
一、工程基本情况

	工程名称
	芒市大河出境河流水污染防治项目

	建设单位
	德宏州生态环境局芒市分局

	法人代表
	 革新
	联系人
	吕文

	通讯地址
	德宏州芒市白象街101号

	联系电话
	189*****570
	传真
	0692-2914559
	邮码
	678400

	建设地点
	芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域

	立项审批部门
	德宏州生态环境局（原德宏州环境保护局）
	批准文号
	德环发【2018】145

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	N7721 水污染治理

	占地面积
	115.99亩

（约77327.05m2）
	绿化面积/m2
	/

	总投资（万元）
	6856.69
	施工期环保

投资（万元）
	47.41
	环保投资占

总投资比例
	0.69%

	评价经费（万元）
	2.5
	预期投产日期
	2020年3月

	工程内容及规模：

1、项目由来

2015年4月，国家下发《水污染防治行动计划》，对全国“十三五”期间水污染防治及水环境保护工作作出部署，并提出“未达到水质目标要求的地区要制定达标方案，将治污任务逐一落实到汇水范围内的排污单位，明确防治措施及达标时限”的具体工作要求。云南省政府也根据国务院《水污染防治行动计划》的相关精神，结合我省实际情况，制定了《云南省水污染防治工作方案》（云政发[2016]年3号），方案提出：“着力提升阳宗海、牛栏江、芒市大河、勐波罗河等河湖水环境质量，提高优良水体比例”，并提出“以控制城镇生活源污染为主，切实改善德宏州芒市大河风平断面水环境质量”。

2016年11月，在德宏州人民政府印发《德宏州水污染防治实施方案》后，为确保德宏州水污染防治目标的实现，德宏州人民政府与芒市人民政府签订《芒市水污染防治目标责任书》，要求芒市大河风平断面（国控）2020年达到地表水III类。2018年4月，芒市人民政府委托湖南艾布鲁环保科技有限公司编制了《芒市大河出境河流水污染防治项目实施方案》，并于2018年9月28日取得的了德宏州环境保护局关于本项目实施方案的批复（德环发[2018] 145 号），批复见附件2。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，受建设单位委托，云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作。(见附件1委托书)。根据环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于：十六水利类，145河湖整治中的“其他”项目应当编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了《芒市大河出境河流水污染防治项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

2、项目概况

项目名称：芒市大河出境河流水污染防治项目

建设单位：德宏州生态环境局芒市分局
项目建设性质：新建

建设地点：芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，（具体位置见附图1项目地理位置图）

总投资：6856.69万元，（中央水污染防治专项资金5300万元，剩余资金由州、市地方财政部门会同相关部门统筹每年安排下拨的各专项和支农资金，并鼓励当地农民投工投劳，尚不足部分考虑由地方政府自筹。）
3、工程占地

 项目涉及木康断面到风平断面间（14.3km河道，443km2流域范围）的芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，以及芒市大河东岸的6条支流，即澡地河、南喊河、南马河、板过河、南秀河、南木黑河。根据设计资料，项目建设的管网工程均沿道路铺设，不涉及占地，河口湿地及污水处理站占地为永久占地，本项目总用地面积为115.99亩，约77327.05m2，均属于永久占地。其中板过河湿地40亩，约26666.8m2，南秀河湿地38亩，约25333.46m2，南木黑河湿地35亩，约23333.45m2；芒塞村小型湿地占地面积1667m2，芒塞污水处理站占地面积约328m2，目前板过河湿地、芒塞村小型湿地、污水处理站征地工作已经完成，南秀河湿地、南木黑河湿地征地工作正在进行。项目征地工作由芒市人民政府进行征用解决，不存在拆迁安置问题。项目临时占地为施工指挥部、河道淤泥暂存点则为临时占地，工程位置图见附图 2；项目具体占地情况见表1-1。

表1-1 工程占地情况一览表

项目组成

占地面积

占地类型

中心地理坐标

备注

板过河湿地
40亩（26666.8m2）
城镇规划用地（绿化用地）
24°26'50.63"北； 98°33'23.30"东

永久占地

南秀河湿地
38亩（25333.46m2）
城镇规划用地（绿化用地）
 24°25'19.34"北； 98°31'55.73"东

永久占地

南木黑河湿地

35亩（23333.45m2）
城镇规划用地（绿化用地）
24°24'34.23"北； 98°31'17.10"东

永久占地

芒塞村小型湿地
2.5亩（1667m2）

村庄公共用地
 24°27'11.77"北； 98°32'5.47"东

永久占地

芒塞污水处理站（50m3/d）
0.18亩（120m2）
村庄公共用地
 24°27'11.44"北； 98°32'5.27"东

永久占地

芒塞污水处理站（20m3/d）

0.31亩（208m2）
村庄公共用地
 24°26'59.38"北； 98°31'46.07"东

永久占地

小计
115.99亩（77327.05m2）
/
/

/

施工指挥部

3.07亩（2050m2）
城镇规划用地（绿化用地）
 24°26'47.13"北; 98°33'11.80"东

临时占地

淤泥暂存点

/
根据清淤河段选取合适空地、荒地进行暂存
临时占地
4、工程内容及规模

本项目主要涉及木康断面到风平断面间（14.3km河道，443km2流域范围）的芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，以及芒市大河东岸的6条支流，即澡地河、南喊河、南马河、板过河、南秀河、南木黑河。工作内容主要包括水环境保护，生态建设等。项目主体工程包括河口生态湿地、风平镇芒赛村、芒市镇芒核村农村环境综合整治、芒市大河及支流清淤工程；公共工程包括供水、排水、供电、交通、通信等；环保工程包括施工期各项污染防治设施，项目工程位置图见附图2；具体工程包括：

3.1主体工程

3.1.1河口湿地工程

在板过河、南秀河、新广沙河（南木黑河）入芒市大河河口建设河口生态湿地，湿地处理系统为“潜流+表流”复合人工湿地系统。对河道上游的污染进行拦截、净化水质、削减芒市大河污染负荷。具体工程量；板过河(占地40亩，设计处理能力16000m3/d)、南秀河(占地38亩，设计处理能力15000m3/d)、南木黑河(占地35亩，设计处理能力14000m3/d)；项目河口湿地具体工程组成见表1-2至1-4。
表1-2板过河湿地主要工程内容表

序号

项目

设计参数

备注

(一)

总体参数
1

设计规模

16000m3/d

/

2

占地面积

40亩

/

3

工艺面积

39.47亩(其中，预处理13.59亩，湿地面积25.88亩)

/

（二）

主体工程

4

拦水坝

液压坝长15.0m（二次设计）

/

5

引水渠

长12.3m，高0.5m，宽1.0m；素混C25

素混C25

6
沉砂池

占地面积240m2，HRT0.5h，有效水深1.5m；含格栅，格栅规格为100 cm×100cm；

/

7

厌氧池
17.6m×15.3m×4.00m，钢混

/
8

曝气池

20.33m×15.35m×4.0m，钢混
/

9

曝气机房

4.2m×3.0m×4.4m，框架结构
/

10

引水管

HDPE管，DN600，15.0m

/

11

布水渠

总长84.6m，净宽1.0m，高2.0m；C20砼结构

C20砼结构

12

氧化塘

占地面积3757㎡；坡比1:2；有效水深2.0m

/

13
透水埂

总长85.0m，净宽2.0m；毛石堆砌

/

14
兼性塘

面积4423㎡，有效水深1.5m，坡比1:2

/

15

导流槽 

总长73.8m，宽1m，高1.5m

C20素砼结构

16

潜流湿地

一级潜流，面积3407㎡，有效深度1m；填料1000mm厚，配置水生植物

/

17

透水埂

总长75.6m，净宽2.0m；毛石堆砌

/

18
潜流湿地

二级潜流，面积3379㎡，有效深度1m；填料1000mm厚，配置水生植物

/

19
布水槽

总长70.3m，高1.5m，净宽1.0m；C20砼结构

C20砼结构

20

表流湿地

一级表流，面积5193㎡，有效水深0.4m，配置水生植物

/

21

透水埂

总长59.6m，净宽2.0m；毛石堆砌

/

22

表流湿地

二级表流，面积5272㎡，有效水深0.4m，配置水生植物

/

23

出水槽

总长30.9m，高1.5m，净宽1.0m；

C20砼结构

24

驳岸置石

1000t
/

26

防腐木桥

2座，145.4m

防腐木桥宽1.5m，含独立基础

27

植物

17570㎡；16株/㎡，梭鱼草、再力花、千屈菜、黄菖蒲、花叶芦竹、马蹄莲、德国鸢尾、睡莲、水葱、菱角

/

表1-3南秀河湿地主要工程内容表

序号

项目

设计参数

备注

(一)

总体参数
1

设计规模

15000m3/d

/

2

占地面积

38亩

/

3

工艺面积

36.4亩(其中，预处理13.82亩，湿地面积22.58亩)

/

（二）

主体工程

4

拦水坝

坝长9.0m，高1.5m，坝宽0.3m；砼：C25

砼：C25

5

引水渠

长25.0m，高0.5m，宽1.0m；素混C25

素混C25

6
沉砂池

占地面积204m2，HRT0.5h，有效水深1.5m；含格栅,格栅规格为100 cm×100cm；

/

7

厌氧池

16.0m×15.0m×4.0m，钢混

/

8

曝气池

18.0m×15.0m×4.0m，钢混

/

9

曝气机房

4.2m×3.0m×4.4m，框架结构

/

10

引水管

HDPE管，DN600，5m

/

11

布水渠

总长39.4m，净宽1.0m，高2.0m；C20砼结构

C20砼结构

12

氧化塘

占地面积4394㎡；坡比1:2；有效水深2.0m

/

13
透水埂

总长94.6m，净宽2.0m；毛石堆砌

/

14
兼性塘

面积4614㎡，有效水深1.5m，坡比1:2

/

15
导流槽 

总长100.84m，宽1m，高1.5m

C20素砼结构

16
潜流湿地

一级潜流，面积3005㎡，有效深度1m；填料1000mm厚，配置水生植物

/

17
透水埂

总长108.5m，净宽2.0m；毛石堆砌

/

18
潜流湿地

二级潜流，面积2971㎡，有效深度1m；填料1000mm厚，配置水生植物

/

19
布水槽

总长119.3m，高1.5m，净宽1.0m；C20砼结构

C20砼结构

20

表流湿地

一级表流，面积4758㎡，有效水深0.4m，配置水生植物

/

21

透水埂

总长101.3 m，净宽2.0m；毛石堆砌

/

22

表流湿地

二级表流，面积4533㎡，有效水深0.4m，配置水生植物

/

23

出水槽

总长22.3m，高1.5m，净宽1.0m；

C20砼结构

24

出水管

HDPE管，DN600，25.0m

/

25

植物

14918㎡；16株/㎡，梭鱼草、再力花、千屈菜、黄菖蒲、花叶芦竹、马蹄莲、德国鸢尾、睡莲、水葱、菱角

/

表1-4 南木黑河湿地主要工程内容表

序号

项目

设计参数

备注

(一)

总体参数
1

设计规模

14000m3/d

/

2

占地面积

35亩

/

3

工艺面积

33.8亩(其中，预处理12.85亩，湿地面积20.95亩)

/

（二）

主体工程

4

拦水坝

坝长10.5m，高1.5m，坝宽0.3m；砼：C25

砼：C25

5

引水渠

长14.5m，高0.5m，宽1.0m；素混C25

素混C25

6

沉砂池

占地面积204m2，HRT0.5h，有效水深1.5m；含格栅,格栅规格为100 cm×100cm；

/

7
厌氧池
15.0m×15.0m×4.0m，钢混

/

8
曝气池
17.0m×15.0m×4.0m，钢混
/

9
曝气机房
4.2m×3.0m×4.4m，框架结构
/

10
引水管

HDPE管，DN600，5.0m

/

11
布水渠

总长63m，净宽1.0m，高2.0m；C20砼结构

C20砼结构

12
氧化塘

占地面积4128㎡；坡比1:2；有效水深2.0m

/

13
透水埂

总长82.5m，净宽2.0m；毛石堆砌

/

14
兼性塘

面积4234㎡，有效水深1.5m，坡比1:2

/

15
导流槽 

总长85.8m，宽1m，高1.5m

C20素砼结构

16
潜流湿地

一级潜流，面积2568㎡，有效深度1m；填料1000mm厚，配置水生植物

/

17
透水埂

总长82.1m，净宽2.0m；毛石堆砌

/

18
潜流湿地

二级潜流，面积2588㎡，有效深度1m；填料1000mm厚，配置水生植物

/

19
布水槽

总长70.1 m，高1.5m，净宽1.0m；C20砼结构

C20砼结构

20
表流湿地

一级表流，面积4407㎡，有效水深0.4m，配置水生植物

/

21
透水埂

总长57.2 m，净宽2.0m；毛石堆砌

/

22
表流湿地

二级表流，面积4404㎡，有效水深0.4m，配置水生植物

/

23
出水槽

总长36m，高1.5m，净宽1.0m；

C20砼结构

24
出水管

HDPE管，DN600，20.0m

/

25
植物

13550.5㎡；16株/㎡，梭鱼草、再力花、千屈菜、黄菖蒲、花叶芦竹、马蹄莲、德国鸢尾、睡莲、水葱、菱角

/

3.1.2风平镇芒赛村、芒市镇芒核村农村环境综合整治
芒市大河流域内风平镇芒赛村、芒市镇芒核村农村环境综合整治，其中：芒赛村内进行雨污分流，配套管网沟渠及污水处理设施；芒核村新建污水管网将村内污水收集后接入市政管网。具体工程量：芒赛村新建户管( DN110 ) 2170m ；污水收集管( DN300 ) 2029.3m ，( DN200 )3427m；检查井228座，沉砂井84座，调节池2个，一体式污水处理设备2套(处理规模50m3/d-套，20m3/d（原实施方案设计规模为55m3/d，由于大瑞铁路搬迁76户，芒塞村大瑞铁路搬迁工作已经开展，污水产生量减小，实际建设20m3/d套)，小型人工湿地1座(处理规模55m3/d )。污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002) 一级B标排入人工湿地。芒核村新建污水收集管(DN300)1727m，检查井72座；环境综合整治具体工程组成见表1-5至1-6。

表1-5 农村环境综合整治主要工程内容表

编号

项目名称

单位

工程量

规模/型号

备注

（一）

芒赛村农村环境综合整治工程

1

户管

m

2170

HDPE DN110
/

2
污水收集管

m

3427
HDPE DN200

/

3
污水收集管

m

2029.5
HDPE DN300

/

4

雨水沟

m

2335
0.3×0.5m

/
5

雨水沟

m
1565
0.4×0.6m
/
6
检查井

座

228
HDPE

/

7

沉砂井

座

84
/

/

8

调节池

个

2

有效容积15m3
/
9

一体式污水处理设备

套

1
处理规模50m3/d

/

10

套

1
处理规模20m3/d

原设计55m3/d
11

小型人工湿地

座

1

芒赛村湿地处理规模55m3/d
/
（二）

芒核村农村环境综合整治工程

/
1

污水收集管
m
1727
HDPE DN300
/

2

检查井
座
72
HDPE
/

 3.1.3河道清淤工程

完成风平断面以上芒市大河干流、芒市大河东岸5条(澡地河、南喊河、南麻河、板过河、南秀河) -级穿城支流及南木黑河的清淤工程。清淤具体工程量为：芒市大河干流(清理淤泥量15000m3，清理垃圾量116吨)、澡地河(清理淤泥量2400m3，清理垃圾量128吨)、南喊河(清理淤泥量2520m3，清理垃圾量115吨)、南麻河(清理淤泥量1628m3，清理垃圾量98吨)、板过河(清理淤泥量10980m3，清理垃圾量179吨)、南秀河( 清理淤泥量2400m3，清理垃圾量157吨)、南木黑河(清理淤泥量6600m3,清理垃圾量168吨)，清除河道总淤泥量约41528m3，清理河道垃圾961t。清除的底泥经干化后就近用于填坑筑提或培育后可回用做园林绿化种植土壤。清除的垃圾运至临时处置点，待自然晒干后，运至生活垃圾填埋场填埋处理，项目具体工程组成见表1-5。

表1-6 河道疏浚清淤工程内容表

河流名称

污泥量（m3）

清理垃圾量(t)
澡地河

2400

128
南喊河

2520

115
南麻河

1628
98
板过河

10980

179
南秀河

2400

157
南木黑河

6600
168
芒市大河

15000

116
合计
41528
961
3.2公共工程

    施工生产用水结合各工地情况采取水泵抽取沿线河流河水、村寨自来水等，施工人员生活用水由施工方购买矿泉水供给；施工用电就近接当地供电系统，无法连接电网部分工地采用发电机供电，项目拟设置10台75KW发电机；项目区各施工工地目前均有道路相通，项目区交通条件优越；工程区内移动电话网络已覆盖，对外对内均依托当地移动通信网络进行通信。
4、工程施工机械设备

     本工程主要施工机械设备情况见表1-7。

表1-7   工程施工机械表

序号

设备名称

规格

单位

数量

备注
1

自卸汽车

CQ3300Z32W 
辆

15

整个项目
2

普通挖掘机

SY220C 
台

8
土方工程 
3

装载机  

ZL-50
台
6
土方工程及清淤 
4

长臂挖掘机

PC200-6
台
8
清淤工程

5

汽吊车

 8T/16t
台
6
整个项目
6

洒水车 

 8T、12T 
辆
2
整个项目

7
货车  

8T、12T

辆
10
整个项目

8
推土机 

160型
台

3
湿地工程

9

拖拉机

/
辆
3
湿地工程

10

 电动试压泵 

DY—420/3
台
6
环境综合整治

11

切割机 

GQ2563 
台
4
环境综合整治
12

振动器 

ZW-5
台
6
整个项目
13

抽水机 

扬程100 
台

12
整个项目

14

手扶振动压路机 

YZS07 
台
6
环境综合整治
15

污水泵 

WQ100
台

30

整个项目
16

蛙式打夯机  

中材建科/HW
台

12
环境综合整治

17

 发电机  
168F  75KW
台

10
整个项目

18

钢筋切割机

/

台

10

整个项目

5、施工营地设置

施工单位统一设置施工指挥部，位于芒那公路旁，距离200板过河河口湿地约200m处；占地面积约2050m2，职工均在施工指挥部内食宿，指挥部设置卫生间、食堂等供职工使用；项目施工人员为25人，一班制，每天工作8小时，夜间不进行施工；项目工程施工根据芒市地区的气候情况，清淤作业应尽可能避开雨季、汛期对工程的影响；根据工程内容分别进行施工。
运营期工作人员为8人，其中运营期村落污水处理设施就近选择村庄2名管护人员，生态修复工程设立6人对河口湿地建设工程进行管理和维护。
6、施工进度

根据建设单位提供的资料，本项目计划于2019年7月施工，2020年3月竣工，施工期共9个月。

7、环保投资
本项目总投资6856.69万元，本项目为环保工程项目，本次环保投资仅对施工期进行估算统计，施工期环保投资约47.41万元，占总投资的0.69%，具体施工期环保投资的细项列于表1-8。
表1-8 项目环保投资估算一览表

项目
环保措施

投资（万元）

备注

水环境

保护措施

施工废水处理

施工场地设置沉淀池，施工废水沉淀处理后综合利用
2.2
11个施工场地（垃圾收集桶、篷布循环使用）

施工工程过程

生活垃圾设施环保型垃圾收集桶，避免雨淋，建筑材料设置遮盖物
3.3
餐饮废水
设置1个容积不小于0.5m3油水分离器处理餐饮废水
0.1
施工人员生活污水

施工人员上厕依托工地周边居民区公厕、施工指挥部设置水冲厕，供施工人员使用，化粪池委托周边村民清掏做农肥
0.66

环境空气

保护措施

扬尘污染控制

对堆存的水泥等建筑材料采取遮盖措施；运输车辆采取遮盖、密闭措施，洒水降尘、轮胎冲洗设施；施工现场要设围栏或部分围栏；运输车辆减速慢行、控制载重量
11.0

11个施工场地

施工人员保护

配备防尘劳保装备

1.1

一线施工人员

食堂油烟
设置1套油烟净化装置，净化效率不低于60%

0.5
指挥部
声环 境

保护措施

施工期施工噪声
加强管理，合理安排施工时间，避免在午休及夜间进行施工、合理设置噪声源；车辆限速禁鸣、限速、限重；优先低噪声施工设备等
6.0
11个施工场地

固体废弃物

处理措施

施工固废

对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用

22.0
11个施工场地

施工人员生活垃圾、餐厨垃圾
施工营地设置垃圾桶，泔水桶、委托当地的环卫部门清运处置
0.55

11个施工场地

合     计

/

47.41

/



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

根据现场调查分析，芒市大河风平断面的污染物来源为芒市大河及其支流沿岸的农村生活污染，城镇生活污染、水产养殖污染等点源污染和农业面源污染、河道底泥污染等。目前还存在市政污水收集支次管网不完善，漏排生活污水导致河流水质下降；

农业面源污染严重；村庄污染问题突出；鱼塘废水污染等。




二、自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置与交通
芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。

本项目涉及木康断面到风平断面间（14.3km河道，443km2流域范围）的芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，以及芒市大河、芒市大河东岸5条(澡地河、南喊河、南麻河、板过河、南秀河) 一级穿城支流及南木黑河；（具体位置见附图2项目工程位置图）。

2、地形地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。芒市盆地与遮放盆地（俗称坝子）相连，四周大山环抱。芒市坝海拔在860～900m之间。长约26.5km，宽约6～10km，坝区面积为141.2km2。

本项目场地地形平坦，东高西低、坡度不大，无滑坡、泥石流等不良现象。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。

4、水文水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

芒市大河流域位于东经98°07′～98°47′、北纬24°08′～24°35′之间，流域面积1823 km2，集水面积1881平方千米，河长117.1千米，流域形状呈羽毛状分布，主河道平均坡度11‰，多年平均径流量22.83亿m3。洪水由暴雨产生，洪水季节性与暴雨较对应，洪水主要发生在7～8月和10月，洪水峰型多为复式峰，洪水历时4～7天，峰顶滞时不长。芒市大河发源于龙陵县龙新乡桥家坡。河源高程2260m。由东北流向西南，经木康、穿芒市坝子、遮放坝子、在潞西市西南部的遮放镇曼蚌村与龙江交汇。芒市大河流域大部分位于芒市境内，流域内水系较为发育，呈羽状水系，沿河两岸分布有径流面积大小不等的河流20多条。较大河流有河坝田河（放马桥河）、中河、户养河、板过河、南木黑河、广沙河、果朗河、轩岗河、红丘河和南木冷河等。穿过芒市主城区的支流主要有澡地河、南马河、南喊河、板过河、南秀河、南木黑河、新广沙河7条。据区域代表站等戛水文站资料统计，多年平均含沙量0.28千克每立方米；项目水系图详见附图3。
5、水文地质条件

本区域地下水水文地质条件较简单、地下水类型受地形地貌的影响较大，低山丘陵残坡积成因造成其地下水主要为第四系松散岩类孔隙水。地下水主要受大气降水的补给，并与地表水形成补给关系。大气降水经山间河流出山口后沿山前冲洪积扇渗入地下对地下水进行侧向补给，地下水的径流方向与山脉的坡向、地表水流向基本一致。

6、土壤、植被  

（1）土壤

据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

项目区土壤以红壤为主。

（2）植被

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。

7、矿产资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）：

1、行政区划及人口

芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。
2、社会经济结构及发展状况

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是围绕“全省率先脱贫摘帽”下苦功、打硬仗、迎国考的关键一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预计实现生产总值112.9亿元，同比增长8.5 %；完成固定资产投资80.25亿元，增长20.9%;一般公共财政预算收入6.2亿元，增长4%；社会消费品零售总额53.4亿元，增长8%;城乡常住居民人均可支配收入分别为28337元和11400元，增长8.5%和10%;居民消费价格指数为102.5%。全市呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

3、文化、教育
2018年，教育事业长足发展，实施风平中心小学、轩岗和谐小学等112个教育项目，新增8所幼儿园。加固改造和拆除C、D级校舍7.8万平方米。第七小学顺利招生办学，市幼儿园入选省现代教育示范学校。“宽带网络校校通”实现全覆盖。“控辍保学”工作成效明显，学前三年毛入园率81.21%，九年义务教育巩固率95.56%，高中阶段毛入学率78.61%。荣获云南省教育先进县称号。卫生健康事业全面发展，市妇幼保健院迁建项目顺利实施，德宏友谊医院投入运营，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。国家基本公共卫生服务项目与中医药事业深度融合发展。传染病发病率控制在较低水平。公立养老机构医疗卫生服务实现全覆盖。全国残疾预防综合试验区稳步推进。非洲猪瘟防控有力。连续10年无食品药品安全重大事故发生。

4、风景名胜及文物保护单位

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。
经现场调查项目区各施工工地500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目涉及芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，属于城乡地区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。根据《德宏州2017年环境质量公报》，芒市优189天，比上年多13天；良166天，比上年多8天； 轻度污染 8天，比上年减少12天；中度污染1天；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为 97.5%，与2016年相比上升 3.2%。轻度污染发生的时间为 1月份至5月份，其中1月份1天，3月份 1天，4 月份6天，5 月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。
经过调查，项目周围无大型污染工业企业，因此项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。

2、地表水质量现状

本项目区涉及的地表水体为芒市大河及芒市大河支流，项目区涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

近几年，随着社会经济的发展，芒市大河流域内城镇和农村的污染负荷不断加重，而配套的环保基础设施建设滞后，导致大量未经处理的污水和雨水径流携带的污染物直接进入到周边环境或水体中，引起环境污染，尤其受芒市坝区城镇、农村生活污染及农业面源的影响，芒市大河风平监控断面水质出现超标现象，其中主要的超标指标为CODcr、BOD5、NH3-N、TP等，其指标超标一般出现在2-5月。德宏州环境监测站2016年1月到2017年11月对芒市大河风平断面水质监测结果见表3-1；2017年德宏州环境监测站对芒市大河穿城6条支流枯水期水质监测结果见表3-2。
表 3-1风平断面常规水质监测数据（mg/L）
时间
BOD5
NH3-N
CODCr
TP
水质现状
2016-1-5
4
0.203
11
0.19
-
2016-2-1
3
0.204
10
0.21
-
2016-3-1
6
0.208
12
0.22
BOD超标0.5倍
2016-4-6
6
0.204
13
0.23
BOD超标0.5倍
2016-5-4
5
0.19
16
0.21
BOD超标0.25倍
2016-6-1
6.4
0.048
19
0.21
BOD超标0.6倍
2016-7-5
0.8
0.184
10
0.11
-
2016-8-2
6
0.222
17
0.12
BOD超标0.5倍
2016-9-1
4.4
0.105
15
0.11
BOD超标0.1倍
2016-10-9
3.8
0.642
10
0.12
-
2016-11-1
4.4
0.806
12
0.07
BOD超标0.1倍
2016-12-1
5.3
1.44
30
0.22
BOD超标0.33倍，NH3-N超标0.44倍，COD超标0.5倍，TP超标0.1倍
平均值
4.6
0.371
12
0.17
BOD超标0.15倍
2017-1-4
3.8
0.666
15
0.18
-
2017-2-4
3.2
1.71
17
0.19
COD超标0.71倍
2017-3-7
4.5
1.86
16
0.27
BOD超标0.13倍，TP超标0.35倍
2017-4-6
4
1.18
18
0.19
-
2017-5-3
3.2
1.14
15
0.2
-
2017-6-1
4
0.93
17
0.24
TP超标0.2倍
2017-7-4
2.2
0.31
16
0.19
-
2017-8-1
1.2
0.46
15
0.08
-
2017-9-5
0.8
0.3
11
0.11
-
2017-10-9
2.4
0.65
11
0.14
-
2017-11-7
3.4
0.64
8
0.16
-
平均值
3
0.9
12
0.18
-
《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体标准限值
4
1
20
0.2
/
表 3-2 芒市大河穿城支流水质监测表

序号
监测点位
COD
BOD5
NH3-N
TP
水质现状
1
澡地河（上游6500m)
<10
1.4
0.1
0.05
2
澡地河下游
23.5
2.96
0.063
0.259
COD超标0.17倍，TP超标0.3倍
3
南喊河（上游约6500m）
<10
1
0.028
0.07
4
南喊河（与澡地河汇口上游500ｍ）
16
5.5
2.28
0.17
BOD超标0.38倍，NH3-N超标1.28倍
5
南麻河（上游入市区前）
17
6
0.426
0.07
BOD超标0.5倍
6
南麻河（市区中部）
28
8
2.95
0.38
COD超标0.4倍，BOD超标1.0倍，NH3-N超标1.95倍,TP超标0.90倍
7
板过河（上游约6500m）
<10
3
0.106
0.04
8
板过河下游
42
3.44
1.1
0.286
COD超标1.1倍，NH3-N超标0.1倍,TP超标0.43倍
9
南秀河上游
17
3.08
0.676
0.128
10
南秀河下游
54.6
4.18
1.19
0.273
COD超标1.73倍，BOD超标0.05倍，NH3-N超标0.19倍,TP超标0.365倍
11
南木黑河上游
22.3
2.46
1.07
0.121
COD超标0.115倍，NH3-N超标0.107倍
12
南木黑河下游（公租房）
38.5
4.89
1.02
0.231
COD超标0.925倍，BOD超标0.22倍,NH3-N超标0.02倍,TP超标0.155倍
13
《地表水环境质量标准》Ⅲ类水体标准限值
20
4
1
0.2
参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），从表3-1，3-2风平断面常规监测数据可以看出，在2016年，3-9、11-12月份存在监测指标超标现象，主要超标指标为：BOD5在3-6、8-9、11-12月均超标，平均超标0.36倍，NH3-N在12月份超标0.44倍，TP在2-6月份、12月份超标，平均超标0.09倍，COD在12月份超标0.5倍。在2017年，2-6月份存在监测指标超标现象，主要超标指标为：BOD5在3月超标0.13倍，NH3-N在2-5月份超标，平均超标0.47倍，TP在3、6月份超标，平均超标0.28倍，COD全年达标。

根据德宏州环境监测站对穿城的6条支流（澡地河、南喊河、南麻河、板过河、南秀河、南木黑河）水质监测结果分析可知，各支流上游水质较好，下游存在主要污染指标超标现象，主要超标指标为COD、BOD5、NH3-N和TP，说明各支流穿城后，受沿岸生产生活影响，大量污染物质的排入导致水体水质变差。目前芒市大河及各穿城支流水质存在超标情况，无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准；本项目的实施将在一定程度上改善芒市大河及穿城支流的水质情况，确保芒市大河风平断面（国控）2020年达到地表水III类。
3、声环境质量现状

项目涉及芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，属于城乡地区，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。经过调查，项目周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境现状

4.1陆生生态环境现状
项目涉及芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，项目区开发历史久远，人类对评价区域内的生态环境影响很大；现状用地为荒草地、竹林、废弃鱼塘等，有少量的榕树等乔木，和一些低矮灌木，植被覆盖率较低，自身生态调控调节能力较低。区域内野生动物较少，主要有田鼠麻雀等，经现场实地调查，评价区域范围内无国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。

4.2沿线水生生态现状

项目沿线地表水体主要为芒市大河及穿城支流，其中浮游植物主要以硅藻种类居多，绿藻次之，蓝藻、隐藻和甲藻种类较少。浮游动物有轮虫类、枝角类、桡足类等，以浮游藻类为食，同时也是部分鱼类的饲料来源。河流底栖动物较为复杂，在不同河段不同底栖环境下有不同的优势类群，水流平缓处，底质为大块砾石构成处，其底栖动物种类较为稀少，主要以水生的昆虫幼虫居多，而在浅滩河段，底质为细碎的沙砾构成处，以软体动物门种类居多。河流中可以见到的鱼类都为常见种类，即鲫鱼、草鱼、鲤鱼、虾等，未见国家保护的珍稀物种，且不涉及鱼类“三场”。
5、水土流失及水土保持现状

5.1区域水土流失现状
芒市1999于年和2004年两次分流域遥感调查水土流失情况，经前后调查结果比较，全市水土流失面积减少22.09km2。 其中轻度流失面积增加112.87km2，中度流失面积减少102.18km2，强度流失面积减少33.93km2，极强度面积减少>8.853 km2，侵蚀强度呈现中度和强度流失面积减少，轻强度增加的趋势。就全市流失地类结构而言,坡耕地占水土流失面积的25.0%，坡耕地土壤侵蚀模数远高于其它地类。
5.2项目区水土流失情况

本工程建设区天然状态下，水土流失较轻，属轻度侵蚀区，其水土流失的主要形式是水力侵蚀，工程占地区有轻度水土流失；工程建设区也未发现存在滑坡、泥石流等地质灾害现象。经过现场勘查，场地周围主要为耕地、居民区等为主，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低；所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目周围未发现有价值的历史文物古迹和珍稀动植物；根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，主要环境保护目标详见表3-3。

表3-3  主要环境保护目标

类别

名称

方位

最近距离

规模

保护目标

地表水

环境

芒市大河

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准
澡地河、南喊河、南麻河、板过河、南秀河、南木黑河
大气环境
河口湿地

华丰紫园

板过河湿地东侧
530m

约750人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

华江小区

板过河湿地东北侧
550m
约1050人

等相

板过河湿地东南侧
750m

约800人

广母村

南秀河湿地东侧
580m
约800人

宏天小区

南秀河湿地东侧
610m

约250人

熙和大宅（施工中）

南秀河湿地东南侧

708m

目前约80人

风平镇机场大道北侧居民

南木黑河湿地南侧
580m

约700人

风平弄相

南木黑河湿地西侧
580m

约600人

芒市机场

南木黑河湿地东侧

905m

约3055人

风平公租房

南木黑河湿地东侧
315m
约1500人

综合整治

风平镇芒赛村
村寨内紧邻居民区
141户，约705人
芒市镇芒核村
村寨内紧邻居民区
757户，约3154人

河道清淤

澡地河清淤河段沿岸居民
约300人
南喊河清淤河段沿岸居民
约1000人
南麻河清淤河段沿岸居民
约1200 人
板过河清淤河段沿岸居民
约2500人
南秀河清淤河段沿岸居民
约2000人

南木黑河清淤河段沿岸居民
约500人

声环境

河口湿地


200m范围内无噪声敏感点
《声环境质量标准》(GB3096-2008)

二类标准

综合整治

风平镇芒赛村
在村寨内紧邻居民区
141户，约705人

芒市镇芒核村
在村寨内紧邻居民区
757户，约3154人

河道清淤

澡地河清淤河段沿岸200m范围内的居民区
约300人
南喊河清淤河段沿岸200m范围内的居民区
约1000人
南麻河清淤河段沿岸200m范围内的居民区
约1200 人
板过河清淤河段沿岸200m范围内的居民区
约2500人

南秀河清淤河段沿岸200m范围内的居民区
约2000人
南木黑河清淤河段沿岸200m范围内的居民区
约500人
生态环境
当地动植物及土壤
项目周边附近

保护现有动植物、土地不受破坏及次生影响




四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量标准

项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氨气、硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），各污染物标准限值见表4-1。

表4-1环境空气质量标准     单位：mg/Nm3
标准
评价标准值
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
项目
SO2
NO2
PM10
PM2.5
TSP
NH3
H2S
时平均
0.06
0.04

0.07

0.035
0.20
一次（最高允许浓度）0.2
一次（最高允许浓度）0.01
日平均
0.15
0.08

0.15

0.075
0.30
年平均
0.50
0.20

--

--
--
2、水环境质量标准

     项目区域属于伊洛瓦底江流域，地表水环境保护目标为芒市大河及芒市大河支流，根据云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年），该河段属芒市大河木康至入瑞丽江口河段，该河段规划为Ⅲ类水体，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准限值见表4-2。

表4-2 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值  （mg/L）

项目

pH

COD

BOD5
TP

TN

NH3-N

Ⅲ类标准

6~9

≤20

≤4

≤0.2

≤1.0

≤1.0

3、声环境质量标准

根据声功能区划，项目所在区域属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值如表4-3。 

表4-3  《声环境质量标准》标准限值  （dB（A））

声环境功能区类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类
以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
60
50
4、水土流失控制标准

水土流失评价标准采用SLl90-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，标准限值见表4-4。
表4-4   水力侵蚀强度分级指标

级别

平均侵蚀模数[t/(km2.a)]

平均流失厚度（mm/a）

微度

<200，<500，<1000

<0.15，<0.37，<0.74

轻度

200，500，1000~2500

0.15，0.37，0.74~1.9

中度

2500~5000

1.9~3.7

强烈

5000~8000

3.7~5.9

极强烈

8000~15000

5.9~11.1

剧烈

＞15000

＞11.1

注：本表流失厚度系按土的干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土的干密度计算。



	污染物排放标准


	1、废水 

（1）施工期

施工期产生的施工废水经沉淀处理后回用于施工过程及场地洒水降尘等；施工工地依托周边村庄、居民区、公厕供施工人员上厕，因此不设废水排放标准。

运营期

项目污水处理站一体化污水处理设备的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918－2002)一级B标，标准值见4-5
表4-5项目一体化污水处理站外排废水执行标准限值（mg/L）
指标

COD

BOD5
SS

TN

NH3-N

TP

GB 18918－2002一级B标
60

20

20

20

8

1

2、废气

（1）施工期

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体标准值见表 4-6。

表4-6  大气污染物综合排放标准

标准名称

污染物

无组织排放监控浓度限值mg/ m³

周围外浓度最高点

SO2
0.4

颗粒物TSP

1.0

非甲烷总烃

4.0

（2）运营期

运营期污水处理站、湿地垃圾收集池产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级，标准值如表4-7。
表4-7 恶臭污染物排放标准mg/m3
类别

臭气浓度（无量纲）

NH3
H2S
二级标准

20

1.5
0.06
3、噪声

（1）施工期

施工期建筑噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准值见表4-8。

表4-8  建筑施工场界环境噪声执行标准限值   单位：dB（A）

昼间

夜间

备注

70

55

GB12523-2011

（2）运营期

运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值，具体标准值见表4-9。
表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值 （dB（A））
声环境功能区类别

执行区域

执行时段

昼间

夜间

2类区

污水处理站、河口生态湿地

60

50

4、固废

（1）一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

（2）运营期产生的生活垃圾及污水处理站产生的污泥执行《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008），其中污泥含水量小于60%。

	总量控制指标
	项目所涉及村寨的生活污水经污水处理设备处理后外排，较建成前各项污染物排放量减少，对地表水污染程度显著下降，因此本项目不再设废水总量控制指标。项目不涉及SO2、NOX等废气污染物，不设废气总量控制指标；项目各种固废均采取妥善处置，处置率100%，不设固废总量指标。



五、工程分析
	工艺流程简述（图示）：

本项目为水污染防治项目，其环境影响时段包括工程施工期和运营期两部分，其主要环境影响表现在施工期。工程施工期间，主体工程等工序将产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、污水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化；建成运营期间，主要影响为污水处理站、河口湿地运营过程中产生少量的污染物。

一、施工期

1、河口生态湿地施工期工艺简介

河口生态湿地工程建设内容主要包括拦水坝、沉砂池、配水渠、氧化塘、清运步道、兼性塘、潜流湿地、透水梗、布水槽、表流湿地、集水槽、管理通道、垃圾池和植物配置等内容。

（1）拦水坝：根据现场调查，三条河道枯水期水量较小，为使枯水期河道水位能达到引水高程，分别在各河道内设置挡水坝，以雍高水位；项目确定采用液压坝。

（2）沉砂池：设置为折流沉砂池。来水首先进入沉砂池进行初步沉淀，池内设置格栅，栅条为20×20铁条，格栅间距3cm，主要作用为拦截水中较大的垃圾、残渣。

（3）布水渠、透水埂：位于沉砂池和氧化塘之间，沉砂池出水经布水渠、透水埂流入氧化塘。透水埂上设置清运步道。

（4）氧化塘：塘内直接进行土方开挖，使氧化塘四周向内1:2放坡，中心部位落至水深2.0m。

（5）兼性塘：有效水深1.5m。

（6）导流槽:根据实际设置长总50-80m，宽1m，高1.5m

（7）潜流湿地：二级潜流，平均水深1.0m。生态填料选用高效同步脱氮除磷填料。潜流湿地做法：素土夯实后铺1000mm厚高效同步脱氮除磷湿地填料，上铺300厚种植土。

（8）透水梗：两级潜流之间由透水梗配水，一级潜流湿地来水通过透水梗布水，透水梗断面为梯形结构，毛石干砌。

（9）布水槽：位于潜流湿地和表流湿地之间，潜流湿地出水经集水槽溢流入表流湿地。做法见布水槽。

（10）表流湿地：两级表流湿地，平均水深0.4m，湿地内主要种植对N、P吸收能力强的水生植物等。

（11）出水槽：接纳表流湿地出水，做法见配水槽。

（12）管理通道：位于湿地外侧，素土夯实。

（13）植物配置：植物配置遵循“因地制宜、适树适种”原则，以去污能力强的水生植物为主，如梭鱼草、再力花、千屈菜、黄菖蒲等。

（14）景观防腐木桥：为与芒市规划的芒市大河河滨公园景观效果衔接，本工程拟在板过河湿地上设计景观防腐木桥；防腐木桥宽1.5m，含独立基础。
项目河口生态湿地施工工艺流程情况如主要为：部分湿地内废弃建筑拆除→土石方开挖→河口湿地建设（包括拦水坝、沉砂池、配水渠、氧化塘、清运步道、兼性塘、潜流湿地、透水梗、布水槽、表流湿地、集水槽、管理通道、垃圾池和植物配置等）→工程验收→投入使用。

河口湿地工程施工工序及污染工艺流程，如下图所示：




               图5-1 河口湿地施工期工艺流程及产污环节图
2、河道疏浚清淤工程施工期工艺简介
本项目疏浚清淤工程主要为风平断面以上芒市大河干流、芒市大河东岸5条（澡地河、南喊河、南麻河、板过河、南秀河）一级穿城支流及南木黑河的清淤工程，五条一级支流主要清淤位置为各支流穿城段，南木黑河清淤为教公租房至入新广沙河河口。

（1）芒市大河干流

芒市大河坝区段河宽约25~90m，且河流流量较大（旱季为2.23m3/s），不适宜采用干河清淤的方式，项目拟采取长臂挖掘机带水清淤的方式；底泥装罐车运至脱水站定干化后综合利用。
（2）穿城支流

本项目穿城支流河道淤层薄、沿岸主要为住宅区，两岸沿线居民区密集，岸边可操作空间较为狭窄，船舶无法通行（旱季水量较少）。且城区河道受城市景观、环境保护以及其他一些安全因素限制，清淤适宜采用旱季直接进行机械+人工清淤的方式。（人工+机械清淤→汽车运送至脱水站点→淤泥干化→综合利用）清淤作业主要采用人工清理及配合挖掘机的方法，石子、生活垃圾等采用人工清理，暂存河岸边自然脱水后装袋，然后吊运上岸，运至临时处置点，待自然晒干后，由渣土车运至生活垃圾填埋场填埋处理。底泥开挖过程中机械无法开挖的局部区域采用人工开挖，开挖机械采用挖掘机，并利用小型装载机协助装车，机械无法进入的区域则将底泥装袋吊运上岸，开挖的淤泥装袋后通过密闭式运输车内，运送临时脱水站点。

（3）临时处置点

为了配合将挖运的淤泥顺利清运，施工时根据清淤河段选取合适空地、荒地设置临时处置点，临时处置点用于底泥脱水干化处理。因各支流均横穿芒市城区，故脱水临时站点只能暂设于城外，脱水后淤泥通过运输车辆外运；临时处置点及沿途运输道路应及时清扫保洁，避免对环境形成污染。

项目河道疏浚清淤工程主要施工工艺流程情况为人工、机械进场→人工、机械清淤→密闭车辆运输→暂存点脱水→综合利用。

河道清淤工序及污染工艺流程，如下图所示：




图5-2   河道清淤施工艺流程及产污情况

3、农村环境综合整治工程施工期工艺简介
本项目农村环境综合整治工程主要为生活污水收集处理工程的实施，主要为风平镇芒赛村、芒市镇芒核村其中：在芒赛村内实施雨污分流，生活污水处理及生态环境建设，改善村庄人居环境的同时，减少生活污染对周边水体的影响；芒核村不再新建污水处理系统，通过新建污水管，将村落污水接入市政管网，后进入污水处理厂处理。
具体工程为芒赛村新建户管( DN110 ) 2170m ；污水收集管( DN300 ) 2029.3m ，( DN200 )3427m；检查井228座，沉砂井84座，调节池2个，一体式污水处理设备2套(处理规模50m3/d-套，20m3/d一套)，小型人工湿地1座(处理规模55m3/d )。污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002) 一级B标排入人工湿地。芒核村新建污水收集管(DN300)1727m，检查井72座。

项目农村环境综合整治工程主要建设内容为污水处理站、污水管网建设，工程主要施工主要为：施工准备→场地清理→测量放线→土方开挖→下管和稳管（污水处理站基础施工）→土方回填（污水处理站主体工程施工）→分段闭水试验、清管→回填土并恢复地貌→验收合格后投入使用。在进行开挖施工时需注意：分段施工，土方量开挖随挖随运，留有回填的土方就近堆放在开挖基坑两侧，周围严禁堆土高度超过1.5m，确保施工的安全性。
农村环境综合整治工程施工工序及污染工艺流程，如下图所示：





图5-3  农村环境综合整治工程施工期工艺流程及产污情况
二、运营期

1、河口生态湿地

本项目区河水处理工艺为“预处理+复合人工湿地处理系统”。预处理工艺为沉砂池、厌氧池、预曝气池、氧化塘、兼性塘，湿地处理系统为“潜流+表流”复合人工湿地系统。

（1）人工湿地工艺简介
水流通过原有河道将水引入到人工湿地系统；来水首先通过沉砂池中的拦污格栅对垃圾等漂浮物进行拦截，进入沉砂池进行初步沉淀，拦污格栅后设置闸阀控制人工湿地进水水量。沉砂池出水进入缺氧池，可有效降解高浓度有机物；缺氧池后设置预曝气池，池内提供一定污水停留时间，同时废水的预先曝气处理，增加废水中的溶解氧，以满足后续好氧微生物所需要的氧量，好氧池内可有效降解污水中的有机物。通过缺氧-好氧系统，对总氮进行硝化反硝化作用，可有效去除污染物总氮。

河水经过预处理后，通过配水渠配水进入氧化塘进行氧化还原反应，出水进入兼性塘进行深度氧化、降解，降解后通过配水渠布水进到两级潜流湿地中进行深度处理，水体中的氮磷通过与生态填料反应、矿化形成沉淀，两级潜流湿地间通过透水梗布水，之后进入两级表流湿地进行TP和TN的进一步去除，处理后出水经过集水槽排出。

河口生态湿地运营期工艺流程，如下图所示：

[image: image1.jpg]ZAEH LA e

i izi; N
> > LI HE ifi

50 JUIbHE N

#

#

4

" T
| | ez

v EMIEE |

‘
‘
‘
‘
| L ommg S B0
Pt Ve e |
g ) VLS !
[—— e g





图5-4  河口生态湿地工艺及产污环节图

农村环境综合整治工程工艺简介（2个污水处理站，1个小型人工湿地）

    受地形条件影响，芒赛村村内污水排放呈东西两个走向，故根据地形将采取分两片区收集处理的方式，芒赛村新建一体化污水处理系统2套。拟在东片区一体化设备的出水口利用闲置池塘布置一座人工湿地，对一体化设备出水进行原位生物处理。

该项目村落污水主要为生活污水，污水处理后回用于周边的农田灌溉；项目一体化污水处理设备，项目拟选用A/O工艺，

芒赛村西片区生活污水处理采用，污水收集后由格栅拦截污水中的颗粒和纤维状的物质，经调节池内水泵提升后，送至一体化污水处理设备处理，出水达到一级B标后出水进入农田灌溉；而芒赛村东片区生活污水处理则采用村内污水收集后由格栅拦截污水中的颗粒和纤维状的物质，经调节池内水泵提升后，送入一体化处理设备处理，尾水排入人工湿地进行深度处理，出水排放或回用于农灌；具体工艺设计如下：
[image: image2.png]5k

LR
SRR
HTE
03k F2

HARHA

AT

R





图5-5  芒赛村区生活污水处理工艺流程图

三、主要污染工序：
表5-1 工程污染分析表

时期

影响分类

影响来源与环节

主要污染物

影响位置

影响程度

特点

施

工

期

期

声环境

运输、施工机械

噪声

施工路段

明显

暂时性的、与施工期同步

大气环境

运输、堆放的原材料、施工机械、施工作业、施工营地
扬尘、运输车辆及作业机械尾气、焊接烟尘
施工路段

轻微

水环境

施工废水、基坑涌水、地表径流、施工人员生活污水
SS

地表水

一般

固体废物

弃土方、淤泥、垃圾

淤泥、建筑垃圾、生活垃圾
施工路段

明显

社会环境

沿线出行和交通

辐射区域

明显

短期影响

运营期
声环境

污水处理站

污水处理站周边

一般

运营期环境影响较小

大气环境

污水处理站、垃圾收集桶

污水处理站、湿地
一般
固体废物

污泥、淤泥

一般

水环境

污水处理站、湿地
芒市大河

一般

施工期工程分析

废水

项目施工期产生的废水主要为施工废水及开挖时的基坑涌水，降雨后形成的地表径流、施工人员生活污水、河道清淤余水等。

（1）施工人员生活污水

项目设置有1个集中施工营地施工人员食宿均在施工营地内，不在各施工场地食宿；各施工工地施工人员依托周边居民区上厕；施工期间产生的生活污水主要是施工人员洗手等污水及粪便污水，施工期间按25人/d，人均产生生活污水60L/d 计，则生活污水产生量为1.5m3/d，施工营地生活污水主要污染物及其浓度分别为CODCr200-300mg/L、SS150-280mg/L、NH3-N20-30mg/L；指挥部餐饮泔水委托环卫部门同生活垃圾一并处置；化粪池定期委托周边村民清掏做农肥，其他清洁废水收集后可直接用于场地洒水抑尘。
施工废水

施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、施工车辆轮胎冲洗废水等；项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗、车辆轮胎冲洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置沉淀池处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，不直接排放至附近的地表水中；因此本项目施工期无外排的施工废水。

为了减少施工对景观环境和项目区水质的影响，施工区内不设车辆检修场，施工机械的维修、清洗等活动到芒市汽车维修部门进行。因此，本项目不考虑含油废水的影响。

（3）降雨后形成的地表径流

项目河道清淤工作安排在旱季，不考虑地表降雨径流；综合整治、湿地工程建设过程中的开挖的土石方时，在工程区降雨量较大时，会造成一定量的水土流失。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。上述地表径流通过设置临时排水沟、临时沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘；回用不完经沉淀池后排入周边的地表水体。
（4）河道清淤余水

 项目河清淤工程选择在旱季作业，不对河道进行截留，河道内水量较小的情况下开挖，开挖的淤泥含有少量淤泥废水；根据施工单位提供资料，芒市大河主河道采用挖掘机将淤泥铲至无水河道上暂存自然脱水后，采用密闭车辆外运；穿城支流淤泥经自然脱水后袋装后外运；淤泥自然脱水后排入原河道，淤泥集中暂存的也会产生少量余水及经雨水淋溶后将产生淋溶水，此部分水中主要污染物为悬浮物，经沉淀后排入周边的地表水体。

2、废气

施工过程中造成大气污染的主要产生源有：现场清理、路基开挖和回填；建筑材料（水泥、砂石等）的装卸、运输；土石方、淤泥运输、堆放产生的粉尘；运输车辆行驶将产生道路二次扬尘污染；各类施工机械和运输车辆所排放的废气，清淤疏浚产生的淤泥恶臭；无法连周边供电网络的施工工地使用的柴油发电机废气；这些大气污染源均会对施工场地周围近距离范围内的环境空气质量产生一定的负面影响。

（1）扬尘

A、施工扬尘
施工作业带、施工场地、河道疏挖区、污水管道、湿地清理开挖等施工区域因开挖、回填等产生裸露地表且地表土质松散，在干燥大风天气会产生风力扬尘，土石方、砂石料装卸、堆放被扰动会产生粉尘。

类比云南省环境监测站对相关施工场地周围的实测结果，随地面风速，开挖土方和弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准中日平均值0.3 mg/m3 的1－40倍，污染较严重。施工期间若不采取措施，扬尘会对周围区域产生影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为突出。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。

B、运输车辆扬尘

本项目在施工过程中须从外运输大量河道清淤、建筑材料，产生的废弃施工材料也须及时清运，车辆在运输过程中产生的扬尘对环境有一定影响。项目运输路线沿着项目区周边已建成的多道路进行运输，项目运输车辆运输产尘对运输道路沿线的有一定的影响，施工高峰期道路扬尘污染较为严重。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍。

根据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

[image: image3.wmf]75

.

0

85

.

0

)

5

.

0

/

(

)

8

.

6

/

)(

5

/

(

123

.

0

P

W

V

Q

=


式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km

      P

车速

0.1

(kg/m2)

0.2

(kg/m2)

0.3

(kg/m2)

0.4

(kg/m2)

0.5

(kg/m2)

1.0

(kg/m2)

5(km/hr)

0.051056

0.085865

0.116382

0.144408

0.170715

0.287108

10(km/hr)

0.102112

0.171731

0.232764

0.288815

0.341431

0.574216

15(km/hr)

0.153167

0.257596

0.349146

0.43223

0.512146

0.861323

25(km/hr)

0.255279

0.429326

0.58191

0.722038

0.853577

1.435539

表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁、湿度是减少汽车扬尘的有效手段。

    （2）作业机械废气及运输车辆尾气

施工机械废气和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。项目施工过程用到的施工机械（主要包括挖掘机、推土机等）及运输车辆，大都以柴油为燃料，会产生一定量的燃油废气，主要污染物包括CO、NOx、THC等。随着施工强度的加大，燃油废气的产生量将增加。但是燃油废气属于间歇性排放源，排放量不大，影响范围有限；故不会对当地环境空气质量造成不良影响。

（3）河道清淤恶臭

恶臭主要产生于河道清淤过程中；河道中若含有有机物腐质的污泥底泥，在受到扰动和堆置于地面时，其中含有的恶臭物质（主要为甲硫醇、氨、硫化氢等）将呈无组织状态释放，清淤过程污泥产生的臭味对周围环境有一定的影响，从而对周围环境产生较为不利的影响。
（4）备用柴油发电机燃料燃烧废气

本项目拟购置10台75KW的柴油发电机，在无法连接周边供电网络的工地作为项目能源供给，发电机使用轻质柴油为燃料；发电机为阶段性、间歇性使用，施工营地所在区域地势开阔，空气流动良好，项目发电机产生的燃烧废气在自然风的作用易扩散，对周围大气环境产生的影响较小。

（5）施工指挥部食堂油烟
 项目指挥部设有食堂，供施工人员就餐，食堂采用瓶装液化气、电作为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。考虑到会产生少量的食堂油烟，因此要求食堂必须安装1套合格的油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后由项目厨房的专用烟道排放，排放量较小，属间歇性排放。指挥部在区域地势开阔，空气流动良好，项目排放食堂废气在自然风的作用易扩散，对周围大气环境产生的影响较小。
 3、噪声
本工程施工产生的噪声大致可分为二类：固定、连续的施工机械设备噪声；流动式的交通运输噪声；挖掘机、推土机、装载机等的噪声均在90dB(A)以上，对周围环境造成一定的影响。此外，淤泥、建材运输还将产生一定的道路交通噪声，包括机动车发动机噪声、车轮与路面摩擦噪声、高速行驶时车体带动空气形成的气流噪声以及鸣笛声等，噪声约在70-85dB(A)。
机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、挖掘机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声等，多为瞬间噪声；施工运输车辆的噪声属于交通噪声，在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。在多台机械设备同时作业时，各台设备的噪声会产生叠加，叠加后的噪声比单台设备将有所增加；项目主要施工机械产噪情况见下表5-3。

表5-3  主要施工机械产噪情况

序号

设备名称

数量

噪声测距（m）

噪声级（dB）

1

自卸汽车

15
1
86
2

普通挖掘机
8
1
88

3

装载机  
6
1
88

4

长臂挖掘机
8
1
88

5

汽吊车
6
1
85
6

洒水车 
2
1
85

7

货车  
10
1
85

8

推土机 
3
1
88

9

拖拉机
3
1
88

10

 电动试压泵 
6
1
90

11

切割机 
4
1
90
12

振动器 
6
1
85

13

抽水机 
12
1
85

14

手扶振动压路机 
6
1

86

15

污水泵 
30
1
86

16

蛙式打夯机  
12
1
90

17

 发电机  
10
1
86

18

钢筋切割机
10
1
90

4、固体废物

本项目不设置施工机械维修保养区，因此施工机械无维修废物产生；项目施工期固体废物主要为土石方、施工建筑垃圾、河道淤泥、施工人员生活垃圾等。
（1）土石方

①湿地工程土石方
根据施工单位提供资料，项目在三个河口湿地建设过程中，土方开挖量约为7000m3，其中填方约3000m3，弃方4000m3。综合整治工程中土石方土方开挖量约为4000m3，其中填方约2000m3，弃方2000m3。因为本工程具有分段施工，开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失，影响周边水环境水质。 项目施工土方量开挖随挖随运，留有回填的土方就近堆放在施工作业带内，弃方采用汽车清运至轩岗弃土场；工程土石方平衡情况见表5-4。

                   表5-4  本工程土石方平衡表  单位：m3          
类别
土方开挖

土方回填
弃方
备注
河口湿地工程
7000
3000
4000
轩岗弃土场
综合整治工程
4000
2000
2000
合计
11000
5000
6000
经过以上分析，整个工程总的挖方量约为11000m3，回填量为5000m3，弃渣量为6000m3，弃方采用汽车清运至轩岗弃土场。
（2）建筑施工垃圾
建筑施工垃圾主要包括工程建设中产生的废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头、杂草、灌木等，这些建筑垃圾以无机废物为主，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃；施工过程中清理出来的灌木杆统一收集后由周边村民清运作为木材燃料；杂草、灌木叶统一收集后清运至淤泥暂存点堆放处置，后同淤泥一并清运处置，严禁随意焚烧杂草、灌木。
（3）河道清淤淤泥

根据《芒市大河出境河流水污染防治项目实施方案》本工程疏浚清淤工作主要针对风平断面以上芒市大河干流（1km）及芒市大河6条支流河道中的淤泥进行清除。各条河流清淤长度及清淤量情况见表5-5。

表5-5河道淤泥量概况表

序号
河流名称
清淤河段长度（m）
清淤河段平均宽度（m）
河流平均污泥厚度（m）
需要清挖的污泥量估算（m³）
清理垃圾量(t)

清淤位置

1
澡地河
1600
6
0.25
2400

128
各支流穿过城区河段

2
南喊河
2800
6
0.15
2520

115
3
南麻河
3100
3.5
0.15
1628
98
4
板过河
6100
12
0.15
10980

179
5
南秀河
3000
4
0.2
2400

157
6

南木黑河

4400

6

0.25

6600

168
公租房至入新广沙河口

7

芒市大河

1000

50

0.30

15000

116
1km（详见附图）

8
合计
/

/

/

41528

961
从上表可以看出，本工程清淤总量约为41528m³，清理垃圾961t。根据施工单位提供资料，芒市大河主河道采用挖掘机将淤泥铲至无水河道上暂存自然脱水后，采用密闭车辆外运；穿城支流淤泥经自然脱水后袋装后经密闭运输车辆外运；清理出来的淤泥运送临时脱水站点脱水干化处理；经干化后就近用于填坑筑提或培育后可回用做园林绿化种植土壤；清除的垃圾运至临时处置点，待自然晒干后，运至生活垃圾填埋场填埋处理。
（4）施工人员生活垃圾

项目设置有1个集中施工指挥部，施工人员食宿均在施工营地内；根据施工单位提供资料，施工人员人数为25人，每人每天生活垃圾发生量约0.5kg计，则施工人员生活垃圾产生量约12.5kg/d，各施工场地设置垃圾桶，生活垃圾统一收集后，依托当地垃圾清运系统清运处置，无垃圾清运系统的工地，由施工单位自行清运至周边垃圾收集点，最后由当地环卫部门清运处置。
   5、生态影响

（1）工程对陆生环境影响

 项目施工对陆生生态环境的影响表现在工程占地对土地资源的影响，施工活动对土壤、植被、野生动物的影响。项目永久占地主要包括湿地系统、污水处理站等，临时占地主要包括施工临时便道用地、弃土、淤泥临时堆放场用地等。施工活动对土壤环境最直接的影响就是施工期各类施工机械的碾压和建筑物占压对土壤结构、肥力、物理性质的破坏；湿地、污水处理站等工程永久建筑物的地表土壤在施工过程中彻底被占压覆盖，土壤性质永久改变不可恢复。施工临建设施占压及施工活动扰动区表层土壤结构、肥力、物理性质将被临时性破坏，需要较长时间才可恢复，若施工结束后配合恢复措施，则这一过程将被缩短。

受影响区内没有国家重点保护的珍稀濒危植物，不存在工程对珍稀濒危植物的影响问题。对地表植被而言，与土壤相同，工程永久占地将对原地表植被造成一次性永久破坏；施工临建设施占压和施工活动扰动区域等临时占地在施工结束后，通过湿地建设等措施，地表植被可以得到恢复。工程施工对野生动物的影响表现为：工程施工活动可能干扰工程区内野生动物的正常栖息觅食，施工噪声会对其产生惊扰。评价项目所在区域已受到人为干扰，无原始的自然生态环境，区域内的动物主要以野生的鼠类、麻雀类、蛇类为主，为地区常见种类，未发现国家保护动物的存在，不涉及动物迁徙路线，因此项目施工对区域内动物不会产生大的影响。

（2）水生生态环境影响

项目施工期产生的施工废水、生活污水、固体废弃物、固体悬浮物、噪音、震动等会对水生生态环境造成一定的影响。施工废水、生活污水一旦进入水体会降低水质，对水生生物产生毒害作用，施工扰动导致的水体固体悬浮物增加，会降低透明度，进而降低浮游植物光合作用，初级生产力下降，导致饵料生物资源不足，造成鱼类资源损失，生物多样性降低，威胁水环境稳定性。项目施工结束湿地、污水处理站等运行后，芒市大河及各穿城支流水质将得到改善，对水生生态环境产生有利影响。

（3）水土流失的影响
施工期间，由于管道、湿地基础开挖，会造成项目区表土裸露和改变了原有的地形地貌，产生土壤侵蚀，下大雨天气增加项目区内的水土流失。地表开挖还将破坏开挖场地现有的植被，破坏植被；临时堆场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。
五、运营期工程分析

本项目为污染治理工程，主要环境问题在施工期，运营期主要有湿地、污水处理站运行对周边环境的影响，影响

废气污染源分析

污水处理站恶臭气体

项目芒赛村设两个污水处理站，运行中会产生一定的臭气，属于无组织排放，由于污水处理站规模小，不再进行定量分析。在配套污水管网正常运行过程中基本无恶臭气体排放，仅在管网维护清淤过程中伴随有少量的恶臭气体无组织排放，管网维护时间较短，项目区卫生条件好、地势空旷，通过加强对污水处理站的运维管理，可避免污水处理站运行时产生的异味对周围环境及关心点的影响。

（2）垃圾收集池恶臭气体

项目湿地运行过程中在拦污栅拦截会拦截到部分漂浮垃圾、植物及自然枯败的植物残体等。湿地分别设施垃圾收集池，用于湿地垃圾暂存；垃圾收集池产生的恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。在垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。环评要求项目河口湿地垃圾收集池设置防渗、防雨措施，分类收集，日产日清，避免雨淋；则垃圾收集池产生的恶臭对周围环境影响不大。

（3）备用发电废气
项目运营期湿地设置备用柴油发电机，发电机使用轻质柴油为燃料；发电机为阶段性、间歇性使用，施工营地所在区域地势开阔，空气流动良好，项目发电机产生的燃烧废气在自然风的作用易扩散，对周围大气环境产生的影响较小。
2、水污染源分析

（1）生活污水

根据实施方案本项目建成后，村落污水处理设施就近选择2名管护人员；生态修复工程设立6人对河口湿地建设工程进行管理和维；运营期工作人员为8人；均不在项目区食宿，产生的废水主要为个人清洁用水，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），并结合本项目实际，环评取人均日用水量为40L，则项目运营期日耗水量为0.32m3，产污系数按0.8计，则废水产生量为0.256m3/d，运营期废水污染物少，可直接依托项目污水处理站和湿地处置，对周边环境影响小。
（2）芒赛村生活污水处理站工程废水
根据实施方案，污水处理站污水处理范围共涉及217户，1085人，由于大瑞铁路建设搬迁76户，人口减少380人，实际辐射人口705人。参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T 168-2019），芒市属于亚热带Ⅱ区，农村居民生活，分散式供水用水定额为40-55 L/（人·d），集中供水的用水定额为65-90L/（人·d），根据现场调查情况，项目区多采用集中供水的方式，考虑到居民生活水平的提高，人口增长等因素，用水量会增加，因此确定本次项目，用水定额统一取100L/人•d。污水排放量按用水量的80%计算；则项目用水量为70.5m3/d，污水产生为45.12m3/d（污水收集率取80%）。

根据实际情况，项目设置一体式污水处理设备2套(处理规模50m3/d-套，20m3/d一套)，小型人工湿地1座(处理规模55m3/d )。污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002) 一级B标排入人工湿地。
3、噪声

本项目运营期间主要噪声污染源为污水处理站水泵、一体化设备运行等产生的噪声，根据同类型设备的实测结果，设备噪声值在一般噪声值在55～75dB(A)之间；由于设备均位于室内，并进行固定等措施，运营期噪声对周边环境影响不大 。

4、固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要为湿地、污水处理站管理人员的生活垃圾、污水处理站污泥、河口湿地垃圾、漂浮物等。
管理人员生活垃圾

运营期工作人员为8人，均不在项目区食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/d计；则生活垃圾产生量为4kg/d；污水处理站管理人员，生活垃圾依托芒赛村已有生活垃圾处理系统处置；湿地管理人员生活垃圾，由湿地垃圾收集系统收集后委托当地环卫部门清运处置。

污水处理站污泥

 根据分析，项目实际辐射人口705人，用水定额为100L/人•d；项目用水量为70.5m3/d，污水产生为45.12m3/d（污水收集率取80%）；项目设置一体式污水处理设备2套(处理规模50m3/d-套，20m3/d一套)；项目区污水处理站再运行过程中将产生一定量的污泥，根据《环评手册》化粪池污泥产生量的计算方法，污泥量按污水量的0.03%计，每年处理污水16468.8m3，可以计算出每年产生污泥量约为4.94t/a，定期由委托芒市环卫站进行清掏处置。

（3）河口湿地垃圾、漂浮物
项目湿地运行过程中在拦污栅拦截会拦截到部分漂浮垃圾、植物及自然枯败的植物残体等。湿地分别设施垃圾收集池，用于湿地垃圾、漂浮物等固废的暂存；环评要求项目河口湿地垃圾收集池设置防渗、防雨措施，分类收集，定期委托环卫部门清运处置。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	类型

内容
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员生活污水
	CODCr、NH3-N、SS等
	1.5m3/d
	各施工工地施工人员依托周边居民区上厕，施工指挥部设置水冲厕、油水分离器，化粪池委托当地村民进行清掏后用于农田施肥

	
	
	施工废水
	SS
	500-2000 mg/L
	设置沉淀池处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘

	
	
	地表径流
	SS
	少量
	沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘；回用不完的情况下，经沉淀处理后排入地表水体

	
	
	清淤余水
	SS
	少量
	河道余水排入原河道；集中暂存点余水经沉淀后排入周边的地表水体

	
	营运期
	生活污水


	SS
	0.256m3/d
	可直接依托项目污水处理站和湿地处置

	
	
	污水处理站工程废水


	CODCr、NH3-N、SS等
	45.12m3/d
	经2套一体式污水处理设备处理后达标外排



	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	少量
	少量，＜1 .0mg/m3

	
	
	运输车辆扬尘
	
	
	

	
	
	运输车辆及作业机械
	燃油尾气
	少量
	少量

	
	
	河道清淤
	恶臭
	少量
	异味不明显

	
	
	备用柴油发电机
	柴油燃烧废气
	少量
	少量

	
	营运期
	污水处理站
	恶臭
	少量
	异味不明显

	
	
	垃圾收集点
	
	少量
	异味不明显

	
	
	备用电源
	发电机废气
	少量
	间歇性产生，自然扩散

	固

体

废

物
	施工期
	湿地工程
	土石方
	7000m3
	3000m3回填，4000m3清运至轩岗弃土场

	
	
	综合整治
	
	4000m3
	2000m3回填，2000m3清运至轩岗弃土场

	
	
	施工过程
	废弃建筑垃圾
	少量
	能回收利用的回收利用，不能回收再利用的清运至住建部门制定地点

	
	
	
	杂草、灌木
	少量
	灌木杆统一收集后由周边村民清运作为木材燃料；杂草、灌木叶统一收集后清运至淤泥暂存点堆放处置，后同淤泥一并清运处置，严禁随意焚烧杂草、灌木

	
	
	施工过程
	生活垃圾
	12.5kg/d
	委托环卫部门清运处置

	
	
	河道清淤


	淤泥
	41528m³
	经干化后就近用于填坑筑提或培育后可回用做园林绿化种植土壤；

	
	
	
	垃圾
	961吨
	垃圾运待自然晒干后，运至生活垃圾填埋场填埋处理。

	
	营运期
	管理人员
	生活垃圾
	4kg/d


	污水处理站依托芒赛村已有生活垃圾处理系统处置；湿地由湿地垃圾收集系统收集后委托当地环卫部门清运处置。

	
	
	污水处理站
	污泥
	4.94t/a
	定期由委托芒市环卫站进行清掏处置

	噪

声
	施工期
	本项目施工期主要的施工机械产生的噪声较大，其主要施工机械1m处的噪声值在70-90dB之间。

	
	营运期
	本项目运营期间主要噪声污染源为污水处理站水泵、一体化设备运行等产生的噪声，根据同类型设备的实测结果，设备噪声值在一般噪声值在55～75dB(A)之间

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）：

项目施工期对生态环境将产生一定的影响，由于项目区没有国家重点保护生物多样性资源，因此敏感的生态影响问题主要是施工期占用土地、破坏生态环境、扰动地表、改变原有地貌、改变用地性质、破坏植被以及由此引起的水土流失和对动植物的影响。其中：占用土地、破坏生态环境、扰动地表以及由此引起的局部水土流失是本项目施工期的主要生态方面的负面环境影响。但是影响都是暂时的，随着施工结束，这些问题都会有较大改善。



七、环境影响分析

	一、与产业政策的符合性分析

本项目污水治理项目；根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及《国家发展改革委关于<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》（2013年），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及《国家发展改革委关于<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》（2013 年）中的鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许类。同时于2018年9月28日取得的了德宏州环境保护局关于本项目实施方案的批复。因此，项目的建设符合国家的产业政策。

二、规划、选址符合性分析

本项目涉及芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，主要涉及木康断面到风平断面间（14.3km河道，443km2流域范围）的芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，以及芒市大河东岸的6条支流，即澡地河、南喊河、南马河、板过河、南秀河、南木黑河。工作内容主要包括水环境保护，生态建设等。项目主体工程包括河口生态湿地、风平镇芒赛村、芒市镇芒核村农村环境综合整治、芒市大河及支流清淤工程等。
湿地选址分析：芒市大河东岸风平断面以上共有7条支流（澡地河、南喊河、南马河、板过河、南秀河、南木黑河、广沙河），其中澡地河不经过城区，故受城镇生活污水影响较小，相较而言污染不太严重。穿城的南马河、南喊河最终汇入板过河，因此板过河成为了芒市城区的主要纳污河道。南秀河流经主城区，受城市生活污水影响较大。南木黑河是新广沙一级支流，起于芒究水库坝趾，流经芒市主要水产养殖区，受养殖尾水影响污染较为严重。根据实施方案在板过河、南秀河、南木黑河（新广沙河）入芒市大河河口处建设人工生态湿地，对河道上游的污染进行拦截、净化水质，消减入芒市大河污染负荷，以形成芒市大河水质保护中的一个重要屏障和保证。根据芒市城市总体规划，沿芒市大河两岸新建滨河大道，滨河大道与河道之间的空地规划为城市公共绿地。为保证湿地正常进出水，结合城市总体规划，滨河湿地选在河道与芒市大河交汇口的下游处，项目选址合理可行。
污水处理站选址分析：由于项目地形、地势及土地性质、及之前乡村建设的限值，已无较好的选址地块；所以工程污水处理站选址均紧邻芒塞村居民区旁，用地性质为一般耕地，地势相对其他地方较地，村寨污水可直接排入污水处理站；由于芒塞村的限值条件，污水处理站选址已无其他位置可选，相比之下项目选址比其他位置相对较好。根据芒塞村实际情况拟在东片区一体化设备的出水口利用闲置池塘布置一座人工湿地，对一体化设备出水进行原位生物处理；东片区污水处理站（50m3/d）选址依托闲置池塘进行建设，项目污水处理站相对合理。

淤泥临时暂存点选址分析：为了配合将挖运的淤泥顺利清运，施工时分别根据具体清淤情况、河段选取合适空地、荒地设置临时处置点，临时处置点用于底泥脱水干化处理。因各支流均横穿芒市城区，故脱水临时站点只能暂设于城外，脱水后淤泥通过运输车辆外运；淤泥暂存点选址尽量远离周边居民区、避免避免占用农田、耕地。
本项目所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。本项目在施工过程中采取一定的防治措施，对施工沿线环境影响较小。项目不设永久性渣场，表土堆场、施工便道、取土场等，尽可能减少占地，项目符合芒市城市总体规划。

综上分析，本项目与相关规划符合，选址环境上是可行的。
三、项目施工布置合理性分析

本工程所涉及地区地势平缓，施工单位统一设置1个施工指挥部，位于芒那公路旁，职工均在施工指挥部内食宿，项目区有多条道路相通，可依托作为施工便道使用，不需要修筑施工便道；工程所需砂石料来从合法料场购买，本项目不设专门临时表土堆场、弃渣场，土方量开挖随挖随运，仅河道清淤工程设置临时淤泥暂存点，清除的底泥经干化后就近用于填坑筑提或培育后可回用做园林绿化种植土壤；垃圾运至临时处置点，待自然晒干后，运至生活垃圾填埋场填埋处理。
综上所述，工程临时施工区、施工营地、建筑材料来源场地相互独立，作业过程互不影响。因此，从环境的角度分析，本项目总平面布置环境合理。

四、施工期环境影响分析

根据施工工艺及主要产污环节图可以看出：工程在施工期间存在多处产污环节，会产生粉尘、废水、噪声以及固体废物等污染。

1、水环境影响分析

1.1地表水环境影响分析
本项目施工期产生的废水主要为施工废水及开挖时的基坑涌水，降雨后形成的地表径流、施工人员生活污水、河道清淤余水等。
（1）施工人员生活污水影响分析

项目设置有1个集中施工营地施工人员食宿均在施工营地内，指挥部设置水冲厕；施工期间产生的生活污水主要是施工人员洗手等污水及粪便污水；污水成分较为简单，污水浓度较低，指挥部化粪池定期委托周边村民清掏做农肥，施工场地生活废水收集后可直接用于场地洒水抑尘；项目施工期生活污水对周边环境影响不大。
（2）施工废水影响分析

施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、施工车辆轮胎冲洗废水等；项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大；项目工程所有设施设备的维修、清洗均依托项目周边的机修、汽修厂，本项目不再建设设备维修、清洗设施；

废水主要污染物为悬浮物和碱性废水，其悬浮物浓度在500-2000mg/L左右，这部分施工废水具有不连续性和间断性，如果直接排放到水体将对水质产生不利影响。在施工场区内设置沉淀池（沉淀池根据实际施工情况进行设置）；处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，不直接排放至附近的地表水中。因此本项目施工期无外排的施工废水，对周围地表水环境影响不大。
（3）降雨后形成的地表径流影响分析

项目河道清淤工作安排在旱季，不考虑地表降雨径流；综合整治、湿地工程建设过程中的开挖的土石方时，在工程区降雨量较大时，会造成一定量的水土流失。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。
施工场地对水环境的影响主要是降雨冲刷建材的地表径流流入地表水系，生产废水的排放等影响。施工时需要的物料如果管理不严，遮盖不密，则可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入水体；粉状物料的堆场若没有严格遮挡、掩盖等措施将会起尘从而污染水体；废弃的建材堆场残留物质随地表径流进入水体也会造成水污染

采用类比方法预测施工场地径流中污染物对河道的影响。根据国内外研究成果，降雨期间，地面径流所携带的污染物主要为悬浮物、油和有机物。地面径流污染浓度取决于多种因素，如交通量、降雨强度、尘沉降量、前期干旱时间等，且具有一定的不确定性，国内一些公路的实验成果也相差各异。西安公路学院路面径流实验污染物测定结果见下表。

表7-1 路面径流污染物浓度测定值

历时

项目

5～20min

20～40min

40～60min

平均值

pH（无量纲）

7.0～7.8

7.0～7.8

7.0～7.8

7.4

SS（mg/L）

231.4～158.5

158.5～90.4

90.4～18.7

100.0

BOD5（mg/L）

7.3

7.3～4.2

4.2～1.3

5.1

石油类（mg/L）

22.3～19.7

19.7～3.1

3.1～0.2

11.2

由上表可看出，降雨初期到形成径流的20分钟内，悬浮物和石油类的浓度比较高；20分钟后，其浓度随降雨历时的延长下降快；BOD5随降雨历时的延长，浓度下降相对较慢；pH在整个降雨过程中较稳定；降雨到1小时的时候，路面已基本被冲刷干净。

因此，上述地表径流通过施工沿线设置沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘。回用不完经沉淀池后再汇入附近的地表水体，进入河道的悬浮物较少，不会对地表水体造成污染。

（4）河道清淤余水

 项目施工过程中会搅动水体，使河道水质变混，由于项目设计过程中，采用分段施工的方式进行，为了减轻对河道水质的影响，选择在枯水季节进行清淤作业，施工中搅动水体对河道水质的影响仅在堤坊基底开挖，施工影响范围较小，时间较短，通过一定时间的沉淀后，恢复原状，同时集中淤泥暂存点余水经沉淀后排入周边水体，余水对周边水体影响不大。
项目挖出的泥渣及废弃物及时收集清运，不向河道丢弃，同时为了减少施工扬尘对地表水水体及项目区周围环境造成影响，施工过程中加强管理，对施工场地洒水降尘、减少物料在场地堆放时间及堆存量，并采取篷布遮盖措施，同时要求对进出车辆限速，对车轮轮胎进行冲洗等措施，可减少对其环境造成影响。
由于本项目作业时间较短、施工也较短，河水扰动产生的悬浮物将随着施工的推进和结束而自行沉淀，预计本项目河道内施工作业对河水的影响不大，且影响是短期的。
1.2地下水环境影响分析

本工程施工期对地下水的影响主要为工程开挖对地下水的破坏以及施工废水、施工生活污水等的渗漏对地下水的污染项目施工期间产生的少量生活污水，指挥部化粪池定期委托当地村民进行清掏后用于农田施肥。生活污水进入地下的方式主要经过土地渗透进入地下。生活污水中不含有重金属等物质，施肥后经过土地渗透进入地下后不会对地下水产生明显的影响。

项目开挖深度处于地下水最低水位之上，施工开挖基本不会出现大量的地下涌水，工程的开挖基本不会对地下水位造成影响。施工过程中将产生一定量的施工废水，主要的污染物为SS等。施工废水若通过渗透等方式进入地下，将对沿线地下水环境造成一定的影响，但施工期间施工废水通过沉淀池集中收集后回用，做到不外排，同时做好沉淀池防渗措施后，对沿线地下水环境产生的影响较小。

2、大气环境影响分析

施工过程中造成大气污染的主要产生源有：现场清理、路基开挖和回填；建筑材料（水泥、砂石等）的装卸、运输；土石方、淤泥运输、堆放产生的粉尘；运输车辆行驶将产生道路二次扬尘污染；各类施工机械和运输车辆所排放的废气，清淤疏浚产生的淤泥恶臭；无法连周边供电网络的施工工地使用的柴油发电机废气等
（1）扬尘

本项目在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于施工中开挖及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在砂石料的装卸中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

①施工扬尘

基础开挖造成地表裸露，土石方的开挖、搬运和回填，建筑材料的运输和堆放等施工作业都会产生扬尘和粉尘。扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风速较大的情况下，以上施工作业会导致施工现场尘土飞扬，使空气中粉尘浓度升高，影响所在区域的环境空气质量。

施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。本项目采用类比方法对环境空气影响进行分析。

根据云南省环境监测站对相关施工场地周围的实测结果，测定时风速为2.4m/s。测定结果表明：

1）当风速为2.4m/s时，建筑施工的扬尘污染较为严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍；

2）建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。被影响地区的TSP浓度平均值为0.491 mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。

3）类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（表7-2）当风速〉2.5m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍。

表7-2   类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3）

工地上风向50m

工地内

工地下风向

检测位置

备注

50 m

100m

150m

0.303～

0.328

0.409～

0.759

0.434～

0.538

范围值

0.356～

0.465

0.309～

0.336

平均风速2.5m/s

0.317

0.596

0.487

均值

0.390

0.322

    对照上述测定结果，本项目区主导风向为西南风，年平均风速1.2m/s，小于上述北京工地测定风速（2.4m/s）及其它工地测定风速（2.5m/s）；本项目区空气的平均相对湿度为76%，由此推算，本项目施工扬尘影响的情况与上述测定结果类比影响范围较小。根据有关资料，在施工现场近地面的粉尘浓度一般为0.3－0.6 mg/m3，随地面风速，开挖土方和弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均值0.3 mg/m3 的1-40倍，污染较严重。施工期间若不采取措施，扬尘会对周围区域产生影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为突出。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。

为了减少对施工沿线附近的居民及地表水体的影响，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。只要加强管理、对施工场地定期进行洒水降尘；对易产生扬尘的材料堆存场及运输车辆篷布覆盖，切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。   
②运输车辆扬尘

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。根据分析，一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量不同，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表7-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将TSP污染距离缩小到20～50m范围。
表7-3施工场地洒水抑尘试验结果

距离(m)

5

20

50

100

TSP小时平均

浓度、mg/m3
不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒  水
2.01
1.40
0.67
0.60
为了减少项目施工对运输道路沿线环境及居民点影响，应采取如下办法：①建材的运输路线将在施工前仔细选定，避免超载破坏沿线道路，减少尘土和噪声污染；②粉状建材的运输应加盖篷布等防止扬尘污染；③将制定建材运输计划，要求运输车辆途径敏感点附近限速行驶，避开现有道路交通高峰，防止交通堵塞，并做好路段的交通疏导；④同时如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4～5 次），可以使空气中粉尘量减少 70%左右，可以收到很好的降尘效果。⑤施工过程中同时施工场地配置冲洗设施，禁止车轮带泥上路等措施来减少汽车扬尘对环境的影响。
（2）作业机械废气及运输车辆尾气

施工机械废气和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

（3）河道清淤恶臭

恶臭主要产生于河道清淤过程中；河道中若含有有机物腐质的污泥底泥，在受到扰动和堆置于地面时，其中含有的恶臭物质（主要为甲硫醇、氨、硫化氢等）将呈无组织状态释放，清淤过程污泥产生的臭味对周围环境有一定的影响，从而对周围环境产生较为不利的影响。根据现场初步调查，芒市大河及各穿城支流周边未发现冶炼厂等重工业企业，支流附近则分布有大量农田和村庄，因此，结合底泥分析结果，底泥中主要污染物为氮、磷；项目区内的底泥中粘粒和粉粒含量高于土壤，颗粒细石底泥容重高、空隙度小；根据类比分析，根据相似清淤工程类比，采用类比法分析臭味强度，如表7-4所示。

表7-4 河道淤泥臭气强度

距离

臭气感觉强度

级别

堆放区

有较明显臭味

3级

堆放区30m

轻微

2级

堆放区80m

极微

1级

100m外

无

0级

备注

恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，我国把恶臭强度分为6级

根据类比，淤泥堆场30m之外达到2级强度，有轻微臭味，低于恶臭强度的限制标准（2.5-3.5级）；80m之外基本无气味，而且这种影响是暂时的，随着覆盖、处置、生态恢复等措施实施后影响也随之消失。
（4）备用柴油发电机燃料燃烧废气

本项目拟购置10台75KW的柴油发电机，在无法连接周边供电网络的工地作为项目能源供给，发电机使用轻质柴油为燃料；发电机为阶段性、间歇性使用，施工营地所在区域地势开阔，空气流动良；通过大气扩散、周边植被吸附后，柴油发电机废气中各污染物排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，对环境影响不大；环评要求设置备用发电机是尽量设置于施工场地下方向，减轻对施工人员的影响。
（5）指挥部食堂油烟
项目指挥部地食堂油烟排放时间不长，规模较小，只要采用合格的环保油烟净化设备，做到达标排放，在烟道设计时应严格按照相应规定进行设计，对周围环境影响不大。
3、声环境影响分析

（1）施工设备噪声影响
    ①噪声源
项目工程施工过程中将有大量的施工机械进入施工场地，施工机械运作过程中产生的机械噪声将对附近的居民生活造成影响。施工机械运作的随机性，导致了噪声的随机性、无规律性。项目施工需借助于各种机械进行，施工期各种设备的噪声源强见表5-3。

    ②噪声预测模式

施工机械一般在露天条件下作业，对于单个施工机械可设为点声源。声源产生的声能量按自由声场形式向四周传播，其声能量也随着衰减，点噪声衰减公式为： 

Lr= Lro-20lgr/ro
式中：Lr——距离声源r处的A声级，dB(A)

Lro——距声源ro处的A声级，dB(A)

ro、r——距声源的距离，m

对于多个施工机械同时作业时，可分别求得每一台施工机械产生的声级，然后根据声源叠加求出多个声源的总声级。即：L总 =10lg∑100.1Li

    ③噪声预测结果

运用上式对施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其满负荷运行时的噪声随距离衰减值见表7-5：

表7-5 主要施工机械不同距离处的噪声值

机械名称

不同距离处的噪声值(dB（A）)

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

300m

自卸汽车
72.02
66

59.97

53.95

50.43

47.94

46

42.48

39.97

36.46

普通挖掘机
74.02

68

61.97

55.95

52.43

49.93

48

44.47

41.97

38.45

装载机  
74.02

68

61.97

55.95

52.43

49.93

48

44.47

41.97

38.45

长臂挖掘机
74.02

68

61.97

55.95

52.43

49.93

48

44.47

41.97

38.45

汽吊车
71.02
65
58.97
52.95
49.43
46.93
45
41.47
38.97
35.46
洒水车 
71.02
65
58.97
52.95
49.43
46.93
45
41.47
38.97
35.46
货车  
71.02
65
58.97
52.95
49.43
46.93
45
41.47
38.97
35.46
推土机 
74.02
68
61.97
55.95
52.43
49.93
48
44.47
41.97
38.45
拖拉机
74.02
68
61.97
55.95
52.43
49.93
48
44.47
41.97
38.45
 电动试压泵 
76.02
70
63.98
57.96
54.43
51.94
50
46.47
43.98
40.45
切割机 
76.02
70
63.98
57.96
54.43
51.94
50
46.47
43.98
40.45
振动器 
71.02
65
58.97
52.95
49.43
46.93
45
41.47
38.97
35.46
抽水机 
71.02
65
58.97
52.95
49.43
46.93
45
41.47
38.97
35.46
手扶振动压路机 
72.02
66
59.97
53.95
50.43
47.94
46
42.48
39.97
36.46
污水泵 
72.02
66
59.97
53.95
50.43
47.94
46
42.48
39.97
36.46
蛙式打夯机  
76.02
70
63.98
57.96
54.43
51.94
50
46.47
43.98
40.45
 发电机  
72.02

66

59.97

53.95

50.43

47.94

46

42.48

39.97

36.46

钢筋切割机
76.02
70
63.98
57.96
54.43
51.94
50
46.47
43.98
40.45
叠加值

86.56

80.54

74.52

68.49

64.97

62.47

60.54

57.01

54.51

50.99

根据表7-5表明，施工机械单个作业时噪声级昼间在施工点20m外，夜间在距施工点60m外噪声衰减值才符合《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-2011）中2类标准限值的要求。这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远；经过叠加噪声源强衰减到70dB（A）需要的最大距离为40m以上。本项目施工均在昼间进行，并且所有施工机械不会同时运行；故施工噪声不会对周围环境产生不良影响。且施工噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束；项目施工过程中，施工噪声会对施工人员及沿线敏感点造成一定影响。

本次治理工程环评要求合理安排施工机械设备的位置和工作时间等措施，尽量减少高噪声设备长时间运转、同时间运转等，采取适当的噪声治理措施后，正常情况下本项目进行施工时，对项目沿线的敏感点产生的噪声影响在可控范围内。

（2）汽车运输沿线噪声影响

汽车运输噪声约为85dB（A）左右。运输车辆经过道路沿线时，会对其产生交通噪声影响。项目在施工期间运输车辆经过沿线敏感点都采取限速、禁鸣，并且尽量避免夜间运输等措施。运输噪声是瞬时性的，在采取上述措施后，对运输沿线敏感点的影响不大，施工期结束噪声影响也随之消失。
4、固体废物环境影响分析

项目施工期固体废物主要为土石方、施工建筑垃圾、河道淤泥、施工人员生活垃圾等。
（1）土石方

根据施工单位提供资料，项目在三个河口湿地、综合整治工程中会产生一定土石方；项目施工土方量开挖随挖随运，留有回填的土方就近堆放在施工作业带内，弃方采用汽车清运至轩岗弃土场。
（2）建筑施工垃圾
建筑施工垃圾主要包括工程建设中产生的废砖块、混凝土块、废木料、钢筋头、杂草、灌木等，这些建筑垃圾以无机废物为主，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃。施工过程中清理出来灌木杆统一收集后由周边村民清运作为木材燃料；杂草、灌木叶统一收集后清运至淤泥暂存点堆放处置，后同淤泥一并清运处置，严禁随意焚烧。
（3）河道清淤淤泥

根据《芒市大河出境河流水污染防治项目实施方案》本工程疏浚清淤工作主要针对风平断面以上芒市大河干流（1km）及芒市大河6条支流河道中的淤泥进行清除。

本工程清淤总量约为41528m³，清理垃圾961t。芒市大河主河道采用挖掘机将淤泥铲至无水河道上暂存自然脱水后，采用密闭车辆外运；穿城支流淤泥经自然脱水后袋装后外运；清理出来的淤泥装入密闭式运输车内，运送临时脱水站点脱水干化处理；经干化后就近用于填坑筑提或培育后可回用做园林绿化种植土壤；清除的垃圾运至临时处置点，待自然晒干后，运至生活垃圾填埋场填埋处理。

环评要求淤泥暂存点四周设置简易排水沟，淤泥淋漓废水经自然沉淀后排入周边水体，避免废水随意流淌，污染环境；在脱水后如不及时清运应采取有效的遮盖措施，避免异味对周边环境造成影响。
（4）施工人员生活垃圾

项目设置有1个集中施工营地施工人员食宿均在施工营地内，不在各施工场地食宿；施工人员生活垃圾产生量约7.5kg/d，各施工场地设置垃圾桶，生活垃圾统一收集后，依托当地垃圾清运系统清运处置，无垃圾清运系统的工地，由施工单位自行清运至周边垃圾收集点，最后由当地环卫部门清运处置。
综上所述，施工期固体废物均得到妥善处理，处置率为100%，对周边环境影响不大。

5、生态环境

（1）工程对陆生环境影响

 项目施工对陆生生态环境的影响表现在工程占地对土地资源的影响，施工活动对土壤、植被、野生动物的影响。施工活动对土壤环境最直接的影响就是施工期各类施工机械的碾压和建筑物占压对土壤结构、肥力、物理性质的破坏；湿地、污水处理站等工程永久建筑物的地表土壤在施工过程中彻底被占压覆盖，土壤性质永久改变不可恢复。施工临建设施占压及施工活动扰动区表层土壤结构、肥力、物理性质将被临时性破坏，需要较长时间才可恢复，若施工结束后配合恢复措施，则这一过程将被缩短。

受影响区内没有国家重点保护的珍稀濒危植物，不存在工程对珍稀濒危植物的影响问题。工程施工对野生动物的影响表现为：工程施工活动可能干扰工程区内野生动物的正常栖息觅食，施工噪声会对其产生惊扰。评价项目所在区域已受到人为干扰，无原始的自然生态环境，区域内的动物主要以野生的鼠类、麻雀类、蛇类为主，为地区常见种类，未发现国家保护动物的存在，不涉及动物迁徙路线，因此项目施工对区域内动物不会产生大的影响。

（2）水生生态环境影响

项目施工期产生的施工废水、生活污水、固体废弃物、固体悬浮物、噪音、震动等会对水生生态环境造成一定的影响。施工废水、生活污水一旦进入水体会降低水质，对水生生物产生毒害作用，施工扰动导致的水体固体悬浮物增加，会降低透明度，进而降低浮游植物光合作用，初级生产力下降，导致饵料生物资源不足，造成鱼类资源损失，生物多样性降低，威胁水环境稳定性。项目施工结束湿地、污水处理站等运行后，芒市大河及各穿城支流水质将得到改善，对水生生态环境产生有利影响。

（3）水土流失的影响
施工期间，由于管道、湿地基础开挖，会造成项目区表土裸露和改变了原有的地形地貌，产生土壤侵蚀，下大雨天气增加项目区内的水土流失。地表开挖还将破坏开挖场地现有的植被，破坏植被；临时堆场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。
五、运营期环境影响分析

1、废气污染源分析

项目芒赛村设两个污水处理站、河口湿地会设置垃圾收集桶，污水处理站、垃圾收集桶在运行中会产生一定的臭气；由于污水处理站规模小，采用一体化先进处理设备，项目区卫生条件好、地势空旷，通过加强对污水处理站的运维管理，可避免污水处理站运行时产生的异味对周围环境及关心点的影响。垃圾的运转过程中，部分易腐败的有机垃圾由于分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭。项目河口湿地等设有垃圾收集点，垃圾桶采用环保型市政垃圾桶，分类收集，日产日清，避免雨淋；则垃圾收集点产生的恶臭对周围环境影响不大。湿地设置备用柴油发电机，发电机使用轻质柴油为燃料；发电机为阶段性、间歇性使用，施工营地所在区域地势开阔，空气流动良好，项目发电机产生的燃烧废气在自然风的作用易扩散，对周围大气环境产生的影响较小。
2、水污染源分析

（1）运营期影响分析

项目建成后设置一体式污水处理设备2套(处理规模50m3/d-套，20m3/d一套)，小型人工湿地1座(处理规模55m3/d )。村庄污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002) 一级B标排入人工湿地。
工艺可行性分析：根据实施方案的比选，项目拟采一体式污水处理设备工艺（具体工艺见图5-5）处理芒塞村生活污水；一体式污水处理设备是在增强生物处理效率的同时进一步实现设备的小型化，另外是在去除BOD的同时达到处理N、P和SS的目的，实现污水的深度处理。好氧与厌氧结合的一体化结构，系统内能保持高污泥浓度，有机负荷高，进而耐冲击负荷能力强，水力停留时间短，占地小而得到广泛应用。一体式设备强调治污功能，脱氮除磷效果较好，环境影响小，出水水质稳定，工艺自动化程度高。综合考虑征地难度、环境影响、出水水质等多方面因素，为便于工程推进，项目污水处理工艺可行。

（2）芒塞村污水处理站选址合理性分析

芒市大河流域范围内，包含9个乡镇，本次治理河段主要涉及芒市镇及风平镇包2个乡镇，该2个乡镇已完成新农村建设，基础设施建设较好，但污染治理措施相对滞后。农村的污染以面源为主，散排的生活污水等生产生活类污染随地表径流最终进入芒市大河，成为河道水质改善的阻碍。项目所涉及村落基础条件不好，无任何收集设施的村寨，拟采用雨污分流的方式，新建截污沟作为雨水收集沟渠，新建污水收集管网作为污水收集设施。

根据实施方案的比较一体化处理设备，强调治污功能，脱氮除磷效果较好，环境影响小，占地面积小，出水水质稳定，工艺自动化程度高。综合考虑征地难度、环境影响、出水水质等多方面因素，为便于工程推进，项目农村生活污水处理拟采用一体式污水处理设备工艺。一体化污水处理设备具有投资抵、能耗少、处理效率高、占地面积小、管理方便等一系列优势，可有效地缓解管网建设压力，适合农村地区分散污水处理。

由于项目地形及土地性质的限值，工程污水处理站选址均紧邻芒塞村居民区旁，用地性质为一般耕地，地势相对其他地方较大，村寨污水可直接排入污水处理站；污水处理站在运行过程中会对周边居民区造成一定的影响；环评要求在运行过程中加强管理，定期进行维修养护，定期、定量根据要求添加消毒剂，保证污水处理系统正常运行；污水处理站周边有大面积耕地，污水处理站对周边环境影响通过周边植被吸附，自然扩散后对周边环境影响不大。
3、噪声

本项目运营期间主要噪声污染源为污水处理站水泵、一体化设备运行等产生的噪声，根据同类型设备的实测结果，设备噪声值在一般噪声值在55～75dB(A)之间；通过采取水泵房，同时采取基础减震，只要保证设备正常运转，运营期噪声对周边居民影响不大 。

4、固体废物

本项目营运期产生的固体废物主要为湿地、污水处理站管理人员的生活垃圾、污水处理站污泥、湿地拦污格栅拦截的垃圾等漂浮物等。污水处理站管理人员，生活垃圾依托芒赛村已有生活垃圾处理系统处置；湿地管理人员生活垃圾，由湿地垃圾收集系统收集后委托当地环卫部门清运处置；项目区污水处理站再运行过程中将产生一定量的污泥，粪池污泥定期由委托芒市环卫站进行清掏处置；湿地分别设施垃圾收集池，用于湿地垃圾、漂浮物等固废的暂存定期委托环卫部门清运处置。固废处置率100%。

六、河口生态湿地处理效果分析
1、工程背景及选址分析

 芒市大河东岸风平断面以上共有7条支流（澡地河、南喊河、南马河、板过河、南秀河、南木黑河、广沙河），其中澡地河不经过城区，故受城镇生活污水影响较小，相较而言污染不太严重。穿城的南马河、南喊河最终汇入板过河，因此板过河成为了芒市城区的主要纳污河道。南秀河流经主城区，受城市生活污水影响较大。南木黑河是新广沙一级支流，起于芒究水库坝趾，流经芒市主要水产养殖区，受养殖尾水影响污染较为严重。根据实施方案在板过河、南秀河、南木黑河（新广沙河）入芒市大河河口处建设人工生态湿地，对河道上游的污染进行拦截、净化水质，消减入芒市大河污染负荷，以形成芒市大河水质保护中的一个重要屏障和保证。根据芒市城市总体规划，沿芒市大河两岸新建滨河大道，滨河大道与河道之间的空地规划为城市公共绿地。为保证湿地正常进出水，结合城市总体规划，滨河湿地选在河道与芒市大河交汇口的下游处，项目选址合理可行。

2、处理规模分析
处理规模一方面根据上游来水量情况确定，另一方面也应考虑工程区占地面积大小、投资规模等综合确定。因项目区没有相关水文资料，河道实际过流水量采取现场实测值进行相关计算。人工湿地水力表面负荷一般为0.1-1.5m3/m2·d，其中潜流湿地表面负荷相对较高，表层流湿地相对较低，而根据场地条件，建设多级人工潜流湿地投资大、管理难，故表面负荷不宜过大。项目湿地按照水力表面负荷0.6m3/m2·d 进行计算，丰水期流量较大时可进行初级沉淀处理，多余的则通过泄洪地板闸门溢流。

3、湿地工艺比选分析
芒市大河水质主要超标污染物为BOD5，而NH3-N、TP等指标偶尔出现超标的情况，因此，本工程，预处理的设置主要时拦截无机悬浮物、降解污水中有机物及少量的氮磷。格栅、沉砂池可过滤、沉淀污水中的无机物，氧化塘和兼性塘可有效降解污水中的BOD5、N、P。

人工湿地技术是模仿天然湿地生态自净效应的一类污水处理工程净化技术，是由填料、水生植物共同组成的独特的动植物生态系统。将污水有控制地投配到土壤-植物-微生物构成的复合系统中，污水在该系统内沿一定方向流动过程中，在土壤和耐湿植物联合作用下使污水得到净化处理。 

人工湿地分为：表流人工湿地、水平潜流人工湿地、垂直潜流人工湿地三种类型。根据各类型人工湿地的特点，结合项目区河水水质，项目人工湿地处理系统采用的水平潜流湿地和表流湿地组成的复合人工湿地。处理工艺为“预处理+复合人工湿地处理系统”。预处理工艺为沉砂池、厌氧池（无需进行培菌）、预曝气池、氧化塘、兼性塘，湿地处理系统为“潜流+表流”复合人工湿地系统。

潜流湿地是由填料层组成的浅床湿地植物系统，被处理废水经配水系统分布从填料床的一端均匀平缓流过填料床植物的根区，是一个主要由填料、湿地植物和微生物组成的生态处理系统。水通过填料基质、植物和微生物的物理、化学和生物的途径共同完成水质的净化，对BOD、COD、SS、P、N等有显著的去除效率。

表流湿地水深约0.4m，大气复氧快、水体光照充足，使好氧菌、根区生物膜得以快速增长，微生物的作用近似于好氧氧化塘作用机理。表流湿地中栽种的水生植物可以大量吸收水体中的污染物，通过植物收割去除，湿地中的基质也能通过吸附沉淀、化学反应去除一部分污染物。

4、湿地工程生态效益分析
末端保证性工程可有效消减排放入芒市大河的污染负荷，根据实施方案，预计污染负荷消减量为：COD：323.31t/a、BOD5：40.64t/a、NH3-N：8.10t/a、TP：2.34t/a。各河口湿地污染消减量见表7-6。

表7-6 河道污染负荷核算及湿地污染物削减量统计表  单位：t/a

河道名称

项目

COD

BOD5
NH3-N
TP

板过河（含南马河、南喊河）
污染负荷（t/a）
224.84
33.40
6.42
1.67
削减量（t/a）
101.18 

16.70 

2.57 

0.84 

南秀河

污染负荷（t/a）
298.94

22.89

6.52

1.49

削减量（t/a）
134.52 

11.44 

2.61 

0.75 

南木黑河

污染负荷（t/a）
194.69

24.99

7.31

1.52

削减量（t/a）
87.61 

12.49 

2.92 

0.76 

合计

污染负荷（t/a）
718.47
81.28
20.25
4.69
削减量（t/a）
323.31 

40.64 

8.10 

2.34 

注：根据设计处理量、进水水质及污染物去除效率，计算生态湿地工程的污染物削减量。

5、湿地工程对生态流量、农田灌溉影响分析
由于项目湿地选址均位于入芒市大河河口处，河口湿地不会对上游农业用水造成影响；根据实施方案项目拦水坝的设计既要满足非汛期蓄水，又要在汛期不妨碍泄洪。在防洪效果、使用寿命、运行维护、投资等方面进行了比较，项目拟采用液压坝，拦水坝高为1.5m；液压坝闸门采用启闭机启闭，运行速度可达1~2m/min，一般工程不超过2min即可完成升坝和塌坝；门体寿命50~60年；可实现自动化控制和网络控制；冬季不受影响；操作灵活，可分片放水且检修方便；项目湿地选址均位于入芒市大河河口处，项目筑坝距离入河口距离较近，坝体相对较低；拦水坝可控制进水量，雨季河道水量较大，并且雨季河道水质相对较好，仅有部分水体引入湿地；旱季河道来水量较小，水质相对雨季较差；为了不对拦水坝至入河口河段的水生生态造成影响，环评建议旱季拦水时，留下少量水体沿原河道流入芒市大河，避免河道断流，影响水生生生物；项目建设基本不会影响河道的生态流量，对河道的影响利大于弊。
七、社会影响分析

芒市大河水出境河流水污染防治项目的实施直接目标是进一步改善芒市大河流域水环境质量，为芒市大河风平断面水质达标作出贡献，同时促进生态良性循环，建设生产发展、生活舒适、生态良好的和谐社会。

芒市大河水质达标工程实施的效益主要体现在环境、社会及经济效益上。环境效益是本方案最直接的效益，它包括污染物负荷削减、水质改善、生态效益等，主要体现在：①大幅度削减污染物排放负荷，遏制芒市大河水环境恶化趋势；②改善流域水环境质量，确保区域水质保护目标的实现；③明显改善流域的生态环境。

作为水环境保护综合整治项目，本项目的实施不能产生直接经济效益，但是从国民经济效益的角度，项目的实施可减少入芒市大河污染物的排放，在确保芒市大河风平断面水质保护目标实现的同时，遏制治理区生活生产活动对芒市大河水体的污染，间接效益明显。

项目的主要社会效益主要体现在：①改善流域水环境，提高人民幸福感；②改善投资环境，促进经济快速发展；③促进经济增长质量改善，实现经济可持续发展④减少生态环境破坏的损失和污染处理应急投入；⑤普及和提高流域内居民的环境保护意识。

项目工程工作建设进行过程中也是当地群众学习和了解环保知识的过程，环保工程的实施也具有典型的宣传和示范作用，提高了人们的环保意识，加强了当地群众的环保观念，这对于当地的经济建设、促进社会和谐发展有长远的意义。此工程的实施是环境友好、社会和谐的体现，总之，社会效益是项目实施后最主要的效益，也是最直接的效益。

八、环境风险分析
项目得以顺利实施、环境效益得以充分发挥的前提下，可实现工程实施后的预计污染物入河削减量；但规划实施过程中一些不确定因素可能影响污染物削减目标的实现。基于芒市的城市总体规划和相关产业发展规划中对芒市大河流域的发展要求，预测2020年流域人口和社会经济发展，核算出污染负荷预测值。如果流域人口规模或经济发展规模超出预测值，特别是旅游发展、畜禽养殖、农作物种植等规模的增加，将导致流域内污染排放量的实际增加值超出预测值，从而影响水质达标。

突发性水资源污染事故是指由于人的行为使得水资源水质在短期内恶化速率突然加大的水污染现象，该事故没有固定的排放方式和途径，且突发、凶猛，往往在短时间内排放大量有害污染物，因此对人类健康及生命安全造成了巨大威胁，其危害制约着生态平衡及社会经济的发展。富营养化是一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。在自然条件下，随着河流夹带冲积物和水生生物残骸在湖底的不断沉降淤积，湖泊会从平营养湖过渡为富营养湖，进而演变为沼泽和陆地，这是一种极为缓慢的过程。但由于人类的活动，将大量工业废水和生活污水以及农田径流中的植物营养物质排入湖泊、水库、河口、海湾等缓流水体后，水生生物特别是藻类将大量繁殖，使生物量的种群种类数量发生改变，破坏了水体的生态平衡。

项目为污水治理工程，项目实施后，对芒市大河及支流水质主要表现为有利影响，项目实施不会造成水质污染、富营养化等不利于水质的情况。工程污染物削减效益能否实现，与各项工程能否按期完成有直接关系。而项目资金能否及时到位，在工程实施期间，资金供给能否保持连续性和稳定性，资金利用能否保持高效性，对工程能否顺利实施则至关重要。另外，工程之间的衔接也尤为重要。污水处理设施与管网建设的不同步、污水干管与支管建设衔接等问题，直接影响着服务区域的污水收集效率，进而影响污水处理设施对污染物的削减能力。各项工程建成后能否正常运转，管理措施起着举足轻重的作用。项目实施过程中以及实施后运行维护等能否到位，关系到工程效果能否充分体现。此外，工程建成后其环境效益的发挥存在一定的滞后性，也会影响污染物削减目标的实现。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	水

污

染

物
	施工期
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS等
	各施工工地施工人员依托周边居民区上厕，指挥部设置水冲厕、油水分离器，化粪池定期委托当地村民进行清掏后用于农田施肥
	不外排

	
	
	施工废水
	SS、石油类
	设置沉淀池处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘
	

	
	运营期
	芒赛村生活污水
	CODcr、BOD5、SS等
	经2套一体式污水处理设备处理后达标外排
	达标外排

	大

气

污

染

物
	施工期
	运输车辆、施工

车辆、土方开挖、河道清淤
	NO2、SO2、扬尘、TSP、恶臭等
	禁止老、旧施工机械进入工地，控制施工车辆数量，减少尾气排放；为减少扬尘，应加强对运输车辆的管理，如限载、限速。禁止大风天施工，减少二次扬尘。
	可减轻对大气的污染，施工完成后污染不复存在。

	
	
	指挥部食堂油烟
	油烟
	设置油烟净化器
	对周边环境影响小

	
	运营期
	备用电源
	发电机废气
	间歇性产生、绿化吸收，自然扩散
	对周边环境影响小

	
	
	垃圾收集桶、污水处理站
	恶臭
	加强管理、生活垃圾及时清运，自然扩散、绿化吸收等
	对周边环境影响小

	固

体

废

物
	施工期
	生活垃圾

土石方、建设施工垃圾、杂草、灌木等
	生活垃圾集中收集后及时清运；开挖土方用于回填，剩余部分清运至轩岗弃土场；建筑施工垃圾回收利用，部分清运至住建部门制定地点；灌木杆统一收集后由周边村民清运作为木材燃料；杂草、灌木叶统一收集后清运至淤泥暂存点堆放处置，后同淤泥一并清运处置
	100%处置

	
	
	河道污泥、垃圾
	经干化后就近用于填坑筑提或培育后可回用做园林绿化种植土壤；垃圾运待自然晒干后，运至生活垃圾填埋场填埋处理。
	100%处置 

	
	运营期
	污水处理站池污泥、生活垃圾、河口湿地垃圾、漂浮物
	污泥定期由委托芒市环卫站进行清掏处置；垃圾、漂浮物收集系统收集后委托当地环卫部门清运处置。
	

	噪

声
	施工期
	（1）选用低噪声的施工机械和施工方式；加强对施工机械和运输车辆的保养维修，淘汰不合格的施工机械车辆。

（2）施工前告知附近群众，取得谅解。

（3）在居民点附近午间休息时间及夜间停止施工，必需连续作业的，应报环保部门审批，并公告居民。

	
	运营期
	运营期间主要噪声污染源为污水处理站水泵、一体化设备运行等产生的噪声，各设备均设置于室内、采取减震、固定措施；噪声对周边环境影响不大。

	生态保护：

1、陆生生态保护措施主要有：

（1）施工单位应该合理安排建设用地，努力节约土地资源，尽量减少占地；对项目区以外的农田进行保护，避免对项目区以外占地造成破坏。

（2）为减少施工对周围植被的影响，要标明施工活动区，禁止施工人员随意到非施工区域活动。

（3）施工期要加强管理，施工时尽量利用已有道路，规定施工运输车辆路线，禁止运输车辆随意行驶。

（4）工程施工期应避免在春季大风季节施工作业，各种施工尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率；施工中产生的废弃土石渣禁止在施工营地任意堆放，及时清运出施工场地；对堤坝周围进行防护，采用相应的植物及工程措施，以减少土壤侵蚀。

（5）施工过程要做好水土保持和废水、含油污水的处理工作，尽量避免悬浮物、有机污染物、石油类等污染物影响水体水质，影响到水生生物的生长和繁殖。

（6）施工期，实施施工监理措施，限定大型机械进入施工现场，防止因施工方式不当破坏当地生态环境。

2、水生鱼类保护措施主要有：

（1）加强施工废污水的排放管理，废污水必须经过处理达到杂用水标准后用于洒水抑尘和生产回用，不得随意排放。

（2）临时堆土必须及时清理，防止雨水的冲刷淤积浅水河滩和影响水质，进而对鱼类产生不利影响。

（3）加强施工人员的宣传教育和管理，严禁捕捞鱼类。

人群健康保护：
（1）老鼠、苍蝇和蚊子是疟疾、伤寒等肠道传染病的传播媒介，在工程施工期间，施工单位定期在施工营地各开展一次灭鼠、灭蚊活动。经常性地对生活营地、工作环境及生活设施进行消毒和卫生清扫。

（2）施工生活区卫生设施：施工现场和生活区设置临时垃圾桶和移动式环保厕所；施工人员产生的粪便和生活垃圾及时清运、处理；工程完工后拆除临时厕所，并进行消毒无害化处理。

（3）为高噪声施工人员配发耳塞，避免因施工造成耳损伤；易产生粉尘、恶臭的施工工序，为施工人员配备口罩等防护措施。



九、环境保护管理

	一、施工期环境保护措施

1、地表水污染防治措施

1）应根据本工程的情况，分段施工，土方量开挖随挖随运，项目开挖一段回填一段，开挖土石方需回填的就近堆放在开挖一侧，余方及时清运至回填场地。雨天对开挖的土石方进行遮盖，减少水土流失避免对地表水体造成污染。

2）禁止将施工余土及垃圾清运入地表水体，应加强监管，避免施工对水体造成影响。

3）临近水体施工时，沿河一侧必要时应设置临时挡护措施，防止泥土和石块阻塞河流或沟渠排水系统，避免对水体造成的影响；对于施工期间的积水应抽排至工程区布设的临时排水沟，经沉淀处理后排放。

4）施工废水尽量循环使用，最终排水经沉淀池处理后回用，要求施工单位不得直接将施工废水排入河流。

5）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

6）在施工场地设置沉淀池，保证雨水冲刷的废水、混凝土养护废水、机械及车辆轮胎冲洗废水有效收集。施工废水经过沉淀处理后回用施工过程或场地洒水降尘，不外排；地表径流经过沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘，回用不完的情况下，经沉淀处理后就近排入地表水体，不会对地表水体造成影响。

7）本环评要求施工中车辆维修、清洗到芒市社会车辆维修清洗中心维修清洗。

8）河道内作业设、集水井和沉淀池，使浑浊的河水经过沉淀处理后再排入河道。疏浚等临水作业，将严格管理施工工艺，避免机械设备、油污、化学品等遗漏至水体；严禁将河道内清理出的废弃物长期弃置岸边，及时清运至暂存点。

9）指挥部设置油水分离器、水冲厕化粪池，餐饮废水经油水分离器处理后同生活污水一并处置，化粪池定期委托周边村民清掏做农肥。
 2、大气污染防治措施

1）建设工程尽量采用商品混凝土，砌筑、抹灰及地面工程砂浆使用散装预拌砂浆，这样大大减少水泥、沙、石等建筑材料在运输、装卸、堆放过程中产生的扬尘影响；

2）施工作业应尽量避开大风天气，施工期配备专用洒水车洒水降尘，并对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生；尤其是土石方、基础施工阶段及风速较大的天气应加大洒水频率。

3）加强施工现场运输车辆管理；运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；在施工场地进出口设置冲洗设施，对进出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥土上路，限制车速，严禁超高、超载运输；必须有遮盖和防护措施，易撒露物质全部实行密封运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。

4）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

5）粉尘逸散性的工程材料、砂石或废弃物，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取下列扬尘防范措施：1.覆盖篷布；2.定期洒水降尘；3.袋装。粉状物料场所尽量远离关心点，减少堆放时间及堆存量

6）粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护；配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等。

7）加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。

8）指挥部食堂油烟经油烟净化器处理后外排，对周边环境影响不大。
3、噪声污染防治措施

1）选用低噪声设备，并加强施工机械的维护保养工作。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好的接触，有条件应使用减震机座，降低噪声。
2）合理选择高噪声场所位置，尽量远离居民住宅等敏感点，避免在同一地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高。

3）项目施工期运输施工物资，应合理选择运输路线，应注意合理安排施工物料的运输时间。在途经路段附近有居民区等敏感点路段，应减速慢行、禁止鸣笛，并控制运输车辆载重量。
4）合理安排施工时间，夜间22:00~次日6:00禁止施工。敏感点的作业面在午间、其它噪声敏感时段不进行高噪声施工作业；并避开居民休息时间，避免施工噪声对附近的居民生活产生不良影响。

5）采取个人防护措施，合理安排工作人员轮流操作施工机械，减少接触时间并按要求规范操作，对高噪声设备的工作人员，应配戴耳套、头盔等防护用具，

6）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声影响。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》，做到施工场界噪声达标排放。

7）施工期期间加强与周边居民沟通，防止扰民纠纷；如果产生噪声纠纷，应及时协商解决，避免矛盾升级。
4、施工期固体废弃物管理措施

1）规范施工期间施工车辆在物料运输过程中的操作，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，以免造成物料泄漏，给区域环境卫生带来不良影响，避免形成道路扬尘二次污染。

2）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。

3）工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。

4）施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，全部清运至回填月亮岛平整场地，不得随意丢弃。生活垃圾依托当地环卫部门清运处置。

5）施工过程中清理出来灌木杆统一收集后由周边村民清运作为木材燃料；杂草、灌木叶统一收集后清运至淤泥暂存点堆放处置，后同淤泥一并清运处置，严禁随意焚烧。
6）河道清淤的淤泥及时清运至暂存点，脱水后淤泥及时进行利用，避免长时间堆放。

5、施工期水土保持措施
1）除项目区原有排水沟外，另设置溢流排水沟，雨季雨水溢流进排水沟，排入原河道内；为方便施工，也为便于拆除，土方开挖后，用麻袋装土进行码放做临时挡墙。大风季节或雨天，用土工布对表土堆存场等可能造成较大水土流失的区域进行临时覆盖，以减少场尘以及水土流失。

2）利用项目区地势条件，对挖填方进行平衡，填方尽量使用挖方，使多余土方在场内消化。

3）尽量避免雨天高强度施工，施工时间尽量安排在旱季，特别是土方开挖回填运输应在旱季进行。

4）开挖过程中尽量做到随挖、随填、随压，并采取必要的措施进行临时防护，避免水土流失产生。

5）工程运行过程中，应加强河堤沿线的管理工作，对不管因人为原因或自然原因引起的植被破坏和水土流失都应该积极治理，恢复植被，防治水土流失进一步扩大。
6、生态环境影响防治措施
1）合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。

2）在施工中执行“分段施工，边开挖边回填原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。

3）对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。

4）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。

5）在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度，工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，施工场地进行绿化恢复。

6施工废水及生活污水不得直接向水体排放。

7）控制施工扰动范围，减少对河道的扰动，减少水体悬浮物含量；施工期间加强环境保护和鱼类保护宣传，未出现捕鱼行为。
通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。

二、运营期环境保护措施

1）污水处理站、垃圾收集池恶臭，通过加强管理，垃圾日产日清，自然扩散绿化吸收等措施减轻恶臭的环评影响。

2）污水处理站及河口湿地管理人员生活污水，依托项目污水处理站和湿地处置，对周边环境影响小。
3）芒赛村居民生活污水经一体式污水处理设备2套(处理规模50m3/d-套，20m3/d一套)，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002) 一级B标排入人工湿地处理后用于农罐。

4）运营期噪声贡献值小，设备均位于室内，并采取减震、固定措施等措施。

5）污水处理站管理人员，生活垃圾依托芒赛村已有生活垃圾处理系统处置；湿地管理人员生活垃圾，由湿地垃圾收集系统收集后委托当地环卫部门清运处置。

6）污水处理站产生的污泥，定期委托芒市环卫站进行清掏处置。

7）湿地拦污栅拦截会拦截到部分漂浮垃圾、植物及自然枯败的植物残体等。暂存于收集池，定期委托环卫部门清运处置。
三、项目环境管理及监测计划

 1、环境监察计划
环境监察计划详见表9-1。

表9-1   环境监察计划一览表

序号

监察内容

监察对象

监督部门

1

施工期

施工废水是否设置沉淀池沉淀后回用，不外排；是否出现地表水污染事件；是否存在施工垃圾、生活垃圾等随意抛入水体现象。
施工方
德宏州生态环境局芒市分局

施工场地是否进行洒水降尘；施工场地是否出入口配置冲洗设施；运输车辆是否要求限速禁鸣；输车辆及堆场是否加盖篷布；是否存在随意焚烧建筑、生活垃圾的情况。
运输车辆是否限速、限重；是否在午休及夜间进行高噪声工作；是否出现施工扰民现象及相关环保投诉。
河道淤泥是否及时清运处置；废弃建筑垃圾、弃土是否按相关规定合理处置；生活垃圾是否妥善处置；杂草、灌木是否妥善处置，是否存在焚烧情况。
2

运行期

施工场地是否清理，河道淤泥是否妥善处置；污水处理站、河口湿地是否正常运行；湿地拦渣固废是否妥善处置。
/

2、环境监测计划

本项目竣工环保验收监测主要为地表水，为完善水环境监测网络，项目将统一规划设置监测断面（点位），具体监测内容及频率见表9-2，监测方法按照国家有关技术标准和规范。

表9-2  项目竣工环保验收监测计划一览表
序号

监控断面

监测指标

监测频率

责任单位

1

板过河湿地入水口、出水口
COD、BOD5、

TN、TP、DO、NH3-N、pH

每年1、3、5、8、12月各一次
德宏州生态环境局芒市分局
2

南秀河湿地入水口、出水口
3
南木黑河湿地入水口、出水口
4
芒赛村2套污水处理站出水口
3、“三同时”竣工验收一览表

表9-3 环保竣工验收一览表
环境污染及

生态破坏源

主要污染/

破坏因子

保护/恢复措施

实施效果

施工期废水

施工废水

SS、pH、石油类等

施工废水经沉淀后用于洒水降尘或综合利用

禁止外排

生活污水

CODcr、BOD5、SS等
指挥部化粪池定期清掏，施工场地清洁用水用于洒水降尘

禁止外排

污水处理站外排废水
一体化污水处理站2座

达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标。

废气

扬尘

运输车辆限速、限重、设置篷布，施工场地进出口设置冲洗设施；道路定期洒水，车辆定期保养；

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和无组织排放监控浓度限值

配备防尘劳保
对施工员进行保护配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等

保护施工人员健康

固体废物

土石方、河道淤泥，建筑施工垃圾、生活垃圾、杂草、灌木
部分回填、部分清运至轩岗弃土场；河道淤泥清运至暂存点脱水后综合利用；建筑施工垃圾回收利用，剩余部分清运至住建部门制定地点；生活垃圾依托当地垃圾处理系统；灌木杆统一收集后由周边村民清运作为木材燃料；杂草、灌木叶统一收集后清运至淤泥暂存点堆放处置，后同淤泥一并清运处置；
100%处置

生活垃圾、污泥

污泥定期由委托芒市环卫站进行清掏处置；垃圾收集系统收集后委托当地环卫部门清运处置。
噪声

施工噪声、交通噪声

选用低噪声的施工机械，加强设备的维护管理；限速、限重、禁鸣等

达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

生态环境

临时占地

植被破坏、

水土流失

临时用地整治，植被恢复场地整治，植被恢复

不低于原有植被覆盖度
其他
项目实施后根据项目实际运行效果，对项目开展跟踪评价，针对环境影响及预防措施行调查、分析、评估，发现有明显的环境不良影响的，及时提出并采取相应的改进措施。



十、评价与结论

	一、结论：

1、项目概况

在本项目主要涉及木康断面到风平断面间（14.3km河道，443km2流域范围）的芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，以及芒市大河东岸的6条支流，即澡地河、南喊河、南马河、板过河、南秀河、南木黑河。工作内容主要包括水环境保护，生态建设等。项目主体工程包括河口生态湿地、风平镇芒赛村、芒市镇芒核村农村环境综合整治、芒市大河及支流清淤工程。本项目总投资6856.69万元，项目为环境保护工程项目，本次环保投资仅对施工期进行估算统计，施工期环保投资约47.41万元，占总投资的0.69%。
（1）河口生态湿地

在板过河、南秀河入芒市大河河口及南木黑河新广沙河河口建设河口生态湿地，湿地处理系统为“潜流+表流”复合人工湿地系统。对河道上游的污染进行拦截、净化水质、削减芒市大河污染负荷。板过河(占地40亩，设计处理能力16000m3/d)、南秀河(占地38亩，设计处理能力15000m3/d)、南木黑河(占地35亩，设计处理能力14000m3/d)。

    （2）芒赛村、芒市镇芒核村农村环境综合整治
完成芒市大河流域内风平镇芒赛村、芒市镇芒核村农村环境综合整治项目。其中：芒赛村内进行雨污分流，配套管网沟渠及污水处理设施；芒核村新建污水管网将村内污水收集后接入市政管网。芒赛村新建户管( DN110 ) 2170m ；污水收集管( DN300 ) 2029.3m ，( DN200 )3427m；检查井228座，沉砂井84座，调节池2个，一体式污水处理设备2套(处理规模50m3/d-套，20m3/d一套)，小型人工湿地1座(处理规模55m3/d )。污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002) 一级B标排入人工湿地； 芒核村新建污水收集管(DN300)1727m，检查井72座。

（3）河道清淤

完成风平断面以上芒市大河干流、芒市大河东岸5条(澡地河、南喊河、南麻河、板过河、南秀河) -级穿城支流及南木黑河的清淤工程。芒市大河干流(清理淤泥量15000m3，清理垃圾量116吨)、澡地河(清理淤泥量2400m3，清理垃圾量128吨)、南喊河(清理淤泥量2520m3，清理垃圾量115吨)、南麻河(清理淤泥量1628m3，清理垃圾量98吨)、板过河(清理淤泥量10980m3，清理垃圾量179吨)、南秀河( 清理淤泥量2400m3，清理垃圾量157吨)、南木黑河(清理淤泥量6600m3,清理垃圾量168吨)，清除河道总淤泥量约41528m3，清理河道垃圾961t。)清除的底泥经干化后就近用于填坑筑提或培育后可回用做园林绿化种植土壤。清除的垃圾运至临时处置点，待自然晒干后，运至生活垃圾填埋场填埋处理。

2、环境质量现状评价结论

（1）地表水质量现状

本项目区涉及的地表水体为芒市大河及芒市大河支流，项目区涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段；目前芒市大河及各穿城支流水质存在超标情况，无法达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准；本项目的实施将在一定程度上改善芒市大河及穿城支流的水质情况，确保芒市大河风平断面（国控）2020年达到地表水III类。
（2）环境空气

项目涉及芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，属于城乡地区，根据《德宏州2017年环境质量公报》，芒市优189天，比上年多13天；良166天，比上年多8天； 轻度污染 8天，比上年减少12天；中度污染1天；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为 97.5%，按年均值评价，各指标达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；总体环境空气质量较好。

（3）声环境质量现状

项目涉及芒市城区、芒市镇、风平镇部分区域，属于城乡地区，经过调查，项目周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
（4）生态环境现状

经过现场勘查，场地周围主要为农田、居民区等为主，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一；天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低；所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。项目周边村庄农田有一些人类伴生动物种类，如小家鼠（Mus musculus）、褐家鼠（Rattus norvegicus）、家麻雀（Passer domesticus）和喜鹊(Pica pica)等。区内主要畜禽资源有牛、羊、鸡等。项目评价区没有珍稀濒危、重点保护的野生动物，也不涉及珍惜濒危野生动物的迁徙通道等。

3、施工期环境影响分析结论

（1）施工期水环境影响结论

项目施工期产生的废水主要为施工废水及开挖时的基坑涌水，降雨后形成的地表径流、施工人员生活污水、河道清淤余水等。项目设置有1个集中施工营地施工人员食宿均在施工营地内，指挥部设置水冲厕、油水分离器化粪池、餐饮废水经油水分离器处理后同生活一并一并经化粪池处理，化粪池定期委托周边村民清掏做农肥；其他清洁废水收集后可直接用于场地洒水抑尘。施工废水在施工场区内设置沉淀池处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。施工区内不设车辆检修场，施工机械的维修、清洗等活动到芒市汽车维修部门进行。项目河道清淤工作安排在旱季，不考虑地表降雨径流；地表径流通过设置临时排水沟、临时沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘；回用不完经沉淀池后排入周边的地表水体。项目河清淤工程选择在旱季作业，不对河道进行截留，淤泥废水经沉淀后排入原河道。

（2）施工期环境空气影响结论

施工扬尘通过加强管理、对施工场地定期进行洒水降尘；对易产生扬尘的材料堆存场及运输车辆篷布覆盖；减速慢行，避开现有道路交通高峰，设置冲洗设施，禁止车轮带泥上路；施工机械废气、汽车运输、柴油发电机废气，为间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、通过自然扩散和周边绿化吸附对周边环境影响不大；芒市大河及各穿城支流底泥中主要污染物为氮、磷；有轻微臭味，通过采取加强管理、覆盖、处置、生态恢复等措施；指挥部食堂油烟经油烟净化器处理后排放；项目施工期通过采取以上措施对周边环境空气影响不大。
（3） 施工期声环境影响结论
项目工程施工期的噪声污染主要来自各种施工机械的运行及运输车辆等；根据预测分析，施工机械单个作业时噪声级昼间在施工点20m外，夜间在距施工点60m外噪声衰减值才符合《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-2011）中2类标准限值的要求。机械噪声在空旷地带的传播距离较远；经过叠加噪声源强衰减到70dB（A）需要的最大距离为40m以上；本项目施工均在昼间进行，故施工噪声不会对周围环境产生不良影响。汽车运输噪声约为85dB（A）左右。运输车辆经过道路沿线时，会对其产生交通噪声影响。项目在施工期间运输车辆经过沿线敏感点都采取限速、禁鸣，并且尽量避免夜间运输等措施。且施工噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束；项目施工过程中，施工噪声会对施工人员及沿线敏感点造成一定影响。

（4）施工期固体废物影响结论

施工期本工程的固体废物主要是开挖土方和施工人员的生活垃圾。开挖土方用于堤防工程及道路路基，不产生弃土；生活垃圾收集后委托当地环卫部门集中处理。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃；施工过程中清理出来灌木杆统一收集后由周边村民清运作为木材燃料；杂草、灌木叶统一收集后清运至淤泥暂存点堆放处置，后同淤泥一并清运处置，严禁随意焚烧；河道清淤淤泥先自然脱水后，装入密闭式运输车内，运送临时脱水站点脱水干化处理；经干化后就近用于填坑筑提或培育后可回用做园林绿化种植土壤；清除的垃圾运至临时处置点，待自然晒干后，运至生活垃圾填埋场填埋处理。施工人员生活垃圾通过各施工场地设置的垃圾桶，统一收集后，依托当地垃圾清运系统清运处置，无垃圾清运系统的工地，由施工单位自行清运至周边垃圾收集点，最后由当地环卫部门清运处置。

（5） 施工期生态环境影响结论
施工临时占地将对地表植被造成一定破坏，在施工结束后及时进行生态恢复，以补偿生态损失，可将对生态环境的影响减小到最低程度。施工影响区域内的野生动物主要是鼠类、麻雀类、蛇类等，施工活动可能会影响其部分栖息地，使其前往别处。工程施工仅在清淤阶段，会引起施工河段SS的暂时升高，其影响范围有限、历时短、程度较轻微，对水生生物的生长和繁殖影响很小。该河流工程所在河段的鱼类多为常见种类，工程建设不会造成鱼类种类的消失，因此工程建设对水生生态环境影响很小。
4、运营期境影响分析结论

本项目主要环境影响为施工期，运营期污水处理站、河口湿地污水处理站、垃圾收池桶臭气，垃圾分类收集，日产日清，避免雨淋，自然扩散、周边绿化吸附后对周边环境影响不大。项目建成后设置一体式污水处理设备2套(处理规模50m3/d-套，20m3/d一套)，小型人工湿地1座(处理规模55m3/d )。村庄污水经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002) 一级B标排入人工湿地。运营期各设备均位于室内，并进行固定等措施，运营期噪声对周边环境影响不大 。生活垃圾依托芒赛村已有生活垃圾处理系统处置；污水处理站污泥，定期由委托芒市环卫站进行清掏处置；湿地拦渣栅栏拦截的固体废气委托环卫部门清运处置；项目固废处置率100%。
5、综合评价结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，为允许类项目；项目实施后，能减少进入芒市大河的污染负荷，预计每年可削减芒市大河污染物排放量COD 327.08t、NH3-N 8.42t、BOD542.79t、TP 6.52t，能有效改善芒市大河水环境质量，使芒市大河水污染恶化得到遏制。对2020年要求风平断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类起到了重要的作用。能够进一步改善芒市大河流域水环境质量，为芒市大河风平断面水质达标作出贡献，同时促进生态良性循环，建设生产发展、生活舒适、生态良好的和谐社会。对于芒市人民生命财产安全、经济社会发展及区域生态稳定均具有深远的意义，社会效益与生态效益显著，其对环境的不利影响主要发生在施工期，均是局部的和暂时的，在落实评价提出的各项污染防治措施和生态减缓恢复措施后，可将工程对环境的不利影响控制在最低水平，因此，从环保角度分析，本工程建设可行。

二、建议：

1、施工过程应对施工单位严格管理，划定施工范围、车辆行进路线等，不得随意压占红线以外区域，尽量避开人群稠密的地区；合理安排施工时序、施工时间，减少对沿线居民的影响。

2、由于穿城支流河道清淤工程大部分位于城区，清淤作业工程中必须加强管理，避免淤泥、余水对城区道路及周边居民造成不利影响；同时施工过程中应与交通部门沟通联系，尽量减少对城区交通的影响。

3、建立健全工程环境管理和环境监理制度，提高工程管理、施工人员和移民的环境意识，认真落实各项环境保护措施。同时按环境保护“三同时”的原则，保证污染防治措施和主体工程同时设计、施工、投产。工程所需各项环保投资，应列入工程总投资，由建设单位统筹安排，各项环保投资应确保能及时到位，做到专款专用。

4、施工结束，适时进行土地的复垦和临时占地的植被恢复，尽快恢复原有生态环境。

	预审意见： 

                                                          公  章

经办人：                                             年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见： 

                                                          公  章

经办人：                                             年   月   日

	审批意见： 

                                                          公  章

经办人：                                             年   月   日


废气、扬尘





废土石





建筑垃圾





废水





少量拆除、土石方开挖





河口湿地建设





工程验收





扬尘、废气





废水





建筑垃圾





噪声





噪声





废水





淤泥





其他垃圾





废水





废水





综合利用





人工+机械清淤





密闭车辆运输





脱水





噪声





噪声、噪声





噪声、废气





淤泥





扬尘





固废





扬尘、废气





扬尘、废气





验收





设备、管道安装





场地清理、开挖





回填、硬化





噪声





固废





噪声





土石方





噪声





n





i=1








- 4 -

