表一  建设项目基本情况

| 项目名称 | 芒市风平镇永德屠宰厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芒市风平镇永德屠宰厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 唐永德 |  |  |  | 联系人 |  |  | 唐永德 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 芒市风平镇法帕拉茂村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139*****762 |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮编 |  |  | 678411 |  |
| 建设地点 | 芒市风平镇法帕拉茂村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  |  |  |  | 备案证号 |  |  |  |  | 芒发改备案[2018]151号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□扩建√改建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | 牲畜屠宰C1351 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 10000.0 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000.0 | 其中：环保投资 |  |  |  | 37.5 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  |  | 3.75% |
| 评价经费 (万元) | 1.0 |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2019年6月底 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、任务由来 动物及动物产品事关人民群众食品安全、生命安全，是社会关注的热点和重大的民生问题，党和国家历来高度重视，从中央到地方都一再强调，齐抓共管，不断开展各种产品质量和食品安全专项整治工作，并将猪肉质量安全摆上重要的议事日程。要求县城、乡镇所有市场、超市、集体食堂、餐饮单位销售和使用的猪肉100%来自定点屠宰企业。 芒市风平镇永德屠宰厂原名为潞西市法帕永德屠宰场，该屠宰场始建于2003年初，位于芒市风平镇法帕拉茂村，主要从事生猪屠宰及销售，于2009年3月12日办理了潞西市法帕永德屠宰场建设项目环境影响登记表（潞环评2009-6号），并且德宏州生态环境局芒市分局于2012年对该屠宰厂生态环境部进行过竣工环境保护验收。该企业于2009年1月28日取得了德宏州人民政府颁发的生猪定点屠宰证，批准号：云德屠宰准字044号；于2012年12月26日取得了芒市畜牧兽医局颁发的动物防疫条件合格证，证号为：（芒）动防合字第387号。 芒市风平镇永德屠宰厂总投资1000万元，总用地面积为10000m2（约15亩），总建筑面积为4000m2，分为生产区、污水处理区，主要包括待宰间、屠宰间、隔离间、无害化间等。该屠宰厂日屠宰量可达260头左右，年屠宰生猪94900头。为了生产及符合环保要求需要，拟对厂区进行改建，主要改造内容为将生物质燃料锅炉改为电锅炉；无害化处理间内的焚烧炉增设1套水膜除尘装置；进一步完善厂区雨污分流系统。 已经于2018年11月6日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2018]151号。（详见附件5投资项目备案证） 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，受建设单位委托，云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作。(见附件1委托书) ## 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版），本项目属“第二、农副食品加工业中5款屠宰”中的“其他”，本项目年屠宰生猪94900头，不超过10万头，因此应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了报告表，供建设单位上报审查。 2019年5月24日，德宏州生态环境局芒市分局组织有关专家和相关单位召开了《芒市风平镇永德屠宰厂建设项目环境影响报告表（送审稿）》技术审查会，之后在专家评审意见的基础之上，修改完善形成了《芒市风平镇永德屠宰厂建设项目环境影响报告表（报批稿）》，以供建设单位上报审批。 2、项目概况 项目名称：芒市风平镇永德屠宰厂建设项目 建设单位：芒市风平镇永德屠宰厂 建设项目建设性质：改建 建设地点：芒市风平镇法帕拉茂村，项目中心区域地理位置坐标为：N24°24'20.93"、E 98°33'40.60" 。经过现场勘查，项目区南侧有一条进厂道路与西侧芒西线道路相连接，向南可通往法帕，向北可通往芒市方向，交通便利。（具体位置见附图1项目地理位置图） 总投资：1000万元，企业自筹 项目用地性质：建设单位以国有土地出让的方式及租赁两种方式取得土地使用权，不属于基本农田。（见附件6） 3、工程内容及规模 芒市风平镇永德屠宰厂总用地面积为10000m2（约15亩），总建筑面积为4000m2，主要建筑包括待宰间、屠宰间、隔离间、无害化间等，设置1条屠宰生产线，项目规模可达到日屠宰生猪260头左右，年屠宰生猪94900头。目前设置一个污水处理区位于项目区西南侧150m处，占地面积3000m2，采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧反应池+水解酸化+缺氧生物接触氧化池+好氧生物接触氧化池+MBR膜+消毒”工艺，进行处理后排入广沙河。 目前该屠宰厂设置1台0.35t/h汽水两用锅炉、1台小型的焚烧炉，均未设置废气净化处理装置直接排放；为了生产及符合环保要求需要，该屠宰厂计划对厂区存在的环境问题进行改造，具体改建内容：①计划将1台0.35t/h生物质燃料汽水两用锅炉改为电锅炉；②将无害化处理间内的焚烧炉增设1套水膜除尘装置+15m高排气筒。③进一步完善厂区雨污分流系统，避免雨水进入污水处理站。 本项目厂区具体工程内容见表1-1。 表1-1 项目区主要工程内容一览表 类别; 工程名称; 规模/建筑面积/体积; 建筑物结构; 功能用途; 备注. 主体 工程; 屠宰间; 1500m2; 钢架结构; 一层建筑，包括屠宰区（用于对检疫合格的生猪进行宰杀、放血、劈半等处理）；副产品处理区（对分割过程中产生的猪头、蹄等进行加工处理）；同步检疫室用于对被屠宰生猪进行检疫；宰前办公室主要为办公、检疫活畜、物质仓库；现内设置设置1台0.35t/h的汽水两用锅炉，为烫毛提供蒸汽、热水; 由生物质燃料锅炉更换为电锅炉. 待宰间; 700m2; 砖砌结构; 待宰间的圈舍容量为300头生猪，为生猪进场后暂存场所，主要为便于检疫人员对进场生猪进行初步检疫，对初步检疫合格的生猪断食观察; 现有. 辅助用房; 隔离间; 700m2; 砖砌结构; 一层建筑，用于对断食阶段发现可疑病猪进行隔离观察; 现有. 无害化间; 100m2; 砖砌结构; 一层建筑，设置焚烧炉，用于项目病猪身体组织的暂存及无害化处理; 现有. 大棚; 1000m2; 钢架结构; 闲置; 现有. 公用 工程; 给水系统; 1套; /; 目前厂内采用地下取水，设置水井1口，铺设供水管网，通过水泵输送至各个用水单元; 现有. 排水系统; 1套; /; 实现雨污分流制，本项目污水处理工艺设计采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧反应池+水解酸化+缺氧生物接触氧化池+好氧生物接触氧化池+MBR膜+消毒”工艺，进行处理后排入广沙河; 现有. 供电系统; 1套; /; 目前整个场区用电附近的供电电网接入，不设置其余备用能源; 现有. 环保 工程; 雨污分流系统; 1套; /; 雨水、污水收集沟渠分开布设，并将生活污水引入污水处理站; 在现有基础上改造. 污水处理站; 1套; /; 污水处理站1座，处理规模70m3/d；除了将隔油调节池剩余1/3容积作为事故应急功能外，另外设置1个50m3的事故应急池，可连续储存2天废水; 现有. 循环水池; 1座; /; 容积5.0m3; 改造. 水膜除尘装置+15m高排气筒; 1套; /; 处理焚烧炉烟气. 机械设备隔声、减震；厂区四周设置2.5m高围墙; /; /; 噪声不扰民; 现有. 垃圾桶; 4个; /; 收集生活垃圾等; 现有. 地面硬化防渗处理; /; /; 避免对地下水造成污染; 现有. （2）公用工程 a.给水 本项目用水为地下水，厂内设置1口水井，铺设供水管网，通过水泵输送至各个用水单元，根据多年使用情况，能够满足本项目用水需求。 b.排水 整个屠宰厂实行雨污分流，排水系统设计。雨水需采用有组织排水，屋面雨水经汇集后排入室外雨水沟，和场地雨水一道排入项目区雨水沟，最后就近排入项目区外的排水沟渠。 经过了解，项目所在区域未建设污水处理厂，目前项目设置1座污水处理站采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧反应池+水解酸化+缺氧生物接触氧化池+好氧生物接触氧化池+MBR膜+消毒”工艺，废水经集中处理达标外排。 c.供电 根据业主提供的资料可知，本项目运营期用电量为1.0万KWh/a，目前整个场区用电由法帕的供电所供电，从附近的供电电网接入，供电可靠，能够保证本项目的用电需求，不设置其余备用能源。 d.供热 项目场区采用电能供应热水；目前锅炉采用生物质作为燃料，改造完成后更换为电加热锅炉。 e.交通 项目厂址所处地区以公路运输为主，项目区西侧为芒西线道路，向南可通往法帕，向北可通往芒市方向，交通便利。本项目原料及产品均靠社会力量来完成，生产运输以输送带为主，工具车为辅。 （3）主要设备 本项目主要设备清单如表1-2所示。 表1-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格; 备注. 1; 电子秤; 台; 1; 500kg; 现有. 2; 非机动轨; m; 27; 双角钢线; 现有. 3; 圆盘电锯; 台; 1; 7.5KW; 现有. 4; 劈半输送机; 台; 1; 2.2KW; 现有. 5; 同步卫检线; m; 30; KC-100; 现有. 6; 挂式解剖线; m; 48; TS-100; 现有. 7; 毛猪提升机; 台; 2; 功率2.2KW; 现有. 8; 清水池; 个; 2; 4.0m×1.8m×0.75m; 现有. 9; 滑出架; 套; 2; /; 现有. 10; 刨毛机; 台; 2; 300型; 现有. 11; 烫池; 个; 2; 304不锈钢，厚度3毫米 4.0m×1.8m×0.75m，含温度表，排水阀; 现有. 12; 下猪器; 套; 2; 自重式; 现有. 13; 悬挂放血线; m; 68; /; 现有. 14; 血槽; 个; 1; 1.5m×0.3m; 现有. 15; 挂猪弯道; 套; 1; /; 现有. 16; 活猪套脚机; 台; 1; 三合一; 现有. 17; 麻电器; 台; 1; 电压可调，含控制箱; 现有. 18; 汽水两用锅炉; 台; 1; 用电; 外购更换. 19; 焚烧炉; 台; 1; /; 现有. （4）原料及使用量 本项目为生猪屠宰生产项目，其运营所需主要原料为符合相关卫生标准生猪，项目屠宰规模为年94900头（平均每头活重以150kg计），所选生猪主要来源于芒市及周边合法养殖场或经检疫合格的养殖户。 主要原辅材料及能耗用量见表1-3。 表1-3 本项目主要原、辅、燃料消耗表 序号; 名 称; 规格及质量; 单位; 数 量; 来源; 运输方式. 1; 生猪; 每头活重150kg计; 头/a; 94900; 芒市及周边; 汽车. 2; 电; 380/220V; kw·h/年; 10000; 市政供电; 电线. 3; 水; 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); m3/a; 71145.9; 地下水; 管道. （5）产品方案 本项目年屠宰生猪为94900头，主要产品为猪白条以及由红白内脏、头、蹄、尾等组成的副产品。 表1-4 本项目产品方案 序号; 产品名称; 质量标准; 年产量（t）. 1; 猪白条; GB2707-1994; 9285.65. 2; 副产品（内脏、头蹄等）; 3114.4. 服务对象：主要供应芒市及周边地区。 产品执行标准：主要产品质量执行《猪肉卫生标准》（GB2707-1994）相关要求。 4、项目区总平面布置 项目用地呈矩形，以充分合理利用场地为原则，场区布置满足防火、卫生、安全、劳动保护等有关的法律、规范。 整个地块南侧有一条进厂水泥路，在南侧设置2个出入口，屠宰车间、待宰间则集中布置在整个场地的西北部，屠宰车间内部按照屠宰工艺需求依次宰前检疫办公室、屠宰区、同步检疫区等；东北侧则布置有隔离间，与各个区之间保持一定的距离。污水处理站距离屠宰厂西南约150m，通过管道收集的污水引入其中。具体详见附图2项目总平面布置图。 5、工作制度及劳动定员 1）工作制度 项目年运营天数达365天，一班制，每天工作3小时，从凌晨2：30到5：30生产，锅炉运行时间一般1.5小时。 2）劳动定员 项目共配置工作人员14人，其中管理人员4人，技术工人10人；均不在项目区内食宿。 6、施工进度现状 根据建设单位提供的资料，本项目针对环评提出的措施进行整改，整改周期约2个月。从2019年6月初开工改造建设，预计于2019年7月底，各种设施建设完毕。 7、环保投资估算 项目总投资1000.0万元，其中用于环保的约37.5万元，占总投资的3.75%；主要是用于废气治理等，其中已建环保措施投资25.5万元，新增环保投资12.0万元，环保投资分项估算见表1-5。 表1-5 主要环保投资估算明细表 单位：万元 时段; 类别; 环保措施; 数量; 投资概算; 备注. 施工期; 废气; 洒水设施、材料篷布遮盖; 1套; 2.0; 环评提出. 噪声; 施工期加强管理; /; 0.5; 环评提出. 固废; 建筑垃圾清运; /; 1.0; 环评提出. 营运期; 废气; 喷洒除臭剂等除臭方式; /; 2.0; 环评提出. 焚烧炉设置水膜除尘装置+15m高排气筒; 1套; 5.0; 环评提出. 废水; 雨污分流系统; 1套; 1.0; 环评提出在现有基础上改造. 污水处理站，处理规模70m3/d ，除了将隔油调节池剩余1/3容积作为事故应急功能外，另外设置1个50m3的事故应急池，可连续储存2天废水; 1座; 20.0; 现有. 规范化排污口; /; 0.5; 现有. 循环水池（容积5.0m3）; 1座; 0.5; 环评提出. 噪声; 减震、防振措施，隔声措施等; /; /; 现有. 固废; 无害化处理设备; 1套; 1.0; 现有. 猪粪、胃肠溶物等清运; 2.0; 现有. 地下水防治措施; 地面硬化防渗处理; /; 2.0; 现有. 合计; 37.5. 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为改建项目，在现有项目的基础上进行技术改造，主要改造内容为：将生物质燃料锅炉改为电锅炉。 1、现有项目的概况 芒市风平镇永德屠宰厂原名为潞西市法帕永德屠宰场，该屠宰场始建于2003年初，位于芒市风平镇法帕拉茂村，主要从事生猪屠宰及销售，总用地面积为10000m2（约15亩），总建筑面积为4000m2，分为生产区、污水处理区，主要包括待宰间、屠宰间、隔离间、无害化间等。该屠宰厂目前日屠宰量可达260头左右，年屠宰生猪94900头。目前设置一个污水处理区位于项目区西南侧150m处，占地面积3000m2，采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧反应池+水解酸化+缺氧生物接触氧化池+好氧生物接触氧化池+MBR膜+消毒”工艺，进行处理后排入广沙河。 根据环评现场调查，目前该屠宰厂设置1台0.35t/h生物质燃料汽水两用锅炉、1台小型的焚烧炉，均未设置废气净化处理装置直接排放。 本次环评结合现场调查实际情况及企业提供的经验数据、监测数据为依据，对现有项目运营过程中污染物产排及治理措施做简单的分析。 - 2、现有项目工艺介绍 现有项目的屠宰工艺流程与本项目基本一致，仅现有锅炉为生物质燃料锅炉，具体工艺流程参照图5-2。 3、现有项目的污染物产排情况及污染防治措施 3.1废水 （1）现有项目废水源强 根据企业提供的屠宰厂的用水情况说明，厂区2019年1月至3月用水量约4450m3，日平均用水量为50m3，18250.0m3/a，最终废水外排量为43.372m3/d，15830.65m3/a。现有项目用水及污水排放量情况如下表1-6所示。 表1-6现有项目用水及污水排放情况 用水单元; 用水部位; 用水量 （m3/d）; 排水量（m3/d）; 排水去向. 生猪待宰间; 地面冲洗用水; 1.4; 1.12; 统一收集后排入污水处理站处理. 屠宰过程; 生猪一次冲洗用水; 37.78; 34.004; 统一收集后排入污水处理站处理. 猪屠体冲洗用水. 冷凝式烫毛用水. 修毛清洗耗水. 猪白条清洗用水. 设备清洗. 猪血; /; 2.21. 锅炉房; 锅炉用水; 3.36; 0; /. 员工; 生活用水; 0.56; 0.448; 经化粪池处理后排入污水处理站. 其他; 检验室用水; 0.5; 0.4; 排入污水处理站处理. 隔离间清洁用水; 1.4; 1.19. 运输车辆冲洗; 5.0; 4.0. 从表1-6可以看出，项目水平衡图如图1-1所示。 3.36 3.36 烫毛供热 4.2 锅炉用水 3.77 34.004 37.78 屠宰加工用水 0.1 0.4 0.5 检疫用水 2.21 新水50.0 猪血 0.21 1.19 1.4 隔离间清洁用水 1.0 4.0 5.0 车辆清洗用水 0.28 1.12 1.4 待宰间用水 0.112 0.56 0.448 0.448 化粪池 生活用水 43.372 污水处理站 43.372 达标外排 图1-1 项目水量平衡图 单位m3/d （2）现有项目废水处置方式 由上述分析可知，考虑到生活污水也属有机废水，与屠宰废水性质相同，一并经企业自建污水处理站处理。项目污水处理站所处理综合废水量为43.372m3/d，15830.65m3/a，废水中含有的主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、SS和动植物油。 目前企业的自建1座污水处理站，日处理规模为70吨，委托山东省.临朐海源环保设备有限公司设计、施工，采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧反应池+水解酸化+缺氧生物接触氧化池+好氧生物接触氧化池+MBR膜+消毒”工艺，进行处理后排入广沙河。 为了了解项目目前废水排放的现状，建设单位委托云南坤发环境科技有限公司对该项目废水排放现状进行监测（坤发环检字[2019]-01056号），根据监测结果可知，项目外排废水水质满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准排放限值。 表1-7 现有项目废水污染物监测表 采样点位; 总排口; 标准值; 达标情况. 样品编号; W190403A01-1; W190403A01-2; W190403A01-3. 采样日期/接样日期; 2019.04.03/2019.04.04. 样品状态 项目; 无色、无味、微浊; 无色、无味、微浊; 无色、无味、微浊; /; /. pH（无量纲）; 7.03; 7.09; 7.13; 6.0-8.5; 达标. 动植物油（mg/L）; 1.23; 1.23; 1.26; 15; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 13.7; 15.2; 14.1; 30; 达标. 悬浮物（mg/L）; 50; 43; 46; 60; 达标. 氨氮（mg/L）; 8.56; 7.98; 8.60; 15; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 58.0; 66.4; 60.2; 80; 达标. 3.2废气 3.2废气 大气污染物主要为锅炉烟气、焚烧烟气、恶臭、进出车辆尾气等。 （1）锅炉烟气 现有项目采用1台LSG0.35-0.04-AⅡ汽水两用锅炉为本项目烫毛工序提供蒸汽或热水，根据业主提供的锅炉资料，每小时生物质燃料用量为77.0kg，本次环评对锅炉废气量按照满负荷运行来进行核算，锅炉运行365天，每天运行1.5小时，则用量约为42.2t/a。本环评根据杭州能源协会等编制《能源管理节能实用手册》“生物质燃料的发热量为3000kcal/kg，不含硫，含碳约50%，含氧45%，含灰量1.0%。 根据《全国污染源第一次普查 工业污染源产排污系数手册》的第十分册中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”确定的系数（见表1-8）进行锅炉烟气的排放核算。 表1-8 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 产品; 原料; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽; 生物质燃料; 所有规模; 烟尘; 千克/吨-原料; 37.6. 氮氧化物; 1.02. 经计算，现有项目锅炉烟气中烟尘的产生量为1.59t/a，产生浓度为363g/m3；NOX的产生量为0.043t/a，产生浓度为9.8mg/m3，各污染物不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表2规定的大气污染物排放限值，烟尘排放浓度≤50mg/m3；NOX排放浓度≤300mg/m3。 （2）恶臭 现有项目恶臭气体主要来源于生猪待宰间、屠宰和副产品加工过程以及污水处理站。为了了解该屠宰厂恶臭的现状，建设方委托云南浩辰环保科技有限公司对厂界恶臭进行了现状监测，根据监测结果，恶臭气体厂界处满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中的二级新建标准。 （3）汽车尾气 现有项目原料及产品运输车辆驶入、驶出时为间歇进出，排放的少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放，通过自然空气扩散，绿化吸附后，对周围环境影响不大。 - （4）非正常情况下焚烧炉废气 现有项目采用1台小型的焚烧炉对病猪进行焚烧无害化处理。焚烧废气主要为烟尘、氮氧化物和臭气。根据建设单位提供的经验数据，一般一头病猪，需要焚烧0.5h，每头约生物质燃料用量为16.5kg，结合本项目病猪产生量为总屠宰生猪的2‰，大约一年需要焚烧190头病猪，约需要生物质燃料量为3.135t/a，需要一年焚烧的运行时间为95h，属于间歇进行。考虑到本项目以屠宰为主，出现病猪概率较小，而且焚烧炉规模不大，焚烧炉产生的废气量不大。 表1-9 现有项目焚烧炉污染物产排情况 污染物; 排污系数（千克/吨-原料）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）. 烟尘; 37.6; 0.118; 621.6; 1.24. NOX; 1.02; 0.0032; 16.75; 0.034. 恶臭; /; /; >2000; /. 未经过净化处理的焚烧废气中各污染物不能满足行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的排放限值：烟尘排放浓度≤120mg/m3及《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲）。 3.3噪声 现有项目运营期间产生的噪声分主要为各生产设备运营所产生的机械噪声以及断食生猪发出的嚎叫声。运输车辆交通噪声，一般噪声值在60～75dB(A)之间。 根据云南浩辰环保科技有限公司对该项目厂界噪声现状监测结果可知，项目区厂界噪声达标，经过调查项目周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.4固废 现有项目产生的固体废物的处置方式详见表1-10。 表1-10现有项目运营期固废处置方式一览表 单位:t/a 固体废弃物名称; 产生量; 处理措施; 固废性质. 正常 情况 下; 工业 固体 废弃 物; 猪粪; 379.6; 由附近种植户清运至种植基地堆肥使用; 一般固废. 猪鬃毛; 37.96; 作为工业原料外售; 一般固废. 胃肠容物; 475.8; 由附近种植户自行运走，作为养殖的饲料; 一般固废. 不可食用内脏; 106.6; 作为饲料生产原料外售; 一般固废. 锅炉炉渣; 8.44; 由附近种植户定期清运，作为农家肥使用; 一般固废. 循环水池沉淀渣; 1.483; 一般固废. 污水处理站污泥; 51.3; 自行清运至芒市城市生活垃圾填场; 一般固废. 生活垃圾; 1.8; 委托当地环卫部门清运处置. 合 计; 1054.543; /; /. 非正常情况下; 病猪; 28.47; 送至项目无害化处理车间进行焚烧处理。焚烧的炉渣（灰渣）交附近种植户运走作肥料; 危险固废. 4、现有项目存在的环境问题及整改措施 根据现场勘察及以上分析，现有项目存在主要的环境问题如下： - 经过现场勘查，项目设置了1台生物质燃料汽水两用锅炉，但未设置废气净化处置装置，不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放标准。 - 经过现场勘查，建设方设置了1台小型的焚烧炉采用焚烧处理，但是未设置废气净化装置。 （3）雨污分流系统不完善。 本环评针对现有项目存在的环境问题提出的整改措施如下： （1）与建设方沟通，计划将生物质燃料锅炉变更为电锅炉，进行更换锅炉后，无锅炉烟气产生。 （2）非正常情况，产生的病死猪将采用焚烧的方式进行无害化处理，将会产生焚烧烟气，本环评建议增设1套水膜除尘装置（除尘效率为87%）+15m高排气筒（并采用除臭剂喷洒）。 （3）在水膜除尘器旁设置一座容积为5.0m3的循环水池，用于收集处理除尘废水，经处理后循环使用。 （4）进一步加强屠宰间、污水处理站恶臭的防治措施，如：喷洒除臭剂等。 （5）目前厂区雨污分流系统不完善，进一步对现有的雨污收集管网进行改造。 |

表二  建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置与交通 芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。 本项目位于芒市风平镇法帕拉茂村，项目西侧为芒市千龙木业有限公司，北侧为德宏军分区闲置房屋；南侧、东侧为空地和闲置用房；最近保护目标为西侧70m处的芒市汽车运输公司驾驶员学校。（见附图3项目区周边环境关系图） 2、地形地貌 芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 本项目场地地形平坦，东高西低、坡度不大，无滑坡、泥石流等不良现象。 3、气候、气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。 4、水文水系 德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。 芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。 芒市大河位于芒市北面和西面，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。 果朗河发源于勐戛镇八家寨，流向偏东北，其间有田丘河、南公河、南马河汇入，至盾中西折而偏西流，经芒弄、法帕，至芒市糖厂汇入芒市大河，沿途灌溉勐戛、法帕、风平三镇的农田。河流全长47.2km，河道平均坡度20‰，径流面积283.26km2，多年平均径流量3.72亿m3，落差940m，水能理论蕴藏量6.09万kw。 本项目最近的地表水体为项目区南侧的258m处的广沙河，为果郎河的上游支流，由东向西汇入果郎河，最终汇入芒市大河。 （详见附图4项目区水系图） 5、水文地质条件 本区域地下水水文地质条件较简单、地下水类型受地形地貌的影响较大，低山丘陵残坡积成因造成其地下水主要为第四系松散岩类孔隙水。地下水主要受大气降水的补给，并与地表水形成补给关系。大气降水经山间河流出山口后沿山前冲洪积扇渗入地下对地下水进行侧向补给，地下水的径流方向与山脉的坡向、地表水流向基本一致。 6、土壤、植被 （1）土壤 据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。 项目区土壤以红壤为主。 （2）植被 芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。 本项目区所在区域以农田生态结构为主，仅有少量杂草和本地常见树种，无云南及地方保护树种。整个区域内生物多样性较低，生态环境的调控基本靠人为控制。项目建设用地区域范围不属于自然保护区，项目周围无风景名胜区，未发现列入保护的珍稀野生动、植物。 7、矿产资源 芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）： # 1、行政区划及人口 芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。 本项目位于芒市风平镇法帕拉茂村，风平镇共辖12个村（居）委会（其中2个山区村委会，1个居委会），99个自然村，192个村（居）民小组，总户数14586户，人口68582人，主要有傣、德昂、傈僳、景颇、阿昌五种世居民族，是一个以傣族为主，典型的山坝结合乡镇。全镇共有耕地面积119654亩，其中：水田89494亩，旱地 30384亩，人均耕地1.81亩。 # 2、社会经济结构及发展状况 2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是围绕“全省率先脱贫摘帽”下苦功、打硬仗、迎国考的关键一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预计实现生产总值112.9亿元，同比增长8.5 %；完成固定资产投资80.25亿元，增长20.9%;一般公共财政预算收入6.2亿元，增长4%；社会消费品零售总额53.4亿元，增长8%;城乡常住居民人均可支配收入分别为28337元和11400元，增长8.5%和10%;居民消费价格指数为102.5%。全市呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。 # 3、文化、教育 2018年，教育事业长足发展，实施风平中心小学、轩岗和谐小学等112个教育项目，新增8所幼儿园。加固改造和拆除C、D级校舍7.8万平方米。第七小学顺利招生办学，市幼儿园入选省现代教育示范学校。“宽带网络校校通”实现全覆盖。“控辍保学”工作成效明显，学前三年毛入园率81.21%，九年义务教育巩固率95.56%，高中阶段毛入学率78.61%。荣获云南省教育先进县称号。卫生健康事业全面发展，市妇幼保健院迁建项目顺利实施，德宏友谊医院投入运营，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。国家基本公共卫生服务项目与中医药事业深度融合发展。传染病发病率控制在较低水平。公立养老机构医疗卫生服务实现全覆盖。全国残疾预防综合试验区稳步推进。非洲猪瘟防控有力。连续10年无食品药品安全重大事故发生。 # 4、风景名胜及文物保护单位 芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。 经现场调查项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。

表三  环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） # 1、环境空气质量现状 项目区属于乡镇地区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。根据《德宏州2017年环境质量公报》，芒市优189天，比上年多13天；良166天，比上年多8天； 轻度污染 8天，比上年减少12天；中度污染1天；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为 97.5%，与2016年相比上升 3.2%。轻度污染发生的时间为 1月份至5月份，其中1月份1天，3月份 1天，4 月份6天，5 月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 经过调查，项目周围无大型污染工业企业，因此项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。 # 2、地表水质量现状 项目区最近的地表水体为广沙河，属于芒市大河的支流，涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 根据德宏州环保部门的近期监测，2017年8月芒市大河为Ⅱ类水质，远超功能区划Ⅲ类水质要求，为近5年来的最好水质，芒市河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。 # 3、声环境质量现状 项目位于芒市风平镇法帕拉茂村，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 根据云南浩辰环保科技有限公司对该项目厂界噪声现状监测结果可知，项目区厂界噪声达标，经过调查项目周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 表3-1 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 样品类别; 监测点位; 时段; 噪声值dB(A); 执行标准; 达标情况. 2018/10/20; 2018/10/21. 厂界噪声; 厂界北面 （ZS01）; 昼间; 49.0; 49.6; ≤60; 达标. 夜间; 45.0; 44.9; ≤50; 达标. 厂界东面 （ZS02）; 昼间; 49.4; 50.1; ≤60; 达标. 夜间; 45.4; 45.3; ≤50; 达标. 厂界南面 （ZS03）; 昼间; 51.2; 50.9; ≤60; 达标. 夜间; 45.6; 45.1; ≤50; 达标. 厂界西面 （ZS04）; 昼间; 49.4; 49.5; ≤60; 达标. 夜间; 45.1; 44.9; ≤50; 达标. # 4、地下水质量现状 根据现场踏勘，项目所在区域地下水埋藏较深，水质为良好，地下水环境质量达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。 # 5、生态环境现状 # 经过现场勘查，场地周围主要为农田、杂草跟低矮灌木丛，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周围未发现有价值的历史文物古迹和珍稀动植物。根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，主要环境保护目标详见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标 环境因子; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 人口; 执行标准. 环境空气; 拉茂村; 西北; 85m（235m）; 288人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 拉赛村; 西南（西）; 270m（100m）; 300人. 法帕中学; 西南; 500m（320m）; 1158人. 芒市汽车运输公司驾驶员学校; 西（西北）; 70m（150m）; 100人. 德福村; 东南（东北）; 120m（170m）; 150人. 地表水; 广沙河; 南; 258m（紧邻）; ——; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 芒市大河; 西; 3800m（3900m）; ——. 地下水; 项目区地下水水文地质单元; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 生态环境; 当地动植物及土壤; 项目周边附近; 保护现有动植物、土地不受破坏及次生影响. 备注：（）数据表示污水处理站与居民区的距离，无（）表示厂界与居民区的距离

表四  评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 项目所在区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 单位： mg/Nm3 污染物名称; TSP; PM10; CO; SO2; NO2. 浓度限值; 年平均; 0.2; 0.07; -; 0.06; 0.04. 24小时平均; 0.3; 0.15; 4; 0.15; 0.08. 1小时平均; --; --; 10; 0.5; 0.2. 本项目特征污染因子NH3、H2S的大气环境质量标准参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高允许浓度，其评价标准值见表4-2。 表4-2 工业企业设计卫生标准限值（特征因子） 单位：mg/ m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(mg/m3). H2S; 一次（最高允许浓度）; 0.01. NH3; 0.2. 2、地表水 项目区地表径流为芒市大河支流广沙河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，标准限值见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》标准限值 单位：mg/L 项目; pH; CODcr; 溶解氧; BOD5; TP; NH3-N; 石油类; 粪大肠菌群. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≥3; ≤4; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤10000. 3、噪声 项目声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 表4-4声环境质量标准 （单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4、地下水质量标准 项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准限值见表4-5。 表4-5地下水质量标准 单位：mg/L 污染物名称; PH （无量纲）; NH3-N; 总硬度; 硫酸盐; 挥发性酚类; 氟化物; 细菌总数（个/L）; 总大肠菌群（个/L）. 标准值; 6.5-8.5; 0.5; 450; 250; 0.002; 1.0; 100; 3.0. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 （1）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准限值见表4-6。 表4-6《大气污染物综合排放标准》无组织标准限值 （mg/m3） 项目; 无组织排放最高允许浓度. 无组织排放标准; 1.0. （2）本项目在无害化处置车间设置一个焚烧炉，用于焚烧病死猪，该焚烧炉废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值。 表4-7 焚烧炉大气污染物排放标准 污染物名称; 二级标准值; 排气筒高度m. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h). 烟（粉）尘; 120; 3.5; 15. NOx; 240; 0.77. （3）恶臭气体厂界处执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中的二级新建标准，其评价标准限值见表4-8。 表4-8 恶臭污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 二级新建. 1; NH3; 1.5. 2; H2S; 0.06. 3; 臭气浓度(无量纲); 20. 2、废水 项目外排废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准排放限值。标准值见表4-9。 表4-9 项目外排废水执行标准限值 （mg/L） 加工类别; 项目; SS; BOD5; CODcr; 动植 物油; NH3-N; 大肠菌群 数(个/L). 畜类屠宰加工; 排放浓度(mg/l); 60; 30; 80; 15; 15; 5000. 排放总量(Kg/t活屠重); 0.4; 0.2; 0.5; 0.1; 0.1. 3、噪声 （1）施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过表1建筑施工场界环境噪声排放限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)。 （2）运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。标准值如表4-10。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改清单。 |
| 总量控制标准 | 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标： 废水：排放量15024.13m3/a； CODcr：1.0t/a；氨氮：0.13t/a； 废气：NOX：0.0032t/a； 固废：处置率100%。 |

表五  建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程 # 经过现场踏勘，本项目需要对环保措施进行施工建设，主要是锅炉更换及烟气治理设备安装及其他环保工程，由于项目施工工序比较简单，不再进行大型的土石方开挖及大型施工设备，基础开挖量较小，仅产生少量的噪声、扬尘、建筑垃圾等。因此本次评价对项目主要对环保措施改造过程中产生的污染源进行核算。 施工期工艺流程图见图5-1。 粉尘、噪声 建筑垃圾 新增环保设备安装 竣工验收 场地清理 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程 1、生猪屠宰工艺 生猪屠宰工艺流程简述： 1）生猪接纳 经检疫的合格的养猪基地（或农户）运来的生猪，过磅后送入待宰间断食观察。 2）待宰、清洗 生猪经15h断食观察后，健康猪经水淋洗干净，使猪体表面无灰尘、污泥、粪便，经喷淋后生猪分批次送进屠宰车间进行屠宰。 如断食阶段发现可疑病猪，则将该猪送入隔离间进一步进行检疫观察，经过饮水和充分休息后，恢复正常的，重新送入待宰间；如症状仍不见缓解的，送往急宰间处理。 急宰处理 项目对断食检疫中出现的异常猪进行宰杀处理。项目急宰采用人工宰杀的方式对病猪进行宰杀，宰杀后将病猪送至项目无害化处理间进行焚烧化尸处理。 急宰过程中所产生的固体废弃物全部送至项目无害化处理车间无害化处理，污水排入项目污水处理站。 3）麻电 项目设置有一个特殊的通道，让喷淋后生猪有序排队单行，依序用麻电器将猪击晕。 项目所采用麻电器是通过电击淋浴后的生猪脑门两侧电击，瞬间将猪击晕，生猪暂时失去知觉，处于昏迷状态，以便刺杀放血。 4）刺杀、放血 猪晕后经斜提升机提升后吊挂，对生猪刺杀。刺刀对准第一肋骨咽喉正中偏右向心脏方向刺入，再侧刀下拖切断颈部动脉和静脉，不刺破心脏。项目设置有两套刺杀刀具，经清洗后由刀具消毒柜紫外线消毒，刀具经清洁消毒后轮换使用。 刺杀后，生猪经5-6min放血，送入清洗。 5）清洗、头部检疫 对经刺杀放血后猪进行清洗，以去除其表面血污。 项目设置有专业检疫人员进行头部检疫，主要目的是为了检疫炭疽和结核病，检疫合格后按照生产需求对猪进行剥皮或烫毛处理；检疫不合格则将猪送至项目无害化处理车间无害化处理。 病猪S2 无害化处理间 急宰间 隔离间 恢复 疑 病 W4 W2 W3 待宰 （断食观察） 清洗 合格生猪进场 G1、N2 人工麻电 G1、W1、N1、S1 污水处理站 血 刺杀放血 W3 清洗 副产品 不合格S2 头部检疫 电 W3、S3 头、蹄、尾 锅炉 蒸汽 烫毛处理 N3 S4、S5 不合格S2 开膛、刨腹 （同步检疫） 板油 胴体劈半 W3 G-废气 W-废水 N-噪声 S-固废 复清洗 产品 图5-2 项目生猪屠宰工艺流程及产污流程图 6）烫毛处理工艺简述 根据建设单位提供资料，项目采用冷凝式烫毛工艺对毛猪进行烫毛处理。 将检疫合格的猪酮体输送至冷凝式烫毛池内进行烫毛，池内温度保持在59℃~62℃左右，烫毛时间为6min~8min，烫毛后的猪进入自动刨毛机脱毛。经脱毛后，猪屠体输送至清洗池清洗，然后通过人工修毛处理后进一步清洗。洗净后猪屠体通过白条提升机吊挂，去头、蹄、尾后进行开膛、剖腹处理。所得头、蹄、尾统一收集后进一步加工。 项目烫毛处理工艺流程及产污节点如图5-3所示。 新鲜水 新鲜水 清洗池 人工修毛 刨毛机 冷凝式汤 毛池 检疫合格 屠体 W3 S3 W3 开膛、剖腹 去头、蹄、尾 G-废气 W-废水 N-噪声 S-固废 副产品加工 头、蹄、尾 图5-3 烫毛处理工艺流程及产污节点图 7）开膛、剖腹、净腔及检疫 对烫毛处理后的猪酮体，采用专用刀具对其进行开膛、剖腹处理，开腔剖腹后，进行内脏分检及摘取，取出的内脏经分类收集后送至副产品加工区进行处理。摘除内脏各部位的同时，由检疫人员按《肉品卫生检验试行规程》对内脏及胴体进行同步检验。检疫合格胴体进行劈半处理，可疑病胴体及内脏转检疫室检查，不合格的送无害化车间进行无害化处理。 8）胴体劈半、取板油、复清洗 项目以带型劈半机对检疫合格的猪胴体进行劈半处理，劈半后对胴体进行去板油处理，最后对胴体进行清洗后外售。 2、副产品加工工艺 项目生猪屠宰过程中有副产品（头、蹄、内脏等）产生，按照各副产品具体情况，部分进一步加工，部分统一收集后外售。 表5-1 项目各副产品主要产生工段及去向 副产品; 产生工段; 处置去向; 备注. 猪血; 屠宰车间; 刺杀; 与屠宰废水一起排入污水处理站; /. 猪头; 去头、蹄、尾; 经去毛、洗净后外售; /. 猪蹄. 猪尾. 心; 取红内脏; 经检疫、分离、清洗后外售; /. 肝. 肺. 猪肚; 取白内脏; 经肠容物分离、清洗后外售; /. 大肠. 小肠. 板油; 去板油; 统一收集后外售; /. 由上述分析可知，项目屠宰过程中产生的板油等经收集后直接外售，不进行进一步加工；猪头、蹄、尾，红、白内脏等经分类收集后，进一步加工后外售。 项目副产品加工工艺流程简述： 猪头、蹄、尾加工 屠宰车间去头蹄尾工段所产生的猪头、蹄、尾，经统一收集后进一步加工，根据建设单位提供资料，同样采用蒸汽烫毛工艺进行烫毛，烫毛后以人工脱毛的方式去除表面猪毛，之后对脱毛之后的头、蹄、尾进行清洗，进一步去除表面灰尘、残留猪毛等，洁净的头、蹄、尾分类收集后外售。 白内脏加工 猪白内脏主要包括大肠、小肠、猪肚等白色内脏，该部分内脏主要属于猪消化系统，其中大量未消化物被包裹其中。屠宰车间取红、白内脏工段所产生的白内脏经检疫合格后，人工对其进行分拣，将大肠、小肠、猪肚等分离归类，归类后对其中胃、肠容物进行去除，被去除的胃肠容物统一收集至项目周边的种植基地堆肥处理，洗净的白内脏分类进入库待售。 红内脏加工 猪红内脏主要包括心、肝、肺等红色内脏，屠宰车间取红、白内脏工段所产生的红内脏经检疫合格后统一收集后进一步加工。根据建设单位提供资料，项目人工对红内脏进行分拣，将其按类收集，分拣同时对内脏所带碎肉进行剔除，碎肉经统一收集后外售。分拣后，对上述内脏进行清洗，完成后分类外售。 项目副产品加工工艺流程如图5-4所示。 新鲜水 新鲜水 产品外售 清洗 脱毛 烫毛 猪头、蹄、尾 W3 S3 W3 新鲜水 产品外售 清洗 分拣、去胃肠容物 白内脏 G2、S4 W3 新鲜水 G-废气 W-废水 N-噪声 S-固废 产品外售 清洗 分拣 红内脏 W3 G2、S5 图5-4 项目副产品加工及产污节点示意图 3、项目运营其他工艺简述 项目制冷系统 本项目不设置冷库，因此本次环评不涉及冷库相关内容。 生猪及猪屠体检疫 （1）生猪检疫 项目屠宰生猪入厂前已经进行了相关初步检疫，本次环评不包含入厂前检疫过程。 （2）猪屠宰体检验 检验一般分成头部检验、初检（皮肤、肠系膜淋巴结和脾脏检验）、内脏检验、寄生虫检验、酮体复检。 头蹄部检疫：观察头部表面有无明显病变情况，口腔内有无水疱、溃疡等病变，在观察蹄部有无肿胀等。 初检：通过视检、触检法将结果综合判定。视检通常判定皮肤的病理变化；触检则是剖检判定肠系膜淋巴结和手触脾脏，视其组织结构的变化。对于猪的典型三大传染病（猪瘟、猪丹毒、猪肺疫），视检皮肤可以检出。 内脏检查：观察肺脏外形、色泽、大小；观察心脏形态、大小、色泽、心外膜，在心室肌肉处切一小口，检查有无囊虫；观察肝脏形态、触摸硬度与弹性、看有无淤血、槟榔肝。 寄生虫检疫：取生猪左右隔膜肌肉50g，制成压片，检验肌纤维组织，放在显微镜下观察是否有悬毛虫与住肉孢子虫。 酮体检验：首先判断放血情况，再观察皮肤、脂肪、胸腹腔、关节是否有传染病而引起坏死、肿胀、炎症等。肌肉检验，检查股部内侧肌、深腰肌、肋骨两侧小血管有无血醋瘤和肌断面湿润，以判断放血程度好坏；观察脊椎骨纵面色泽和有无出血、畸形等病理变化。 项目检疫以视检为主，仅寄生虫检疫需制成载玻压片以显微镜观察，项目检验不涉及药品使用。 4、物料平衡 根据建设单位提供的资料，被屠宰生猪按150kg/头计，本评价按该数据进行物料平衡核算。 根据建设单位提供的资料，不计生猪清洗过程引起的质量变化，本评价按扩建后，项目满负荷运营（屠宰94900头/a）对项目基本物料变化情况进行核算。为能更清晰描述项目各工段物料变化情况，根据项目生猪屠宰工艺特点，本评价对各工段物料变化情况分别描述。 A、生猪进场、屠宰加工物料平衡 项目生猪进场、屠宰加工物料平衡计算见表5-2。 表5-2 项目生猪进场、屠宰加工物料衡算表 单位：t/a 物料名称; 进料; 出料; 备注. 生猪; 14235.0; 按150kg/头计. 病猪; 28.47; 被屠宰生猪的2‰. 猪粪便; 379.6; 4kg/头•15h计. 猪血; 806.52. 猪鬃毛; 33.28. 猪头、蹄、尾; 1304.68. 红内脏; 1067.6. 白内脏; 854.4; 含胃肠容物. 板油; 474.8. 猪白条; 9285.65. 合计; 14235.0; 14235.0. B、副产品加工物料平衡 项目屠宰过程中产生的板油等经收集后直接外售，不进行进一步加工；猪头、蹄、尾，红、白内脏等经分类收集后，进一步加工后外售。 副产品加工物料平衡计算见表5-3。 表5-3 项目副产品加工物料衡算表 单位：t/a 物料名称; 进料; 出料. 红内脏; 1067.6; 960.5. 白内脏; 854.4; 379.1. 猪头、蹄、尾; 1304.68; 1300.0. 猪鬃毛; 4.68. 胃肠容物; 475.8. 不可食用内脏; 106.6. 合计; 3226.68; 3226.68. 主要产污环节及污染物： 本工程建设施工期和营运期主要产污工序分述如下： 一、施工期环境影响因素 # 本次技改工程施工将不可避免的产生废气、废水、噪声及固废，产污环节分析如下： 1、废气 项目施工及设备安装过程中，因打孔、建筑材料清理、运输等，将产生施工扬尘。施工时应采取适时洒水除尘，及时清除建渣、垃圾，清扫施工场地等措施，以防止和减少施工扬尘对环境的影响。 2、废水 施工废水主要为施工人员得生活废水和施工废水，本项目施工人数最高为10人计，施工人员不在场地吃住，施工人员产生的废水主要为洗手等清洁废水，清洁用水量约为5L/人·d，用水量为0.05m3/d，排水量按80%计算，清洁废水产生量为0.04m3/d，由于废水量较少，水质清洁，可排入场地现有的污水处理站集中处理达标排放。 本项目施工比较简单，不在施工场地进行机械设备清洗、维修，因此施工过程无混凝土养护废水、施工机械清洗废水产生。 3、噪声 项目改造施工及设备安装过程中因使用电钻、切割机等工具产生的噪声，一般在70～90dB（A）之间，一般改造施工、设备安装在室内及白天进行（应严禁夜间施工），施工噪声经门窗及墙壁隔音降噪后，场界噪声可以达到标准限值要求。 4、固体废弃物 废弃建筑材料及生活垃圾是施工中的产生的固体废物，废弃的建筑材料产生量小，有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的及时清运到相关主管部门指定的堆放点；施工人员垃圾产生量按0.1kg/d▪人计算，施工人员生活垃圾约为1kg/d，采用垃圾桶收集后，由当地环卫部门清运处置。 5、小结 综上所述，施工污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。 二、运营期环境影响因素 1、废水 本项目改建主要将生物质燃料锅炉更换为1台型号为WDR01-07电锅炉，为烫毛工序处理工序提供热源，由于项目蒸汽用量不变，因此锅炉用水量与现有项目一致，同时对焚烧炉增设一套水膜除尘器，除尘用水循环使用，仅需要少量的补充，因此本项目技改完成后，废水来源与现有项目产排情况一致，不发生改变，具体如下： A．废水来源分析 （1）锅炉用水 本项目计划将生物质燃料锅炉更换为1台型号为WDR01-07电锅炉，为烫毛工序处理工序提供热源，该锅炉热水产量为2.8m3/h，锅炉每天工作1.5h，用水量为4.2m3/d，损耗量约为80%，需要补充水量为3.36m3/d，1226.4m3/a。 （2）水膜除尘器循环水 本项目焚烧炉运行时拟采用1套水膜除尘装置对焚烧炉烟气进行烟尘治理，经过类比，项目除尘用水量约为5.0m3/d，设备运行时产生的回流水进入设备旁的沉淀水池沉淀出悬浮物固体颗粒后循环使用。喷淋水蒸发及损失的水量按照用水量的10%进行补充，需水量为0.5m3/d，182.5m3/a。 （3）生猪待宰间清洁用水（W1） 本项目生猪待宰间采用干法清粪，即将猪粪先人工单独清出，然后对该区域进行冲洗。这样大大减少了冲洗水的用量，同时降低了冲洗废水中污染物含量。 生猪待宰间每日结束后清洗一次。根据建设单位提供资料，待宰间面积为700m2，根据建设方经验数据，用水指标2L/m2·次，则生猪待宰间冲洗耗水量为1.4m3/d，511m3/a；排水率以80%计，则废水产生量为1.12m3/d，408.8m3/a。该部分废水主要含有生猪尿液、粪便等，污染物为COD、BOD5、NH3-N、TP、SS。 （4）隔离间清洁用水（W2） 项目设置有隔离间，对疑病猪进行隔离观察，隔离间面积为700m2。根据建设方经验数据，用水指标2L/m2·次，则生猪隔离间冲洗耗水量为1.4m3/d，511m3/a；排水率以85%计，则废水产生量为1.19m3/d，434.35m3/a。隔离间地面冲洗废水排入污水处理站处理。 （5）屠宰用水（W3） 本项目屠宰废水主要由生猪冲洗废水、猪屠体冲洗废水、烫毛废水、修毛清洗废水、内脏清洗废水以及各车间设备清洁废水组成。 根据建设方提供的屠宰用水量为37.78m3/d，13789.7m3/a，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），排水率以90%计，则屠宰废水产生量为34.004m3/d，12411.46m3/a。 该部分废水主要含有大量生猪血渍、鬃毛、体液、动物油脂等，属高浓度有机废水，是本项目主要水污染源。其主要污染物为COD 、BOD5、SS、动植物油、NH3-N。 - （6）猪血（W4） - 根据业主提供的资料，项目在屠宰过程产生的猪血不集中收集作为副产品外售，而是随着屠宰废水一起排入污水处理站集中处理后，外排，根据物料平衡，猪血产生量为806.52m3/a，2.21m3/d。 （7）检疫室用水（W5） 本项目设置检疫室对生猪内脏、胴体等进行检疫，检疫室主要用于对内脏、胴体切片进行显微观察，检疫以视检为主，不涉及细菌培养，理化检验。检验室废水由地面清洁废水、显微镜载玻片清洗废水组成，根据业主提供的经验数据，其日耗水量为0.5m3/d，排水率以80%计，产生量为0.4m3/d。该部分废水主要污染物为COD 、BOD5、SS。 （8）生活用水（W6） 本项目劳动定员14人，为附近村民，全部不在项目区内食宿，根据建设方提供的数据，生活用水量按40L/人·d计，生活用水量为0.56m3/d，204.4m3/a，污水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为0.448m3/d，163.52m3/a。 （9）车辆清洗用水（W7） 本项目需对生猪运输车辆进行清洗，运输车辆清洁用水为5m3/d，排水率以80%计，则其废水产生量为4.0m3/d。运营车辆冲洗废水中可能含有机油、猪粪等，该部分污水全部排入污水处理站处理。 B.水量平衡 项目用水及污水排放量情况如下表5-4所示。 表5-4 项目用水及污水排放情况 用水单元; 用水部位; 用水量 （m3/d）; 排水量（m3/d）; 排水去向. 生猪待宰间; 地面冲洗用水; 1.4; 1.12; 统一收集后排入污水处理站处理. 屠宰过程; 生猪一次冲洗用水; 37.78; 34.004; 统一收集后排入污水处理站处理. 猪屠体冲洗用水. 冷凝式烫毛用水. 修毛清洗耗水. 猪白条清洗用水. 设备清洗. 猪血; /; 2.21. 锅炉房; 锅炉用水; 3.36; 0; /. 除尘用水; 0.5; 0; /. 办公及休息室; 生活用水; 0.56; 0.448; 经化粪池处理后排入污水处理站. 其他; 检验室用水; 0.5; 0.4; 排入污水处理站处理. 隔离间清洁用水; 1.4; 1.19. 运输车辆冲洗; 5.0; 4.0. 从表5-4可以看出，本项目用水总量为50.5m3/d，18432.5m3/a。最终废水外排量为43.372m3/d，15830.65m3/a。项目水平衡图如图5-6所示。 3.36 0.84 3.36 4.2 烫毛供热 锅炉用水 0.5 4.5 0.5 5m3循环水池 除尘系统用水 4.5 3.776 34.004 37.78 屠宰加工用水 新水50.5 0.1 0.4 0.5 检疫用水 2.21 猪血 0.21 1.19 1.4 隔离间清洁用水 1.0 4.0 5.0 车辆清洗用水 1.12 0.28 1.4 待宰间用水 0.112 0.448 0.448 化粪池 生活用水 0.56 43.372 污水处理站 43.372 达标外排 图5-6 项目水量平衡图 单位m3/d C.废水处置方式 项目改建完成后，废水量不发生变化，目前企业的自建1座污水处理站，日处理规模为70吨，经过处理后能满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准排放限值。 根据山东省.临朐海源环保设备有限公司设计的进水水质及本次评价项目废水排放的现状监测数据（污染物的浓度取监测因子的最大值来分析），项目的产排情况表。 表5-5 项目综合废水污染物产排情况表 类别; 水量(t/a); CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 15830.65; 2000; 1000; 1000; 150; 200. 产生量(t/a); 31.66; 15.83; 15.83; 2.37; 3.17. 排放浓度（mg/L）; 15830.65; 66.4; 15.2; 50; 8.6; 1.26. 排放量(t/a); 1.05; 0.24; 0.79; 0.14; 0.02. 2、废气 现项目屠宰厂采用1台LSG0.35-0.04-AⅡ汽水两用锅炉为本项目烫毛工序提供蒸汽或热水，建设单位计划将现有的生物质燃料锅炉更换为电锅炉，因此更换为电锅炉后，将无锅炉烟气产生，不会对周围环境造成影响。 改造完成后，本项目大气污染物主要为焚烧烟气、恶臭、进出车辆尾气等。 （1）恶臭（G1） 恶臭气体主要来源于生猪待宰间、屠宰和副产品加工过程以及污水处理站。 ①生猪待宰间、屠宰车间臭气 该项目设置有与屠宰车间相配套的待宰间，该部分恶臭主要来自猪的粪便，粪便中含有大量有机物质，排出体外后会迅速发酵，便会产生NH3、H2S等恶臭有害气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味增加并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。 项目生猪待宰间处于半封闭，其恶臭属无组织排放，将通过对待宰间周边种植乔灌结合的立体绿化对其运营过程中产生的臭气进行吸附、阻隔，以减少其对周边环境产生的影响。 项目生猪屠宰采用半自动化生产线，主要恶臭产生源为屠宰加工线上。由于屠宰加工过程许多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积水，所以空气湿度很高。副产品加工过程较屠宰过程更加严重，各种牲畜的湿皮、血、胃内容物和粪尿等的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，如果不加以防范，恶臭气体易扩散到整个车间，进而扩散到整个工厂直至外界。 本环评类比同类屠宰项目恶臭生产情况，在正常情况下，项目生产车间（内含生猪待宰区域、屠宰、初步副产品加工车间）内恶臭气体NH3浓度约在15～30mg/m3之间，产生速率约为0.4～0.8kg/h之间；H2S的浓度约在1.0～8.0mg/m3之间，产生速率约在0.02～0.16kg/h间。 ②污水站站臭气 本项目污水处理站会产生一定的恶臭气体，主要来源于调节池、厌氧池和污泥处理单元，成分包括NH3和H2S等臭气物质。臭气污染源源强参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，污水处理站NH3和H2S的产生量为0.03kg/h和0.0015kg/h。 综上分析，本项目大气污染最主要的是污水处理站、待宰间和屠宰车间产生的恶臭气体对环境造成的影响，其中重点又是待宰间产生的恶臭气体。由于恶臭气体是以无组织形式产生排放的，因此全部收集十分困难，本环评要求建设单位采用生物除臭剂喷洒去除臭，根据《自然科学》现代化农业，2011 年第6 期(总第383 期)“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。经过喷洒除臭剂后，整个项目的NH3和H2S的排放量为0.06kg/h和0.018kg/h。 （2）汽车尾气 本项目原料及产品运输车辆驶入、驶出时为间歇进出，排放的少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放，通过自然空气扩散，绿化吸附后，对周围环境影响不大。 - （3）非正常情况下焚烧炉废气 本项目采用1台小型的焚烧炉对病猪进行焚烧无害化处理。焚烧废气主要为烟尘、氮氧化物和臭气。根据建设单位提供的经验数据，一般一头病猪，需要焚烧0.5h，每头约生物质燃料用量为16.5kg，结合本项目病猪产生量为总屠宰生猪的2‰，大约一年需要焚烧190头病猪，约需要生物质燃料量为3.135t/a，需要一年焚烧的运行时间为95h，属于间歇进行。考虑到本项目以屠宰为主，出现病猪概率较小，而且焚烧炉规模不大，焚烧炉产生的废气量不大，因此本环评建议焚烧炉增设1套水膜除尘装置+15m高排气筒（并采用除臭剂喷洒），其除尘效率为87%，除臭效率为90%。处理风量为2000m3/h。 表5-6 项目焚烧炉污染物产排情况 污染物; 排污系数（千克/吨-原料）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 处理效率%; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 烟尘; 37.6; 0.118; 621.6; 1.24; 87; 0.015; 80.8; 0.16. NOX; 1.02; 0.0032; 16.75; 0.034; 0; 0.0032; 16.75; 0.034. 恶臭; /; /; >2000; /; 90; /; ≤20; /. 经过净化处理后的焚烧废气中各污染物均能满足行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的排放限值：烟尘排放浓度≤120mg/m3；NOX排放浓度≤240mg/m3及满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲）。 3、噪声 本项目改造完成后，噪声源基本与现有项目一致，运营期间产生的噪声分主要为各生产设备运营所产生的机械噪声以及断食生猪发出的嚎叫声。运输车辆交通噪声，一般噪声值在60～75dB(A)之间。主要噪声源及源强如表5-7所示。 表5-7 主要噪声源及源强 序号; 噪声源名称; 台数（台）; 所在位置; 声级dB(A). 1; 生猪嚎叫; /; 屠宰车间、待宰间; 80. 2; 提升机; 2; 80. 3; 刨毛机; 2; 85. 4; 锅炉风机; 1; 锅炉房; 90. 5; 水泵; 1; 污水处理站; 90. 6; 进出车辆; 若干; 场区道路; 60～75. 4、固废 本项目经过改造后，将不会产生锅炉炉渣，考虑到焚烧炉增加一套水膜除尘装置，因此会增加沉淀渣，其余的固废不变。主要固体废弃物分述如下： （1）猪粪（S1） 生猪需在待宰间内停留15小时，生猪存栏不大于50头。类比同类项目，猪粪便的产生量按4kg/头•15小时计，则项目日排放猪粪便量1.04t/d，379.6t/a。 项目生猪待宰间猪粪采用干清粪工艺，产生的猪粪经人工清扫后，统一由附近种植户清运至种植基地堆肥使用。 （2）病猪（S2） 被屠宰生猪可能有病猪产生，类比云南地区同类项目及建设单位生产实际，病猪产生量为总屠宰生猪的2‰，生猪按150kg/头计，则项目年病猪产生量为28.47t，一旦发现病猪立即进行急宰处理，急宰后病猪尸体送至项目无害化处理车间进行焚烧处理。焚烧的炉渣（灰渣）交当地种植户运走作肥料。 （3）猪鬃毛（S3） 项目脱毛工序会有猪鬃毛产生，鬃毛产生量为37.96t/a。猪鬃毛可用作为毛刷生产原料，也可提取胱氨酸、谷氨酸等蛋白质；可用于纺织业、化妆品生产原料等，本项目不对猪鬃毛进行加工，统一收集后作为工业原料外售相关单位。 （4）胃肠容物（S4） 猪白内脏主要包括大肠、小肠、猪肚等白色内脏，该部分内脏主要属于猪消化系统，其中大量未消化物被包裹其中。胃肠容物产生量为475.8t/a。基本是未消化的饲料，由附近养殖户自行运走，作为养殖的饲料。 （5）不可食用的内脏（S5） 不可食用的内脏包括修整产生的淋巴、碎肉渣等，产生量为106.6t/a。统一收集后作为饲料原料外售。 （6）循环水池沉淀渣（S6） 本项目拟采用1套水膜除尘装置对焚烧炉废气进行除尘，根据项目燃料使用量，除尘效率为87%，则年产生沉淀渣约0.103t，同炉渣性质一致，由当地种植户定期清运，作为农家肥使用。 （7）污水处理系统污泥（S7） 本项目污水产生量为62412.08m3/a，污泥负荷约为0.8 kg/kg BOD5，平均污泥产生量为0.14t/d，51.3t/a。污泥中主要含有机质，不含重金属，自行清运至芒市城市生活垃圾填场。 （8）生活垃圾（S8） 劳动定员为14人，根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》产生量按每人每天0.35kg计，则垃圾产生量为4.9kg/d，1.8t/a。项目生活垃圾采用有盖垃圾收集桶统一收集后委托当地环卫部门定期清运处置。 （9）废油脂（S9） 经过技改后，项目废水经过隔油池预处理产生一定量的废油脂，产生量不大，委托专业单位定期清掏处置。 项目产生的固体废物的处置方式详见表5-8。 表5-8 本项目固废处置方式一览表 单位:t/a 固体废弃物名称; 产生量; 处理措施; 固废性质. 正常 情况 下; 工业 固体 废弃 物; 猪粪; 379.6; 由附近种植户清运至种植基地堆肥使用; 一般固废. 猪鬃毛; 37.96; 作为工业原料外售; 一般固废. 胃肠容物; 475.8; 由附近种植户自行运走，作为养殖的饲料; 一般固废. 不可食用内脏; 106.6; 作为饲料生产原料外售; 一般固废. 循环水池沉淀渣; 0.103; 由当地种植户定期清运，作为农家肥使用; 一般固废. 污水处理站污泥; 51.3; 自行清运至芒市城市生活垃圾填场; 一般固废. 生活垃圾; 1.8; 委托当地环卫部门清运处置. 隔油池废油脂; 少量; 委托专业单位定期清掏处置; 一般固废. 合 计; 1052.863; /; /. 非正常情况下; 病猪; 28.47; 送至项目无害化处理车间进行焚烧处理。焚烧的炉渣（灰渣）交附近种植户运走作肥料; 危险固废. 四、本项目技改前后排污“三笔帐”计算 本环评针对该屠宰厂存在的环境问题提出一系列技改措施，技改前后项目运营期污染物排污“三笔帐”情况详见下表5-9。 表5-9项目技改前后各污染物排放总量一览表 项目; 污染物; 现有工程; 技改后工程; 消减量（t/a）. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 烟尘; 1.708; 1.708; 1.708; 0.015; -1.693. NOX; 0.0462; 0.0462; 0.0462; 0.0032; -0.043. NH3; 0.909; 0.909; 0.909; 0.0657; -0.8433. H2S; 0.177; 0.177; 0.177; 0.002; -0.175. 汽车尾气; 少量; 少量; 少量; 少量; 增加. 废水; 废水量; 15830.65; 15830.65; 15830.65; 15830.65; 0. CODcr; 31.66; 1.05; 31.66; 1.05; 0. NH3-N; 2.37; 0.14; 2.37; 0.14; 0. 固体 废弃物; 猪粪; 379.6; 0; 379.6; 0; 0. 病猪; 28.47; 0; 28.47; 0; 0. 猪鬃毛; 37.96; 0; 37.96; 0; 0. 胃肠容物; 475.8; 0; 475.8; 0; 0. 不可食用内脏; 106.6; 0; 106.6; 0; 0. 炉渣; 8.44; 0; 0; 0; 0. 沉淀渣; 0; 0; 0.103; 0; 0. 污泥; 51.3; 0; 51.3; 0; 0. 生活垃圾; 1.8; 0; 0.89; 0; 0. 废油脂; 0; 0; 少量; 0; 0. 由上表可知，建设单位将生物质燃料锅炉改为电锅炉，并按照环评要求对焚烧炉安装一套水膜除尘器（除尘效率为87%），经处理后焚烧炉废气通过一根15m高的排气筒高空排放，整个项目烟尘消减量为1.693t/a、氮氧化物消减0.043t/a。 通过加强屠宰间、污水处理站恶臭的防治措施后，NH3消减量为0.8433t/a，H2S消减量为0.175t/a。 综上分析，建设单位对项目锅炉进行更换用电，严格落实本环评提出的整改措施后，污染物的排放量趋于消减状态。

表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 |  | 排放量 |
| 废 气 | 施 工 期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 |  | 少量 |  |  |
|  | 运 营 期 | 生产加工过程、污水处理站 | NH3 | 0.83kg/h |  | 0.06kg/h |  |  |
|  |  |  | H2S | 0.1615kg/h |  | 0.0018kg/h |  |  |
|  |  | 进出运输车辆 | 汽车尾气 | 少量 |  | 少量 |  |  |
|  |  | 焚烧炉（非正常情况下） | 烟尘 | 621.6mg/m3，0.118t/a |  | 80.8mg/m3，0.015t/a |  |  |
|  |  |  | NOX | 16.75mg/m3，0.0032t/a |  | 16.75mg/m3，0.0032t/a |  |  |
|  |  |  | 恶臭 | 少量 |  | 少量 |  |  |
|  | 施工期 | 施工 人员 | SS、COD、BOD5、NH3-N | 0.04m3/d |  | 0 |  |  |
|  | 运 营 期 | 综合废水 | 废水 | 15830.65t/a |  | 15830.65t/a |  |  |
|  |  |  | COD | 2000mg/L | 31.66t/a | 66.4mg/L | 1.05t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 1000mg/L | 15.83t/a | 15.2mg/L | 0.24t/a |  |
|  |  |  | SS | 1000mg/L | 15.83t/a | 50mg/L | 0.79t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 150mg/L | 2.37t/a | 8.6mg/L | 0.14t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 200mg/L | 3.17t/a | 1.26mg/L | 0.02t/a |  |
| 固 废 | 施 工 期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | ### 少量 |  | 无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.0kg/d |  | 委托当地的环卫部门清运处理 |  |  |
|  | 运 营 期 | 待宰间 | 猪粪 | 379.6t/a |  | 由附近种植户清运至种植基地堆肥使用 |  |  |
|  |  | 隔离间 | 病猪 | 28.47t/a |  | 送至项目无害化处理车间进行焚烧处理。焚烧的炉渣交附近种植户运走作肥料 |  |  |
|  |  | 脱毛工序 | 猪鬃毛 | 37.96t/a |  | 统一收集后作为工业原料外售相关单位 |  |  |
|  |  | 白内脏加工工序 | 胃肠容物 | 475.8t/a |  | 由附近种植户自行运走，作为养殖的饲料 |  |  |
|  |  | 红内脏加工工序 | 不可食用内脏 | 106.6t/a |  | 收集后作为饲料原料外售 |  |  |
|  |  | 除尘循环水池 | 沉淀渣 | 1.483t/a |  | 由附近种植户定期清运，作为农家肥使用 |  |  |
|  |  | 污水处理系统 | 污泥 | 51.3t/a |  | 自行清运至芒市城市生活垃圾填场 |  |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 1.8t/a |  | 委托当地的环卫部门负责清运处理 |  |  |
|  |  | 隔油池 | 废油脂 | 少量 |  | 委托专业单位定期清掏处置 |  |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工机械、运输车辆 | 70～90dB(A) |  | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |  |
|  | 运 营 期 | 生产设备 | 机械噪声 | 80～90dB(A) |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不扰民 |  |  |
|  |  | 进出运输车辆 | 交通噪声 | 60～75dB（A） |  |  |  |  |
| 其他 | -- |  | -- | -- |  | -- |  |  |
| 主要生态影响 经过调查场地周围主要以农田植被为主，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。项目施工期将对地表开挖，将造成一定量的水土流失。施工量不大，项目建设完成后对生态环境造成影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表七  环境影响分析

一、产业政策相符性分析 本项目为生猪屠宰项目，经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目为鼓励类项目，于2018年11月6日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2018]151号。因此，符合国家现行的产业政策。 二、项目选址合理性分析 本项目位于芒市风平镇法帕拉茂村，项目所在地具有优越的区位、便捷的交通条件，为企业提供了良好的发展环境，同时电源、水源、通信等基础设施完善，具有良好的地质条件。经现场踏勘，厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和无饮用水源保护区等敏感区域。 建设单位以国有土地出让的方式及租赁两种方式取得土地使用权，不属于基本农田，符合用地规划。 根据区域污染源调查，项目区周边多为闲置的房屋，项目所在区域范围内没有大的工厂及其大的废气排放源，所在地大气环境质量良好，且远离污染源及易燃易爆场所；根据预测，项目落实环评提出的环保对策措施后比改造前各项污染物排放量减少，对周围环境的不利影响显著下降。 考虑到项目区周边距离居民区较近，虽然不能完全满足《农副食品加工业卫生防护距离 第一部分：屠宰及肉类加工业》（GB18078.1-2012）规定的300m卫生防护距离要求，但是自项目运行至今未收到过周边群众的投诉，从对周边的公众了解来看，均接受项目的存在。 因此本环评认为该项目的选址可行。 三、平面布局合理性分析 本项目平面布置满足生产工艺要求和流程，使各生产车间系统环节紧密衔接。各类管线布置顺畅简捷，减少能耗，节省能源。 功能分区合理明确，生产作业区集中布置在项目区的西北半部，各生产厂房的设置位置以及工艺流程符合卫生要求。厂房一般按饲养、屠宰的顺序合理设置。无害化处理间、污水处理设施与厂区间隔150m的一定距离。 从工程总平面布置于外环境关系上分析，恶臭气体主要产污源在生猪待宰间和污水处理站，这两个单元又位于主导风向的侧风向，采取一定的除臭措施后，通过空气扩散，树木吸附后，减轻恶臭气体对周边居民住宅的影响。 在南侧进厂道路一侧设置2个出入口，厂区内道路结构与功能分区协调，保障了人、物分流不交叉，能量输送损失最小。 整个厂区中间为6米宽主干道，其余支路与主干道联通，形成消防环路，畅通无阻。 厂区的整体协调性，做到公用工程一体化、服务设施一体化、物料配送一体化；可满足厂区生产使用，因此本项目布局合理。 四、施工期环境影响分析 # 本项目仅需要改造工程进行施工建设，因此本次评价对项目改造工程施工污染进行分析。 1、大气环境影响分析 项目施工及设备安装过程中，因打孔、建筑材料清理、运输等，将产生施工扬尘，为无组织排放，该粉尘颗粒大，多数沉降与施工现场，对周围区域的环境空气造成一定的影响。施工时应采取适时洒水除尘，及时清除建渣、垃圾，清扫施工场地等措施，以防止和减少施工扬尘对环境的影响，随着施工期的结束而消失。 2、水环境影响分析 施工废水主要为施工人员的生活废水和施工废水，本项目施工人数最高为10人计，施工人员不在场地吃住，施工人员的生活污水较少基本忽略。本项目施工比较简单，不在施工场地进行机械设备清洗、维修，因此施工过程无混凝土养护废水、施工机械清洗废水产生，对地表水影响不大。 3、噪声环境影响分析 项目改造施工及设备安装过程中因使用电钻、切割机等施工工具产生的噪声，一般在70-90dB（A）之间。必须控制强噪声设备作业，并且避免夜间施工，对大的噪声设备安设减震消声装置，施工噪声经门窗及墙壁隔音降噪后，场界噪声可以达到标准限值要求。最大限度减轻施工噪声的影响。 4、固体废物影响分析 废弃建筑材料及生活垃圾是施工中的产生的固体废物，废弃的建筑材料产生量小，废弃的建筑材料及时清运到相关主管部门指定的堆放点，并且废钢铁、废纸、废塑料等可回收物送物资回收部门再利用；生活垃圾按照0.1kg/人.d，生活垃圾产生量为1.0kg/d，采用垃圾桶收集后，由当地环卫部门清运处置。 # 总之，施工期产生的污染物，对项目周边附近的生态环境、空气环境、声环境是的影响不可避免的。但本项目施工活动较为简单，不会改变区域环境功能，对周围环境的影响可以接受，而且其影响是暂时的，局部的，随着施工期的结束而消失。 五、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 - （1）烟气 - 源强分析 现屠宰场采用1台LSG0.35-0.04-AⅡ汽水两用锅炉为本项目烫毛工序提供蒸汽或热水，经过与建设单位沟通，计划将现有的生物质燃料锅炉更换为电锅炉，因此更换为电锅炉后，将无锅炉烟气产生，不会对周围环境造成影响。 - 本项目采用1台小型的焚烧炉对病猪进行焚烧无害化处理。焚烧炉产生的废气量不大，因此本环评建议将焚烧炉增设1套水膜除尘装置+15m高排气筒（并采用除臭剂喷洒），其除尘效率为87%，除臭效率为90%。处理风量为2000m3/h。经过净化处理后的焚烧废气中烟尘的排放量为0.015t/a，排放浓度为80.8mg/m3；NOX的排放量为0.0032t/a，排放浓度为16.75mg/m3，各污染物均能满足行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的排放限值：烟尘排放浓度≤120mg/m3；NOX排放浓度≤240mg/m3及满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲）。 B、大气预测分析 预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放。 ①预测因子 评价等级及评价范围确定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数（烟尘），分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ②预测内容 项目预测内容为有组织正常排放的最大落地浓度和距离。 ③预测模式 根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期主要特征污染因子是烟尘，属于点源排放。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。 ④大气污染源强 根据本报告工程分析结果，本项目预测因子的污染源强和排放参数见表7-1。 表7-1 项目有组织废气估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/ ℃; 36.2. 最低环境温度/ ℃; -0.6. 土地利用类型; 农村居民点用地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 □否. 地形数据分辨率 / m. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 □否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. 烟囱内径; 0.24m. 烟气流量; 2000m3/h. 源高; 15m. 烟气温度; 100度. 污染源类型; 点源. 烟尘(TSP ); 污染物; 标准900ug/m3. 释放速率; 0.16kg/h. NO2; 污染物; 250ug/m3. 释放速率; 0.034kg/h. 表7-2 项目有组织废气估算模型计算结果 距源中心下风向距离D/m; TSP; NOx. 小时浓度mg/m3; 占标率%; 小时浓度mg/m3; 占标率%. 1; 2.10E-08; 0.00; 4.49E-09; 0.00. 25; 4.10E-04; 0.05; 8.78E-05; 0.04. 50; 5.40E-04; 0.06; 1.16E-04; 0.05. 75; 5.88E-04; 0.07; 1.26E-04; 0.05. 100; 5.45E-04; 0.06; 1.17E-04; 0.05. 125; 5.04E-04; 0.06; 1.08E-04; 0.04. 150; 4.68E-04; 0.05; 1.00E-04; 0.04. 175; 4.62E-04; 0.05; 9.91E-05; 0.04. 200; 4.51E-04; 0.05; 9.67E-05; 0.04. 225; 4.71E-04; 0.05; 1.01E-04; 0.04. 250; 4.74E-04; 0.05; 1.02E-04; 0.04. 275; 4.80E-04; 0.05; 1.03E-04; 0.04. 300; 4.91E-04; 0.05; 1.05E-04; 0.04. 325; 4.94E-04; 0.05; 1.06E-04; 0.04. 333; 4.93E-04; 0.05; 1.06E-04; 0.04. 350; 4.90E-04; 0.05; 1.05E-04; 0.04. 375; 4.81E-04; 0.05; 1.03E-04; 0.04. 400; 4.69E-04; 0.05; 1.01E-04; 0.04. 425; 4.56E-04; 0.05; 9.76E-05; 0.04. 450; 4.41E-04; 0.05; 9.45E-05; 0.04. 475; 4.36E-04; 0.05; 9.34E-05; 0.04. 500; 4.31E-04; 0.05; 9.24E-05; 0.04. 525; 4.25E-04; 0.05; 9.11E-05; 0.04. 550; 4.18E-04; 0.05; 8.95E-05; 0.04. 575; 4.10E-04; 0.05; 8.78E-05; 0.04. 600; 4.01E-04; 0.04; 8.60E-05; 0.03. 625; 3.92E-04; 0.04; 8.41E-05; 0.03. 650; 3.83E-04; 0.04; 8.21E-05; 0.03. 675; 3.74E-04; 0.04; 8.02E-05; 0.03. 700; 3.65E-04; 0.04; 7.82E-05; 0.03. 725; 3.56E-04; 0.04; 7.63E-05; 0.03. 750; 3.47E-04; 0.04; 7.44E-05; 0.03. 775; 3.39E-04; 0.04; 7.25E-05; 0.03. 800; 3.30E-04; 0.04; 7.07E-05; 0.03. 825; 3.22E-04; 0.04; 6.89E-05; 0.03. 850; 3.14E-04; 0.03; 6.72E-05; 0.03. 875; 3.06E-04; 0.03; 6.55E-05; 0.03. 900; 2.98E-04; 0.03; 6.39E-05; 0.03. 925; 2.92E-04; 0.03; 6.25E-05; 0.03. 950; 2.86E-04; 0.03; 6.12E-05; 0.02. 975; 2.79E-04; 0.03; 5.99E-05; 0.02. 1000; 2.75E-04; 0.03; 5.90E-05; 0.02. 1500; 2.24E-04; 0.02; 4.80E-05; 0.02. 2000; 1.83E-04; 0.02; 3.93E-05; 0.02. 2500; 1.59E-04; 0.02; 3.41E-05; 0.01. 最大小时浓度; 0.007791; 0.865667; 0.001922; 0.7688. 距离; 75; 75. D10%最远距离; 0; 0. 根据表7-2的预测结果，本项目评价等级为三级评价，焚烧炉烟囱排放口外排烟气中污染物的最大地面浓度占标率PTSP=0.865667%。NOx、烟尘的最大落地浓度位于污染源下风向75m处，该区域无居民区，由于贡献值较低，低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值中限值，不改变环境空气质量现状，经分析可知，本项目焚烧炉烟气设置水膜除尘装置处理后，对区域环境空气质量影响不大。 图7-1有组织废气污染物浓度距离曲线图 - 无组织恶臭分析 A.源强分析 恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间即有协同作用也有拮抗作用。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对恶臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。 恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表7-3。 表7-3 臭气强度分级表 强度等级; 嗅觉判别标准. 0; 无 臭. 1; 勉强可以感到轻微臭味(检知阈值浓度). 2; 容易感到轻微臭味(认知阈值浓度). 3; 明显感到臭味(可嗅出臭气种类). 4; 强烈臭味. 5; 无法忍受的强烈臭味. 与屠宰厂有关的恶臭物质大多为H2S、NH3、硫醇类和醛类等，国外研究出七种主要与屠宰厂有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见表7-4。 表7-4 恶臭物质浓度与臭气强度的关系 臭气强度; NH3; 硫醇; H2S; 甲基硫; 二甲硫; 三甲胺; 乙醛. 1; 0.1; 0.0001; 0.0005; 0.0001; 0.0003; 0.0001; 0.002. 2; 0.5; 0.0007; 0.006; 0.002; 0.003; 0.001; 0.01. 2.5; 1.0; 0.002; 0.02; 0.01; 0.009; 0.005; 0.05. 3; 2; 0.004; 0.06; 0.05; 0.03; 0.02; 0.1. 3.5; 5; 0.01; 0.2; 0.2; 0.1; 0.07; 0.5. 4; 10; 0.03; 0.7; 0.8; 0.3; 0.2; 1. 5; 40; 0.2; 8; 2; 3; 3; 10. 臭气特征; 刺激臭; 刺激臭; 臭蛋味; 刺激臭; 刺激臭; 臭鱼味; 刺激臭. 由工程分析可知，该项目恶臭主要来自待宰间、屠宰加工过程、污水处理站，主要的恶臭气体是NH3、H2S等，如未采取任何措施，这些恶臭气体会扩散至整个厂区及周围地区。本项目屠宰车间、待宰间的恶臭气体NH3的浓度约在15-30mg/m3之间，H2S的浓度在1.0-8.0mg/m3之间。为了了解该屠宰厂恶臭的现状，建设方委托云南浩辰环保科技有限公司对厂界恶臭进行了现状监测，根据监测结果，恶臭气体厂界处执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中的二级新建标准。 表7-5 无组织废气检测结果一览表 样品 类型; 分析 项目; 采样日期; 上风向 (FQ01); 下风向(FQ02); 下风向 (FQ03); 单位. 无组织 废气; 恶臭; 2018/10/20; ＜10; ＜10; ＜10; 无量纲. 2018/10/21; ＜10; ＜10; ＜10; 无量纲. 为了进一步降低恶臭废气对周围保护目标的影响，本项目拟采用生物除臭剂喷洒去除臭，经过喷洒除臭剂后，整个项目的NH3和H2S的排放量为0.06kg/h和0.018kg/h。 通过采取一定的除臭措施后，项目区恶臭不会导致评价区的环境空气质量下降，对附近村庄影响可以接受。周边村庄NH3、H2S最大小时平均浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度，即：NH3≤0.20mg/m3，H2S≤0.01mg/m3。 根据工程分析，本环评在提出的大气污染物强化治理措施完成后，无组织排放废气主要为待宰间、污水处理站产生的恶臭，各污染源基本情况见表7-6。 表7-6 项目各污染源基本参数 恶臭来源; 长（m ）; 宽（m）; 排放源高度; 恶臭物质; 产生速率; 最高容许浓度; 大气环境防护距离. 生产区; 55; 40; 5m; 氨; 0.06kg/h; 0.2mg/m3; 无超标点. 硫化氢; 0.018kg/h; 0.01mg/m3; 无超标点. 根据分析，采取本环评提出的各种废气治理措施以后，本项目在运行期恶臭气体满足达标排放要求。根据大气环境防护距离计算结果，无超标点，项目区不需设置大气防护距离。项目无组织恶臭气体排放对区域及敏感点的环境空气质量影响较小。 因此通过分析，屠宰厂采用生物除臭剂喷洒去除臭，经过喷洒除臭剂后，厂界浓度为NH3 ≤0.2mg/m3，H2S ≤0.01mg/m3，能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1排放标准值，即：NH3≤1.5 mg/m3，H2S≤0.06mg/m3；臭气浓度≤20（无量纲）。 （3）汽车尾气 整个屠宰厂原料及产品由外来的运输车辆进行运输，运输车辆间歇进出入厂区，由于规模增加，排放的尾气量也随之增加，其中尾气包含CO、HC化合物、NOX等污染物，属为无组织排放，通过空气自然扩散，对周围大气环境影响不大。环评建议扩建完成后企业要进一步加强对场区进去车辆的管理，减少汽车尾气对周围环境的影响。 综上所述，项目营运期的各种废气能过做到达标排放，对周围环境影响不大。 # 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 A.废水源强 项目技改前后，项目废水排放量不发生变化，营运期废水来源为生猪待宰间、隔离间、急宰间、车辆等清洁废水、屠宰废水、检疫室废水、生活污水。本项目废水外排量为43.372m3/d，15830.65m3/a。 B.废水的处理方式 整个屠宰厂实行雨污分流，排水系统设计。雨水需采用有组织排水，屋面雨水经汇集后排入室外雨水沟，和场地雨水一道排入项目区雨水沟，最后就近排入项目区外的排水沟渠。 目前项目设置1座污水处理站采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧反应池+水解酸化+缺氧生物接触氧化池+好氧生物接触氧化池+MBR膜+消毒”工艺，废水经集中处理达标外排。 C.废水处理的工艺 项目运营产生的污水以生产性废水为主，主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、SS和动植物油。其水质特征如表7-7所示。 表7-7 污水水源特征 污水水源; 特 征. 生产性废水、生活污水; 项目污水以生产性废水为主，水质相对稳定，无旱季、雨季的差别，污染严重但可生化性好，工艺选择时以去除COD、BOD、SS、NH3-N为主；为保证生化及细菌学指标，还将进行消毒处理。. 本项目的污水处理站委托山东省.临朐海源环保设备有限公司设计、施工，该处理工艺“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧反应池+水解酸化+缺氧生物接触氧化池+好氧生物接触氧化池+MBR膜+消毒”工艺。工艺流程如图7-2。 图7-2 污水处理流程 工艺流程简述： ①格栅池：屠宰废水中含有大量的血污，毛羽，内脏杂物，悬浮物浓度较高，含有很多有机物如脂类和蛋白质。水质浑浊，易腐易臭，若车间内毛羽截留和分离不好，水中还含有毛羽。因此所有废水需先经过格栅进行毛羽等大块污染物的去除。由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场处理。 ②隔油调节池：格栅池出水后自流进入隔油调节池；主要进行污水中动植物油脂的去除，同时进行污水水质水量的调节，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。 ②溶气气浮机：调节池末端设置提升泵，将污水泵至溶气气浮机进行动植物油脂、悬浮物登的二次处理，气浮工艺是利用微小气泡做载体粘附去除废水中细小的油类及悬浮物，使水质得到初步净化，为后续的生化处理单元创造良好条件，减轻后续生化段处理负荷。污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质（即SS），溶解性有机物在一定条件下，可以转化为非溶液解性物质，污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质，再将全部或大部分非溶液解性物质（即SS）去除以达到净化污水的目的，而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。 经加药反应后的污水进入气浮的混合区，与释放后的溶气水混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上，然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流作溶气使用，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。 由于污水部分指标较高，单靠物化处理，满足不了出水水质要求，根据我们的工作经验，确定需要增加生化处理工艺。生化处理阶段主要包括以下处理工段：厌氧反应池+水解酸化+缺氧生物接触氧化池+好氧生物接触氧化池+MBR膜”。 ④厌氧反应池：厌氧反应池，其不仅生物固体截留能力强，而且水力混合条件好。随着厌氧技术的发展，其工艺的水力设计已由简单的推流式或完全混合式发展到了混合型复杂水力流态。其所具有的特点包括：反应器池有良好的水力流态，使其中的水流大多呈推流与完全混合流相结合的复合型流态，因而具有高的反应器容积利用率，可获得较强的处理能力；具有良好的生物固体的截留能力，并使一个反应器内微生物在不同的区域内生长，与不同阶段的进水相接触，在一定程度上实现生物相的分离，从而可稳定和提高设施的处理效果；通过构造上改进，延长水流在其内的流径，从而促进废水与污水的接触。 ⑤水解酸化池：污水在好氧生化处理前，先经生物水解(缺氧条件)处理，可使大分子有机污染物小分子化、非溶性有机物水解为溶解性物质、使血红素等难以降解物质转化为易生物降解物质，提高污水的可生化性，为后续好氧处理创造良好的生化条件。因而提高了整个污水的COD、BOD5去除率。水解工艺是依靠大量的兼氧生物的代谢作用来降解(转化)有机物，它不需要(或只需少量)充氧，因而可以节省能耗。水解工艺运行稳定，受外界气温变化影响小。水温的适应范围为5-40℃。冬夏出水，COD去除率，几乎无甚差异。 ⑥接触氧化池X2：生化处理部分不仅要去除废水中的COD，还要去除氨氮。氨氮的去除过程是先由好氧菌将NH3—N氧化为NO2-和NO3-；然后由厌氧的反硝细菌将NO2-和NO3-转化为N2放出。曝气池中设有填料，采用曝气充氧，微生物部分固着，部分悬浮。其具有下列特点：①由于填料比表面积大，池内充氧条件好，氧化池内单位容积的生物量高于活性污泥法池及生物滤池，因此它可以达到较高的容积负荷；②由于池内微生物固着量多，水流属完全混合型，因此它对水质水量的骤变有较强的适应能力(抗冲击负荷能力强)；③不需或只需少量污泥回流；④池容较小和占地面积较小，投资费用低；⑤流程简单，操作方便，不需较高的自动控制；⑥由于采取了污泥固定技术，因此不会发生污泥膨胀。 ⑦MBR膜池与消毒池：经过前面生化处理，废水中绝大部分有机物被去除，经MBR膜池、消毒池处理后，可满足于达标排放要求。膜生物反应器，具有一种独特结构的浸入中空式纤维膜反应器，它设置于曝气池内，经过好氧曝气和生物处理后的水经过滤膜过滤由泵抽出进入回用清水池，由于它的出水不受污泥沉降条件的影响，可使池内保持高容积负荷、长泥龄的条件下运行，这样大大提高生物氧化的工艺条件，提高了有机物降解效率，同时省去了二沉池，达到出水优良，稳定的效果。膜池出水进入消毒池，污水通过添加消毒剂进行消毒处理后达标排放。 ⑧污泥池：污泥池是储存污泥的单元；污泥单元主要有两个：一是溶气气浮机刮渣排放至污泥池，二是生化工段剩余污泥排放至污泥池。污泥池污泥经污泥硝化减容后定期清掏处理；上清液回流至调节池进行二次污水处理，避免了二次污染。 ⑨设备间：设备间是放置设备的构筑物，主要有：溶气气浮机、曝气风机、控制系统、消毒设备等。 表7-8 主要构筑物一览表 序号; 名 称; 内径尺寸; 数量; 有效容积; 结构形式. 1; 格栅池; 1.5×0.5×1.2m; 1座; 0.9m³; 地下敞开式砌体结构. 2; 调节池; 8.0×6.0×3.5m; 1座; 168m³; 埋地式钢混结构. 3; 厌氧反应池; 4.0×2.0×3.5m; 1座; 28m³; 埋地式钢混结构. 4; 水解酸化池; 4.0×2.0×3.5m; 1座; 28m³; 埋地式钢混结构. 5; 接触氧化池一; 4.0×3.0×3.5m; 1座; 42m³; 埋地式钢混结构. 6; 接触氧化池二; 4.0×3.0×3.5m; 1座; 42m³; 埋地式钢混结构. 7; MBR膜池; 3.0×3.0×3.5m; 1座; 31.5m³; 埋地式钢混结构. 8; 清水池; 3.0×2.0×3.5m; 1座; 21m³; 埋地式钢混结构. 9; 污泥池; 3.0×3.0×3.5m; 1座; 31.5m³; 埋地式钢混结构. 10; 气浮机设备间; 5.0×3.0; 1座; 15m2; 底部做钢混基础. D.废水处理工艺可行性 由上述分析可知，项目污水处理站进水水质稳定，经过监测出水水质可满足肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准排放限值。 E.污水处理站处理能力分析 本项目设计污水处理站的规模为70m3/d，根据工程分析，项目污水处理站所处理综合废水量为43.372m3/d，因此污水处理站的处理规模完全可以容纳本项目的废水产生量，防止废水未经过处理不达标外排。 综上，本项目污水处理站经过整改后，产生的废水经过污水处理站处理后，可以做到达标排放，且各种池子的容积均能满足处理和贮存需求。从保护环境的角度出发，实现污水资源化，使污染物就地消纳转化，因此，对地表水体影响不大。 F.污染事故防范措施 本工程废水总的特点是：污水量相对较小、有机物含量较高；为保护工程纳污水体，工程废水必须经处理达标后排放。 当废水处理站因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。为防止这种情况出现，本环评要求：（1）废水处理站设置事故应急池，污水处理站不能正常运行时污水排入事故应急池，企业将隔油调节池兼顾事故应急，该池剩余容积为56m3，另外设置1个事故应急池50m3，两者结合可以连续储存2天的废水，在废水处理站设备出现故障时，可将废水排入，若废水处理站设备出现故障应立即检修，在污水处理站检修过程中，企业应暂停生产，待污水处理站恢复正常运行后再投入生产。通过扩大调节池容积及设置事故应急池，可确保污水不会发生外排而进入到地表水体内，不会对水环境造成污染；（2）废水站必须配置备用发电机；（3）废水处理主要设备均必须配备用设备。一旦出现事故时，立即将废水排入事故应急池，不得外排，同时必须将生产设施停止运行。废水站恢复正常运行后，必须将事故池中污水逐步泵出，全部处理达标。 （2）地下水环境影响分析 项目污水预处理后排至项目区管网中，不排入地下水中，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响。本项目产生的固体废物和污水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。 ①污水的渗漏 该项目产生的屠宰废水如果渗漏下排，少量经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使污水中一些物质得到去除外，其它污染物全部渗入地下。 污水中含有COD、BOD5、SS、NH4+-N、肠胃病菌和寄生虫卵等多种污染因子，将对地下水造成严重污染。若该项目生产废水下渗污染地下水体，会给其下游人民的生产及生活带来严重影响。调查分析说明，地下中有机污染物的绝大部分与近年来畜牧屠宰业污水、粪便管理不当有关。 ②固体废弃物的渗漏 本项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的猪粪便、猪毛、肠胃内容物、不合格的内脏及胴体、污水处理站污泥和生活垃圾等。 本项目生产过程中产生的粪便、肠胃内容物等均属于可降解有机物，其在自然腐烂的过程中会放出大量热，使作物嫩芽死亡，降低作物产量。同时，病胴体、活禽粪便等携带有病毒、病菌的传播源，随雨水的淋溶作用渗入地下，污染地下水。 生活垃圾中含有25%的水分，堆存过程中能渗滤溶出，渗滤液中主要污染因子是氨氮，浓度平均值约220mg/l。渗滤液在土层的渗漏过程中会发生硝化作用，大部分氨氮转化成硝酸盐氮，使地下水的硝酸盐氮浓度升高。据有关资料表明，1Kg生活垃圾所释放的污染物可以使1吨水的NO3--N升高0.2mg/l，硬度升高约0.21德国度，SO42-和Cl-分别升高3.04和0.78mg/l。因此，生活垃圾不能随意丢弃，应集中管理、处置。 建设单位采取已经采取对生产车间地面进行硬化，为保护该区地下水，但是本环评要求项目必须采取以下防治措施： ①项目污水处理站地面及池体均需做防渗处理，防渗后渗透系数应小于10-7cm/s。防渗须由有资质单位设计并建设，建议防渗方式为硬化层下铺设“两布一膜”； ②项目区污水收集管道尽量采取架空设置，并经常检查，发现渗漏及时补救； ③加强污水处理站管理，回用中水需达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准； ④病胴体及时进行无害化处理，粪便等要立即清运，不得随意堆放、处置； ⑤应定期对项目附近的水井进行水质监测，若发现监测异常应及时向主管环保部门汇报，并及时查清污染原因，采取补救措施。 本项目在采取以上措施后，可将项目建设对地下水的影响降低，项目的运营对项目所在区域地下水产生的影响是可以接受。 表7-9厂区分区防渗一览表 编号; 设施名称; 防渗方式; 备注. 1; 生产加工车间; 水泥硬化并涂防渗漆处理; 渗透系数小于10-7cm/s. 2; 污水处理站(含集水池); 池体采用混凝土结构. 3; 无害化处理间; 按《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设. 4; 排水系统; 污水收集管道架空设置、雨水沟渠硬化处理; /. 5; 其他办公区域; 地面硬化处理; /. 3、声环境影响分析 A.源强分析 项目运营期间产生的噪声分主要为各生产设备运营所产生的机械噪声以及断食生猪发出的嚎叫声，一般噪声值在，80～90dB(A)之间。运输车辆交通噪声，一般噪声值在60～75dB(A)之间。 B.项目设备噪声影响分析 根据现场调查，目前该屠宰厂采取以下降噪措施： ①生产设备集中布置于屠宰车间中部，设备安装减震橡胶垫，接口处采用软连接处理； ②场界设置有2.5m高围墙，并种植一些高大的树木，可阻隔生产设备噪声对项目区最近的保护目标的影响。 为了了解项目运营的噪声现状，建设方特委托云南浩辰环保科技有限公司对厂界噪声进行现状监测，厂界噪声监测结果如下： 表7-10厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 样品类别; 监测点位; 时段; 噪声值dB(A); 执行标准; 达标情况. 2018/10/20; 2018/10/21. 厂界噪声; 厂界北面 （ZS01）; 昼间; 49.0; 49.6; ≤60; 达标. 夜间; 45.0; 44.9; ≤50; 达标. 厂界东面 （ZS02）; 昼间; 49.4; 50.1; ≤60; 达标. 夜间; 45.4; 45.3; ≤50; 达标. 厂界南面 （ZS03）; 昼间; 51.2; 50.9; ≤60; 达标. 夜间; 45.6; 45.1; ≤50; 达标. 厂界西面 （ZS04）; 昼间; 49.4; 49.5; ≤60; 达标. 夜间; 45.1; 44.9; ≤50; 达标. ## 噪声经采取消音减噪、减震、房屋及围墙隔声治理措施后，经过连续2天的监测，项项目营运期四周厂界噪声能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，项目产生的噪声厂界达标。 ## 为了进一步降低噪声对周围敏感点的影响，本环评建议采取以下降噪措施： ①选择低噪声设备，水膜除尘器风机采取消声、减震措施，并对设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染； ②合理安排工作时间，对高噪声设备的运行，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，若发生扰民将停止高噪声、振动设备运行。 ③加强场区内车辆管理、低速行驶及较少鸣笛等措施减少对项目区周围及沿途环境的影响。 ④为了减少生猪嚎叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能的白天进行生猪的进出运输工作，避免夜间下猪，同时应减少外界噪声等对生猪的干扰，避免因惊吓而产生不安，使生猪只保持安定平和的气氛，以缓解生猪的不安情绪；同时与周边居民搞好关系，一旦出现扰民情况，要求尽快协商解决。 综上，本项目设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。 4、 固废影响分析 （1）固废处置方式 项目生产过程中产生的猪粪、胃肠容物、猪毛均具备回收利用价。根据建设单位提供资料，项目不设废弃物集存间，仅在车间设置临时储存桶，分类盛装具回收利用价值固体废物，避免相互污染。储存桶内固体废物由回收方负责清理和运输，做到"日产日清”，同时储存桶需采取防渗、防漏措施，并要求回收方配备专业的粪便清运车运输粪便等有机肥料，杜绝运输途中的撒漏及其污染扰民事故的发生。本环评建议企业做好猪毛的晾晒和储存，远离居民，做好防风、防雨、防臭等措施，避免二次污染。 综上分析，项目一般工业固废在厂区的临时贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定。其临时贮存均符合国家相关法规要求。 （2）病死猪处置方式 病死动物处置应完全按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、环保部办公厅下发的《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办凼[2014]789号）、2017年7月发布《病死及病害动物无害化处理技术规范》中的规定进行。如出现疫情，按照《中华人民共和国动物防疫法》（2008年1月1日起施行）、《重大动物疫情应急条例》（国务院令第450号）等相关法规的规定，划定并封锁疫点、疫区，采取相应的动物防疫措施。根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》，通过用焚烧的方法将病害动物尸体和病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除病害因素，保障人畜健康安全为目的。经过焚烧后产生的炉渣（灰渣）交附近种植户运走作肥料。 综上分析，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，固废处置率100%。 5、清洁生产分析 （1）生产工艺与装备先进性 1）工艺和设备 项目采用的生产工艺和设备是在国内生产厂家的先进工艺基础之上，再经改进提高，属国内先进水平。其先进性体现在以下几点： ①项目生产设备齐全，为确保生产线的卫生标准，本项目主要的生产设备采用国内最先进的，可替代进口设备的肉猪屠宰加工成套设备。 ②在生产工艺和设备水平上力求达到国际先进水平和国内同行的领先水平，生产工艺采用目前最先进的三点式低压麻电、自动空钩返回、胴体同步分级、同步检验、生产技术方案，是具国际先进水平的成熟技术，通过选择先进生产工艺，控制厂内用水量，节约资源，减少污染物的排放，既减少了对环境的污染又综合利用了资源。 ③项目食品质量检测上采用了美国的HACCP标准，HACCP是一种简便、合理的专业性又很强的先进的食品安全质量控制体系，该体系是强调企业自身的作用，而不是依靠对最终产品的检测或政府部门取样分析来确定产品的质量，通过对加工过程的每一步进行监视和控制，从而降低危害发生的概率。 2）能源 能源是人类的宝贵财富和重要资源，是发展国民经济的主要物质基础，节约和合理利用能源是提高企业经济效益和环境效益，降低生产成本的主要途径之一。根据可研，本项目采取的节能措施有： ①项目在设备选型时首先选用节能型，对国家明令禁止的耗能设备决不选用。 ②合理布局生产工艺流程，减少物料迂回运输，降低动力消耗。 ③对全部废水污水处理站处理后，达标排放。 ④强化节能管理，加强节能宣传，不断提高全员职工节能意识。实行车间、班组岗位能耗计量、开展节能竞赛，做好节能工作。 （2）产品及工艺技术 1）产品 食品安全是21世纪食品发展的主题，市场对食品的需求已从简单的数量过渡到食品的质量与安全，食品卫生、营养、方便，深受消费者的欢迎，市场反应强烈，发展势头迅猛。本项目的最终的产品主要是猪白条以及副产品。为保证农产品的质量，建设单位严格按照《生猪屠宰操作加工规程》和《肉品检验制度》的各项规定执行，符合国家、有关肉类工业及食品安全发展的方针政策。 2）原料 生产过程中不使用有毒有害原料，设备自动化水平高。屠宰车间设有兽医卫生检验设施，对生产全过程严格按照《肉类加工厂卫生规范》进行控制，以保证产品的清洁性。肉产品按《鲜猪肉卫生标准》和《鲜（冻）畜肉卫生标准》执行，严格保证产品质量。本项目使用的水、电、生物质燃料均属于清洁能源，在使用过程中不会对环境造成不良影响； （3）有价物质回收与综合利用 进行有价物质回收及综合利用，不仅可最大限度地降低废水中污染物负荷，同时可提高经济效益，对有价物质回收，工程清洁生产的内容有： ①生产加工过程中，对猪粪、猪毛、屠宰废弃物等进行了收集与回收，最大限度地防止这些物质流失于生产加工过程中，产生的猪毛可外售作为生产毛刷的材料，猪粪及屠宰废弃物经堆肥发酵后还田使用，综合利用率为100%。 ②项目对污水处理站定时清出的污泥渣，因含有有机物等，经脱水处理后，用作肥料处理；对生产过程中产生的屠宰废弃物人工收集后采取外售作饲料处理。既提高了资源的再利用率，又减少了废渣对环境的污染，不仅具有明显的环境效益还具有一定经济效益。 （4）污染物排放 ①据国内资料统计，屠宰每头猪排水量为0.3-1.1m3。根据工程分析，本项目每头猪废水排放量为0.2m3/头，处国内同行业的领先水平。 ②通过采用先进工艺(蒸汽烫毛等)和提高水回用率本工程可最大限度降低废水排放量。 ③通过选用先进、可靠的污水处理工艺，废水经污水处理站水质达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准，达标排放。符合云南省水污染物防治实施方案中控制用水量，提高用水率，促进再生水利用、加强水污染治理等规定。 ④本项目采用电能清洁能源，不使用煤炭作为锅炉燃料，避免对大气环境造成污染，符合云南省水污染物防治实施方案的规定。 ⑤大部分固体废弃物均已得到综合利用，病害生猪可直接送至无害化处理间进行化尸无害化处理。 （5）企业管理 ①严格按卫生标准规范企业工作，包括对员工的教育、岗位培训，总体卫生要求，变换操作范围的人员注意事项，生猪屠宰规程等。 ②把清洁生产作为重要内容，纳入企业规范化管理。 从以上分析看出，本项目采用了先进的生产工艺技术，合理利用资源，提高“三废”污染源治理水平，强化环保治理设施和肉食品管理等措施，较好地贯彻了“节能、降耗、减污和达标排放”的清洁生产。拟建工程从原料到产品，从先进工艺及设备的选择，从有价物质的回收与综合利用，从污染物排放量，从企业管理等方面都说明项目符合清洁生产要求。 6、生物安全性分析 （1）生物安全性检疫 收购的生猪必须取得有关部门的检疫证或非检疫证明，防止地区流行病及其它传染病传播。宰杀前、宰杀过程及宰杀后应同步检疫和检验并记录，重点做好微生物检验记录和对生产过程的消毒进行监督，防止病疫传播。 （2）操作人员卫生检疫 定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿着规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。 （3）生物安全性应急措施 检验时如发现炭疽病及其它传染病传播，立即将其隔离，装袋，送危险品销毁场所，按有关规定进行焚烧或深埋处理。经检验不合格的猪肉和副产品，按GB12694-1990《肉类加工厂卫生规范》中7.8规定处理；不符合信用条件的猪肉和副食品控GB12694-1990中7.9规定处理；同时应遵循GB16548-1996《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》。本项目不合格生猪、不可食用肉脏和旋毛虫经检验后的废弃物，均按照该规则进行安全处置。

表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 施 工 期 | 施工场地 | 扬尘 | 洒水降尘 | 对周围环境影响不大 |
|  | 运营期 | 生产加工过程、污水处理站 | 恶臭 | 喷洒除臭剂、加强管理 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲) |
|  |  | 进出运输车辆 | 汽车尾气 | 自然扩散 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 焚烧 | 废气 | 采用1套水膜除尘装置净化处理后通过15m高的烟囱排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值 |
| 废 水 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀池 | 后期排入污水处理站处理后达标排放 |
|  |  | 施工人员 | SS、COD、BOD5、NH3-N |  |  |
|  | 运营期 | 综合废水 | COD | 部分废水经过预处理后随其它废水一起排入自建的污水处理站处理，污水处理站规模70m3/d | 外排废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准要求 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | 水膜除尘用水 | SS | 循环水池容积5.0m3 | 循环使用不外排 |
| 固 废 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃 | 对周围环境无影响，处置率100% |
|  |  |  | 生活垃圾 | 委托当地的环卫部门负责清运处理 |  |
|  | 运营期 | 待宰间 | 猪粪 | 由附近种植户清运至种植基地堆肥使用 | 对周围环境无影响，处置率100% |
|  |  | 隔离间 | 病猪 | 送至项目无害化处理车间进行焚烧处理。焚烧的炉渣交附近种植户运走作肥料 |  |
|  |  | 脱毛工序 | 猪鬃毛 | 统一收集后作为工业原料外售相关单位 |  |
|  |  | 白内脏加工工序 | 胃肠容物 | 由附近种植户自行运走，作为养殖的饲料 |  |
|  |  | 红内脏加工工序 | 不可食用内脏 | 收集后作为饲料原料外售 |  |
|  |  | 除尘循环水池 | 沉淀渣 | 由附近种植户定期清运，作为农家肥使用 |  |
|  |  | 污水处理系统 | 污泥 | 自行清运至芒市城市生活垃圾填场 |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 委托当地的环卫部门负责清运处理 |  |
|  |  | 隔油池 | 废油脂 | 委托专业单位定期清掏处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 合理安排施工时间；对施工过程及运输车辆加强管理 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 运输车辆 |  |  |  |
|  | 运营期 | 生产设备 | 机械噪声 | 减震、隔声措施等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不扰民 |
|  |  | 进出运输车辆 | 交通噪声 | 加强管理，限速和禁止鸣笛 |  |
| 其他 | -- |  | -- | -- | -- |
| 生态保护措施及预期效果（不够时可附另页） 本项目所在区域自然生态系统已经演化成人工生态系统。该区域无珍稀和受保护的物种。本项目建成后在厂区内合理种植花草树木，绿化美化环境。因此，本项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对本项目厂址及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。 |  |  |  |  |  |

表九  环境保护管理

一、环境保护措施 1、施工期环境保护措施 （1）大气污染防治措施 1）建设单位在运输或作业中扬尘过程中洒水降尘，物料堆放要规整，土石方、建筑垃圾及时清运出场。 2）粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等。 3）运输车辆进入施工场地要限速行驶，建筑材料运输时应加盖篷布遮盖。 4）粉尘逸散性的工程材料、砂石或废弃物，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取下列扬尘防范措施：1.覆盖篷布；2.定期洒水降尘；3.袋装。粉状物料场所尽量远离关心点，减少堆放时间及堆存量。 5）加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。 （2）水污染防治措施 1）开挖土石方需回填的就近堆放在开挖基坑两侧。雨天对开挖的土石方进行遮盖，减少水土流失避免对地表水体造成污染。 2）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。 3）本环评要求施工中车辆维修、清洗到社会车辆维修清洗中心维修清洗。 （3）噪声污染防治措施 1）选用低噪声设备和施工工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排施工； 2）合理布置机械设备，尽量远离保护目标一侧布置； 3）合理规划施工时间，优化施工方案；禁止在夜间22时至次日6时、中午12:00至14:00进行建筑施工作业； 4）加强施工人员环保意识教育及宣传，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （4）施工期固体废弃物管理措施 1）规范施工期间施工车辆在物料运输过程中的操作，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，以免造成物料泄漏，给区域环境卫生带来不良影响，避免形成道路扬尘二次污染。 2）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 3）工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。 4）施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，全部清运至当地建设部门的指定的地方集中堆存。 （5）生态环境保护措施 1）加强用地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。 2）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏，对弃渣应及时清运。 3）合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。 4）建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。 2、运营期环境保护措施 （1）大气污染防治措施 1）企业要进一步加强对场区进去车辆的管理，减少汽车尾气对周围环境的影响。 2）恶臭防治措施 为减轻恶臭对外环境的不利影响，同时也为了防止恶臭气积聚过多对操作工人及牲畜的健康带来危害，项目应采取如下措施： ①加强绿化，厂界边缘种植高大树种，使厂区绿化形成多层隔离，尽量降低恶臭污染的影响程度； ②及时清理待宰间以及屠宰车间内的牲畜粪便、肠胃内容物等废弃物；场区排水沟设置一定坡度，上铺铁篦子，便于清洗地面及排水；屠宰车间和待宰间及时清洗地面，并对设备和地面进行冲洗和消毒；地面铺设防血、防水和耐机械损坏的不透水材料，且表面防滑； ③加强日常监督管理，在高温天气，进一步加强防臭措施，比如：喷洒除臭剂，避免影响周边大气环境。车间工作人员佩戴口罩等劳动保护用品。 ④污水处理站产生恶臭主要污染源格栅间、调节池、进水泵房、厌氧池、污泥池均设计为地下加盖密封式，减少废气的排放； ⑤污水处理站设置于建筑物的侧风向，并在中间设置有绿化带相隔，并采取定期喷洒消毒液、除臭剂等措施进行除臭，可有效减轻恶臭的影响； ⑥污水处理站运行过程中加强管理，控制污泥发酵。污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污迹；避免固体废弃物在厂内长时间堆放。 ⑦本项目在工程建设过程中，对无害化处理间采用严格的防渗、防漏方案。化尸过程产生恶臭气体，通过自带除臭装置处理后排放。 - 将生物质燃料锅炉变更为电锅炉，进行更换锅炉后，无锅炉烟气产生。 - 4）非正常情况，产生的病死猪将采用焚烧的方式进行无害化处理，将会产生焚烧烟气，本环评建议增设1套水膜除尘装置+15m高排气筒（并采用除臭剂喷洒）。其除尘效率为87%，除臭效率为90%。处理风量为2000m3/h。 （2）地表水污染防治措施 1）排水体制采用雨污分流制，雨水需采用有组织排水，屋面雨水经汇集后排入室外雨水沟，和场地雨水一道排入项目区雨水沟，最后就近排入项目区外的排水沟渠。 2）污水处理工艺设计采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧反应池+水解酸化+缺氧生物接触氧化池+好氧生物接触氧化池+MBR膜+消毒”工艺，污水处理站的设计规模为70m3/d 3）本环评建议将隔油调节池容积为168m3作为事故应急池外，单独设置1个容积为50m3的事故应急池，在废水处理站设备出现故障时，可将废水排入，若废水处理站设备出现故障应立即检修，在污水处理站检修过程中，企业应暂停生产，待污水处理站恢复正常运行后再投入生产。 4）配套设置1座容积为5.0m3的循环水池，使用水膜除尘废水沉淀后循环使用，不外排。 （3）地下水防治措施 建设单位采取已经采取对生产车间地面进行硬化，为保护该区地下水，但是本环评要求项目必须采取以下防治措施： 1）项目污水处理站地面及池体均需做防渗处理，防渗后渗透系数应小于10-7cm/s。防渗须由有资质单位设计并建设，建议防渗方式为硬化层下铺设“两布一膜”； 2）项目区污水收集管道尽量采取架空设置，并经常检查，发现渗漏及时补救； 3）加强污水处理站管理，回用中水需达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准； 4）病胴体及时进行无害化处理，粪便等要立即清运，不得随意堆放、处置； 5）应定期对项目附近的水井进行水质监测，若发现监测异常应及时向主管环保部门汇报，并及时查清污染原因，采取补救措施。 （4）噪声污染防治措施 1）选择低噪声设备，水膜除尘器风机采取消声、减震措施，并对设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染； 2）合理安排工作时间，对高噪声设备的运行，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，若发生扰民将停止高噪声、振动设备运行。 3）加强场区内车辆管理、低速行驶及较少鸣笛等措施减少对项目区周围及沿途环境的影响。 4）为了减少生猪嚎叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能的白天进行生猪的进出运输工作，避免夜间下猪，同时应减少外界噪声等对生猪的干扰，避免因惊吓而产生不安，使生猪只保持安定平和的气氛，以缓解生猪的不安情绪。 5）同时与周边居民搞好关系，若发生扰民，将停止高噪声、振动设备运行，要求尽快协商解决。 （5）固体废弃物管理措施 1）项目生猪待宰间猪粪采用干清粪工艺，产生的猪粪经人工清扫后，统一由附近种植户清运至种植基地堆肥使用。 2）一旦发现病猪立即进行急宰处理，急宰后病猪尸体送至项目无害化处理车间进行焚烧处理。焚烧的炉渣（灰渣）交附近种植户运走作肥料。 3）本项目不对猪鬃毛进行加工，本环评建议企业做好猪毛的晾晒和储存，防风、防雨、防臭等措施，避免二次污染。合理的进行收集晾晒后，作为工业原料外售相关单位。 4）不可食用内脏统一收集后作为饲料原料外售。 5）胃肠容物、循环水池沉淀渣由附近种植户定期清运，作为农家肥使用。 6）污水处理系统污泥自行清运至芒市城市生活垃圾填场。 7）生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运处置。 8）废油脂委托专业单位定期清掏处置。 9）项目不设废弃物集存间，仅在车间设置临时储存桶，分类盛装具回收利用价值固体废物，避免相互污染。储存桶内固体废物由回收方负责清理和运输，做到"日产日清”，同时储存桶需采取防渗、防漏措施，并要求回收方配备专业的粪便清运车运输粪便等有机肥料，杜绝运输途中的撒漏及其污染扰民事故的发生。项目一般工业固废在厂区的临时贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定。 10）病死动物处置应完全按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、环保部办公厅下发的《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办凼[2014]789号）、2017年7月发布《病死及病害动物无害化处理技术规范》中的规定进行。如出现疫情，按照《中华人民共和国动物防疫法》（2008年1月1日起施行）、《重大动物疫情应急条例》（国务院令第450号）等相关法规的规定，划定并封锁疫点、疫区，采取相应的动物防疫措施。 二、项目环境管理及监测计划 1、环境管理要求 为了贯彻国家环境保护有关规定，处理好发展经济与环境保护的关系，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理和控制措施的效果和周围地区的环境质量的变化情况，必须设置相应的环保机构，制定环境管理与监测实施计划。 建设项目环境保护管理是指项目在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督管理，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减小到最低限度，加强项目环境管理，及时调整项目运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 （1）管理机构组成 项目施工期的环境管理机构由建设单位和施工单位共同组成，进行施工期的环境监理；运行期的环境管理机构为建设单位，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质单位进行。 （2）环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出项目施工期、运行期的环境保护计划。 ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； ③在项目施工期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ④监督各排污口污染物排放达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准； ⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 （3）施工期的环境保护管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目施工期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责所有环保设施的日常运行管理，保障环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③土建工程涉及扬尘产生环节，应采取相应的围挡和洒水等措施，避免二次扬尘； ④施工噪声主要来源于施工机械，应合理布置施工场内的机械和设备，并加盖临时建筑屏蔽噪声；施工机械要合理有序调度，避免在白天的12：00～14：00和夜间22：00～次日6：00之间施工；如由于工程需要，必须连续施工的，及时通报当地环境保护主管部门和受影响的居民。 （4）运行期的环境管理 ①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ②负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③项目运行期的环境管理由建设单位承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 ④负责对本公司职工进行环保宣传教育工作。 2、项目环境监察一览表 表9-1 环境监察计划一览表 阶段; 项目; 监察内容. 施工期; 废水; 施工废水是否重复利用。. 废气; 晴天施工场地是否洒水降尘；建筑材料堆放是否设置覆盖篷布。. 噪声; 声源布置是否合理，是否存在夜间施工。. 固废; 废弃土石方、建筑垃圾是否妥善处理。. 运营期; 废水; 是否按照污水处理站，是否做到达标排放。. 噪声; 风机、水泵等产噪设备是否进行减震、隔声处理；污水处理站是否设置为地埋式，是否采用减震基础；运营期间是否扰民。. 固废; 一般固体废物是否严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定进行暂存处置；病死猪处置方式是否严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求进行无害化处置。. 废气; 焚烧炉是否设置水膜除尘装置，是否做到达标排放；项目区是否喷洒除臭剂，是否对周围环境造成影响。. 地下水; 是否进行分区防渗，是否对地下水造成污染。. 3、监测计划 表9-2 项目环境监测计划表 监测时间; 监测内容; 污染源或监测点名称; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 竣工验收监测; 废水; 废水外排口; CODcr、BOD5 SS、氨氮、总磷、动植物油等; 连续2天，每天3个混合样; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准要求. 废气; 厂区上风向1个点、下风向2个点，共3个点; 恶臭; 连续2天，每次采3个样; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲). 噪声; 四周场界; 等效声级LeqdB（A）; 连续2天，每天昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、监测要求 a.测定各污染项目所采用的测试方法，均按照《污染源统一监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测方法》中的有关规定执行。 b.监测项目应根据各生产装置的原辅料、产品种类与排污特点，对必测项目和选测项目酌情确定。 c.污水处理站排水口应按照国家和德宏州生态环境局芒市分局有关规范排污口的要求进行设计施工和立标管理。 d.污水处理站下设运行监测人员，负责环保指标以及污水处理运行参数的日常和应急监测，监测范围应包括处理前来水、各处理单元以及总出水水质及水量、各处理单元污泥负荷等，每日取样一次。 e.大气环境监测的点位、项目可随条件改善适当增加，点位的布设应着重考虑主要污染源的下风向区域，每季取样一次，可外协监测。 f.严格按规范取样、分析以获得准确的数据，及时发现污染物变化趋势反馈给生产。 5、排污口规范化 根据《环境保护图形标志》（GB15562.1-1998-5）和生态环境部《排污口规范化整治技术要求》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标示牌，绘制企业排污口分布图。 （1）废水排放口规范化设置 建设项目设一个总排水口，排污口位置根据实际地形位置和排放污染物的种类情况确定，且应在建设项目边界内侧。 排污口须满足采样监测要求。经环保部门批准允许用暗管或暗渠排污的，需设置能满足采用条件的采样井或采样渠。压力管道式排污口应安装取样阀门。 （2）废气排放口规范化设置 排气筒设设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和《污染源监测技术规范》的规定设置。 （3）固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且外界影响最大处设置标志牌。 （4）固体废物存放点 生活垃圾应设置定点收集站，做好除臭、除害工作，避免给周围环境带来不良影响。 （5）设置标志牌要求 排污口中必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。 环境保护标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上沿离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物，设置平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 三、“三同时”竣工验收一览表 本项目环保竣工验收一览表详见表9-3。 表9-3 竣工环境保护验收一览表 序号; 类别; 设施; 处理对象; 治理效果; 验收要求. 1; 废气治理措施; 喷洒除臭剂等除臭方式; 恶臭; 对周边环境无明显影响; 厂界满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中的二级新建标准. 2; 将生物质锅炉更换为电锅炉; 锅炉烟气; 不外排; 对周围环境影响不大. 设置1套水膜除尘装置，通过15m高排气筒排放，最低除尘效率达到87%，除臭效率达到90%; 焚烧炉废气; 达标排放; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值. 3; 废水治理措施; 完善雨污分流系统; /; 达标排放; 外排废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准要求. 污水处理站70m3/d; 全厂生产及生活污水. 除了将隔油调节池剩余1/3容积作为事故应急功能外，另外设置1个50m3的事故应急池，可连续储存2天废水; 非正常排放; 避免废水外排; /. 循环水池（容积5.0m3）; 除尘用水; 循环使用; /. 5; 噪声治理措施; 设备减震垫、设备安装在厂房内等隔声、降噪设施; 各设备噪声; 不扰民; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 6; 固体废物治理措施; 无害化设施（焚烧炉）; 病死猪尸体; 无害化处置，灰渣交附近种植户运走作肥料; 符合环保要求. 垃圾桶4个; 生活垃圾; 不随意丢弃; 合理处置. 临时储存桶若干; 猪粪、胃肠容物、猪毛等一般固废. 7; 其他; 各生产车间地面硬化防渗处理; /; /; 避免对地下水造成污染.

表十  结论与建议

一、结论 芒市风平镇永德屠宰厂总投资1000万元，总用地面积为10000m2（约15亩），总建筑面积为4000m2，分为生产区、污水处理区，主要包括待宰间、屠宰间、隔离间、无害化间等。该屠宰厂日屠宰量可达260头左右，年屠宰生猪94900头。 项目通过工程分析和环境影响分析，得出结论如下： 1、产业政策符合性结论 本项目为生猪屠宰项目，经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目为鼓励类项目，因此，符合国家现行的产业政策。 2、选址可行性结论 本项目位于芒市风平镇法帕拉茂村，项目所在地具有优越的区位、便捷的交通条件，为企业提供了良好的发展环境，同时电源、水源、通信等基础设施完善，具有良好的地质条件。经现场踏勘，厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和无饮用水源保护区等敏感区域。 建设单位以国有土地出让的方式及租赁两种方式取得土地使用权，不属于基本农田，符合用地规划。 根据区域污染源调查，项目所在区域范围内没有大的工厂及其大的废气排放源，所在地大气环境质量良好。根据预测，项目落实环评提出的环保对策措施后比改造前各项污染物排放量减少，对周围环境的不利影响显著下降。 因此本环评认为该项目的选址可行。 3、平面布局合理性分析结论 本项目平面布置满足生产工艺要求和流程，使各生产车间系统环节紧密衔接。各类管线布置顺畅简捷，减少能耗，节省能源。功能分区合理明确，从工程总平面布置于外环境关系上分析，恶臭气体主要产污源在生猪待宰间和污水处理站，布置合理，位于主导风向的侧风向，这有利于减轻恶臭气体对周边居民住宅的影响。厂区的整体协调性，做到公用工程一体化、服务设施一体化、物料配送一体化；可满足厂区生产使用，因此项目布局合理。 4、施工期环境影响分析结论 本项目施工期产生的环境影响主要是噪声和扬尘，将对临近的周边环境产生一定程度上的影响，但只要建设单位严格执行本环评报告提出的对策措施，通过加强管理、合理安排施工时间、设置减振措施及防尘设施、尽量缩短施工时间，则施工期环境影响可以接受。 5、营运期环境影响分析结论 （1）对水环境质量影响结论 排水体制采用雨污分流制，雨水经过内雨水沟汇集后直接外排；项目设置1座污水处理站，采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧反应池+水解酸化+缺氧生物接触氧化池+好氧生物接触氧化池+MBR膜+消毒”工艺，废水经集中处理达标外排。正常生产情况下，废水排放不会引起地表水水质恶化，对芒市大河的影响不大。 此外，为避免污染地下水应加强对设备检修及时维护污水处理设备证正常运行防止跑、冒、滴、漏现象。 （2）对大气环境质量影响结论 将现有的生物质燃料锅炉更换为电锅炉，减少锅炉烟气对周围环境的影响。 项目采取一定的除臭环保措施后，恶臭浓度可达《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级新建标准，即NH3的浓度1.5mg/m3，H2S的浓度0.06mg/m3，对周围环境产生的影响可以接受。 将无害化间内的焚烧炉增设1套水膜除尘装置（并加入除臭剂喷洒除臭）进行净化处理后通过设置的15m高排气筒排放，其除尘效率为87%，除臭效率为90%，对周围环境影响不大。 （3）对声环境影响结论 本项目高噪声设备采取基础减震、隔音等措施后，经过分析厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，对周围保护目标影响不大。 （4）固废对环境的影响结论 本项目产生的固体废物全部综合利用，固体废物处置率100%，对周边环境产生的影响较小。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废水达标排放，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。 二、建议 （1）建设项目要落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。 （2）加强环境管理，遵循“节能降耗”原则。 （3）当项目的环境影响评价文件经过批准后，若今后建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日