建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：2020年德宏供电局危险废物临时贮存仓库改造项目

建设单位（盖章）：云南电网有限责任公司德宏供电局
编制日期：二O二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

目     录

1一、建设项目基本情况


12二、建设项目工程分析


17三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


23四、主要环境影响和保护措施


45五、环境保护措施监督检查清单


47六、结论


48建设项目污染物排放量汇总表




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	2020年德宏供电局危险废物临时贮存仓库改造项目

	项目代码
	2104-533103-04-05-578954

	建设单位联系人
	李沛
	联系方式
	135*****006

	建设地点
	云南省芒市轩岗乡遮相分场八队

	地理坐标
	东经98°27′26.242″、北纬24°25′58.466″

	国民经济

行业类别
	G5990其他仓储业
	建设项目
行业类别
	149、危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	75
	环保投资（万元）
	65

	环保投资占比（%）
	86.7
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否
(是：               
	用地（用海）
面积（m2）
	120


直接向海洋排放污染物的

	工程建设项目

	本项目不涉及海洋

	否

	
	地下水

	涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	否



	
	

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、“三线一单”符合性

1）生态保护红线

本项目选址位于芒市轩岗乡遮相分场八队，位于供电局已建成轩岗变电站内，本项目选址范围内不涉及生态红线，所以本项目选址用地不属于云南省人民政府《关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）中生态红线区域，生态红线查询文件见附件。

另外，根据项目现场调查情况，项目位于已建成轩岗变电站内，项目周边均为农田、居民点，所在区域不属于风景名胜区。

2）环境质量底线

通过现状调查，项目所在区域属于环境空气质量达标区域，地下水、声环境及土壤环境均可满足相应的环境质量要求，虽然地表水环境存在超标，但本项目不外排废水，本项目对地表水基本没有影响，所以本项目建设可满足环境质量底线的要求。

3）资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。建设项目应依据有关资源利用上线，对建设项目实施的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为环评编制和审批决策提供重要依据；

本项目为危废仓库暂存项目，项目运营过程无生产废水产生，不新增职工，也无生活废水产生。同时本项目建设土地为政府出让的国有建设用地，土地资源消耗符合要求。因此，本项目资源利用满足要求。

4）环境准入负面清单

目前本项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，拟建项目属于仓库类项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，本项目取得了相应的备案文件，符合《市场准入负面清单》（2019版）规定。

二、产业政策符合性

本项目为危险废物暂存库建设项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于产业结构调整指导目录中的第一类鼓励类【四十三、环境保护与资源节约综合利用 28、再生资源、建筑垃圾资源化回收工程和产业化】属于产业结构调整指导目录中的鼓励类，因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。
三、其他技术规范相符性分析

（一）与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的相符性

表1-2  与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》的相符性

《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的相关要求

项目

收集要求

从事废铅酸蓄电池收集的单位应向县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记

云南电网有限公司德宏供电局企业内部完善危险废物处置措施。
本项目不进行运输，运输工作委托有运输资质单位完成。项目只进行废旧铅酸蓄电池仓储暂存，不进行废旧铅酸蓄电池的拆解、处置等加工环节。

鼓励铅酸蓄电池生产单位利用其销售渠道，推进生产者责任延伸，对废铅酸蓄电池统一集中回收、暂存后送有资质的铅回收企业进行处置。对铅酸蓄电池生产单位，其产品应有回收、再利用标志说明，以确保使用后能够采用有利于环境保护的方式利用或处置

鼓励由铅酸蓄电池生产企业及再生铅生产企业共同监理国内跨行行政区域废铅酸蓄电池的回收体系，推进废铅酸蓄电池的合理收集和处理

收集者可在收集区域内设置再生资源社会回收亭，建设废铅酸蓄电池暂存库，以利于中转
废铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼睛、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响

收集和运输委托专业机构，具体实施的工作人员和运输人员在回收过程中须配备必要的个人防护装备，即耐酸工作服、防护眼镜、耐酸手套等。

废铅酸蓄电池收集过程应以环境无害化的方式运行，应在收集过程中采取以下防范措施，避免可能引起人身和环境危险的事故发生：（1）废铅酸蓄电池运输前，产生者应当自行或者委托有关单位进行合理包装，防治运输过程出现泄漏。不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。（2）废铅酸蓄电池有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中。（3）拆装后的铅材料应包装后收集。

本项目不进行运输，运输工作委托有运输资质单位完成。运输环节的包装工作委托运输单位进行，如有破损电池，同样由运输单位采用带盖密封专用桶进行收集运输。
运输要求

废铅酸蓄电池公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应的标志。铁路运输和水路运输危险废物时，均应在集装箱外按GB190的规定悬挂相应的危险货物标志

本项目不进行运输，运输工作委托有运输资质单位完成。

运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力

运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作

废铅酸蓄电池运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染

废铅酸蓄电池运输时应采取有效的包装措施，以防止电池中有害成分的泄漏污染，不得继续将废铅酸蓄电池破碎、粉碎，以防止电池中有害成分的泄漏污染

废铅酸蓄电池运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等

贮存要求

贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源

项目位于芒市轩岗乡遮相分场八队，根据现场调查，本项目周边无热源；不在水源保护区范围内。
贮存点应有耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液

地面做防渗、防漏、防腐处理。危废暂存库按照重点防渗区进行建设，处理方式为：地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂的方式进行防腐防渗改造

应有足够的废水收集系统，以便溢出的溶液送到酸性电解液的处理站

电池暂存库内设置收集沟道、事故池（耐酸、防渗处理）1个，事故池容积为1m3，配套设置带盖密闭专用桶（防酸、防渗）2个（25kg/个）用于收集泄漏电解液及破损电池；在仓库四周地面修建导流沟，设置防酸专用泵及耐酸导管1套

应只有一个入口，并且在一般情况下，应关闭此入口以避免灰尘的扩散

项目区每个仓库均只设置一个出入口

应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气

1套负压抽排气系统（含挂壁式集气罩，风机）+1台酸雾吸收器（酸雾吸收率为90%）+15m排气筒1根对项目区内产生的硫酸雾进行处理达标后排放

应设有适当的防火装置

厂区内设置有消防材料存放区，主要放置消防材料

作为危险品贮存点，必须设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施

仓储区将设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施

应设立负压排气系统

设置1套负压抽排气系统（含挂抽风管道，风机），对仓库进行通风换气，同时也对项目区内非正常情况产生的硫酸雾进行处理达标后排放

应避免贮存大量的铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过60d，长期贮存时间最长不得超过1年

项目区电池最大存储量为5t，暂存时间30天，不超过60天

暂存库内贮存废旧铅酸蓄电池量不应大于30t

本项目年周转量为20t，每个周转周期内最大暂存量为5t

（二）与《电池废料贮运规范》（GBT 26493-2011）的相符性

表1-3    与《电池废料贮运规范》的相符性

《电池废料贮运规范》（GBT 26493-2011）的相关要求

项目

一般要求

电池废料贮存应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号）、《废电池污染防治技术政策》（环发〔2003〕163号）的有关规定

本项目贮存遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第31号）、《废电池污染防治技术政策》（环发〔2003〕163号）的有关规定

电池废料应堆放在阴凉干爽的地方，不得堆放在露天场地，不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方

本项目的电池废料储存于按标准和规范要求建设的危废间建的仓库内，建设单位严格控制室内温度，没有存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方

电池废料的贮存、运输单位应获得当地环保部门的批准，取得相应的经营资质，属于危险废物的应取得危险废物经营许可证

企业内部完善危险废物收集暂存措施
电池废料在贮存、运输过程中，应保证废电池的外壳完整，减少并防治有害物质的渗出

本项目不进行运输，运输工作委托有运输资质单位完成。在贮存过程中设专人看管电池废料，并在装卸过程中轻拿轻放、严禁抛掷。

电池废料的贮存仓库及场所应设专人管理，管理人员须具备电池方面的相关知识

本项目的仓储区域设专人管理，管理人员具备电池方面的相关知识

电池废料在贮存、运输过程中应处于放电状态

本项目收集的都为放电后报废的废旧铅酸蓄电池

隔离贮存要求

本项目贮存的废旧铅酸蓄电池属于列入国家危险废物名录的电池废料，贮存要求为：对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔开贮存。贮存仓库及场所应贴有危险废物的警告标志，参照GB15562.2的有关规定进行。隔开贮存平均单位面积的贮存量为1.0t/m2；单一贮存区最大贮存量为200~300t，贮存区间距0.5~1.0m；通道宽度1~2m，墙距宽度0.3~0.5m。

本项目铅酸蓄电池为云南电网有限责任公司德宏供电局运行期间产生的报废电池，规格基本相同，不需要隔开贮存。
本项目将完整及破碎分开贮存，破损电池采用密封专用桶暂存。本项目废旧铅酸蓄电池储存区约60m2，最大储存量5t。

废铅酸蓄电池的贮存设施应符合的要求

贮存点必须有耐酸地面隔离层，以便截留和收集任何泄漏液体

地面做防渗、防漏、防腐处理。本项目危废暂存仓库应按照重点防渗区进行改造，处理方式为：地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂的方式进行防腐防渗建设。
应有足够的废水收集系统，以便收集溢出溶液

设事故池（耐酸、防渗处理）1个，规格为1m3，带盖密闭专用桶（防酸、防渗）2个（25kg/个），在暂存库内设置导流沟道20m。
应设有适当的防火装置

设置了消防材料存放区，主要放置消防材料

（三）与《废电池污染防治技术政策》的相符性分析
表1-4    与《废电池污染防治技术政策》的相符性

《废电池污染防治技术政策》的相关要求

本项目情况
收集要求

废电池的收集重点是镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池、铅酸电池等废弃的可充电电池（以下简称为废充电电池）和氧化银等废弃的扣式一次电池（以下简称为废扣式电池）

本项目区内暂存的废旧铅酸蓄电池仅收集云南电网有限责任公司德宏供电局日常运行期间产生的废旧电池，均为铅酸蓄电，规格基本相同。
项目只进行危险废物的仓储暂存，不进行废旧铅酸蓄电池及其他废物的拆解、处置等加工环节。

废一次电池的回收应由回收责任单位审慎地开展。目前在缺乏有效回收的技术经济条件下，不鼓励集中收集已达到国家低汞或无汞要求的废一次电池

下列单位应当承担回收废充电电池和废扣式电池的责任：充电电池和扣式电池的制造商；充电电池和扣式电池的进口商；使用充电电池或扣式电池产品的制造商；委托其他电池制造商生产使用自己所拥有商标的充电电池和扣式电池的商家。

上述承担废充电电池和废扣式电池回收责任的单位，应当按照自己商品的销售渠道指导、组织建立废电池的回收系统，或者委托有关的回收系统有效回收。充电电池、扣式电池和使用这些电池的电器商品的销售商应当在其销售处设立废电池的分类回收设施予以回收，并按照有关标准设立明显的标识。

鼓励消费者将废充电电池和废扣式电池送到电池或电器销售商店相应的废电池回收设施中，方便销售商回收。

鼓励消费者将废充电电池和废扣式电池送到电池或电器销售商店相应的废电池回收设施中，方便销售商回收。

回收后的批量废电池应当分类送到具有相应资质的工厂（设施），进行资源再生或无害化处理处置。

废电池的收集包装应当使用专用的具有相应分类标识的收集装置。

运输要求

废电池要根据其种类，用符合国家标准的专门容器分类收集运输。

本项目不进行运输，运输工作委托有运输资质单位完成。

贮存、装运废电池的容器应根据废电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散。装有废电池的容器必须贴有国家标准所要求的分类标识。

在废电池的包装运输前和运输过程中应保证废电池的结构完整，不得将废电池破碎、粉碎，以防止电池中有害成分的泄漏污染。

属于危险废物的废电池越境转移应遵从《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》的要求；批量废电池的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定。

各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对批量废电池的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将废电池丢弃至环境中,禁止将3.1中规定需要重点收集的废电池混入生活垃圾中

贮存要求

本政策所称废电池贮存是指批量废电池收集、运输、资源再生过程中和处理处置前的存放行为，包括在确定废电池处理处置方式前的临时堆放。

本项目仅收集云南电网有限责任公司德宏供电局日常运行期间产生的废旧电池，符合要求。
批量废电池的贮存设施应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求进行建设和管理。

本项目根据危险废物贮存污染控制标准要求建设和管理
禁止将废电池堆放在露天场地，避免废电池遭受雨淋水浸。

本项目设置暂存库全封闭，不受雨淋水浸。
（四）与《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）符合性分析
表1-5   与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析
类别
危险废物污染防治技术政策
本项目情况及符合性
危险废物收集与运输
危险废物要根据其成分，用符合国家标准的容器分类收集
本项目暂存危险废物分类暂存，废矿物油采用油桶在单独隔间暂存，电池与废矿物油均置于不同隔间内。
符合该条要求。
装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
本项目暂存危险废物分类暂存。并在暂存设置内粘贴标签，明确应急措施和补救方法等。
符合该条要求。
鼓励发展安全高效的危险废物运输系统，鼓励发展各种形式的专用车辆，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
本项目建成后委托有资质的运输单位进行危险废物的运输。
符合该条要求。
危险废物转移
危险废物的越境转移应遵从《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》的要求，危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求。
本项目危险废物的转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行。
符合该条要求。
危险废物的贮存
应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防滲的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。
本项目危险废物暂存库设置采用混凝土地坪，同时地面进行防渗防腐处理，仓库为全封闭式。
符合该条要求。
基础防渗层为粘土层的，其厚度应在lm以上，滲透系数应小于1×10-10cm/s；
基础防渗层也可用厚度在2亳米以上的高密度聚乙烯或其他人工防滲材料组成，渗透系数应小于1×10-10 cm/s。
本项目危废暂存仓库应按照重点防渗区进行改造，处理方式为：地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂的方式进行防腐防渗建设，根据材料情况来看，可满足渗透系数小于1×10-10 cm/s要求。
符合该条要求。
须有泄漏液体收集装置及气体到出口和气体净化装置
设置有泄漏液收集装置，并配备有事故情况废气净化处理装置。
符合该条要求。
由于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。
地面采用混凝土硬化，同时采用乙烯基树脂进行防渗、防腐建设，无裂隙等
符合该条要求。
衬层上需建设有渗滤液收集消除系统，径流疏导系统，雨水收集池。
库房内设置有泄漏液收集沟道等，仓库全封闭，四周设置有截排水沟，外部雨水不会汇入本项目区，本项目区雨水也能及时外排。
符合该条要求。
贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备
项目区配备干粉灭火器。
符合该条要求。
危险废物贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定
本项目的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等均严格遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。
符合该条要求。
（五）与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2001）的符合性分析
项目收集的危险废物中包含废矿物油，根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》(HJ607-2001)中对废矿物油的收集、贮存、运输要求，项目建设符合规范的原则和要求，其符合性对照如下表1-6。
表1-6   与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》符合性分析
类别
废矿物油回收利用污染控制技术规范
本项目情况及符合性
收集
废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能较弱的缺陷
本项目采用油桶作为收集暂存容器，不存在导致其使用效能较弱的缺陷。
符合该条要求。
废矿物油收集过程中产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理。
收集过程由产生点采用废矿物油桶盛后运至暂存库。
符合该条要求。
废矿物油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集。
收集过程由各变电站进行。
符合该条要求。
贮存
废矿物油贮存污染控制应符合GB18597中的有关规定
本项目废矿物油贮存严格按照GB18597中的有关规定进行。（具体见固废影响分析章节）
符合该条要求。
废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范。
设计建设阶段也充分考虑了消防和危险品贮存设计规范的相关要求。
符合该条要求。
废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射
废矿物油置于仓库内，远离火源，且避免了高温和阳光直射。
符合该条要求。
废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放。
废矿物油桶仅储存废矿物油，不与其他废物混合。
符合该条要求。
废矿物油贮存设施内地面应做防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄漏的废矿物油
废矿物油贮存设置进行防渗、防腐处理，并设置有相应的收集导流系统。
符合该条要求。
废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%
废矿物油桶收集暂存期间将设置有膨胀余量。
符合该条要求。
已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防治气体膨胀，并安装防护罩，防治杂质落入
废矿物油桶密封。
符合该条要求。
运输
废矿物油的运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规定》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行。
本项目运输环节委托有资质单位进行。
满足该条要求。
废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。
废矿物油转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等
废矿物油转运前应制定突发环境事件应急预案
废矿物油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流
废矿物油在转运过程中应设专人看护
（六）与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020版）符合性分析
表1-7   与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》符合性分析
序号
与本项目有关的法律要求
本项目建设情况及符合性
1
对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。
项目建成后将按要求设置相应的危险废物识别标志。符合要求。
2
从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。许可证的具体管理办法由国务院制定。禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
本项目仅收集云南电网有限责任公司德宏供电局日常运行期间产生的危险废物，不对外经营，不属于经营单位。

项目建成后最终将收集的危险废物委托有资质的单位进行处理。

符合要求。
3
收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。
贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。
从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。
本项目收集暂存废矿物油及废旧电池2种危险废物，分别设置于不同的仓库内。
本项目暂存的危险废物在项目区内暂存时间均不超过一年。
符合要求。
4
转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。
跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请。移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门应当及时商经接受地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门同意后，在规定期限内批准转移该危险废物，并将批准信息通报相关省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门和交通运输主管部门。未经批准的，不得转移。
项目运营期间将按要求填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。本项目仅针对德宏芒市供电局进行收集，危险废物的最终处置方也是委托云南省内的危险废物处置单位。
符合要求。
5
运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运
本项目危险废物的运输委托有资质的运输单位进行，不自行运输。符合该条要求。
6
收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。
项目用地另做他用时，将按照规定进行污染消除。
符合该条要求。
7
产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查。
项目建成后将依法办理指定定意外事故的防范措施和应急预案
符合该条要求。
8
因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地生态环境主管部门和有关部门报告，接受调查处理。
运营期间如发生突发性事件造成污染时，按要求采取相应的污染消除措施。
符合该条要求。
9
在发生或者有证据证明可能发生危险废物严重污染环境、威胁居民生命财产安全时，生态环境主管部门或者其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当立即向本级人民政府和上一级人民政府有关部门报告，由人民政府采取防止或者减轻危害的有效措施。有关人民政府可以根据需要责令停止导致或者可能导致环境污染事故的作业。
运营期间将严格按照镇政府部门要求运行。
符合该条要求。
10
重点危险废物集中处置设施、场所退役前，运营单位应当按照国家有关规定对设施、场所采取污染防治措施。退役的费用应当预提，列入投资概算或者生产成本，专门用于重点危险废物集中处置设施、场所的退役。具体提取和管理办法，由国务院财政部门、价格主管部门会同国务院生态环境主管部门规定
项目暂存库退役前，运营单位按照国家有关规定对设施、场所采取污染防治措施。
符合该条要求。
四、选址可行性分析

本项目为危废废物暂存项目，所在地地质结构稳定，地震烈度不超过7度；从平面布置来看本项目仓库为单层建筑，对钢结构仓库进行防渗、防漏、防腐处理改造后使用，根据GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单（公告2013年第36号）分析，本项目危废暂存区选址满足要求，详见表1-8。
表1-8   危险废物储存设施的选址

《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求

本项目

符合性
地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域
项目所在地地质结构稳定，地震烈度不超过7度

符合
设施底部必须高过地下水最高水位

设施底部高于地下水最高水位

符合
应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。

根据现场情况，项目最近敏感点为西侧的居民点，通过影响分析，项目对外环境的影响较小。
符合
应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区

项目所在地不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。
符合
应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外

项目周边不存在易燃、易爆等危险品仓库和高压输电线路，因此满足要求。
符合
应位于居民中心区常年最大风频的下风向

项目位于云南省德宏州芒市，常年为西南风，本项目位于居民中心区侧风向。

符合
基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
重点防渗区敷设处理方式为：地面和裙脚采用地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂的方式进行防腐防渗改造。地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂厚度大于3mm。
符合
按规定设计、建造或改建的用于专门存放危险废物的设施
本项目贮存危险废物的建筑不是临时建筑，已按照建筑规范建设、并按照环保要求对防渗进行施工改造。
符合



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景及由来

云南电网有限责任公司为完善云南省内各州县变电站日常运行期间产生的废矿物油及废电池的处置措施，于2020年要求各州市供电局选择合适的地点建设危废暂存间，用于规范暂存各网点收集的废矿物油、废旧电池。

在此情况下，云南电网有限责任公司德宏供电局于选择在芒市轩岗乡遮相分场八队的变电站内利用现有的4个仓库，将其改造为危险废物仓库。根据调查，现有仓库目前暂存有废旧电缆等废旧物资，同时也用于暂存电网产生的废旧电池、废矿物油等危险废物，由于仓库建设时未采取相应的防渗、防漏等措施，不满足环保要求。在此条件下，云南电网有限责任公司德宏供电局计划对现有仓库进行改造后，使仓库满足暂存危险废物要求。

2、现有项目情况

根据现场调查，现有项目区共计有5个库房，每个库房面积约为30m2，共计150m2。库房均采用彩钢瓦搭建，项目区5个下部2m均为砖混结构，砖混墙上方采用铁网隔断，各库房单独设置卷连门，关闭卷帘门后仓库可实现全封闭。

目前5个库房内均采用混凝土硬化处理，未采取防渗措施，日常使用期间用于暂存电网内部物资，也用于暂存报废的废旧电池等物质。

现有在运行期间由于未采取防渗措施，但实际有存放危险废物，故不符合环保规范要求。

3、项目概况

3.1、项目名称、建设地点、建设性质

项目名称：云南电网有限责任公司德宏供电局特殊废弃物暂存库项目
建设地点：芒市轩岗乡遮相分场八队
建设单位：云南电网有限责任公司德宏供电局
建设性质：新建

建设规模及内容：利用已有约120m2库房，按危废贮存标准规范要求建设危险废物暂存仓库一个，利用建筑为一层钢结构房屋，项目建成后废旧铅酸蓄电池最大暂存量5t，废矿物油最大暂存量2t；预计周转废电池20t/a，废矿物油8t/a。
项目总投资：75万元；

开工时间：2021年5月

竣工时间：2021年12月
3.2、工程内容及规模

项目总占地面积约为120m2。设置废矿物油暂存间1个，面积约为30m2，完整废旧电池暂存间1个，面积约为30m2，破损废旧电池暂存间1个，面积约为30m2。项目位于德宏供电局已建成仓库内，办公生活设施均直接依托已有设施。
表2-1   项目主要建设内容一览表
工程分类

项目名称

建设内容及规模

主体工程

废旧电池暂存间
设置废旧电池暂存间2个，1个存放破损电池，1个存放完整电池。破损电池采用密闭容器收集暂存，环评提出设置2个带盖密封桶收集暂存破损电池及其泄漏的电解液。电池暂存间内设置抽风装置，配套设置1套酸雾吸收器（酸雾吸收率为90%）+15m排气筒1根。
完整电池暂存间内设置导流沟，并配套设置事故池1个，容积1m3。地基采用30cm混凝土浇筑，表面采用12层玻纤布15涂乙烯基树脂的方式进行防腐防渗建设。

破损电池采用带盖密封桶桶装后置于破损电池暂存区内。
废矿物油暂存间
设置1个废矿物油暂存间，面积约为30m2，暂存间设置高度约为10cm的围堰。暂存间内设置导流沟，并配套设置事故池1个，容积1m3。暂存间内设置通风换气扇。
地基采用30cm混凝土浇筑，浇筑后表面采用12层玻纤布15涂乙烯基树脂的方式进行防腐防渗建设。
酸雾处理间

项目专门设置一个酸雾吸收塔处理间，用于设置酸雾吸收塔，同时设置有导流沟道；该区域也可放置少量的完整废旧电池。

依托工程
办公区

依托德宏供电局已有办公室
值班室及休息室
依托德宏供电局已有办公室
台账管理区
台账管理等均置依托已有办公室。
供电

依托德宏供电局已有供电设施
供水
依托德宏供电局已有供水设施
环保工程

废气处理设施

设置1套负压抽排气系统+1台酸雾吸收器（酸雾吸收率为90%）+15m排气筒1根对项目区内风险事故发生时产生的硫酸雾进行处理达标后排放

噪声

风机、水泵采取减震、隔声

废水
在电池暂存间内设置事故池1个，容积1m3。配套设置导流沟道

废矿物油暂存间内设置围堰，通过入口处设置坡度实现围堰高度10cm，确保总容积大于2m3。设置事故池1个（容积1m3）及配套的导流沟道
一般固废
生活垃圾

依托已有设施
危险废物
危废暂存
在仓库内设置专用危险废物收集桶5个，分别用于盛装破损电池、泄漏电解液、酸雾吸收塔废吸收液、废劳保用品（含电池电解液）、废劳保用品（废油及其他），要求带盖、密闭、耐酸碱、放渗漏；危险废物收集桶根据情况分布于危废仓库内。
其他
设置2-3个干粉灭火器
4、原材料及产品方案

本项目为危废暂存项目，不生产产品，其暂存情况如下：

表2-1   主要危险废物暂存情况一览表
危险废物名称
年周转量
仓库最大暂存量
周转周期
危废编码
处置去向
废旧电池
20t/a
5t
30天
900-044-49

最终委托有资质单位处理
废矿物油
8t/a
2t
30天
900-220-08

5、生产设备

本项目主要生产设备见表2-3所示。

表2-3  主要生产设备一览表
序号

设备名称

数量

1

负压抽排气系统（含挂壁式集气罩、风机1台，风量为2000m3/h）

1套

2

酸雾吸收器（酸雾吸收率为90%）

1台

3
托盘
30个
4
带盖密闭专用桶（防酸、防渗）

5个

5

叉车
1台

6、组织机构、劳动定员及生产班制

项目不新增职工，由现有人员进行调配。
7、总图布置
本暂存库各个暂存间单独设置出入口，暂存库左侧为酸雾吸收塔，具体平面布置情况见附图。

8、环保投资

本项目总投资75元，所有投资是为了完善电网公司内部危险废物的处置，因此环保设施投资共计65万元，占总投资的86.7%。项目环保投资情况见表2-4。

表2-4  项目环保投资一览表

阶段
序号

环境要素
投资名称

数量

投资金额（万元）

备注
施工期
1
固体废物
施工期垃圾清运
/
0.1

建筑垃圾清运进入指定堆场
运营期
2
地下水
暂存库全库均按重点防渗区进行防渗、防腐、防漏处理，处理方式为：地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂的方式进行防腐防渗，裙角敷设2m高，采取防渗措施后，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，渗透系数满足≤10-10cm/s要求。

/

35
此部分投资包括项目中涉及到需要做防渗区的全部区域
3
环境风险
各暂存间内事故池
2个

4
4
各暂存间内导流沟
4
5
废矿物油暂存库内围堰
/
1
总容积大于1m3
6
危险废物
带盖密闭专用桶，密封桶需要防酸、防碱。分别用于收集废旧劳保用品、破损废旧电池、泄漏电解液、酸雾吸收塔废液以及其他劳保用品。
5个

1
7
废气
负压抽排气系统（风机1台）

1套

3

废旧电池暂存库
8
酸雾吸收器（酸雾吸收率90%）

1台

15
9
排气筒（15m）

1根

1
10
其他
干粉灭火器
2-3个
0.4
11
标示标牌
/
0.5
合计

65


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

本建设项目新建仓库用于废旧电池、废矿物油的暂存，施工主要场地平整、建筑物建设。库房建设完成后对库房内裙墙、地面进行防渗、防腐。在各暂存间内配套修建事故池和导流沟，并对事故池、导流沟进行防渗、防腐、防漏处理；对各暂存间配套设置通风照明系统。

施工人数为5人，施工期预计8个月，项目区内不设置施工场地。施工期的流程和产污节点图如图2-1。




图2-1    建设项目施工期工艺流程及产排污节点图

1、仓库建设
本项目暂存库全部为重点防渗区，重点防渗区防渗处理方式拟采用地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂的方式进行防腐防渗改造，裙墙敷设2m高。

由于防渗等施工工艺为隐蔽工程，项目建成后不能直接观测。因此本报告要求：本项目的建设单位在进行防渗区域施工过程中应做到每步均有照片、视频等记录，以保证本项目重点防渗区符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，即渗透系数≤10-10cm/s。
2、设备安装工序

项目需要的设备安装工序主要来自废气处理设备安装，主要为负压抽排风系统、酸雾吸收器等。
二、运营期

项目建成后，仅对废旧电池、废矿物油进行贮存，不对固体废物进行拆解、处置等加工环节。
（1）运输

①危废产生点至本项目区

项目暂存的危险废物主要为废旧电池和废矿物油，根据国家相关要求危险废物的运输需委托有运输资质单位进行。

根据《国家危险废物名录（2021年版本）》未破损的废旧电池运输环节不按危险废物管理，要求采用满足防雨、防渗漏、防遗撒要求的车辆进行运输即可，因此要求建设单位在废旧电池产生后对其进行检查，查验废旧电池是否完整，挑拣出破损电池，将其单独置于产生位置，最终交由委托有资质的运输单位清运转移。

废矿物油在产生地收集后委托有运输资质的单位运输至本项目区内，运输单位在后续实际运行期间通过招投标确定。

②本项目区至危废处置单位

项目仓库储存的危险废物最终交由有资质的单位处置，通过招投标确定最终的处置单位，该环节的运输工作由中标的危险废物处置单位进行。
（2）暂存

项目营运流程简单，具体如下：


[image: image1.emf]变电站收集的废

旧电池 、 废矿物

油

委托运输 本项目仓库暂存 委托有资质的公司处置

收集暂存于危废收集桶 ， 暂

存于项目区内

泄露电解液 、 泄露的废矿

物油

15m排气筒排放

委托有资质单位处理

酸雾吸收塔

图 2-2     项目工艺流程及产污环节

运输车辆 车辆尾气

电池破损时产生的酸雾

废弃抹布 、 拖把

等


（3）处置

本项目区不进行危险废物的处置，委托有资质的单位进行处置。危险废物的最终处置单位由建设单位通过招投标确定。

	与项目有关的原有环境污染问题
	根据项目现场调查，项目所在区域有5间仓库，总面积约为150m2，目前用于堆放云南电网有限责任公司西双版纳供电局日常运行期间所需要的各类物资，包括部分废旧电池和废矿物油。

由于日常运行期间主要存放一般物质，建设单位未单独对仓储项目办理环评手续，故原有项目仓库未办理环评手续。

原有项目存在的主要环境问题为：项目仓库也用于暂存废旧电池等危险废物，但仓库未按照危险废物仓库要求建设。通过本次改造后，将仓库改造为满足条件的危险品仓库。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境

项目位于芒市轩岗乡遮相分场八队，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
通过查阅《德宏州2019年环境质量状况公报》可知，芒市有效监测天数361天，优216天，比2018年多37天；良145天，比2018年少14天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为100%，与2018年相比上升6.1%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。
根据上述查询结果可知，项目所在区域环境空气质量状况可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于环境空气达标区域。

二、地表水环境

项目的地表水体为芒别水库，芒别水库位于芒市大河上游，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），芒市大河（源头—木糠断面）地表水环境功能为饮用二级，水环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。
通过查阅《德宏州2019年环境质量状况公报》可知，按年评价：2019年德宏州9个河流断面中，Ⅰ~Ⅲ类比例为88.9%，IV类比例为11.1%，无V类和劣V类断面。芒市大河风平仍处于Ⅳ类轻度污染。其余断面均满足《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》规定的水质类别，与2018年相比无明显变化。
根据上述资料可知，项目所在区域地表水环境已不能满足环境功能区划要求。

三、声环境

项目位于芒市轩岗乡遮相分场八队，所在区域为城市居住区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据现场监测，项目所在区域可达到（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类区标准要求。其具体监测结果如下：

表3-1    项目所在区域声环境检测结果一览表
检测编号

检测点位置

主要声源

检测时段

结果[dB(A)]

N1

项目厂界

东面
环境噪声

（2021-03-11）昼间：08:20-08:30
39.1
（2021-03-11）夜间：22:06-22:16
31.5
（2021-03-12）昼间：08:10-08:20
39.4
（2021-03-12）夜间：22:04-22:14
31.6
N2

项目厂界

南面
环境噪声

（2021-03-11）昼间：08:35-08:45
37.4
（2021-03-11）夜间：22:22-22:32
30.8
（2021-03-12）昼间：08:26-08:36
37.7
（2021-03-12）夜间：22:21-22:31
30.6
N3

项目厂界

西面
环境噪声

（2021-03-11）昼间：08:50-09:00
37.8
（2021-03-11）夜间：22:37-22:47
31.6
（2021-03-12）昼间：08:42-08:52
37.5
（2021-03-12）夜间：22:38-22:48
31.2
N4

项目厂界

北面
环境噪声

（2021-03-11）昼间：09:06-09:16
44.3
（2021-03-11）夜间：22:53-23:03
39.8
（2021-03-12）昼间：08:58-09:08
44.5
（2021-03-12）夜间：22:54-23:04
39.4
N5
居民点

环境噪声

（2021-03-11）昼间：09:23-09:33
51.2
（2021-03-11）夜间：23:08-23:18
44.5
（2021-03-12）昼间：09:14-09:24
51.6
（2021-03-12）夜间：23:12-23:22
43.7
执行标准限值依据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类要求

昼间

60dB(A)

夜间

50dB(A)

四、生态环境

本项目在云南电网有限公司德宏供电局已有用地内建设，利用已有厂房，不新增占地。

五、地下水

项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类。

本次环评阶段，对项目区地下水环境进行了监测，根据其监测结果，区域地下水可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准要求。其具体监测结果如下：

表3-2   地下水检测结果一览表
检测项目
检测结果(mg/L)

《地下水质量标准》标准限值(mg/L)

达标情况
2021.03.11
2021.03.12
样品描述
微黄、无异味、微浊、无油膜
微黄、无异味、微浊、无油膜
/

pH值（无量纲）
6.54
6.63
6.5~8.5

达标
总硬度
195
204
≤450

达标
溶解性总固体
439
440
≤1000

达标
硫酸盐
19
17
≤250

达标
氨氮
0.145
0.156

≤0.5

达标
硝酸盐
0.27
0.22
≤20.0

达标
挥发性酚类
<0.0003

<0.0003
≤0.002

达标
细菌总数
20
17
≤100

达标
耗氧量
2.5
1.8
≤3.0

达标
锌
<0.05
<0.05
≤1.00

达标
砷
<0.0003

<0.0003

≤0.01

达标
铜
<0.05

<0.05

≤1.00

达标
铅
<0.001

<0.001

≤0.01

达标
铁
<0.03
<0.03
≤0.3

达标
石油类
<0.01
<0.01
/

达标
K+
3.23
2.40
/

达标
Na+
13.4
12.8
≤200

达标
Ca2+
74
78
/

达标
Mg2+
2.32
2.25
/

达标
CO32-
<5

<5

/

达标
HCO3-
230
240
/

达标
Cl-
17.8
16.3
/

达标
SO42-
32.5
31.7
/

达标
注：1.标准限值依据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类要求；
2.“/”表示无要求，“<”表示小于检出限。
六、土壤

项目用地属于建设用地，土壤环境执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600—2018）标准中二类用地筛选值标准要求。

本次环评期间对项目区土壤进行了检测，根据监测结果，土壤环境质量可满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）标准中二类用地筛选值标准要求，其具体监测结果如下：

表3-3      土壤检测结果一览表
检测项目

检测结果（mg/kg）

标准限值（mg/kg）

达标情况
T1（表层样 0~0.2m）

砷

2.55
60

达标
镉

0.30
65

达标
铬（六价）

<0.5
5.7

达标
铜

19
18000

达标
铅

18
800

达标
汞

0.133
38

达标
镍

17
900

达标
四氯化碳

<0.03
2.8

达标
氯仿

<0.02
0.9

达标
氯甲烷

<0.003
37

达标
1,1-二氯乙烷

<0.02
9

达标
1,2-二氯乙烷
<0.01
5

达标
1,1-二氯乙烯
<0.01
66

达标
顺-1,2-二氯乙烯
<0.008
596

达标
反-1,2-二氯乙烯
<0.02
54

达标
二氯甲烷
<0.02
616

达标
1,2-二氯丙烷
<0.008
5

达标
1,1,1,2-四氯乙烷
<0.02

10

达标
1,1,2,2-四氯乙烷
<0.02

6.8

达标
四氯乙烯
<0.02

53

达标
1,1,1-三氯乙烷
<0.02

840

达标
1,1,2-三氯乙烷
<0.02

2.8

达标
三氯乙烯
<0.009

2.8

达标
1,2,3-三氯丙烷
<0.02

0.5

达标
氯乙烯
<0.02

0.43

达标
苯
<0.01

4

达标
氯苯
<0.005

270

达标
1,2-二氯苯
<0.02

560

达标
1,4-二氯苯
<0.008

20

达标
乙苯
<0.006

28

达标
苯乙烯
<0.02

1290

达标
甲苯
<0.006

1200

达标
间二甲苯+对二甲苯
<0.009

570

达标
邻二甲苯
<0.02

640

达标
硝基苯
<0.09

76

达标
苯胺
<0.01
260

达标
2-氯酚
<0.04

2256

达标
苯并[a]蒽
<0.12

15

达标
苯并[a]芘
<0.17

1.5

达标
苯并[b]荧蒽
<0.17

15

达标
苯并[k]荧蒽
<0.11

151

达标
䓛
<0.14
1293

达标
二苯并[a,h]蒽
<0.13
1.5

达标
茚并[1,2,3-cd]芘
<0.13
15

达标
萘

<0.09
70

达标
注：1.标准限值依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地的要求；

2.“<”表示检测结果小于检出限，“/”表示标准无要求。
表3-4  土壤理化特性调查表

坐标

E:98.458103°N:24.434210°

层次

S1项目用地范围内 表层样
现场记录

颜色

黄棕色
结构

团粒

质地

沙壤土

砂砾含量

<20

其他异物

无

实验室测定

pH值（无量纲）

6.56
阳离子交换量（cmol/kg）

8.41
氧化还原电位（mv）

125
饱和导水率（cm/s）

0.00155
土壤容重（kg/m3）

1630
孔隙度（%）

42.6


	环境

保护

目标
	一、大气环境

项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊保护目标。居住区有西侧居民点、东侧江河新村、东南侧遮相分场八队等。

二、声环境

项目周边50m无声环境保护目标。

三、地下水环境

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

四、生态环境

本项目利用已有库房建设，不新增占地，项目位于已建成区域，生态环境已转变为城市生态系统。

表3-5   主要保护目标及保护级别一览表
名称

坐标

保护对象

规模

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

经度°
纬度°
居民点
98°27′23.017″
24°25′58.852″
居民点
约1000人

大气环境

环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
西
80m
江河新村

98°27′3.5222″
24°26′0.204″
居民点

约2000人

大气环境

东

280m

遮相分场八队

98°27′33.638″
24°25′50.355″
居民点

约500人

大气环境

东南

300m




无组织排放监控

	度限值

	
	颗粒物

	1.0 mg/m3（周界外浓度最高点）



	（2）正常工况下项目运营期间仅有少量非甲烷总烃排放，无其他废气排放。根据项目建设情况可知，项目厂区边界与厂房边界基本重合，本次环评无组织排放有机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织非甲烷总烃排放标准，不再执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）排放限值。
表3-7  新建企业边界无组织非甲烷总烃浓度限值
污染物名称

厂界无组织排放监控浓度
非甲烷总烃
4.0 mg/m3
事故情况下废旧电池电解液发生泄漏时，会产生硫酸雾废气，污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准。其标准值详见表3-8。
表3-8大气污染物综合排放标准

污染物

最高允许排放浓度

排气筒高度

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

硫酸雾

45mg/m3
15

1.5kg/h

1.2mg/m3
（周界外浓度最高点）

二、废水

本项目为仓储项目，无生产废水。不新增职工，不新增废水排放。故不设置废水排放标准。
三、噪声

（1）项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值见表3-9。

表3-9建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

（2）营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准规定，详见表3-10。

表3-10工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

场界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

2类

60

50

四、固废

本项目为危险废物暂存项目，所在暂存物品属于《国家危险废物名录》（2021年）所列的危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）。
	

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、废气

施工期对环境空气影响的主要污染物为TSP。在项目的施工建设过程中，由于土方开挖、材料运输、装卸和搅拌等过程，都会产生不同程度的扬尘污染。特别是在风大干旱的情况下，空气中颗粒物含量更高，影响更严重。

为了控制施工扬尘对大气环境和关心点的影响，提出如下防治措施：

（1）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。

（2）尽量避免在大风天气下进行施工作业。根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工。

（3）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，必要时加盖篷布或洒水，防止二次粉尘；

（4）对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；

（5）加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；运输车辆严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛洒材料实行封闭车辆运输，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。

（6）及时对建筑垃圾进行清运处理，竣工后要及时清理和平整场地。

通过采取以上防治措施，项目施工期扬尘对周围居民点和环境空气的影响可大大降低。

综上所述，项目施工若不采取防尘措施则会给周围关心点造成一定影响，采取措施后，扬尘的影响在可接受的范围内，对环境影响不大，且随着施工活动的结束，施工废气影响也随之消失。

二、废水
项目仅对已有仓库进行适当改造，根据其他同类工程类比，施工废水产生量很小，少量的废水进入生活污水处理系统处理。施工人员少量的洗涤废水依托厂区已有生活污水处理系统处理。采取上述措施后施工期间产生的生产废水及生活污水不会对周围水环境造成大的影响。

三、噪声
项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，施工期噪声一般为间歇性噪声。施工结束后，其噪声影响也将随之消失。

项目施工期施工机械有：电焊、电钻、切割机等，其噪声级在90～95dB(A)之间。本项目施工期主要为仓库内施工，根据环境保护部环境工程评估中心编制的《环境影响评价技术方法（2018版）》中“一般材料隔声效果可以达到15～40dB”，本项目经过墙体阻隔后，选取噪声值减低15dB(A)。

为减小施工期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施：

（1）施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类设备，并选用噪音低、振动小的设备；

（2）施工方应对物件装卸、搬运时轻拿轻放，严禁抛掷；

（3）施工单位应合理安排好施工时间，严禁在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工；

（4）材料采用定尺定料，减少现场切割；

（5）施工过程中，合理布局施工设备，尽量将施工设备布置于远离保护目标一侧。同时，施工过程中尽量分散布置施工设备，避免设备噪声叠加影响保护目标；

（6）施工方应在施工期间关闭门窗施工；

（7）加强对施工场地的噪声管理，施工单位文明施工；

（8）在施工期间张贴公告，并向周围公众做好解释工作。

由于项目夜间不施工，在采取本评价提出的噪声措施后，能减小施工期噪声对周边环境的影响，项目施工量较小，施工期较短，影响是短暂的，随着项目施工期的结束，影响也将消失。

综上所述，项目施工噪声对周边环境的影响不大。

四、固体废物

项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

1、建筑垃圾
建筑垃圾若随意弃置，易造成水土流失、侵占土地等不良环境影响，因此，项目施工过程中应采取合理的处置措施。这些措施主要有：

（1）对建筑垃圾进行分类，其中可以回收的部分作为再生资源回收利用，如废钢筋、废铁丝、废竹木材等。

（2）建筑垃圾中无法回收利用的部分统一收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运处置。

（3）运输建筑垃圾的车辆应封闭并按规定的线路运输，不允许超载，避免沿路抛洒而影响环境。

建筑垃圾主要为暂存仓库地面防渗防腐处理及修建事故应急池时产生的边角废料、废弃包装袋及装修废材料。建筑垃圾产生量较少，目前拟采取措施为：将建筑垃圾进行简单分类，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点，委托环卫部门清运处理。

2、生活垃圾
施工期施工人员不在现场食宿，产生的生活垃圾较少。生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一清运处置。

综上，施工期固体废弃物产生量较少，处置方式合理、可行，去向明确，处置率达到100%，对环境的影响小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1废气

一、污染物核算情况
由于废矿物油有一定挥发性，在废矿物油油桶打开时会产生少量的挥发性有机物排放。
正产工况下废旧铅酸蓄电池均由塑料外壳包裹，不会产生硫酸雾等废液和废气，在非正常情况下，铅酸蓄电池发生破损后流出的电解液会产生硫酸雾废气。

（1）挥发性有机物
本项目废矿物油为常温常压贮存。废矿物油的闪点为120℃，沸点为240~400℃，不属于高挥发性油品，但在收集、转运、贮存过程中仍将不可避免产生少量的挥发性油气，多为C2~C8的烷烃、烯烃、芳香烃、炔烃等，属于无组织排放。
项目区内废矿物油最大暂存量仅为2t，且通过采用油桶储存，通常情况也不会打开油桶，因此废矿物挥发量很小。

（2）硫酸雾

①正常工况

本项目区内仅为废旧铅酸蓄电池暂存，不进行废旧电池的拆解、处置等加工环节。

根据铅酸蓄电池的工作基本原理，正常储存条件下，不会导致废旧铅酸蓄电池电解液的泄漏。因此正常工况下不会导致废旧铅酸蓄电池泄漏电解液，因此也不会有硫酸雾产生。

②非正常工况

非正常情况主要指废旧铅酸蓄电池受外环境影响（如温度、压力、湿度变化），或搬卸过程中受到外力撞击，或者外壳老化破损，造成内部酸性液体外漏的情况。

废旧铅酸蓄电池在人工转移过程操作高度较低，高空坠落可能性低。由于铅酸蓄电池内部结构紧凑，由汇流排将正负极板焊接固定成组，外部塑料壳作保护，即使因机械故障或操作不当导致铅酸蓄电池坠地或受外部温度等影响，一般情况下不会导致电池完全破碎。

在事故工况下(内部搬运及分类堆放过程中)可能出现电池破损，导致电解液的泄漏，泄漏电解液由导流沟(耐酸、防渗)+事故池(耐酸、防渗)+带盖密闭专用桶（防酸、防渗）对其进行收集。如果发生泄漏，泄漏的电解液挥发会产生硫酸雾。

本报告事故源强的核算情景设置按由于操作失误等原因导致废旧铅酸蓄电池最大储存量（5t，约200只）的1%发生破碎，造成泄漏，电池中10%为电解液，考虑全部电解液均泄漏，则事故情况下电解液最大泄漏量为5kg，事故处理时间以10min计算。
在液体物料发生泄漏后，一部分将由液态蒸发为气态挥发进入大气，蒸发量决定于环境温度、物质性质和储存条件。泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发、和质量蒸发三种，蒸发总量为上述三种蒸发量之和。闪蒸蒸发指过热液体的直接蒸发，热量蒸发指液体在地面形成液池吸收地面热量而气化，质量蒸发指液池表面气流运动使液体蒸发。

本项目泄漏的液体沸点高于环境温度和物料本身温度（常温），因此泄漏液体挥发计算不考虑闪蒸蒸发和热量蒸发，仅考虑质量蒸发，按下式计算：

[image: image2.png]2-m)  (44n)

@), 2rm)
Qs =ap—u r
RT,





Q3——质量蒸发速率，kg/s；

p——液体表面蒸汽压，Pa；硫酸2000Pa(按20℃，25%浓度计)；
R——气体常数，J/（mol·K）；标准气体常数为 8.3145J/mol·k；
T0——环境温度，K；取293K计算；
M——物质的摩尔质量，kg/mol；硫酸0.098kg/mol；
u——风速，m/s；位于封闭室内，取小风1.5m/s、静风0.5mg/s；
r——液池半径，m；8.65
α，n——大气稳定度系数，α取5.282×10-3；n取0.3；
液池半径r计算方式：
m=Sρt=πr2ρt

式中：

r——液池半径，m；

m——泄漏的液体质量，t；按5kg计算；

ρ——泄漏物质密度，1280kg/m3；根据硫酸溶液电解液密度；
t——液池厚度，m，本报告以1mm=0.001m计；

因此液池半径用上述公式计算，r=1.11m。

通过上述公式计算得出Q3计算结果如下：

表4-1   气体蒸发量计算
液池半径m
持续时间s
风速
挥发速率kg/s
挥发量kg
1.11
600
1.5
0.000697
0.418
0.5
0.000309
0.185
根据上述挥发量情况计算可知污染物产生排放情况如下：

表4-2   废气排放量计算
排放方式

风速m/s

产生量kg/次
产生浓度mg/m3
排放量kg/次
排放浓度mg/m3
有组织

1.5

0.418
501.6
0.0355
42.6
0.5

0.185
222
0.0157
18.84
无组织

1.5

0.0627

/

0.0627

/

0.5

0.02775

/

0.02775

/

二、污染物产排情况

项目储存废物为废旧电池、废矿物油。运营期间废气主要为废矿物油存放时产生的非甲烷总烃以，另外在废旧电池破损事故条件下会产生硫酸雾废气。
表4-3    废气污染物产生排情况一览表

产排污环节

污染物种类

污染物产生浓度mg/m3
污染物产生量

污染物排放浓度（速率）mg/m3
污染物排放量

排放形式

废旧电池暂存

硫酸雾

1.5m/s

501.6
0.418kg/次
42.6
0.0355kg/次
间断、有组织
0.5m/s

222
0.185kg/次
18.84
0.0157kg/次
1.5m/s

/

0.0627 kg/次

/

0.0627 kg/次

间断、无组织
0.5m/s

/

0.02775 kg/次

/

0.02775 kg/次

废矿物油暂存

非甲烷总烃

/

少量

/

少量

无组织

表4-4    废气污染物治理设施情况

产排污环节

治理设施

处理能力

收集效率

治理工艺去除效率

是否可行技术

排放标准

废旧电池暂存

设置酸雾塔吸收塔一个

5000m3/h

85%

90%

是

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准
废矿物油暂存

通过油桶密封储存

/

/

/

/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织非甲烷总烃排放标准

表4-5    废气排放口基本情况一览表

产排污环节

排气筒高度m

排气筒内径m

温度℃

排气筒编号及名称

类型

地理坐标

废旧电池暂存

15

0.3

20

DA001

其他

E 98°27′26.242″，N 24°25′58.466″

表4-6    废气监测计划

产排污环节
监测点位

监测因子
监测频率

监测方法

废旧电池暂存
DA001
硫酸雾
事故情况下1次

环境空气和废气硫酸雾的测定铬酸钡分光光度法
废矿物油暂存

厂界上风向1个，下风向3个
非甲烷总烃
1次/半年，每次1天，每天3个平行样
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法
三、污染物排放达标情况

1、硫酸雾

（一）正常工况

本项目委托有资质单位采用专用车辆将危险废物转运到本项目暂存库，运输车辆内设金属外框加固收集箱，在运输过程中一般不会对完整电池造成损伤。

本项目区库房拟设置为全封闭式，因此，正常储存条件下，电池不会出现破损，不会导致废旧铅酸蓄电池电解液的泄漏，不会有硫酸雾排放。

综上所述：正常工况下不会出现废旧电池泄漏电解液，因此也不会有硫酸雾产生，运营期间正常工况下，无硫酸雾废气排放，对环境的影响很小。
（二）非正常工况

（1）是否连续排放判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则 》（HJ169-2018）附录G中判断标准，项目最近敏感点为西侧80m处的居民点。以10m高处风速2.2m/s计算，本项目事故排放时污染物到达敏感点时间约为36.36s，到达时间小于事故处理结束时间，可认为是连续排放。
（2）气体性质判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中推荐公式：
[image: image3.png]]




式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；以1280kg/m3计算；
ρa——环境空气密度，kg/m3；以1.293kg/m3计算；
Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；根据计算结果；
Drel——初始的烟团宽度，及源直径，m；以0.3m计算；
Ur——10m高处风速，m/s。以2.2m/s计算；
通过计算可知，在排放速率为0.000697kg/s时，Ri=0.0507，小于1/6；
在排放速率为0.000309kg/s时，Ri=0.0387，小于小于1/6。
综合来看，气体性质应属于轻质气体。
（3）模型选择
根据上述计算结果，项目应采用《建设项目环境风险评价技术导则 》（HJ169-2018）附录G中中推荐的AFTOX模型进行预测分析。
3、后果计算
项目区内产生的硫酸雾经负压抽排风系统（风量约为5000m3/h）收集，仓库整体为封闭，基本没有横向气流影响，目前市场上常见的酸雾吸收器对酸雾的净化效率能达到90%以上，通过处理后排放情况如下。

表4-7   事故条件下酸雾排放量计算
挥发速率kg/s
处理前挥发量kg
处理效率%
处理后排放量kg
0.000697
0.418kg
90
0.0355kg
0.000309
0.185kg
0.0157kg
通过采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中推荐的AFTOX模型进行预测可知，在有风条件下（1.5m/s），预测结果如下：
[image: image4.png]Timin)_Clmg/m3)
1000 THIED
1000 3EE04
1000 457E03
1000 100E02
1000 130602
1000 137E02
1000 132602
1000 122602
1000 TI0E02
1000 38303
1000 57803
1000 36803
1000 185E03
1000 TTE03
1000 747604
1000 5IE04
1000 406E04
1000 3I7E04
1000 25504
1000 20904




根据预测结果，事故条件有风条件下下风向最大浓度为0.0137mg/m3，位于下风向30m处。
在静风条件下（0.5m/s），预测结果如下：
[image: image5.png]Timin)_Clm/m3)
1000 710641
1000 157E04
1000 202603
1000 L4303
1000 575603
1000 GO7E03
1000 5B4E03
1000 53%03
1000 457E03
1000 437603
1000 256603
1000 TEED3
1000 BI04
1000 4304
1000 330E04
1000 237E04
1000 17904
1000 T40E04
1000 11304
1000 926605




根据预测结果，事故条件静风条件下下风向最大浓度为6.069×10-3mg/m3，位于下风向30m处。
4、影响分析
项目事故状态下电解液泄漏产生少量硫酸雾，对周边的空气造成污染，通过空气进入人体造成危害。项目将库房封闭，仓库仅设置一个入口，日常保持关闭状态（除装、卸货期间），在破损电池暂存区设置酸雾吸收装置，内设负压抽排风系统1套，使车间保持微负压，收集的废气经15m排气筒高空排放，在采取以上措施后通过事故情况下影响预测结果，事故工况下，有风条件下项目区下风向最大浓度低于0.0137mg/m3，位于下风向30m处，根据预测结果可知，其最大浓度远小于质量标准要求的0.1mg/m3，由此可见，项目事故条件下排放的酸雾废气对大气环境影响较小。

2、非甲烷废气

本项目废矿物油为常温常压贮存，在收集、转运、贮存过程中将产生少量的挥发性废气，多为C2~C8的烷烃、烯烃、芳香烃、炔烃、甲苯等，属于无组织排放。
为减小废气污染，本次环评中提出如下污染防治措施：
（1）采用油桶盛装废矿物油；
（2）在暂存期间尽量减少打开油桶，可有效减少暂存期间非甲烷废气的排放。
项目通过采取油捅密封，并且减少开盖次数等措施后，储存环节外排的非甲烷废气很少，对周围大气的影响较小。
四、敏感点影响情况分析

（一）硫酸雾废气

正常工况下无硫酸雾废气排放，对环境敏感点的影响很小。

事故工况时，电池破损产生的硫酸雾经负压抽排风系统收集，经酸雾吸收器吸收处理后（净化效率约为90%，总风量约为5000m3/h），由15m排气筒达标排放。本项目主要关心点为位于项目周边散户及小区，经预测分析可知，废气中硫酸雾浓度对关心点影响较小，浓度在0.0137mg/m3以下，因此评价认为项目事故条件下排放的硫酸雾对周围空气环境及保护目标的影响很小。
（二）非甲烷废气

项目通过采取油捅密封，并且减少开盖次数等措施后，储存环节外排的非甲烷废气很少，由于项目非甲烷总烃废气产生量很小，对周边敏感点的影响也很小。
4.2废水
一、地表水

本项目不新增职工，因此不新增生活废水排放。且为仓储类项目，正常情况下运营期间无生产废水排放。因此，项目运营期间对地表水环境基本无影响。

二、地下水环境

本项目为仓储类项目，正常情况下，无泄漏事故时，对地下水环境基本无影响。但如发生电池破碎、泄漏事故时，泄漏的废电解液等渗漏进入地下水系统会对地下水产生影响，为防止事故时对地下水环境产生较大影响，在建设期间设计时对仓库采取地基混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂的方式进行防腐防渗建设。

本次环评对地下水环境保护提出如下保护措施：
（1）源头控制措施：根据项目影响分析情况，项目正常运营期间，无泄漏情况下不会对区域地下水环境造成影响，为减小非正常情况发生概率，在运营期间需定期对电池进行检查，如发现电池出现鼓包等破损前兆，提前将其转移至破损电池暂存桶内暂存，防止出现直接在库内破损情况出现。

同样对废油桶也需定期见检测，防止出现油桶破损情况，导致废矿物油泄漏，对地下水环境造成影响。
（2）源头控制措施：本项目无工艺废水产生，为防止危险废物暂存泄漏对地下水造成影响，应对防腐防渗措施的性能定期进行监测，对暂存容器进行定期检查、检修。便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度，同时检修过程要防止废旧铅酸蓄电池电解液泄漏以、废矿物油泄漏。

（3）防控措施：本项目仓库内全部为重点防渗区。

仓储面积、事故池及导流沟均采取重点防渗，重点防渗区需参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗设计，渗透系数≤10-10cm/s，在防渗工程基础上按相关防腐规范进行防腐工程建设。

本项目重点防渗区敷设处理方式为：地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂的方式进行防腐防渗改造，裙角敷设2m高。地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂可满足大于2mm要求，其渗透系数可满足≤10-10cm/s要求，采取上述防渗措施后，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。
（4）如在暂存期间发生废旧铅酸蓄破损泄漏或废矿物油泄漏问题，需及时清理，减少电解液和废矿物油在各自暂存库地面停留时间，及时将废矿物油、泄漏电解液清运进入相应暂存桶内，减少污染物下渗量。同时如发生泄漏事故后，需及时开展区域地下水水质监测。
（5）地下水环境跟踪监测
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本次评价提出设置1地下水常规监测点，对地下水水质进行长期监测。监测点位与现状监测点位相同。
监测频次：正常工况下每年枯水期监测一次，事故状态下连续监测。
监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、耗氧量、硫酸盐、铅、砷、石油类、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数。
四、小结
通过上述分析，项目暂存库全库采取重点防渗、防腐措施，并在暂存库内设置相应的导流沟和事故池后，运营期间事故情况下泄漏电解液下渗污染地下水可能性小，总体来看，采取相应的防渗、防腐措施后，项目建设对地下水环境的影响很小。

4.3噪声

一、噪声产生排放情况

运营期间项目主要噪声为机械设备噪声，主要设备有运输叉车以及风机。
表4-8    噪声产排情况一览表

噪声源

产生强度dB（A）

降噪措施

排放强度

持续时间

叉车

70

厂房隔声

55

偶发

风机

80

厂房隔声、减振

65

偶发

表4-9         噪声监测计划

类别

监测点位

监测项目

监测频率

监测方法

噪声

厂界东、南、西、北共4个监测点
等效声级

1次/年，每次2天，

昼夜各一次

按国家标准方法进行

二、噪声达标情况分析

一、预测模式

本项目噪声污染源数量不多、且布置相对集中，本评价采用点声源预测模式一些噪声影响预测：

Lr =Lr0—20lg(r/r0)—△L

式中：

     Lr ——评价点噪声预测值，dB（A）；

     Lr0 ——位值r0处的声级，dB（A）；

     r——为预测点距声源距离，m；

     r0——为参考点距声源距离，m。

二、噪声叠加模式： 


[image: image6.wmf]å

=

=

n

i

Li

Ln

1

10

/

10

lg

10


式中： Ln――评价点的合成声级，dB；

       Li――某声源对评价点的声级，dB。

三、预测结果

根据上述预测模式及源强情况，

表4-10 各种噪声源在不同距离处的噪声衰减值

距离声源距离(m)

1

5
10

30

50

100

150

200

负压抽排气系统风机dB（A）
80
66

60
50
46
40
36
34
叉车dB（A）
70
56

50
40
36
30
26
24
叠加dB（A）

80.41

66.41

60.41

50.41

46.41

40.41

36.41

34.41

隔声减振后排放源强dB（A）

70.41

56.41

50.41

40.41

36.41

30.41

26.41

24.41

从表4-10可以看出，当主产噪设备同时运行时，所产生噪声的源强为80.41dB(A)，项目一般情况下仅在昼间搬运电池等暂存物质，夜间叉车等基本不使用，根据噪声影响计算结果可知，通过采取隔声、减振措施后在距离设备5m处噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)的2类标准。

4.4固体废物

一、固体废物产排情况

运营期固体废物来源于以下几个方面：破损电池；泄漏电解液；酸雾吸收塔废液；废弃的日常工作防护用品、废拖把、废抹布。

项目固废产生量及处理方式见表4-11。
表4-11    危废属性及主要有害物质

序号
产生环节
名称
固废属性
主要有毒有害物质名称
1
贮存过程中非正常情景设置条件下
破损废旧铅电池

危险废物
HW31
900-052-31
硫酸、铅
2
泄漏电解液

危险废物
HW31
900-052-31
硫酸、铅
3
处理非正常情况时
废电池破损泄漏时产生的废弃抹布、拖把等固废
危险废物
HW31

900-052-31
硫酸、铅
4
废矿物油泄漏产生的废抹布拖把等固废
危险废物
HW08

900-041-09
废矿物油
5

酸雾吸收器产生的废液

危险废物
HW35

900-399-35
氢氧化钠
表4-12    危废产生及处置方式

序号
名称
物理性状
环境危险特性
产生量
贮存方式
利用处置方式和去向
利用或处置量
1
破损废旧铅电池

固态
毒性、腐蚀性
0.1t
采用1个密闭危废收集桶暂存，暂存于危废间内
定期委托有资质单位处置
0.1t
2
泄漏电解液

液态
毒性、腐蚀性
0.01t
采用1个密闭危废收集桶暂存，暂存于危废间内
定期委托有资质单位处置
0.01t
3
废电池破损泄漏时产生的废弃抹布、拖把等固废
固态
毒性、腐蚀性
少量
采用1个密闭危废收集桶暂存，暂存于危废间内
定期委托有资质单位处置
少量
4
废矿物油泄漏产生的废抹布拖把等固废
固态
毒性、易燃性
少量
采用1个密闭危废收集桶暂存，暂存于危废间内
进入生活垃圾处理系统
少量
5
酸雾吸收器产生的废液

液态
毒性、腐蚀性
少量
采用1个密闭危废收集桶暂存，暂存于危废间内
定期委托有资质单位处置
少量
二、环境管理要求

依据建设单位提供的资料，项目对厂房按相关规范要求建设，危险废物暂存库为全封闭设计，运输车辆将尾部倒退至仓库装卸货区，不在露天装卸。

危险废物经卸货、登记后，按入库时间、类别、性质及完好情况，由专用叉车分别运送，并放置于暂存间内。

破损废旧铅酸蓄电池专用容器及泄漏电解液贮存专用耐酸容器上粘附危险废物标签，并标明类别、性质及注意事项。废旧铅酸蓄电池在回收过程中若有渗漏的电解液，须收集贮存在专用密封耐酸容器中，并及时委托有资质的单位清运处置。

废矿物油暂存期间如发生跑冒滴漏需及时清理，并将清理时产生的废弃劳保用品等集中收集暂存于专用收集桶内；如发生大量泄漏时需及时将泄漏废矿物油转运至完好的油桶内，并对围堰内进行清理。清理环节产生的废弃劳保用品及时委托有资质的单位清运处置。

项目仓库管理员做好危险废物的进出记录工作。进、出库记录上注明危险废物的类别、组别、名称、来源、数量、特性、危险性、出入库日期、存放位置及接受处置单位名称。

项目区仓库要严格进行防渗、防漏、防腐处理，仓库内均采用重点防渗，包括地面、裙墙、围堰、收集沟道以及事故池。重点防渗区敷设处理方式为：采用地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂的方式进行防腐防渗改造，裙角敷设2m高。重点防渗区须达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求。

在各贮存间内均设置导流沟，同时在各个暂存间内设置1个事故池，用于收集事故时泄漏的废液等；导流沟及事故应急池均按要求做好防腐防渗处理。

在废矿物油暂存间内根据储罐情况设置相应容积的事故围堰，同时要求各围堰容积不小于储罐容积，同时对围堰内进行防渗处理，根据本项目暂存情况，环评提出设置围堰高度10cm。
依据相关规范，项目仓库门口需张贴危险废物标志，对各类危险废物分别设置标识标牌。
项目区危险废物均委托有资质的单位进行处置，建立完善的危险废物转移联单制度，科学管理。
4.5土壤环境影响分析
项目对周围土壤可能造成的影响，主要表现为土壤中铅等重金属浓度的升高以及硫酸导致土壤酸化，影响农作物的正常生长。

本项目为降低运营期间废气以及污染物下渗对周围土壤的污染，对贮存区域地面进行防渗处理，阻止含重金属废液以及含酸废液渗入地下水，有效减轻铅、酸对周围土壤的环境影响；电池破损电解液泄漏时，采取负压抽风+酸雾吸收器对废气进行处理后排放，减小硫酸排放对土壤环境的影响。
总体来看，项目运营期间虽然可能对土壤环境造成影响，但通过采取防渗措施后，项目运营期间对项目区土壤环境的影响不大；同时对破损的铅酸蓄电池采取单独储存，并密封，设置负压抽风+酸雾吸收器收集处理后项目运营期间产生的酸雾等对土壤环境的影响很小，采取上述措施后，项目运营期周边土壤环境可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地中筛选值标准要求。

4.6环境风险

环境风险评价的目的在于分析、识别项目生产、贮运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求在贮运过程中，将潜在的事故工况和危害程度降到最低。

一、风险调查

拟建项目为危险废物暂存项目，暂存库只是作为临时存放、转运场所。项目不对废铅酸蓄电池进行拆解和物化加工等，也不对废机油进行物化加工等，项目收集的危险废物经有运输资质的专用车辆运至本暂存库。
根据项目暂存危废情况可知，项目暂存危险废物中涉及物质为硫酸、铅以及废矿物油。

表4-13   项目主要物质风险性识别

名称
理化性质
毒理性
爆炸极限
铅
带蓝色的银白色重金属，熔点：327.502°C，沸点：1749°C，密度：11.3437g/cm3,比热容：0.13kJ/(kg·K)，硬度：1.5，质地柔软，抗张强度小。
急性毒性:LD5070mg/kg(大鼠经静脉)；亚急性:10μg/立方米，大鼠接触30至40天，红细胞胆色素原合酶(ALAD)活性减少80%~90%，血铅浓度高150~200μg/100ml。出现明显中毒症状。10μg/立方米，大鼠吸入3至12个月后，从肺部洗脱下来的巨噬细胞减少了60%，多种中毒症状。0.01mg/立方米，人职业接触，泌尿系统炎症，血压变化，死亡，妇女胎儿死亡。
粉体在受热、遇明火或接触氧化剂时会引起燃烧爆炸。
二氧化铅
外观与性状：棕褐色结晶或粉末。相对密度（水=1）：9.38；分子式：PbO2；分子量：239.21；溶解性：不溶于水、醇，溶于乙酸、氢氧化钠水溶液。

健康危害：损害造血、神经、消化系统及肾脏。职业中毒主要为慢性。神经系统主要表现为神经衰弱综合征、周围神经病（以运动功能受累较明显），重者出现铅中毒性脑病。消化系统表现有齿龈铅线、食欲不振、恶心、腹胀、腹泻或便秘，腹绞痛见于中度及较重病例。造血系统损害出现卟啉代谢障碍、贫血等。短时接触大剂量可发生急性或亚急性铅中毒，表现类似重症慢性铅中毒。

该品助燃
硫酸
纯硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，密度1.8305g/cm³，熔点10.371℃，沸点337℃，与水任意比互溶，同时释放大量的热，具有腐蚀性。
属中等毒性。

急性毒性：LD502140mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)
无爆炸性
废矿物油
机油:淡黄色粘稠物，熔点(沸点) -225C，化学性质稳定，易燃，燃烧排出二氧化碳气体，无毒性。
润滑油:淡黄色粘稠液体，闪电120-340C，沸点-252.8C，性质稳定，可燃，火灾危害性为B类。
无毒性
机油：易燃
润滑油：可燃
本项目风险物质主要为铅酸蓄电池及废矿物油。通过查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）可知，项目区暂存的危险废物量较小，未超过临界量，不需进行专项评价。项目危险物质的数量和分布情况见下表：
表4-14 项目风险源调查信息表

风险源

位置

最大储存量

风险物质

废铅蓄电池

废铅蓄电池储存间
铅酸蓄电池
硫酸电解液最大储存量
铅最大储存量
5t

0.5t

2t
废矿物油
废矿物油储存间
2t
注：电解液以电池总质量的10%计算，铅以电池总质量的40%计算
二、生产设施风险识别

根据项目特点，本项目主要为贮存场所风险：贮存场所风险类型识别为泄漏及火灾风险。

1、硫酸电解液及的泄漏、渗漏

废铅酸蓄电池的储存，发生的风险主要是废铅酸蓄电池中电解液的泄漏。当导流槽、集液池、耐酸地面隔离层、基础防渗层等防渗设施部分失效或全部失效时，导致电解液出现渗漏，均可能造成地下水和土壤的污染。

因电气设施老化，气温过高或由于管理不严，有明火进入车间，则可能引发火灾。此外，外部其他企业发生火灾，也可能危及本项目。发生火灾时，受高温的影响，可能引起暂存库内暂存电池的破裂，引起电池电解液泄漏。电池破损后出现电解液泄漏，泄漏电解液受热会产生硫酸雾废气；铅的熔点为327.5℃，一旦引起火灾事故，铅会通过燃烧产生铅烟、铅尘对周边的空气造成污染。

2、废矿物油泄漏
贮存过程废油桶腐蚀、破损，装卸过程中人为操作不当等，可能导致废矿物油泄漏，若遇明火或高温，以及其它自然因素，温度达到200°C以上可能会引起火灾等事故的发生。

3、扩散途径

（1）渗漏的电解液一般有两种污染形式，其一为长期渗漏，污染类型为长期的连续入渗污染，排放规律为连续恒定排放，其二为间断性入渗污染和溢出，排放规律为非连续恒定排放。

（2）特殊情况下如发生火灾时，可能产生的有毒有害气体对周边的空气造成污染，通过空气进入人体造成危害。其污染形式为间接排放。
表4-15   项目风险物质影响途径一览表
风险事故

影响后果

废铅酸蓄电池仓库内周转破损事故

本项目将废电池贮存在封闭库内，库内采取防渗、防腐措施，并且通过设置导流槽、事故池收集事故条件下泄漏的电解液，通过采取措施，对环境的影响不大。但在特殊情况下，发生泄漏液外溢至库外时将对外环境造成较大影响，加强管理可有效减少泄漏事故发生。
废矿物油暂存间内废油桶破损事故

本项目将废矿物油贮存在封闭库内的油桶内，库内采取防渗、防腐措施，并且通过设置导流槽、事故池收集事故条件下泄漏的废矿物油，通过采取措施，对环境的影响不大。但在特殊情况下，发生泄漏液外溢至库外时将对外环境造成较大影响，加强管理可有效减少泄漏事故发生。
运输过程中的风险事故

本项目涉及危险废物，其运输过程如果出现翻车事故，则可能污染地表水体或环境空气，但建设单位拟选择专业的危险品运输单位，且运输路线尽量避开饮用水源保护区及大型城镇中心，因此运输事故的影响后果也可以得到有效控制。

火灾爆炸事故

因电气设施老化，气温过高或由于管理不严，有明火进入暂存库，则可能引发火灾。发生火灾时，受高温的影响，可能引起库内暂存电池的爆炸、破裂等事故。加强管理，可有效减轻此类风险的发生概率。

三、环境风险及应急要求
为避免因事故性排放而造成的对环境的污染，企业应根据国家环保部环发[2012]77号文件的要求，通过本报告中有关污染事故的影响分析，提高环境污染的风险意识，加强安全生产的管理，制定重大环境事故发生的应急计划以消除事故隐患，提出解决突出性事故的应急办法。

1、风险防范措施

根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订单，危险废物贮存主要要求如下：

（1）严格按贮存要求设计。储存区设置导流槽和事故池。应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等标准规范执行。将完好铅酸蓄电池与破损电池分区存放。发现漏液的电池必须由值班人员分拣后放置在耐酸的容器内。危险废物标签和储存设施参照GB18597、GB18599的有关规定进行。
（2）废矿物有暂存库需设置围堰，根据暂存情况围堰高度为10cm。
（3）仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。
（4）盛装危险废物的容器上必须黏贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。
（5）做好出入库台账管理，如实记载每批固废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收记录，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的固废容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

（6）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规范》、《建筑设计防火规范》等。

（7）仓库内建设消防及火灾报警系统，配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识外，还应熟悉固废的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火灾隐患消灭在萌芽状态。

（8）暂存库内灯具必须为冷光源，防爆灯具。

（9）危险废物储存设施的关闭

a、危险废物储存设施的经营者在关闭储存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。

b、危险废物储存设施经营者必须采取措施消除污染。

c、监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

2、编制突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案编制要求：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制的原则要求，包括预案使用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。
四、风险评价结论

本项目为危险废物的收集、暂存项目，本项目未构成重大危险源，最大可信事故为：废铅酸蓄电池泄漏事故，环境风险类型为物质泄漏和火灾。仓库内设置导流槽，事故情况下泄漏的电解液、废矿物油及少量冲洗废水经导流槽收集后进入各自仓库内设置的事故池，事故池收集的废液及非正常工况下的冲洗水属危险废物，不得直接外排，必须妥善转入专用容器中，委托具有相关危废处置机构进行处置。
发生火灾事故时采用干粉灭火器进行灭火，并收集灭火后残留的废物，该部分属于危险废物，需委托有资质单位处置。企业应该认真做好环境风险管理，环境风险管理包括：做好各项风险防范，完善贮运管理，贮运过程应该严格按照操作规程操作，杜绝风险事故；必须编制并严格履行突发环境事件应急预案。通过加强管理等措施后，项目运营期间存在的环境风险可接受。
表4-16  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

2020年德宏供电局危险废物临时贮存仓库改造项目
建设地点

云南省

德宏州
芒市
轩岗乡遮相分场八队
地理坐标

经度

98°27′26.242″

纬度

24°25′58.466″

主要危险物质及分布

危险物质：电解液泄漏产生硫酸、铅以及废矿物油；风险物资均位于项目仓库内

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

泄漏电解液泄漏对地下水、地表水、空气及人群健康产生危害

泄漏废矿物对地下水、地表水、空气及人群健康产生危害

风险防范措施要求

（1）严格按贮存要求设计；（2）贮存危险废物的仓库管理人员，必须经过专业知识培训；（3）盛装危险废物的容器上必须黏贴相应危险废物标志；（4）做好出入库台账管理；（5）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规范》、《建筑设计防火规范》等；（6）仓库内建设消防及火灾报警系统；（7）暂存库内灯具必须为冷光源，防爆灯具；（8）危险废物储存设施的关闭。（9）废矿物有暂存库需设置围堰，根据暂存情况围堰高度为10cm。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

拟建项目为危险废物收集、暂存建设项目，暂存库只是作为临时存放、转运场所。项目不对废铅酸蓄电池以及废矿物油进行拆解、物化加工等。

4.7环境管理

为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。项目建设单位应该有专门的人员或者机构负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在施工期和运营期对项目噪声、废气、固体废物等的排放、处理及环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。因此，要设立控制污染、环境和生态保护的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程（包括施工期和运营期）的环境保护工作。

（一）环境管理机构及职责

1、环境管理机构组成

项目环境管理机构可分为管理机构与监督机构。根据项目实际情况，环境管理机构可由企业管理部门负责，下设环境管理人员，负责项目建设及运营期的环境管理工作。环境监督机构为项目主管单位及当地生态环境局。

2、环境管理机构职责

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规；

（2）制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划；

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况；

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、
达标运转；

（5）负责项目环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训；

（6）负责对项目环保人员和其他人员进行环境保护教育，不断提高项目内人员的环保意识。

3、环境管理人员配备

本项目的环境保护工作由企业负责环保工作的人员统一管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三废”的达标排放进行监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。建设项目建成后，必须配备环保管理人员1名（值班员），负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训。

（二）环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，建议制定的环境保护工作制度有：

1、环境保护职责管理条例；

2、污水、废气、固体废物排放管理制度；

3、“三废”处理装置日常运行管理制度；

4、排污情况报告制度；

5、污染事故处理制度；

6、环保教育制度。

7、确保入库废物为废弃铅酸蓄电池及废矿物油，其他废物不得进入本项目暂存库。
（三）环保台账与报表管理

1、企业环境管理机构负责建立、管理和保管环保台账，及时填写环保各项数据，保证数据的真实、准确。

2、必须及时向环保部门报送环统报表，并做好数据的分析，迟报、漏报、错报一次，则对相关人员通报批评。

3、公司环保台账或报表保管年期为三年。外单位人员借阅，必须经环保主管人员批准。

（四）暂存库关闭要求
在服务期限到达后，危险废物暂存库关闭前提交关闭计划，经批准后方可关闭；暂存库关闭前需对暂存区各类污染物进行清运消除；无法清除污染的设备、土壤、墙体等需按危险废物处理，委托有资质单位清运处置。污染物消除后对项目区进行监测，监测结果表明污染不存在是方可关闭，撤离留守人员。
（五）环境管理计划

本项目环境管理计划见表4-17。

表4-17  项目环境管理计划

环境问题

管理要求

实施机构

施

工

期

（1）环保设施严格按设计要求，环保工程与总体工程同步施工；

（2）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责；

（3）对施工人员实行职责管理，要求施工人员按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作；

（4）按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排；

（5）合理布置施工机械设备，合理安排施工时间，夜间禁止施工；

（6）对施工队伍实行环保责任制，在相关合同中应包括有环境保护的条款与规定。

（7）对施工中的物料运输、扬尘、噪声、废水和固体废物等处理有明确规定，并予以检查与监督。

（8）对于施工中发生的环境影响与环境纠纷，要积极协商，承担责任，恰当处理，力求得到对方的谅解与配合。

（9）对项目区仓库进行全封闭式改造及进行防渗、防腐、防漏处理时应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求执行。

（10）防渗施工严格按照重点防渗区敷设处理方式为：地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂的方式进行防腐防渗改造，裙角敷设2m高。防渗施工过程应保留照片及影像资料、台账记录。

建设单位

运

营

期

（1）所有环保设备经过试运转检验合格后，方可进入运营；

（2）运营期的环保问题由环境管理机构负责；

（3）环境管理机构必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求；

（4）对排出的废气、噪声进行定期监测；

（5）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（6）生产固废（危险废物）的收集管理应由专人负责，危险废物的转运实行联单管理制度，转移联单定期上报环境主管部门。

（7）确保入库废物为废弃铅酸蓄电池及废矿物油，其他危险废物不得进入暂存库。
（9）暂存库关闭需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求执行。

建设单位

环境监测

按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准方法执行

有资质单位

按照国家有关规定，以保证环境污染治理设施的建设，环境监察计划见下表。

表4-18  环境监察计划

阶段

机构

监督内容

监督目的

设计和建设阶段

建设单位环保管理、监理人员

1.审核环保初步设计；

1.严格执行“三同时”；

2.审核环保投资是否落实；

2.确保环保投资；

3.检查污染物排放、控制和处理情况；

3.确保项目执行相关环保法规与标准，并落实环保措施；

4.检查建设施工占地与恢复情况

4.确保施工场所满足环保要求，资源不被严重破坏；

5.检查环保设施“三同时”情况，确定最终完成期限；

5.确保项目建设严格按照“三同时”进行

6.检查环保设施是否达到标准要求。

6.验收环保设施

运营阶段

环境保护主管部门

1.检查监测计划的实施完成情况；

1.落实监测计划

2.检查有无必要实施进一步的环保措施（可能出现未预计到的环境问题）；

2.切实保护环境；

3.检查环境敏感区的环境质量是否满足相应质量标准要求；

3.加强环境管理，切实保护人群健康。

（六）环保竣工验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环境监测计划一览表及环保设施竣工验收一览表，具体情况见附表。

附表4-19    环保竣工验收一览表

项目

验收内容

考核要求

验收方式

项目区贮存内容

本项目仅对废旧铅酸蓄电池及废矿物油进行暂存，不进行危险废物的拆解、处置等加工环节。

与环评中建设内容及规模相一致

检查

废气治理措施

全封闭式库房，项目区内事故情况下产生的硫酸雾经负压抽排风系统（含挂壁式集气罩，总风量约为5000m3/h）收集后，经过酸雾吸收器（吸收液为碱液，酸雾吸收率为95%）吸收处理达标后，由一根15m高的排气筒达标排放。
事故状态硫酸雾排放达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准

检查、监测

噪声治理措施

风机安装消声器，加强管理
达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》执行2类区标准

检查、监测

废水治理措施
事故发生时地面冲洗水通过导流沟+事故池+带盖密闭专用桶收集后暂存，最终委托资质单位处置。
事故冲洗水不外排
检查
固废治理措施

破损废旧铅酸蓄电池泄漏液

设置导流沟(耐酸、防渗)、事故池(耐酸、防渗)、带盖密闭专用桶（防酸、防渗）2个（25kg/个）密封耐酸容器进行防渗漏，配备耐酸专用泵、耐酸导管；

危险废物处置合同、转移联单、台账记录

在项目区内暂存后委托有资质的单位清运处置，处置率达100%

检查，查阅台账；查阅危险废物转移联单

酸雾吸收器的废液

采用导流沟(耐酸、防渗)、事故池(耐酸、防渗)、带盖密闭专用桶（防酸、防渗）1个（30kg/个）密封耐酸容器进行收集

沾染废矿物油的日常工作防护用品、废拖把、废抹布

采用1个带盖密闭、防酸、防渗专用桶（25kg/个）对沾染有废矿物油的废物进行收集，进入生活垃圾处理系统处置。

沾染电解液的日常工作防护用品、废拖把、废抹布

采用1个带盖密闭、防酸、防渗专用桶（25kg/个）对沾染有电解液的废劳保用品进行收集，收集暂存于危废仓库内，定期委托有资质单位清运处置。

危险固废
设置危险固废暂存区，定期委托有资质单位清运处置。
地下水
跟踪监测井一个
执行《地下水质量标准》III类标准

检查、监测

防渗、腐、防漏措施

暂存库全库要严格重点防渗区要求进行防渗、防漏、防腐处理，处理方式为：地面和裙脚采用12层玻纤布15涂乙烯基树脂的方式进行防腐防渗改造，裙角敷设2m高。

重点防渗区须达到GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求；不污染地下水环境。
检查、查阅防渗施工现场照片及影像资料、台账记录。

在废旧铅酸蓄电池贮存区周边设置导流沟，同时在仓库区内设置1个容积为1m3的事故池，均按要求做好防腐防渗处理。

在废矿物油贮存区周边设置导流沟，同时在仓库区内设置1个容积为1m3的事故池，均按要求做好防腐防渗处理。

防渗施工严格按照重点防渗区敷设处理方式为：地面和裙脚采用12层玻纤布15涂乙烯基树脂的方式进行防腐防渗改造，裙角敷设2m高，防渗施工过程应保留照片及影像资料、台账记录。

表4-20    监测计划一览表
分类

内容

监测地点

监测项目

监测频次

实施

机构

负责机构

污染源监测

废气

排气筒

硫酸雾

事故时1次
委托有资质的环境监测单位

建设单位

厂界，上风向1个，下风向3个
非甲烷总烃
1次/半年，每次3个平行样
噪声

厂界东、南、西、北，共4个点

等效A声级Leq

每年1次，每次1天、昼夜各1次
地下水
项目区西南侧1个监测井
SO42-、pH、氨氮、耗氧量、硫酸盐、铅、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数等
正常情况每年枯水期监测一次，事故状态下连续监测



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001

酸雾塔
	硫酸雾
	暂存库全封闭，配套设置酸雾吸收塔+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	废油暂存间
	非甲烷总烃
	暂存库全封闭，通过油桶盛装，减少打开频次 
	

	地表水环境
	无
	无
	无
	无

	声环境
	设备噪声
	噪声
	隔声、减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	设置带盖、防腐密封桶5个，用于盛装破损电池、泄漏电解液、酸雾吸收塔废吸收液、废劳保用品（电池电解液）、废劳保用品（其他）。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目区仓库要严格进行防渗、防漏、防腐处理，仓库内均采用重点防渗，包括地面、裙墙、围堰、收集沟道以及事故池。重点防渗区敷设处理方式为：采用地基30cm混凝土浇筑+表面12布15涂抗压防腐耐酸乙烯基树脂的方式进行防腐防渗改造，裙角敷设2m高。重点防渗区须达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中6.3.1条款“防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s”的技术要求。

在各贮存间内均设置导流沟，同时在电池暂存间及废油暂存间各个设置1个事故池，用于收集事故时泄漏的废液等；导流沟及事故应急池均按要求做好防腐防渗处理。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	（1）严格按贮存要求设计；（2）贮存危险废物的仓库管理人员，必须经过专业知识培训；（3）盛装危险废物的容器上必须黏贴相应危险废物标志；（4）做好出入库台账管理；（5）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规范》、《建筑设计防火规范》等；（6）仓库内建设消防及火灾报警系统；（7）暂存库内灯具必须为冷光源，防爆灯具；（8）危险废物储存设施的关闭。（9）废矿物有暂存库需设置围堰，根据暂存情况围堰高度为10cm。

	其他环境
管理要求
	1、企业环境管理机构负责建立、管理和保管环保台账，及时填写环保各项数据，保证数据的真实、准确。

2、必须及时向环保部门报送环统报表，并做好数据的分析，迟报、漏报、错报一次，则对相关人员通报批评。

3、公司环保台账或报表保管年期为三年。外单位人员借阅，必须经环保主管人员批准。



六、结论
	本项目符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则；根据环境质量现状调查，除区域地表水水质不能满足功能区划要求外，环境空气、地下水、土壤等均可满足相应环境功能区划要求；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响；经营单位只要在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强企业的环境管理，确保污染物的达标排放，则该项目从环境保护角度来看是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	硫酸雾
	
	
	
	0.418kg/次
	
	0.418kg/次
	0.418kg/次

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	少量
	
	少量
	少量

	废水
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	/
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业
固体废物
	/
	
	
	
	
	
	
	

	
	/
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	破损电池
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	泄漏电解液
	
	
	
	0.01ta
	
	0.01ta
	0.01ta

	
	酸雾吸收塔废液
	
	
	
	少量
	
	少量
	少量

	
	沾染废电解液的劳保用品
	
	
	
	少量
	
	少量
	少量

	
	沾染废矿物油的劳保用品
	
	
	
	少量
	
	少量
	少量


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
防腐、防渗漏施工





基础施工





投入运营





设备安装





废气、废水、噪声、固废








PAGE  
—  1  —

_1234567890.vsd
�

变电站收集的废旧电池、废矿物油


委托运输


本项目仓库暂存

委托有资质的公司处置

收集暂存于危废收集桶，暂存于项目区内

泄露电解液、泄露的废矿物油

15m排气筒排放

委托有资质单位处理

酸雾吸收塔

图2-2    项目工艺流程及产污环节

运输车辆


车辆尾气


电池破损时产生的酸雾


废弃抹布、拖把等



_1234567891.unknown

