
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：     芒市慧民医院

建设单位：     芒市慧民医院

编制日期：2019年6月
 生态环境部制  

  《建设项目环境影响报告表》编制说明

        《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质    的单位编制。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录
1表一  建设项目基本情况


表二  建设项目所在地自然环境简况
8
11表三  环境质量状况


13表四  评价适用标准


16表五  建设项目工程分析


26表六  项目主要污染物产生及预计排放情况


27表七  环境影响分析


51表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


53表九  结论与建议



附件：

附件1：委托书
附件2：备案证

附件3：营业执照

附件4：执业许可证
附件5：房屋产权证

附件6：污水处理证明

附件7：医疗固废处置合同

附件8医疗固废处置收费单

附件9：医疗固废转运联单

附件10：食堂承包合同

附件11：芒市慧民医院的检测报告
附件12 医疗废物登记表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：周边位置关系
附图3：项目平面图

附图4：项目区水系图

附图5：云南省生态保护红线图

表一  建设项目基本情况
	项目名称
	芒市慧民医院

	建设单位
	芒市慧民医院

	法人代表
	黄丽珠
	联系人
	邵维清

	通讯地址
	芒市勐焕路丙午村75号

	联系电话
	139*****147
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市勐焕路丙午村75号

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2019]6号

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	门诊部（所）
（Q8330）

	占地面积

(平方米)
	1286
	绿化面积

(平方米)
	20

	总投资

(万元)
	1163.3
	其中：环保投资(万元)
	28.3
	环保投资占总投资比例
	2.43%

	评价经费

(万元)
	—
	投产日期
	2019年1月

	工程内容及规模：

任务由来

为了改善芒市人民就医条件，慧民医院出资1163.3万元，于芒市勐焕路丙午村75号的四栋综合楼开设医院，占地面积1286m2，主要包括急诊室、内科、中医科、妇科、儿科等。本项目实际床位数80张，门诊人数大约为150人/天。项目是于2006年5月从芒海镇农村信用社购入房产，并且于2008年1月1日投产营运。

项目于2017年9月4日取得营运执照，统一社会信用代码：92533103MA6L0DG638。于2018年1月19日，慧民医院取得了医疗机构执行许可证，同时取得了德宏州卫生和计划生育局出具的床位数证明，登记号：L1833567X53310017A1002，明确了慧民医院属于营利性综合医院。根据环境保护部办公厅函（环办函【2015】389号）《关于进一步加强环境影响评价违法项目责任追究的通知》，该医院此行为已构成“未批先建”，但“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守《中华人民共和国行政处罚法》第29条的规定，“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚”。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》之规定，本项目应开展环境影响评价工作。本项目是以门诊部医疗活动为主的诊所，并且不涉及环境敏感区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号，2018年4月18日实施），本项目应编制环境影响报告表。为此，芒市慧民医院委托本单位为本项目编制环境影响报告表。环评单位接受委托后，立即开展现场踏勘、资料收集等工作，在工程分析的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价，编制完成本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

二、项目概况

1、项目基本情况

经过我单位环评人员现场踏勘和收集相关资料，项目基本情况如下：

（1）项目名称：芒市慧民医院；
（2）建设单位：芒市慧民医院；
（3）建设性质：新建
（4）建设地点：芒市勐焕路丙午村75号（项目中心地理位置坐标：东经98°34'38.32"，北纬24°26'07.74"）；
2、项目位置及周边环境概况

项目位于芒市勐焕路丙午村75号，项目东侧、西侧和南侧均有居民区，北侧隔勐焕路为居民区；项目周围最近的地表水体为项目西侧2800m的芒市大河。地理位置图见附图一、项目周边环境概况详见附图二。 
3、建设内容及规模

芒市慧民医院位于勐焕路丙午村75号，具体地理位置见附图1。项目建筑面积2969m2，内布置有内科、中医科、妇科、儿科等，建设有诊疗室、配液、注射室、输液室、办公室、药房、检验室、手术室、住院房、医疗固废暂存间等，而放射科不属于本项目范围需要单独进行环评。项目内设置住院床位80床，病床使用率约为36.01%。本项目建成后，日接诊人数约150人，能够满足周边群众就医的需求。本项目工程组成内容见表1-1。
表1-1  项目组成一览表
项目组成

建筑面积

主要建设内容或功能

主体

工程

门诊楼

1606m2
一楼门诊大厅、配药房、收费室
二楼输液室、配液室、

三楼为病房和行政医生办公室
四楼住院病房和行政办公室
五楼洗衣房、洗衣室、消毒室

中医楼 
389m2

一楼熏蒸室、碎石室、急诊室、中医诊疗室、中药暂存间

二楼为化验室、B超室、心电图室
三楼为医生办公室、休息室、配液室
住院楼

750m2

一楼属于放射科（不属于本项目，需单独环评）

二楼手术室

三楼、四楼、五楼都属于住院病房

食堂

164m2
一、二楼对外承包，三楼属于医院员工食堂

简易房

60m2

一层设公共卫生间、杂物间、氧气瓶房、变压器房
辅助工程

卫生间

/
各病房内，住院楼楼梯转角，水冲厕
公用

工程
供水

项目用水接自市政自来水供水管网

排水

雨污分流制：雨水由雨水管网收集后进入市政雨水管网；废水通过化粪处理后进入项目自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）（表2中预处理标准）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后进入市政污水管网。

供电

项目用电接自市政电网

环保

工程
医疗固废暂存间
1间，规范化收集、临时储存医疗废物，危废暂存间设警示标识，地面做硬化和防渗、防雨淋、防扬散等措施。委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司定期清运。
医疗废物收集桶

23个分布于各科室药房，分类收集医疗废物。
生活垃圾桶

55个，分散布置于本项目各科室、角落，收集日常生活垃圾，委托环卫部门清运、处置。
污水处理站
1台，规模20m3，布置于项目区南部停车场地下，收集废水，废水处理设备处理后投加优氯净消毒剂处理达标后经污水总排口排入市政管网。
隔油池

1个，规模0.5m3，处理食堂废水

主体工程

主体工程建筑包括诊疗室、配液、注射室、输液室、办公室、药房、医疗固废暂存间等，合理布局，建筑面积见上表所示，相对位置及总平面布置见附图。

辅助工程
卫生间：项目区每个病房各1间，住院楼每层楼梯转角各一间，停车场设一个公共厕所，水冲厕，通过管网与化粪池相连接。

公用工程

a、供水：项目用水接自市政管网。

b、供电：项目用电接自市政电网。
c、排水：项目排水采用雨污分流制：雨水由雨水管网收集后进入市政雨水管网；项目医疗废水统一进入项目区化粪池，经化粪池处理后进入项目自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）（表2中预处理标准）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后进入市政污水管网。

环保工程

医疗废物收集桶：共23个，分布于各科室、门诊室，用于收集诊治过程产生的医疗废物。

b、生活垃圾桶：共55个，分散布置于医院各个科室、病房及办公室，收集项目区生活垃圾，交由环卫部门定期清运。
c、医疗固废暂存间：建筑面积20m2，位于项目住院楼一层，临时储存项目区产生的医疗固废，分类储存，规范管理，设警示标识，地面做硬化和防渗、防雨淋、防扬散等措施并委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司定期清运、处理。
d、污水处理站：1个，规模为20m3/天，布置于项目区南部停车场地下，收集废水，污水处理设备处理后投加优氯净消毒处理达标后经污水总排口排入市政管网。
4、项目科室设置情况及服务内容

本项目开展的医疗服务科目包括内科、中医科、儿科、妇科等，无超出医疗机构执业许可证规定的诊疗范围的科目，设置情况及服务内容见下表。
表1-2  科室设置情况及服务内容一览表
序号
诊疗科目
服务内容
1

中医科
中医针灸理疗、颈腰椎牵引、激光、傣药熏蒸、蜂刺疗法、中药灌肠疗法、小针刀、激光疼痛治疗、小儿推拿、中药消肿止痛贴皮肤病中西医疗法、体外震波碎石术等。
2

儿科
儿科常见多发病诊治，有住院部。
3

妇科
妇科常见多发病诊治，有住院部。
4

内科
内科常见多发病诊治，有住院部。
5、项目主要原辅材料

项目运营期间消耗的原辅材料主要有注射器、输液管、医用棉花、纱布、一般常用药品等。各原辅材料年用量情况如表1-3所示：
表1-3  项目主要原辅材料用量估算

编号

名称

年用量

来源

备注

1

注射器

1.2万支

外购

—

2

输液器
0.7万套

外购

—

3

医用酒精
30L

外购

—

4

优氯净

5000片

外购

与水溶解、调配后用于医疗废水、洗涤废水消毒

5
爱尔碘消毒液

15L

外购

用于打针、注射前皮肤消毒

6
医用纱布

6m2
外购

—

7
医用棉花

3kg

外购

—

8
头孢

4kg
外购

常用药

9
克感敏

1500片

外购

10

镜片

2000片

外购

常用耗材

11
水

7267.15m3
自来水

—

6、项目主要设备

项目所用药品均来自药品供应商处直接购买的成品，本项目不进行药品、药材切割、加工等，除桌椅外项目使用到的设备清单见下表。
表1-4  项目主要设备一览表
序号

设备名称

数量

1

一体化污水处理设备
1台

2

二氧化氯投加器
1台

3

心电监护仪
2台

4

彩色多普勒B超诊断仪
1台

5

血压动态监测仪
2台

6

DR机
1台

7

阴道镜
1台

8

多参数监护仪
2台

9

半导体激光治疗机
1台

10

疼痛治疗机
1台

11

电子针疗仪
1台

12

特定电磁波(TDP)治疗仪

1台

13

臭氧治疗仪

1台

14

红外线灯光治疗仪

1台

15

微波治疗仪

1台

16

体外震波碎石机

1台

17

熏蒸治疗仪

1台

18

多功能艾灸仪
1台

19

全数字超声波治疗仪

1台

20

多功能牵引床

1台

21

心电图机

1台

22

中药颗粒剂调剂设备

1台

23

制氧机

1台

24

射频控温热凝器

1台

25

手术台

1台

26

全自动生化分析仪

1台

27

电解质分析仪

1台

28

血球计数仪

1台

29

麻醉机

1台

7、现有项目劳动定员及工作制度

劳动定员：本医院共有员工70人，部分职工在医院食堂就餐。
工作制度：每年工作365天，每天工作8小时，实行轮休制度。平均每日接诊人数约为150人。
8、环保投资

项目总投资1163.3万元，其中环保投资28.3万元，占总投资的2.43%，环保投资明细详见表1-5。
表1-5  项目环保投资一览表

污染源

环保设施、措施

投资金额（万元）

备注

废水治理
污水处理站
15

1个，规模20m3
化粪池

1.5

2个，规模28m3，4m3
隔油池

1

1个，规模0.5m3

固废治理
一般垃圾桶
2

55个，用于收集生活垃圾

医疗废物收集桶

2.8
23个，用于收集一般医疗废物

医疗废物暂存间

3
1间，建筑面积20m2
废气治理

食堂油烟净化器

3

1套

合计
—
28.3

—
9、平面布局情况

芒市慧民医院位于芒市勐焕路丙午村75号，为私有民用楼。
芒市慧民医院建筑面积2969m2，共4栋楼房，包括诊疗室、配液、注射室、输液室、办公室、药房、医疗固废暂存间，住院房等，合理布局。其中污水处理站布置于项目区停车场南部，位置选在污水排放集中点，减少转移及避免二次污染，并就近接入项目的污水管网出口；医疗固废暂存间设置在项目中医楼一层楼梯间，避免非工作人员及儿童接触、扰动。详见项目平面布置见附图三。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，经现场踏勘，项目区周边无大型工矿企业，项目现有污染物已按照环保要求进行了治理，场址不存在原有污染情况及环境问题，项目运行过程中也不存在环保投诉事件。




表二  建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3km。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一

项目区位于芒市勐焕路丙午村75号，项目周边为商住混合区，北临勐焕路，地理位置良好坐标东经98°34'38.32"，北纬24°26'07.74"。项目建设场地交通便利，供排水设施完善，水电供应有保障。
2、地形地貌
芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

四周无建筑物和影响环境的不良因素。项目建设地点地质构造简单，属砂砾冲击层，无滑坡、断层等不良地质现象，符合建设用地要求。

3、水文水系

德宏水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。

芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。本项目建设区周边的河流主要为板过河，汇至贯穿城市南北方向的瑞丽江流域上游芒市大河。

项目区水文水系图见附图四。

4、气候气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

5、植被及生物多样性

芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。

通过现场调查，项目区占地类型为城市建筑用地，无原生动植物。   

6、文物资源
芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞、勐巴娜西珍奇园等风光名胜。

项目位于城市建成区，周边无重点文物保护单位，不属于风景名胜区、水源保护区、自然保护区，周围无环境敏感点，无需要特殊保护的动、植物资源。



表三  环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状
项目所处区域为城镇区域，根据《德宏州2016年环境质量公报》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，空气质量良好，可达到二级标准。项目所在区周边没有大的污染型企业，区域内环境空气质量较好能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水环境质量现状
距离项目最近的地表水体为项目西北侧约2800m处的芒市河，芒市河主要功能为农业、工业用水，为III类水体，故地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。
根据《德宏州2016年环境质量公报》中的内容可知，芒市河水质除了风平断面的COD超标外，其余监测因子基本能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准，BOD5超标的原因可能是芒市河接纳了周围部分未经处理的生活污水。

3、声环境质量现状
项目所处区域为居住、商业混杂区，属于2类声环境功能区。
根据现场踏勘，项目周边区域无较大噪声源，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

4、生态环境质量现状

项目所在区域为城市建成区，项目用地现已被建筑物覆盖或硬化，项目周围区域植被较少，主要为行道树、绿化带等，无天然植被，生态环境属城市生态环境，无需要特殊保护的动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目周围没有需要特殊保护的重要文物，旁边为居民建筑，项目周边分布有住宅建筑、医院、城市道路、河流等，故本项目主要保护目标是保护好周围居民的正常生活不受影响，且保护好当地的大环境。

空气环境保护目标

环境空气保护目标是周围的生活环境在本项目运营时不受明显影响，保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准。

水环境保护目标

水环境保护目标是使受纳水体的水质不因本项目的运营而受到明显影响，建设项目位于芒市勐焕路丙午村75号，距离项目最近的地表水体为项目西侧约2800m的芒市大河。

声环境保护目标

声环境保护目标是确保项目声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
主要环境保护目标：项目主要保护目标详见表3-2。

表3-2 主要保护目标表

序号

保护目标名称

方位、距离

保护目标及其级别

1

丙午村居民

西侧，5m

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类,4a类标准，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

2

北侧，35m

3

东侧，5m

南侧，5m
4

中国银行德宏分行

西北侧，43m

5

芒市总工会

西侧，163m

6
芒市大河

西侧2800m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准




表四  评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量标准
根据空气环境功能区划，项目所在区域环境空气功能为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准  单位：μg /m3
污染物名称

SO2
TSP

PM10
PM2.5
NO2
浓度限值

年平均

60

200

70

35

40

日平均

150

300

150

75

80

小时平均

500

─

—

—

200

2、地表水环境质量标准

距离本项目最近的水体为项目区西北侧约2.8km的芒市大河。根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）芒市大河（木康--入瑞丽江口之间），水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准见4-2。
表4-2   地表水环境质量标准    单位：mg/L

序号

参数

Ⅲ类标准值

标  准  来  源

1

pH

6～9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
2

CODcr

≤20
3

BOD5
≤4

4

总磷

≤0.2
5

氨氮

≤1.0

6

总氮

≤1.0

7

石油类

≤0.05

3、声环境质量标准

项目所在地周边主要有部分商住混合区，参照《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》(GB/T15190-2014)，本项目所在区环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准见表4-3。
表4-3   声环境质量标准

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

适用于居住、商业、工业混杂区

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气排放标准

（1）项目运营期医疗废物、消毒桶、卫生间、生活垃圾等散发出少量异味，均属无组织排放。异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中臭气浓度标准，即臭气浓度≤20（无量纲）。

（2）运营期食堂废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），标准值详见下表4-4。

表4-4  《饮食业油烟排放标准》限值    单位：mg/L

规模

小型

基准灶头数

2
油烟最高允许排放浓度(mg/m3)

2.0

净化设施最低去除效率(%)

60
2、废水排放标准

项目采用优氯净消毒剂对医疗废水进行消毒处理，然后经由污水总排口进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理。
项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准，具体指标见下表。

表4-5  医疗机构水污染物排放标准限值  单位：mg/L

序号

控制项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000

4

pH（无量纲）
6~9

5

化学需氧量（CODCr）浓度 

最高允许排放负荷（g/床位）

250

250

6

生化需氧量（BOD5）浓度 

最高允许排放负荷（g/床位）

100

100

7

悬浮物（SS）浓度 

最高允许排放负荷（g/床位）

60

60

9

磷酸盐（以P计）
8

10

动植物油

20

11

石油类

20

25

总余氯（mg/L）

2~8
注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

    预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8 mg/L。
表4-6  污水排入城镇下水道水质标准  单位：mg/L

控制项目

氨氮（以N记）

总磷（以P记）

A等级

45

8

3、噪声排放标准

项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的2类标准，项目周边勐焕路范围内为商业居住混合区执行2类标准。标准值见表4-7。

表4-7  工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

适用于居住、商业、工业混杂区

60

50

4、固体废弃物

项目运营过程中产生的医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗废物管理条例》。

	总量控制指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下：
废水：6153.9t/a；
其中：COD：0.79t/a；

氨氮：0.038t/a；




表五  建设项目工程分析

	一、工艺流程及产污节点简述：
本卫生服务站运营后期间，主治一般常见病症。















图5-1  项目运营期就医流程及产污节点图
各科室治疗流程简述：患者进入诊室通过健康问题检查或者仪器检查确定病情后，医生根据病情确定治疗方案，患者依据医生指导进行治疗，如药房取药，或进入输液室进行输液、注射、仪器治疗、手术等方式进行治疗，最后离开。主要是进行上内科、外科等健康问题的治疗及卫生信息管理、健康教育服务等，污染物主要为在检查、治疗过程中产生一般医疗废水和医疗废物，医疗废物主要为医疗固废，包括废酒精棉球、废注射器、废针头，以及过期、变质的药片等。

二、项目污染源分析

（一）施工期

本项目属于未批先建项目，为补办环评，施工期已结束，项目在施工过程中没有接到任何居民和单位的投诉，不再对施工期进行分析。

（二）运营期
项目营运期产生的主要污染物为异味、医疗废水、洗涤废水、生活污水、生活垃圾、医疗固废等，具体如下：
1、废气

（1）项目医疗废物、生活垃圾收集点以及消毒剂使用过程会逸散少量异味，该部分异味较为轻微，属无组织排放。

（2）食堂油烟

本项目一楼和二楼食堂对外承包，三楼食堂对项目区内职工提供就餐，运营期内每天约70人在园区食堂就餐，年工作365天，本项目食堂厨房油烟根据类比调查，目前人均日食用油用量约30g/人·d，则本项目耗油量约30g/人·d×70人×365d=0.7665t/a。

根据类比调查计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%。餐饮油烟废气经过油烟净化器处理后引至楼顶排放，其去除效率按60%计。项目食用油消耗和油烟废气产生情况见表5-1。 

表5-1  食用油消耗和油烟废气产生情况表

类型

规模

耗油量（t/a）

油烟挥发系数

油烟产生量(t/a)

油烟排放量(t/a)

餐饮

70人/d

0.7665
2.83%

0.02169
0.0087
2、废水

项目产生的废水主要有医疗废水、洗涤废水和生活污水。根据本项目的科室设置，项目在营运期产生的废水主要分为六类，一为门诊部废水；二为住院部废水；三为检验科废水；四为洗浆房洗涤废水；五为职工和就诊人员产生的生活污水；六为污水处理系统污泥脱水；七为职工餐厅产生的食堂废水；八为绿化用水。本项目的用水量参照《云南省地方用水标准定额》(GB53/T 168-2013)中规定的参考数据。项目不设同位素室，没有放射性废水产生；影像采用干式洗片机，没有洗印废水产生；病理、血液检查和化验等科室目前已采用成品的试剂盒化验，无含铬废水产生。

（1）门诊废水

“门诊（无住院部，含行政及医护人员、附属设施等综合用水）用水定额为20L/（人·次）”。根据项目设计门诊人数150人次/日，因此，门诊部总用水量共计3m3/d。排放系数按0.85计，则项目门诊部的废水产生量为2.55m3/d。
（2）住院部废水

项目病房生活用水按80张床的规模进行核算，住院部废水产生量根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)，环境保护部》确定。根据HJ2029-2013医院编制床位数≤100床的设备齐全的小型医院，用水标准为250L/床*d-300L/床*d”。由于本项目每天工作8小时，同时结合本医院实际用水量情况，本次环评用水量取值为最大用水标准的二分之一，150L/床*d，则本项目用水量为12m3/d（4380m3/a），排污系数按照0.85计算，则住院部废水产生量为10.2m3/d（3723m3/a）。

（3）检验科废水

项目医院内设置检验科，检验科属于特殊科室，检验科主要采用酶作为实验介质，不在医院内自制酶介质，因此不会产生含氰、含铬等重金属废水。废水主要产生于设备清洗阶段，产生的废水主要为碱性废水；检验科每天就诊人次为150人次，按照1L/人计，则用水量约为0.15m3/d。废水产生按用水量的90%计算，则废水产生量为0.135m3/d。

检验科废水用特定容器（0.5m3）收集后进行预处理，检验科废水加酸性试剂中和预处理后，接着进入化粪池内处理，在进入污水处理站处理达标后排入市政污水管网。

（4）洗浆房废水

本项目设置80张床位，根据业主提供资料，每天需要洗涤的床单、被套等重量为20kg/d。根据一般洗衣机每洗一公斤衣物洗涤需要水为40L，所以本项目洗衣房每天用水量0.8m3。排放量按0.8计，排放量0.64m3/d，水中污染物主要为悬浮物、BOD5、CODcr、氨氮。根据相关资料进行类比，水中污染物为CODcr320mg/L、BOD5206mg/L、 SS220mg/L、氨氮40mg/L。

生活污水

职工和就诊人员每天约为220人，以上几部分已经包含了医护人员和就诊人员的部分用水，这里计算医院后勤人员和部分人员的日常清洗及办公用水，计为50人，每人按50L/d用水量计，每天用水量为2.5m3/d。污水产生系数按0.85计，则污水产生量2.125m3/d。水中污染物主要为悬浮物、BOD5、CODcr、氨氮和动植物油。参考《第一次全国污染物普查产污手册》，水中污染物为CODcr350mg/L，BOD5200mg/L，SS220mg/L，氨氮38mg/L，动植物油6mg/L，磷酸盐6mg/L。

（6）污水处理系统污泥脱水

项目的医疗污水处理站由于接纳含病菌废水进行处理，因此二级处理工艺产生的污泥中含有大量的病菌和其他污染物，为危险固化废弃物，污泥在进行脱水中将排出一定废水，其产生量约为0.02m3/d，收集后，还须再返回污水处理站进行处理。

以上产生的医疗废水，不能进行回用。医疗废水应经污水处理站采用二级生化处理+消毒处理，污水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入市政污水管网。

（7）食堂废水

项目建成后食堂用餐人数为70人/天（仅限三楼职工食堂，不包括一、二楼食堂），用水量按20L/人.d计，餐饮用水量为1.4m3/d，排污系数取0.85，则此部分餐饮污水产生量为1.19m3/d。废水中主要污染物浓度，参考《第一次全国污染物普查手册》为CODcr800mg/L，BOD5300mg/L，SS300mg/L，氨氮40mg/L，动植物油150mg/L，磷酸盐5mg/L。

（8）绿化用水

项目建成后绿化面积为20m2，按芒市天气情况来看，雨天绿化可靠自然降水浇灌，非雨天需要补充浇灌，根据《云南省用水标准定额》（DB53/T 168-2013），绿化用水定额为3L/（m2.d），则非雨天（235天）绿化用水量为0.06t/d，则旱季绿化用水量为14.1t/a。项目运营期用水量分析见表5-2。
表5-2  项目运营期用水量分析

序号

名称

用水定额

单位

用水量（m3/d）

消耗量（m3/d）

排水量（m3/d）

1

住院部（病房内带洗浴，包括行政及医护人员、附属设施等综合用水）

150L/（床位.d）

80床

12
1.8
10.2
2

门诊部（无住院部含行政及医护人员、附属设施等综合用水）

20L/（人.d）

150人.d

3

0.45

2.55

3

检验科废水

1L/人

150人

0.15

0.015

0.135

4
洗浆房洗涤用水

40L/（公斤）

20kg/d

0.8
0.16
0.64
5

生活污水

50L/d
50人
2.5
0.375

2.125

6

污水处理系统污泥脱水

0.02
7

食堂废水

20L/人.d
70

1.4

0.21

1.19

8

绿化用水（非雨天235天）

3L/（m2.d）

20m2
0.06
0.06
0

合计

非雨天：19.91
雨天：19.85

3.07
16.86
项目非雨天总供水量为19.91m3/d，雨天为19.85m3/d。排水主要为医疗废水和生活污水，建设项目总排水量为16.86m3/d，6153.9m³/a。水平衡分析见图5-2。
















2.5

1.4






图5-2 项目水量平衡图

（7）污水处理站处理工艺

本项目应配套建设污水处理设施，医院产生的废水主要为生活污水和医疗废水。

按照《医院污水处理技术指南》，“医院污水处理所采用工艺必须确保出水水质满足相关排放要求。根据实际调查，本项目周边已建有市政管网，项目污水能够进入污水处理厂。
根据业主方提供资料，项目一体化污水处理设施建设位置位于项目地块东侧，已委托了资质单位进行设计，环评要求业主污水处理设施与建设项目必须同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目污水处理站所采用一体化污水处理设备，二氧化氯投加器（二氧化氯发生器自动投氯，每10分钟投氯一次每次量为5克）措施，水质标准达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准后，方可外排。污水处理站投资约15万元。工艺流程图如下：

                   [image: image1.jpg]H N St

ey L



                                                     
图5-3 污水处理工艺
建设单位于2019年3月8日委托云南省核工业二0九地质大队对污水处理站出水口的废水水质进行了采样监测（监测报告见附件），检测结果为氨氮和粪大肠杆菌超标，后建设单位调整了风机运转时间和自动抽水时间，且购买了新的消毒剂，用最大的浓度投放到自动投药设备中。后建设单位于2019年4月18日又委托了云南云测质量检验有限公司对污水处理站出水口的废水水质（主要为氨氮、粪大肠杆菌）进行了采样监测（监测报告见附件）。其污染物的产生浓度以及出水口污染物排放浓度检测结果如下。
本项目各污染物产生及排放情况见表5-3。

表5-3  本项目废水污染物产生及排放情况表
废水产生量

（6153.9t/a）

CODcr

mg/L

SS

mg/L

NH3-N

mg/L

粪大肠杆菌(个/L)

动植物油mg/L

《医院污水处理技术指南》废水浓度（取最大浓度值）

300

120

50

1.6×108
20

废水污染物产生（t/a）

1.84

0.74

0.31

9.84×105
0.12

污水处理站排放浓度

129

7
6.3

0
0.31

废水污染物排放量（t/a）

0.79

0.043
0.038

0
0.0019
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

≤250

60

/

5000

20

由表5-3可知，本项目污水处理站的规模设计为20m3/d，可满足项目运营后污水最大的处理需求。采用一体化污水处理设备，检测结果显示出水水质能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，排入周边市政污水管网。
3、噪声

本项目建成后，除交通噪声和人群活动噪声外，主要的噪声源来自项目建筑内的动力设备等，各设备噪声源强见表5-4。
表5-4  项目建成后主要噪声源   单位：dB(A)
序号

设备名称

数量

噪声级

特性

1

柴油发电机组

2台

100

连续，不常用

2

污水处理站水泵

4台

70

连续、低频

3

车辆噪声

/

70

间断

4

人员噪声

/

65

/

5

变压器

1台

75

连续、低频

4、固体废物

项目产生的固体废弃物主要为医务人员、病人的生活垃圾、食堂垃圾以及就诊过程中产生的医疗废物和污水处理站产生的污泥，医疗废物主要为废酒精棉球、废注射器、废医用手套、废输液器、废针头、过期药物等。

（1）生活垃圾

项目职工平均每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，项目共有职工70人，即生活垃圾产生量为35kg/d，12.775t/a。

门诊垃圾按每日每人次产生0.1kg计，门诊量平均150人/d，则门诊生活垃圾产生量为15kg/d，5.475t/a；

根据以上计算可知，本项目生活垃圾日产生量为50kg/d，年产生量为18.25t/a，生活垃圾由项目内垃圾桶收集后委托环卫部门清运、处置。

食堂垃圾

食堂固废主要为厨房、顾客等产生的生活垃圾，就餐人数平均为70人/天，餐饮垃圾产生量每人按1.5kg/d计，则日产生食堂垃圾为105kg，年产生垃圾38.325t。食堂垃圾投放至垃圾桶内，由清洁人员清运至医院生活垃圾收集点，再委托环卫部门清运处置。

（3）医疗废物

项目运行过程中会产生一定量的医疗废物，根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物，编号为HW01。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，见下表。

表5-5  项目医疗废物分类目录

类别

特征

常见组分或者废物名称

感染性废物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：
—棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；

—一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；

—废弃的被服；
—其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。

3、各种废弃的医学标本。

4、废弃的血液、血清。

5、使用后的一次性使用医疗用品及一医疗器械视为感染性废物。
损伤

性废

物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

1、医用针头、缝合针。

2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。

1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：

—致癌性药物，如硫唑嘌呤、三苯氧氨、硫替派等；

—可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；

—免疫抑制剂。

注明：①一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。②一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。③一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。

对照《国家危险废物名录》和《医疗废物分类目录》，本项目涉及HW01类医疗废物，包括感染性废物、损伤性废物。医疗废物主要来源于病房。病房垃圾产生量按1kg/床·天计，病房产生医疗垃圾量为80kg/d，年产生医疗垃圾29.2t。使用医疗固废收集桶、利器盒对项目内所有医疗废物进行统一收集，按《医疗废物管理条例》的要求使用专用容器进行分类包装、标识，暂时存放于本卫生服务站设置的医疗废物暂存间内，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司定期清运、处置。

（4）污泥
医院的污水处理站产生的污泥如不及时清运会产生恶臭影响环境，由于污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。若不进行妥善处置，将对人群健康造成威胁。

项目运营期产生的污泥主要包含两类：医疗废水处理系统污泥、生活污水处理系统污泥，两类污泥的性质有差别。

医疗废水处理系统污泥为带菌固体废物，属危险固体废物。根据《国家危险废物名录》，医疗废水处理污泥属于危险废物，应按危险废物有关要求进行处置。项目废水产生量为16.86m3/d，按污水处理量的0.02%计算，（自然沉降脱水，含水率98%），则污泥产生量为0.00337kg/d，1.2t/a；项目废水处理系统污泥产生总量约为1.2t/a，污泥中含有致病菌，故在清运前采用生石灰预先消毒，定期委托环卫站清运、处置。

综上，本项目固体废弃物产生情况及处置方式见下表。
表5-6  固体废物产生量及处置方式一览表

序号
名称
年产生量

（t/a）

来源
废物类别
处理方法
1

医疗废物

29.2

医疗过程

危险废物

统一收集，按《医疗废物管理条例》的要求使用专用容器进行分类包装、标识，暂时存放于本卫生服务站设置的医疗废物暂存间内，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司定期清运、处置。
2

污泥

1.2
污水处理站

危险废物

在清运前采用生石灰预先消毒，委托环卫站定期清运、处置。

3
生活垃圾
18.25

医护人员、就诊人员
一般固废

设置生活垃圾桶，统一收集，委托环卫部门清运、处理

4

食堂垃圾

38.33
厨房、就餐人员

一般固废

设置生活垃圾桶，统一收集，委托环卫部门清运、处理

5、生态影响
项目所在区域为城市建成区，项目用地现已被建筑物覆盖或硬化，项目周围区域植被较少，主要为行道树、绿化带等，无天然植被，生态环境属城市生态环境，不涉及占用林地及植被。



表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

 类型
	排放源
	污染物

名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	废气
	运营期
	医疗废物、生活垃圾、消毒池
	异味
	浓度较低
	少量
	浓度较低
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	1.50mg/m3
	0.02169t/a
	0.60mg/m3
	0.0087t/a

	废水
	运营期
	医疗废水、
洗涤废水、

生活污水
	年废水量
	—
	6153.9m3/a
	—
	6153.9m3/a

	
	
	
	CODcr
	300 mg/L
	1.84 t/a
	129mg/L
	0.79t/a

	
	
	
	SS
	120 mg/L
	0.74t/a
	7mg/L
	0.043t/a

	
	
	
	氨氮
	50 mg/L
	 0.31t/a
	6.3mg/L
	0.038t/a

	
	
	
	动植物油
	20 mg/L
	0.12t/a
	0.31mg/L
	0.0019t/a

	
	
	
	粪大肠菌群数
	1.6×108

个/L
	9.84×105个/a
	0个/L
	0个/a

	固体废弃物
	运营期
	医疗过程
	医疗废物
	29.2t/a
	委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司处置

	
	
	污水处理过程
	污泥
	1.2t/a
	委托环卫站定期清运、处置

	
	
	项目区
	生活垃圾
	18.25t/a
	委托环卫部门处理

	
	
	
	食堂垃圾
	38.33t/a
	

	噪声
	运营期
	人员活动
	生活噪声
	50~70dB
	≤60 dB

	其他
	无

	主要生态影响：

本项目使用现有房屋装修后进行医疗服务活动，位于城市建成区，无原有植被存在，区域内主要为城市绿化带。项目内摆设部分盆栽植物存在，生态结构单一，项目建设对当地生态环境基本无影响。


表七  环境影响分析 

	施工期环境影响分析

本项目属于未批先建项目，为补办环评，施工期结束，项目在施工过程中没有接到任何居民和单位的投诉，本环评对施工期环境影响进行回顾性分析。

废气与粉尘

项目施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、施工机械废气和运输车辆尾气、装修废气。

①扬尘

项目扬尘主要来源于建筑材料的运输、堆放，扬尘属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。施工过程中对粉尘发生量较大的部位进行洒水降尘，对运输交通道路及时清扫、洒水。此外，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砖运输车辆，采用封闭车辆运输，对环境的影响较小。

②施工机械废气和运输车辆尾气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，主要成分是烯烃类、CO和NOx，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气和运输车辆尾气属低架点源无组织排放，具有间断行、产生量小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。经过空气稀释扩散后对环境的影响较小。

③装修废气
本项目主体工程完成后，各楼层均需经过集中装修，届时将会有油漆、涂料废气产生，由于排放场所分布面积广，扩散条件好，呈无组织排放，故对外环境影响不大。
废水

在进行基础工程施工时，存在地下渗水、降雨积水、施工作业用水等形成的积坑废水；另外，还存在混凝土浇筑养护产生的工程废水。本项目工程废水产生的主要污染因子为SS，项目施工废水悬浮物浓度较高，但量小。本项目产生的施工废水经过简易收集沉淀后用于建筑材料的冲洗、混凝土拌合和施工场地洒水降尘。对于一些施工废水产生量较少的工序，如混凝土拌合和施工场地洒水降尘等工序的水分全部自然蒸发，正常生产情况下无废水外排。

施工人员为附近的村民不在厂区内食宿，结合本项目实际，施工人员就近使用厂区内现有的旱厕，定期委托附近村民清掏做农家肥。
噪声

本项目噪声主要来源于房屋改造、设备安装及载重汽车产生的噪声，噪声来源主要有电钻、电机、运输车辆等。声源强度75～95dB（A），本项目机械产生的噪声主要属于中低频率噪声，噪声从声源传播到受声点，会因传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。在预测其影响时应着重考虑其距离衰减，预测模式选择采用声源随传播距离增加引起的衰减公式和声级叠加公式。

1、噪声衰减模式


[image: image2.wmf]0

0

lg

20

r

r

L

L

i

i

-

=


式中：Li－距离声源ri米处的声级，dB（A）；

  L0－距离声源r0米处的声级，dB（A）。

2、声级叠加公示


[image: image3.wmf])

10

10

lg(

10

10

10

2

1

L

L

L

+

=

总


式中：L总－几个声压级叠加后的总声级，dB（A）；

      L1－ 厂界噪声值，dB（A）；

L2－ 噪声源衰减到厂界时的噪声值，dB（A）

本项目噪声设备均布置在独立房间内，建设项目夜间不进行生产，设备噪声经车间墙体阻隔可衰减15～20dB（A），以噪声源减小15dB（A）为预测噪声级，根据噪声衰减公式，则项目生产设备的衰减情况见表7-1。
表7-1 生产设备噪声衰减情况
设备名称
衰减量dB(A)

不同距离的噪声预测dB（A）
2m
3m
5m
10m
15m
20m
25m
30m
50m
电钻95dB

15

70

68

65

60

57

55

52

49

45

运输车辆80dB

65

63

61
55
51
48
47
45
41
电机85dB

63

60

56

50

46

44

42

40

36

项目运营期噪声对周围敏感点产生的影响达标情况见表7-2。

表7-2  运营期噪声对敏感点达标情况
序号

敏感点

位置

达标情况

昼60dB（A）
夜50dB（A）
1
东混合居民区
东侧5m
达标
达标
2
西混合居民区
西侧5m
达标
达标
3

南混合居民区
南侧5m

达标
达标
4

北混合居民区
北侧35m

达标
达标
5

中国银行德宏分行
西北侧43m

达标
达标
6

芒市总工会
西侧163m

达标
达标
固体废弃物

施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废弃油漆和涂料等。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。本项目产生的建筑垃圾按照当地建筑管理部门指定的地点堆放，由建设方清运至指定地点堆放。

施工期生活垃圾主要为有机废物等，如不及时进行清理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，将生活垃圾的减量化、资源化后，定期送至当地丙午村指定地点堆放。
二、营运期环境影响分析
1、大气环境影响分析

根据工程分析可知，项目食堂油烟、医疗废物、生活垃圾收集点等会逸散少量异味，该部分异味较为轻微，属无组织排放。

食堂油烟

本项目油烟废气来源于生活区的食堂，每天就餐职工70人，餐饮油烟主要为三餐时段产生的少量烹饪油烟，根据工程分析项目年总食用油耗量为0.7665t/a，油烟产生量为0.02169t/a，排放量为0.0087t/a。项目食堂厨房每个灶头油烟净化器排风量为2000m3/h，项目区内有2个灶头，每天工作5小时，则项目油烟产生浓度为1.50mg/m3，排放浓度为0.60mg/m3，厨房作业时产生的油烟废气排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）试行的排放要求，对大气环境的影响很小。
（2）本项目规模不大，产生的固体废物量不大，异味气体浓度较低，产生量较少。对于异味的处理，本项目采取的措施是勤打扫、保持地面清洁，及时清运垃圾和医疗废物，加强自然通风，医疗固废暂存间封闭管理。通过采取上述措施后，项目内异味可以得到很好的控制，异味气体经空气稀释、扩散至项目区厂界可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1规定的标准值，即臭气浓度≤20（无量纲）。

项目在采取以上措施后，项目运营期异味可以得到很好的控制，实现达标排放，对周围环境影响不大。
2、地表水环境影响分析

项目营运期废水主要为医疗废水和生活污水，项目建设单位自建一座污水处理站，根据项目的总排水量16.86m3/d。处理规模不小于20m³/d，可满足项目运营后最大的污水处理需求。本项目污水处理站所采用的工艺为二级处理工艺。该工艺处理后的污水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，处理达标后的污水排入市政污水管网进入芒市污水处理厂。
本项目污水排放分为两种情况进行分析，一种是正常排放（医院污水处理站正常运行，污水经处理站处理达标后外排）；另一种是非正常排放（医院污水处理站发生事故，废水未经处理或处理不达标就直接外排市政污水管网）。

（1）正常排放情况下

1）排水去向

本项目采用二级处理工艺对医院废水进行预处理，使废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准后，经市政污水管网进入芒市污水处理厂。
2）项目污水污水处理工艺可行性分析

本项目使用的是目前最为成熟医院污水的处理工艺二级处理工艺+二氧化氯消毒，此工艺应用于多家医院，本项目的污水处理规模设施根据建设单位委托云南省核工业二0九地质大队和云南云测质量检验有限公司的《芒市慧民医院废水检测报告》（详见附件）可知，此工艺处理后的废水可达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，处理达标后经市政污水管网进入芒市污水处理厂。

污水处理工艺图如下图7-1：

[image: image4.jpg]H N St

ey L




图7-1 污水处理工艺流程图

根据芒市慧民医院废水检测报告（见附件）可知，经此工艺处理后的废水可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准，而本项目只需要达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准，所以本项目选用污水处理工艺可行。

3）项目污水进入芒市污水处理厂可行性分析

项目处于勐焕路丙午村75号，项目所在地周边已建设有市政雨污管网。项目区内产生的污水经过自建化粪池、污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2）中的预处理排放标准后，排入道路市政污水管网。

芒市污水处理厂位于芒核村，采用氧化沟处理工艺，目前日处理规模为3.0万吨。本项目处在污水处理厂的纳污范围内。医院废水经自建污水处理站预处理后，能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（表2）中的预处理排放标准限值；因此，项目废水进入芒市污水处理厂是可行的。
4）废水的处理工艺及达标可行性分析

项目所在区域配套有市政管网，污水可进入芒市污水处理厂。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求，项目废水可进入芒市污水处理厂，项目医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求，出水的CODcr要求达到250mg/L，BOD5要求达到100mg/L，SS要求达到60mg/L，阴离子表面活性剂要求达到10mg/L，其他有害物质也有相应的控制指标要求。项目医疗废水的预处理要求如下：

检验科废水用特定容器（0.5m3）收集后进行预处理，检验科废水加酸性试剂中和预处理后，进入医院楼下化粪池预处理，再进入污水处理站进行处理。

化粪池污水：进入项目化粪池的污水（16.84m3/d），按国家医院污水处理设计规范，污水在化粪池中的停留时间不小于36h（本项目停车场和住院楼旁各设有2个化粪池，总容积为32m3），污水中的粪便、虫卵等悬浮杂质被化粪池截留下来并进行厌氧分解，污水经过初步处理后再排入污水处理站作进一步处理。
项目建成后，医院的污水产生量为16.86m3/d，污水处理站的规模为20m3/d，能够满足污水处理需求；根据《医院污水处理技术指南》以及芒市慧民医院医疗机构废水检测报告（见附件）可知，污水处理站的处理工艺出水水质能够达到《医疗机构水污染物排放标准》表2中的预处理标准要求，处理工艺可行。
（2）非正常排放情况下

根据前面工程分析可知，医院污水若不经过自建污水处理站处理达标后排放，项目污水中的CODcr、BOD5、SS和粪大肠菌群数都会超标，其中，CODcr超标约1.3倍。

医院废水中生活污水所占比重较大，其主要成分为有机物、悬浮物、油脂、PH等与常见生活污水类似，本项目产生的污水通过自建污水处理站处理后外排，污染物增减量变化不大，不会明显增加芒市污水处理厂的处理负荷，对芒市污水处理厂出水水质达标排放影响不明显。

医院污水还含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，若项目废水未经过污水处理站处理，直接进入市政污水管网，将会造成致病菌和寄生虫卵通过市政管网进入芒市污水处理厂，给污水处理厂的正常运行造成影响，还会带来病毒的传播。
针对此，本项目拟建有2个化粪池，总容积为32m3，本项目以最大床位量（80床）计算，每天污水最大产生量为16.86m3/d，而化粪池容量几乎是每天最大排水量的2倍，能够临时存放约24小时以上的事故医院排水,所以项目区内化粪池可作为临时事故池。根据国内类似医院污水处理站的实际运行经验，若发生废水事故排放的时候，按照医院制订的应急预案，事故可以在24小时内排除，上述已建化粪池的容量完全能够满足事故处理期间临时存放废水的需要。

（3）污水处理站正常运行的措施

为保证污水处理站能够正常运行，建设单位应采取以下措施：

①保证各设备的运行完好，各药剂的充足； 

②定量校正投药设备的计量装置，以保证药剂投加量符合工艺要求；

③定期检验原污水水质，保证投药量适应水质变化和出水要求；

④制定设备、设施维修、保养制度，并严格执行，维持设备的最佳运行状态；

⑤操作人员要操作熟练，对工艺清楚，人员固定。在系统运行过程中一定要保证有人看管；

⑥发现异常情况及时汇报，妥善处理，并跟踪处理结果及其对污水处理系统带来的影响。

（4）小结

根据现场踏勘可知，项目已建有2个化粪池，总容积为32m3，可以满足非正常情况下临时存放24小时左右的污水量。在污水处理站发生故障的非正常情况下，可以临时储存约一天的污水量，待污水处理站正常运行后再排入污水处理站处理，杜绝未经处理的废水直接排入市政污水管网。建设在认真落实环评提出的废水防治措施后，项目运营期不会对地表水环境造成不良影响。
3、地下水环境影响分析

项目区地下水位较低，埋深较深，项目区内及周边区域无地下水出水点。项目消毒池、排污管道均做防渗处理，满足最大容量要求，产生的废水全部得到处理并达标排放，不会进入和污染地下水环境。此外项目用水来自市政自来水管道，不取自地下水。因此项目建设、运营不会对该区域地下水的水质、水量造成环境影响。
4、声环境影响分析

1）项目噪声源分析

本项目运营期主要噪声源为污水处理站水泵和污泥脱水机，柴油发电机组等设备噪声。各主要噪声源均安装在室内，并且采取各种减震、消声等降噪措施进行处理。项目各设备噪声采取防治措施后其源强声压级见表7-3。
表7-3 运营期主要噪声设备及噪声源强    单位dB(A)
声源

位置

高噪设

备名称

单台噪声级

降噪措施

治理后噪声级

特性

发电机房

柴油发电

机组1台

100

设置专用机房，墙体采用二四砖墙，加装隔声材料，设备基础减震

70

连续、不常用

污水处
理站

水泵2台

75

设置专用机房，墙体采用二四砖墙，并加装隔声材料，设备基础安装减震座，水泵进出口设金属软管接头。
60

连续

污泥脱

水机1台

85

70

连续、不常用

2）项目噪声影响预测
（1）预测内容

本项目建成后，本环评根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的要求，确定本项目各产噪设备在厂界的噪声贡献值，及医院厂界内外敏感点的预测值作为评价量。

根据工程特征、项目外环境及项目总平面布置情况，项目各产噪单元距厂界的距离见表7-4，评价区域关心点距各产噪单元的距离见表7-5。

表7-4  项目各产噪单元距厂界及住院楼的距离    单位：m

      噪声源  

场地边界         

发电

机房

配电室

污水

处理站

水泵房

东场界

68
65
35

32

南场界

28

32

98

96

西场界

19
18
35

32

北场界

28
23

15

18

医院内住院楼病房

20

20

29

26

注：发电机房均位于住院楼负1层。
表7-5  评价区域环境关心点距医院场界的距离

序号

敏感点

方位、距离

1

居民区

厂界南面5m

2

厂界北面35m

3

厂界东面5m

4

厂界北面5m

5

中国银行德宏分行
西北侧，43m
6
芒市总工会
西侧，163m
（2）预测模式

评价以各个设备房为点源，采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测仅考虑距离衰减。预测中噪声源强取采取措施后的噪声值。

预测模式如下：

声压级合成模式：


[image: image5.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

å

=

=

N

i

L

eq

i

L


式中：


[image: image6.wmf]eq

L

—预测点总声压级，dB（A）；


[image: image7.wmf]i

L

—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

N——声源个数。

噪声自然衰减预测模式：

[image: image8.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

r

r

r

L

L

oct

oct


式中：
[image: image9.wmf])

r

(

L

oct

──点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；


[image: image10.wmf])

(

0

r

L

oct

──参考位置
[image: image11.wmf]0

r

处的声压级，dB(A)；


[image: image12.wmf]r

——预测点距声源距离，m；

          
[image: image13.wmf]0

r

──参考位置距声源的距离，m；

（3）评价标准

评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对场界噪声达标进行分析评价。对行政生活办公区及评价关心点的影响，采用《声环境质量标准》进行分析评价。

（4）预测结果

利用上述模式，预测项目各厂界噪声和厂界周围的敏感点噪声，预测结果见表7-6和7-7。
表7-6  机械设备对厂界和住院楼噪声贡献值预测结果
预测点

噪声源

噪声

源强

与厂界最近距离（m）

单个声源贡献值dB(A)

预测值dB(A)

东场界

发电机房

70

68

33.35  

42.58

配电室

55

65

18.74  

污水处理站

70.27

35

39.38  

水泵房

58

32

27.89  

南场界

发电机房

70

28

41.05  

44.71

配电室

55

32

24.89  

污水处理站

70.27

98

30.19  

水泵房

58

96

18.35  

西场界

发电机房

70

19

44.42 

49.44

配电室

55

18

29.89  

污水处理站

70.27

35

39.38  

水泵房

58

32

27.89  

北场界

发电机房

70

28

41.05  

49.75

配电室

55

23

27.76  

污水处理站

70.27

15

46.74 

水泵房

58

18

32.89  

住院

楼病房

发电机房

70

20

43.97  

49.5

配电室

55

20

28.97  

污水处理站

70.27

29

41.02  

水泵房

58

26

29.70 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

昼间：60；夜间：50

注：发电机房、电梯机房均位于住院楼负1层。
7-7  环境敏感点噪声值预测结果   单位：dB(A)

序号

敏感点

预测值

达标情况

昼

夜

昼60dB（A）
夜50dB（A）
1
东混合居民区5m
51.7

46.81

达标
达标
2
西混合居民区5m
51.7

46.81

达标
达标
3

南混合居民区5m
51.7
46.81
达标

达标

4

北混合居民区35m
54.71

46.34

达标

达标

5

中国银行德宏分行43m
54.25

45.91

达标

达标

7

芒市总工会163m
50.72

43.68

达标

达标

（5）预测结果分析

①场界达标分析

由表7-6预测结果可见，项目各设备噪声对拟建地块各侧场界的噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，达标排放。

②敏感点影响分析

由表7-7预测结果可见，本项目各设备噪声对各敏感点的影响较小，叠加背景值后各敏感点处声环境能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区的标准限值要求。
3）人群活动噪声

门诊部就诊人员的嘈杂声一般为65 dB(A)，门诊部噪声预测采用面源预测模式。即面声源为长方形，两边长分别为a、b（b≥a）。离开声源中心的距离为r，其声级的距离衰减量按下述三种情况进行预测：

（1）当r≤a/π时，声源近似辐射平面波，声波的强度不随距离发生变化，距离衰减量为0，即ΔL=0。

（2）当a/π≤r≤b /π时，声源相对测点，可视为线源，其距离衰减量按下式计算：


[image: image14.wmf]1

2

lg

10

r

r

L

=

D


（3）当r＞b /π时，声源相对测点处距离甚远，可视为点声源，其距离衰减量按下式计算：


[image: image15.wmf]1

2

lg

20

r

r

L

=

D


采用上述预测模式对门诊部噪声的距离衰减量进行预测，距离声源10m以外的（门诊楼距离围墙距离10 m以上）居民区，社会生活噪声的贡献值为较小，社会噪声对项目声环境质量影响较小，噪声强度未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，故项目营运期间不会给周围声环境质量造成显著影响。

5、固体废弃物影响分析

本项目产生的固体废物根据其性质可分为：生活垃圾、食堂垃圾、污水处理站污泥和医疗废物四类。

（1）生活垃圾

项目营运期产生的生活垃圾主要来源于行政医务人员和就诊人员产生的生活垃圾，平均年产生量18.25t。产生的生活垃圾主要为一般的生活废弃物，成分简单，收集后直接交由当地环卫部门处置，环境影响不大。

食堂垃圾

食堂固废主要为厨房、顾客等产生的生活垃圾，年产生垃圾38.325t。食堂垃圾投放至垃圾桶内，由清洁人员清运至医院生活垃圾收集点，再委托环卫部门清运处置，环境影响不大。
污泥

医疗废水处理系统污泥为带菌固体废物，属危险固体废物。根据《国家危险废物名录》，医疗废水处理污泥属于危险废物，应按危险废物有关要求进行处置。项目废水处理系统污泥产生总量约为1.2t/a，污泥中含有致病菌，故在清运前采用生石灰预先消毒，委托环卫站定期清运、处置。
（4） 医疗废物

 EQ \o\ac(○,1)医疗废物产排情况
根据工程分析，本项目医疗废物年产生量为29.2t。所有医疗废物经由医疗废物收集桶统一收集，按《医疗废物管理条例》的要求使用专用容器进行分类包装、标识，暂时存放于本卫生服务站设置的医疗废物暂存间内，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司定期清运、处置，本项目医疗废物暂存间位于项目区住院楼一楼楼梯间设置单独医疗废物暂存间，按要求粘贴相关标示以及地面做硬化及防渗措施。
 EQ \o\ac(○,2)项目医废收集、暂存、管理、处置合理性分析

a、与《医疗废物管理条例》对照分析项目医废储存、处置的合理性

表7-8  项目医废处置情况与《医疗废物管理条例》对照分析

序号

《医疗废物管理条例》要求

本项目实际情况

相符性

1

第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。
医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。
项目内医疗废物随产随收，使用专用包装物、容器分类收集，并标识，针头等损伤性医废使用防锐器的包装物收集。

相符

2

第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；
医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。
医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
项目设有1间医废储存间，专门用于储存医疗固废，并有处置单位定期清运。
项目医废储存间周围无食品加工区，距居民点较远，储存室门上设有警示标识，日常上锁，具有防渗漏、防扬散、防流失、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。
项目定期对储存室进行清洁和杀菌消毒。
符合

3

第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。
项目医废委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司清运、处置，是距项目最近的处置单位。
符合

综上所述，项目医疗固废的管理、储存、处置符合《医疗废物管理条例》的相关要求，项目医废管理、储存、处置合理。
b、与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对照分析项目医废储存处置的合理性

表7-9  项目医废处置情况与《医疗卫生机构医疗废物管理办法》对照分析

序号

《医疗废物管理条例》要求

本项目实际情况

相符性

1

第十一条  医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：
（一）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；
项目对医废进行分类收集，收集装置上设有明显的危废标识。

符合

（二）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；
盛装医疗废物前，已对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；
符合

（六） 批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；
统一交由德宏州格瑞医疗废物处理有限公司处置。

符合

（十）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

已加强管理，放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。
符合

2

第十三条 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。
所有盛装医疗废物的包装物或容器均使用有效的封口方式，防渗、防漏。
符合

3

第十五条 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。
项目医废储存装置均设有标识，贴有相关的危废信息。

符合

综上所述，项目医疗固废的管理、处置符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关要求，项目医废管理、处置合理。

c、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）对照分析项目医废储存处置的合理性

表7-10  项目医废处置情况与《危险废物贮存污染控制标准》对照分析
序号

危险废物贮存污染控制标准

本项目实际情况

相符性

1

禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

项目医废进行分类收集，分别使用专用收集桶进行收集

符合

2

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签

医废收集桶、暂存处等设施张贴明显危废标识
符合

综上所述，项目医疗固废的管理、处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目医废管理、处置合理。

d、医疗固废暂存间管理要求
为了避免危险废物泄漏等情况对周边环境造成影响，本环评提出以下建议：
①危废暂存间必须派专人管理，其他人未经允许不得进入内；
②危险废物暂存间不得存放除危险废物以外的其他废弃物；

③不同类别的危险废物应分别堆放，并在存放区分别标明危险废物名称，不得混放；

④危险废物暂存间管理人员必须定期对危险废物包装及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

⑤危险废物暂存间内所有警示标识应确保无损坏、丢失等情况，管理人应及时上报；
e、小结

综上所述，本项目医疗废物去向明确，采取措施有一定针对性，只要建设单位在今后运营过程中严格进行管理，按照危废暂存间管理要求，医疗废物的处置方式可满足《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中要求，项目医疗废弃物处置率可达100%，要求企业医疗废物储存时间不得超出48h，48h内由德宏州格瑞医疗废物处理有限公司运输处理，项目对周围环境影响不大。
三、选址合理性分析

1、规划符合性分析
项目位于芒市勐焕路丙午村75号，使用已建成私有民楼建立综合服务医院，为周边居民提供基本医疗服务和卫生咨询服务。项目现已经取得了医疗机构执业许可证明，符合卫生局关于营利性综合医院的相关要求。

2、与相关规划相符性分析

（1）与芒市国民经济和社会发展第十三个五年规划相符性分析

本项目为综合服务医院项目，属公共卫生项目。依据《芒市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，本项目为芒市“十三五”重点发展的社会事业公益性支撑项目。因此，本项目符合《芒市国民经济和社会发展第十三个五年规划》，有利于芒市完善卫生基础设施，建立健全公共卫生服务和监督体系，提高人民群众健康水平。
（2）与《芒市城市总体规划（2011—2030）》的相符性分析

1）符合公共设施用地规划

根据芒市城市总体规划修编（2011年－2030年）用地规划布局资料，项目所处用地片区规划为芒市的中心城市区，项目用地已取得了相关政府部门的批复。本项目符合用地规划。

2）符合规划城市发展方向：芒市镇作为芒市的中心城市，是整个德宏州的政治、文化中心所在地，地理位置十分重要，规划在用地布局上将形成“一廊、两心、三城、七镇”的带状组团化结构，项目选址在机场大道环岛南侧符合城市的相关规划发展。

本项目作为芒市医疗服务实施的重点项目，为芒市重点发展的社会事业公益性支撑项目，为芒市发展的基础设施，与芒市的总体发展目标、发展方向一致，符合《芒市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《芒市城市总体规划（2011-2030年）》相关要求与规划。
3、选址合理性分析

（1）选址基本原则

本项目属公共卫生项目，参照国家对综合医院建设的相关要求与规范，选址的基本原则为：

1）符合城市总体规划与其他相关规划。

2）为方便使用，节省投资，应考虑充分利用城市现有基础设施，交通方便，附近有供水、排水、供电、通讯等公用设施。

3）综合考虑患者就诊方便，医院与周围环境相互影响，投资运行费用合理等技术经济的多个因素。

4）为方便病人就诊，以及转运病人快捷，新建医院住院大楼应靠近交通道路，公共交通及其他交通工具可及的地段。

5）医院用地选址应取比较方整、地势平坦、具有合适高程地段。

6）应注意利用市政公用基础设施条件。

7）应注意选择地质条件较好、构造比较稳定的地段。
8）应远离易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所。
9）应远离食品和饲料生产、加工、贮存，家禽、家畜饲养、产品加工等企业。
10）应远离幼儿园、学校等人员密集的公共设施或场所。
（2）选院址合理性分析

1）本项目符合《芒市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相关要求与规划，因此项目的选址与相关规划是相符的。
2）根据《芒市城市总体规划（2011年-2030年）》，本项目占地用地符合规划要求，本项目已取得土地使用权，项目从芒市城市总体规划来看符合规划要求。

3）项目所选场址位于一较平坦的开阔地上，项目区内地势较为平缓，本场地地形开阔，场地地形高差不大，无切割较深的沟谷及陡壁边坡，无滑坡、崩塌、泥石流、坍塌、漏斗、地面沉陷等不良地质作用和灾害地质现象，场地的稳定性较好。适宜建筑地带。

4）项目处于勐焕路丙午村75号，所在区为芒市的重点发展区域，周边有芒市大街和勐焕路从周边经过，交通条件较好。
5）对项目所在区域的环境现状分析可以看出，所在区域环境现状较好，能满足项目建设的需要。项目区大气环境规划为二类区，声环境规划为2类区，根据项目工程分析和环境影响评价，项目的建设不改变当地环境现状，能满足当地环境规划要求。

4、结论

综上分析，建设项目符合《芒市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，符合国家产业政策要求，符合土地使用管理法规，项目建成后可为芒市及周边地区提供良好的就医条件，因此项目选址是可行的。
四、环境影响可控性分析
建设项目所在地环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；区域地表水体为芒市大河能达到功能区划的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。区域声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准；生态环境状况一般。
本项目属于建设项目（行业代码Q8330），在营运中没有明显的大气污染物产生，微量的异味气体对周围环境影响不大；项目产生的医疗废水、洗涤废水经项目自建的污水站处理后达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后经市政排污管网引入芒市污水处理厂处理。项目废水不排入周围地表水体，对其环境影响不大；项目无明显噪声源，项目运行对周围声环境影响不大；医疗固废交由德宏州格瑞医疗废物处理有限公司处置，生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置，处置率达到100%对环境影响不大。项目区周边为居民住宅、学校等，外环境对本项目的影响不大。
综上所述，项目的建设不违反相关规划，不降低项目所在地的环境功能，产生的环境影响能得到有效的控制，项目选址不会对周围环境产生较大影响，满足当地环境保护的要求。

五、项目平面布局合理性分析

1、科室布置合理性分析

项目根据建筑空间、工艺流程依次布置诊疗室、配液、注射室、药房、配液室、输液室、办公室、医废暂存间等，根据人流量合理布设各科室位置，具有人群导流、疏散功能，可避免交叉感染。

综上所述，项目平面布局采用集中和分散相结合的方式，内部根据医院卫生学要求，将清洁区和污染区严格分开，防止交叉感染，科室平面布置合理。
2、环保设施布置合理性分析

（1）污水站设置在停车场地下，就近收集医疗废水、洗涤废水，进行消毒、处理，并接入项目的污水管网出口；

（2）医疗固废临时贮存间设置在项目东侧，远离项目内人员经常出入的地方，减少扰动，对周围环境影响很小。医利器盒、疗废物收集桶相应布置于产生医疗废物的配液、注射室、诊疗室，就近分类收集，减少转移次数。多个一般垃圾桶分散布置于项目区各角落，收集职工、就诊人员产生的生活垃圾，服务范围能够覆盖整个项目区。

综上所述，环保设施根据项目建构筑物空间、产排污特征布置，就近布置在产污点，减少转移次数，避免二次污染。环保设施服务范围、预期处理效果能够达到项目要求，平面布局合理可行。
3、小结
总之，项目的科室布局和环保设施布局尽量减轻对保护目标和人群的影响，项目的平面布局合理。

六、项目建设与“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

（1）生态红线
“生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《云南省生态保护红线》（云政发[2018]32号），《云南省生态保护红线》对全省各市区的生态保护红线进行了划定。其中德宏区域范围内涉及的是大盈江—瑞丽江水源涵养生态保护红线。本项目选址位于芒市勐焕路丙午村75号，不在上述的水源地保护区范围内，即位于《云南省生态保护红线》确定的生态红线范围之外，因此项目建设符合生态红线要求。（云南省生态红线图详见附图）
（2）环境质量底线
    “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
    项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据《德宏州2016年环境质量公报》，德宏州州府所在地芒市环境空气质量基本稳定，空气质量良好，可达到二级标准。项目选址区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，空气质量好，尚有容量进行项目建设，同时本项目建成后企业废气排放量小，能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。
    距离项目最近的地表水体为项目西北侧约2800m处的芒市河，芒市河主要功能为农业、工业用水，为III类水体，故地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。本项目运营期产生的废水主要为医疗废水、洗涤废水、生活污水和食堂废水，废水通过化粪处理后进入项目自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）（表2中预处理标准）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后进入市政污水管网。
    本项目所在区域为2类声环境功能区，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。
    综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线
   资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
   项目为卫生医疗服务类建设项目，区域内已铺设自来水管网且水源充足，生活用水均使用自来水；能源主要依托当地市政电网供电；项目建设土地为购买芒海镇农村信用社房产；土地资源消耗符合要求。
    因此，项目资源利用满足要求。

（4）环境准入负面清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于卫生医疗服务类建设项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。
七、环境保护对策措施

（1）大气环境保护措施
 eq \o\ac(○,1)对医疗固废、生活垃圾要及时清运，减少项目区异味气体的产生；
 eq \o\ac(○,2)应保持项目区良好的通风性，加强空气对异味气体的稀释作用，减少异味对环境的影响。

水环境保护措施

 eq \o\ac(○,1)设置1个容积20m³的污水处理站，布置停车场一角地下，对项目医疗废水、洗涤废水进行收集、消毒处理；

 eq \o\ac(○,2)污水站定期投加优氯净消毒，并建立台账记录；

 eq \o\ac(○,3)污水站的污泥，环卫站定期清掏、处置；

 eq \o\ac(○,4)预处理达标的医疗废水、洗涤废水和生活污水一起排入污水管线进入芒市污水处理厂；

 EQ \o\ac(○,5)加强项目废水排放管理，严禁擅自设置排污口，制定本项目的环境保护管理制度并严格遵守。

（3）固体废物环境保护措施
 eq \o\ac(○,1)项目生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运；

 eq \o\ac(○,2)使用2个利器盒，23个一般医疗固废收集桶分类收集项目产生的医疗废物、使用1间医疗废物暂存间分类储存医疗废物，并委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司定期清运、处置；

 eq \o\ac(○,3)使用转移联单记录医疗废物清运、处置情况；

 EQ \o\ac(○,4)有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理项目产生的医疗废物，防止非工作人员接触；

 EQ \o\ac(○,5)医疗废物暂存间配置紫外线消毒灯对医疗废物及时消毒；

 EQ \o\ac(○,6)在医疗固废收集容器上粘贴符合标准、规范的标签，进行标识；

 EQ \o\ac(○,7)定期对所有贮存容器进行检查，发现破损，及时清理更换。

（4）声环境保护措施
 eq \o\ac(○,1)保持项目区安静，设置禁止喧哗标识；

 eq \o\ac(○,2)各科室合理布局，项目区噪声经墙体阻隔、距离衰减后厂界环境噪声对周边声环境和保护目标的影响很小。

 EQ \o\ac(○,3)加强项目区噪声管理，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
八、环境保护管理

1、环境监理

（1）环境监理目的

本项目运营期间，应根据环境保护设计要求开展环境监理。全面监督和检查环境保护措施的实施情况，及时处理和解决临时出现的环境污染问题，确保工程环境影响报告表中提出的环境保护措施得到落实。

（2）监理机构

委托具有环境工程监理资质的单位或个人承担。

（3）环境监理内容

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保的条款。应在项目进行工程监理的同时，将项目的环境监理纳入工程监理之中。本项目制定了环境监理计划。

表7-11 环境监理计划一览表

监理阶段
责任人

监督单位

监理内容

环评阶段

环评人员

德宏州生态环境局芒市分局
审核、审批项目环境影响报告表

运营阶段

建设单位监理人员

德宏州生态环境局芒市分局、建设单位

制定本项目运营期的环境监理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，制定项目运营期环境监理的项目和内容。

全面监理各个环保措施的实际落实。

全面监理环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障。

全面监督和检查建设单位在运营期间是否存在漏排、偷排的情况。

在运营期间，做好监理记录及监理报告，落实环境监测的实施，审核有关环境监测的报告等。

环境监测

（1）环境监测计划
项目运营期环境监测计划见下表

表7-12 运营期环境监测一览表

监测项目

监测位置

监测内容

监测频率

厂界噪声

厂界四周

等效连续A声级

监测2天，每天3次

废水

总排水口

pH、CODcr、SS、动植物油、氨氮、粪大肠菌群

监测2天，每天3次

废气
总排口
油烟
监测2天，每天3次

（2）环境监察

遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在运营期间各个环保设施的正常运行情况以及污染达标排放情况。项目监察计划见表7-13。

表7-13 项目环境监察一览表
执行单位

监管

监察内容

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局
审查施工单位报送的有关工程验收的环保资料；

对工程区环境质量状况进行预检，主要通过感观和利用环境监察的资料与数据进行检查，必要时，进行环境监察监测；

现场监督检查施工单位对遗留环境问题的处理；

对施工单位执行合同中环境保护条款与落实各项环境保护措施的情况与效果进行综合评估；

整理验收所需资料的环境监察资料，起草环境监察工作总结；

参加工程验收，并签署环境监察意见。

九、竣工验收

建设项目竣工验收是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。建设项目竣工环境保护验收监测结果是环境保护行政主管部门对项目进行竣工验收的主要依据。项目竣工后，运营期的主要污染是项目产生的废水和固体废弃物，对水环境进行监测是项目验收的重要内容。建设方在项目竣工时，可委托当地的环境监测部门进行此项工作。监测结果建档并定期上报环保部门。

表7-14 环保竣工验收一览表
序号

环境因素

处理对象

处理设施
处理效果

1

水环境

医疗废水

洗涤废水

1个20m3的污水处理站，1个28m3的化粪池和1个4m3的化粪池，1个0.5m3的隔油池。投加优氯净消毒，建立台账记录。污水收集进入污水站处理达标后进入市政管网最后经污水总排口进入芒市污水处理站。
达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准
生活污水

2

固体废弃物
生活垃圾

生活垃圾收集桶55个，由当地环卫部门清运处置。
禁止随意倾倒，处置率100% 

医疗废物

利器盒2个，一般医疗固废收集桶23个；医疗废物暂存间1间，地面做硬化及防渗、防淋湿、防扬散等措施，并定期清洁、消毒；

由德宏州格瑞医疗废物处理有限公司清运、处置；使用转运联单记录；在医疗固废收集容器上粘贴符合标准、规范的标签，进行标识；
污水处理站污泥

由环卫站定期清运、处置
食堂垃圾

摆放生活垃圾收集桶，由当地环卫部门清运处置。

3

噪声

污水处理站噪声；备用发电机噪声

污水站设置在停车场地下，上面绿化覆盖减少噪声；备用发电机设置在顶楼封闭房间内。

厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

4

废气

食堂油烟

安装油烟净化器

达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）



表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	运营期
	医疗废物、医疗废水、生活垃圾
	异味
	加强通风、定期清运
	达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	
	食堂
	食堂油烟
	安装油烟净化器
	达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	水污

染物
	运营期
	医疗废水
	COD
SS
氨氮
动植物油
粪大肠菌群
	经隔油池、化粪池、污水站处理后由市政排污管网引入芒市污水处理厂处理。
	达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准

	
	
	洗涤废水
	
	
	

	
	
	生活污水
	
	
	

	固体废弃物
	运营期
	医护人员、就诊人员
	生活垃圾
	设置生活垃圾桶统一收集；

委托环卫部门清运、处理。
	处置率100%

	
	
	污水处理站
	污泥
	委托环卫站定期清运、处置
	

	
	
	医疗过程
	医疗废物
	统一收集，按《医疗废物管理条例》的要求使用专用容器进行分类包装、标识，暂时存放于本项目设置的医疗废物暂存间内；委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司定期清运、处置。
	

	噪声
	运营期
	人员活动
	噪声
	墙体阻隔、距离衰减
	厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	生态保护措施及预期效果：

项目使用已建成房屋，无水土流失影响。项目运营产生少量、低浓度的污染物均得到妥善处置，达标排放，无不良生态影响。建议本项目在走道、角落处等布置一些盆栽的花草植物，既可装饰美化环境，同时还可以净化空气。




表九  结论与建议

	芒市慧民医院位于芒市勐焕路丙午村75号，建筑面积2969m2，开设内科、儿科、中医科、妇科等，为周边居民提供基本医疗服务和卫生咨询服务。
根据有关法律法规要求，对本项目的环境影响进行评价，评价结果与对策建议如下：

一、结论：

1.产业政策符合性分析结论
本项目是以综合医疗服务活动为主的建设项目，开设内科、儿科、中医科、妇科等，属于教育、文化、卫生、体育服务业中的医疗卫生服务设施建设，为《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）鼓励类项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》禁止用地项目，不属于《限制用地项目目录（2012年本》限制用地项目，项目符合国家产业政策。

2.选址合理性分析结论

项目使用已经建设好的房子进行经营活动，项目现已经取得了医疗机构执业许可证明，符合卫生局关于营利性综合医院的相关要求。落实本环评提出的环境保护措施后，项目产生的环境影响能得到有效的控制，项目运行不会对周围环境产生较大影响，不会降低项目所在地的环境功能等级，满足当地环境保护的要求，因此项目选址合理。
3. 环境质量现状

大气环境：达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；
水环境：芒市大河水质现状为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水；
声环境：达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；

生态环境：城市生态环境，无需要特殊保护的动植物。
4. 施工期环境影响分析结论
施工期的影响将随施工期的结束而消失，对周围环境影响不大，现施工期已结束。
5. 营运期环境影响分析结论
（1）大气环境影响分析结论
项目营运期食堂产生的油烟经安装油烟净化器处理后达标排放；项目运营期大气污染物主要为垃圾收集、消毒过程逸散的异味气体，产生量均不大，且主要在室内产生，呈无组织排放，对环境影响不大。
（2）地表水环境影响分析结论
项目运营期产生的废水包括生活污水、洗涤废水和一般医疗废水，采取的处理方案为：一般医疗废水、洗涤废水通过专门的收集装置收集后与生活污水一起进入化粪池，经污水站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准后通过市政排污管网引入芒市污水处理厂处理。
项目废水产生量小，成分简单，处理方案可行，经检测废水全部得到处理并达标排放，对周围水环境影响不大。

（3）地下水环境影响分析结论

项目区地下水位较低，埋深较深，项目区内及周边区域无地下水出水点。项目消毒池、排污管道均做防渗处理，满足最大容量要求，产生的废水全部得到处理并达标排放，不会进入和污染地下水环境。此外项目用水来自市政自来水管道，不取自地下水。因此项目建设、运营不会对该区域地下水的水质、水量造成环境影响。
（4）声环境影响分析结论
本项目无大的噪声源，医务人员、就诊人员交谈声音经墙体阻隔、距离衰减后厂界环境噪声达标排放，对周边声环境和保护目标的影响很小。
（5）固体废弃物影响分析结论
本项目产生的固体废物有生活垃圾和医疗废物两类，生活垃圾收集后直接交由当地环卫部门处置，环境影响不大。医疗废物经由医疗废物收集桶统一收集，按《医疗废物管理条例》的要求使用专用容器进行分类包装、标识，暂时存放于本项目设置的医疗废物暂存间内，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司定期清运、处置。项目医疗固废的管理、储存、处置合理，符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关要求。
二、评价总结论

本项目符合国家产业政策，选址合理，符合相关规划，符合达标排放、总量控制的原则；项目运营过程中对所在区域的环境质量影响较小，不改变所在区域的环境功能，对环境保护目标不会产生显著影响；经营单位只要在今后的运营过程中严格按本环境影响报告表中提出的对策措施进行管理经营，严格执行“三同时”制度，加强环境管理，确保污染物的达标排放，不会改变区域环境功能，该项目从环境保护角度来看是可行的。
三、建议

（1）院内应建立一套完善的“环境管理手册”，确保以噪声控制、医疗固废和废水处理等为目标的污染防治措施有效运行，避免污染；设定专门的环境机构，赋予环境管理人员执行职能必需的权力。

（2）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民、单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。


	预审意见：

公  章

经办人：                                     年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                      年    月    日


	审批意见：

公  章

经办人：                                  年    月    日




就医流程简图





缴费、离开





基本治疗、输液或取药





诊断





咨询





产污节点图





环卫部门清运





生活垃圾





市政管网





职工、就诊人员





化粪池





生活污水








项目





污水处理站





洗涤废水废水





清洁、洗涤





底泥





医疗废水





医疗固废收集桶、暂存间





环卫站定期清运、处置





患者诊疗





医疗固废





2.55





0.45











12.75





3





门诊部用水





1.8











市政污水管网进入芒市污水处理厂





10.2





12





住院部用水





化粪池





0.15





0.015











16.84





0.135





单独容器





4.099





0.135





→→→





检验科用水





16.86





污水处理站





0.64





0.8





0.16





洗浆房用水





2.125





0.375





0.02





生活污水





1.19





0.21





污泥脱干水





隔油池





食堂废水





0.06





下渗、蒸发





绿 化用水（非雨天 0.6m3/d、雨天0m3/d）





市政自来水





非雨天31.91


雨天31.85





→→→





生活污水





市政自来水





含菌废水





检验科废水








_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

