[image: image1] SHAPE  \* MERGEFORMAT 




芒市人民政府办公室关于印发芒市建设工程

施工扬尘污染防治管理办法的通知

各乡镇人民政府、勐焕街道办事处、遮放农场管委会，市直有关单位：

经市人民政府同意，现将《芒市建设工程施工扬尘污染防治管理办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

                           芒市人民政府办公室

（此件公开发布）             2018年7月5日


芒市建设工程施工扬尘污染防治管理办法

第一章 总则

第一条  为加强全市建设工程施工扬尘污染防治管理，提高文明施工水平，保护和改善大气环境质量，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于本市行政区域内建设工程施工扬尘污染防治及监督管理等相关活动。

第三条  本办法所称建设工程施工扬尘污染，是指施工场地泥地裸露，以及在土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的施工、预拌混凝土和预拌砂浆生产、房屋拆除、建筑土方作业、物料运输与堆放等活动中产生粉尘颗粒物，对大气造成的污染。

第四条  市环境保护、住房和城乡规划建设、交通运输、水利、国土资源、公安、城市综合管理行政执法等有关主管部门根据各自职责，对建设工程施工扬尘污染防治实施监督管理。

市人民政府统筹领导本行政区域内建设工程施工扬尘污染防治工作，采取有效措施，防治扬尘污染。
第二章 建设工程有关单位扬尘污染防治职责

第五条 建设单位的主要责任。建设单位对施工扬尘治理负总责，应当将施工扬尘治理的费用列入工程造价，在工程承包合同中明确相关内容，并及时足额支付。

第六条  施工单位的主要责任。施工单位应当建立施工扬尘治理责任制，针对工程项目特点制定具体的施工扬尘治理实施方案，并严格实施。施工单位应当在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。

第七条 监理单位应当加强对施工单位扬尘污染防治执行情况的检查，督促施工单位落实扬尘防治措施。施工现场发生扬尘污染的，应当要求施工单位整改，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向建设行政主管部门或者其他相关部门报告。

第八条 渣土运输单位的主要责任。渣土运输单位应当建立工程渣土（建筑垃圾）运输扬尘污染防治管理制度和相关措施，使用合规车辆，加强对渣土运输车辆、人员管理。

第九条  预拌混凝土和预拌砂浆企业应当将扬尘污染防治措施或者方案纳入质量管理体系，积极采用绿色生产技术，按照相关技术标准进行监测并严格控制生产性粉尘排放。

第三章 施工现场扬尘污染防治措施

第十条 施工场地。施工单位应当在建筑工地设置围挡，建筑脚手架外侧应设密目式安全网，围护高度应超过操作层1.5米；采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施；施工现场的主要道路要进行硬化处理；裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施；施工现场出口处应设置车辆冲洗设施，对驶出的车辆进行清洗。

第十一条 施工废弃物。建筑土方、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。

第十二条 施工物料。在规定区域内的施工现场应使用预拌制混凝土及预拌砂浆。采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

第十三条  建筑物或者构筑物拆除。拆除建筑物或者构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并及时清理废弃物。

第十四条 市政道路施工。当市政道路施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效的防扬尘措施。灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。

第十五条 空置建设用地。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。
第四章 监督管理

第十六条 市环境保护、住房和城乡规划建设、交通运输、水利、国土资源、公安、城市综合管理行政执法等主管部门应当将建设工程施工扬尘污染防治列入日常监管范围，定期组织扬尘污染防治专项检查,并加强重点区域、重点工程、重点环节的巡查。

第十七条 芒市城区建设工程施工扬尘污染防治实行网格化管理。住房和城乡规划建设、城市综合管理行政执法和社区等相关部门应制定建设工程施工扬尘污染防治网格化管理工作方案，完善工作机制，按各自工作职责做好建设工程施工扬尘污染防治网格化管理工作。

第十八条  各主管部门应当积极推广使用远程视频监控系统，充分运用视频监控系统开展建设工程施工扬尘污染动态监管以及对违法行为的信息采集。

第十九条  各主管部门应当建立施工扬尘污染投诉举报和信息公开制度，设立施工扬尘污染投诉举报渠道，完善重点督办和跟踪处理制度，对扬尘污染治理不力的责任单位、治理黑点及其跟踪处理情况及时通过新闻媒体或者部门网站向社会公布。

第二十条 违反本办法规定的,由相关职能部门根据《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规实施处罚。有关主管部门建立信息共享机制，对职责范围内查处的扬尘污染工程项目的行政处罚记入相关责任单位和个人的信用档案。

第二十一条 本办法自发文之日起施行。
NO.287








PAGE  
- 2 -

