
[image: image1.png]



德安监管〔2018〕2号

德宏州安全生产监督管理局转发云南省安全

监管局办公室 云南省公安厅警令部

关于深化烟花爆竹零售经营安全

专项治理工作文件的通知
各县（市）安监局：

    现将《云南省安全监管局办公室 云南省公安厅警令部转发国家安全监管总局 公安部关于深化烟花爆竹零售经营安全专项治理工作文件的通知》（云安监管办【2017】23号）转发给你们，并提出如下要求，请一并严格遵照执行。

一、合理布点、从严审批经营许可，严格执行烟花爆竹零售点“两关闭”、“三严禁”。认真清理现有烟花爆竹零售企业，对照《云南省烟花爆竹零售店（点）基本安全条件检查表（试行）》（以下简称检查表，见附件1）进行现场核查，对不符合条件的烟花爆竹零售企业，暂扣零售许可证，责令限期进行整改，逾期未完成整改的，依法吊销其零售许可证；对不符合安全条件的，坚决不予核发烟花爆竹经营许可证。

建立烟花爆竹经营安全监管事前问责机制，切实做到“谁许可、谁负责”，“谁签字、谁负责”。对违规向不具备安全条件的批发企业和零售点颁发许可证的，要严肃追究相关单位和人员责任。

请将本通知精神传达至基层安全监管部门、公安机关以及各烟花爆竹经营单位，并于2018年1月25日前将本县（市）贯彻落实情况和《2017年度烟花爆竹经营单位基本情况统计表》（见附件2）报省州安全监管局危化科。

（联系人及电话：解辉，0692-2130532。电子邮箱：292304910@QQ.com。）
附件：1.云南省烟花爆竹零售店（点）基本安全条件检查表

      2.2017年度烟花爆竹经营单位基本情况统计表

德宏州安全生产监督管理局

     2018年1月11日

 发：各县市安监局

德宏州安全生产监督管理局      2018年1月11日印发
云南省安全监管局办公室 云南省公安厅

警令部转发国家安全监管总局 公安部关于

深化烟花爆竹零售经营安全专项治理工作

文件的通知
云安监管办【2017】23号
各州（市）安全生产监督管理局、公安局：
    现将《国家安全监管总局办公厅 公安部办公厅关于深化烟花爆竹零售经营安全专项治理的通知》（安监总厅管三〔2017〕97号）转发你们，并提出以下要求，请一并贯彻执行。
一、合理布点。各地区要按照“保障安全、统一规划、合理布局、控制总量”的原则，科学合理规划布局烟花爆竹零售店（点），大力倡导烟花爆竹批发企业设点连锁经营。

二、从严审批经营许可。县级安全监管部门要从严审批发放《烟花爆竹（零售）许可证》（以下简称零售许可证），对新申请零售许可证的，要对照《云南省烟花爆竹零售店（点）基本安全条件检查表（试行）》（以下简称检查表，见附件1）进行现场核查，检查合格方可发放零售许可证；对已取得零售许可证的，也要对照检查表相关内容逐一进行现场复查，发现不符合安全条件的，暂扣零售许可证，责令限期进行整改，逾期未完成整改的，依法吊销其零售许可证，切实把好零售经营安全准入关，严防“带病入门”。对属于“两关闭”范围的烟花爆竹零售店（点），一律不予许可。

三、强化监管。县级安全监管部门、乡镇安监站要加强烟花爆竹零售经营安全监管，积极会同有关部门强化监督检查，从严查处未经许可批发、零售烟花爆竹行为，坚决关闭取缔不具备安全条件的烟花爆竹零售店（点），并纳入联合惩戒“黑名单”管理。州（市）安全监管部门要加强对下级安全监管部门的督导检查，发现问题及时纠正查处。

四、严禁经营场所周边燃放烟花爆竹行为。公安机关依法负责烟花爆竹燃放安全管理，要在销售旺季等特殊时段采取加强零售店（点）周边治安巡逻等措施，依法制止和查处违法燃放烟花爆竹行为。县级安全监管部门、乡镇安监站要监督指导烟花爆竹零售经营者加强经营场所及周边的巡回检查，在烟花爆竹零售店（点）经营场所及周边设置明显的禁止烟火、禁止燃放烟花爆竹等安全警示标志，及时劝阻在经营场所周边燃放烟花爆竹、吸烟等使用明火的不安全行为。
五、开展联合执法。当前，已进入烟花爆竹生产经营旺季，各州（市）和县级安全监管部门要积极会同同级公安部门建立健全联合执法机制，定期不定期开展联合执法、清查行动。公安机关要积极配合安全监管等部门做好查处打击非法生产、经营和储存烟花爆竹行为工作，持续保持高压态势，依法严厉查处取缔未经许可、走街串巷等非法违法经营烟花爆竹行为，切实形成打击整治工作合力。对非法经营烟花爆竹构成违反治安管理处罚法的行为，要依法实施处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；对阻碍安全监管等部门工作人员行政执法的，要依法从严查处。
请将本通知精神传达至基层安全监管部门、公安机关以及各烟花爆竹经营单位，并于2018年1月31日前将本州（市）贯彻落实情况和《2017年度烟花爆竹经营单位基本情况统计表》（见附件2）报省安全监管局危化处。

附件：1.云南省烟花爆竹零售店（点）基本安全条件检查表

      2.2017年度烟花爆竹经营单位基本情况统计表

（联系人及电话：赵源胜，0871-68025628。电子邮箱：ynaqwhc@sina.com。）

云南省安全生产监督管理局办公室   云南省公安厅警令部
                       2017年12月11日

国家安全监管总局办公厅 公安部办公厅
关于深化烟花爆竹零售经营
安全专项治理的通知
安监总厅管三〔2017〕97号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局、公安厅（局）：
自2015年国家安全监管总局部署开展烟花爆竹经营安全专项治理以来，各地区关闭取缔了一大批“下店上宅”“前店后宅”等不具备安全条件的烟花爆竹零售店（点），烟花爆竹零售经营安全管理水平明显提高。但从近期全国安全生产大检查和近年来国家安全监管总局、公安部督导检查情况看，仍有一些地区对烟花爆竹零售经营安全专项治理工作认识不到位、推进不平衡、监管不严格，部分零售店（点）不符合安全要求，非法违法经营行为屡禁不止，较大事故时有发生。为巩固深化烟花爆竹零售经营安全专项治理成果，现就有关工作通知如下：
一、严格实施烟花爆竹零售经营许可。各地区要高度重视烟花爆竹零售经营安全工作，科学合理规划布局零售店（点），大力倡导批发企业设点连锁经营，积极推广应用专用安全储存仓、专用可拆装板房以及视频监控预警技术，不断提高零售店（点）本质安全水平和安全保障能力。要严格执行《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安全监管总局令第65号），认真对照《烟花爆竹零售店（点）基本安全条件（暂行）》（见附件，自发布之日起暂行一年），严格实施烟花爆竹零售经营许可，切实把住零售经营安全准入关。对与居民居住场所设置在同一建筑物内、与人员密集场所和重点建筑物安全距离不足、集中连片经营、在超市内销售、未按规定专店销售等不符合安全条件的烟花爆竹零售店（点），一律不予许可。
二、切实强化烟花爆竹零售经营安全监管。各级安全监管部门要加强烟花爆竹零售经营安全监管，积极会同有关部门强化监督检查，从严查处未经许可批发、零售烟花爆竹行为，坚决关闭取缔不具备安全条件的烟花爆竹零售店（点），并纳入联合惩戒“黑名单”管理。对关闭取缔的烟花爆竹零售店（点）及相关人员要列为重点监管对象，严防“关而不停”或者转入“地下”非法经营。省、市两级安全监管部门要加强对下级安全监管部门的督导检查，发现违规向不具备安全条件的烟花爆竹零售店（点）颁发许可证，或者对查处取缔未经许可零售店（点）不力的，要依法依纪对有关责任单位和人员追究问责。公安机关要积极配合安全监管等部门做好查处打击非法经营烟花爆竹工作，对非法经营烟花爆竹构成违反治安管理行为的，要依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；对阻碍安全监管等部门工作人员行政执法的，要依法从严查处，确保执法工作顺利进行。
三、严禁经营场所周边燃放烟花爆竹行为。县级安全监管部门要监督指导烟花爆竹零售店（点）在其经营场所及周边设置明显的禁止烟火、禁止燃放烟花爆竹等安全警示标志，严禁在经营场所及周边试放烟花爆竹。烟花爆竹零售经营者要加强经营场所及周边的巡回检查，及时劝阻在经营场所周边燃放烟花爆竹以及吸烟等使用明火的不安全行为。县级安全监管部门要及时将取得许可的烟花爆竹零售店（点）位置等情况通报当地公安机关；公安机关要在销售旺季等特殊时段采取加强零售店（点）周边治安巡逻等措施，依法制止和查处违法燃放烟花爆竹行为。
四、严厉打击非法违法经营烟花爆竹行为。地方各级安全监管部门和公安机关要在本级人民政府的统一领导下，依据各自职责，进一步强化协作配合，综合运用舆论宣传、举报奖励、行政执法、治安处罚、责任追究等手段，严格按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全监管总局《关于依法加强对涉嫌犯罪的非法生产经营烟花爆竹行为刑事责任追究的通知》（安监总管三〔2012〕116号）要求，持续保持高压态势，依法严厉查处取缔未经许可、走街串巷等非法违法经营烟花爆竹行为，切实形成打击整治工作合力，严防发生事故，为人民群众欢度节日创造安全稳定的社会环境。
请将本通知精神传达至基层安全监管部门、公安机关以及各烟花爆竹经营单位。

烟花爆竹零售店（点）基本安全条件（暂行）
 

国家安全监管总局办公厅       公安部办公厅
                     2017年11月24日
烟花爆竹零售店（点）基本安全条件
（暂行）
一、选址与布局
1.烟花爆竹零售店（点）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内。
2.烟花爆竹零售店（点）不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。
3.烟花爆竹零售店（点）不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内。
4.当烟花爆竹零售店（点）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口。
5.当烟花爆竹零售店（点）毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。
6.烟花爆竹零售店（点）内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通。
7.严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。
8.专柜销售的烟花爆竹零售店（点）应相对独立，其他商品销售场所的安全疏散通道不应通过烟花爆竹销售场所。
9.在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照。
10.在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识。
二、建筑物结构
1. 烟花爆竹零售店（点）建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建。
2.烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙。
3.烟花爆竹零售店（点）的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。
4.顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米。
三、电气与消防
1.烟花爆竹零售店（点）上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越。
2.烟花爆竹零售店（点）禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设。
3.烟花爆竹零售店（点）采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2米的水平投影距离。
4.烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过。
5.烟花爆竹零售店（点）禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米。
6.烟花爆竹零售店（点）应配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。
 
 
附件1

云南省烟花爆竹零售店（点）基本安全条件检查表（试行）

	检查项目
	检查内容
	检查记录
	备注

	选址与布局
	1.烟花爆竹零售店（点）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内。
	
	

	
	2.烟花爆竹零售店（点）不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。
	
	

	
	3.烟花爆竹零售店（点）不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内。
	
	

	
	4.当烟花爆竹零售店（点）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口。
	
	

	
	5.当烟花爆竹零售店（点）毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。
	
	

	
	6.烟花爆竹零售店（点）内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通。
	
	

	
	7.严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。
	
	

	
	8.专柜销售的烟花爆竹零售店（点）应相对独立，其他商品销售场所的安全疏散通道不应通过烟花爆竹销售场所。
	
	

	
	9.在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照。
	
	

	
	10.在烟花爆竹零售店（点）的醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识。
	
	

	
	11.零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离
	
	

	
	12.是否属于集中连片经营、在超市内销售、未按规定专店销售的零售点
	
	

	检查项目
	检查内容
	检查记录
	备注

	建筑物结构
	13.烟花爆竹零售店（点）建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建。
	
	

	
	14.烟花爆竹零售店（点）与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙。
	
	

	
	15.烟花爆竹零售店（点）的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。
	
	

	
	16.顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米。
	
	

	电气与消防
	17.烟花爆竹零售店（点）上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越。
	
	

	
	18.烟花爆竹零售店（点）禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设。
	
	

	
	19.烟花爆竹零售店（点）采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2米的水平投影距离。
	
	

	
	20.烟花爆竹零售店（点）内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过。
	
	

	
	21.烟花爆竹零售店（点）禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米。
	
	

	
	22.烟花爆竹零售店（点）应配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。
	
	

	其他方面
	23.是否符合所在地县级安全监管局制定的零售经营布点规划
	
	

	
	24.是否主要负责人经过安全培训合格，销售人员经过安全知识教育
	
	

	
	25.是否销售超标、违禁、专业燃放类产品或非法产品；
	
	

	
	26.是否在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹；
	
	

	
	27.是否超许可证载明限量存放烟花爆竹
	
	

	
	28.是否存在其他违法违规违章行为
	
	


 
附件2

2017年度烟花爆竹经营单位基本情况表

填报单位          县（市）安全监管局

	批发企业
	零售单位（个）

	批发许可证（个）
	从业人员（个）
	占地面积（平方米）
	安全生产标准化工作情况
	2017年销售总额（万元）
	总数
	其中：

	总数
	其中：
	2017年吊证数量
	总数
	其中：
	库区总面积
	其中：
	正在开展的企业数量（个）
	已完成的
	
	
	长期零售单位数量
	临时零售单位数量

	
	有效期内数量
	
	
	专职安全管理人员及仓库守护、保管人员数量
	
	1.1级库房面积
	1.3级库房面积
	
	总数
	其中：
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	二级
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	取证批发企业名单公告（公布）网址：

	备注：库区总面积是指围墙内的面积；库房面积是指库房实际面积。


审核人：                    填表人：                      联系电话：                                 填报日期：      年         月       日



