附件2

烟花爆竹零售经营布点规划安全审查申请表

（样式—仅供参考）

编号： **乡**号

	单位名称
	******店

	经营地址
	芒市**乡（镇）**街（村）**号

	固定电话
	*******
	移动电话
	*****

	法定代表人
	******
	安全员
	******

	[image: image1.png]



店面正面照
	[image: image2.png]



店面侧面照 （右）

	[image: image3.png]



店面侧面照 （左）


	[image: image4.png]



店铺对面照（含店内部分情景）



	基本安全条件审查内容
	□1.是否与居住场所设置在同一建筑物内，是否在城镇居民集中居住小区内。   □2.是否布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。   □3.是否布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内。  (4.布置在两层建筑物内时，其正上方是否有人员活动场所，上下层之间是否有楼梯和洞口。  (5.毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。  □6.店内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通。  □7.严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。  (8.专柜销售的烟花爆竹零售店（点）应相对独立，其他商品销售场所的安全疏散通道不应通过烟花爆竹销售场所。  □9.醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照。  □10.醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识。  □11.零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离。  □12.是否属于集中连片经营、在超市内销售、未按规定专店销售的零售点。  □13.建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建。  □14.与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙。  □15.安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。  □16.顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米。  □17.零售店（点）上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越。  □18.禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设。  □19.零售店（点）采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2米的水平投影距离。  □20.严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过。  □21.禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米。  □22.应配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，灭火器放置位置应便于取用。  □23.是否符合所在地安全监管部门制定的零售经营布点规划。  □24.是否主要负责人经过安全培训合格，销售人员经过安全知识教育。  □25.是否销售超标、违禁、专业燃放类产品或非法产品；  □26.是否在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹；  □27.是否超许可证载明限量存放烟花爆竹。  □28.是否存在其他违法违规违章行为。

	乡镇初查意见：

示例：经现场审查，申请人所选经营地址不涉及否决项的内容；第9项、第10项、第**项共*项审查内容存在问题，现已整改完毕，同意上报市安监局办理许可。
审查人：         、        

日期：
	市安监局审核意见：

审核人：         、        

日期：


注：本表由申请人填写第一页，双面彩色打印后交乡镇安监站，乡镇受理烟花爆竹零售经营布点规划安全审查申请后，按接收先后顺序对申请表编号备案以控制数量，并现场查看零售店选址是否符合审查内容的28条要求并签署初查意见加盖印章，审查内容中加黑条目为否决项，其余为可整改项；乡镇初审同意的，申请人填写附件3连同此表一并向市安监局提交。


