
芒市国家重点监控企业2016年12月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	12月14日
	PH
	6-9
	7.54-7.55
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	5.36
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	10                                                                                                                                                                             
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.344
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	7.09
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	2.5×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.059
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.163
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.076
	达标
	-
	手动监测



