
芒市国家重点监控企业2016年12月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	12月26日
	PH
	6-9
	7.60～7.68
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	18                                                                                                                                                                                        
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	9.3
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.166
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	2.2
	达标
	-
	手动监测



