
芒市国家重点监控企业2017年1月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	1月12日
	PH
	6-9
	7.30～7.38
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	22
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	4.3
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.122
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	2.94
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	1月14日
	PH
	6-9
	7.49～7.55
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	22                                                                                                                                                                                       
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	9.2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.036
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	4.3
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2017年1月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	1月14日
	PH
	6-9
	7.88～7.91
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	5.67
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	13                                                                                                                                                                                      
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.283
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	8.12
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	2.8×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.054
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.173
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.074
	达标
	-
	手动监测



