
芒市国家重点监控企业2017年2月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	2月10日
	PH
	6-9
	7.52～7.69
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	22
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.4
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.48
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	1.72
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	2月10日
	PH
	6-9
	7.49～7.55
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	26                                                                                                                                                                                      
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.4
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.108
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	6.16
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2017年2月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市康丰糖业有限责任公司
	废水总排口
	2月13日
	PH
	6-9
	7.23～7.32
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	14
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	6.5
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.056
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	2.88
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2017年2月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	2月3日
	PH
	6-9
	7.61～7.89
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	5.26
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	9                                                                                                                                                                                      
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.755
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	9.34
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	3.1×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.058
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.162
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.081
	达标
	-
	手动监测



