
芒市国家重点监控企业2017年3月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	3月2日
	PH
	6-9
	7.16～7.30
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	19
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	6.4
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.28
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	6.8
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	3月2日
	PH
	6-9
	7.19～7.28
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	28                                                                                                                                                                                     
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.366
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	14.7
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2017年3月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市康丰糖业有限责任公司
	废水总排口
	3月1日
	PH
	6-9
	7.70～7.81
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	15
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.101
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	1.56
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2017年3月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	3月16日
	PH
	6-9
	7.72～7.74
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	6.92
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	11                                                                                                                                                                                     
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.898
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	11.1
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	4.5×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.073
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	16
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.231
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.256
	达标
	-
	手动监测



