
芒市国家重点监控企业2017年5月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	5月5日
	PH
	6-9
	7.49～7.56
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	15
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	5.3
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.056
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	1.23
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	5月7日
	PH
	6-9
	7.42～7.55
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	16                                                                                                                                                                                  
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.022
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	4.49
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2017年5月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	5月18日
	PH
	6-9
	7.95～8.17
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	5.53
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	12                                                                                                                                                                                    
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.564
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	8.63
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	3.1×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.065
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	16
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.075
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.091
	达标
	-
	手动监测



