
芒市国家重点监控企业2018年1月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	1月20日
	PH
	6-9
	7.21～7.40
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	6.8
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.077
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	3.02
	达标
	-
	手动监测

	
	废气总排口
	1月20日
	SO2
	400
	58
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	NOX
	400
	179                                                                                                                                                                                      
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	颗粒物
	80
	62
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年1月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	1月20日
	PH
	6-9
	7.38～7.50
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	4L
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	5.8
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.179
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	10.6
	达标
	-
	手动监测

	
	废气总排口
	1月20日
	SO2
	400
	17
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	NOX
	400
	128                                                                                                                                                                                     
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	颗粒物
	80
	44
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年1月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市康丰糖业有限责任公司
	废水总排口
	1月23日
	PH
	6-9
	7.53～7.66
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	6
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	12.4
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.042
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	0.98
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年1月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	1月11日
	PH
	6-9
	7.54～7.69
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	4.49
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	12                                                                                                                                                                                      
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.837
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	0.327
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	1.5×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.312
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.106
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.132
	达标
	-
	手动监测



