
芒市国家重点监控企业2018年3月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	3月2日
	PH
	6-9
	7.53～7.62
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	4.3
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.03
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	7.03
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放

1号点
	
	硫化氢
	0.06
	0.004
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.02
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放

2号点
	
	硫化氢
	0.06
	0.005
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.05
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放

3号点
	
	硫化氢
	0.06
	0.007
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.07
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放

4号点
	
	硫化氢
	0.06
	0.007
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.07
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放5号点
	
	恶臭
	20
	<10
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年3月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	无组织排放6号点
	3月2日
	恶臭
	20
	<10
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放7号点
	
	
	
	<10
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放8号点
	
	
	
	<10
	达标
	-
	手动监测

	
	锅炉烟囱排放口
	
	烟气黑度
	1
	<1
	达标
	-
	手动监测

	
	噪声监测1#
	
	噪声
	昼间60分贝夜间50分贝
	昼间57.2分贝

夜间47.6分贝
	达标
	-
	手动监测

	
	噪声监测2#
	
	
	
	昼间58.0分贝

夜间48.6分贝
	达标
	-
	手动监测

	
	噪声监测3#
	
	
	
	昼间56.3分贝

夜间48.4分贝
	达标
	-
	手动监测

	
	噪声监测4#
	
	
	
	昼间57.1分贝

夜间47.6分贝
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年3月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	3月2日
	PH
	6-9
	7.53～7.62
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	4.3
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.033
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	7.03
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放

1号点
	
	硫化氢
	0.06
	0.004
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.03
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放

2号点
	
	硫化氢
	0.06
	0.005
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.1
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放

3号点
	
	硫化氢
	0.06
	0.006
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.1
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放

4号点
	
	硫化氢
	0.06
	0.005
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.07
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放5号点
	
	恶臭
	20
	<10
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年3月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	无组织排放6号点
	3月2日
	恶臭
	20
	11
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放7号点
	
	恶臭
	20
	11.5
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放8号点
	
	恶臭
	20
	12.5
	达标
	-
	手动监测

	
	锅炉烟囱排放口
	
	烟气黑度
	1
	<1
	达标
	-
	手动监测

	
	噪声监测1#
	
	噪声
	昼间60分贝夜间50分贝
	昼间58.4分贝

夜间47.6分贝
	达标
	-
	手动监测

	
	噪声监测2#
	
	
	
	昼间56.8分贝

夜间47.7分贝
	达标
	-
	手动监测

	
	噪声监测3#
	
	
	
	昼间56.5分贝

夜间47.9分贝
	达标
	-
	手动监测

	
	噪声监测4#
	
	
	
	昼间59.3分贝

夜间49.1分贝
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年3月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市康丰糖业有限责任公司
	废水总排口
	3月1日
	PH
	6-9
	7.87～8.02
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	6
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.024
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	0.83
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放

1号点
	
	硫化氢
	0.06
	0.004
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.03
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	恶臭
	20
	<10
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	SO2
	0.4
	0.018
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	TSP
	1
	0.067
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放

2号点
	
	硫化氢
	0.06
	0.006
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.14
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	恶臭
	20
	<10
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	SO2
	0.4
	0.023
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	TSP
	1
	0.175
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年3月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市康丰糖业有限责任公司
	无组织排放

3号点
	3月1日
	硫化氢
	0.06
	0.008
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.12
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	恶臭
	20
	11
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	SO2
	0.4
	0.023
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	TSP
	1
	0.141
	达标
	-
	手动监测

	
	无组织排放

4号点
	
	硫化氢
	0.06
	0.006
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	氨
	1.5
	0.06
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	恶臭
	20
	<10
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	SO2
	0.4
	0.022
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	TSP
	1
	0.121
	达标
	-
	手动监测

	
	锅炉烟囱排放口
	
	烟气黑度
	1
	<1
	达标
	-
	手动监测

	
	噪声监测1#
	
	噪声
	昼间60分贝夜间50分贝
	昼间54.4分贝

夜间46.9分贝
	达标
	-
	手动监测

	
	噪声监测2#
	
	
	
	昼间58.6分贝

夜间48.4分贝
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年3月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）
	排放浓度（mg/L）
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市康丰糖业有限责任公司
	噪声监测3#
	3月1日
	噪声
	昼间60分贝夜间50分贝
	昼间56.6分贝

夜间46.5分贝
	达标
	-
	手动监测

	
	噪声监测4#
	
	
	
	昼间55.2分贝

夜间47.8分贝
	达标
	-
	手动监测

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	3月15日
	PH
	6-9
	7.82～7.93
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.78
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	17                                                                                                                                                                                     
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.773
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	11.1
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	1.7×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.32
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	/
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.128
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.129
	达标
	-
	手动监测



