
芒市国家重点监控企业2018年4月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	4月15日
	PH
	6-9
	7.91～8.03
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	13
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	7.5
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.047
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	7.74
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	4月14日
	PH
	6-9
	7.21～7.38
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	6
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	11.2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.097
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	8.09
	达标
	-
	手动监测


芒市国家重点监控企业2018年4月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市康丰糖业有限责任公司
	废水总排口
	4月14日
	PH
	6-9
	7.85～7.96
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.4
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.018
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	0.73
	达标
	-
	手动监测

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	4月8日
	PH
	6-9
	7.46～7.67
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.16
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	14                                                                                                                                                                                     
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.607
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	11.2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	2.4×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.326
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	/
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.132
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.136
	达标
	-
	手动监测



