[image: image1.jpg]@ ==l

HOGOOD COFFEE



[image: image2.png]


[image: image2.png]

德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司
万吨生产线整改方案
基本情况

2018年6月20日下午，德宏州、市环境保护局对我司10000吨速溶咖啡生产线进行现场检查时，我司存在以下三点问题：1、厂区固体废物裸露堆放，未落实防扬散、防流失、防渗透的“三防”措施；  2、我司10000吨速溶咖啡生产线锅炉车间主任张学周对监测样本液进行稀释，逃避监管违法排放污染物；3、违法外排生产废水超过《污水综合排放标准》一级标准的限值。在接到芒市环保局《芒市环境保护局责令改正违法行为决定书》〔芒环违改字（2018）133号〕文件指示要求，我司立即对存在的以上几项问题进行现场排查调研后，我司制定了《德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司万吨生产线整改方案》，供相关部门审查。
二、整改方案

1、制度整改措施

（1）确立整改领导小组，完善整改组织机构及责任分配；

组长：熊洋材

副组长：杨强国

组员：康洪饶、李维权、王祖银

所涉及各部门按方案实施，并做好整改工作的安全保障措施，保证各项工作安全、平稳进行。

（2）设立污水处理部门，任命杨恩德为污水处理站负责人，负责污水处理站管理事务，配备污水处理工作人员三人；

（3）由产办组织开展操作技能、食品安全及环境保护的相关培训，提高公司员工岗位技能和环境保护意识；会议形式为每月定期组织召开，所有车间员工必须全员参与培训。

（4）制度整改要求在6月25日前完成。

2、污水处理整改措施及完成时限

（1）由分公司办公室和污水处理站制定相关责任制度，完善污水处理操作管理制度、设备管理、维护制度，及时更换失效设备，并定期对设备设施进行清洗和维护。

（2）各车间加强生产车间用水管理，规范员工操作，节约用水，部分中间水回收再利用（如冷凝水等），减少污水排放量，减轻污水站负荷，要求生产工艺车间全员参与。
（3）由锅炉车间抽派人员配合污水处理站人员检查污水处理系统厌氧污泥的状态。

（4）由污水处理站人员对现有污水处理设施管道进行排查，并清洗各处理工段进出水管道及一体式过滤器等设备。

（5）由萃取、浓缩车间安排本部车间全体员工排查污水管道，避免泥沙、雨水等混入污水处理系统影响污水处理效率。
（6）要求晨怡弘宇环保科技有限公司对污水在线监测系统进行检修和维护，校对测量检测设备，确保数据准确无误。 

（7）以上6项污水处理整改事项时限确定在6月30日前完成整改，预计投入整改保障资金100，00元。

2、固废处理整改
（1）由厂区组织人员对锅炉房旁30吨咖啡渣、15吨锅炉灰以及液化气站后方50吨建筑垃圾限时完成清理，咖啡渣通过公司的车辆拉运咖啡基地用于制作肥料，锅炉灰拉运至砖厂，预计6月25日前完成。
（2）生活区堆放的锅炉灰大约有800吨左右，但由于近期一直降雨，路面是土路而且湿滑，导致拉运车辆无法进入进行清理，由厂区组织人员先使用隔水篷布进行压盖，做好固废“三防措施，预计6月25日完成，待雨季结束后并于7月底完成彻底清理。
（3）清理仓库背后金属固体废弃物，由办公室联系废品收购站进行处理，机修车间配合对金属固废切割清理,预计6月25日完成。

（4）搭建固废贮存大棚，做好“三防”措施。在锅炉房旁搭建规格为长50米、宽15米、高7米高的固废贮存房，由基建办和办公室负责合同签订及施工等相关事宜，预计7月5日之前完成。

（5）厂区固废清理及固废贮存房建设预计投入整改保障资金320000.0元。

三、下一步整改计划
1、委托上海问鼎环保科技有限公司对万吨污水处理系统进行技术改造，进一步提高污水处理能力，预计投入资金320.0万。
2、加快2万吨生产线污水处理站项目进度，建成后引流万吨生产线部分污水至2万吨污水站，降低万吨污水处理站工作负荷。

四、整改安全要求

1、现场参与人员要做好自身安全防护保障。

2、现场须专人安排、专人监护，负责人员必须做到对全过程充分了解，现场人员必须服从指挥，严禁擅自作业。

3、各部门负责人要组织好人员做到安全整改,整改后要保证设施设备达到预期效果。

德宏后谷咖啡有限公司

芒市速溶咖啡粉分公司

2018年6月23日
	2 / 4
	德宏后谷咖啡有限公司芒市速溶咖啡粉分公司
Dehong HOGOOD Coffee Co. , Ltd. –Mangshi Instant coffee Branch
电话：0692–2939145    传真：0692–2910410 

销售热线：400-160-8880   网址：www.hogoodcoffee.com

	
	



