
芒市国家重点监控企业2018年6月自行监测结果公布表

	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	6月15日
	PH
	6-9
	7.78～7.83
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.73
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	14                                                                                                                                                                                     
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.694
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	11.4
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	1.4×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.284
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	/
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.204
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.147
	达标
	-
	手动监测



