
芒市国家重点监控企业2018年12月自行监测结果公布表
	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	12月6日
	PH
	6-9
	7.38～7.41
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	8.60
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	8                                                                                                                                                                                 
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.611
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	9.25
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	4.5×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.345
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	/
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.475
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.414
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	12月21日
	PH
	6-9
	7.71～7.75
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	12
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	5.2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.075
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	5.25
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	12月27日
	PH
	6-9
	7.93～8.01
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	5.8
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.097
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	6.26
	达标
	-
	手动监测



