
芒市国家重点监控企业2019年1月自行监测结果公布表
	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	1月8日
	PH
	6-9
	7.02～7.08
	达标
	-
	手动

                                                                                                                                                                                                                                                                                监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.48
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	13                                                                                                                                                                                 
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.467
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	10.4
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	3.2×103
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.276
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	/
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.094
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.074
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	1月10日
	PH
	6-9
	8.15～8.22
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	36
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	6.1
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.073
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	5.35
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	1月12日
	PH
	6-9
	7.81～7.85
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	12
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	4.4
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.051
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	1.4
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司康丰糖厂
	废水总排口
	1月23日
	PH
	6-9
	7.89～7.93
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	5
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	8.2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.430
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	4.0
	达标
	-
	手动监测



