
芒市国家重点监控企业2019年2月自行监测结果公布表
	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	2月16日
	PH
	6-9
	7.01～7.06
	达标
	-
	手动

                                                                                                                                                                                                                                                                                监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.58
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	13                                                                                                                                                                                 
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.589
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	12.4
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	2.2×10³
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.328
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	/
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.126
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.106
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	2月18日
	PH
	6-9
	7.84～7.88
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	33
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	8.0
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.047
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	10.30
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	2月18日
	PH
	6-9
	7.62～7.67
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	9
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	4.4
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.047
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	3.70
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司康丰糖厂
	废水总排口
	2月19日
	PH
	6-9
	8.12～8.15
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	7.2
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.054
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	1.10
	达标
	-
	手动监测



