
芒市国家重点监控企业2019年3月自行监测结果公布表
	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	3月5日
	PH
	6-9
	7.14～7.24
	达标
	-
	手动

                                                                                                                                                                                                                                                                                监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.48
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	9                                                                                                                                                                                 
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.637
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	6.64
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	3.7×10³
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.345
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	/
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.145
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.097
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	3月14日
	PH
	6-9
	7.51～7.62
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	27
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	10.9
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.052
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	5.08
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	3月14日
	PH
	6-9
	7.11～7.21
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	11
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	5.8
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.356
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	8.54
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司康丰糖厂
	废水总排口
	3月13日
	PH
	6-9
	7.25～7.31
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	8
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.9
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.422
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	6.82
	达标
	-
	手动监测



