
芒市国家重点监控企业2019年4月自行监测结果公布表
	企业名称
	监测点位
	监测时间
	监测项目
	标准限值（mg/L）/(mg/m3)
	排放浓度（mg/L）/(mg/m3)
	达标情况
	超标倍数
	备注

	芒市城市污水处理厂
	废水总排口
	4月3日
	PH
	6-9
	7.00～7.13
	达标
	-
	手动

                                                                                                                                                                                                                                                                                监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	7.3
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	20
	8                                                                                                                                                                                 
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	1
	0.441
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	20
	11.7
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	粪大肠菌群
	104
	3.7×10³
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	1
	0.323
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	色度
	30
	/
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	动植物油
	3
	0.126
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	石油类
	3
	0.11
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司龙江糖厂
	废水总排口
	4月11日
	PH
	6-9
	7.42～7.56
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	22
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	9.0
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.088
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	6.94
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司轩岗糖厂
	废水总排口
	4月10日
	PH
	6-9
	7.72～7.88
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	5
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.9
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.055
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	7.58
	达标
	-
	手动监测

	云南德宏英茂糖业有限公司康丰糖厂
	废水总排口
	4月11日
	PH
	6-9
	7.83～8.03
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	悬浮物
	70
	5
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	五日生化需氧量
	20
	3.0
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总磷
	0.5
	0.069
	达标
	-
	手动监测

	
	
	
	总氮
	15
	0.68
	达标
	-
	手动监测



