德环芒审〔2021〕6号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

德宏州生态环境局芒市分局关于德宏后谷咖啡有限公司芒市分公司帕底初加工厂10000吨咖啡鲜果初加工建设项目环境影响报告表

的批复

德宏后谷咖啡有限公司芒市分公司：

你公司提出报批的《德宏后谷咖啡有限公司芒市分公司帕底初加工厂10000吨咖啡鲜果初加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），结合评审组意见，经我局审查研究，现批复如下：

一、项目概况

德宏后谷咖啡有限公司芒市分公司帕底初加工厂10000吨咖啡鲜果初加工建设项目位于芒市风平镇帕底工业园区后谷咖啡初加工厂，项目为新建，总投资800万元，其中环保投资40万元，总占地面积26680m2；主要建设鲜果加工区、晾晒区、烘烤车间、焙炒车间、打米车间、打米糠房、成品仓库、办公生活区等配套设施和废气治理设备、化粪池和危废暂存间等环保设施；预计年处理生产咖啡鲜果10000吨。项目代码：2020-533103-05-03-005033。

项目在选址符合土地利用总体规划和城市总体规划的基础上，我局同意该项目按照《报告表》中的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为项目施工期和营运期环境管理的依据，你公司应认真落实报告表中提出的各项环保对策措施。

（二）做好大气污染防治，确保大气污染物达标排放。施工期加强管理，文明施工，定期进行洒水降尘，防止扬尘污染。运营期加强生产过程中的废气治理，焙炒锅炉和烘干炉废气经水膜除尘器处理后通过2#排气筒排放，打米粉尘经布袋除尘器处理后同锅炉废气通过2#排气筒排放，外排废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排放限值要求；焙炒和冷却工艺产生的废气经“油烟净化器+换热器+活性炭+沸石”设备处理后从1#排气简排放，外排气体《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中臭气排放标准，外排油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关要求。

（三）加强水污染防治，切实做好厂内雨污分流。项目产生的生活废水经化粪池处理后外排，生产废水经污水处理系统处理达标后外排，外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，经污水管网进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理。

（四）控制噪声污染，确保厂界达标。合理安排工作时间，施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期采取有效的隔声、消音和减振措施，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）加强固体废弃物分类管理和利用。施工期间产生的建筑垃圾回收利用或及时处置，不得随意倾倒。营运期产生的咖啡生豆脱壳糠皮和布袋除尘器粉尘收集后外售；化粪池污泥定期委托清掏后用作农肥；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置；产生的废液压油收集后暂存于危废暂存间，并交由有资质的单位进行处置。

三、其他要求

（一）认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行，建立健全环境管理工作机构，明确工作职责，认真开展施工期环境管理工作。

（二）项目建设必须严格执行“三同时”制度和排污许可制度，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，积极配合生态环境部门的环境监察工作。

（三）项目建成后，根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定进行环境保护竣工验收，待项目验收合格后方可正式投入运行。

（四）项目的性质、规模、地点、采用防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

（五）建设单位应在收到本批复30日内，将环境影响报告表送芒市生态环境保护综合行政执法大队。请芒市生态环境保护综合行政执法大队加强项目施工期的环境保护监督检查工作。

- 宏州生态环境局芒市分局

- 2021年2月2日

────────────────────────────────────────────────────────

德宏州生态环境局芒市分局办公室           2021年2月2日印发

────────────────────────────────────────────────────────