德环芒审〔2021〕16号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

德宏州生态环境局芒市分局关于德宏州蓝天

救援队自用撬装加油站建设项目

环境影响报告表的批复

德宏州蓝天救援队：

你救援队提出报批的《德宏州蓝天救援队自用撬装加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），经我局审查研究，现批复如下：

一、项目概况

德宏州蓝天救援队自用撬装加油站建设项目位于芒市芒核村委会旁空地，项目为新建，总投资100万元，其中环保投资12.1万元，占总投资的12.1%；项目占地面积3333.35m2，建筑面积98.7m2，主要建设内容为：办公区、撬装加油箱和公用工程、环保工程等。加油站等级为三级加油站，项目设置一个阻隔式防爆储罐，储罐容积共20m³，预计年周转油量60t。项目代码：2101-533103-04-05-886993。

项目在选址符合土地利用总体规划和城市总体规划的基础上，我局同意该项目按照《报告表》中的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为项目施工期和营运期环境管理的依据，你救援队应认真落实报告表中提出的各项环保对策措施。

（二）施工期加强管理，文明施工，定期对施工场地及道路进行洒水降尘，防止扬尘污染，施工期扬尘无组织排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。运营期加强有机烃类污染物排放的控制，项目自带油气回收装置，油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)非甲烷总烃无组织排放标准限值。

（三）切实做好雨污分流、清污分流。施工期施工废水经临时沉淀处理后回用于场地洒水降尘；生活废水依托周边公厕。运营期不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后，委托周边村民清掏，用作农肥，不外排。

（四）合理安排工作时间，施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）加强固体废弃物分类管理和利用。施工期间产生的土石方和建筑垃圾须及时处置或填埋。营运期设置危废暂存间，产生的废油渣、废棉纱和废弃滤芯等危险废物收集后暂存于危废间，委托有资质的单位进行清运处置；化粪池污泥委托周边村民清掏，用作农肥；生活垃圾统一收集后运至附近垃圾集中堆放点处置。

（六）严格按照安全、消防等部门的要求落实各项风险防范措施，防止发生油品泄漏、火灾等安全事故及因此引发的环境破坏与污染事故。

三、其他要求

（一）认真落实环保资金的投入，严格按《报告表》提出的环保投资概算执行，建立健全环境管理工作机构，明确工作职责，认真开展施工期环境管理工作。

（二）项目建设必须严格执行“三同时”制度和排污许可制度，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，积极配合生态环境部门的环境监察工作。

（三）项目建成后，根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定进行环境保护竣工验收，待项目验收合格后方可正式投入运行。

（四）项目的性质、规模、地点、采用防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

（五）建设单位应在收到本批复30日内，将环境影响报告表送芒市生态环境保护综合行政执法大队。请芒市生态环境保护综合行政执法大队加强项目施工期的环境保护监督检查工作。

德宏州生态环境局芒市分局

2021年3月29日

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

德宏州生态环境局芒市分局办公室          2021年3月29日印发

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────