
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	大牲畜及农产品交易市场建设项目

	建设单位
	芒市万泉市场服务有限公司

	法人代表
	匡加德
	联系人
	匡加德

	通讯地址
	云南省德宏州芒市遮放镇户拉村

	联系电话
	151*****021
	传真
	/
	邮政编码
	678411

	建设地点
	云南省德宏州芒市遮放镇户拉村

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2016]38号

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	牲畜批发（F5166）

	占地面积

(平方米)
	23849.23
	绿化面积

(平方米)
	4600

	总投资

(万元)
	2200
	其中：环保投资(万元)
	49
	环保投资占

总投资比例
	2.23%

	评价经费

(万元)
	1.0
	投产日期
	2018年5月


1套油烟净化设备，

	烟收集后高于房顶1.5m后排放； 储粪间采取密闭措施，并向粪便堆肥池内投放吸附剂来减少气味的散发。


		废水处理

	食堂设置隔油池1座（1m3），化粪池3座（容积分别为10m3、2m3、20m3），尿液池1座（32m3）（位于储粪间下） 


		噪声治理

	进出口设置禁鸣标志，选用低噪声设备、减震、隔声、消声

		固废治理

	设置5个垃圾桶（大），设置200㎡的储粪间1座


		绿化

	绿化面积4600㎡



	3、主要工作内容及主要交易产品

本项目主要进行牛的交易。每5天开市一次，进行交易。因此，大部分的牲畜实行每次交易前一天进场，第二天进行交易，然后当天拉走。年交易量预计5万头。
4、主要原料及能源消耗

项目运营期主要原料及能源消耗情况如下所示。

表1-2 项目主要原料及能源消耗一览表

序号

名称

单位

年用量

来源

1

草料

t

3.0

芒市地区外购
2

草木灰、锯末

t

1.5

芒市地区外购

3

自来水

m3
4200

遮放镇自来水管网

4

电

kw·h

5000
市政电网
5、总平面布置
项目区共分农产品交易区、牲畜交易区、牲畜暂时圈养区及管理区四大功能区，并建设相关辅助设施。拟将管理服务办公综合楼布置在场址的南侧，停车场位于管理服务办公综合楼前端，牲畜暂时圈养区位于项目北侧，农产品交易区位于项目西侧，草料房和接待室位于项目区东侧，牲畜交易区位于项目区中部；在市场东南角、西北角各设1个公厕；储粪间设在交易区及生活管理区的常年主导风向的侧风向处；为使进出场的车辆通行能顺畅地流动，拟在该市场临320国道一侧的南北端分别设置1个出入口，市场内沿交易区布置环形道路，并在道路两侧及项目区四周种植绿化。

从总的平面布置情况看，该市场的主要建筑，基本上是以条形建筑环绕围合成的庭院式结构进行布置。即牲畜交易区布置在该庭院中庭的区域内。各区域均由场内环形道路予以分隔，同时，又可通过各区域的环形道路间的联系，使彼此间又可相互沟通与连接，四通八达，满足交通和消防要求。具体平面布局详见附图3。

6、工作制度及劳动定员
本期项目人员编制为20人，其中5人全年值守，其余15人主要在开市当天上班。

工作制度：年工作日为260天。每天工作时间为8:30点—17:00点。

交易时间：每5天开市交易一次，每年交易日共73天。

7、公用工程
（1）给排水系统  

项目区用水来自遮放镇自来水供水系统。

排水系统设计：按雨、污水分流排放设计。雨水通过雨水排水管排入项目西侧雨水排放系统，排入农灌沟内；食堂废水经隔油池处理后，与生活污水一起进入化粪池进行处理，化粪池定期清掏用于项目区绿化或周边农田灌溉施肥；牲畜尿液经尿液池收集后，定期委托周边居民用于农田灌溉施肥。

（2）供电系统

本项目用电由市政电网引入，经项目区设置10kv的变压器分配的各用电终端。

（3）食堂：本项目为员工提供食宿。买卖人员住宿自行解决。开市交易当天交易场区的管理服务办公楼为交易人员提供快餐服务。

（4）防疫：项目与遮放镇畜牧兽医站合作，由其提供技术检验检疫，保证从项目区流出的牲畜健康，更好的从源头保障食品卫生安全。

8、技术经济指标

项目技术经济指标见1-3。

表1-3 项目主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
总占地面积
㎡
23849.23
　
2
建筑占地面积
㎡
9259.2
　
3
总建筑面积
㎡
12224
　
3.1
其中
肉牛暂养圈
㎡
3000
　
3.2
母牛暂养圈
㎡
600
　
3.3
交易区
㎡
3500
　
3.4
草料仓库
㎡
350
　
3.5
储粪间
㎡
250
　
3.6
接待室
㎡
300
　
3.7
管理服务办公楼
㎡
3200
2F
3.8
商铺
㎡
800
2F
3.9
其他
㎡
224
　
4
　绿化面积
㎡
4600
　
5
建筑密度
%
38.8
　
6
容积率
　
0.51
　
7
绿地率
%
19.3
　
8
机动车停车位
个
38
　
9
项目总投资
万元
2200
　
10
年均销售收入
万元
603.5
　
11
财务内部收益率（税后）
%
9.84
　
12
投资回收期（税后）
年
9.6
　
9、环保投资情况
本项目总投资2200万，环保投资49万，环保投资占总投资的2.23%，环保投资明细表见表1-4，其中化粪池、隔油池、交易场区、暂养区、储粪间等项目的投资均已包含防雨、防渗措施。
表1-4 环保投资明细表
处理对象
环保设施
投资（万元）
废气
1套净化效率≥85%油烟净化设备，油烟收集后高于房顶1.5m后排放

1.0
废水

食堂设置隔油池1座（1m3）（加盖密封）
0.5

共设3座化粪池，容积分别为2m3、10m3和20m3 （加盖密封）
15

32m3牲畜尿液收集池1座（加盖密封）
10

雨污分流管网

10

噪声

进出口设置禁鸣标志，选用低噪声设备、减震、隔声、消声
1.0

固废
5个垃圾桶（大）
0.5

200㎡的储粪间1座（带门密闭）
6

绿化

绿化面积4600㎡

5

合计

49

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，项目本身无原有污染情况及相关环境问题。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置及周边情况
芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。

本项目位于芒市遮放镇户拉村，地处北纬24°12'6.92"，东经98°11'40.77"，距离遮放镇10km，距芒市城区约45km，项目地理位置见附图1，项目区周边关系详见附图2。
2、地貌、地质

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目位于遮放镇户拉村，根据现场勘查，所在地块地势较为平坦。

3、气候、气象
芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、河流水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。

根据现场勘查，本项目属于芒市大河汇水范围，芒市大河位于本项目西侧1.9km处。芒市大河为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

项目区水系详见附图4。

5、植被、生物多样性

芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。

芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。

项目所在地受人类活动影响，原生植被已经不复存在，以杂草、人工植被为主，动物主要为家鼠等，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划

芒市辖勐焕街道，芒市镇、遮放镇、勐戛镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡和三台山德昂族乡。共80个村民委员会，13个社区居民会，733个自然村，1022个村（居）民小组。

项目所在地为遮放镇。遮放镇全镇辖13个村委会，120个村民小组；总户数9464户，乡村人口数43919人，其中：农业户数9332户，农业人口数43474人。该镇居住着傣族、汉族、景颇族、德昂族、傈僳族等少数民族。

2、经济概况

芒市2014年全市实现生产总值72.7亿元，同比增长12%，财政总收入11.5亿元，增长13.6%，其中公共财政预算收入7亿元，增长24.1%；全社会固定资产投资82.2亿元，增长39.2%；社会消费品零售总额31亿元，增长17%；外贸进出口总额30.4亿元，增长40.1%；城镇居民人均可支配收入20057元，增长11%；农村居民人均纯收入5755元，增长18%；万元生产总值能耗下降2.3%。

遮放镇2014年完成公共财政预算收入4735.51万元，同比增长30.55%；实现农村经济总收入81658万元，同比增长26%；农民人均纯收入7980元，同比增长18.4%。

3、教育、文化

2014年，芒市共有各级各类学校141所，其中幼儿园22所（含私立6所）；小学100所，其中69所完小，31个教学点；普通中学15所，其中高级中学1所，初级中学12所，九年制学校初中部2所；职业高中1所；教育科研中心1所，独立建制的成人文化技术学校1所；青少年活动中心1个。全市现有教职工3909人；在校生64432人；其中：幼儿园（班）10779人，小学在校生32199人，初中在校生16002人，普通高中在校生2269人，职业高中在校生3183人。小学适龄儿童入学率达99.78%，小学辍学率控制在0.11%，初中阶段毛入学率达104.92%，初中辍学率控制在0.92%。

遮放镇共有38所学校，其中完小24所，中学4所，教学点10个，在校学生6370人，796个教学班；学前班学生841人，31个班；有幼儿园两所，在园幼儿427人，16个班；有初级中学两所，在校学生3750人，54个教学班。

4、文物保护

芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。

本项目位于遮放镇，经现场调查项目区内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，项目区周围200m的范围区内无国家规定的保护动植物。




表三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状
本项目位于遮放镇，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《德宏州2015年环境质量公报》，芒市地区空气质量监测有效天数363 天，优153 天，比上年少34天；良192 天，比上年多26 天；轻度污染18 天，比上年多14 天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为95%，比上年下降了3.9%。轻度污染发生的时间为2 月份至5 月份，其中2月份2 天，3 月份9 天，4 月份3 天，5 月份4 天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准，其中二氧化硫和二氧化氮年均浓度值达一级标准。

项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、地表水质量现状

本项目属于芒市大河汇水范围，芒市大河位于本项目西侧1.9km处。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面——入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，地表水环境执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类要求。

根据《德宏州2015年环境质量公报》，2015年德宏州湖库水质类别均满足区划要求，河流监测断面中芒市大河风平断面未满足区划要求，其余河流断面均满足。芒市大河风平断面2015年平均水质类别为IV类水质，水质状况为轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。瑞丽江嘎中大桥断面2015年平均水质类别为Ⅱ类水质，满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。

3、声环境质量现状

项目所在区域属于芒市城郊，属2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，根据《德宏州2015年度环境质量公报》，芒市城区区域环境噪声昼间年平均等效声级为51.9分贝，夜间值未测。

根据现场踏勘，项目区域以居住、工业混杂为主要功能，主要噪声为交通噪声，声环境现状一般，基本可达GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。

4、生态环境现状

本项目位于遮放镇户拉村，经过现场踏勘，项目区周边以竹林、橡胶树为主，原生植被几乎没有，整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。结合以上的描述及项目周边环境的关系，项目的环境保护目标为：

表3-1  主要环境保护目标及保护级别一览表

序号

保护目标

方位

距离（m）

基本情况

保护级别

1

户拉村
西
30

150户、600人

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准
南

15

2

芒市大河

西
1900
农业、工业用水
GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准




表四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量

项目区域环境空气质量为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。特殊废气污染因子环境标准参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高容许浓度标准。标准值见表4-1。

表4-1 环境空气质量标准限值  单位μg/m3
污染因子
标准限值
标准
1小时平均
24小时平均
年平均
SO2
500
150
60
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
NO2
200
80
40
TSP

/

300
200
PM10
/

150
70
PM2.5
/

75

35

NH3
200

/

/

《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质最高容许浓度标准
H2S
10
/

/

2、地表水环境质量

项目所在区域周边地表水关联水体为西北侧1.9km的芒市河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），该段属于芒市大河木康至瑞丽江口河段，规划为Ⅲ类水体，水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，所以项目区地表水环境质量标准执行Ⅲ类标准，标准值见表4-2。

表4-2 地表水环境质量标准  单位：mg/L
项目

PH

COD

BOD5
氨氮
总氮
总磷
石油类
Ⅲ类标准

6-9

≤20

≤4

≤1.0
≤1.0
≤0.2
≤0.05
3、地下水环境质量标准
项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，标准值见下表4-3所示。

表4-3 地下水环境质量标准限值  单位：mg/L

项目

pH（无量纲）
氯化物

氨氮

挥发性酚类
III类标准值

6.5~8.5

≤250

≤0.2

≤0.002
项目

六价铬

高锰酸钾指数
氰化物

硝酸盐
III类标准值

≤0.05

≤3.0
≤0.05

≤20
4、声环境质量

项目所在区域以居住、工业混杂为主要功能，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目西侧紧临320国道，320国道为城市主干道，其道路红线外30m区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》中4a类标准，执行4a类标准，标准限值见表4-4。

表4-4 声环境质量标准  单位：dB(A)

声环境功能区类

时段

昼间

夜间

2类

60

50

4a类

70

55

  


	55

	


声环境功能区类


使

	区域

	等效声级[dB(A)]

	
			昼间

	夜间


	4类

	靠近320国道一侧

	70

	55


其余区

		60

	50

	

	4、固体废弃物

项目运营期间产生的生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。  
	

	总总量控制标准
	本项目建议总量控制指标如下：

1、废气

本项目废气主要为恶臭气体和食堂油烟，废气不设总量控制指标。
2、废水

本项目废水主要为养殖废水、生活废水。养殖废水采用尿液池进行收集、生活废水采用化粪池收集，委托周边村民定期清掏，用于农灌施肥，不外排。因此，废水不设总量控制指标。

3、固废

固废处置率为100%。




表五、建设项目工程分析


	4


		推土机

	86


		装载机

	90



卡

		92

	
	基础工程阶段

	挖掘机

	84


		混凝土输送泵

	86


		卡车

	92


	主体工程阶段

	振捣机

	85


		电焊机

	90


		混凝土输送泵

	86


		卡车

	92


	装修阶段

	电锯

	90


		砂浆机

	75


		卡车

	92




0.

	06


		牛尿
	153.83

	浓度（mg/L）
	4070

	1100

	244

	300

	28


				产生量（t/a）
	0.626

	0.169

	0.038

	0.046

	0.004


		生产混合废水
	449.83

	浓度（mg/L）
	2576

	1014

	1399

	155

	23


				产生量（t/a）
	1.159 

	0.456 

	0.630 

	0.070 

	0.010 


	生活废水
	生活混合废水
	1431.34

	浓度（mg/L）
	400

	200

	220

	25

	7



	.315

	0.036

	0.010


	合计
	1881.17

	产生量（t/a）
	1.731 

	0.743 

	0.944 

	0.106 

	0.020 



	（3）废水处置措施

本项目运营期牲畜产生的尿液和牲畜地面清洁废水采用32m³的尿液池收集处理后，委托周边居民清掏作为农肥使用；管理服务办公楼产生的生活废水、餐饮废水等废水采用10m³的化粪池收集，商铺、交易区的生活废水采用20m³的化粪池收集处理，接待室会产生少量的生活废水采用2m³化粪池进行收集处理，生活废水等经化粪池处理后用于项目区绿化施肥，不外排。

2.3噪声
项目运营后的噪声主要来源于牲畜叫声和车辆噪声及交易人员的说话声。经过类比调查，牲畜叫声在70～80dB（A），交易当天连续产生，交易前一天夜晚则偶然发生。车辆噪声约为75-80dB（A），车辆出入场时产生，间断产生。

2.4固体废弃物
项目运营期产生的固体废物主要是牛粪便、生活垃圾及商铺商业垃圾。

（1）牛粪便

本项目采用干清粪工艺，根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》（2009年2月）可以确定，牛的粪便量为13.89kg/头·d，项目区内最大暂养量按240头计，每年暂养73天，则粪便产生量为3.33t/d、243.35t/a，粪便收集到储粪间，交由农户作为农肥施用。

（2）生活垃圾

项目区常驻人员及商户为31人，生活垃圾产生量按1.0kg/（d.•人）计算，按365天计，则生活垃圾产生量31kg/d、11.315t/a。

非开市日进出市场的人员主要在商铺开业期间（按300天计），人员在市场内停留时间较短，生活垃圾产生量按0.3kg/d.人计算，预计每天市场进出人员约为200人，则该部分生活垃圾产生量为60kg/d、18t/a。

开市交易日进出市场的人员按400人计，生活垃圾产生量按0.5kg/d.人计算，每年按73天计，则该部分生活垃圾产生量为200kg/d、14.6t/a。

综上项目区生活垃圾产生量为43.915t/a，经垃圾桶收集后，委托环卫部门定期清运处置。

（3）商铺商业垃圾

商铺商业垃圾主要为废包装材料，产生量按0.05kg/（m2•d）计算，产生量约40kg/d，12t/a。商业垃圾主要成分为废包装材料等，由商户妥善收集后外售综合利用。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	废气
	施工期
	燃油机械
机动车尾气
	CO、NOx等
	CO： 9~10t

NOx：1.7~2.0t
	少量

	
	
	施工场地
	TSP
	少量
	少量

	
	
	装修废气
	有机废气
	少量
	少量

	
	营运期
	牲畜暂养圈、交易区、储粪间、化粪池等
	臭气
	少量
	少量

	
	
	运输车辆尾气
	NO2、CO及CHx等
	少量
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	12mg/m3
	0.0105t/a
	1.8mg/m3
	0.0016t/a

	废
水
	施工期
	施工场地
	SS
	142m3/施工期
	经沉淀池沉淀后，用于施工或场地洒水降尘

	
	
	施工人员
	CODcr、BOD5、SS等
	81m3/施工期
	

	
	
	施工场地
	地表径流
	少量
	经沉砂池沉淀后，用于施工或场地洒水降尘，回用不完的排入周边排水沟

	
	营运期
	牲畜地面清洁废水、牛尿
	废水量
	449.83t/a
	0

	
	
	
	CODcr
	2576
	1.159
	0
	0

	
	
	
	BOD5
	1014
	0.456
	0
	0

	
	
	
	SS
	1399
	0.630
	0
	0

	
	
	
	氨氮
	155
	0.070
	0
	0

	
	
	
	总磷
	23
	0.010
	0
	0

	
	
	生活污水
	废水量
	1431.34m³/a
	0

	
	
	
	CODcr
	400
	0.573
	0
	0

	
	
	
	BOD5
	200
	0.286
	0
	0

	
	
	
	SS
	220
	0.315
	0
	0

	
	
	
	氨氮
	25
	0.036
	0
	0

	
	
	
	总磷
	7
	0.010
	0
	0

	固

体

废

物
	施工期
	施工开挖
	土石方
	0.9万m3
	产生的土石方全部用于场地平整和绿化覆土，无外运废土方

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	107t/施工期
	委托有资质单位清运

	
	
	施工人员
	旱厕粪便
	3t/施工期
	委托周边村民清掏

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	1.68t/施工期
	交环卫部门清运处置

	
	营运期
	办公生活
	生活垃圾
	43.915t/a
	

	
	
	牲畜暂养圈、交易区
	牛粪便
	243.35t/a
	交由农户作为农肥施用

	
	
	商铺商业垃圾
	废包装材料等
	12t/a
	统一收集后外售废品回收站

	噪

声
	施工期
	施工机械噪声
	噪声
	75～115dB(A)
	达标排放

	
	营运期
	牲畜、汽车运输
	噪声
	70～80dB(A)
	达标排放

	主要生态影响

本项目位于遮放镇户拉村，经过现场踏勘，项目区周边以竹林、橡胶树为主，原生植被几乎没有，整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。区域动物为小型啮齿类动物及鸟类，如家鼠、麻雀等。总的来说，项目区内及周围生态结构单一。本项目建设完成后将4600m³的绿化，不仅美化了项目区内的环境，且对生态环境也起到了一定的改善作用。



表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目属于牲畜批发交易，根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于指导目录规定的限制类及淘汰类产业，属允许类产业；本项目于2016年4月18日取得了芒市发展和改革局的投资项目备案证（芒发改备案[2016]38号），因此符合地方产业政策。

综上本项目符合国家及地方现有产业政策。

二、相关规划符合性分析

本项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，并取得遮放镇人民政府14.5亩地审批手续的批复（遮政复[2016]5号），其余约21.3亩用地正在办理中。“遮政复[2016]5号”中明确同意作为芒市万泉内牛养殖场设施农用地。经核对芒市总体规划，该用地不属于城乡建设用地。建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。

三、项目选址及平面布置合理性分析

本项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，项目周围200米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。从项目周边土地利用及功能布局看，户拉村位于项目的上风向或侧风向，主要位于项目区西侧；其余区域主要以林地为主，北侧户拉沙场和汽车修理商铺里项目区有一定距离，且中间有树林阻隔，相互影响不大，项目与周边环境相容。环境影响预测结果表明，项目废气、噪声均可达标排放，废水全部进行综合利用，固废均合理处置，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。项目与周边环境相容。

综上所述，本项目的建设选址及平面布置合理。

四、施工期环境影响分析

1、施工期环境空气影响分析
施工期环境空气影响主要来自施工建设、运输等活动产生的扬尘及施工机械和运输工具产生的废气、装修废气。
1.1施工扬尘环境影响分析
项目施工阶段扬尘来源于：基础开挖、机械挖掘作业、土石方装运、堆置等过程产生的扬尘；主体机构、装修施工中的建筑材料堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是因为施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成施工扬尘。
施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：
[image: image5.wmf]W

e

V

V

Q

023

.

1

3

)

0

50

(

1

.

2

-

-

=


其中：Q——起尘量，kg/吨·年；
V50——距地面50m处风速，m/s；
V0——起尘风速，m/s；
W——尘粒的含水率，%。
尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-1。
表7-1  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

156.06

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

从表7-1可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。项目区内多年平均风速0.9m/s，非雨期间、气候干燥，易产生扬尘污染。
根据类比同类项目，场区作业面20~30m内TSP浓度可高达200~300mg/m3，主要对施工人员影响较大；50m外TSP浓度为1.5~3.0mg/m3，主要影响范围在下风向，一般在下风向150m处方可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值，即1.0mg/m3。
本项目总工期约10个月，扬尘的产生主要集中于前段基础施工和建设期间，项目区周边主要保护目标为户拉村，位于项目区上风向或侧风向，本项目产生的扬尘对其影响较小。

综上所述，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，为了减少施工粉尘对周边环境的影响。因此，本环评要求建设方在施工时采取有效措施，使环境空气的影响有所减轻：
①建设工程周围必须设置不低于2.5米的遮挡围墙（围墙应用标准板材或砖砌筑），施工场地采用加压喷洒设施加强洒水抑尘。

②建筑工地脚手架外侧必须采用密目式安全网封闭，封闭高度要高出作业面1.5m以上，并定期清洗保洁。

③实行硬地坪施工，工地的施工场地内道路必须硬化，工地出入口必须设置车辆冲洗、排水、沉淀等设施，运输车辆经清洗干净后方可驶出施工工地。

④施工场地内的沙、石材料堆场及土石方临时堆土场尽量选在项目中央，并设置顶棚、围挡等，并采用篷布对其进行遮盖，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。

⑤施工场地定期洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。尽量按量购进建筑材料，避免原材料在场内长时间堆放，减少扬尘产生量。
⑥施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、湿润，并加强管理，使运输车辆尽可能减缓行驶速度。
⑦在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量。
1.2施工期机械运输废气环境影响分析
施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如输送泵、振捣机、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。
施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。
1.3施工期装修废气环境影响分析
建筑物进入装修施工阶段，需进行墙面装饰、吊顶、处理楼面等作业，均需要使用胶合板、涂料等建筑材料，胶合板中因含有各种粘合剂常挥发出甲醛，五氯苯酚等有害气体，且持续时间长，对人体及呼吸道有伤害；建筑涂料中主要含有水和有机溶剂，而有机溶剂主要含有醇类、醚类、酯类、酮类、苯类、等多种挥发性有机物。有机气体会产生恶臭引起人体不适，其中醚类、苯类对人体有害。
减少装修废气的措施
①装修材料必须采用符合国家绿色环保相关标准的产品；
②合理安排喷涂作业量，不要过于集中，以降低释放源强度；
综上所述，只要做好相关管理防护工作，施工期对大气环境的影响不大。
2、施工期水污染物环境影响分析
2.1施工期生活污水环境影响分析
根据工程分析，该项目施工高峰期的施工人员预计为20人，施工生活污水排放量为0.27m3/d。本项目施工营地位于项目区南侧，项目生活废水拟设置一个容积为5m3的沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，对周边环境影响较小。
2.2施工期施工废水环境影响分析
项目施工期除装修阶段使用自拌混凝土之外，其余阶段均使用商品混凝土及预制砂浆，施工废水主要为车辆、设备、工具清洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。施工过程中工具清洗等产生的废水量小，产生量约为0.47 m3/d，主要污染物为悬浮物和石油类。通过沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，对周边环境影响较小。

2.3施工期地表径流环境影响分析
项目基础开挖和基础施工期遇到下大雨，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、油类及其它地表固体污染物。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降。
地表径流经排水沟汇入沉砂池（1个、10m3）沉淀后，悬浮物含量较低，经沉淀之后的地表径流回用于施工及场地洒水降尘，回用不完的排入周边排水沟，对周边环境影响较小。
3、施工期噪声环境影响分析
本项目施工期对声环境的噪声影响主要包括施工期的基础开挖、主体结构、装修过程中的施工噪声。
3.1施工机械噪声源分析
由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、挖掘机等，根据工程分析可知，其声级在80dB以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-1。
3.2施工机械噪声影响预测
施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。
由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB以上。
该项目在施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工。因此，施工期间对施工现场将产生一定的不利影响。
据有关测试分析资料，项目施工过程中将使用多种施工机械，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-2所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：
[image: image1.emf] 

三通一平   基础工程   主体工程   室外装修   道路 绿化  

噪声  、  废气  、  废水  

废弃土石方  、   生活垃圾  

噪声  、  废气   、  废水  

建筑垃圾  、   生活垃圾  

噪声  、  废气  、  废水  

废弃土石方  、   生活垃圾  

 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

       Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

 rp-
预测点与声源之间的距离，
m

 r0-
参考声级与点声源间的距离，m

       △L-附加衰减量，dB(A)（取值基本为10）
表7-2  距声源不同距离预测出的噪声值  单位：dB（A）

设备名称
1m

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

185m

300m

推土机
86

72

66

60

54

52

46

42

41

36

装载机
90

76

70

64

58

56

50

46

45

40

挖掘机
84

70

64

58

52

50

44

40

39

34

电焊机
85

71

65

59

53

51

45

41

40

35

振捣机
85

71

65

59

53

51

45

41

40

35

电锯
90

76

70

64

58

56

50

46

45

40

混凝土输送泵
86

72

66

60

54

52

46

42

41

36

砂浆机
75

61

55

49

43

41

35

31

30

25

卡车
92

78

72

66

60

58

52

48

47

42

叠加值
97.99
84.01
77.99
71.97
65.96
64.01
57.99
54.40
52.70
48.37
项目设备主要设置在场地中部，距离厂界范围在40m左右，由预测结果可知，项目设备在40m处的预测值能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；挖土机、振捣器、电锯、电焊机、电钻、手工钻、无齿锯等大多数设备夜间不达标，项目保护目标距离项目区较远，对周边环境保护目标影响较小，但施工期仍需要制定噪声防护措施。
本项目施工期为10个月，噪声对环境产生的影响也会随施工期结束而结束，为进一步减小噪声对周围环境的影响，环评提出措施如下：

① 从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

② 禁止夜间22：00~8：00施工，如特殊情况下必须连续作业时，项目建设方应在周边地区张贴安民告示，且有芒市人民政府或其有关主管部门的证明后，方可开始施工，避免扰民事件的发生。

③ 中午12：00～14：00禁止施工，若要施工，必须进行公示并取得有关部门同意。
④ 合理安排施工时间：因抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，施工单位必须持有关主管部门的证明向环境保护局登记备案，并于连续施工之日3天前公告附近居民和单位。
⑤ 建设方应严格按照施工规范加以控制。合理安排产噪较大的设备的使用时间。
⑥ 科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，减小交通噪声对居民的影响。
⑦ 对强噪设备加强管理，对高噪声施工设备采用一定的围护结构，对其进行降噪处理。平时加强施工机械设备的维护保养，使其运行在良好状态。

⑧ 在结构施工时使用密目安全网，一方面起到保护施工人员安全的作用，在一定程度上也能起到隔声的作用，减小施工噪声对保护目标的影响。

⑨ 施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。
⑩ 项目在靠近户拉村居民点施工前，应积极与当地居民沟通，取得周边居民的理解配合。
本建设项目在采取了上述措施后，虽然施工期噪声仍不可避免地会对周边村民的生活产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围村民的合理意见，就能尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。
4、施工期固体废物环境影响分析
4.1施工期土石方环境影响分析
根据工程分析，本项目施工期开挖土石方总量为0.9万m3，回填0.9万m3，不产生废弃土石方，对环境影响较小。
4.2施工期建筑垃圾环境影响分析
项目建筑施工期会产生一定的废弃建筑材料，尤其是装修废弃材料，类比同类项目，本项目建筑垃圾产生量为367吨。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，部分回填，不能利用的按国家相关要求清运到指定地点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。在严格采取上述处置措施后，建筑垃圾对环境的影响较小。
4.3施工期生活垃圾环境影响分析
项目施工人员产生的生活垃圾总量约为1.68t，项目派专人集中收集至统一地点堆放，并运输至附近垃圾中转站，交由环卫部门定期清运，对环境的影响较小。
项目区施工场地设置有旱厕，本项目施工期施工人员共产生粪便3t，定期委托周边村民清掏，施工期结束后，旱厕就地填埋。
综上所述，本项目施工期产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。
5、生态环境影响分析
项目在施工过程中产生的水土流失通过设置排水沟、施工沉淀池等措施后对生态环境影响较小；项目原有植被在项目施工时遭到破坏，在项目建成后将对生产厂区进行绿化对生态进行补偿。
由于本项目施工时间很短，产生的水土流失较小，对地形地貌改变不大，且影响范围仅局限于项目区内，不涉及区外大范围的地形地貌改变，故对生态环境的影响仅局限于项目区内及其附近相对狭小的区域；项目建成后在场内进行绿化，减小对生态环境的影响。
总体分析，项目建设对周边生态环境的影响相对较小。
五、运营期对环境的影响分析

1、环境空气影响分析
营运期产生的污染主要是臭气和餐饮油烟，场内汽车产生的汽车尾气。

（1）臭气

本项目恶臭主要来源于牲畜暂养圈、交易区、储粪间、化粪池等区域。项目临时圈养牲畜不超过240头，且每次交易期间养殖1天，数量较少、时间较短，产生的臭气量较少，以无组织的形式排放，化粪池和旱厕收集池会产生少量的臭气。牲畜粪尿主要产生氨气和硫化氢等有害气体，在未及时清除处理的情况下，臭味便会成倍增加，进一步产生甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭气体，并会孳生大量蚊蝇，严重影响环境卫生。

为减小臭气污染物的影响，牲畜暂养圈、交易区产生的粪便采取干清粪的方式，交易区待交易结束后立即清扫，粪便收集后暂存到储粪间，储粪间、尿液池采取封闭的措施，同时在粪便上方及时采用草木灰、锯末进行覆盖，在交易的当天或次日及时委托周边居民清运堆肥作为农家肥施用，大部分臭气随交易结束后即消失。同时项目区种植大量绿化，以降低恶臭污染的影响程度，绿化带的布置采用多行、高低结合进行，树种选择根据当地习惯多选 用吸尘、降噪、防毒树种，一方面可改善厂内环境，另一方面植被具有隔音、净化空气、杀菌、滞尘等功能。同时，由于可阻低风速，减少厂区内的扬尘产生量， 从而在一定程度上减少污染物对周围环境的影响。企业可适当种植一些具有吸附恶臭气味的植物如夹竹桃等，以净化空气。

项目区周边主要保护目标为户拉村，位于项目区上风向或侧风向，经采取上述措施，臭气经大气稀释后对户拉村影响不大，对周边环境空气影响不大。

（2）餐饮油烟环境影响分析

项目食堂使用电和罐装液化气为燃料，废气主要为炊事过程中的油烟废气，属于间断排放。食堂厨房需安装1套油烟收集设备，设置专门的排烟道，油烟统一收集后从高于房顶1.5m的排烟道排出，通过核算，油烟排放浓度为1.8mg/m3，能够满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》排放要求，即油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，本项目油烟排放量少且时间短，经空气稀释后对周围环境影响较小。

2、地表水环境影响分析
项目运营期废水主要来自牲畜尿液、地面清洁废水及生活废水。

（1）废水收集处置措施的可行性分析

根据工程分析，项目运营期牲畜产生的尿液和牲畜地面清洁废水在开市交易期间产生量最大，为10.11m³/次，项目拟设置1座32m³的尿液池收集牲畜尿液和牲畜地面清洁废水，委托附近村民定期清掏作为农肥施用。若遇连续降雨期间，该尿液池可收集3次（15天）交易产生的尿液和废水，基本可做到废水不外排。

食堂废水废水量为2.52m3/d（交易日），项目拟设置1座1m³的隔油池对废水进行收集处理，废水排放时间约为4h，可确保确保含油污水的水力停留时间不小于0.5h，随后进入1#化粪池收集处理，1#化粪池容积为10m³，交易日进入1#化粪池水量主要包括隔油池废水、餐厅地面清洁废水和员工生活废水，合计为4.16m³，满足废水停留24h的要求。

商铺和进场交易人员废水量合计为5.94m³/d，该部分废水主要进入2#化粪池，容积为20m³，满足废水停留24h的要求。

（2）废水去向可行性分析

牲畜尿液及洗废水中不仅含有一定的氮、磷、销等元素，而且还含有少量的钙、镁等多种微量元素，对农作物的生长是有利的。废水经尿液池、化粪池处理后，已基本满足腐熟条件，废水中仍然有充足的P 、N等营养元素，若污水用于农灌施肥，则不仅可以节省化肥，而且提高土壤肥力，增加作物产量。虽然灌溉用水含有一定量钙、镁等多种微量元素，但土壤本身可以通过物理、化学、生化机制对污染进行一定的同化和代谢，并且灌溉量相对较少，不会超出土壤的自净能力。

项目区均位于农村地区，农田种植以水稻、玉米、马铃薯、蔬菜、果林等为主，种植面积较大，可完全接纳本项目尿液池产生的废水。

项目绿化面积为4600㎡，绿化用水量为3450m3/a，回用1#、2#化粪池废水量为1431.34m³/a，仅暂绿化用水的41%，因此用于绿化灌溉施肥是可行。

环评要求：化粪池、隔油池、尿液池、暂养区、储粪间等应做好防雨措施，主要进行加盖密封，避免雨水混入收集池内导致废水溢流污染地表水；在进行农田灌溉施肥时，严禁采用漫灌，避免对土壤及地表水环境形成面源污染，且灌溉时应避免同一地块短时间内频繁浇灌。

项目区实行雨污分流，雨水通过雨水排水沟排入项目西侧农灌沟内。牲畜尿液及洗废水采用管道输送收集的方式排入尿液池，生活废水采用管道输送收集的方式排入化粪池，不会混入雨水沟内。因此项目区可以实现雨污分流，不会导致污水混入雨水沟内外排。

项目运营期产生的污水经采取上述措施后，对区域地表水影响较小。

3、地下水环境影响分析
项目尿液池废水中富含氮、磷等物质。运营期对地下水环境的影响主要是牲畜尿液排放渗入地下可造成地下水中的硝酸盐含量过高。对此，本环评要求采取以下措施来避免此类现象的发生：

①加强管理，粪便做到及时清理，日产日清。

②化粪池、隔油池、交易场区、暂养区、储粪间等及管路严格按照《一般工业固废储存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求做好防渗措施，以防止渗漏污染地下水。防渗措施可参照GB 50108-2008 《地下工程防水技术规范》中地下工程混凝土结构主体防水——防水混凝土的设计要求：防水混凝土抗渗等级不小于P6，防水混凝土强度等级不应小于C15，结构厚度不应小于250mm。

建设单位只要加强管理，在生产中严格按照操作规程，避免废水的事故性排放，运营期对地下水的影响很小。

4、声环境的影响分析
项目运营后的噪声主要来源于牲畜叫声和车辆噪声及交易人员的说话声。经过类比调查，牲畜叫声在70～80dB（A），交易当天连续产生，交易前一天夜晚则偶然发生。车辆噪声约为75-80dB（A），车辆出入场时产生，间断产生。

项目噪声主要为牛叫声，噪声源强为70～80dB（A），该噪声可近似视为点声源处理，仅考虑其到不同距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感保护目标的贡献值，并对声源的贡献值进行分析，其衰减模式如下：

Lp=Lpo－20lg（r/ro）－△L

式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）；

       Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB（A）；

ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。

△L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。

根据点源衰减预测模式，计算噪声随距离的衰减情况见下表。

表7-3 牛叫声在不同距离处的噪声预测值

噪声源

原噪声

衰减后的噪声dB（A）

dB（A）

10m

15m

20m

40m

60 m

牛叫声

80

60

56.5

54.0

47.9

44.4

根据噪声预测结果，在不考虑衰减的情况下，在10m处噪声贡献值为60dB，项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区域，如不采取措施，则夜间噪声可能局部超标，对距离户拉村较近的居民产生一定的影响。

为进一步减小声环境的影响，项目区主要采取以下措施：

（1）合理进行场地布置，将交易区、牲畜暂养圈布置于远离居民区一侧。

（2）车辆噪声：设置车辆出入引导标志、合理布置交易场区停车位置。

（3）牲畜叫声：喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声。

本项目每5天交易1次，噪声影响随着交易的结束而消失，噪声影响是暂时的，且通过采取上述措施，可减小噪声对周围居民的影响。

综上所述，运营期噪声对周围环境影响不大。

4、固体废弃物对环境的影响分析

项目运营期产生的固体废物主要是牛粪便、生活垃圾及商铺商业垃圾。

项目牲畜粪便产生量为3.33t/d、243.35t/a，粪便收集到200㎡的储粪间，交由农户作为农肥施用。储粪间严格按照《一般工业固废储存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求进行防渗。牲畜粪便是重要的有机肥料，其中含有维生素、激素、酶、生长素、泛酸和叶酸等，它们能促进作物生长和增强抗逆性。有机肥料分解产生的酚类物质，有抑制脲酶和反硝化微生物的作用。有机肥在分解过程中产生的有机酸，对土壤中难溶性养分有螯合增溶作用，可活化土壤潜在养分，从而提高难溶性磷酸盐及微量元素养分的有效性。有机肥料在分解过程中形成的腐殖质是一种弱有机酸，它在土体中与无机胶体结合形成有机-无机胶体复合体，可熟化土层，促进水稳性团粒结构形成，调节土体中水、肥、气、热状况。腐殖质对种子萌发、根的生长均有刺激作用。

生活垃圾统一收集后，委托环卫部门定期清运处置；商业垃圾主要成分为废包装材料等，由商户妥善收集后外售综合利用。

综上所述，建设项目产生的固体废弃物100%得到了妥善处置，不向外环境排放，不会对环境产生有害影响。

六、清洁生产

推行清洁生产，就是要求企业积极采用清洁能源和原料，采用先进的工艺技术和设备，提高资源的利用率，从源头上削减污染，减轻对环境的影响。

本项目属于服务类别的批发市场交易项目，本评价按《中华人民共和国清洁生产促进法》要求，主要从人员服务意识、废物处置、节水节电等方面进行分析：

（1）项目员工上岗前均进行培训，养成熟练操作和服务各自岗位的技能，增强员工责任感，尽量保证员工操作技能够发挥至最佳，并积极参与清洁生产的相关操作学习，真正做到清洁生产的要求。从服务过程中尽量对用水、用电等进行节约使用，减少企业的水源和能源耗用量，项目使用节能灯，更好的减少用电量。

（2）项目运营期牲畜产生的尿液和牲畜地面清洁废水采用32m³的尿液池收集处理后，委托周边居民清掏作为农肥使用；管理服务办公楼产生的生活废水、餐饮废水等废水采用10m³的化粪池收集，商铺、交易区的生活废水采用20m³的化粪池收集处理，接待室会产生少量的生活废水采用2m³化粪池进行收集处理，生活废水等经化粪池处理后用于项目区绿化施肥。既减少了污染物处置过程，又最大限度的将污染物变废为宝，实现废物再利用。

通过以上分析，项目服务水平较好，无国家明令淘汰设备，噪声低；使用较清洁能源，废物产生少，综合利用率高，符合清洁生产原则。

七、环境风险分析

（1）风险识别

本项目环境风险主要为牲畜疫情防控风险。

（2）风险类型

牲畜疫情防控：项目如检验防疫工作做得不好，很有可能导致有病牲畜进入流通市场，最终进入肉类交易市场，对居民的食品安全造成威胁；如发现传染病牲畜不及时隔离处置，将有可能导致其他牲畜被传染，导致其他牧民经济损失；如隔离措施做的不好，极有可能导致进入隔离区的牲畜患上其他疾病。

（3）采取的风险防范措施

对于疫情防控：建设单位与遮放镇畜牧兽医站合作，建立一支技术过硬的检验团队，如发现牧主车辆中存在传染病，则禁止该牧主进入厂区进行交易，及时要求离开并告知原因和处理救治的方法；如果检查只是单只牲畜或几只牲畜犯病，非传染病，可让牧主将犯病的牲畜暂时安置于项目隔离区，交易完成后告知原因和处理方法后拉走；对于隔离区，应当经常进行清扫并采取石灰水喷雾消毒，以免残留的病菌对下次隔离的牲畜产生致病影响；隔离区清洗时，应当在清洗水中加适量石灰，起到消毒的作用。采取以上措施，最大限度的保证厂区流出的牲畜健康，从源头保障食品安全。

建设单位与遮放镇畜牧兽医站合作严格把控进入项目区的牲畜，严格落实各项防疫措施，本项目的环境风险可以接受。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理

效果

	废

气
	施
工
期
	燃油机械

机动车尾气
	CO、NOx等
	大气稀释扩散
	满足《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	施工场地
	TSP
	场地洒水，临时覆盖、拦挡等
	

	
	
	装修废气
	有机废气
	选用环保材料，合理安排喷涂作业量
	

	
	营
运
期
	运输车辆
	CO及CHx等
	大气稀释扩散，绿化吸收
	

	
	
	牲畜暂养圈、交易区、储粪间、化粪池等
	臭气
	储粪间采取封闭的措施，及时清运处置，绿化吸收
	满足《恶臭污染物排放标准》厂界排放标准

	
	
	食堂油烟
	无组织排放
	经小型油烟净化器处理后通过屋顶的排气筒外排
	《饮食业油烟排放标准（试行）》小型标准

	废
水
	施
工
期
	地表径流
	SS
	经沉砂池处理后回用于施工或洒水降尘，回用不完的外排周边排水沟
	对周围水环境影响较小

	
	
	施工废水
	SS
	经沉淀池沉淀后，用于施工或场地洒水降尘
	废水不外排，全部综合利用

	
	
	生活污水
	CODcr、SS等
	
	

	
	营
运
期
	牲畜地面清洁废水、牛尿
	CODcr、BOD5、SS、氨氮
	经尿液池收集处理后，委托周边居民清掏作为农肥使用
	

	
	
	生活污水
	
	餐饮废水经隔油池收集后与其他生活废水一起进入化粪池收集处理，用于项目区绿化施肥
	

	固

体

废

物
	施工期
	施工开挖
	土石方
	产生的土石方全部用于场地平整和绿化覆土，无外运废土方
	全部合理利用或处置

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	委托有资质单位清运
	

	
	
	施工人员
	旱厕粪便
	委托周边村民清掏
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	经集中收集后委托环卫部门清运处置
	

	
	营运期
	办公生活
	生活垃圾
	
	

	
	
	商铺商业垃圾
	废包装材料等
	统一收集后外售废品回收站
	

	
	
	牲畜暂养圈、交易区
	牛粪便
	交由农户作为农肥施用
	

	噪

声
	施工期
	施工机械噪声
	噪声
	合理布设施工场地、选用低噪声机械设备
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	营运期
	生产设备、运输车辆
	噪声
	合理进行场地布置、设置车辆出入引导标志、牲畜喂足饲料和水
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

	生态保护措施及预期效果：

项目在施工过程中产生的水土流失通过设置排水沟、施工沉淀池等措施后对生态环境影响较小；项目原有植被在项目施工时遭到破坏，在项目建成后将对生产厂区进行绿化对生态进行补偿。
由于本项目施工时间很短，产生的水土流失较小，对地形地貌改变不大，且影响范围仅局限于项目区内，不涉及区外大范围的地形地貌改变，故对生态环境的影响仅局限于项目区内及其附近相对狭小的区域；项目建成后在场内进行绿化，减小对生态环境的影响。
总体分析，项目建设对周边生态环境的影响相对较小。



表九、结论与建议

	一、环境影响评价结论

通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论：

1、产业政策符合性结论

本项目属于牲畜批发交易，根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于指导目录规定的限制类及淘汰类产业，属允许类产业；本项目于2016年4月18日取得了芒市发展和改革局的投资项目备案证（芒发改备案[2016]38号），本项目符合国家及地方现有产业政策。

2、相关规划符合性分析

本项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，并取得遮放镇人民政府14.5亩地审批手续的批复（遮政复[2016]5号），其余约21.3亩用地正在办理中。“遮政复[2016]5号”中明确同意作为芒市万泉内牛养殖场设施农用地。经核对芒市总体规划，该用地不属于城乡建设用地。建设项目与《德宏州域城镇体系规划（2011—2030）》的总体规划定位分析不冲突，建设项目符合相关规划要求。。

3、项目选址及平面布置合理性分析

本项目位于德宏州芒市遮放镇户拉村，项目周围200米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通、环卫等城市公用基础建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。项目运营期产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。从项目周边土地利用及功能布局看，项目与周边环境相容。本项目的建设选址及平面布置合理。

4、施工期环境影响分析
（1）大气环境
施工期主要废气为尾气、扬尘和装修废气。尾气通过自然扩散和稀释后对周围环境空气质量影响较小；扬尘通过建立防护网及防护墙、物料封闭及运输等措施，减轻扬尘的影响；装修过程选用环保油漆，合理安排喷涂作业量，不要过于集中，以降低释放源强度
综上所述，项目施工期产生的尾气、扬尘和装修废气对大气环境影响不大。
（2）水环境
本项目施工期主要产生施工废水、施工人员生活废水，施工废水通过施工沉淀池沉淀后用于建筑材料冲洗、洒水抑尘；施工人员生活废水通过施工沉淀池沉淀后用于建筑材料冲洗、洒水抑尘，对地表水环境影响不大。

（3）声环境
项目施工期噪声主要为建筑施工机械设备噪声和运载建筑原料及建筑垃圾的机械车辆噪声等，施工期噪声影响范围为40m。通过采取了降噪措施后施工噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间标准，夜间不施工。项目保护目标距离项目区较远，对周边环境保护目标影响较小，

（4）固体废物
项目在施工期产生的建筑垃圾通过分类收集回收再利用，不能回收利用的委托相关资质单位处理。施工期间工人产生的生活垃圾经垃圾桶收集后并运输至附近垃圾中转站，交由环卫部门定期清运，对环境的影响较小。

（5）生态影响
项目在施工过程中产生的水土流失通过设置排水沟、施工沉淀池等措施后对生态环境影响较小；项目原有植被在项目施工时遭到破坏，在项目建成后将对生产厂区进行绿化对生态进行补偿。
由于本项目施工时间很短，产生的水土流失较小，对地形地貌改变不大，且影响范围仅局限于项目区内，不涉及区外大范围的地形地貌改变，故对生态环境的影响仅局限于项目区内及其附近相对狭小的区域；项目建成后在场内进行绿化，减小对生态环境的影响。
总体分析，项目建设对周边生态环境的影响相对较小。

5、运营期间环境影响评价结论

（1）环境空气影响

运营期间，产生的大气污染物主要为臭气和食堂油烟。牲畜暂养圈、交易区产生的粪便采取干清粪的方式，交易区待交易结束后立即清扫，粪便收集后暂存到储粪间，储粪间采取封闭的措施，同时在粪便上方及时采用草木灰、锯末进行覆盖，并种植大面积绿化。项目区周边主要保护目标为户拉村，位于项目区上风向或侧风向，经采取上述措施，臭气经大气稀释后对户拉村影响不大。餐饮油烟经油烟收集设备统一收集后从高于房顶1.5m的排烟道排出，可达标排放。运营期各项环境空气污染源在采取环保措施后，均可得到有效防治，达标排放，对周围环境造成的影响不大。

（2）地表水环境影响

本项目运营期废水主要来自牲畜尿液、地面清洁废水及生活废水，项目区实行雨污分流，雨水通过雨水排水沟排入项目西侧农灌沟内。牲畜尿液经尿液池收集处理后，委托周边居民清掏作为农肥使用，餐饮废水经隔油池收集后与其他生活废水一起进入化粪池收集处理，用于项目区绿化施肥，不外排。因此项目区可以实现雨污分流，不会导致污水混入雨水沟内外排。项目运营期产生的污水经采取上述措施后，对区域地表水影响较小。

（3）地下水环境影响

运营期对地下水环境的影响主要是牲畜尿液排放渗入地下可造成地下水中的硝酸盐含量过高，建设单位加强管理，粪便做到及时清理，日产日清；化粪池、隔油池、交易场区、暂养区、储粪间等及管路严格按照《一般工业固废储存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求做好防渗措施，以防止渗漏污染地下水。在生产中严格按照操作规程，避免废水的事故性排放，运营期对地下水的影响很小。

（4）声环境影响

项目运营后的噪声主要来源于牲畜叫声和车辆噪声及交易人员的说话声，通过合理进行场地布置，置车辆出入引导标志、合理布置交易场区停车位置，喂足饲料和水，避免牲畜饥渴及突发性噪声，噪声影响随着交易的结束而消失，噪声影响是暂时的。通过采取上述措施，可减小噪声对周围居民的影响，运营期噪声对周围环境影响不大。

（5）固体废物影响

项目运营期产生的固体废物主要是牛粪便、生活垃圾及商铺商业垃圾。储粪间严格按照《一般工业固废储存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求进行防渗，牲畜粪便收集到储粪间，交由农户作为农肥施用；生活垃圾统一收集后，委托环卫部门定期清运处置；商业垃圾主要成分为废包装材料等，由商户妥善收集后外售综合利用。项目运营期固废处置率100%，不向外环境排放，不会对环境产生有害影响。

6、清洁生产
本项目属于服务类别的批发市场交易项目，提高工作人员服务意识、增强员工责任感，尽量保证员工操作技能够发挥至最佳，并积极参与清洁生产的相关操作学习，真正做到清洁生产的要求。从服务过程中尽量对用水、用电等进行节约使用，减少企业的水源和能源耗用量，项目使用节能灯，更好的减少用电量。

建设项目采取节能和污染防治措施，废物综合利用，体现了提高经济效益和减少污染物排放的原则，符合清洁生产要求。

7、环境风险评价
本项目环境风险主要为牲畜疫情防控风险，建设单位与遮放镇畜牧兽医站合作严格把控进入项目区的牲畜，严格落实各项防疫措施，本项目的环境风险可以接受。

8、综合评价结论

本项目属于牲畜批发项目，符合国家产业政策等相关政策要求。建设单位在认真落实环评报告中提出的各项污染防治对策和措施后，本项目建设不会对大气、水、声环境造成明显不利影响。建设项目在确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。
二、建议

为确保项目建设及运行过程中对周围环境造成的污染影响最小化，本环评提出如下建议：

1、确保企业环境保护投资，严格执行环保设施“三同时”制度，环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

2、加强环保治理设施岗位操作人员技术培训，加强设备维护，确保各项环保设施严格按规范操作。

3、为减轻交易场区恶臭和噪声对周围环境的影响，建议在厂区四周绿化植树。

4、为防止地下水污染，本评价要求交易场区采取硬化地面防渗，并使用垫土，防止牲畜尿液污染地下水。

三、环境监理、监测

1、环境监理

环境监理是环境保护工作的重要内容，环境监理工作应贯穿工程建设的全过程，以保证工程期间环境保护工作的顺利开展及环境保护措施的有效实施。为便于建设项目施工期和运营期的环境管理，建设项目环境监察计划表见表9-1。

表9-1   环境监察计划表

工程进度
环境问题

环保措施要求

执行单位

管理部门

监督

施工期

施工扬尘

洒水抑尘，建设不低于2.5m的围墙

施工单位

工程监理

芒市环保局
废水

1个沉砂池（容积10m3）处理地表径流、1个沉淀池（容积5m3）处理生活废水和施工废水

施工单位

工程监理

噪声

合理布局，控制时间

施工单位

工程监理

生活固废

经集中收集后运输至附近垃圾收集点，交由环卫部门处置
施工单位

工程监理

运营期

废气

储粪间采取封闭的措施，粪便和生活垃圾及时清运处置，大面积绿化

建设单位

建设单位
废水

雨污分流，废水不外排

建设单位

建设单位
噪声

合理进行场地布置、设置车辆出入引导标志、牲畜喂足饲料和水，无居民投诉
建设单位

建设单位
固废

设有200㎡的储粪间，处于常闭状态

建设单位

建设单位
2、环境监测

为便于建设项目运营期的环境管理，建设项目运营期监测计划见表9-2。

表9-2 项目环境监测计划表

序号

监测项目

监测点位

监测参数

监测频率

执行标准

1

废气

厂界上风向、厂界下风向
臭气浓度

按国家规定执行

《恶臭污染物排放标准》（GB1455 4-93）中新扩改建二级标准限值
2

噪声

厂界四周
等效声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准
将每年的监测数据如实上报当地环保部门，以便有针对性地督促检查环保设施的实际运转情况，从而提出有效的改进措施。

四、环境保护竣工验收
环境保护竣工验收见表9-3。

表9-3 竣工环境保护验收一览表
项目

处理对象

处理措施

处理效果

验收内容及标准

废气

餐饮油烟
1套净化效率≥85%油烟净化设备，油烟收集后高于房顶1.5m后排放
达标排放

满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》排放要求
废水

生活废水

食堂设置隔油池1座（1m3），化粪池3座（容积分别为10m3、2m3、20m3），均加盖密封
废水不外排

废水不外排，用于厂区绿化灌溉施肥
生产废水
32m3牲畜尿液收集池1座（加盖密封）
废水不外排，委托周边村民定期掏运，用于农灌施肥

防雨、防渗

化粪池、隔油池、尿液池、暂养区、储粪间等做好防雨、防渗措施，

雨污分流

地下水不被污染

采取遮盖措施，

防渗满足GB18599-2001《一般工业固废储存处置场污染控制标准》要求
噪声

设备噪声

进出口设置禁鸣标志，选用低噪声设备、减震、隔声、消声
达标排放

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类标准

固废

生产固废

200㎡的储粪间1座（带门密闭）
处置率100%

处置率100%

生活垃圾

设置垃圾桶（大）5个
预审意见：

                                                    公  章

经办人：                                      

年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                    

 年    月    日



	审批意见：

                                                公  章

经办人：                                              

年    月    日




� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���









[image: image6]_1234567890.unknown

