
1、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市中心城区综合管廊建设项目

	建设单位
	芒市综合管廊投资开发有限公司

	负责人
	段瑜
	联系人
	段瑜

	通讯地址
	芒市大街93号

	联系电话
	138*****302
	传真
	0692-2122118
	邮政编码
	678499

	建设地点
	芒市

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改字2016[286]

	建设性质
	新建( 改扩建(技改(
	行业类别及代码
	市政设施管理N7810

	总用地面积(m2)
	/
	绿化面积
(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	110802.52
	其中：环保投资(万元)
	344.6
	环保投资占总投资比例
	0.03%

	评价经费

(万元)
	/
	投产日期
	2020.12

	工程内容及规模：

一、项目建设由来及概况

2013年9月，国务院出台了《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发【2013】36号)。2014年6月，国务院出台了《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发【2014】27号)。2014年11月，云南省人民政府出台了《关于加强城市地下管线建设管理的实施意见》(云政发【2014】63号)。2015年3月31日，国家发改委办公厅印发了关于《国家发展改革委办公厅关于《印发城市地下综合管廊建设专项债券发行指引》的通知》(发改办财金【2015】755号)。按照国家发改委、云南省住建厅颁布的相关综合管廊实施意见及指导文件，在全国进行综合管廊试点建设研究。芒市抓住时机，根据上级主管部门的意见，推举在芒市中心城区建设综合管廊项目，为芒市的市政基础设施建设奠定基础。现状芒市中心城区管线复杂，没有确实可行的地下管线规划，因此本次综合管廊的建设也是对芒市地下管线的一次重要梳理工作。

基于以上文件的出台，芒市住房和城乡规划建设局考虑到片区发展需要，并委托昆明市规划设计研究院编制《芒市中心城区综合管廊建设项目可行性研究报告》。芒市发改局于2016年7月7日以芒发改字2016[286]号对可研报告进行了批复。

本项目建设单位为芒市住房和城乡规划建设局，但为了加快项目工程建设，完善工程前期报批报建手续，经芒市住房和城乡规划建设局研究，决定由芒市住房和城乡规划建设局授权芒市综合管廊投资开发有限公司作为项目未完成的前期报批报建相关工作（如：环境影响评价报告等）的合法主体，相关授权委托书详见附件。
本项目在建设和运行过程中，可能会对周围环境产生一定的影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年）的规定和要求，本项目应编制环境影响报告表。为此，芒市住房和城乡建设局委托我单位对本项目开展环境影响评价工作，相关授权委托书详见附件。接受委托后，我单位立即开展了现场调查、资料收集工作，在对本项目进行工程分析和环境影响分析后，按照环境影响评价技术导则的要求完成了《芒市中心城区综合管廊建设项目可行性研究报告》的编制工作，供建设单位上报审批。
二、项目总体工程基本情况

项目名称：芒市中心城区综合管廊建设项目

建设地点：芒市

建设单位：芒市综合管廊投资开发有限公司 

建设内容：工程主要内容包括芒市中心城区综合管廊全长总计14.84km，其中：A1型综合管廊(管廊断面尺寸8.4m×3.4m)长5.66km；B1型综合管廊长(管廊断面尺寸3.2m×2.5m)9.18km。

总投资：110802.52万元。
建设总工期：工程建设总年限为五年（2016年-2020年），其中施工期为3年（2018年-2020年）
工程服务年限：
根据《城市综合管廊工程技术规划》(GB50838-2015)中对综合管廊设计年限的规定：综合管廊工程的结构设计使用年限应按建筑物的合理使用年限确定，不宜低于100 年。因此本次芒市中心城区综合管廊设计使用年限为100年。

三、工程建设必要性

根据总体规划，芒市中心城区将以较高标准建设成为德宏州未来的政务中心和商务中心，同时也注重保护生态，避免对环境的破坏。

1、国家政策的政策要求

国务院相继出台了《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设指导意见》(国发[2015]61号)、《国家发展改革委办公厅关于《印发城市地下综合管廊建设专项债券发行指引》的通知》(发改办财金[2015]775号、《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(国办发[2014]27号)、《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》(国发[2013]36号)，加快推进以人为本的新型城镇化，推进城市地下管廊规划建设，保障城市安全。 2015年3月31日，国家发改委办公厅印发了关于《国家发展改革委办公厅关于《印发城市地下综合管廊建设专项债券发行指引》的通知》(发改办财金【2015】755号)。
落实建设部的技术推广政策

建设部城市建设司2005年2月2日发布了该司工作要点，提出按照构建和谐社会的要求，要加强城市管理，加强城市市政基础设施的配套完善。指导各地研究制定地下管线综合建设和管理的政策，减少道路重复开挖率，推广共同沟和地下管廊建设和管理经验。

3、芒市中心城区定位和市政服务功能的需要

根据规划芒市中心城区多条主、次干路中有完善的市政工程管线服务功能，综合拟建供电电缆、路灯电缆、交通控制电缆、供水管、排水管涵、燃气管、电信通讯光缆、有线电视光缆、公安消防报警监控光缆等，需要敷设工程管线的种类多、规格多，不可能在现有规划的道路红线地下按照国家规范进行地下空间布置，只有建设市政综合管廊才能满足其敷设空间需要。

4、有利于政府对社会公共资源的控制和管理

一方面按照物权法(草案)的规定，政府拥有城市道路红线范围内的所有物权，政府代表国家和城市市民监管市政管线运营商的运营行为。另一方面政府必须允许运营商按照市场准则进入市政管线的投资行为，给予合法进入市政管线运营商在合法经营时，管线占用城市道路地下空间的使用权，为保障城市市政管线功能的正常运转，政府可利用市政综合管廊这一公共资源作为监管平台，来加强对市政管线运营商的管理。

5、土地集约化利用和工程管线集约化建设的需要

土地资源是不可再生的。芒市中心城区土地资源和地下空间资源非常有限，按照建设节约型社会的要求，土地必须集约化利用，以增加社会资源和经济效益；土地价格飞涨，要求工程管线集约化建设，尽可能不占用或少占用土地空间，或者在有限的地下空间内实现更多的功能；而土地价格的上涨，又为工程管线集约化建设提供了财力保障。
6、工程管线建设投资体制的必然结果

目前除电信及有线电视管线、天然气管线等少数管线全部市场化外，其他管线投资模式仍然是非市场化投资体制。供电设施、供水管线的建设都是由新区项目法人公司先期投资的。芒市中心城区土地集约程度高、建筑密度大、服务功能多、管线敷设难，为了提高投资效益和保证建设速度，必须进行工程管线的集约化建设，建设市政管线综合管廊是实施推进新区建设的最佳保障措施。

7、满足《城市工程管线综合规划规范》(GB50289—98)的要求

规范第2章规定”当遇下列情况之一时，工程管线宜采用市政综合管廊集中敷设。第2.3.1.1款，交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市干线道以及配合兴建地下铁道、立体交叉等工程地段。第2.3.1.2款，不易开挖路面的路段。第2.3.1.4款，需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路。第2.3.1.6款，道路宽度难以满足直埋敷设多种管线路段”。

总之，城市建设了综合管廊，可以城市消除“拉链路”，保障交通通畅的需要；另外节约了城市地下空间，也是城市地下空间开发利用的需要；其次保证城市地下管线安全运营的需要；最后是城市环境建设的需要。

四、管廊布设位置

综合管廊一般敷设在城市主干道路，位于道路单侧的宽绿化带下方。在城市的次干路和支路上铺设的综合管廊一般位于人行道下方，道路红线边。
根据各道红线宽度以及道路两侧绿线宽度，对综合管廊在道路上的布设位置进行设计，对芒市中心城区将建综合管廊的道路按照已建好道路和未建好道路进行划分，未建道路按照其他道路红线宽度进行划定，将综合管廊的布设管位设计出来。具体见下图1-1、图1-2：.

[image: image1.png]



图1-1  45m道路（西二环）综合管廊断面布置图
[image: image2.png]uuuuu

H
& B





图1-2  30m道路（人保路、环南路、目瑙纵歌路、未名路）综合管廊断面布置图
五、工程规模

表1-1  各道路断面绿化带参数及铺设管线类型一览表

道路名称
管廊长度

（km）
道路宽度

（m）
铺设管线
西二环路（芒象路至丰华路）
1.17
45
给水、排水、燃气、电力、通信
西二环路（丰华路至胞波路）
1.30
45
给水、排水、燃气、电力、通信
西二环路（胞波路至目瑙纵歌路）
1.09
45
给水、排水、燃气、电力、通信
西二环路（目瑙纵歌路至人保路）
0.44
45
给水、排水、燃气、电力、通信
人保路（滨河路至西二环路）
0.59
30
给水、排水、燃气、电力、通信
人保路（西二环路至金孔雀大街）
1.7
30
给水、排水、燃气、电力、通信
环南路（西二环路至机场大道）
0.86
30
给水、排水、燃气、电力、通信
滨河路
3.83
30
给水、排水、燃气、电力、通信
目瑙纵歌路
3.83
30
给水、排水、燃气、电力、通信
未名路
0.66
30
给水、排水、燃气、电力、通信
表1-2  各道路综合管廊建设规模一览表

管廊等级

道路名称
管廊长度

（

km）
道路宽度

（m）
给水

污水

燃气

电力

电信

管廊形式

管廊断面净尺寸B×H（m）
投资（万元）

主干管廊

西二环路（芒象路至丰华路）
1.17
45
DN500

DN800
DN300
10kv

20孔

A1

（3.2+2.1+1.7）×2.6
10360.35
西二环路（丰华路至胞波路）
1.30
45
DN500
DN800
DN300
10kv
20孔
A1
（3.2+2.1+1.7）×2.6
11511.5
西二环路（胞波路至目瑙纵歌路）
1.09
45
DN500
DN1000
DN300
10kv
20孔
A1
（3.2+2.1+1.7）×2.6
9651.95
西二环路（目瑙纵歌路至人保路）
0.44
45
DN500
DN1000
DN300
10kv
20孔
A1
（3.2+2.1+1.7）×2.6
3896.2
人保路（滨河路至西二环路）
0.59
30
DN400
DN1000
DN300
10kv
20孔
A1
（3.2+2.1+1.7）×2.6
5224.45
人保路（西二环路至金孔雀大街）
1.7
30
DN400
DN1000
DN300
10kv
20孔
A1
（3.2+2.1+1.7）×2.6
9474.85
支线管廊

环南路（西二环路至机场大道）
0.86
30
DN300
10kv
20孔
B1

2.4×2.6

3594.8
滨河路
3.83
30
DN300
10kv
20孔
B1
2.4×2.6
16009.4
目瑙纵歌路
3.83
30
DN300
10kv
20孔
B1
2.4×2.6
16009.4
未名路
0.66
30
DN300
10kv
20孔
B1
2.4×2.6
2758.8
工程特性

标准段为埋深3m的路段，根据不同管线容量，确定芒市中心城区几种综合管廊标准断面如下：

1、A1型综合管廊

A1型综合管廊采用三舱形式，分别为：综合舱、电力舱、燃气舱。综合管廊外尺寸：B×H=8.4m×3.4m；净尺寸：B×H=3.2m×2.6m+2.1m×2.6m+1.7m×2.6m。廊内净空高为2.6m，综合舱设污水管、给水管，两侧设排架三层，排架宽600mm、800mm，最顶层排架按放自用电缆，第二、三层排架安放通信电缆。电力舱左右布置6层排架，排架宽600mm，自上而下1~4层安放35kv电力电缆，间距350mm，5、6层安放110KV电力电缆，间距400mm。燃气仓仅单独设燃气管道DM200-400。

[image: image3.png]1))

B:ESU‘ 3

4 =
34{009?005
2

§F

BAON200~400

g

400 40

o

anue S W
=
8

b=

- =
i el

2109, 1400, 600 | 800 | 1000 | 800 pogy 1300 1,600
5

50400, 3200 Ji 2100 pog,

50 qma .

|
|
}
|
|
i
|
|

1700





图1-3  A1型综合管廊标准断面图
2、B1型综合管廊

B1型综合管廊内净空高2500mm，左侧设110kv电力电缆排架五层，排架宽700mm，每排可安放6根电缆，间距300mm，右侧设2层通信排架，1层自用电缆排架，间距300mm，下方安装给水管，给水管至通信排架距800mm，中间管道宽1200mm。

[image: image4.png]o

s

ongren

oneten

onkin

8 fL
E "
5 "
cosco g ¥ E
5
—fecocaq®
aoeuong
= -
8
e
o E]
He o
T
(e m Lw w 5
-




图1-4  B1型综合管廊标准断面图
八、主要工程数量

表1-3  主要工程量

管廊

等级
道路名称
管廊

长度（km）
给水
污水
燃气
电力(kv)
电信(孔)
管廊

形式
主干

管廊
西二环路（芒象路至丰华路）
1.17
DN500
DN800
DN300
10
20
A1
西二环路（丰华路至胞波路）
1.30
DN500
DN800
DN300
10
20
A1
西二环路（胞波路至目瑙纵歌路）
1.09
DN500
DN1000
DN300
10
20
A1
西二环路（目瑙纵歌路至人保路）
0.44
DN500
DN1000
DN300
10
20
A1
人保路（滨河路至西二环路）
0.59
DN400
DN1000
DN300
10
20
A1
人保路（西二环路至金孔雀大街）
1.7
DN400
DN1000
DN300
10
20
A1
支线

管廊
环南路（西二环路至机场大道）
0.86
DN300
/
/
10
20
B1
滨河路
3.83
DN300
/
/
10
20
B1
目瑙纵歌路
3.83
DN300
/
/
10
20
B1
未名路
0.66
DN300
/
/
10
20
B1
九、工程征地拆迁

综合管廊的建设均在道路绿线内，因此不需要征地，不需要拆迁。

十、投资估算
本工程建设项目投资：110802.52万元

第一部分工程费用：88491.7万元

第二部分工程建设其它费：12985.77万元

第三部分基本预备费：8118.20万元

第四部分建设期贷款利息：1085.86万元

第五部分铺底流动资金：121.00万元

十一、施工组织

1、施工总布置
（1）施工工厂设施
①混凝土生产系统
本工程全部使用商品混凝土。

②石料系统


本工程使用商品混凝土所以无需布置砂石加工厂，建设用石头在附近场地相对平坦、宽敞的地方布置建设用石料堆放点即可。

③机械修配和综合加工厂

本工程按上述分标段进行后工程规模较小，工程区施工机械修理和材料加工可在当地厂家完成，只考虑在工地设置小型钢材、木材加工厂。

（2）施工水、电供应及通信设施

① 施工供水：本工程沿线施工用水计划由芒市城区或附近村寨拉水，现场配3m3水箱等蓄水设施沉淀后使用。

② 施工供电：工程施工用电负荷较小，用电设备主要为蛙式打夯机等小型用电设备，沿工程区均有10kV民用输电线路经过，距各施工点较近。因此，本工程施工供电采用附近10kv输电线路“T”接使用。

③施工期通信：工程区内现有无线网络通信覆盖，并开通了程控电话，各业务部门有线、无线通信网络已基本形成，施工期的通讯条件十分便利。

（3）临建设置布置

本工程施工点分散，为方便施工管理，依据整个工程的建设计划、拟定的施工方案及实际条件，施工临建布置亦采用集中与分散相结合的方式，施工场地布置的各类施工设施主要包括施工机械停放场以及其他必要的施工临时设施。施工区不设置生活设施包括宿舍、办公室和食堂。

十三、建材供应计划
1、钢筋及钢材：芒市购买。
2、水泥：水泥：购入商品混凝土不另购水泥。
3、木材：木材主要用在难以采用钢模进行浇筑的施工部位。施工所需木材由芒市购买。
4、油料及零星建材：由芒市购买。
5、生产及生活物资：由芒市购买。

十四、施工机械设备

序号
施工机械
单位
数量
1

轮式装载机

台
5

2

推土机

台
2
3

履带式液压挖掘机

台
25
4

吊车

台
10
5

电焊机
台
10

6

中型载重车
台
8

7

混凝土输送泵
台
3

表1-4  主要施工机械设备
十五、建设进度

1、分期实施计划

本项目主要目的是建设综合管廊系统，一次性建设到位，方便日后管线的更改及维护，避免管道反复建设对城市道路的破坏以及投资浪费、施工后对施工作业面的修复等问题，主要分期实施思路考虑以下几点：

（1）本次工程涉及建设综合管廊较多，其建设宜结合道路的建设进行，根据芒市建设情况；
（2）本项目部分道路已建，为避免综合管廊施工时影响道路通行能力，易待周边路网建设完成、交通可以分流后进行；

（3）主城区的建设势在必行；

（4）此次综合管廊建设工程有位于城市已建段，也有位于未开发区域，位于城市已建段的，城市已建成段，控制条件较多，为避免综合管廊的建设影响两侧既有建筑，同时避免较大程度的破坏已建道路，宜采用SMW工法实施，部分建设的位置，宜采用垂直开挖+基坑支护(钢板桩)的方式实施，位于未开发区域的，可采用放坡开挖+坡面支护(坡面水泥砂浆抹面)的方式实施。同一条道路若三种路段都存在的，宜先将两侧有建筑的路段建设完成后再实施未开发区域。

综合以上几点，建议此次综合管廊建设工程分5段实施：

第一段：主要实施西二环路（丰华路至胞波路）及配套的1个监测中心，主要保证综合管廊建设可与道路建设同步进行，避免道路的反复施工，同时也为了完善主城区主次路网，为其他道路综合管廊的建设做准备工作；
第二段：主要实施环南路（西二环路至机场大道）的综合管廊；
第三段：主要实施人保路（西二环路至金孔雀大街）综合管廊，为主城区以南部分的发展提供保障；
第四段：主要实施西二环（芒象路至丰华路）、徐二环路（胞波路至目瑙纵歌路），为主城区周边特别是西部区域的发展提供保障；

第五段：主要实施西二环路（目瑙纵歌路至人保路）、人保路、（滨河路至西二环路）、环南路、目瑙纵歌路。未名路的1个监测中心。
2、建设进度

本工程规模较大，施工内容较多，根据本项目的特点以及考虑到施工中有一定的不可预见因素，为使芒市中心城区综合管廊建设项目满足片区的发展需求，因此，本工程建设工期按5年考虑，即2018年初开工至2020年建成投入使用。由于本项目的建设需根据片区建设要求进行，则本项目考虑采用分片区、分类型施工，施工前需完成征地、工程招标和材料设备进场等前期准备工作。其工作建设进度计划初步安排如下，具体进度应以建设方要求为准。

2015.09-2016.12            前期研、项目立项和评审

2017.01-2017.12            施工图设计及工程前期准备阶段

2018.01-2020.12            施工建设期

十六、劳动定员
项目施工期安排20名管理人员，负责项目的统筹安排；350名施工人员，分为五个施工队对五段管廊进行施工。运营期安排5人对管廊进行管理、检修及维护。
十七、环保投资

本项目工程总投资为110802.52万元；
环保投资为334.6万元，占总投资的0.03%。

表1-5  环保投资一览表
序号
工程或费用名称

投资(万元)

备注

1
施工场泥沙废水沉淀池每个5 m3（5个）及水泵软管5套

16
新建
2

0.5m3化粪池1个
0.5
新建

3
施工场围护1.8m，考虑到本项目各施工时间分段围挡可以重复用故年最长施工长度计算按15km成本核算

98

新建
4
车辆密封油布
8

/
5
施工场地遮盖油布
9

/
6
场地车辆轮胎清洗池
10

/
7

固废收集桶施工时间分段垃圾桶可以重复用故按5个
0.6

新建
8

施工区禁鸣限速牌5套
2.5
新建
9

绿化带恢复

200

新建
投资

334.6

约占总投资的0.03%



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
1、水污染源

项目沿线居民产生的生活污水、生产污水。

2、固体废物

项目沿线居民、企业产生的生活垃圾。

3、大气污染源

道路过往机动车产生机动车废气，进出沿线企业、村庄、办公区车辆排放的尾气；办公区食堂产生的油烟废气。
4、声环境污染源

沿线施工机械产生的噪声；沿线机动车噪声，进出附近企业、村庄、和办公区的车辆噪声。




2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

1、地理位置

芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3㎞。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一

项目区位于芒市环东路东侧银山社区地块，场地东侧为自然山体，北临板过河，西临宏美家园，南临松树寨村，地理位置良好。项目建设场地交通便利，供排水设施完善，水电供应有保障。
2、地形地貌

芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。本项目建设场地较为平坦，芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

目区位于芒市环东路东侧银山社区地块，根据土地证信息表明，松林雅居地产的土地使用类型是国有出让用地，地号：101—0G—54—126，图号：03.40—59.75，此外，棚户区的土地证正在办理变更。四周无建筑物和影响环境的不良因素。项目建设地点地质构造简单，属砂砾冲击层，无滑坡、断层等不良地质现象，符合建设用地要求。

3、水文水系

德宏水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。

芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。本项目建设区周边的河流主要为板过河，汇至贯穿城市南北方向的瑞丽江流域上游芒市大河。

板过河发源于中东行政村对门寨，流经松树寨，穿芒市城北而过，至等相寨西入汇芒市大河，是芒市大河的支流，主要功能为城郊、芒市两镇提供农灌用水。河长17.3km，河道平均坡度50‰，径流面积39.3km2，多年平均径流量0.27亿m3，水能理论蕴藏量0.52万kw。通过现场踏勘，项目区内无地下暗河及明河经过，场地地下水主要来自大气降水、地下孔隙潜水补给。

项目区水文水系图见附图。

4、气候气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5-10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为2.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

5、植被及生物多样性

芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。

通过现场调查，项目位于城区，场地较为平坦。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划及人口

2016年，芒市辖区设有1个街道、5个乡、1个民族乡：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡，80个居民委员会，13个社区委员会，719个自然村1008个居民小组，辖1个国营农场（遮放国营农场），遮放农场辖4个农业分场31个生产对，2个直属单位。

社会经济结构及发展状况

2016年芒市实现生产总值643998万元，按可比价计算比上年增长11.5%。第一产业稳定增长，实现增加值177170万元，增长7.8%，对全市经济增长的贡献率为16%，拉动GDP增长1.9个百分点。第二产业较快增长，实现增加值209139万元，增长18.5%，对全市经济增长的贡献率为41%，拉动GDP增长5.7个百分点。其中，工业实现增加值159215元，增长16.4%，对全市经济增长的贡献率为37%，拉动GDP增长3.9个百分点；建筑业实现增加值503324元，增长17.9%，对全市经济增长的贡献率为14%，拉动GDP增长1.6个百分点。第三产业平稳增长，实现增加值265389万元，增长12.9%，对全市经济增长的贡献率为44%，拉动GDP增长5.3个百分点。全市累计完成税收收入88342万元。

人口

截至2016年底，芒市城镇、农村居民住户103547户，比上年增加9.2%；总人口392876人，比上年增加2.4%，其中：男性201237人，女性191639人。城镇人口148510人，农村人口244366人，城镇化率37%，人口自然增长率7.13%，出生率11.4%，死亡率7.02%。总人口总汉族204752人，占总人口的52.12%，傣族132857人，占33.82%，景颇族29303人，占7.46%，德昂族10027人，占2.55%，傈僳族3797人，占0.97%，阿昌族2548人，占0.65%，其它少数民族9592人，占2.44%。

4、教育文化

2016年，芒市镇继续大力实施“科技兴镇”战略，加大教育投入，改善办学条件，中小学教育教学质量稳步提高。一是继续加大对教育的支持力度，确保“两基”教育成果巩固提高；二是加大扶贫助学工作力度，管好、用好中、小学生“两免一补”基金，同时抓好控辍保学工作，保证每一个适龄儿童都能上学。初中毛入学率：市下达指标109%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成103.84%，在校初中生年辍学率控制在0.93%。小学入学率：市下达指标99.5%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成99.67%，年辍学率控制在1%以下。

5、风景名胜及文物保护单位

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞、勐巴娜西珍奇园等风光名胜。

据环评单位现场踏勘对照相关图件，项目区用地范围内不涉及风景名胜区，无文物保护单位、医院、学校等环境敏感点分布，也无国家保护的珍稀动、植物分布。




3、环境质量状况

	1、环境空气质量现状
项目所处区域为德宏州芒市环城西路，属于居住区。根据环境空气质量功能区划，项目区属于二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

根据现场踏勘及走访调查，项目所在地周围无工业企业，人群分布相对较稀疏，无较大空气污染源，项目所在区域环境空气质量可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

2、地表水环境质量现状
评价区域内地表水体为芒市大河，属于伊洛瓦底江水系。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年）及项目地位置，项目区域河段为芒市河“木康-入瑞丽江口”，位于芒市大河木康断面-风平大桥区域，属于III类水体，主要功能是工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

根据《德宏州2016年环境质量公报》中对芒市大河风平大桥的监测结果可知，芒市大河风平断面水质未满足区划要求，其中2、3、4、5、6、8、9、11、12月份超标，主要污染指标为总磷、五日生化需氧量、化学需氧量，年均评价为Ⅳ类水质，属轻度污染。
3、声环境质量现状
项目区所在地位于城区内，属于声环境功能区划的2类区，但是项目区位于道路边上30米范围内，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

经现场勘查，本项目附近无较大的噪声源，声环境良好，区域环境噪声可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

4、生态环境质量现状

项目区拟用地范围内无国家和省级重点保护野生动植物，无自然保护区、风景名胜和饮用水源地等环境敏感目标。不涉及古树名木，也不是国家和省级重点保护动物的主要迁徙通道。经现场踏勘得知，项目拟用地范围内目前为空地，生态结构较差，物种单一，生态环境自身调控能力较弱，受人为影响较大。由于人为活动频繁，项目区已无大型动物出没，区域内动物以老鼠、昆虫和麻雀为主。

根据现场调查，项目区扰动占地类型主要为草地、旱地和城市建设用地。项目区平均土壤侵蚀模数通过加权计算为600t/km2.a，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007），区域水土流失强度为轻度。工程区除大面积的草地具有水土保持功能外，无其它人为的水土保持设施。工程建设区也未发现存在滑坡、泥石流等地质灾害现象。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
建设项目位于云南省德宏芒市，距离项目区最近的环境敏感点为项目区南面距离项目区300m的芒市大河及其支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。项目主要保护目标详见表3-1。项目周边关系图详见附图。

表3-1  主要环境保护目标表
序号

敏感点名称

位置距离

保护类别

采用标准

1

居民区1
东面50
大气环境

声环境

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

区域内噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准
2

金芒果酒店

南面550
3

美丽春天小区

南面500
4
强华公寓

南面500
5
芒市第一小学

南面660
6
云之尚酒店

南面450
7
芒市花园小区
南面450
8
芒市西廊大酒店
南面200
9
芒市花园警馨小区

东、南面500
10
居民区2
东、南面250
11
华丰紫圆小区

南面100
12
等相村
南面50
13
绿苑小区
南面700
14
翠堤小镇
南面700
15
芒核村
东、北面30
16
广母村

东、南、西面30
17
温泉酒店
南面300
18
芒市大河
项目区最近距离300m
地表水
环境

GB3838—2002《地表水环境质量标准》III类标准
19
植被，地貌
项目用地范围及周边
生态环境

/




4、评价适用标准

	环境质量标准
	1、大气环境质量
根据《云南省环境空气质量功能区划分》，项目所在区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量标准见表4-1。
表4-1  环境空气质量标准  单位：mg/ m3
污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

依据
PM10
年平均

0.07

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
24h平均

0.15

PM2.5

年平均

0.035

24h平均

0.075

CO

24h平均

0.004

1h平均

0.01

NO2
年平均

0.04

24h平均

0.08

1h平均

0.20

2、地表水环境质量标准

项目所在区域河流为芒市大河及其支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准  （单位：mg/L，pH无量纲）

项目

pH

溶解氧
CODCr
BOD5
氨氮

总磷

高锰酸盐指数
III类标准

6-9

≤5
≤20

≤4
≤1.0
≤0.2
≤6
3、声环境质量标准

项目区所在地为居住区，属于声环境功能区划的2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，但是项目区位于道路边上30米范围内，故执行4a类标准，执行标准值见表4-3。

表4-3  声环境质量适用标准  dB(A)

类别

昼间

夜间

4a类

70 dB(A)
55 dB(A)
4、水土流失评价标准

水土流失评价标准，执行《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）。标准值见表4-4。

表4-4  土壤侵蚀分类分级标准
级别

平均侵蚀模数[t/(km2.a)]

平均流失厚度（mm/a）

微度

＜200，＜500，＜1000

＜0.15，＜0.37，＜0.74

轻度

200，500，1000~2500

0.15，0.37，0.74~1.9

中度

2500~5000

1.9~3.7

强度

5000~8000

3.7~5.9

极强度

8000~15000

5.9~11.1

剧烈

＞15000

＞11.1



	污染物排放标准
	1、废气排放标准

项目施工期扬尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，具体见表4-5。

表4-5  大气污染物综合排放标准

污染物
无组织排放监控浓度限制
颗粒物
监控点
浓度
周界外浓度最高点
1.0mg/m3
2、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表4-6。

表4-6  建筑施工场界噪声排放标准  单位：dB（A）
施工阶段
噪声限值
昼间
夜间
70
55
3、污水排放

项目运营期管理人员较少项目部建设住宿及卫生间，不产生新的污水，故不设排放标准，施工期污水全部回用不外排。

4、固废

项目施工期及运营期产生的固体废弃物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。

	总量控制指标
	环评结合项目所执行的排放标准建议总量控制指标如下：

废水不外排。
固废100%处置。




5、建设项目工程分析

	根据本工程的特点，现采取下面原则进行施工，本工程遵循先地下后地上，先主体后围护，先结构后装饰的原则，划分各个施工阶段:基础工程、主体工程、及装饰工程。

[image: image5.png]Frilh, ik

5

k. W

X

s [l o [l st [ o] TR
=i T || EAE

:





图5-1 管廊工程工艺流程
一、施工组织设计：

（1）主要材料及来源

项目建设所需的建筑材料根据就近原则全部外购，工程建设所需的砂、石料购于当地具有合法开采权的砂、石料场，工程建设不设置砂、石料场。工程建设所需混凝土全部由建设方以商品的形式购入。

本项目的施工用水、用电可就近利用原市政水电接入点进行引接，满足施工和生活使用。

（2）施工人数

项目平均施工人员约为350人，多为当地人，施工期主要完成项目主体工程施工、室外及附属工程施工。

（3）施工机械 

本项目建设中主要的机械设备有：挖掘机、推土机及自卸汽车和其它小型辅助设备、工具等。

（4）施工交通路线 

项目交通可利用场地周边已有路网，交通便利。

（5）建筑材料及临时堆料场规划 

根据可研资料，本项目使用商品混凝土，其他建设需要的主要材料，包括钢材、木材从当地市场购入，砂、石料等建筑材料均从当地具有合法资质单位购买。砂石料堆场、临时堆料场布置于项目内部。

（6）施工营地规划

根据可研的资料，本项目不在布设施工营场地，项目施工生活区出租附近房屋，工程建设期间需要临时搭建简易房用于看管材料，待施工结束后作拆除清理。
主要污染工序
1、施工期污染工序：

大气环境：施工管沟开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘、废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及开挖废弃土石方的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；

水环境：施工场地的雨污水、场地积水、生活污水。
固体废物：施工期固体废物主要是施工产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

声环境：施工期的主要噪声源为施工作业机械和施工车辆等施工机械噪声。

生态环境：沿线管廊敷设对周边植被的影响以及土石方平衡。

2、营运期污染工序：

本工程为综合管廊的建设，管网敷设于地下管道内，项目建设后运营期主要是对工程进行维护、保养。管廊工程对环境的影响随着施工结束而结束，故运营期无废水、废气等污染物排放。
污染源

1、施工期废气

（1）机械及运输车辆尾气

尾气主要来自于建设施工期施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和烃类物等。施工活动场所的运输车辆和燃油机械产生的尾气均为间歇式排放，对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100-150m范围内。

机动车辆污染物排放系数见表5-1。

表5-1  机动车辆污染物排放系数

污染物

以汽油为燃料(g/L)

以柴油为燃料(g/L)

小汽车

载重车

机车

CO

169.0

27.0

8.4

NOx

21.1

44.4

9.0

烃类

33.3

4.44

6.0

以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表5-1机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO：815.13g/100km，NOx： 1340.44 g/100km，烃类物：134.0g/100km。施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。
（2）建设期施工扬尘

项目建设过程中由于部分拆迁、基础开挖、建筑材料的运输、装卸、堆放等会产生不同影响程度的扬尘。扬尘的产生与施工方式、土壤湿度、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工过程会导致现场尘土飞扬，使空气中TSP、PM10浓度增加，并随风扩散影响下风向区域及周围环境空气质量，对施工场地周围居民的居住环境带来一定影响，且会随雨水冲刷转移至附近水体。反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。由于施工期扬尘量在大小与诸多因素有关，因此施工期扬尘的排放量很难确定。据有关资料，施工扬尘主要来源于车辆行驶，约占扬尘总量的60％，影响范围一般在100m内。

2、施工期废水

（1）施工废水

根据用水定额每立方米混凝土养护水用量为0.2 m3，本工程砼及钢筋砼浇筑总量约为22万m3，则本项目混凝土养护水总量为44000 m3，24m3/d，其中10%水不能被吸收产生多余养护水为2.4m3/d。

（2）施工人员生活污水

生活污水按在此期间日均施工人员按350人计，由于项目分散，故项目区不设施工营地，不产生施工生活污水。
（3）管理人员生活污水
施工期间，搭建临时活动板房作为办公室、搭建临时厕所供管理人员使用，平均每天管理人员为20人，不在工地内食宿，生活用水量按10L/人·d计，则施工生活用水量为0.2m3/d，其产生的污水量按其用水量的80%计，即共产生污水量为0.16m3/d、144m3（按施工期3年，每年施工天数300天计，则总施工天数为900天）。
（4）地表冲刷雨水
项目施工期为36个月，项目在施工期间如果遇到雨天，会产生雨水地表径流。雨水地表径流会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、废弃土石方等产生高浊度污水，夹带大量泥沙，雨水的主要污染物为SS，为了降低地表径流的污染程度，尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停止施工。地表径流中的泥沙沉降时间按照30min计，项目在施工场地内需要在每个施工段下游设置一个容积为5m3的临时沉砂池来处理冲刷雨水。
3、施工期固体废物

建设期固废主要有施工过程中挖出的土方、淤泥、建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。
（1）土石方

根据可研介绍本工程土体挖方较大，总挖方体积达102万m³，填方体积为34万m³，需废弃土石方68万m³。运往城市建设管理部门指定地点堆存，故不需设置集中弃渣场。
淤泥

项目在对河道区域施工过程中会有淤泥清出，但由于涉及河道施工的区域较小，产生的淤泥量较少。经抽吸和打捞上来的淤泥用编织袋捆装，放置在河道斜坡上，待淤泥水分浸出流入河道后，淤泥用于回填处理。
（3）建筑垃圾

建筑垃圾是在建筑物的建设过程中产生的，主要废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、包装袋等，散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。据类比调查，一般建筑垃圾产生量约为20kg/m2，即单位建筑面积的产生量为20kg，本项目长度14840m，平均断面面积为3m2，由此折算项目建筑面积为44520m2，则项目施工期间建筑垃圾发生量为890.4t。工程施工阶段产生的建筑垃圾应分类清理，其中能回收利用的回收利用，不可回收利用的运往城市建设管理部门指定地点堆存，不得随意丢弃。

（3）生活垃圾

项目施工人员有少量的生活垃圾产生，主要来自现场施工人员的日常生活，本项目施工人数和管理人员人数约370人，施工人员产生的生活垃圾按0.15 kg/人·d进行计算，施工人员生活垃圾产生量约55.5kg/d，使用垃圾桶集中收集后委托当地环卫部门及时清运处置，做到日产日清，不得随意堆放、倾倒。

4、施工噪声
施工期产生的噪声主要来源于施工机械设备噪声，如破拆机、挖掘机以及运输车辆等产生的机械噪声，另外，在装修阶段，所产生的噪声主要为切割钢材和水泥砖的机械噪声，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。主要施工机械噪声强度见表5-2。

表5-2  主要施工机械噪声强度表
施工阶段

设备名称

噪声强度[dB(A)] （距声源1m处噪声级）

基础阶段

挖土机

80

打桩机

79

载重车

79

基础结构阶段

输送泵

90

振捣器

90

电锯

85

电焊机

70

中型载重车

74

安装阶段

电钻

85

手工钻

80

无齿锯

85

电锯

80

轻型载重车

69

二、营运期

本工程为综合管廊的建设，管网敷设于地下管道内，项目建设后运营期主要是对工程进行维护、保养。管廊工程对环境的影响随着施工结束而结束，故运营期无废水、废气等污染物排放。



6、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	施工车辆、运营车辆及燃油设备
	CO、THC、NOx、
	少量
	少量

	
	土方开挖、运输材料等
	扬尘
	施工过程中会产生一定扬尘，但这是短期的、暂时的。只要严格加强对施工期的管理，采取洒水降尘措施，可大大减轻施工期扬尘的污染。

	水污

染物
	混凝土养护
	混凝土养护水
	2.4m3/d
	每个施工段下游设置一个容积为5m3的临时沉砂池处理沉淀混凝土养护水，处理后回用于洒水，不外排

	
	施工人员
	生活污水
	由于项目分散，每个点施工时间段故项目区不设施工营地，不产生施工生活污水

	
	管理人员
	生活污水
	0.2m3/d
	180m3 (按900天计算)
	0

	
	暴雨径流
	地表冲刷雨水
	在施工场地内需要在每个施工段下游设置一个容积为5m3的临时沉砂池来处理冲刷雨水，其中，位于城区且市政雨水管网已覆盖的区域，处理达标后的冲刷雨水可直接排入市政雨水管网；位于城郊区的区域以及城区市政雨水管网暂未覆盖的区域，处理达标后的冲刷雨水则就近排入附近水体

	固体

废弃物
	土石方施工垃圾
	工程废弃土石方
	68万m3
	运往建设管理部门指定地点堆存

	
	河道
	淤泥
	由于涉及河道施工的区域较小，产生的淤泥量较少。经抽吸和打捞上来的淤泥用编织袋捆装，放置在河道斜坡上，待淤泥水分浸出流入河道后，淤泥用于回填处理

	
	建筑垃圾
	废钢筋、包装袋、混凝土块等
	20kg/m2
	能回收利用的回收利用，不可回收利用的运往城市建设管理部门指定地点堆存

	
	施工人员和管理人员
	生活垃圾
	55.5kg/d
	使用垃圾桶集中收集后委托环卫部门及时清运处置，做到日产日清，不得随意堆放、倾倒

	噪声
	运营车辆、施工机械及运输车辆
	噪声
	合理安排高噪声源设备作业时间，设隔声屏声级衰减，对车辆、人员噪声加强管理，进出有序，禁止鸣笛。确保噪声达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

	其他
	土石方开挖、填筑
	水土流失
	场地回填平整

	
	运输
	交通
	工程增加的车流量会加重沿线交通拥塞。

	主要生态影响：

a.水土流失，体现在地基的开挖填补、施工材料和石方的临时堆放。水土流失程度和植被破坏程度取决于施工时的管理水平和水土保持措施合理而严格实施程度。

b. 营运期无三废排放，施工降低了原有绿化程度，在施工期结束后可通过绿化带对生态系统带来积极影响。


7、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

项目施工期包括土方开挖、土建施工、绿化等几个阶段。施工期对环境的影响主要是粉尘、废气、废水、噪声、振动、建筑废料等对环境的影响：

一、对大气环境的影响分析

（1）机械、运输废气对环境的影响

施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。施工机械产生的废气主要有在土石方阶段使用的挖土机、运输车辆等。其排放的废气主要污染物为NOx、CO和CHx等。施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域敏感点影响较小。

（2）施工扬尘对环境的影响
项目施工期对环境空气影响的主要污染物为施工扬尘。在项目的建设施工中由于土方开挖、回填土石方以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的扬尘，还有施工机械和车辆引起的道路扬尘，污染因子为TSP、PM10，扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。

在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量，对施工场地周围居民的居住环境带来一定影响，且会随雨水的冲刷转移至附近水体。反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。由于施工期扬尘量的大小与诸多因素有关，因此施工期扬尘的排放量很难确定。

本环评采用类比法，利用原有的施工现场实地测量资料对大气环境影响进行分析。北京市环境科学研究院曾经对7个建筑工程施工工地的扬尘进行了测定，结果如下：

（1）当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5-2.3倍，平均1.88倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.4-2.5倍，平均1.98倍。

（2）建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.6倍。

尘粒在空气中的传播扩散情况也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-1。

表7-1   不同粒径尘粒的沉降速度
粒    径 (mm)

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度 (m/s)

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒    径 (mm)

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度 (m/s)

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒    径 (mm)

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度 (m/s)

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同，根据芒市长期气象资料，芒市年平均风速为0.9m/s。

类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（表7-2）当风速＞2.5m/s时，项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均值0.3mg/m3的1-40倍。
        表7-2   类比其它建筑施工工地扬尘污染情况  单位：mg/m3
监测值

工地上风向50m

工地内

工地下风向

备注：

平均风速2.5m/s

50m

100m

150m

200m

平均值

0.317

0.596

0.487

0.390

0.322

0.260

表7-3为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大.
表7-3  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/km·辆
P
车速
0.1(kg/m2)
0.2(kg/m2)
0.3(kg/m2)
0.4(kg/m2)
0.5(kg/m2)
1(kg/m2)
5(km/hr)
0.051056
0.085865
0.116382
0.144408
0.170715
0.287108
10(km/hr)
0.102112
0.171731
0.232764
0.288815
0.341431
0.574216
15(km/hr)
0.153167
0.257596
0.349146
0.433223
0.512146
0.861323
25(km/hr)
0.255279
0.429326
0.58191
0.722038
0.853577
1.435539
根据以上分析，施工扬尘主要影响施工点周围200m范围内，这样对项目区敏感点影响都超标，根据粉尘特性，施工期间可通过洒水降尘等措施大大减轻施期工扬尘量；路面通过控制车速、保持路面清洁、洒水等措施控制交通扬尘，可使粉尘产生量减少60%以上，本项目环保投资已经考虑洒水抑尘措施，所以本报告预测根据采取措施后的影响来预测结果。

  表7-4   类比其它建筑施工工地扬尘采取措施后污染情况  单位：mg/m3
监测值

工地上风向50m

工地内

工地下风向

备注：

平均风速2.5m/s

50m

100m

150m

200m

平均值

0.127

0.238

0.195

0.156

0.129

0.10

根据类比分析，采取洒水措施后对项目周边20米可以达标，故对本项目敏感点影响都达标。
二、施工期水环境影响分析

（1）施工废水

混凝土养护水，根据用水定额每m3混凝土养护水用量为0.2 m3，本工程砼及钢筋砼浇筑总量约为22万m3，则本项目混凝土养护水总量为44000m3，24m3/d，其中10%水不能被吸收产生多余养护水2.4m3/d，产生量相当小，可以进入沉淀池沉淀后回用于养护，本项目混凝土养护废水收集池利用在每个道路施工段下游设置的容积为5m3的临时沉砂池，对混凝土养护产生的废水进行收集沉淀后回用于项目区洒水。

由于工程施工项目规模较大，分成5个施工队进行施工作业，每个施工段下游设置1个临时沉砂池，共计5个，故每个临时沉砂池处理水量为0.48m3/d，能够保证混凝土养护废水不外排，且废水中的污染物组成简单，经过临时沉砂池收集沉淀后回用于项目区洒水，不会对周围地表水产生不利影响。
（2）施工人员生活污水

生活污水按在此期间日均施工人员按350人计，由于项目分散，每个点施工时间段故项目区不设施工营地，不产生施工生活污水，不会对河流水质产生不利影响。
（3）管理人员生活污水
施工期间，搭建临时活动板房作为办公室、搭建临时厕所供管理人员使用，平均每天管理人员为20人，不在工地内食宿，生活用水量按10L/人·d计，则施工生活用水量为0.2m3/d，其产生的污水量按其用水量的80%计，即共产生污水量为0.16m3/d、144m3（按900天计）。项目建设临时厕所，经0.5m3的化粪池处理后用于周边农田，不会对河流水质产生不利影响。

（4）地表冲刷雨水

项目施工期为36个月，项目在施工期间如果遇到雨天，会产生雨水地表径流。雨水地表径流会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、废弃土石方等产生高浊度污水，夹带大量泥沙，雨水的主要污染物为SS，为了降低地表径流的污染程度，尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停止施工。地表径流中的泥沙沉降时间按照30min计，项目在施工场地内需要在每个施工段下游设置一个容积为5m3的临时沉砂池来处理冲刷雨水，其中，位于城区且市政雨水管网已覆盖的区域，处理达标后的冲刷雨水可直接排入市政雨水管网；位于城郊区的区域以及城区市政雨水管网暂未覆盖的区域，处理达标后的冲刷雨水则就近排入附近水体。

雨水污染物组成简单，采取沉淀治理措施后，不会对河流水质产生明显不利影响，且影响是暂时的，施工结束后，影响随即消失。

三、施工期固体废弃物影响分析

施工期的固体废物主要有场地平整和地基开挖时产生的废弃土石方、淤泥、建筑垃圾和生活垃圾。
（1）土石方

根据工程分析，项目施工过程中产生废弃土石方68万m³。产生的废弃土石方运往城市建设管理部门指定地点堆存，故不需设置集中弃渣场，故不会对周围环境产生不利影响。

（2）淤泥
项目在对河道区域施工过程中会有淤泥清出，但由于涉及河道施工的区域较小，产生的淤泥量较少。经抽吸和打捞上来的淤泥用编织袋捆装，放置在河道斜坡上，待淤泥水分浸出流入河道后，淤泥用于回填处理，对环境影响较小。
（3）建筑垃圾
施工期的建筑垃圾是在建筑物的建设、维修过程产生的，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。本项目拟对产生的建筑垃圾进行集中收集、分类回收利用。渣土、砂浆、碎混凝土块等用于场地填方；废钢筋和各种废钢配件等回收综合利用；剩余装饰材料等可回收的回收，不可回收利用的运往城市建设管理部门指定地点堆存，不得随意丢弃，对环境的影响较小。
（3）生活垃圾

项目施工期不设施工营地，仅有少数管理人员在活动板房内帮，施工人员不在项目内食宿，因此施工期只有少量施工人员的生活垃圾产生。施工期项目内生活垃圾使用垃圾桶集中收集后委托当地环卫部门及时清运处置，做到日产日清，不得随意堆放、倾倒。
综上所述，由于项目位于城市区域配套环卫设施齐全，项目施工结束后即可终止，因此该项目施工期在采取了本评价提出的防治措施后，施工期固体废弃物不会对周围环境产生不利影响。

四、施工期声环境影响评价

（1）噪声源影响分析

根据业主介绍，该项目夜间不施工，施工期主要噪声来源是各类施工机械噪声和运输车辆，其中施工机械包括挖掘机等，运输车辆多为运输车和混凝土搅拌车，主要噪声源强为75-110 dB（A），均超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB。

（2）施工噪声预测分析

1）噪声源及源强

建筑施工全过程根据作业性质一般可分为以下几个阶段：

清理场地阶段：包括清理树木、清除垃圾等；

土石方阶段：包括挖掘土方石方等；

基础工程阶段：包括砌筑基础等；

主体工程阶段：包括钢筋、混凝土工程，砌体工程等；

扫尾工程：包括回填土方、绿化恢复、清理现场等。

据调查，施工常用机械设备有：混凝土输送泵、振捣机、电焊机、电锯、电钻、装载车辆等。各施工阶段的主要噪声源及其声级值见表7-5。

表7-5  施工期噪声排污参数

施工阶段
设备名称

距声源5m[dB(A)]
距声源10m[dB(A)]

静力打桩机

70-75

68-73

空压机

88-92

83-88

混凝土输送泵

88-95

84-90

混凝土振捣器

80-88

75-84

电锯

93-99

90-95

重型运输车

82-90

78-86

电锤

100-105

95-99

商砼搅拌车

85-90

82-84

风镐

88-92

83-87

云石机、角磨机

90-96

84-90

2）施工机械噪声衰减预测

采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lr0-20lg(r／ro)

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；

LrO---距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r一预测点与声源的距离，m；

ro—监测设备噪声时的距离，m。

首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-6。

表7-6  各主要施工机械在不同距离处的贡献值
序
号
机械
名称

不同距离处的噪声预测(dB(A))
10m
20m
30m
50m
100m
200
300m
1

混凝土输送泵

振捣器

电焊机

空压机

中型载重车

80

85

75

65

65

多声源叠加值

86

66
60
54
46
39
36
3）施工期施工厂界噪声影响分析

① 如果将施工机械看作点声源，根据《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A），从表7-5可以看出，昼间噪声在距声源20m以外区域可符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，项目夜间不施工，故不再对夜间噪声进行分析。

4）施工期环境保护目标噪声预测

①环境保护目标与项目相对位置

项目保护目标与项目相对位置情况见表7-7。

表7-7  项目保护目标与项目相对位置情况表

序号

关心点名称

位置距离

1

居民区1
东面50
2

金芒果酒店
南面300
3

美丽春天小区
南面50
4

强华公寓
南面300
5

芒市第一小学
南面300
6

云之尚酒店
南面300
7

芒市花园小区
南面300
8

芒市西廊大酒店
南面100
9

芒市花园警馨小区
东、南面200
10

居民区2
东、南面100
11

华丰紫圆小区
南面50
12

等相村
南面50
13

绿苑小区
南面500
14

翠堤小镇
南面500
15

芒核村
东、北面30
16

广母村
东、南、西面30
17

温泉酒店
南面50
②施工期环境保护目标噪声预测

项目夜间不施工，故不再对夜间噪声进行分析，根据预测出的施工机械噪声贡献值，再根据项目环境保护目标与项目所处的相对位置和环境噪声本底值，在不考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，预测项目环境保护目标在施工阶段的环境噪声值，预测结果见表7-8。
表7-8  项目施工阶段环境保护目标环境噪声预测结果
序号
环境保护目标
贡献值
背景值
预测值dB(A)

标准值dB(A)

是否超标
昼

1
居民区1
52
59（昼）
60（昼）
60

否
2
金芒果酒店
36
59（昼）
59（昼）
60
否
3

美丽春天小区
52
59（昼）
60（昼）
60
否
4

强华公寓
36
59（昼）
59（昼）
60
否
5

芒市第一小学
36
59（昼）

59（昼）

60
否
6

云之尚酒店
36
59（昼）

59（昼）

60
否
7

芒市花园小区
36
59（昼）

59（昼）

60

否
8

芒市西廊大酒店
46
59（昼）

59（昼）

60

否
9

芒市花园警馨小区
39
59（昼）

59（昼）

60

否
10

居民区2
46
59（昼）

59（昼）

60

否
11

华丰紫圆小区
52
59（昼）

60（昼）

60

否
12

等相村
52
59（昼）

60（昼）

60

否
13

绿苑小区
32
59（昼）

58（昼）

60

否
14

翠堤小镇
32
59（昼）

58（昼）

60

否
15

芒核村
56
59（昼）

61（昼）

70

否
16

广母村
56
59（昼）

61（昼）

70

否
17

温泉酒店
52
59（昼）

60（昼）

60

否
5）预测结果分析

项目区位于城市干道2侧30米以内，故执行4a类标准，从表7-7可以看出，在不考虑声屏障、空气吸收等衰减情况下，项目施工期环境保护目标施工期昼间噪声预测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准要求，夜间不施工，故不再对夜间噪声进行分析。 

施工期的噪声源分布较为广泛，实际上的施工机械噪声的影响程度及范围应比理论上的推算要低一些，并且这种噪声影响是短时间的，噪声不产生累积，影响将随工程施工停止而消除。此外这种影响仅发生在敏感点路段施工的时段内，属短期或瞬时影响。工程根据相关规定，夜间不施工，夜间施工噪声对居民的影响将消除。昼间施工噪声对各敏感点的噪声影响较小，施工期间必须对各声源设备采取合理布局，高噪声设备不能同时施工，同时应设置临时挡墙等防噪措施进行噪声污染控制，以求最大限度的减缓施工期噪声对各敏感点的影响。

总之，该项目施工期间所产生的噪声随着工程竣工，施工噪声的影响将消失，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。鉴于施工期噪声对声环境的不利影响，昼间在上述敏感目标路段施工时必须对各声源设备采取合理布局，高噪声设备不能同时施工，同时应设置防护墙、夜间禁止施工等防噪措施进行噪声污染控制。
（2）交通噪声预测

机动车辆产生的噪声，距行驶路面中心7.5m处的平均辐射噪声级，可按下列各式计算：

小型车（2t以下）：LS=59.3+0.23V

中型车（2.5-7.0t）：LM=62.6+0.32V

大型车（7.5t以上）：LH=77.2+0.18V

施工区以大型车辆为主，选择单车种（10t）进行预测，经计算，大型车辆距行驶路面中心7.5m处的昼、夜平均辐射噪声级为80.8dB(A)、79dB(A)。交通噪声预测范围在距道路中心线200m内。预测点接受到的交通噪声值为：


[image: image6.wmf](

)

(

)

16

lg

10

5

.

7

lg

10

lg

10

2

1

-

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

L

r

T

V

N

L

h

L

i

i

i

OE

i

eq

p

y

y


式中：

[image: image7.wmf](

)

i

eq

h

L

— 第i类车的小时等效声级，dB（A）； 


[image: image8.wmf](

)

i

OE

L

— 第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； 

Ni— 昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； 

r — 从车道中心线到预测点的距离，m；（A12）适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。 

Vi — 第i类车的平均车速，km/h； 

T — 计算等效声级的时间，1h； 

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度；式中取Ψ1=Ψ2=π/2；

△L—由其他因素引起的修正量，dB(A)。

经预测，本工程产生的交通噪声预测详见表7-9。
表7-9   交通噪声影响预测

水平距离(m)

10

20

30

50

噪声预测值(dB（A）)

46.7

42.3

40.1

37.5

由预测结果可看出：本工程为水泥柏油路面，行车速度为20km/h，位于交通公路两侧10m范围内，即可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。10 m范围内无环境敏感点分布，交通噪声影响较小。

五、对交通的影响分析

施工对当地交通的影响主要是施工过程中由于工程土方、建材、水泥等运输量较大，施工车辆增加。施工期间每天约有50－100辆次汽车进出施工现场。项目的施工增加了车流量，必然加重道路的运输负荷，造成交通拥挤。

六、生态影响分析

本工程为芒市中心城区管廊工程，项目为地下工程不涉及占地。
本项目建设对生态环境的影响主要表现在施工期。在施工作业过程、工程临时占地、特殊路基工点对土地利用、植被、水土流失等产生的影响。尤其是在施工前期的路基和防洪堤修筑过程中，路基的填筑或开挖将改变公路用地范围内原有的地形地貌、破坏现有植被，使地表出现局部裸露，这也同时破坏了原有的自然风貌及景观，给雨季带来水土流失的条件。根据《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》中提出的“谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的原则，本工程应进行相应的生态补偿，主要措施有占地的青苗补偿等。工程结束后经过清理、整治，基本上可逐渐恢复原有功能。

七、对地下水的影响

（一）地下水类型及分布特征

区内的地下水埋藏分布状况受地层岩性、地质构造、地形地貌的影响，主要有孔隙水、裂隙水和岩溶水。

（1）孔隙型潜水：主要赋存于沟床阶地第四系冲洪积砂卵砾石层内，水位与沟床水位基本一致，浅埋藏，属强透水、强含水层，水量丰富，动态变化显著。

（2）基岩裂隙水：主要赋存于板岩，风化裂隙发育深度一般15-30m，浅部尚具风化裂隙水特征，属潜水，中下部为构造裂隙水，含水量贫乏-中等，径流模数0.9-3.6L/s·km2。

（3）岩溶水：评估区内局部分布有碳酸盐岩，区内碳酸岩为下元古界（Pt1t）白云岩及白云质灰岩地层，现状未发现溶洞、大的溶槽、溶蚀洼地、漏斗等岩溶现象，说明地下岩溶发育程度为弱。

（二）水文地质特征

（1）孔隙水

以接受大气降水补给为主，大体向沟谷、低洼处排泄。坡残积混碎石粘土、碎石土中赋存少量孔隙型潜水、上层滞水，水量有限，水位变化幅度大，排泄方向与坡向基本一致，部分补给基岩裂隙水，雨季含水量相对丰富，形成的动、静水压力以及对岩土体的软化，降低岩土体的力学强度，对管网边坡稳定有不良影响。

（2）裂隙水

以接受大气降水补给为主，局部尚接受残坡积孔隙水的补给，径流方向与坡向基本一致。富水性弱，有一定的隔水作用，对工程施工影响小。

（3）岩溶水

岩溶水主要以大气降水补给为主，局部有地表水通过落水洞补给，水流量受旱、丰雨季影响大，致使地下岩溶水水量变化也很大。

评估区所在区域的基准侵蚀面为芒市大河河床，标高远远低于管道底部标高。

（三）对地下水的影响
场区常年流水的沟渠水网较多，稳定水位高，基岩裂隙水一般低于自然地面15米，水力坡地总体由北东向南西缓倾，碎石土为主要含水层。根据芒市地区河流分布以及地下水李坡度倾向可判定该地下水为河流渗透补给潜水，其主要补给方式为大气降水及河流渗透补给，以蒸发、渗流为主要排泄方式，因该场区有隔水层(粘性土层)，故地下水略有承压性。该地下水对钢筋结构具有弱腐蚀性，对混凝土不具有腐蚀性，但该场地地下水水位偏高，对天然浅基础施工具有一定的影响，施工时请注意防、排水及支护措施。

项目最大开挖深度为官网地基开挖深度为5.4m，高于基岩裂隙水位，不会因为工程开挖导致地下水位断流，地下水位高于官网地基，对地下水环境的影响较小。
 项目施工不会对地下水产生水污染影响。

	营运期环境影响分析：

管廊工程施工随着施工结束，对周围环境的影响经过路面的整理、施工机械的退场以及道路绿化的实施也随之结束。

由于地下综合管廊位于地面底下，而且在正常运行条件下，综合管廊不排放任何污染物，主要由于管廊的附属设备带来影响。
1、噪声对环境的影响 

综合管廊的噪声来源于综合管廊内传动机械工作时发出的噪声，有潜水泵、鼓风机的噪声。根据调查，综合管廊使用的机械产生的噪声值：潜水泵 60-70 ，风机 70-80 。综合管廊内噪声较大的设备，如潜水泵、鼓风机等均设在地下室内，经过墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多。据调查资料表明，距机房30m时测得的噪声值已达到国家的《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准，对周围环境影响不大。  

2、通风口对环境的影响

由于综合管廊设有自然及机械通风口，这些通风口一般设置在绿化带上或人行道内，势必会影响人们的行走和道路两侧的美观。由于综合管廊内无异味，机械通风为间隙运行，因此对行人影响较小。
综上所述，本工程建成运行后对周围环境影响不大。


8、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工车辆、运营车辆及燃油设备
	CO、THC、NOx、
	通过大气稀释扩散后排放
	对周围环境空气影响较小

	
	土方开挖、运输材料等
	扬尘
	洒水抑尘措施
	达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放

	水污

染物
	混凝土养护
	混凝土养护水
	收集沉淀后回用于项目区洒水
	100％处理不外排

	
	施工人员
	生活污水
	每个点施工时间段故项目区不设施工营地，不产生施工生活污水

	
	管理人员
	生活污水
	经化粪池处理后作为农家肥施用于周边农田
	100％处理不外排

	
	暴雨径流
	地表冲刷雨水
	在施工场地内需要在每个施工段下游设置一个容积为5m3的临时沉砂池来处理冲刷雨水，其中，位于城区且市政雨水管网已覆盖的区域，处理达标后的冲刷雨水可直接排入市政雨水管网；位于城郊区的区域以及城区市政雨水管网暂未覆盖的区域，处理达标后的冲刷雨水则就近排入附近水体
	处置率100％

	固体

废弃物
	土石方施工垃圾
	工程废弃土石方
	运往城市建设管理部门指定地点堆存
	处置率100％

	
	河道
	淤泥
	淤泥经抽吸和打捞上来的淤泥用编织袋捆装，放置在河道斜坡上，待淤泥水分浸出流入河道后，淤泥用于回填处理。
	处置率100％

	
	建筑垃圾
	废钢筋、包装袋、混凝土块等
	可回收的回收，不能回收的少量垃圾运往城市建设管理部门指定地点堆存
	处置率100％，对周边环境影响较小

	
	施工人员和管理人员
	生活垃圾
	使用垃圾桶集中收集后委托及时清运处置，做到日产日清，不得随意堆放、倾倒
	处置率100％，对周边环境影响较小

	噪声
	运营车辆、施工机械及运输车辆
	噪声
	各声源设备采取合理布局，高噪声设备不能同时施工，同时应设置防护墙、夜间禁止施工等
	达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a区标准要求

	生态保护措施及预期效果：
管廊工程施工随着施工结束，对周围环境的影响经过路面的整理、施工机械的退场以及道路绿化的实施也随之结束。

由于地下综合管廊位于地面底下，而且在正常运行条件下，综合管廊不排放任何污染物，主要由于管廊的附属设备带来影响。
1、噪声对环境的影响 

综合管廊的噪声来源于综合管廊内传动机械工作时发出的噪声，有潜水泵、鼓风机的噪声。根据调查，综合管廊使用的机械产生的噪声值：潜水泵 60-70 ，风机 70-80 。综合管廊内噪声较大的设备，如潜水泵、鼓风机等均设在地下室内，经过墙壁隔声以后传播到外环境时已衰减很多。据调查资料表明，距机房30m时测得的噪声值已达到国家的《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准，对周围环境影响不大。  

2、通风口对环境的影响

由于综合管廊设有自然及机械通风口，这些通风口一般设置在绿化带上或人行道内，势必会影响人们的行走和道路两侧的美观。由于综合管廊内无异味，机械通风为间隙运行，因此对行人影响较小。
综上所述，本工程建成运行后对周围环境影响不大。


9、措施

	一、施工期环境保护措施
1、大气污染防治措施
（1）对施工场地和汽车行驶的路面洒水抑尘，约每日4-5次；

（2）施工场界应设置高度1.8m的临时挡板；
（3）施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储和运输、用防尘布苫盖等措施；

（4）在施工过程中，作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散。采取隔离网和加高围墙隔挡等措施控制施工扬尘对周围的影响；
（5）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落，同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，车辆行驶路线应首选城外道路，尽量避开居民区和城市中心区；

（6）施工场地配置专人负责废弃土石方、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘；

（7）对建筑垃圾及废弃土石方应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境；清理施工垃圾时，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘；

（8）防止带泥土的运输车辆驶出现场和遗撤渣土在路途中；

（9）合理安排施工，尽量缩短施工时间，避免在干燥大风天气下施工；

（10）散料临时堆场应进行围隔和覆盖；水泥等粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，卸运时要采取有效措施。 
2、水污染防治措施
（1）设置临时沉砂池，废水统一收集沉淀处理后回用于项目区洒水，不外排；
（2）设置临时沉砂池处理冲刷雨水，其中，位于城区且市政雨水管网已覆盖的区域，处理达标后的冲刷雨水可直接排入市政雨水管网；位于城郊区的区域以及城区市政雨水管网暂未覆盖的区域，处理达标后的冲刷雨水则就近排入附近水体；
（3）注意施工期节约用水，减少废水的产生，且尽量避免雨季土石方施工，暴雨期间停止施工。
3、噪声污染防治措施
（1）施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须、并取得环保部门批准外，禁止在12：00-14：00、22：00-6：00期间施工；

（2）选用低噪声机械设备，加强施工机械的管理；

（3）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。
4、固体废物污染防治措施
（1）建筑垃圾分类清理，其中能回收利用的回收利用，不可回收利用的运往城市建设管理部门指定地点堆存，不得随意丢弃；

（2）经抽吸和打捞上来的淤泥用编织袋捆装，放置在河道斜坡上，待淤泥水分浸出流入河道后，淤泥用于回填处理；
（3）施工人员生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门及时清运处置，做到日产日清，不得随意堆放、倾倒。

5、生态环境防治措施

（1）施工过程中尽量较少不必要的裸露地表面积；

（2）加强对施工人员和管理人员的教育，提高其环保意识，防止因人为活动造成的区域植被破坏、生活垃圾乱堆以及污水肆意排放等问题所引起的景观污染；

（3）在项目施工期以及工程完工后都必须采取较为完备合理的水土保持措施，以大力降低项目施工造成的水土流失量和环境影响；

（4）项目规划应重视景观生态设计，使项目环境与周围自然景观协调统一。

6、地面沉降对周边建筑的影响

（1）对建筑物密集区应先请有资质的专业机构进行地质勘测，在确定不会影响周边建筑物的情况下进行施工；

（2）建筑物密集区每年请有资质单位进行地面沉降观测。

二、运营期环境保护措施
1、建设单位应注意地下综合管廊的规划设计，确定地下综合管廊的埋深和位置，注意规划设计地下综合管廊排布和埋深；

2、将通风口和绿化、广告牌等结合布置，以减少对道路景观的影响；
3、加强地下综合管廊安全巡查。
4、初设设计时风机和通风口应设置于人口稀少地带，避免噪声对敏感点产生不利影响。


10、环境保护管理

	环境保护行政主管部门应加强对该项目的监督管理，监督各项环境保护措施落实。项目环境保护管理主要为环境监理、环境监察和环境监测，环境监理计划见表10-1，环境监察一览表见表10-2，环境监测计划见表10-3。

表10-1  环境监理计划表

环境问题

环保措施要求

执行单位

监督管理部门

建

设

期

废水

5个不小于5m3的临时沉砂池
项目建设单位

环境监察部门及工程监理单位

扬尘

1.8m围挡板、洒水降尘、保持路面清洁

项目建设单位
环境监察部门及工程监理单位
噪声

合理安排施工时间、使用低噪声施工机械、进出施工车辆限速禁鸣

项目建设单位
环境监察部门及工程监理单位
固废

分类收集、分类处置，建筑垃圾统一清运至城市建设管理部门指定堆放点

项目建设单位
环境监察、城市管理部门及工程监理单位
表10-2  项目环境监察一览表

序号
工程名称
环保措施要求
执行单位
监管
一
风机远离敏感区
风机远离敏感区10米
建设单位

芒市环保局
二

通风口设置合理

通风口远离敏感区10米
建设单位

芒市环保局
表10-3项目监测计划表
内容

监测地点

监测项目

监测周期及频率

实施机构

施工期噪声

场界东、南、西、北各1点

等效声级LeqdB(A)

按环境监测技术规范执行

有资质的环境监测部门

项目竣工验收时应对施工厂界噪声达标情况，生活垃圾处理情况进行调查和核实，并与本报告表的相关要求进行对照，评定环保措施的落实情况和是否符合国家或当地环保部门的要求，对不符合环保要求的地方进行整改。详见下表：

表10-4  环保竣工验收一览表

项目

处理措施

处理对象

处理效果

废水
每个施工段下游设置1个5m3的临时沉砂池，共计5个
混凝土养护废水

回用于项目区洒水，不外排
0.5m3的化粪池1个
管理人员生活污水

作为农家肥施用于周边农田，不外排
噪声

加强管理，距离衰减；机动车采取禁鸣喇叭、限速行驶

施工噪声

达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准



11、结论与建议
	（一）结论
一、产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）2013修订版》，本项目属于鼓励类第二十二大项城市基础设施及房地产，该项目属于国家鼓励发展类项目，符合国家政策的要求。

二、与规划条件符合性分析

项目选址位于芒市规划建设用地片区，目前已经取得规划许可证见附件，符合城市规划要求。

三、项目选址可行性分析
项目选址交通便利，供排水设施完善，水电供应有保障。项目用地地质构造简单，属砂砾冲击层，无滑坡、断层等不良地质现象，符合建设用地要求。所在区域无饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、历史文物保护地等，选址符合总体设计要求。

项目在此建设对项目周围环境的影响可以接受，符合政府相关政策和规定，项目的选址合理。

四、项目环境质量现状评价

项目建设地位于芒市城区，项目地大气环境质量现状可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境质量可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体标准要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

五、施工期环境影响分析结论

（1）施工期污染物影响

项目施工期间将产生一定量的施工废水、施工噪声、施工废气及固体废物，但总体来说产生量不大，且项目均采取了针对性的处置措施，项目施工期间所采取的污染防治措施较为可行。因此，项目施工期间所产生的各类污染物可以得到有效控制，并将随施工期的结束而结束，对周围环境及保护目标的影响较小。

（2）交通影响

施工期间，运输车辆将会给交通带来一定负担，建设单位、施工单位应定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

  六、总结

    本建设项目符合国家相关产业政策；项目已取得芒市发展和改革局芒发改字2016[286]文件批复，项目建设符合国家和地方法律法规；项目布局合理，选址与芒市城乡规划不冲突。项目在建设和运营过程中污染物的排放量不大，只要业主认真落实初设和本环评中提出的各项环保治理措施，做到废气、废水达标排放，固体废物合理处置，噪声不扰民，则项目的运营不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能，对项目外环境的影响是可以接受的。因此，项目的建设从环境影响的角度分析是可行的。
（二）建议

根据项目环境影响评价中提出的环境保护措施，建议落实环境保护经费，进行环境保护设施建设项目的招标，委托监理单位进行环境监理，并按计划实施环境保护对策措施；编制工程竣工验收环境保护工作总结。
     编制水保报告按报告要求落实水保措施。



	预审意见：

                                                公  章

经办人：                                 年      月      日

	 下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                 年      月      日



	审批意见：
                                                公  章

经办人：                                 年      月      日








_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

