目录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	75

六、结论	77

附表	78

附图：

1、项目区地理位置图

2、项目区水系图

3、周边关系图

4、监测点位图

5、平面布置图

6、分区防渗图

附件：

1、委托书

2、备案证

3、营业执照

4、法人身份证

5、自然资源局对项目土地情况的回复意见

6、关于入驻工业园区的申请

7、工业园区关于入园申请的回复

8、项目区空气质量现状监测报告

9、项目区土壤质量现状监测报告

10-1、引用的现状监测报告

10-2、引用的现状补充监测报告

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 德宏沄实公司报废机动车回收拆解建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2205-533103-04-01-579729 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李香平 | 联系方式 | 158*****434 |
| 建设地点 |  | 云南省德宏州芒市风平镇帕底村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （98度25分42.240秒，24度23分27.600秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业；85、金属废料和碎屑加工处理421 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 芒市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2205-533103-04-01-579729 |
| 总投资（万元） |  | 2688.06 | 环保投资（万元） | 98.9 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.68 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是 | 用地面积（m2） | 13333.97 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）“三线一单”的符合性分析 根据《德宏州人民政府关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，生态保护红线和一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）基本情况如下： 表1-1 项目与“三线一单”文件相符合性分析 类别; 文件内容; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。; 项目位于德宏州芒市风平镇帕底村，不属于风景名胜区、自然保护区、水源保护区和其他需要特别保护的区域内，不涉及基本农田，项目不压占生态保护红线范围、生态环境敏感区，生态红线查询的意见见附件，项目选址符合生态保护红线的要求。; 符合. 环境质量底线; 水环 境质 量底 线; 到2025年，全州水环境质量总体优良， 9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”。; 本项目用水量少，不产生生产废水，生活污水经隔油池及化粪池处理后回用于项目区绿化施肥。项目的建设不会突破水环境质量底线。; 符合. 大气 环境 质量 底线; 到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。2035年，全州空气质量优良率保持稳定，中心城市、各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 项目所在区域为环境空气质量达标区，根据分析可知，本项目产生的废气主要有颗粒物及非甲烷总烃，产生量较少，不会改变区域环境空气质量功能。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目建设过程中采取分区防渗措施可有效防止风险物质下渗进入土壤，对土壤环境影响较小，符合土壤环境风险防控底线。; 符合. 资源利用上限; 资 源利 用上 线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。; 本项目用水量少，不产生生产废水，生活污水经隔油池及化粪池处理后回用于项目区绿化施肥。对当地水资源利用影响不明显，能满足水资源利用上线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 芒市工业园区重点管控单元; 本项目属于废弃物资回收利用项目，位于芒市风平镇帕底村。项目所处位置不属于工业园区重点管控单元、大气环境弱扩散、矿产资源、农业面源污染重点管控单元。属于一般管控单元; 符合. 芒市大气环境弱扩散重点管控单元. 芒市矿产资源重点管控单元. 芒市农业面源污染重点管控单元. 一般管控单元; 新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求；禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区；禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量; 项目位于芒市风平镇帕底村，属于报废汽车回收处理，项目用地属于工业用地，不占用基本农田; 符合. 落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定；现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量；加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量; 项目在运行过程中采取了有效的污染防治措施，根据分析可知，项目排放的污染物均能达标排放; 符合. 加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理；严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险; 本项目还处于环评阶段，待项目建成后，建设单位将积极编制环境应急预案，定期开展应急演练，完善环境应急预案管理。; 符合. 优化能源结构，加强能源清洁利用。提高土地利用效率，节约集约利用土地资源; 本项目在运营过程中使用电等清洁能源，合理布局项目区平面布置，节约能源及土地资源; 符合. （2）行业规范符合性分析 ①与《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分析 根据项目特点对照《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）对报废汽车拆解企业的要求，分析本项目符合性见下表。 表1-2 与《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）符合性分析 序号; 项目; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; 企业要求; 4.1 拆解产能要求 4.1.1 企业所在地（地级市）类型依据年机动车保有量确定，企业数量依据地区总拆解产能确定。地区年拆解产能按当地年机动车保有量的 4%-5%设定。; 根据《云南省统计年鉴 2019 年》，2018年德宏州汽车保有量为 19.53万辆。属于Ⅵ档，年总拆解产能按当地机动车保有量5%计算，德宏州年拆解产能为0.98万辆/年; 符合. 2; 4.1.2 单个企业最低年拆解产能满足表 2要求。; 地区类型属于Ⅵ档，最低产能为0.5万辆/年。本项目年拆解机动车5000辆，满足最低拆解产能。项目已取得芒市发展和改革局关于本项目的投资备案证，项目代码2205-533103-04-01-579729; 不冲突. 3; 符合所在地城市总体规划或国土空间规划； 符合 GB50187、HJ348 的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区；; 本项目位于芒市风平镇帕底村，本项目不涉及敏感区; 符合. 4; 4.2.2 企业最低经营面积(占地面积)应满足如下要求： a、I 档-Ⅱ档地区为 20000m2 ，Ⅱ档-IV 档地 区为 15000m2，V 档 -VI 档 地区 为10000m2； b、其中作业场地(包括拆解和贮存场地)面积不低于经营面积的 60%。; 项目属于Ⅵ档地区，项目占地面积（经营面积）为13333.97m2 >10000m2，经营面积(占地面积)能满足厂区汽车拆解用地要求；本项目实际建成后的作业面积为12766m2，高于经营面积的60%。; 符合. 5; 4.2.3 企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ348 的企业建设环境保护要求。; 建设单位严格按照HJ348的要求建设; 符合. 6; 4.2.4 企业场地应具备拆解场地、贮存场地和办公场地。其中，拆解场地和贮存场地(包括临时贮存)的地面应硬化并防渗漏，满足 GB50037 的防油渗地面要求。; 厂区具备拆解场地、贮存场地和办公场地。项目建设报废车辆拆解车间、固废暂存间、仓库、危废暂存间等，其中各车间均进行地面硬化，拆解场地和贮存场地铺设防渗材料; 符合. 7; 4.2.5 拆解场地应为封闭或半封闭构建物，应通风、光线良好，安全环保设施设备齐全。; 拆解车间为半封闭厂房，通风、光线良好，并配备安全环保设施。; 符合. 8; 4.2.6 贮存场地应分为报废机动车贮存场地、回用件贮存场地及固体废物贮存场地。固体废物贮存场地应具有满足GB18599 要求的一般工业固体废物贮存设施和满足 GB18597 要求的危险废物贮存设施。; 本项目贮存场地分为回收件车间、堆场区、危废综合暂存间、废旧电瓶暂存间。一般固体废物贮存区，满足 GB18599 一般工业固体废物贮存设施要求。危险废物贮存区，满足 GB18597 要求的危险废物贮存设施要求。; 符合. 9; 4.3 设施设备要求 4.3.1 应具备以下一般拆解设施设备： a)车辆称重设备； b)室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台； c)车架(车身)剪断、切制设备或压扁设备，不得仅以氧制设备代势； d)起重、运输或专用拖车等设备； e)总成拆解平台； f)气动拆解工具； g)简易拆解工具；; ①厂区配备车辆称重设备。 ②拆解车间为钢架厂房结构。 ③剪断、切制设备或压扁设备分别为龙门剪、液压剪、打包机等。 ④配备吊车、专用拖车； ⑤设置变速箱总成拆解平台； ⑥配备气动扳手。 ⑦配备液压剪、撕碎机等。; 符合. 10; 4.3.2 应具备以下安全设施设备： a)安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引保装置； b)满足 GB50016 规定的消防设施设备； c)应急救援设备。; ①配备安全气囊引爆装置。 ②配备消防设施。 ③配备应急救援设备灭火器等。; 符合. 11; 4.3.3 应具备以下环保设施设备： a)满足 HJ348 要求的油水分离器等企业建设环境保护设备； b)配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器； c)机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器； d)分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。; ①整个厂区实行清污分流，项目无生产废水产生。 ②配有专用密闭容器收集各种废液。 ③采用制冷剂回收机真空抽取压缩机中的制冷剂，密闭容器收集制冷剂。 ④采用专门容器存放机油滤清器；; 符合. 12; 4.3.4 应具备电脑拍照设备,电子监控等设施设备。; 厂区拟配备电脑拍照设备、电子监控设备。; 符合. 13; 4.3.5 应建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新。; 按照该条实施; 符合. 14; 4.4 技术人员要求 4.4.1 企业技术人员应经过岗前培训,其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。; 厂区配备21名专业技术人员，需持证上岗的岗位持证上岗。; 符合. 15; 4.5 信息管理要求 4.5.1 应建立电子信息档案,记录报废机动车回收登记、固体废物信息; 按照该条实施; 符合. 16; 4.5.2 生产经营场所应设置全覆盖的电子监控系统,实时记录报废机动车回收和拆解过程。相关信息保存期限不应低于1年。; 按照该条实施; 符合. 17; 4.6 安全要求 4.6.1 应实施满足 GB/T33000 要求的安全管理制度，具有水、电、气等安全使用说明，安全生产规程。防火、防汛、应急预案等。拆除的安全气囊组件应在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外引爆，并在引爆区域设有爆炸物安全警示标志和隔离栏。; 按照该条实施; 符合. 18; 4.6.2 电动汽车拆解作业人员在带电作业过程中应进行安全防护，穿戴好绝缘工作服等必要的安全防护装备。使用的作业工具应是绝缘的或经绝缘处理的。作业时，应有专职监督人员实时监护。; 按照该条实施; 符合. 19; 4.6.3 厂内转移报废电动汽车和动力蓄电池应进行固定，防止碰撞、跌落。; 按照该条实施; 符合. 20; 4.6.4 场地内应设置相应的安全标志，安全标志的使用应满足 GB2894 中关于禁止、警告、指令、提示标志的要求。; 按照该条实施; 符合. 21; 4.6.5 应按照 GBZ188 的规定对接触汽油等有害化学因素，噪声、手传振动等有害物理因素的作业人员及粉尘、电工、压力容器等作业人员进行监护。; 按照该条实施; 符合. 22; 4.7 环保要求 4.7.1 报废机动车拆解过程应满足 HJ348中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求。; 整个厂区实行清污分流，初期雨水进入初期雨水收集池收集后进入项目自建的污水处理站处理达标后回用于项目区绿化，用不完的排入项目区周边污水管网，生活污水经隔油池及化粪池处理后回用于项目区绿化施肥; 符合. 23; 4.7.2 应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度,其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理。; 按照该条实施; 符合. 24; 回收技术要求; 5.1 收到报废机动车后，应检查发动机、散热器、变速器、差速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采取适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处,防止废液渗人地下。; 收到报废机动车后，对车辆进行检查，对于泄漏部件，采取优先拆解或者立即将泄漏液体用密闭容器进行收集。; 符合. 25; 5.2 对报废电动汽车，应检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的,应采取适当的方式进行绝缘处理。; 按照该条实施; 符合. 26; 贮存技术要求; 6.1 报废机动车贮存 6.1.1 所有车辆应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放。; 厂区报废动车禁止侧放、倒放。; 符合. 27; 6.1.2 机动车如需叠放,应使上下车辆的重心尽量重合,且不应超过3层。2层和3层叠放时,高度分别不应超过3m和4.5m。 大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的,要保证安全性，并易于装卸。; 按照该条实施; 符合. 28; 6.1.3 电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存,并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。; 按照该条实施; 符合. 29; 6.1.4 电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。; 按照该条实施; 符合. 30; 6.2 固体废物贮存 6.2.1 固体废物的贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HJ2025 的要求。; 按照该条实施; 符合. 31; 6.2.2 一般工业固体废物贮存设施及包装物应按 GB15562.2 进行标识，危险废物贮 存 设 施 及 包 装 物 的 标 志 应 符 合GB18597 的要求。所有固体废物避免混合、混放。; 按照该条实施，对一般工业固体废物贮存区设置标识，分区明显。设置危废综合暂存间，包装物的标志明显。; 符合. 32; 6.2.3 妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。; 妥善处置固体废物，危险固废委托有资质单位收集处置。; 符合. 33; 6.2.4 不同类型的制冷剂应分别回收,使用专门容器单独存放。; 制冷剂采用密闭容器收集，单独存放。; 符合. 34; 6.2.5 废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。; 废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地禁止明火，设立专用暂存间储存。; 符合. 35; 6.2.7 对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。; 对拆解固体废物分类贮存，并贴标识; 符合. 36; 6.3 回用件贮存 6.3.1 同用件应分类贮存和标识,存放在封闭或半封闭的贮存场地中; 对拆解固体废物分类贮存，并贴标识，存放在半封闭的贮存场地; 符合. 37; 6.3.2 回用件贮存前应做清洁等处理。; 按照该条实施; 符合. 通过上述分析可知，本项目满足《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）的要求。 ②与《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）符合性分析 本项目建设与《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）要求的相符性对照见下表。 表 1-3 《报废机动车拆解环境保护技术规范》符合性分析 报废机动车拆解环境保护技术规范要求内容; 项目实际情况; 相符性. 总体要求; 4.1 报废机动车的拆解应遵循减量化、资源化和无害化的原则，优先采用回收率高、污染物排放量少的工艺设备; 企业报废机动车拆解的建设与运行以环境无害化方式进行，破碎机自带除尘装置，产生的颗粒物通过该集气罩（集气效率 80%）收集后，进入自带布袋除尘器（除尘效率 95%）除尘后，引至 15m 排气筒排放。; 符合. 4.2 选址不应位于生态保护红线区域、永久基本农田和其他特别需要保护的区域内; 本项目不占用生态保护红线、基本农田及其他需要保护的区域内; 符合. 4.3 回收拆解企业应具备集中的运营场地，并实行封闭式规划管理; 本项目在芒市风平镇帕底村租用场地并建设厂房，并在场地边界设置了围墙; 符合. 4.4企业应取得排污许可证，并按照排污许可证管理要求进行规范排污; 本项目在建设完成之后及时申请排污许可证，并按照要求规范排污; 符合. 4.5应按照《报废汽车回收管理办法实施细则》等相关要求向机动车生产企业获取报废机动车拆解知道手册等，依规开展拆解工作; 按照本条实施; 符合. 4.6不应露天拆解报废机动车，拆解产不应露天堆放; 项目在厂房内进行拆解，拆解后的产物堆放在相应的仓库内; 符合. 4.7企业应具备与生产规模相匹配的环境保护设施，环境保护设施的设计、施工与运行应遵守“三同时”制度; 项目在建设期间配套建设污水处理站、除尘器等，与主体工程同时设计、施工及运行; 符合. 4.8机动车在拆解及贮存过程除满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等相关要求; 按照项目的建设及运营符合相关要求; 符合. 基础设施污染控制要求; 5.1 报废机动车回收企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区; 本项目已按照要求对项目区进行分区; 符合. 5.2 厂区内功能区的设计和建设应满足相应的要求; 按照规范要求建设; 符合. 5.3 厂区内的道路应采取硬化措施，如出现破损应及时维修; 厂区内部道路采取水泥硬化。; 符合. 5.4 厂区应采取雨污分流，在作业区产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施; 项目区已进行雨污分流，产生的初期雨水经收集至初期雨水收集池后进入自建的污水处理站处理，之后回用于项目区绿化，生活污水经隔油池及化粪池处理后回用于项目区绿化施肥; 符合. 拆解过程污染控制要求; 6.1 传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排燃油、发动机油、冷却液等，并使用专用容器回收贮存; 按照本条实施; 符合. 6.2 报废机动车进场检测时，变形或漏液、漏电等事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理; 按照本条实施; 符合. 6.3 开展拆解作业前，应彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、漏电、破损等情况应采用专用容器单独存放; 按照本条实施; 符合. 6.4 动力蓄电池与铅蓄电池不应混合储存。; 按照本条实施; 符合. 6.5 不应在未完成各项拆解作业前对机动车进行破碎或熔炼处理; 本项目在预处理后才进行后续拆解工作; 符合. 6.6 不应焚烧拆解过程中产生的废电缆、轮胎和其他废物。; 拆解下来的废物均妥善处置，不进行焚烧; 符合. 6.7 拆解过程产生的废旧玻璃、破碎残余物等应避免危险废物的沾染，未沾染的应按照一般工业固废进行管理。; 按照本条实施; 符合. 6.8 拆解产生的废电池、废矿物油等属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求分区、分类贮存。; 项目产生的危险废物分类储存在危废暂存间内; 符合. 6.9 企业不能倾倒电池内的电解液、铅块等废物。对于破损的电池，应单独贮存; 按照本条实施; 符合. 6.10 拆解产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托相关资质单位利用和处置。; 按照本条实施; 符合. 6.11 报废机动车邮箱中的燃料应分类收集。; 按照本条实施; 符合. 企业污染物排放要求; 7.1 厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活污水等应通过收集管道等收集后进入污水处理设施进行处理，达到标准后方可排放。; 厂区初期雨水经过预售收集池收集后进入自建的污水处理站处理，之后回用于项目区绿化灌溉，生活污水经隔油池及化粪池处理后回用于项目区绿化施肥，不外排; 符合. 7.2 排放废气中颗粒物、会发现有机物等应符合GB16297、GB37822规定的排放要求。厂区易产生粉尘的生产环境采取有效的措施，对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置; 按照本条实施; 符合. 7.3企业应采取隔音降噪措施，减小厂界噪声; 项目拆解工作设置在厂房内，并且在项目区边界设置了围墙; 符合. 7.4一般工业固废中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般固体废物应满足GB18599的其他相关要求；危险废物应满足GB18597中的其他相关要求; 产生的固体废物分类储存，并按照相关要求储存处置; 符合. 通过上述分析可知，本项目在建设过程及运行过程中贯彻、落实《报废机动车拆解环境保护技术规范》（H1J348-2022）提出的环境保护要求。 ③与《汽车产品回收利用技术政策》符合性分析 本项目建设与《汽车产品回收利用技术政策》要求的相符性对照见下表。 表1-4 《汽车产品回收利用技术政策》符合性分析 序号; 规范要求; 项目实际情况; 相符性. 1; 拆卸及报废零部件，要分类收集存放，妥善保管，在政策允许的前提下，鼓励合格的拆卸零部件重新进入流通，作为维修零部件装车使用。; 本项目拆卸及报废零的部件，分类收集存放，妥善保管，在政策允许的前提下，合格的拆卸零部件重新进入流通，作为维修零部件装车使用。; 符合. 2; 对已不具备原设计性能，又无再制造价值的拆解及报废零部件，应分别交给相应的材料再生处理企业进行再生利用，不应以倾倒、抛洒、填埋等危害环境的方式处置。; 对已不具备原设计性能，又无再制造价值的拆解及报废零部件，分别交给相应的材料再生处理企业进行再生利用，不以倾倒、抛洒、填埋等危害环境的方式处置。; 符合. 3; 汽车维修过程中产生的蓄电池、催化转化器、废油、废液、废橡胶（含轮胎）及塑料件等要按规定分类回收、保管和运输，交给相关企业进行加工处理、改变用途使用，或作为能量再生使用。; 本项目汽车维修过程中产生的蓄电池、催化转化器、废油、废液、废橡胶（含轮胎）及塑料件等按规定分类回收、保管和运输，交给相关企业进行加工处理、改变用途使用，或作为能量再生使用; 符合. 4; 对含有有毒物质或对环境及人身有害的物质，如蓄电池、安全气囊、催化剂、制冷剂等，必须交由有资质的企业处理。 危险废物的收集、储存、运输、处理应符合《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废 物填埋污染控制标准》、《危险废物焚烧污染控制标准》等安全和环保要求。; 本项目产生的蓄电池、安全气囊、催化剂、制冷剂等，交由有资质的单位处理。危险废物的收集、暂存在企业内进行，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》等要求收集、暂存。运输、处理委托有资质的单位按相关规范要求进行处置; 符合. 5; 回收拆解企业应有必要的专业技术人员，具备与处理能力相适应的专门设备、场地等; 要求设置专业技术人员，并持证上岗，具备与处理能力相适应的专门设备、场地等。; 符合. 根据上表分析，本项目符合《汽车产品回收利用技术政策》相关要求。 ④与《报废机动车回收管理办法》（国务院令第 715 号）相关要求的符合性分析 表1-5 项目与《报废机动车回收管理办法》相关要求符合性 序号; 《报废机动车回收管理办法》; 本项目情况; 符合性. 1; 具有企业法人资格; 建设单位已取得营业执照，具有企业法人资格; 符合. 2; 具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范; 库存车辆停放处理区、拆解车 间、破碎车间、回收件车间分别设置相应的环保设施，符合拆解操作规范; 符合. 3; 具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员; 本项目专业技术人员21人; 符合. 4; 拆解报废机动车，应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，采取有效措施保护环境，不得造成环境污染。; 本项目在运营期针对产生废气、废水、噪声、固废均采取相应治理措施; 符合. 由上表可知，本项目符合《报废机动车回收管理办法》相关要求。 ⑤与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的符合性 本项目废机动车拆解产生的危险废物包括废气罐、废蓄电池、废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等）、废空调制冷剂等属于危险废物。项目危险废物按 GBl8597-2001《危险废物贮存污染控制标准》执行，本项目与该标准相关的污染控制因素核对表见下表。 表1-6 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》的符合性对照表 项目; 建设项目; 本项目情况; 符合性. 一般要求; 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施；; 本项目为废旧汽车拆解项目，涉及危险废物为废气罐、废蓄电池、废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等）、废空调制冷剂的收集、贮存项目，设置单独的危废暂存间; 符合. 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存；; 本项目产生的危险废物属于稳定物质，暂时贮存，在常温常压下不涉及易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物；; 符合. 在常温常压下不水解、不挥发的固体危本项目收集、贮存废险废物可在贮存设施内分别堆放；; 本项目产生的危废分类存放，标识清晰。液态废物用不同的专用容器中分别贮存。在常温常压下不水解、不挥发。本项目在蓄电池拆解过程中，当蓄电池遇到破损导致废电解液泄漏时，可由废电解液收集桶收集后装入耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬 PE 材质密闭周转箱内， 暂存于废旧电瓶暂存间 内，最终委托资质单位清运处置 。; 符合. 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；; 本项目产生的危废分类存放，不涉及相互反应和半固体危险废物；; 符合. 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间；; 贮存废机油的储罐均留有20%的容量; 符合. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合相应标准的标签；; 本项目产生的危废分类存放，出厂均按照要求分别粘贴标签；; 符合. 选址; 地质结构稳定，地震烈度不超过 7度；; 经调查，项目区地质结构稳定; 符合. 设施底部必须高于地下水最高水位; 本项目建设的各项设施均高于所在区域地下水最高水位；; 符合. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区; 项目选址不在上述区域内；; 符合. 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。; 项目选址不在上述区域内；; 符合. 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 离本项目最近的敏感点为西北侧320m的遮相分场十二队，位于项目区侧风向；; 符合. 贮存设施设计原则; 必须有泄漏液体收集装置；; 设置专用耐酸容器及备用储罐；; 符合. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；; 项目贮存场所地面均做防渗、耐腐蚀处理，确保无裂隙；; 符合. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；; 按要求实施; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断基础必须防渗；; 本项目产生的危险废物分开存放。贮存区均按要求作防渗处理；; 符合. 堆放; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少 2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 项目污水管道、变速箱总成拆解区、废电池暂存间、危废综合暂存间、初期雨污水收集池、发动机堆放区为重点防渗区；危废综合暂存间地面采用防腐、防渗漏处理，墙面设置1.5m 高的防渗涂层；防渗效果达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。; 符合. 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定; 按要求堆放；; 符合. 衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖危险废物或其可溶出物可能涉及的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；; 按要求堆放；衬里能覆盖危险废物及其可溶物；衬里材料与堆放的危险废物相容; 符合. 危险废物堆要防风、防雨、防晒; 危废综合暂存间位于室内并且密闭，做到“三防”要求；; 符合. 不相容的危险废物不能堆放在一起; 本项目产生的危险废物做到了分开存放和隔断; 符合. 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统; 按要求实施; 符合. 运行与管理; 危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；; 本项目仅收集、贮存废旧铅酸蓄电池、废机油，进场后进行检验，并登记注册；本项目为废旧汽车拆解项目，涉及危险废物为废气罐、废蓄电池、废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、 防冻剂等）、废空调制冷剂的收集、贮存，贮存前应检验，并进行登记。; 符合. 不得接收未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物; 本项目不接受未粘贴标签或标签未按规定填写的危险废物; 符合. 每个堆间应留有搬运通道; 每个堆间留有搬运通道; 符合. 不得将不相容的废物混合或合并存放; 本项目危废收集区之间用墙隔开，做到分开存放; 符合. 危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期; 公司帐台明确记录危废名称、数量、特性和包装容器的类别、入库日期; 符合. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查、发现破损，应及时采取措施清理；; 公司环保、安全领导小组成员将定期对贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理; 符合. 危险废物贮存设施必须按规定设置警示标志; 公司将按照要求设置警示标志；; 符合. 安全防护与监测; 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏; 项目周围设置围墙；; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护措施; 公司将配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并有应急防护设施; 符合. 按国家污染物管理要求对危险废物贮存设施进行监测; 建设单位将委托有资质的单位定期对危废综合暂存间进行监测; 符合. 综上所述，本项目的建设与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的符合性相符。 ⑥与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的符合性 本项目废机动车拆解产生的危险废物包括废气罐、废蓄电池、废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等）、废电解液（稀硫酸）、废空调制冷剂等属于危险废物。根据《危险废物收集贮存运输技术规范 HJ2025-2012》要求，本项目只针对其收集、贮存进行符合性分析，分析如下： 表1-7 本项目与《危险废物收集贮存运输技术规范 HJ2025-2012》的符合性对照表 项目; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。; 本项目为废旧汽车拆解项目，产生的危险废物暂存于厂区。现处于环评阶段，下一步按规定办理废旧汽车拆解许可证。在收集、贮存中按照有关规定危险废物暂存的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。; 符合. 危险废物转移过程严格《危险废物转移联单管理办法》执行; 本项目建成运营后，严格执行《危险废物转移联单管理办法》制度; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等; 本项目建成运营后，建设单位将建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等; 符合. 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练; 本项目建成运营后，要求企业制定突发环境应急预案。应急预案编制参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，运输的相关内容符合交通行政主管部门的有关规定。同时，业主单位针对危险废物收集、贮存过程中的事故易发环节应定期组织应急演练; 符合. 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： （1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发【2006】50 号）要求进行报告。 （2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 （3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 （4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 （5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。; 本项目产生的危废液体收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，按照本条要求采取相应的措施; 符合. 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及 GB5085.1-7、HJ/T298 进行鉴别; 按要求执行; 符合. 收集; 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等; 本项目建成运营后，只收集和暂存本项目产生的危险废物。 收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则，危废收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等; 符合. 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等; 本项目建成运营后，业主单位将制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等; 符合. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等; 危险废物收集和转运作业人员根据工作需要将配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等; 符合. 危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施; 本项目建成运营后，危废的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施; 符合. 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： （1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 （2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 （3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 （4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 （5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 （6）危险废物还应根据 GB12463 的有关要求进行运输包装; 根据危废的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装要求按照该条实施; 符合. 危险废物的收集作业应满足如下要求： （1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 （2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 （3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 （4）危险废物收集应参照本标准附录 A 填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 （5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 （6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全; 本项目危废的收集作业满足如下要求： （1）根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时设置作业界限标志和警示牌。 （2）作业区域内设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 （3）收集时配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 （4）危险废物收集参照本标准附录 A 填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 （5）收集结束后清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 （6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，消除污染，确保其使用安全; 符合. 危险废物内部转运作业应满足如下要求： （1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 （2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录 B填写《危险废物厂内转运记录表》。 （3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗; 危险废物内部转运作业满足如下要求： （1）危险废物内部转运综合考虑仓库的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 （2）危险废物内部转运作业采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录 B 填写《危险废物厂内转运记录表》。 （3）危险废物内部转运结束后，对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗; 符合. 贮存; 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施; 本项目为危废的集中性贮存。所对应的贮存设施为：危险废物经营单位所配置的贮存设施; 符合. 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足 GB18597、GBZ1 和 GBZ2 的有关要求; 本项目贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足 GB18597、GBZ1 和 GBZ2 的有关要求; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施和消防设施; 配备通讯设施、照明设施和消防设施; 符合. 贮存危险废物时应按照危险废物的特性进行分区贮存，每个贮存区区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置; 本项目危废收集区之间用墙隔开，进行了分区贮存，每个贮存区区域之间设置了挡墙间隔，贮存仓库符合防雨、防火、防雷、防扬尘; 符合. 贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导静电的接地装置; 按照消防要求实施; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度; 建立台账，加强管理; 符合. 危险废物贮存设施应根据贮存的危废种类和特性设置标志; 设置标识标牌; 符合. 危 险 废 物 贮 存 设 施 的 关 闭 应 按 照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行; 按要求办理相关手续; 符合. 综上所述，本项目的建设与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相符。 （3）与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 在《云南省主体功能区规划》中，芒市属于国家农产品主产区，经济发展水平较低。本项目为机动车回收拆解项目，属于废旧材料回收加工项目，可促进当地生态环境和经济发展，与《云南省主体功能区规划》不冲突。 （4）与《云南省生态功能区划》的符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，本项目生态环境影响评价区隶属于“Ⅰ季风热带北缘热带雨林生态区”，生态亚区属“Ⅰ3滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区”，生态功能区属“Ⅰ3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区”，主要生态特征为以中山丘陵地貌为主，年降水量1400-1700毫米，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤类型为赤红壤、红壤。主要生态环境问题是旅游业和不合理的热区开发带来的生态破坏。保护措施与发展方向是保护农业生态环境，防止水土流失和旅游和边境贸易带来的环境污染，推行清洁生产，加强国际大通道的建设。 本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，项目区范围已是空地，项目的建设主要是在场地内建设厂房，项目建设配套有相应的环保设施，对周边环境的影响可以接受，不会对周边农田及耕地产生影响，因此该项目建设符合区域生态环境功能规划。 （5）产业政策符合性分析 项目属于报废机动车回收拆解项目，根据查阅发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于鼓励类“四十二、其他服务业中5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”，且生产能力、工艺不再淘汰生产能力、工艺之列。因此，本项目符合产业结构调整政策。本项目已取得芒市发展和改革局下发的投资项目备案证（项目代码：2205-533103-04-01-579729），同意该项目建设。 （6）选址符合性分析 本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，根据现场调查可知，项目区所在区域交通便利且供水、供电等基础设施完善，项目周边1km内无水源地保护区、自然保护区、风景名胜区，项目周边交通运输条件良好，具有便捷的公路路线，交通十分便利，适合项目的建设运营。项目北侧约20m为芒市大河，为了减少对河流的影响，本项目在用地红线范围内退让约10m建设厂房。 项目运行产生的废气、废水、噪声、固废在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，对保护目标及周围环境影响不大。 综上所述，项目的选址具备良好的建设条件，选址可行。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着经济快速发展，国民收入水平稳步提高，我国汽车产业已经进入快速发展期，巨大的汽车保有量、持续增长的销售量，带来巨大的报废汽车量。因此，市场需要报废汽车回收场所越来越多，在此背景下，建设单位拟投资2688.06万元在云南省德宏州芒市风平镇帕底村新建《德宏沄实公司报废机动车回收拆解建设项目》。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令 第48号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号）等相关法律法规文件的要求，该项目需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录2021年版》，本项目属于三十九、废弃资源综合利用业；85、金属废料和碎屑加工处理421，应编制环境影响报告表。我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，在踏勘现场、收集资料的基础上，根据项目所在区域的环境特征、结合工程实际污染特性等因素，编制完成了《德宏沄实公司报废机动车回收拆解建设项目环境影响报告表》。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并进一步提出环境污染控制措施，报请主管部门审批。 2、建设规模及内容 本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村，总占地面积13333.97平方米，建筑面积7509平方米。主要建设内容包括：拆解厂房、仓库、报废汽车堆场、办公楼等。具体位置见附图，项目组成见表2-1。 表2-1 建设内容一览表 工程名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 报废汽车堆场; 位于厂区中部，用于待拆解汽车的暂存，地面均进行了地面硬化，并设置顶棚防止雨淋，面积为1810m2; 设计提出. 拆解车间; 拆解车间位于厂区东侧，设置有三面围挡加顶棚，地面采用重点防渗，建筑面积为3685m2，主要包括待拆解区、拆解区（包括汽车翻转平台、气囊引爆区、总拆解平台、剪切区、打包区等）。; 设计提出. 储存工程; 仓库; 位于拆解车间南侧（车间内），主要用于存放回收的金属及其他回收物料，地面采用一般防渗处理，面积为1037.5m2。; 设计提出. 辅助工程; 办公室; 位于项目区西侧，3层，食堂及宿舍均设置在办公楼内，建筑面积为812 m2; 设计提出. 消防水池; 办公楼南侧设置一个消防水池，容积约为160 m3; 设计提出. 公用工程; 给水; 由区域给水管网供给，其给水水压、用水量及水质均能满足生产用水需求; 设计提出. 排水; 项目区实行雨污分流制，初期雨水经雨水收集池收集后进入自建污水处理站处理，之后回用于项目区绿化，生活污水经隔油池及化粪池处理后回用于项目区绿化施肥; 设计提出. 供电; 项目区由片区供电网提供。; 设计提出. 环保工程; 废水处理; 生活污水经隔油池（0.2m3）及化粪池（3m3）处理后回用于项目区绿化施肥; 设计提出. 项目建设1个容积为40m3的初期雨水收集池; 环评提出. 建设1座20m3/d的污水处理站; 环评提出. 废气处理; 破碎机粉尘经上方集气罩收集后经布袋除尘器处理，后经不低于15m的排气筒排放; 环评提出. 噪声处理措施; 厂房隔音、基座减震、加强管理、绿化吸收等; 设计提出. 固废处理措施; 一般固废; 位于车间南侧，面积为150m2，废塑料、废玻璃、废橡胶等分类收集暂存于一般固废暂存仓库，定期外售给回收部门回收利用。; 环评提出. 危险废物; 在拆解车间东侧设置8个危废暂存间，总面积为497m2，地面及墙裙进行防渗处理，用于储存废电容器（桶装）、废液（桶装）、废空调制冷剂（罐装）、含有毒物质部件（桶装）、废电路板（桶装）、废矿物油等。危废暂存间内部设置导流围堰，地面按要求重点防渗，采用防渗性能与厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-10 cm/s，粘土防渗层等效防渗结构; 环评提出. 生活垃圾; 设3个带盖垃圾桶收集，定期交由环卫部门处置; 环评提出. 绿化; 项目区内种植面积为2100m2的绿化; 设计提出. 3、主要生产设施 本项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 数量; 单位; 型号; 备注. 1; 升降平台; 1; 套; PM15; 液压. 2; 玻璃拆卸刀具; 2; 只; TVP. 3; 液压剪; 2; 只; 125/T. 4; 气动排液系统; 1; 套; IBC-1. 5; 油液抽排系统; 1; 套; 12-8. 6; 轮胎拆卸设备; 2; 台; SR系列. 7; 翻转平台; 1; 套; BB/T. 8; 油液抽排系统; 1; 套; 2V21. 9; 油液排放凿孔器; 1; 台; 402. 10; 油水分离器; 1; 台; 021. 11; 排液臂; 1; 台; VT12. 12; 氟利昂回收设备; 1; 套; BGF. 13; 柴油汽油储存罐; 2; 只; SBG. 14; 残余油气回收装置; 1; 套; MRG. 15; 拆解流水线; 1; 套; BML-01. 16; 废钢破碎机; 1; 台; PSX-200. 17; 金属打包机; 1; 台; Y46-1. 18; 金属屑压块机; 1; 台; Y46-2. 19; 除尘设备; 1; 台; CCD. 20; 自动加料机; 1; 台; 非标. 21; 皮带输送机; 1; 台; 非标. 22; 螺旋输送机; 1; 台; 非标. 23; 垂直提升机; 1; 台; 非标. 24; 电动桥式起重机; 1; 台. 25; 双梁门式起重机; 1; 台. 26; 门式剪切机; 1; 台. 27; 收集车; 1; 台. 28; 收集设备; 1; 台. 29; 分拣设备; 1; 台. 30; 压实处理设备; 1; 台. 31; 破碎处理设备; 1; 台. 32; 固化处理设备; 1; 台. 33; 包装设备; 1; 台. 34; 配电设备; 1; 台. 35; 装载铲车; 1; 台. 4、主要原辅材料及燃料 根据建设单位提供的资料，项目建成后，拆解能力达到5000辆/年，主要原辅材料见下表： 表2-3 项目主要原辅材料使用情况一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 来源. 1; 报废汽车; 5000; 辆/a; 芒市及其周边合法报废汽车. 2; 水; 2500; m3/a; 市政供水. 3; 电; 12; 万kWh/a; 电网供电. 4; 液化气; 600; 瓶/a; 外购，储存于液化气暂存间. 贮存堆放要求： （1）所有车辆应避免侧放、倒放。 （2）机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过 3 层。2 层和3层叠放时，高度分别不应超过3m和4.5m。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。 （3）电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。 5、拆解产物 项目建成后实现年拆解机动车5000辆，其产生的物品为报废汽车拆解下来的各种可用物品、零配件及废品。根据《汽车报废拆解和材料回收利用》及《汽车产品回收利用技术政策》中相关资料、建设单位提供资料以及同类型企业经验数据的类比分析，报废机动车拆解后得到的产品明细见下表： 表2-4 项目机动车拆解产品明细表 序号; 产品; 产生量（t/a）; 备注; 处理方式. 1; 废钢; 10000; 含可用零部件; 按流程拆解、分类收集，外售给回收单位. 2; 有色金属; 96; 铝、铜、来源于轮毂、窗框、水箱等. 3; 废塑料; 110; /. 4; 废橡胶; 600; /. 5; 废玻璃; 65; /. 6; 废电线电缆; 35; /. 备注：本项目仅接受一般性质使用车辆的拆解，不接受槽罐车、危险化学品运输车等特殊装备车辆。. 本项目不涉及发动机、方向机等部件的回收再造，不涉及回收产品的再加工，拆解产生的零部件(包括发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等)按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用，不具备再制造条件的，钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶等物品出售给钢铁企业、废旧物品回收公司回收综合利用，剩余物品中属国家规定危险固废的委托危废资质单位处置，属于一般固废的清运至相关管理部门指定地点处置。 6、劳动定员及工作制度 运营期劳动定员21人，采用一班制，每班8小时，年工作300天，均在厂区食宿。 7、总投资及环保投资 本项目总投资2688.06万元，环保投资为98.9万元，占总投资3.68%。 表2-5 环保投资一览表 单位：万元 类别; 保护对象; 处置措施或处置设施; 投资估算（万元）; 备注. 施工期; 大气环境; 施工期场地内洒水降尘、建材篷布遮盖; 1.0; 环评提出. 材料堆存篷布遮盖、运输遮盖土工布等; 0.5; 环评提出. 水环境; 1个10m2的临时沉砂池; 1.0; 环评提出. 声环境; 机械降噪措施、加强管理、文明施工等; 1.0; 环评提出. 固体废物; 垃圾桶2个; 0.2; 环评提出. 运营期; 大气环境; 1套破碎机粉尘除尘系统：集气罩+破碎机布袋除尘器+15m排气筒排放; 5.0; 环评提出. 地表水环境; 厂区雨污分流系统; 4.0; 设计提出. 食堂隔油池; 0.5. 化粪池; 2.0; 设计提出. 初期雨水收集池（40m3）; 3.0; 环评提出. 一体化污水处理站（20m3）; 20; 环评提出. 声环境; 选用低噪声设备，所有设备均设置在车间内； 切割机、破碎机、压实等噪声设备设置隔声（厂界设置实体围墙）、减振设施；机械设备定期维护保养; 3.0; 环评提出. 进场道路及厂内设置限速、禁鸣标志; 0.5; 环评提出. 固体废物; 废油液收集桶5个、废油液密闭收集箱5个; 4.0; 环评提出. 一般固废暂存间（150m2）; 4.0; 环评提出. 危废综合暂存间（分为多个区，共497m2）; 6.0; 环评提出. 垃圾桶若干; 0.2; 环评提出. 地下水环境; 重点防渗区; 拆解车间、隔油池、危废暂存间等重点防渗区；防渗效果达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s。; 30.0; 环评提出. 一般防渗区; 车辆停车场为一般防渗区；防渗措施为铺设防渗层，Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s; 环评提出. 环境风险; 1个消防水池（160m2）; 3.0; 环评提出. 其他; 环境管理、监测; 10; 环评提出. 合计; 98.9. 8、厂区总平面布置图 根据项目平面布置图可知，项目区进出口位于项目西侧，紧邻乡村道路，办公楼位于项目区西侧，拆解区位于项目东侧，报废车停车场位于项目区中部，仓库位于车间南侧，详见项目区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 1、施工期工艺流程 本项目的施工期主要指生产车间、厂房、综合楼等建设及设备安装阶段，具体包括：基础开挖、场地平整、基础工程、主体建筑及配套设施建设、硬化、防渗处理、设备安装调试等。 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 2、施工进度 项目工程拟于2023年1月开始施工建设，截止到2023年12月，建设工期12 个月，预计 2024年1月投产。 3、施工工艺 施工工艺过程分为场地平整、基础压实、主体建筑及配套设施土建施工、道路绿化等公共设施建设及室内外装修、设备安装。 - 场地平整：场地平整采用挖掘机、铲车、推土机、自卸汽车、振动碾、压路机等机械施工方式，配合人工局部平整，表土剥离临时堆存于项目区内，作为场地填平。项目不产生永久弃渣。场地平整主要是清理场地内原有植物和杂物，进行初步平整及压实，场地平整阶段开挖土石方全部用于项目区回填，无弃土弃渣产生。 ②道路：项目道路设计路宽6m，采用混凝土结构。 ③挡护工程：人工进行砌筑。 ④填方工程：汽车运输，机械碾压。 ⑤地面防渗处理：对生产区、收集沟、雨水收集池、隔油池、危废综合暂存间等进行地面防渗处理。 ⑥对车辆接待区、报废车辆存放区、拆解加工车间、拆解材料存放区、危废综合暂存间等区域设置彩钢棚顶。 ⑦完成设备的安装及调试。 二、运营期 本项目回收拆解的报废汽车车型虽然不同，但各车辆均由几种主要的部件组成，本项目严格按照《汽车产品回收利用技术政策》、《报废机动车拆解环境保护技术规范》等规定要求，报废汽车拆解可分为两个层次，第一层次拆解是从车上直接拆解部件；第二层次拆解是对拆卸下来的部件进行更细致的拆解。本项目不对蓄电池和含多氯联苯的废电容器进行第二层次的拆解，对拆解下来后经检查可回用的零件不进行清洗，直接销售。报废汽车在拆解过程中遵循由上到下、由表到里、由附件到主机，先由整车拆成总成，由总成拆成部件，再由部件拆成零件的原则，同时遵循环保和循环利用的原则，在汽车拆解前培训员工掌握《汽车拆解指导手册》，按照《手册》步骤进行拆解，主要工艺流程及排污节点图具体见下如： 图2-2 工艺流程图及产污节点图 1、生产工艺流程简述： （1）报废汽车 储存、检查和登记 报废机动车进厂后存储于项目报废汽车停放区，先完成主要部件检查，进行登记注册、拍照，信息录入微机，车身粘贴信息标签，到交警部门完成报废机动车车籍注销及向车主发放《报废汽车回收证明》、结算等案头工作。对报废机动车进行编号后，在报废汽车堆场暂存。接收或收购的报废机动车均在三个月内拆解完毕。 ①查报废机动车发动机、散热器、变速器、差速器、油箱等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件的车辆立即进行拆解。若不能立即拆解，并设置容器可收集泄漏的液体，防止废液渗入地下。 ②对报废机动车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。 ③前款提到的主要信息包括：报废机动车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。 ④将报废机动车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记。 ⑤向报废机动车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 （2）报废车预处理 对登记完成报废汽车进行预处理。 ①采用相应工具将报废汽车油箱内燃油放空，排出残留的各种废油液（发动机油、变速器油、离合器油、差速器油、制动器油、动力转向油、冷却液、防冻液、挡风玻璃洗涤液），项目采用抽取机将各废油液抽至到专用的密闭收集箱内进行收集贮存，抽出的废油液属危险废物，统一收集后委托相关资质单位清运处置。此工序产污节点为无组织废气非甲烷总烃（T1）、危险废物废液油（S1），废液油暂存于危废综合暂存区，委托有资质单位清运处置。 图2-3 预处理时液体抽排示意图 ②拆除蓄电池，拆除液化气钢瓶（油气两用机动车具有液化气钢瓶）。拆下蓄电池正、负极接线，拆下蓄电池固定卡，取下蓄电池。搬动蓄电池时，要轻拿轻放，不可歪斜，以免电解液泼溅到衣服或皮肤上，引起腐烂烧伤。蓄电池暂存于项目废旧电池暂存间，委托相关资质单位进行处置。此工序产污节点为危险废物蓄电池（S2）。项目建成投运后，正常情况下无铅酸蓄电池泄漏液挥发的硫酸雾排放，仅在收集、装卸、暂存过程中，出现破损废旧铅酸蓄电池时，进行电解液转移作业时产生少量的无组织废气硫酸雾（T2），蓄电池暂存于废旧电瓶暂存间，委托有资质单位清运处置。 ③安全气囊由专用拆卸引爆装置拆除，项目所采用引爆装置主要采用电流模拟气囊组件中电控单元所产生的电讯号，在安全可控装置内引爆气囊。引爆后的安全气囊不再具有环境风险，可作为一般固废委托有资质单位清运处置。此工序产污节点为无组织安全气囊废气（T3）、一般固废安全气囊（S3）、N1。引爆后安全气囊不具有爆炸性质，是尼龙织布，不属于危险废物，出售尼龙企业回收。 ④拆除废电子元件及电子产品和尾气净化催化装置； 拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆以及其他电子电器，（此步骤为各部件直接整体拆解下来，整体送往有资质单位进行处理处置，本企业不进行进一步精细拆解）。此工序产物回收部件经分类收集后外售给各相关企业回收利用。此工序产污节点为危险废物电容器（S4）、危险废物催化剂（尾气净化器 S5）、机油滤清器（S6）。电容器和催化剂（尾气净化器）、机油滤清器暂存于危废综合暂存区，委托有资质单位清运处置。 ⑤拆除空调器，收集汽车空气制冷剂； 制冷剂回收：在车用空调压缩机拆解之前，采用制冷剂回收机真空抽取压缩机中的制冷剂。制冷剂回收系统与压缩机系统连接处密闭效果好，制冷剂无外泄。回收过程电子计量、精确控制，回收完毕自动停机。标配20kg大容量储液罐，以收贮回收的制冷剂。（此步骤将制冷剂直接回收，送往有资质单位进行处理处置）。此工序产污节点为危险废物制冷剂（S7）、无组织废气氟利昂（T4）。制冷剂暂存于危废综合暂存区，委托有资质单位清运处置。 （3）报废汽车拆解 ①外部拆解 外部拆解主要包括车门、挡泥板、保险杠、挡风玻璃、车灯（整体拆解下来后，不进行进一步破拆）、发动机罩、轮胎等。轮胎拆解时将轮毂和橡胶部分分开处置。此工序产物废钢铁、橡胶、玻璃、陶瓷、泡沫，经分类收集后外售给各相关企业回收利用。此工序产污节点为汽车拆解产生的无用材料（S9），委托有资质单位清运处置，以及N2、无组织废气颗粒物T5。 - 内部拆解 内部拆解主要包括座椅、水箱、起动机、冷凝器、压缩机、风扇、座椅、离合器和部分有色金属。发动机拆解在拆解平台上进行，可有效集中收集废油。此工序产物为有色金属、塑料，经分类收集后外售给各相关企业回收利用。 ③总成拆解、剪切 五大总成，包括发动机、变速箱、方向机、前后桥（前后桥为铸钢件，含铜、铝等材料单独分类）和车架。发动机关联部分在发动机拆解平台上进行。对可利用的零部件，拆解后分类存放。此工序产污节点为N3、无组织废气颗粒物（切割粉尘T6）。拆解过程中滴落在车间地面上的机油用抹布擦拭，沾上油污的手套、抹布均属于危险废物。该部分废物需单独收集后，暂存于危废综合暂存区，委托有资质单位清运处置。 ④剪断、压块、打包 机动车拆解完成后剩下钢铁框架，采用液压剪剪断设备按照规定尺寸切成几大块。剪切后的铁块根据回收钢铁客户的需要进行压实、打包。此工序产污节点为N3、无组织废气颗粒物（切割粉尘T6）。 ⑤分类暂存 报废机动车拆解后的产物分为产品、一般工业固废和危险废物。产品和一般固废经分类收集后堆存于回收件车间堆存。危险废物经收集后分类堆存于危废综合暂存间。 （4）破碎工艺 主要是对汽车拆解废钢首先进行分拣，然后根据废钢种类的不同，将废钢送入破碎机进行破碎成一定规格的破碎钢。 ①分拣 对汽车拆解废钢进行分拣，分拣出重型废钢、中型废钢、小型废钢、薄型废钢并分类存储。 ②分类破碎 根据分拣出的废钢按种类进行破碎。钢破碎加工即利用破碎机对废钢进行破碎，其工作原理就是在高速、大扭矩电机的连续驱动下，破碎机转子上的锤头轮流击打进入容腔内废钢，在强大的冲击作用下，废钢被撕裂和挤压成一定规格的破碎钢。此工序产污节点为有组织破碎粉尘（G1）、人工拣选噪声、破碎噪声（N4）以及少量无组织破碎粉尘（T7）。 项目配置一台破碎机，产生的颗粒物通过该集气罩（集气效率80%）收集后进入布袋除尘器（除尘效率95%，风量为5000m3/h）除尘后，引至 15m 排气筒排放。未被收集的粉尘通过加强车间管理，定期清扫。 除了得到优质破碎钢之外，还会有少量不可利用材料产生，均为一般工业固废。不可利用材料收集后委托有资质单位清运处置。 本项目运营期污染因素具体见下表。 表2-6 本项目运营期主要污染工序一览表 序号; 污染源类别; 主要污染物; 主要来源. 1; 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N; 办公生活. 初期雨水; COD、SS、石油类; 厂区地表径流. 2; 废气; 切割废气; 无组织粉尘; 车体切割. 拆解粉尘; 无组织粉尘; 各零部件拆解过程. 燃料油挥发废气; 无组织非甲烷总烃; 车辆油箱拆解. 破碎粉尘; 有组织、无组织粉尘; 破碎过程. 3; 噪声; 拆解、剪切、破碎设备噪声; 拆解、剪切、破碎过程. 4; 固体废弃物; 生活垃圾; 果皮，纸屑、纸盒等; 办公生活. 一般固废; 玻璃、内饰、引爆后废安全气囊等; 拆解过程. 危险固废; 废蓄电池、废油、废制冷剂、含油手套及抹布、废电容器等; 拆解过程. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据德宏州生态环境局发布的《德宏州2020年度环境状况公报》，2020年，芒市的环境空气有效监测天数为359天，优235天，良121天，轻度污染3天。优良率为99.2%，年度综合评价。芒市环境空气质量达到二级标准。 表3-1 2020年度芒市环境空气质量指标年均值统计（μg/m3） 城市名称; SO2; NO2; PM10; CO（mg/m3）; O3; PM2.5. 环境空气二级标准; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 芒市; 9; 19; 42; 0.8; 71; 22. 占标率（%）; 15; 47.5; 60; 20; 44.4; 62.9. 芒市的污染物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，芒市为环境空气达标区。 （2）特征污染物 本项目特征污染物为非甲烷总烃，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），应调查所在区域环境质量是否达标。建设单位委托云南方源科技有限公司于2022年11月20日-22日对项目区域环境内的非甲烷总烃及颗粒物进行监测。监测结果见下表。 表3-2 特征污染物（非甲烷总烃）环境空气监测结果表 单位： mg/m3 检测项目; 采样点位; 采样日期; 检测结果; 标准; 达标情况. 非甲烷总烃; 项目区内; 2022.11.20; 0.95; 2; 达标. 0.84; 2; 达标. 0.82; 2; 达标. 0.75; 2; 达标. 2022.11.21; 0.88; 2; 达标. 0.73; 2; 达标. 0.90; 2; 达标. 0.65; 2; 达标. 2022.11.22; 0.69; 2; 达标. 0.84; 2; 达标. 0.58; 2; 达标. 0.70; 2; 达标. 项目区下风向500处; 2022.11.20; 0.66; 2; 达标. 0.70; 2; 达标. 0.64; 2; 达标. 0.72; 2; 达标. 2022.11.21; 0.54; 2; 达标. 0.32; 2; 达标. 0.55; 2; 达标. 0.48; 2; 达标. 2022.11.22; 0.49; 2; 达标. 0.51; 2; 达标. 0.38; 2; 达标. 0.44; 2; 达标. 表3-3 特征污染物（TSP）环境空气监测结果表 单位： mg/m3 监测点位; 24小时平均. 监测结果(mg/m3); Pi范围; 标准(mg/m3); 达标情况. 项目区内; 0.240; 0.80; 0.3; 达标. 0.213; 0.71; 达标. 0.258; 0.86; 达标. 项目区下风向500处; 0.188; 0.63; 达标. 0.205; 0.68; 达标. 0.170; 0.57; 达标. 根据上表监测结果，TSP监测因子满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。非甲烷总烃现状值低于《大气污染物综合排放标准详解》244页中2.0mg/m3环境质量标准限值；项目环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 根据现场踏勘及调查，距项目区最近地表水主要为北侧20m处的芒市大河，根据《云南省水功能区划报告2014》可知，项目区所属的芒市大河属于“木康水文站-等戛水文站”河段，主要功能为工业、农业、景观用水，水质现状为Ⅳ类，2020年水质标准为Ⅲ类，2030年水质标准为Ⅲ类。因此，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本次评价地表水质量现状引用“2022年9月云南升环检测技术有限公司对芒市大河的监测结果”中“芒市大河帕底片区最西边界下游500m处”断面数据进行评价。 表3-4 引用的地表水监测数据 监测项目; 采样日期; 芒市大河帕底片区下游500m; 标准值（mg/L）; 达标情况. pH; 2022.09.21; 6.6; 6-9; 达标. 2022.09.22; 6.6; 达标. 2022.09.23; 6.6; 达标. 高锰酸盐指数; 2022.09.21; 1.8; 6; 达标. 2022.09.22; 1.8; 达标. 2022.09.23; 1.8; 达标. 悬浮物; 2022.09.21; 21; /; 达标. 2022.09.22; 22; 达标. 2022.09.23; 24; 达标. 氟化物; 2022.09.21; 0.34; 1.0; 达标. 2022.09.22; 0.36; 达标. 2022.09.23; 0.38; 达标. 石油类; 2022.09.21; 0.02; 0.05; 达标. 2022.09.22; 0.03; 达标. 2022.09.23; 0.02; 达标. 化学需氧量; 2022.09.21; 13; 20; 达标. 2022.09.22; 15; 达标. 2022.09.23; 14; 达标. 氨氮; 2022.09.21; 0.472; 1.0; 达标. 2022.09.22; 0.462; 达标. 2022.09.23; 0.482; 达标. 汞（μg/L）; 2022.09.21; 0.02L; 0.0001; 达标. 2022.09.22; 0.02L; 达标. 2022.09.23; 0.02L; 达标. 六价铬; 2022.09.21; 0.004L; 0.05; 达标. 2022.09.22; 0.004L; 达标. 2022.09.23; 0.004L; 达标. 硒（μg/L）; 2022.09.21; 0.4L; 10; 达标. 2022.09.22; 0.4L; 达标. 2022.09.23; 0.4L; 达标. 挥发酚; 2022.09.21; 0.0003L; 0.005; 达标. 2022.09.22; 0.0003L; 达标. 2022.09.23; 0.0003L; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 2022.09.21; 1.1×103; 10000; 达标. 2022.09.22; 1.7×103; 达标. 2022.09.23; 1.7×103; 达标. 铅; 2022.09.21; 0.01L; 0.05; 达标. 2022.09.22; 0.01L; 达标. 2022.09.23; 0.01L; 达标. 铜; 2022.09.21; 0.001L; 1.0; 达标. 2022.09.22; 0.001L; 达标. 2022.09.23; 0.001L; 达标. 锌; 2022.09.21; 0.05L; 1.0; 达标. 2022.09.22; 0.05L; 达标. 2022.09.23; 0.05L; 达标. 镉; 2022.09.21; 0.001L; 0.005; 达标. 2022.09.22; 0.001L; 达标. 2022.09.23; 0.001L; 达标. 阴离子表面活性剂; 2022.09.21; 0.05L; 0.2; 达标. 2022.09.22; 0.05L; 达标. 2022.09.23; 0.05L; 达标. BOD5; 2022.09.21; 3.8; 4; 达标. 2022.09.22; 2.9; 达标. 2022.09.23; 3.3; 达标. 总氮; 2022.09.21; 0.76; 1.0; 达标. 2022.09.22; 0.71; 达标. 2022.09.23; 0.74; 达标. 溶解氧; 2022.09.21; 6.6; ≥5; 达标. 2022.09.22; 6.9; 达标. 2022.09.23; 7.0; 达标. 水温（℃）; 2022.09.21; 22.7; /; 达标. 2022.09.22; 23.6; 达标. 2022.09.23; 22.9; 达标. 总磷; 2022.09.21; 0.101; 0.2; 达标. 2022.09.22; 0.063; 达标. 2022.09.23; 0.074; 达标. 硫化物; 2022.09.21; 0.01L; 0.2; 达标. 2022.09.22; 0.01L; 达标. 2022.09.23; 0.01L; 达标. 砷（μg/L）; 2022.09.21; 0.5; 50; 达标. 2022.09.22; 0.5; 达标. 2022.09.23; 0.5; 达标. 氰化物; 2022.09.21; 0.004L; 0.2; 达标. 2022.09.22; 0.004L; 达标. 2022.09.23; 0.004L; 达标. 由表可知，芒市大河帕底片区下游500m断面2022年水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，因此，项目所在区域属于水环境质量达标区。 3、声环境质量现状 根据现场踏勘，本项目位于德宏州芒市风平镇帕底村，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。根据现场勘察，周围无较大工业噪声源，项目区50m内无敏感目标。项目区声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的要求。 4、地下水环境质量现状 本项目位于德宏州芒市风平镇帕底村，项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准要求。项目区地下水污染物指标因子数据引用芒市工业园总体规划项目2020年1月委托云南方源科技有限公司监测的数据，监测点位位于项目东北侧1500m处的隆辉硅业厂界处监测井。并于2021年5月委托云南方源科技有限公司对该点地下水八大离子进行了补充监测。监测结果见下表： 表3-4 项目区地下水引用的监测数据 点位/时间/编号 标准值 检测项目; 隆辉硅业厂界处监测井. 2019.12.15; 2019.12.16; 2019.12.17; 标准值; 达标情况. 20191206031-19; 20191206031-20; 20191206031-21. PH（无量纲）; 6.13; 6.28; 6.22; 6.5~8.5; 达标. 氨氮; 0.028; 0.038; 0.031; 0.5; 达标. 高锰酸盐指数; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; 3; 达标. 硝酸盐（氮）; 5.84; 5.26; 6.62; 20; 达标. 亚硝酸盐（氮）; 0.004; 0.005; 0.005; 1.0; 达标. 总硬度; 106; 103; 114; 450; 达标. 溶解性总固体; 149; 196; 211; 1000; 达标. 氟化物; 0.32; 0.35; 0.31; 1.0; 达标. 氯化物; 62.4; 60.3; 61.5; 250; 达标. 铁; 0.05; 0.05; 0.05; 0.3; 达标. 铅（μg/L）; 2; 2; 3; 10; 达标. 锌; ＜0.009; ＜0.009; ＜0.009; 1.0; 达标. 六价铬; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; 0.05; 达标. 砷（μg/L）; 0.3; 0.4; 0.3; 10; 达标. 汞（μg/L）; ＜0.04; 0.04; ＜0.04; 1.0; 达标. 铜; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.04; 1.0; 达标. 总大肠菌群（个/L）; ND; ND; ND; 30; 达标. 监测项目 监测时间/编号; 2021.05.22; 2021.05.23; 2021.05.24. 20210510061-03; 20210510061-07; 20210510061-11. K+; 0.46; 0.47; 0.44. Na+; 4.66; 4.40; 4.16. Ca2+; 58.9; 59.6; 59.3. Mg2+; 24.7; 25.1; 25.0. Cl-; 9.41; 9.64; 9.54. SO42-; 19; 17; 19. CO32-; ND; ND; ND. HCO3-; 304; 305; 307. 根据监测数据可知，监测数据均满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。 本评价采用以下公式对项目区地下水环境中阴阳离子平衡关系进行计算： 式中: E-相对误差，Na+、K+为实测值，E应小于±5%，如果Na、K+为计算值，E应为零或接近零。 Mc--阴离子的毫克当量浓度，meq/L； Ma--阳离子的毫克当量浓度，meq/L； 毫克当量 (meg/L)=质量浓度(mg/L)×离子的化合价÷离子的原子量。 由上述公式计算得地下水离子E平均值为3.78，八大离子平衡。 5、土壤环境质量现状调查与评价 为了解项目区土壤环境现状，2022年11月30日，建设单位委托云南方源科技有限公司对项目区内土壤进行了采样监测，监测内容见下表： 表3-10 土壤监测结果 单位：mg/kg 点位/编号 检测项目; 项目区内北侧1个监测点; 项目区内中部1个监测点; 项目区内西侧1个监测点. 20221127014-01; 20221127014-02; 20221127014-03. pH（无量纲）; 6.13; 6.08; 5.98. 四氯化碳; <2.1; <2.1; <2.1. 氯仿; <1.5; <1.5; <1.5. 氯甲烷; <3.0; <3.0; <3.0. 1,1-二氯乙烷; <1.6; <1.6; <1.6. 1,2-二氯乙烷; <1.3; <1.3; <1.3. 1,1-二氯乙烯; <0.8; <0.8; <0.8. 顺-1,2-二氯乙烯; <0.9; <0.9; <0.9. 反-1,2-二氯乙烯; <0.9; <0.9; <0.9. 二氯甲烷; <2.6; <2.6; <2.6. 1,2-二氯丙烷; <1.9; <1.9; <1.9. 1,1,1,2-四氯乙烷; <1.0; <1.0; <1.0. 1,1,2,2-四氯乙烷; <1.0; <1.0; <1.0. 四氯乙烯; <0.8; <0.8; <0.8. 1,1,1-三氯乙烷; <1.1; <1.1; <1.1. 1,1,2-三氯乙烷; <1.4; <1.4; <1.4. 三氯乙烯; <0.9; <0.9; <0.9. 1,2,3-三氯丙烷; <1.0; <1.0; <1.0. 氯乙烯; <1.5; <1.5; <1.5. 苯; <1.6; <1.6; <1.6. 氯苯; <1.1; <1.1; <1.1. 1,2-二氯苯; <1.0; <1.0; <1.0. 1,4-二氯苯; <1.2; <1.2; <1.2. 乙苯; <1.2; <1.2; <1.2. 苯乙烯; <1.6; <1.6; <1.6. 甲苯; <2.0; <2.0; <2.0. 间/对二甲苯; <3.6; <3.6; <3.6. 邻二甲苯; <1.3; <1.3; <1.3. 硝基苯; <0.09; <0.09; <0.09. 苯胺; ND; ND; ND. 2-氯酚; <0.06; <0.06; <0.06. 苯并（a）蒽; <0.1; <0.1; <0.1. 苯并（a）芘; <0.1; <0.1; <0.1. 苯并（b）荧蒽; <0.2; <0.2; <0.2. 苯并（k）荧蒽; <0.1; <0.1; <0.1. 䓛; <0.1; <0.1; <0.1. 二苯并（a,h）蒽; <0.1; <0.1; <0.1. 茚并（1,2,3-cd）芘; <0.1; <0.1; <0.1. 萘; <0.09; <0.09; <0.09. 砷; 31.4; 3.1; 4.2. 铜; 28.2; 21.2; 20.2. 铅; 30.2; 33.3; 28.3. 镍; 47.1; 23.6; 28.6. 铬; 95; 70; 66. 镉; <0.07; <0.07; 0.12. 汞; 0.074; 0.147; 0.055. △石油烃（C10-C40）; 19; 12; 19. 根据上表可知，项目所有监测值均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的风险筛选值要求。 6、生态环境现状 本项目位于德宏州芒市风平镇帕底村，项目区内已无天然植被，主要植被有小型灌木及杂草；周边动物主要为小型鸟类、啮齿类动物以及昆虫。项目区范围内为发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环办环评〔2020〕33号附件2《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标设置范围如下： 1.大气环境：项目周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区，离项目区最近的敏感点为西北侧320m的遮相分场十二队，因此，项目的大气环境保护目标为遮相分场十二队。 2.地表水环境：项目区附近地表水主要为北侧20m处的芒市河，项目运营期的生活污水经隔油池及化粪池处理后回用于项目区绿化施肥，无生产废水产生。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，水环境保护目标为饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。根据调查，该项目选址不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等区域。本项目不涉及以上区域，项目区北侧20m为芒市大河，项目在运营过程中确保废水不外排至芒市大河。 3.声环境：50m范围内没有声环境保护目标。 4.地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目无地下水保护目标。 5、土壤环境：根据调查，项目区周边50m范围内无农田、耕地等土壤保护目标。 6.生态环境：项目场地及周边200m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。项目周边主要为园区人工绿化植被，已无天然植被，周边动物主要为小型鸟类、啮齿类动物等小型动物。项目区未发现国家及地方保护野生动植物。 项目周边关系如下表所示。 表3-11 周边关系一览表 保护因素; 名称; 地理坐标; 方位; 人口 （人）; 与项目周界 最近距离; 保护要求. 大气环境; 遮放分场十二队; 98.4268，24.3951; 西北侧; 225; 320m; 《环境空气质量标准》（GB30 5-2012）二级标准. 遮放分场十三队; 98.4247，24.3964; 西北侧; 137; 610m. 芒究; 98.4232，24.3922; 西侧; 950; 370m. 地表水; 芒市河; /; 北侧; /; 20m; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 （1）施工期 施工期产生的废水主要为施工人员生活废水以及初期雨水；施工人员生活污水经沉淀池沉淀处理后用于项目区的洒水降尘；初期雨水经沉淀后排入项目区周边雨水沟渠。 （2）运营期 项目区运营期产生的废水主要有员工生活污水和初期雨水，员工生活污水经隔油池及化粪池处理后回用于项目区绿化施肥；初期雨水经雨水收集池收集后经过自建污水处理站处理，之后回用于项目区绿化灌溉及洒水降尘。回用于绿化灌溉的废水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中城市绿化标准值，标准限值如下： 表3-12 回用水水质标准 序号; 项目; 标准; 备注. 1; pH; 6-9; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准（城市绿化）. 2; 色度; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）; 10. 5; 溶解性总固体（mg/L）; 1000. 6; BOD5（mg/L）; 20. 7; 氨氮（mg/L）; 20. 8; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 1.0. 9; 溶解氧（mg/L）; 1.0. 10; 总余氯（mg/L）; 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2. 11; 总大肠菌群（个/L）; 3. 2、废气排放标准 （1）施工期 施工扬尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，详见表3-13。 表3-13 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m³ 污染物名称; 标准值; 监控点位置. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点. （2）运营期 项目废气污染物主要为拆解时废钢铁破碎粉尘、切割粉尘、废油抽取产生的挥发性有机物非甲烷总以及拆解时产生的无组织粉尘。其中，废钢铁破碎过程产生的粉尘为有组织排放，其余均属于无组织排放。 破碎机有组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的大气污染排放限值，详见表3-14。 表3-14 有组织大气污染物排放标准 污染物名称; 排放限制(mg/m3); 有组织排放速率; 备注. 颗粒物; 120; 排气筒高度m; 二级（kg/h）; 排气筒排口. 15; 3.5. 无组织切割粉尘、破碎粉尘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的大气污染排放限值。详见表3-15。 表3-15 运营期无组织大气污染物排放标准 污染源; 污染源名称; 无组织排放监控点浓度限值mg/m3. 浓度; 监控点. 生产区; 非甲烷总烃; 4.0; 厂界外浓度最高点. 颗粒物; 1.0. 项目区的挥发性有机物（VOCs）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A的排放限值。 表3-16 运营期挥发性有机物无组织排放标准 污染源; 污染源名称; 无组织排放监控点浓度限值mg/m3. 浓度; 监控点. 生产区; NMHC; 30（监控点任意一次浓度值）; 厂房外设置监控点. 3、噪声排放标准 （1）施工期 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-17 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，详值见表3-18。 表3-18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目产生的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 运营期产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及2013年修改单（环保部公告2013年第36号）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出项目需执行的总量控制指标：污染物总量控制指标如下（单位：t/a）： 1、废气：不涉及二氧化硫和氮氧化物排放，不设总量控制指标。非甲烷总烃无组织排放量为0.134t/a，颗粒物无组织排放量为0.067t/a，颗粒物有组织排放量为0.043t/a。 2、废水：项目区生活污水经隔油池及化粪池处理后回用于项目区绿化施肥，初期雨水经收集池收集后进入自建污水处理站处理，之后回用于项目区绿化灌溉及洒水降尘，废水不外排。因此本项目不设废水总量控制指标。 3、固体废物：固体废物处置率100％。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境影响和保护措施如下： 1、施工期废气影响和保护措施 施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填以及建筑材料运输过程中产生的扬尘及装修废气。由市政工程施工期大气环境影响类比调查表明，施工现场扬尘污染较严重，一般超标2~5倍，但距施工现场150m之外处基本不受影响。同时对各类工程施工现场扬尘监测结果说明，围挡作业对减少施工扬尘对环境的污染有明显作用，可使被污染地区的扬尘浓度减少1/4，在风速不大时，采取围挡等措施可以有效减少施工扬尘的扩散。 为了进一步减少施工期对大气环境的污染，本环评建议采取以下具体措施减轻施工废气对周边环境的影响。 （1）根据气象、季节合理安排施工，当空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方施工，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，场地配置洒水车一辆，并每隔2小时对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4小时对施工现场洒水1次。在居民区集中区域施工时，入场道路或其它引起扬尘的工地，严禁在大风天气下施工。储料场在雨天和大风日将堆放的易产生扬尘的材料用篷布遮盖。 （2）土方、砂石料运输时用篷布遮盖，防止运输途中物料的撒漏。施工生产生活区内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆进入施工生产生活区低速行驶或限速行驶，以减少产尘量；所有来往施工生产生活区的多尘物料均用帆布覆盖。 （3）施工建设过程中产生的建筑垃圾及工程渣土按政府有关要求执行。在各类建设工程竣工后，施工单位在一个月内将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净。 （4）临时储存物料处四周设置挡风墙（网），大风时，用篷布覆盖，以减少扬尘。 通过采取以上措施，可大量减少向外扩散的扬尘，也减少了对施工人员健康的影响，工程施工期污染具有一定的时限性，随着施工的结束，施工期的影响自行消失。 2、施工期废水影响和保护措施 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员的洗手废水。 施工废水污染的控制措施： （1）工地设置沉淀池，施工废水及施工人员洗手废水经沉淀后回用于洒水抑尘。 （2）合理选择施工工期，尽量避免在雨季。在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行环境绿化工程和地面硬化的建设，使场地土面及时得到绿化覆盖和硬化，避免水土流失，美化环境。 3、施工期噪声影响和保护措施 项目施工噪声主要来源于运输车辆、挖掘机、推土机等，噪声源强一般在76-90dB(A)之间，施工时会产生较强的噪声，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响。 （1）选用低噪声机械设备，在施工过程中应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）车辆出入现场和途经运输沿线居民敏感点时应低速、禁鸣。 （3）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自 律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （4）施工单位应合理规划施工过程与高噪声设备的使用时间，避开休息时间（中午12:00～14:00、夜间 22:00～06:00）进行施工作业。 随着本项目竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 4、施工期固体废物影响和保护措施 施工期主要固体废物为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾：各类建筑垃圾应定期清理，统一堆放，按照建设部规定运至建筑垃圾堆放处，以免影响周边环境。建筑材料运输时应限时限量、封闭式运输，防止沿途洒落。 （2）生活垃圾：施工期产生的生活垃圾通过设临时垃圾箱，妥善安排收集工地内产生的生活垃圾，并统一由环卫部门处理，不会对环境造成不利的影响。 综上，本项目固废均能得到合理处置，对环境影响较小 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响分析 （一）正常工况分析 1、废气主要污染工序 项目营运期废气主要包括拆解过程中产生的废油液挥发废气（以非甲烷总烃计）、制冷剂废气、拆解粉尘、破碎粉尘。 （1）颗粒物（切割粉尘） 本项目在汽车拆解过程中配合切剪机等，仅对较难拆解部分进行切割，其中车门、车身、悬架重量合计为5820t/a，按照10%计算，切割量为582t/a，切割时间取每天8h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（42 废弃资源综合利用行业系数手册）可知，废钢铁切割工序产生的颗粒物产污系数为7.2g/t-原料，因此颗粒物产生量为0.0042t/a，0.0017kg/h。切割是在半封闭车间内部操作，切割废气粉尘大部分随重力作用在车间内沉降，再经过洒水降尘后，粉尘在车间的沉降量按70%计算，粉尘沉降至地面由人工进行清扫，则粉尘排放量为0.00126t/a，0.00053kg/h。 本项目切割过程是采用人工移动式切割，不具备上废气治理措施的条件，鉴于本项目切割粉尘排放量较小，不会造成超标情况。且生产车间通风性好，有利于污染物的扩散，厂界排放浓度可达标。 （2）破碎粉尘 项目配备一台废钢破碎机，大块的废钢破碎后由钢铁回收企业回收，本项目车身破碎主要是汽车的外壳。根据建设单位提供的数据可知，本项目需要破碎的钢铁约为废钢的30%，上文中得知废钢总量为10000t/a，则需要破碎的废钢为3000t/a，废钢在破碎过程中会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（42 废弃资源综合利用行业系数手册）可知，废钢铁破碎过程粉尘产生量按360g/t-原料计，则破碎时粉尘产生量为1080kg/a，破碎工序每天工作时间取2h。 破碎机自带除尘装置，产生的颗粒物通过集气罩（集气效率80%）收集后进入自带布袋除尘器（除尘效率95%，风量为5000m3/h）除尘后，引至15m排气筒排放。破碎时间为2h/d，全年破碎时间为300天，则有组织破碎粉尘产生量为1.08t/a，1.8kg/h，排放量为0.043t/a，0.072kg/h，排放浓度为14.4mg/ m3，排放速率和排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（15m 排气筒排放限值要求 3.5kg/h、120mg/m3）要求。 未被收集的粉尘量为0.22t/a，通过加强车间管理，定期清扫、洒水降尘后，降尘效率约为70%，则本项目破碎工序的无组织颗粒物排出厂房量约为0.066t/a，0.11kg/h。 （3）废油液挥发废气（以非甲烷总烃计） 项目报废机动车拆解过程中产生的有机废气主要来源于废油液抽取和残留于油箱内的燃油挥发产生的废气。本项目收集的燃料油、发动机机油、变速器机油、传动机机油、动力转向油、防冻油、制动液等各种液体总量为 33.5t/a，参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中灌桶（0.18%）和零售加注时（0.22%）的两部分的损失率，按总体0.40%的损失率进行计算，则本项目废油液挥发产生的非甲烷总烃产生量约为 0.134t/a 。项目年工作 300天，按每天工作4小时计算，排放速率为0.112kg/h，全部呈无组织排放。 （4）制冷剂废气（氟利昂） 本项目采用专门的制冷剂回收装置对制冷剂进行回收，使用时，将回收罐连接在回收装置的气阀上并把回收罐的液阀连接在制冷系统的液体一侧，当降低回收罐的压力时，回收装置会把被回收设备中的液态制冷剂“拉出”来。从回收罐抽出蒸汽，又会进回收装置的运行，把它排到(推回)被回收设备的蒸汽入口处。在制冷剂的收集过程中，仅在连接、储存过程中会有少量制冷剂（氟利昂）通过管线、阀门等以无组织形式释放到环境空气中，经大气稀释扩散后对周边环境影响较小。对周围的环境影响也很小。 （5）安全气囊废气 经查阅相关资料，目前汽车安全气囊主要填充物为叠氮化钠（NaN3）、硝酸钠（NaNO3）、二氧化硅（SiO2）。 叠氮化钠（NaN3）为无色六角形晶体，易溶于水和液氮。微溶于乙醇，不溶于乙醚。在常温下稳定，高温分解。在撞击下爆炸性分解。 汽车安全气囊利用其高速反应迅速生成氮气的特性制作。项目所采用引爆装置主要采用电流模拟气囊组件中电控单元所产生的电讯号，在安全可控装置内引爆气囊。主要化学反应为： 本项目安全气囊引爆过程所产生的气体为氮气（N2），氮气是一种无色无味无嗅无毒的气体。氮气占大气总量为78.12%，不属于空气污染物。项目安全气囊引爆所产生的气体不会对周围环境质量造成影响。 （二）非正常工况分析 1、破碎机布袋除尘器损坏 破碎机自带除尘装置，产生的颗粒物通过该集气罩（集气效率 80%）收集后，进入自带布袋除尘器（除尘效率95%）除尘后，引至15m排气筒排放。项目布袋除尘器故障状态下，除尘效率降低，当除尘效率下降至50%或0时，操作人员凭对项目区粉尘的观感及操作参数的变化，就可判断出布袋除尘器已发生故障，非正常排放情况见下表。 表4-1 除尘器故障废气非正常排放情况 排放源; 污染物; 除尘效率; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 布袋除尘器; 颗粒物; 50%; 0.225; 0.375; 75. 0%; 0.45; 0.75; 150. 由上表可知，非正常工况下，在布袋除尘器除尘效率降低到0%时，项目有组织颗粒物超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（15m 排气筒排放限值要求 3.5kg/h、120mg/m3）要求。因此，要求建设单位应对项目区的有组织废气治理措施定期维护检查，定期更换布袋，降低损坏的概率，以减少对大气环境的影响。 （三）废气污染物排放量核算 表4-2 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 1; 有组织颗粒物; 0.043; 0.072; 14.4. 2; 无组织颗粒物; 0.067; 0.11; /. 3; 无组织非甲烷总烃; 0.134; 0.112; /. （三）运营期大气环境影响分析 1、有组织排放达标分析 根据环境质量公报以及环境质量补充监测可知，项目所在区域为大气环境质量达标区域。项目的破碎粉尘经集气罩收集后再经布袋除尘器处理后，排放速率为0.072kg/h，排放浓度为14.4 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（15m 排气筒排放限值要求3.5kg/h、120mg/m3）要求。 有组织污染源情况见下表： 表4-3 有组织污染源情况一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒参数; 污染物排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 流速（m/s）; PM10. DA001; 98.4285; 24.3909; 862; 15; 0.4; 25; 15.1; 0.072. 2、无组织厂界达标分析 #### 表4-4 无组织废气污染源参数一览表 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); NMHC; TSP. 矩形面源; 98.4287; 24.3913; 872; 71; 52; 5; 0.112; 0.11. 本次评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算，根据估算模式估算结果可知，车间外下风向1m处的TSP浓度为64.3873μg/m3，非甲烷总烃浓度为65.5580μg/m3，因此，项目建成后，厂界无组织粉尘及非甲烷总烃排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值要求，即：颗粒物≤1.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》，即NMHC≤30mg/m3。因此，项目建成后无组织粉尘及非甲烷总烃对周围环境影响可以接受。 2、卫生防护距离 根据计算，整个项目区无组织废气计算结果，项目区非甲烷总烃排放量为0.134t/a，无组织颗粒物排放量为0.067t/a，当地多年平均风速为2.7m/s。 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，核算卫生防护距离计算公式如下。 式中：L-卫生防护距离，m。 Qc—工业企业无组织污染物排放量，kg/h； Cm—污染物的浓度标准限值，mg/m3； r—有毒有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，可根据该生产单元占地面积（m2）计算，r=（S/π）0.5，m； 有关参数选择如下： Qc：颗粒物：0.11kg/h； Qc：非甲烷总烃：0.112kg/h； 建设项目卫生防护距离计算系数见下表。 #### 表4-5 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 4000; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据工程分析及区域平均风速和本项目项目环境污染源情况，计算出无组织排放污染物的卫生防护距离，结果见表4-6。 #### 表4-6 无组织排放污染物卫生防护距离计算结果 无组织排放源; 污染物; Qc（kg/h）; 面源有效高度（m）; 面源面积（m2）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 拆解车间; 颗粒物; 0.11; 5; 3700; 2.970; 50. 拆解车间; 非甲烷总烃; 0.112; 5; 3700; 0.453; 50. 根据上述结果可知，非甲烷总烃卫生防护距离为50m、TSP卫生防护距离为50m。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 》（GB/T 39499-2020）中规定，当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。因此确定本项目的卫生防护距离为生产车间边界外100m。根据现场踏勘，本项目卫生防护距离内无居民区、学校、医院，满足卫生防护距离要求。在卫生防护距离100m范围内不得规划建设居民区、学校、医院等对大气污染物比较敏感的保护目标。项目环境影响报告表应提交当地规划主管部门作为区域城镇发展规划的依据。 图4-1 项目区卫生防护距离包络图 3、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)大气环境防护距离规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 经预测，项目区厂界外TSP及非甲烷总烃短期浓度贡献值均未超标，因此无需设置大气环境防护距离。 4、可行性分析 项目破碎机上方设置了一个集气罩（集气效率为80%），并设置了一台布袋除尘器（除尘效率为95%，风机风量为5000m3/h）处理后的废气通过一根15m的排气筒排放。根据计算可知，处理后的粉尘排放速率为0.072kg/h，排放浓度为14.4mg/ m3，排放速率和排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（15m 排气筒排放限值要求 3.5kg/h、120mg/m3）要求。因此采用的废气处理措施是有效可行的。 5、大气环境影响分析结论 项目运营期产生的破碎粉尘经集气罩收集后引至布袋除尘器处理，之后通过15m的排气筒（DA001）排放，少量未收集到的颗粒物通过厂房通风无组织排放，排放量较小，经通风扩散后，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。废油抽取工序的非甲烷总烃和切割粉尘通过加强厂区通风能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，经大气稀释后，对周边环境空气质量贡献较小。综上各类废气采取相应措施后均能够达标排放，对区域环境影响可以接受。 （四）废气监测计划 建设单位应委托有资质的监测机构定期对项目的污染源进行监测，并形成管理台账。为加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期废气开展的监测计划详见下表。 表4-7 运营期环境监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; A1：上风向参照点; 非甲烷总烃、颗粒物、NMHC; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织标准，NMHC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A的标准. A2：下风向监测点1. A3：下风向监测点2. 有组织废气; 排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2有组织标准. 二、地表水水环境影响分析 1、废水主要污染工序 本项目本项目所拆解的报废汽车均无需冲洗。在报废汽车拆解中各类废油及废液抽取过程，采用较为先进的气动抽接油机设备，可有效防止废油、废液落地，本项目在拆解过程中油箱下部设置可移动式接液容器，以防止泄漏油液直接落于地上，容器内油液泵至储罐内暂存，粘在移动式接液容器上的废油液每天采用抹布收集处理，偶有落地油液立刻用抹布处理，本项目预处理车间地面用抹布和拖把清洁，不采用地面冲洗方式，使用后的抹布和拖把全部作为危废暂存于危废暂存间，之后委托资质单位清运处置。 （1）食堂废水 项目区内设置职工食堂，提供食宿，项目运营期劳动定员21人，根据类比同类型项目，职工食堂每天用水量以30L（人d）计，则食堂用水量为0.63 m3/d，共189 m3/a。食堂废水产生量为用水量为80%，食堂废水产生量为0.5 m3/d，共151.2 m3/a。食堂废水通过隔油池预处理后，与生活污水一起进入化粪池处理后，最终排入项目区南侧道路的市政污水管网。 （2）生活污水 项目运营期劳动定员为21人，年工作天数为300天，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），用水量为110L（人d），考虑到扣除食堂用水后，员工生活用水以80L（人d）计，则办公生活用水量为1.68 m3/d，共504 m3/a，污水按用水量90%计，项目运营期生活废水产生量为1.51 m3/d，共453 m3/a。废水主要污染物为COD、BOD、SS。 （3）初期雨水 项目厂区地面均为水泥硬化地面，贮存及运输过程中可能有各种污染物滴漏、散落在露天场地及路面上，遇雨天形成地表径流，污染物会随水流带入周边水体，造成一定的环境污染。根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2007)“5.8 节报废机动车拆解企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。”要求建设单位对厂区露天面积初期雨污水进行收集处理。 根据项目组成情况，拆解车间、仓库、报废汽车堆场等均为钢混结构厂房，厂区露天面积为道路和空地，降雨时雨水冲刷场地产生一定的污染物，主要含 SS、石油类，本环评要求场地初期雨污水应进行收集处理。 根据《中国城市新一代暴雨强度公式》（2014.05），参照腾冲市暴雨强度计算公式，具体如下 初期雨水产生量核算如下： q=4342（1+0.961lgp）/（t+13P0.09） 雨水流量按下式计算： Q=ψ.q.F 式中：Q—雨水流量，m3/h； Ψ—径流系数，经验数值为0.8（地面硬化）； F—汇水面积，约2743m2；（只考虑露天地面面积） q—设计暴雨强度，L/S.hm2； t—降雨历时（h），30min； p—暴雨重现期（年），1年 根据计算，暴雨强度q为100.98（L/S.hm2）。 本项目区集雨面积取2743m2，经计算，初期雨水量为79.8m3/h。收集下雨前15分钟的初期雨水，初期雨水量为19.95m3/次、2693.3m3/a，项目设置1个容积为40m3的初期雨水收集池，初期雨水经初期雨水收集池收集后进入自建的污水处理站处理，之后回用于项目区绿化灌溉及洒水降尘，不外排。 （4）洒水降尘用水 项目区报废汽车堆场、拆解车间总面积为5495m2，用水量按1L/m2·次计，非雨天洒水每天1次，非雨天以230天计，抑尘用水量约为5.5m3/d、1265m3/a，全部使用处理后的初期雨水，此部分用水全部蒸发，不外排。 （5）绿化用水 根据设计资料可知，项目绿化面积约 2100m2，根据《云南省用水定额标准》(DB53/T168-2019)，绿化用水量按 3L/(m2次)计，非雨天（以230天计）每天浇洒一次，则绿化用水量为 6.3m3/d。共1449m3/a，绿化用水使用处理过后的初期雨水，不足部分用新鲜水补充。绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排。 （5）水平衡 项目运营期用水及废水汇总详见下表： 表4-8 项目运营期用水及废水汇总表 序号; 产污环节; 类别; 定额; 用水量m3/d; 污水量m3/d; 备注. 1; 员工生活; 食堂废水; 30 L（人d）; 0.63; 0.5; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池，之后回用于绿化施肥. 2; 办公生活废水; 80 L（人d）; 1.68; 1.51. 3; 初期雨水; 初期雨水; /; /; 19.95m3/次; 经雨水收集池收集后进入自建的污水处理站处理，之后回用于项目区绿化灌溉和洒水降尘. 4; 降尘; 降尘用水; 1L/m2·次; 5.5m3/d; /; 全部蒸发. 5; 绿化; 绿化用水; 3L/(m2次); 6.3 m3/d; /; 非雨天1d/次，全部蒸发，. 项目区全年水平衡图见下图： 图4-2 项目运营期非雨天水平衡图（m3/d） 图4-3 项目运营期雨天水平衡图（m3/d，初期雨水m3/次） 2、水污染物产生及排放量 生活污水主要污染物因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，个污染因子的产生浓度分别为：COD：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：150mg/L、氨氮：40mg/L。 初期雨水中的主要污染物为：COD、SS、石油类；本项目污水处理站工艺采用“气浮装置+生物接触氧化+絮凝沉淀+消毒”，其去除效率参照《红河州顺福再生资源利用有限责任公司报废汽车回收拆解项目竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据进行分析，本项目污水处理站工艺与《红河州顺福再生资源利用有限责任公司报废汽车回收拆解项目》污水处理工艺一致，参考数据有效。 建设项目废水污染物产生及排放情况见表4-9。 表4-9 废水污染物产排情况 废水源; 产生水量（m3/a）; 污染物名称; 治理前; 去除率%; 治理后; 标准; 达标情况; 备注. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 604.2; COD; 350; 0.21; 15; 297.5; 0.18; 500; 达标; 经化粪池处理后回用于项目区绿化施肥. BOD5; 200; 0.12; 9; 182; 0.11; 350; 达标. SS; 150; 0.09; 30; 105; 0.063; 400; 达标. 氨氮; 40; 0.024; 3; 38.8; 0.023; 45; 达标. 初期雨污水; 2693.3; COD; 121.5; 0.33; 74.79; 30.63; 0.08; -; 收集后经一体化污水处理站处理后回用于项目区绿化灌溉及洒水降尘. BOD5; 35.44; 0.095; 76.99; 8.15; 0.022; 20; 达标. 氨氮; 1.12; 0.003; 68.75; 0.35; 0.0009; 20; 达标. SS; 23.38; 0.06; 54.02; 10.75; 0.029; -. 石油类; 7.87; 0.02; 92.99; 0.56; 0.0015; -. 3、运营期水环境影响分析 本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，之后回用于项目区绿化施肥。项目不产生生产废水。雨天产生的初期雨水经收集后进入自建的污水处理站处理，之后回用于项目区绿化灌溉和洒水降尘，不外排。 （1）污水处理设施可行性分析 ①隔油池 根据分析可知，项目食堂废水产生量为0.5 m³/d，考虑食堂运行时间为4h，则食堂废水产生量为0.125 m³/h，隔油池废水停留时间约30min，且预留25%的存油空间，则隔油池理论容积应不小于0.078 m3。 本项目设置1个容积为0.2 m3的隔油池，完全满足食堂废水的处理需求，因此隔油池的容积设置合理。 ②化粪池 根据上文分析可知，本项目食堂废水、生活污水产生量为2.01 m³/d，化粪池停留时间一般在12-24h，本项目取24h计，安全系数取1.2，则化粪池容积应不小于2.4 m3。 本项目设置1个容积为3m3的化粪池，完全满足项目区生活污水的处理需求，因此，化粪池的容积设置合理。 ③雨水收集池 根据上文分析，本项目每次的初期雨水产生量为19.95m3/次，本项目设置了1个容积为40m3的初期雨水收集池，因此本项目设置的初期雨水收集池满足处理需求。 ④一体化污水处理站可行性分析 根据工程分析，全年进入项目自建污水处理站处理的废水总量为2693.3m3/a、8.98m3 /d。项目拟建一套处理规模为20m3 /d的污水处理站，当污水达到一定量的时候再进行污水处理，污水处理站的处理规模能满足整个项目废水处理要求，因此从污水处理站处理规模来讲，项目设置的污水处理站可行。 环评推荐本项目污水处理采用“气浮装置+生物接触氧化+絮凝沉淀+消毒”工艺。 工艺流程及原理： A、原水进入混合反应器，在混合反应器中加入药剂(除油剂)，以形成可分离的絮凝物。 B、经预处理后的污水进入气浮装置，在进水室污水和气水混合物中释放的微小气泡 (气泡直径范围 30～50um)混合。这些微小气泡粘附在污水中的絮体上，形成比重小于水的气浮体。气浮体上升至水面凝聚成浮油(或浮渣)，通过刮油(渣)机刮至收油(渣)槽； C、在进水室较重的固体颗粒在此沉淀，通过排砂阀排出，系统要求定期开启排砂阀以保持进水室清洁； D、污水进入气浮装置布水区，快速上升的粒子将浮到水面；上升较慢的粒子在波纹斜板中分离，一旦一个粒子接触到波纹斜板，在浮力的作用下，它能够逆着水流方向上升； E、所有重的粒子将下沉，下沉的粒子通过底部刮渣机收集，通过定期开启排泥阀排出。 污水经气浮装置处理后进入接触氧化池，同时加入絮凝剂进行絮凝沉淀，再加入消毒剂，最终进入清水池。 根据上文计算，污水处理站出水水质能够达到达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中城市绿化标准，可全部回用于厂区绿化和洒水降尘，不外排。 ⑤中水回用可行性分析 根据上文核算可知，项目经污水处理站处理的废水为2693.3m3/a，项目抑尘用水量约为5.5m3/d、1265m3/a，绿化用水量为 6.3m3/d。共1449m3/a，总用水量为2714m3/a大于2693.3m3/a，则项目处理后的废水能全部回用完。 4、地表水环境影响分析结论 本项目产生的食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，之后回用于项目区绿化施肥；项目区不产生生产废水，雨天产生的初期雨水经收集池收集后进入自建污水处理站处理，之后回用于项目区绿化灌溉及洒水降尘。因此，项目运营期对地表水环境的影响可以接受。 三、噪声环境影响分析 1、噪声源强 运营期项目噪声源主要集中在拆解车间，主要噪声源源强见下表： 表4-10 项目噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 采取的措施. 1; 举升机; 2; 75-85; 基础减振、距离衰减厂房隔音（削减取15-20 dB(A)）. 2; 移动钻孔抽油机; 2; 75-85. 3; 轮胎拆卸机; 3; 75-85. 4; 液压剪; 3; 80-90. 5; 剪切机; 1; 80-90. 6; 破碎机; 1; 80-90. 7; 装载铲车; 2; 80-90. 8; 打包机; 1; 80-90. 9; 起重机; 2; 75-85. 2、噪声预测模型 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 ①预测点的预测等效声级（Lep）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A； ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（ Leqg）计算公式： 式中：LAi——声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ③预测点的A声级LA(r) 可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级LA(r)： 式中：Lpr(r) ——预测点r 处，第i 倍频带声压级，dB； △Li —第 i倍频带的 A 计权网格修正值，dB。 ④预测点8 个倍频带声压级公式为： 式中：Lp(r)——距离声源r 处的倍频带声压级，dB； Lp (r0)——参考位置r0 处的倍频带声压级，dB； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——空气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar——屏障引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； - 无指向性点声源几何发散衰减公式： Adiv=20lg（r/r0） - 空气吸收引起的衰减 式中：a为大气吸收衰减系统，为温度、湿度和声波频率的函数。 - 地面效应衰减 式中：r—声源到预测点的距离，m； Hm—传播路径的平均离地高度，m。 - 屏障引起的衰减 （2）项目噪声源源强调查清单 表4-11 工业企业噪声室内声源源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 相对位置/m原点位于项目区中心; 运行时段h; 建筑物插入损失/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z. 1; 拆解车间; 举升机; /; 75-85; 基础减震、厂房隔声、风机安装消音器、距离衰减（削减值取15~20dB(A); 40; 31.1; 1; 8h; 20. 2; 移动钻孔抽油机; /; 75-85; 12.5; -26.8; 1; 20. 3; 轮胎拆卸机; /; 75-85; 26.6; 5; 1; 20. 4; 液压剪; /; 80-90; 29.4; -26.2; 1; 20. 5; 剪切机; /; 80-90; 31.8; -23.8; 1; 20. 6; 破碎机; /; 80-90; 35.1; -23.5; 1; 20. 7; 装载铲车; /; 80-90; 5.2; 36.3; 1; 20. 8; 打包机; /; 80-90; 15.2; 41.5; 1; 20. 9; 起重机; 75-85; 9; 37.9; 1; 20. （3）预测范围及预测点 厂界外50m 范无声环境保护目标，本次环评噪声预测主要对项目区厂界噪声进行预测。 （4）预测结果及评价 本次声环境影响评价使用“噪声环境评价系统（OnlineV4）”软件进行预测。项目工作制度为8小时，本环评对项目运营期昼间进行预测。本项目厂界噪声排放贡献值预测结果见表4-12。 表4-12 各噪声源在厂界处的贡献值 预测方位; 相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A）; 标准限值（dB（A）; 达标情况. x; Y; Z. 西边界; 60.4; -22.9; 1; 昼间; 46.9; 60; 达标. 东边界; 30.9; -51; 1; 昼间; 46.7; 60; 达标. 南边界; -30.6; 27.8; 1; 昼间; 44; 60; 达标. 北边界; 5; 50.1; 1; 昼间; 46.5; 60; 达标. 根据上表可知，运营期各设备噪声源在厂界处的噪声贡献值均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。运营期噪声排放对项目区周围声环境影响小。 （5）声环境保护措施 为降低项目噪声对所在区域声环境的影响，建设单位采取的隔声降噪措施如下： ①选用低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响； ②生产过程中主要产噪设备均设置于厂房内，以保证厂界噪声能够达标；夜间不进行生产； ③注重墙体隔声效果，尽量采用密闭形式作业； ④合理布局，重视总平面布置，尽可能利用距离进行声级衰减； ⑤加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有限的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 ⑥项目在进行原辅料及产品运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间时段进行。 ⑦为减小车辆经过村庄时产生影响，要求运输车辆在经过运输线路旁村庄时，降低车速，文明行驶，严禁鸣笛。 3、小结 通过采取以上噪声治理措施后，有效降低项目生产过程中设备噪声对周边声环境的影响。厂界噪声经预测能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，噪声治理措施有效可行，对周围环境及保护目标的影响较小。 4、噪声监测要求 建设单位应委托有相应检测资质的第三方检测机构定期对项目的污染源进行采样检测，并形成管理台账。为加强环境管理，较为准确客观地掌握其污染物的排放情况，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），对噪声提出以下监测计划： 表4-13 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; N1：东厂界外侧1m处; Leq（A）; 按要求进行监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求. N2：南厂界外侧1m处. N3：西厂界外侧1m处. N4：北厂界外侧1m处. 四、固体废物 1、固体废物产生量 项目固体废物主要分三类：一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，其中，一般工业固废可分为可回收固体废物和不可回收固体废物，可回收固体废物包括钢材等有色金属、塑料、橡胶、玻璃等，以及可以利用的零部件。危险废物包括非燃油类废油液、废制冷剂、废电容电路板、废尾气净化装置等。项目劳动定员为21人，生活垃圾产生量按每人1kg计，则生活垃圾产生量为21kg/d，6.3t/a，由项目区垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。项目建成后固废产生量见下表： 表4-14 固体废物汇总一览表 单位：t/a 分类; 名称; 产生工序; 形态; 产生量; 暂存方式; 处置方式. 一般固废; 废安全气囊; 预处理、拆解工序; 固态; 2; 一般固废间; 外售. 废布料、海绵等不可利用材料; 预处理工序; 固态; 72; 委托资质部门清运处置. 危险废物; 废蓄电池; 预处理工序; 固态; 85.7; 耐酸性专用容器; 全部暂存于危废暂存间，分类储存，委托有资质单位清运处置. 废尾气净化装置（含催化剂）; 预处理工序; 固态; 7.7; 密闭容器. 废电容及线路板; 预处理工序; 固态; 1.5; 危废暂存间. 废油液; 预处理工序; 液态; 33.5; 专用容器. 废冷却液; 预处理工序; 液态; 1; 密闭容器. 废空调制冷剂; 预处理工序; 液态; 2; 密闭容器. 含铅、汞开关; 预处理工序; 固态; 3.2; 耐酸性专用容器. 废液化气罐; 预处理工序; 固态; 13; 危废暂存间. 污水处理站污泥; 废水处理; 液态; 0.1; 专用容器. 含油手套、抹布、拖把等; 整个工序; 固态; 0.4; 专用容器. 根据《国家危废名录》（2021年），本项目危险废物指南详见下表。 表4-15 危险废物汇总表 单位：t/a 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危废代码; 产生量; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废蓄电池; HW49其他废物; 900-044-49; 85.7; 铅酸蓄电池; T; 用专用容器收集暂存于危废暂存间，委托资质单位定期清运处置. 2; 废尾气净化装置（含催化剂）; HW50废催化剂; 900-049-50; 7.7; 催化剂; T. 3; 废电容及线路板; HW49其他废物; 900-045-49; 1.5; 废电容、线路板; T. 4; 废油液; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-199-08; 33.5; 矿物油; T. 5; 废冷却液; HW49其他废物; 《报废机动车拆解环境保护技术规范》中制定的危险废物; 1; 乙二醇; T. 6; 废空调制冷剂; HW49其他废物; 2; 制冷剂; T. 7; 废液化气罐; HW49其他废物; 13; 液化气; I. 8; 含汞开关; HW29含汞废物; 900-023-29; 1.6; 汞; T. 9; 含铅部件; HW31含铅废物; 900-052-31; 1.6; 铅; T. 10; 初期雨水隔油池废油; HW08废矿物油; 900-210-08; 0.1; 矿物油; T、I. 11; 含油手套、抹布、拖把等; HW49其他废物; 900-039-49; 0.4; 矿物油; T. 2、固体废物环境管理要求 （1）危废暂存间管理要求 对于汽车拆解下来的固废，项目建设一间危废暂存间储存危险废物，一间一般固废储存间储存一般固体废物。 其中，危废贮存场所必须严格按照《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2007）及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求设置危废暂存间和管理危险废物，严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）贮存，项目产生的危险废物应分类收集和存放，暂存于专用的危险废物暂存间内，委托有资质单位安全处置，具体要求如下： ①固体废物的贮存设施建设应符合 GB18599、GB18597、H2025 的要求。 ②一般工业固体废物贮存设施及包装物应按 GB15562.2 进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合 GB18597 的要求。所有固体废物应避免混合、混放。 ③对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识，妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。 ④不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。 ⑤废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。 ⑥容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。 ⑦危险废物暂存间做好防风、防雨、防晒和防渗漏措施，防渗层建议采用2mm厚HDPE防渗膜或其他人工材料，以达到防渗目的。 ⑧危废暂存间内部设置分区，不同种类的危险废物分区储存，确保危险废物分类收集和装入对应的贮存容器单独贮存，禁止混装。 ⑨废蓄电池、废尾气净化装置（含催化剂）、废油液、废空调制冷剂采用专门的收集容器分类收集，含铅含汞部件也必须使用容器储存，不得直接堆放在地面上，每个危废暂存容器外必须贴上相应的危险废物标识标牌。 ⑩在危废暂存间外设置截留沟，并在末端设置截流事故池（容积应不小于2m3）、危废暂存间外必须贴上标识标牌张贴危险废物标识标牌及警示标牌。每个危废均需建立危险废物管理台账；及时联系有资质单位转移和处置危险废物，并严格执行《危险废物转移联单制度》。 （2）危废管理台账要求 ①应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任； ②危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等； ③危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/ 包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设 施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等； ④危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 ⑤危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等； ⑥台账保存时间应保存3年以上。 3、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物有一般固体废物和危险固体废物，一般固体废物主要有废安全气囊以及废布料和海绵等不可利用的材料以及员工的生活垃圾；危险废物主要有废蓄电池、废尾气净化装置、废电容及线路板、废油液、废冷却液、废空调制冷剂、含铅、汞部件、废液化气罐、含油手套、抹布、拖把以及隔油池废油。 废安全气囊储存在一般固废暂存间内，定期外售给废品回收企业；废布料等不可利用材料收集后委托环卫部门清运处置；危险废物分类并用专用容器储存于危废暂存间内，委托资质单位定期清运处置。 综上，本项目固体废物均得到妥善处置，处置率100%，对周边环境的影响可以接受。 五、地下水环境影响分析 根据建设单位提供的资料可知，项目区域用水为自来水，附近无地下水保护目标，不会对附近居民饮用水水源造成污染。 1、地下水污染源 本项目的污染物主要为废水收集处理设施、危废暂存间。 2、地下水污染途径分析 结合项目的特点，本项目可能污染地下水的途径主要是： （1）污水处理站、雨水收集池渗漏，可能对区域地下水造成影响； （2）固体废物处置不当或随意堆放，液体下渗对地下水造成影响； （3）危废暂存间内的容器发生泄露，废油液、冷却液等泄露物可能通过地面缝隙渗漏进入土壤，造成地下水污染。 3、地下水污染防治措施 根据本项目所处环境及排污特点，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区和非污染防治区。 （1）重点防渗区 1）一般固体暂存场所、危废暂存间 一般固体暂存场所防渗技术要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控 制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场地：防渗层的厚度相当于渗透系数 1.0×10-7cm/s 和厚度 1.5m的黏土防渗层的防渗性能。危险废物暂存场所参照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001）：防渗层至少为1cm厚粘土层（防渗系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 2）废水收集沟、收集池、隔油池、污水处理站 管道必须采用防渗管沟，管道施工严格执行规范要求，接口严密、平顺，填料密实，使管道与基础具备高强度与稳定性。池子采用防水混凝土，混凝土浇筑后应做好养护工作，避免出现裂缝。 3）生产车间 对预处理区、污染防控区场地地面采取防渗设计，防渗层至少为1cm厚黏土层（防渗系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区 厂区道路采取一般地面硬化措施。 （3）非污染防治区 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，如绿化区、办公房等，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 本次环评要求建设单位严格落实本次环评提出的防渗、防漏措施，确保将项目对地下水的污染程度降至最低。综上所述，在采取上述措施后，可以将项目对地下水的影响降至最小。 六、土壤环境影响分析 根据项目生产工艺，项目可能对土壤环境质量造成的影响为生产废水、危废暂存间等的地面漫流或垂直入渗污染土壤。本次环评要求，初期雨水经管道收集至雨水收集池、隔油池后回用于项目区洒水降尘，回用不完的排入市政污水管网，收集管道和收集池、隔油池均要求进行防渗和防溢流措施；拆解车间、危废暂存间采取防渗处理，防渗层至少为1cm 厚粘土层（防渗系数≤10-7cm/s），或2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；其他区域均进行水泥地面硬化并采取防溢散措施，因此不会造成污染物地面漫流或垂直入渗造成土壤污染。 综上所述，在采取上述措施后，项目运营对土壤环境无明显影响。 七、环境风险分析 1、风险物质调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对项目区可能涉及的风险物质区域，主要从表4-16中所列各个方面进行环境风险源调查。 表4-16 环境风险源基本情况调查一览表 序号; 调查对象; 调查内容; 调查结果. 1; 风险物质; 危险化学品; 主要针对生产过程中使用的各类风险物质名称及使用量、贮存量进行统计分析; 本项目运营过程中产生的废油液和液化气为风险物质. 其他化学品. 2; 生产系统; 生产工艺; 重点对生产工艺流程的各阶段进行研究，分析哪些设备、设施可能成为环境风险源; 危险废物暂存间为环境风险源. 生产设施. 3; 污染物及环保设施; 废水; 对项目排放污染物的种类、产生量以及治理工艺进行分析; 初期雨水处理后回用于项目区洒水降尘及绿化灌溉生活污水处理后回用于绿化施肥. 废气; 项目产生的非甲烷总烃、颗粒物为排放大气污染物，不储存；对周边的环境空气造成的影响较小，不进行识别. 固废; 生产设备运行产生的废机油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物废油，危险代码900-249-08. （2）环境风险识别 通过风险识别，本项目涉及的危险性物料主要为废矿物油、液化石油气，废矿物油属于可燃、有害物质，存在泄漏、火灾、腐蚀等风险事故。项目废油液产量为33.5t/a，根据建设单位提供的资料可知，项目区危废暂存间内废油液最大储存量约为2t，项目区液化石油气最大存在量约0.125t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的存在量与附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值。 Q=(q1/Q1)+ (q2/Q2)+ … (qn/Qn) 式中：q1，q2，……，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 项目风险物质为废机油、废润滑油、液化石油气，根据工程分析计算，q油类物质为2t，q液化石油气为0.125t，根据查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B.1风险物质及临界量可知，Q油类物质临界量为2500t，Q石油气临界量为10t，则本项目总的临界量比值Q为0.0133＜1。 （3）影响途径 危废暂存间废油液、液化石油气属于易燃物质，操作不当或管理不善将造成润滑油泄漏，泄漏后会挥发出有机气体扩散至大气造成影响；有可能下渗污染土壤和地下水；泄漏后接触火源引发火灾，并产生有毒有害烟气扩散至大气等。 （4）风险防范措施 A.火灾事故引发的次生环境风险防范措施 针对本项目可能产生的火灾风险事故隐患，本项目应考虑采取必要的防范措施，同时为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上应加强以下风险防范和管理措施。 a.储存过程的环境风险管理措施： ①原料、成品贮放设置明显标志。 ②对原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 b.储存过程的环境风险管理事故防范措施： ①加强原料、液化石油气储存管理，储存过程须严格遵守安全防火规定、仓库和堆场配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。 ②落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理。 c.有毒气体的防范措施 ①加强安全教育培训和宣传：液化石油气燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 ②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。 B.废机油泄漏事故风险防范措施 a、泄漏风险防范措施 为防止废机泄漏后外流，在危废暂存间内设置环形围堰，对泄露的废油液等进行收集，另外，还可在废油收集桶底部设置接油盘，收集后委托有资质单位进行处理。 防渗措施：为避免废机油泄露污染地下水和土壤，应按规定对危废暂存间地面进行防渗处理。防渗层采用至少2mm厚的人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。 b、暂存过程中的风险防范措施 1）危废暂存间内设置围堰，地面进行防腐防渗处理。 2）危险废物进入危废暂存间暂存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量等。 3）危废暂存间内必须设置警示标志。 4）危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法（总局令第5号）》执行，并填写危险废物转移联单。 综上所述，项目的环境风险属于可接受范围内，对周围环境的影响较小。 （八）竣工环境保护验收 项目应严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，环境保护竣工验收见下表。 表4-14 环保竣工验收一览表 污染源; 污染物名称; 验收内容; 验收要求. 废气; 破碎粉尘; 集气罩+ 布袋除尘器+15m排气筒排放; 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） 表 2 中二级标准要求. 拆解粉尘; 设置在车间内、加强通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准中无组织排放 厂界浓度限值. 废水; 生活污水; 食堂设置1个容积为0.2 m3的隔油池，项目区设置1个容积为3 m3的化粪池; 处理后回用于项目区绿化施肥，不外排. 初期雨水; 1个容积为40 m3收集池; 雨水经初期雨水收集池收集后进入污水处理站处理，之后回用于项目洒水降尘和绿化灌溉. 污水处理站（20m3/d）. 噪声; 设备噪声; 安装减震设施、定期维修; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准. 固废; 一般固废; 3个垃圾桶、1间150m2的一般固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险固废; 8间危废暂存间，总面积为497m2; 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及2013年修改单（环保部公告2013年第36号）. 绿化; 绿化; 绿化面积2100 m2; /. 风险; 废水; 设置1个容积为160m3的事故应急池; 防渗处理. 其他; 环境管理; 建立环保设施档案和环境管理规章制度. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎机排气筒（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+ 15m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 废油液抽取工序 | 无组织非甲烷总烃 | 自然扩散、绿化吸收 |  |
|  | 切割、拆解工序 | 颗粒物 | 厂房阻隔、自然沉降 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 隔油池1座（容积0.2m3）化粪池1座（容积3m3） | / |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 1座10m3收集池，20m3/d的一体化污水处理站 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准中城市绿化标准值 |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 减震垫、厂房隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 废安全气囊 | 一般工业固废暂存间（150m2），做好防风、防雨、防晒措施，分类收集存放 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  | 不可回收利用材料 |  |  |
|  |  | 废蓄电池 | 危废暂存间暂存（8间，共497m2），做好防风、防雨、防晒和防渗漏措施，分类暂存，采用专用的密闭容器进行存放，张贴危险废物标识标牌，建立危险废物管理台账交由有资质的单位处理 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单 |
|  |  | 废尾气净化装置 |  |  |
|  |  | 废电容及线路板 |  |  |
|  |  | 废油液 |  |  |
|  |  | 废冷却液 |  |  |
|  |  | 废空调制冷剂 |  |  |
|  |  | 含铅、汞部件 |  |  |
|  |  | 废液化气罐 |  |  |
|  |  | 污水处理站污泥 |  |  |
|  |  | 废含油手套、抹布、拖布等 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 设置3个垃圾桶，统一收集后交由环卫部门统一处置 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 污水处理站、一般固废间、危废暂存间、生产车间采取防渗漏措施，其他地面均硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | A.火灾事故引发的次生环境风险防范措施 ①原料、成品贮放设置明显标志。 ②对原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 b.储存过程的环境风险管理事故防范措施： ①加强原料、液化石油气储存管理，储存过程须严格遵守安全防火规定、仓库和堆场配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。 ②落实责任制，生产车间、仓库应分设负责人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理。 c.有毒气体的防范措施 ①加强安全教育培训和宣传：液化石油气燃烧产生各种毒害气体，企业应加强对从业人员的专题教育，进一步提高企业管理者、操作人员的安全意识防范知识和应急救援的水平。 ②加大安全生产的投入：在强化安全教育、提高安全意识的同时，企业必须加大安全生产的投入。 B.废机油泄漏事故风险防范措施 a、泄漏风险防范措施 为防止废机泄漏后外流，在危废暂存间内设置环形围堰，对泄露的废油液等进行收集，另外，还可在废油收集桶底部设置接油盘，收集后委托有资质单位进行处理。 防渗措施：为避免废机油泄露污染地下水和土壤，应按规定对危废暂存间地面进行防渗处理。防渗层采用至少2mm厚的人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。 b、暂存过程中的风险防范措施 1）危废暂存间内设置围堰，地面进行防腐防渗处理。 2）危险废物进入危废暂存间暂存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量等。 3）危废暂存间内必须设置警示标志。 4）危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法（总局令第5号）》执行，并填写危险废物转移联单。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目运营过程中，建立环保台账、环保档案，加强环保设施的管理，定时检查、发现问题及时检修，确保污染物的达标排放。 |  |  |  |

六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，选址和布局合理可行。项目产生的废气、噪声通过采取环评提出的防治措施后，能够达标排放；废水均得到合理的处理；产生的固体废弃物都能得到妥善处置。在项目在建设过程中严格执行“三同时”制度，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，项目是可行的。。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 | / | / | / | 0.043t/a | / | 0.043t/a | / |
|  | 无组织非甲烷总烃 | / | / | / | 0.134t/a | / | 0.134t/a | / |
|  | 无组织粉尘 | / | / | / | 0.067t/a | / | 0.067t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废安全气囊 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 不可利用材料 | / | / | / | 72t/a | / | 72t/a | / |
| 危险废物 | 废蓄电池 | / | / | / | 85.7t/a | / | 85.7t/a | / |
|  | 废尾气净化装置 | / | / | / | 7.7 t/a | / | 7.7 t/a | / |
|  | 废电容及线路板 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | / |
|  | 废油液 |  |  |  | 33.5 t/a |  | 33.5 t/a |  |
|  | 废冷却液 |  |  |  | 1 t/a |  | 1 t/a |  |
|  | 废空调制冷剂 |  |  |  | 2 t/a |  | 2 t/a |  |
|  | 含铅、汞部件 |  |  |  | 3.2 t/a |  | 3.2 t/a |  |
|  | 废液化气罐 |  |  |  | 13 t/a |  | 13 t/a |  |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |  | 0.1 t/a |  | 0.1 t/a |  |
|  | 废含油手套、抹布、拖把 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①