建设项目环境影响报告表
(报批稿)

项目名称：   德宏壹杨娱乐有限责任公司附属楼项目         

建设单位：      德宏壹杨娱乐有限责任公司         
编制日期：2018年1月

国家环境保护总部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、 建设项目基本情况  

	项目名称
	德宏壹杨娱乐有限责任公司附属楼项目

	建设单位
	德宏壹杨娱乐有限责任公司

	法人代表
	杨如义
	联系人
	杨国彪

	通讯地址
	云南省德宏州芒市人保路

	联系电话
	180*****800
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市白象街148号

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□  改扩建√  技改□
	行业类别

及代码 
	其它室内娱乐活动

（R8919）

	建筑面积

(平方米)
	3960
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	1400
	其中：环保投资（万元）
	70.5
	环保投资占总投资比例（%）
	5.04

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	预计2018年1月

	（一）工程内容及规模：

1、项目背景及任务由来

（1）现有项目概况

德宏壹杨娱乐有限责任公司于2014年6月选址于芒市白象路898号建设壹杨娱乐综合楼，共建设39间包房，其中慢摇吧1间，豪华包房6间，大包1间，中包16间，小包10间，迷你包5间。2014年9月取得了芒市环境保护局关于壹杨娱乐综合楼建设项目环评批复（芒环复［2014］62号），2016年5月17日取得了芒市环境保护局关于壹杨娱乐综合楼建设项目竣工环境保护验收的批复（芒环复［2016］29号），2016年5月18日取得了芒市环境保护局关于壹杨娱乐综合楼建设项目排污许可证（芒环排字0178号）。

（2）本次改扩建项目由来

由于群众的生活水平逐步提高，娱乐需求量加大，壹杨娱乐综合楼目前的规模无法满足芒市群众的娱乐文化生活需求，德宏壹杨娱乐有限责任公司进行扩建，建设德宏壹杨娱乐有限责任公司附属楼项目，总投资1400万元，总建筑面积1160m2，共建设豪华包房27间，并设置果盘间等配套用房，不设置厨房，不进行热炒加工，设有一个超市，仅售瓶装酒水、饮料、袋装食品和外购熟食。
扩建完成之后总投资4400万元（其中现有项目环保投资3000万元，扩建项目环保投资1400万元），总建筑面积3960m2，共建设包房66间。经环评现场调查，截止2017年4月15日，本项目已开工建设，项目属于未批先建，芒市环境保护局已于2017年4月责令德宏壹杨娱乐有限责任公司停止建设，并于2017年7月给予行政处罚决定书，德宏壹杨娱乐有限责任公司于2017年10月16日积极完成了罚金(40000元)处罚，本项目施工期已经结束，预计2018年1月投入试运营，现正积极办理相关消防、环保手续。
（3）环评程序

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）及其它相关的法律、法规，本项目的建设须编制环境影响报告表。为此，德宏壹杨娱乐有限责任公司委托“云南银发绿色环保产业股份有限公司”（以下简称“我单位” ）对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我单位技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，以及评审意见修改完成了《德宏壹杨娱乐有限责任公司附属楼项目环境影响报告表》（报批稿），供建设单位上报审批。

2、建设内容及规模

（1）本次改扩建内容及规模

本项目改扩建内容位于壹杨娱乐综合楼南侧10m，扩建项目总投资1400万元。建设内容主要为：共建设豪华包房27间，并设置果盘间等配套用房，不设置厨房，不进行热炒加工，设有一个超市，仅售瓶装酒水、饮料、袋装食品和外购熟食。
表1-1  本次改扩建内容及规模一览表

分类

名称

建设内容
主体

工程

KTV豪华包房

共设27间KTV豪华大包，均设置卫生间，每间包房可接待15人，最大接待顾客人数约为405人/d。

辅助

工程

接待大厅

设置1间接待大厅，位于项目所在楼栋的1F，接待顾客使用。

员工休息区

设置1间员工休息区，位于项目区4F，供员工使用休息使用。

员工更衣室

设置1间员工更衣室，位于项目区4F，供员工更换衣服使用。
公厕

设置1间公厕，位于项目区4F，供员工和顾客使用。

仓库

设置1间仓库，位于项目区3F，主要用于存放酒水、饮料和水果。
果盘间
设置1间果盘间，位于项目区3F，主要用于制作果盘。
洗杯间

设置1间洗杯间，位于项目区3F，主要用于清洗杯具。
出品间

设置1间洗杯间，位于项目区3F，主要用于上果盘。
配电房、机房

设置1间配电房、机房，位于项目区3F，主要用于安放配电机组，并设置进风机和排风机， 供项目区进气、排气使用。
走梯

设置2把走梯从1 F通往项目区3F和4F。
公用

工程
供水系统

由市政自来水管网供给。
排水系统

项目废水经所在建筑已配套建设的化粪池处理后，达标排入项目东侧白象街市政污水管网。

能源系统

项目区均使用电为能源，由市政供电管网接入，项目不设备用发电机。

暖通系统

项目暖通系统主要由空调和新风系统组成。
消防系统

楼道、楼梯口、包厢均设有消防栓箱，3F、4F设有消防通风系统。

环保

工程
废水处理措施

项目区实行“雨污分流”：

① 雨污管网布设；

②依托所在建筑楼设置的化粪池，总容积为108m3，位于项目北侧；

③设置1个废水总排污口，位于项目东侧，接东侧白象街市政污水管网。
噪声处理措施

设置吸、隔声设施，其中包房的顶棚采用“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构；墙壁采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构；各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门；音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架；空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧。

固废处理措施
活动式垃圾桶60个。
（2）现有项目与项目改扩建后建设内容及规模对比

表1-2  改扩建前后主要变化一览表

项目名称

单位

改扩建前

改扩建后

备注

总建筑面积

m2
2800

3960

增加1160

包房

间

39

66

27

总投资

万元

3000

4400

增加1400

员工人数

人

30

55

25

接待人数

人

357

762

405

工作制度

d

365

365

不变

表1-3  改扩建前后环保工程主要变化对比一览表

环评工程

扩建前环保工程内容

扩建后环保工程内容

固废

生活垃圾

收集后委托环卫清运

处置方式不变

废水

生活污水

经化粪池处理后排入白象街市政污水管网

处置方式不变

噪声

设置吸、隔声设施，其中包房的顶棚采用“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构；墙壁采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构；各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门；音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架；空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧

处置方式不变
表1-4  扩建项目技术经济指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总建筑面积

m2
1160

/

其中

豪华包房

m2
650

设有27间，其中3F设置14间，4F设置13间，每间可接待15人，均设有卫生间
接待大厅

m2
111

位于项目所在楼栋1F

员工休息区

m2
68

位于4F

员工更衣室

m2
26

位于4F

公厕

m2
62

位于4F

仓库

m2
22

位于3F

配电房、机房

m2
20

位于3F

果盘间

m2
18

位于3F

洗杯间

m2
14

位于3F

出品间

m2
45

位于3F

其它

m2
124

包括过道及楼道
3、经营内容及规模

本项目经营内容为KTV娱乐服务业，不设厨房，不进行热炒加工，仅售瓶装酒水、饮料、袋装食品和外购熟食。扩建后项目区KTV包房最大接待量为762人/d。

4、主要原辅材料

本项目扩建后主要原辅材料年消耗量详见表1-5。

表1-5  项目主要原辅材料消耗一览表

序号

原料名称

单位

年耗量

备注

1

酒水

t

50

省内采购

2

饮料

t

50

3

水果

t

20

4

其他袋装零食

t

10

合计

t

130

／

5、主要设备

本项目扩建后主要运行设备见表1-6。

表1-6  项目主要设备配置一览表

序号

分类

设备名称

型号

数量（台/套）

1

音响设备

全频专业音箱
J-12
132
2

KTV数码音效器

M-650
66
3

两通道放大器
EA650
66
4

两通道补声放大器

EA550

66

5

专业音箱

XT12
66

6

点歌设备

雷石机顶盒
雷石惊艳600
66
7

液晶触摸一体机
HET TOUCH 22
66
8

门牌机
MACON
66
9

点歌软件
/
66
10

无线话筒
U2000
132
11

空调系统

美的变频空调（壁挂式空调）
KFR-35G
66
13

新风系统

外转子电机轴流风机

YNF150-2T

2

14

消防通风系统

离心机式消防排烟风机

HTFC-15#

2

6、工作制度和劳动定员

本项目改扩建后劳动定员55人，其中管理人员5人，员工50人。每天的营业时间为14:00~02:00，一班制，年工作365d。项目区不设食宿，食宿由员工自行解决。

7、公用及辅助工程  

7.1给排水

本项目实行雨污分流。

供水：本项目水源由自来水管网提供，水量充足，供水保证率高。

排水系统设计：按雨、污水分流排放设计。

根据现场勘察，项目区东侧白象街已经配套完善的雨污管网，项目区产生的生活污水经化粪池处理后排入白象街市政污水管网。

7.2供电

由市政供电管网统一供给，项目区不设备用柴油发电机。

7.3消防

按消防安全相关规定，配套相关设施，办理相关手续。

7.4新风系统

项目区机房设置新风系统， 供项目区进气、排气使用。
8、总投资和环保投资

本项目扩建后总投资为4400万元（其中现有项目环保投资3000万元，扩建项目环保投资1400万元），资金由建设单位自筹。总环保投资231万元，其中现有环保投资为160.5万元，扩建项目环保投资为70.5万元，总环保投资占总投资的5.25%，具体内容见表1-7、1-8。
表1-7  现有项目环保投资一览表

治理对象
污染物名称
环保设施
数量
投资额（万元）

废水
生活废水
化粪池54m3
1个
0.2
噪声
噪声
设置吸、隔声设施，其中包房的顶棚采用“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构；墙壁采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构；各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门；音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架；空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧
/
160
固体废物
生活垃圾
垃圾收集桶
70个
0.3
合计
/
/
/
160.5
表1-8  扩建项目环保投资一览表

治理对象
污染物名称
环保设施
数量
投资额（万元）

废水
生活废水
化粪池108m3
1个
0.3
噪声
噪声
设置吸、隔声设施，其中包房的顶棚采用“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构；墙壁采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构；各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门；音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架；空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧
/
70
固体废物
生活垃圾
垃圾收集桶
50个
0.2
合计
/
/
/
70.5


	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目租用已建的商业用房开展娱乐业经营活动， 2016年6月~11月，项目处于装修施工阶段，施工产生了一定量废水、废气、噪声及固废。建设方采取了洒水抑尘，选用环保、合格的装修材料，原料切割在项目区内进行，施工产生的建筑垃圾等分类收集处置。

与本项目有关的原有污染情况

1、现有项目概况

1.1现有项目基本情况

德宏壹杨娱乐有限责任公司于2014年6月选址于芒市白象路898号建设壹杨娱乐综合楼，共建设39间包房，其中慢摇吧1间，豪华包房6间，大包1间，中包16间，小包10间，迷你包5间。2014年9月取得了芒市环境保护局关于壹杨娱乐综合楼建设项目环评批复（芒环复［2014］62号），2016年5月17日取得了芒市环境保护局关于壹杨娱乐综合楼建设项目竣工环境保护验收的批复（芒环复［2016］29号），2016年5月18日取得了芒市环境保护局关于壹杨娱乐综合楼建设项目排污许可证（芒环排字0178号）。

1.2现有项目建设规模和内容

现有项目总投资3000万元。建设内容主要为：共建设39间包房，其中慢摇吧1间，豪华包房6间，大包1间，中包16间，小包10间，迷你包5间，具体见表1-9。
表1-9  现有项目技术经济指标表

项目名称

单位

指标

总建筑面积

m2
2800
包房

间

39

总投资

万元

3000

员工人数

人

30

接待人数

人

357

工作制度

d

365

1.3现有经营内容及规模

现有项目经营内容为KTV娱乐服务业，不设厨房，不进行热炒加工，仅售瓶装酒水、饮料、袋装食品和外购熟食。项目区KTV包房最大接待量为357人/d。

1.4现有项目原辅材料

现有项目主要原辅材料年消耗量详见表1-10。
表1-10  原有项目主要原辅材料消耗一览表

序号

原料名称

单位

年耗量

备注

1

酒水

t

25

省内采购

2

饮料

t

22

3

水果

t

8

4

其他袋装零食

t

5

合计

t

85

／

1.5现有项目主要生产设备

现有项目生产设备见表1-11。

表1-11  现有项目主要生产设备表

序号

分类

设备名称

型号

数量（台/套）

1

音响设备

全频专业音箱
J-12
78
2

KTV数码音效器

M-650
39
3

两通道放大器
EA650
39
4

两通道补声放大器

EA550

39

5

专业音箱

XT12

39

6

点歌设备

雷石机顶盒
雷石惊艳600
39
7

液晶触摸一体机
HET TOUCH 22
39
8

门牌机
MACON
39
9

点歌软件
/
39
10

无线话筒
U2000
78
11

空调系统

美的变频空调（壁挂式空调）
KFR-35G
39
13

新风系统

外转子电机轴流风机

YNF150-2T

1

14

消防通风系统

离心机式消防排烟风机

HTFC-15#

1

1.6现有项目工作制度及劳动定员

现有项目劳动定员30人，其中管理人员3人，员工27人。每天的营业时间为14:00~02:00，一班制，年工作365d。项目区不设食宿，食宿由员工自行解决。

2、现有项目生产工艺

2.1工艺及其产污环节


[image: image1.emf]顾客到达

定包房

进包房娱乐

客人结账离开

清扫包房

噪声

固废

废水

委托环卫清运或外售

墙体阻隔 、 距离衰减

固废

废水

委托环卫清运或外售

项目依托的化粪池

白象街市政污水管网


图1-1  现有项目运营期经营流程及产污节点示意图
2.2现有项目运营期经营流程简述

客人提前电话预订或直接到达大厅选定房间及服务项目，再由服务员引进所选择的KTV包房，顾客即可通过点歌器点歌、唱歌，服务员按客人的点单上果盘、袋装食品、饮料、酒水等。客人娱乐完毕后到总服务台结账，服务员进行包间清扫。
2.3现有项目主要污染工序

现有项目运营后仅提供KTV娱乐服务，仅售瓶装酒水、饮料、袋装食品和外购熟食。项目区不设厨房，不进行热炒加工，因此不涉及食品加工环节用排水、废气排放。

(1)废水

根据现场勘察，现有项目废水主要为生活废水，生活废水主要为员工及顾客生活废水、地面清洁废水和杯具清洁废水。

现有项目每天最大接待量为357人/d，项目员工30人，《云南省地方标准用水定额2013》（DB53/T168-2003）表10中的室内娱乐活动中的夜总会、歌舞厅的用水量为30L/（人·d），则类比同类项目，本项目用水按30L/（人·d）计（此用水量包括员工及顾客生活废水、地面清洁废水、杯具清洁废水和冲厕废水），本项目用水量为11.61m3/d，4237.65m3/a。排水系数取80%，生活废水排水量为9.3m3/d，3394.5 m3/a。废水经项目依托的化粪池处理后排入项目东侧的白象街市政污水管网。

现有项目给排水情况见表1-12：
表1-12  现有项目给排水情况一览表 单位： m3/d
序号

名称

经济指标

用水指标

用水量

排水量

1

员工及顾客用水

387人

30L/人.d

11.61

9.3

现有项目给排水水量平衡见图5-3：


[image: image2.emf]市政供水管网 生活废水

化粪池

白象街市政

管网

2.31

9.3

排水走向 损耗量

11.61 9.3


图1-2 现有项目水平衡示意图（单位：m3/d）
小结

现有项目废水量为9.3m3/d，0.339万m3/a。

废水处理措施

根据现场勘察，现有项目实行雨污分流，雨水收集后，外排至周边雨水管网。

现有项目产生的生活废水经项目所在建筑配套的化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）B级标准限值后排入项目区东侧白象街市政污水管网。

废水污染物产排分析

表1-13  现有项目废水污染物产排情况表

排放源

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

污染物排放浓度（mg/L）

污染物排放量(t/a)

消减量(t/a)

废水

废水量

0.339万m3/a

0.339万m3/a

0万m3/a

COD

450

1.526

400

1.358

0.168

BOD5
300

1.017

200

0.678

0.339

SS

350

1.187

300

1.018

0.169

NH3-N

35

0.119

20

0.068

0.051

总磷

8

0.027

6

0.020

0.007

（2）废气

现有项目区不设置厨房，无热炒加工，无油烟废气产生。现有项目采用新风系统对项目区产生的浑浊空气抽排至室外。

（3）噪声
现有项目运营后的噪声主要来源于包房音响噪声、娱乐活动噪声、新风系统风机噪声、进风及排风口噪声，噪声值在50~100dB(A)，经墙体阻隔、距离衰减后达标排放。

（4）固体废物

现有项目产生的固体废物分为可回收生活垃圾和不可回收生活垃圾两部分。生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物。项目正常运营日最大接待量为357人，员工30人，则生活垃圾产生量为216.7kg/d，79.1t/a。
可回收生活垃圾主要指饮料瓶及啤酒瓶等，收集达到一定数量后，委托废品回收商家白天清运；不可回收生活垃圾主要指瓜子壳、食品包装袋、卫生间垃圾等，统一收集后委托环卫清运。

现有项目固体废物产排情况详见表1-14。

表1-14  现有项目固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量

处置方式及处理情况

1

生活垃圾

216.7kg/d、79.1t/a
可回收生活垃圾主要指饮料瓶及啤酒瓶等，收集达到一定数量后，委托废品回收商家白天清运；不可回收生活垃圾主要指瓜子壳、食品包装袋、卫生间垃圾等，统一收集后委托环卫清运
（5）现有项目污染物排放汇总

表1-15  现有项目污染物产排情况一览表

污染物类型
处理前产生浓度mg/Nm3
处理前产生量t/a

处理后排放浓度mg/Nm3
处理后排放量t/a
备注

生活废水

废水量

0.339万m3/a

0.339万m3/a

经化粪池处理后排入项目东侧的白象街市政污水管网
COD

450

1.526

400

1.358

BOD5
300

1.017

200

0.678

SS

350

1.187

300

1.018

NH3-N

35

0.119

20

0.068

磷酸盐

8

0.027

6

0.020

生活垃圾
/

79.1

/

0

可回收生活垃圾主要指饮料瓶及啤酒瓶等，收集达到一定数量后，委托废品回收商家白天清运；不可回收生活垃圾主要指瓜子壳、食品包装袋、卫生间垃圾等，统一收集后委托环卫清运

噪声

50~100dB(A)

设置吸、隔声设施，其中包房的顶棚采用“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构；墙壁采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构；各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门；音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架；空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧




二、 建设项目所在地自然社会环境简况 

	（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。

本项目位于芒市白象街148号，中心地理坐标为北纬24°25'53.37"，东经98°33'47.16"项目地理位置见附图1，项目区周边关系详见附图2，周边关系见表2-1。 

表2-1  项目周边关系一览表

序号

名称

与本项目的相对方位及距离
属性

一、项目所在楼栋情况
1

餐馆（1F和2F）
本项目楼下

餐馆
2

本项目（3F和4F）

/

娱乐
二、项目周边况

1

白象街

东侧、紧邻

道路

2

翠缇晓镇

东侧、20m

住宅区

3

阳光家园白象小区

东北侧、145m

住宅区

4

印刷厂

北侧、60m

工厂

5

水果市场

北侧、85m

市场

6

鸿杰美食城

北侧、130m

美食城

7

天佑宾馆

北侧、170m

酒店

8

建材仓库

西侧、紧邻

仓库

9

丽豪酒店

西侧、130m

酒店

10

西廊酒店

西侧、150m

酒店

11

南秀河

南侧、15m

河流

12

瑞隆物流

南侧、80m

物流

13

芒市环境保护局

南侧、85m

行政单位

14

住宅区

南侧、110m

住宅区

2、地形、地貌、地质

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

根据现场踏勘，项目区标高为891m，项目所在区域地势平坦。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、水文、水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿立方米，其中地表水23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。

本项目周边最近的地表水为项目南侧约15m的南秀河，属于芒市大河汇水范围，芒市大河位于本项目西侧约2.2km处。芒市大河为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300米，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783 米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1 千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6 亿立方米，水能理论蕴藏量35.34 万千瓦。

项目区水系详见附图4。

    5、植被、生物多样性

芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。

芒市野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等，鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子等。

项目所在区域受人类活动影响，已无原生植被，项目周边植被以人工种植的行道树和景观树为主，动物主要为小型鸟类、啮齿类动物以及昆虫，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种。



三、环境质量状况 

	（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）

1、水环境质量现状
本项目周边最近的地表水为项目南侧约15m的南秀河，为芒市大河的一条支流，项目区西侧约2.2km为芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故项目南侧南秀河的水环境功能参照芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，2016年德宏州湖库水质类别均满足区划要求，河流监测断面中芒市大河风平断面未满足区划要求，其余河流断面均满足。芒市大河风平断面2016年平均水质类别为IV类水质，水质状况为轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。

2、环境空气质量现状


本项目位于芒市白象街148号，属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市城区空气质量监测有效天数354 天，优176 天，比上年多23天；良158 天，比上年少34 天；轻度污染20 天，比上年多2 天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为1 月份至4 月份，其中1 月份4 天，2 月份8 天，3 月份4 天，4 月份4 天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。

3、声环境质量现状

本项目位于芒市白象街148号，声环境功能分区属2类区，项目区南侧距离人保路50m（25m宽），项目区东侧紧邻白象街（20m宽），项目区北侧、南侧和西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区东侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，标准限值见表3-1。

表3-1  声环境质量标准  单位：dB(A) 

                                 项目

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4a类

70

55

根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市城区区域环境噪声设测点119个，环境噪声（昼间）年平均等效声级为51.0dB(A)，比2015年低0.9dB(A)，可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；芒市道路交通噪声共监测交通干线5条，设监测点18个，监测路段总长9.6km，全市交通干线平均加权等效声级（昼间）为68.4 dB(A)，比2015年低0.8dB(A)，可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

4、生态环境现状

本项目位于芒市白象街148号，项目周边受人类开发建设，项目区内已无天然植被分布。项目周边植被以人工种植的行道树和景观树为主，动物主要为小型鸟类、啮齿类动物以及昆虫，项目区范围内未发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种。
（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标及保护级别见表3-2。

表3-2  项目主要保护目标及保护级别一览表

类别
保护目标
与本项目的相对方位及距离
基本情况
保护级别
声环境/空气环境
翠缇晓镇
东侧、20m
约50户、200人

GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准/ GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
阳光家园白象小区

东北侧、145m

约30户、120人

天佑宾馆

北侧、170m

约20人

丽豪酒店

西侧、130m

约40人

西廊酒店

西侧、150m

约30人

芒市环境保护局

南侧、85m

约100人

住宅区

南侧、110m

约20户、80人

地表水
南秀河

南侧、15m

Ⅲ类
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

芒市大河

西侧、2.2km




四、评价适用标准 

	环

境

质

量

标

准
	1、地表水环境质量标准

本项目周边最近的地表水为项目南侧约15m的南秀河，为芒市大河的一条支流，项目区西侧约2.2km为芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故项目南侧南秀河的水环境功能参照芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求，标准限值见表4-1。 

表4-1  地表水环境质量标准  单位（mg/L）

项目

pH值

（无量纲）

COD

BOD5
NH3-N

TP

TN

Ⅲ类
6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤1.0

2、环境空气质量标准

本项目位于芒市白象街148号，为2类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准限值见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准  单位：μg /m3
污染物名称

取值时间

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值
总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3、声环境质量标准
本项目位于芒市芒市白象街148号，声环境功能分区属2类区，项目区南侧距离人保路50m（25m宽），项目区东侧紧邻白象街（20m宽），项目区北侧、南侧和西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区东侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，标准限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

                                项目

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4a类

70

55



	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准

（1）施工期大气污染物排放标准

施工期大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值详见表4-4。

表4-4  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

无组织排放监控浓度

颗粒物

周界外浓度最高点
1.0

2、水污染物排放标准

外排废水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》（表4）三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）B级标准，标准限值见表4-5。

表4-5  污水排放标准  单位：mg/L

标准类别

pH值

（无量纲）

COD

SS

BOD5
动植物油

NH3-N

总磷

GB8978-1996

三级标准

6～9

500

400

300

100

-

-

GB/T31962-2015

B等级标准
-

-

-

-

-

45

8

3、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准

施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》具体详见表4-6。

表4-6  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

（2）运营期噪声排放标准
噪声执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类和4类标准，标准限值见表4-7。

表4-7  社会生活环境噪声排放标准  单位：dB(A)

                              项目

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4类

70

55

4、固体废物

GB18599-2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》及其修改单。

	总量控制指标
	总量控制建议指标：

   根据《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》（环办[2010]97号），结合本项目污染物排放情况和国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下。

1、废水：0.716万m3/a；

COD：2.864t/a；

氨氮：0.143t/a；

总磷：0.043t/a。

由于本项目废水能排入白象街市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂处理，废水总量指标计入芒市污水处理厂进行考核，本项目不单独设置废水排放总量控制建议。

2、固废：处置率100%。 




五、 建设项目工程分析  

	（一）工艺流程简述（图示）

一、施工期施工流程及产污节点

项目租用已建房屋进行经营活动，施工期主要对房屋进行分隔、吊顶、地面铺设、管线铺设、墙面粉刷、设备安装等。

本项目施工期已结束，因此不在对施工期进行工程分析。
    二、运营期经营流程及产污节点

扩建后项目主要经营内容为KTV娱乐活动，最大接待量为人762/d。项目经营流程及产污节点见图5-1所示。

[image: image3.emf]顾客到达

定包房

进包房娱乐

客人结账离开

清扫包房

噪声

固废

废水

委托环卫清运或外售

墙体阻隔 、 距离衰减

固废

废水

委托环卫清运或外售

项目依托的化粪池

白象街市政污水管网


图5-1  扩建后项目运营期经营流程及产污节点示意图 

 1、运营期经营流程简述

客人提前电话预订或直接到达大厅选定房间及服务项目，再由服务员引进所选择的KTV包房，顾客即可通过点歌器点歌、唱歌，服务员按客人的点单上果盘、袋装食品、饮料、酒水等。客人娱乐完毕后到总服务台结账，服务员进行包间清扫。
2、主要污染工序

项目运营后仅提供KTV娱乐服务，仅售瓶装酒水、饮料、袋装食品和外购熟食。项目区不设厨房，不进行热炒加工，因此不涉及食品加工环节用排水、废气排放。

2.1废水

根据现场勘察，本项目废水主要为生活废水，生活废水主要为员工及顾客生活废水、地面清洁废水和杯具清洁废水。

扩建后本项目每天最大接待量为762人/d，项目员工55人，《云南省地方标准用水定额2013》（DB53/T168-2003）表10中的室内娱乐活动中的夜总会、歌舞厅的用水量为30L/（人·d），则类比同类项目，本项目用水按30L/（人·d）计（此用水量包括员工及顾客生活废水、地面清洁废水、杯具清洁废水和冲厕废水），本项目用水量为24.51m3/d，8946.15m3/a。排水系数取80%，生活废水排水量为19.61m3/d，7156.92m3/a。废水经项目依托的化粪池处理后排入项目东侧的白象街市政污水管网。

扩建后项目给排水情况见表5-1：
表5-1  扩建后项目给排水情况一览表  单位：m3/d
序号

名称

经济指标

用水指标

用水量

排水量

1

员工及顾客用水

817人

30L/人.d

24.51

19.61

扩建后项目水平衡见图5-2：


[image: image4.emf]市政供水管网 生活废水

化粪池

白象街市政

管网

4.90

19.61

排水走向 损耗量

24.51 19.61


图5-2  扩建后项目水平衡示意图（单位：m3/d）
2.2小结

扩建后项目废水量为19.61m3/d，0.716万m3/a。

2.3扩建后本项目废水处理措施及污染物产排分析

①废水处理措施

根据现场勘察，本项目实行雨污分流，雨水收集后，外排至周边雨水管网。

扩建后项目产生的生活废水经项目所在建筑配套的化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）B级标准限值后排入项目区东侧白象街市政污水管网。

②废水污染物产排分析

表5-2  扩建后项目废水污染物产排情况表

排放源

污染物名称

污染物产生浓度（mg/L）

污染物产生量(t/a)

污染物排放浓度（mg/L）

污染物排放量(t/a)

消减量(t/a)

废水

废水量

0.716万m3/a

0.716万m3/a

0万m3/a

COD

415

2.971

400

2.864

0.107

BOD5
200

1.432

170

1.217

0.215

SS

300

2.148

210

1.504

0.644

NH3-N

25

0.179

20

0.143

0.036

总磷

8

0.057

6

0.043

0.014

2.2废气

扩建后项目区不设置厨房，无热炒加工，无油烟废气产生。项目采用新风系统对项目区产生的浑浊空气抽排至室外。

2.3噪声
扩建后项目运营噪声主要来源于包房音响噪声、娱乐活动噪声、新风系统风机噪声、进风及排风口噪声、空调噪声。类比同类项目，噪声源强见表5-3。

表5-3  扩建后项目噪声源强一览表

序号

设备名称

数量

(台)

源强值

dB(A)

降噪措施

安装位置

声源属性

1

音响
164
100
设置吸、隔声设施，其中包房的顶棚采用“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构；墙壁采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构；各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门；音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架；空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧

包房
室内声源
2

娱乐活动
/
80
包房
室内声源
3

空调室外机

66

50

包房

室外声源

4

新风系统风机
2
75
机房
室内声源
5

进、排风口
5

55
/

项目所在建筑楼顶
室外声源
2.4固体废物

扩建后项目产生的固体废物分为可回收生活垃圾和不可回收生活垃圾两部分。生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物。项目扩建完成正常运营后，预计日最大接待量为762人，员工55人，则生活垃圾产生量为457.52kg/d，166.99t/a。
可回收生活垃圾主要指饮料瓶及啤酒瓶等，收集达到一定数量后，委托废品回收商家白天清运；不可回收生活垃圾主要指瓜子壳、食品包装袋、卫生间垃圾等，统一收集后委托环卫清运。

扩建后项目固体废物产排情况详见表5-4。

表5-4  扩建后项目固体废物产排情况一览表
序号

类别

产生量

处置方式及处理情况

1

生活垃圾

457.52kg/d、166.99t/a
可回收生活垃圾主要指饮料瓶及啤酒瓶等，收集达到一定数量后，委托废品回收商家白天清运；不可回收生活垃圾主要指瓜子壳、食品包装袋、卫生间垃圾等，统一收集后委托环卫清运

3、扩建后污染物核算汇总

表5-5   扩建后项目主要污染产生及排放总汇

污染物类型
处理前产生浓度mg/Nm3
处理前产生量

t/a

处理后排放浓度

mg/Nm3
处理后排放量t/a
备注

废水

生活废水量

0.716万m3/a

0.716万m3/a

项目产生的生活废水经项目所在建筑配套的化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）B级标准限值后排入项目区东侧白象街市政污水管网

COD

415

2.971

400

2.864

BOD5
200

1.432

170

1.217

SS

300

2.148

210

1.504

氨氮

25

0.179

20

0.143

总磷

8

0.057

6

0.043

固废

生活垃圾
166.99

0

可回收生活垃圾主要指饮料瓶及啤酒瓶等，收集达到一定数量后，委托废品回收商家白天清运；不可回收生活垃圾主要指瓜子壳、食品包装袋、卫生间垃圾等，统一收集后委托环卫清运

噪声

50~100dB(A)

设置吸、隔声设施，其中包房的顶棚采用“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构；墙壁采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构；各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门；音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架；空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧

4、“三本账”核算

本项目扩建后，根据表1-14及表5-5，整个项目区各污染物排放 “三本账”核算如表5-6。

表5-6  扩建前后污染物排放“三本账”汇总一览表  单位：t/a

类别

污染物

扩建前

排放量

“以新带老”消减量

扩建完成后总排放量

排放增减量

废水

生活污水

0.339万m3
0

0.716万m3
+0.377万m3
COD
1.358

0

2.864

+1.506

氨氮
0.068

0

0.143

+0.075

总磷

0.020

0

0.043

+0.023

固体废物

生活垃圾

79.1

0

166.99 

+87.89




六、 项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	运营期
	项目区
	--
	--

	水

污

染

物
	运营期
	项目区
	生活废水量
	0.716万m3/a
	0.716万m3/a

	
	
	
	COD
	415
	2.971
	400
	2.864

	
	
	
	BOD5
	200
	1.432
	170
	1.217

	
	
	
	SS
	300
	2.148
	210
	1.504

	
	
	
	NH3-N
	25
	0.179
	20
	0.143

	
	
	
	总磷
	8
	0.057
	6
	0.043

	固

体

废

物
	运营期
	项目区
	生活垃圾
	166.99t/a
	可回收生活垃圾主要指饮料瓶及啤酒瓶等，收集达到一定数量后，委托废品回收商家白天清运；不可回收生活垃圾主要指瓜子壳、食品包装袋、卫生间垃圾等，统一收集后委托环卫清运

	噪

声
	运营期
	项目区
	设备噪声

人员喧哗噪声
	50～100dB(A)
	设置吸、隔声设施，其中包房的顶棚采用“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构；墙壁采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构；各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门；音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架；空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧

	其

他
	--
	--
	--
	--

	主要生态影响

本项目位于芒市白象街148号，项目所在区域受人类活动影响，生物多样性较差，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，生态环境自身调控能力较差，本项目对周围生态环境影响很小。




七、 环境影响分析  

	（一）相关符合性分析：

1、产业政策符合性分析

本项目为KTV建设项目，属于其它室内娱乐活动（R8919），经查阅《产业结构调整指导目录》（2015年本），本项目不在其中所列的限制类及淘汰类范围内，项目的建设符合国家产业政策。

2、相关规划符合性分析

本项目位于芒市白象街148号，租赁商业用房，所在地块属于商业用地，本项目属于商业项目。且本项目于2016年10月12日取得芒市住房和城乡建设局关于本项目建设的情况说明。

因此，本项目符合当地规划。
3、选址合理性分析

芒市文化广电旅游局于2014年6月16日就《芒市壹杨娱乐有限责任公司拟新建歌舞娱乐场所方案（草案）》举行了公开听证会，并整理总结了听证会各方意见，同意本项目的建设。

3.1对照《娱乐场所管理条例》（国务院令第458号）选址合理性分析

按照《娱乐场所管理条例》（国务院令第458号）第七条规定，娱乐场所不得设在下列地点：
（一）居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内；

（二）居民住宅区和学校、医院、机关周围；

（三）车站、机场等人群密集的场所；

（四）建筑物地下一层以下；

（五）与危险化学品仓库毗连的区域。
相符性分析：本项目所在建筑物属于商业楼，不属于居民楼、博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物。本项目周边主要为商业用房，不在车站、机场等人群密集的场所，项目区不涉及危险化学品仓库；本项目与周边住宅区距离较远。
本项目符合《娱乐场所管理条例》（国务院令第458号）关于选址的要求。

3.2对照《娱乐场所管理办法》（文化部第55号令）选址合理性分析

《娱乐场所管理办法》（文化部第55号令）对于娱乐场所选址的相关规定如下：

《娱乐场所管理办法》（文化部第55号令）第六条规定，娱乐场所不得设立在下列地点：

（一）房屋用途中含有住宅的建筑内；

（二）博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内；

（三）居民住宅区；

（四）教育法规定的中小学校周围；

（五）依照《医疗机构管理条例》及实施细则规定取得《医疗机构执业许可证》的医院周围；

（六）各级中国共产党委员会及其所属各工作部门、各级人民代表大会机关、各级人民政府及其所属各工作部门、各级政治协商会议机关、各级人民法院、检察院机关、各级民主党派机关周围；

（七）车站、机场等人群密集的场所；

（八）建筑物地下一层以下（不含地下一层）；

（九）与危险化学品仓库毗连的区域，与危险化学品仓库的距离必须符合《危险化学品安全管理条例》的有关规定。

娱乐场所与学校、医院、机关距离及其测量方法由省级人民政府文化主管部门规定。

相符性分析：本项目所在建筑物为商业楼，不涉及住宅用途，不在博物馆、图书馆和被核定为文物保护单位的建筑物内；项目周边无教育法规定的中小学校；项目周边无依照《医疗机构管理条例》及实施细则规定取得《医疗机构执业许可证》的医院；项目周边85m范围内无各级中国共产党委员会及其所属各工作部门、各级人民代表大会机关、各级人民政府及其所属各工作部门、各级政治协商会议机关、各级人民法院、检察院机关、各级民主党派机关；项目不在车站、机场等人群密集的场所；项目位于地上3F和 4F；项目周边无危险化学品仓库。

本项目符合《娱乐场所管理办法》（文化部第55号令）关于选址的要求。

3.3对照《云南省文化厅关于“娱乐场所管理条例”贯彻执行中有关问题的意见》（文市发（2006）31号）选址合理性分析

“根据《文化部关于〈娱乐场所管理条例〉贯彻执行中若干问题的意见》（文市发（2006）31号），结合我省实际，现就贯彻执行《娱乐场所管理条例》的有关问题提出如下意见：我省娱乐场所的设立与学校、医院、机关相互间最小距离，县级及其以上城市不得少于150米，乡镇不得少于100米。测量方法采取娱乐场所与学校、医院、机关间最近的门与门之间正常的交通行走路线距离为标准计算。

符合性分析：本项目所在建筑物为商业楼，项目周边150m范围内无学校、医院。本项目符合《云南省文化厅关于“娱乐场所管理条例”贯彻执行中有关问题的意见》（文市发（2006）31号）关于选址的要求。

综上所述，本项目选址合理。

4、平面布置合理性分析

本项目共设有66间包房，现有项目区包房主要设置在东西两侧，扩建项目包房主要设在项目区南北两侧，其中靠近翠缇晓镇一侧主要设置为公厕、员工更衣室、员工休息区、果盘间、洗杯间和仓库等，项目的各功能区布设合理。项目区设置的污染治理设施能有效的收集处理项目区各种污染物，减小对周边环境保护目标的影响，项目平面布置合理。

（二）施工期环境影响回顾性分析

德宏壹杨娱乐有限责任公司进行扩建，建设德宏壹杨娱乐有限责任公司附属楼项目，总投资1400万元，总建筑面积1160m2，共建设豪华包房27间，并设置果盘间等配套用房。

项目租用已建房屋进行经营活动，施工期主要对房屋进行分隔、吊顶、地面铺设、管线铺设、墙面粉刷、设备安装等。

根据我单位2016年11月现场勘查，项目改扩建内容已经建设完成，目前为调试设备阶段，尚未投入运营。项目施工期已经结束。根据对周边环境保护目标的走访调查，本项目在前期施工期未对其日常生活造成影响，无扰民现象发生，也未接到相关环保投诉。

1、施工期水环境影响回顾性分析

施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、施工废水和地表径流。

（1）施工人员生活污水

施工人员生活污水已通过设置沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。
（2）施工废水

施工废水产已通过设置沉砂池沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。
2、施工期废气环境影响回顾性分析
施工期产生的废气主要为装修废气、作业机械尾气。通过选用国家规定的环保建筑装修材料，蓬布遮挡等措施，施工扬尘对周边环境影响较小；项目施工场所地点开阔，机械尾气经大气稀释扩散后无组织排放，其污染程度相对较轻，对周边环境影响较小。

3、施工期声环境影响回顾性分析

施工噪声噪声级在81～98dB(A)，由于施工机械均在室内，噪声经墙体阻隔、距离衰减后对周边环境影响较小；影响随着施工期的结束已消失。本项目施工期间已通过采用低噪声设备、合理安排各机械设备运营等方式减小施工噪声对周边环境的影响。

4、施工期固体废物环境影响回顾性分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾

项目施工期产生的建筑垃圾（编织袋、包装袋和废弃建筑材料、废管材）能回收利用的回收利用，不能利用的已清运至城管部门指定地方妥善处理，对周边环境影响较小。

（2）施工人员生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾统一收集后已委托环卫清运，对周边环境影响较小。

施工期工程量较小且施工期短暂，施工期的影响随着施工期的结束已经不存在，不存在遗留污染问题。

（三）运营期环境影响分析

1、扩建后运营期水环境影响分析

1.1污水处理措施

本项目实行雨污分流，雨水收集后，外排至周边雨水管网。

扩建后项目产生的生活废水经项目所在建筑配套的化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）B级标准限值后排入项目区东侧白象街市政污水管网。

1.2化粪池接纳本项目废水可行性分析

根据现场勘查，项目依托的化粪池容积分别为54m3和108m3，扩建后项目废水总排放量为19.61m3/d，现有项目废水排放量为9.3m3/d。
本项目依托的54m3化粪池仅接纳现有项目产生的生活废水，本项目依托的108m3化粪池除了接纳扩建项目的生活废水外，还接纳扩建项目所在建筑楼1F和2F产生的生活废水，1F和2F建筑面积约为1200m2，根据《云南省地方标准用水定额2013》（DB53/T168-2003）表10中的正餐服务营业面积＞1000 m2的用水量为48L/（m2·d），则用水量为57.6 m3/d，排水系数取80%，排水量为46.1m3/d，则每天排入项目依托的108m3化粪池总废水量为56.41m3，排入项目依托的54m3化粪池总废水量为9.3m3，由此可知本项目依托的化粪池均能接纳本项目产生的生活废水并满足污水停留24h的要求。

1.3地表水环境影响分析

本项目周边最近的地表水为项目南侧约15m的南秀河，为芒市大河的一条支流，项目区西侧约2.2km为芒市大河，扩建后项目产生的生活废水经化粪池处理后排入项目东侧白象街市政污水管网，最后排入芒市污水处理厂处理，对项目周边地表水环境影响较小。
2、运营期大气环境影响分析

由工程分析可知，扩建后项目运营期不涉及热炒加工，无油烟废气产生和排放。项目运营过程中使用新风系统对项目区进行送风（将室外新鲜空气送入项目区）和排风（将项目区产生的浑浊空气抽排至室外），新风系统的进风口和排风口位于项目所在建筑物的楼顶且进排风口远离环境敏感目标一侧，不设在靠近可开启的窗户或新鲜空气入气口处，对周边环境空气影响较小。
3、运营期声环境影响分析

扩建后项目运营噪声主要来源于包房音响噪声、娱乐活动噪声、新风系统风机噪声、空调机组噪声等。由工程分析可知噪声源强值为50~100dB(A)。

3.1项目KTV包房采取的降噪措施
①顶棚的隔声、减震措施
项目区顶棚，采用即“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构。项目所用的吸音棉为典型的多孔性吸声材料，材质具备多孔、疏松性和透气性。当声波入射到多孔材料表面时, 材料中大量的、互相贯通的、从表到里的微孔中的空气会引发振动,由于摩擦阻力和空气的黏滞阻力以及热传导作用,将相当一部分声能转化为热能,从而起吸声作用。相对于吸音棉，石膏板则起到隔声的作用。项目所用石膏板密实无孔隙，有较大的重量，当声波入射到石膏板上时能减弱透射声能,阻挡声音的传播。如图7-1所示：

[image: image5.jpg]12mnA B R

50mmEF AR 54





图7-1  本项目顶棚结构示意图
②墙体的隔声、减震措施

项目墙壁采用的是“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构，所用材质与吊顶所用相同，加气砖墙为中空结构，能够吸收低频噪声。项目所用的吸音棉为典型的多孔性吸声材料，材质具备多孔、疏松性和透气性。当声波入射到多孔材料表面时， 材料中大量的、互相贯通的、从表到里的微孔中的空气会引发振动，由于摩擦阻力和空气的黏滞阻力以及热传导作用,将相当一部分声能转化为热能,从而起吸声作用。相对于吸音棉，石膏板则起到隔声的作用。项目所用石膏板密实无孔隙，有较大的重量，当声波入射到石膏板上时能减弱透射声能,阻挡声音的传播。如图7-2所示：


[image: image6.emf]顶棚

地面

加气砖墙

300mm吸音棉

石膏板

墙面装饰及造型


图7-2  本项目KTV包房墙体结构示意图

3.2空调、新风系统的降噪措施

空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧。

3.3其它降噪措施

①项目区各包房、楼层均不设置挑窗，原有挑窗位置均采用砖混结构进行封堵，内部同墙体采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构进行隔音降噪。

②各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门，这种门使用的木材密度高、门板厚实，具有较好的隔音效果；在安装过程中严格监督施工质量，避免留有缝隙。

③音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架。

④停车场设置管理人员，禁止顾客及办公人员在停车场鸣笛、大声喧哗和乱扔酒瓶。

3.3噪声源和厂界噪声预测方法

①室内声源

室内声源主要为音响噪声、娱乐噪声、新风系统风机噪声等。音响噪声源强约为100dB(A)，娱乐活动噪声源强约为80dB(A)，新风系统风机噪声75dB(A) 

②室外噪声

室外噪声主要为中央空调室外机组噪声和新风系统进、排风口噪声。外机噪声约为50dB(A)，新风系统进、排风口噪声约为55dB(A)。
③预测方法

由于项目新风系统进、排风口噪声和空调外机噪声源强值较小，因此噪声预测时可忽略其对外界的影响。本次噪声预测先将每间包房内的所有噪声源叠加，把每个包房视为一个点声源来分析，每个点声源的源强值即为单间包房所有噪声源的叠加值。本项目扩建完成后共设66间包房、2间送排风机房（其中现有项目共设置39间包房，1间送排风机房，因此可视为室内点声源共40个；扩建项目共设27间包房，1间送排风机房，因此可视为室内点声源共28个）。扩建项目各点声源的分布情况见附图3—项目平面布置图。

通过查阅相关资料，墙体、顶棚和门窗等经隔声处理后的平均隔声量可达到55~72dB（A），相关资料引用自洪宗辉《环境噪声控制工程》（高等教育出版社）和马大猷《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社）。

由附图3—项目平面布置图所示：点声源的分布情况可知当室内点声源等效至室外时，紧临项目区各边界的点声源只经过一次墙体阻隔，而内侧的点声源则经过两次或多次墙体阻隔。在吸音墙、隔音门、双层顶棚的衰减作用下，室内点声源经一次墙体阻隔后等效至室外的贡献值仅为30dB(A)左右，由此可知经过二次墙体阻隔或多次墙体阻隔后等效至室外的贡献值很小，各室内点声源等效至室外的噪声对外环境的影响主要是经过一次墙体阻隔的点声源造成。因此本次评价仅以临近项目区各边界的室内点声源等效至室外后的叠加值再与各边界的室外声源进行叠加后的值作为项目的各边界厂界噪声。

3.4厂界噪声预测
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）采用如下公式对点声源在预测点产生的等效声级贡献值进行预测。

①室内噪声等效为室外噪声公式
Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：Lp2—声源室外声压级，dB(A)；

          Lp1—声源室内声压级，dB(A)；

      TL—隔墙隔声量，只考虑未设置门窗开口的墙体隔声量，类比同类项目，包房的墙体隔音量约为65dB(A)，送风机房和排风机房的墙体隔音量约为20dB(A)。
[image: image7.emf]
图7-3  室内声源等效为室外声源图例

    ②噪声叠加公式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》，项目各声源在预测点产生的等效声级贡献值进行预测，即：


[image: image8.wmf])

L

1

lg(

10

10

1

.

0

å

=

i

i

eqg

Ai

t

T

L


式中：LAi —i声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

T  —计算时间段，s；

ti  —i声源运营时间，s。

 ③距离衰减公式

根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009），本项目只考虑几何发散衰减：

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/ r0）             

式中：LA（r）——预测点噪声值，dB(A)；

LA（r0）——距离声源r0处的噪声值，dB(A)；

r——预测点与声源间的距离，m；

r0——噪声值为LA(r0)处与声源之间的距离，本例为1m。

经计算扩建完成后项目厂界噪声预测值见表7-1。

表7-1  扩建完成后项目厂界噪声预测结果一览表

厂界
时段

扩建项目贡献值

现有项目贡献值

扩建完成后项目贡献值

标准值

达标情况

东
昼间

39.8

44.8

46.0

70

达标
夜间

55

达标

西
昼间

41.0

45.7

47.0

60

达标

夜间

50

达标

南
昼间

48.4

52.3

53.8

60

达标

夜间

50

达标

北
昼间

44.5

50.9

51.8

60

达标

夜间

50

达标

根据预测结果可知，扩建完成后项目运营期西、南、北厂界噪声值满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类要求，东厂界噪声值满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 4a类标准要求，可做到厂界达标排放。

3.5项目厂界噪声对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为项目东侧20m的翠缇晓镇、东北侧145m的阳光家园白象小区、北侧170m的天佑宾馆、西侧130m的丽豪酒店、西侧150m的西廊酒店、南侧85m的芒市环境保护局、南侧110m的住宅区，本项目对其产生的噪声贡献值见表7-2。

表7-2  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)
环境保护目标

与本项目的相对方位及距离
本项目对环境保护目标产生的贡献值

翠缇晓镇
东侧、20m
20

阳光家园白象小区

东北侧、145m

9

天佑宾馆

北侧、170m

7

丽豪酒店

西侧、130m

5

西廊酒店

西侧、150m

4

芒市环境保护局

南侧、85m

15

住宅区

南侧、110m

13

根据表7-3可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

3.6项目厂界噪声减缓对策措施
为保证扩建后项目厂界噪声做到持续达标排放，本环评提出以下措施：

①定期检修设备，避免设备“带病”运作。

②每日凌晨2时至上午8时，不得营业。

③加强管理，要求员工将音响音量控制在合理范围内。

④项目产生的空酒瓶、饮料瓶可等应在白天清运，禁止在午间（12:00~14:30）及夜间（22:00~次日06:00）清运。

⑤停车场设置管理人员，禁止顾客及办公人员在停车场鸣笛、大声喧哗和乱扔酒瓶。

3.6振动环境影响分析

据有关资料表明音响设备的音箱，若安置方法不当，与建筑结构有刚性连接时可以增加3～5dB(A)噪声级的传声效果或增加4～7dB(A)振动级的传振效果。据资料介绍，一般建筑构件的固体传声的衰减量，仅为0.02～0.2dB(A)/m。项目用房为商业用房，在结构上主要以梁、板交接，振动在纵向的传导上能量有限。为进一步将运营过程中振动影响降至最低，各包房音响的安装采用悬挂的方式，避免了音响设备与刚性墙体、立柱和固定设施直接接触，大大减小了振动影响，对项目自身以及周边环境影响较小。

4、运营期固体废物环境影响分析

由工程分析可知，可回收生活垃圾主要指饮料瓶及啤酒瓶等，收集达到一定数量后，委托废品回收商家白天清运；不可回收生活垃圾主要指瓜子壳、食品包装袋、卫生间垃圾等，统一收集后委托环卫清运。

综上所述，项目各类固体废物均能做到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。

（四）公众参与调查及公开听证会

本项目位于芒市白象街148号，项目周边主要有居住区、酒店和办公区等。本项目为室内娱乐活动项目，噪声是本项目特征污染物，如果噪声削减控制措施做的不到位，将会对周边保护目标造成较大的影响。

为了更好的做好环保工作，确保本项目的建设不影响周边居民的正常生活，芒市文体广电旅游局于2014年6月16日开始，以张贴公告的方式对本项目建设的基本情况进行了现场公示，并听取和采纳周边群众的意见和建议。在广泛听取周边群众意见和建议后，2014年6月16日，芒市文化广电旅游局针对本项目的建设，邀请了相关部门、人大、政协等各方领导及周边民众代表和建设单位等，组织召开了本项目公开听证会。根据会上各方代表的意见和建议，整理总结了听证会意见和建议，原则上同意本项目的建设。听证会公告及情况报告详见附件。所以，本项目的建设得到了相关部门及周边群众的支持和肯定，满足建设项目公众参与的原则。

（五）消防疏散应急预案

本项目属于娱乐业，运营时人口较为密集，预防火灾及消防应急尤为重要。为了加强项目消防管理工作，在发生意外火灾时最大限度的减少人员伤亡及财产损失，本项目特制定以下消防疏散应急预案。

1、指导思想

为了加强消防工作，贯彻“预防为主、防消结合”的方针提高全员消防意识，增强自防自救能力，及时有效的扑救火灾，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。根据国家消防法规、结合本项目的实际情况，特制定此应急预案。

2、灭火原则

（1）先救人后救火，尽量避免人员伤亡。

（2）首先疏散易燃易爆化学物品，以避免火势扩大。

3、各岗位应急程序

（1）火灾现场人员报警及灭火。

①火灾现场第一发现人发现烟火时，立即通知值班人员，向值班人员报告，并说明自己的姓名、职务、失火地点、火势大小。

②按响离自己最近的紧急报警器（手动报警按钮或排烟阀手动按钮）。

③使用最近的灭火器材阻止火势蔓延。

（2）值班人员

①接到报警电话后，问明情况（报警人姓名、职务、失火地点、火势大小、何种物质燃烧以及是否伤人），同时做好记录，并通知员工赶到现场扑救。

②根据报警情况做出决定，确定火灾等级（一级或二级）。

③接到报警信号后（烟感报警信号、手动按钮报警信号等），2秒钟内必须通知最近场点值班队员在到达报警现场，对火警确认并反馈。

④如果得到的反馈是误报或假火警，应做好复位处理。

⑤如果得到的反馈是真实火警时，应在1秒钟内通知当值主管立即赶赴现场；同时用对讲机连续两遍呼叫各持对讲机岗位，并且要求大厅岗和通道岗维护好通道秩序的；立即通知所有人不当班人员2分钟内赶到指令地点，其它岗位1分钟内必须赶到火灾现场。

⑥时刻注意火势情况，把监控镜头调到事故区域录像，并做好以下记录：火警的具体部位；火警大小及严重性；燃烧物质的种类；伤亡损失；到位人员；处理过程等，以便事后以书面形式汇报。

⑦根据火势情况，确定火灾等级；如果是一级，电话通知总经理，副总经理，并要求前台通知各部门经理、主管，做好客人的疏散和解释工作。

⑧启动消防广播，使用时要吐词清楚，并重复播放。

（3）保安部人员

①接到通知后应在2分钟内赶到前台集合，听从管理人员安排。

②当班主管到场清点人数、分派任务，按总台指引的方向带领所有人员携带灭火器材赶赴现场进行灭火。

③如果是一级火灾，赶赴火场进行戒备,并组织其它部门人员集结，准备适当器材组织客人进行疏散。

4、人员疏散方法及注意事项

（1）如果走廊里充满烟雾，要注意寻找紧急的指示灯，朝着指示灯的方向走，千万不能搞错方向。

（2）当直立行走困难时，应弯腰前进或跪在地下爬行。因为在底部保留着一部分新鲜的空气。

（3）疏散到大门外后，到集中点集合，不要随便离开。

5、疏散集合地点
（1）前台人员对疏散出来的客人逐一进行清点。

（2）保安部要加强集合点周围的警卫工作，确保客人的财产安全，防止有人捣乱、进行破坏。

6、现场指挥者要求

（1）由最早赶到现场的最高职务者担任灭火指挥员，灭火指挥员职务由高到低排列顺序为：总经理、副总经理，依次类推。

（2）总指挥者应携带可变频道对讲机，根据火势的大小，火情性质进行分工，指挥各组进行灭火，控制火势，疏散人员，抢救物资，做好警卫警戒等。

（3）总指挥员如预料或确定火灾不能自行扑灭，应立即指示值班员向火警台“119”报警。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	运营期
	项目区
	--
	--
	--

	水

污

染

物
	运营期
	项目区
	COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
	经化粪池预处理
	达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级标准限值

	噪

声
	运营期
	项目区
	设备噪声

人员喧哗噪声
	设置吸、隔声设施，其中包房的顶棚采用“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构；墙壁采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构；各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门；音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架；空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧
	达GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类和4类标准。

	固

体

废

物
	运营期
	项目区
	生活垃圾
	可回收生活垃圾主要指饮料瓶及啤酒瓶等，收集达到一定数量后，委托废品回收商家白天清运；不可回收生活垃圾主要指瓜子壳、食品包装袋、卫生间垃圾等，统一收集后委托环卫清运
	处理率100%，对周边环境影响较小

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）

项目位于芒市城区内，经过多年的人工开发，区域内无原生植被，生态环境多为人为控制，项目建设不涉及新增用地，无水土流失、植被破坏等生态问题。 


九、 结论与建议 

	一、结论

通过工程分析及环境影响分析，结论如下：

1、产业政策符合性

本项目为KTV建设项目，属于其它室内娱乐活动（R8919），经查阅《产业结构调整指导目录》（2015年本），本项目不在其中所列的限制类及淘汰类范围内，项目的建设符合国家产业政策。

2、项目规划符合性

本项目位于芒市白象街148号，租赁商业用房，所在地块属于商业用地，本项目属于商业项目。且本项目于2016年10月12日取得芒市住房和城乡建设局关于本项目建设的情况说明。

因此，本项目符合当地规划。
3、选址合理性

本项目位于芒市白象街148号，本项目符合《娱乐场所管理办法》（文化部令第55号），符合《娱乐场所管理条例》（国务院第458号令）及《云南省文化厅关于〈娱乐场所管理条例〉贯彻执行中有关问题的意见》（文市发[2006]31号）。2014年6月17日，芒市文化广电旅游局针对本项目的建设，邀请了相关部门、人大、政协等各方领导及周边民众代表主持召开了公开听证会，并整理总结了听证会各方意见，同意本项目的建设。

项目所在地不属于生态脆弱及环境敏感区，项目用地区域无国家、省级重点保护野生动植物和古树名木，也不是国家、省级保护珍稀野生动物的主要栖息地和生活区，且项目符合芒市总体规划。

因此，项目选址合理。

4、平面布置合理性
本项目共设有66间包房，现有项目区包房主要设置在东西两侧，扩建项目包房主要设在项目区南北两侧，其中靠近翠缇晓镇一侧主要设置为公厕、员工更衣室、员工休息区、果盘间、洗杯间和仓库等，项目的各功能区布设合理。项目区设置的污染治理设施能有效的收集处理项目区各种污染物，减小对周边环境保护目标的影响，项目平面布置合理。

5、运营期环境影响分析

5.1废水环境影响分析结论
项目区生活废水经项目所在建筑配套的化粪池处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）B级标准限值后排入项目区东侧白象街市政污水管网，对周边环境影响较小。

5.2废气环境影响分析结论
项目区不设置厨房，无热炒加工，无油烟废气产生。项目采用新风系统对项目区产生的浑浊空气抽排至室外，新风系统的进风口和排风口位于项目所在建筑物的楼顶且进排风口远离环境敏感目标一侧，不设在靠近可开启的窗户或新鲜空气入气口处，对周边环境空气影响较小。
5.3噪声环境影响分析结论

项目区噪声通过设置吸、隔声设施，其中包房的顶棚采用“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构；墙壁采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构；各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门；音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架；空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧等措施处理后能到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类和a类标准，对周边声环境保护目标影响很小，只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对周边环境影响较小。

5.4固体废物环境影响分析结论

项目区各类固体废物在严格按照报告提出的各项措施及建议进行处理之后，均能得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，项目的各项环保措施可行，项目外排的各项污染物可做到达标排放，在落实本报告表提出的各项措施的前提下，项目建设不会影响该区域的环境质量状况，从环境保护的角度讲本项目建设运营是可行的。
二、措施

1、水污染防治措施

①设置2个化粪池（处理生活污水），容积分别为54m3、108m3，化粪池进行防渗处理。

②应确保化粪池满足污水水力停留时间24h的要求。

③定期检修项目污水排水管网，避免管道堵塞或是破裂造成溢流。

2、噪声污染防治措施

①项目区各包房、楼层均不设置挑窗，原有挑窗位置均采用砖混结构进行封堵，内部同墙体采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构进行隔音降噪。

②各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门，这种门使用的木材密度高、门板厚实，具有较好的隔音效果；在安装过程中严格监督施工质量，避免留有缝隙。

③音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架。

④停车场设置管理人员，禁止顾客及办公人员在停车场鸣笛、大声喧哗和乱扔酒瓶。

⑤空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧。

⑥定期检修设备，避免设备“带病”运作。

⑦每日凌晨2时至上午8时，不得营业。

⑧加强管理，要求员工将音响音量控制在合理范围内。

⑨项目产生的空酒瓶、饮料瓶可等应在白天清运，禁止在午间（12:00~14:30）及夜间（22:00~次日06:00）清运。

3、固体废物污染防治措施

①固体废物应分类收集和处置，可回收生活垃圾主要指饮料瓶及啤酒瓶等，收集达到一定数量后，委托废品回收商家白天清运；不可回收生活垃圾主要指瓜子壳、食品包装袋、卫生间垃圾等，统一收集后委托环卫清运。

三、环保竣工验收、监测及监察计划

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。

为便于建设环境管理，项目运营过程中的监察计划详见表9-1，运营期环境监测计划列于表9-2。项目环保竣工验收清单见表9-3。

表 9-1  项目环境监察计划一览表

工程进度

监察内容

监察部门

运营期

①环保设施运转效果如何，是否进行了环保设施竣工验收；

②强化环保设施管理，定期检查，排出故障，确保环保设施正常运行。

芒市环保局

表9-2  项目环境监测计划一览表

​​监测

时段

监测

对象

监测

点位

监测因子

监测频率

执行标准

运
营
期

噪声

厂界四周

等效连续A声级

根据国家相关规定

南厂界、西厂界、北厂界
GB22337- 2008社会生活环境噪声排放标准》2类标准

东厂界

GB22337 -2008《社会生活环境噪声排放标准》4类标准

废水

化粪池总排口

COD、BOD5、SS、氨氮、总磷

GB8978-1996《污水综合排放标准》（表4）三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）B级标准限值
表9-3  竣工环境保护验收一览表

项目

防治对象

验收内容

治理效果

废水

生活污水

2个化粪池（容积分别为54m3，108m3）

达GB8978-1996《污水综合排放标准》（表4）三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）B级标准限值

固废

固体废物

若干垃圾桶，加强管理
固废处置100%

噪声

设备噪声

①设置吸、隔声设施，包房的顶棚采用“木龙骨+石膏板+吸音棉+石膏板+减振吊钩”的结构，挑窗封堵同墙壁采用“石膏板+吸音棉＋加气砖墙”的结构。
②各包房的房门采用自带闭门器的隔声门，选择门芯使用刨花板的门。
③音响设备地面设置采用减震台，吊装的采用弹性减振吊架。

④空调接入包房的接口处进行消声、密封等处理，新风系统和消防通风系统风机安装减震垫并设置风机房安放，新风系统和消防通风系统风机进排风口进行消声处理且进排风口远离环境敏感目标一侧

东面厂界达到

《社会生活环境噪声排放标准（GB22337-2008）4类标准，

西、南、北面厂界达到2类标准
四、建议

①必须严格按照本环评建议的各项环保措施执行，落实环保投资费用，做到专款专用。

②落实相应的环境管理人员，加强环保管理。
③加强对职工的环保宣传、教育，提高职工的环保意识。




	预审意见：

                                                        公  章

经办人：                                      

年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                    

 年    月    日



	审批意见：

                                                    公  章

经办人：                                              

年    月    日






_1234567891.vsd
市政供水管网


生活废水


化粪池


白象街市政管网


9.3


2.31


9.3


排水走向


损耗量


11.61



_1234567893.vsd
市政供水管网


生活废水


化粪池


白象街市政管网


19.61


4.90


19.61


排水走向


损耗量


24.51



_1234567894.vsd
顶棚


地面


加气砖墙


300mm吸音棉


石膏板


墙面装饰及造型



_1234567895.unknown

_1234567892.vsd
顾客到达


定包房


进包房娱乐


客人结账离开


清扫包房


噪声


固废


废水


委托环卫清运或外售


墙体阻隔、距离衰减


固废


废水


委托环卫清运或外售


项目依托的化粪池


白象街市政污水管网



_1234567890.vsd
顾客到达


定包房


进包房娱乐


客人结账离开


清扫包房


噪声


固废


废水


委托环卫清运或外售


墙体阻隔、距离衰减


固废


废水


委托环卫清运或外售


项目依托的化粪池


白象街市政污水管网



