建设项目环境影响报告表

（污染影响类-送审稿）

项  目   名   称：德宏州润田再生资源回收有限公司迁建项目                            
建设单位（盖章）：德宏州润田再生资源回收有限公司                   
编   制   日  期：  二〇二三年六月                               
中华人民共和国生态环境部制

现场照片

	[image: image1.jpg]™,
sk 1] 1] ]

ilmﬁiliimnﬁlnlnlmni

TR
A
A

T
I LI ASRARRERRRRRRREAR ™0
ﬂ!IIVﬂﬁﬂlﬁlIilllllllllllllIIlIIlIIlIlIIl BB s

N
RSN

AL~

AEAARRRESRRAAARAGSAAE.
i

il
ST AARERTRRRALLARRGRAR AN

ity
[RCEE T T
NI S

LT

= -y
‘ s
|}

|
1
¥ | ] )

24

[

i

=5

Fear

S

£ ]
,"

i

l{wnwv:vr e

5 B
“

271
]

i

=
]
e
T
]
L = T gug ey
o — [ty o G e Ll i
FT] — = 18 S g vt 7 ) 0 O o e o9 8 B =
P D e aam e e D —
=t = - m‘“ﬁ“-z:m o] G e e Oz W [
1} o Y i i
i — - [Fe
== - Al
= fu iy
b — —
==
==
s
=
.y
=
oy
g

i

{ Ry =
% ~
e e
N - i 2 =
L g —
L= A S - = e A
>





	[image: image2.jpg]Jorts g s

Gt R

B = s éﬁwwmthwL -

2 _’;" 5 _ e =
= : ;
- / : - =
2 = s
: 4 rae—
7 : e -






	项目西侧糖厂现有道路
	项目用地现状

	[image: image3.jpg]—— | Tt
— 1 T
e m,‘l{hﬂu!vybnin.\,.n.gr»tulw?

=] = B S e
— 1

—

=%




	[image: image4.jpg]o b b o bt Jiw./; b i bl B2 LS S g w‘l“

= i =
- — e
V = =
- = = e .

& = 8






	租用的办公楼（租用）
	租用的值班室

	[image: image5.jpg]Y
i
i
-
{
¥
i
{ 16
G
¥
3
R
%
o 2

PETNESRRE L

-~

L

-

S

——




	[image: image6.jpg]Iy

!ll?‘-
T

5






	租用的旱厕
	进厂大门


目录

1一、建设项目基本情况


31二、建设项目工程分析


54三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


62四、主要环境影响和保护措施


111五、环境保护措施监督检查清单


114六、结论




附表 

建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1：委托书

附件2：投资项目备案证
附件3：建设单位营业执照及法人身份证
附件4：不动产权证及本项目位置
附件5：场地租赁合同
附件6：废矿物油处置合同、营业执照及危险废物经营许可证

附件7：危险废物运输合同
附件8：原有项目环评批复

附件9：原有项目突发环境事件应急预案备案表
附图

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目总平面布置图
附图3：项目周边关系及主要保护目标图

附图4：项目区域水系图

附图5：项目厂区地下水污染防渗分区图
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	德宏州润田再生资源回收有限公司迁建项目

	项目代码
	2305-533103-04-01-573506

	建设单位联系人
	杨成华
	联系方式
	136******71

	建设地点
	德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内

	地理坐标
	东经98°28′28.034″，北纬24°23′0.640″

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理、C4220非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护及环境治理业—101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	82.7

	环保投资占比（%）
	16.54
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）面积（m²）
	3575.1m²

	专项评价设置情况
	本项目专项评价设置情况对比分析如下：
表1-1   专项评价设置原则表

类别

设置原则

本项目情况

结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的排放
无需设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不属于工业废水直排的建设项目，不属于污水集中处理厂
无需设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危险物质主要为废矿物油

和硫酸，废矿物油最大存在量为100t，硫酸最大存在总量为3.37t。废矿物油临界量为2500t，硫酸最大临界量为10t，均未超过临界量

无需设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水

无需设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于海洋工程建设项目

无需设置

综合上表，不开展专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析
本项目危险废物（废矿物油、废铅蓄电池、其他各类废有毒有害沾染物）的收集转运属于国民经济行业分类中的“N7724危险废物治理”，医用未污染输液瓶（袋）的收集破碎属于国民经济行业分类中的“C4220非金属废料和碎屑加工处理”。

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，危险废物的收集转运属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用-15、三废综合利用与治理技术、装备和工程”。

根据国卫办医发〔2017〕30 号，未被患者血液、体液和排泄物等污染的输液瓶（袋）属于可回收物，可作为再生资源回收利用。本项目医用未污染输液瓶（袋）的收集破碎仅为已去除针头及输液管的未被患者血液、体液和排泄物污染的普通废弃输液瓶（袋），不收集破碎传染病区或用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋）、输液涉及使用细胞毒性药物（如肿瘤化疗药物等）的输液瓶（袋）、输液涉及使用麻醉类药品、精神类药品、易制毒药品和放射性药品的输液瓶（袋），不回收危险废物类废塑料，不回收废旧塑料薄膜、盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱及其他化学品包装瓶，工艺不涉及塑料造粒等深加工。项目破碎后的塑料净片不得用于原用途。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，医用未污染输液瓶（袋）的收集破碎属于鼓励类“四十三 环境保护与资源节约综合利用-26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”。
根据《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规﹝2022﹞397号），项目不属于负面清单中禁止准入事项，亦不属于许可准入事项，属于市场准入负面清单以外的行业，且不涉及与市场准入相关的禁止性规定。 

此外芒市发展和改革局于2023年5月18日对本项目进行了备案，项目备案代码：2305-533103-04-01-573506。

综上，项目符合国家及地方现行产业政策要求。
二、“三线一单”符合性分析
2021年10月22日，德宏州人民政府发布了《关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发[2021]15号），全州共划分42个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。
本项目选址于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，经现场踏勘及相关部门咨询，项目所在区域属于一般管控单元。项目与“三线一单”符合性分析如下。
表1-2  “三线一单”符合性分析
类别

内容要求

项目情况

符合情况

生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，租用德宏滔盛置业有限公司位于芒市风平镇帕底村芒市糖厂的闲置场地建设，根据德宏滔盛置业有限公司土地证，项目用地性质为工业用地，不占用永久基本农田，不占用生态保护红线，不涉及饮用水水源保护区等，不涉及生态功能重要区域、生态环境敏感区域
符合

环境质量底线

水环境质量底线

到2025年，全州水环境质量总体优良，9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”
根据《2021年德宏州环境状况公报》，芒市大河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求；项目运营期无生产废水产生；项目无废水外排至地表水体，不会突破水环境质量底线

符合

大气环境质量底线

到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。2035年，全州空气质量优良率保持稳定，中心城市、各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

根据《2021年德宏州环境状况公报》，大气基本污染物各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求；项目无组织排放的非甲烷总烃及非正常工况排放的硫酸雾可达标排放，不会突破大气环境质量底线
符合

土壤环境风险防控底线

到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，占地范围不涉及永久基本农田，项目通过采取防渗措施后，对项目区土壤环境的影响较小

符合

资源利用上线

强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。

本项目占地面积较小，且利用原有建筑建设，水资源消耗量较小，用电量较小，符合资源利用上限要求

符合

德宏州一般管控单元生态环境准入清单

空间布局约束

1.新建企业应入工业园区，未建立工业园区的县（市），新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求。

2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。

3.禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。

本项目选址于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，占地不涉及永久基本农田和稳定耕地，土地规划情况为工业用地，且本项目不属于中小水电项目
符合

污染物排放管控

1.落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。

2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。

3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

本项目符合现行的产业政策要求，满足总量控制要求，项目无组织排放的非甲烷总烃及非正常工况排放的硫酸雾可达标排放。项目无废水排放，厂界噪声达标排放，固废处置率100%。

符合

环境风险防控

1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

2.严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险。

项目建成后将制定风险应急预案，并对员工进行培训，开展应急演练，环境安全隐患排查整治。

符合

资源开发利用

1.优化能源结构，加强能源清洁利用。

2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。

项目能源来源于电，消耗量相对较小，能够节约能源。项目利用原有建筑建设，做到土地利用最大化

符合

综上，项目符合《关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发[2021]15号）三线一单的管理要求。
三、与《云南省生态功能区划》符合性分析

根据《云南省生态功能区划》，项目所在地生态区属Ⅰ季风热带北缘热带雨林生态区，生态亚区属Ⅰ3 滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区，生态功能区属Ⅰ3-1大盈江、南畹河下游中山丘陵农业生态功能区。所在区域与面积包括瑞丽、芒市，陇川，盈江、梁河以及龙陵县的南部地区，面积9332.67平方公里。主要生态特征为中山丘陵地貌为主，年降水量1400-1700毫米，地带性植被类型为季风常绿阔叶林。地带性土壤类型为赤红壤、红壤。主要生态问题为旅游业和不合理的热区开发带来的生态破坏。生态环境敏感性为生境高度敏感和极为敏感、土壤侵蚀极为敏感。主要生态系统服务功能为发展生态农业和以蔗糖为主热带作物、以澳洲坚果和柠檬为主的热带经济林。保护措施和发展方向为保护农业生态环境，防止水土流失和旅游和边境贸易带来的环境污染，推行清洁生产，加强国际大通道的建设。

本项目租用德宏滔盛置业有限公司位于芒市风平镇帕底村芒市糖厂的闲置场地进行建设，不会造成水土流失；不属于旅游和边境贸易，故项目建设与《云南省生态功能区划》不冲突。

四、与《云南省主体功能区规划》的符合性

《云南省主体功能区规划》规定：

重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，聚集人口和经济条件较好，应该重点进行工业化、城镇化开发的城市化地区，其主体功能是提供工业品和服务产品，聚集经济和人口，但也要保护好基本农田、森林、水域，提供一定数量的农产品和生态产品。

限制开发区主要指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。

禁止开发区域指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其它禁止进行工业化和城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。规划中禁止开发区域包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、城市饮用水源保护区、湿地公园等。

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，根据《云南省主体功能区规划》，项目所在地不属于《云南省主体功能区规划》附件2中云南省限制开发区域名录中的农产品主产区及重点生态功能区。也不涉及《云南省主体功能区规划》附件3中云南省禁止开发区域名录中的自然保护区，世界文化自然遗产，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家地质公园，城市饮用水水源保护区，国家湿地公园，水产种质资源保护区及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区。

本项目为危险废物治理、非金属废料和碎屑加工处理项目，项目在建设过程中和运营期采取相应的生态保护和环境治理措施后，不会对该区域的主体功能区划产生影响。本项目的建设与《云南省主体功能区规划》的相关规划要求相符合。

五、与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析 

表1-3    本项目与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析
云南省生物多样性保护条例

本项目情况
符合性
企业事业单位和其他生产经营者应当采取资源利用效率高、对生物多样性影响小的绿色生产方式，防止、减少对生物多样性的破坏，对生物多样性所造成的损害依法承担责任

本项目所需资源主要为土地资源、水资源等，项目不涉及永久基本农田和生态环境保护红线，不涉及新增用地；项目用水由乡镇自来水供给，用水量较小，项目资源利用满足要求

符合
相关自然保护地管理机构应当将生物多样性保护工作纳入职能职责，加强生物多样性保护管理与基础设施建设，接受本级人民政府有关行政主管部门的指导和监督

项目区不涉及环境敏感区，不在自然保护区、农田保护区、生态保护区、水源保护区和其他需要特别保护的区域内

符合
六、与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》符合性分析

表1-4 项目与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》符合性分析表
序号
固体废物污染环境防治法

本项目情况
符合性
1
固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性

项目产生少量固体废物，纳入本项目一并交由有资质单位处置，本项目的建设有利于促进固体废物的综合利用

符合
2
建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定

项目正在开展环境影响评价工作

符合
3
建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算

项目严格按照要求执行

符合
4
建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开

项目建设完成后，按照要求开展自主竣工环保验收，并公开验收情况

符合
5
收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用

项目运营期间设置专人定期对相关设施、设备和危废仓库进行检查，确保其正常运行和使用
符合
6
产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、

丢弃、遗撒固体废物

本项目危废贮存仓库的建设严格按本次评价要求进行建设，做好防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，危废交由有资质的单位进行利用处置，不擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物

符合
7
禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物

项目不位于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点

符合
8
在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场

项目不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内

符合
9
产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督

项目运营时依法及时公开固体废物污染环境防治信息

符合
10
对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志

项目建设完成后按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物识别标志

符合
11
产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料

项目运营期间严格按照要求建立危险废物管理台账如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料

符合
12
从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，应当按照国家有关规定申请取得许可证。许可证的具体管理办法由国务院制定

原有项目已取得排污许可证，在迁建完成后，排污发生之前依法变更排污许可证

符合
13
禁止无许可证或者未按照许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动

原有项目已取得危废经营许可证，项目迁建完成后依法变更危废经营许可证，按照危废经营许可证许可内容进行经营活动

符合
14
禁止将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动

项目收集贮存内容与有资质单位签订危废处置协议，不会将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动

符合
15
收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物

项目废物按照危险废物特性进行分区、分类贮存

符合
16
贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存

项目严格按照要求执行

符合
17
从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外

项目严格按照要求执行

符合
18
转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单

项目严格执行转移联单制度

符合
19
收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用

项目严格按照要求执行

符合
20
产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案；生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门应当进行检查

项目迁建完成后，对公司突发环境事件应急预案进行更新，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案

符合
21
重点危险废物集中处置设施、场所退役前，运营单位应当按照国家有关规定对设施、场所采取污染防治措施。退役的费用应当预提，列入投资概算或者生产成本，专门用于重点危险废物集中处置设施、场所的退役。具体提取和管理办法，由国务院财政部门、价格主管部门会同国务院生态环境主管部门规定

项目严格按照要求执行

符合
七、与《中华人民共和国大气污染防治法》相符性分析
表1-5   项目与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性对照表

序号
内容
对照情况
符合性
1
企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求

本项目正在开展环境影响评价，在采取相应防治措施后项目污染物可达标排放

符合
2
排放工业废气或者本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物的企业事业单位、集中供热设施的燃煤热源生产运营单位以及其他依法实行排污许可管理的单位，应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定
对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目需要实行排污许可重点管理。建设单位应在取得环评批复后，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请变更并取得排污许可证

符合
3
国家对严重污染大气环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。国务院经济综合主管部门会同国务院有关部门确定严重污染大气环境的工艺、设备和产品淘汰期限，并纳入国家综合性产业政策目录。生产者、进口者、销售者或者使用者应当在规定期限内停止生产、进口、销售或者使用列入前款规定目录中的设备和产品。工艺的采用者应当在规定期限内停止采用列入前款规定目录中的工艺。被淘汰的设备和产品，不得转让给他人使用

项目为危险废物收集中转项目，不涉及被淘汰的工艺、设备和产品

符合
综上所述，项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》相关要求。

八、与《地下水污染源防渗技术指南（试行）》相符性分析

表1-6  项目与《地下水污染源防渗技术指南（试行）》符合性分析
序号
内容
对照情况
符合性
1
地面防渗技术是以极低渗透性（渗透系数应不高于1.0×10-7cm/s）的材料（天然的或化学合成的）为核心，组成全封闭的非透水隔离层，将污染源与外界进行隔离。地面防渗技术一般应用于有地面防渗操作空间与防渗效果的改扩建项目的防渗工程。由于地面防渗技术使用的限制，对于已建成污染源的地面防渗，主要应用在池体、地面、可转移填埋物的填埋场以及无障碍物的平面等。根据污染物特性、工程地质及水文地质等条件，在装置和周围环境之间设置地面防渗屏障

本项目危险固废暂存区全库为重点防渗区。包括废矿物油贮存区、其他各类废有毒有害沾染物贮存区、废铅蓄电池贮存区全库地面、收集沟道、事故池、收集池以及裙墙等暂存库内全部区域为重点防渗区域。防渗处理方式为：黏土层+土工布+高密度聚乙烯（HDPE）厚度不小于2mm+土工布+抗渗混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，并在地面涂环氧树脂漆方式进行防腐防渗建设

符合
2
危险废物贮存、填埋需按照GB18597、GB18598技术要求开展防渗工程设计

本项目危险废物贮存区将按照 GB18597-2023 要求开展防渗工程

符合
3
将污染控制难易程度分区叠加所在区域的天然包气带防污性能以及污染物的危害程度，得到地下水污染防渗分区，即重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区防渗层的防渗性能应不低于 6.0m厚、渗透系数不高于1.0×10-7cm/s 的等效黏土防渗层，或参照 GB18598执行；一般防渗区防渗层的防渗性能应不低于1.5m 厚、渗透系数不高于1.0×10-7cm/s 的等效黏土防渗层，或参照 GB16889 执行

本项目危险固废暂存区全库为重点防渗区。包括废矿物油贮存区、其他各类废有毒有害沾染物贮存区、废铅蓄电池贮存区全库地面、收集沟道、事故池、收集池以及裙墙等暂存库内全部区域为重点防渗区域，要求渗透系数≤1.0×10-10cm/s

符合
4
防渗层可由单一或多种防渗材料组成，采用的防渗材料及施工工艺应符合健康、安全、环保的要求

按要求执行

符合

5
防渗工程设计应收集下列资料：a. 原工程的设计及竣工验收图纸、资料；b. 工程及附近地区的地表水、地下水及水文气象资料，工程地质资料以及周边公共设施、建筑物、构筑物资料；c. 场地污染调查报告；d. 其他相关资料

按要求执行

符合

6
防渗工程施工应满足 GB/T 50934、CJJ 113、GB/T 50600、SL 174 等施工技术规范，防渗性能应满足防渗工程设计要求，同时做好相关监测设施（在线监测、地下水监测井等）的建设工作，有效保障防渗工程的运行

按要求执行

符合

九、云南省生态环境厅关于印发《云南省小微企业危险废物收集试点工作方案》的通知（云环通[2022]168 号） 符合性分析
表1-7  项目与《云南省小微企业危险废物收集试点工作方案》符合性分析

类别
工作方案要求
本项目情况
符合性
试点地区
昆明市、曲靖市、玉溪市、大理州、丽江市率先开展小微企业危险废物收集试点工作，“无废城市”建设城市应将试点工作纳入创建内容一并推进，其他州（市）可同步推进。重点在开发区（包括工业聚集区）、小微源集中、收集能力不足区域开展试点

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，属于小微源集中、收集能力不足区域开展
符合
收集对象
危险废物年产生总量在10吨以下（含10吨）的工业企业、机关事业单位、科研院所、学校、分析检测机构及自动监测站点、移动基站、机动车维修、报废车拆解等小微企业或社会源

本项目收集对象为危险废物年产生总量在10 吨以下（含 10 吨）的工业企业、机关事业单位、科研院所、学校、分析检测机构及自动监测站点、移动基站、机动车维修、报废车拆解等小微企业或社会源

符合
收集类别
废矿物油及其沾染物、废试剂、实验室废物、在线监测废液、废荧光灯管、废活性炭、废催化剂、废药品、精（蒸）馏残渣、染料/涂料废物、废树脂、废水处理污泥等，以及年产废总量10吨以上企业产生的少量上述危险废物。各州（市）可结合区域实际收集需求和试点单位能力，合理选择确定危险废物类别。 

不包含以下危险废物类别： 

1．常温常压下易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物； 

2．感染性、损伤性、病理性医疗废物； 

3．成分不明或者无明确利用处置去向的危险废物； 

4．相关法律法规另有规定必须单独收集的，从其规定； 

5．行政管理部门认为不宜集中收集、贮存的危险废物

本项目收集范围为试点方案附件1中HW08废矿物油与含矿物油废物、HW49 其他各类废有毒有害沾染物、HW31废铅蓄电池

符合
收集规模
试点单位应根据服务区域危险废物收集需求、收集贮存能力，合理申请危险废物收集规模。每个试点单位收集规模原则上不大于5000吨/年，每个贮存点单次最大贮存量不超过500吨（单一类别最大贮存量不超过100吨）

本项目危废收集规模为2800吨/年，贮存点单次最大贮存量不超过500 吨（单一类别最大贮存量不超过100吨）

符合
贮存期限
收集贮存的危险废物应在90个工作日内提供或者委托利用处置单位进行利用处置。超过法定贮存期限，确需延期贮存的，需经颁发危险废物收集经营许可证的州（市）生态环境局批准

本项目建设后贮存的危险废物在90个工作日内提供或者委托利用处置单位进行利用处置

符合
试点单位
鼓励开发区（包括工业聚集区）自行或引入专业单位建设危险废物集中收集设施，作为配套基础设施为开发区（包括工业聚集区）提供收集贮存服务。鼓励持有危险废物综合经营许可证、危险废物收集经营许可证，以及其它具有危险废物收集经验、具备专业技术能力、社会责任感强的单位积极开展试点。 

综合考虑各州（市）小微企业数量及分布、集中收集需求等，全省共布局收集试点单位25个（附件2），各州（市）也可根据实际收集需求对名额进行适度调整，并将调整计划和理由报省生态环境厅。各州（市）应在试点单位数量基础上，根据辖区服务对象分布情况，合理布局试点单位收集设施，避免重复建设、能力过剩。 

试点单位应满足专业人员、收集贮存设施、管理制度和污染防治措施等基本条件（附件3）。鼓励试点单位运用信息化手段记录所收集危险废物的种类、来源、数量、贮存和去向等信息。鼓励收集单位为小微企业提供危险废物管理方面的延伸服务，推动小微企业提升危险废物规范化环境管理水平

原有项目已取得危废经营许可证，项目迁建完成后依法变更危废经营许可证，按照危废经营许可证许可内容进行经营活动

符合
综上所述，项目符合《云南省小微企业危险废物收集试点工作方案》（云环通[2022]168 号）的要求。

十、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的符合性

本项目涉及危险废物HW08 废矿物油及含矿物油废物，HW31 含铅废物（废铅蓄电池），其他危废（HW49）的收集、贮存、转运。项目危险废物的收集、贮存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，本项目与该标准相关的污染控制因素符合性对照见表1-8。
表1-8  项目与《危险废物贮存污染控制标准》的符合性对照表
项目
建设内容（条件及要求）
本项目情况
符合性

总体要求
产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型

本项目贮存设施按照存储危险废物类别要求建设危废贮存区

符合
贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模

本项目按照危险废物类别来设计贮存区规模

符合
贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触

本项目按照危废类别、形态、性质不同贮存危险废物

符合

贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境

本项目在采取环评提出的措施后，各项污染物均能达标排放

符合

危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理

按照危废类别不同分类收集

符合

贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志

按照要求设置相关标准

符合

HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月

按照要求进行信息化管理，保存相关视频记录3个月

符合

在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存

按照要求对废铅酸电池泄露电解液等进行预处理

符合

危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求

项目运营期按照要求执行

符合

贮存设施选址要求
贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价

项目选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求

符合

集中贮存设施不应选在生态保护红线区

域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区

项目位于芒市风镇帕底村芒市糖厂内，不属于生态红线区域、基本农田和其他需要特别保护的区域内，也不在溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，不受滑坡，泥石流等地质灾害以及洪水、潮汐影响

符合

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点

不涉及上述情况

符合

贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定

项目选址满足环评文件的要求

符合

贮存设施污染控制要求

一般规定
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物

项目按照标准要求建造贮存区，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等污染防治措施，不露天堆放危险废物

符合

贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求，设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合

项目按照危废类别、

数量等不同建设贮存区

符合

贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝

地面与裙脚均进行防渗，表面无裂缝

符合

贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措

施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料
项目防渗建设符合要求

符合

同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区

按要求建设
符合

贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入

贮存区专人看管，除

危废运输期间，其余

时段均封闭

符合

贮存库
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式

不同危废分区存放

符合
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求

废矿物油贮存区设置围堰，围堰容积不小于最大容器容积1/10

符合
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297要求

项目按照环评提出的环保措施，污染物能达标排放

符合
贮存池
贮存池防渗层应覆盖整个池体，并应按照6.1.4的要求进行基础防渗

贮存区采取符合要求的防渗措施

符合
贮存池应采取措施防止雨水、地面径流等进入，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入贮存池内

贮存池采取防止雨水、地面径流进入，贮存池可以防止不小于25年暴雨流入

符合
贮存池应采取措施减少大气污染物的无组织排放

项目运营期无组织废气达标排放

符合
贮存罐
贮存罐区罐体应设置在围堰内，围堰的防渗、防腐性能应满足6.1.4、6.1.5 的要求

废矿物油贮存区周围设置围堰，围堰设置符合要求

符合

贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求

围堰容积满足要求

符合

贮存罐区围堰内收集的废液、废水和初期雨水应及时处理，不应直接排放

按照规定执行

符合

容器和包装物污染控制标准
容器和包装物材质、内衬应与盛装的危

险废物相容

衬里材料与堆放危险废物相容

符合

针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防和强度等要求

容器和包装物满足相应的防渗、防漏、防和强度等要求

符合

硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏

硬质容器选择符合要求

符合

柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏

柔性容器选择符合要求

符合

使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形

按照要求盛装

符合

容器和包装物外表面应保持清洁

容器和包装物外表面保持清洁

符合

运行与管理
危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入

本项目危废进场后进行检验，确保同预定接收的危险废物一致并登记注册

符合

应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好

运营期加强管理，对危废贮存情况定期检查

符合

贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存

运营期按规定建立台账

符合

贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等

运营期建立相应的危废贮存管理制度

符合

贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案

运营期建立地下水观测井，发现隐患第一时间进行处理

符合

贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档

运营期建立贮存设施相关档案

符合

环境监测要求
贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划

运营期贮存设施的环境监测纳入环境监测计划

符合

贮存设施所有者或运营者应依据《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和 HJ 819、HJ1250 等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果

已按规定制定监测方案，开展自行监测

符合

HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合 HJ 164 要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照 GB/T 14848 执行

地下水监测点位布设符合 HJ164 的要求，监测因子具有代表性

符合

贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按HJ/T 55的规定执行，VOCs 的无组织排放监测还应符合 GB37822 的规定

运营期无组织监测点位布设及采样因子选择符合相关规定

符合

综上所述，本项目的建设与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单相符。

十一、与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的符合性

根据《危险废物收集贮存运输技术规范 HJ2025-2012》要求，从产生点到本项目贮存库的运输，从本项目贮存库到最终处置单位的运输，均由专业运输资质企业承担；建设单位已签订危废运输合同。因此本项目主要针对其收集、贮存进行符合性分析，分析如下：

表1-9  项目与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的符合性对照表
项目
规范要求
本项目情况
符合性
总体要求
从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等

项目迁建完成后依法变更危废经营许可证，按照危废经营许可证许可内容进行经营活动；在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等

符合
危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行

本项目迁建完成后，将严格执行《危险废物转移联单管理办法》制度

符合
危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等

本项目迁建完成后，建设单位将建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等

符合
危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练

本项目迁建完成后，建设单位将编制完善应急预案。应急预案编制参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，运输的相关内容符合交通行政主管部门的有关规定。同时，建设单位针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练

符合
危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：

（1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50 号）要求进行报告。

（2）若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。

（3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。

（4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

（5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具

项目所涉及的集中危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，建设单位及相关部门根据风险程度采取如下措施：

（1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发[2006]50 号）要求进行报告。

（2）立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。

（3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。

（4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

（5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具

符合
危险废物收集、贮存、运输

时应按腐蚀性、毒性、易燃

性、反应性和感染性等危险

特性对危险废物进行分类、

包装并设置相应的标志及标

签。危险废物特性应根据其

产生源特性及 GB5085.1-7、

HJ/T298 进行鉴别

项目根据涉及的危险废物其产生源特性及 GB5085.1-7、HJ/T298 进行鉴别。本项目应按上述鉴别的危险特性对危废进行分类、包装并设置相应的标志及标签

符合

废铅酸蓄电池的收集、贮存

和运输应按 HJ519 执行

项目涉及废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按 HJ519执行，具体见表1-11、1-12
符合

收集
危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等

本项目迁建完成后，建设单位根据各危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划

符合
危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作 程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等

本项目迁建完成后，建设单位将制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等

危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等

项目危险废物收集和转运作业人员根据工作需要分别将配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等

符合

危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施

本项目迁建完成后，建设单位将在危废的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施

符合

危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

（1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

（2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

（3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

（4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

（5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

（6）危险废物还应根据GB12463 的有关要求进行运输包装

建设单位在危废收集时分别根据危废的数量、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

（1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。

（2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。

（3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。

（4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

（5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。

（6）危险废物还应根据GB12463 的有关要求进行运输包装

符合

含多氯联苯废物的收集除应执行本标准之外，还应符合GB 13015 的污染控制要求

本项目不涉及

符合

危险废物的收集作业应满足如下要求：

（1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

（2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

（3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

（4）危险废物收集应参照本标准附录 A 填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

（5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

（6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全

危险废物的收集作业需要分别满足如下要求：

（1）根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

（2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

（3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

（4）危险废物收集应参照本标准附录 A 填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

（5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

（6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全

符合

危险废物内部转运作业应满足如下要求：

（1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录 B 填写《危险废物厂内转运记录表》。

（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗

危险废物内部转运作业应满足如下要求：

（1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

（2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B 填写《危险废物厂内转运记录表》。

（3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗

符合

收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装

收集不具备运输包装条件危废，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装

符合

贮存
危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施

本项目为危废的集中性贮存。所对应的贮存设施为：危险废物经营单位所配置的贮存设施

符合
危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足 GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求

本项目贮存危险废物设施的选址、设计、建设、运行管理满足 GB18597、GBZ1 和GBZ2 的有关要求

符合
危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施和消防设施

项目需按要求配备通讯设施、照明设施和消防设施

符合
贮存危险废物时应按照危险废物的特性进行分区贮存，每个贮存区区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置

本项目危废均分类分开收集贮存，贮存仓库符合防雨、防火、防雷、防扬尘

符合
贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导静电的接地装置

企业需按要求落实

符合
危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度

项目建立台账，加强管理

符合
危险废物贮存设施应根据贮存的危废种类和特性设置标志

危险废物贮存设施根据贮存

的危废种类和特性设置标

志

符合
危险废物贮存设施的关闭应按照 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行

原有项目的关闭按要求办理相关手续

相符
综上所述，本项目的建设与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相符。

十二、与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的符合性 

本项目涉及的废矿物油收集贮存与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）符合性分析见下表。

表1-10  项目与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》的符合性对照表
序号
建设内容（条件及要求）
本项目情况
符合性
1
废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷

项目废矿物油收集设置专用储罐收集贮存，按照规范要求进行

符合
2
废矿物油收集过程产生的废旧容器应按照危险废物进行处置，仍可转作他用的，应经过消除污染的处理

项目废矿物油储罐为单层储油罐，运输采用专用容器运输。转作他用的，按照规范要求执行

符合
3
废矿物油应在产生源收集，不宜在产生源收集的应设置专用设施集中收集

项目设置专用危废仓库、专用收集储罐进行收集

符合
4
废矿物油收集过程产生的含油

棉、含油毡等含废矿物油废物应一并收集

项目废矿物油收集过程产生的含废矿物油废物一并收集

符合
5
废矿物油贮存污染控制应符合GB18597 中的有关规定

按规范要求执行

符合
6
废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范

按相关规范要求执行

符合
7
废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射

项目设置防雨、防风和防晒设施，禁止烟火

符合
8
废矿物油使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放

项目废矿物油使用专用设施贮存，贮存前进行检验

符合
9
废矿物油贮存设施内地面应作防渗处理，并建设废矿物油收集和导流系统，用于收集不慎泄露的废矿物油

项目废矿物油贮存区地面进行重点防渗处理，设置围堰，储罐置于围堰内，并设置了导流沟收集泄露的废矿物油

符合
10
废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%

项目设置专用废矿物油储油罐进行收集，盛装废矿物油预留容积不少于总容积的 5%

符合
11
已盛装废矿物油的容器应密封，贮油油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩，防止杂质落入

项目采用专用储罐进行收集，设置有呼吸孔并安装防护罩

符合
项目废矿物油收集贮存满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）相关要求。

十三、与《废电池污染防治技术政策》相符性分析

项目涉及收集、贮存废铅蓄电池，根据《废电池污染防治技术政策》废铅酸蓄电池属于危险废物，项目按照有关危险废物的管理法规、标准进行管理。项目采用符合国家标准的专门容器分类收集、贮存废电池，容器不易破损、变形，其所用材料能有效防止渗漏、扩散，装有废电池的容器贴有国家标准所要求的分类标识。废铅蓄电池贮存设施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求进行建设和管理。收集后的批量废铅蓄电池分类送到有资质单位进行处置。本项目的建设符合《废电池污染防治技术政策》。

十四、与《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体〔2019〕3号）的相符性分析

项目涉及收集、贮存废铅蓄电池，《废铅蓄电池污染防治行动方案》将废铅蓄电池污染防治作为打好污染防治攻坚战的重要内容，以有效防控环境风险为目标，以提高废铅蓄电池规范收集处理率为主线，完善源头严防、过程严管、后果严惩的监管体系，严厉打击涉废铅蓄电池违法犯罪行为，建立规范的废铅蓄电池收集处理体系，有效遏制非法收集处理造成的环境污染，维护国家生态环境安全，保护人民群众身体健康。本项目规范收集废铅酸蓄电池，废铅蓄电池集中贮存设施参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求进行建设和管理，收集后的废铅蓄电池转运至有资质单位进行处置，本项目的建设符合《废铅蓄电池污染防治行动方案》。

十五、与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的相符性分析

本项目包含废铅蓄电池收集贮存，根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范（HJ519—2020）》要求，本项目废铅蓄电池收集、贮存进行符合性分析如下：

表1-11   项目与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》的符合性对照表
项目
规范要求
本项目情况
符合性
总体要求
从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动

本项目现处于环评阶段，下一步按规定开展验收和危险废物经营申办工作

符合
收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形， 其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB 18597要求的危险废物标签

本项目收集废铅蓄电池，采取专业的车辆进行运输至仓库；破损废铅蓄电池所用贮存容器为耐酸腐蚀密闭容器。在仓库内按照规范要求设置导流沟、收集池等应急措施。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597 中附录 A 所要求的危险废物标签

符合
废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、 转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接

企业需按要求建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、 转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接

符合
禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质

企业在收集、运输和贮存过程中禁止擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质

符合
废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求

企业废铅蓄电池收集、运输、贮存过程需符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求

符合
废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训

项目运输委托有资质单位进行运输，项目将按要求组织收集人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训

符合
收集
铅蓄电池生产企业应采取自主回收、联合回收或委托回收模式，通过企业自有销售渠道或再生铅企业、专业收集企业在消费末端建立的网络收集废铅蓄电池，可采用“销一收一”等方式提高收集率。再生铅企业可通过自建，或者与专业收集企业合作，建设网络收集废铅蓄电池

项目将与产生废铅蓄电池的相关企业签订收集委托合同，提高收集效率

符合
收集企业可在收集区域内设置废铅蓄电池收集网点，建设废铅蓄电池集中转运点，以利于中转

本企业未设置收集网点，直接回收至厂区暂存

符合
废铅蓄电池收集过程应采取以下防范措施，避免发生环境污染事故：

a）废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。

b）废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中

1）废铅蓄电池在收集过程中进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏。

b）若废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，拟将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中

符合
贮存
基于废铅蓄电池收集过程的特殊性及其环境风险，分为收集网点暂存和集中转运点贮存两种方式

项目为集中转运点贮存的方式

符合
集中转运点贮存时间最长不超过 1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量

本项目迁建完成后，将对废铅酸蓄电池统一集中回收、贮存后送有资质的单位进行处置，集中转运点贮存时间不超过 1

年，项目废铅酸蓄电池最大贮存量为50t，贮存规模小于本项目仓库设计容量

符合
废铅蓄电池集中转运点贮存设施应开展环境影响评价，并参照 GB 18597 的有关要求进行建设和管理，符合以下要求：

b）面积不少于 30m²，有硬化地面和必要的防渗措施。

c）应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。

d）应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。

e）应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。

f）应有排风扇，保证良好通风。

g）应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池

本项目正在开展环境影响评价；项目拟建废铅蓄电池贮存仓库面积48.75m²、大于30m²，有硬化地面及防渗措施。仓库内设有导流沟和废液收集池，配备有耐腐蚀专用容器，项目废铅蓄电池贮存仓库安装排风扇，同时企业将按要求配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。应设立警示标志

符合
禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸

本项目废铅蓄电池堆放在专用的仓库内，禁止露天堆放

符合
本项目的废旧铅酸蓄电池运输委托第三方有资质的单位运输，根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范（HJ519—2020）》中对废铅蓄电池运输过程提出如下要求。

表1-12   根据《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》对本项目收集运输过程

提出要求
项目
规范要求
本项目具体要求
运输

废铅蓄电池运输企业应执行国家有关危险货物运输管理的规定，具有对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输废铅蓄电池应采用符合要求的专用运输工具。公路运输车辆应按 GB 13392 的规定悬挂相应标志；铁路运输和水路运输时，应在集装箱外按GB190 的规定悬挂相应标志。

满足国家交通运输、环境保护相关规定条件的废铅蓄电池，豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等道路危险货物运输管理要求

本项目只涉及公路运输，运输车辆应按 GB13392 的规定悬挂相应标志
废铅蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染

本项目运输单位具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力，且配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染
废铅蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施

废铅蓄电池运输时应采取有效的包装措施，破损的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏、防遗撒措施
综上所述，本项目的建设与《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》 相符。

十六、与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的相符性分析

本项目医用未污染输液瓶（袋）的收集破碎与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）相关要求符合性分析如下。

表1-13  与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》符合性

环节
规范相关要求
本项目情况
符合性
回收要求
4.1.1 废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。

本项目回收的医用未污染输液瓶（袋）来源于芒市及周边区域医疗机构，根据国卫办医发〔2017〕30号内容可知，属于可回收物，可作为再生资源回收利用，不属于医疗废物和危险废物

符合
4.1.2 含卤素废塑料的回收和再生利用应与其他废塑料分开进行

本项目不回收含卤素的废料

符合
4.1.3 废 塑 料 的 分 类 鉴 别 采 用GB/T19466.3（熔融和结晶温度及热焓的测定）与红外光谱相结合的方法

本项目回收的医用未污染输液瓶（袋）肉眼可分辨，无需再检测

符合
4.1.4 废塑料的回收中转或贮存场所（企业）必须经过当地人民政府环境保护行政主管部门的环保审批，并有相应的污染防治设施和设备

本项目正在办理环评手续，通过环评审批与环保验收后正式投入生产

符合
4.1.5 废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备

本项目回收的医用未污染输液瓶（袋）不进行清洗，采用湿法进行破碎，在破碎的同时加水喷淋
符合
4.1.6废塑料的回收过程中应避免遗洒

回收过程中专用车辆运输，制定运输规范，按照规范要求避免遗洒

符合
包装和运输
4.2.1 废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料

回收过程中采用专用车辆封闭运输

符合
4.2.2 废塑料的包装应在通过环保审批的回收中转场所内进行

本项目不进行废塑料

的包装

符合
4.2.3 废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用∶在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒

符合
4.2.4 包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行 GB/T16288

符合
4.2.5 不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的厢式货车运输

采用专用运输车辆密闭运输，不得超高、超宽、超载运输

符合
贮存要求
4.3.1 废塑料应贮存在通过环保审批的专门贮存场所内

本项目正在办理环评手续，通过审批后进行建设

符合
4.3.2 贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施

本项目贮存场所位于封闭仓库内，具有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施

符合
4.3.3 不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放

本项目回收的医用未污染输液瓶（袋）来源简单，均为同一种类

符合
预处理工艺要求
5.1.1 废塑料预处理工艺主要包括分选、清洗、破碎和干燥

本项目作为废塑料预处理，工艺为破碎

符合
5.1.2废塑料预处理工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，应采用节水、节能、高效、低污染的技术和设备；宜采用机械化和自动化作业，减少手工操作

项目采用先进的高效粉碎机

符合
5.1.3 废塑料的分选宜采用浮选和光学分选等先进技术；人工分选应采取措施确保操作人员的健康和安全

本项目不涉及

符合
5.1.4 废塑料的清洗方法可分为物理清洗和化学清洗，应根据废塑料来源和污染情况选择清洗工艺；宜采用节水的机械清洗技术；化学清洗不得使用有毒有害的化学清洗剂，宜采用无磷清洗剂

本项目不涉及清洗工序

符合
综上所述，本项目医用未污染输液瓶（袋）的收集破碎与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）相关要求相符。

十七、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

符合性

表1-14  项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
内容
序号
标准要求
项目情况
符合性
VOCs 物料储存无组织排放控制要求

1
VOCs 物应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中

项目产生 VOCs的危险废物均储存于密闭容器、包装袋、储罐中

符合
2
盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭

项目产生 VOCs的危险废物均贮存于室内，做到防雨、防晒，防渗按重点防渗进行建设，贮存时危险废物均贮存于密闭容器中

符合
VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求

1
液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转 移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车

本项目液态VOCs 物料（废矿物油）运输过程均采用密闭容器保存

符合
工艺过程VOCs 无组织排放控制要求

1
VOCs 质量比大于等于 10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采 取排至VOCs 废气收集处理系统

项目所收集的易产生VOCs 的危险废物均密闭贮存

符合
VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求

1
VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发烧故障或者检修时，对应的生产工艺应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施

项目VOCs 初始排放速率≦3kg/h，不设置VOCs 废气收集处理系统

符合

2
废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定

符合
3
废气收集系统的输送管道应密闭

符合

4
VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准规定

符合

5
收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs处理设施，处理相率不低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h 时，应配置 VOCs处理设施，处理相率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外

符合
综上所述，项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求相符。

十八、与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有

机物综合治理实施方案的通知》（云环通〔2019〕125 号）符合性分析

表1-15  项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
类别
云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案要求

本项目情况
符合性
控制思路与要求
全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs原辅材料、含 VOCs 产品、含VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放

项目产生 VOCs 的危险废物均储存于密闭容器、包装袋、储罐中，能有效减少无组织排放，根据计算项

目VOCs 产生速率≦3kg/h，无需配置VOCs 处理设施

符合
加强设备与场所密闭管理。含VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高 VOCs 含量废水（废水液面上方 100 毫米处VOCs 检测浓度超过 200ppm，其中，重点区域超过 100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含 VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作

提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行

综上所述，项目与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》要求相符。

十九、《公路安全保护条例》符合性分析
表1-16  项目与《公路安全保护条例》符合性分析
公路安全保护条例
本项目情况
符合性
载运易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品的车辆,应当符合国家有关安全管理规定，并避免通过特大型公路桥梁或者特长公路隧道；确需通过特大型公路桥梁或者特长公路隧道的,负责审批易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品运输许可的机关应当提前将行驶时间、路线通知特大型公路桥梁或者特长公路隧道的管理单位,并对在特大型公路桥梁或者特长公路隧道行驶的车辆进行现场监管

项目运输由有专业运输资质单位南华县腾龙物流有限公司承担

符合
禁止在公路、公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、打场晒粮、种植作物、放养牲畜、采石、取土、采空作业、焚烧物品、利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的行为

项目区工作人员产生的生活垃圾利用加盖垃圾桶统一收集后，并委托当地环卫部门及时清运

符合
二十、项目选址环境合理性分析 

1、项目用地
项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，租用德宏滔盛置业有限公司位于芒市风平镇帕底村芒市糖厂的闲置场地建设，根据德宏滔盛置业有限公司土地证，项目用地性质为工业用地，项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，符合相关技术规范及政策。

2、基础条件
项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，项目区环境质量良好，水、电等基础设施建设完善，基础条件十分便利。

3、环境相容性
项目严格落实环评提出的各项环保措施，运营期产生的废气、噪声能达标排放；项目废水不外排，对周围水环境产生影响较小；固体废物均能得到合理处置；项目与周围环境相容。

4、特殊敏感区对项目选址合理性分析 

本项目不涉及自然保护区，世界文化自然遗产，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家地质公园，城市饮用水水源保护区，国家湿地公园，水产种质资源保护区及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区；不涉及基本农田和生态公益林，不涉及生态保护红线。因此，本项目周边无特殊环境敏感区制约项目选址。 

5、居民点对项目选址合理性分析 
根据计算，建议本项目设置100m 的卫生防护距离，距离项目最近居民点为项目西南侧396m处的帕底村，不在卫生防护距离内，项目不设置环境防护距离。项目在采取相应污染防治措施后，污染物能够实现达标排放。项目声环境评价范围内无居民点分布，最近的敏感点受项目建设影响较小。因而周边居民点对项目选址不构成制约因素。 

综上，从环境保护的角度分析，本项目选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来
德宏州润田再生资源回收有限公司于2019年12月在云南省德宏州芒市轩岗乡团莲新村建设“德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目”。项目建成后，对芒市及周边废机油进行回收，不对废机油进行加工利用，收储中转废机油800t/a。原有项目于2019年10月8日取得德宏州生态环境局芒市分局关于《德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目环境影响报告表》的批复（德环芒复﹝2019﹞35号）；于2020年5月编制了突发环境事件应急预案，并取得德宏州生态环境局芒市分局的备案（备案号：533103-2020-007-L）；于2020年6月12日取得德宏州生态环境局芒市分局核发的危险废物经营许可证；于2021年8月委托云南禹含环保科技有限公司对项目进行了竣工环境保护验收监测，并通过竣工环境保护验收。2021年12月9日申领了排污许可证，证书编号：91533103MA6NYB6290001Z。
现因公司业务需求原因，拟投资500万元，将项目搬迁至芒市风镇帕底村芒市糖厂内。芒市发展和改革局于2023年5月18日对本项目进行了备案，项目备案代码：2305-533103-04-01-573506。项目迁建完成后，项目收集转运废矿物油（HW08 ）增至2000t/a，新增废铅蓄电池（HW31）收集转运600t/a、其他各类废有毒有害沾染物（HW49）收集转运200t/a、收集破碎医用未污染输液瓶（袋）200t/a。（1）项目收集的危险废物主要为芒市以及周边区域汽车维修服务等行业产生的废矿物油与含矿物油废物、废铅蓄电池、其他各类废有毒有害沾染物，不对其加工、再生利用；危险废物在厂区贮存后统一交给有处理资质单位进行处理。其中废矿物油委托云南东升茂泰科技环保有限公司处置（已签订处置协议），其他涉及的危险废物拟交由云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）处理，项目转运过程运输由有专业运输资质单位南华县腾龙物流有限公司承担（已签订运输协议）。（2）项目收集破碎的医用未污染输液瓶（袋）仅为已去除针头及输液管的未被患者血液、体液和排泄物污染的普通废弃输液瓶（袋），不回收传染病区或用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋）、输液涉及使用细胞毒性药物（如肿瘤化疗药物等）的输液瓶（袋）、输液涉及使用麻醉类药 品、精神类药品、易制毒药品和放射性药品的输液瓶（袋），不回收危险废物类废塑料，不回收废旧塑料薄膜、盛装农药、化肥、废染料、强酸、强碱及其他化学品包装瓶，工艺不涉及塑料造粒等深加工。项目破碎后的塑料净片不得用于原用途。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中规定：本项目危险废物的收集转运为“四十七、生态保护和环境治理业—101危险废物（不含医疗废物）利用及处置—其他”，应编写环境影响报告表；医用未污染输液瓶（袋）的收集破碎为“三十九、废弃资源综合利用业—85金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”，不纳入建设项目环境影响评价管理。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中“第四条”：建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。因此本项目应编制环境影响报告表。为此，德宏州润田再生资源回收有限公司委托我单位（云南纳智环保科技有限公司）进行环境影响评价报告表编制工作（委托书详见附件）。我单位接受委托后，开展了现场踏勘、资料的收集和整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，根据国家建设项目环境管理的有关规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成《德宏州润田再生资源回收有限公司迁建项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
二、项目建设内容
项目租用的土地总占地面积为3575.1m²，建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程。主要建设内容包括：办公楼、值班室、旱厕、废矿物油贮存区、其他各类废有毒有害沾染物贮存区、废旧铅蓄电池贮存区、消防沙池、医用未污染输液瓶（袋）贮存区、医用未污染输液瓶（袋）破碎区及相关配套设施。项目主要建设内容详见表2-1。
表2-1    项目主要建设内容一览表
项目
工程名称
建设内容及规模
备注
主体工程
废矿物油贮存区
废矿物油储存仓库
废矿物油储存仓库一个，建筑面积90m²，设置一个出入口，运输车辆可直接倒至仓库入口处装卸废矿物油，仓库内设2个50m³废矿物油储存罐及1个35m³的应急罐。废矿物油仓库内设置围堰拦挡措施。围堰高1.2m、宽8.6m、长9.8m，油罐间距1.6m、围堰到油罐的距离2.5m。废矿物油最大贮存量为100m³
新建
应急池
废矿物油仓库内设应急池1个，容积为40m³，主要用于收集消防事故废水及事故废油，废矿物油库内围堰通过导流沟连接至应急池

新建
其他各类废有毒有害沾染物贮存区
建筑面积183.75m²，设一个出入口及通道，年收集机油格（铁质机油格、纸质机油格）、废棉纱、废过滤棉及废矿物油桶200t，最大贮存量为20t
新建
废铅蓄电池贮存区
废铅蓄电池贮存区
建筑面积48.75m²，废铅蓄电池年收集600t，设置一个出入口，仓库内设置装卸平台，仓库分为完整铅酸蓄电池暂存区，破损铅酸蓄电池贮存区；破损电池采用耐酸密闭容器暂存。最大贮存量为50t

新建
废电解液应急收集池

废旧电池存放区设置导流沟，并连接配套废液应急收集池1个，容积为2m³
新建
医用未污染输液瓶（袋）贮存区
建筑面积125m²，设一个出入口，年收集医用未污染输液瓶（袋）200t
新建
医用未污染输液瓶（袋）破碎区
建筑面积155m²，设一个出入口，设置1台高效粉碎机，配套设置喷淋装置；年破碎医用未污染输液瓶（袋）200t
新建
储运工程
厂外运输

项目涉及的危险废物收集、转运委托南华县腾龙物流有限公司道路运输。南华县腾龙物流有限公司具有道路运输经营许可证，许可证经营范围为危险货物运输

已签订协议
厂内运输
厂区采用叉车及汽车运输

原有
辅助工程
办公楼
建筑面积300m²，二层框架结构
已建（租用）
值班室
建筑面积26m²，砖混结构
已建（租用）
旱厕
建筑面积26m²，砖混结构
已建（租用）
公用工程
供电
由市政供电电网提供

依托
供水
由市政自来水供水管网直供

依托
排水
仓库外配套设置雨水沟，对仓库外雨水进行导流，严禁雨水进入仓库，雨水经雨水管网收集后排入糖厂雨水管网；

项目医用未污染输液瓶（袋）湿式破碎喷淋用水及绿化用水全部蒸发损耗，无废水产生；项目员工不在厂区食宿，使用防渗旱厕，生活用水主要为饮用水（外购瓶装水），生活饮用水部分被身体吸收及体表蒸发，其余通过尿液、粪便排泄入旱厕，定期清掏做供周边农户作为农肥
新建雨水沟
环保工程
废气
非甲烷总烃
项目各类危险废物入库和转运出库的包装方式不变，除废矿物油外，所有危险废物均不分装、不倒罐，同时均采用密闭包装容器进行储存，正常情况下不会或会有极少量废气产生。废矿物油贮存区仓库内设3台排风扇，单台风量4000m³/h，加强通风换气后无组织排放
新建
硫酸雾
硫酸雾仅在电池破损导致电解液泄漏的事故工况下会产生，泄露的电解液经导流沟收集后进入应急收集池，在应急收集池内投加熟石灰进行中和处理，减少硫酸雾挥发。同时废铅蓄电池暂存区仓库内设置3套排风扇，单台风量4000m³/h，加强通风换气后无组织排放。产生的中和渣含有电解液其它成分，属于危险废物，收集后交由云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）处理
新建
噪声

采取选用低噪声设备、基础减振、仓库隔声等降噪措施

新建
固废
生活垃圾
生活垃圾桶若干
新增
危险固废
项目产生的废劳保用品、废电解液中和渣、破损废电池、清罐油泥、矿物油储罐清洗废液等分类收集，分类暂存于本项目各类危废暂存库内（其中废电解液中和渣、破损废电池收集暂存于废铅蓄电池暂存区；废劳保用品收集暂存于其他各类废有毒有害沾染物暂存贮存区；清罐油泥、矿物油储罐清洗废液收集暂存于废矿物油贮存区），交由有资质单位处置。不单独设置危废暂存间。
新建
废水
厂区雨污分流
项目仓库外设置截排水沟

新建
地下水防渗
重点防渗区
本项目危险固废暂存区全库为重点防渗区，包括废矿物油贮存区、其他各类废有毒有害沾染物贮存区、废铅蓄电池贮存区全库地面、收集沟道、事故池、收集池以及裙墙等暂存库内全部区域为重点防渗区域；防渗处理方式为：黏土层+土工布+高密度聚乙烯（HDPE）厚度不小于 2mm+土工布+抗渗混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，并在地面涂环氧树脂漆方式进行防腐防渗建设
新建
一般防渗区
医用未污染输液瓶（袋）破碎、贮存区为一般防渗区，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤10-7cm/s

新建
简单防渗区
厂区仓库外的区域对地面进行硬化

已硬化
生态
绿化
绿化面积约177m²

已建
风险防范
消防沙池
项目废铅蓄电池贮存区北侧设置一个消防沙池，容积75m³；

新建
废矿物油

贮存区
废矿物油暂存仓库设置围堰，围堰高1m、宽5.5m、长9m，油罐间距1.6m、围堰到油罐的距离2.5m，2个储罐和应急罐全部放置于一个围堰内；

设置废矿物油事故池1个，容积40m³，配套设置导流沟

废旧铅酸

蓄电池贮存区

废铅蓄电池暂存仓库地面沿墙四周设置导流沟，设置一个应急收集池，破损泄露的电解液经仓库地面设置的导流沟收集进入应急收集池，在应急收集池内投加熟石灰对电解液进行中和。应急收集池容积为2.0m³，应急收集池收集的废电解液中和渣将转入耐酸容器（容积1m³）。废电解液中和渣集中收集后，交由云南大地丰源环保有限公司处理综合利用，建设单位不得自行处置。

新建
监控系统
本项目贮存仓库进出口处 、地磅秤安置处等均设置监控设备

新建
三、主要生产设备
本项目为迁建项目，项目迁建后原有设备搬迁至新厂区，项目迁建前后主要生产设备见表2-2。
表2-2   项目迁建前后主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格型号
原有项目
本项目
变化情况
1

废矿物油储存罐
50m³
2个
2个
0
2

应急罐
35m³
1个
1个
0
3

抽油泵
2CG-58
1台
1台
0
4

手持干粉灭火器
/
2台
6台
+4
5
手持二氧化碳灭火器
/
2台
6台
+4
6
换气扇
/
3个
6台
+3
7
叉车
5吨
1辆
1辆
0
8
电子地磅
60t
1台
1台
0
9
高效粉碎机
/
0
1台
+1
四、产品方案
（1）危险固废收集转运
项目迁建前后危废收集贮存方案见表2-3。

表2-3   项目迁建前后危废收集贮存方案一览表

序号

种类
危废类别
状态
原有项目
本项目
变化情况
1

废矿物油
HW08
液态
800t/a
2000t/a
+1200t/a
2

含铅废物（废铅蓄电池）

HW31
固态/液态
0
600t/a
+600t/a
3

其他各类废有毒有害沾染物
HW49
固态
0
200t/a
+200t/a
表2-4   本项目收集贮存的危险废物类别

序号
危废种类
危废类别
危废代码
危废来源
特性
1
废矿物油与含矿物油废物
HW08
900-199-08
内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油及油泥

T，I
2
900-214-08
车辆、轮船及其它机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

T，I

3
900-217-08
使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油

T，I

4
900-218-08
液压设备维护啊、风化和拆解过程中产生的废液压油

T，I

5
900-249-08
其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染废矿物油的废弃包装物

T，I

6
含铅废物
HW31
900-052-31

废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液

T/C
7
HW49
900-042-49

破损的电池泄露的电解液进行中和处理产生的废电解液中和渣

T/C

8
其他各类废有毒有害沾染物
HW49
900-041-49

含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，本项目收集的贮存的其他各类废有毒有害沾染物包括机油格（铁质机油格、纸质机油格）、废棉纱、废过滤棉及废矿物油桶

T/In
（2）医用未污染输液瓶（袋）

项目迁建后，新增医用未污染输液瓶（袋）的收集破碎，破碎后得到的塑料净片不得用于原用途。项目迁建前后收集破碎医用未污染输液瓶（袋）方案见表2-5。

表2-5   本项目收集破碎医用未污染输液瓶（袋）方案一览表

序号

种类
原有项目
本项目
变化情况
备注
1

医用未污染输液瓶（袋）
0
200t/a
+200t/a
医用未污染输液瓶（袋）来源为规模医院的一般科室，不涉及芒市辖区内的传染病院区、隔离管控院区、精神病院区、诊所等，传染病院区、隔离管控院区、精神病院区、诊所

[image: image7.png]



[image: image8.png]



医用输液瓶
医用输液袋
[image: image9.png]



破碎后产品照片
五、主要能源及原辅料消耗
表2-6   项目迁建前后能源消耗一览表

序号

名称

原有项目
本项目
变化

1

水

8m³/a

1127.2m³/a

+1119.2m³/a

2

电

3800kW·h/a

5200kW·h/a

+1200kW·h/a

表2-7   项目迁建前后原辅料一览表

序号

名称
原料来源
原有项目年用量
本项目年用量
变化情况
1

废矿物油
芒市以及周边区域汽车维修服务等行业

800t
2000t
+1200t
2

含铅废物（废铅蓄电池）

0
600t
+600t
3

其他各类废有毒有害沾染物
0
200t
+200t
4
医用未污染输液瓶（袋）

规模医院的一般科室，不涉及芒市辖区内的传染病院区、隔离管控院区、精神病院区、诊所等，传染病院区、隔离管控院区、精神病院区、诊所

0
200t
+200t
因项目危险废物有不同的危险特性，在转移、临时暂存过程中需根据其特性、成分、形态、产量、运输方式及处理方式等的不同，选用不同容器，进行分类收集、包装。对具有腐蚀性、易燃性、急性毒性的废物，其承载容器及标识均有特殊要求。要求清楚标明容器内盛物的名称、类别、性质、数量及装入日期，包装容器要求牢固、安全，符合相关转移、暂存的要求。

本项目不涉及危险废物的处理处置，危险废物进厂后暂存一定时间后即交由资质单位进行处理，并严格执行危险废物转移联单制度，其中废矿物油委托云南东升茂泰科技环保有限公司处置，其他涉及的危险废物交由云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）处理，项目转运过程运输由有专业运输资质单位南华县腾龙物流有限公司承担。
六、劳动定员及工作制度

表2-8   项目迁建前后劳动定员及工作制度一览表

序号

主要指标

原有项目
本项目
变化情况

1

劳动定员

8人

8人

不变
2

工作制度

320天/年，8小时/天

360天/年，8小时/天

+40个工作日
员工均不在项目区内食宿
七、项目施工工期

本项目计划 2023 年8月初动工建设，2023年10月初竣工，施工工期为2个月。

八、总平面布置

本项目建设地点位于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，租用德宏滔盛置业有限公司位于芒市风平镇帕底村芒市糖厂的闲置场地建设，项目办公楼、旱厕及值班室租用已建，主要新建废矿物油贮存区、其他各类废有毒有害沾染物贮存区、废旧铅蓄电池贮存区、消防沙池、医用未污染输液瓶（袋）贮存区、医用未污染输液瓶（袋）破碎区及相关配套设施。值班室、办公楼及旱厕位于项目南侧区域；危险固废收集贮存区（废矿物油贮存区、其他各类废有毒有害沾染物贮存区、废旧铅蓄电池贮存区）位于项目厂区东侧中间位置；医用未污染输液瓶（袋）贮存区及医用未污染输液瓶（袋）破碎区位于项目厂区北侧位置。项目平面布局功能分区明确，互不干扰；办公楼位于主导风向的上风向，减少对员工的影响，项目平面布置合理，满足要求。项目总平面布置详见附图2。

九、环保投资
本项目总投资500万元，其中环保投资82.7万元，占工程总投资的16.54%。本项目环保投资概算详见表2-9。

表2-9  项目环保投资概算一览表

名称

规格与数量

投资额（万元）

备注

一、施工期环保投资

扬尘

洒水降尘、材料土工布覆盖

0.2

施工废水

临时沉淀池

0.1

施工固废

建筑垃圾清运

0.5

二、运营期环保投资

废气

非甲烷总烃

废矿物油贮存区仓库内设3台排风扇，单台风量4000m³/h，加强通风换气后无组织排放
/

原有项目迁建

硫酸雾

泄露后的电解液立即投加石灰进行中和处理，减少硫酸雾排放，同时废铅蓄电池暂存区仓库内设置3套排风扇，单台风量4000m³/h，加强通风换气后无组织排放
1.0
新增

废水

厂区雨污分流

项目仓库外设置截排水沟

1.0

新建

噪声

选用低噪设备、封闭车间等措施，并加强日常维护管理

/

计入工程投资

固废

生活垃圾收集桶若干

0.1

新建

带盖密闭专用桶2个，密封桶需要防酸、防碱，用于收集被沾染的劳保用品

0.3

新建

地下水防渗

本项目危险固废暂存区全库为重点防渗区，包括废矿物油贮存区、其他各类废有毒有害沾染物贮存区、废铅蓄电池贮存区全库地面、收集沟道、事故池、收集池以及裙墙等暂存库内全部区域为重点防渗区域；防渗处理方式为：黏土层+土工布+高密度聚乙烯（HDPE）厚度不小于 2mm+土工布+抗渗混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，并在地面涂环氧树脂漆方式进行防腐防渗建设

60

新建

医用未污染输液瓶（袋）破碎、贮存区为一般防渗区，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤10-7cm/s

5.0

新建

生态

绿化面积约177m²

/

已建

风险措施

废铅蓄电池收集贮存区

收集耐酸容器 2 个（用于收集破损废旧电池、泄露电解液中和渣）

1.0

新建

废液应急收集池1个（防腐、防渗处理），容积2m²

2.0

新建

地面导流沟

1.0

新建

废矿物油暂存区

废矿物油暂存库内事故池1个，容积40m³（防腐、防渗处理）

1.5

新建

废矿物油暂存库地面导流沟及围堰，围堰高度不低于100cm

6.0

新建

监控系统

本项目贮存仓库进出口处 、地磅秤安置处等均设置监控设备

3.0

新建

合计

十、水平衡情况
项目严格执行雨污分流的排水体制，项目收集贮存库为封闭设计，运输车辆将尾部倒退至仓库装卸货区，不在露天装卸，雨水不会进入生产区，项目设置截排水沟及雨水管道，可做到雨污分流。

本项目员工不在厂区食宿，不进行地面冲洗，项目用水主要为医用未污染输液瓶（袋）湿式破碎喷淋用水、员工生活饮用水及绿化用水。

（1）医用未污染输液瓶（袋）湿式破碎喷淋用水

本项目回收的医用未污染输液瓶（袋）不进行清洗，采用湿法进行破碎，在破碎的同时加水喷淋，湿式破碎作业时，使物料含水量保持在3%到10%，可避免粉尘的产生，本次评价喷淋用水按每破碎1t医用未污染输液瓶（袋）喷淋用水5m³，项目年破碎医用未污染输液瓶（袋）200t，则喷淋用水量为1000m³/a、2.78m³/d。喷淋降尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。
（2）生活饮用水
项目劳动定员8人，均不在厂区食宿，生活用水主要为饮用水，采用外购瓶装水；员工饮用水按2L/（人·d）计，则饮用水量为0.016m³/d、5.76m³/a。饮用水通过皮肤蒸发、呼吸、尿液、粪便等途径丢失，其中皮肤蒸发、呼吸丢失量约1.5L/（人·d），约0.5L/（人·d）通过尿液、粪便排泄，员工使用防渗旱厕，定期清掏做供周边农户作为农肥。

（3）绿化用水
项目绿化面积约为177m²，根据《云南省用水定额标准》（DB53//T168-2019），绿化用水量按3L/（m²•次）计，非雨天每天浇洒一次，则绿化用水量为0.53m³/d。项目在非雨天（以240天计）一天进行一次浇灌，绿化需水量为127.2m³/a，绿化用水经土地渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排。

（4）初期雨水 

项目严格执行雨污分流的排水体制，项目运输车辆将尾部倒退至仓库装卸货 区，不在露天装卸，雨水不会进入生产区，不对初期雨水进行分析。项目设置截 排水沟及雨水管道，可做到雨污分流。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image10]

图2-1   项目水平衡图   单位m³/a



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节
本项目办公楼、值班室及旱厕租用已建建筑，本项目施工期主要新建仓库用于危险废物暂存及医用未污染输液瓶（袋）的收集破碎。施工场地已平整，项目施工主要为建筑物建及设备安装。库房建设完成后对库房内裙墙、地面进行防渗、防腐。在各危废暂存间分区范围内，修建事故池和导流沟，并对事故池、导流沟进行防渗、防腐、防漏处理，危废暂存库内设置强制通风系统。施工期对环境产生的影响主要集中在项目区占地范围内，对周围环境产生的不利影响很小，随施工期结束而结束。施工期工艺流程及产污节点见图 2-2。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2   施工期工艺流程及产污节点图

本项目施工规模较小，施工期产生的污染物主要为：

（1）施工废气：施工期场地防渗、仓库建设过程产生的扬尘，施工车辆及施工机械产生的尾气，以及装修过程产生的废气；

（2）施工废水：主要为施工人员产生的生活污水；

（3）施工噪声：主要为施工设备运行产生的噪声；

（4）施工固废：主要为建筑废弃材料和施工人员生活垃圾。
二、运营期工艺流程及产污环节

（一）运营期工艺流程
1、废旧电池收集贮存工艺流程

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3   运营期废旧电池收集贮存工艺流程及产污节点图

本项目废铅蓄电池暂存区仅作为废铅蓄电池暂时贮存，不涉及拆解和再利用过程。

废铅蓄电池收集：本项目由建设单位在各废旧电池产生点收集废铅酸蓄电池，根据电池完整情况，分类放置于耐酸容器中，其中破损电池存放在专用具盖密封耐酸容器中，同时在废铅蓄电池专用容器粘附危险固废标签，并标明类别、性质及注意事项，要求建设单位事先与各铅酸蓄电池回收点签订回收协议，加强规范收集，其中收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签。在回收过程中，不得擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池，不得在收集过程随意倾倒破损电池电解液。项目在回收贮运废铅蓄电池时，工作人员和运输人员在回收时配备必要的个人防护装备，即耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等。

废铅蓄电池运输：

①收集点至本项目废铅蓄电池暂存区运输：建设单位委托有危废运输资质的单位南华县腾龙物流有限公司将各收集点的废铅蓄电池运送至本项目贮存仓库，根据各收集点的收集情况，收集到一定量后随时转运。

②本项目贮存仓库至危废处置单位：委托有资质的运输公司南华县腾龙物流有限公司采用专用危废运输车运输，货车载重量最大10-30t，同时根据当天暂存量大小增减货车数量进行转运。

厂内卸货及暂存：收集车辆至项目区贮存库后，根据装卸区工况有序进厂。车辆进入装卸平台后，用托盘装盘后用叉车卸货，对废铅蓄电池进行检查，将完好的废电池搬运至完整铅酸蓄电池暂存区。破损的废铅蓄电池，移至破损废铅蓄电池暂存区；项目按规格分区堆放，并进行登记达到一定量后，联系有专业运输资质单位南华县腾龙物流有限公司，将暂存的完好废铅酸蓄电池、破损废铅蓄电池、渗漏电解液等，转运至具有处置资质的云南大地丰源环保有限公司进行处置，经分类后的铅酸蓄电池在本项目仓库贮存量最大为50吨。

废铅蓄电池收集贮存在事故工况下（内部搬运及分类堆放过程中）可能出现电池破损，导致电解液的泄漏，泄漏电解液由导流沟（耐酸、防渗）+事故池（耐酸、防渗）+带盖密闭专用桶（防酸防腐、防渗漏）对其进行收集。若发生泄漏，泄漏的电解液挥发会产生硫酸雾，为降低上述影响，要求建设单位在项目建设及营运过程中，严格按《废旧蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）等相关要求，废旧蓄电池贮存区出入口正常情况下保持关闭，仅在货物进出时短时间开放，废铅蓄电池贮存库设置排风扇，库内保持良好通风。要求在事故状态下泄露的电解液投加石灰或碱进行中和处理，减少硫酸雾挥发。

2、废矿物油收集贮存工艺流程

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-4   运营期废矿物油收集贮存工艺流程及产污节点图

本项目建设单位与废油产生单位签订回收合同，本项目建设单位不承担废矿物油的原始收集工作，废矿物油产生单位自行收集，废矿物油均为铁桶收集，收集后贮存于各生产单位的危废贮存间内。项目有建设单位在产废单位安装定制的平台系统收集装置，待收集至一定数量，此系统会传送数据提示建设单位去承接收运。

废矿物油全部采用罐车收集转运。建设单位委托有运输资质的运输单位有专车（油罐车）与本项目人员一同前往，严格按照公司与产废单位达成的危废处置协议内容收运，不在协议范围内或与协议约定内容不一致的废物拒绝收运。废矿物油移交过程依照《危险废物转移联单管理办法》中的要求，严格执行危险废物转移联单管理制度。

废矿物油通过转运车上的输油泵泵送至罐车内，运至本项目区内储油罐暂存，本项目仅进行废矿物油的收集、暂存，不经过任何形式的加工或处理工序，最终委托运输单位南华县腾龙物流有限公司对本项目仓库收储的废油进行转运，填写危险废物转移联单，将本项目收集贮存的废矿物油运输至云南东升茂泰科技环保有限公司处置进行处置。

在废矿物油装卸过程和贮存时会产生少量的挥发性有机物，项目装卸环节将输油油软管插入罐车油罐中用装卸区的输油泵泵入储罐内，采取密封措施；接收废油时，将输油软管插入储油罐中用输送泵直接将废机油打入接收的槽罐车内，这两个废机油的装卸过程，可有效避免有机废气的挥发。项目废矿物油贮存仓库为密闭式仓库，设置换气扇，通风换气后无组织排放。

3、其他各类废有毒有害沾染物收集贮存工艺流程

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-5   运营期其他各类废有毒有害沾染物收集贮存工艺流程及产污节点图

其他各类废有毒有害沾染物主要包括机油格（铁质机油格、纸质机油格）、废棉纱、废过滤棉、废矿物油桶，在收集过程中装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。

其他各类废有毒有害沾染物收集运输应采用专用的密闭式收集容器以及专用转运车辆分类收集。项目委托有运输资质的运输单位（南华县腾龙物流有限公司）进行运输，车辆运输收集的危废入厂，进厂后用叉车卸货计重，并及时按照要求进行登记注册，办理危废入库手续，填写危废入库单，按照危险废物来源、类别、数量、特性、入场时间等信息进行详细记录，分类进入沾染危废的沙土贮存区及其他各类废有毒有害沾染物贮存区，本项目仅进行收集、暂存，不经过任何形式的加工或处理工序，最终委托运输单位（南华县腾龙物流有限公司）派出运输车辆对本项目仓库收储的机油格（铁质机油格、纸质机油格）、废棉纱、废过滤棉、废矿物油桶进行拉运，填写危险废物转移联单，转运至具有处置资质的云南大地丰源环保有限公司进行处置。本项目收集的机油格（铁质机油格、纸质机油格）、废棉纱、废过滤棉、废矿物油桶采用防渗漏的吨袋进行密封保存，从入库到出库整个环节都保持的原始包装状态，贮存过程没有打开包装和分装环节，不会产生扬尘。

4、医用未污染输液瓶（袋）收集破碎工艺流程及产污环节

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-6   运营期医用未污染输液瓶（袋）收集破碎工艺流程及产污节点图

项目收集破碎的医用未污染输液瓶（袋）仅为已去除针头及输液管的未被患者血液、体液和排泄物污染的普通废弃输液瓶（袋），收集的医用未污染输液瓶（袋）送入高效粉碎机进行破碎，得出塑料碎片。项目采用湿法进行破碎，在破碎的同时加水喷淋，因此该工序无粉尘产生。破碎过程主要为高效粉碎机运行噪声。
（二）危险废物的运输要求 

（1）由专业运输资质企业完成（建设单位已与南华县腾龙物流有限公司签订运输合同）。

运输均采用专用全封闭箱式危废运输车辆。项目回收危险废物所用暂存容器须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等环保规范要求。

前述要求的基础上，运输作业必须符合以下要求：

①危险废物的国内转移遵从《危险废物转移联单管理办法》（生态环境部令第5号）等环保规定。

②公路运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的规定悬挂标志。

③运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄露或其他事故进行应急处理能力，在发生事故时，本项目建设单位要配合运输责任单位完成事故处置。

④运输车辆在公路上行驶须持有通行证。其上应证明所运物品的来源、性质、数量、运往地点，并须有运输单位人员负责押运工作。

⑤项目危险废物运输单位须在实施运输之前，制定详细的运输方案及路线，路线需满足以下条件：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。运输公司应制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在运输过程中如发生事故时，能

及时响应以有效减轻事故可能对环境的污染。

⑥运输车辆驾驶员和押运人员须经过危险废物运输及应急救援方面培训，包 括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。 
（2）项目区位于芒市风镇帕底村芒市糖厂内，项目位置运输交通便利。总体来说，项目运输条件较好。 
（3）收集运输路线：由各回收点至暂存仓库不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避开医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。各危险废物收集到仓库暂存后由专车运至有危险废物处置资质的单位进行处理。
（三）主要产污环节
项目运营期主要产污环节详见表2-10。 

表2-10    主要产污环节一览表

类别
污染源
污染物
处置措施及排放去向
废水
项目医用未污染输液瓶（袋）湿式破碎喷淋用水及绿化用水全部蒸发损耗，无废水产生；项目员工不在厂区食宿，使用防渗旱厕，生活用水主要为饮用水（外购瓶装水），生活饮用水部分被身体吸收及体表蒸发，其余通过尿液、粪便排泄入旱厕，定期清掏做供周边农户作为农肥
废气
废矿物油油罐大、小呼吸
非甲烷总烃
换气扇通风换气后无组织排放
非正常情况下电池电解液泄露
硫酸雾
换气扇通风换气后无组织排放
噪声
高效粉碎机、油泵、叉车、换气扇等运行
等效连续A声级

低噪声设备、墙体隔声

固废
废旧废劳保品
废旧废劳保品、废抹布、废拖把等
根据产生不同危险特性，废旧废劳保品按危废种类堆存于其他各类废有毒有害沾染物贮存区，与项目收集的其他各类废有毒有害沾染物一起交由有处置资质单位进行处置

生活垃圾
塑料、纸等
委托当地环卫部门清运处理
废电解液中和渣

硫酸、Pb、硫酸铅等
收集暂存于破损电池区，后与项目收集贮存的废铅蓄电池一起交由有资质单位处置

储罐油泥

废矿物油

收集暂存于其他各类废有毒有害沾染物贮存区内的废矿物油桶内，后与项目收集的废矿物油一起交由有处置资质单位处置



	与项目有关的原有环境污染问题
	一、原有项目环保手续履行情况

原有项目环保手续履行情况见表2-11。

表2-11   原有项目环保手续履行情况一览表

时间

环保手续

文件名称

批文号

2019年10月8日
环境影响评价

德宏州生态环境局芒市分局关于《德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目环境影响报告表》的批复

德环芒复﹝2019﹞35号

2020年5月11日
突发环境事件应急预案
企业事业单位突发环境事件应急预案备案表
533103-2020-007-L
2021年8月4日
竣工环境保护验收

德宏州润田再生资源回收有限公司关于《德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目竣工环境保护验收监测报告表》的验收意见

〔2021〕1号，签发人：杨成华
2021年12月9日

排污许可证

德宏州润田再生资源回收有限公司排污许可证
登记编号：91533103MA6NYB6290001Z
二、原有项目污染物实际排放总量

原有项目污染物实际排放总量根据《德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目竣工环境保护验收监测报告表》进行汇总。

1、废气
原有项目运营期废气为废矿物油储罐大小呼吸、装卸油损失及跑冒滴漏等排放的非甲烷总烃，呈无组织排放。非甲烷总烃无组织排放量292.5kg/a（0.114kg/h）。
2、废水

原有项目运营主要以废油的临时收集、储存为主，无生产废水产生。办公室及休息室为租用项目南侧群众仓库以及依托已建公共设施，均不在项目区，项目区内不产生生活污水。同时，项目已严格实行雨污分流系统，项目区外建设了雨水管道，保证雨水不进入收集区。
3、固废

原有项目产生的固废为生活垃圾、废弃吸油棉及收储罐底泥。生活垃圾产生量约1.8t/a，委托当地环卫部门清运处置；废弃吸油棉产生量约0.16t/a，经单独的危废暂存间暂存后与废油一起交由云南新昊环保科技有限公司清运处置；收储罐底泥产生量约0.5t/a，统一收集后与废油一起交由云南新昊环保科技有限公司清运处置。
三、原有污染监测结果
原有项目污染监测结果根据《德宏州润田再生资源回收有限公司废机油回收仓库项目竣工环境保护验收监测报告表》进行汇总。
（一）监测期间生产工况

监测期间，废矿物油收集规模达75%以上，环保设施均按设计要求建设，并正常稳定运行。
（二）监测结果：

1、无组织废气检测结果
表2-12   原有项目无组织非甲烷总烃结果一览表 单位：mg/m³
检测点位

污染物

日期

排放浓度

执行标准

达标情况

1#厂界上风向

非甲烷总烃

2021/5/24
0.29
4.0

达标

0.35
达标

0.34
达标

2021/5/25
0.27
达标

0.31
达标

0.36
达标

2#厂界下风向

非甲烷总烃

2021/5/24

0.76
4.0

达标

0.84
达标

0.89
达标

2021/5/25

0.82
达标

0.84
达标

0.79
达标

3#厂界下风向

非甲烷总烃

2021/5/24

0.82
4.0

达标

0.83
达标

0.80
达标

2021/5/25

0.86
达标

0.81
达标

0.82
达标

根据监测结果，原有项目非甲烷总烃无组织排放浓度值在0.27～0.89mg/m³之间，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

2、厂界噪声检测结果
表2-13    原有项目厂界噪声检测结果一览表   单位：dB（A）

日期

检测点位

时段

噪声值Leq（A）

执行标准

达标情况

2021/5/24
东厂界N1

昼间

45.3
60
达标

夜间

38.2
50
达标

南厂界N2

昼间

49.0
60

达标

夜间

40.1
50

达标

西厂界N3

昼间

46.1
60

达标

夜间

39.5
50

达标

北厂界N4

昼间

48.0
60

达标

夜间

41.1
50

达标

2021/5/25
东厂界N1

昼间

49.2
60

达标

夜间

40.2
50

达标

南厂界N2

昼间

50.4
60

达标

夜间

41.3
50

达标

西厂界N3

昼间

51.7
60

达标

夜间

42.0
50

达标

北厂界N4

昼间

49.6
60

达标

夜间

39.7
50

达标

根据监测结果可知，原有项目区东、南、西、北厂界噪声为昼间45.3～51.7dB（A）、夜间38.2～42.0dB（A），均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，不存在超标现象。

3、地下水检测结果
表2-14    原有项目厂区西北侧观测井地下水检测结果一览表  单位：mg/L
检测点位
检测项目
检测结果
标准限值
达标情况
2021/5/24
2021/5/25

厂区西北侧观测井

pH（无量纲）
7.15
7.06
6.5~8.5
达标
耗氧量
1.54
1.37
3.0
达标
总硬度
191
192
450
达标
氨氮
0.064
0.069
0.50
达标
硝酸盐
0.29
0.25
20
达标
溶解性总固体
451
430
1000
达标
挥发性酚类
<0.0003
<0.0003

0.002
达标
氰化物
<0.004
<0.004

0.05
达标
氟化物
0.142
0.136
1.0
达标
镉
<0.0001
<0.0001

0.005
达标
铅
<0.001
<0.001

0.01
达标
铜
<0.05
<0.05

1.00
达标
锌
<0.05
<0.05

1.00
达标
汞
<0.00004
<0.00004

0.001
达标
砷
<0.0003
<0.0003

0.001
达标
根据监测结果可知，原有项目厂区西北侧观测井地下水各项指标均满足《地下水环境质量标准》（GB/T4848-2017）中的Ⅲ类标准。

四、原有项目存在的主要环境问题及整改措施

原有项目自建厂以来，未收到环保投诉、信访、产生纠纷，未发生突发环境事件、环境污染事故，运营期无废水产生，废气、噪声能实现达标排放，固废实现有效处置，不存在环境污染问题。

根据现场调查，目前原有项目的经营活动还在进行，待迁建完成后，原有项目内储存的废油、设备会全部搬迁和转移至本项目进行。在搬迁至本项后，原有项目内遗留的危险废物应按照《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《道路危险货物运输管理规定》等要求执行，不得在原有厂区内有任何危险废物遗留。

本项目为租用德宏滔盛置业有限公司位于芒市风平镇帕底村芒市糖厂的闲置场地建设，无与项目有关的原有污染情况和遗留的主要环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	生态环境现状
	一、环境空气质量现状

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，属于环境空气功能二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准。具体标准限值如下。
表3-1   环境空气质量标准
污染物名称

单位

二级标准浓度限值
标准来源
年平均

24小时平均

1小时平均

日最大8小时平均

二氧化硫（SO2）

ug/m³

60

150

500

/

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

二氧化氮（NO2）

ug/m³

40

80

200

/

一氧化碳（CO）

mg/m³

/

4

10

/

臭氧（O3）

ug/m³

/

/

200

160

PM10
ug/m³

70

150

/

/

PM2.5
ug/m³

35

75

/

/

TSP

ug/m³

200

300

/

/

氮氧化物（NOx）
ug/m³

50
100
250
/
非甲烷总烃
ug/m³
/
/
2000
/
《大气污染物综合排放标准详解》中推荐限值

硫酸雾
ug/m³
/
100
300
/
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

（1）基本污染物环境质量现状
根据《2021年德宏州环境状况公报》，全州5个城市的二氧化氮年均值、一氧化碳相应百分位数达到一级标准，二氧化硫、可吸入颗颗粒物年均值及臭氧相应百分位数达到二级标准。其中芒市环境空气质量情况见表3-2。

表3-2   2021年德宏州芒市环境空气质量情况

城市
SO2（ug/m³）

NO2（ug/m³）

PM10（ug/m³）

PM2.5（ug/m³）

CO（ug/m³）

O3-8h（ug/m³）

达标情况
年均值
98百分位
年均值
98百分位
年均值
95百分位
年均值
95百分位
年均值
95百分位
年均值
95百分位
芒市
7
18
21
41
47
114
27
62
0.7
1.0
80
127
二级
一级
一级
一级
一级
二级
二级
二级
二级
_
一级
-
二级
由上表可知：芒市各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求。因此，评价认为项目区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，项目所在地区为环境空气质量达标区。
（2）特征污染物环境质量现状

项目运营期废气特征污染物主要为非甲烷总烃和硫酸雾，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》以及《生态环境部环境工程评估中心关于建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》中第7条“技术指南中提到排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”和第9条“对《环境空气质量标准》（GB3095）和项目所在地的环境空气质量标准之外的特征污染物无需提供现状监测数据”。项目运营期废气特征污染物非甲烷总烃和硫酸雾在国家、地方环境空气质量标准中无限值要求，本评价未进行现状监测，提出了相应的污染防治措施。

二、地表水环境质量现状
根据现场勘查，项目区附近主要地表水为项目区北侧276m处的芒市大河。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，芒市大河（木康水文站—等戛水文站）现状水质为Ⅳ类，2020年、2030年水质目标为Ⅲ类，水环境功能为工业、农业、景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据“支流水环境功能不应低于干流的原则”，故回宏洼河水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。标准值见表3-3。
表3-3    地表水环境质量标准
项目
单位
Ⅲ类标准
标准来源
pH
无量纲
6~9
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
CODcr
mg/L
≤20
BOD5
mg/L
≤4
溶解氧
mg/L
≥5
氨氮
mg/L
≤1.0
挥发酚
mg/L
≤0.005
高锰酸盐指数
mg/L
≤6
TP
mg/L
≤0.2
TN
mg/L
≤1.0
粪大肠菌群
个/L
≤10000
石油类
mg/L
≤0.05
阴离子表面活性剂
mg/L
≤0.2
六价铬
mg/L
≤0.05
根据《2021年德宏州环境状况公报》，全州6条河流水质总体良好。大盈江、瑞丽江、槟榔江和户撒河水质均为优，南畹河、芒市大河水质为良好；全州11个国控、省控河流监测断面均达到Ⅲ类水环境功能要求，其中Ⅰ类水断面1个，占比9.1%，Ⅱ类水断面7个，占比63.6%，Ⅲ类水断面3个，占比27.3%。其中芒市大河水质类别见表3-4。
表3-4    2021年芒市大河断面水质类别表
河流
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ类

劣Ⅴ类

合计
芒市大河
0
2
1
0
0
0
3
由上表可知：芒市大河能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，属达标区。项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。
三、声环境质量现状
本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，区域总体执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见表3-5。
表3-5   声环境质量标准   单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类
60
50
根据现场踏勘调查，本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此，本次评价将对区域内的声环境进行简单定性分析。根据现场踏勘，项目所在地四周主要为村庄、林地，周边无明显噪声源，项目区周边道路多属于乡镇道路，车辆噪声源强也不大，项目区域声环境质量总体上满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。

四、生态环境质量现状 

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，属于产业园区外的建设项目；项目租用德宏滔盛置业有限公司位于芒市风平镇帕底村芒市糖厂的闲置场地建设，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无须开展生态现状调查。

五、电磁辐射 

本项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状监测和评价。
六、地下水、土壤环境质量现状监测及评价

本项目租用德宏滔盛置业有限公司位于芒市风平镇帕底村芒市糖厂的闲置场地建设，用地范围内均已完成硬化，本项目完好的废铅蓄电池堆存，并设有托盘，一般情况下不会发生泄漏，破损的废铅蓄电池则在耐酸PVC箱中暂存，底部也设有托盘，一般情况下也不会发生泄漏。且本项目废铅蓄电池暂存区内也按要求进行防腐、防渗、防漏的措施处理。本项目废矿物油采用地面卧式油罐进行储存，暂存区地面按要求进行防腐、防渗、防漏措施处理，并设置与油罐相同贮存容积的围堰进行应急处理，如发生渗漏，废矿物油直接在围堰内收集，不存在土壤、地下水污染途径，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不展开地下水、土壤环境质量现状调查。


	环境保护目标
	一、大气环境保护目标

项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区。项目厂界外500米范围内居住区和农村地区中人群较集中的区域保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系见下表3-6及附图3。

表3-6   环境保护目标一览表

环境保护目标名称

坐标/m
与本项目位置关系
保护目标规模

保护对象

环境功能区/保护级别

X
Y
帕底村
-335m
-210m
西南396m
19户，78人
居民
《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018 年修改单中的二级标准

帕底分厂四队
-128m
-427
西南440m
2户，9人
居民
二、声环境保护目标

项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

三、地下水环境保护目标

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

四、生态环境保护目标

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内，属于产业园区外的建设项目，项目租用德宏滔盛置业有限公司位于芒市风平镇帕底村芒市糖厂的闲置场地建设，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不设生态环境保护目标。



	污染物排放控制标准
	一、废水排放标准

1、施工期
废水经临时沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排，不设施工期排放标准。

2、运营期
医用未污染输液瓶（袋）湿式破碎喷淋用水及绿化用水全部蒸发损耗，无废水产生；项目员工不在厂区食宿，使用防渗旱厕，生活用水主要为饮用水（外购瓶装水），生活饮用水部分被身体吸收及体表蒸发，其余通过尿液、粪便排泄入旱厕，定期清掏做供周边农户作为农肥；项目运营期无生产废水排放，不设运营期废水排放标准。
二、废气排放标准

1、施工期
施工期无组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表3-7。

表3-7  颗粒物无组织排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m³）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2、运营期
项目运营期厂区内的挥发性有机物VOCs（以非甲烷总烃计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值。详见表3-8。
表3-8   厂区内VOCs无组织排放限值    单位：mg/m³

污染物项目

排放限值

限制含义

无组织排放监控位置

NMHC

10

监控点处1h平均浓度值

在仓库外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

厂界外无组织排放的非甲烷总烃、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表3-9。
表3-9   厂区外无组织废气排放标准

污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点
浓度（mg/m³）
非甲烷总烃
周界外浓度最高点

4.0
硫酸雾
1.5
三、噪声排放标准

1、施工期
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值，具体标准值详见表3-10。

表3-10   建筑施工场界环境噪声排放标准

噪声限值dB（A）

昼间

夜间

70

55

2、运营期
项目运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准，标准值见表3-11。

表3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）

类别

适用区域

等效声级〔dB（A）〕
昼间

夜间

2类

四周厂界
60
50
四、固体废弃物 

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日起实施）的要求。

	总量控制指标
	根据项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出项目建议执行的总量控制指标：
1、废水

项目医用未污染输液瓶（袋）湿式破碎喷淋用水及绿化用水全部蒸发损耗，无废水产生；项目员工不在厂区食宿，使用防渗旱厕，生活用水主要为饮用水（外购瓶装水），生活饮用水部分被身体吸收及体表蒸发，其余通过尿液、粪便排泄入旱厕，定期清掏做供周边农户作为农肥。项目运营期无废水排放，不设总量控制指标。

2、废气

项目废气主要为非甲烷总烃、非正常下排放的无组织硫酸雾以及，无SO2和

NOx等废气产生，项目非甲烷总烃无组织排放量：0.2662t/a；非正常下硫酸雾无组织排放量：0.004t/a。

3、固体废物

项目固废处置率 100%。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期废气污染防治措施
施工过程中的空气污染主要源自土方开挖、材料运输和装卸中产生的地表扬尘，运输车辆、施工机械产生的尾气。项目在施工期拟采取如下防治措施：

（1）施工场地内运输通道应及时清扫和平整、洒水，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，运输车辆尽可能减缓行驶速度；

（2）施工场地砂料储存点定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次，蓬布遮盖原材，尽量按量购进建筑材料等措施，避免在场内长时间堆放等措施，来降低扬尘的影响；

（3）施工期间混凝土结构构筑物立面应设置防尘帷幕，减少粉尘扩散；

（4）施工后期建筑垃圾及时清理，减少粉尘、扬尘扩散。

二、施工废水污染防治措施

项目施工期间施工废水防治拟采取以下措施：

（1）在施工场地修建临时排水沟及临时沉砂池收集，收集后的施工废水、施工人员清洁废水及初期雨水，经沉淀处理后回用于项目施工过程及施工场地洒水抑尘。

（2）合理规划，尽量避开雨天进行施工，在施工前做好相应的水土流失防治工作。

三、施工噪声防治措施

项目施工期的施工噪声主要来源于各种施工机械和设备，施工期间拟采取以下噪声污染防治措施：

（1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，从根本上降低噪声源强。

（2）合理安排施工作业时间，高噪声作业尽量安排在白天，禁止在22:00-06:00 时段施工。

（3）应合理安排材料堆放等的位置，以降低材料运输和装卸噪声对周围环境产生影响。

（4）加强对施工场地噪声管理，施工单位文明施工，加强运输车辆出入管理，减速慢行，减少鸣笛；

（5）施工过程所需块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。

四、固体废物防治措施

（1）项目施工期产生的土石方优先用于项目区内的回填平整以及区域的道路铺设。

（2）施工期产生的建筑垃圾应集中收集后可资源化利用的废物应予以回收，不可再生利用的部分清运至住建部门指定堆放点处置，严禁随意丢弃。

（3）施工人员生活垃圾在施工厂区设置临时垃圾桶收集后，委托当地环卫部门清运处理。

五、生态环境影响防治措施

（1）施工过程中涉及土石方开挖和回填的活动，必须做到对土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。尽可能降低对土壤养分的影响，使土壤得以尽快恢复。

（2）施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路。

（3）合理堆放和处置开挖土石，以减少占地和对环境的影响程度。

（4）施工期挖沟应尽可能选择在旱季，尽量避开雨季，既可能减小施工难度，又加快施工的进度；减少水土流失。

（5）施工结束后，临时占地都要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，把水土流失降低至最低水平。
六、防渗工程管理要求 
（1）危险固废暂存区全库（包括废矿物油贮存区、其他各类废有毒有害沾染物贮存区、废铅蓄电池贮存区）采取重点防渗处置，防渗方式为：黏土层+土工布+高密度聚乙烯（HDPE）厚度不小于2mm+土工布 + 抗渗混凝土，渗透系数≤1.0×10 -10cm/s，并在地面涂环氧树脂漆方式进行防腐防渗建设，并做好施工监理； 

（2）对隐蔽工程进行工程监理并组织验收，保留隐蔽工程施工图片、影像等资料； 

（3）在施工期，防渗工程邀请监理单位现场监督，并出具文件，保留防渗施工合同、防渗材料购买合同等。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期大气影响和环境保护措施
（一）大气污染源汇总

大气污染源见表4-1。
表4-1   废气污染物排放源汇总一览表

产污环节
排放形式
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放时间（h）
产生量（t/a）
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m³）
名称
效率（%）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m³）
废矿物油贮存、装卸
无组织
非甲烷总烃
0.2662
0.0331
/
废矿物油贮存区仓库内设3台排风扇，单台风量4000m³/h，加强通风换气
/

0.2662
0.0331
/
8640
蓄电池破损致电解液泄露
无组织
硫酸雾
0.004
0.000046
/
泄露后的电解液立即投加石灰进行中和处理，减少硫酸雾排放，同时废铅蓄电池暂存区仓库内设置3套排风扇，单台风量4000m³/h，加强通风换气
/
0.004
0.000046
/
8640



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（二）大气污染源强核算过程

项目收集破碎的医用未污染输液瓶（袋）采用湿法进行破碎，在破碎的同时加水喷淋，因此该工序无粉尘产生。

本项目其他各类废有毒有害沾染物贮存区包括废活性炭、废棉纱、废过滤棉、废机电格及废矿物油桶基本采用专用铁桶、袋子及防腐危废箱等进行密封保存，从入库到出库整个环节都保持的原始包装状态，贮存过程没有打开包装和分装环节，不会产生废气。本项目运行期间产生的废气主要为废矿物油贮存区产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）及非正常工况下废铅蓄电池贮存区产生的硫酸雾。
1、废矿物油贮存废气

由于HW08 废矿物油有一定挥发性，废矿物油采用油罐收集贮存，在废机油贮存的过程中，产生的废气主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃主要来自于储罐的大小呼吸。

本项目设置2个容积为50m³的储罐及1个35m³的应急储罐，废矿物油储罐为固定顶罐，由带有永久性附加罐顶的圆筒钢壳组成，罐顶为拱顶形。固定顶罐装有压力和排气口，它使储罐能在极低或真空下操作，可在温度、压力或液面变化微小的情况下阻止蒸气释放。项目废矿物油呼吸过程中挥发产生的废气主要成分为非甲烷总烃

根据《石油库节能设计导则》（SH/T3002-2000）中附录A 中的计算公式，本项目使用的拱顶罐大呼吸和小呼吸排放量计算如下：

（1）大呼吸挥发排放量计算方法

储罐大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失，也称工作排放。由于装料时罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。本项目使用的拱顶罐大呼吸排放量计算公式如下：

[image: image16.png]



[image: image17.png]180+ N
6N

N<36 B, K, =1

N>36 i, K, =

1
B =3Bi+Ba)




式中：LDW—拱顶罐年大呼吸蒸发损耗量（m³/a）；

V1—泵送液体入罐量（m³），本项目设置3个储罐（储罐总容积为 135m³，泵送液体入罐量为121.5m³）；

N—油罐年周转次数，本项目为16.5；
Q—油罐年周转量（m³/a），本项目年周转废矿物油2000t，折合为2222m³；

V—油罐容积（m³），本项目设置3个地下储罐（储罐总容积为135m³）；

K—单位换算常数，K=51.6；

KT—周转系数，本项目取值1；

K1—油品系数，汽油取1，原油取 0.75，本项目为废机油取值为0.85；

Py—油品平均温度下的蒸汽压（kPa），Py=0.5（Py1+Py2），本次取值40kpa；

Py1—油罐内液面最低温度所对应的蒸汽压（kPa）；

Py2—油罐内液面最高温度所对应的蒸汽压（kPa）；

μy—油蒸汽摩尔质量（kg/kmol），本次取值80。

根据上述公示，计算可得：本项目储罐大呼吸蒸发损耗量为0.216m³/a，约为0.194t/a，0.022kg/h（密度为900kg/m³，以360天，每天24h计）。

（2）小呼吸挥发排放量计算方法：
小呼吸排放是由于温度和大气压力变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

本项目使用的拱顶罐小呼吸排放量计算公式如下：

[image: image18.png]068

PP] DM AT Fy .

Lm=0.024<K:-K,-[P





式中：

LDS—固定顶罐的年小呼吸损失量，（m³/a）；

K2—单位换算系数，K2=3.05；

K3—油品系数，本项目K3取0.85；

P—油罐内油品本体温度下的蒸汽压（kPa），本项目取6.43kpa；

Pa—当地大气压（kPa），80.3；

H—油罐内气体空间高度（m）； 包括油罐罐体部分预留容积的高度和罐顶部分容积的换算高度。本项目设置3个储罐（储罐气体空间高度为 1.5m）；

ΔT—大气温度的平均差值（°C）本次评价取当地平均日温差12°C；

Fp—涂层因子（无量纲），涂料系数取1.2；

C1—小直径油罐修正因子（无量纲）：计算结果C1取值0.299；

D—油罐直径，本项目储罐直径按2.8m计；

当D≥9.14m 时，C1=1；当1.83m<D<9.14m 时，C1=a+bD+eD²+fD³，a、b、e、f 分别为8.2626×10-2，7.3631×10-2，1.3099×10-3，1.9891×10-6。

通过计算，小呼吸损耗与周转量无关，项目储罐小呼吸蒸发损耗量为0.0802m³/a，0.0722t/a，0.0111kg/h（密度为900kg/m³，以 360 天，每天24h 计）。

3）废矿物油贮存区废气产生及排放情况 
根据上述计算，废矿物油贮存区非甲烷总烃产生情况如下表所示：
表4-2   废矿物油贮存区非甲烷总烃产生情况一览表

产污环节
排放类型
全厂损耗量（t/a）
排放速率（kg/h）
贮存
大呼吸
0.194
0.022
小呼吸
0.0722
0.0111
合计
0.2662
0.0331
项目在废矿物油装卸环节将输油油软管插入罐车油罐中用装卸区的输油泵泵入储罐内（采取密封措施）；接收废油时，将输油软管插入储油罐中用输送泵直接将废机油打入接收的槽罐车内，这两个废机油的装卸过程，可有效避免有机废气的挥发。

4）废矿物油贮存区废气排放影响分析
本项目废矿物油贮存区采取强制抽风处理，换气次数设计为5次/h。共设置10个换气扇，单个换气扇换气量为4000m³/h。总换气风量为12000m³/h。则项目非甲烷总烃无组织排放浓度约为2.76mg/m³。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，即≤4.0mg/m³，对外环境影响较小。
2、硫酸雾

（1）正常工况

本项目废铅蓄电池收集贮存仓库内仅为废铅蓄电池暂存，不进行废旧电池的拆解、处置等加工环节。本项目委托南华县腾龙物流有限公司采用专用车辆进行收集运输，在运输过程中一般不会对完整电池造成损伤。在特殊情况下，出现破损电池，需采用专用带盖密封桶对破损电池进行盛装后运输。

根据铅酸蓄电池的工作基本原理，正常储存条件下，废铅蓄电池均由塑料外壳包裹，不会导致废铅蓄电池电解液的泄漏。因此正常工况下不会导致废铅蓄电池泄漏电解液，因此也不会有硫酸雾产生。

（2）非正常工况

非正常情况主要指项目收集的废铅蓄电池中，有少量存在破损的情况，这类破损电池在贮存过程中可能会产生电解液渗漏，主要表现在：①上盖与底槽之间密封欠好或因磕碰，封口胶开裂构成电解液渗漏；②帽阀松动，产生渗漏；③接线端处渗漏液；④其他部位破损开裂导致电解液渗漏。

非正常工况下（内部搬运及分类堆放过程中）可能出现电池破损，导致电解液的泄漏，泄漏电解液由导流沟（耐酸、防渗）+事故池（耐酸、防渗）+带盖密闭专用桶（防酸防腐、防渗漏）对其进行收集。若发生泄漏，泄漏的电解液挥发会产生硫酸雾。

通过类比《云南省曲靖市陆良县西桥望城哨年收集、贮存、转运500吨废旧蓄电池和废机油建设项目环境影响报告表》（报批稿），可能破损渗漏的废旧蓄电池占收集电池数量的0.1%。而废旧蓄电池中电解液最大占比约为18%，电解液中硫酸含量37.4%，破损电池放入带盖密闭专用桶中，泄漏以后及时收集、妥善贮存，可一定程度减少挥发量，且常温状态下，硫酸挥发量很少，以10%计，本项目废旧蓄电池贮存、转运量为600t/a，则项目废旧蓄电池破损量 0.6t/a，硫酸雾最大挥发量为0.004t/a。

为降低上述影响，要求建设单位在项目建设及营运过程中，严格按《废旧蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）等相关要求，废旧蓄电池贮存区出入口正常情况下保持关闭，仅在货物进出时短时间开放，要求泄露后的电解液立即投加石灰进行中和处理，减少硫酸雾排放，综上，本项目建成后无组织硫酸雾排放量为0.004t/a。

硫酸雾产生及排放情况如下表所示。

表4-3   硫酸雾产生及排放情况表
产污环节
种类
排放形式
产生情况
治理措施
排放情况
废铅蓄电池贮存区
硫酸雾
无组织
0.004t/a
废铅蓄电池收集贮存仓库内 设置排风扇，保证废铅蓄电 池贮存库内良好通风。硫酸雾仅在 电池破损导致电解液泄漏的事故 工况下会产生，在事故状态下泄露 的电解液投加石灰或碱进行中和处理，减少硫酸雾挥发
0.004t/a
（3）废铅蓄电池贮存区废气排放影响分析
本项目废铅蓄电池贮存区采取强制抽风处理，换气次数设计为5次/h。共设置10个换气扇，单个换气扇换气量为4000m³/h。总换气风量为12000m³/h。则项目硫酸雾无组织排放浓度约为0.039mg/m³。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中硫酸雾无组织排放监控浓度限值，即≤1.5mg/m³，对外环境影响较小。

3、运输车辆尾气 
运输车辆运行时会产生一定量的尾气，为动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成份是烯烃类、CO和 NOx，是影响空气环境的主要污染物之一，属无组织排放。运输车辆进出项目区时多为怠速行驶，尾气的产生量不大，车辆流动性大，污染源不集中，经大气扩散稀释后对周围环境基本无影响。

（三）大气防护距离设置

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5 的要求，大气环境防护距离计算首先满足厂界无组织排放监控浓度限值要求。本项目年产生废气量非常小，自厂界起不会出现连续超标，因此，无需设置大气环境防护距离。

（四）卫生防护距离

项目废气污染物非甲烷总烃、硫酸雾呈无组织形式排放。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），利用下式对本项目卫生防护距离进行计算：

[image: image19.png]2 1 pp
5 A( I +0.257) 12




式中：

Cm—标准浓度限值，非甲烷总烃为2mg/m³、硫酸雾为0.3mg/m³；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表4-5查取。芒市多年平均风速为0.9m/s，A：400，B：0.01，C：1.85，D：0.78；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。

表4-4   卫生防护距离计算系数

计算系数
5年平均风速m/s
卫生防护距离L（m）
L≤1000
1000<L≤2000
>2000

工业企业大气污染源构成类别
Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
A
<2
400
400
400
400
400
400
80
80
80
2-4
700
470
350
700
470
350
380
250
190
>4
530
350
260
530
350
260
290
190
110
B
<2

0.01
0.015
0.015
>2

0.021
0.036
0.036
C
<2

1.85
1.79
1.79
>2

1.85
1.77
1.77
D
<2

0.78
0.78
0.57
>2

0.84
0.84
0.76
注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3 者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的 1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存﹐但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

卫生防护距离初值计算结果见表4-5。
表4-5   卫生防护距离初值计算结果表
污染源
污染因子
排放速率kg/h
计算得出的卫生防护距离初值
按级差取整
废矿物油贮存区
非甲烷总烃
0.0331
3.169m
50m
废铅蓄电池贮存区
硫酸雾
0.0005
0.2500m
50m

注：废矿物油贮存区面积90m²，废铅蓄电池贮存区面积48.75m²

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）：“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小50m，卫生防护距离终值取50m”，“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”。

项目无组织排放的非甲烷总烃、硫酸雾，初值在同一级别（50m），卫生防护距离终值应提高一级为100m。

综上分析，本项目的卫生防护距离为100m，具体为以废矿物油贮存区、废铅蓄电池贮存区的边界向外100m的范围。

项目以废矿物油贮存区、废铅蓄电池贮存区边界为起点，周围100m的范围内没有居民等环境保护目标，本项目场界外最近的环境保护目标为西南396m的帕底村，项目能满足卫生防护距离的要求。以废矿物油贮存区、废铅蓄电池贮存区边界为起点周围 100m 的范围内禁止建设居民住宅、学校、医院等环境保护目标。
项目卫生防护距离包络线见图4-1。
[image: image20.png]



图4-1   卫生防护距离包络线图
（五）大气污染防治措施

①废旧蓄电池贮存区出入口正常情况下保持关闭，仅在货物进出时短时间开放，在废矿物油贮存区设置排风扇，库内保持良好通风，非甲烷总烃无组织排放。

②废旧蓄电池贮存区出入口正常情况下保持关闭，仅在货物进出时短时间开放，并要求泄露后的电解液立即投加石灰进行中和处理，减少硫酸雾排放，在废铅蓄电池贮存库设置排风扇，库内保持良好通风，硫酸雾无组织排放。

③其他各类废有毒有害沾染物危废采用防泄漏专用危废包装容器密封保存于仓库内。

⑤运输车辆尾气通过自然空气稀释后无组织排放。

（六）技术可行性分析

1、非甲烷总烃

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中“10.3.2收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；对于重地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，外理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外”。根据源强核算，本项目废气中 NMHC 初始排放速率最大为0.0331kg/h＜3kg/h 时，无须配置 VOCs 处理设施。

项目在废矿物油装卸环节将输油油软管插入罐车油罐中用装卸区的输油泵泵入储罐内，（采取密封措施）；接收废油时，将输油软管插入储油罐中用输送泵直接将废机油打入接收的槽罐车内，有效避免这两个废机油的装卸过程有机废气 的挥发。 

综上，非甲烷总烃处置技术可行。 

2、硫酸雾 

本项目对废铅蓄电池进行收集、贮存，项目严格按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的要求，废旧蓄电池贮存区出入口正常情况下保持关闭，仅在货物进出时短时间开放，并要求泄露后的电解液立即投加石灰进行中和处理，减少硫酸雾排放，在废铅蓄电池贮存库设置排风扇，库内保持 良好通风，项目硫酸雾无组织排放量很小，仅在事故状态下产生，无组织排放达标可行。

（七）大气污染物申报

大气污染物无组织排放申报见表4-6。

表4-6   大气污染物无组织排放申报表

序号

产污环节

污染物

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m³）

1

废矿物油贮存
非甲烷总烃
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

4.0（无量纲）
2
非正常工况下废铅蓄电池贮存区电池电解液泄露
硫酸雾
1.5
（八）监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）的要求，建议本项目运营期大气污染源监测计划如下。

表4-7   废气监测计划一览表

监测点名称
监测点位
监测因子
监测频次
执行标准
无组织厂内
在废矿物油贮存区门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m 设置监控点
非甲烷总烃
1次/半年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

无组织厂界
厂界上风向1个点，下风向3个，扇形布置
非甲烷总烃、
硫酸雾
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
二、运营期废水影响和环境保护措施
1、废水源强
项目医用未污染输液瓶（袋）湿式破碎喷淋用水及绿化用水全部蒸发损耗，无废水产生；项目员工不在厂区食宿，使用防渗旱厕，生活用水主要为饮用水（外购瓶装水），生活饮用水部分被身体吸收及体表蒸发，其余通过尿液、粪便排泄入旱厕，定期清掏做供周边农户作为农肥。项目无废水外排至地表水体，对周围地表水环境影响较小。

2、排放口设置情况

项目不设置污水排放口。

项目设雨水排放口 1 个。

编号：YS001。

污染物种类：PH 值、氟化物、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、色度。

排放口类型：雨水排放口。

排放口坐标为：东经98°28′26.943″，北纬24°23′1.316″。

排水去向：项目西侧糖厂雨水沟。

排放规律：雨天排放。

3、监测要求
（1）废水监测
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）废水监测要求，结合项目实际，项目无废水排放，故不设废水监测计划。

（2）雨水监测
表4-8   雨水监测要求一览表
序号
监测点位
监测指标
手工监测采样方法及个数
监测频次
1
雨水总排口 YS001

PH 值、氟化物、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷

混合采样至少3 个混合样

雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测，如监测一年无异

常情况，可放宽至每季度有流动排放时开展监测

三、运营期噪声影响和环境保护措施
1、噪声源强

类比环安科技在线模型计算平台－声环境影响评价系统中工业机械设备噪声，根据《建筑隔声评价标准》（GB/T50121-2005），降噪措施衰减取15dB（A），项目主要噪声设备源强及经隔声、减振后噪声值见表4-9。

表4-9   项目设备噪声源强   单位：dB（A）
序号
设备名称
数量（台/套）
单台源强
排放方式
降噪措施
降噪后单台源强
1
叉车
1
80
间歇排放
基础减振仓库隔声
65
2
换气扇
6
75
连续排放

60
3

抽油泵
1
85
间歇排放

70
4

高效粉碎机
1
85
连续排放

70
2、噪声源距厂界距离
表4-10   项目设备噪声源距厂界距离表   单位：dB（A）
设备名称
距厂界距离（m）
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
叉车

7.5
42.9
38.5
36.3
换气扇
2.5
60.1
43.5
18.8
抽油泵
4.2
22.3
41.9
56.1
高效粉碎机
27.2
71.1
16.6
4.2
3、预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声户外声传播衰减，计算按照附录中（A.2）模式 ：

Adiv＝20lg（r/r0）

式中：

Lp（r） ——预测点处声压级，dB；

Lp（r0） ——参考位置r0处的声压级，dB；

DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

r ——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

预测点的A声级LA（r）计算按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A中（A.3）模式，声压级合成如下:

[image: image21.png]La=10lg [ilo 010 ~A4L ]
i=1




式中：

LA（r） ——距声源 r 处的 A 声级，dB（A）；

Lpi（r） ——预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔLi ——第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB；

N—倍频带声压级数量。

4、预测结果及评价 

根据项目拟设的生产设备情况，本次预测在考虑同种设备多个噪声源噪声叠加，以及距离衰减至受声点处的噪声贡献。经预测，项目生产设备噪声衰减至厂界的噪声见表 4-11。
表4-11    噪声预测结果表    单位：dB（A）
预测点名称

昼间

贡献值

标准值
达标性
东厂界外1m

43.9
65
达标
南厂界外1m

29.92
65
达标
西厂界外1m

29.44
65
达标
北厂界外1m

42.47
65
达标
根据预测结果表明：本项目夜间不生产，在所有噪声源同时运行时，在采取综合措施后，项目北侧、西侧、东侧、南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准。

5、对环境敏感点的影响分析

厂界外50m范围内无噪声环境保护目标，无超标影响情况；为进一步减少噪声对周边环境的影响，需采取以下措施：

（1）设备选型上尽量选用低噪声设备。

（2）加强厂区管理，及时对设备进行检修，确保设备处于良好的运行状态，避免因设备未正常运转而产生的高噪声现象。

（3）项目在运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间时段进行。

（4）为减小车辆经过村庄时产生影响，要求运输车辆在经过运输线路旁村庄时，降低车速，文明行驶，严禁鸣笛。

采取上述措施后，项目运营噪声对周边环境产生的影响较小。

6、噪声监测要求

根据《排污单位自行监测 总则》（HJ 819-2017）中的相关要求，运营期噪声监测要求见下表。

表4-12   项目运营期厂界噪声监测要求一览表
项目
监测指标
监测点位
监测频次
执行标准
噪声
等效连续A声级Leq

东、南、西、北厂界外 1m各设一个噪声监测点

1 季度/次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

四、运营期固体废弃物影响和环境保护措施

（一）固废产生情况及处置方式
项目运营期固体废物来源于：废旧电池破损导致电解液泄露；破损电池；沾染有电解液、废矿物油及其他日常工作防护用品、废拖把、废抹布；废油储罐油泥、矿物油储罐清洗废液；另外厂区内工作人员会产生少量的生活垃圾。

1、废电解液中和渣

由于废铅蓄电池内含有电解液，在内部搬运及分类堆存过程中废电池破损后可能出现电解液泄漏，其主要污染物为硫酸、Pb、硫酸铅等。通过类比其他暂存企业运行情况，电池破损率按最大中转量的0.1%、废旧蓄电池中电解液最大占比约为18%，经计算，本项目废旧蓄电池贮存、转运量为600t/a，则项目废旧蓄电池破损量约为0.6t/a，泄漏电解液按最不利情况电解液总量为0.11t。电解液中硫酸含量37.4%，则泄露电解液中硫酸含量为0.041t/a。

泄露电解液拟采用导流沟（耐酸、防渗）+应急收集池（耐酸、防渗）+带盖密闭专用桶（防酸、防渗）方式进行收集，在应急收集池内，对泄露的电解液采用投加熟石灰（即氢氧化钙）的方式进行中和处理。最不利情况下，泄露的电解液中硫酸含量为0.041t/a，则需要投加0.031t 熟石灰，产生电解液中和渣为0.141t/a。电解液中和渣属于HW49、900-042-49 危险废物，采用2个专用桶对破损电池及电解液中和渣进行收集，一个用于收集电解液中和渣，一个用于收集破损电池。电解液中和渣及破损电池收集后暂存于废铅蓄电池贮存区后，与废旧铅蓄电池一起交由云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心处置，并建立危险废物转移联单制度，科学管理。

2、废旧废劳保品、废抹布、废拖把等 

项目危废贮存过程产生的废弃的日常工作防护用品、废拖把、废抹布，预计产生量约为 0.05t/a，此部分固废属于 HW49、900-041-49危险废物，废劳保品及抹布、拖把等沾染了废矿物油、废酸液等，采用1个带盖密闭、防酸、防渗专用桶对其进行收集，收集后暂存于其他各类废有毒有害沾染物贮存区，与项目收集贮存的其他各类废有毒有害沾染物一起交由云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）处理，建立危险废物转移联单制度，科学管理。 

3、油泥、矿物油储罐清洗废液

废矿物油储罐经过一段时间（3-5年）的使用后，矿物油会逐渐乳化，其黑油泥会逐渐增加，腐蚀罐壁，所以储矿物油储罐必须定期定时做好清洗工作。项目矿物油储罐油泥产生量约为0.5t/次，矿物油储罐清洗废液约为3t/次，该污染物属于危险废物，油泥危废类别为HW08，废物代码为900-221-08，矿物油储罐清洗废液危废类别为HW09，废物代码为 900-007-09。采用1个带盖密闭、防渗专用桶对其进行收集，收集后暂存于本项目废矿物油贮存区，并与项目收集贮存的废矿物油一起交由云南东升茂泰科技环保有限公司处理，建立危险废物转移联单制度，科学管理。 

4、生活垃圾

查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021版）》，无生活垃圾产排污系数。本次环评根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，项目区域属于四区5类城市，生活垃圾产生量按0.35kg/人·天计。本项目劳动定员6人，则生活垃圾产生量为0.76t/a，生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处理。
项目固废产生情况汇总见表4-13。

表4-13    运营期固废产生情况汇总表

序号
名称
产生工序
主要成分
固废类别
废物类别
产生量
处置方式及去向
1
泄露的废电解液中和渣

装卸贮存
废电解液

危险固废
HW49

900-042-49

0.141t/a
收集暂存于废铅蓄电池暂存区后，与废旧铅蓄电池一起交由云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）处置

2
破损废旧电池

分拣过程破损

含铅

极板、

硫酸

废液

危险固废

HW31

900-052-31

0.6t/a
收集暂存于废铅蓄电池暂存区后，与废旧铅蓄电池一起交由云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）处置

3
废劳保品、废抹布、废拖把

装卸贮存

沾染

废矿

物油

危险固废

HW49

900-041-49

0.05t/a
收集后暂存于本项目其他各类废有毒有害沾染物暂存贮存区，并与项目收集贮存的其他各类废有毒有害沾染物一起交由云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）处理

4
油泥
清罐

废矿

物油

危险固废

HW08

900-221-08

0.5t/次
收集后暂存于本项目废矿物油贮存区，并与项目收集贮存的废矿物油一起交由云南东升茂泰科技环保有限公司处理

5
矿物油储罐清洗废液

清罐

废矿

物油

危险固废

HW09 900-007-09

3t/次
收集后暂存于本项目废矿物油贮存区，并与项目收集贮存的废矿物油一起交由云南东升茂泰科技环保有限公司处理

6
生活垃圾
员工生活
纸屑
生活垃圾
900-999-99

0.76t/a
统一收集后委托当地环卫部门及时清运

综上所述，项目固废去向明确，暂存妥当，可确保不造成二次污染。

（二）固废的暂存与管理 
项目不自行处置固废，各类固废均外委处理。生活垃圾收集后统一收集后委托当地环卫部门及时清运。本项目自身进行危险废物的收集、贮存和转运，运行过程中产生的各危险废物直接分类贮存于危险废物贮存库内，不单独设置贮存场所，各类危险废物严格按照项目要求进行收集、贮存，并定期委托有危险废物处理资质的单位妥善处置，建立危废台账。 

综上所述，项目固废去向明确，暂存妥当，可确保不造成二次污染。

（三）危险固废贮存管理要求

（1）项目对仓库按相关规范要求建设，运输车辆将尾部倒退至仓库装卸货区，不在露天装卸。

（2）回收的危险废物经卸货、登记后，按入库时间、类别、性质及完好情况，由专用叉车分别运送，并放置于各暂存库内。

（3）项目仓库值班管理人员做好危险废物的进出记录工作。进、出库记录上注明危险废物的类别、组别、名称、来源、数量、特性、危险性、出入库日期、存放位置及接受处置单位名称。

（4）项目区仓库要严格进行防渗、防漏、防腐处理，项目仓库均采用重点防渗，包括地面、裙墙、围堰、收集沟道以及事故池。重点防渗区须达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的技术要求。

（5）依据相关规范，项目各仓库门口需张贴危险废物标志，对各类危险废物分别设置标识标牌。

（6）项目区危险废物均建立完善的危险废物转移联单制度，科学管理。

（四）小结

综上，只要企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，以“减量化、资源化、无害化”为原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。

五、地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用，项目仅进行收集，不进行拆分处置，编制环境影响报告表，项目类别未分类，因此按照154项规定，涉及有毒、有害及危险品的仓储项目报告表为Ⅲ类项目，项目周边不存在使用的集中式饮用水水源地保护区，选址不在泉域保护范围，也不在岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，因此，本建设项目环境敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“表 2- 评价工作等级分级表”，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

1、地下水污染途径

本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

（1）危险废物贮存仓库防渗层破损，渗滤液泄漏直接下渗污染地下水；

（2）事故应急池、贮存分区收集池等池体发生破损泄漏污染地下水；

项目收集暂存的危险废物委托有资质单位处置，项目运输委托有运输资质的单位完成，且本项目运营过程不产生生产废水。因此正常情况下，项目运营期间不会对地下水环境造成影响。

2、地下水污染防治措施

本环评提出以下地下水环境污染防治措施：

（1）源头控制措施

①根据项目影响分析情况，项目正常运营期间，无泄漏情况下不会对区域地下水环境造成影响，为减小非正常情况发生概率，在运营期间需定期对危废仓库及事故池、收集池及贮存设施进行检查，发现存在泄露等情形，立即采取措施，防止泄露，对地下水环境造成影响。

②本项目无生产工艺废水产生，为防止危险废物暂存泄露对地下水造成影响，应对防腐防渗措施的性能定期进行监测，对包装容器进行定期检查、检修，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物跑、冒、滴、漏降至最低限度。

（2）分区控制措施

重点防渗区：本项目危险固废暂存区全库为重点防渗区。包括废矿物油贮存区、其他各类废有毒有害沾染物贮存区、废铅蓄电池贮存区全库地面、收集沟道、事故池、收集池以及裙墙等暂存库内全部区域为重点防渗区域，重点防渗区需参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）6.1.4 要求进行防渗设计，渗透系数≤10-10cm/s，在防渗工程基础上按相关防腐规范进行防腐工程建设。

重点防渗区敷设处理方式为：黏土层+土工布+高密度聚乙烯（HDPE）厚度不小于 2mm+土工布+抗渗混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，并在地面涂环氧树脂漆方式进行防腐防渗建设，采取上述防渗措施后可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

一般防渗区：医用未污染输液瓶（袋）破碎、贮存区为一般防渗区，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤10-7cm/s。
简单防渗区：厂区仓库外的区域对地面进行硬化。

项目厂区地下水污染防渗分区见附图5。

项目建设过程中采取防渗措施可有效防止风险物质下渗进入地下水，通过加强定期检查消除污染隐患；发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补。 因此本项目的建设运行对地下水影响可控。

（3）加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；

（4）加强运营管理、规范操作，避免发生“跑、帽、滴、漏”，禁止露天堆放。

（5）跟踪监测井监测要求

项目危险固废暂存区下游布设1口地下水水质监测跟踪井，其监测点位、监测因子及监测频次见表4-14。

表4-14   地下水监测计划一览表

监测点位
监测指标
手工监测采样方法及个数
监测频次
执行标准

危险固废暂存区下游布设1口监测井
pH、CODMn、氨氮、石油类、铜、铅、汞、砷、硒、镉、镍、六价铬、氟化物、氰化物、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、四氯化碳

混合采样至少3个混合样

1 次/年

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）III类标准

3、小结

本项目按分区防渗的要求进行建设，企业应确保防渗工程措施到位，保留环保监理及记录，录像相关影像资料存档备查，运营期间加强对危废贮存仓库、事故池及包装容器的检查，发生问题立即采取措施，其次应该按照环评要求开展地下水跟踪井监测，在采取上述措施后，项目运营期不会改变地下水环境质量现状，项对地下水的环境影响可接受。

六、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HI964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于本项目属于“环境和公共设施管理业”中“一般工业固体废物处置及综合利用（采取填埋和焚烧方式以外的）”和“交通运输仓储邮政业”中“涉及危险品、化学品、 石油、成品油储罐区的码头及仓储”，则土壤环境影响评级项目类别为Ⅱ类。本项目占地面积为3575.1m²，≤5hm²范围内，则为小型用地。本项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的，则本项目敏感程度为“不敏感”。因此，本项目土壤环境影响评价等级为三级。

（1）土壤污染途径

根据项目特征，项目对土壤的影响主要体现在危废仓库中非正常状况下污染物泄漏并下渗对土壤造成的污染。项目对周围土壤可能造成的影响，主要表现为土壤中铅等重金属浓度的升高以及硫酸导致土壤酸化，影响农作物的正常生长。

土壤中重金属污染主要途径是含重金属液体的散溢，进入附近土壤，造成土壤重金属浓度升高。 土壤酸化主要途径首先是硫酸雾排放后沉降作用沉积于地面，并逐渐渗入土壤，从而导致土壤酸化，污染土壤环境。其次是含重金属液体的散溢，进入附近土壤，造成土壤 pH 浓度下降，出现酸化。

（2）防治措施

本项目为降低运营期间废气以及污染物下渗对周围土壤的污染，提出以下防治措施：

1）本项目危险固废暂存区全库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关要求进行建设与维护，对贮存区域地面进行防渗处理，阻止含重金属废液以及含酸废液渗入地下水；

2）各危险固废暂存区设置导流沟及事故池，事故情况下泄漏废液经导流沟收集后进入各自仓库内设置的事故池，有效减轻铅、酸对周围土壤的环境影响；

3）破损电池放入带盖密闭专用桶中，泄漏以后及时收集、妥善贮存，同时项目严格按《废旧蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）等相关要求，废旧蓄电池贮存区出入口正常情况下保持关闭，仅在货物进出时短时间开放，并要求在事故状态下泄露的电解液投加石灰或碱进行中和处理，减少硫酸雾排放，在废铅蓄电池贮存库设置排风扇，库内保持良好通风，减小硫酸排放对土壤环境的影响。

综上所述，项目运营期间虽然可能对土壤环境造成影响，但通过采取防渗措施后，项目运营期间对项目区土壤环境的影响较小。

七、环境风险分析

环境风险评价的目的在于分析、识别项目生产、贮运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求在贮运过程中，将潜在的事故工况和危害程度降到最低。本评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）进行环境风险评价。 

（一）风险调查 

本项目为危险废物暂存项目，暂存库只是作为临时存放、转运场所。项目不对危险废物进行处理等，项目涉及的危险废物转运委托南华县腾龙物流有限公司进行道路运输。 

本项目环境风险评价因子为破损废电池内电解液中的硫酸及废矿物油，废矿物油遇明火可燃，但其自身燃点高，不属于易燃易爆危险品；项目在正常运行过程中不涉及硫酸和铅的产生，本项目设计收集贮存转运废旧蓄电池最大量为600t/a，项目内废旧蓄电池最大储存量为50t，废旧蓄电池内电解液质量百分比为18%，其中硫酸占电解液的37.4%，则收集站硫酸最大储存量为3.37t，不属于发烟硫酸。

（二）风险潜势判定 

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q。 

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q） 

Q=q1/Q1 +q2/Q2+…+ qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 

当 Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ 
当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤ Q＜10；（2）10≤ Q＜100；（3）Q≥100。 

项目涉及的危险物质数量与临界量的比值（Q）见下表。

表4-15    危险物质数量与临界量的比值（Q）计算结果

危险物质名称
CAS号
最大存在总量（qn/t）
临界值（Qn/t）
Q值
废矿物油
/
100
2500
0.04
硫酸
7664-93-9
3.37
10
0.337
合计
0.377
由上表知，Q=0.377，Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中建设项目环境风险评价等级划分依据，确定本项目的环境风险潜势为Ⅰ，仅进行简单分析。

（三）环境风险识别

1、物质危险性识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《重大危险源辨识》（GB18218-2018），经过筛选、评估，项目主要涉及危险物质是废矿物油及废铅酸蓄电池中的硫酸。项目危险废物分类贮存于危废仓库中各贮存区。各风险物质理化特性见下表。

表4-16    硫酸理化性质及危险性一览表

标识
中文名：硫酸

英文名： sulfuric acid

分子式：H2SO4
分子量：98.04

危规编号： 81007

UN 编号： 1830

CAS No. 7664-93-9

主要危险特性：第 8.1 类酸性腐蚀品。

中国危险货物标志：

理化性质
外观与特性：纯品为无色透明油状液体，无臭，具有强氧化性、脱水性、强酸腐蚀性

熔点 （℃）
10.5
沸点 （℃）
330.0
相对密度（水=1）

1.83
相对密度（空气=1）

3.4
溶解性
可以与水以任意比互溶

急性

毒性

LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m³， 2 小时（大鼠吸入）；320mg/m³
，2小时（小鼠吸入）

健康危害
侵入途径

吸入、食入、皮肤接触

对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；吸入硫酸雾后引起呼吸道刺激反应、重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡，口服后引起消化道烧伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤接触硫酸轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。硫酸溅入眼内可成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明，长期暴露于硫酸雾，可出现鼻粘膜萎缩。嗅觉减退消失，牙齿酸蚀症、慢睡支气管炎、肺水肿和肝硬化

燃烧

爆炸

危险

性
燃烧性：无意义

引燃温度 （℃）：无意义

聚合危害：不聚合

闪点（℃）（闭杯）：无意义

稳定性：稳定

爆炸极限（V%）：无意义

危险特性
助燃，遇水放热，可发生沸溅，与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维等）接触会发后剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐。苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧，有强烈的腐蚀性和吸水性

燃烧产物：氧化硫

禁忌物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物

灭火

方式

消防人员必须穿全身耐碱碱消防服。

灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤

泄漏

应急

处理

迅速撤离泄漏污染区人员到安全区，并进行隔离，严格限制出入，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制空间，小量泄漏：用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至毒物处理场所处置

消除方法
用土围堰或挖坑防止污染面积扩大然后用碱物质（生石灰或电石渣等）进行中和反应，或用自来水大量地冲泄漏液体将其稀释（稀释过程应严格禁火），处理时，现场处理人员要穿戴好防护用品，以防灼伤

操作注意事项
密闭操作，注意通风，操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，可能接触其烟雾时操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐 酸碱服，戴耐酸碱手套，远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物，稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅

防护措施
呼吸系统防护

可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器，紧急事态抢救或撤离时，建议戴氧气呼吸器

眼睛防护

呼吸系统中已作防护

身体防护

穿橡胶耐酸碱服

手防护

戴橡胶耐酸手套

其它防护

工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作完毕，沐浴更衣，单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯

储存注意事项
储存于阴凉、干燥、通风的库房。库温不超过 35℃，相对湿度不超过 85%，保持容器密封，应与易燃物、可燃物、还原剂、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应放有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

废弃处置方法
废料液缓通入石灰溶液中，不断搅拌，中和至 pH 值 6～9 后用水冲入下水道。

废弃注意事项：注意防止发生环境污染

运输注意事项
本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非缸装运运输时应严格按照铁道部《危险物运输规则》中的危险物配装进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备 处理设备。运输途中应防晒、雨淋、防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留

表4-17    废矿物油理化性质及危险特性表

标识
中文名： 机油；润滑油

理化性质 
外观与性状

油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味

凝固点（℃）

-60

液体密度

（kg/m³）

800-890

气体密度（kg/m³）

1.16

沸点（℃）

200~350

闪点（℃）

126
燃点（℃）

248
爆炸界限

1%-10%（ V）

燃烧热（ kJ/kg）

/
易燃性级别

3
易爆性级别

/
毒性

及健

康危

害

侵入途径

呼吸道、皮肤、消化道吸入

毒性

/
健康危害
健康危害：本急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。油脂性粉刺/毛囊炎征兆及症状可能包括曝露的皮肤出现黑色脓包及斑点。若摄入，可能会导致恶心、呕吐及/或腹泻。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告

应急措施

一、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

二、防护措施

工程控制：密闭操作，注意通风；

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：一般不需特殊防护，空气中浓度超标时，戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿火工作服；

手防护：戴一般作业防护手套；

其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

三、急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；

眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难。

给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土
储运
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放， 切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。

储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶

2、生产系统危险性识别

生产设施风险识别主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保工程设施及辅助生产设施等风险识别。

表4-18    厂区运行过程危险性分析一览表

风险源
主要危险物质
环境风险类型
环境影响途径
可能受影响的环境敏感目标

危废仓库

废矿物油废铅酸蓄电池中的硫酸
泄漏/遇高温或明火可能发生火灾而引发的次生风险

大气污染或废液进入地表水造成水体污染以及泄漏造成的土壤及地下水污染

火灾事故：产生的次生污物质可能影响厂内职工及下风向环敏感目标；泄漏事故：废液进入水体造成污染以及泄漏造成的土土壤及地下水污染

3、环境风险分析

（1）大气环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中 F3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录F3火灾伴生/次生污染物产生量估算项目污染源的最大环境影响。

F.3.1 二氧化硫产生量

油品火灾伴生/次生二氧化硫产生量按下式计算：

G二氧化硫=2BS

式中：G 二氧化硫------二氧化硫排放速率，kg/h；

B------物质燃烧量， kg/h；

S-----物质中硫的含量，%。

F.3.2 一氧化碳产生量

油品火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳----一氧化碳的产生量， kg/s；

C-----物质中碳的含量，取 85%；

q------化学不完全燃烧值，取 1.5%~6.0%；

Q------参与燃烧的物质量，t/s。

本项目运营期存储的废矿物油主要为废机油、废润滑油等，遇高温明火可发生燃烧。废矿物油密度为800-890kg/m³，发生火灾第一时间会进行预警，通常火灾扑灭的时间为0.5h，燃烧掉废矿物油液面高度为5cm。项目运营期废矿物最大存储容积为100m³，因此根据火灾伴生/次生污染物产生量估算二氧化硫产生的排放速率为0.54kg/h，一氧化碳产生0.0021kg/s。

因此，根据以上污染物排放速率进行计算，最大落地浓度出现在下风向 27m处，二氧化硫最大落地浓度为450.96μg/m³ ，一氧化碳最大落地浓度为6646.94μg/m³，距离项目最近居民点为项目西南侧396m处的帕底村，位于项目上风向，由预测结果可知，发生火灾的情况下，距离项目最近的帕底村受到二氧化硫和一氧化碳的影响在可接受范围内。由《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录H大气毒性终点浓度值选取中表 H.1 重点关注的危险物质大气毒性终点浓度值选取值选取一览表，其中第100项二氧化硫毒性：终点浓度-1/（mg/m³）为79mg/m³、终点浓度-2/（mg/m³）为 2mg/m³、第274项一氧化碳毒性：终点浓度-1/（mg/m³）为380mg/m³、终点浓度-2/（mg/m³）为95mg/m³。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），大气重点浓度即预测评价标准，其中终点浓度1指大气浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁；终点浓度2指大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。由预测可知，本项目发生火灾时产生的二氧化硫和一氧化碳最大落地浓度为0.45096mg/m³和6.646mg/m³，出现在下风向27m处，距离项目最近居民点为项目西南侧396m处的帕底村，浓度均小于毒性终点浓度-2/（mg/m³）标准值。因此，建设单位应认真落实风险防范措施，在发生火灾第一时间内采取相应防火应急措施后，风险可控，项目燃烧产生的废气对周边环境影响小。

（2）地表水环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求，本次地表水环境风险评价仅定性分析，不做预测。

项目运营过程中，若储油罐区发生破损而导致矿物油泄漏，本次环评要求在储油罐区周围设置围堰，围堰高1.2m、宽8.6m、长9.8m，容积能够收集储油罐在极端事故情况下（即2个储罐废油全部发生泄漏）的废油收集要求，因此，废油向厂区外泄漏的可能性小。

本项目灭火用水量为10L/s，发生火灾的时间为1h 计，则消防用水量为36m³，因此，项目区需设置的消防水池容积不应低于36m³。而针对消防废水，本次环评建议拟设事故废水应急池容积按1.2 的安全系数设计，则事故废水应急池容积为40m³。在火灾时，消防废水通过储油罐区内的导流渠引至事故废水应急池，最终委托有资质的单位进行处置，不外排。

综上，项目储油罐在发生泄漏及火灾时，可做到废矿物油及消防废水不外排，对周围地表水环境影响小。

（3）地下水环境风险分析
根据“地表水环境风险分析”可知，项目储油罐在发生泄漏及火灾时，可做到废矿物油及消防废水不外排。此外，本次环评提出，将本项目危险固废暂存区全库为划分为“重点防渗区”，具体防渗措施为：

◆危险固废暂存区全库黏土层+土工布+高密度聚乙烯（HDPE）厚度不小于 2mm+土工布+抗渗混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，并在地面涂环氧树脂漆方式进行防腐防渗建设。围堰高1.2m、宽8.6m、长9.8m，油罐间距 1.6m、围堰到油罐的距离2.5m。
综上，经落实以上防渗措施后，项目储油罐在发生泄漏及火灾时，废矿物油及消防废水发生下渗的可能性小，对周围地下水环境影响小。

（四）环境风险分析

（1）泄漏影响分析

铅酸蓄电池在正常寿命期和正常使用的情况下，一般不会出现漏液，但如果受外环境影响，如温度、压力、湿度等发生变化或者劣质假冒电池，则可能出现电池外壳的破损，内部酸性液体外漏。从项目建设内容来看，每次收集废铅酸蓄电池均为来自各收集点更换下的完整废铅蓄电池，经由运输资质的专用车辆运至本暂存仓库，一般不会对废蓄电池造成损伤，而且废铅酸蓄电池的转运装置是防腐防渗的容器，这些少数发生泄漏的废蓄电池并不会带来影响。但如果发生泄漏，事故排放后可能会渗入地下，进入土壤及地下水。由于其中含有危害性较大的重金属铅，不但会危害环境，而且会污染饮用水和工业用水，对环境生物也有一定的危害。废矿物油的贮存和中转的设施储罐、输油管线使用年限较长以后，罐体腐蚀、输油管线老化有渗漏的可能，输油泵使用年限较长后，会出现跑、冒、滴、漏等，装卸过程中若认为操作不当，泄漏的废矿物油可能进入装卸区经地坪下渗，对局部水体、土壤造成污染。

因此要求企业务必做好雨污分流工作，防止废水进入雨水系统。并且要求仓库内设导流沟、事故池，将泄露液态物质经个仓库内设置的导流沟进入事故池，避免对周边环境造成影响。若发生泄漏风险事故，应按程序报告，停止生产，将物料引至专用贮存桶，进行止漏并对泄漏的物料进行回收和清理，泄漏的废液应妥善收集后安全运送至有资质单位进行处置。同时要求企业加强管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）的相关规定进行建设、管理营运，在此前提下，不会对周围环境造成影响。

（2）火灾次生风险影响分析

项目所涉及贮存的物品为废铅酸蓄电池、废矿物油，遇高温或明火时可能发生火灾，火灾产生的燃烧产物进入大气或水环境，造成污染。

本项目车间内配置有灭火器、消防栓及消防沙池等，且周边无存放易燃易爆物质的企业，为了有效地预防项目运营过程仓库火灾事故，建设单位应做好以下几点：

①破损的废旧蓄电池与未破损的废旧蓄电池须分别存放，破碎的废旧蓄电池贮存于耐酸容器中，以免渗漏液随意排放。

②库房必须装有通风设施，并配有消防设施、火灾报警装置，防爆灯等。

③火灾事故排放影响分析：本项目贮存的废矿物油、废旧电池由塑壳、极板、电解液等物质组成，属于遇火易燃物质，在运输和贮存过程中会有发生火灾的风险。

（五）环境风险防范措施及应急要求

为避免因事故性排放而造成的对环境的污染，企业应根据生态环境部环发[2012]77号文件的要求，通过本报告中有关污染事故的影响分析，提高环境污染的风险意识，加强安全生产的管理，制定重大环境事故发生的应急计划以消除事故隐患，提出解决突出性事故的应急办法。

1、暂存过程中风险防范措施

根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存主要要求如下：

（1）严格按贮存要求设计。且应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等标准规范执行。将完好铅酸蓄电池与破损电池分区存放。发现漏液的电池必须由值班人员分拣后放置在耐酸的容器内。危险废物标签和储存设施参照GB18597、GB18599 的有关规定进行。

（2）本项目危险固废暂存区全库为重点防渗区。包括废矿物油贮存区、其他各类废有毒有害沾染物贮存区、废铅蓄电池贮存区全库地面、收集沟道、事故池、收集池以及裙墙等暂存库内全部区域为重点防渗区域，重点防渗区需参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计，渗透系数≤10-10cm/s，在防渗工程基础上按相关防腐规范进行防腐工程建设。

重点防渗区敷设处理方式为：黏土层+土工布+高密度聚乙烯（HDPE）厚度不小于2mm+土工布+抗渗混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，并在地面涂环氧树脂漆方式进行防腐防渗建设。采取上述防渗措施后，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

项目设置一个消防沙池，容积 75m³；废矿物油暂存仓库设置围堰，围堰高1.2m、宽8.6m、长9.8m，油罐间距1.6m、围堰到油罐的距离2.5m，三个储罐全部放置于一个围堰内；配套设置导流沟。

废铅蓄电池暂存仓库地面沿墙四周设置导流沟，设置一个应急收集池，破损泄露的电解液经仓库地面设置的导流沟收集进入应急收集池，应急收集池设在仓库东南角，容积为2.0m³，在应急收集池使用熟石灰对泄漏的电解液进行中和，中和后的废电解液中和渣经收集后转入耐酸容器（配套耐酸容器 2个，每个容积1m³）。送往云南大地丰源环保有限公司处理综合利用，建设单位不得自行处置。并铺设防渗漏电极法检测装置。事故情况下泄漏的电解液、废矿物油及其他液态废物经导流沟槽收集后进入各自仓库内设置的事故收集池。

（3）仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。

（4）盛装危险废物的容器上必须黏贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。

（5）做好出入库台账管理，如实记载每批固废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。该记录在危险废物转运后应继续保留三年。出入库必须检查验收记录，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。定期对所暂存的固废容器及暂存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

（6）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规范》、《建筑设计防火规范》等。

（7）仓库内建设消防及火灾报警系统，配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识外，还应熟悉固废的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火灾隐患消灭在萌芽状态。

（8）暂存库内灯具必须为冷光源，防爆灯具。

（9）危险废物储存设施的关闭

a、危险废物储存设施的经营者在关闭储存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。

b、危险废物储存设施经营者必须采取措施消除污染。

c、监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

2、火灾风险防范措施

火灾应急处理总体原则为：

（1）发生火灾，宜采用二氧化碳、干粉灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需清理彻底，避免再次发生火灾。

（2）库房地面应做防渗处理，不设排水管道，并加强通风，同时，应设明显标识。

（3）厂区平面布置应符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道，便于应急疏散。

（4）加强企业管理，规范操作规程，仓库内禁止烟火。

（5）应建立完善的应急预案领导小组，应有完备的应急抢险、救援及控制措施，并配备应急救援保障设施和装备。

3、危险废物收集运输过程中的风险防范措施

A.制定详细的收集计划

根据危险废物的数量、种类、特性等因素制定收集计划，收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

B.制定可靠的操作规程

危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

C.危险废物的包装要求

坚持分类收集，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行包装，包装介质需密封，在明显的位置黏贴危险废物包装标签。应采用密封的储器对危险废物进行包装，储器的材质要与危险废物相容，并达到防渗、防漏的要求；性质不相容的危险废物不应混合装存；装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实；装过危险废物的容器破损后应按危险废物进行管理和处置。包装好的危险废物应平坦放置于危险废物运输车辆货厢内，避免堆叠及不稳定停靠，禁止超载运输。严禁将具有反应性的不相容的废物或者性质不明的废物进行混合，防止在运输过程中的反应、渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危险废物运输车辆在装载完货物后应检查货物堆放的稳定性，货厢在关闭时应确认锁好，防止行驶过程厢门因振动打开。

4、运输车辆及运输路线的要求

危险废物的运输车辆应是密封的专用车辆，车辆按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）的相关要求设置车辆标志。专用车辆上除驾驶人员外，还应配有押运人员，驾驶人员和押运人员应具备相应的从业资格证，其中押运人员对运输全过程进行监管。专用车辆应符合《道路危险货物运输管理规定》的有关规定，满足防泄漏、防溢出、防扬尘的要求，并禁止超载、超限运输。出车前严格检查危险废物运输车辆车况，检查GPS是否正常。检查车上应急设备是否齐全，是否适用于拟运送危险 废物灭火及发生事故时应急使用。危险废物的运输路线应尽量避开村庄等居民集中区、城市中心区、居住区、水源地保护区以及自然保护区等环境敏感区。在恶劣气象条件下，如暴雨、闪电、台风等，不能运输危险废物。定期对运送人员进行培训，提高收运人、驾驶员、押运员的风险意识，定期举行风险应急演练。在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大。

5、编制突发环境事件应急预案

建设单位应在项目建成后编制建设项目突发环境事件应急预案，报生态环境部门批准备案后实施，并安排突发环境事件应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。

突发环境事件应急预案编制要求：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制的原则要求，包括预案使用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

（六）环境风险分析结论

本项目未构成重大危险源，环境风险类型为物质泄漏和火灾。仓库内设置导流沟，事故情况下泄漏的电解液、废矿物油及其他液态废物经导流沟收集后进入各自仓库内设置的事故池，事故池收集的废液属危险废物，不得直接外排，必须妥善转入专用容器中，委托具有相关危废处置机构进行处置。发生火灾事故时采用灭火器进行灭火，并收集灭火后残留的废物，该部分属于危险废物，需委托有资质单位处置。企业应该认真做好环境风险管理，环境风险管理包括：做好各项风险防范，完善贮运管理，贮运过程应该严格按照操作规程操作，杜绝风险事故；必须编制并严格履行突发环境事件应急预案。通过加强管理等措施后，项目运营期间存在的环境风险可接受。

项目环境风险简单分析内容见表 4-19。

表4-19    建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

德宏州润田再生资源回收有限公司迁建项目
建设地点

德宏傣族景颇族自治州芒市风镇帕底村芒市糖厂内

地理坐标

经度

E98°28′28.034″

纬度

N24°23′0.640″

主要危险物质及分布

危险固废暂存区全库

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

具体见“风险分析内容”
风险防范措施要求

具体详见本节“ 风险防范措施要求”

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目 Q 值小于 1，故环境风险潜势为Ⅰ，只进行简单分析

八、环境管理

1、环境管理要求
（1）危险废物环境管理规章制度 

项目建成运营后，在收集、贮存时，根据经营许可证核发的有关规定将建立危废物的规章制度，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度，简述如下： 

①危险废物分类管理制度 

a.危险废物需依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）在指定区域存放，危险废物间须保持适当间距，各类码放废物之间的应急通道要保持畅通； 

b.危险废物按种类存放，不同种类废物间要有明显的间隔（如过道、隔离墙）。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器中混装，不得将不相容的危废堆放一起，混合存放； 

②安全管理制度 

a.厂区内禁止吸烟，仓库内外必须设置禁烟禁火标识及火灾事故紧急预案； 

b.严禁携带易燃、易爆物品进入厂区； 

c.外来施工单位应自觉遵守禁烟禁火管理规定，在仓库电焊、气焊、打磨等动火作业须提前向公司安环部门]申请《动火作业申请单》，经安环部领导审批完成，安全员到场执行监督工作，并准备好相应的消防安全保障设施后，方可动火作业，作业结束应确保动火现场安全后，方可撤离。 

d.危废贮存仓库库管员应在工作时间内每3小时（夏季高温天气为2 小时）对危险废物贮存区域进行巡视检查，检查内容包括不限于检查应急安全设施是否、环保设施是否运行正常、危险废物包装是否有破损等。 

（2）盛装容器与包装物污染控制要求 

a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； 

b.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； 

c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； 

d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； 

e.使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； 

f.容器和包装物外表面应保持清洁。 

（3）贮存过程污染控制一般规定 

a. 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存； 

b. 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存； 

c.半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存； 

d.具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存； 

e.易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存； 

（4）贮存设施环境管理要求 

a.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 
b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 
c.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 
d.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 
e.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 
f.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 
g. 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 
2、危险废物识别标志 
本项目危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求执行，危险废物贮存标志、危险废物标签及危险废物分区贮存标志按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关要求执行。 
（1）危险废物标签 
标签内容要求：危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”；危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注；危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。
标签填写说明及设置要求：详细参考《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）；

标签颜色：危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，RGB 颜色值为（255， 150， 0）。标签边框和字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0， 0，0）。

标签的字体：危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。

标签尺寸：危险废物标签的尺寸宜根据容器或包装物的容积按照下表中的要求设置。

表4-20   危险废物标签的尺寸要求
序号
容器或包装物容积（L）
标签最小尺寸（mm×mm）
最低文字高度（mm）
1
≤50
100×100
3
2
>50~≤450
150×150
5
3
>450
200×200
6
标签材质：危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。

标签的印刷：危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边 框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm 的空白。

危险废物标签样式：标签样式如下，标签填写要求详见HJ 1276。

[image: image22.png]KR

ENEL:

ENAS:

AR

B2

o

EEMS

BERS:

RS

ERRR

HFRHIE:

PR

BRARBRAR:

o AN

BEYER:

it





图4-2  危险废物标签样式示意图

（2）危险废物贮存分区标志

贮存分区标志内容要求：危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样；危险废物贮存分区标志应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向；危险废物贮存单位可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息；危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整。

贮存分区标志设置要求：详细参考《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中6.2；

贮存分区标志颜色：危险废物分区标志背景色应采用黄色，RGB 颜色值为（255，255，0）。废物种类信息应采用醒目的橘黄色，RGB颜色值为（255， 150，0）。字体颜色为黑色，RGB 颜色值为（0，0，0）。

贮存分区标志字体：危险废物分区标志的字体宜采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示。

贮存分区标志尺寸：危险废物贮存分区标志的尺寸宜根据对应的观察距离按照下表中的要求设置。

表4-21   危险废物贮存分区标志的尺寸要求
观察距离L

（m）

标志整体外形最小尺寸

（mm）

最低文字高度（mm）

贮存分区标志

其他文字

0＜L≤2.5

300×300

20
6
2.5＜L≤4

450×450

30
9
L＞4

600×600

40
12
贮存分区标志材质：危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。

贮存分区标志的印刷：危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1 mm，边框外宜留不小于3 mm的空白。

贮存分区标志样式：危险废物贮存分区标志样式如下，标签填写要求详见 HJ 1276。

[image: image23.png]



图4-3   危险废物贮存分区标志样式示意图

（3）危险废物贮存设施标志

贮存设施标志内容要求：危险废物贮存设施标志应包含三角形警告性图形标志和文字性辅助标志，其中三角形警告性图形标志应符合GB15562.2中的要求；危险废物贮存设施标志应以醒目的文字标注危险废物设施的类型；危险废物贮存设施标志还应包含危险废物设施所属的单位名称、设施编码、负责人及联系方式；危险废物贮存设施标志宜设置二维码，对设施使用情况进行信息化管理。

贮存设施标志填写及设置要求：详细参考《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中7.2及7.3；

贮存设施标志颜色：危险废物设施标志背景颜色为黄色，RGB 颜色值为（255，255，0）。字体和边框颜色为黑色，RGB 颜色值为（0，0，0）。

贮存设施标志字体：危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。

贮存设施标志尺寸：危险废物贮存设施标志的尺寸宜根据其设置位置和对应的观察距离按照下表中的要求设置。

表4-22  不同观察距离时危险废物贮存设施标志的尺寸要求

设置位置
观察距离L

（m）

标志牌整体形最外小尺寸（mm）

三角形警告性标志

最低文字高度

（mm）

三角形外边长a1

（mm）

三角形内边长a2

（mm）

边框外角圆弧半径

（mm）

设施类型名称

其他文字

露天/室外入口

>10

900×558

500
375
30
48
24
室内
4＜L≤10

600×372

300
225
18
32
16
室内
≤4

300×186

140
105
8.4
16
8
贮存设施标志材质：危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5 mm～2 mm 冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。

贮存设施标志的印刷：危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下也 不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。

贮存设施标志外观质量要求：危险废物贮存设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。 图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。

贮存设施标志样式：危险废物贮存设施标志可采用横版或竖版的形式，标志制作宜符合如下所示：

[image: image24.png]



图4-4   危险废物贮存设施标志样式（横版）
[image: image25.png]B PE

LR
LR |





图4-5  危险废物贮存设施标志样式（竖版）
3、危险废物贮存设施监控布设要求

本项目危险废物贮存视频监控应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月，视频监控布设要求如下：

表4-23    危险废物贮存设施视频监控布设要求

设置位置
监控范围
一、贮存设施

全封闭式仓库出入口

全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为

全封闭式仓库内部

全景视频监控，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况

围墙、防护栅栏隔离区域

全景视频监控，画面须完全覆盖围墙围挡区域、防护栅栏隔离区域

储罐、贮槽等罐区

1、含数据输出功能的液位计；

2、全景视频监控，画面须完全覆盖储罐、贮槽区域

二、装卸区域

全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息

三、危废运输车辆通道（含车辆出口和入口）

1、全景视频监控，清晰记录车辆出入情况；

2、摄像机应具备抓拍驾驶员和车棚号码功能

4、环境监理

项目危险废物贮存区全仓库采取重点防渗处置，防渗采取黏土层+土工布+高密度聚乙烯（HDPE）厚度不小于 2mm+土工布+抗渗混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，并在地面涂环氧树脂漆方式进行防腐防渗建设。由于防渗工程属于隐蔽工程，建设单位应按照危险废物经营许可证申请要求及竣工环境保护验收相关要求，施工过程对隐蔽工程进行工程监理并组织验收，保留隐蔽工程施工图片、影像等资料；在施工期，防渗工程邀请监理单位现场监督，并出具文件，保留防渗施工合同、防渗材料购买合同等。

5、环境影响评价与排污许可证衔接

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）：

（1）环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。在排污许可管理中，严格按照环境影响报告书以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。

（2）建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见。验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响评价的重要依据

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于四十五、生态保护和环境治理业77、103 环境治理业772 “专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的” 中从事危险废物贮存的项目，需要实行排污许可重点管理，建设单位应在取得环评批复后，在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。

九、竣工环保设施验收及验收监测计划
1、竣工环保设施验收

项目迁建完成后，环保设施竣工验收内容及验收标准见表4-24。
表4-24   竣工环境保护验收内容及验收标准
类别
污染源
污染因子
污染防治措施
验收标准
废气
废矿物油装卸、贮存

非甲烷总烃
废矿物油贮存区仓库内设3台排风扇，单台风量4000m³/h，加强通风换气后无组织排放
厂区内的非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值；厂界外无组织排放的非甲烷总烃、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
废铅蓄电池贮存（非正常情况）

硫酸雾
泄露后的电解液立即投加石灰进行中和处理，减少硫酸雾排放，同时废铅蓄电池暂存区仓库内设置3套排风扇，单台风量4000m³/h，加强通风换气后无组织排放
噪声
设备运行
噪声
采取选用低噪声设备、基础减振、仓库隔声等降噪措施

达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准
固体废物
泄露电解液中和渣

危险废物
采用导流沟（耐酸、防渗）+事故收集池（耐酸、防渗）+带盖密闭专用桶（防酸、防渗）进行收集暂存于废铅蓄电池贮存区后，与废旧铅蓄电池一起交由云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心处置

处置率100%
破损废旧蓄电池

危险废物
设置1个带盖密闭专用桶（耐酸碱、防渗）用于盛装破损电池，暂存于废铅蓄电池贮存区后，与废旧铅蓄电池一起交由云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心处置
废劳保品、废抹布、废拖把

危险废物
采用1个带盖密闭、防酸、防渗专用桶对其进行收集，收集后暂存于其他各类废有毒有害沾染物贮存区，与项目收集贮存的其他各类废有毒有害沾染物一起交由云南大地丰源环保有限公司（昆明危险废物处理处置中心）处理

油泥、矿物油储罐清洗废液
危险废物
采用1个带盖密闭、防渗专用桶对其进行收集，收集后暂存于本项目废矿物油贮存区，并与项目收集贮存的废矿物油一起交由云南东升茂泰科技环保有限公司处理
生活垃圾
生活垃圾
统一收集后委托当地环卫部门清运处理
地下水
废矿物油贮存区、其他各类废有毒有害沾染物贮存区、废铅蓄电池贮存区全库地面、收集沟道、事故池、收集池以及裙墙等暂存库内全部区域为重点防渗区域；防渗处理方式为：黏土层+土工布+高密度聚乙烯（HDPE）厚度不小于 2mm+土工布+抗渗混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，并在地面涂环氧树脂漆方式进行防腐防渗建设

达到防渗要求，保留环保监理及记录，录像相关影像资料
医用未污染输液瓶（袋）破碎、贮存区为一般防渗区，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤10-7cm/s

项目废铅蓄电池贮存区北侧设置一个消防沙池，容积75m³

按要求设置
废矿物油暂存仓库设置围堰，围堰高1m、宽5.5m、长9m，油罐间距1.6m、围堰到油罐的距离2.5m，2个储罐和应急罐全部放置于一个围堰内；设置废矿物油事故池1个，容积40m³，配套设置导流沟

按要求设置
废铅蓄电池暂存仓库地面沿墙四周设置导流沟，设置一个应急收集池，破损泄露的电解液经仓库地面设置的导流沟收集进入应急收集池，在应急收集池内投加熟石灰对电解液进行中和。应急收集池容积为2.0m³，应急收集池收集的废电解液中和渣将转入耐酸容器（容积1m³）。

按要求设置
危险固废暂存区下游设置1口地下水监测井

按要求设置
2、竣工验收监测计划
根据项目特点，验收监测计划见表4-25。

表4-25   验收监测计划一览表

序号

类别

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

1
无组织废气

厂界上风向1个点，下风向3个，扇形布置
非甲烷总烃
连续监测

2 天，每天采样3次

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值
硫酸雾
连续监测

2 天，每天采样3次

在废矿物油贮存区门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m 设置监控点

非甲烷总烃
连续监测

2 天，每天采样3次
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

2
噪声

东、南、西、北厂界外 1m各设一个噪声监测点

等效连续A声级
2 次/天（昼、夜各一次）、监测2 天

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准

3
地下水环境
危险固废暂存区下游地下水监测井

pH、CODMn、氨氮、石油类、铜、铅、汞、砷、硒、镉、镍、六价铬、氟化物、氰化物、亚硝酸盐、硝酸盐、挥发性酚类、四氯化碳

连续监测

2 天，每天采样3次
《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）III类标准




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	废矿物油装卸、贮存
	非甲烷总烃
	废矿物油贮存区仓库内设3台排风扇，单台风量4000m³/h，加强通风换气后无组织排放
	厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内无组织排放限值；厂界外满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	废铅蓄电池贮存（非正常情况）
	硫酸雾
	泄露后的电解液立即投加石灰进行中和处理，减少硫酸雾排放，同时废铅蓄电池暂存区仓库内设置3套排风扇，单台风量4000m³/h，加强通风换气后无组织排放
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	无
	无
	无
	无

	声环境
	生产设备运行
	噪声
	采取选用低噪声设备、基础减振、仓库隔声等降噪措施
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	项目产生的危险废物废劳保用品等分类收集，暂存于各类危废暂存库内，交由有资质单位处置，不单独设置危废暂存间。生活垃圾采用垃圾桶集中收集后定期清运至政府指定地点处置

	土壤及地下水污染防治措施
	项目仓库内全部按照重点防渗区进行建设。防渗范围：包括暂存库全库地面、收集沟道、事故池以及裙墙等暂存库内全部区域。防渗方式为：黏土层+土工布+高密度聚乙烯（HDPE）厚度不小于 2mm+土工布+抗渗混凝土，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，并在地面涂环氧树脂漆方式进行防腐防渗建设；

医用未污染输液瓶（袋）破碎、贮存区为一般防渗区，铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，切断污染地下水途径，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤10-7cm/s

	生态保护措施
	项目开挖建设过程，严禁随意占用用地范围外用地，做好边坡防护措施，减少水土流失

	环境风险

防范措施
	1、暂存过程中风险防范措施

（1）严格按《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计、防渗；

（2）仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品；

（3）盛装危险废物的容器上必须黏贴相应危险废物标志。；

（4）做好出入库台账管理，如实记载每批固废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

（5）要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规范》、《建筑设计防火规范》等。

（6）仓库内建设消防及火灾报警系统，配备足够数量的消防设备、干粉灭火器和灭火药剂等，值班人员应经过培训，除了具有一般消防知识外，还应熟悉固废的种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。力争将火灾隐患消灭在萌芽状态。

（7）暂存库内灯具必须为冷光源，防爆灯具。

（8）危险废物储存设施的经营者在关闭储存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行；危险废物储存设施经营者必须采取措施消除污染；监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。

2、火灾风险防范措施

（1）发生火灾，宜采用二氧化碳、干粉灭火，将火源隔离从而达到扑灭火源的目的，火灾后遗留现场需清理彻底，避免再次发生火灾。

（2）库房地面应做防渗处理，不设排水管道，并加强通风，同时，应设明显标识。

（3）厂区平面布置应符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道，便于应急疏散。

（4）加强企业管理，规范操作规程，仓库内禁止烟火。

（5）应建立完善的应急预案领导小组，应有完备的应急抢险、救援及控制措施，并配备应急救援保障设施和装备。

3、危险废物收集运输过程中的风险防范措施

制定详细的收集计划、B.制定可靠的操作规程。

4、建设单位应在项目建成后编制建设项目突发环境事件应急预案，报生态环境部门批准备案后实施，并安排突发环境事件应急预案及风险污染处置演练，进行应急处置宣传、教育。

	其他环境

管理要求
	建设单位应设置专人负责环境保护管理工作。环保管理人员的职能为：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策；

2、监督环保设计工程措施及运行管理；

3、配合有关生态环境部门搞好年度统计工作；

4、搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。


六、结论
	本项目的规划选址合理，符合国家及地方产业政策，项目总图布置可行，污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放。项目后期建设过程中，建设单位应按照国家及云南省相关环境风险管理要求，严格落实相关风险应急措施，并制定环境应急预案前提下，严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

建设单位必须严格遵守有关管理规定，完成各项报建手续，切实保证本报告提出的各项环保措施的落实，严格按有关法律、法规及本报告提出的要求实施有效管理，确保区域环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。



2023/05/227





2023/05/227





2023/05/227





2023/05/227





2023/05/227





2023/05/227





5.76





员工饮用水





外购瓶装水





人体皮肤蒸发、呼吸损失4.32





1.44





旱厕





定期清掏作农肥





绿化用水





自来水





植物吸收和蒸发127.2





127.2





医用未污染输液瓶（袋）破碎喷淋用水





蒸发损耗1000





1000





1127.2





涂布环氧树脂





浇灌抗渗混凝土





铺设土工布





铺设高密度聚乙烯





铺设土工布





黏土层压实





库房建设





基础开挖





安装设备





投入运行





危废仓库防渗施工流程





废气、废水、固废、噪声





第Ⅰ类电池





第Ⅱ类电池





废铅蓄电池收集装车





委托运输





卸货、称重





称重/出库





交有资质单位处置





缠绕包装





N噪声


S废劳保用品





委托运输





N噪声


S废劳保用品





N噪声


S废劳保用品





N噪声





托盘贮存





事故下





破损铅酸电池泄露电解液





S废电解液中和渣





耐酸的容器





G废气（设置换气扇，通风换气后无组织排放）





不贮存，直接转运





分拣





与产废单位签订危废暂存中转合同





产废单位危废暂存间暂存





收集装车





委托运输





进厂称重、登记





称重/出库





交有资质单位处置





泵入油罐





贮存





N噪声


S废劳保用品





N噪声


G废气（输油管道与罐车、输油管道与储罐的连接点采取密闭）





G废气（设置换气扇，通风换气后无组织排放）





委托运输





与产废单位签订危废暂存中转合同





产废单位危废暂存间暂存





收集装车





委托运输





卸载、称重





称重/出库





交有资质单位处置





N噪声


S废劳保用品





分类入库





贮存





N噪声


S废劳保用品





委托运输





N噪声


S废劳保用品





医用未污染输液瓶（袋）





湿式破碎





外售





人工包装入库





N噪声








PAGE  

