 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
                           送审稿
项目名称：芒市西山乡龙江移民村搬迁点医疗卫生保障用房建设项目
建设单位（盖章）：芒市卫生健康局               
编制日期：       2023年5月                       

 中华人民共和国生态环境部制
[image: image1.jpg]A
SISECRRE (O M T T
f”t%%k 198280HE GBI
S ST e S T
T st RS i
% M LM M %3
[ WY ¢
%\’%’ % 800S00HY LG€0€5905EVELSELO AEY
£ MY EEAETHATE %
P Y EEE I T
< 'é%* WYY 4% =
\\T oqi@[ NOOTEEST6 Y EISR—%

&%@\ N B2 (R3) W T
4@%@

WY =
=R (£%) WY HEHEYHE
=R (E%) YHEY®EE
EE S (2% YR

4€0L20dOGINEOTEESTT WY HEISH—%
CEE R TE (%) U T

MR T E —

¥ uk i S A7 I Al 2 R vr

S e OR ) T et g 53¢ H
i e o B ) T L PO N AT 2 M W7 B

S{Tpu £ 7 5 lir

R BT R

0006S6SLS¥89T &Mzl [+




[image: image2.jpg]o T HEFTE, Y¥Y
B A CH P WEROWE YW (R ES AT ()
G M AR HIEYE) VR YV BT T &y
"UYMIDHFYKHEYYET Y T % (FléE3IXy)
(' L98ZEO0Hd L4l E)) Hge HBYUYMEYE
+ °( B00S00Hd &M 2 <~ ISE0€99096FEGSEL0
® BB & TR ¥ T M oM FH T Y oM b
EEY)  HTE KYHETWMM (F) WA R
B ‘RUWEEY R WHEY BREAYIWLYE
(¥) &5 WbA % Ve B M Hir A EH HalHF 1L
FERNAGTY S THLT MHUSHTHYEMYYE
S HIYHMERLEINY ‘DHEWEE L3R (LYY
/EE) TEY HHMEE SR AW —-EEY
FAHRYEEAT MY () $5MMER I EENE) S
Tww BWEE ( NZOGIGIOVNOOTEEST6 w2
SH-%) EVHERSHEFTZE  DHw

AW ) i i
(F) ST H AT




[image: image3.jpg]®






[image: image4.jpg]H—HELEARSE . Frerere

SR
91533100MA6K5TSC2N ; s FUARRR"

IREZ R,
®E, VL R
e
E RS RRHEAT I ) BT
ATRTEAL 24 F( i 45 AL FX 32 B HE 201640451271

WER ol HA PR 20164041270 E Kl

SRBLHS (Y . SRR S TR N T ieer s fE 3 B B MRl 805- 36 K 18
Wate  CRIEZEZAMMER T E 2T SC 81T HEME A5 77 mT T e 22 SiERE (—)2)
HiG )

EF AALAF A BARRGEMAL: http://yn.gsxt.gov.cn WTRELAIA-6H30RERR MG RARRSE (Z5) ik E—ERER PRI B T
FAR. MERLEIEN, HF—FEIEHFAT. BURERN, HKikhE,



[image: image5.png]




[image: image6.png]weg | | o ssoumersaos || s sorz
span | il | R R AR
SRHEILN R

et 7 SRR TIATERR

| osc e | st
L. ASEISRA SN i
i 20 RETBSRAR AT
5. KERFENTRERR

SRR M AT (R

w05 1 01 fl






[image: image7.png]E—

pen i o






[image: image8.png]AR 4450 E R fhuips ey gov.co i form B2 H

TR THATRZ RN NS RIEY

[ I ssioseserr [ses| o S0

i 47 . o bmrn i

P sea [ Gl | 0o pisk LR 1
SEMARILAN SR i (2]

TASR

ot o [EEREREEA - o
2026011 %- | e A

ety | s b | oo ooy o s
i

AR FLEATT (PR w05 1 01 fl




[image: image9.jpg]%=

% 585

ZEEF AR

A AL R 2 R )T B



[image: image10.jpg]XITFPFERMA

L AERARMEAKE (PEARLREYH
Y. (B ARERESHAR K. FHFE LR
B R E AR AR

S uEHLRAMLEELE. AT, FEE
B WE—. WA EN.

C HHARNYAMERELNEAT. Y
FETW, BEEAERE, RAETES, UER
HREN. EHEFNETARU. ALARERR
EEH.

M. EHARRETLERELERA, AARGE
EEAAR LB EE AR ML R, AEAAEOH
LH

B SHARMRAARERKERERE S
AR E ST, R AT E R W



[image: image11.png]B (AAR ) WHER

5 | s hndfsiiheT

% i S et 348,20

FARIER | fpbesg | RARIA] At

& #

Z% (HH#E ) WHER

£ 4 B ] g |42 nssp

% % | n |oREE[Agh | 9% ] an

BRHBETH | jofgrm Sozo

WEIEASS | gy Atk g

& | b en i o) k> IR oo

# AE % A EAREAR (TR

20035R5 000 1T 3
20063945 8K 1A RS
20048030888 18 Aonl 2 A TRAT AT

CBRRRE) SR




[image: image12.jpg]]

—. HEIEEHR

H—4% ERHR: KARHMRE 201 #F 6 A
2| HRE 208 %&£ ¢ A 20 Hi. &%, RAHE
2007 % ¢ Azl HARE_ 0] # 8 A 2] Hib

TEEHR: RARAHRE N F A\ HE,
£, RAHE £ \ A N BHRE_ N £
\FJ GBI,

L2 N %
%¥§%ﬁ=$éma N £ SAN HE, R
HE [N £ N A NHE IEEFERETARK
B A A AL
=, ITfEREMIIEH=
Bo4 THRHLTHTERG (TR A _AERR
WATHE A% , TR AN 2P ,
HArTERE, PLAFBA—H, TUEEKRE (TH#)
DR TAEH A
=, FEIRIP. FEREHERIREERF
Bo4 PHRASHFERAREN, KEALPEEFY
WEHE, RRLHIHFHRA, BAFHXE. LFE
Bt E R AR R A RS, EF P REER
R A THERE, EARCHRIEERA,

D




[image: image13.jpg]FRA B 7 B T A 224

Bwgk FHRENCTRBALGERAENFHEL A
TAELAHRAENSHGFA S CAEERLAEELS,
W E R AT E AR ERE, 7N Y A ERAT TR,
EPAFTAMYE, HE, R, FERERT RN
THESREHEH.

BEEA WHMNLARATLARYT, VL HTRBEART
1 BT 00 B M BR AL 4K BRI

BREA LHRURF T NI AAE, A RREX
ST RALN, ERAEEFBETE.

M., T{ERtEFiR2AKE

Hhe THEHECLHIT ME TAedl,

PATRR T4, FrEHc 80 TR rEL
NN, FHERAFABIW /NG, FARIEZAEBAZD
hE—H. FHETIEEE, 25T4RHHHETUU
Rk THME, —REEIFEEE—/ o, ERAEEEE
HEK TAEutE By, FERMEZ 7 SR &4 TEK T
B4 HFRES SN, §ATEEE =X/,

PATE AL TR T4, T3 8 RT3 TEH M
AR AR T AR EHE

PR RN TS, ERERKTF THEESERT,

o



[image: image14.jpg]TEMmKBKBE TS BATLZH

ENE BFHAPT(FEAREREFHZE) FOER
E R % TR ERBeAE =M E, RIELHHKBRBEAA,

F. HEIREN

BAE LHEERIEHEAANFARET ER T
B, B UKRTHRENIAFETEARBFHI &K
THRAFARKIR. ERTARYE, FHXNGELHAHTHE
A 2000% A

Heb, RAHIHA:  I5wz]A .

B4 FIHRHEERNER, EFRHE, FAX
M H AR TE R, BATE A Mrddt k%8

B+—4% RBAFHARBE, FHAALFZERILM
AW TS, MR FNAAMEREL T FHRMN.

75 FEREFNEFIFE

E+-4% WHREALFTFHEAENHRE, BLT
AMABES, HE TN IHRFR S, FHAEXT
7 X B g WL E A

$+=4 LHETARME, Bm. ffh. BIGRK.
B, B, BRTURLRIATEHLRERENF
B, W E R R EALR R R T A E S AT

ol o



[image: image15.jpg]+. HHMAFERME. LIEFEIT

S+ mE BAARSE, FLAFETRBRELL
BHAR, RUk (FEAREMELHARE) FHEH
B EHRAT

E+EL Mo (PEARBRELHORE) FHt
NEREETW, FHEUETTXAEFE . B
ERFTLEAAE L ER LA

H1x4 BRBRWEHEF SN 0B, FHEE
WO RETHHARNE AR . B AL LR
4, '

F+ts THAEMBREALEHOFN AL HE
BHRE AL EHAFAREH, AETEONAEHEIS
MERHARGERRBER, LHEYERAFGEANE
TR #.

I\, HEER

F+0\E ZXFWE—H, HRUTHT: GEET “J7)

(—) LIBENHER A=l 7
. Hft | :

#g+4s FLRFRAAGRHE W R ETHF N,
BL% P& RS, R, kR E)F EE A
. RERFD.



[image: image16.jpg]$-+% GRHN, FREARGEXMAWT o) EE
EAAEN, F L7 M RPAT

F-+—% AFFHEA-XZf, FLRTEH—0,
RLAME—R, BETZHRERK.

S LR LR o

J7AN M TR ]«






目 录
一、 建设项目基本情况
1

二、 建设项目工程分析
19
三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
31
四、 主要环境影响和保护措施
38
五 、环境保护措施监督检查清单
77
六、 结论

80

附表：建设项目污染物排放量汇总表 
附图： 

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目总平面布置图；

附图3：项目环境保护目标分布图；

附图4：项目保护目标声环境质量现状监测布点图。

附件：

附件1：委托书；

附件2：芒市卫生健康局统一社会信用代码证书；

附件3：芒市西山乡卫生院事业单位法人证书；
附件4：芒市西山乡卫生院医疗机构执业许可证； 

附件5：芒市发展和改革局关于芒市西山乡龙江移民村搬迁点医疗卫生保障用房建设项目可行性研究报告的批复（芒发改字〔2023〕22号）；
附件6：西山乡营盘村医疗卫生保障用房建设项目资金来源证明；

附件7：芒市自然资源局关于2023年西山卫生院营盘分院建设项目选址意见的复函；

附件8：芒市人民政府关于西山乡营盘村民委员会买直村小组集体建设用地使用权的批复（芒政复〔2023〕125号）；
附件9：项目噪声敏感点监测检测报告（H202305098）；
附件10：环评咨询技术服务合同；
附件11：项目环评质量管理流程表及校审记录表。

	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]




	项目区现状1
	项目区现状2

	[image: image19.jpg]



	[image: image20.jpg]




	项目东侧道路
	项目北侧营盘村居民住宅

	[image: image21.jpg]



	[image: image22.jpg]e : e 3
B gy e
> g el

Pt
o)

i
..ll..‘.!a

i
”






	项目南侧紧邻的营盘村居民住宅
	项目西侧营盘村委会


项   目   区   现   状  照  片

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	芒市西山乡龙江移民村搬迁点医疗卫生保障用房建设项目

	项目代码
	2302-533103-04-01-402644

	建设单位联系人
	杨永昌
	联系方式
	189*****113

	建设地点
	云南省（自治区） 芒  市 / 县（区） 西山 乡（街道）营盘村委会

	地理坐标
	（ 98  度 9 分 22.076秒， 24 度 13 分 57.254秒）

	国民经济

行业类别
	Q8423乡镇卫生院
	建设项目

行业类别
	49-108基层医疗卫生服务842

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	芒发改字〔2023〕22号

	总投资（万元）
	700
	环保投资（万元）
	27.5

	环保投资占比（%）
	3.93
	施工工期
	2023年6月至2024年1月(共8个月）

	是否开工建设
	(否

(是：           
	用地（用海）

面积（m2）
	847.8

	专项评价设置情况
	  根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价。具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。
表 1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表

专项评价的类别

设置原则

项目判定情况

是否设

置专题

大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目排放废气不涉及有毒有害污染物
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目产生的废水不属于工业废水，同时废水经过自建污水处理厂处理后达标排放
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
项目涉及的风险物质为医疗废物，没有临界量
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染物类建设项目
项目不涉及取水工程
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
项目不涉及向海洋排放污染物
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

（1）与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析

表1-2“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析
文件要求

项目情况

是否符合

明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线

（一）生态保护红线
（一）生态保护红线和一般生态空间。执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。

根据芒市自然资源局出具关于项目选址意见的复函，项目选址不涉及生态保护红线。（见附件7）根据调查，项目所在区域不在饮用水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等区域，不涉及一般生态空间。
符合

（二）环境质量底线

1.水环境质量底线。到2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在6%以内，省级考核的50个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良水体比例分别达到68.7%、50%和91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达到97.2%、95%以上；地级城市建成区黑臭水体消除比例达到95%以上。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。

本项目纳污水体属于Ш类，项目所在区域不涉及集中式饮用水水源。
符合

2.大气环境质量底线。到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降1%；细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

项目所在地环境空气质量能达到国家二级标准。项目建成后，废气污染物主要为油烟及恶臭气体，采取相应的环保措施，可做到达标排放，不会影响所在区域的大气环境质量。
符合

3.土壤环境风险防控底线。到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

本项目地埋式污水处理站各废水处理池按照相关规范要求做好池体的防漏、防渗措施，并定期检查管道；医疗废物暂存间也按照要求做好了“三防”措施。定期检查消除污染隐患，发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补，可避免对土壤环境造成影响。
符合

（三）资源利用上线

1.水资源利用上线。到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。

本项目不属于高耗水企业，用水量不触及资源利用上线，符合资源利用上线要求。
符合

2.土地资源利用上线。到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。

本项目用地范围847.8m2，根据芒市自然资源局出具关于项目选址意见的复函，项目选址不涉及永久基本农田、耕地保护目标和生态保护红线。（见附件7）
符合

3.能源利用上线。到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。

项目不使用燃煤等高能耗资源。
符合

构建生态环境分区管控体

（一）生态环境管控单元划分。

1.优先保护单元。共383个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在滇西北山区、南部边境山区、哀牢山和无量山、滇东南喀斯特石漠化防治区、金沙江干热河谷、高原湖泊湖区等重点生态功能区域。

项目不涉及优先保护单元。
符合

2.重点管控单元。共652个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在滇中城市群、九大高原湖泊流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。

根据三线一单管控单元查询，项目属于其他区域，不涉及重点管控单元。
符合

3.一般管控单元。共129个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。

根据三线一单管控单元查询，项目属于其他区域。
符合

（二）总体管控要求。

严格落实生态环境保护法律法规标准和有关政策，强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。按照区域环境承载能力，优化产业空间布局，加快产业结构调整，严格环境准入，强化污染物排放管控，实现固定污染源排污许可全覆盖。充分考虑水资源、水环境承载力，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。保护优良水体和饮用水源，整治不达标水体，统筹推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，全面改善水环境质量。巩固提高环境空气质量，调整优化产业、能源、运输和用地结构，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，加强“散乱污”企业综合整治。深化工业污染治理，加大机动车污染防治和扬尘综合治理力度，加强秸秆综合利用，强化大气污染联防联控。加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。严守资源利用上线，实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控，实施工业节能增效，加快发展清洁能源和新能源。

本项目不属于工业污染项目，项目建成后，将采取污染治理措施，降低项目污染物对周边环境的污染，通过分区防渗，降低土壤和地下水污染风险。

符合

1.优先保护单元

生态保护红线优先保护单元按照国家生态保护红线有关要求进行管控。一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。

不涉及。
符合

2.重点管控单元

开发区及工业集中区重点管控单元。合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合开发区规划要求的项目入区；合理规划居住区与工业功能区，在居住小区和工业区、工业企业之间按照要求设置环境防护距离及生态隔离带。加强污染防治，在实现稳定达标排放基础上，根据区域环境质量改善目标，实施污染物排放总量控制，降低排放强度。开发区及区内企业实现“雨污分流”、“清污分流”，开发区按照规定建成污水集中处理设施并确保稳定运行，加强土壤和地下水污染防治。强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。推进开发区生态化、循环化改造，提高资源能源利用效率。

城镇生活污染重点管控单元。完善城镇污水收集管网，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，取缔城市建成区内生活污水直排口，加快污水处理设施建设与提标改造，加强污泥资源化利用处置能力建设。推动州、市人民政府所在地城市建成区现有重污染企业搬迁改造或关闭退出。县级及以上城市划定高污染燃料禁燃区，严格建筑工地施工扬尘监管，加强噪声、臭气异味、油烟、挥发性有机物等污染防治。遵循减量化、资源化、无害化原则，加快完善城市垃圾分类收集、分类投放、分类运输、分类处置设施。深入推进节水型社会和节水型城市建设，加强非常规水资源开发利用和节水产品推广普及，严控高耗水服务业用水。

土壤污染重点管控单元。制定土壤污染风险管控与修复方案，开展土壤和农产品协同监测与评价。加强涉镉等重金属重点行业企业污染源排查整治，强化监督检查，严格排放管控，实行重金属污染物排放浓度和排放总量双控。矿产资源开发活动集中区域按照要求执行重点污染物特别排放限值。加快处理历史遗留冶炼废渣，全面整治固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。

农业面源污染重点管控单元。围绕环境质量改善目标，加强农业农村污染防治，推进农村环境综合整治和农村环保基础设施建设。加快开展九大高原湖泊流域农田径流污染防治，优化农业种植结构，推行生态种植模式，推广使用测土配方施肥、生物防治、精细农业等技术，严格控制高耗水、高耗肥作物种植，实现化肥农药减量增效。

矿产资源重点管控单元。推进矿产资源开发规模化、集约化和转型升级，推动绿色矿山建设，严格执行矿山最低开采规模标准，加强矿产资源绿色勘查开发。强化矿产资源开发污染综合治理，降低污染物产生量和排放量。加强矿山生态修复和环境治理，严格采矿选矿废渣环境管理，加强固体废物综合利用，提高矿产资源回收利用率。

大气环境布局敏感、弱扩散重点管控单元。优化产业布局，加强大气污染排放管控，严格论证新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色冶炼等高污染项目，确保大气环境质量达标。

项目所在区域属于其他区域，不属于重点管单元。项目采用“雨污分流”的方式，并自建污水处理站对废水进行处理达标排放，可降低污染物排放强度，通过分区防渗的方式，加强土壤和地下水污染防治，本项目固体废物合理处置。本项目不属于高污染项目，食堂油烟已经安装油烟净化装置，臭气浓度达标排放，对周围环境影响不大，不改变环境空气质量现状。
符合

3.一般管控单元

落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。

项目符合生态环境保护基本要求，符合国家产业政策。本项目落实了环保措施，污染物可做到达标排放。
符合

与《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施意见》符合性分析

项目位于芒市西山乡营盘村委会，根据《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，根据“三线一单管控单元”查询，项目所在区域属于其他区域，不属于优先保护单元及重点管控单元。
项目用地范围及评价范围内不涉及云南省生态保护红线及一般生态空间，不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，各项情况均符合《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案》中的要求。
2、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相符性分析

2022年1月长江经济带发展领导小组办公室印发了《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的通知(长江办〔2022〕7号)，项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》相符性对比分析详见下表。
表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行2022年办）相符性分析

序号
指南内容
本项目情况

相符性
1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江于线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
本项目属于乡镇卫生院，进行医疗卫生服务，不属于全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目和过长江通道项目。

符合
2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
项目不在自然保护区和风景名胜区内。
符合
3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
项目不在饮用水水源保护区内。
符合
4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公因的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
本项目属于医疗卫生保障用房项目，不涉及围湖造田、围海造地或围填海，也不涉及挖沙、采矿。
符合
5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线。本项目属于社区卫生服务中心（站）项目，选址不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。本项目选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
符合
6

禁止未经许可在长江于支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
设置1个排污口，项目采用“雨污分流”的方式，并自建污水处理站对废水进行处理，达标排入项目区外的沟渠，最终汇至龙江，项目排污口不在长江于支流及湖泊区域内。
符合
7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
本项目不涉及生产性捕捞。

符合
8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。

本项目不属于长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不属于化工项目。
符合
9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目不属于高污染项目。
符合
10
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目属于医疗卫生保障用房社区项目，不涉及石化、现代煤化工等产业布局规划。
符合
11
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
建设项目符合国家现行法律法规和产业政策，不属于高耗能高排放项目。
符合
12
法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
不涉及。
符合

综上所述，建设项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行）相关要求。
3、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相符性分析

根据《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》分析如下：

表1-4  与“负面清单”相符性分析

相关内容

项目建设情况

是否符合

1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

本项目不属于港口建设项目。
不涉及
2、禁止在生态保护红线范围内投资建设项目，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动；其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
根根据芒市自然资源局出具关于项目选址意见的复函，项目选址不涉及生态保护红线及其他禁建区域。（见附件7）
符合

3、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区；禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；自然保护区核心区，严禁任何生产经营活动；新建公路、铁路和其他基础设施不得穿越自然保护区核心区，尽量避免穿越缓冲区；禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。
根据芒市自然资源局出具的选址意见复函，项目用地位于西山乡营盘村委会内，项目用地不在城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、耕地保护目标和生态保护红线，现状地类为机关团体新闻出版用地和科教文卫用地。（见附件7）
符合

4、禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；禁止在风景名胜区从事与风景名胜资源无关的生产建设活动；风景名胜区内的水源、水体应当严加保护，禁止污染水源、水体，禁止擅自围、填、堵塞水面和围湖造田等；禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。
本项目所在区域不涉及风景名胜区。
符合

5、禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园内开（围）垦、填埋或者排干湿地；截断湿地水源；挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道；滥采滥捕野生动植物，引入外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生等破坏湿地及其生态功能的活动。国家湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。
项目所在区域不属于国家湿地公园。
符合

6、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

项目所在区域不属于饮用水源保护区。
符合

7、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。除国家明确支持的重大建设项目、军事国防类项目、交通类项目、能源类项目、水利类项目、国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门支持和认可的交通、能源、水利基础设施项目外,禁止在永久基本农田范围内投资建设项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需在可行性研究阶段，对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划，报自然资源部用地预审，依法依规办理农用地转用和土地征收，和法定程序修改相应的国土空间规划用途。
项目所在区域不属于长江流域。
符合

8、禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在长江流域、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口，除入河（海）排污口命名与编码规则（HJ1235-2021）规定的第四类“其他排口”外。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口，以及从事围湖造田、围湖造地或围填海工程。

本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
符合

9、禁止在金沙江、赤水河、乌江和等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。

项目不属于金沙江、赤水河、乌江和等水生动植物自然保护区、水产种质资源保护区长江流域。

符合

10、禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。
本项目属于卫生医疗服务项目，不属于化工园区和化工项目。
符合

11、禁止在金沙江干流岸线3公里、长江（金沙江）一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。

本项目不属于金沙江流域。
符合

12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
符合

13、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。
本项目不属于产业布局规划禁止项目。
14、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本），属于允许类，项目符合当前国家产业政策。
符合

经以上检查表可知，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》。

4、与《云南省主体功能区划》相符性分析

2014年1月6日，云南省人民政府以“云政发[2014]1号”发布了《云南省主体功能区划》，该规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地质公园，城市集中饮用水源保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。重点开发区包括国家层面如昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州的27个县市区和12个乡镇，以及省级层面集中连片重点开发区域的16个县市区。限制开发区域包括农产品主产区和重点生态功能区。

《云南省主体功能区划》指出，能源开发与布局的开发原则：应继续实施西电东送战略，建成西电东送清洁能源基地、国家四大能源战略通道之一，在保障云南省需求的基础上，外送富余部分清洁能源。围绕优化产业结构、促进低碳转型目标，大力发展清洁可再生能源，着力构筑稳定、经济、清洁、安全的能源体系。通过将流域生态保护作为能源开发的重要目标，加强生态恢复，环境治理。

根据云南省主体功能区划分总图得知，本项目所在区域属于其中的限制开发区域（农产品开发主产区）。 

限制开发区域（农产品开发主产区）的功能定位：以大理发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增肌农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。 

根据芒市自然资源局出具选址意见的复函，项目用地不涉及永久基本农田、耕地保护目标和生态保护红线。根据调查，本项目不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水水源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区、生态保护红线等敏感区域，不属于禁止开发区，无制约限制性因素。
5、产业政策符合性分析

本项目属于医疗卫生保障用房，经查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为鼓励类：第三十七条卫生健康中第5条医疗卫生服务设施建设，同时于2023年2月21日通过了芒市发展和改革局关于项目可行性研究报告的批复，文件批复为：芒发改字〔2023〕22号；项目代码：2302-533103-04-01-402644。（见附件5） 

 综上分析，本项目的建设符合国家相关政策。

6、其他符合性分析

（1）土地利用符合性分析
本项目位于芒市西山乡营盘村委会，经过现场调查，周边多以居住区及事业单位为主，无工业企业污染源。项目东侧紧邻道路，隔路为农田；西侧为芒市西山乡营盘村委会；南侧、北侧均为营盘村居民区，交通便利。根据芒市自然资源局关于2023年西山卫生院营盘分院建设项目选址意见的复函，经核对“三区三线”方案用地不在城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、耕地保护目标和生态保护红线，现状地类为机关团体新闻出版用地和科教文卫用地（见附件7芒市自然资源局关于2023年西山卫生院营盘分院建设项目选址意见的复函），目前该块土地已经取得芒市人民政府关于西山乡营盘村民委员会买直村小组集体建设用地使用权的批复（芒政复〔2023〕125号），土地用途为医疗卫生用地，总体来说，符合土地利用规划。（见附件8）
项目污水处理站布局合理性分析

项目计划自建1座污水处理站，该污水处理设施的布置与《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)、《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)中相关要求的符合性分析如下表。
表1-5 项目污水处理设施布置与相关要求符合性分析
序号
医院污水处理站相关要求

项目污水处理设施布置情况

符合

情况

一、与《医院污水处理设计规范》中对医院污水处理设施布置相关要求的一致性分析
1
医院污水处理站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时，应采取有效安全隔离措施。
项目设置地埋式污水处理站，并设置了污水处理站站房，项目周围设置了围墙与外界隔离，并设计设置有绿化隔离带。
符合
2
不得将污水处理站设置于门诊或病房等构筑物地下室。

本项目污水处理站位于医疗卫生保障用房的东北侧（即地块的北侧），不设置在构筑物的地下。
符合
二、与《医院污水处理技术指南》中对医院污水处理设施布置相关要求的一致性分析
1
医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风向的下风向。
污水处理站位于项目地块北侧，位于主导风的侧风向。
符合
2
医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设绿化防护带或隔离带。

项目污水处理站设置的位置与项目区内的建筑物及周边居民区均保持一定的距离，并在项目边界周围设置有围墙隔离带。

符合
3
污水处理站周围应设围墙或封闭设施，其高度不宜小于2.5m。

项目设置地埋式污水处理站，地上仅设置有污水处理站房，项目边界处设置有隔墙，其高度2.5m左右。
符合
4
污水处理站应留有扩建的可能；方便施工、运行和维护。

污水处理站设计处理按照最大床位数来进行设计，并留有设计余量；该污水处理站所在位置方便施工、运行和维护。
符合
5
 污水处理站应有方便的交通、运输和水电条件；便于污水排放和污泥贮运。

目前项目东侧紧邻1条道路，交通、运输条件良好；水电由市政供应系统接入；项目建成后，污水经过自建污水处理站处理后达标排入项目区外的沟渠。项目所在区域便于污水排放及污泥贮运。
符合
由上表可知，卫生院拟建的污水处理站设置位置符合《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004)、《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)中的相关要求，因此项目自建的污水处理站位置布局合理。
（3）医疗废物暂存间布局合理性分析
项目医疗废物暂存间的设置位置与《医疗废物管理条例》（2011修订）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》（试行）中相关要求的符合性分析如下表。

表1-6 项目废物暂存间布置与相关要求符合性分析
序号
医院医疗废物暂存间相关要求

项目医疗废物暂存间布置情况

符合

情况

一
医疗废物集中处置技术规范中相关要求符合性分析
1
必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。
计划在医疗卫生保障用房的东北侧设置1间医疗废物暂存间，待项目投入运行后，将严格按照相关要求做好“三防”措施，不露天堆放医疗废物。

符合
2
必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。
医疗废物暂存间设置在医疗卫生保障用房的东北侧，位于地块出入口处，与医疗区、人员活动区等进行分开，便于医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。
符合
3
应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。
医疗废物暂存间建成后，将设置专职人员负责管理，并上锁进行严密的封闭措施，可防止非工作人员接触医疗废物。
符合
4
地面和1.0 米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接

排入外环境。
医疗废物暂存间地面及墙裙进行“三防”措施。本项目医疗废物不涉及液态物料，不会处有医疗废物外排至环境。
符合
5
避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。
危废暂存间按要求设置照明和通风换气设施。
符合
6
库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
按照要求在危废暂存间门口处张贴该警示标识牌。
符合
7
应按 GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。
按照要求在危废暂存间内和外张贴标识牌。
符合
8
应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于 25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂

时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

将分类采用专用收集箱进行贮存，并委托有资质的单位每48小时进行收运处置。
符合
二
医疗卫生机构医疗废物管理办法中相关要求符合性分析
1
（一）远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；（二）有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，1防止非工作人员接触医疗废物；

（三）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；

（四）防止渗漏和雨水冲刷；

（五）易于清洁和消毒；

（六）避免阳光直射；

（七）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
医疗废物暂存间门口及室内将按照要求设置明显的标识牌，并将进行“三防”措施、防鼠、方蚊蝇等安全措施工作。将设置专职人员负责管理，并上锁进行严密的封闭措施，可防止非工作人员接触医疗废物。
符合
2
医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2 天。
将分类采用专用收集箱进行贮存，设置医疗废物暂存间，不露天存放医疗废物，并委托有资质的单位每48小时进行收运处置。
符合
三
医疗废物管理条例中相关要求符合性分析

1
医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加

工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

计划在医疗卫生保障用房的东北侧设置1间医疗废物暂存间；医疗废物暂存间门口及室内将按照要求设置明显的标识牌，并将进行“三防”措施、防鼠、方蚊蝇等安全措施工作。将分类采用专用收集箱进行贮存，设置医疗废物暂存间，不露天存放医疗废物，并委托有资质的单位每48小时进行收运处置。
符合
由上表可知，医疗废物暂存间的设置符合《医疗废物管理条例》（2011修订）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》（试行）中的相关要求，医疗废物暂存间的布局合理。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

西山乡位于芒市坝西南部，距市府芒市 62 公里，是一个以景颇族聚居为主的山坝结合乡镇。随着经济社会的快速发展及龙江水利枢纽工程的建设，导致库区淹没区村民大量向坝区搬迁聚集，西山乡成为搬迁移民高度集中的乡镇。目前辖区户籍人口 1.2 万人。目前西山乡卫生院服务人口未能覆盖坝区约 1.2 万人群众（其中包含库区搬迁群众），坝区的水库移民距离西山乡卫生院10多公里，就医十分不便，且目前西山乡卫生院现有的医疗条件已远远不能满足发展需要。

根据芒市2023年沪滇申报项目工作要求，芒市卫生健康局结合西山乡龙江移民村医疗卫生服务实际情况，为有效解决龙江移民村及周边村寨群众基本医疗保障服务工作，申报了《芒市西山乡龙江移民村搬迁点医疗卫生保障用房建设项目》，该项目已经于2023年2月21日取得了芒市发展和改革局关于芒市西山乡龙江移民村搬迁点医疗卫生保障用房建设项目可行性研究报告的批复，批复文号为：芒发改字〔2023〕22号（附件4），该项目投资700万元，建设地点位于芒市西山乡营盘村委会，主要建设内容包括新建医疗卫生保障用房1幢，地上4层/地下1层框架结构，总建筑面积为1540m2，配套建设附属设施。
该项目的建设将解决坝区移民群众就医难的问题，且进一步推进卫生院的标准化、规范化和科学化建设，不断完善卫生院的服务功能，加快卫生院整体发展步伐，更好的服务于辖区群众，满足广大人民群众日益增长的医疗、保障需求，提高人民群众的健康和生活水平，同时对完善西山乡功能有重要作用，该项目建设是适应芒市卫生事业发展和医疗资源优化配置的切实需要。该项目后期的实施主体单位为：芒市西山乡卫生院，将作为芒市西山乡龙江移民村搬迁点医疗卫生服务点来开展医疗服务工作。
按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目建成后将设置床位26张，属于“四十九、卫生中“108、医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842”中的“其他（住院床位 20 张以下的除外）”，因此应编制环境影响报告表，芒市西山乡卫生院特委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。(见附件1委托书)我单位接受委托后，进行现场踏勘，结合院方提供资料，编制了《芒市西山乡龙江移民村搬迁点医疗卫生保障用房建设项目环境影响评价报告表》，以供建设单位上报审批。
（本次环评不涉及X光等辐射设备的评价，X光等辐射设备需另行环评。）
工程内容及规模

（1）本项目新建医疗卫生保障用房1栋及室外附属工程。

①新建医疗卫生保障用房1栋，框架结构（采用隔震技术），建筑层数：地面4层，地下1层（隔震层），建筑总高度14.95米，总建筑面积为1540平方米。

②附属工程：室外场地及道路、室外围墙等。

（2）用地经济技术指标

①项目建设用地面积：847.8m2 (约1.27亩)；

②规划总建筑面积：1540m2；

③基底占地面积：300m2；

④建筑密度：35.4%；

⑤容积率：1.82；

⑥绿地率：12.50%；

⑦机动车停车位：8个；

⑧非机动车停车位：30个。

（3）设计配套的环保设施如下

①废水处理设施：设计化粪池1座（容积为10m3）、污水处理站1座，后期将委托有资质的单位进行设计施工，日处理规模为10m3/d。本项目将设置1个排污口，产生的医疗废水经过自建的污水处理站处理后，排入北侧的道路的沟渠，最终排入龙江。
②废气处理措施：项目建成后将在医疗卫生保障用房的顶层设置1个小型的职工食堂，食堂油烟将设置1套油烟净化装置净化处理后引至屋顶排放。 

③噪声治理设施：在医疗卫生保障用房东北侧设置污水处理站房，对高噪声设备进行减震降噪措施，同时柴油发电机设置医疗卫生保障用房负一层的柴油发电机房内，并进行减震降噪。
④固废处置设施：设计在医疗卫生保障用房东北侧设置1间医疗废物暂存间，待项目投入运行后，将严格按照相关要求做好“三防”措施，不露天堆放医疗废物；并将委托有资质的单位（德宏州格瑞医疗废物处置有限公司）每48小时进行收运处置。在医疗卫生保障用房的建筑物出入口分散设置有环保型垃圾收集桶进行生活垃圾的收集。

项目建成后，项目将服务于社会群众就医，设置床位数26张，初步预计可达年就诊36500余人次；年住院1000人次。项目组成具体如下表。


表2-1 项目组成一览表

类  别

工程名称

主要建设内容
备注

主体工程
医疗卫生保障用房
建筑面积1540m2，地下1层，地上4层框架结构，将服务于社会群众就医，设置床位数26张，初步预计可达年就诊36500余人次；年住院1000人次
新建
辅助设施
污水处理站房
建筑面积15m2，1层砖混结构
新建
医疗废物暂存间
建筑面积10m2，1层砖混结构
新建
公用工程

给水系统

1套，市政供水
新建
排水

工程

雨水收集管网

采用雨污分流，采用雨污分流，雨水集中收集后排入道路雨水沟渠；废水经自建的污水处理站处理达标后排入项目区外沟渠
新建

废水收集管网

供电系统

市政供电，在医疗卫生保障用房的负一层设置1台柴油发电机，作为应急备用电源
新建
供热

太阳能及电供热

新建
制冷

普通冰箱制冷

新建
室内外消火栓建筑消防系统
1套

新建
停车场
机动车车位8个，非机动车30个
新建
环保工程

废气
食堂油烟机
在职工食堂设置1套油烟净化装置，食堂油烟通过专门的烟管引至屋顶排放
设计提出
废水

油水分离器1个（容积为1.0m3）
设置在食堂的清洗池出水口处，餐饮废水经隔油预处理后排入化粪池
环评提出
特殊废水收集桶（2个，容积0.2m3/个）
采用化学法中和沉淀预处理后，排入污水处理站集中处理
环评提出
化粪池（容积为10m3）
医疗废水经化粪池处理后排入项目区内污水处理站处理达标后排放
设计提出
污水处理站

污水处理站处理规模为10m3/d，地埋式，位于医疗卫生保障用房的东北侧，推荐采用格栅+调节池+生化池+MBR膜处理+次氯酸钠消毒处理工艺
设计提出
设置1座应急事故池，容积为3.0m3
环评提出
排污口增设计量计，标识牌
环评提出
固废

医疗固废暂存间

设置在医疗卫生保障用房的东北侧，1间（10m2），委托有资质单位转运处置
设计提出
生活垃圾收集桶
配置2个，定期委托环卫部门清运
设计提出
噪声

隔声降噪

水泵等高噪声设备设置在污水处理站站房内，柴油发电机设置在医疗卫生保障用房负一层单独的设备间内，并且底部设置减震基础，加强维护保养
设计提出
绿化

/

106m2
设计提出
依托工程
/
/
3、项目建筑物功能
项目建成后将具有26张床位的接纳能力，业务楼主要包括1栋医疗卫生保障用房。设计为地面4层，地下1层（隔震层），总建筑面积1540m2，建筑高度 14.95m，一层层高4.0m，二层-四层层高均为3.5m，室内外高度0.45m。竖向共设置2部疏散楼梯，1部医用电梯。

主要建筑物各楼层功能分布情况如下表所示。

表2-2 项目建筑楼层功能分布情况

主要建筑

楼层

功能及分布
医疗卫生保障用房
1层
门诊、药房
主要设置：门诊大厅、导诊、等候区、挂号/收费/药房、2 间门诊室、控制室、DR 室、共用卫生间、楼梯间和电梯间等

2层
儿科、妇科

主要设置：中药室、中医理疗室、中医门诊、儿科门诊、预防接种、检验室、B 超室/心电图、门诊室、共用卫生间、楼梯间和电梯间等

3层
病房
5间病房（14 个床位）、配液室、护士站、医生值班室、共用卫生间、楼梯间和电梯间等
4层
内科
主要设置：4间病房（12 个床位）、多功能会议室、护士/医生办公室、更衣室、共用卫生间、楼梯间和电梯间等
顶层
职工食堂

4、主要医疗设备

根据项目特点及功能、医院提供的基本资料，目前建设项目配置的主要医疗设备见表2-3。
表2-3  主要医疗设备

分类

科室名称

基本设备

临床科室

内科

呼吸机、心电图机、心电监护仪
妇产科

妇科检查床、冲洗床、阴道镜、微波治疗仪
中医科

针灸、熏蒸、康复、煎药等中医医疗设备
医技科室

检验科

显微镜、医用电冰箱、恒温箱、离心机、电解质分析仪、尿分析仪、蒸馏器、干燥箱、分光光度计、恒温培养箱、全自动生化机。
医学影像科

DR、心电图机、彩超
消毒供应室

洗衣机
抢救室

心电图机、心脏除颤仪、心脏复苏机、简易呼吸器、呼吸机、心电监护仪、洗胃机、负压吸引器、给养设备、便携式氧气瓶、电子血压计、急诊抢救箱、抢救床、观察床、导尿包、切开缝合包、电冰箱、开口器、舌钳等
病房

住院病房

供养设备、传呼系统
辅助支持科室

供氧系统

制氧机
5、项目所需原辅材料及能源消耗

项目主要从事医疗卫生服务，所需的主要原辅材料及能源消耗情况如下。
表2-4 主要原辅材料消耗量一览表
序号

名称

单位（a）
年消耗量

1

一次性输液器

支

5000

2

一次性注射器

支

10000

3

碘伏棉球

瓶

1000
4

纱布绷带

张
300

5

医用棉签

袋

3000
6

灭菌手套

双

10000

7

医用口罩

个

10000

8

一次性针灸针

支

3000

9

一次性真空采血针 

支

2000

10

75%酒精

500ml/瓶

10000

11

次氯酸钠消毒粉

25kg/袋

7
12

84消毒液

500ml/瓶

10000
13

水

m3/a

3832.5
14

电

Kwh/a

10000
注：本项设置的检验科不使用含重金属药剂。

6项目工作制度及劳动定员

（1）管理职能部门及科室

项目设有7个职能科室（党支部办公室、院办公室、医务科、护理部、公共卫生科、财务室、保安室）。8临床和医技科室、（综合门诊部、中医科、妇产科门诊、内科、发热哨点，化验室、影像科（B超室、心电图室、DR室）、综合住院部）。能开展内科、妇产科、儿科、中医科常见病多发病诊疗和危急重症识别、急救、转诊服务。
（2）工作制度

项目年工作天数为365天，每班8小时工作，三班制，但是全天候均有值班人员，负责住院病人的日常护理以及接待急诊病人。

（3）人员配置

项目配置职工人数为25人，人员配置情况如表2-5所示。

表2-5项目人员配置情况

人员

临床医生
护士

药剂师
检验师
放射师
管理人员
后勤人员
数量（人）

6
8
2
2
1
2
4
7、项目平面布置

本项目在地块东侧朝向道路一侧设置1个出入口，便于就诊人员直接进行看病治疗。地块西侧建设1栋医疗卫生保障用房，同时在医疗卫生保障用房的东北侧设置1座污水处理站、1间医疗废物暂存间，各构筑物均有一定的间距，并由项目区内的道路相连接。在建筑物周围及边界处均设置了绿化带及围墙。

项目平面布置图详见附图2。

8、水量平衡

本项目建成后，项目主要是门诊、住院部等各科室排放得医疗废水、职工食堂餐饮废水等，根据分析，项目总用水量为10.5m3/d，3832.5m3/a，废水产生量为8.4m3/d，3066m3/a。项目水平衡图如下图所示。


[image: image23.emf]自建污水处

理站

0.4

污泥脱水

市

政

自

来

水

管

网

化粪池

未预见及绿化用水

项目区外沟渠

门诊部

住院部

被品洗涤

0.6

0.78

收集桶

检验科特殊

废水

化学法中和沉淀

1.0

3.0

3.9

0.1

2.0

8.4

8.4

0.08

0.8

2.4

3.12

1.6

0.08

0.08

7.52

10.5

0.2

3.175

0.02

3.175

餐饮废水 油水分离器

0.8

0.4

0.1

0.5



[image: image24.emf]图

2-1 

项目水平衡图 单位 ：

m

3

/d

损耗量


9、环保投资

项目总投资700.0万元，本评价工程的环保投资主要用于运营期的环境保护措施方面。其中环保投资27.5万元，环保投资占总投资的3.93%。环保投资明细详见表2-6。

表2-6    环保投资估算一览表    单位：万元

时段

类别

环保措施

数量

投资概算

备注

施工期

废气

洒水设施、材料篷布遮盖

1套

0.5
环评提出

废水

临时沉淀池（1.0m3）
1座
0.2
环评提出
噪声

设置临时围挡
/

0.5
环评提出

固废

建筑垃圾清运

/

0.5
环评提出

营运期

废气

污水处理站设置地埋式，池体盖板密闭，并投放除臭剂；垃圾收集设施合理布局与各建筑物保持一定的距离，定期清掏或清运，加强绿化
1套
2.0
环评提出

抽油烟机
1套
0.5
环评提出
废水

雨污分流系统
1套

5.0
设计提出
化粪池（容积为10m3）
1座

1.5
设计提出
油水分离器（容积为1.0m3）
1个
0.1
环评提出
检验科设置收集桶（容积为0.2m3）单独收集，采用化学法中和沉淀预处理
2个
0.2
环评提出
自建污水处理站（采用格栅+调节池+生化池+MBR膜处理+次氯酸钠消毒处理工艺）处理后医疗废水，处理规模为10m3/d。设置1座应急事故池（容积为3.0m3），排污口增设计量计，标识牌
1座
10.0
环评提出
噪声

减震、隔声措施等
/

2.0
环评提出
固废

垃圾收集桶
2个
0.1
设计提出
医疗固废分类收集包装
，暂存于医疗废物暂存间（10m2），全部交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置
1间
2.0
设计提出
污泥处置前进行消毒及检测
/
0.4
环评提出
地下水防治措施
化粪池、废水收集池、医疗废物暂存间等采取三防措施
/

2.0
环评提出
合计
27.5


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污节点
该项目施工期计划为8个月，施工内容主要对拆除现有的建筑物、基础开挖、主体建筑的建设、医学设备安装调试等，施工机械主要有推土机、挖掘机、载重车、电焊机等。

施工工艺流程图如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图
2、运营期工艺流程及产污节点
项目投入使用后，主要面向社会开放，进行看病就诊，患者到医院就医流程为：在医院挂号处挂号，领取专家号或普通号，根据挂号所得信息到各科门、急诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗；缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。营运期工艺流程及产污环节如下图所示。


[image: image26.emf]委托有资质

单位处理

图

2-3  

项目营运期工艺流程及产排污环节

初步诊断

病人入院挂号

环卫部门清运

取药

检查处置 住院检查

出院 出院

治疗复检

医疗

废物

医疗

废水

污水处理系统

污泥

项目区外的

污水沟渠

生活垃圾

生活污水

化粪池

员工 、

病人

噪声

噪声


（1）门诊、治疗就诊患者一般需先进行挂号缴费，或现场前台进行咨询。

（2）诊断、检验对就诊患者在诊室内（检查室）进行初步诊断，根据初诊结果对患者进行血压、心电图、血型等简单的检查、检验来进一步确诊。检验室检验将产生检验废水、废弃化学试剂等。此过程产生医疗废物、医疗废水、就诊人员噪声。
（3）治疗根据检查结果进行对症治疗，无需住院的患者诊断后拿药后离开；需住院治疗的患者转至病房区观察、休息、治疗。此过程产生医疗废物、医疗废水、生活污水、就诊人员噪声。

（4）行政人员日常办公、生活，产生一般固体废物、生活污水。


	与项目有关的原有环境污染问题
	 项目位于芒市西山乡营盘村委会，该项目所用地块属于芒市西山乡卫生院的卫生室，目前地块内有1栋1层砖混结构的建筑物，基本处于闲置状态，空地处覆盖仅有少量的杂草及常见的树木，无历史遗留环境问题。经过现场调查，区域周边为西山乡营盘村委会和居住区，无与本项目相关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

根据环境空气质量功能区的分类，项目区属于二类区，按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准进行保护。根据《德宏州2019年环境质量公报》，芒市有效监测天数361天，优216天，比2018年多37天；良145 天，比 2018 年少14天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI） 评价，优良率为100%，与2018年相比上升6.1%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。

表3-1  2019年德宏州芒市环境空气检测结果一览表
监测指标

二氧化硫（mg/m3）

二氧化氮（mg/m3）

一氧化碳（mg/m3）

臭氧-8h

颗粒物（mg/m3）

细颗粒物（mg/m3）

芒市

年均值

0.012
0.018
0.8
0.077
0.044
0.023
日均浓度范围

0.006～0.034
0.006～0.034
0.6～1.4
0.008～0.158
0.011～0.122
0.008～0.066
根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。污染发生的时间为3~4月份。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准，环境空气质量综合指数2.83。具体的监测数据见表3-2。

表3-2  2020 年德宏州芒市城市空气监测结果
监测
点位
平均时间
SO2

μg/m3
NO2
μg/m3
PM10
μg/m3
PM2.5
μg/m3
CO

μg/m3
O3-8h
μg/m3
空气质量
芒市
日均值范围
3～25
8～42
11～160
6～102
0.4～1.5
19～168
二级
年平均
9
19
42
22
0.8
71
百分位数浓度
17
34
86
44
1.0
115
所属类别
一级
一级
二级
二级
一级
二级
根据《2021年德宏州环境状况公报》，2021年芒市有效监测天数362 天，优良天数为 352天，按空气质量指数（AQI）评价，环境空气优良率为97.2%，与 2020年相比下降了2.0%。2021年，污染天数集中在1～4月，其中3～4月最为突出，首要污染物是O3。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准，环境空气质量综合指数为3.12。具体的监测数据见表3-3。

表3-3  2021年德宏州芒市城市环境空气质量类别评价表

城市
SO2
（μg/m3）

NO2
（μg/m3）

PM10
（μg/m3）

PM2.5
（μg/m3）

CO

（ mg/m3）

O3-8h

（μg/m3）

达标

情况
年均值

98百分位

年均值

98百分位

年均值

95百分位

年均值

95百分位

年均值

95百分位

年均值

90百分位

芒市

7

18

21

41

47

114

27

62

0.7

1.0

80

127

二级

一级

一级

一级

一级

二级

二级

二级

二级

--

一级

--

二级

从近3年德宏州环境质量状况报告的监测数据来看，区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六项污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为达标区，环境空气质量良好。

经过调查，本项目位于乡镇地区，周边无大型污染企业，项目所在区域环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。

2、地表水环境质量现状

根据现场勘查，项目最近地表水体为西侧约250m的龙江支流，龙江位于项目西侧约1550m，根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，瑞丽江（龙江）（入州境处断面—芒市遮冒断面）水质类别为Ⅲ类保护目标，水体功能为瑞丽江腾冲-芒市保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《2021年德宏州环境状况公报》，2021年，瑞丽江嘎中大桥断面，断面水质状况为好。
表3-4  2021年环境状况公报河流年均监测结果

河流名称/年份

水质类别
功能区类别

2021年

2020年

超三类超标项目

超标倍数

瑞丽江

嘎中大桥
Ⅲ类
Ⅱ类
Ⅱ类
/
3、声环境质量现状
项目位于芒市西山乡营盘村委会，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目区西南侧约45m处为西山乡营盘民族小学属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，应监测厂界外周边50m范围内的保护目标的声环境质量现状。经过调查，项目区西侧为芒市西山乡营盘村委会、南侧、北侧为营盘村买直小组居民住宅、西南为西山乡营盘民族小学，因此为了了解项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托云南浩辰环保科技有限公司于2023年5月7日对周边50m范围内的敏感保护目标进行了监测（检测报告见附件9），具体监测结果见表3-5。
表3-5   噪声监测结果一览表

监测类型

监测日期

监测点位

采样时段

样品编号

噪声值dB(A)

环境噪声
2023.05.07

项目区西侧敏感点营盘村委会
昼间

10:43
2305098ZS01-1-1

46
夜间
23:24

2305098ZS01-1-2
40
2023.05.07

项目区南侧居民点
昼间
10:58
2305098ZS02-1-1
48
夜间
23:39
2305098ZS02-1-2
38
2023.05.07
项目区北侧居民点
昼间
11:13
2305098ZS03-1-1
46
夜间
23:58
2305098ZS03-1-2
36
2023.05.07
项目区西南侧敏感点营盘民族小学
昼间
11:29

2305098ZS04-1-1
44
2023.05.08
夜间
00:15
2305098ZS04-1-2
35
根据监测结果显示，区域声环境质量状况良好，项目区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类及2类标准。

4、生态环境现状 

经过现场踏勘，项目区内由于多年的人工活动干扰，原生的植被已经不存在，仅有一些杂草，项目地块已经平整完毕，已经建有1栋1层砖混结构的房屋，属于芒市西山乡卫生院的卫生室，目前基本处于闲置状态。项目所在区域无野生动物生活的生境，无国家及云南省规定保护的野生动物。所在区域人为活动频繁，周边多以农田植被为主，地表植被较为单一，不涉及古树名木，没有需要特殊保护的生物和植被，也不属于重点保护野生动物的迁徙通道。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点。声环境评价范围为项目周边50m内的敏感点。本项目无地下水环境保护目标、生态环境保护目标。项目环境保护目标详见表3-6。
表3-6 项目周边主要环境保护目标

环境要素

坐标（°）

保护对象

保护人数（人）
环境功能区

相对厂址方位

相对实训楼地块边界距离（m）

经度

纬度

大气环境

98.155903945
24.233079679
营盘村买直小组散户
约3人
二类
北
30
98.156064878
24.232285745
营盘村买直小组居民区
约600人
南
紧邻
98.153870831
24.233090408
西
200
98.155850301

24.232661254
西山乡营盘村委会
约10人
西
紧邻
98.155533800

24.231679566
西山乡营盘民族小学
约300人
西南
45
98.155764470
24.230488665
营盘二组居民区
约150人
西南
165
声环境
98.155903945
24.233079679
营盘村买直小组散户
约3人
2类区

北
30
98.156064878
24.232285745
营盘村买直小组居民区
约20人
南
紧邻
98.155850301
24.232661254
西山乡营盘村委会

约10人
西

紧邻

98.155533800
24.231679566
西山乡营盘民族小学
约300人
1类区
南
45
地表水
98.153323660

24.232661254

龙江支流
/
Ⅲ类
西
250
98.141146431

24.226690657

龙江
/
西南
1550
地下水环境
/
/
/
/
/
/
/
生态环境
/
/
/
/
/
/
/


	污染

物排

放控

制标

准
	  1、大气污染物排放标准

（1）施工期大气污染物主要为粉尘，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，参见3-7。

表3-7 《大气污染物综合排放标准》二级标准 （mg/m3）

污染物
无组织排放监控
颗粒物
监控点
浓度
周界外浓度最高点
1.0

（2）项目设计自建污水污水处理站，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求，污水处理系统周边区域空气中的污染物浓度执行本标准。标准见表3-8。
表3-8污水处理系统周边大气污染物最高允许浓度 

序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m3）

1.0

2

硫化氢（mg/m3）

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4
氯气（mg/m3）
0.1

5

甲烷（指处理系统内最高体积百分数/%）

1
（3）项目设置有职工食堂，食堂设置2个灶头，则炊事油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模排放限值，标准限值见表3-9。

表3-9 《饮食业油烟排放标准》表2中小型规模标准限值 （mg/m3）

项目

油烟最高允许排放浓度

净化设施最低去除率

小型规模标准

2.0

60%

2、水污染物排放标准

项目所在区域不属于芒市城市污水处理厂的纳污范围，因此外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准，外排进入项目区外沟渠。具体表3-10。
表3-10 《医疗机构水污染物排放标准》表2排放标准

序号

控制项目

浓度（mg/L）

最高允许负荷（g/床位·d）

序号

控制项目

浓度（mg/L）

最高允许负荷（g/床位·d）

1

粪大肠菌群数

（MPN/L）

500

-

12

挥发酚

0.5

-

2

肠道致病菌

不得检出

-

13

总氰化物

0.5

-

3

肠道病毒

不得检出

-

14

总汞

0.05

-

4

PH

6～9

-

15

总镉

0.1

-

5

COD

60

60

16

总铬

1.5

-

6

BOD5

20

20

17

六价铬

0.5

-

7

SS

20

20

18

总砷

0.5

-

8

氨氮

15

-

19

总铅

1.0

-

9

动植物油

5

-

20

总银

0.5

-

10

石油类

5

-

21

总余氯

0.5

-

11

LAS

5

-

注：1）采用氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

    排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3～10 mg/L。

   2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。

3、声污染源排放标准

（1）施工期

施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。标准值见表3-11。
表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

（2）运营期

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值，标准值见表3-12所示。
  表3-12  《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值  单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

四周厂界
60
50
4、固体废物
（1）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；污水处理站、化粪池污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3控制和处置要求；项目区化粪池和污水处理站污泥按危险废物进行处理处置；污泥清掏前达到表4医疗机构污泥控制标准值要求，标准值详见表3-13所示。

表3-13医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数 (MPN/g)

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其它医疗机构

≤100

-

-

-

＞95

（2）医疗废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

 

	总量

控制

指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下：
（1）废水

本项目废水排放量3066m3/a； CODcr：0.115t/a；氨氮：0.009t/a。
（2）废气

项目不涉及SO2、NOx等总量控制指标。

（3）固体废物

项目固体废物处置率为100%。

因此，本项目不涉及总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本次施工主要为建筑物的拆除、主体建筑的建设、环保设施的施工，施工期为8个月，施工期产生的环境影响随施工结束而消失。具体的施工期环境影响及保护防护措施如下：

1、施工期环境空气影响和保护措施
项目施工期间，项目区不设置施工营地，施工人员为项目所在区周边村民，依托周边的生活设施。因此，项目在建设期间，无食堂油烟的产生。 

A.扬尘污染的影响分析

项目施工扬尘主要来源于建筑物拆除、工程建设、环保设施建设以及原材料运输、堆放等作业过程中，主要污染物为 TSP，呈无组织排放，对项目区域大气环境有一定影响。 

扬尘不含有毒有害的污染物质。在空气干燥、风速较大的气象条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中的颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风向区域及周围空气环境质量。施工场地的粉尘呈无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外，还与空气湿度、风速风向等气象条件有关，影响面主要集中在施工场地 150m范围内，如在静风、小雨湿润条件下，其对环境空气的影响范围将减少，影响程度将减轻。物料运输产生道路扬尘，影响道路沿线空气质量，但本项目运输车辆不多，且车辆行驶速度较慢，这种影响并不突出，施工期结束后影响将消除。项目区全年主导风向为西南风，年平均风速为2.0m/s。考虑项目周边有居住区、村委会、学校，为了将施工期扬尘对周围环境及敏感点的影响降至最低，本环评提出以下防治措施：

（1）在施工中加强对施工场内土石方开挖及堆放、建筑材料的运输和堆放、建筑垃圾的堆放和清理等的管理，严格按照《城市建筑垃圾管理规定》规定，粉尘逸散性的工程材料、砂石、土石方或废弃物应当用袋子集中堆置于工地区域，并覆盖防尘布或防护网。

（2）尽量避免在大风天气下进行施工作业，安排专人对裸露施工面洒水降尘，洒水次数不低于3 次/天，风大干燥时段增加洒水频次。
（3）运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，减少扬尘产生量。
（4）运输车辆尽可能采用密闭车斗（加盖篷布），并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。及时清扫施工现场洒落的沙石、水泥等物料，砂石堆场、场内的运输线路应定时洒水抑尘。 

（5）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。
（6）渣土及时回填并夯实，暂存堆场尽量远离周边较近的居民点，超过2天以上的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖等方式防尘。
（7）针对施工运输车辆携带的泥土，应在车辆出施工场地前清理干净，可在车辆出口处设置车轮清洗池清洗车轮泥土。
（8）加强施工管理，对施工人员进行环保方面宣传教育，提高施工人员环保意识。
（9）优化施工期间运输车辆的出入场路径，对建筑物立面设置封闭的防护网，起到阻隔扬尘的作用。

（10）选择优质高效设备，提高能源的使用率，并对各种燃油设备和车辆定期维护，保证其良好运行，减少废气的产生量。

（11）除以上外，施工场地必须严格落实《芒市工程建设工地扬尘管理办法》相关扬尘防治措施，确保建筑工地大气污染防治措施达到“六个百分百”（施工现场100%围挡；工地砂土100%覆盖；工地地面100%硬化；拆除工程100%洒水压尘；出工地车辆100%冲净车轮车身；暂不开发的场地100%绿化）。并在落实“六个百分百”措施予以扬尘防治费用保障。
根据类似工程及实践经验，上述大气污染防治措施简单有效，是施工场地经常采用的措施，在经济上可行。总之，切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，对周围敏感目标的影响也将得到最大限度的降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

B.施工废气及机械尾气

施工机械及各型运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如混凝土搅拌及输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械废气和运输车辆尾气所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周围空气环境影响较小。

2、施工期地表水环境影响和保护措施
（1）本项目施工人员约20人，均不在项目内食宿，上厕所依托场地现有的旱厕，施工期的生活污水主要为施工人员产生的清洁废水，主要污染因子为SS， 根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），并结合本项目实际，环评取施工人员人均日用水量为20L，则项目施工期日耗水量为0.4m3，产污系数按0.8计，则废水产生量为0.32m3/d，施工人员生活废水经沉淀池收集、沉淀处理后，回用于施工过程和场地洒水抑尘。
（2）施工场内不设混凝土拌和，使用商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、施工车辆轮胎冲洗废水等。在施工过程中在地块内设置1座施工废水沉淀池（容积不低于1.0m3），将引入池中的施工废水进行沉淀处理后，回用于施工过程和施工场地洒水降尘等。

（3）地表径流、基坑涌水经过沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘，回用不完的情况下，经沉淀处理后就近排入项目区外沟渠，不会对地表水体造成影响。

（4）开挖土石方需回填的就近堆放在开挖基坑两侧。减少雨天施工作业，开挖土石方需回填的不得露天堆放，雨天对开挖的土石方进行遮盖，减少水土流失避免对地表水体造成污染。

（5）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

（6）本环评要求施工中车辆维修、清洗到芒市社会车辆维修清洗中心维修清洗。

总之，以上措施简单有效，经济可行，切实落实好这些措施，将不会对附近的地表水体造成污染，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

3、施工期地下水环境影响和保护措施
本工程施工期对地下水的影响主要为工程开挖对地下水的破坏以及施工废水、施工生活污水等的渗漏对地下水的污染。

施工过程中将产生一定量的施工废水及基坑用水，主要的污染物为 SS等。施工废水若通过渗透等方式进入地下，将对所在区域的地下水环境造成一定的影响，只要做好沉淀池防渗措施后，对项目所在区域地下水环境产生的影响较小。

4、施工期声环境影响及保护措施
项目施工期的噪声主要来源于现场的各类机械设备和运输车辆的交通噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，噪声值在80～95dB(A)之间，对周围声环境及敏感点有一定影响。根据预测分析，施工期场界噪声均不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，即：昼间噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A），昼间约距项目场界10m外，夜间约距项目场界50m外，其排放噪声才可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。昼间约距项目场界30m外，夜间约距项目场界100m外，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；昼间约距项目场界100m外，夜间约距项目场界190m外，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。根据现场调查，项目所在厂界外距离最近的敏感目标为西侧西山乡营盘村委会、南侧及北侧的居民住宅，西南45m处的西山乡营盘民族小学，为了进一步减缓施工期噪声的影响，应采取以下措施： 

（1）合理安排施工时间及运输车辆行驶时间，不在夜间安排施工活动及运输活动，选用低噪声施工机械与设备、并加强维护与保养。

（2）考虑到项目区距离敏感目标较近，建设单位应充分考虑周围环境的敏感性，合理安排施工作业时间，电锯、电钻、切割机、打桩等高噪声设备禁止午休（12:00-14:00时）和夜间（22:00-次日6:00时）施工，并在临近敏感保护目标一侧施工时设置2.0米围挡隔护。特殊须连续施工的作业除外，须连续施工的作业应在施工前三日内在附近受影响区域张贴告示。

（3）施工车辆应减速慢行，同时在通过施工场区、运输道路沿线居民聚集区时应禁止鸣笛。

（4）合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工机械设备布置在远离敏感目标的位置。
（5）项目施工期间与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对声环境的不利影响，并防止扰民纠纷。建设单位在施工前应提前告知周边住户、单位，希望能取得周边居民及工作单位的理解，如果产生噪声纠纷，建设单位应与周边住户及单位协商解决。

（6）加强对施工人员的环境宣传和教育，做到文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等，作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

（7）建设方应严格按照施工规范加以控制。在靠近学校教学区及周边敏感点施工时应设置移动式隔声屏、选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。

采取措施后，施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，采取的措施是可行的。施工期相对于运营期而言其影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

5、施工期固体废弃物管理措施
（1）本项目建设过程中有挖方、填方量产生，由于本项目有地下层，根据初步估算，本项目共计挖方约1200m3，填方约150m3，弃方量约为1050m3，环评要求弃土按照当地政府指定的地方堆放或回填场地，不可随意倾倒。
（2）建筑垃圾：建筑垃圾为施工过程中产生的废砖、混凝土等。这些建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块、废钢筋等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。参照城市建筑垃圾计算标准与方法，本工程拆除部分建筑，拆除建筑面积约为200m2，属于砖混，拆除的建筑垃圾量按0.08t/m2计算，则拆除的建筑垃圾量为16t；而新建的建筑面积为1540m2，属于钢框架结构，新建的建筑垃圾量按0.03t/m2计算，因此，新建建筑垃圾约为46.2t。经过核算总计建筑垃圾量为62.2t，建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃。

（3）生活垃圾：施工人员的生活垃圾按每人每天产生生活垃圾0.35kg计，施工人员以平均20人计算，施工人员产生垃圾量为7.0kg/d，施工期间（施工期按240d计）产生的生活垃圾量为1.68t，清运至当地乡镇的垃圾收集点由环卫部门集中收集处置。
（4）沉渣：施工期设置临时沉淀池及车辆清洗池产生的少量的沉渣，主要泥土为主，及时清掏，随着土石方一起回填场地，不外排。
 综上分析，项目施工产生的固废能够得到妥善去处，不会对外环境造成二次污染。

6、生态环境影响和保护措施
本项目对生态环境的影响主要发生在施工期，施工期场地平整、地基开挖等会造成地面裸露，植被破坏等现象，但这种影响是暂时的，且范围较小，随着施工期结束，这种影响也随之消失。为了减少对生态环境的影响采取以下措施：

（1）加强用地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

（2）建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放造成生态破坏。

以上措施是一般施工过程采取的办法，从操作上是可行。
7、其他保护措施
（1）加强监督管理，运输车辆采取封闭措施，以避免运输途中土石撒漏，且运输车辆不得超量运载，运输车辆出现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，以避免施工运土石车辆对城市道路的污染。

（2）对环评报告提出的环境保护措施，以及各级生态环境部门提出的其他环保要求，在施工过程中应坚决实施。

（3）项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照德宏州生态环境局芒市分局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级生态环境部门的检查监督。 

 综上所述：本项目在施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物。但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。
           

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期产排污环节分析

本项目运营期存在的环境影响因素为医疗废水、恶臭、医疗废物、生活垃圾等。运营期间的主要污染工序见表4-1所示。


                表4-1   营运期主要污染工序一览表
污染类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

废气

恶臭

污水处理站
H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气
垃圾收集桶、医疗废物暂存间
H2S、NH3、臭气浓度
药剂

挥发
消毒、药剂异味

中药废气
熬制
中药异味

检验科废气
检验

酸性、碱性、挥发性有机废气等

停车场
汽车尾气
CO、HC、NOX
柴油发电机
燃油废气
总烃、CO、NOX
油烟废气
食堂
油烟
废水

生活污水
职工食堂
pH值、CODCr、NH3-N、BOD5、SS、动植物油、磷酸盐
医疗废水
住院、门诊、被品洗涤
CODCr、NH3-N、SS、粪大肠杆菌、肠道致病菌、肠道病毒、pH值、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯等
特殊废水
检验科工序
噪声

设备噪声

水泵等污水处理设备、柴油发电机运行
机械噪声

其他噪声
车辆及就诊人员产生噪声
交通噪声及社会噪声
固废

一般生活固废

住院病人及陪护人员、门诊病人、医护人员
生活垃圾

熬药
中药渣
危险废物
检查和治疗过程
医疗废物、废药物、药品
化粪池、污水处理过程
污水处理污泥
2、运营期环境影响和保护措施

2.1废气环境影响分析

（1）废气产排情况 

本项目建设1栋医疗卫生保障用房，根据设计医疗卫生保障用房开展医疗服务，并配套建设地面停车场、污水处理站及医疗废物暂存间等，采用普通冰箱冷藏冷冻药品，制冷过程不排放废气；由于项目不使用锅炉，项目区内设置小型食堂，使用能源、动力以太阳能和电能为主，故无SO2、烟尘等污染物产生和排出；项目不设置传染科，无传染病房，不接收传染病人，项目各科室在治疗过程中无明显废气产生和排放。因此本评价重点分析停车场汽车尾气、污水处理站恶臭、垃圾收集臭味、柴油发电机燃油废气、食堂油烟废气等。详见下表。 

表4-2项目废气产排情况一览表

产排环节
污染物种类
核算方法
原料、产品产量
污染物产生

排放类型
治理措施

污染物排放

浓度mg/m3
量（t/a）

工艺

效率（%）
浓度mg/m3
量（t/a）

污水处理站
 H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气
/
/
/
少量
无组织

设置地埋式，池体盖板密闭，并投放除臭剂
/
/
少量
垃圾收集点
H2S、NH3、臭气浓度
/
/
/
少量
定期清运，加强绿化
/
/
少量
药剂挥发
异味
/
/
/
少量
加强通风，自然扩散
/
/
少量
中药熬制
/
/
/
少量
自然扩散
/
/
少量
停车场
尾

气

/

/
/
少量
加强现场管理，自然扩散

/

/
少量
柴油发电机
总烃、CO、NOX
/
/
/
少量
经自带有废气过滤装置，过滤后由排烟系统排出设备间外，自然扩散
/
/
少量
职工食堂
油

烟
经验系数2.83%
耗油量0.75kg/d
2.6
0.00767
有组织
油烟净化器
60
1.04
0.003066
（2）废气产排计算过程简述

①污水处理系统的恶臭

设计在医疗卫生保障用房的西北侧设置一座独立的地埋式污水处理站，如果污水处理系统采用工艺不当，则会有恶臭气体排入大气中影响空气环境。污水处理系统的恶臭物质以H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气为主。

污水处理站由格栅池、污水处理池等构筑物组成，为防止恶臭气体从医疗卫生保障用房水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒、细菌的二次传播污染，污水处理站地上只保留处理设备，水处理池设置为地埋式，并加盖板密闭起来，并投放除臭剂，以减少空气流动可减少恶臭排放量，并达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定。
②垃圾收集点臭味

患者及陪护人员、行政办公人员的生活垃圾采用可移动有盖垃圾收集桶收集，垃圾收集点堆放生活垃圾期间会有轻微臭味，属于无组织排放。垃圾收集桶与地块内的建筑物留有一定的距离，以绿化带相隔，并派专人负责卫生清扫、收集，委托当地环卫部门对垃圾收集点的生活垃圾每天清运处置，派专人定期喷洒消毒，降低其恶臭影响，因此对周围环境影响不大。而医疗固体废物设置医疗废物暂存间，设置在医疗卫生保障用房的西北侧，后期将统一交由具有医疗废物处置资质单位处理，严格按照要求进行暂存及转运，一般医疗废物贮存的时间不超过48小时，因此可减少项目垃圾废气对外环境影响。

③药剂挥发等异味气体
各种药品及试剂气味散发量很小且分散于医疗卫生保障用房的各楼层，只要保持药物及试剂储藏间具有良好的通风性，各类大气污染物完全能够实现达标排放，经空气扩散后对周围环境影响较小。

④熬制中药产生的异味

本项目建成后医疗卫生保障用房内设置有中医科，涉及中药的熬制，熬药过程中会产生一定量的异味气体，其异味产生量较小，且无毒害作用，经空气扩散后对周围环境影响较小。

⑤机动车尾气

项目汽车尾气来自于项目区内地面露天停车场，机动车停车位设计8个，废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，汽车尾气均为无组织排放，派专人进行现场调度的办法，尽量减少车辆的怠速时间来减少尾气的排放，汽车尾气通过大气扩散后，对周围环境影响不大。

⑥备用柴油发电机废气

本项目计划在医疗卫生保障用房的负一层设置1个小型的备用柴油发电机，燃烧废气经自带的过滤装置，过滤后发电机的废气经过排风管道引至设备间外，通过大气扩散、绿化吸附后，外排废气对环境影响较小。备用发电机仅在停电时使用，停电情况较少，其频率不高，发电机使用时产生的污染物主要为总烃、CO、NOX 等，属于无组织排放。发电机以0＃轻质柴油为燃料，产生废气污染物较少，且备用柴油发电机的年工作时间视实际情况而定，一般为2次/a，所产生的废气量较少且具有不持续性，故本评价不做定量分析。

⑦食堂油烟

项目建成后，将设置1个小型的职工食堂，采用瓶装液化气、电为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。项目设基准灶头数为2个，采用液化气加热。仅提供给职工就餐，不对外开放，保持25人就餐。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用的油用量约10g/人·餐，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。项目每天供应3餐，每天耗油0.75kg/d，则油烟产生量约为0.021kg/d。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000 m3/h，食堂供应3餐，排风量按2小时计则2个灶头排风量为8000m3/d，则排放浓度为2.6mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，环评要求职工食堂安装1套油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后排放量为3.066kg/a，排放浓度降至1.04mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001要求，对周围环境影响不大。
（3）项目废气对敏感点影响分析

本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点。经过现场调查，周边多以居住区为主。芒市多年主导风向为西南风，项目产生的废气量较小，通过自然扩散，对外环境影响不大；污水处理站设置在地块的北侧，属于侧风向，设置为地埋式，同时向废水中投放除臭剂减少恶臭的排放；与地块内建筑物及周边建筑物均保持有一定的距离，同时项目四周设置有绿化隔离带及围墙，不会对周围敏感点造成较大影响。

（4）废气环境影响评价结论
根据连续近3年德宏州环境状况公报，项目所在区域为大气环境质量达标区域。项目建成后，废气排放量不大，加强污水处理站运行管理维护，废气均能达标排放，不会改变项目区周边环境空气质量现状，对周围环境影响较小。
2.2地表水环境影响分析

（1）废水产生情况
本项目不设置职工住宿去，因此项目产生的废水主要为医疗卫生保障用房的医疗废水，医疗废水主要是医疗卫生保障用房的门诊、住院部等内各科室排放的。医疗废水中主要含有常规的COD、氨氮等污染物及大量致病菌。根据核实，本项目影像室CT机和X光机成像方式采用电脑自动成像术，无显影、定影工艺，因此医疗卫生保障用房影像室无放射性废水产生。本项目不设置口腔科因此不含重金属废水。本项目建成后，项目总用水量为10.5m3/d，3832.5m3/a，废水产生量为8.4m3/d，3066m3/a。废水产生情况见下表。

表4-3  项目用水及污水排放情况

用水项目

用水定额

数量

用水量

污水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

门诊部

20L/人.d

100人

2.0
730
1.6
584
医疗废水排入化粪池处理后，排入医院自建污水处理站处理后排入项目区外沟渠
住院部

150L/床位.d（病房内不带洗浴，含行政及医护人员、附属设施等综合用水）
26床

3.9
1423.5
3.12
1138.8
化验室
—

—

0.1
36.5
0.08
29.2
采用收集桶单独收集，通过化学酸碱中和沉淀方法预处理后，排入化粪池+污水处理站
被品洗涤

—

—

3.0
1095
2.4
876
排入化粪池+污水处理站
食堂餐饮
40L/人.d
25人
1.0
365
0.8
292
排入油水分离器预处理再排入污水处理站
未预见及绿化用水
按以上用水量的

5%计算
0.5
182.5
0.4
146
绿化用水自然蒸发，未预见用水废水排入污水处理站处理

合计
10.5
3832.5
8.4
3066
（2）废水产生情况简述
项目废水产排情况根据《云南省地方标准用水定额》(DB53/T168-2019)有关数据核算用水情况，具体医疗废水产排情况如下：

A.含菌医疗废水

①门诊医疗废水：

根据设计提供的数据资料，项目建成后，每天就诊100人，按照工作365天，则项目每年就诊人数为3.65万人，门诊用水额为20L/（人.d）（无住院部，含行政及医护人员、附属设施等综合用水），用水量为2.0m3/d，730m3/a，排污系数为80%，则门诊医疗废水为1.6m3/d，584m3/a。

②住院部医疗废水：

除少量来自治疗及污洗间的医疗废水外，主要是来自病人和医护、家属的冲厕、盥洗及清洗等废水。这类废水含有一定浓度的有机物，部分具有传染性。该类废水总的浓度略低于门诊废水。

项目设置床位数26张，本次环评按照病床使用率100%来核算用水量，评价取住院部用水额为150L/（床位.d）（病房内不带洗浴，含行政及医护人员、附属设施等综合用水），按满负荷时计算，则用水量为3.9m3/d，1423.5m3/a，排污系数为80%，则住院部医疗废水为3.12m3/d，1138.8m3/a。
③被品洗涤废水：

医疗卫生保障用房设置有病房洗涤间，项目被品洗涤用水3.0m3/d，1095m3/a，污水产生系数按0.80计，则产生的污水量约为2.4m3/d，876.0m3/a，被品洗涤废水排入化粪池处理后排入污水处理站。
④污水处理站污泥脱水的废水：

项目自建的污水处理站由于主要对含病菌废水进行处理，因此污泥中含有大量的病菌和其他污染物，为危险固化废弃物，污泥将定期委托有资质单位进行清掏脱水，约半年进行清掏1次，脱水中将排出一定废水，其产生量约为3.175m3/次，6.35m3/a，收集后还须再返回污水处理站进行处理。

以上含菌废水属医疗废水，进入医疗卫生保障用房地块设置的化粪池简单预处理后，进入自建的污水处理站进行处理后，可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准后排入项目区外沟渠，最终排入龙江。
B.特殊废水

根据设计资料，项目不设置传染科，无高传染性污水产生。项目所设置检验室在化验过程中采用一定的试剂，将产生的少量化学试剂、清洗剂、药剂、消毒剂等特殊废水，不产生重金属废水。放射科仅有数字X射线摄影系统（DR）等检查设备，不采用利用放射性同位素医疗手段，故项目内无放射废水产生，放射科照片洗印采用干法工艺干显影方式，在胶片洗印加工过程中不需使用彩色显影剂如CD-2和CD-3，即2-氨等基-4二乙基氨基甲苯盐酸，和4-氨基-N-乙基-N(β-甲基硫磺酰胺乙基)-间甲基苯胺单水硫酸盐等化学药品，因此无洗印显影废水产生。

根据设计资料数据，产生的检验用水量为0.1m3/d（36.5m3/a），排污系数为0.8，则检验废水排放量为0.08m3/d（29.2m3/a）；将化验室等所有含有检验药剂的废水采用收集桶单独收集，通过化学酸碱中和沉淀方法预处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2中标准，再进入项目自建的污水处理站进行处理达标后外排。

 C.食堂餐饮废水

食堂每天可容纳就餐人数为25人左右，用水定额为40 L/人.d，用水量为1.0m3/d，365m3/a，污水产生系数按0.8计，则食堂餐饮废水排放量为0.8m3/d，292m3/a。环评要求在食堂的出水口设置1油水分离器（容积为2m3）预处理后再同其他废水一起排入化粪池处理后，进入项目自建的污水处理站进行处理。

D.未预见用水及绿化用水

由于本项目占地面积、规模较小，所涉及的绿化面积较小，因此，绿化用水量非常小。未预见用水量及绿化用水量以项目常规用水量的5%计算，项目常规用水量为10m3/d，3650m3/a，则未预见用水量及绿化用水量为0.5m3/d，182.5m3/a，产生污水量按照用水量的80%计算，则产生的污水量为0.4m3/d，146m3/a。

项目综合医疗废水（住院废水及门诊废水、被品洗涤）中主要污染物为CODCr、NH3-N、SS、粪大肠杆菌、肠道致病菌、肠道病毒、pH值、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯等，引用《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)中列出的无实测数据情况下医院废水产生浓度来核算项目医疗废水产生情况，经过类比芒市同类型卫生院（污水处理工艺与本项目同类）的验收监测报告中废水排放情况，得出采用该污水处理工艺CODcr去除率85%、SS去除率90%、NH3-N去除率90%、BOD5去除率90%、大肠菌群数去除率为99.999%、动植物油去除率为90%、总磷去除率为80%。综上分析，项目医疗废水的产生、排放浓度见表4-5。
表4-4  项目医疗废水污染物产生及排放情况

项目

废水

CODcr
BOD5
SS

总磷
NH3-N

大肠菌群数

动植物油
产生浓度(mg/L)

—

250
100
80
12

30
1.6×108(个/L)

20

产生量（m3/a）

3066
0.767
0.31
0.25
0.037
0.092
4.9×1014(个/a)
0.061
排放浓度(mg/L)

—
37.5
10
8
2.4
3.0
20(个/L)
2.0
排放量（t/a）

3066
0.115
0.031
0.025
0.0074
0.009
6.1×107(个/a)
0.006
标准浓度限值(mg/L)
60
20
20
/
15
500
5
达标情况
达标
达标
达标
/
达标
达标
达标
（3）地表水环境影响及措施可行性分析

①降雨径流排水

项目区内实行雨污分流，降雨径流通过雨水管网的收集直接排入项目区外的沟渠。为保证项目区内的降雨径流不受项目区内病菌废水和医疗固体废弃物的污染，项目建设已在设计中做好清污分流排水系统的细节设计，对各种废水的排水管径大小设计留有充分的余地，防止项目各种污水漫流进入项目区内的雨水收集管网，避免医疗废物及废液随雨水进入地表水体。

②污水处理站的工艺介绍

医疗废水中含有大量的致病微生物，它对人民健康带来很大的危害，为此《中华人民共和国水污染防治法》第二十八条规定：含病原体的污水，必须经过消毒处理，符合国家有关标准后，方准排放。同时按照国家卫计委、国务院环境保护委员会颁发的《建设项目环境保护设计规定》等有关规定，要求污水处理设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

选择依据：
根据《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)，医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理，其工艺选择原则为：

1）传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。 

2）处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。 

3）处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。 

4）对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

根据设计资料，计划在医疗卫生保障用房的西北侧设置一座污水处理站。委托有资质的单位进行设计施工，由于医疗废水处理工艺尚未确定，因此结合芒市地区同类型的卫生院污水处理工艺，本环评推荐采用二级处理工艺。二级处理工艺流程为“格栅+调节池+生化池+MBR膜处理+次氯酸钠消毒处理工艺”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升泵，污水经提升后进入生化池进行生物处理，生化池出水再经过MBR膜处理工艺深度处理后，进入接触消毒池，消毒后，出水达标排放。调节池、生化处理池，MBR膜池的污泥及栅渣等污水处理站的污泥集中消毒后，将委托有资质单位进行脱水后集中处置。

具体工艺如下：
[image: image27.jpg]~ , P e
AN wews X ACLE

) "

4 (H—8—)
whF g &
~ < c —

‘/
; \ L Y,
LI} ‘e
i , S T T L'V T TITT
bt il 8 A A R TR R A B A L K
A A, A A N, A e AR g, ¢ w y O A ST, T
| i THY TSPy Y Yy 0y ey
b - L 2 A A O i, e o .«. X X0 X N
7 & - b A AR B, A N, T R B R T /
- T | |2 RAINZINZN A0 0 00 A A0 20 2. SN 7N AN N A0 TN/
-~ \ R 2B J A 3N N
R N AR AR AN IR AR SR AN R N A AR R , s s
3 A 00 RN, R R O SR, AR £ 7N N £ O | !
WY YWY Y., ke 1 0 A i s
| YYY Y VI TV Py DRER .
s !
>

T S e I T !

(B{—8—) |
W “ (238

G

X

«
PERFE





图4-1 项目医疗废水处理工艺图
污水处理站各处理单元说明：

格栅池：格栅主要用于拦截较大的颗粒物质，保护管道及水泵，以免堵塞，同时，减轻后处理的负荷。

调节池：调节及平衡水量，达到停留时间后，减轻后端处理段的负荷及压力。

生化池：培养好氧微生物，通过微生物自身新陈代谢将污水中有机物分解成为不溶于水的无机物，同时将氨氮氧化成亚硝酸盐和硝酸盐，达到去除氨氮，降低废水中BOD5含量，净化水质。

MBR膜池：经生物接触氧化段处理后，废水中死亡脱落的细菌、SS随废水流入膜分离系统深度处理系统进行处理，主要使水中固液分离，即可去除水中的悬浮物和一部分有机物，进一步净化水质。

消毒池：消毒池的主要作用是通过加药系统，投加消毒液，杀死污水中的细菌和病源微生物，保证出水水质达标排放。

③污水处理工艺可行性分析
污水处理站处理工艺为“MBR膜处理工艺”，该工艺管理方便，MBR膜分离技术，去除CODcr、BOD5等有机污染物，采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺，可以降低悬浮物浓度，有利于后续消毒。该工艺适用于传染病医院（包括带传染病房的综合医院）和排水自然水体的综合医院污水处理。该处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表 A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表中推荐的污水治理可行技术。同时根据分析，经过污水处理站处理后的外排废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准限值的要求。
因此，污水处理站采用的工艺可行，可达标排放。

④污水处理站处理能力、达标性分析

项目建成后，餐饮废水量为0.8m3/d，设计油水分离器的容积为1.0m3，可保证餐饮废水除油效率；整个项目废水产生量为8.4m3/d，设计设置1座化粪池，容积为10m3，完全可以能够满足医院废水在化粪池24小时停留时间。医疗废水排放量8.4m3/d，严格按照一般污水处理站的1.2保险系数来设计，污水处理站设计处理规模为10m3/d，本项目产生的医疗废水废水量小于污水处理站设计处理规模，污水处理站能够接纳产生的医疗废水量，项目产生的废水能够全部经过污水处理站处理后排入项目区外的沟渠。
根据类比分析，只要保证污水处理站运行正常，本项目医疗废水采用自建污水处理站处理后的外排废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准限值的要求，不会对地表水体造成影响。

⑤应急事故池设置

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“12.4.1、医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。”
本项目为非传染性医院。项目医疗废水排放量8.4m3/d，污水处理站事故应急池容积至少可以储存1天的废水量的30%。环评建议，在污水处理站旁设置1座应急事故池，容积不小于3.0m3。应急事故池在正常运行过程中应空置，以保证本项目事故状态下的废水汇入；同时，项目配套建设完善的排水系统、切换系统及污水提升装置，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至应急事故池暂存，待事故结束后分批泵入污水处理站处理达标后排放。
（5）废水环境影响分析结论

  通过以上分析，只要加强对污水处理站维护管理，保证污水处理站正常运行，医疗废水经过自建污水处理站处理达标后外排进入项目区外的沟渠，外排废水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准限值。项目区通过雨污分流、病区污水分类收集处理、各类污水处理达标；项目收集项目区雨水和污水的管网配套，进入各类污水排放走向明确可靠、不会改变地表水体环境质量现状。
综上分析，项目运营期可做到废水达标排放，对周边水环境影响较小。
2.3声环境影响分析

（1）交通、社会噪声影响分析

本项目交通、社会噪声主要来自进出停车场的车辆噪声、就诊人员产生的社会噪声，噪声源强在65～70dB（A），在项目停车区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理，减速慢行，并禁止就诊人员大声喧哗，可避免对周边敏感点造成影响
（2）机械设备噪声影响分析
本项目配套自建污水处理站，在医疗卫生保障用房负一层设置1台柴油发电机，因此噪声源主要为污水处理站的水泵、柴油发电机等设备噪声；参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》中水泵噪声源强的数据，其噪声源强声压级在75～90dB（A）；参照《污染源源强核算技术指南 火电》中发电机噪声源强的数据，其噪声源强声压级在80～90dB（A）；本次环评取值为85dB（A），根据设计水泵设置在污水处理站专门的设备间内，柴油发电机设置在医疗卫生保障用房负一层，同时对污水处理站、柴油发电机设备间进行隔声处理，设备底部设置减震基础，厂界设置围墙等，可将噪声等级降低15-20dB（A）。具体噪声源强详见表4-5所示。
表4-5 项目主要噪声源强   单位：dB（A）

序号

设备名称

型号
空间相对为主/m
声源源强（声功率级）dB(A)
声源控制措施

运行时间

X
Y
Z
1
污水处理站水泵
/
-2
23
1
75～90（本次评价取值为85）
减震、隔声
24h/d
2
柴油发电机
/
-23
22
1
80～90（本次评价取值为85）
减震、隔声
间歇运行
①预测模式
根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：


[image: image28.wmf]oct

oct

oct

L

r

r

r

L

r

L

D

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(


式中：[image: image29.png]Lu(r)



──点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

[image: image30.png]


──参考位置[image: image31.png]1



处的声压级，dB(A)；

r——预测点距声源距离，m；

r0──参考位置距声源的距离，m；

Δloct－各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文)。
声压级合成模式：

[image: image32.png]



式中：[image: image33.png]


—预测点总声压级，dB（A）；

[image: image34.png]


—第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）；

N—声源个数。

②厂界及敏感点预测结果及影响分析
表4-6  厂界及敏感点噪声预测结果
序号
声环境保护目标名称
噪声现状值/d

B(A)
噪声现状值/d

B(A)
噪声标准/d

B(A)
噪声标准/d

B(A)
噪声贡献值/d

B(A)
噪声贡献值/d

B(A)
噪声预测值/dB(A)
噪声预测值/dB(A)
较现状增量/dB(A)
较现状增量/dB(A)
超标和达标情况
超标和达标情况
超标量/dB(A)
超标量/dB(A)
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1
厂界东
48
40
60
50
47.23
47.23
50.64
47.96
2.64
7.98
达标
达标
-9.36
-2.02
2
厂界南
48
38
60
50
47.22
47.22
50.64
47.71
2.64
9.71
达标
达标
-9.36
-2.29
3
厂界西
46
40
60
50
46.44
46.44
49.24
47.33
3.24
7.33
达标
达标
-10.76
-2.67
4
厂界北
46
36
60
50
49.08
49.08
50.82
49.29
4.82
13.29
达标
达标
-9.18
-0.71
5
西山乡营盘村委会
46
40
60
50
38.34
38.34
46.69
42.26
0.69
2.26
达标
达标
-13.31
-7.74
6
南侧营盘村买直小组居民
48
38
60
50
42.7
42.7
49.12
43.97
5.97
达标
达标
-10.88
-6.03
7
北侧营盘村买直小组居民
46
36
60
50
36.15
36.15
46.43
39.09
0.43
3.09
达标
达标
-13.57
-10.91
8
西山乡营盘民族小学
44
35
55
45
35.27
35.27
44.55
38.15
0.55
3.15
达标
达标
-10.45
-6.85
[image: image35.png]



图4-2   项目噪声预测图
根据预测结果显示，在污水处理站正常运行时，采取了以上降噪、减震措施后，项目各个厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

本次评价主要对周边50m范围声环境保护目标的噪声影响进行预测分析，根据预测结果，采取了相应的噪声措施，通过距离衰减，噪声贡献值较小，叠加最大背景值后，西侧西山乡营盘村委会、南北侧居民区敏感点声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求；西南45m处西山乡营盘民族小学敏感点声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准的要求，对周边敏感点影响不大。

（3）噪声影响结论
综上，项目运营期设备在正常运营情况下，降噪措施可行，设备噪声经过以上降噪措施后对病人及周围声环境影响轻微。环评建议，要加强对污水处理设备的维护和保养，保证其正常运行，可避免因设备运行不正常发生噪声扰民问题。
2.4固体废物环境影响分析

（1）项目固体废物产生及处置情况

本项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗固体废物、污水处理污泥等。其中，医疗固体废物产生源为检查和治疗过程中使用的一次性医疗用具及药具废物等。生活垃圾为就诊及陪护人员、工作人员日常生活中产生的垃圾，污水处理污泥来源于项目自建污水处理站、化粪池污泥。 

项目固体废物种类和排放情况详见下表。
表4-7 项目固体废物产生和排放情况表

属性
产生环节

名称

物理性状

年产生量（t/a）

处置利用、管理情况

一般固体废物分类与代码 GB_T 39198-2020、国家危险废物名录（2021）
一般固体废物
生活垃圾
办公、住院、门诊
固态
23.37t/a
采用垃圾桶集中收集，每天统一由当地环卫部门集中清运处理。
/
中药渣
熬制中药
固态
0.3t/a
采用环保型有盖垃圾桶集中收集，每天统一由当地环卫部门集中清运处理。
/
危险废物
医疗固废（包含废药物、药品）
医疗卫生保障用房门诊部、住院部
固态
1.28t/a
分类收集包装
，暂存于医疗废物暂存间（10m2），全部交由具有医疗废物处置资质单位进行收运处置。
HW01，841-001-01/841-002-01
HW03，900-002-03
污水处理污泥
污水处理系统
固态
0.33t/a
消毒处理后，委托具有医疗废物处置资质单位收运处置。
HW49,772-006-49
（2）固体废物产生情况简述

①医疗废物

医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物等。根据了解，本项目无手术室，无病理性废物产生，主要以感染性废物和药物性废物（废药物、药品）为主，项目建成后，将设置床位数26张，参照芒市风平镇卫生院法帕分院多年的运行情况，医疗废物产生量为300kg/月（床位数为74张），每张床位产生的医疗废物量为0.135kg/d。因此经过核算，项目建成后，设置26张床位产生医疗废物为1.28t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物属于危险废物。《医疗废物分类目录》（2021年版）对医疗废物进行了分类，具体内容详见下表所示。 
表4-8医疗废物分类目录
类别
特征
常见组分或者废物名称
收集方式
感染性废物

携带病院微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。
1、被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；
2、使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；
3、病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废的血液、血清、分泌物等标本和容器；
4、隔离传染病患者或者 疑似传染病患者产生的废弃物。
1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；

2、病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本、菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理；

3、隔离传染病患者或者疑似传染患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。
损伤性废物
能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。
1、废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；
2、废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿瓶；
3、废弃的其他材质类锐器。
1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中；

2、利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。
病理性废物
诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。
1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等；
2、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等；

3、废弃的医学实验动物的组织、尸体。

1、收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；

2、确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装盛装；

3、可进行防腐或者低温保存。
药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。
1、废弃的一般性药物；

2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；
3、废弃的疫苗、血液制品等。

1、少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；

2、批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。
化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。
列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞温度计、废弃的牙科汞合金材料机器残余物等。
收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分；

收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位进行处置。
说明：因以下废弃物不属于医疗废物，故未列入此表中。如：非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋），盛装消毒剂、透析液的空容器，一次性医用外包装物，废弃的中草药与中草药煎制后的残渣，盛装药物的药杯、尿杯、纸巾、湿巾、尿不湿、卫生巾、护理垫等一次性卫生用品，医用织物以及使用后的大、小便器等。居民日常生活中废弃的一次性口罩不属于医疗废物。
 根据《医疗废物分类目录》（2021年版本）中医疗废物豁免管理清单，本项目产生的密封药瓶、安瓿瓶等玻璃药瓶豁免环节为收集，可不使用利器盒收集。盛装容器应满足防渗漏、防刺破要求，并有医疗废物标识或者外加一层医疗废物包装袋，标签为损伤性废物，并注明密封药瓶或者安瓿瓶。棉签、棉球、输液贴全过程不按照医疗废物管理。其他医疗废物（医疗废物豁免管理清单外）将严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》、《医疗废物分类目录》（2021年版本）等有关规定，对医疗废物严格进行分类收集包装，将有传染危害的废物和普通垃圾分开收集。项目无化学性医疗废物、病理性废物产生，主要以感染性废物、损伤性废物为主，在医疗卫生保障用房的相关科室内均设置有单独的医疗废物收集桶，按照国家有关规定分类收集包装，并安排专人负责转运至医疗废物暂存间（10m2），进行分类收集暂存，医疗废物交由有医疗废物处置资质的单位（德宏州格瑞医疗废物处置有限公司）进行收运处置。将严格按照要求医疗废物每两天转运1次，并对医疗废物登记记录，严格执行危险废物转移联单制度。因此项目建成后，医疗废物可以做到妥善暂存，不会对周围环境产生大的不良影响。

②污水处理污泥

医疗卫生保障用房污水处理过程产生的泥量主要为化粪池污泥及污水处理站污泥等，与化粪池清掏时间及原水的悬浮固体及选用的处理工艺有关，按照《医院污水处理技术指南》中的推荐数据，一般医院污水处理构筑物产生的污泥量如表4-9所示。 

表4-9医院污水处理过程中产生的污泥量平均值
污泥来源
总固体
(g/人.d)

含水率
（%）
污泥体积
(L/人.d)

(L/人.a)

初沉池
54

92～95

0.68～1.08

249～395

二沉池
31

97～98.5

1.04～2.07

380～755

混凝沉淀
66~75

93～97

1.07～2.10

390～840

化粪池污泥

主要来自医院医务人员及患者的粪便，污泥量取决于化粪池的清掏周期和每人每日的粪便量。每人每日的粪便量约为150g。

项目医疗卫生保障用房建成后，住院床位设置26张，按全部床位住满且每床陪同人员1人计，污水处理过程总固体取值初沉池54g/人.d，混凝沉淀70g/人.d，则项目污水处理过程中产生的污泥量约为26×2×（54＋70）≈6.45kg/d；项目每日在院员工约为25人，住院及陪护人员为54人，化粪池污泥粪便量为150g，则化粪池污泥量为150×（25＋54）＝11.85kg/d。则项目污泥产生量约为18.3kg/d，6.68t/a，污泥含水率以95%计，则项目全年干污泥量约为0.33t。根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目污水处理站污泥及化粪池污泥自属于HW49其他废物，废物代码为772-006-49，因此环评建议消毒后，委托有资质单位进行收运处置。
    ③生活垃圾
生活垃圾主要有住院病人及陪护人员、门诊病人、职工产生，整个项目生活垃圾总产生量为64kg/d，约23.37t/a。具体产生情况如下：

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，陪护人员按0.5kg计算，项目设置开放病床26张，入住率按100%计算。则产生生活垃圾26kg/d；陪护人员以每个住院病人有一人陪护计，即产生生活垃圾13kg/d，则病房产生的生活垃圾共计39kg/d，14.24t/a。

门诊垃圾按每日每人次产生0.2kg计，门诊病人3.65万人/年，以每天门诊人数100人计，产生生活垃圾20.0kg/d，7.3t/a。

项目配置职工25人，每人每日产生生活垃圾按0.2kg计，不设置住宿区，即生活垃圾产生量为5kg/d，1.83t/a。

项目生活垃圾(除食堂下脚料)设置环保型有盖垃圾收集桶收集后全部交由当地环卫部门集中清运处理；食堂下脚料统一用有盖塑料桶收集，按照当地相关政府部门管理要求进行处置，不外排。食堂废水设置有油水分离器用于餐饮废水的预处理，产生少量的废油脂，建设单位定期清掏按照当地相关政府部门管理要求进行处置。

④中药渣
   项目在煎药过程中会产生中药渣，采用的中药均为植物草药，不添加雄黄、朱砂等含重金属的成分。根据建设方提供数据，预计年产生中药渣约0.3t/a，交由环卫部门统一处理。

（3）固体废物环境管理要求
污泥根据国家环境保护总局危险废物分类，属于危险废物的范畴。环评要求医疗卫生保障用房建设后，医疗废物、废药物、药品分类收集包装，暂存与医疗废物暂存间，委托有资质单位收运处置。加强对医疗废物收集、暂存、转运的管理，并设置医疗废物进出库总台账。
实施单位必须对污泥加强管理，污水处理站污泥在清掏前要对污泥按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3控制和处置要求进行监测，达到标准中表4医疗机构污泥控制标准值要求，标准值详见表3-13所示。
在排放到外环境之前应经过消毒无害化处理，交由有资质的单位收运处置，不得随意堆放和丢弃，造成环境污染。污泥经脱水后尽快运至指定处理场所，对院内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒，运送污泥的车辆在驶离院区前要做消毒处理。

（4）固体废物环境影响结论

综上所述，本项目产生的固废能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置。项目产生固废均得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。

2.5地下水、土壤环境影响和保护措施

根据项目特点，项目可能对地下水及土壤环境造成污染的主要为医疗废水、医疗废物，对地下水主要影响途径为渗透影响，地埋式污水处理站各废水处理池已经按照相关规范要求做好池体的防漏、防渗措施，并定期检查管道，可确保不对地下水环境造成污染。医疗废物暂存间也按照要求做好了“三防”措施，可有效防止风险物质下渗进入地下水。只要定期检查消除污染隐患，发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补，可避免对地下水及土壤环境造成影响。
2.6生态环境影响和保护措施
由于本项目所在区域及周围已无原生植被，仅有一些杂草及常见树种，营运期产生一定量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，项目产生的污染物均采取一定的治理措施或方案，可做到达标排放，不会改变周围生态环境现状。

2.7环境风险影响和保护措施

2.7.1风险物质调查
项目建成后，所使用原料及污染物产生的种类，对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录B中的所列风险物质，项目运行期涉及的风险物资种类较少，主要为医疗废物，暂存于医疗废物暂存间由具有资质回收单位回收处置，没有临界量，因此本项目无重大危险源存在。

2.7.2风险源分布和影响途径分析

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有：
（1）管理疏漏，造成药品或实验用品的外泄，对医疗卫生保障用房内及人群健康将造成影响；
（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；

（3）医疗废水处理设施事故状态下的排污。
表4-10 本项目环境风险源分布和影响途径一览表

序号
危险单元
污染源
污染类型
污染途径
可能影响环境敏感目标
1
污水处理系统各污水池
医疗废水
泄漏
土壤下渗、地表径流
周边土壤、地下水、地表水
2
污水处理系统
医疗废水
因设备故障或停电突发性自然灾害等导致的污水事故排放
土壤下渗、地表径流

周边土壤、地下水、地表水

3
检验科
药品
泄漏
大气扩散、土壤下渗、地表径流
周边大气、土壤、地下水、地表水
4
医疗废物暂存间
医疗废物
泄漏、火灾
土壤下渗、地表径流

周边土壤、地下水、地表水

2.7.3风险分析及防范措施

（1）检验科管理疏漏，防止药品或实验用品的外泄的风险分析

检验科如在日常管理中发生疏漏，则可能造成一些有毒、有害、腐蚀性的药品或实验用品发生外泄，将会对空气、地表水、土壤及人体造成伤害。因此主要是加强对检验室药品的管理，签订责任书，定期进行药物种类及贮存情况的核查，明确药品的数量及现状，并将过期的药品及时送至相关处置部门，严禁乱堆乱倒。

（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的风险分析

①医疗废物未经处理产生的危害影响

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗垃圾的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用”焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

②防范措施

项目建成运营后共产生医疗垃圾约1.28t/a。必须经科学地分类收集包装、贮存运送后交由有处理资质的单位处置。

鉴于医疗垃圾的极大危害性，在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，具体采取如下的措施进行防范。

A应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋符合下列要求：

包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂或穿孔；

采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；

包装袋大小适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输；

包装袋的颜色为淡黄，包装袋的明显处应印有警示标志和警告语。

而盛装医疗废物的周转箱（桶）应符合下列要求： 

周转箱（桶）整体应了液体渗漏，应便于清洗和消毒；

周转箱（桶）整体应淡黄，箱体侧面或桶身明显处应印有警示标志和警告语；

周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；

推荐尺寸长×宽×高为600×400×300（或400）mm。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验室等产生部门首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须先毁形，单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

B医疗垃圾的贮存和运送

卫生院建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间及转运7天。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备可满足以下要求：

远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所应设在住院楼负一层，符合上述要求；

有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

暂时贮存病理性废物，具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

（3）医疗废水的风险分析

①项目医疗废水排放情况

医疗废水排放量约为8.4m3/d，污水处理站出现故障时，医疗废水排入应急事故池，不允许外排。设计医疗卫生保障用房配置的事故应急池容积为3.0m3，可保证污水处理系统可储存至少1天的污水量的30%，符合相关要求。

②项目医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医疗废水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；化验等过程产生污水含有消毒剂、有机溶剂等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放环境中，给周围人群的健康带来一定的威胁，并影响环境质量。

③医疗废水事故排放引起的风险影响

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

每日接触各种病人，在诊病过程中不能排除会接触到疑似传染病的病人。在未得到确诊以前，一般不会把病人作为可疑对象转送到传染病院或结核院里去（注：项目没有接收传染病人的资格，不允许接收各类传染病人）。因此，本项目是有可能的接触各种传染病或结核病人的场所，因而不可避免的会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。

病原细菌有沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、霍乱菌、结核分技杆菌、布鲁氏菌属以及炭疽杆菌等。其中病原性细菌介水传播的有痢疾、伤寒、霍乱、结核杆菌等。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。病原性细菌在水中的存活天数见表4-11。

表4-11  病原细菌在水中存活天数一览表

菌种

蒸馏水

无菌水

污染水

自来水

河水

井水

大肠杆菌

21~72

8~365

…

2~262

21~183

…

伤寒杆菌

3~81

6~383

2~42

2~93

4~183

1.5~107

甲副伤寒杆菌

73~88

22~55

——

——

——

——

乙副伤寒杆菌

27~150

29~167

2~42

27~37

——

——

痢疾杆菌

3~39

2~72

2~4

15~27

12~92

1~92

霍乱杆菌

0.5~214

3~392

0.5~213

4~28

0.5~92

4~45

布氏杆菌

——

6~168

7~77

5~85

——

——

钩端螺旋体

——

16

8~10周

——

150天以内

7~75

研究资料表明，痢疾杆菌在外界生存的期限有很大的差异，少则几天，长者达数月之久。霍乱和霍乱弧菌在室温条件下即死亡，在阴沟或泥土中可生存3~4d，在蔬菜或水果上可生存3~5d，在污染的潮湿衣服上可生存数周，在海水中可以生存2个月。结核杆菌在外界环境中的抵抗力则更强，由于其菌体内含有脂类，所以不论是在干燥的痰内、空气中，其传染力可达8~10d。在污水中的存活时间长达11~14个月。

肠道病毒是指经肠道传播疾病的一种病毒。包括肝炎病毒、脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、ECHO病毒、REO病毒等。这此病毒都能介水传播。

洗涤室接受的衣物中，会有病人的排泄物（如粪便和脓血等）和呕吐物，含菌量很高。根据医疗规程的规定，洗涤房应将接收来的衣物，首先必须进行高压蒸汽消毒。或用消毒液进行浸泡。使进入洗衣机前的衣物保持无菌。

通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内外历次大的传染病曝发流行几乎都与水源污染、饮用或接触被污染的水有关。带病菌的污水流入海水中还可能使海里的生物带菌，并通过食物链最终危害到人类自身的健康。

医疗废水病原细菌、病毒排入水体对水环境的影响极大。

④事故应急措施

针对医疗废水事故排放所产生的风险，应加强管理，对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保初期雨水及发生事故时的受污染消防水全部收集至应急事故池暂存，待事故结束后妥善处理。
（4）其它风险

其它风险如火灾、地震等也需要考虑其突发性的危害，由其他专业机构针对其风险事故提出专项的突发事故防范措施。

事故防范措施主要从管理制度、设计规范、操作规程、防护措施、监督检查、岗位培训和演习、警示标志、记录备案等方面提出要求。

事故应急预案从事故预想，组织程序，报告制度，通讯联络方式，应急措施及装备，区域应急援助网络与信息发布，环境恢复与补偿等方面提出要求和建议。

2.7.4环境风险管理及减缓措施

（1）环境风险减缓措施

医疗垃圾暂存及处理处置过程中有可能会发生医疗废物流失、泄漏、扩散等意外事故，当发生这类意外事故时，按照要求及时采取紧急处理措施：

确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；

组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；

对被医疗废物污染的区域进行处理时，尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；

采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也进行消毒；

工作人员做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

另外，当污水处理站发生事故排放时，污水不得向外排放，储存于应急事故池中。因此对于医疗卫生保障用房污水处理站，应该有专人维护，定期检修管路、弯头等，保证污水处理站正常运行，杜绝事故排放的发生。当污水处理站发生事故时，应立即对污水处理系统进行停工检修，将废水排入应急事故池暂存，禁止废水外排。

（2） 突发环境风险事故应急预案

为有效预防、控制、消除突发事件，保障周边群众的生命安全、财产安全、环境安全，保证医疗工作的正常开展，要求制定突发环境风险应急预案上报德宏州生态环境局芒市分局备案。后期要求实施单位应每年进行演练及培训，每年组织一次内部评审，每三年进行预案修订更新，以确保预案的持续适宜性。
2.7.5环境风险评价结论及建议

通过分析，项目建设完成后，对环境产生的风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，只要采取了一些防范和应急措施，可在较大程度上避免风险的产生，同时建设方针对本环评提出的环境风险，制定相应的应急预案，可在较短时间内控制风险对环境的影响范围和程度，可避免风险产生或将影响降低到最低。

2.8环境管理及监测计划

根据《德宏州加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力专项工作方案（2021-2025年）》文件，属于重点排污单位的，应依法安装使用自动监测设备，并与当地生态环境部门联网，由于本项目不属于重点排污单位，因此无需安装自动监测设备，可以委托第三方开展设施运行维护和监测。
根据《德宏州加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力专项工作方案（2021-2025年）》及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），为了便于管理部门执法监管，要求医疗机构要按照有关标准规范，依法开展运营期监测，由于项目不涉及重金属药剂的使用，因此不再对其进行监测，具体运营期监测内容如表4-12。

表4-12医疗机构排污单位运营期监测计划表
项目分类
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
废水
污水总排放口
流量
自动监测
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准
pH值
每天2次
化学需氧量、悬浮物
每周1次
粪大肠菌群数
每月1次

五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物
每季度1次
总余氯
每日监测不得少于2次
沙门氏菌
每季度1次
志贺氏菌

每年2次
废气
污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
每季度1次
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求
污泥
污泥在清掏前要对污泥按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3控制和处置要求进行监测，达到标准中表4医疗机构污泥控制标准值要求，标准值详见表3-13所示。
项目运营期竣工环保验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据；项目主要进行无组织废气、厂界噪声、废水监测；具体监测计划见下表。
表4-13 项目竣工验收监测计划表

监测要素

点位
监测参数

监测频率

执行标准
废气
上风向1个点，下风向2个点
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
连续2天，每天采3个样
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求
噪声

边界四周

等效声级

连续监测2天，每天测昼、夜2个时段
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求
废水
污水处理站总排口
CODCr、NH3-N、SS、粪大肠杆菌、肠道致病菌、肠道病毒、pH值、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯等
连续两天，每天采3个样
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准
每次监测结束后，对监测资料进行整理归档。如果发现超标，及时应及时研究分析和找出存在问题，并采取措施加以解决。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理设施及垃圾收集
	H2S、NH3、臭气浓度、甲烷、氯气
	污水处理站设置地埋式，池体盖板密闭，并投放除臭剂；垃圾收集设施合理布局与各建筑物保持一定的距离，定期清掏或清运，加强绿化
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求

	
	药剂房、中医科
	异味
	加强通风
	/

	
	机动车
	CO、HC 、NO2
	自然扩散
	/

	
	发电机燃烧废气 
	总烃、CO、NOX
	经自带有废气过滤装置，过滤后由排烟系统排出设备间外，自然扩散
	/

	
	食堂
	油烟
	油烟净化装置1套（净化效率不低于60%）
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中小型规模排放限值

	地表水环境
	餐饮废水
	CODCr、NH3-N、SS、粪大肠杆菌、肠道致病菌、肠道病毒、pH值、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯等
	设置1个油水分离器进行预处理，预处理后排入化粪池+污水处理站处理
	外排废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准

	
	检验、口腔科废水
	
	科室设置收集桶（容积为0.2m3）单独收集，采用化学法中和沉淀处理后，排入化粪池+污水处理站处理后排入市政污水管网
	

	
	综合废水（生活

污水、医疗废水、被品洗涤、未预见用水）
	
	综合废水经一起排入化粪池（容积10m3）+污水处理站处理后接入市政污水管网，污水处理站规模为10m3/d，设置1座应急事故池（容积为3.0m3），排污口增设计量计，标识牌。
	

	声环境
	污水处理系统水泵、柴油发电机
	机械噪声
	减震、隔声措施等
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	
	进出车辆
	车辆噪声
	加强管理，限速和禁止鸣笛
	

	
	就诊人员
	社会生活
	加强管理，禁止喧哗
	

	电磁辐射
	/

	固体废物
	（1）生活垃圾采用环保型有盖垃圾桶分类收集，回收其中可回收利用部分，不能回收利用的委托当地环卫部门进行统一清运处理。
（2）严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》等有关规定，对医疗废物、废药物、药品分类收集包装，将有传染危害的废物和普通垃圾分开收集。在医疗卫生保障用房的相关科室内设置有单独的医疗废物收集桶，按照国家有关规定分类收集包装，并安排专人负责转运至医疗废物暂存间（10m2），对医疗废物进行分类收集暂存，一般最长储存的2天。医疗废物交由有资质单位（德宏州格瑞医疗废物处置有限公司）进行收运处置。

（3）中药渣集中收集后交由环卫部门清运处理。

（4）污水处理站污泥根据国家环境保护总局危险废物分类，属于危险废物的范畴。环评要求污水处理站应消毒处理后，委托有资质单位收运处置。污泥在清掏前要对污泥按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3控制和处置要求进行监测，达到标准中表4医疗机构污泥控制标准值要求，标准值详见表3-13所示。

	土壤及地下水

污染防治措施
	地埋式污水处理站各废水处理池按照相关规范要求做好池体的防漏、防渗措施，并定期检查管道；医疗废物暂存间也按照要求做好了“三防”措施。要定期检查消除污染隐患，发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补，可避免对地下水造成影响。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	应制定突发环境风险应急预案上报德宏州生态环境局芒市分局备案。后期要求卫生院应每年进行演练及培训，每年组织一次内部评审，每三年进行预案修订更新，以确保预案的持续适宜性。

	其他环境
管理要求
	（1）产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息：包括企业基础信息；排污信息（包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式和排放浓度和总量）、排放口数量和分布情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；环境影响评价及“三同时”手续情况；以及其他根据法律法规应公开或临时公开的内容等；一般般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

（2）项目建成后，根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定自主开展竣工环保验收，待项目验收合格后方可正式投入运行。

（3）考虑到运营期若遇突发疫情，疫情防控消杀会加大氯的投入量，项目污水处理站设置消毒池，建设单位在控制源头的氯含量的同时，针对总余氯有较强的氧化性,在水中加入脱氯剂对余氯进行脱氯处理除去，符合《医院污水处理技术指南》要求。

（4）按照《德宏州加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力专项工作方案（2021-2025年）》文件中要求，在项目建成过程，同步进行污水处理设施的建设，在排污口增设排污口增设计量计，标识牌，确保外排污水达标排放。为工作人员配备工作服、手套、口罩、护目镜、防毒面具以及急救用品，减少工作人员直接或者间接接触污水等风险。并建立健全污水处理设施运行维护管理制度，依法填报排污登记表，并落实各项生态环境要求，要求将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒剂类型和使用量等信息；按照规范依法开展自行监测，并按照要求进行自行监测信息公开。
（5）要加强对污水处理设备的维护和保养，保证其正常运行。同时对污染治理设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的相关运行参数和维护记录。污染治理设施运维记录包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次。



六、结论
	通过对该项目工程分析和环境影响分析可得如下结论：

本项目建设符合国家产业政策，选址可行，采取相应的环境保护对策措施后，项目可做到废水、废气达标排放，固体废弃物合理处置，噪声达标、不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，项目建设对外环境的影响可以接受。从环境保护角度，本项目的建设和运行是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	恶臭
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	药剂挥发及中药熬制异味
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	汽车尾气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	柴油发电燃油废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	食堂油烟
	/
	/
	/
	0.003066
	/
	0.003066
	0.003066

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	3066
	/
	3066
	3066

	
	CODcr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	/
	/
	/
	0.115
	/
	0.115
	0.115

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.009
	/
	0.009
	0.009

	一般
固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	23.37
	/
	23.37
	23.37

	
	中药渣
	/
	/
	/
	0.3
	/
	0.3
	0.3

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	1.28
	/
	1.28
	1.28

	
	废药物、药品
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	少量

	
	污水处理站污泥
	/
	/
	/
	0.33
	/
	0.33
	0.33


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
主体建筑施工





设备安装





调试运行





噪声、建筑垃圾





扬尘、焊接废气





噪声、废弃包装材料





焊接废气、机械废气





拆除建筑物、基础开挖





噪声、扬尘





土石方、建筑垃圾





生活污水、生活垃圾





施工人员





















_1234567891.vsd
图2-1 项目水平衡图     单位：m3/d              损耗量



_1234567892.vsd
污水处理系统


生活垃圾


医疗
废水


生活污水


医疗
废物


化粪池


委托有资质
单位处理


员工、病人


图2-3  项目营运期工艺流程及产排污环节


污泥


初步诊断


病人入院挂号


项目区外的污水沟渠


环卫部门清运


取药


检查处置


住院检查


治疗复检


出院


出院


噪声


噪声



_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
自建污水处理站


3.175


0.4


污泥脱水


市政自来水管网


化粪池


10.5


未预见及绿化用水


项目区外沟渠


门诊部


住院部


被品洗涤


油水分离器


0.8


0.4


收集桶


检验科特殊废水


化学法中和沉淀


0.1


0.5


0.2


0.6


0.78


1.0


3.0


3.9


0.1


2.0


8.4


8.4


0.08


0.8


2.4


3.12


1.6


0.08


0.08


7.52


0.02


3.175


餐饮废水



