
 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
                           送审稿
项目名称：德宏州民政局殡仪馆建设项目                        
建设单位（盖章）：德宏州民政局殡仪馆              
编制日期：       2023年3月                       

 中华人民共和国生态环境部制

目 录

1一、建设项目基本情况


17二、建设项目工程分析


28三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


35四、主要环境影响和保护措施


55五、环境保护措施监督检查清单


57六、结论


58附表


58建设项目污染物排放量汇总表



附图： 

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目平面布置图；

附图3：项目环境保护目标分布图；

附图4：项目现状监测布点图；
附图5：项目大气评价范围图。

附件：

附件1：德宏州生态环境局行政处罚法决定书：德环罚字〔2022〕32号及罚款支付凭证；
附件2：委托书及环评合同；

附件3：项目地块土地证；

附件4：芒市自然资源局关于项目是否占用生态保护红线的复函；

附件5：项目投资备案信息；
附件6： H202212077 德宏州民政局殡仪馆建设项目现状监测（颗粒物、氯化氢）；附件7：H202206077 德宏州民政局殡仪馆建设项目现状监测（有组织、无组织、噪声、废水）；

附件8：ZK2206230601C 二噁英类现状监测报告；

附件9：项目区双层柴油储罐合格证；

附件10：已建（1拖2）尾气设备验收报告；

附件11：已建（1拖2）尾气设备一般污染物监测报告；

附件12：已建（1拖2）尾气设备二噁英类检测报告

附件13：事业单位法人证书复印件；

附件14：建设单位法人身份证复印件；

附件15：项目环评质量管理流程表及校审记录表。

	[image: image1.jpg]2022/06/16 16:09

™





	[image: image2.jpg]




	项目区出入口
	评价人员现场勘查照片

	[image: image3.jpg]TSIy
Lag

03

2022/0671

175

——

o~

el

~a

-—

S





	[image: image4.jpg]




	项目业务区
	项目办公生活区

	[image: image5.jpg]2022/06/16 16:51





	[image: image6.jpg]




	项目区已有火化机（2台）
	1拖2火化机尾气处理设施（2022.10建设）


项   目   区   现   状  照  片 1
	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]Nt Nl s o "N ol ™™

'—HL-
DDA AR T RS

|
| - 3 ~E; ——x
"“ ..... " N d it g S ~
. e o= F‘""_"-!" . m . T = W :

;‘ e e—————
\ / e, e e N
“;: —— - > ;‘u‘u_

2022/06/16 16:44






	项目区双层储油罐（2022.10建设）
	业务区卫生间

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	办公生活区一体化污水处理设备
	办公生活区卫生间

	[image: image11.jpg]L

N

6/1

2/01

U2

2

-





	[image: image12.jpg]P

-
——sn,

- -
S

-t

%

-éfg.

oy

B

2

2022/06/16 16

-






	项目南侧紧邻和旭村
	项目西北侧紧邻芒市拘留所


项   目   区   现   状  照  片 2
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	德宏州民政局殡仪馆建设项目

	项目代码
	2301-533100-04-01-908768

	建设单位联系人
	朗斌斌
	联系方式
	159****

	建设地点
	云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号

	地理坐标
	（ 98 度 36分15.632秒， 24 度 25 分 49.088秒）

	国民经济

行业类别
	O8080殡葬服务
	建设项目
行业类别
	五十、社会事业与服务业122、殡仪馆、陵园、公墓

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	德宏州发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资（万元）
	360
	环保投资（万元）
	111.00

	环保投资占比（%）
	30.83
	施工工期
	2023年4月至2023年6月

（共3个月）

	是否开工建设
	(否

(是：项目始建于1976年，尚未办理环境影响评价、排污许可等相关环境保护手续；德宏州生态环境局于 2022年8月24日对建设单位存在“无证排污”环境违法行为，下发了德宏州生态环境局行政处罚决定书（德宏州民政局殡仪馆）德环罚字〔2022〕32号，建设单位于2022年8月30日缴纳了罚款（行政处罚决定书及罚款缴纳凭证具体见附件1）。
	用地（用海）面积（m2）
	17333.42（26亩）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目设置大气环境专项评价，具体专项评价设置原则及本项目判定情况见表1-1。
表 1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表

评价的类别

设置原则

项目判定情况

是否设

置专题

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

项目排放废气污染物含有二噁英，且厂界500m范围内有环境保护目标

是

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目无工业废水外排

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目涉及的风险物质为柴油，最大暂存量为8.4t，未超临界量

否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染物类建设项目

项目不涉及取水工程

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及向海洋排放污染物

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。



	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/


	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

（1）与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析

表1-2与云南省“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析

文件要求

项目情况

是否符合

明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线

生态保护红线
生态保护红线和一般生态空间。执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。

根据建设单位提供的项目地块土地证，项目用地性质为墓葬地，土地证见附件3，芒市自然资源局关于项目是否占用生态保护红线的复函，具体见附件4，项目不涉及生态保护红线。
符合

环境质量底线

1.水环境质量底线。到2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在6%以内，省级考核的50个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良水体比例分别达到68.7%、50%和91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达到97.2%、95%以上；地级城市建成区黑臭水体消除比例达到95%以上。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。

根据现场勘查，项目最近地表水体为南侧约200m的南秀河（芒市大河支流），根据《德宏州2020年~2021年环境质量状况公报》，芒市大河风平断面水质状况为Ⅲ类水，达到水环境功能要求；本项目附近不涉及集中式饮用水水源；项目无生产废水外排，生活污水经污水处理站处理达标后外排周边沟渠后汇入南秀河，最终汇入芒市大河。
符合

2.大气环境质量底线。到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降1%；细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

根据《德宏州2020、2021年环境质量状况公报》芒市年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准；项目位于德宏州芒市芒市镇斑色路139号，项目周边以居民区、林地为主项目周边无工况污染企业存在，项目区域环境质量状况能够满足环境空气质量达到二级标准
符合

3.土壤环境风险防控底线。到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

项目设置双层柴油罐、危废暂存间，危废暂存间设置做好“三防”措施。定期检查消除污染隐患，发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补，可避免对土壤环境造成影响
符合

资源利用上线

1.水资源利用上线。到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。

项目主要用水为生活用水，生产用水仅为部分遗体清洁废水，用水量较小
符合

2.土地资源利用上线。到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。

项目始建于1976年，项目用地性质为墓葬地，不涉及基本农田和耕地
符合

3.能源利用上线。到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。

项目柴油作为燃料，年使用量较小，不使用燃煤等高能耗资源
符合

构建生态环境分区管控体

生态环境管控单元划分。

1.优先保护单元。共383个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在滇西北山区、南部边境山区、哀牢山和无量山、滇东南喀斯特石漠化防治区、金沙江干热河谷、高原湖泊湖区等重点生态功能区域。

项目为殡仪馆项目，始建于1976年，根据芒市自然资源局关于项目是否占用生态保护红线的复函，项目不涉及生态保护红线，经采取污染治理措施，降低项目污染物对周边环境影响不大
符合

2.重点管控单元。共652个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在滇中城市群、九大高原湖泊流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。

根据查询，项目办公生活区属于水环境城镇生活污染重点管控区和大气环境受体敏感重点管控区；重点管控单元管控要求为：优化产业布局，严格限制新（改、扩） 建燃煤电厂、钢铁、水泥、 有色冶炼、铁合金冶炼、石化、化工等对大气污染严重的项目，确需建设该类项目应严格进行科学论证，确保不对周边敏感目标造成严重环境影响，项目不属于以上管控项目
符合

3.一般管控单元。共129个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。

不涉及
符合

总体管控要求

严格落实生态环境保护法律法规标准和有关政策，强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。按照区域环境承载能力，优化产业空间布局，加快产业结构调整，严格环境准入，强化污染物排放管控，实现固定污染源排污许可全覆盖。充分考虑水资源、水环境承载力，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。保护优良水体和饮用水源，整治不达标水体，统筹推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，全面改善水环境质量。巩固提高环境空气质量，调整优化产业、能源、运输和用地结构，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，加强“散乱污”企业综合整治。深化工业污染治理，加大机动车污染防治和扬尘综合治理力度，加强秸秆综合利用，强化大气污染联防联控。加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。严守资源利用上线，实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控，实施工业节能增效，加快发展清洁能源和新能源。

项目为殡仪馆项目，始建于1976年，经采取污染治理措施，降低项目污染物对周边环境的污染，通过分区防渗，降低土壤和地下水低风险。

符合

优先保护单元

生态保护红线优先保护单元按照国家生态保护红线有关要求进行管控。一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。

根据芒市自然资源局关于项目是否占用生态保护红线的复函，项目不涉及生态保护红线，项目为殡仪馆项目，始建于1976年，不涉及垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等项目，不会对区域生态功能、自然生态系统稳定造成影响。
符合

重点管控单元

开发区及工业集中区重点管控单元。合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合开发区规划要求的项目入区；合理规划居住区与工业功能区，在居住小区和工业区、工业企业之间按照要求设置环境防护距离及生态隔离带。加强污染防治，在实现稳定达标排放基础上，根据区域环境质量改善目标，实施污染物排放总量控制，降低排放强度。开发区及区内企业实现“雨污分流”、“清污分流”，开发区按照规定建成污水集中处理设施并确保稳定运行，加强土壤和地下水污染防治。强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。推进开发区生态化、循环化改造，提高资源能源利用效率。

城镇生活污染重点管控单元。完善城镇污水收集管网，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，取缔城市建成区内生活污水直排口，加快污水处理设施建设与提标改造，加强污泥资源化利用处置能力建设。推动州、市人民政府所在地城市建成区现有重污染企业搬迁改造或关闭退出。县级及以上城市划定高污染燃料禁燃区，严格建筑工地施工扬尘监管，加强噪声、臭气异味、油烟、挥发性有机物等污染防治。遵循减量化、资源化、无害化原则，加快完善城市垃圾分类收集、分类投放、分类运输、分类处置设施。深入推进节水型社会和节水型城市建设，加强非常规水资源开发利用和节水产品推广普及，严控高耗水服务业用水。

土壤污染重点管控单元。制定土壤污染风险管控与修复方案，开展土壤和农产品协同监测与评价。加强涉镉等重金属重点行业企业污染源排查整治，强化监督检查，严格排放管控，实行重金属污染物排放浓度和排放总量双控。矿产资源开发活动集中区域按照要求执行重点污染物特别排放限值。加快处理历史遗留冶炼废渣，全面整治固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。

农业面源污染重点管控单元。围绕环境质量改善目标，加强农业农村污染防治，推进农村环境综合整治和农村环保基础设施建设。加快开展九大高原湖泊流域农田径流污染防治，优化农业种植结构，推行生态种植模式，推广使用测土配方施肥、生物防治、精细农业等技术，严格控制高耗水、高耗肥作物种植，实现化肥农药减量增效。

矿产资源重点管控单元。推进矿产资源开发规模化、集约化和转型升级，推动绿色矿山建设，严格执行矿山最低开采规模标准，加强矿产资源绿色勘查开发。强化矿产资源开发污染综合治理，降低污染物产生量和排放量。加强矿山生态修复和环境治理，严格采矿选矿废渣环境管理，加强固体废物综合利用，提高矿产资源回收利用率。

大气环境布局敏感、弱扩散重点管控单元。优化产业布局，加强大气污染排放管控，严格论证新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色冶炼等高污染项目，确保大气环境质量达标。

根据查询，办公生活区属于水环境城镇生活污染重点管控区和大气环境受体敏感重点管控区，项目不属于燃煤电厂、钢铁、水泥、有色冶炼、铁合金冶炼、石化、化工等对大气污染严重的项目，根据《德宏州2020~2021年环境质量状况公报》芒市年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准；项目位于德宏州芒市芒市镇斑色路139号；项目周边以居民区、林地为主项目周边无工况污染企业存在，项目区域环境质量状况能够满足环境空气质量达到二级标准
符合

一般管控单元

落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。

不涉及

符合

（2）与《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施意见》符合性分析
表1-3 项目与德宏州“三线一单”分区管控实施意见相符性分析

项目

单元名称
管控要求

本项目情况

符合性

各县（市）一般生态空间

优先保护单元
1.执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。原则上按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。

2.未纳入生态保护红线的各类自然保护地按照相关法律法规规定进行管控。现有保护地按照《中华人民共和国自然保护区条例》《云南省自然保护区条例》《风景名胜区条例》《云南省风景名胜区条例》。
3.《国家级森林公园管理办法》《国家湿地公园管理办法》《国务院办公厅关于印发湿地保护修复制度方案的通知》《城市湿地公园管理办法》《云南省湿地保护条例》《云南省人民政府关于加强湿地保护工作的意见》《地质遗迹保护管理规定》《古生物化石保护条例》《国家级公益林管理办法》《云南省地方公益林管理办法》《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发。
4.〔2015〕181号）《天然林保护修复制度方案》（厅字〔2019〕39号）《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国草原法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《云南省牛栏江保护条例》《云南省生物多样性保护条例》等进行管理。

根据芒市自然资源局关于项目是否占用生态保护红线的复函，项目不涉及生态保护红线；项目为殡仪馆项目，始建于1976年，根据建设单位提供的项目地块土地证，项目用地性质为墓葬地，不涉及大规模开发建设活动，不会对生态功能、自然生态系统稳定造成影响。
符合
一般生态空间

优先保护区主要为生态保护红线及其他一般生态空间分区，还包括高功能水体保护区等

一般生态空间原则按照限制开发区域的要求进行管理。一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。

符合
芒市水环境城镇生活污染重点管

控区和大气环

境受体敏感重

点管控区

空间布局约束
1.严格按照城镇规划进行人口聚集区建设，控制城镇开发强度。

2.合理布局生产与生活空间，优化产业空间布局，对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案，促进企业向园区集中，产业向园区集聚。

3.合理规划和布局畜禽养殖业，科学划定禁养区、限养区范围。对芒市大河两侧各100米范围内的大牲畜和畜禽养殖的摸底调查，对清查出的畜禽养殖进行清理整顿。分期取缔芒市大河木康断面至风平断面之间河道流域内零散的鱼塘（含洗马塘）。

4.加强芒市大河源头区域执法力度，严厉打击非法采砂行为；对围垦芒市大河河道管理范围内的土地进行恢复，并进行生态化改造。
根据查询，办公生活区属于水环境城镇生活污染重点管控区和大气环境受体敏感重点管控区；
项目位于德宏州芒市芒市镇斑色路139号，为殡仪馆项目，始建于1976年，距离芒市大河约5km，项目不涉及畜禽养殖、采砂等行业。
符合

污染物排放管控

1.对澡地河、南麻河、南喊河、板过河、南秀河、南木黑河6条主要穿城河流进行生态综合治理。

2.实施污水处理设施提标改造，芒市污水处理厂出水执行一级A排放标准，芒市建成区实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。

3.实施如何排污口综合整治，取缔芒市大河及其支流的各类入河排污口。

4.全面推行建筑工地六个百分百，严格渣土运输车辆规范化管理， 严格执行餐饮业油烟排放标准，开展重点时段秸秆禁烧专项巡查建设芒市秸秆禁烧视频监控信息系统。

5.开展PM2.5和O3 协同控制，全面大气污染成因及来源解析，实施大气污染防治精细化管控项目，开展芒市环境空气O3污染来源解析和季节性大气环境承载力核算。

6.开展与东南亚国家针对生物质燃烧对环境空气质量影响研究的交流合作。

项目距离南秀河约200m，项目生产废水不外排，少量生活污水经污水处理站处理后达标外排；以柴油为燃料，火化机烟气经旋风除尘器、活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射装置、布袋除尘器、活性炭吸附器处理后达标排放。
符合
环境风险防控
1.对勐板河水库实现防护隔离；建立行政区域内从水源地到水龙头的全过程监管体系，定期监测、检测和评估饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮用水安全状况。芒究水库集中式备用饮用水水源地在未调换完成前，对芒究水库定期监测、检测和评估饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮用水安全状况。

2.建立芒市城市环境空气质量预报预警平台，提升预报预警准确率，建立健全污染应急响应机制。

3.与瑞丽市建立大气污染防治联防联治机制，实现信息互通。

4.禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。

项目位于德宏州芒市芒市镇斑色路139号，以柴油为燃料，火化机烟气经旋风除尘器、活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射装置、布袋除尘器、活性炭吸附器处理后达标排放。
符合
资源开发效率要求

1.鼓励将城市污水处理厂再生水、分散污水处理设施尾水以及经收集和处理后的雨水用于河道生态补水。

2.禁燃区内全面禁止使用原（散）煤、洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油等高污染燃料，全面禁止将废弃沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革及其他焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭的物质作为燃料使用。

3.推进“煤改气”“煤改电”，加快天然气建设和推广，加大燃气汽车混合动力汽车和电动汽车等清洁能源汽车的使用力度，进一步提高清洁能源使用率。

项目生产废水不外排，少量生活污水经污水处理站处理后达标外排；以柴油为燃料，火化机烟气经旋风除尘器、活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射装置、布袋除尘器、活性炭吸附器处理后达标排放。
符合
项目不涉及优先保护单元、水源涵养、生态多样性维护、水土保持、防风固沙、海洋生态等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域；本项目不占用生态红线。
综上，本项目符合云南省、德宏州“三线一单”管控要求。

2、与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》及《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析
（1）与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》相符性分析
2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室印发推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》的通知，建设项目与其相符性分析如下。
表1-4与《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》相符性分析
序号
清单内容
建设项目
相符性
1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
项目为殡仪馆建设项目，不属于码头和过长江通道项目
符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内
符合

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改 建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽 养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，不在饮用水水源保护区内

符合

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
项目为殡仪馆建设项目，位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，项目不涉及挖沙、采矿活动。

符合

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设 除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，不属于长江流域河湖岸线，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
符合
6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，项目排污口不涉及在长江干支流及湖泊。
符合

7

禁止在“ 一江一 口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，不在“ 一江一 口两湖七河”和332个水生生物保护区内。
符合

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建 化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
项目为殡仪馆建设项目，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。
符合

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
项目为殡仪馆项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
符合

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
项目为殡仪馆项目，不属于石化、现代煤化工等产业。
符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能 项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
项目为殡仪馆项目，符合国家现行法律法规和产业政策

符合

12. 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。
符合

综上所述，建设项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》相关要求。
（2）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析
目前《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》尚未正式发布，项目参照2019年11月1日，云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知，项目与其相符性分析如下。
表1-5 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析一览表
序号
清单内容
建设项目
相符性
1
禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目
项目位于云南省德宏州芒市，芒市属项目所在区域属于限制开发区-农产品主产区，始建于1976年已取得土地证，用地性质为墓葬地
符合
2
禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内
符合
3
禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理
根据芒市自然资源局关于项目是否占用生态保护红线的复函，项目不涉及生态保护红线
符合
4
禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划
项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，始建于1976年已取得土地证，用地性质为墓葬地，不涉及永久基本农田和耕地
符合
5
禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”
符合
6
禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目
建设项目不涉及
符合
7
禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外
项目不涉及自然保护区
符合
8
禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施
项目不涉及风景名胜区
符合
9
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
项目不涉及饮用水水源保护区
符合
10
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动
建设项目不涉及
符合
11
禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定
项目不属于金沙江、长江一级支流岸线边界1km范围内，且不属于化工项目。
符合
12
禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库
项目为殡仪馆建设项目，不涉及
符合
13
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换
项目为殡仪馆建设项目，以柴油作为燃料，不属于高污染项目
符合
14
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
建设项目符合国家、云南省和德宏州的产业布局规划
符合
15
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令），本项目属于允许类。
符合
16
禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能
建设项目不涉及
符合
17
禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准
建设项目不属于危险化学品生产项目，不涉及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》
符合
综上，建设项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相关要求。




	其他符合性分析
	3、与《云南省生态功能区划》符合性分析 
根据《云南省生态功能区划》，规划将整个云南省划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三大类区。在云南省重点开发区域中，芒市芒市镇属于其他重点开发的城镇中的重点县城。云南省限制开发区域中，芒市属于国家级农产品主产区。重点小镇要以园区为重点，深入挖掘特色资源，促进特色产业聚集式发展，不断完善基础设施，构建综合交通网络，优化居住环境，积极承接周边农业人口转移。所在区域的生态环境问题为旅游业和不合理的热区开发带来的生态破坏。

本项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，始建于1976年，已取得土地证，用地性质为墓葬地；本次工程不涉及旅游和不合理的热区开发带来的环境污染和生态环境问题；故本项目符合《云南省生态功能区划》的要求。

4、与《云南省主体功能区规划》的符合性分析

云南省主体功能区划将云南省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域 3 类主体功能区。其中：禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地址公园，城市集中饮用水保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等；限制开发区域包括48个县市在内的农产品主产区，以及38个县市区和25个县市区和12个乡镇的国家重点开发区域，以及设计16个县市区的省级重点开发区域。 

根据云南省主体功能区划分总图得知，本项目所在区域属于其中的限制开发区域（农产品开发主产区）。 

限制开发区域（农产品开发主产区）的功能定位：以大力发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。 

项目始建于1976年，已取得土地证，用地性质为墓葬地，项目对周边生态环境影响较小；故本项目基本符合《云南省主体功能区划》的要求。

5、产业政策符合性分析

项目为殡仪馆建设项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在限制和淘汰类产品，属于允许类项目。项目于2023年01月29日在云南省投资项目在线审批监管平台进行备案，项目代码为：2301-533100-04-01-908768，项目投资备案信息见附件5，项目的建设符合相关产业政策。
6、土地利用符合性分析

项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，根据建设单位提供的项目地块土地证，项目用地性质为墓葬地，土地证见附件3，经查阅相关资料和现场勘查了解，项目不涉自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等，总体来说，符合土地利用规划。

8、选址可行性分析
根据《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124—99）中选址要求，项目选址符合性分析见表1-4：

表1-4《殡仪馆建筑设计规范》 (JGJ124-99) 中选址要求

序号
《殡仪馆建筑设计规范》(JGJ  124-99) 中选址要求
本项目
是否符合
1
殡仪馆的选址应符合国家的土地使用原则和当地总体规划的要求。
本项目用地有国有土地使用证，具体见附件3，用地性质为墓葬地，符合土地使用原则和芒市总体规划的要求。
符合
2
设有火化间的殡仪馆宜建在当地常年主导风向的下风侧，并应有利于排水和空气扩散。
项目始建于1976年，处于芒市市城区的侧风向，周边以林地和居民区为主，项目下风向为林地，项目不进行遗物火化
基本符合
3
殡仪馆应选交通方便，水、电供应有保障的地方。
项目位于城边，芒市芒市镇斑色路139号，经乡道与芒市环城东路相连，交通便利；水、电配套设施齐全。
符合
4
殡仪馆在选址时应留有发展余地。
项目周边有大量林地，停车场空地、有改扩建余地。
符合
项目不涉及生态红线、国家级和省级公益林、风景名胜区等项目选址合理可行。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
德宏州民政局殡仪馆位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，中心地理坐标为东经：98度36分15.632秒，北纬：24度25分49.088秒，具体地理位置见附图1。德宏州民政局殡仪馆占地64367m2，项目始建于1976年，属差额拨款事业单位，隶属于德宏州民政局；主要承担遗体火化业务工作，负责贯彻落实国务院及各级政府对殡葬管理的有关政策、法规，负责提供殡葬礼仪服务，遗体火化，骨灰存放服务，丧葬用品等基本殡葬服务，配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风，最终做到“以人为本，为民解困”的服务宗旨。

项目自建设投运以来，一直未完善环境影响评价手续，依据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令），建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目属于:五十、社会事业与服务业，第122项殡仪馆、陵园、公墓中殡仪馆应编制报告表；受建设单位德宏州民政局殡仪馆委托，我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作（委托书见附件2）。接受委托后，我公司组成环评项目组，对项目场地及周边环境进行了现状调查、实地踏勘和调研工作，对项目进行资料收集，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依据生态环境部编制的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的有关规定和要求，编制《德宏州民政局殡仪馆建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查。
2、工程内容及规模

根据评价单位现场勘查了解，德宏州民政局殡仪馆建设项目始建于1976年，并于2019年11月完成5m3/d的HZ污水处理一体化设备生活污水处理工程，于2022年10月完成了单层柴油储罐更换为双层柴油储罐、2台已有火化机尾气处理设备安装工作；现拟新增1套火化设备、1套消毒设备、1套冷藏设备（10人/套）、1辆遗体运输车辆；项目共设3台遗体火化机，遗体火化规模为6000具/年。
项目总占地64367m2，其中公墓40367m2，办公区和业务区占地24000m2，总建筑面积约3740m2，业务区约1740m3，办公生活区2000m2，业务区包括火化车间、悼念厅、守灵间、双层油罐、尾气处理设施、解剖室（公安托管）、卫生间、停车棚等；办公生活区主要包括办公楼、办公住宿楼、职工家属区、食堂、餐厅、停车场、卫生间、凉亭、门卫室、鱼塘、绿化等，项目主要建设内容及组成情况详见表2-1。

表2-1   项目组成一览表

类 别
工程名称
主要建设内容
备注
主体工程

业务区
火化车间
位于业务区东侧，建筑面积约620m2，1层，砖混结构，主要设置3台燃油火化机、遗体停放间、冷冻间、火化间、骨灰整理室、火化机尾气处理设备等，主要进行遗体火化、保存等工作
已建、新增1台火化机
悼念厅
位于业务区东侧，紧邻火化车间，建筑面积约430m2，1层，砖混结构，主要设置音响室、骨灰寄存室处、工具房、职工休息室等；主要进行遗体告别、骨灰寄存等工作
已建
解剖室
位于业务区南侧，建筑面积约120m2，1层，砖混结构，主要用于遗体解剖工作，由公安负责管理
已建
守灵间
位于业务区南西侧，建筑面积约240m2，1层，2栋，砖混结构，供家属看展悼念、告别工作
已建
停车棚
位于业务区南西侧，建筑面积约280m2，1层，2栋，钢架结构，供家属及其他殡葬企业停车
已建
卫生间
位于业务区南侧，建筑面积约50m2，1层，砖混结构，供职工及家属入侧
已建
辅助工程
办公生活区
办公楼
位于办公生活区东侧，建筑面积约530m2，1层，砖混结构，主要设置办公室、会议室、接待室等
已建

办公住宿楼
位于办公生活区南侧，总建筑面积约500m2，2层，砖混结构，1层设置办公室，二层设置职工宿舍
已建
职工家属区
位于办公生活区西南侧，总建筑面积约500m2，2层，砖混结构，为职工家属区
已建
食堂、餐厅
位于办公生活区南侧，办公住宿楼后面，总建筑面积约150m2，1层，砖混结构，为职工提供餐饮服务
已建
停车棚
位于办公生活区西侧，建筑面积约200m2，1层，砖混结构，供单位灵车停放
已建

卫生间
位于办公生活区北侧，办公楼后面，建筑面积约50m2，1层，砖混结构，供职工及家属入侧
已建
凉亭
位于办公生活区北侧，建筑面积约35m2，1层，钢架结构，供职工及家属休息
已建
门卫室
位于办公生活区西北侧，出入口处，建筑面积约35m2，1层，钢架结构，供门卫值班、休息
已建
公用工程

供水
项目用水主要生活用水，供水方式为自来水和地下水，用水有保障
已建
供电

由芒市电网供给，设置1台350KV的变压器，设置1台10KW的备用发电机，作为备用电源
已建
供热
3台遗体火化机采用柴油供给，设置1个10m3的双层储油罐暂存柴油
已建
排水

实行雨污分流制，雨水经排水沟排入周边水体；业务区少量遗体清洁废水、生活污水经化粪池处理后定期清掏作为项目区果地做农肥；办公生活区污水经污水处理设备处理后达标后外排周边沟渠，最后进入芒市大河
已建
环保工程

废水
业务区卫生间设置1个容积10m3的化粪池，少量遗体清洁废水、生活污水经化粪池处理后定期清掏作为项目区果地做农肥
已建

办公生活区生活污水、餐饮废水经收集后由5m3/d的一体化生活污水处理站处理达标后外排周边沟渠
已建
废气
已有2台遗体火化机尾气设置1套（1拖2）尾气处理设施处理达标后外排，处理工艺为：高效降温反应器+旋风除尘器+活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射装置+布袋除尘+活性炭吸附器+15m高排气筒（DA001）
已建
拟新增1台遗体火化机尾气配套设置1套尾气处理设施处理达标后外排，处理工艺为：高效降温反应器+旋风除尘器+活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射装置+布袋除尘+活性炭吸附器+15m高排气筒(DA002)
新建、设计提出
食堂油烟经1套油烟净化器处理达标外排
已建
噪声
业务区四周设置围墙，优先低噪声设备，高噪声设备进行固定、设置橡胶减震垫、定期进行维修保养，避免故障运行；避免夜间举行遗体告别仪式，严禁燃放鞭炮、车辆减速慢行、静鸣等
进一步加强
固废
火化机少量炉渣、除尘器灰渣统一收集委托环卫部门清运处置
环评提出
活性炭吸附器更换下来的废活性炭属于危险废物废物类别 HW18焚烧处置残渣，772-005-18固态废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭；由活性炭供货单位定期更换，更换下来的废活性炭，设置危废暂存间进行储存，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置。     
环评提出
生活垃圾统一收集委托环卫部门清运处置
已建
风险
柴油储罐设置双层罐，配套设置消防水池、消防栓、灭火器等
已建
储运工程
燃料储罐
设置1个10m3的双层柴油储罐暂存遗体火化燃油
已建
灵车

5辆灵车，用于接遗体
新增1辆
依托工程

无
2、主要产品及产能
项目主要进行遗体火化工作，火化规模为6000具/年。

3、主要生产单元及生产工艺  

项目主要进行遗体火化工作，生产单元及生产工艺见表2-2。
表2-2  主要生产单元及生产工艺
序号

生产单元

主要工艺

1

遗体火化单元
遗体清洁（部分）、遗体告别、火化、骨灰出炉、捡灰入盒、家属带离
2

公共单元

供电、供水、运输等辅助生产系统工艺
4、主要生产设备

根据建设单位提供的资料，项目生产线设备清单见表2-3。

表2-3  主要设备一览表
序号

设备名称

设备型号

单位

数量

备注

1

火化机
OUYA3000型/SZD-JHL
台

3

燃油、1台新增
炉膛工作压力范围：-5～-400Pa。

主炉膛工作温度：400℃～950℃。
二燃室工作温度： 400℃～950℃。
主炉膛尺寸：长2200mm*宽740mm*高550mm
连续火化时间不大于50分钟/具。
平均火化耗油要求：8～20L/具。
3台鼓风机，风量1050~1200m3/h（已有2台，新增1台）
3台引风机，风量9500~10500m3/h（已有2台，新增1台）
2
TR-5型尾气处理设备（一拖二）

/
套
1

/

风冷高效降温器
L×W×H=2300mmx2100mmx4050mm

套
1
/

旋风除尘、火星拦截组合器
L×W×H=2600mmx900mmx4900mm

套

2
火星拦截率 100%
烟气净化喷射装置

L×W×H=600mmx600mmx1250mm
套

1

活性炭粉、氢氧化钙加料和自动喷射装置
布袋除尘器

L×W×H=2980mmx2706mmx5100mm
套

1
φ×H=135mm*2000mm，210条
活性炭吸附器
L×W×H=1000mmx1000mmx1900mm
套
1
/

螺杆空气压缩机
Q15A
台
1
11kw
储气罐

1.0m3
个
1

150kg
高压引风机
风量18000~22000m3/h

台
1
/
3
TR-5型尾气处理设备（一拖一）
/
套
1
新增
风冷高效降温器
L×W×H=2300mmx2100mmx4050mm
套
1
/
旋风除尘、火星拦截组合器
L×W×H=2600mmx900mmx4900mm
套
2
火星拦截率 100%
烟气净化喷射装置
L×W×H=600mmx600mmx1250mm
套
1
活性炭粉、氢氧化钙加料和自动喷射装置
布袋除尘器
L×W×H=2980mmx2706mmx5100mm
套
1
φ×H=135mm*2000mm，210条
活性炭吸附器
L×W×H=1000mmx1000mmx1900mm
套
1
/
高压引风机

风量18000~22000m3/h
台

1

/

4

骨灰冷却风机
风量3600~8900m3/h
台
1
11-62 NO3.2A
5
冰柜
6人/台，10人/台
台

3
新增1台（10人/台）
6

冰棺
/

个

5

/
7

防腐整容设备
/

套

3

/
8

车辆
/

辆

5

新增1辆
9
消毒设备
/
套
1
新增
五、主要原辅材料、能源消耗
本项目营运期主要对象是遗体，辅助为消毒液、手套、柴油、水、电等，主要原辅材料详见表2-4。
表2-4  项目主要原辅材料及用量、能耗一览表

序号

原辅料名称

单位

耗量

备注
1

遗体

具/年

6000
/
2
柴油

t/a

90
最大暂存10m3，约8.4t
3
消毒液
t/a
2
最大暂存量50kg
4
口罩
只
6000
最大暂存量500只
5
一次性使用医用橡胶手套
 双
6000
最大暂存量500双
6
一次性防护服、帽
套
6000
最大暂存量50套

7
专用膜
套
6000
最大暂存量100套

8
活性炭
kg
145.8
最大暂存量100kg

9
活性炭粉
kg
150
最大暂存量50kg

10
氢氧化钙
kg
150
最大暂存量50kg
11
水
t/a
1247.3

/
12
电
kw.h/a
10万
/
6、平面布置
项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，主要设置业务区和办公生活区，2个区域直线距离约180m，西侧设置2个出入口，业务区位于项目区东侧，主要包括火化车间、悼念厅、守灵间、双层油罐、尾气处理设施、解剖室卫生间、停车场等；办公生活区位于项目南侧，主要包括办公楼、职工家属区、职工宿舍、职工食堂、餐厅、停车场、卫生间等；项目业务区根据生产工艺进行合理布设，做到分区合理，运行便利；项目平面布置图合理可行，项目总平面布置详见附图2。
7、人员配置及劳动定员

项目年工作365天，每天一班制，每班8小时，夜间不生产；本项目劳动定员19人，就餐人数19人，住宿人数9人。

环保投资

项目总投资为人民币360.00万元，其中环保投资111.00万元，占总投资的30.83%，环保投资估算见表2-5。
表2-5环保投资估算  （单位：万元）

时段
类别
环保措施
数量
投资概算
备注
营运期

废气

已有2台遗体火化机尾气设置1套（1拖2）尾气处理设施处理达标后外排，处理工艺为：高效降温反应器+旋风除尘器+活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射装置+布袋除尘+活性炭吸附器+15m高排气筒处理遗体火化废气（DA001）
/
50.0
已建
拟新增1台遗体火化机配套设置1套尾气处理设施处理达标后外排，处理工艺为：高效降温反应器+旋风除尘器+活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射装置+布袋除尘+活性炭吸附器+15m高排气筒处理遗体火化废气（DA002）

/

36.0
新建
食堂油烟经1套油烟净化器
1套

0.3
已建

废水

雨污分流系统，设置厂区截排水沟等
1套

2.0
已建
业务区卫生间10m3的化粪池，处理少量遗体清洁废水、生活污水
1座

0.3
已建
0.3m3油水分离器1个，12m3生活卫生间化粪池，办公生活污水经隔油、化粪池处理后由5m3/d的一体化生活污水处理站处理达标后外排周边沟渠
1座

8.0
已建
噪声

务区四周设置围墙，优先低噪声设备，高噪声设备进行固定、设置橡胶减震垫、定期进行维修保养，避免故障运行；避免夜间举行遗体告别仪式，严禁燃放鞭炮、车辆减速慢行、静鸣等
/

2.0
已建
固废

火化机少量炉渣、除尘器灰渣统一收集委托环卫部门清运处置
2个
0.2
已建
活性炭吸附器更换下来的废活性炭属于危险废物废物类别 HW18焚烧处置残渣，772-005-18固态废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭；设置危废暂存间进行储存，定期交由有危险废物 处置资质的单位进行处置。     
2.0
生活垃圾统一收集委托环卫部门清运处置
/

0.2
已建
地下水、土壤
设置双层柴油储罐
10.0
已建
合计

111.00
/


	工艺流程和产排污环节
	项目的实施一般主要分为施工期、运营期两个阶段。经过现场勘查，目前项目已经建成完成，环评阶段主要施工作业为火化设备及配套尾气设备的安装工作，施工时间较短，工程量较小，环境影响较小；因此本次环评只针对项目运营期产污情况进行分析。
1、生产工艺流程图

由于项目区条件限制，项目区不设遗物焚烧炉，不对棺木、遗床、衣服等遗物进行焚烧，项目无遗物焚烧废气产生；项目主要工艺为遗体接入、遗体存放、遗体服务、遗体告别、遗体火化、骨灰出炉、骨灰冷却、入盒、带离，具体生产工艺为见图2-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 

图2-1运营期工艺流程及产污节点图

2、工艺简述

①遗体处置：首先将遗体接入殡仪馆内，部分遗体由家属、殡葬公司运送至场内，该部分遗体已经进行了清洁，可直接进行火化；部分需要进行遗体清洁的，可在遗体冷藏间洗浴台上进行遗体清洁，正常情况下遗体处置为沐浴（擦洗）、化妆和更衣，该工艺会产生少量清洁用水。
②遗体暂存：对于无法立即进行火化的遗体，需在遗体冷藏柜中进行停放，停放温度为-5℃，一般停放时间最长不超过3天；公安局特殊暂存遗体，根据公安要求进行暂存。
③告别仪式：遗体进行火化前可在家庭式灵堂进行告别仪式，此过程产生噪声；
④火化：遗体由推车推入火化机进行火化；火化机采用轻柴油作为燃料，将遗体等在燃烧室里充分燃烧氧化分解；

项目火化机采用的是二级燃烧技术，以充分氧化分解产生的污染物，从而达到去除烟尘、恶臭气体的目的。主燃烧室（一级燃烧室）燃烧的对象是遗体；二级燃烧室燃烧的对象是烟气，燃烧过程中的各个参数如炉膛的温度、压力、氧含量等通过传感器到控制台的计算机，计算机将自动调节各个参数，使烟气中的有毒有害物质在最佳的燃烧状态下被充分氧化分解；此过程主要产生燃油废气和遗体燃烧废气。
⑤骨灰冷却：火化出来的骨灰温度较高，项目采用1台风量为3600~8900m3/h的引风机将热气抽至排气筒，进行机械降温，此程产生少量烟气和噪声；
⑥骨灰装殓：骨灰冷却后，对骨灰进行收集，收集后放入骨灰盒，由逝者亲属领走或寄存。
⑦火化机烟气处理：项目采取TR-5型尾气处理设备对火化机烟气进行处理，具体工艺为“高效降温+旋风除尘器+活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射+布袋除尘+活性炭吸附”；废气处理设施由高效降温反应器、旋风除尘火星拦截组合器、活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射装置、布袋除尘器、活性炭吸附器组成。废气产生后首先进入高效降温反应器，采用多级降温处理技术，高效降温反应器瞬间把烟气温度降至200度以下，从而跳过易生成二噁英的温度区间（300—700℃），废气经高效降温反应器处理后进入旋风除尘火星拦截组合器，除去较大的颗粒物和对火星进行拦截，并进一步降低烟气温度；烟气经旋风除尘火星拦截组合器再进入活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射装置喷射活性炭粉、氢氧化钙到布袋上对废气中的S02和氯化氢进行削减；布袋除尘装置主要是对烟尘进行处理（处理效率可达99%以上）；经处理后的废气进入活性炭吸附装置处理，活性炭吸附装置能够将废气中的CO、氯化氢、二噁英和汞进行吸附经处理；1#、2#已有火化机废气设置1套（1拖2，TA001）尾气处理设施处理达标后外排（DA001）；3#新增火化机配套设置1套（TA002）尾气处理设备处理达标后外排（DA002）。

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目始建于1976年，尚未办理环境影响评价、排污许可等相关环境保护手续；德宏州生态环境局于 2022年8月24日对建设单位存在“无证排污”环境违法行为，下发了德宏州生态环境局行政处罚决定书（德宏州民政局殡仪馆）德环罚字〔2022〕32号，建设单位于2022年8月30日缴纳了罚款（行政处罚决定书及罚款缴纳凭证具体见附件1。根据评价单位现场勘查了解，目前建设单位还存在以下几个环境问题：

1、食堂餐饮废水未经隔油处理直接排入化粪池和污水处理站，不符合相关环保要求；

2、办公生活区生活污水经污水处理站处理后外排，未规范化设置污水排污口和设置污水排放口标志；

3、目前火化机烟气处理设施已按照完成，未设置废气排放口标志。
4、目前项目区停用的三个柴油单层罐，容积分别为2t、5t、10t，罐内已无可用柴油，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，项目区内的废柴油储罐、废传送管道属于危险废物，废物类别为：HW08矿物油与含矿物油废物，行业来源：非特定行业，废物代码为：900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染废矿物油的废弃包装物；柴油储罐、管道目前尚未处置，存在一定的安全和环境污染风险。
5、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》 (2019年) ，项目属于“四十七、居民服务业80-- 105.殡葬服务808--火葬场”，属于简化管理排污单位，需申办国家排污许可证。

针对现有厂区存在的主要环境问题，本环评提出的整改措施如下：

1、设置1个油水分离器，食堂餐饮废水经油水分离器隔油处理后排入化粪池和污水处理站；

2、根据《环境保护图形标志》（GB15562.1-1998-5）和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》的技术要求，设置“便于计量监测、便于日常现场监督检查”生活污水排放口和废气排放口；
3、可委托具有处置HW08-900-249-08类别的企业对项目区储油罐、管道的处置工作；
4、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》 (2019年) ，项目属于“四十七、居民服务业80-- 105.殡葬服务808--火葬场”，属于简化管理排污单位；根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业废物（试行）》（HJ1200－2021）等相关资料申请排污许可证。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

根据环境空气质量功能区的分类，项目属于交通/商业/居民混合区，属于二类区，按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准进行保护。根据《德宏州2021年环境质量状况公报》，芒市环境空气质量可以达到二级标准，详见表3-1；根据项目特点，本项目特征污染物为氯化氢，根据2022年12月12日云南浩辰环保科技有限公司对本项目区域进行的现状监测，监测报告编号（H202212077）详见附件6，项目区域氯化氢现状监测结果详见表3-2。

表3-1  2021年芒市城市环境空气质量类别评价表

城市

SO2
（μg/m3）

NO2
（μg/m3）

PM10
（μg/m3）

PM2.5
（μg/m3）

CO

（mg/m3）

O3-8h

（μg/m3）

达标

情况

年均值

98百分位

年均值

98百分位

年均值

95百分位

年均值

95百分位

年均值

95百分位

年均值

90百分位

芒市

7

18

21

41

47

114

27

62

0.7

1.0

80

127

二级

一级

一级

一级

一级

二级

二级

二级

二级

--

一级

--

二级

备注：2021年芒市有效监测天数362天

表3-2 现状监测无组织废气检测结果一览表（标准状态）

分析项目

采样日期

采样时段

样品编号

项目区
单位

氯化氢

2022.12.13

02:00-03:00
2212077HQ01-1-1B
0.02L

mg/m³

08:00-09:00
2212077HQ01-1-2B
0.02L
mg/m³

14:00-15:00
2212077HQ01-1-3B
0.02L
mg/m³

20:00-21:00
2212077HQ01-1-4B
0.02L
mg/m³

2022.12.14

02:00-03:00
2212077HQ01-2-1B
0.02L
mg/m³

08:00-09:00
2212077HQ01-2-2B
0.02L
mg/m³

14:00-15:00
2212077HQ01-2-3B
0.02L
mg/m³

20:00-21:00
2212077HQ01-2-4B
0.02L
mg/m³

2022.12.15

02:00-03:00
2212077HQ01-3-1B
0.02L
mg/m³

08:00-09:00
2212077HQ01-3-2B
0.02L
mg/m³

14:00-15:00
2212077HQ01-3-3B
0.02L
mg/m³

20:00-21:00
2212077HQ01-3-4B
0.02L
mg/m³

备注：检测结果后面带有字母“L”表示检测结果低于该检测方法检出限。
项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，项目周边无大型污染企业，项目周边以居民区、林地为主；根据《德宏州2021年环境质量状况公报》及项目区域现状监测数据，项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。
2、地表水环境质量现状

根据现场勘查，项目最近地表水体为南侧约200m的南秀河（芒市大河支流），根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，项目涉及功能区为芒市河芒市（上）开发利用区，涉及断面为芒市大河木康水文站—芒市等戛断面，水质类别为Ⅲ类保护目标，南秀河未做过水环境功能区划，水体功能参照干流芒市大河水体功能执行；执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《德宏州2020年~2021年环境质量状况公报》，芒市大河风平断面水质状况为Ⅲ类水，水质状况良，水质能满足环境功能区划要求。
表3-3  2020~2021年德宏州环境质量公报芒市大河风平断面年均监测结果

监测断面

地表水水质类别（年平均）

水质状况

水质类别

芒市大河风平

2020年

Ⅲ
良
Ⅲ（芒市河芒市（上）开发利用区）

2021年

Ⅲ
良
3、声环境质量现状
项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，根据《芒市声环境功能区划分（2019~2029）》项目所在地区规划为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，应监测厂界外周边50m范围内的保护目标的声环境质量现状。经过调查，项目区南侧厂界芒市镇回贤村委会和旭村民小组，西北侧厂界芒市拘留所（芒市拘留所（芒市公安局三非人员谴返站））；项目目前处于运行状态，因此建设单位于2022年6月28日委托云南浩辰环保科技有限公司对项目区四周厂界及敏感点声环境质量进行了监测（检测报告见附件7），具体监测结果见表3-4。
表3-4  现状监测噪声结果   

监测类型
监测日期
监测点位
采样时段
样品编号
噪声值dB(A)
工业企业厂界环境噪声
2022.06.28

项目区
厂界东
昼间
09:11

2206077ZS01-1-1

55.4

夜间
22:13

2206077ZS01-1-2

48.1

项目区
厂界南
昼间
09:19

2206077ZS02-1-1

56.1

夜间
22:20

2206077ZS02-1-2

47.2

项目区
厂界西
昼间
09:26

2206077ZS03-1-1

54.3

夜间
22:28

2206077ZS03-1-2

48.5

项目区
厂界北
昼间
09:32

2206077ZS04-1-1

57.2

夜间
22:37

2206077ZS04-1-2

46.2

环境质量噪声
2022.06.28

南侧厂界芒市镇回贤村委会和旭村民小组
昼间

09:38

2206077ZS05-1-1

51.4

夜间

22:45

2206077ZS05-1-2

45.4

西北侧厂界芒市拘留所（芒市公安局三非人员谴返站）
昼间

09:44

2206077ZS06-1-1

52.7

夜间

22:58

2206077ZS06-1-2

46.4

根据监测结果显示，项目所在区域的声环境质量良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

4、生态环境现状 

项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，经过现场踏勘，始建于1976年，项目区域内未发现国家及云南省珍稀濒危保护动植物物种，没有狭域分布年，项目业务区、办公生活区域内已基本无原生植被，种植有云南松、菠萝蜜、樟树、坚果树等人工植被；项目所在区域生态环境更多的是人为控制，生物多样性一般。

根据现踏勘走访，项目区域无特有动植物物种；项目区出入口、项目出入口西北侧约110m，项目区东南侧约80m芒晃村村口分布有树龄为80~300年的10株左右高山榕，其中出入口处的高山榕树龄约300年，芒市人民政府于2017年10月作为古树名木对其进行了挂牌管理，保护级别为一级，保护单位为芒市住建局，其他尚未进行挂牌管理。项目建设单位严禁对项目周边的古树名木进行砍伐和破坏。

	环境

保护

目标
	根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018)、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），大气评价范围及环境保护目标为边长5km的矩形区域，具体评价范围为北至芒市芒排、拉怀村一线，南至芒市回贤、拉回村一线，东至田头、中东村一线，西至法帕、机场大道金塔环岛一线，覆盖城区及周边村寨约20万人，表3-5为项目500m范围内县详细环境保护敏感情况。声环境评价范围为项目周边50m内的敏感点；本项目无地下水环境保护目标、生态环境保护目标；项目环境保护目标详见表3-5。
表3-5 项目环境主要环境保护目标

环境要素

经纬度坐标

保护对象

保护人数（人）

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

经度

纬度

大气环境

98°36′12.591″
24°25′46.974″
和旭村民小组

约260人

二类区

S

紧邻

98°36′16.531″

24°25′43.768″

锦绣公馆

约200人

S

120

98°36′30.513″

24°25′33.301″

芒晃村

约400人

S
170

98°36′14.600″

24°25′33.185″

圣水庄园

约360人

S

350

98°36′2.761″

24°25′54.698″

城东小区、芒市拘留所

约320人

NW

紧邻

98°36′6.30″
24°25′57.85″
德宏州公安局特警支队
约120人

NW

200

98°35′58.08″
24°25′57.23″
芒满村
约500人

W

230

98°36′10.33″

24°26′8.57″

宏美家园、松林雅居、森鑫小区

约400人

N

250

声环境

98°36′12.591″
24°25′46.974″
和旭村民小组

约260人

2类区

S

紧邻

98°36′2.761″
24°25′54.698″
城东小区、芒市拘留所

约320人

NW
紧邻

地下水环境

/

/

/

/

/

/

/

地表水环境
/

/

南秀河（芒市大河河支流）

/

Ⅲ类

S

200

生态环境

98°36′3.086″
24°25′51.124″
古树名木（高山榕）
1株
一级
W
紧邻


	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准
本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、臭氧 (O3 )、Hg 执行环境空气质量执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其 2018 修改单的二级标准；氯化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》  (HJ2.2-2018) 附录D的标准；二噁英参照原环境保护部2008年9月4日《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）文件，在国家尚未制定二噁英环境质量标准前，二噁英参照执行日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准年均浓度标（0.6pgTEQ/m3）。
              表3-6环境空气质量标准  
污染物名称

1 小时平均

24 小时平均

年平均

SO2 (mg/m3 )

0.500

0. 150

0.060

NO2  (mg/m3 )

0.200

0.080

0.040

PM10 (mg/m3 )

—

0.15
0.070

PM2.5 (mg/m3 )

—

0.075

0.035

O3 (mg/m3 )

0.2

0. 16(8小时平均)

—

CO (mg/m3 )

10

4

—

Hg(mg/m3 )

—

—

0.05

氯化氢 (mg/m3 )

0.05

—

0.015
二噁英 (pgTEQ/Nm3 )

—

—

0.6
2、地表水环境质量标准
根据现场勘查，项目最近地表水体为南侧约200m的南秀河（芒市大河支流），根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，项目涉及功能区为芒市河芒市（上）开发利用区，涉及断面为芒市大河木康水文站—芒市等戛断面，水质类别为Ⅲ类保护目标，南秀河未做过水环境功能区划，水体功能参照干流芒市大河水体功能执行，水质类别为Ⅲ类水功能，具体标准值见表3-7。
  表3-7 地表水环境质量限值  单位：mg/L

项目

pH

CODcr
溶解氧
BOD5
  TP

NH3-N

石油类
粪大肠菌群（个/L）
Ⅲ类标准

6~9

≤20

≥5

≤4

≤0.2

≤1.0

≤0.05

≤10000

3、声环境质量标准
项目位于云南省德宏州芒市芒市镇斑色路139号，根据《芒市声环境功能区划分（2019~2029）》项目所在地区规划为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，具体标准见3-8。  

表3-8《声环境质量标准》标准限值  （dB（A））
类别

适用区域
昼间

夜间

2类
以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
≤60
≤50


	污染

物排

放控

制标

准
	 1、废气
（1）项目运营期废气执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值，具体标准值见表3-9。

表3-9 新建单位遗体火化大气污染物排放限值 

单位：mg/m3（二噁英、烟气黑度除外）
序号

控制项目

排放限值

污染物排放监控位置

1

烟尘

30
烟囱

2

二氧化硫

30
3

氮氧化物（以NO2计）

200
4

一氧化碳

150
5
氯化氢
30
6

汞
0.1
7
二噁英类（ng‐TEQ/m3）

0.5
8
烟气黑度（林格曼黑度，级）

1

烟囱排放口

注：新建单位专用设备 (含火化间)的排气筒高度不应低于12m，排气筒周围半径200m距离内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物3m以上。
（2）餐饮业油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值，见表3-10。

  表3-10《饮食业油烟排放标准》表2 小型规模标准限值 （mg/m3）

项目

油烟最高允许排放浓度

净化设施最低去除率

小型规模标准

＜2.0

60%

2、废水

项目业务区少量遗体清洁废水、生活污染经化粪池处理后定期清掏作为项目区果地做农肥，不外排，不设排放标准；办公生活区污水经污水处理设备处理后达标后外排周边沟渠，最后进入芒市大河；项目运营期外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，具体标准值见下表3-11。

表3-11 污水综合排放标准 单位：mg/L

pH

SS

CODcr
BOD5
NH3-N

石油类

动植物油

磷酸盐
6-9

70

100

20

15

5

10

0.5
3、噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、标准限值，标准值见表3-12所示。
  表3-12《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值  单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

厂界东、西、南、北、四面
60
50
4、固废

（1）一般固体废物处置执行《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
（2）危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

  

	总量

控制

指标
	1、废水

项目废水排放量废水量：554.8t/a；CODcr：0.029t/a；NH3-N：0.00008t/a。

2、废气

项目废气排放量：SO2：0.2178t/a，NOx ：1.617t/a

3、固体废物

固体废物处置率：100%。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	经过现场勘查，项目主体工程已经全部建设完毕，并投入使用，环评阶段拟新增1套火化设备、1套消毒设备、1套冷藏设备、1辆遗体运输车辆；主要施工作业为火化设备及配套尾气设备的安装工作，施工时间较短，工程量较小，主要施工期措施为：
1、施工期产生少量废金属、塑料等固废，进行分类回收处置，无法回收部分委托环卫部门清运处置，严禁随意丢弃和焚烧。

2、施工期产生的少量生活污水依托项目已有生活污水处理设施处置。
3、优选施工设备，合理安排施工时间，禁止在午休时间、夜间进行施工作业及车辆运输作业。

4、生活垃圾统一收集后，委托环卫部门清运处置。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响分析

经预测分析，本项目火化机废气排放符合《火葬场大气污染物排放标准》  (GB13801-2015) 中表2排放限值的要求，食堂油烟废气符合《饮食业油烟排放标准 (试行) 》  (GB18483-2001)中的限值标准的要求，对周边大气环境影响较小；具体内容详见大气专项评价。

2、水环境影响分析
（1）项目用水情况分析
项目不对车间进行冲洗，无冲洗废水废水产生；项目用水主要包括部分遗体清洁废水、遗体家属、职工日常办公生活用水、项目用水及废水产生情况如下见表4-1。
表4-1项目用水排水情况一览表
用水项目

用水定额

数量

用水量

污水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

遗体清洁
0.2m3/具
360具/a
0.197
72
0.197
72
化粪池处理后清掏作为项目区果地做农肥

家属
20L/(人·d) 
66人·d
1.32
481.8
1.056
385.44
职工办公生活
80L/(人·d)
19人
1.52
554.8
1.216
443.84
化粪池、污水处理站处理
餐饮
20L/(人·d)
19人
0.38
138.7
0.304
110.96
油水分离器、化粪池、污水处理站处理
合计
/
/
3.417
1247.3
2.773
1012.24
/
从表4-1可以看出，项目每天总用水量为3.417m3，污水量为2.773m3；项目水平衡图见图4-1。

[image: image14.emf]调节池

一体化污

水处理站

新

鲜

水

化粪池

遗体家属用水

办公生活用水

0.076

0.304

遗体清洁用水

1.52

0.197

1.32

0.197

0.38

1.216

1.056

3.417

周边水体

餐饮用水 油水分离器

清掏至果地

做农肥

化粪池

0.264

1.253

图 4-1 项目水平衡图    m3/d         损耗量

0.304

1.52


（2）废水产生情况简述
①遗体清洁废水
本项目最大服务量按年处理遗体6000具计，根据建设单位历年经验，需要清洁的遗体约占年火化量的6%左右(仅车祸致死、涉及刑事案件等特殊情况的遗体需清洁)，则本项目每年约清洁360具，年经营365天，根据建设单位历史经验，遗体清洁废水按0.2m3/具计算，则用水量为72m3/a，0.197m3/d；遗体清洁废水经业务区卫生间化粪池处理后定期清掏至项目区果地做农肥，不外排。
②遗体家属用水

每具遗体跟随家属平均为4人，按最大量计算，年来访家属约2.4万人，66人/d，根据《云南省地表标准用水定额》（GB53/T168-2019），来访人员生活用水量按20L/(人·d) ，则本项目营运期来访人员生活用水量为1.32m3/d，481.8m3/a；污水量按80%计，则污水产生量为1.056m3/d，385.44m3/a；家属污水经业务区卫生间化粪池处理后定期清掏至项目区果地做农肥，不外排。

③职工日常办公生活用水

项目营运期劳动定员19人，住宿人员9人，根据《云南省地表标准用水定额》（GB53/T168-2019），职工日常办公生活用水平均按80L/(人·d) ，则本项目营运期职工生活用水量为1.52m3/d，554.8m3/a；污水量按80%计，则污水产生量为1.216m3/d，443.84m3/a；办公生活区生活污水废水经收集后由5m3/d的一体化生活污水处理站处理达标后外排周边沟渠，最后排入芒市大河。
④职工餐饮用水

根据建设单位提供的数据，在项目区就餐职工人数为19人，餐饮用水按20L/ (人 ·d)计，则本项目食堂总用水量为0.38m3/d，138.7m3/a；污水量按80%计，则污水产生量为0.304m3/d，110.96m3/a；餐饮废水经油水分离器、化粪池处理由5m3/d的一体化生活污水处理站处理达标后外排周边沟渠，最后排入芒市大河。

为了更好的了解目前项目办公生活区污水处理站的处理情况，委托云南浩辰环保科技有限公司对污水处理站的生活污水排污口进行水质监测（监测报告见附件7），外排废水水质监测结果见下表。
表4-2  项目外排废水检测一览表   单位mg/L
样品类型
分析项目
采样日期
样品编号
污水处理站出口
单位
排放标准
达标情况
生活污水总排口（DW001）
pH

2022.06.28

2206077FS01-1-1

7.24

无量纲
6-9
达标

2206077FS01-1-2

7.37

无量纲
6-9
达标
2206077FS01-1-3

7.28

无量纲
6-9
达标
化学需氧量
2022.06.28

2206077FS01-1-1

57

mg/L

100
达标
2206077FS01-1-2

48

mg/L

100
达标
2206077FS01-1-3

54

mg/L

100
达标
五日生化需氧量
2022.06.28

2206077FS01-1-1

12.6

mg/L

20
达标
2206077FS01-1-2

14.2

mg/L

20
达标
2206077FS01-1-3

13.4

mg/L

20
达标
悬浮物
2022.06.28

2206077FS01-1-1

22

mg/L

70
达标
2206077FS01-1-2

22

mg/L

70
达标
2206077FS01-1-3

21

mg/L

70
达标
氨氮
2022.06.28

2206077FS01-1-1

0.142

mg/L

15
达标
2206077FS01-1-2

0.182

mg/L

15
达标
2206077FS01-1-3

0.120

mg/L

15
达标
总磷
2022.06.28

2206077FS01-1-1

0.06

mg/L

0.5
达标
2206077FS01-1-2

0.07

mg/L

0.5
达标
2206077FS01-1-3

0.06

mg/L

0.5
达标
根据监测结果，项目办公生活区生活污水总排口外排废水水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求。

（3）地表水环境影响及措施可行性分析

①降雨径流排水

项目区内实行雨污分流，降雨径流通过雨水管网的收集排入周边沟渠。
②业务区生活污水、遗体清洁废水
业务区产生少量遗体清洁废水、生活污水经业务区卫生间1个容积10m3的化粪池处理后定期清掏作为项目区果地做农肥，业务污水产生为1.253m3/d，化粪池可预存7天左右的生活污水，化粪池容积可以满足业务区污水暂存要求，处理方式合理。
③生活污水处理站的工艺介绍

根据建设单位提供污水处理工程的资料，于2019年11月委托云南思元建筑有限公司进行设计施工，采用5m3/d，HZ污水处理一体化设备，污水处理系统配套设置1一个2×1×3m的调节池，HZ污水处理一体化设备箱体尺寸：3×1.5×2m，配置：设备主体、设备间、污泥回流装置、硝化液回流装置、回转式风机、微孔曝气装置、悬浮填料、紫外线消毒器等
④污水处理站处理能力、达标性分析

根据分析，项目办公生活区废水排放量1.52m3/d，污水处理站设计处理规模为5m3/d，产生的废水量小于污水处理站设计处理规模，项目办公生活区污水产生量较小，水质比较简单主要以CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP等为主，项目办公生活区产生的污水能够全部经过污水处理站处理后排入周边水体；根据对项目外排废水现状监测结果，项目采用自建污水处理站处理后的外排废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求，不会对地表水体造成影响；因此，设计的污水处理站采用的工艺可行，可达标排放，不会对周边水体产生影响。

⑤污水排放情况
项目外排废水主要为日常办公生活污水及餐饮废水，无生产废水外排，项目运营期间产生的废水总量为554.8t/a，1.52t/d，主要污染物为 CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP等，项目污水排放情况见表4-3，排放口情况见表4-4。
表 4-3
本项目污水排放情况
废水性质

废水量

(m3/a)

CODCr
BOD5
SS

NH3-N

总磷

污水排放情况

浓度（mg/L）

554.8
53

13.4

21.7

0.148

0.063

排放量（t/a）

0.029

0.007

0.012

0.00008

0.0003

执行标准

100

20

70

15

0.5

达标判定

达标

达标
达标
达标
达标
表 4-4
废水排放口基本情况表
排放口名称
排放口编号

排放口坐标

废水排放量（t/a）

排放时间（h）
排放去向

排放方式
排放口类型

排放标准

经度

纬度

生活污水排放口
DW001

98°36′6.315″
24°25′46.959″
554.8
约300（间断排放）
南秀河
直接排放

生活污水排放口
GB8978-1996

（4）废水环境影响分析结论

  通过以上分析，项目区内实行雨污分流，降雨径流通过雨水管网的收集排入周边水体。项目无生产外排，业务区产生少量遗体清洁废水、生活污水经业务区卫生间化粪池处理后定期清掏作为项目区果地做农肥；项目办公生活区污水经污水处理站处理达标后排入周边水体，对周边水环境影响较小。
3、声环境影响分析
项目运营期产生的噪声主要来：自遗体火化机的鼓风机和引风机等设备噪声，进行悼念活动时乐队以及人群哀悼产生的噪声，交通车辆噪声。

（1）悼念活动时产生的噪声

主要是进行悼念活动时高音喇叭、乐队奏乐、人群哀悼产生的噪声。可通过加强管理，禁止厂区内奏乐，仅允许在悼念厅奏乐，严禁在夜间奏乐等措施，可将噪声控制在一定范围内，且这些噪声均为非持续性噪声，出现时间较短，对周围声环境质量影响不大。

(2) 进出车辆噪声

本项目不设置地下停车场，出入车辆主要为小型车辆，根据类比调查，汽车驶出或驶入停车场时，等效A声级均为67dB(A)，其噪声在5m 以外可降至53dB (A)以下，对所在区域声环境质量影响较小。

（3）设备噪声

项目噪声的设备主要包括火化间、焚烧炉的鼓风机和引风机等，主要以室内声源为主，根据参照类比《 污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2018）》其噪声级一般在65～90dB（A）之间；项目主要设备噪声源强及治理措施距各厂界的距离情况详见表4-5。



	运营期环境影响和保护措施


	表4-5主要设备噪声源强及治理措施距各厂界的距离情况表
序号

声源
同时运行数量
声功率等级dB(A)
声源

取值

隔声、降噪措施

隔声、降噪取值
到厂界的最近距离（m）

持续时间

东

西

南

北

1

火化机
3
65-80
70
业务区四周设置围墙，优先低噪声设备，高噪声设备进行固定、设置橡胶减震垫、定期进行维修保养，避免故障运行
-10
30
300
35
15
8h/d

2

引风机
5
75-95
85
-10
19~35
300~330
35~40
15~20
8h/d

3

鼓风机
3
75-95
85
-10
19~35
300~330
35~40
15~20
8h/d

4

空压机
1

70-85

80
-10
40
300
33
20
2h/d

5
灵车
1

50-60
55
车辆减速慢行、禁鸣等
-5
移动声源
8h/d

（2）项目噪声预测结果及评价
根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：L2=L1–20lg(r2/r1)；项目生产线仅在昼间生产，项目主要预测噪声源对厂界的影响，详见表4-6，噪声预测网格结果简图见图4-2。

表4-6 厂界噪声贡献值预测结果一览表单位：dB（A）

[image: image15.png]EF) TSR WAV TET ERO) ENH)

R =0 glw=a F =

Jalalal

TRE EEAERIR —C
au%amzm I

AEEE HHER |
SEER
B miamc syipan [BAEGaE -] | PAERS
3@ ) B B MR S
3 TikR(3) o T E— I~ SRSNRD. 32

; N 1&%%& (aa ISEEER

SN = iﬁﬂll 587, 241 ] 20| & -
Lﬁ TR (1) 133, -159 ; 20| B o ) ) Ei §§
0 #EE ) 528, 197 628, -197 X 20 X X 57.70
2 AR (1) | 278,-324] 278, -324{ 969. .20 . . 56.15 .

B (O ERE T 650, 230] 650,230 3 - . . 56. 40 . 93,95 AT
(0 ERERRH4F (0)
D IZEEAAMT (0)
0 BibAEETE 0)
2 Mm AR TR (0)





图4-2 噪声预测网格结果简图

[image: image16.jpg]






	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震、隔声、距离衰减等措施后，项目厂区东、南、西、北厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

评价要求，避免夜间举行遗体告别仪式，严禁燃放鞭炮，项目运营期设备在正常运营情况下，经环评提出的各项措施后噪声对周边环境影响不大。
4、固体废物环境影响分析

（1）项目固体废物产生及处置情况

本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、遗体骨灰、化粪池及污水处理站污泥、除尘器灰渣、废布袋、废活性炭等；项目固体废物种类和排放情况详表4-7。
表4-7 项目固体废物产生和排放情况表
序号
固废名称
来源
产生量

(t/a )
处理措施
废物类别
废物代码
一

一般固废

1

生活垃圾

职工、遗体家属
9.49
由环卫部门定期 清运

一般固废
--

2

火化骨灰
遗体
15
逝者家属带走，或寄存

一般固废

900-999-99

3
污水处理设施污泥
化粪池、污水处理站

0.33
清运至果地做农肥
一般固废
900-999-64
二
危险废物

1

废活性炭

烟气处理设施

0.16
委托有资质单位 处置

HW49危险废物

900-039-49

2

废布袋

烟气处理设施

0.1

委托有资质单位 处置

HW49危险废物

900-041-49

3

布袋收集的飞灰

烟气处理设施

3.22
送生活垃圾填埋 场填埋处置

HW18危险废物

(豁免)

772-003- 18

（2）固体废物产生情况简述
①生活垃圾

本项目劳动定员19人，职工生活垃圾按0.5kg/d·人计，每具遗体跟随家属平均为4人，约66人/d，遗体家属生活垃圾按0.25kg/人计，则生活垃圾产生量为26kg/d，9.49t/a，经垃圾桶收集后，由芒市环卫部门清运处置。

②火化骨灰
根据建设单位多年火化经验，成人骨灰重量介于1.2~3.6kg之间，平均重量约为2.5kg，项目单具遗体火化骨灰产生量以2.5kg计，项目最大遗体处理量为6000具/年，则年产生量约15t/a；骨灰由各逝者家属装进骨灰盒带走，或寄存于骨灰寄存室。

③污水处理设施污泥

本项目生产废水处理设施化粪池、污水处理站运行处理废水时将产生污泥。参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》(环境保护部华南环境科学研究所，2010年修订) 表4工业废水集中处理设施的物化与生化污泥综合产生系数中“其他工业”，含水率80%的污泥产生系数为6.0吨/万吨-废水处理量，本项目处理的废水量为554.8m3/a，则可计算项目污水处理设施污泥产生量约为0.33t/a，污水定期清掏至项目区果地做农肥。
④废活性炭

火化烟气处理设施设有活性炭吸附装置，活性炭初装量约10kg。废活性炭的产生量=活性炭重量+吸附的污染物的重量，烟气处理设施活性炭主要用于吸附二噁英、汞等污染物，根据工程分析，由于二噁英、汞等特征污染物产生量极少，吸附量对废活性炭的增重基本可忽略不计，造成废活性炭增重的主要原因为吸附的水分和颗粒物；

废气浓度为按照颗粒物排放浓度0.91mg/m3，风量22000m3/h，按每天工作时长8小时计算，活性炭的平衡保持量取75％，使用活性炭块162块（二层，每层81块）计算更换周期。

计算方法：

蜂窝活性炭比重：0.45g / cm3 ，（450Kg/m3）。

所采用蜂窝活性炭吸附的平衡保持量取75%计，S = 0.75。

一块蜂窝活性炭质量：0.1×0.1×0.1×450kg / m3 = 0.45kg。

单套设备需要蜂窝活性炭量为：0.45Kg ×162（块）=72.9kg ，m=72.9Kg。

根据活性炭更换周期计算公式：

T= m × S ÷ C ÷ 10-6÷ Q ÷ t

式中：

T—周期，单位天

M—活性炭的质量，单位kg

S—平衡保持量，%

C—排放浓度，mg/m3
10-6—单位转换系数

Q—风量，单位m3/h

t—每天运行时间，单位h/d

T=72.9×0.75÷0.91÷10-6 ÷22000÷8 =341天

增重量以活性炭自身重量的10%计，更换频率为341天左右一次，则每套设施更换产生废活性炭约80.2kg，2套，则全年共产生废活性炭约0.16t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，属于类别HW49其他废物、废物代码900-039-49(烟气、VOCs治理过程 (不包括餐饮行业油烟治理过程) 产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色 (不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭) ，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

⑤废布袋和布袋收集的飞灰

本项目火化机和焚烧炉尾气处理装置中的布袋除尘装置需要定期更换破损的布袋，更换会产生一定量的废布袋和布袋收集的飞灰。类比同类项目，本项目废布袋产生量约为0. 1t/a。根据《国家危险废物名录》，废布袋属于危险废物，属于类别HW49其他废物、废物代码900-041-49 (含有或沾 染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质) ，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

本项目环保设施脱硫脱酸装将氢氧化钙喷入烟道内，对火化机产生的烟气进行处理，料粉最终连同火化机产生的飞灰最终被布袋除尘器截留，飞灰主要成分为活性炭、氢氧化钙、遗体火化烟尘等，飞灰由布袋收集，根据工程分析除尘效率和脱硫效率，本项目火化机飞灰产生量约为3.22t/a。

根据《国家危险废物名录》，本项目殡仪馆焚烧飞灰属于危险废物豁免清单，属于HW18焚烧处置残渣、废物代码772-003- 18 (医疗废物焚烧飞灰)，医疗废物焚烧飞灰满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》  (GB16889) 要求进入生活垃圾填埋场填埋，填埋处置过程不按危险废物管理，送生活垃圾填埋场填埋处置。

本次评价要求规范设置危险废物暂存间，对其应进行防渗处理，及遮盖措施，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及2013  年修改 单的要求《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令） 相关要求对其进行贮存及转移；评价要求危废贮存需满足以下要求：

危险废物专用贮存库必须密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好 硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中提出的防渗要求进行设计，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土 （渗透系数≤10-7cm/s ），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透数≤10-10cm/s ） 。门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》；不同种类危险废物应有明显过道，墙上张贴危废名称，固态危废包装需完好无损并系挂危险废物标签，需按要求填写。危废暂存间地面应进行硬化、涂环氧树脂，并设收集设施；设施内要有安全照明设施和观察窗口。

2) 各种危废必须装入符合标准的器具内。

3) 盛装危险废物的器具上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB-2013修改单） 的标签。

4) 危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。

5) 必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、 特性和包装器具的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物处置后应继续保留三年。

6）必须定期对所贮存的危险废物包装器具及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。

7) 危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。

8) 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交 当地环境保护“行政主管部门”，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

9) 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮 存期限相同。

10）按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过省固体废物信息管理平台向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；不得擅自倾倒、堆放。

本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。收集后的危废必须委托有危废处置资质的单位进行回收处置。
（3）固体废物环境影响结论

综上所述，本项目所产生的固体废物通过采取以上处理处置措施后，将不 会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。同时，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善 处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。

5、地下水、土壤环境保护措施

（1）设置双层柴油储罐，卸油操作由加油站工作人员直接将管道接入油罐，避免卸油产生跑冒滴漏情况。
（2）按照分区防渗原则，危废间为重点防渗区，重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）等相关要求进行防渗。拟建项目危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。
6、环境风险分析
（1）风险源识别分布情况

风险识别对象：包括生产设施风险识别、生产过程所涉及物质风险识别、受影响的环境要素和环境保护目标风险识别。生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等；物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质；受影响的环境要素识别应根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态等，明确受影响环境保护目标。

根据对风险物质调查：本项目涉及的主要风险物质为柴油，最大暂存量为8.4吨，暂存在业务区北侧双层柴油储罐内；主要风险为柴油暂存引起的泄漏、火灾和爆炸事故；项目生产过程中产生大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、CO、HCl、汞、二噁英等也会产生一定的环境风险；项目风险物质柴油主要存在于柴油储罐、火化机、管线等，柴油罐为主要危险源。

运营期若安全管理措施不当，一旦发生储油罐、油箱、管路、阀门等破裂导致柴油泄漏，可能进入土壤、水体，污染大气、地表水、土壤、地下水环境，泄漏的柴油若遇明火还有可能发生火灾，危及生命财产安全，产生二次污染。因此，项目具有一定潜在的事故隐患和环境风险，危险物质对环境的危害途径主要为大气、地下水、地表水。
（2）环境风险影响分析

①柴油储罐风险

储油设施的事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水、滑坡等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。

②废气处理设施故障风险

废气处理装置出现故障，废气发生事故排放时，部分污染物不能达标排放，影响周边大气环境。当发生事故时，应立即对处理设施进行检修。

③危险废物风险

若危险废物在暂存过程中不能及时清运，出现与一般固体废物混装或散落污染院内环境，对周围人群健康造成影响。若危险废物管理不善，在运输过程中滴漏、 散落等，对所涉及区域的空气、地表水、土壤及人群健康将造成影响。

④火灾爆炸事故影响分析

一旦发生火灾事故，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为烟粉尘、CO2 、CO及原材料相关的化学物质等，会导致大气环境污染事故，会对周围环境敏感点人群的健康和安全产生伤害；火灾若不能及时得到控制，会对周边居民、财产等造成损害。因此当项目发生火灾或爆炸事故时，应立即采取 一切措施尽快控制事故的蔓延。

储油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间， 被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的水体和土壤得到完 全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。建设单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保不发 生火险。
（3）环境风险防范措施
①柴油储罐设置泄露报警装置，设置专职人员管理储油罐和危废间，定期进行安全检查，并设置检查台账，责任到人。油罐存放区设置明显的警示标识，告知现场安全管理要求，并对现场危险性及管控措施实施公示告知；油罐配备符合要求的合格的灭火器，油罐区严禁烟火，严禁携带火种和其它易燃易爆物品进入防火堤内；非使用人员，未经批准不得擅自进入。

②管理责任人及现场操作人员做好日常巡检工作，发现有泄漏情况，先做好应急处理，并及时向上级汇报，并跟踪检修情况；修理油泵或管道时，要关闭相应阀门，挂上警示牌做好放油措施。
③易燃、可燃材料，不应到处乱堆放，应整齐堆放在指定地点，并与储油罐留有一定的安全距离。

④项目区内严禁吸烟和动用明火，严禁露天焚烧遗物、严禁燃放鞭炮；在日常运行管理中，加强职工防火意识的教育和培训。 

⑤项目设置消防灭火用具，项目区明灯及电器开关符合防火安全技术要求；加强安全保卫工作，严格做到有检查、有记录，发现问题及时报告。

⑥废气收集装置的风机及处理设备需定期保养维护，严禁出现风机失效、废气未收集无组织排放的工况；

⑦严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 及 2013  年修改单 中对危险废物暂存场进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，做好生产商的管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。
（4）风险分析结论

通过对企业各个风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本厂存在的环境风险是可以接受的。
7、环境管理及监测计划

（1）排污许可证管理要求

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4784-2017）本项目属于O8080殡葬服务行业，根据《固定污染源排污许 可分类管理名录》 (2019年) ，项目属于“四十七、居民服务业80-- 105.殡葬服务808--火葬场”，属于简化管理，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（ HJ 942—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（ HJ1200—2021、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（ HJ 1121—2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn/）申办排污许可证。

（2）竣工环保验收及自行监测
根据生态环境部关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4 号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体；项目建成后，应该根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南－污染影响类》等有关规定自主开展竣工环保验收，待项目验收合格后方可正式投入运行；竣工验收报告必须经过并在网上进行公示，及时向环境监督管理部门进行备案。

项目运营期自行监测、竣工验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据；项目主要监测内容为火化机有组织废气、无组织废气、生活污水、厂界噪声；环境监测可委托具有监测认证的监测单位进行，项目的监测内容和监测频次参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（ HJ 1121—2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、火葬场大气污染物排放标准（GB 13801－2015）；监测分析按照原国家环保总局颁发的监测规范和分析方法执行；具体监测计划见表4-8。

表4-8项目竣工环境保护验收监测一览表
分类

采样点

监测指标

监测频次

执行标准
竣工验收

有组织废气
1#、2#火化机废气排气口（DA001）
烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类、烟气黑度

连续监测2天，每天3组有效数据

达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值

3#火化机废气排放口（DA002）
无组织废气

厂界上风向处设置一个点、下风向两个点

颗粒物
连续监测2天，每天3组有效数据
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值
噪声

东、南、西、北厂界各一个点

厂界噪声

连续监测2天，每天监测昼间、夜间2个时段
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求

生活污水
生活污水排放口（DW001）
pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群（个/L）、石油类、溶解氧
连续监测2天，每天4个样
达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准

运营期自行监测
有组织废气
1#、2#火化机废气排气口（DA001）
烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类、烟气黑度
年/1次；连续监测1天，每天3组有效数据

达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值

3#火化机废气排放口（DA002）
无组织废气
厂界上风向处设置一个点、下风向两个点

颗粒物

年/1次；连续监测1天，每天3组有效数据
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值1.0mg/m3的要求
噪声

东、南、西、北厂界各一个点

厂界噪声

季度/1次；连续监测1天，每天监测昼间、夜间2个时段
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求
环境质量监测
无组织
厂界上风向处设置一个点、下风向两个点

二氧化硫、氮氧化物
年/1次；监测1天日均值

满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；项目排放污染物 Pi≥1%的其他污染物作为环境质量监测因子



五、环境保护措施监督检查清单

	内容 要素
	排放口（编号、 名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1#、2#火化机废气（DA001）
	烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类、烟气黑度
	已有2台遗体火化机尾气设置1套（1拖2）尾气处理设施处理达标后外排，处理工艺为：高效降温反应器+旋风除尘器+活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射装置+布袋除尘+活性炭吸附器+15m高排气筒
	满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值

	
	3#火化机废气（DA002）
	
	新增1台遗体火化机配套设置1套尾气处理设施处理达标后外排，处理工艺为：高效降温反应器+旋风除尘器+活性炭粉、氢氧化钙烟气净化喷射装置+布袋除尘+活性炭吸附器+15m高排气筒
	

	
	汽车尾气
	TCH、NOx、 CO 等
	大气扩散和植物吸收
	对环境影响不大

	
	食堂油烟
	油烟
	设置1套油烟净化器处理
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值

	地表水环 境
	业务区遗体清洁废水、生活污水
	PH值、CODCr、BOD5、SS 、NH3-N、TP、动植物油、总氮等
	业务区卫生间化粪池处理后，定期清掏作为项目区果地做农肥
	不外排

	
	办公生活区生活污水
	
	经隔油、化粪池处理后由5m3/d的一体化生活污水处理站处理达标后外排周边沟渠
	满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准

	声环境
	遗体火化机、风机、悼念 活动、车辆等
	噪声Leq (A)
	业务区四周设置围墙，优先低噪声设备，高噪声设备进行固定、设置橡胶减震垫、定期进行维修保养，避免故障运行；避免夜间举行遗体告别仪式，严禁燃放鞭炮、车辆减速慢行、静鸣等
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	职工、遗体家属
	生活垃圾
	由环卫部门定期 清运
	《一般工业固体废物贮 存和填埋污染控制标   准》(GB18599-2020) 、 

	
	遗体
	火化骨灰
	逝者家属带走，或寄存
	

	
	化粪池、污水处理站
	污水处理设施污泥
	清运至果地做农肥
	

	
	烟气处理设施
	废活性炭
	委托有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)  及2013年修改单

	
	烟气处理设施
	废布袋
	委托有资质单位处置
	

	
	烟气处理设施
	布袋收集的飞灰
	送生活垃圾填埋场填埋处置
	《生活垃圾填埋场污染 控制标准》(GB  16889-2008) 

	土壤及地 下水污染防治措施
	停用原有单层储油罐，启用双层储油罐；根据《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及2013年修改单要求设置危废暂存间，加强柴油储罐、危废间管理和巡查。

	生态保护 措施
	/

	环境风险 防范措施
	停用原有单层储油罐，启用双层储油罐；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求建设与运行管理

	其他环境 管理要求
	活性炭、活性炭粉、氢氧化钙设置单独的存间，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）；门口张贴标明显标识，活性炭、活性炭粉、氢氧化钙分区域贮存，配套设置出入库及相关使用台账，责任到人。


六、结论
	本项目建设符合国家产业政策，选址可行，采取相应的环境保护对策措施后，项目可做到生活污水、废气达标排放，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，项目建成对外环境的影响可以接受。从环境保护角度，本项目的建设和运行是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	烟 尘
	/
	/
	/
	1.902t/a
	/
	0.01902t/a
	-1.89108t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	1.554t/a
	/
	0.2178t/a
	-1.3362t/a

	
	NOx
	
	
	
	5.316t/a
	
	1.617t/a
	-3.699t/a

	
	CO
	
	
	
	4.512t/a
	
	0.714t/a
	-3.798t/a

	
	HCl
	
	
	
	1.356t/a
	
	0.0405t/a
	-1.3155t/a

	废水
	污水量
	
	
	
	1012.24t/a
	
	554.8t/a
	-457.44t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	0.00008t/a
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	0.029t/a
	/

	一般
固体废物
	火化骨灰
	/
	/
	/
	15t/a
	/
	15t/a
	+15t/a

	
	污水处理设施污泥
	/
	
	
	0.33t/a
	
	0.33t/a
	+0.33t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.16t/a
	/
	0.16t/a
	+0.16t/a

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	布袋收集的飞灰
	
	
	
	3.22t/a
	
	3.22t/a
	+3.22t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
活性炭吸附箱

















遗体接入馆





遗体处置（清洁、化妆、换衣等殡仪服务）





遗体暂存间





遗体告别





1#、2#遗体火化炉





活性炭粉、氢氧化钙净化喷射器





旋风除尘火星拦截器





烟气





高效降温反应器





布袋除尘器





寄存





骨灰家属带离





噪声、固废





遗体清洁废水





业务区化粪池





定期清掏至项目区果地做农肥





噪声、固废





固废





噪声





大部分





少部分





1#、2#火化机排气筒（DA001）





骨灰冷却





烟气





3#火化机排气筒（DA002）





3#遗体火化炉（新建）





高效降温反应器





旋风除尘火星拦截器





活性炭粉、氢氧化钙净化喷射器





布袋除尘器





活性炭吸附箱





TA002


（新增）





TA001


（已有）










_1234567890.vsd
调节池


0.264


一体化污水处理站


新鲜水


化粪池


3.417


化粪池


遗体家属污水


办公生活污水


油水分离器


清掏至果地做农肥


遗体清洁废水


周边水体


0.076


0.304


1.52


0.197


1.32


0.197


0.38


1.216


1.056


餐饮废水


1.253


图4-1 项目水平衡图   m3/d         损耗量


0.304


1.52



