1

建设项目环境影响报告表
(报批稿)

项目名称：  芒市风平镇壹洁净餐具配送中心建设项目  

建设单位：      芒市风平镇壹洁净餐具配送中心           

编制日期：2020年7月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.
项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.
行业类别—按国标填写。

4.
总投资—指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8. 审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录
1

表一、建设项目基本情况

表二、建设项目所在地自然环境概况
6
表三、环境质量状况
8
表四、评价适用标准
11
表五、建设项目工程分析
16
表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
24
表七、环境影响分析
26
表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
37
表九、结论与建议
39

 

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 项目基本信息底图

附图3 项目基本信息图

附图4 项目区水系图

附件：

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 投资项目备案证

附件4 生态红线查询结果

一、建设项目基本情况  

	项目名称
	芒市风平镇壹洁净餐具配送中心建设项目

	建设单位
	芒市风平镇壹洁净餐具配送中心

	法人代表
	邹岩吞面
	联系人
	邹岩吞面

	通讯地址
	云南省德宏州芒市风平镇那目村弄坎村民小组1队

	联系电话
	180*****781
	传真
	/
	邮政编码
	678407

	建设地点
	云南省德宏州芒市风平镇那目村弄坎村民小组1队

	立项审批部门
	芒市人民政府发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2019]231号

	建设性质
	新建√  改扩建□  技改□
	行业类别

及代码 
	其他清洁服务

（O8119）

	占地面积

(平方米)
	690
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

（万元）
	100
	其中：环保投资（万元）
	8.86
	环保投资占总投资比例（%）
	8.86

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	预计2020年10月


本项目员工厨房废水经1#隔油池（0.5m3）处理后和员工办公住宿废水经化粪池（6m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排；生产废水经2#隔油池（1m3）处理后再经JHYD型一体化污水处理装置（6m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目周边沟渠，流入项目北侧470m的戈朗河支流，再流入戈朗河，最终汇

	芒市大河。


		交通系统

	设有1个主入口，位于项目区西侧。

		供热

	生活和生产供热使用电能和太阳能。


	环保工程

	废水

	生产废水
	1个隔油池（1m3、2#）、1套JHYD型一体化污水处理装置（6m3/d）、一个排污口（位于项目西北侧）。


			员工厨房废水和员工办公住宿废水
	1个隔油池（0.5m3、1#）、1个化粪池（6m3）。


		固废

	生活垃圾

	设置5个生活垃圾收集桶。

			厨房泔水和隔油池废油

	设置2个带盖泔水收集桶。



设置1台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h）、1根高

	厨房屋顶的排气筒。


		噪声

	设置减震垫、隔声设施。



	表1-2  项目经济技术指标一览表

项目名称

单位

指标

备注

总占地面积

m2
690

1.03亩

总建筑面积

m2
690

其中

生产厂房

m2
400

其它用房

m2
175

其中

宿舍

m2
60

厨房

m2
50

办公室

m2
50

卫生间

m2
15

过道和空地

m2
115

总投资

万元

100

人员配置

人

10

年运营

d

300
8h/d

3、项目产品方案及规模

本项目提供餐具清洗服务，规模见表1-3。
表1-3  项目生产规模一览表

序号

产品名称

设计能力
1

餐具（含小碗、水杯、茶杯、骨碟、汤勺、味碟、酒杯、早点碗、筷子）
150万套/a

4、原辅材料及用量

根据建设单位提供的资料，项目运营消耗的主要原辅材料及用量见表1-4。
表1-4  项目主要原辅材料及用量一览表

序号

原材料

年用量

用途

1

餐具
150万套/a
/

2

洗涤剂

6t/a

用于初洗

3

浸泡粉

2t/a

用于浸泡

4

包装膜、包装袋

0.8t/a

用于包装

5

水

0.9万t/a

用于生产

6

电

150Kwh/d

用于生产
注：①洗涤剂：主要成分为对人体无害的表面活性剂、水和食用香精，不含磷。

②浸泡粉：主要成分为阴离子、非离子表面活性剂、络合剂、釉面保护剂、超强洁净因子等。

③包装膜和包装袋:主要成分为聚丙烯（分解温度为350℃～380℃）和聚乙烯（分解温度为350℃～380℃）。

5、主要设备

项目主要运行设备见表1-5。

表1-5  项目主要设备配置一览表

序号

设备名称

型号规格
数量

安装位置

备注

1

初洗机

/
1台

生产厂房

对餐具进行初洗

2

精洗机

/
2台

对餐具进行精洗

3

风箱

/
2台

对清洗后的餐具提供热风进行风干

4

电机

/
1台

给输送带提供电能

5

包装机

/
1台

对除筷子外的餐具进行包装

6

收缩炉

/
1台

对除筷子外的餐具进行封口

7

筷子包装机

/
1台

对筷子进行包装

8

输送带

/
1条

将风干后的餐具传输至包装机

9

油烟净化器风机

/
1台

厨房

抽厨房油烟

6、工作制度和劳动定员

项目劳动定员10人，其中管理人员1人，员工9人。每天的生产时间为9:00~17:00，一班制，年工作300d，项目区提供食宿，设置水冲厕。

7、公用及辅助工程  

7.1给排水

本项目实行雨污分流。

供水：本项目水源由附近自来水管网提供，水量充足，供水保证率高。

排水系统设计：本项目员工厨房废水经1#隔油池（0.5m3）处理后和员工办公住宿废水经化粪池（6m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排；生产废水经2#隔油池（1m3）处理后再经JHYD型一体化污水处理装置（6m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目周边沟渠，流入项目北侧470m的戈朗河支流，再流入戈朗河，最终汇入芒市大河。

7.2供电

本项目电源由附近供电管网统一供给。

8、总投资和环保投资

本项目总投资为100万元，资金由建设单位自筹，其中环保投资约为8.86万元，占总投资的8.86%，环保投资见表1-6。

表1-6  项目环保投资一览表
治理对象
污染物名称
环保设施
投资额（万元）

施工期
废水

施工废水和施工人员洗手废水
1个隔油池（0.5m3）

0.01
运营期
废水

员工厨房废水和员工办公住宿废水

1个隔油池（0.5m3、1#）、1个化粪池（6m3）

0.5

生产废水
1个隔油池（1m3、2#）、1套JHYD型一体化污水处理装置（6m3/d）、一个排污口（位于项目西北侧）

8

废气

厨房油烟

1台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h）、1根高于厨房屋顶的排气筒
0.2

噪声

噪声

减震垫

0.05

固体废物

固体废物

5个生活垃圾收集桶

0.1

2个带盖泔水收集桶

合计

/

/

8.86


	（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目区现状为已建闲置厂房，因此本项目无原有污染情况。




二、建设项目所在地自然环境简况 

	（一）自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村弄坎村民小组1队，本项目中心地理坐标为东经98°31′10.50″，北纬24°21′42.48″，海拔888m。

项目周边关系见表2-1，项目周边关系示意图见附图2。

表2-1  项目周边关系一览表

序号

名称

与项目的相对方位及距离

属性

1

弄坎村

西侧、紧邻

村庄

2

戈朗河支流

北侧、470m

河流

2、地形、地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目呈不规则形状，地势相对平坦。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170d，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9h，蒸发量1723.6mm，无霜期315d，多年平均降水量1959.4mm，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、水文、水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m3，其中地表水23.11亿m3，地下水8.69亿m3。

本项目周边最近的地表水为项目北侧470m的戈朗河支流，流入戈朗河，汇入芒市大河。

芒市大河为瑞丽江一支流，属伊洛瓦底江水系，发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入潞西市境内，入境海拔1300m，之帕连进入芒市盆底首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。芒市河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿m3，多年平均流量65.3m3/s，最枯流量6.7m3/s，水能理论蕴藏量35.34万kw。

项目区水系详见附图4。

5、植被与生物多样性

芒市植被类型为南亚热带雨林、季雨林植被类型，主要树种有高山榕、对叶榕、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、红椿、羊蹄甲、攀枝花、木荷、桦木、椿木等。

芒市野生动物主要为当地常见种类，以小型哺乳动物、常见鸟类为主。

项目所在区域受人类活动影响，已无原生植被，植被主要有竹子、芭蕉树、杂草等，动物主要为家鼠等，项目区评价范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。




三、环境质量状况 


DB201811

	4006-1-2-1

	7.24

	达标


			2018/11/27

	DB20181114006-1-3-1

	7.40
	达标



201

/


DB201811

	4006-1-1-1

	0.103

	达标


			2018/11/26

	DB20181114006-1-2-1

	0.112

	达标


			2018/11/27

	DB20181114006-1-3-1

	0.101

	达标


		总磷

	2018/11/25

	DB20181114006-1-1-1

	0.15

	达标



DB20

	81114006-1-2-1

	0.16

	达标


			2018/11/27

	DB20181114006-1-3-1

	0.14

	达标



B201811140

	6-1-1-1

	10

	达标


			2018/11/26

	DB20181114006-1-2-1

	12

	达标


			2018/11/27

	DB20181114006-1-3-1

	11

	达标


		BOD5
	2018/11/25

	DB20181114006-1-1-1

	1.9

	达标



DB20

	81114006-1-2-1

	2.3

	达标


			2018/11/27

	DB20181114006-1-3-1

	2.1
	达标



20


DB201

1114006-1-

	-1

	25

	达标


			2018/11/26

	DB20181114006-1-2-1

	23

	达标


			2018/11/27

	DB20181114006-1-3-1

	26

	达标




西

	、紧邻

	150户、450人

	GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准/

GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准


	地表水
	戈朗河支流

	北侧、470m

	Ⅲ类

（为灌溉用水）
	GB3838-2002《地表水环境质量》Ⅲ类标准



	


四、评价适用标准 

	环

境

质

量

标

准
	1、地表水环境质量标准

本项目周边最近的地表水为项目北侧470m的戈朗河支流，流入戈朗河，汇入为芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，故项目北侧470m的戈朗河支流水环境功能参照芒市大河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类要求，标准限值见表4-1。 

表4-1  地表水环境质量标准  单位（mg/L）

项目

pH值（无量纲）

COD

BOD5
NH3-N

TP

TN

Ⅲ类

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤1.0

2、环境空气质量标准

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村弄坎村民小组1队，所在区域为二类区，环境空气质量标准执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准值见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准  单位：μg /m3
污染物名称

取值时间

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准浓度限值
总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200

24小时平均

300

颗粒物(PM10)

年平均

70

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35

24小时平均

75

二氧化硫(SO2)

年平均

60

24小时平均

150

1小时平均

500

二氧化氮(NO2)

年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

3、声环境质量标准
本项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村弄坎村民小组1队，声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，标准限值见表4-3。

表4-3  声环境质量标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

2类

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	污染物排放标准

1、废水排放标准

1.1施工期废水排放标准

本项目施工期间产生的施工人员生活污水和施工废水拟设置沉淀池（0.5m3）沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，因此不设排放标准。

1.2运营期废水排放标准

本项目员工厨房废水经1#隔油池（0.5m3）处理后和员工办公住宿废水经化粪池（6m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排；生产废水经2#隔油池（6m3）处理后再经JHYD型一体化污水处理装置（6m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目周边沟渠，流入项目北侧470m的戈朗河支流，再流入戈朗河，最终汇入芒市大河，标准限值见表4-4。

表4-4  污水排放标准  单位：mg/L

标准类别

pH值

（无量纲）

COD

SS

BOD5
动植物油

石油类

LAS

NH3-N

总磷

GB8978-1996

一级标准

6～9

100

70

30

20

10

5

15

0.5

2、废气排放标准

2.1施工期大气污染物排放标准

本项目施工期大气污染物主要为无组织粉尘，排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值见表4-5。

表4-5  大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度

监控点

无组织排放监控浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

2.2运营期大气污染物排放标准

（1）厨房油烟排放标准

本项目设置1间厨房，厨房油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模限值，标准限值见表4-6。

表4-6  油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

规模

小型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设备最低去除效率（%）

60

（2）异味排放标准

本项目设置JHYD型一体化污水处理装置废水过程会产生少量的异味，异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，标准限值见表4-7。
表4-7  恶臭污染物排放标准

级别

项目

二级（新扩改建）

臭气浓度

20（无量纲）

3、噪声排放标准

3.1施工期噪声排放标准
本项目施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表4-8。

表4-8  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

3.2运营期噪声排放标准
本项目运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准限值见表4-9。

表4-9  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
        时段 

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物控制标准
一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013修改单。


	总

量

控

制

指

标
	总量控制建议指标：

  结合本项目污染物排放情况和国家污染物总量控制原则，列出本项目污染物总量控制建议指标如下：

（1）废水

废水量：0.14万m3/a；

COD：0.14t/a；

NH3-N：0.021t/a；

总磷：0.0007t/a。

（2）固废：处置率为100%。




五、建设项目工程分析  


1.1

		100

	0.14

	0.98


	BOD5
	600

	0.84

	30

	0.042

	0.798


	SS

	800

	1.12

	70

	0.098

	1.022


	动植物油

	200

	0.28

	20

	0.028

	0.252



0.02

		5

	0.007

	0.021


	NH3-N

	35

	0.049

	15

	0.021

	0.028


	总磷

	8

	0.0112

	0.5

	0.0007

	0.0105



污染物产生浓度（m

	/L）

	污染物产生量(t/a)

	处置措施
	
	生活废水量

	0.024万m3/a

	本项目员工厨房废水经1#隔油池（0.5m3）处理后和员工办公住宿废水经化粪池（6m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排


	COD

	442

	10.61
	
	BOD5
	175

	4.20
	
	SS

	200

	4.80
	
	动植物油

	8.8
	0.21
	
	NH3-N

	62.5

	1.50
	
	磷酸盐
	6.8

	0.16
	


安装位

		源强值

dB (A)

	降噪措施

	声源属性


	1

	初洗机

	1台

	生产厂房

	75
	设备设置减震垫
	室内声源


	2

	精洗机

	2台

	生产厂房

	75

		
	3

	风箱

	2台

	生产厂房

	80

		
	4

	电机

	1台

	生产厂房

	85

		
	5

	包装机

	1台

	生产厂房

	70

		
	6

	收缩炉

	1台

	生产厂房

	70

		
	7

	筷子包装机

	1台

	生产厂房

	70
		
	8

	输送带

	1条

	生产厂房

	60

		
	9

	油烟净化器风机

	1台

	厨房

	75

		


收集后定期

	运至附近乡镇垃圾集中处置点处置


	2

		餐厨垃圾

	0.6

	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋


	3

	一般固废

	餐具食物残渣

	1.5

	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋


	4

		JHYD型一体化污水处理装置污泥
	0.15
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置



	


六、项目主要污染物产生及预计排放情况 

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	项目区
	粉尘
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	
	运营期
	生活
	厨房油烟
	2.25mg/m3
	0.0025
	0.9mg/m3
	0.001

	
	
	生产
	异味
	少量、无组织排放
	少量、无组织排放

	水

污

染

物
	施工期
	施工现场
	施工人员生活污水
	经沉淀池（1个、0.5m3）沉淀处理后回用于施工或洒水降尘、无外排

	
	
	
	施工废水
	

	
	运营期
	生产
	生产废水量
	0.14万m3/a
	0.14万m3/a

	
	
	
	COD
	800
	1.12
	100
	0.14

	
	
	
	BOD5
	600
	0.84
	30
	0.042

	
	
	
	SS
	800
	1.12
	70
	0.098

	
	
	
	动植物油
	200
	0.28
	20
	0.028

	
	
	
	LAS
	20
	0.028
	5
	0.007

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.049
	15
	0.021

	
	
	
	总磷
	8
	0.0112
	0.5
	0.0007

	
	
	生活
	生活废水量
	0.024万m3/a
	0

	
	
	
	COD
	442
	10.61
	0
	0

	
	
	
	BOD5
	175
	4.20
	0
	0

	
	
	
	SS
	200
	4.80
	0
	0

	
	
	
	动植物油
	8.8
	0.21
	0
	0

	
	
	
	NH3-N
	62.5
	1.50
	0
	0

	
	
	
	磷酸盐
	6.8
	0.16
	0
	0

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	运营期
	生活
	生活固废
	生活垃圾
	1.5t/a
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	
	
	
	
	餐厨垃圾
	0.6t/a
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

	
	
	生产
	生产固废
	餐具食物残渣
	1.5t/a
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋

	
	
	
	
	化粪池和JHYD型一体化污水处理装置污泥
	0.15t/a
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置

	噪

声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	85dB(A)
	墙体阻隔、距离衰减

	
	运营期
	设备运行
	设备噪声
	50～80dB(A)
	达标排放

	其他
	--
	--
	--
	--

	主要生态影响

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村弄坎村民小组1队，项目区现状为已建闲置厂房，厂区及周边受人类活动影响，生物多样性较差，原生植被已经不复存在，以人工植被为主，生态环境自身调控能力较差，本项目对周围生态环境影响很小。




七、环境影响分析  

	一、产业政策符合性分析

本项目为餐具清洗建设项目，根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。

二、项目规划符合性分析

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村弄坎村民小组1队，芒市风平镇壹洁净餐具配送中心拟投资100万元在自己家的宅基地开办餐具清洗服务，年清洗餐具150万套。本项目不在城市规划范围内，项目建设与城市规划不冲突。

三、项目与“三线一单”符合性分析
本项目与“三线一单”符合性分析见表7-1。

表7-1  “三线一单”符合性分析表

“三线一单”

本项目情况

符合性

生态保护红线

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村弄坎村民小组1队，项目所在区域不涉及自然保护区、饮用水保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域，不在生态保护红线管控范围内。

符合

环境质量底线

项目采取先进的工艺和有效的环保措施，不会改变区域大气环境质量，不会改变区域地表水、地下水的功能。本项目的建设，符合芒市的环境质量底线要求。

符合

资源利用上线

本项目营运过程中需消耗一定量的电及水资源，项目资源利用量相对区域资源总量较少，符合资源利用上线要求
符合

负面清单

本项目属于其他清洁服务（O8119），属于允许类项目。产品清洁，因此，本项目不属于环境准入负面清单规定的建设项目。
符合

综上，本项目建设与“三线一单”要求不冲突。

四、选址合理性分析

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村弄坎村民小组1队，项目西侧紧邻弄坎村、东侧紧邻山林。项目用地不属于基本农田和耕地，根据2019年8月1日芒市四维科技有限公司出具的本项目生态红线查询结果证明，本项目用地范围不涉及生态红线，项目所在区域不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

五、平面布置合理性分析

项目分为生产区及生活区。项目北侧为生产厂房，南侧为生活区。生产厂房根据生产功能划分为不同的功能区，各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
六、施工期环境影响分析

1、施工期废气环境影响分析

施工期废气主要为环保设施开挖产生的扬尘，施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：

[image: image4.wmf]W

e

V

V

Q

023

.

1

3

)

0

50

(

1

.

2

-

-

=


其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-2。

表7-2  不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

156.06

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

从表7-2可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。项目区多年平均风速0.9m/s，非雨期间、气候干燥，易产生扬尘污染。

场区作业面20~30m内TSP浓度可高达200~300mg/m3，主要对施工人员影响较大；50m外TSP浓度为1.5~3.0mg/m3，主要影响范围在下风向，一般在下风向150m处方可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织浓度限值，即1.0mg/m3。

雨季偏少的季节，扬尘影响较为突出。扬尘有害人体健康，扬尘在人的肺泡中沉积，影响血液中铁和氧的反应，从而影响供血功能，因此，项目在施工过程中，必须通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施，尽可能的减小风力起尘对环境的影响。

项目周边最近的环境保护目标为西侧紧邻的弄坎村（业主自己家）。为了减少施工粉尘对周边环境的影响，本环评要求建设方在施工时采取以下措施：
（1）施工场地内的沙、石材料堆场采用篷布对其进行遮盖，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。
（2）施工场地定期洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。尽量按量购进建筑材料，避免原材料在场内长时间堆放，减少扬尘产生量。

（3）在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量。

2、施工期废水环境影响分析

2.1生活污水环境影响分析

根据工程分析，施工高峰期的施工人员预计为5人，施工生活污水排放量为0.05m3/d。生活废水拟设置一个容积为0.5m3的沉淀池（生活污水和施工废水共用1个沉淀池）沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。

2.2施工废水环境影响分析
根据工程分析，施工过程中工具清洗等产生的废水量小，产生量约为0.1m3/d，施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。通过沉淀池沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。

3、施工期噪声环境影响分析

3.1机械噪声源分析

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB(A)）。在各类施工机械中，噪声较高的为设备安装过程使用的压缩机、切割机等，根据工程分析可知，其声级在80dB(A)以上。类比部分施工机械噪声声级见表5-1。

3.2机械噪声影响预测

施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》， 施工噪声预测计算公式如下：

[image: image1.emf]投入使用

设备安装

环保设施开挖

及安装

N2

、

S2

N3

、

S3

、

W1

、

G1

图例 ：

N噪声

G废气

W废水

S固废

管线铺设

N1、

S1

 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

         rp-预测点与声源之间的距离，
m

         r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（取值基本为10）
表7-3  项目区距声源不同距离预测出的噪声值  单位：dB(A)

设备名称

1m

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

185m

300m

压缩机

85

71

65

59

53

51

45

41

40

35

切割机

85

71

65

59

53

51

45

41

40

35

叠加值

88

74

68

62

56

54

48

44

43

38

表7-4  建筑施工场界噪声限值  单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

项目周边最近的环境保护目标为西侧紧邻的弄坎村。距离本项目最近的环境保护目标受到的声环境影响最大，随着距离增加，影响随之减小。施工期约为1个月，施工期较短，噪声对环境产生的影响也会随施工期结束而结束，为进一步减小噪声对周边环境的影响，环评提出措施如下：

（1）施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加。

（2）施工过程中的施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
（3）建材运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建材运输对沿线敏感目标的影响。

通过采取以上防治措施后，项目施工期产生的噪声对周围声环境影响很小。

4、施工期固废环境影响分析

项目施工人员产生的生活垃圾总量约为0.005t/d，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，对环境的影响较小。

施工期工程量较小且施工期短暂，施工期的影响随着施工期的结束而消失。

七、运营期环境影响分析
1、运营期废水环境影响分析

1.1地表水环境影响评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的判断依据，具体情况见表7-3。 

表7-5  水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜600

三级B

间接排放

--

注1：水污染当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附表A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。

本项目员工厨房废水经1#隔油池（0.5m3）处理后和员工办公住宿废水经化粪池（6m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排；生产废水经2#隔油池（1m3）处理后再经JHYD型一体化污水处理装置（6m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目周边沟渠，最终汇入芒市大河，外排废水量Q为4.68m3/d＜200m3/d、且W＜6000，因此本项目地表水环境评价等级为三级A。
1.2项目废水产排情况

本项目生活污水产生量为0.024万m3/a；生产废水产生量为0.14万m3/a。生产废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、LAS、NH3-N和总磷。
本项目员工厨房废水经1#隔油池（0.5m3）处理后和员工办公住宿废水经化粪池（6m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排；生产废水经2#隔油池（1m3）处理后再经JHYD型一体化污水处理装置（6m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目周边沟渠，最终汇入芒市大河。

1.3隔油池设置合理性分析

根据工程分析，厨房废水排放量为0.24m3/d，生产含油废水排放量为4.68m3/d，项目拟设置隔油池处理含油废水，厨房废水产生时间约2h，生产废水产生时间约8h，为满足含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，最大排水量取变化系数1.2，厨房废水设置的隔油池（1#）的容积应不小于0.5m3，生产废水设置的隔油池（2#）的容积应不小于1m3。

1.4化粪池设置合理性分析

根据工程分析，生活污水排放量为0.8m3/d，为使废水在化粪池的停留时间不小于24h且能储存一个星期的废水量，化粪池容积应不小于6m3。
1.5JHYD型一体化污水处理装置设置合理性及可行性分析

为使废水能够达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，环评建议建设单位在项目东北侧建一个JHYD型一体化污水处理装置，根据工程分析项目排入JHYD型一体化污水处理装置的废水量为4.68m3/d，最大排水量取变化系数1.2，则本项目一体化污水处理设施的处理规模应不小于6m3/d。
本项目采用潍坊市金海源环保设备有限公司设计的JHYD型一体化污水处理装置，拟采用A/O生物接触氧化工艺，处理后外排废水能够达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，处置措施可行，具体处理工艺见图7-1。

[image: image5.jpg]*
£

B R

Bk—| &

E





图7-1  项目JHYD型一体化污水处理装置示意图
工艺原理介绍：生物接触氧化工艺技原理是在生物反应池内填充填料污水浸没全部填料并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下，污水中的有机污染物得以去除，污水得到净化。

JHYD型一体化污水处理装置必须与项目同时施工进行建设，JHYD型一体化污水处理装置建成之前项目不得投入运营。

1.6地表水影响预测及环境影响分析

①预测因子

根据建设项目污染物排放特征，确定CODcr、NH3-N、TP为预测因子。 

②河道水文特征

本项目生产废水经JHYD型一体化污水处理装置处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目周边沟渠，流入项目北侧470m的戈朗河支流，再流入戈朗河，最终汇入芒市大河。因戈朗河无水质检测数据，加之本项目废水最终汇入芒市大河，因此本项目用芒市大河的检测数据进行预测，芒市大河水文情况如下：

表7-6  芒市大河水文情况

河流名称

与项目距离

河宽

枯期最小流量

芒市大河

北侧、4.3km
25m

6.7m3/s

2018年11月25日-27日，云南环绿环境检测技术有限公司对芒市大河水质现状进行检测，监测点位于本项目上游4.6km处，检测结果见表3-1。
表7-7  芒市大河水质现状

项目

2018/11/25
2018/11/26
2018/11/27
平均值

CODcr

10

12

11

11

氨氮

0.103
0.112
0.101
0.105
总磷

0.15
0.16
0.14
0.15

②预测模式

本次评价不考虑污染物的降解，采用完全混合模式进行预测，预测模式如下：


[image: image6.wmf])

(

)

(

h

p

h

h

p

p

Q

Q

Q

C

Q

C

C

+

+

=


式中：

 C ——混合后污染物浓度，mg/L；

     Cp——排放废水中的污染物浓度，mg/L；

     Qp——废水排放量，m3/s； 

     Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

     Qh——河流流量，6.7m3/s。

③预测时段

本评价选取芒市大河枯期最小流量（6.7m3/s）时段作为评价时段。

④预测结果

预测因子的相关参数：

表7-8  相关预测参数

项目

水量m3/s

COD

氨氮

总磷

正常情况
排放量
0.0002
100
15
0.5
背景浓度

6.7
11
0.105
0.15
预测结果

/

11
0.105
0.15
地表水Ⅲ标准值
/

20
1.0
0.2
达标情况

/

达标

达标

达标

非正常情况
排放量
0.0002
800
35
8
背景浓度

6.7
11
0.105
0.15
预测结果

/

11
0.105
0.15
地表水Ⅲ标准值
/

20
1.0
0.2
达标情况

/

达标

达标

达标

综上，因为本项目外排水量较小，而芒市大河流量较大，因此本项目废水外排不会改变地表水环境功能，对周边地表水环境造成的影响较小。

2、运营期大气环境影响分析

①厨房油烟环境影响分析

根据工程分析，本项目厨房油烟拟设置一台小型油烟净化器（风机风量为2000m3/h）进行处理后经一根高于厨房屋顶的排气筒外排，处理后的排放浓度为0.9mg/m3，能达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，对周边环境影响较小。

②异味环境影响分析

项目区设置一套JHYD型一体化污水处理装置处理废水，废水处理过程会产生少量的异味。定期清理JHYD型一体化污水处理装置产生的污泥，异味产生量较小，为无组织排放，能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，对周边环境影响较小。

综上，本项目生产废气为无组织异味，仅进行定性分析，产生量较小，无需设置大气防护距离和卫生防护距离。

3、运营期固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要包括生活固废、一般固废。

①生活固废环境影响分析

根据工程分析，生活固废主要为生活垃圾、餐厨垃圾。

本项目生活垃圾产生量约为0.73t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置；餐厨垃圾产生量为0.29t/a，用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋，对周边环境影响较小。

②一般固废环境影响分析

根据工程分析，一般固废主要为餐具食物残渣、化粪池和JHYD型一体化污水处理装置污泥。
餐具食物残渣和产生量为1.5t/a，用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋；化粪池和JHYD型一体化污水处理装置污泥产生量为0.15t/a，收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，对周边环境影响较小。

综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

4、运营期声环境影响分析

本项目运营后的噪声主要来源于生产设备噪声。由工程分析可知噪声源强值为50-80dB(A)，噪声源强具体详见表5-3。

①预测、分析方法

机械设备噪声可近似点声源处理，为了反映机械设备噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测机械设备噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4-2009 《环境影响评价技术导则  声环境》，施工噪声预测计算公式如下：

[image: image8] 式中：Lp-预测声级值，dB(A)

     Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A)

rp-预测点与声源之间的距离，
m

 r0-参考声级与点声源间的距离，m

     △L-附加衰减量，dB(A)（取值基本为15）
  建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image7.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

n

i

Li

n

L

1

10

/

10

lg

10


式中：Li---第i个声源声值；

             LA---某点噪声总叠加值；

              n---声源个数。

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

②预测结果及评价
厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表7-6，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表7-5。

表7-5  项目区各噪声源距厂界四周的距离  单位：m

设备名称及源强dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

初洗机

75
13

17

3

8

精洗机

75

13

10

3

15

风箱

80

13

6

3

19

电机

85

13

4

4

21

包装机

70

15

4
10

21
收缩炉

70

12

4
13

21
筷子包装机

70
12

10

13

15

油烟净化器风机

75

10

5

10

45

表7-6  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

项目

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

各机械设备噪声叠加值
50.2

57.2

58.1

47.8

根据表7-6可知，项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

③项目对周边环境保护目标的影响
项目区最近的保护目标为西侧紧邻的弄坎村，本项目对保护目标的噪声贡献值见表7-7。

表7-7  本项目对周边环境保护目标产生的贡献值  单位：dB(A)
环境保护目标

距本项目的距离

本项目对环境保护目标产生的贡献值

弄坎村

西侧、紧邻

58.1

项目区夜间不生产，根据表7-7可知，项目对周边环境保护目标产生的贡献值较小，不会改变环境保护目标的声环境功能。

为使本项目厂界噪声做到持续达标排放，减少对周边环境的影响，需采取以下措施：

A.选用噪声小、振动小的设备。

B.所有设备均置于厂房内，对机械设备安装减振垫。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	施工期
	施工现场
	粉尘
	施工场地内的沙、石材料堆场采用篷布对其进行遮盖、施工场地定期洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次
	对周边环境影响较小

	
	运营期
	生产
	异味
	定期清理化粪池和JHYD型一体化污水处理装置产生的污泥、餐厨垃圾和餐具食物残渣
	达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

	
	
	生活
	厨房油烟
	设置1台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h）处理后通过1根高于厨房屋顶的排气筒外排
	达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模要求

	水

污

染

物
	施工期
	施工现场
	施工人员生活污水
	经沉淀池（1个、0.5m3）沉淀处理后回用于施工或洒水降尘
	不外排

	
	
	
	施工废水
	
	

	
	运营期
	生产
	生产废水
	生产废水经2#隔油池（1m3）处理后再经JHYD型一体化污水处理装置（6m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目周边沟渠，最终汇入芒市大河
	达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准

	
	
	生活
	生活污水
	本项目员工厨房废水经1#隔油池（0.5m3）处理后和员工办公住宿废水经化粪池（6m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥
	不外排

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	处置率100%

	
	运营期
	生活固废
	生活垃圾
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	处置率100%

	
	
	
	餐厨垃圾
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋
	

	
	
	一般固废
	餐具食物残渣
	用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋
	

	
	
	
	化粪池和JHYD型一体化污水处理装置污泥
	收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置
	

	噪

声
	施工期
	施工现场
	施工设备噪声
	墙体阻隔、距离衰减
	达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	生产
	噪声
	设备设置减震垫、项目区夜间不生产
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村弄坎村民小组1队，项目区设有一定面积的绿地，不仅美化了项目区内的环境，且对周围环境也起到了一定的改善作用。




九、结论与建议 

	一、结论

芒市风平镇壹洁净餐具配送中心拟投资100万元在自己家的宅基地开办餐具清洗服务，年清洗餐具150万套。通过工程分析及环境影响分析，结论如下：

1、产业政策符合性

本项目为餐具清洗建设项目，根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。

2、项目规划符合性

本项目不在城市规划范围内，项目建设与城市规划不冲突。

3、项目与“三线一单”符合
本项目建设与“三线一单”要求不冲突。

4、选址合理性

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇那目村弄坎村民小组1队，项目西侧紧邻弄坎村、东侧紧邻山林。项目用地不属于基本农田和耕地，根据2019年8月1日芒市四维科技有限公司出具的本项目生态红线查询结果证明，本项目用地范围不涉及生态红线，项目所在区域不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。
综上所述，项目选址合理。

5、平面布置合理性
项目分为生产区及生活区。项目北侧为生产厂房，南侧为生活区。生产厂房根据生产功能划分为不同的功能区，各功能区布设合理。项目设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，项目平面布置合理。
6、施工期环境影响结论   

施工期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。

（1）废气环境影响分析结论

施工期废气主要为环保设施建设开挖产生的扬尘，通过采取施工场地洒水抑尘等措施处理后，对周边环境影响较小。
（2）废水环境影响分析结论

施工废水和施工人员洗手废水不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，经沉淀池（1个、0.5m3）沉淀后全部回用于施工或洒水抑尘，不外排，对周边环境影响较小。 

（3）噪声环境影响分析结论

施工产生的噪声通过采取合理安排施工时间、尽量选用低噪声设备的措施治理后，施工噪声对周边环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析结论

施工期固体废物经分类收集后妥善处置，对周边环境影响较小。

施工期的环境影响短暂，随着施工期的结束而消失。

7、运营期环境影响结论

运营期期产生的污染物主要为废气、废水、噪声和固废。
（1）废气环境影响分析结论

①厨房油烟

本项目厨房油烟拟设置一台小型油烟净化器（风机风量为2000m3/h）进行处理后经一根高于厨房屋顶的排气筒外排，处理后的排放浓度为0.9mg/m3，能达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》要求，对周边环境影响较小。

②异味

项目区设置一套JHYD型一体化污水处理装置处理废水过程会产生少量的异味，异味产生量较小，为无组织排放，能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，对周边环境影响较小。

（2）废水环境影响分析结论

本项目员工厨房废水经1#隔油池（0.5m3）处理后和员工办公住宿废水经化粪池（6m3）处理后委托当地村民清运用作菜地施肥，不外排；生产废水经2#隔油池（1m3）处理后再经JHYD型一体化污水处理装置（6m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排项目周边沟渠，最终汇入芒市大河，对周边环境影响较小。

（3）噪声环境影响分析结论


项目区夜间不生产，项目区昼间厂界东、南、西和北均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，只要严格执行本报告提出的相关治理措施，则噪声可以做到持续达标排放，对周边环境影响较小。
（4）固体废物环境影响分析结论

本项目生活垃圾收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，餐厨垃圾用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋，餐具食物残渣用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋，JHYD型一体化污水处理装置污泥收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，对周边环境影响较小。

项目运营期各类固体废物在严格按照报告提出的各项措施及建议进行处理之后，均能得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响较小。

8、总结论

本项目为餐具清洗建设项目，使用清洁能源，对环境的影响可接受，污染源源强较小，这些污染源经过一定的环保设施治理后达标排放，对周边的环境影响较小。项目的建设不会降低所在区域环境功能，项目所产生污染物的处置符合达标排放原则，项目性质符合产业政策。
本项目必须执行国家规定“三同时”的原则。在项目建设过程中，只要认真落实设计和本评价提出的环境保护对策措施，在项目建设和运营过程中，强化环保意识，严格进行环保管理，保证雨污分流及相应的环保措施的正常运行，做到污染物达标排放，总量控制。这样，本项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护角度评价，本项目的建设可行。

二、对策措施

1、施工期对策措施

1.1废气

（1）施工场地内的沙、石材料堆场采用篷布对其进行遮盖，避免原材料露天堆放，减少扬尘产生量。
（2）施工场地定期洒水，在旱季大风日加大洒水量及洒水频次。尽量按量购进建筑材料，避免原材料在场内长时间堆放，减少扬尘产生量。

（3）在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，减少扬尘产生量。

1.2废水

（1）1个沉淀池（0.5m3），施工人员生活污水和施工废水经沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。

（2）沉淀池应满足水力停留时间不宜小于0.5h。
（3）沉淀池应做防渗处理。

1.3噪声

（1）施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机械和先进的工艺，同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加。

（2）施工过程中的施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（3）建材运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建材运输对沿线敏感目标的影响。

1.4固体废弃物

生活垃圾收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。
2、运营期对策措施

2.1废气

（1）厨房设置1台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h）处理厨房油烟，处理达标的厨房油烟经1根高于厨房屋顶的排气筒。

（2）定期清理化粪池和JHYD型一体化污水处理装置产生的污泥，以减小异味产生量。

2.2废水

（1）1个隔油池（0.5m3、1#）、1个化粪池（6m3）。

（2）1个隔油池（1m3、2#）、1套JHYD型一体化污水处理装置（6m3/d）、一个排污口（位于项目西侧中部）。

（3）隔油池应满足含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h。
（4）为保证隔油池的去除效率，建设单位应对隔油池进行定期清掏清运。

（5）隔油池、JHYD型一体化污水处理装置等应做防渗处理。

2.3噪声

（1）高噪声设备安装减震垫。

（2）设备应定期维护维修，保证项目设备的正常工况，避免项目内机械噪声源强增大。 

（3）项目应严格遵守生产时间，夜间不得进行生产。

2.4固体废弃物

（1）项目区内产生的固废应分类收集并及时清运处置；生活垃圾收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置，餐厨垃圾和餐具食物残渣用带盖泔水收集桶收集后运至垃圾填埋场填埋，化粪池和JHYD型一体化污水处理装置污泥收集后定期外运至附近乡镇垃圾集中处置点处置。

2.5其它

项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

三、建议

（1）珍惜水资源，对员工进行节约用水教育和宣传工作。

（2）定期对项目各管道进行检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，特别是对隔油池、沉淀池等应定期检查其防渗漏情况，出现问题应及时采取补救措施。 

（3）可回收物品应做到分类收集。

（4）建议在日常管理制度中加强环保管理的内容，包括：对有关人员进行有关的环境保护、节能减排的宣传教育工作。 

四、环保竣工验收、环境监测及监察计划

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。

为便于建设环境管理，项目运营过程中的监察计划详见表9-1，运营期环境监测计划列于表9-2。项目环保竣工验收清单见表9-3。

表 9-1  项目环境监察计划一览表

工程进度

监察内容

监察部门

运营期

①环保设施运转效果如何，是否进行了环保设施竣工验收；

②强化环保设施管理，定期检查，排除故障，确保环保设施正常运行。

德宏州生态环境局芒市分局

表9-2  项目环境监测计划一览表

监测时间

监测对象

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

运营期

无组织废气

厂界上风向1个点、下风向3个点
异味
验收时监测1次，每次连续监测2天，每天采样3次；验收后纳入当地环保局的监测管理，每次连续监测2天，每天采样3次
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

有组织废气

油烟排放口

厨房油烟

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天连续采样5次
达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》小型规模标准

噪声

项目厂界四周各一个点

等效声级LeqdB（A）

验收时监测1次，每次连续监测2天，每天昼夜各监测1次

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

废水

污水排放口

COD、BOD5、SS、动植物油、LAS、NH3-N、总磷
验收时监测1次，验收后纳入当地环保局的监测管理，每次连续监测2天，每天采样3次

达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准

表9-3  竣工环境保护验收一览表

项目

防治对象

验收内容

治理效果

废气

厨房烟油

设置1台小型油烟净化器（风机风量2000m3/h），1根高于厨房屋顶的排气筒

达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》小型规模标准

异味

定期清理化粪池和JHYD型一体化污水处理装置产生的污泥、餐厨垃圾和餐具食物残渣

达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准
废水

生产废水

1个2#隔油池（1m3）、1套JHYD型一体化污水处理装置（6m3/d）

达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排

生活污水

1个1#隔油池（0.5m3）、1个化粪池（6m3）

不外排

固废

生活垃圾、一般固废

生活垃圾收集桶、2个带盖泔水收集桶
固废处置100%

噪声

设备噪声

减震垫

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准




	预审意见：

                                                        公  章

经办人：                                      

年  月  日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                    

 年    月    日



	审批意见：

                                                    公  章

经办人：                                              

年    月    日




� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








1


[image: image9]_1234567891.vsd
N2、S1


N3、W1


浸泡
（浸泡池）


W3


精洗
（精洗机）


N5、W4


烘干
（风箱）


图例：
噪声N
固废S
废水W


包装
（包装机或是筷子包装机）


N7


成品


待洗餐具


餐具分拣
（人工）


N1


除渣
（人工）


冲洗
（人工）


包装膜、包装袋


水


水、浸泡粉


水


质检
（人工）


初洗
（初洗机）


N4、W2


水、洗涤剂


高温消毒
（高温池）


W5


水


收缩封口
（收缩炉）


N8


N6


电


电



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.vsd
供水管网


生产厂房地面清洗


0


5.68


4.2


2#隔油池


洗碗


0


0.48


4.68


0.48


4.2


4.68


4.68


员工办公住宿


0.56


0.7


0.14


外排


JHYD型一体化污水处理装置


员工厨房


0.24


0.3


0.06


1#隔油池


0.24


0.24


化粪池


委托当地村民清运用作菜地施肥


0.8



_1234567890.vsd
N2、S2


N3、S3、W1、G1


图例：
N 噪声
G 废气
W 废水
S 固废


投入使用


设备安装


环保设施开挖及安装


管线铺设


N1、S1



