
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名  称： 孔雀谷原始森林公园基础设施建设项目
建设单位（盖章）： 德宏钻石人间旅游投资开发有限公司

编制日期：2016年10月

中华人民共和国环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况
	项目名称
	孔雀谷原始森林公园基础设施建设项目

	建设单位
	德宏钻石人间旅游投资开发有限公司

	法人代表
	阮顺德
	联系人
	代凤林

	通讯地址
	德宏州芒市钻石人间大酒店

	联系电话
	181*****692
	传真
	0692-2126166
	邮政编码
	678499

	建设地点
	德宏州芒市南天门放马桥

	立项审批

部门
	芒市人民政府发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2016]48号

	建设性质
	■新建 □改扩建 □技改
	行业类别及代码
	其它林业服务(A0529)

	占地面积

(平方米)
	296656.187
	绿化面积(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	9800
	其中：环保投资(万元)
	434
	环保投资占总投资比例（%）
	4.43

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	2020年5月

	1、项目由来

芒市孔雀谷森林公园所在地是德宏州东南部山地季雨林、亚热带常绿阔叶林地区十分重要的生物基因库和绿色生态屏障。该地区独特的自然条件、地形条件、气候条件以及水文条件孕育了丰富的动植物资源，从而形成了生物多样性景观与森林植被类型景观。原始森林景观以及民族特色文化景观让游客向往，是芒市市民以及游客休闲、旅游、度假场所。孔雀谷原始森林公园基础设施建设项目的建设将给芒市孔雀谷森林公园开发建设奠定良好的基础。

根据芒市人民政府发展和改革局文件《投资项目备案证》（芒发改备案[2016]48号），本项目由德宏钻石人间旅游投资开发有限公司投资建设，建筑面积85046.34m2，主要建设商业服务区、抗战遗址、傣族村寨、景颇寨、住宿区、百花园、停车场及配套设施，项目总投资9800万元，建设性质属于新建。
参考芒发改备案[2016]48号文件，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及项目环境主管部门相关要求，孔雀谷原始森林公园基础设施建设项目应编制环境影响报告表。
2016年5月，德宏钻石人间旅游投资开发有限公司委托昆明翊佐环境科技有限公司承担了孔雀谷原始森林公园基础设施建设项目环境影响评价工作，我单位在接受委托后，立即组织相关技术人员进行了现场踏勘和资料收集，在认真研究项目资料、分析项目特点和环境影响因素的基础上，根据相关法律法规、环评技术导则、相关标准要求编制了《孔雀谷原始森林公园基础设施建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，为今后环境保护主管部门提供科学、有效的环境管理依据。

2、工程内容及规模
2.1建设项目基本概况

（1）项目名称：孔雀谷原始森林公园基础设施建设项目
（2）建设单位：德宏钻石人间旅游投资开发有限公司
（3）建设性质：新建

（4）建设地点：德宏州芒市南天门放马桥
（5）建设内容及规模：建筑面积85046.34m2，主要建设商业服务区、抗战遗址、傣族村寨、景颇寨、住宿区、百花园、停车场及配套设施

（6）项目总投资：9800万元

（7）建设周期：2016年5月~2020年5月，共5年

2.2工程内容及规模
项目建筑面积85046.34m2，主要建设商业服务区、抗战遗址、傣族村寨、景颇寨、住宿区、百花园、停车场及配套设施。建设内容见下表1-1：

表1-1  项目建设内容一览表

工程类别

项目组成

建设内容

主体工程
入口及商业服务区
建筑面积5730.26m2，主要建设内容为入口大门、入口广场、售票厅、林荫休息空间、公共厕所、验票门禁系统、观瀑缓冲空间、瀑布、瀑布观景平台、停车区大门、小型车停车场、大巴车停车场、商业服务用房、门禁区管理用房、岩壁形象墙、滑道终点站、龙形滑道。
抗战遗址
建筑面积769.50m2，主要建设内容为公厕、抗战纪念广场、服务房、抗战烈士雕塑、抗战展馆、抗战碉堡、抗战烈士纪念碑、抗战烈士浮雕墙、钢构玻璃景观台、木栈道。
傣族村寨
建筑面积3488.67m2，包含傣族村寨（初期）、傣族村寨（中期），其中初期主要建设内容为环保车站台、寨门、民宅、寨心、水井；中期主要建设内容为环保车站台、寨门、民宅、水井、放生台。
景颇寨
建筑面积16775.39m2，主要建设内容为景颇寨门、景颇广场、观景台、办公楼、宿舍楼、公厕、环保车站台、高端接待、老普家、山官府寨门、山官府主屋、辅助用房、训练场、配套用房、露营地（营位）。
住宿区
建筑面积31968.47m2，主要建设内容为环保车站台、野生石斛基地、滑道乘坐站、公厕、天池、3D全息投影、台地观影台、歌舞表演馆、土司府、观景塔、淘宝洞、景观桥、大孔雀谷、小孔雀谷、孔雀湖、孔雀放养岛、住宿服务中心、住宿区、森林会所酒吧茶水吧、牌坊、风味小吃、玉石、民族工艺品、环保车调度站、环保车停车场、徒步道等。
百花园
建筑面积26314.05m2，根据地形设置四个花卉园，分别是樱花园、百花园、桃花园以及菊花园，樱花园主要种植云南樱花，少量种植冬樱花；百花园主要种植格桑花、鼠尾草等；桃花园主要种植桃花，在菊花园种植波斯菊，少量种植连翘、迎春等；除了主要种植的植物外可在边缘区种植云南含笑、连翘、山玉兰、合欢等开花的灌木乔木，丰富花海色彩感。另外在此区域设置了花海管理房、茅草亭，花架、秋千的服务设施。
辅助工程
茶园印象景观区
对茶山进行补植与维护，修建观景台、亭并将茶山的看茶栅改造与景颇风格的品茶室。
交通体系
公路建设：孔雀谷森林公园境内修建公路11.72km，其中景观道路一6.39km，路宽4m，景观道路二5.33km，路宽3m。景观道路一采用柏油路、景观道路二以弹石路为主。

游道建设：公园境内修建步游道6.63km，路宽0.7-1.2m。公园游道的建设按照生态化原则，避免大面积开挖破坏森林公园天然的森林植被，在修建时因就地取材，选择竹材、木材、卵石等材料进行辅设。
停车场

在公园内建设生态停车场2处，采用环形分流停车。其中一处设在公园主入口旅游服务接待处，新建停车场2500m2，160个车位。另一次设在森林公园内部，约900m2，90个车位。

宣传导向
在公园区配备指示牌100块，在公园周边建设宣传牌4块，LED显示屏4台。
公用工程
给水工程
给水工程主要建设在一般游憩区各服务景观区内，以周边山溪水、地下水作为水源，采用修建蓄水池的方式进行存储，蓄水池体积按照高程采用半地下式，蓄水体积在100-150m3，建设蓄水池10个。
排水工程
项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水收集沟收集后就近排放。生活污水经隔油池、化粪池预处理后经一体化污水处理设施处理后达标排放；排水管径直径为50cm，建设总长为2.5km。
供电工程

项目用电多为班类负荷，供电电压380V，照明电压220V，将高压供电线路引入区内即可满足用电要求。当地电力局保证项目用电需求。项目装机容量3000KW，负荷等级III级，供电参数为电压380／220V频率50tHZ，三相交流电。
消防工程

建设瞭望台、防火林道、生物防火林带等设施。
环保工程

油烟净化装置

餐饮区油烟净化器由入驻餐饮单位建设，项目职工食堂油烟进化器由建设单位配套设置。
油烟排放管道

建设单位应对餐饮区油烟排放管道进行统一设计，对油烟排放管道进行统一建设，油烟排放管道需高出屋顶1.5m
隔油池

项目餐饮区配套隔油池5个，总容积不得小于20m3；项目职工食堂设置隔油池1个，规模为1m3。
化粪池

项目区内共配套设置7个化粪池，化粪池总容积不得小于470m3
一体化污水处理设施

项目区内共配套设置3个一体化污水处理站，一体化污水处理站的总规模不得小于470m3/d。
生活垃圾收集设施

在项目区设置生活垃圾收集桶、生活垃圾收集箱等生活垃圾收集设施

2.3主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表1-2。

表1-2  项目主要经济技术指标表

序号

名称

单位

技术经济指标

备注

1

建设用地面积

m2
296656.187
其中

建筑占地面积

m2
64034.887
道路面积
m2
132528.75
其中消防车道44584.78m2，电瓶车道59642.98m2，游览步道19152.73m2，滑道9148.26m2。
硬地面积
m2
100092.55
休闲硬地82366.13m2，停车场（生态型）17726.42m2。
2
总建筑面积

m2
85046.34
其中

入口及商业服务区
m2
5730.26
抗战遗址
m2
769.50
傣族村寨
m2
3488.67
景颇寨
m2
16775.39
住宿区
m2
31968.47
百花园
m2
26314.05
3
容积率

/
0.0085

4
建筑密度

%

0.64

5
森林覆盖率
%

95.60

6
停车泊位

辆

250
主入口处停车场设置160个，公园内设置90个
7

总投资
万元
9800
3、项目区总平面布置
项目总平面布局根据项目组成主要分为入口及商业服务区、抗战遗址区、傣族村寨区、景颇寨区、住宿区、百花园、茶园印象景观区7大块区域。7大块区域均有景观道路和游道连接，便于游客游览。

入口及商业服务区主要布设入口大门、入口广场、售票厅、林荫休息空间、公共厕所、验票门禁系统、观瀑缓冲空间、瀑布、瀑布观景平台、停车区大门、小型车停车场、大巴车停车场、商业服务用房、门禁区管理用房、岩壁形象墙、滑道终点站、龙形滑道。
抗战遗址区主要布设公厕、抗战纪念广场、服务房、抗战烈士雕塑、抗战展馆、抗战碉堡、抗战烈士纪念碑、抗战烈士浮雕墙、钢构玻璃景观台、木栈道。

傣族村寨含傣族村寨（初期）、傣族村寨（中期），其中初期主要布设环保车站台、寨门、民宅、寨心、水井；中期主要布设环保车站台、寨门、民宅、水井、放生台。

景颇寨主要布设景颇寨门、景颇广场、观景台、办公楼、宿舍楼、公厕、环保车站台、高端接待、老普家、山官府寨门、山官府主屋、辅助用房、训练场、配套用房、露营地（营位）。

住宿区主要布设环保车站台、野生石斛基地、滑道乘坐站、公厕、天池、3D全息投影、台地观影台、歌舞表演馆、土司府、观景塔、淘宝洞、景观桥、大孔雀谷、小孔雀谷、孔雀湖、孔雀放养岛、森林会所、住宿服务中心、住宿区、酒吧茶水吧、牌坊、风味小吃、玉石、民族工艺品、环保车调度站、环保车停车场、徒步道。

百花园根据地形设置四个花卉园，分别是樱花园、百花园、桃花园以及菊花园，另外在此区域设置了花海管理房、茅草亭，花架、秋千的服务设施。

茶园印象景观区主要布设观景台、亭、品茶室。
项目区总平面布置图详见附图2。

4、工作制度及劳动定员

孔雀谷森林公园建成后，一年365天向游客开放，日接待游客量约为9915人。设置后勤及管理人员100人，后勤及管理人员1天工作8小时，在园区内食宿。

5、环保投资估算

项目总投资9800万元，其中用于环保的约434万元，占总投资的4.43%；主要是用于废水、废气、噪声治理等。环保投资分项估算见表1-3。

表1-3  环保投资明细表  单位：万元

序号

项目名称

数量

投资概算

备注

一

施工期
1

沉淀池
1个

2.0

临时沉砂池

2

洒水设施

1套

2.0

3

噪声防治、治理

/

3.0

4

垃圾清运

/

7.0

5

旱厕

1个

2.0

6

车辆清洁池

1个

2.0

7

施工围挡

1套

10.0

高度不低于1.8m
二

运营期
1

雨污分流管网

1套

50.0

2

化粪池

7座

20.0

化粪池总有效容积470m3
3

隔油池

6个

10.0

5个设置于餐饮区，1个设置于职工食堂
4

职工食堂油烟净化装置

1套

1.0

建设单位配套建设
5

油烟排放管道
/

20.0

建设单位配套建设

6

一体化污水处理设施
3套

300

总处理规模470m3/d
7

生活垃圾收集设施
/
5.0

在园区内主要交通道路周边设置垃圾收集桶或其它垃圾收集设施

合计

434

/


	与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

拟建项目属于新建项目，项目周边无重大污染企业，经过现场踏勘，不存在与拟建项目有关的原有环境污染问题。




表二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置与交通

（1）地理位置与交通
孔雀谷森林公园位于德宏州芒市东北部，南距芒市市区12.4km，距瑞丽市区114km，距腾冲市区169km，距龙陵县城30km，距盈江县城150km。孔雀谷森林公园地理坐标为东经98˚24′10″～98˚36′13″，北纬24˚48′41″～24˚55′58″。东西长4.6km，南北宽2.1km。孔雀谷森林公园东至华桃林，南至大谷地梁子头和龙潭凹，西与320国道相连，最北至延伸至坝湾河，公园规划总面积15003亩。

项目交通及地理位置图见附图1。

（2）周边环境关系
建设项目德宏州芒市南天门放马桥，项目南面350m处为红木园村，西南面500m处为橄榄坡村，南面450m处为大新田村，南面200m处为龙塘凹村，东面360m处为赵家寨村。桦桃林村位于森林公园规范区范围内，与项目住宿区之间距离为600m。
项目周边河流主要为森林公园北面、西面紧邻的放马桥河，放马桥河为芒市大河支流。项目周边环境关系见附图3。
2、气候

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.5℃，年日照时数2402小时，年辐射总量为6077.18兆焦耳，生理辐射2970.40兆焦耳/平方米。年平均降水量1654.6mm，年最少降水量 1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。芒市主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。
孔雀谷森林公园地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170d，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315d。
3、地形、地貌及地质

芒市有国土总面积2987平方公里，其中：海拔在1001～2889.1米的面积占2209平方公里，海拔528～1000米的面积占778平方公里，全市有耕地面积54万亩，其中：水田24.9万亩，旱地29.32万亩。

芒市位于云贵高原西部，属横断山脉的南延部分，自古以来的长期地质构造运动导致该地区北东～南西走向的一系列褶皱、断裂和变质岩带与岩浆岩带，历新生代第三纪后断块的差异性升降，形成芒市东北部高而陡峻，西南部一带低缓的地貌特征。根据地貌的成因类型以及形态特征，可将公园境内地形分为两个不同的类型即：湖积台地低丘地形、中切割中山地形。

湖积台地低丘地形：此类地形平顶低丘起伏、连绵展开，丘顶高程大多在900m～1200m之间，各个丘地之间被平缓的谷地所分割，平顶丘构成的台地和谷地相互交织在一起，台地较为开阔而且较为平坦，相对高差在30m～80m之间，具有很好的景观效果，它们是在第三纪时期形成的湖相堆积，之后因为地壳运动抬升，导致支沟谷切割而成。

中切割中山地形：此类地型分布面积较广，海拔在1200m以上，山脊呈猪背状，较为宽阔，山谷呈“U”型和“V”型，谷坡在30°左右。

山脉：孔雀谷森林公园境内的山脉——雷震山和华桃林同属横断山系，是芒市境内森林景观资源和生物资源以及森林原始状态保存完好的山脉。雷震山由北向南横贯森林公园全境，华桃林处于森林公园东北部，地势由南向北升高。
地层：孔雀谷森林公园地处芒市东北部，处于冈底斯——念青唐古拉褶皱系福贡——镇康褶皱带的芒市褶皱束上，公园境内除了石灰纪地层缺失外，从早古新代至新生代地层均有出露。

公园内岩性主要以半呈岩、粘土岩、板岩、片岩 、混合岩化片麻岩、混合岩化变质岩以及白云质结晶灰岩为主，根据森林公园内地层岩性组合、结构特征、风化程度及其物理力学性质，按《工程岩体分级标准（GB50218-94）》，将该森林公园境内岩土体划分为松散岩类岩组、极软岩类岩组、较软岩夹较坚硬岩岩组、软坚硬岩夹较软岩岩组、坚硬岩夹较坚硬岩岩组以及坚硬岩岩组六个岩组类型。

构造：芒市大地构造属青藏滇缅印尼“歹”字形构造体系西支中段与南北向构造体系的复合部位，处于滇西高黎贡山南端的北东向龙陵——瑞丽断裂带上。区域上属于泸水——龙陵地块的一部分。该区在白垩纪后期至古近纪期间经历了强烈的造山运动(燕山运动第Ⅱ幕——喜马拉雅运动早期)，造山运动伴随的强烈褶皱变形、断裂活动、岩浆活动和变质作用使海相沉积结束。之后在喜马拉雅构造运动第Ⅱ幕(即新构造运动幕)中，该区主要处于拉张松弛状态，因断裂走滑、拉张形成一系列断陷、拉分盆地和山间盆地。

4、水文、水系

地表水：经过实地调查得知，孔雀谷森林公园境内没有湖泊、冰川，地表水主要依靠降水补给为主，由于公园地处得天独厚的南亚热带季风气候地区，南濒印度洋，受南亚季风影响，夏季水气丰沛，湿润多雨，年平均降水量1654.6mm，属德宏州的多雨区。由于公园内气温偏低，降水充沛，蒸发量少，地表水系发育，溪涧密布。径流中洪水所占比重较大，大部分流入公园北部的放马桥河。
孔雀谷森林公园地处伊洛瓦底江流域，流经森林公园的主要河流为伊洛瓦底江水系的二级支流放马桥河，放马桥河源头地处龙陵县唐家乡和河头乡诸山溪一带，于大湾村以南780m处流入芒市河，全长约40km。放马桥河经森林公园西面相接而过，几乎与320国道并排自北向南蜿蜒而下，流经森林公园长度约6km，河流宽度在10m～15m。

地下水：公园地处地下水富水性最强的伊洛瓦底江水系，孔隙水、裂隙水、岩溶水都十分丰富。孔雀谷森林公园境内地下水年均径流量为100～300mm。

（1）孔隙水：在孔雀谷森林公园中分布比较广泛，含水层厚度大概在20～2000m之间，水位埋深0.3～9.8m，对于森林公园内的自然环境具有较好的供水价值。

（2）裂隙水：主要分布在孔雀谷森林公园南面接近芒市盆地的周边地区，并且向芒市盆地内部延伸。

（3）岩溶水：主要分布在森林公园中东南部地区，形成较多的暗河、泉流，就公园中丰富的自然植被而言，是良好的供水水源。
项目区水系图详见附图4。

根据项目现场踏勘及对周边村民咨询了解，项目区域内不涉及集中式饮用水水源地。
5、土壤

芒市主要土壤类型为水稻土、赤红壤、红壤、石灰土和冲积土。根据云南省土壤类型分布状况以及实地调查得知，孔雀谷森林公园属于亚热带季风气候地区，赤红壤为雷震山和华桃林地区的地带性土壤，成土母质以各种母岩风化的残积物、坡积物为主，土壤剖面主要呈现红色，主要成土过程是富铝化作用和生物积累作用。

6、植被及生物多样性

参考《芒市孔雀谷省级森林公园建设可行性研究报告》（西南林业大学，2015.11），项目区植被及生物多样性介绍如下：

（1）植被分布特征
孔雀谷森林公园位于云南省德宏州芒市境内，在植被区划上位于热带季雨林、雨林区域——西部（偏干性）季雨林、雨林亚区域——季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带——滇南、滇西南间盆地季节雨林、半常绿季雨林区——滇西南中山宽谷高山榕、麻楝林亚区。该亚区在德宏州境主要包括大盈江、南宛河、龙川江、芒市河等伊洛瓦底江东侧支流的谷地及其周围山地，区内山体海拔都不高，大都在1300～1500m以下，个别高峰超过2000m。河谷较宽，并有宽广的河谷盆地，其海拔多为800～900m。境内地势向西南倾斜，各河谷向西南敞开，西南季风长驱直入，并在高黎贡山、镇康雪山对西南暖湿气流的抬升作用下导致热量高而降水丰富。植被主要有以高榕Ficus altissima、麻楝Chukrasia tabularis为主的半常绿季雨林，以绒毛番龙眼Pometia tomentosa、千果榄仁Terminalia myriocarpa等为主的季节雨林，以八宝树Duabanga grandiflora、白头树Garuga forrestii、水团花Adina pilulifera等为主的落叶季雨林等。

根据现状调查，公园内自然植被主要为偏干性的季风常绿阔叶林，优势树种包括粗穗石栎Lithocarpus elegans、红木荷Schima wallichii、刺栲Castanopsis hystrix、普文楠Phoebe puwenensis等。在迎风潮湿山坡的箐沟边，水湿条件优越，局部地段分布有小片山地雨林，上层乔木除粗穗石栎、红木荷、刺栲等，还混生有合果木Paramichelia baillonii、密花黄肉楠Actinodaphne confertiflora、四角蒲桃Syzygium tetragonum、越南山香圆Turpinia cochinchinensis、网脉肉托果Semecarpus reticulata等热性树种，林内藤本、附生植物较多。

另外，公园还分布有一些人工林植被及农地植被，人工林植被主要有喜树人工林、杉木人工林、龙竹人工林等。

（2）植被群落特点
公园的自然植被类型主要为季风常绿阔叶林，是以粗穗石栎、红木荷、刺栲等为主要优势树种的偏干性的常绿阔叶林，分布在海拔900-1450m的广大山地范围内。群落外貌表现为林冠浓郁、暗绿色，稍不平整，以常绿树为主体，伴有少量落叶树。群落高10～25m，郁闭度可达0.6～0.8，局部地段可达0.9以上。群落分层较明显，可明显的划分出乔木层、灌木层和草本层。乔木层高10～25m，个别植株可达30m，层盖度60%-80%。

（3）植物种类多样性

该区共记载维管植物149科481属784种。其中蕨类植物24科49属87种；裸子植物3科，3属，3种；被子植物122科，345属，575种；合计有种子植物125科，432属，697种(以上统计数字均包含种下等级)。

从物种科、属、种的组成上可以看出，公园拥有较丰富的植物种类。其中种类最多的科是蝶形花科（42种），其后依次为菊科（41种）、禾本科（33种）、大戟科（24种）、茜草科（24种）、蔷薇科（23种）、樟科（22种）、桑科（19种）、兰科（19种）、荨麻科（17种）、唇形科（16种），其它科则都在15种以下。
（4）珍稀濒危保护植物

参考《芒市孔雀谷省级森林公园建设可行性研究报告》（西南林业大学，2015.11）调查结果，孔雀谷森林公园内共发现珍稀濒危保护植物6种（表2-1），隶属6科6属。其中，国家重点保护野生植物5种，云南省重点保护野生植物1种。
表2-1  孔雀谷森林公园内珍稀保护植物分布情况
种中文名

种学名

所属科

位置

海拔（m)

数量

生境

保护级别

金毛狗

Cibotium barometz

蚌壳蕨科

24°31′48.72″

98°38′12.19″

1235

3

常绿阔叶林中

国家Ⅱ级

中华桫椤

Alsophila costularis

桫椤科

24°31′58.11″

98°40′40.97″

1311

25

常绿阔叶林中

国家Ⅱ级

中华桫椤

Alsophila costularis

桫椤科

24°31′48.72″

98°38′12.19″

1235

16

常绿阔叶林中

国家Ⅱ级

合果木

Paramichelia baillonii

木兰科

24°32′0.10″

98°38′52.40″

1330

2

常绿阔叶林中

国家Ⅱ级

金荞麦

Fagopyrum dibotrys

蓼科

24°31′44.05″

98°38′01.23″

1074

常绿阔叶林中

国家Ⅱ级

毛红椿

Toona ciliata var. pubescens

楝科

24°31′54.53″

98°40′24.74″

1409

3

常绿阔叶林中

国家Ⅱ级

毛红椿

Toona ciliata var. pubescens

楝科

24°31′47.16″

98°40′32.18″

1405

1

常绿阔叶林中

国家Ⅱ级

冬樱花

Cerasus cerasoides

蔷薇科

24°31′32.3″

98°38′59.8″

1290

3

常绿阔叶林中

省二级

注：表中的 “国家Ⅱ级”保护植物为国务院1999年8月4日颁布的《国家重点野生保护植物名录（第一批）》所收录的物种；“省Ⅱ级”保护植物为云南省人民政府1989年公布的《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》所收录的物种。

7、动物资源

参考《芒市孔雀谷省级森林公园建设可行性研究报告》（西南林业大学，2015.11），据统计，孔雀谷森林公园境内野生动物资源十分丰富，公园内主要野生动物共有44科104种。其中两栖类动物12科32种，爬行类动物4科8种，鸟类19科48种，哺乳类动物8科13种，兽类1科2种。

珍稀野生动物有43种，其中属国家一级重点保护的2种，分别是绿孔雀、蟒；国家二级重点保护动物40种，云南省二级保护动物1种，即眼镜王蛇（详见表2-2）。

表2-2 芒市孔雀谷省级森林公园珍稀野生动物名录表

序号
中文名
学名
所属科
保护级别
1
果子狸
Paguma larvata taivana

灵猫科
国家二级
2
蓝绿鹊
Cissa chinensis

鸦科
国家二级
3
绿孔雀
Pavo muticus

雉科
国家一级
4
猕猴
Macaca mulatta

猴科
国家二级
5
刺猬
Heterothermic

猬科
国家二级
6
苏门羚
Capricornissumatraensis

牛科
国家二级
7
穿山甲
Manis

穿山甲科
国家二级
8
黑熊
Ursus thibetanus

熊科
国家二级
9
岩羊
Pseudois nayaur

牛科
国家二级
10
红腹锦鸡
Chrysolophus pictus

雉科
国家二级
11
白腹锦鸡
Chrvsolophus amherstiae

雉科
国家二级
12
原鸡
Gallus gallus

雉科
国家二级
13
蟒
Python molurus

蟒科
国家一级
14
金猫
Golden cat

猫科
国家二级
15
大灵猫
Viverra zibetha

灵猫科
国家二级
16
小灵猫
Viverricula indic

灵猫科
国家二级
17
短尾猴
Macaca arctoides

猴科
国家二级
18
水獭
Lutra lutra

鼬科
国家二级
19
狼
Canis lupus

犬科
国家二级
20
小熊猫
Ailurus fulgens

小熊猫科
国家二级
21
江獭
lutrogale perspicillata

鼬科
国家二级
22
丛林猫
Felis chaus Schreber

猫科
国家二级
23
眼镜王蛇
Ophiophagus hannah

眼镜蛇科
省二级
24
尖吻蝮蛇
Deinagkistrodon acutus

蝰蛇科
国家二级
25
滑鼠蛇
Ptyas mucosus

游蛇科
国家二级
26
黑翅鸢
Elanus caeruleus

鹰科
国家二级
27
栗鸢
Haliastur indus

鹰科
国家二级
28
褐冠鹃隼
Aviceda jerdoni

鹰科
国家二级
29
凤头鹰
Accipiter trivirgatus

鹰科
国家二级
30
松雀鹰
Accipiter virgatus

鹰科
国家二级
31
棕腹隼雕
Hieraaetus kienerii

鹰科
国家二级
32
蛇雕
Spilornis cheela

鹰科
国家二级
33
红腿小隼
Microhierax caerulescens

隼科
国家二级
34
红隼
Falco tinnunculus

隼科
国家二级
35
燕隼
Falco subbuteo

隼科
国家二级
36
灰鹤
Grus grus

鹤科
国家二级
37
绯胸鹦鹉
Psittacula alexandri

鹦鹉科
国家二级
38
灰头鹦鹉
Psittacula cyanocephala

鹦鹉科
国家二级
39
山皇鸠
Ducula badia

鸠鸽科
国家二级
40
针尾绿鸠
Treron apicauda

鸠鸽科
国家二级
41
斑尾鹃鸠
Macropygia unchall

鸠鸽科
国家二级
42
褐翅鸦鹃
Centropus sinensis Stephens

鸦鹃科
国家二级
43
蛤蚧
hjdsyfd udydf

壁虎科
国家二级


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）：

1、行政区划、人口

本项目建设地点行政区划属于德宏州芒市芒市镇下东村委会南天门放马桥。

芒市地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°01′～98°44′，北纬24°05′～24°39′之间。东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。东西长约71km，南北宽约62km。总面积2987km²。芒市辖有1个街道、5个镇、5个乡、1个民族乡。80个村民委员会，13个社区居委会，719个自然村1008个村（居）民小组，辖遮放国营农场，其中，遮放农场辖4个农业分场31个生产队，2个直属单位。2012年，全市常住人口394950人，人口自然增长率6.93%。人口密度每平方公里132.2人。

2014年末，芒市常住人口405626人，比上年增长1.4%。主要少数民族有傣族、景颇族、德昂族、傈僳族、阿昌族、汉族等，少数民族人口186770人，其中傣族人口136976，占总人口的49.4%，景颇族30201人，占总人口数7.45%；阿昌族2652人，占总人口数0.65%；傈僳族3932人，占总人口数0.97%；德昂族10289人，占总人口数2.54%。
芒市镇辖区总面积359平方公里，属山坝、城乡结合乡镇，有明显区位优势，境内交通网络发达、水利资源丰富，320国道贯穿南北，芒市大河沿西而过，最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。2014年，辖10个村民委员会（4个坝区村委会：大湾、拉怀、芒核、松树寨，6个山区村委会：回贤、中东、下东、云茂、河心场、象滚塘），133个自然村，181个村民小组，主要居住着汉、傣等民族。共有居民9825户、44361人，其中农业户数9180户、42018人。
2、社会经济
芒市社会经济发展基础较差，速度较慢。据2014年国民经济与社会发展统计公报，2014年实现生产总值779686万元，按可比价计算比上年增长1.5%。其中，第一产业实现增加值202843万元，增长6%；第二产业实现增加值169852万元，下降2.3%；第三产业实现增加值406991万元，增长1.7%。三次产业结构比为26.0：21.8：52.2。人均生产总值19357元，比上年增长0.2%。非公有制经济创造增加值300924万元，比上年增长6%，占全市生产总值比重为38.6%，比上年提高1.6个百分点。
2014年城镇常住居民人均可支配收入20428元，比上年增加1513元，增长8%；农村常住居民人均可支配收入7656元，增加958元，增长14.3%。
芒市是云南省的林业大县之一，椐《芒市森林资源二类调查报告》，表明芒市土地总面积290112hm2，林业用地面积205250.13 hm2，占国土面积70.8%。其中有林地面积169155.40hm2，占林业用地面积68.3%；疏林地面积353.40hm2，占林业用地面积0.1%；灌木林地面积16105hm2，占林业用地面积5.6%；未成林造林地面积8503 hm2，占林业用地面积2.9%；苗圃地面积40.13hm2、无立木林地2711.80hm2，占林业用地面积0.9%；宜林地面积8379.80hm2，占林业用地面积2.9%。森林覆盖率为61.8%，林木绿化率64.1%。
全市活立木蓄积1148.684万m3。其中林分蓄积量1145.099万m3，占总蓄积的99.7%；疏林地蓄积量0.453万m3，占0.4%；散生木蓄积量1.932万m3，占2%，四旁树蓄积量1.2万m3，占1%。按权属分：国有林蓄积量140.218万m3，占12.2%；集体林蓄积量1008.466万m3，占87.8%。
2014年，芒市镇年末实有耕地面积49442亩，其中，水田29195亩，旱地20247亩。农作物播种面积66402亩，粮食作物面积43911亩，完成计划的100%，单产291.5公斤，总产12800吨，完成任务的100%。完成公共财政预算收入4935.51万元，同比增长31.55%；实现农村经济总收入91658万元，同比增长29%；农民人均纯收入6980元，同比增长17.4%。




表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

项目位于芒市镇下东村委会南天门放马桥，属于农村地区。环境空气质量功能区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，执行二级标准。
根据德宏州环境监测站2015年芒市地区大气监测年均值，芒市大气中SO2年平均浓度为0.018mg/m3，NO2年平均浓度为0.022mg/m3，PM10年平均浓度为0.06mg/m3，能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域大气环境质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。
项目周围无无工矿企业分布，无较大的空气污染源，环境空气质量良好，可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水环境质量现状

项目区地处伊洛瓦底江流域，流经项目区的主要河流为伊洛瓦底江水系的二级支流放马桥河，放马桥河向下汇入芒市大河。根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）规划，该河段地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。

根据德宏州环境监测站2015年风平断面年均值，芒市大河CODCr14.5mg/L、BOD55.12mg/L、氨氮0.261mg/L、总磷0.16mg/L，可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。
根据现场踏勘情况，放马桥河周边无大型污水排放企业分布，水质现状良好，能满足GB-3838-2002《地表水环境质量标准》中III类标准限值。

3、声环境质量现状

项目所在区域为农村地区，声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。
项目周边无工矿企业分布，项目区域及周边声环境质量较好，能够满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。

4、生态环境质量现状

参考《芒市孔雀谷省级森林公园建设可行性研究报告》（西南林业大学，2015.11）：
芒市孔雀谷省级森林公园区内自然植被主要为偏干性的季风常绿阔叶林，优势树种包括粗穗石栎Lithocarpus elegans、红木荷Schima wallichii、刺栲Castanopsis hystrix、普文楠Phoebe puwenensis等。在迎风潮湿山坡的箐沟边，水湿条件优越，局部地段分布有小片山地雨林，上层乔木除粗穗石栎、红木荷、刺栲等，还混生有合果木Paramichelia baillonii、密花黄肉楠Actinodaphne confertiflora、四角蒲桃Syzygium tetragonum、越南山香圆Turpinia cochinchinensis、网脉肉托果Semecarpus reticulata等热性树种，林内藤本、附生植物较多。另外，公园还分布有一些人工林植被及农地植被，人工林植被主要有喜树人工林、杉木人工林、龙竹人工林等。

孔雀谷森林公园内共发现珍稀濒危保护植物6种（表2-1），隶属6科6属。其中，国家重点保护野生植物5种，云南省重点保护野生植物1种。根据现场踏勘情况，本项目建设选址区域无珍稀濒危保护植物分布。
参考《芒市孔雀谷省级森林公园建设可行性研究报告》（西南林业大学，2015.11），芒市孔雀谷省级森林公园区内珍稀野生动物有43种，其中属国家一级重点保护的2种，分别是绿孔雀、蟒；国家二级重点保护动物40种，云南省二级保护动物1种，即眼镜王蛇（详见表2-2）。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
项目主要环境保护目标详见表3-1，周边环境关系示意图详见附图3。
表3-1 主要环境保护目标
保护要素

保护目标

方位距离

人口

保护级别

大气环境、声环境

红木园村
南350m
约50户260人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准

橄榄坡村
西南500m

约30户180人

大新田村
南450m

约40户240人

龙塘凹村
南200m
约20户120人
桦桃林村

规划区内

约10户60人

赵家寨村

东360m

约26户156人

地表水

放马桥河
西面、北面紧邻
/
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类

生态环境

保护珍稀濒危保护植物6种（表2-1），隶属6科6属。其中，国家重点保护野生植物5种，云南省重点保护野生植物1种。
保护珍稀野生动物有43种，其中属国家一级重点保护的2种，分别是绿孔雀、蟒；国家二级重点保护动物40种，云南省二级保护动物1种，即眼镜王蛇（详见表2-2）。



表四、评价适用标准

	环

环环境质量标准
	1、环境空气质量

项目所在区域为环境空气功能区划为二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。标准值见表4-1。
表4-1  环境空气质量标准  单位：ug/m3

执行标准

污染物

标准限值
1小时平均

24小时平均

年平均

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
PM10
—
150
70
PM2.5
—
75
35
SO2
500
150
60
NO2
200
80
40
2、地表水环境

项目区地表水环境保护目标为放马桥河，根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）规划，该河段地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，具体情况详见表4-2。
表4-2  地表水质量标准限值  单位：mg/L（pH为无量纲）
项目

pH

CODcr
BOD5
DO

总磷

总氮

石油类

氨氮

粪大肠菌群
（个/L）
Ⅲ类标准

6～9

≤20
≤4

≥5

≤0.2
（湖、库0.05）
≤1.0

≤0.05

≤1.0

≤10000

3、噪声

项目所在区域属于农村地区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值见表4-3。
表4-3  声环境质量标准  单位：LeqdB（A）

类   别

昼  间

夜  间

2类

60

50



	污染物排放标准
	1、废气

施工期废气排放标准执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限制标准，标准值见表4-4。
表4-4  大气污染物综合排放标准限值  单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物
厂界浓度最高点

1.0

2、废水

项目施工期施工废水经过沉淀池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。

项目运营过程中产生的生活污水经设置的隔油池、化粪池预处理，再经过一体化污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1中一级标准B标准后，排入放马桥河，标准值见下表4-6。

表4-6   污水排放标准   单位：mg/L（pH无量纲）

具体控制项目

pH

SS

NH3-N

CODCr
BOD5
总磷
动植物油

排放浓度限值

6-9

20
8（15）①
60
20

1.0
3
注：①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、噪声

施工期：项目施工期施工场界噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1中标准限值，标准值见表4-7。

表4-7  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：Leq〔dB(A)〕
昼间

夜间

70

55

运营期：项目运营期噪声执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准，标准值见表4-8。

表4-8  社会生活环境噪声排放标准限值  单位：Leq〔dB(A)〕

                时段

声环境功能区类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

60

50



	总量控制指标


	环评建议总量控制指标：

（1）项目废水排放量为11.268645万m3/a，其中：COD：6.19t/a，氨氮：0.78t/a。

（2）项目无废气污染物总量控制指标。

（3）项目固体废物处置率100%。




表五、建设项目工程分析


	.153167

	0.257596

	0.349146

	0.433223

	0.512146

	0.861323

	
	25

	0.255279

	0.429326

	0.58191

	0.722038

	0.853577

	1.435539



	由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面粉尘量越大，则扬尘量越大，因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

采取经常清洁路面，并洒水保持路面湿润，在车辆进出口处设置清洁池对车辆车轮上的泥土进行冲洗，可大大减小车辆行驶扬尘的产生量。项目车辆清洁池设计长8m，宽3m，顺长方向弧形设置，即中间最深处50cm，圆弧夹角45度，砼浇筑，池底和周边浇筑厚30cm，清洁池建成后，需指定专人负责运行管理，做到日常清淤。

拟建项目主体施工所用的砌砖一般不会产生大的粉尘污染；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、废弃混凝土，由于多为块状或大粒径结构，只要及时回填利用，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率一般较高，只要及时回填利用，不会因长期堆积表面干燥而起尘。
（2）施工机械及运输车辆尾气

拟建项目施工现场使用的推土机、挖掘机、装载机均以柴油为能源，当其运行时要排放废气，但废气产生量较少。其中运输车辆以汽、柴油为燃料，运行时有尾气排放。运输车辆排放尾气主要污染物为NOX、CO和烃类等，运输车辆污染物排放系数见表5-2。

表5-2  机动车尾气排放污染物系数

污染物

以汽油为燃料（g/L）

以柴油为燃料（g/L）

小汽车

载重车

机车

CO

169.0

27.0

8.4

NOX
21.1

44.4

9.0

烃类

33.3

4.44

6.0

施工车辆一般都为载重车，比如黄河重型车，其额定燃油率为30.19L/100km（等速），按上表测算，单车100km污染物平均排放量为：CO815.13g、NOX 1340.44g、烃类物质134.0g。由此可见，拟建项目施工车辆尾气排放量较少，地势开阔，容易扩散。

（3）装修废气

装修废气主要源于装修材料，装修过程使用的油漆、涂料、地板砖及木料等，都将会释放一些对人体有害的化学物质，如甲醛、聚甲醛、甲醇、苯及油漆和涂料喷涂产生的废气，属无组织排放，量较少。项目办公楼应加强通风，经大气稀释扩散，以减轻初装废气对人体的不利影响。

2.1.2废水
拟建项目施工期4年，施工人员为50人，均为当地居民，不在项目内食宿，产生的污水主要是施工废水、暴雨径流及施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工期用水主要是用于混凝土的搅拌、结构养护及沙浆混合，在施工中用水量是根据施工阶段所需来取。根据DB53/T168-2006《云南省地方标准<用水定额>》表8建筑业用水定额中的要求，项目施工期间以每1m2建筑面积总用水量1.5m3估算，拟建项目总建筑面积85046.34m2，用水量为12569.51m3，废水产生量根据经验值按用水量的5%估算，则拟建项目施工期废水量约6378.48m3。项目施工期48个月，则施工期废水的产生量约4.43m3/d。产生的废水汇集至简易沉淀池内，通过收集处理后，全部回用于施工过程中、施工场地洒水降尘，以降低施工现场的扬尘量，沉淀池规模按照实际施工情况而定。由于所用水大部分混合在混凝土和沙浆中，外流的废水量不大，以清洗机器产生的废水为主，流经地面后经地面吸收或阳光的照射蒸发后，残留量较小。因此拟建项目施工期无外排的施工废水。

（2）雨天暴雨径流

项目基础开挖和基础施工期如遇到雨天，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量的悬浮物及其它地表固体污染物。

（3）施工人员生活污水

项目施工期平均施工人员约50人，包括留守工地的5人，施工人员为周围村庄居民，不在项目区食宿。其中夜间留守工地的5人，以每人每天用水量0.06m3计，用水量为0.3m3/d；其余45人不在项目区食宿，以每人每天用水量0.01m3计，用水量为0.45m3/d。则施工期施工人员用水量为0.75m3/d，废水产生量按0.8计，则产生量为0.6m3/d，废水经沉淀池处理后用于项目区洒水降尘，无外排。
2.1.3噪声

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车、混凝土搅拌机等，其声级均在80dB以上，见表5-3。

表5-3  主要施工机械设备的噪声声级

序号

设备名称

测量声级（dB）
1

推土机

86

2

装载机

90

3

挖掘机

84

4

电焊机

85

5

卡车

92
2.1.4固体废物
（1）土石方

项目产生土石方主要为表土收集、场地平整、基础开挖产生的土石方。本项目内建筑尽量依照项目区地形进行布置，只需进行局部的场地平整，在平整过程中进行收集表土，收集的表土临时堆存于表土堆场用于后期绿化覆土。项目区内建筑高度较低，不设置地下建筑，基础挖深1m左右，开挖的土石方在本区内回填，能够做到挖填平衡。

经计算，本区共开挖土石方6.5万m3（包括表土收集1.00万m3，场地平整2.3万m3、基础及其它开挖2.2万m3）；基坑及其他回填5.5万m3，绿化回填1.0万m3，开挖的土石方全部回填。项目土石方平衡及流向如下图5-2所示：




图5-2  项目土石方平衡及流向图
综上所述，项目开挖的土石方全部在本区内回填，能够做到挖填平衡。
（2）建筑垃圾

建筑垃圾为施工过程中产生的废砖、混凝土、装修垃圾等。这些建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块、废钢筋等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废弃油漆和涂料等。产生量按1kg/m2计算，拟建项目总建筑面积为85046.34m2，因此，施工期建筑垃圾约为85.05t。建筑垃圾及时清运，项目应对其进行分类集中堆存，能再生利用的部分，例如废弃的木制(铁制)材料及包装物等，交回收商进行收购处置，再生利用；不可再生利用的部分，加强管理，及时收集，统一清运至有关城建管理部门指定的地点妥善堆放，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
（3）生活垃圾

项目施工期平均施工人员约50人，包括留守工地的5人，施工人员为周围村庄居民，不在项目区食宿。其中夜间留守工地的5人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，产生量为2.5kg/d；剩余45人均进行施工，垃圾产生量按每人每天0.1kg计，产生量为4.5kg/d；则项目施工期生活垃圾产生量为7kg/d。生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后交环卫部门进行清运处理。

旱厕粪便

项目施工期在项目区内设置临时旱厕，粪便产生量约为2t/a，由周边村民挑走，作为农家肥使用。

2.1.5生态影响因素
项目在建设过程中对生态环境造成的影响主要表现在工程占地、植被的破坏和水土流失。在建设过程中扰动地表，改变土地原有利用状况；项目的建设会造成一定程度的植被破坏。在建设过程中由于土石方的开挖可能会加剧项目区水土流失和引发滑坡等地质灾害。项目的建设会对项目区原来野生动物栖息地造成破坏，对野生动物造成一定的影响；地形地貌和植被的破坏将造成一定的景观影响，使原有景观的完整性和协调性遭到破坏。施工对原有植被进行消除，清除后整个区域的植被覆盖率将有一定程度的降低。但由于项目所占土地面积较小，所占用土地的植被类型为本地区常见类型，因此项目的施工不会对当地的生态系统产生大的影响。

项目区总用地面积为296656.187m2，建筑占地面积为64034.887m2，建筑密度为21.6%，项目占用土地主要为林地。
施工人员的施工活动和生活活动对周边环境卫生产生一定的影响，施工人员日常生活产生的污水若随意排放，则将对附近地表水有较大的危害性，各类生活垃圾，尤其是不可降解的塑料对周围环境的影响不可忽视。
2.2运营期环境影响因素

项目投入运行后，会有游客到项目内进行参观、游览、住宿、吃饭等，在此过程中不可避免的会有废水、废气、噪声及生活垃圾产生。

项目区最大接待能力为9915人/d，在项目区内就餐住宿的人数按最大接待能力的30%考虑，即就餐及住宿人数为2975人/d。

2.2.1废气

项目运行过程中产生的废气主要是汽车尾气、餐饮区及职工食堂油烟、项目化粪池、污水处理设施产生的异味。

（1）汽车尾气

项目入口及商业服务区设置有地面停车场，提供停车位160个，园区内部设置地面停车位90个。项目运营过程中进入园区的车辆主要为小型车、大巴车及电瓶车，电瓶车不产生汽车尾气，小型车及大巴车主要停留在入口区停车场，进入景区内部的较少，产生的汽车尾气经大气稀释扩散后对项目区大气环境影响轻微。

（2）餐饮区及职工食堂油烟

目前项目餐饮区入驻单位尚未明确，餐饮区厨房会有油烟产生，油烟产生量不大。项目职工人数为100人，职工食堂产生的油烟较少。
本环评要求，建设单位应对餐饮区及职工食堂油烟排放管道进行统一设计，并在项目建设时对油烟排放管道进行统一建设，油烟排放管道需高出屋顶1.5m。

另外，建设单位还应在职工食堂设置油烟进化器，并要求产生油烟的餐饮企业安装油烟净化器，对产生的油烟进行处理后，然后再通过配套的油烟管道进行排放。
（3）异味

项目设置化粪池、污水处理设施，运营期该部分处理设施不可避免产生异味，产生量较少，呈无组织排放。

2.2.2废水

（1）餐饮用水及废水

项目住宿区内设置有餐饮区。项目餐饮区就餐人员约2975人/d，根据同类项目，项目餐饮用水量以60L/人·d计，则所需水量为178.5m3/d，65152.5m3/a，按照污水排放系数以0.8计，则产生的废水量为142.8m3/d，52122m3/a。

本环评要求，项目餐饮区需要配套隔油池，餐饮废水经隔油池处理后再进入化粪池，隔油池总容积不得小于20m3。
（2）冲厕用水及废水

项目区设置多个公厕，公厕服务人数9915人.次/d。参照《云南省地方标准用水定额-城镇公共服务用水定额》（DB53/T168-2013）中市内公厕用水，项目冲厕用水量按7.0L/（人.次），年工作日按365天计，则公厕用水量为69.41m3/d，25334.65m3/a。按用水量的85%计算废水产生量，则公厕产生的废水量为55.53m3/d，20268.45m3/a。
（3）职工用水及废水

项目运营期劳动定员100人，在项目内食宿，根据DB53/T168-2006《云南省地方标准<用水定额>》，项目职工用水量为120L/人·d，则运营期职工用水量为12m3/d，4380m3/a。废水产生系数按0.8计，则废水产生量为9.6m3/d，3504m3/a。

本环评要求，项目职工食堂需要配套隔油池，餐饮废水经隔油池处理后再进入化粪池，隔油池总容积不得小于1m3。
（4）商铺用水及废水

项目住宿区设置有商铺，商铺面积约为6000m2，商铺用水量以5L/(m2·d)计，则商铺用水量30m3/d，10950m3/a；污水产生量按用水量的80%计，则商铺污水产生量为24m3/d，8760m3/a。

（5）客房用水及废水

项目设置有住宿区，设置床位约600个，设计客房入住率为80%，平均日使用480个床位。根据DB53/T168-2006《云南省地方标准<用水定额>》中宾馆用水定额的要求，项目客房用水量以200L/（床位·d）计算。则客房用水量96m3/d，35040m3/a；污水产生量按用水量的80%计，则客房污水产生量为76.8m3/d，28032m3/a。

（6）绿化用水

项目为森林公园，绿化主要依托森林公园原有植被，人工绿化主要为百花园，绿化面积约26314.05m2，根据DB53/T168-2006《云南省地方标准  用水定额》，项目绿化用水量按3L/m2·d计。根据芒市气象特点，晴天数约195天，则非雨天绿化用水量约为78.94m3/d，15393.72m3/a，雨天不需浇水。

（7）水处理方案

综上所述，项目废水产生量308.73m3/d，112686.45m3/a。
项目在运行过程产生的废水为生活污水，其中公厕废水、清洁废水经化粪池处理后排入项目污水管网，最终排入一体化污水处理设施。项目餐饮区含油污水先经过隔油池隔油处理后，与其余生活污水一起经化粪池处理后排入项目污水管网，最终排入一体化污水处理设施，经一体化污水处理设施处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1中一级标准B标准后，排入放马桥河。

项目区内共配套设置7个化粪池、3个一体化污水处理站。本环评要求项目化粪池总容积不得小于470m3，一体化污水处理站的总规模不得小于470m3/d。另外，项目餐饮区配套隔油池5个，总容积不得小于20m3；项目职工食堂设置隔油池1个，规模为1m3。

以上各废水汇集到化粪池处理前的混合水质，根据类比相同规模项目的生活污水，污染物浓度约为COD330mg/L、SS450mg/L、动植物油100mg/L、NH3-N32mg/L、总磷10mg/L，经过处理后水质约为CODcr55mg/L、SS19mg/L、动植物油2.5mg/L、NH3-N7mg/L、总磷0.5mg/L。

项目废水经隔油池、化粪池和一体化污水处理设施处理前及处理后的水质情况如表5-4所示。
表5-4  项目废水处理前后水质情况一览表

废水排放量

项目

CODcr
SS
NH3-N
总磷

动植物油

308.73m3/d，112686.45m3/a

进水（mg/L）

330
450

32
10

100

出水（mg/L）

55

19

7
0.5
2.5
产生量（t/a）

37.15
50.71
3.61
1.13

11.27

排放量（t/a）

6.19

2.14

0.78

0.06

0.28

消减量（t/a）
30.96

48.57

2.83

1.07

10.99

项目水量平衡图见图5-3及5-4。


[image: image2.emf]职工生

活废水

化粪池

464.85

给水

12.0

2.4

9.6

308.73

公厕冲厕废水

隔油池

69.41 55.53

13.88

35.7

142.8 142.8

客房生活废水

96.0

19.2

商铺经营废水

项目区污

水管网

放马桥河

6.0

30.0 24.0

165.93

餐饮区含油污

水

178.5

142.8

一体化污水

处理设施

308.73

76.8

绿化用水

78.94

78.94

308.73

隔油池

9.6


图5-3  项目晴天水量平衡图（单位：m3/d）


[image: image3.emf]职工生

活废水

化粪池

385.91

给水

12.0

2.4

9.6

308.73

公厕冲厕废水

隔油池

69.41 55.53

13.88

35.7

142.8 142.8

客房生活废水

96.0

19.2

商铺经营废水

项目区污

水管网

放马桥河

6.0

30.0 24.0

165.93

餐饮区含油污

水

178.5

142.8

一体化污水

处理设施

308.73

76.8

308.73

隔油池

9.6


图5-4  项目雨天水量平衡图（单位：m3/d）
2.2.3噪声

项目运营期噪声主要为商铺经营活动噪声、进出车辆噪声和来源于水泵、配电室等产生的机械噪声，各主要噪声源强及其防治措施见表5-5。

表5-5  项目主要噪声源及其防治措施

声源类型

声源强度（dB(A)

防治措施
经营活动
50～60
限制高噪声活动

进出车辆
75～85

限速、禁止鸣号
水泵、配电室
65～90
采用隔振基础减震

2.2.4固废

（1）生活垃圾
项目员工100人、日接待游客9915人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为5007.5kg/d，年产生量为1827.74t/a。商铺垃圾产生量约为0.03kg/(m2·d)，项目商铺面积为6000m2，商铺垃圾产生量为180kg/d，65.7t/a。
综上所述，项目生活垃圾产生量为5187.5kg/d，1893.44t/a，生活垃圾统一收集后交环卫部门定期清运处理。

（2）隔油池油污及泔水

项目隔油池油污及泔水产生量按照经验估算，隔油池油污及泔水产生量约2t/a，委托有资质单位及时收集清运。

（3）化粪池、一体化污水处理设施泥污

项目化粪池、一体化污水处理设施处理污水量为112686.45m3/a，污泥产生量按污水量的1%计，则化粪池、污水处理站沉淀污泥产生量每年为1126.86t/a。该部分污泥委托环卫部门统一清运处理。

项目固体废弃物产生量及排放情况详见下表：

表5-6  项目固废产生量及排放情况一览表
序号

种类

固废性质

产生量

流向

备注
1
生活垃圾

一般固废

1893.44t/a

委托环卫部门统一清运处理

处置率100%

3
化粪池、一体化污水处理设施污泥

1126.86t/a

委托环卫部门统一清运处理
处置率100%

4
隔油池油污及泔水

餐厨废物

2.0t/a

交由有资质单位进行统一处理
处置率100%



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大
气
污
染
物
	施
工
期
	施工场地
	扬尘
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	施工机械
	NOx、CO
	
	

	
	
	装修废气
	有机废气
	
	

	
	运
营
期
	汽车尾气
	NOx、CO
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	餐饮区
	油烟
	设置油烟净化器处理
	经处理后达标排放

	
	
	化粪池、一体化污水处理设施
	异味
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	水
污
染
物
	施工期
	项目施工期废水主要为施工废水、生活污水。施工废水及施工人员在施工区内洗手等废水生活污水收集后经沉淀池处理后回用于生产过程。

	
	运
营
期
	综合废水（112686.45m3/a）
	CODcr
	330mg/L
	37.15t/a
	55mg/L
	6.19t/a

	
	
	
	SS
	450mg/L
	50.71t/a
	19mg/L
	2.14t/a

	
	
	
	氨氮
	32mg/L
	3.61t/a
	7mg/L
	0.78t/a

	
	
	
	总磷
	10mg/L
	1.13t/a
	0.5mg/L
	0.06t/a

	
	
	
	动植物油
	100mg/L
	11.27t/a
	2.5mg/L
	0.28t/a

	固
体
废
弃
物
	施工期
	项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾、生活垃圾及旱厕粪便。建筑垃圾分类收集、处理；生活垃圾由环卫进行清理；旱厕粪便由周边村民挑走，作为农家肥使用。

	
	运
营
期
	生活垃圾
	1893.44t/a
	委托环卫部门统一清运处理

	
	
	化粪池、一体化污水处理设施污泥
	1126.86t/a
	

	
	
	隔油池油污及泔水
	2.0t/a
	交有资质单位进行统一处理

	噪
声
	施
工
期
	施工期的噪声源主要是运输车辆、推土机、挖掘机、装载机等机械设备在施工过程中产生的噪声噪声源强在80-100dB（A），该噪声源多为瞬时噪声，经过相应措施处理及距离衰减后满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

	
	运
营
期
	项目噪声源主要为商铺经营活动噪声、进出车辆噪声和来源于水泵、配电室等产生的机械噪声，噪声源强为50-90dB（A），产生的噪声经过基础减震、吸音、建筑物隔声、绿化吸收及距离衰减后，项目厂界达GB22337－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。

	主要生态影响（不够时可另附页）：
（1）对土地利用的影响

项目的建设将使土壤地表大面积被硬化，土壤生态系统与外界生态系统之间的通透性将降低，进而促使土壤结构也将发生改变，进而将完全改变土地利用状况；另外，项目建设改变土地原有利用价值，使原有生态系统生态平衡将被打破，此类影响对土地利用方式变更的影响是长久的，具有不可逆性。

（2）对植被和植物资源的影响

对项目区内植物资源及植被的影响主要表现在施工期。在施工建设过程中，建设项目区内原有的植被被人工去除，这样表面植被就遭到了短期破坏，植被资源将受到一定影响，植被的生物量和覆盖度将大幅下降。

（3）对野生动物的影响

项目建设过程中的施工机械噪声、施工活动将对项目区的野生动物造成一定的影响，随着施工的结束，施工过程对动物的影响将得到有效的缓解。




表七、环境影响分析
	1、施工期环境影响分析
1.1大气环境影响分析

（1）施工扬尘
项目施工期对区域大气环境的影响主要是施工扬尘污染，污染因子主要为TSP。施工期产生的扬尘主要来自于建筑材料的装卸、搬运、搅拌，车辆运输等，粉尘的产生量取决于施工强度和气象条件等因素，一般情况下风速大于2.5m/s时易产生粉尘，影响区域主要集中在施工区域周围200m范围内，影响程度下风向大于上风向。

根据现场踏勘情况，项目区规划范围内主要分布有桦桃林村，为了降低施工扬尘对桦桃林村的影响，建设单位应采取以下措施对施工扬尘进行控制：

1）道路硬化措施

①施工现场主要道路、加工区应做硬化处理，用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求；

②任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；

③道路清扫时都必须采取洒水措施。

2）边界围挡

①围挡高度不低于1.8m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；

②围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，主体建筑建设期间，应在建筑结构外侧设置防尘布；

③任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

3）裸露地(含土方)覆盖

①每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；

②覆盖措施的完好率必须在90%以上；

③覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化，或达到同等效率的覆盖措施。

4）易扬尘物料覆盖

①所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的场所内；

②防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；

③小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。

5）定期洒水降尘

在施工场地安排员工定期对施工场地洒水减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1-2次；若遇到大风天或干燥天气可适当增加洒水次数。

通过实施以上扬尘污染防治措施后，项目产生的扬尘将得到有效控制，对周边环境的影响可接受。

（2）运输车辆扬尘

根据工程分析，交通运输粉尘产生量与车辆速度、道路路面情况有关，一般情况下，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。
为了有效控制运输车扬尘对周边环境造成的影响，建设单位须在施工期间设置运输车辆冲洗装置并达到以下要求：
①明确专人负责冲洗保洁，确保车辆不带泥出场，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；

②项目施工区主要出入口处均应设置车辆冲洗台，四周应设置防溢座、排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求； 

③废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘，对沉淀池应定期清理污泥并规范处置；

④污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；

⑤经过处理无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境。

通过实施以上措施后，项目运输车辆扬尘产生的影响可得到有效缓解，对周边环境及保护目标的影响可接受。建设单位在施工前应与项目周边居民多进行沟通，避免施工过程中噪声扰民事件发生。
（3）机械、运输车辆废气

施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一。施工废气主要由土石方阶段使用的挖土机、打桩机、空压机、运输车辆等运行过程中产生。其排放的废气主要污染物为NOx、烃类和CO，其余工段使用的机械如电钻、电焊机等一般以电为能源，不产生机械尾气。

施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大，同时这部分影响随着施工期的结束而停止。

（4）装修废气

装修阶段需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料，胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体。随着胶合板出厂后的时间流逝而挥发强度会逐渐衰弱，但往往延续时间很长，墙面涂料、胶水、油漆等装修材料，其有机溶剂将有50％挥发到空气中，产生挥发物包括苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸等，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内，这些物质经呼吸道吸入可能引起眩晕、头痛、恶心等症，有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散，影响室外活动人员。

为减轻装修废气污染物对用户的影响，对装修废气污染首先应在源头上进行控制，选择合格的环保产品；建议不要刚完成装修就入住，至少要在装修完后一至三个月后入住为宜。
综上，施工期产生的空气环境污染是短暂的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘、废气对环境空气的影响也就随之结束，施工期在切实落实评价所提环保措施后，则施工期装修废气对周围环境的影响较小。

1.2水环境影响分析

（1）生活废水

拟建项目在施工营地旁建设旱厕，及时清运。

施工人员平均每天约50人，为项目区附近村民，不在场地内食宿，夜间只留5人在园区值班。根据工程分析可知，施工人员生活污水总产生量为0.6m3/d，由于排放的废水量较小，统一收集沉淀处理后用于场地洒水抑尘。

（2）施工废水

建设项目的施工废水为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水等，产生量较小，主要污染物为悬浮物。根据工程分析可知，施工期废水的产生量约4.43m3/d。本环评提出项目施工时拟设置临时沉淀池，施工废水通过该沉淀池收集处理后，全部回用于施工过程中、施工场地洒水降尘，以降低施工现场的扬尘量，沉淀池规模按照实际施工情况而定。因此拟建项目施工期无外排的施工废水。

（3）暴雨地表径流
雨天暴雨形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，夹带大量泥沙、水泥、石油类等各种污染物。造成含有大量悬浮物的地表径流水污染周围环境，严重时可污染周边地表水体，影响地表水质。根据同类型建设项目施工经验，只要拟建项目施工单位对地表浮土加强管理，压实裸土、土石方，建筑垃圾及时清运处置，并采取开设排洪沟和沉沙池等预防处理措施，则拟建项目施工期的地表径流水不会对周围环境产生明显的影响。

综上所述，项目施工期废水可全部进行内部处理消耗，无废水外排。
1.3施工噪声影响分析
（1）噪声源分析

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB以上，见表7-1。

表7-1  主要施工机械设备的噪声声级
序号

设备名称

测量声级dB

测量距离(m)

1

推土机

86

1

2

装载机

90

1

3

挖掘机

84

1

4

电焊机

85

1

5

卡车

92

1

拟建项目在施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工。因此，施工期间对施工现场及周围敏感点将产生一定的不利影响。

据有关测试分析资料，项目施工过程中将使用多种施工机械，具体各种机械施工噪声测试结果如表7-1所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下：

距离传播衰减模式：

LP2=LP1－20lg（r2/r1）(r2＞r1)

式中：
LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]；
LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]；
r1—声源至P1处的距离（m）；
r2—声源至P2处的距离（m）。
各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表7-2。

表7-2  距声源不同距离出的噪声值  dB（A）

设备名称

1m

5m

10m

20m

30 m
40m

50m

100m

推土机

86

72

66

60

56

54

52

46

装载机

90

76

70

64

60

58

56

50

挖掘机

84

70

64

58

54

52

50

44

电焊机

85

71

65

59

55

53

51

45

卡车

92

78

72

66

62

60

58

52

噪声叠加公式为：
LP =10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10)

多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，施工期机械声源产生噪声经叠加后，具体噪声值见表7-3。
表7-3   经过叠加后噪声源强表

距离(m)
1

10

20

30

40

50

100

白天LP(dB(A))

95.5

75.5

69.5

65.5

63.5

61.5

55.5

由表7-2和表7-3可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，施工期会对周边居民造成一定的噪声影响，为了降低施工期施工噪声的影响，采取以下噪声控制措施：

①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，以减少噪声的影响；
②从声源上控制，建设单位要与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期维护和维修，并负责对现场人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械；

③采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备尽量分散布置；

④合理布局施工场地，选用良好的施工设备，以降低设备噪声，加强管理，以降低人为噪声，从而达到降噪效果；

⑤汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭。

采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。

施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。在采取上述措施后，评价认为可在一定程度上降低施工期噪声对周围环境的影响。

1.4施工期固体废物
（1）土石方

项目区共开挖土石方6.5万m3（包括表土收集1.00万m3，场地平整2.3万m3、基础及其它开挖2.2万m3）；基坑及其他回填5.5万m3，绿化回填1.0万m3，开挖的土石方全部回填不外排，对外环境影响较小。
（2）建筑垃圾

项目施工期建筑垃圾约为85.05t。建筑垃圾及时清运，项目应对其进行分类集中堆存，能再生利用的部分，例如废弃的木制(铁制)材料及包装物等，交回收商进行收购处置，再生利用；不可再生利用的部分，加强管理，及时收集，统一清运至有关城建管理部门指定的地点妥善堆放，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。只要认真落实以上措施，建筑垃圾对外环境影响不大。

（3）生活垃圾

项目施工期生活垃圾产生量为7kg/d。生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后委托环卫部门统一清运处理，生活垃圾对外环境影响不大。

项目施工期在项目区内设置临时旱厕，粪便产生量约为2t/a，由周边村民挑走，作为农家肥使用，对外环境影响较小。

经采取以上污染防治措施后，环评认为项目施工期间的固废不会对周围环境产生较大影响。
1.5生态环境影响
建设单位已取得芒市林业局同意建设项目施工占用林地的证明（详见附件），项目建设占用林地已经林业主管部门同意。

1.5.1工程占地影响
项目区总用地面积为296656.187m2，建筑占地面积为64034.887m2，建筑密度为21.6%，项目占用土地主要为林地。
占地会改变原有土地使用功能，使土壤地表大面积被硬化，土壤生态系统与外界生态系统之间的通透性将降低，进而促使土壤结构也将发生改变，进而将完全改变土地利用状况；另外，项目建设改变土地原有利用价值，使原有生态系统生态平衡将被打破，此类影响对土地利用方式变更的影响是长久的，具有不可逆性。

本环评提出，项目在施工过程中尽量避免破坏林地植被，以减小对项目区植被的影响，如必须砍伐林木时，必须到林业部门办理相关手续。
1.5.2对植被的影响
参考《芒市孔雀谷省级森林公园建设可行性研究报告》（西南林业大学，2015.11），项目区植被情况介绍如下：

芒市孔雀谷省级森林公园内自然植被主要为偏干性的季风常绿阔叶林，优势树种包括粗穗石栎Lithocarpus elegans、红木荷Schima wallichii、刺栲Castanopsis hystrix、普文楠Phoebe puwenensis等。在迎风潮湿山坡的箐沟边，水湿条件优越，局部地段分布有小片山地雨林，上层乔木除粗穗石栎、红木荷、刺栲等，还混生有合果木Paramichelia baillonii、密花黄肉楠Actinodaphne confertiflora、四角蒲桃Syzygium tetragonum、越南山香圆Turpinia cochinchinensis、网脉肉托果Semecarpus reticulata等热性树种，林内藤本、附生植物较多。另外，芒市孔雀谷省级森林公园还分布有一些人工林植被及农地植被，人工林植被主要有喜树人工林、杉木人工林、龙竹人工林等。

项目基础设施总占地面积为29.67hm2。项目基础设施建设对项目区自然植被的影响不大，由此造成的生态影响也小。工程对这部分区域的占用，不会影响到当地的植被生态质量和生物多样性。
1.5.3对植物的影响
参考《芒市孔雀谷省级森林公园建设可行性研究报告》（西南林业大学，2015.11），项目区植物情况介绍如下：
芒市孔雀谷省级森林公园内共记载维管植物149科481属784种。其中蕨类植物24科49属87种；裸子植物3科，3属，3种；被子植物122科，345属，575种；合计有种子植物125科，432属，697种(以上统计数字均包含种下等级)。

从物种科、属、种的组成上可以看出，芒市孔雀谷省级森林公园内拥有较丰富的植物种类。其中种类最多的科是蝶形花科（42种），其后依次为菊科（41种）、禾本科（33种）、大戟科（24种）、茜草科（24种）、蔷薇科（23种）、樟科（22种）、桑科（19种）、兰科（19种）、荨麻科（17种）、唇形科（16种），其它科则都在15种以下。
孔雀谷森林公园内共发现珍稀濒危保护植物6种（表2-1），隶属6科6属。其中，国家重点保护野生植物5种（均为国家Ⅱ级保护植物），分别为：金毛狗Cibotium barometz 3株，中华桫椤Alsophila costularis 41株，合果木Paramichelia baillonii 2株，金荞麦Fagopyrum dibotrys，毛红椿Toona ciliata var. pubescens 4株；云南省重点保护野生植物1种（云南省二级保护植物）：冬樱花Cerasus cerasoides 3株。
项目基础设施总占地面积为29.67hm2。基础工程区施工过程中部分植物将直接被铲除消失，但基础工程施工区域无珍稀濒危保护植物分布，相较整个森林公园而言，基础设施施工过程对植物造成的影响可接受。项目的建设对评价区的植物资源影响轻微。

根据表2-1孔雀谷森林公园内珍稀保护植物分布的经纬度位置及海拔高度，孔雀谷森林公园内珍稀保护植物分布示意图详见附图5。

根据表2-1、附图5可知，本项目建设选址区域无珍稀濒危保护植物分布。

针对孔雀谷森林公园内珍稀保护植物，本项目建设过程中采用“就地保护”，对孔雀谷森林公园内珍稀保护植物进行围栏，标示保护植物名称，注明保护级别并做简单介绍，即挂牌保护。

1.5.4对动物的影响
参考《芒市孔雀谷省级森林公园建设可行性研究报告》（西南林业大学，2015.11），据统计，孔雀谷森林公园境内野生动物资源十分丰富，公园内主要野生动物共有44科104种。其中两栖类动物12科32种，爬行类动物4科8种，鸟类19科48种，哺乳类动物8科13种，兽类1科2种。

珍稀野生动物有43种，其中属国家一级重点保护的2种，分别是绿孔雀、蟒；国家二级重点保护动物40种，云南省二级保护动物1种，即眼镜王蛇（详见表2-2）。
项目施工期间对动物的影响主要表现为对动物觅食地所在生态环境的破坏，包括对施工区林地植被的破坏和林木的砍伐所产生噪声，各种施工人员以及施工机械的干扰等，使评价区及其周边环境发生改变，受影响的主要是适生于灌丛、草丛的动物，将迁移至附近受干扰小的区域，在施工区附近区域动物栖息适宜度降低，种类和数量将相应减少。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰减少，许多外迁的动物会陆续回到原来的栖息地。

项目基础工程施工过程中不会造成项目区野生动物、珍稀野生动物和国家重点保护动物的伤亡，项目施工过程中不会对项目区动物造成较大影响。

由于动物的活动范围较广，且活动范围较大的不规律性，所以，项目施工区域可能有孔雀谷省级森林公园内涉及的保护动物通过。为了保护项目内动物，须对施工员进行宣传教育，施工过程中禁止捕捉、猎杀动物及鸟类。另外，建设单位在建设景观道路时，必须要为项目区动物预留活动通道（可以采取桥、涵洞等形式），以减小项目对周边动物的影响。
1.5.5生态影响结论
项目建设过程中将会改变原有土地使用功能，不可避免对植被造成破坏，并对周围动物造成一定影响。项目在施工过程中应尽量避免破坏林地植被，针对珍稀保护植物采用“就地保护”，施工过程中禁止捕捉、猎杀动物及鸟类，并为项目区动物预留活动通道。在采取以上措施后，项目施工过程对生态造成的影响可接受。
1.6水土流失影响分析
项目建设过程中，项目区征地范围内的原自然地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的改变，损坏了原自然地表的水土保持功能，使项目区的水土流失量有一定增加。
为了减小施工期水土流失，本环评对项目提出以下控制措施：

（1）结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜，因害设防、防治结合、全面布局、科学配置；

（2）减少对原地表和植被的破坏，合理利用地表剥离表土；
（3）项目建设过程中应注重生态环境的保护，设置临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的弃土；
（4）对堆存用于后期绿化覆土的表土进行简单围挡、覆盖防尘网等措施；
（5）注重吸收当地水土保持的成功经验，借鉴国内外先进技术；

（6）树立人与自然和谐相处的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调；

（7）工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合的防护体系；

（8）工程措施要尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理；

（9）植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化美化效果；

（10）防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。
在采取以上控制措施后，项目水土流失对环境影响较小。另外，随着施工期结束，项目区硬化、绿化等作业后，生态环境可得到进一步恢复，因水土流失造成对环境的影响也将得到控制。
1.7对社会生活的影响分析

施工期对社会生活的影响主要有：

（1）施工期间，运输车辆较多，造成局部道路拥堵。

（2）施工期间，施工场地粉尘较大，对周围居民造成一定的影响。

（3）施工期间，推土机、挖掘机、装载机等高噪声设备运行，将影响到周围居民的正常生活、工作。

针对以上问题，在项目施工期间采取以下措施：对施工期设置围栏及安全警示牌，确保周围行人安全；派专人对运输车辆进行指挥、输导，保证周围道路通畅，不影响道路通行；施工期间粉尘通过洒水降尘、设置围墙、储存运输上采取遮挡措施对，可减少粉尘对周围环境的污染；对于施工噪声可合理安排高噪声源的施工时间、设备位置，设置声屏障等措施加以控制。对过采取以上措施后，项目对周围居民及过路行人的影响较小，且随着项目施工期的结束，对周围社会生活的影响也将随着消失，因此项目施工期对社会生活的影响较小。

1.8施工期环境影响分析小结

综上所述：拟建项目在施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失现象。但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。
2、运营期环境影响分析

2.1大气环境影响分析

（1）汽车尾气影响分析

项目共设置地面停车位250个，车辆在项目区内行驶时所产生的尾气产生的污染物主要为总烃、CO、NOx等，产生量较小，产生的汽车尾气经大气稀释扩散后对项目区大气环境影响轻微。

（2）餐饮区及职工食堂油烟影响分析

目前项目餐饮区入驻单位尚未明确，餐饮区厨房会有油烟产生，油烟产生量不大。项目职工人数为100人，职工食堂产生的油烟较少。
本环评要求，建设单位应对餐饮区及职工食堂油烟排放管道进行统一设计，并在项目建设时对油烟排放管道进行统一建设，油烟排放管道需高出屋顶1.5m。

另外，建设单位还应在职工食堂设置油烟进化器，并要求产生油烟的餐饮企业安装油烟净化器，对产生的油烟进行处理后，然后再通过配套的油烟管道进行排放。
项目建成运营后，餐饮区及职工食堂油烟经净化器处理后，通过配套设置的油烟排放管道将油烟引至楼屋顶达1.5m处排放，排放油烟能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中最高允许排放浓度≤2mg/m3的要求，对项目区大气环境影响轻微。

（3）异味
项目设置化粪池、一体化污水处理设施处理生活污水。臭气主要来自污水中H2S、NH3以及硫醇类、胺类等物质散发的恶臭，在这些恶臭物中以H2S和NH3为主。可采用向废水中投加吸附剂来减少臭气的散发，宜采用的吸附剂有沸石、锯末等。本环评提出，对污水处理设施周边加强绿化，通过绿化隔嗅、吸味后已不至影响园区周边环境，异味达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中“无量纲≤20”对环境影响较小。
综上所述，拟建项目的废气均得到了有效的控制，对周围环境影响不大。
2.2水环境影响分析
根据工程分析，项目废水产生量308.73m3/d，112686.45m3/a。
项目在运行过程产生的废水为生活污水，其中公厕废水、清洁废水经化粪池处理后排入项目污水管网，最终排入一体化污水处理设施。项目餐饮区含油污水先经过隔油池隔油处理后，与其余生活污水一起经化粪池处理后排入项目污水管网，最终排入一体化污水处理设施，经一体化污水处理设施处理的废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1中一级标准B标准后，排入放马桥河。

（1）隔油池处理效果分析
根据工程分析，项目餐饮区含油污水量为142.8m3/d，职工废水废水产生量为9.6m3/d。本环评要求，建设单位需在项目餐饮区需要配套隔油池，餐饮废水经隔油池处理后再进入化粪池，隔油池总容积不得小于20m3。另外，项目职工食堂设置隔油池1个，规模为1m3。

隔油池的设置参照中华人民共和国国家环境保护标准HJ554--2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计须符合下列规定：
①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

②池内水流流速不宜大于0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。
隔油池有效容积计算:Q=Az，V=Q×60×t（Q=污水设计流量，z=池内污水流速，A=隔油池有效容积的过水断面，V=隔油池的有效容积，t=含油水在池内的停留时间）。隔油池有效容积21m3（其中餐饮区20m3，职工食堂1m3），餐饮废水产生量152.4m3/d，餐饮用水时间以5h计，则污水流量为30.48m3/h；经计算本项目设置的隔油池容积可使含油污水的停留时间0.69h，满足含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h条件，保证含油污水的处理效果。
（2）化粪池处理效果分析

项目综合污水产生量308.73m3/d，化粪池设计容积按综合污水量的1.5倍设计考虑，则设计化粪池总容积为470m3，项目拟设置7个化粪池初步处理项目区综合污水，各化粪池的设计容积按实际接纳处理污水量情况确定，但7个化粪池的设计总容积不得小于470m3。

化粪池废水停留时间应满足12小时或24小时的要求，并严格按照GB50015--2009《建筑给水排水设计规范》进行设计和施工。项目废水经过化粪池处理后排入项目一体化污水处理设施进行深度处理。

环评建议化粪池的设置应咨询有相关设计资质的单位进行设计施工。

（3）一体化污水处理设施效果分析
项目综合污水产生量308.73m3/d，一体化污水处理设施设计处理能力按综合污水量的1.5倍设计考虑，则一体化污水处理设施设计处理能力须达470m3/d才能满足污水处理要求。项目拟设置3套一体化污水处理设施，各一体化污水处理设施设计处理规模按实际接纳处理污水量情况确定，但3套一体化污水处理设施的总设计处理能力不得小于470m3/d。

（4）一体化污水处理设施出水水质的达标性分析

建设单位在对项目一体化污水处理设施具体施工过程中，需委托有资质的单位对其进行设计并施工，具体的污水处理工艺及规模应以相关主管部门意见为准。

本次评价不给出建议采用工艺及推荐工艺。根据类似项目在采用一体化污水处理设施处理后水质情况，类比分析本项目出水水质达标情况分析。具体见下表
表7-4  一体化污水处理设施出水水质达标情况分析 （单位：mg/L）
标准

pH（无量纲）
CODcr

氨氮

SS

动植物油

达标情况

一体化污水处理设施出水水质

6~9

55

8

20
3
—

GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中表1中一级B标准
6~9

60

7

19

2.5

满足要求

综上所述，项目产生的废水可以做到达标排放，对项目区地表水环境的影响不大。

2.3噪声环境影响分析
（1）机械噪声影响分析

机械噪声主要由抽排风机、水泵、一体化污水处理设施设备等产生，其噪声源强在75～90dB(A)。
为了避免产噪设备在运行过程所产生的噪声对项目周围声环境产生大的影响，风机、水泵、一体化污水处理设施设备等易产生噪声和振动的设备，分别置于独立的机房内，选用优质低噪设备，并采取设备减振、安装消声器、设备间隔声等措施，确保项目区厂界噪声达GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准的要求。

（2）进出车辆噪声影响分析

进出车辆噪声约为70～80dB(A)，其为移动噪声源，影响具有瞬时性。为了减小进出车辆噪声的影响，项目应采取以下措施：

1）进出车站车辆必须减速行驶，车速应控制在30km/h以内；
2）车辆进出厂区严禁鸣喇叭。在采取以上措施后，进出车辆噪声对周围声环境和保护目标的影响是可以接受的。

综上，通过采取相应措施后，运营期噪声厂界能够达到GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准，对周围声环境质量和保护目标的影响可接受。

2.4固体废物影响分析

（1）生活垃圾

项目生活垃圾产生量为5187.5kg/d，1893.44t/a，生活垃圾统一收集后交环卫部门定期清运处理。

（2）隔油池油污及泔水

项目隔油池油污及泔水产生量按照经验估算，隔油池油污及泔水产生量约2t/a，委托有资质单位及时收集清运。

（3）化粪池、一体化污水处理设施泥污

项目化粪池、污水处理站沉淀污泥产生量每年为1126.86t/a。该部分污泥委托环卫部门统一清运处理。

综上所述，项目产生的垃圾分类集中收集，定期清理，处置措施合理，固体废弃物处置率可达100%，对外环境的影响不大。

2.5生态环境影响分析

项目运营期生态影响主要为大量游客进入对项目区动物的影响。

（1）对动物阻隔影响分析

项目建设会对项目区区域周围两栖爬行动物的原有生境和生存活动有一定的分离和阻隔的作用，评价区的动物多为广域分布的物种，路两侧的适宜生境都较大。另外，建设单位在建设景观道路时，预留动物预留活动通道（可以采取桥、涵洞等形式），因而拟建项目产生的动物阻隔效应较小。
（2）环境污染对动物的影响分析

项目营运中产生的噪声、废气、路面径流等将对路侧动物的生存环境造成一定的污染；交通噪声、车辆灯光等则会对动物栖息与繁殖产生一定的不利影响，使部分动物在选择生境和建立巢区时回避路侧区域，造成评价范围内动物种类和数量的减少，这种影响与动物种类和其习性有关，一影响区域在200m范围内。

（3）交通运行对动物的影响分析

项目营运初期，野生动物通过项目区横穿的情况较多，尤其对于两栖爬行类动物而言，因此而死亡的几率较大；但经一定时间后，野生动物可逐渐熟悉经，活动区避开人类活动频繁区域。总体而言，项目区人类活动致死导致评价范围内野生动物数量减少是有限的，不构成重大威胁。

2.6运营期环境影响分析小结

综上所述，运营期拟建项目的废气均得到了有效的控制，对周围环境影响不大；项目产生的废水可以做到达标排放，对外环境的影响不大；设备噪声在经过水泵房墙体隔绝、距离衰减后，项目运营期间昼间噪声可达到GB22337－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准限值要求，噪声对项目区周围环境影响较小；项目产生的垃圾分类集中收集，定期清理，处置措施合理，固体废弃物处置率可达100%，对外环境的影响不大。

3、产业政策符合性分析
查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年本），鼓励类三十四条，“旅游基础设施建设”属于鼓励类，另外，项目已取得芒市人民政府发展和改革局文件《投资项目备案证》（芒发改备案[2016]48号），故本项建设符合国家相关产业政策。

4、规划符合性分析

（1）与芒市孔雀谷省级森林公园总体规划及控制性详细规划的符合性分析

根据云南省林业厅文件《云南省林业厅关于认定芒市孔雀谷省级森林公园的意见》（云林函[2016]152号）（详见附件），“‘芒市孔雀谷省级森林公园’符合云南省省级森林公园设立条件，现认定为云南省省级森林公园，定名‘芒市孔雀谷省级森林公园’”。

根据《芒市孔雀谷省级森林公园总体规划（2015-2024）》（西南林业大学，2015.10）及《芒市孔雀谷省级森林公园控制性详细规划（2015-2024）》（西南林业大学）；项目建设内容为总体规划及控制性详细规划中基础设施建设内容，建设内容包括商业服务区、抗战遗址、傣族村寨、景颇寨、住宿区、百花园、停车场及配套设施等。
项目建设符合芒市孔雀谷省级森林公园总体规划及控制性详细规划。

（2）与《森林公园管理办法》的符合性分析

项目建设与《森林公园管理办法》(1993年12月11日林业部令第3号)中相关条款符合性分析详见表7-5。

表7-5  建设与《森林公园管理办法》中相关条款符合性分析

森林公园管理办法

本项目情况

符合性分析

第十一条：森林公园的设施和景点建设，必须按照总体规划设计进行。
在珍贵景物、重要景点和核心景区，除必要的保护和附属设施外，不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。
项目属于基础设施建设项目，建设内容按总体规划及控制性详细规划进行。

在公园珍贵景物、重要景点和核心景区未建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。项目住宿区设置于一般游憩区内。
符合

第十二条：禁止在森林公园毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。
采伐森林公园的林木，必须遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定。
公园内不设置毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为的开发活动；

基础设施施工过程中遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定。
符合

第十三条：占用、征用或者转让森林公园经营范围内的林地，必须征得森林公园经营管理机构同意，并按《中华人民共和国森林法》及其实施细则等有关规定，办理占用、征用或者转让手续，按法定审批权限报人民政府批准，交纳有关费用。依前款规定占用、征用或者转让国有林地的，必须经省级林业主管部门审核同意。
项目属于基础设施建设，不涉及占用、征用、转让森林公园经营范围内的林地。

符合

第十六条：森林公园经营管理机构应当按规定设置防火、卫生、环保、安全等设施和标志，维护旅游秩序。
项目建设单位依法设置。

符合

第十七条：森林公园经营管理机构应当按照林业法规的规定，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护等工作。
项目建设单位依法设置。

符合

根据表7-5分析结果：项目建设符合《森林公园管理办法》(1993年12月11日林业部令第3号)的相关规定。

（3）与芒市城市总体规划符合性分析

根据《芒市城市总体规划》，芒市城市性质定位为滇西地区和中缅跨境地区重要的区域性中心城市和交通枢纽，具有亚热带风光和民族文化特色的旅游城市。

根据《芒市城市总体规划》中旅游发展规划相关内容，芒市将建成以观光旅游为基础，休闲度假旅游、康体养生旅游为核心，以民族文化旅游、跨境旅游为特色的旅游产品体系，把芒市建设成为云南省多元民族文化体验目的地和重要的旅游城市之一；把旅游业培育成为芒市的新兴支柱产业。根据芒市旅游资源分析及现状分布，在市域形成“一心、一轴、多点”的旅游空间格局。其中“一轴”是指依托市域核心交通走廊——由规划的龙瑞高速、大瑞铁路和320国道组成，形成一条旅游发展轴。
根据《芒市城市总体规划》中生态保护规划相关内容，生态林地建设以退耕还林工程、生态公益林建设、流域防护林体系建设工程、野生动物保护及自然保护区建设工程为基础，同时要加强城镇绿化、森林公园和自然保护区的建设。
本项目为森林公园基础设施建设项目，项目的建设符合《芒市城市总体规划》中生态保护规划相关内容；
项目建成后，将形成生物多样性景观、森林植被类型景观以及民族特色文化景观，让游客向往，是芒市市民以及游客休闲、旅游、度假场所。项目的建设符合芒市城市性质定位的相关内容。
项目位于德宏州芒市南天门放马桥，位于320国道旁，项目的建设符合“一心、一轴、多点”的旅游空间格局。
（4）与林业规划符合性分析

根据云南省林业厅文件《云南省林业厅关于认定芒市孔雀谷省级森林公园的意见》（云林函[2016]152号），“‘芒市孔雀谷省级森林公园’符合云南省省级森林公园设立条件。

本项目为孔雀谷原始森林公园基础设施建设项目，符合云南省林业厅相关规划。
根据《云南森林生态旅游产业发展规划》，2010—2020年发展目标为：全面整合旅游经济和林业经济，形成以主题各异的森林生态旅游目的地为基础，以精品旅游线路为链接的完善的森林生态旅游产业链，使森林生态旅游在云南林业经济发展中居于重要的地位。
云南森林生态旅游产业要紧紧围绕“以昆明为中心”的“四六”（六区、六线、六地、六大产品）建设格局，必须要有一批重点项目和相应的实施保障体系做支撑，必须有重点、有选择的扶持和开发建设一批高档次、高品位、吸引力强、系统配套的森林生态旅游产品、集散地以及包括游、食、住、行、购、娱要件，相关基础设施和服务设施在内的配套工程设施。其中“六线”包含有昆明—保山—瑞丽（包括临沧）为主的滇西森林生态旅游线。
本项目为森林公园基础设施建设项目，位于《云南森林生态旅游产业发展规划》昆明—保山—瑞丽（包括临沧）为主的滇西森林生态旅游线。符合《云南森林生态旅游产业发展规划》相关规划。
综上所述：项目建设符合芒市孔雀谷省级森林公园总体规划及控制性详细规划；符合《森林公园管理办法》(1993年12月11日林业部令第3号)的相关规定；符合芒市城市总体规划，符合《云南森林生态旅游产业发展规划》相关规划。

5、选址合理性分析

（1）项目位于芒市孔雀谷省级森林公园内，属于芒市孔雀谷省级森林公园基础设施建设项目，项目规划方案总体布局合理，功能分区明确，与自然环境有机结合，符合用地规划；

（2）项目废水、废气、噪声、固废通过采取行之有效的污染防治措施妥善处理后，不会对环境造成大的影响，不会改变项目选址区域环境质量功能。

综上所述，本项目选址合理。

6、平面布置合理性分析

项目总平面布局根据项目组成主要分为入口及商业服务区、抗战遗址区、傣族村寨区、景颇寨区、住宿区（核心区）、茶园印象景观区6大块区域。6大块区域均有景观道路和游道连接，便于游客游览。

项目入口及商业服务区设置有一个出入口，出入口位于320国道上，大大方便了项目区车辆的出入，抗战遗址区、傣族村寨区、景颇寨区、住宿区（核心区）、茶园印象景观区根据项目区地形高差由低至高（由北至南）可划分为5个平台，抗战遗址区布置在1平台，傣族村寨区、景颇寨区、茶园印象景观区布置在二平台及三平台、住宿区（核心区）布置在四平台及五平台。

项目总体布局按照用地条件、结合总体布局结构和道路系统结构，根据建筑的使用功能，充分考虑朝向、间距、空间形式等因素，合理布置各区构筑。做到内部交通通畅，流线简捷安全，通达度高。景配置合理绿地，建筑布置结合紧凑，建筑间距和退让合理，建筑具有整体美观性。综上所述，项目布局合理。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期处理效果

	大

气

污

染

物


	施工期
	地面扬尘
	TSP
	洒水降尘
	厂界无组织达标排放

	
	
	装修废气
	有机废气
	采用环保专修材料、通风
	无组织排放

	
	
	施工机械
	CO、HC、NOX
	——
	

	
	营运期
	汽车尾气
	CO、HC、NOX
	——
	无组织排放

	
	
	餐饮区、食堂
	油烟
	设置油烟机及排放管道
	达标排放

	
	
	化粪池、污水处理设施
	异味
	加强绿化、加强运营管理
	无明显不适感

	水
污
染
物
	施工期
	施工废水
	悬浮物
	沉淀池沉淀处理
	全部回用

	
	
	生活污水
	SS、COD
	
	

	
	
	地表径流
	SS
	沉淀池沉淀处理
	回用于洒水降尘

	
	运营期
	生活污水
	pH、CODcr、SS、氨氮、总磷、动植物油
	隔油池、化粪池、污水处理设施处理
	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1中一级B标准

	固

体

废

物


	施工期
	生活垃圾
	生活垃圾
	统一收集后处置
	100%处置，对周围环境影响小

	
	
	建筑施工
	建筑垃圾
	回收可利用部分，其余委托有资质的单位处理
	

	
	
	旱厕
	旱厕粪便
	周边农民挑走，作肥料用
	

	
	运营期
	隔油池、餐饮区
	油污及泔水
	交由有资质单位进行统一处理
	

	
	
	日常生活
	生活垃圾
	集中收集后委托环卫部门统一清运处理
	

	
	
	化粪池、一体化污水处理设施
	污泥
	
	

	噪声
	施工

期
	建筑工地
	施工设备
	选用低噪声设备，加设防振设施
	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求

	
	运营期
	机械设备
	设备噪声
	通过墙体隔声、距离衰减、植物吸收等有效控制措施，达GB22337－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，对周围环境无影响。

	生态保护措施及预期效果：

（1）项目区的生态景观建设应遵循“统一协调、循序渐进、功能多样、经济适用”的原则，将生态环境保护与经济发展有机结合起来，形成立体屏障，减轻污染；

（2）加强生态管理：建立完善的生态环境保护管理体系，在项目区开发建设过程中建设部门与环保部门密切配合，制定切实可行的生态环境保护措施。

（3）项目区周边营造的绿化带、道路绿化应同时满足景观、减缓水土流失及削减路面扬尘污染三个方面的要求。

（4）对于地表裸露且短时间无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失。

（5）项目区内的企业按照要求对污染物进行处理及采取相应措施，减少对生态的影响。

（6）严禁砍伐项目内植物，严禁捕捉打杀项目区内出没动物。

采取以上环境保护治理措施后，大气污染物、固体废弃物及噪声均达标排放，施工区的生态影响较小，在运营期间也不会对周边的生态环境造成明显的不利影响。




表九、结论与建议
	1、环境保护对策措施
1.1施工期环境保护措施

（1）大气环境保护措施
1）道路硬化措施

①施工现场主要道路、加工区应做硬化处理，用作车辆通行的道路应铺设混凝土，满足车辆安全行驶要求；

②任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；

③道路清扫时都必须采取洒水措施。

2）边界围挡

①围挡高度不低于1.8m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；

②围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作，主体建筑建设期间，应在建筑结构外侧设置防尘布；

③任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。

3）裸露地(含土方)覆盖

①每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；

②覆盖措施的完好率必须在90%以上；

③覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化，或达到同等效率的覆盖措施。

4）易扬尘物料覆盖

①所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的场所内；

②防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；

③小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。

5）定期洒水降尘

在施工场地安排员工定期对施工场地洒水减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1-2次；若遇到大风天或干燥天气可适当增加洒水次数。
6）明确专人负责冲洗保洁，确保车辆不带泥出场，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；

7）项目施工区主要出入口处均应设置车辆冲洗台，四周应设置防溢座、排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求； 

8）废水经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘，对沉淀池应定期清理污泥并规范处置；

9）污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；

10）经过处理无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境。

11）加强对施工机械、施工车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少施工机械废气、运输车辆尾气的排放。
（2）水环境保护措施

本环评提出在施工营地旁设置一个简易沉淀池，将施工废水收集起来送至简易沉淀池进行处理，用于施工作业场地作业用水或洒水抑尘。

（3）声环境保护措施
①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，以减少噪声的影响；
②从声源上控制，建设单位要与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期维护和维修，并负责对现场人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械；

③采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备尽量分散布置；

④合理布局施工场地，选用良好的施工设备，以降低设备噪声，加强管理，以降低人为噪声，从而达到降噪效果；

⑤汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭。

⑥建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（4）固体废物处理措施

①开挖土石方全部回填，不外排；

②产生的建筑垃圾应及时堆放至指定地点，不随路洒落和随意抛弃，不随意堆放渣土。

③生活垃圾委托环卫部门清运处理。

④临时旱厕粪便由周边村民挑走，作为农家肥使用。

（5）生态保护措施

①项目区的生态景观建设应遵循“统一协调、循序渐进、功能多样、经济适用”的原则，将生态环境保护与经济发展有机结合起来，形成立体屏障，减轻污染；

②加强生态管理：建立完善的生态环境保护管理体系，在项目区开发建设过程中建设部门与环保部门密切配合，制定切实可行的生态环境保护措施。

③项目区周边营造的绿化带、道路绿化应同时满足景观、减缓水土流失及削减路面扬尘污染三个方面的要求。

④对于地表裸露且短时间无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失。

⑤项目区内的企业按照要求对污染物进行处理及采取相应措施，减少对生态的影响。

⑥严禁砍伐项目内植物，严禁捕捉打杀项目区内出没动物及鸟类；

⑦针对孔雀谷森林公园内珍稀保护植物，本项目建设过程中采用“就地保护”，对孔雀谷森林公园内珍稀保护植物进行围栏，标示保护植物名称，注明保护级别并做简单介绍，即挂牌保护；

⑧项目在施工过程中尽量避免破坏林地植被，以减小对项目区植被的影响，如必须砍伐林木时，必须到林业部门办理相关手续；
⑨建设单位在建设景观道路时，必须要为项目区动物预留活动通道（可以采取桥、涵洞等形式），以减小项目对周边动物的影响。
（6）水土流失防治措施
①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失；

②弃土和施工废料、废土及时回填；

③施工完成后及时搞好植被的恢复、再造，做到表土不裸露；

④控制施工作业时间，尽量避免暴雨天进行大规模的土石方开挖工作；

⑤施工场地的拦水、截水、排水工程必须提前完成，将施工场地水土流失影响降低到最小程度；

⑥工程施工避开雨天，特别是一些易产生水土流失的工程行为尽量安排在旱季，同时应尽量缩短施工场地裸露时间，以减少施工期的水土流失；

⑦及时清除施工场地上残留的土石，回收所有废旧机械部件和金属材料，加以平整后进行绿化；

⑧场地平整回填时要做到及时分层压实，临时堆放的土石方、砂石料应尽量避免过高；对剥离出来的表土应及时回填于绿化区。
1.2运营期环境保护措施

（1）大气环境保护措施

①项目职工食堂及餐饮区引入餐饮企业应各自设置油烟净化处理设施，经净化处理后的油烟通过油烟排放管道引至屋顶达标排放。

②对化粪池、一体化污水处理设施周围加强绿化，减小恶臭的扩散。

③油烟排放管道排放口须高于屋顶1.5m，排放口周围10m范围内有建筑的，排放口须高于10m范围内最高建筑1.5m。
（2）水环境保护措施

①设置雨污分流系统；

②确保隔油池、化粪池及一体化污水处理设施的持续运行；

③废水经隔油池、化粪池及一体化污水处理设施处理后达标排入放马桥河；

④污水管须采取防腐蚀、防渗漏措施，防止对地下水造成污染。
（3）声环境保护措施
①对设备安装减震垫；

②项目区建构物墙体隔声、距离衰减；

③在项目区道路两旁、停车场四周种植灌木，设置绿化带，种植乔灌混杂树木阻隔噪声传播，经过绿化带降噪。

（4）固体废物处理措施

①生活垃圾统一收集后，送交环保卫生部门处理，处置率100%。
②化粪池、污水处理设施污泥委托环卫部门定期清掏。

③隔油池油污、泔水交由有资质的相关单位处置。

2、环境影响评价结论

2.1产业政策符合性结论
查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年本），鼓励类三十四条，“旅游基础设施建设”属于鼓励类，另外，项目已取得芒市人民政府发展和改革局文件《投资项目备案证》（芒发改备案[2016]48号），故本项建设符合国家相关产业政策。

2.2规划符合性结论

项目建设符合芒市孔雀谷省级森林公园总体规划及控制性详细规划；符合《森林公园管理办法》(1993年12月11日林业部令第3号)的相关规定；符合芒市城市总体规划，符合《云南森林生态旅游产业发展规划》相关规划。
2.3选址合理性结论

（1）项目位于芒市孔雀谷省级森林公园内，属于芒市孔雀谷省级森林公园基础设施建设项目，项目规划方案总体布局合理，功能分区明确，与自然环境有机结合，符合用地规划；

（2）项目废水、废气、噪声、固废通过采取行之有效的污染防治措施妥善处理后，不会对环境造成大的影响，不会改变项目选址区域环境质量功能。

综上所述，本项目选址合理。

2.4平面布置合理性结论

项目总体布局按照用地条件、结合总体布局结构和道路系统结构，根据建筑的使用功能，充分考虑朝向、间距、空间形式等因素，合理布置各区构筑。做到内部交通通畅，流线简捷安全，通达度高。景配置合理绿地，建筑布置结合紧凑，建筑间距和退让合理，建筑具有整体美观性。项目布局合理。
2.5施工期环境影响分析结论

（1）大气环境影响主要为施工及运输时产生的粉尘、各种机械产生的尾气和室内装修产生的废气，采取措施后，污染物能够得到有效控制，对周围环境影响不大。
（2）水环境影响主要为施工场地施工人员的生活污水、施工时产生的废水和雨天形成的地表径流。生活污水沉淀后用于施工作业场地洒水抑尘；施工废水经沉淀后循环作施工作业用水或洒水降尘。
（3）声环境影响主要为施工噪声及运输噪声。通过合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，施工噪声对周围环境的影响较小。
（4）施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾。生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处理。施工期固废对周围环境影响很小。
（5）施工前期清除场地使地表裸露，使区域内水土流失增加，使该地的生态环境受到一定的影响。各种施工活动对区域的景观也造成了负面影响，但这种影响仅是局部的，施工期对环境的影响是短暂的，随着施工期结束后，其影响也随之结束。

（6）项目建设过程中将会改变原有土地使用功能，不可避免对植被造成破坏，并对周围动物造成一定影响。项目在施工过程中应尽量避免破坏林地植被，针对珍稀保护植物采用“就地保护”，施工过程中禁止捕捉、猎杀动物及鸟类，并为项目区动物预留活动通道。在采取以上措施后，项目施工过程对生态造成的影响可接受。
综上所述，施工期工程施工建设对环境有一定的影响，建设单位做到文明施工，认真落实各项管理，可在很大程度上减少对周围环境的影响。
2.6营运期环境影响分析结论

（1）项目在运营过程中废气主要来源于化粪池及污水处理设施异味及餐饮区油烟。经绿化吸收、大气扩散后，异味对环境影响较小。餐饮区油烟采用脱排油烟机脱油净化后，对周围环境影响较小。
（2）项目废水主要为生活污水。隔油池、化粪池及一体化污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1中一级标准B标准后，排入放马桥河。项目废水对周围环境影响不大。
（3）项目运营期噪声主要为商铺经营活动噪声、进出车辆噪声和来源于水泵、配电室等产生的机械噪声，其中水泵噪声源强最大，水泵噪声在经过水泵房墙体隔绝、距离衰减后，项目运营期间昼间噪声可达到GB22337－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。噪声对项目区周围环境影响较小。

（4）项目生活垃圾、隔油池油污泔水及化粪池、一体化污水处理设施泥污等。项目产生的垃圾分类集中收集，定期清理，处置措施合理，固体废弃物处置率可达100%，对外环境的影响不大。

综上，运营期各类污染物均得到有效控制，污染物实现达标排放，建设单位认真落实各项环保措施，工程营运对环境的影响不大。
2.7总结论

项目建设符合国家产业政策，为鼓励类项目，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废水达标排放，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，拟建项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。

3、建议

（1）建设单位应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和维修制度，确保环保设施的高效、正常运作，尽量减少和避免事故的排放。

（2）落实各项污染防治措施，确保生产过程中的所有污染物均稳定达标排放，最大程度地消除项目建设对周围环境的影响。

（3）加强对施工人员管理，施工过程中禁止捕捉、猎杀动物及鸟类，并尽量避免破坏周边植被。

4、附表

表9-1  施工期环境监理一览表
序号

工程名称

环保措施要求

执行单位

监管

施工期
一
大气环境保护工程

1

洒水降尘

施工场地洒水

建设/施工单位

建设、环保

2

运输车辆

车辆符合密闭运输

建设/施工单位

3

车辆清洁池

对车辆进行清洗

建设/施工单位

4

施工围挡

场地四周设置施工围挡

建设/施工单位

二
水环境保护

1

施工废水处理设施

沉淀池

施工单位

环保

三

声环境保护工程
1

时间安排

夜间22时至次日8时禁止施工

建设/施工单位

环保

四

固体废物处置

1

生活垃圾处理

临时收集设施（收集池/收集筒）

建设/施工单位

环保

3

固废回收

建筑钢材等废物回收利用

建设/施工单位

建设

表9-2  环保竣工验收一览
项目

处理措施

规格

处理效果

验收监测因子

水污染物

隔油池

6个，总容积21m3
GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中表1中一级B标准
pH、CODcr、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油
化粪池

7个，总容积470m3
一体化污水处理设施

3个，总规模470m3/d

雨污分流管网

——

大气污染物

油烟管道

餐饮区统一设置，职工食堂配套油烟管道
GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》
油烟
噪声

减震垫

——

厂界噪声GB12348-2008 2类标准要求
厂界噪声

LeqdB（A）
固体废弃物

垃圾收集设施

垃圾桶等

处置率100%

——
表9-3  环境监测计划一览表

序号

监测点位

监测项目

频率

执行标准

实施单位

1

一体化污水处理设施排放口
pH、CODcr、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油
每年监测1次，每次连续监测3天

GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》及其修改单中表1中一级B标准
有资质的监测单位

2

厂界
噪声
每年监测1次
GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准值
表9-4  营运期环境监察一览表
序号
工程名称
环保措施要求
执行单位
监管
一
水环境保护
1

雨污分流管网
项目运营过程中产生的生活污水经设置的隔油池、化粪池预处理，再经过一体化污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1中一级标准B标准后，排入放马桥河
建设单位

环保

2
隔油池

3
化粪池
建设单位
环保
4
一体化污水处理设施
建设单位

环保

二
大气环境保护
1

油烟管道
餐饮区及职工食堂油烟经净化器处理后，通过配套设置的油烟排放管道将油烟引至楼屋顶达1.5m处排放
建设单位
环保
三
固体废物处置
1
生活垃圾处理
统一收集后，委托环卫处理
建设单位
环保
2
化粪池污泥
与生活垃圾一起统一收集后，委托环卫处理
建设单位
环保
四
“三同时”验收
验 收
环保部门
环保



	预审意见：

                                                        公  章

经办人：                                      年    月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                               公  章

经办人：                                  年    月    日


	审批意见：

                                                    公   章

经办人：                                     年    月    日


基础施工





主体工程





工程验收





装修工程





运行使用





周边道路


交通噪声对项目影响





扬尘、噪声、弃土、施工废水





噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾





装修废气、建筑垃圾





生活污水、生活垃圾、废气、噪声等





施工期





运营期





绿化回填 1.0万m3





表土剥离 1.0万m3





挖方


6.5万m3





其他回填


5.5万m3





场地平整2.3万m3





基础开挖2.2万m3





0.7








	2
	河南蓝森环保科技有限公司



_1234567891.vsd
职工生活废水


化粪池


项目区污水管网


464.85


给水


12.0


2.4


9.6


308.73


公厕冲厕废水


隔油池


69.41


55.53


13.88


76.8


一体化污水处理设施


绿化用水


308.73


78.94


78.94


35.7


142.8


142.8


客房生活废水


96.0


308.73


19.2


商铺经营废水


放马桥河


6.0


30.0


24.0


165.93


餐饮区含油污水


178.5


142.8


隔油池


9.6



_1234567892.vsd
职工生活废水


化粪池


项目区污水管网


385.91


给水


12.0


2.4


9.6


308.73


公厕冲厕废水


隔油池


69.41


55.53


13.88


76.8


一体化污水处理设施


308.73


35.7


142.8


142.8


客房生活废水


96.0


308.73


19.2


商铺经营废水


放马桥河


6.0


30.0


24.0


165.93


餐饮区含油污水


178.5


142.8


隔油池


9.6



_1234567890.unknown

