

德环芒审〔2025〕1号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
德宏州生态环境局芒市分局关于芒市餐厨垃圾收运及无害化处理建设项目环境影响

报告表的批复
芒市蜀子环保有限公司：
你公司提交的《芒市餐厨垃圾收运及无害化处理建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由我局依法受理。结合评审组意见，经审查研究，现批复如下：
一、项目概况

芒市餐厨垃圾收运及无害化处理项目位于芒市芒市镇中东村民委员会东福村，项目性质属于新建，总投资2600万元，环保投资81.6万元，占总投资的3.14%；项目总占地面积3036.3m2。主要建设预处理厂房、废液厌氧处理系统、办公楼及其他附属设施。设计处理餐厨垃圾45t/d，采用处理方式为“固液分离+油水分离+厌氧发酵”。项目代码：2405-533103-04-01-248950。
我局同意该项目按照《报告表》中的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。
二、环境管理要求
（一）《报告表》作为项目施工期和营运期环境管理的依据，你公司应认真落实《报告表》中提出的各项环保对策措施。
（二）做好大气污染防治，确保大气污染物达标排放。施工期加强管理，文明施工，定期进行洒水降尘，施工扬尘排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值；运营期做好拉运臭气及厂内废气收集处理，厂内共设置2个有组织排气筒，其中餐厨垃圾处理车间废气采用负压抽风，经酸洗+碱洗处理后，通过15m高排气筒排放，臭气浓度限值及硫化氢、氨有组织排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，非甲烷总烃排放速率及浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；蒸汽发生器燃烧废气采用低氮燃烧技术，通过12m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度限值执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准；厂界硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准；厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无组织排放浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。
（三）做好水污染防治，施工期废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘；运营期做好雨污分流，雨水排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；预处理车间清洁废水、设备冲洗废水及车辆冲洗废水进入餐厨垃圾处理工序，一并经三相分离进入三相分离液，三相分离废液和废气喷淋废水经厌氧处理后委托芒市生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理，各项废水排放浓度须达到渗滤液处理站的设计进水标准，若渗滤液处理站无法接收的情况下，交由芒市生活垃圾焚烧发电厂处理。
（四）控制噪声污染，确保厂界达标。合理安排施工时间，降低施工噪声对周围环境的影响，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（五）加强固体废弃物分类管理和处置。施工期产生的建筑垃圾须及时处置，不得乱堆乱放。运营期做好一般固废的管理，并执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
（六）加强环境管理，运营期必须严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，加强风险排查与防控，并编制突发环境风险事件应急预案，到我局进行备案。
（七）项目污染物总量控制指标：非甲烷总烃0.887吨/年，氮氧化物0.462吨/年。
三、其他要求
（一）认真落实环保资金的投入，严格按照《报告表》提出的环保投资概算执行，建立健全环境管理工作机构，明确工作职责，认真开展环境管理工作。
（二）项目建设必须严格执行“三同时”制度和排污许可制度，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，积极配合生态环境部门的环境检查工作；项目建设完成后，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，在全国排污许可证管理信息平台-公开端(http://permit.mee.gov.cn)提交相关排污许可申请材料，并向德宏州生态环境局申领排污许可证；严格按《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行。运营期间按照相关要求开展自行监测，建立环境管理台账，如实公开有关环境信息，确保污染物达标排放。
（三）项目的性质、规模、地点、采用防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。
（四）建设单位应在收到本批复30日内，将《报告表》送芒市生态环境保护综合行政执法大队。请芒市生态环境保护综合行政执法大队加强项目施工期和营运期的环境保护监督检查工作。
德宏州生态环境局芒市分局

2025年1月14日
────────────────────────────────────────────────────────────
德宏州生态环境局芒市分局办公室           2025年1月14日印发

────────────────────────────────────────────────────────────
PAGE  


