建设项目环境影响报告表
（报批稿）
项目名称：安家小区建设项目
建设单位（盖章）：德宏州安家房地产开发有限责任公司
编制日期：二〇一九年八月
目录
1

表一、建设项目基本情况

8

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

13

表三、环境质量状况

15

表四、评价适用标准

20

表五、建设项目工程分析

34

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

36

表七、环境影响分析

52

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

54

表九、结论与建议



附表：
环评审批基础信息表
附件：
附件1  委托书
附件2  备案证
附件3  土地产权证明
附件4  规划条件

附件5  营业执照和法人身份证

附件6  审核单、进度表、合同

附件7  项目评审会记纪要

附件8  专家签到表

附件9  修改对照表

附图：
附图1  地理位置图
附图2  项目总平面布置图
附图3  项目区水系图
附图4  项目周边关系示意图。
表一、建设项目基本情况
	项目名称
	安家小区建设项目

	建设单位
	德宏州安家房地产开发有限责任公司

	法人代表
	吴莹
	联系人
	吴莹

	通讯地址
	云南省德宏州芒市阔时路98号园丁小区23号商铺

	联系电话
	180*****889
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市机场大道30号

	立项审批
部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	2019-533103-70-03-032930

	建设性质
	√新建□改扩建 □技改
	行业类别及代码
	K7010房地产开发经营

	占地面积
(m2)
	8914.7
	绿化面积
(m2)
	2699.42

	总投资
(万元)
	4582
	其中：环保投资(万元)
	77.2
	环保投资占总投资比例
	1.68%

	评价经费
(万元)
	1.5
	预期投产日期
	2020年9月

	工程内容及规模：
一、任务的由来
随着芒市区域城镇化的发展，人居条件有了很大改善，越来越多的居民希望改善居住环境。在此基础上，德宏州安家房地产开发有限责任公司成立于2019年3月19日，决定在芒市机场大道30号进行安家小区建设项目。
本项目用地属于城镇住宅用地，已经取得不动产权证书，详细见附件；
本项目已经取得芒市发展和改革局的投资备案证，详细见附件；

本项目已经取得芒市住房和城乡规划局的出让用地规划条件，详细见附件。
本项目红线用地面积8914.7m2，建筑占地面积3053.23m2，总建筑面积为10758.5m2，属于房地产开发项目，配套建设一套污水处理站，用于处理项目产生的生活污水。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日），项目属于“三十六条、房地产”中“106房地产、宾馆、标准厂房、办公用房等”中“需自建配套污水处理设施的”，需要编制报告表。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等相关环境保护法规的要求，德宏州安家房地产开发有限责任公司委托我单位承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关人员进行了现场调查和踏勘，并收集了相关资料，在收集和分析项目区现有资料的基础上，通过认真分析和评价，编制了《安家小区建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
二、项目概况

1、项目名称、性质、建设地点

项目名称：安家小区建设项目

建设单位：德宏州安家房地产开发有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：云南省芒市机场大道30号，坐标：东经98°32′15.03"，北纬24°25′04.52"。具体地理位置见图1。

2、建设内容、规模

（1）建设规模

本项目总占地面积8914.7m2，建筑物占地面积3053.23m2，建筑物建筑面积为10758.5m2，容积率为1.207，建筑密度为34.2%。项目绿化面积2699.42m2，绿化率30.3%，停车位91辆。

本项目无地下建筑。本项目建筑物为联排住宅（A、B、C户型）、商住楼（A栋、B栋）和物业用房。
（2）建设内容

本项目建设内容包括主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程。
主体工程包括联排住宅（A、B、C户型）、商住楼（A栋、B栋）和物业用房；
公用工程包括内部道路、供水、供气、供电、排水等；
辅助工程包括地上停车场、变压器等；
环保工程包括污水处理设施、固废收集设施及噪声治理措施等。项目建设内容详见表1-1。

表1-1  项目建设内容一览表

工程类型

单项工程名称

建设内容/规模

备注

主体工程

联排住宅（A、B、C户型）

位于项目中间及北面其余，共5栋，3F，建筑面积5939.12m2，24户。
其中联排住宅A户型1栋，3F，建筑面积2099.92m2，8户，每户建筑面积262.49m2。

联排住宅B户型2栋，3F，建筑面积1921.2m2，8户，每户建筑面积240.15m2。

联排住宅C户型2栋，3F，建筑面积1918m2，8户，每户建筑面积239.75m2。

商住楼（A栋、B栋）

位于项目区南面区域，2栋，6F，建筑面积4668.42m2，该商住楼单元设36户，可以作为商住两用。
其中A栋商住楼3027.24m2；
B栋商住楼1641.18m2。

物业用房

位于项目区东面，3F，建筑面积150.96m2，用于物业办公，物业工作人员10人。

公用工程

内部道路

内部道路宽度5-6m，设计速度范围在≤20km/h。

供水

由芒市市政管网直接引入。

供气

由市政天然气管网直接引入。

供电

从芒市市政电网引入，通过1台变压器分配至各用电单元。

排水

项目实行雨污分流制度；雨水进入项目区雨水管网截流后从雨水总排口，排出项目区。
（1）近期：
项目区生活污水使用密闭管网收集后，通过化粪池、污水处理站处理，处理后全部回用于项目区道路浇洒、绿化和冲厕，不外排。
（2）远期：
待机场大道污水管网建成后，项目生活污水使用密闭管网收集后，经化粪池处理后，排入机场大道市政污水管网。

辅助工程

停车场

项目停车位为植草砖铺设生态车位，车位91个

变压器

安装1台箱式变压器

环保工程

废水处理设施

近期：1个20m3化粪池；1套处理能力24m3/d的污水处理站和一套回用管用系统。一个360m3的废水暂存池（用于雨天条件下污水的暂存）。

远期：1个20m3化粪池。

固废处理设施

设置6个带盖的移动式生活垃圾桶。

噪声治理措施

水泵设置泵房，安装减震垫，加强物业管理服务。

绿化

绿化面积2699.42m2，实施高大乔木、灌木和草本结合的绿化方案，美化环境。

1）给水工程

项目区供水从芒市来自水厂由市政管网引入。
项目给水管管径D150mm，采用PE给水管，热熔连接，埋地敷设。按国家消防用水量的要求，项目设置消防栓，室外消防栓沿道路设置，并靠近路口及主要建筑物，消防栓布置间距不大于120米。
2）排水工程

项目区采取雨污分流制，屋面雨水经雨水管道系统排至室外雨水井，同时汇集项目区地面雨水一起纳入项目雨水管网，顺地势排出项目区。

污水管沿道路铺设，规划污水管管径DN150mm。污水管管顶覆土深度不小于0.7米，采用自重排放形式，埋设坡度和坡向与道路基本一致，检查井应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处。
①近期
项目区生活污水使用密闭管网收集后，通过项目区统一建设的化粪池、污水处理站处理，处理后回用于项目区道路浇洒、绿化，不外排。雨天条件下，为暂存污水，建设1个360m3的废水暂存池。

②远期
待机场大道污水管网建成后，项目区生活污水使用密闭管网收集后，通过化粪池预处理，将生活污水排入机场大道市政污水管网。

3）电力工程

项目从芒市市政电网引入，设置1个250KVA的变压器1台。
4）绿化工程

项目区绿化面积2699.42m2，绿化率30.3%，实施高大乔木、灌木和草本结合的绿化方案，选择种植当地乡土树种，美化环境。
5）污水处理站

项目可研阶段提出建设1套污水处理站，处理规模24m3/d，推荐处理工艺为二级生化处理工艺”。
化粪池、污水处理站布置在项目区最北侧，全场地势最低处，便于自流进入。本次环评要求污水处理站的处理工艺应在二级生化处理工艺的基础上增加超滤膜处理，进一步净化水质，以满足回用水标准要求。
3、主要经济技术指标

本项目主要经济指标见表1-2。

表1-2   项目主要经济指标一览表

序号

项目

单位

数量

备注

一

规划总用地面积

㎡

8914.7
13.37亩

二

建筑占地面积

㎡

3053.23
三

总建筑面积

㎡

10758.5
3.1
联排A户型

㎡

2099.92
8户，单户262.49m2
3.2
联排B户型

㎡

1921.2
8户，单户240.15m2
3.3
联排C户型

㎡

1918
8户，单户239.75m2
3.4
A栋商住楼

㎡

3027.24
3.5
B栋商住楼

㎡

1641.8
3.6
物业用房

㎡

150.96
四

容积率

1.207 

五

建筑密度

%

34.2%

六

绿地率

%

30.3%

绿化面积

㎡

2699.42
七

停车数量

个

91
八

总投资

万元

4582

九

环保投资

万元

77.3

环保投资占总投资比例

%

1.68

4、拆迁及用地说明

项目不占用基本农田，用地性质为城镇住宅用地，详见不动产权证明。

本项目占地范围内不涉及拆迁。
5、总平面布置

本项目地块呈规则矩形，地势平坦，适宜场地建设。项目区南面紧挨机场大道，北面为闲置空地和耕地，东面为宏天小区，西面为一汽通用汽车德宏鸿盛店。

本项目规划设计1个出入口，位于项目南面，连接机场大道。联排住宅位于北面和中间区域，商住楼位于项目区南面，挨近机场大道。物业用房布置在项目区东面，变压器紧挨物业用房。地上停车场充分利用地上空地，分布在项目空地处，为地上植草砖铺设生态车位。

项目化粪池、污水处理站位于项目区北面，为地势最低处，设置为地埋式，污水可以自流进入。项目移动式垃圾桶合理分布于项目每栋楼下；项目区内部做到人车分流。
项目总平面布置图见图2。

6、工程进度安排

项目建设周期为12个月，高峰期施工人员为40人。计划于2019年9月开工，预计于2020年9月竣工。
7、工作制度及劳动定员

项目全年运行365天。

项目物业工作人员约10人。项目区规划住户60户，240人。

8、项目投资及环保投资

本项目投资4582万元。其中环保投资77.2万元，占项目总投资的1.68%。环保投资具体情况见表1-3。
表1-3  项目环保投资情况  单位：万元

序号

项目

具体规格

金额

1

废水治理措施

施工期

2个2m3废水沉淀池

0.5

运营期

1个总容积20m3的化粪池

3.0

自建一套污水处理站，处理规模24m3/d，处理工艺采用二级生化处理工艺+超滤膜工艺

32

一个360m3的废水暂存池

15

1套中水回用管网
4.2

2

废气处理措施

施工期

采取洒水降尘措施，围挡措施，出入口使用轮胎清洗池进行清洗，物料使用遮盖措施

4.0

车辆限速行驶，加盖篷布和洒水降尘

0.8

3

噪声防治措施

施工期

选择低噪声的施工机械设备，加强施工机械设备的维护保养，设置围挡

2.0

运营期

水泵安装减震垫，设置泵房

0.4

4

固体废物处置措施

运营期

6个带盖移动式生活垃圾桶

0.3

5

生态环境

绿化面积2699.42m2

15

合计

77.2

本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，土地手续合法。项目区地被植物现状为杂草覆盖，不存在原有项目污染问题。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置
芒市（原为潞西市）地处云南西部，德宏州东南，东经98°1′~98°44′，北纬24°5′~24°39′之间。东西长约71.5公里，南北宽约65.1公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。市政府驻地芒市镇也是州府驻地，是全州政治、经济、文化中心和交通通信枢纽，距省会昆明芒市镇交通便捷，区位优势明显，辖区总面积364.2平方公里，东、北接保山市龙陵县象达乡、龙山镇，西、南连风平镇、轩岗乡。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。

本项目位于芒市机场大道30号，南面紧挨机场大道，交通便利，详见图1地理位置图。679公里，空距427公里。
2、地形地貌

芒市属横断山系南段中切割中山盆地类型，呈现出“两山、两坝、两河”的地貌特征。地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷盆地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000米～2700米之间。西支自背阴山向西延伸至江东梁子、五岔路、西山入瑞丽市。芒市最高海拔点在平河箐口为2889.1米，最低点中山乡芒杏河河口为528米。

项目区地势平坦，土地平整后可以开展项目建设。

3、气候与气象

芒市地处低纬高原，太阳高度较大，太阳辐射较强，热量丰富。又由于地处印度洋南亚热带季风气候区，具有低纬度、山原型季风气候特征，每年夏秋主要受印度洋孟加拉湾暖湿汽流的影响，降水较多；冬春受亚欧大陆中心及蒙古高原干冷气团的控制，降水稀少，流域内具有夏长冬短、四季温差小、年温差大、干湿季节分明、垂直差异显著、冬春干旱、夏秋湿涝的特点。每年5月～10月为雨季，降雨量高度集中，水汽充沛，其中，5月～10月降雨量约占年降雨量的89％，6月～8月降雨量占全年降雨量的64％，11月至次年4月为旱季，降雨量约占全年降雨量的11％，该地区属于滇西南多雨区，多年平均降雨日数多达171天，由于受地形、地貌及高程等地理因素的作用及影响，降雨量在时空上分布不均，山区大于坝区、河谷区，降雨量随高程变化较明显。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1966年5月17日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月6日），年积温7170℃。多年平均年降水量1725.7mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。多年平均蒸发量1702.2mm；多年平均日照时数2402小时；多年平均相对湿度84%；无霜期315天；风向多为静止风及西南风，多年平均风速0.9m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。
4、水文特征

芒市水资源丰富，多年平均总产水量31.8亿立方米（径流量）。水资源季节分布不均匀，雨季水量有余，5～10月为丰水期，径流量约占全年总量的77%，有山洪暴涨成灾现象；干季水源不足，3～5月缺水，径流量仅占全年总量5%左右。芒市区域年均地表径流量23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。平均年径流量1085mm。

地表水分属伊洛瓦底江水系和怒江水系，共有大小河流229条，其中属于伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360平方公里，年均地表径流量18.87亿立方米。主要干流为：

龙江：发源于高黎贡山西麓腾冲县境，海拔2520米的火草地山，由北向南绕行与梁河、潞西、陇川三县界峡谷区，过潞西杏万、梁河县勐养盆地东侧、于朗蚌村附近入芒市河，遮放盆地底南缘，与芒市河汇口以下称瑞丽江，经黑山门峡谷进入瑞丽市境内。龙江干流经市境总长81.0千米。龙江在芒市境内主要支流有芒市河、番家山河、光荣河、南茄河等。集雨面积2360.3平方公里。产水量为25.45亿立方米。

芒市河（亦称芒市大河）：发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300米。之后进入芒市盆地首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇，芒里寨出谷进入遮放盆地，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

项目涉及的地表水为广沙河和芒市大河。本项目北面有一条农灌沟，位于项目区北面50m，该农灌沟从北向南进入广沙河，最终汇入芒市大河。
项目区域水系见图3。

5、土壤

根据土壤普查统计，芒市共9个土类，16个亚类，35个土属，58个土种。其中：砖红壤性红壤面积260.2亩，占总面积的58.1%，共分2个亚类，10个土属，15个土种，主要分布在海拔1500米以下的山地、坝区阶地和低丘。红壤面积78.8万亩，占总面积的17.6%，共分2个亚类，6个土属，9个土种。主要分布在海拔1500~2000米之间的山地。黄壤面积26万亩，占总面积的5.8%，共分2个土属，3个土种。主要分布在海拔2000~2600米之间山地。棕壤面积1.8万亩，占总面积的0.4%。主要分布在海拔2600~2889米之间山地，土壤发育慢，矿质风化程度低，含砾砂多，保水保肥力差，共分3个亚类，7个土属，22个土种。石灰岩面积30万亩。占总面积的6.7%。分布零散不成带域，主要在勐嘎镇、东山乡的部分地区，质地较粘细，保水保肥力强。紫色土面积7.6万亩，占总面积的1.7%。主要分布在三台乡、法帕镇的部分地区，土质偏粘，保水保肥力强。冲积土面积2.4万亩，占总面积的0.5%。主要分布在芒市河两岸的河漫滩平地上。质地砂性，保水保肥力差。沼泽土面积1123亩，占总面积的0.03%。主要分布在芒市、芒里的部分地区，土壤质地粘细含水多。砖红壤、红壤、黄壤、棕壤成土母岩主要由粗粒结晶、花岗岩、变质岩、砂岩、砂岩质和玄武岩等岩石风化物提供，其理化性能为容易风化，质地疏松，机构松散，持水力较弱，植被受破坏后，易产生水土流失。

6、植被
芒市森林资源丰富，境内最高海拔2889.1米，最低海拔528米，垂直高差2361.1米，水热资源丰富，具有多种多样的森林植被类型和动物类型，是一个天然物种基因库。据1999年高等植物调查，有高等植物257科，2564种亚种、变种和变型。其中：国家级重点保护植物26种、省级重点保护植物21种。

芒市林业用地面积211300公顷，其中：有林地172700公顷，疏林地1800公顷，灌木林地9200公顷，未成林造林地6500公顷，无立木林地1900公顷，宜林荒山荒地19200公顷，森林覆盖率61.22%。全市活立木总蓄积1707.07万立方米(不包括经济林橡胶)，其中：有林地蓄积1600.52万立方米，疏林地蓄积3.7万立方米，散生木蓄积84.44万立方米，四旁树蓄积18.41万立方米。

项目建设区域内受人为活动影响，地表植被仅有零星杂草，无天然及次生乔、灌、草等植被，区域内无国家、省级珍稀保护植物。
7、周边企业调查
本项目位于芒市机场大道30号，南面紧挨机场大道，机场大道两侧存在一些企业，详细调查如下:

表2-1   周边企业调查一览表

序号
企业名称

方位/距离

主要排放污染物类型
备注
1
一汽通用汽车德宏鸿盛店

西面紧邻

固废、废水、噪声
2
芒市泰华食品厂（已倒闭）
西面40m

废气、固废、废水

3
中国石化机场大道加油站
南面180m

废气、固废、废水
4
德宏金旺汽车销售公司
南面100m

废水

5

德宏博大汽修厂

南面70m
废气、固废、废水

6

德宏正东汽车销售公司

东南面80m
废水

项目周边企业分布见图4项目周边环境关系示意图。

[image: image1.jpg]13578212009
:: 13988278446

RMNETAERZAGR

HERE:

/? FOTORN
4 BEBHEZE

v 4




      [image: image2.jpg]4 .\..\\.v\\.t‘:m\s. g

4

'
4

bpty





一汽通用汽车德宏鸿盛店（西面紧邻）            芒市泰华食品厂（西面40m）

[image: image3.jpg]


      [image: image4.jpg]BSG0mm

|
£




中国石化机场大道加油站（南面180m）      德宏金旺汽车销售公司（南面100m）
[image: image5.jpg]108 +/150 578 A%
20F/280 = A

(g 0RIm0RABIT




     [image: image6.jpg]15519/4008695519

%

TRBERE: 0692-2999195 2 =

i

i 1





德宏博大汽修厂（南面70m）                德宏正东汽车销售公司（东南面80m）




表三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状
据《德宏州城市环境空气质量月报（2019年6月）》，芒市城市环境空气质量优良率为100%。全市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5日均值均在一级标准内。臭氧日最大8小时平均月均值比上月下降了35.5%，76.7%的日均值达到一级标准，23.3%的日均值达到二级标准。
项目区可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，可以判定，项目区属于环境质量达标区。

2、地表水环境质量现状
项目涉及的地表水为广沙河和芒市大河。本项目西面有一条农灌沟，位于项目区西面50m，该农灌沟从北向南进入广沙河，最终汇入芒市大河。据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），芒市大河（木康断面—入瑞丽江口）水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，2018年芒市大河风平断面水质有所下降，由2017年的Ⅲ类良变为Ⅳ类轻度污染，主要超标污染物为氨氮，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据调查，芒市大河风平断面水质原因为该河段内城市、农村生活污水和农业面源汇入，导致水质超标。
3、声环境质量现状
根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，2018年，芒市城市区域环境噪声设监测点106个，昼间年平均等效声级为50.7dB(A)，夜间年平均等效声级为45.6dB(A)，从芒市城市区域看，声环境质量良好。
4、生态环境质量现状
本项目占地为城镇住宅用地，受认为活动影响干扰，现状地表被杂草覆盖，区域生态环境质量现状一般。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目保护目标及保护级别见表3-1及图4项目环境关系示意图。
表3-1  主要环境保护目标一览表

类别

环境保护目标

坐标
方位、距离

人口

保护级别

大气环境
宏天小区
东经98°32′18.27"，北纬24°25′06.52"
东面紧挨
600人
GB3095-2012《环境空气质量》二级标准 

广母村

东经98°32′21.05"，北纬24°25′06.68"
东面200m

约3000人

德宏州应急救援训练基地

东经98°32′14.55"，北纬24°24′58.24"
南面120m
120人

声环境

宏天小区
东经98°32′18.27"，北纬24°25′06.52"
东面紧挨
600人
GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

广母村

东经98°32′21.05"，北纬24°25′06.68"
东面200m

约3000人

德宏州应急救援训练基地

东经98°32′14.55"，北纬24°24′58.24"
南面120m
120人

地表水环境
农灌沟
东经98°32′12.29"，北纬24°25′05.76"
北面50m
---

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准
广沙河

东经98°32′19.64"，北纬24°24′55.12"
南面350m
---
芒市大河

东经98°31′45.92"，北纬24°25′07.12"
西面780m
---
生态环境

保证项目区内的植被类型、植被数量不减少




表四、评价适用标准

		300

	200

	

	2、声环境质量标准

项目区紧邻机场大道一侧35±5m范围内的声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行2类标准。

表4-2声环境质量标准  单位：Leq〔dB(A)〕

功能区类别

昼间

夜间

2类

60
50

4a类

70
55
3、地表水环境质量

项目涉及的地表水为广沙河和芒市大河。本项目北面有一条农灌沟，位于项目区北面50m，该农灌沟从北向南进入广沙河，最终汇入芒市大河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年），芒市大河（木康断面—入瑞丽江口）水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。芒市大河的支流广沙河及农灌沟参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表4-3  地表水环境质量标准   单位：mg/L

项目
pH（无量纲）
COD

BOD5

总磷（以p计）
氨氮
Ⅲ类标准
6~9

≤20
≤4
≤0.2

≤1.0


	


	pH

	6～9

	无量纲
	
	2
	色度
	≤30
	度

	3

	嗅觉
	无不快感
	/


	4

	浊度
	≤10

	≤10

	≤5

	NTU


	5

	溶解性总固体
	≤1000

	≤1500

	≤1500

	mg/L

	6

	五日生化需氧量（BOD5）
	≤20

	≤15

	≤10

	
	7

	氨氮（NH3-N）
	≤20

	≤10

	≤10

	
	8

	阴离子表面活性剂
	≤1.0

	
	9

	溶解氧
	≥1.0

	
	10

	总余氯
	接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2

	
	11

	总大肠杆菌群数
	≤3

	个/L


	备注：回用水水质指标采用绿化、道路洒水、冲厕中较为严格的水质指标。



	2）远期：

项目生活污水经化粪池处理后，排入机场大道市政污水管网，最终进芒市污水处理厂。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮、总磷参照GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准排放限值。
表4-9  本项目远期污水排放标准    单位：mg/L（pH无量纲）

项目

pH

CODCr

BOD5

SS

氨氮

TP

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
6-9

≤500

≤300

≤400

---

---

GB/T31962-2015表1

A级标准

6.5-9.5

≤500

≤350

≤400

≤45

≤8

本项目污水排放标准
6-9

≤500

≤300

≤400

≤45

≤8

3、噪声排放标准
（1）施工期

施工期建筑施工场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。
表4-10建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：dB（A）
主要噪声源

噪声限值

昼间

夜间

施工噪声
70
55
（2）运营期

噪声临近机场大道一侧35±5m范围执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中社会生活噪声排放源边界噪声排放限值4类标准，其他区域执行2类标准。
表4-11  社会生活环境噪声排放标准   单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

2类
60

50

4类

70
55

	

	总
量
控
制
指
标
	根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标：

1.污水

近期：
生活污水经过化粪池、自建污水处理站处理后，回用于项目区绿化、道路浇洒，不外排，不设置污染物总量控制指标。
远期：
项目生活污水经化粪池预处理后，排入机场大道市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂进行处理。项目全年污水排放总量为7154m3/a，COD排放量为2.146t/a，氨氮排放量0.179t/a。污染物总量控制指标纳入芒市污水处理厂进行考核，不再单独设置污染物总量控制指标。
2.固体废物

固体废物得到合理处置，处置率100%。



表五、建设项目工程分析
	工艺流程简述：

（一）施工期污染工序简述
1.施工组织与施工工艺
1）施工组织

前期准备：清除场地杂物→搭建临时设施→复核施工图。

竖向建筑：施工放样→基础开挖→场地平整→建构筑物基础施工→上部土方回填→上部构造施工→外墙装饰及水电安装。

为减少项目区施工对周边的影响，保障施工安全，项目建设前沿征地红线设置临时砖砌围墙措施，将施工区域与周边交通、生活区等隔离开，减少对外界影响。项目施工时，施工现场必须设置1个车辆清洁池，深度不低于30cm，对驶出车辆进行冲洗。

此外，施工单位对各种材料的规格、用量、临时堆放场地等，均需做出合理安排调运计划，注意工程项目先后衔接，保证材料及时满足工程所需，工程结束后，将工程区范围内的临时设施拆除，清理施工迹地。
2）施工条件

①主要材料供应

本工程砼采用外购商品砼，不进行现场搅拌，也避免了大量砂石料及砼搅拌场的施工占地；工程建设过程中的钢材、砖块、石块、石板及其它建筑材料，按工程计划购买，采用汽车运输至施工地点，所需材料均从附近具有合法手续的供应商购买。

②施工供排水及供电
本工程施工期间的用水从芒市机场大道市政给水干管上引入项目区，不产生地面扰动，无新增占地，供水管网能满足施工期间的用水要求。

综合考虑到项目建设特点及建筑的施工工艺，为了避免水土流失现象，项目区内设临时排水沟，经排水出口处沉砂池沉淀后回用于施工工序和场地洒水降尘。

项目区周边已有完善的供电系统，施工期间直接引接即可。
③施工道路
机场大道紧挨项目南面，施工期间直接利用机场大道，即可满足施工运输要求，不再新建进场施工道路。

④施工营场地布置

施工营地：项目区不设置单独的施工营地，生活用房租借附近民用。

施工场地：主要为施工材料、机械停放的临时场地，主要布置于项目用地区域内。
2.工艺流程及产污环节图
本项目施工期工艺流程图见图5-1。














图5-1   施工期施工工艺流程及产污环节图

1）表土剥离

对占地范围内的表土进行剥离，表土临时堆存在临时表土堆场，区域表土，表土中直径大于5cm的石砾应清理出土壤，其它区域表土剥离后直接采用推土机推土至临时表土堆场，表层夯实加以防护，并实施拦挡等临时防护措施。临时表土堆场布置在项目规划绿化区内，不新增占地。
2）场地平整

场地平整尽量利用机械施工，减少施工期限，同时，小的基础开挖工程尽量以人工为主，有利于减小工程施工作业面，减少对地表的扰动。

3）基础开挖

工艺流程为：测量放线→确定开挖顺序→分段、分层均匀开挖（穿插支撑梁施工）→排降水→清底→收尾。
基础开挖会产生一定土方，地表扰动也会产生扬尘，开挖机械设备会产生噪声。

4）建筑工程

采用机械和人工结合的方式对建构筑物进行施工。

5）道路工程

先进行道路路基及管网预埋区的开挖，管道施工主要为供水管网和雨污水管道的埋设。管道施工中最大开挖深度1.5m，采用挖掘机沿管道线路开挖后直接装5t自卸车运输至需要回填的地方。后期采用5t自卸车运输土方倾倒于管道周围，挖掘机回填。

道路修建时先清除地面表层软土，然后平整压实，可形成砂石路基，再在路表层铺设碎石，即可满足施工期材料运输的要求，施工结束后铺设路面。

6）管网工程施工工艺流程：测量放线—沟槽挖土和支护—管道基础施工—铺设管道—砖砌井—管道圬膀—沟槽回填。

7）电力施工工艺流程：测量放线—沟槽挖土和支护—垫层施工—电缆沟砌体—抹灰—安装电缆支架—回填土施工。

8）绿化工程

绿化工程安排在主体工程基本完工后实施。根据主体工程设计方案，项目建设将预留绿化区域，项目绿化工作主要分为：覆土、种植、养护，绿化工程基本采用人力施工。绿化区域上层耕植土采用项目剥离表土，绿化覆土深度根据树种不同合理确定，不低于50cm。
9）污水处理工程
本项目污水处理工程使用化粪池、污水处理站，外购设备，安装调试后，对周边区域进行覆土绿化。
（3）土石方工程
根据《安家小区建设项目水土保持方案》，本工程建设期间共开挖土石方0.37万m3，其中平整场地产生土石方0.04万m3，基础开挖产生土石方0.16万m3，剥离表土0.17万m3。场地回填土石方0.37万m3，其中绿化覆土回填0.17万m3，一般回填土石方0.20万m3；经场内调运，可以实现土石方内部平衡，全部实现综合利用。本工程建设不产生永久弃方。
临时表土堆场布置在项目规划绿化区内，不新增占地。临时表土堆场面积1000m2，高度2.0m，设计堆存容积为2000m3，可以满足项目剥离表土的堆存要求。

二、运营期运行情况简述

本项目运行过程中环境影响要素主要是住户产生的生活污水、生活垃圾、废气、噪声等。

三、污染源分析及产污核算

1.施工期污染源分析及产污核算

（1）废气

项目施工期大气污染物主要为扬尘和机械废气。
1）扬尘

施工期扬尘产生于土方开挖、回填、场地平整及物料运输等过程；主要污染物为TSP，呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较明显。根据同类工程类比浓度较高的地点是场地平整过中的土料装卸过程，产生量约20-50mg/m3。

2）机械尾气

本项目机械尾气主要来源于施工机械设备燃油废气及运输车辆尾气，尾气中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等，呈无组织排放，影响范围主要集中在施工场地及运输路径范围内，影响范围有限。
（2）废水
项目施工期废水主要为施工废水、生活污水。
1）施工废水

项目施工混凝土采用商品混凝土。施工废水为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为悬浮物。根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），建筑业用水定额用水量为1.5m3/m2。本工程总建筑面积为10758.5m2，则项目整个施工期施工用水量约16138m3，废水产生量根据经验值按用水量的5%估算， 则废水总产生量约807m3，日均施工废水产生量约2.2m3。项目区设置临时沉淀池，沉淀后用于洒水降尘，施工废水污染物产生浓度为：SS400mg/L、石油类30mg/L、pH值6~8。

根据项目建设分区及场地布设情况，共设置2个2m3的临时沉淀池，施工废水经过沉淀处理后，回用于施工用水和场地浇洒，不外排。

2）施工人员生活污水

施工生活营地租借附近民用住房，不在施工场地住宿。施工期产生的生活污水主要为洗手、看守施工现场人员的洗漱废水。其主要污染物为：COD、BOD5、SS、氨氮等。施工人数平均每天40人，生活用水产生量按20L/人·d，生活污水排放系数取0.8，则施工期生活污水产生量约为0.64m3/d。生活污水进入1个2m3的沉淀池经沉淀后，雨天储存、非雨天回用于施工现场洒水降尘，不外排。
（3）噪声
项目施工期噪声源主要是各种施工机械噪声和车辆行驶的交通噪声。

施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、钻机、载重汽车等，这些噪声均为间歇性非稳定声源，声级一般均在80dB(A)以上。根据对类似工程的监测调查，各施工机械噪声源强见表5-1。

多台同时作业时，噪声将增加3-8dB（A）。工程夜间不进行施工作业。
表5-1 施工期主要噪声源强  dB（A）

机械设备名称

源强

测量距离

污染源性质及排放方式

推土机

90
1m
间歇性非稳定声源

装载机

90
1m

挖掘机

100
1m

钻机

100
1m

混凝土振捣机

100
1m

载重车

85
1m

升降机

95
1m

（4）固体废物
施工期固体废物主要有场地平整、基础开挖产生的土石方、建筑垃圾及少量的生活垃圾等。施工人员食宿主要依托周边村庄，项目区内不设置施工营地。
1）土石方

根据《安家小区建设项目水土保持方案》，本工程建设期间共开挖土石方0.37万m3，其中平整场地产生土石方0.04万m3，基础开挖产生土石方0.16万m3，剥离表土0.17万m3。场地回填土石方0.37万m3，其中绿化覆土回填0.17万m3，一般回填土石方0.20万m3；经场内调运，可以实现土石方内部平衡，全部实现综合利用。本工程建设不产生永久弃方。
2）建筑垃圾

建筑垃圾包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质或木质建材等。
根据陈军等发表于2006年8月《环境卫生工程》中第14卷4期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量 20~50kg/m2，本次环评取20kg/m2，本项目总建筑面积为10758.5m2，因此建筑垃圾产生量约215t。
建筑垃圾采取分类处理，分拣出有回收价值的废木材、废塑料、废包装材料等，可送废品收购站回收利用；余下无回收价值的，用于场地内调运综合利用，建筑垃圾用于场地内回填，实行内部平衡。

3）生活垃圾

项目施工期高峰施工人员40人，按每天产生0.2kg生活垃圾计，则施工期生活垃圾产生量为8kg/d，经收集后，运往垃圾填埋场妥善处置。

（5）生态影响
项目建设过程中，对区域内的地表植被及原有植被会造成短期的破坏，但项目建成后，随着相关植被恢复和绿化工程，施工前产生的影响将消失，原有生态环境将得到较大改善，施工期对区域的生态影响是短暂的。
1）占地影响

本项目占地类型为城镇住宅用地，不会改变土地利用格局。
2）植被和动植物影响

本项目占地为城镇住宅用地，地表植被为杂草覆盖，项目占地和建设需要，原有地表杂草被清除，造成生物量损失。随着项目绿化的实施，损失的生物量和物种会得到一定程度的补偿。

由于项目区内人为活动频繁，已无大型动物出没，仅有适宜人类环境的比如鼠类、麻雀等小型动物。工程施工时，区域内动物将会迁移致周边环境中，工程建设不会干扰上述动物的正常活动，也不会对其生活习性造成改变。
2.运营期污染源分析及产污核算

（1）废气
项目运营期废气主要来源于汽车尾气，化粪池、污水处理站产生的异味。
1）汽车尾气

本项目共设置91个地上停车位，主要供住户私家车停放，车辆尾气中主要污染物是 CO、NOx及HC。进出项目区汽车具有间歇性，尾气发生时间短、产生量小。地上停车场为一个开阔的空间，周边绿化率较高，汽车尾气扩散快，大气污染物能够及时扩散，不会造成停车场内污染物的累积，污染物浓度较低。
2）异味

项目化粪池及污水处理站会产生一定的异味。项目区加强对环卫工作的监督管理，生活垃圾尽量做到日产日清。化粪池和污水处理站采取地埋式设计，周围种植绿化植物，可大大降低异味。

（2）废水
1）给水

本项目用水来自芒市市政给水管网，通过管网直接引入用户即可。

①住户用水
根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53T168-2019），城镇居民用水量按100L/(人•d)计，项目住户60户240人，住户生活用水量为24m3/d。

②物业人员用水

根据《云南省地方标准---用水定额》（DB53/T168-2019），物业管理生活用水量按50L/(人•d)计，物业管理人员10人，则物业管理人员生活用水量为0.5m3/d。

③绿化用水

本项目绿化面积为2699.42m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53T168-2019），园林绿化用水定额3L/（m2•次），每天3次，则绿化用水量24.3m3/d，使用污水处理站处理后的中水，不使用新水。

雨天（雨天时间170天）不浇洒。

④道路场地浇洒用水

本项目需要浇洒的道路和广场占地面积约3160m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53T168-2019），场地浇洒用定额2L/（m2•次），每天2次，则道路广场浇洒用水量12.65m3/d，使用污水处理站处理后的中水，不使用新水。

雨天（雨天时间170天）不浇洒。
⑤冲厕用水

本项目冲厕用水使用中水，中水回用管网供给24户联排住宅，冲厕用水按7L/次计，每天每户均冲厕次数12次（每户4人，人均3次），则冲厕用水量为2.02m3/d，全部使用中水，不使用新水。

2）污水产生量

①住户生活污水
住户生活用水量24m3/d，产污系数0.8，生活污水产生量19.2m3/d。
②物业管理人员污水

物业人员生活用水量为0.5m3/d，产污系数0.8，物业人员污水产生量0.4m3/d。

本项目污水产生量19.6m3/d，全年污水产生量7154m3/a。
3）污水排放量
（一）近期：
非雨天时，本项目绿化用水水量24.3m3/d，道路场地浇洒用水量12.65m3/d，冲厕用水量为2.02m3/d；芒市气象非雨天195天。
绿化回用水量为24.3×195=4738.5m3/a；
道路场地浇洒回用水量为12.65×195=2466.75m3/a；
冲厕回用水量为2.02×195=737.3m3/a；

则项目区中水回用量为4738.5+2466.75+737.3=7942.55m3/a，中水回用量大于项目生活污水产生量7154m3/a，可以实现废水不外排。
（二）远期：
待机场大道市政污水管网建成后，项目生活污水经化粪池预处理后，直接排入机场大道，污水排放量为19.6m3/d，全年污水排放量7154m3/a。
4）污水处理措施

（一）近期：
本项目污水处理措施包括化粪池和污水处理站。其中化粪池1个，污水处理站1套。

①化粪池
项目区污水处理站旁设置1个化粪池，总容积为20m3。

②污水处理站

本项目可研提出设置1套地埋式污水处理站，处理能力24m3/d，推荐处理工艺为二级生化处理工艺”。本次环评要求污水处理站的处理工艺应在二级生化处理工艺的基础上增加超滤膜处理工艺，以达到回用水质要求。
③污水暂存池
为避免雨天时，废水外排，项目需建设一个污水暂存池，本次环评按芒市连续降雨20天计算，每天污水产生量为19.6m3/d，扣除冲厕回用水量2.02m3/a，雨天条件每天需要暂存17.58m3/d，则20天需要暂存的污水总量为351.6m3，本次环评要求污水暂存池容积不得低于360m3。
（二）远期：
远期项目区设置1个化粪池，总容积为20m3，用于生活污水的预处理。

5）污水处置去向

（一）近期：
本项目污水收集后先经化粪池预处理，再经地埋式污水处理站进行二级生化处理+超滤膜处理，处理后的中水回用于项目区绿化、场地浇洒和冲厕，根据分析，项目全年污水产生量7154m3/a，项目绿化、道路浇洒和冲厕需要的用水量为7942.55m3/a，可以实现污水全部回用，不外排。
（二）远期：
项目远期生活污水经预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准排放限值，排入机场大道市政污水管网，最终进芒市污水处理厂进行处理。

6）水量平衡图
（一）近期：
本项目近期非雨天、雨天水量平衡图见图5-2，图5-3。年水量平衡图见图4。
[image: image7.png]8o

[V

o Ak | 1225 gk |

R (2450 0.1

AER N

e e S RN PP i BN

W 12.65¢

P 2o iR

B 9.6
ol = ]

L X I TSN R .60 24n'/d YEKAAN=
e | =
MR BN

oK) -
2000
A%

L2 ot pmshrkon i





图5-2  项目近期非雨天条件下水量平衡图 单位：m3/d 非雨天195天/a
[image: image8.png]8o

[V

2| ke | 102 ke
WS |24.5¢ 0.1¢
AR | yau
N L T N = g BUEEEN
0.6
200 L IBHULT
2020 10,6

v

2024 24n'/d FKAIIE—

24 PRSP by

17. 58,
v

ke





图5-3    项目近期雨天条件下水量平衡图   单位：m3/d  雨天170天/a
[image: image9.png]e
ya%

e O (. O

B |9751.05. 15 \
T 2125 ke [190] gy s, [ 16|
s
2466. 75+
/V
N ey BT prey——
Wi !
P L 24/ AU
pritiesren
757,30 Tisde
N :
107,50
U PRREEARRAL | ke

EIFLFRARY 1704, XK 19500




图5-4 项目近期全年水量平衡图    单位：m3/a
远期：
本项目远期非雨天、雨天水量平衡图见图5-5，图5-6。

[image: image10.png].8

[V

2} ke | 1225 ke o

0.1

ya%

wERAe |21 ke |04

TR (6
KER|

12,650
NV

B SR 200’ L FMBULR

Ve 19,
U S HUBKMES K ER





图5-5  项目远期非雨天条件下水量平衡图 单位：m3/d 非雨天195天/a
[image: image11.png].80

[V

» P EERK

240 19.24 19.2¢
>

PR

0.1

B | L

KER ya%

l

v

L T N = g BUEEEN

20’ M BILLE

HUBKE B AER.





图5-6 项目远期雨天条件下水量平衡图   单位：m3/d  雨天170天/a
6）污水产生、排放量

住户生活污水产生量19.2m3/d，物业管理人员污水产生量0.4m3/d。项目合计污水产生量19.6m3/d，全年污水产生量7154m3/a。
污水污染物主要有COD、BOD、氨氮、磷酸盐、动植物油等。项目区污水的水质特征与小区、酒店、商场等生活污水相差不多，本次环评类比《德宏(国际)珠宝小镇一期建设项目环境影响报告表》中的污水水质，污水中主要污染物产生浓度约为：COD=300mg/L、BOD5=150mg/L、SS=250mg/L、动植物油=10mg/L、NH3-N=25mg/L、总磷=8mg/L。

②污水排放情况

（一）近期：
近期本项目污水全部回用于绿化、道路浇洒和冲厕，不外排，排放量为0。
生活污水经化粪池、污水处理站处理后部分回用于绿化、道路浇洒和冲厕，回用水水质达到（GB/T18920-2002）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中的绿化、道路浇洒、冲厕用水标准中较严指标。
本项目采用二级生化处理+超滤膜处理工艺，设计出水水质为：COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、动植物油≤0.5mg/L、NH3-N≤2.5mg/L、磷酸盐≤0.4mg/L。
近期本项目污水产生和排放情况见表5-2。

表5-2    项目近期生活污水产排情况一览表

项目
单位

水质因子
CODcr
BOD5

SS

动植物油

氨氮
磷酸盐
污水产生量

m3/a

污水产生量19.6m3/d，产生总量为7154m3/a

产生浓度
mg/L

300

150

250

10

25

8
产生量
t/a

2.146

1.073

1.789

0.072

0.179

0.057

污水处理措施

项目区污水经化粪池预处理，再经污水处理站处理后回用于绿化、道路浇洒，全部回用，不外排。
污水排放量

m3/a

非雨天，污水全部回用；雨天，污水暂存在1个360m3的废水暂存池内，待非雨天时回用；全年来看，绿化、道路和冲厕浇洒用水回用量大于污水产生量，整体不外排。

去除效率

%
83.3%
93.4%
96%
95%
90%
95%
处理后污水浓度

mg/L

50

10

10

0.5

2.5

0.4

排放量

t/a

0
0
0
0
0
0
消减量

t/a

全部消减

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准限值中绿化、道路浇洒、冲厕用水标准中较严指标

mg/L

---

10

---

---

10

---

达标评价
---

达标
---

---

达标
---

（二）远期：
远期生活污水经化粪池预处理后，排入机场大道市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂进行处理。
远期本项目污水产生和排放情况见表5-3。

表5-3    项目远期生活污水产排情况一览表

项目
单位

水质因子
CODcr
BOD5

SS

动植物油

氨氮
磷酸盐
污水产生量

m3/a

污水产生量19.6m3/d，产生总量为7154m3/a

产生浓度
mg/L

300

150

250

10

25

8
产生量
t/a

2.146

1.073

1.789

0.072

0.179

0.057

污水处理措施

项目区污水经化粪池预处理，排入机场大道污水管网。
污水排放量

m3/a

污水排放量19.6m3/d，排放总量为7154m3/a
排放浓度

mg/L

300

150

250

10

25

8
排放量

t/a

2.146

1.073

1.789

0.072

0.179

0.057

GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准
mg/L

≤500

≤350

≤400

≤100

≤45

≤8

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
mg/L

≤500

≤300

≤400

---

---

---

达标评价
达标
达标
达标
-达标
达标
达标
（3）噪声
本工程噪声主要有社会活动噪声和污水处理站的水泵噪声。
1）社会活动噪声
项目区社会活动噪声主要来源于住户日常生活，噪声值约为55～70dB（A）。
2）水泵噪声

项目污水处理站的水泵噪声声级75dB(A)，强度不大，一般设在封闭的室内环境，对外环境影响不大，采取一般性隔声减振措施后即可达标。
本项目噪声污染源见表5-4。

表5-4    项目噪声污染源及源强

序号

来源

主要产噪设备

噪声值dB(A)
排放特性

1
住户

生活噪声

55～70

持续性噪声

2
污水处理站

水泵

75

持续性噪声
（4）固体废物

项目固体废弃物主要为生活垃圾、污泥。
1）生活垃圾

本项目住户60户240人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则住户生活垃圾产生量为120kg/d；
物业管理人员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则物业管理人员生活垃圾产生量为5kg/d；
项目区生活垃圾产生总量为125kg/d，45.63t/a，生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运处置。

2）污泥
项目化粪池、污水处理站在运行时会产生一定的污泥。根据《建筑给水排水设计规范》，结合自建污水处理站的实际情况，污泥产生量以每处理1m3产生0.5kg（湿重）计，项目年处理污水量7154m3/a，年产生污泥量约3.58t，定期委托当地环卫部门进行清掏、处置，处置率100%。



表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容类别
	时期
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	施工期
	施工机械
	机械废气
	产生量很小，为间断排放
	经稀释扩散后，无组织排放 

	
	
	施工场地
	粉尘
	20-50mg/m3
	采取四周围挡、洒水降尘后，无组织排放

	
	运营期
	停车场
	汽车尾气
	产生量很小，为间断排放
	经稀释扩散后，无组织排放

	
	
	化粪池、污水处理站
	异味
	---
	化粪池和污水处理站为地埋式，周围进行绿化。

	水污

染物
	施工期
	施工场地
	生活污水
	0.64m³/d
	沉淀池处理，用于施工场地洒水降尘，不外排

	
	
	
	施工废水
	2.2m³/d
	2个2m3沉淀池处理，用于施工场地洒水降尘，不外排

	
	运营期（近期）
	项目区住户、物业人员
	污水产生量
	7154m³/a
	0m3/a，全部回用于绿化、道路浇洒和冲厕，回用水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准限值，不外排

	
	
	
	COD
	300mg/L,2.146t/a
	

	
	
	
	BOD
	150mg/L,1.073t/a
	

	
	
	
	SS
	250mg/L,1.789t/a
	

	
	
	
	动植物油
	10mg/L,0.072t/a
	

	
	
	
	氨氮
	25mg/L,0.179t/a
	

	
	
	
	磷酸盐
	8mg/L,0.057t/a
	

	
	运营期（远期）
	项目区住户、物业人员
	污水产生量
	7154m³/a
	7154m³/a

	
	
	
	COD
	300mg/L,2.146t/a
	300mg/L,2.146t/a

	
	
	
	BOD
	150mg/L,1.073t/a
	150mg/L,1.073t/a

	
	
	
	SS
	250mg/L,1.789t/a
	250mg/L,1.789t/a

	
	
	
	动植物油
	10mg/L,0.072t/a
	10mg/L,0.072t/a

	
	
	
	氨氮
	25mg/L,0.179t/a
	25mg/L,0.179t/a

	
	
	
	磷酸盐
	8mg/L,0.057t/a
	8mg/L,0.057t/a

	固体

废物
	施工期
	施工场地
	土石方
	项目区土石方开挖0.37万m3
	全部用于项目区的回填，开挖、回填做到内部平衡，不会产生弃土

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	8kg/d
	收集后运往垃圾填埋场处置

	
	
	施工场地
	建筑垃圾
	215t
	集中收集，进行回收利用，无法回收利用的在场地内回填，综合利用

	
	运营期
	项目区
	生活垃圾
	45.63t/a
	生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运处置

	
	
	化粪池和污水处理站
	污泥
	3.58t/a
	经清掏后委托环卫部门定期清运处置

	噪声
	运营期
	本项目噪声包括社会活动的噪声和水泵噪声，噪声源强为55-75dB（A），水泵设置泵房，安装减震垫。采取措施后，噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）4类、2类标准要求。

	主要生态影响：

施工期因挖方、填方产生裸露地面，存在水土流失现象。项目通过采取一定的水土流失防治措施，可控制水土流失程度，同时施工时的临时占地应及时恢复，不会对周围环境造成大的影响。
运营期绿化面积为2699.42m2，通过绿化逐步改善环境，可以使水土流失恢复到施工前的水平。项目建成后，基本被建构筑物、硬化和绿化覆盖，基本不会产生水土流失。本项目对生态环境的影响很小。



表七、环境影响分析
	一、施工期环境影响简要分析

1、大气环境影响分析

施工过程中的空气污染主要来源于扬尘及施工机械产生的尾气。该部分污染呈间歇性，排放源位置和排放量不固定，且会随着施工期的结束而消失。

（1）施工扬尘

本项目使用商品混凝土，场地内不进行混凝土搅拌。
在项目的施工建设过程中，土石方开挖、土石方回填、平整场地、土石方和建筑材料的装卸以及土石方和建筑材料的运输等环节均会产生施工扬尘，将不同程度地影响项目周边环境。

施工扬尘主要为无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外，还可受多种因素制约，如与空气湿度、风速、风向等气象条件有关，影响面主要集中在施工场地150m范围内。在干季风大的情况下，施工现场扬尘飞扬，对周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。

本项目施工活动主要集中在项目区内，周边存在一定的环境保护目标，粉尘对周边环境有一定影响。本项目四周采取围挡措施，并采取洒水降尘措施，可以减少粉尘排放量；同时芒市多年平均风速0.9m/s，风速较小，不容易产生扬尘，只要严格采取洒水降尘措施，四周采取围挡，就可以最大程度减轻对周边环境和环保目标的影响。

本项目不涉及拆迁，无拆迁扬尘产生。本次评价根据《云南省大气污染防治条例》有关规定，要在施工场地围挡、物料堆放、车辆进出入冲洗、场地硬化及车辆密闭运输等方面提出如下扬尘污染控制措施：

①施工场地围挡：施工场地四周设置高度不低于2.0m的施工临时拦挡，从传播途径上对施工扬尘进行有效阻隔。施工场地进行洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。每天不少于3次，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。

②物料堆放：建材堆放点要相对集中，对易起尘的材料采取帷幕遮盖料堆，利用防尘帷幕等设施减少粉尘传播和飞扬对周围环境的影响。

③车辆进出入冲洗：运输车辆进出项目区要经过1个车辆清洗池，深度不低于30cm，对驶出车辆进行冲洗。
④场地硬化：施工场地对进出口及道路区及时进行硬化，采取洒水降尘措施，减少扬尘的产生和排放。

⑤车辆密闭运输：运输车辆应覆盖措施，严禁沿路泼洒，限速行驶；

施工期采取上述措施后，施工期扬尘对环境的影响将会大大降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（2）机械尾气影响

施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机及各型运输车辆等。大部分机械使用柴油作为能源，少量使用汽油，机械主要在土石方阶段使用；施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

项目区大气扩散条件相对较好，一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的机械废气经自然扩散和稀释后，对项目区域空气环境质量影响不大，仅对局部范围产生一定影响。

总之，施工期对空气环境的影响将通过加强管理，并采取有效措施防治，其影响将随着施工的结束而消失，影响较小。
2、废水影响分析

施工期废水主要为施工废水、施工人员产生的生活污水。
（1）施工废水

项目施工混凝土采用商品混凝土。施工废水为混凝土养护废水和设备、工具清洗废水，产生量较小，主要污染物为悬浮物。根据《云南省用水定额标准》（DB53/T168-2019），建筑业用水定额用水量为1.5m3/m2。本工程总建筑面积为10758.5m2，则项目整个施工期施工用水量约16138m3，废水产生量根据经验值按用水量的5%估算， 则废水总产生量约807m3，日均施工废水产生量约2.2m3。项目区设置临时沉淀池，沉淀后用于洒水降尘，施工废水污染物产生浓度为：SS400mg/L、石油类30mg/L、pH值6~8。

根据项目建设分区及场地布设情况，共设置2个2m3的临时沉淀池，施工废水经过沉淀处理后，回用于施工用水和场地浇洒，不外排。

（2）施工人员生活污水

施工生活营地租借附近民用住房，不在施工场地住宿。施工期产生的生活污水主要为洗手、看守施工现场人员的洗漱废水。其主要污染物为：COD、BOD5、SS、氨氮等。施工人数平均每天40人，生活用水产生量按20L/人·d，生活污水排放系数取0.8，则施工期生活污水产生量约为0.64m3/d。生活污水进入1个2m3的沉淀池经沉淀后，雨天储存、非雨天回用于施工现场洒水降尘，不外排。
本项目施工废水、施工人员产生的生活污水使用沉淀池沉淀处理后，回用于施工场地的洒水降尘，施工期废水不外排，对地表水影响很小。

3、施工噪声影响分析

（1）噪声源分析

根据工程分析，项目施工期的噪声源主要来源于施工设备运行、车辆运输等，各施工设备噪声最大值可达100dB（A），其特点是间歇性的，并具备流动性。

因此，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处距离衰减后的噪声。

各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见表5-1。

本项目仅在昼间施工，夜间不进行施工工作。
（2）施工噪声衰减预测

项目大多数施工设备噪声均属于中低频产噪设备，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：
Lr=Lr0-20lg(r／ro)

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；

      Lro---距声源r0处的A声压级，dB(A)；

      r---预测点与声源的距离，m；

      ro---监测设备噪声时的距离，m。

各受声点的声源叠加按下列公式计算：

LA=
[image: image12.wmf]]

10

log[

10

1

1

.

0

å

n

Li


式中：Li--- 第i个声源在预测点的声级，dB(A)；

      LA---某预测点噪声总叠加值；

      n ---声源个数

（3）施工噪声预测结果
本项目施工期的各种施工设备运行时，不同距离的达标范围预测结果如表7-1所示。

表7-1   各主要施工机械在不同距离处的贡献值 单位：dB（A）
施工机械
不同距离(m)声压级dB(A)
标准dB(A)
1m

10m

20m

40m

80m

100m

200m

70

55

推土机

90
70

64

58

52

50

44

70

55

装载机

90
70

64

58

52

50

44

70

55

挖掘机

100
80

74

68

62

60

54

70

55

钻机

100
80

74

68

62

60

54

70

55

混凝土振捣机

100
80

74

68

62

60

54

70

55

载重车

85
65

59

53

47

45

39

70

55

升降机

95
75

69

63

57

55

49

70

55

叠加值
106

86

80

74

68

66

60

70

55

从表7-1可以看出，在距施工机械位置约80m区域，各类施工设备噪声昼间均可达标，工程夜间不进行施工作业。施工的噪声源分布较为广泛，前面的预测值仅仅考虑了距离衰减，而实际传播过程中还会受到地形、树木等对噪声的阻隔和衰减作用，实际上的施工机械噪声的影响程度及范围应比理论上的推算要低一些，并且这种噪声影响是短时间的，噪声不产生积累，影响将随工程施工结束而消除。

本项目东面为宏天小区，在施工期施工噪声影响范围内，因此项目施工期噪声会对宏天小区居民产生一定影响。为满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)的限值要求（昼间≤70dB（A）），本次环评采取以下措施对噪声加以控制。
1）采用低噪声机械设备，施工单位应对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

2）优化施工方案，合理安排施工时间，夜间和午休时间不施工。

3）项目区四周建设不低于2.0m的拦挡设施。

4）中考和高考时间不得组织施工活动。
5）施工单位合理安排好施工时间，除工程必须、并取得当地环保部门批准外，严禁在12:00-14:00、22:00—次日7:00期间施工。若因施工工艺或特殊需要必须连续施工作业，施工单位应在施工前3日内报当地环境管理部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。建设单位与施工单位签订施工合同时，应明确连续施工手续办理条款。

6）合理布局施工场地，降低人为噪音，加强对施工人员的管理，做到文明施工，杜绝粗暴施工。

施工期机械噪声属于暂时性，随着施工期的结束而消失，对周围环境和宏天小区居民影响程度可以接受。
4、固体废物影响分析

施工期固体废物主要有场地平整、基础开挖产生的土石方、建筑垃圾及少量的生活垃圾等。施工人员食宿主要依托周边村庄，项目区内不设置施工营地。
1）土石方

根据《安家小区建设项目水土保持方案》，本工程建设期间共开挖土石方0.37万m3，其中平整场地产生土石方0.04万m3，基础开挖产生土石方0.16万m3，剥离表土0.17万m3。场地回填土石方0.37万m3，其中绿化覆土回填0.17万m3，一般回填土石方0.20万m3；经场内调运，可以实现土石方内部平衡，全部实现综合利用。本工程建设不产生永久弃方，对外环境影响不大。
2）建筑垃圾

建筑垃圾包括废弃的砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质或木质建材等。
根据陈军等发表于2006年8月《环境卫生工程》中第14卷4期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量 20~50kg/m2，本次环评取20kg/m2，本项目总建筑面积为10758.5m2，因此建筑垃圾产生量约215t。
建筑垃圾采取分类处理，分拣出有回收价值的废木材、废塑料、废包装材料等，可送废品收购站回收利用；余下无回收价值的，用于场地内调运综合利用，不得乱堆乱放，更不能丢弃在河道、生活垃圾填埋场，建筑垃圾充分用于场地低洼处的回填作业，实行内部平衡。

据上述相关规定，本项目建筑垃圾用于场地内低洼处的回填，可以满足国家对建筑垃圾进行处置相关规定，对外环境影响不大。

3）生活垃圾

项目施工期高峰施工人员40人，按每天产生0.2kg生活垃圾计，则施工期生活垃圾产生量为8kg/d，经收集后，运往垃圾填埋场妥善处置。
综上所述，施工期产生的固废去向明确，处置方式合理，不会产生二次污染，对周围环境的影响较小。

5、生态环境的影响

（1）对土地利用的影响分析

本项目占地为永久占地，占地不涉及基本农田。项目人为干扰较大，不存在原生植被，现状地表植被为杂草，项目区内无天然植被。本项目用地性质为城镇住宅用地，用地性质与建设所占地块的规划用地性质相符。因此，项目的建设不会改变其占地范围内的土地利用性质，对区域土地利用的影响不大。
（2）对植被和动植物的影响

本项目占地为城镇住宅用地，现状地表植被为当地常见的杂草，因项目占地和建设需要，原有地表的杂草需要被清除，可以造成一定的生物量损失。随着项目绿化工程的实施，损失的生物量会得到一定程度的补偿。

由于项目区内人为活动频繁，已无大型动物出没，仅有适宜人类环境的比如鼠类、麻雀等小型动物。工程施工时，区域内动物将会迁移致周边环境中，工程建设不会干扰上述动物的正常活动，也不会对其生活习性造成改变。施工结束后，原有的小型动物不会在项目区内生存，迁徙到周边适宜的生境进行生活。
（3）水土流失影响

施工期的施工活动可能会产生一定的水土流失、雨后地表径流形成的携带大量泥沙、土壤养分、水泥、其它地表固体污染物的废水，如果防护措施不到位，则项目建设施工期对外环境将会有不利影响。本项目建设过程中产生的水土流失量主要来自施工开挖造成扰动，导致开挖面土壤侵蚀加剧而增加的水土流失量。

为减小区域水土流失，需采取具有水土保持功能的措施，如在场地内采用一次性开挖、回填等，对开挖土方临时堆放、堆放砂石料等采取临时防护措施，包括临时拦挡、临时排水和临时遮盖措施，在绿化用地区设计植物措施，改善项目区生态环境，这些措施在一定程度上能够减少水土流失，防治项目建设对项目区带来的水土流失危害。建设单位在严格采取《安家小区建设项目水土保持方案》提出的水保措施建设后，项目建设引起的水土流失影响较小，对区域水土流失影响不大。

6、施工期物料运输对环境的影响分析
本项目物料运输将从机场大道运至项目区，不新建进场道路，运输路线两侧居民较多，运输过程中会对机场大道两侧居民生活和环境不可避免产生一定的影响。

（1）对周围交通道路两侧居民生活质量的影响

项目施工中对周边居民生活和企业生产的影响主要表现在：

①项目施工道路利用机场大道，运输车辆的使用将对沿线居民出行产生一定的不利影响，并带来一定的安全隐患。

②项目施工车辆在物料运输途中交通噪声及扬尘等将对道路沿线居民工作、生活环境产生一定的不利影响。

③项目建设需要劳动力资源，可增加周边地区的就业机会，增加当地居民的经济收入，有利于改善居民生活水平。

④项目建设将消耗大量的钢材、木材、水泥等，可拉动内需，带动钢材、建材等相关行业的发展，促进当地社会经济的发展。
⑤本项目的建设会对周边的餐饮行业带来一定的经济效益。

（2）对周围交通道路及环境的影响

施工所需砂石材料、钢材、水泥等建筑材料需要在场外购买，通过现有机场大道运至工地，导致经过施工路段的车辆堵塞或行车速度减慢，影响当地的交通正常运行和运输沿线的居民；另外，由于工程运输车辆一般为重型车辆，长时间的碾压可能会破坏项目区周边原有道路路面，物料运输覆盖不到位出现撒落会对运输线路两侧环境产生影响。

因此，对以上的影响建设单位应采取以下措施，减少对周围环境的影响：

①运输车辆用尽量避开车流量高峰期，运输物料进行覆盖，防止物料撒落；

②在施工前应提前做好管理协调、交通规划工作，避免给当地居民生活带来出行不便等不利影响；

③运输车辆尽量避开学校、医院和居民点，通过敏感点时减速慢行、减少鸣笛次数；

通过采取措施后可以减缓对周围交通道路和周围环境的影响，对周围居民的生活影响不大。
二、运营期环境影响分析：

1、空气环境影响分析

（1）废气
项目运营期废气主要来源于汽车尾气，化粪池、污水处理站产生的异味。
1）汽车尾气

本项目共设置91个地上停车位，主要供住户私家车停放，车辆尾气中主要污染物是 CO、NOx及HC。进出项目区汽车具有间歇性，尾气发生时间短、产生量小。地上停车场为一个开阔的空间，周边绿化率较高，汽车尾气扩散快，大气污染物能够及时扩散，不会造成停车场内污染物的累积，污染物浓度较低，对周围环境影响很小。
2）异味

项目区设置6个带盖移动式生活垃圾桶，垃圾桶远离住宅用户，生活垃圾做到日产日清，可以有效地减少生活垃圾长时间堆积腐败产生的恶臭气体。
化粪池和污水处理站采取地埋式设计，位于绿化区域，周围种植绿化植物，可以有效的防止恶臭气体的扩散，在布局上尽量远离周围的建筑物，并设置相应的隔离绿化带。所以项目营运期产生的异味通过空气扩散，以及项目内绿化植物的部分吸收作用后，对周围环境影响不大。
3）商住楼油烟影响分析
根据设计，商住楼配套建设专用烟道，用于收集少商住楼住户做饭产生的油烟废气，保证油烟废气通过楼顶高空排放，对环境影响不大。

底层商铺未规划引入异味、废气的餐饮服务商户，后期未引入餐饮服务商户，油烟废气必须按照《云南省大气污染防治条例》第三十条规定，餐饮服务商户要安装油烟净化设施并保持正常使用，油烟通过商住楼的专用烟道将油烟废气高空排放，对周边环境影响不大。

2、水环境影响分析

（1）近期水环境影响分析
1）近期废水处置方案

项目近期生活污水收集后先进入1个20m3的化粪池预处理，再进入一套污水处理站进行深度处理，污水处理后全部回用于项目区绿化和道路浇洒，不外排。
为了满足雨天条件中水暂存要求，本项目设置一个污水暂存池，容积360m3。

2）污水处理设施设置合理性分析

①化粪池容积合理性分析
项目区设置1个化粪池，总容积20m3。
根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），对污水在化粪池的停留时间为12h~24h要求，同时考虑1.2的冗余系数，本项目污水产生量为19.6m3/d，考虑停留时间12h以及1.2的冗余系数，则项目区化粪池总容积最少为11.76m3，本项目设置容积20m3的化粪池是合理的。

②污水处理站

本项目可研提出设置1套地埋式污水处理站，处理能力24m3/d，推荐处理工艺为二级生化处理工艺”。本次环评要求污水处理站的处理工艺应在二级生化处理工艺的基础上增加超滤膜处理，以达到回用水质要求。
1>处理能力可行性
本项目采用“二级生化处理工艺+超滤膜处理工艺”，处理能力24m3/d，大于污水产生量（19.6m3/d），因此自建的污水处理站可以将污水全部处理，处理规模设置可行。
2>处理工艺可行性分析
本项目采用“二级生化处理工艺+超滤膜处理工艺”，处理工艺介绍如下：
工艺流程见下图
[image: image13.jpg]K

ity

TR

>

A T ol o

LAz «—|

> A





图7-1 项目自建污水处理站处理工艺流程图

污水处理站污水首先流经闸门井、粗格栅截留大粒径悬浮固体后进入集水池，然后由提升泵房的污水泵提升，进入细格栅和旋流沉砂池，细格栅进一步截留固体悬浮颗粒，旋流沉砂池则沉降分离污水中比重较大的无机颗粒。旋流沉砂池出水自流进入配水井，分配出水平均进入后续的一体式氧化沟处理系统。一体式氧化沟处理系统设计为并联的2套处理系统，包括沟外的厌氧池、沟内的缺氧、好氧生物反应池以及中心的二沉池和内外回流系统等。污水进入一体式生物反应池后，依次经过厌氧段、缺氧段和好氧段，完成有机物降解、硝化和反硝化、磷吸收释放等反应，分解去除大部分的有机污染物、氮和磷等。一体式氧化沟内污水与污泥混合液在沟内充分反应后流入中心的二沉池，进行泥水的沉淀分离，沉淀后的上清液流入下一阶段进行超滤膜处理，进一步去除污染物，最终污水消毒后回用。

主要特点：（1）不设初沉池和单独的二沉池，流程短且占地少，建造及运行费用低，管理简便；（2）污泥自动回流且回流及时，剩余污泥量少且性质稳定；（3）抗冲击负荷能力强，硝化和脱氮作用明显，并有较强的除磷效果。（4）增加超滤膜工艺进一步去除污染物。
项目近期污水处理站设计出水水质及处理效率见表7-2。
表7-2    项目近期污水处理设施设计出水水质及处理效率一览表

项目
单位

水质因子
CODcr
BOD5

SS

动植物油

氨氮
磷酸盐
污水产生量

m3/a

污水产生量19.6m3/d，产生总量为7154m3/a

产生浓度
mg/L

300

150

250

10

25

8
去除效率

%
83.3%
3.4%
96%
95%
90%
95%
处理后污水浓度

mg/L

50

10

10

0.5

2.5

0.4

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准限值中绿化、道路浇洒、冲厕用水标准中较严指标

mg/L

---

10

---

---

10

---

达标评价
---

达标
---

---

达标
---

本项目采取的污水处理工艺在云南省各污水处理厂广泛采用，在国内运用较成熟，处理效果较好且稳定可靠，得到多数污水处理厂的广泛使用，特别是运用在处理生活污水和工业废水上。因此，本项目产生的污水经过自建污水处理站处理后，可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准限值，回用于绿化、道路浇洒和冲厕。
因此，从处理工艺上看，项目自建的污水处理站采用的处理工艺是可行的，污水处理后可以做到达标回用。

本环评要求项目区内的化粪池、污水处理站等纳污、排污设施，要委托有资质的单位进行设计和施工，以保障出水水质达标及设备正常运行。
3>污水暂存池合理性分析

为避免雨天时，废水外排，项目需建设一个污水暂存池，本次环评按芒市连续降雨20天计算，每天污水产生量为19.6m3/d，扣除冲厕回用水量2.02m3/a，雨天条件每天需要暂存17.58m3/d，则20天需要暂存的污水总量为351.6m3，本次环评要求污水暂存池容积不得低于360m3。容积设置合理。
3）中水全部回用的可行性分析

根据工程分析计算，项目生活污水产生量为19.6m3/d，全年产生量7154m3/a。
非雨天时，本项目绿化用水水量24.3m3/d，道路场地浇洒用水量12.65m3/d，冲厕用水量为2.02m3/d；芒市气象非雨天195天。
绿化回用水量为24.3×195=4738.5m3/a；
道路场地浇洒回用水量为12.65×195=2466.75m3/a；
冲厕回用水量为2.02×195=737.3m3/a；

则项目区中水回用量为4738.5+2466.75+737.3=7942.55m3/a，中水回用量大于项目生活污水产生量7154m3/a，可以实现废水不外排。
综上所述，项目近期污水处理设施处理工艺合理可行，容积设置合理，处理后的污水可以满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准限值，全部回用于绿化、道路浇洒和冲厕，不外排是可行的。

（2）远期水环境影响分析
机场大道作为芒市重要的市政道路，住建部门规划后期机场大道会进行市政污水管网的建设。待机场大道市政污水管网建成后，本项目污水将经过化粪池预处理后，直接排入市政污水管网。

项目区设置1个化粪池，总容积20m3。
根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），对污水在化粪池的停留时间为12h~24h要求，同时考虑1.2的冗余系数，本项目污水产生量为19.6m3/d，考虑停留时间12h以及1.2的冗余系数，则项目区化粪池总容积最少为11.76m3，本项目设置容积20m3的化粪池是合理的。
远期本项目污水产生和排放情况见表7-3。

表7-3    项目远期生活污水排放浓度达标性评价一览表

项目
单位

水质因子
CODcr
BOD5

SS

动植物油

氨氮
磷酸盐
污水产生量

m3/a

污水产生量19.6m3/d，产生总量为7154m3/a

污水处理措施

项目区污水经化粪池预处理，排入机场大道污水管网。
污水排放量

m3/a

污水排放量19.6m3/d，排放总量为7154m3/a
排放浓度

mg/L

300

150

250

10

25

8
排放量

t/a

2.146

1.073

1.789

0.072

0.179

0.057

GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准
mg/L

≤500

≤350

≤400

≤100

≤45

≤8

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
mg/L

≤500

≤300

≤400

---

---

---

达标评价
达标
达标
达标
-达标
达标
达标
根据表7-3看出，项目远期生活污水经预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准排放限值，排入市政污水管网是可行的。

（3）污水污染物总量控制指标
项目近期污水处理后全部回用于绿化、道路浇洒和冲厕，不外排，因此项目近期不设置污染物总量控制指标。
项目远期生活污水经化粪池预处理后排入机场大道市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准排放限值。项目远期污水排放量7154m3/a，COD排放量2.146t/a，氨氮排放量0.179t/a，纳入芒市污水处理厂进行考核，本项目不再单独设置污染物总量控制指标。

（4）小结
本项目近期生活污水采取合理有效的处理措施后，污水能够得到有效处理，近期污水全部回用于绿化、道路浇洒和冲厕，不外排。
项目远期生活污水预处理后排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准排放限值，排入市政污水管网是可行的。
综上所述，项目污水不外排，对外环境无影响。

3、声环境影响分析

本项目运行期噪声主要为住宅住户社会噪声、水泵噪声。

（1）社会生活噪声

项目区社会噪声主要来源于住宅活动，噪声在55-70dB(A)之间，经墙体隔声、绿化降噪和距离衰减后对环境影响不大。

（2）设备噪声

本项目水泵布置在封闭的泵室内，噪声源强为75dB(A)，通过安装减震垫措施，经绿化隔声和距离衰减后对周围环境影响不大。
采取上述措施后，项目排放的噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准。

4、固体废物影响分析
项目固体废弃物主要为生活垃圾、污泥。
1）生活垃圾

本项目住户60户240人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则住户生活垃圾产生量为120kg/d；
物业管理人员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则物业管理人员生活垃圾产生量为5kg/d；
项目区生活垃圾产生总量为125kg/d，45.63t/a，生活垃圾经收集后委托环卫部门定期清运处置，处置合理。

2）污泥
项目化粪池、污水处理站在运行时会产生一定的污泥。根据《建筑给水排水设计规范》，结合自建污水处理站的实际情况，污泥产生量以每处理1m3产生0.5kg（湿重）计，项目年处理污水量7154m3/a，年产生污泥量约3.58t，定期委托当地环卫部门进行清掏、处置，处置率100%。
综上所述，项目固废处置率均达到100%，不会产生二次污染，对周围环境影响不大。
5、外环境对本项目的影响分析

本项目非高层住宅，不会有高楼风影响、光污染等影响。

本项目周边存在一定的企业，包括西面紧邻的一汽通用汽车德宏鸿盛店，西面40m的芒市泰华食品厂，南面180m的中国石化机场大道加油站，南面100m的德宏金旺汽车销售公司，南面70m的德宏博大汽修厂，东南面80m的德宏正东汽车销售公司，都会对本项目产生一定影响。同时机场大道也会对本项目产生一定影响。
据调查，一汽通用汽车德宏鸿盛店、德宏金旺汽车销售公司、德宏正东汽车销售公司只进行汽车、农用车的销售，不进行维修，也不进行喷漆，对本项目的影响基本无影响。

芒市泰华食品厂（已倒闭）生产过程会产生一定废气污染物，主要是生产食品时的异味，由于本项目与芒市泰华食品厂距离40m，中间有一汽通用汽车德宏鸿盛店相隔，加之项目绿化工程的实施，进一步减轻了对本项目的影响。因此，芒市泰华食品厂对本项目影响轻微。

中国石化机场大道加油站排放的主要污染物为非甲烷总烃，主要在卸油、加油过程中产生，以无组织形式排放。据调查，该加油站采取油气回收系统，减少非甲烷总烃的排放；项目与加油站距离为180m，中间有机场大道相隔，排放的非甲烷总烃进行稀释扩散后，对本项目的影响轻微。
德宏博大汽修厂为一家专业汽修保养、维修的汽修厂，据调查，该汽修厂存在喷漆服务，喷漆过程会产生有机废气，对周边环境产生一定影响。德宏博大汽修厂的喷漆房为全密闭喷漆房，采用过滤棉、活性炭吸附等措施处理后通过高空排放。项目与德宏博大汽修厂之间有机场大道相隔，距离为70m，汽修厂的有机废气经过稀释扩散后，对本项目影响轻微，加之项目绿化工程的实施，可以进一步减轻了对本项目的影响。

机场大道的车辆运输会产生噪声和汽车尾气，呈线性无组织排放；本项目与机场大道设置建筑物退让距离，机场大道交通噪声经过距离衰减对本项目住户影响不大，汽车尾气经过稀释扩散和绿化吸收后对本项目住户影响不大。

综上所述，本项目与周边环境相容性较好，外环境对本项目造成的影响轻微。

6、景观影响分析

本项目建筑融入城市，减少对城市生活的影响，为城市的发展创造绿色、环保、人性空间，最大限度的满足使用者提出的要求，回应城市、自然环境、人文的综合关系，设计主题为民族、现代、人性。

通过成熟理性的设计手法，自由活泼的民族和现代建筑布局来营造人与自然和谐统一的建筑空间；通过便捷的交通条件，完善的配套服务设施以及经过精雕细琢的意象化细节设计来满足人们日新月异的生活和感观需求。本项目建筑充分考虑人使用的合理性、舒适性，绿化工程的实施，实现项目区整个居住环境和谐统一。
本项目与周围城市的景观环境不冲突。

三、产业政策符合性分析
据《产业结构调整指导目录》（2013年修订），本项目不属于限制类和淘汰类。本项目已经取得芒市发展和改革局的投资项目备案证（项目代码：2019-533103-70-03-032930）。因此项目不违反国家现行的产业政策。

四、与相关规划的符合性分析
1、《芒市城市总体规划（2010—2030）》规划符合性

《芒市城市总体规划（2010—2030）》在用地布局上形成“一廊、两心、三城、七镇”的带状组团化结构，其中，一廊即沿中部坝区走向形成一体化经济走廊;两心即通过对芒市和遮放坝区耕地的保护，形成展现芒市亚热带风光和田园景观的两大生态“绿心”；三城即沿经济走廊形成芒市中心城区、遮放、戛中三个主要的发展城镇；七镇即在芒市南部和北部山区，集中建设江东、五岔路、西山、芒海、勐戛、中山、三台山7个乡镇，通过配套设施的建设，服务广大山区村寨，并强化芒海口岸功能和三台山少数民族旅游小镇建设。
本项目为安家小区建设项目，用地为城镇住宅用地，符合《芒市城市总体规划（2010—2030）》的相关规定。
2、“生态保护红线”符合性分析

本项目不涉及需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产，不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区，没有国家规定保护的珍稀动植物。
项目为安家小区建设项目，用地为城镇住宅用地，为规划的合法用地，不触碰生态保护红线。

五、选址合理性分析
1、本项目不涉及需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产，不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区，没有国家规定保护的珍稀动植物。项目用地为城镇住宅用地，不触碰生态保护红线。

2、本项目取得不动产权书，用地为城镇住宅用地。

3、本项目取得芒市住房和城乡规划建设局的出让土地规划条件。

4、本项目南面为机场大道，交通便利，给水、供电等基础配套设施完善，便于开展项目建设。

5、外环境对本项目影响轻微，本项目与周边环境相容性较好，区域环境无制约因素。

由此可见，本项目选址合理。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工机械
	机械废气
	稀释扩散
	对周围环境影响很小

	
	
	施工场地
	粉尘
	使用商品混凝土，采取洒水降尘和四面围挡 
	满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准无组织排放监控浓度限值

	
	
	车辆运输
	粉尘
	限速行驶，加盖篷布和洒水降尘
	

	
	营运期
	停车场
	汽车尾气
	加强绿化，自然稀释扩散
	对周围环境影响不大

	
	
	化粪池、污水处理站
	异味
	生活垃圾日产日清；化粪池和污水处理站采用地埋式设计，周边加强绿化
	满足《恶臭污染物排放标准》（GBB14554-93）二级标准

	水污染物
	施工期
	施工场地
	生活污水
	沉淀池处理，用于洒水降尘
	废水不外排，对地表水环境影响很小。

	
	
	
	施工废水
	2个2m3沉淀池处理，用于施工用水、洒水降尘
	

	
	营运期
	项目区住户和物业管理
	近期生活污水
	项目生活污水经过1个容积20m3的化粪池和自建1套24m3/d的污水处理站处理后，全部回用于绿化、道路浇洒和冲厕。
	污水处理后出水满足《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准，全部回用，不外排。

	
	
	
	远期生活污水
	待机场大道市政污水管网建成后，项目生活污水经1个容积20m3的化粪池预处理后，排入机场大道市政污水管网。
	排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准排放限值。

	
	
	
	---
	建设一个360m3的污水暂存池
	保证雨天条件下污水不排放，待天晴条件回用。

	固体废物
	施工期
	施工场地
	土石方
	全部用于项目区的回填，开挖、回填做到内部平衡，不会产生弃土。剥离表土临时堆存在表土临时堆场，用于后期绿化覆土。
	处置率100%，对周边环境影响很小。

	
	
	
	生活垃圾
	收集后，送垃圾填埋场进行处置
	

	
	
	
	建筑垃圾
	集中收集，进行回收利用，无法回收利用在场内回填，综合利用
	

	
	营运期
	项目区
	生活垃圾
	污泥清掏后和生活垃圾委托环卫部门清掏处置
	得到合理处置，对环境影响小

	
	
	化粪池和污水处理站
	污泥
	
	

	噪声
	施工期
	施工场地
	施工机械、运输车辆
	合理布置产噪设备的位置，选择低噪声的施工机械设备，加强施工机械设备的维护保养，采取围墙围挡
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对声环境影响小，不扰民

	
	营运期
	水泵
	噪声
	水泵安装减震垫，设置泵房
	《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4 类标准

	
	
	社会活动
	噪声
	距离衰减
	

	生态保护措施及预期效果：

本项目施工活动会破坏原有的生态格局和局域微生态系统，造成一定生物量的损失。项目建成后应尽快实施绿化补偿，以减小项目对生态环境的损害。

项目建成后，绿化面积2699.42m2，区域生态环境得到改善，对环境起到一定的调节作用，营造了一个优美的生活环境，本项目对生态环境的影响总的来说是有利影响大于负面影响。




表九、结论与建议
	一、结论
本项目总占地面积8914.7m2，建筑物占地面积3053.23m2，建筑物建筑面积为10758.5m2，容积率为1.207，建筑密度为34.2%。项目绿化面积2699.42m2，绿化率30.3%，停车位91辆。

本项目无地下建筑。本项目建筑物为联排住宅（A、B、C户型）、商住楼（A栋、B栋）和物业用房。
1、产业政策符合性
据《产业结构调整指导目录》（2013年修订），本项目不属于限制类和淘汰类。本项目已经取得芒市发展和改革局的投资项目备案证（本项目代码：2019-533103-70-03-032930）。因此项目不违反国家现行的产业政策。

2、与规划符合性分析、选址合理性

本项目不涉及需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产，不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区，没有国家规定保护的珍稀动植物。项目用地为城镇住宅用地，为规划的合法用地，不触碰生态保护红线。

本项目为安家小区建设项目，用地为城镇住宅用地，符合《芒市城市总体规划（2010—2030）》的相关规定。
外环境对本项目的影响轻微，本项目与周边环境相容性较好，区域环境无制约因素。

由此可见，本项目选址合理。
3、项目区环境质量现状

（1）环境空气

据《德宏州城市环境空气质量月报（2019年6月）》，芒市城市环境空气质量优良率为100%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，可以判定，项目区属于环境质量达标区。

（2）地表水环境

根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，2018年芒市大河风平断面水质有所下降，由2017年的Ⅲ类良变为Ⅳ类轻度污染，主要超标污染物为氨氮，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据调查，芒市大河风平断面水质原因为该河段内城市、农村生活污水和农业面源汇入，导致水质超标。
（3）声环境现状

根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，2018年，芒市城市区域环境噪声设监测点106个，昼间年平均等效声级为50.7dB(A)，夜间年平均等效声级为45.6dB(A)，从芒市城市区域看，声环境质量良好。
（4）生态环境
本项目不涉及需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产，不属于自然保护区、生活饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区，没有国家规定保护的珍稀动植物。本项目占地为城镇住宅用地，现状地表被杂草覆盖，区域生态环境质量现状一般。

4、施工期影响分析

（1）地表水环境

本项目施工废水、施工人员产生的生活污水使用沉淀池沉淀处理后，回用于施工场地的洒水降尘，施工期废水不外排，对地表水影响很小。

（2）大气环境

本项目使用商品混凝土，场地内不进行混凝土搅拌。施工期产生的粉尘、扬尘污染是暂时的，随着施工活动的结束，扬尘对空气环境质量的影响也随之结束，只要严格管理，采取洒水降尘、四周围挡、物料遮盖及运输车辆密闭等相应防治措施，可有效降低施工期间扬尘对周围环境的影响，对空气环境质量影响不大，对宏天小区居民影响不大。

项目区扩散条件良好，机械废气经过稀释扩散后，对大气环境影响不大。
（3）声环境

项目施工期产生的噪声在通过采取各种隔声降噪措施和距离衰减后，施工噪声对周围的影响将有所降低。施工期机械噪声属于暂时性，随着施工期的结束而消失，对周围环境和宏天小区居民影响程度可以接受。
（4）固体废物

项目不产生永久弃土，开挖、回填土石方做到内部平衡，建筑垃圾集中收集，进行回收利用，无法回收利用在场内回填，综合利用。剥离的表土用于后期绿化覆土。施工人员生活垃圾收集后送垃圾填埋场处置。
施工期产生的固废去向明确，处置方式合理，不会产生二次污染，对周围环境的影响较小。

（5）生态环境

项目的施工活动不会造成植物物种的丧失，对生态环境影响程度有限。项目不会改变区域土地利用格局。建设单位在严格落实《水土保持方案》提出的水保措施，可以有效控制水土流失。随着施工期的结束，施工区硬化措施的实施，施工期的水土流失现象随即消失。因此，施工期对生态环境的影响是暂时的，可以被接受的。

5、运营期影响分析

（1）环境空气

本项目汽车尾气稀释扩散条件良好，不会造成停车场内污染物的累积，污染物浓度较低，对周围环境影响很小。
项目区设置6个带盖移动式生活垃圾桶，生活垃圾做到日产日清；化粪池和污水处理站采取地埋式设计，位于绿化区域，异味通过空气扩散，对周围环境影响不大。
（2）地表水环境

本项目近期生活污水采取1个总容积20m3的化粪池和1套处理能力为24m3/d的自建污水处理站进行处理合理有效的处理措施后，污水能够得到有效处理，近期污水全部回用于绿化、道路浇洒和冲厕，不外排。连续降雨条件下，设置1个360m3的污水暂存池，可以保证雨天条件下，废水不外排。

项目远期生活污水经化粪池预处理后排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准排放限值，排入市政污水管网是可行的。
综上所述，项目污水不外排，对外环境无影响。

（3）声环境

项目社会噪声经墙体隔声、绿化降噪和距离衰减后对环境影响不大。水泵布置在封闭的泵室内，通过安装减震垫措施，对周围环境影响不大。
采取上述措施后，项目排放的噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准。

（4）固体废物

项目生活垃圾使用垃圾桶收集后委托环卫部门清运；化粪池、污水处理站的污泥处置方式为委托环卫部门清掏、清运；项目固废处置率均达到100%，不会产生二次污染，对周围环境影响不大。
（5）景观环境
本项目与周围城市的景观环境不冲突。

（6）外环境对项目的影响分析

本项目非高层住宅，不会有高楼风影响、光污染等影响。

本项目周边存在一定的企业，包括西面紧邻的一汽通用汽车德宏鸿盛店，西面40m的芒市泰华食品厂，南面180m的中国石化机场大道加油站，南面100m的德宏金旺汽车销售公司，南面70m的德宏博大汽修厂，东南面80m的德宏正东汽车销售公司，都会对本项目产生一定影响。同时机场大道也会对本项目产生一定影响。
据调查，一汽通用汽车德宏鸿盛店、德宏金旺汽车销售公司、德宏正东汽车销售公司只进行汽车、农用车的销售，不进行维修，也不进行喷漆，对本项目的影响基本无影响。

芒市泰华食品厂（已倒闭）生产过程会产生一定废气污染物，主要是生产食品时的异味，由于本项目与芒市泰华食品厂距离40m，中间有一汽通用汽车德宏鸿盛店相隔，加之项目绿化工程的实施，进一步减轻了对本项目的影响。因此，芒市泰华食品厂对本项目影响轻微。

中国石化机场大道加油站排放的主要污染物为非甲烷总烃，主要在卸油、加油过程中产生，以无组织形式排放。据调查，该加油站采取油气回收系统，减少非甲烷总烃的排放；项目与加油站距离为180m，中间有机场大道相隔，排放的非甲烷总烃进行稀释扩散后，对本项目的影响轻微。
德宏博大汽修厂为一家专业汽修保养、维修的汽修厂，据调查，该汽修厂存在喷漆服务，喷漆过程会产生有机废气，对周边环境产生一定影响。德宏博大汽修厂的喷漆房为全密闭喷漆房，采用过滤棉、活性炭吸附等措施处理后通过高空排放。项目与德宏博大汽修厂之间有机场大道相隔，距离为70m，汽修厂的有机废气经过稀释扩散后，对本项目影响轻微，加之项目绿化工程的实施，可以进一步减轻了对本项目的影响。

机场大道的车辆运输会产生噪声和汽车尾气，呈线性无组织排放；本项目与机场大道设置建筑物退让距离，机场大道交通噪声经过距离衰减对本项目住户影响不大，汽车尾气经过稀释扩散和绿化吸收后对本项目住户影响不大。

综上所述，本项目与周边环境相容性较好，外环境对本项目造成的影响轻微。

6、总量控制指标

项目近期污水处理后全部回用于绿化、道路浇洒和冲厕，不外排，因此项目近期不设置污染物总量控制指标。
项目远期生活污水经化粪池预处理后排入机场大道市政污水管网，最终排入芒市污水处理厂，项目远期污水排放量7154m3/a，COD排放量2.146t/a，氨氮排放量0.179t/a，纳入芒市污水处理厂进行考核，本项目不再单独设置污染物总量控制指标。

7、其他管理要求

项目区内化粪池、自建污水处理站、污水暂存池等纳污、排污设施，要委托有资质的单位进行设计和施工，以保障出水水质达标及设备正常运行。
8、总结论

安家小区建设项目的建设符合国家及地方产业政策；项目符合相关规划，不触碰生态红线；项目符合国家的环保政策和相关法律、法规；本项目的建设符合不降低当地环境功能、达标排放、总量控制要求。本项目的建设对环境空气影响程度不大；本项目生活污水采取的处理措施合理可行，对地表水环境影响小；本项目噪声对周围环境影响不大；项目固废得到合理处置。本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点影响较小。

本项目严格执行国家规定“三同时”原则，项目建成后，严格进行环境管理，保证各项设施的正常运行，做到达标排放。项目在采用项目水土保持方案、可研及本评价所提出的所有污染治理对策措施后，从环保角度评价项目建设是可行的。
二、措施
项目采取的污染防治对策措施罗列如下。
1、施工期

（1）大气污染防治措施
①施工场地围挡：施工场地四周设置高度不低于2.0m的施工临时拦挡，从传播途径上对施工扬尘进行有效阻隔。施工场地进行洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。每天不少于3次，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。

②物料堆放：建材堆放点要相对集中，对易起尘的材料采取帷幕遮盖料堆，利用防尘帷幕等设施减少粉尘传播和飞扬对周围环境的影响。

③车辆进出入冲洗：运输车辆进出项目区要经过1个车辆清洗池，深度不低于30cm，对驶出车辆进行冲洗。
④场地硬化：施工场地对进出口及道路区及时进行硬化，采取洒水降尘措施，减少扬尘的产生和排放。

⑤车辆密闭运输：运输车辆应覆盖措施，严禁沿路泼洒，限速行驶；

（2）水污染防治措施
①降雨期间，不进行挖填方作业，合理安排施工期，应尽量避开雨季。

②施工期间产生的生产废水、生活污水，通过2个2m3的沉淀池沉淀处理后用于施工场地洒水降尘，不外排。

③施工时加强施工管理，教育施工人员注意周边水体的保护，施工渣土或建筑垃圾严禁随意倒入项目附近水体、河道中。
（3）噪声污染防治措施
①采用低噪声机械设备，施工单位应对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

②优化施工方案，合理安排施工时间，夜间和午休时间不施工。

③项目区四周建设不低于2.0m的拦挡设施。

④中考和高考时间不得组织施工活动。
⑤施工单位合理安排好施工时间，除工程必须、并取得当地环保部门批准外，严禁在12:00-14:00、22:00—次日7:00期间施工。若因施工工艺或特殊需要必须连续施工作业，施工单位应在施工前3日内报当地环境管理部门批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。建设单位与施工单位签订施工合同时，应明确连续施工手续办理条款。
⑥合理布局施工场地，降低人为噪音，加强对施工人员的管理，做到文明施工，杜绝粗暴施工。
（4）固体废物污染防治措施

①施工期产生的土石方全部在场地内回填综合利用，无弃方产生。

②建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的进行场地回填，综合利用。禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

③生活垃圾统一收集后清运至垃圾填埋场处置。

（5）生态环境保护措施

①合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。

②合理选择施工工序，剥离产生的剥离土堆存在项目区表土临时堆放场，采取遮盖措施，防止雨水冲刷。
④开挖土方临时堆放、堆放砂石料等采取临时防护措施，包括临时拦挡、临时排水和临时遮盖措施，在绿化用地区设计植物措施，改善项目区生态环境。

2、运营期

（1）大气污染防治措施
①确保生活垃圾日产日清，及时清掏化粪池；

②化粪池和污水处理站采取地埋式设计，位于绿化区域，周围种植绿化植物，可以有效的防止恶臭气体的扩散，在布局上尽量远离周围的建筑物，并设置相应的隔离绿化带。

③商住楼设置专用烟道，用于排放住户油烟废气，通过商住楼楼顶高空排放。
（2）水污染防治措施
1）近期：
①生活污水进入1个20m3的化粪池预处理，再进入一套污水处理站进行深度处理，采用“二级生化处理工艺+超滤膜处理工艺”，污水处理后全部回用于项目区绿化和道路浇洒，不外排。
②为了满足雨天条件中水暂存要求，本项目设置一个污水暂存池，容积360m3。

③建设完善的污水收集管网和中水回用管网，加强排水管道的检修，配备专职人员定期巡查，避免因管道堵塞导致污水外泄污染附近水体。

④污水处理站的设计、施工由建设单位委托具有相应资质的单位承担。
2）远期：
待机场大道市政污水管网，生活污水进入1个20m3的化粪池预处理，再排入机场大道市政污水管网。

（3）噪声控制措施

选用低噪声的水泵，布置在封闭的泵室内，通过安装减震垫措施。
（4）固体废物控制措施

①项目设置6个垃圾带盖移动式垃圾收集桶，委托环卫部门处置；

②建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集。

③项目区应加强宣传，加强管理，并在醒目位置设置环保标识；提高住户环卫意识，不乱扔垃圾，尽量减少生活垃圾的排放量。
④化粪池、污水处理站的污泥委托环卫部门定期清掏处置。

（5）生态保护措施

项目绿化树种用乡土树种，避免栽种外来物种。

三、环境监察、环境监理、环境监测及竣工验收一览表

1.环境监察

主要是为了保护环境而建设的环境保护措施进行监察，具体见表9-3。
表9-3  环境监察计划一览表
工程进度
监察内容
管理部门
设计阶段
工程设计中涉及项目产生的大气、水、噪声、固废等污染防治设施是否与主体工程同时设计，特别是施工期存在的粉尘及噪声影响问题减缓措施，资金是否得到落实
德宏州生态环境局芒市分局

施工阶段
1、各项污染防治设施工程质量是否达到设计要求。
2、各项污染防治设施施工是否与主体工程同步进行。
3、设置必要的施工防护措施，优化施工作业时间，不得扰民现象。
4、落实厂区各项环境保护措施是否得到落实。
德宏州生态环境局芒市分局
运营期
1.建设项目投入运行后环保设施运转效果如何，是否进行了环保设施竣工验收及营运期环境监测。
2.厂区不设排污口，检查废水是否全部回用。
3.落实粉尘防治措施的落实情况。
4.是否建立环境监测档案。
德宏州生态环境局芒市分局
2.环境监理

（1）施工期环境管理
项目施工期环境管理要求如表9-2所示。
表9-2  施工期环境监理计划表

环境要素
环保措施要求

执行单位

监督管理部门

废水

建设沉淀池，废水处理后回用，不外排。
建设单位

环境监察部门及工程监理单位

扬尘

使用商品混凝土，施工场地进行洒水降尘，建筑材料堆放要采用遮盖，设置四周围挡措施。
建设单位

环境监察部门及工程监理单位

噪声

合理布置产噪设备的位置，选择低噪声的施工机械设备，加强施工机械设备的维护保养，四周围挡措施。
建设单位

环境监察部门及工程监理单位

固废

开挖土石全部用于项目区的回填。建筑垃圾分类收集，分类处置。生活垃圾按照当地环卫部门要求进行处置。
建设单位

环境监察及工程监理单位

生态
合理选择施工工序，剥离土堆存在项目区表土临时堆放场，采取遮盖措施；严格落实水保措施

建设单位

环境监察及工程监理单位

（2）运营期环境管理
项目运营期环境管理要求如表9-3所示。
表9-3  运行期环境管理要求

环境要素

主要工作内容

执行部门

管理部门

环境管理

①日常环保管理工作；

②环保设施的日常运行管理。

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

水环境

①按雨、污分流的原则建设项目雨、污水管网；

②项目近期污水处理设施出水后回用水满足（GB/T18920-2002）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中的绿化、道路浇洒和冲厕标准中较严指标；
远期污水排放浓度满足排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准排放限值，进入市政污水管网。

固废

①生活垃圾要分类、及时、定点收集清理处置；

②化粪池、污水处理站的污泥及时清掏。

绿化

加强对植被的养护，提高成活率，营造优美环境。

2.环境监测

环境监测是做好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。本项目的监测项目主要有噪声、废水污染源监测。
本项目运营期环保设施验收监测计划详细见见表9-4。

表9-4  运营期环保设施验收监测计划一览表

监测项目
监测内容
噪声
（1）监测点：项目场界设4个监测点；

（2）监测项目：LeqdB(A)；

（3）监测周期及频率：每年监测1次，每次监测2日，昼夜各一次。
远期废水

（1）监测点：化粪池出口；

（2）监测项目：pH、SS、CODcr、BOD5、NH3 -N、动植物油、TP；

（3）监测频率及方法：每年监测一次；

3.竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及国家对环保竣工验收的相关规定，建设单位可以自主对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收。
项目竣工环境保护验收一览表见表9-5。
表9-5  项目环境保护竣工验收一览表

序号
项目
处理对象
处理措施
处理效果
1
废气
异味
生活垃圾日产日清；化粪池和污水处理站采用地埋式设计，周边加强绿化
对周边环境影响不大
2
废水
雨水
实行雨污分流制度 

项目区实现雨污分流

生活污水

近期：生活污水经过1个容积20m3的化粪池和自建1套24m3/d的污水处理站处理后，全部回用于绿化和道路浇洒，建设1个360m3的污水暂存池。

一套中水回用系统。

出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准。

生活污水

远期：生活污水经过1个容积20m3的化粪池，进入机场大道市政污水管网。

污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准排放限值，进入市政污水管网。

3 

固废
生活垃圾
6个垃圾桶

合理处置

污泥

委托环卫部门定期清掏处置

合理处置
4

噪声
水泵噪声
水泵设置泵房，采取减震垫 

满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类、4类标准
5
绿化

绿化面积2699.42m2
美化景观环境
四、建议


（1）建议项目配备环保人员具有设备维护管理的技能，加强废水治理设备运行管理和维护维修工作，确保废水处理设施稳定长期正常运行。

（2）招商时，加强对入驻商户的环境教育，做好环境卫生。

（3）加强项目区绿化，美化环境。


	预审意见：

经办人：

                                                公 章

                                             年   月   日

当地环境保护行政主管部门审查意见：

经办人:       

  公 章

年   月   日

审批意见：

经办人： 

公 章

年   月   日


土方、扬尘、噪声





表土剥离





扬尘、噪声





场地平整





土方、扬尘、噪声





基础开挖





建筑垃圾、扬尘、噪声、废水





工程施工





污水处理工程、绿化工程





雨水、污水管网工程





电力工程





道路工程





建筑工程





建筑垃圾、扬尘、噪声、废水









_1234567890.unknown

