建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

报批稿
项目名称： 德宏芒市机场航空口岸进境水果、食用水生动物和冰鲜水产品综合性指定监管场地项目 
建设单位（盖章）：德宏产投保税物流管理有限公司               

编制日期：       2023年3月                       

中华人民共和国生态环境部制编

编制单位和编制人员情况表

	项目编号
	

	建设项目名称
	德宏芒市机场航空口岸进境水果、食用水生动物和冰鲜水产品综合性指定监管场地项目

	建设项目类别
	45-98专业实验室、研发（试验）基地

	环境影响评价文件类型
	报告表

	一、建设单位情况

	单位名称（盖章）
	德宏产投保税物流管理有限公司 

	统一社会信用代码
	91533103MA7BA16058

	法人代表人（盖章）
	於永玉

	主要负责人（签字）
	王勇强

	直接负责的主管人员（签字）
	王勇强

	二、编制单位情况

	单位名称（盖章）
	德宏正康环保科技有限公司

	统一社会信用代码
	91533100MA6K5T5C2N

	三、编制人员情况

	1.编制主持人

	姓名
	职业资格证书管理号
	信用编号
	签字

	杨玉龙
	07355343506530357
	BH005008
	

	2.主要编制人员

	姓名
	主要编写内容
	信用编号
	签字

	杨秋艳
	建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论
	BH048289
	


[image: image1.jpg]SO s

HARPLERANL. EAANSALL
HRM L REER R
anamses

T i conify ht the B of he Cenifie
o s nonl cxumion o by the
Clinese e deprot s s ot
B S —p -y —
-

L e o 8 ogoreas

{RRATFRATHHIAME OFIHEAR, AKEYK
Syma

“s
Full Name
e

Sex
PreY)
Date of Birth
2
Professional Type
o
Approval Date

HiEAED
Signature of the Bearer

F0%:
FieNo.





[image: image2.png]


[image: image3.png]EHURATREBMARNHENA LM

o}
2 2RI TR TR LR

S
*

wa | wEe | omm [ oo |cams| soosess ey

s s o ) e

-Lid s pes i 7l
] P i B

TABG

wm | L R
s _ Lot AT R

0160 o 1 oo s o1 o o 4 Ao e
1L AENSRARIAASERIEIE
o 20 REMU BRI AT ERRMMRIE, KRN
- A7 ERRIRALE.

AT FRATERHM LT CRBR T 2 01




[image: image4.png]


[image: image5.png]FauRT

E S IR TR TR R

PSR MRPR RN AP AS 0/ A . . coc B o/ RER A M. S0 1 PRSI0

wa | wwe | mw [ o [cams| sseasma gy
s st | o bysnl
| st o pesam 7l
] e B
TABG
s | e T e e——
e [T WATERRRAG | NIEEARERR
0160 o 1 oo s o1 o o 4 Ao e
1L AENSRARIAASERIEIE
o 20 REMU BRI ATE SRR RRAEAIEN,
- A7 ERRIRALE.
AT FRATERHM LT CRBR T





目录
一、建设项目基本情况
1
二、建设项目工程分析
16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
28

四、主要环境影响和保护措施
33

五、环境保护措施监督检查清单
66
六、结论
6

8
附图： 

附图1：项目区地理位置图；

附图2：监测布点图；

附图3：环境保护目标分布图；
附图4：项目区厂界噪声预测图；

附图5：项目区平面布置图；

附图6：项目与《云南省生态功能区划》位置关系图 。
附件：

附件1：环境影响评价委托书；

附件2：营业执照、法人身份证；

附件3：投资备案证；

附件4：土地证；

附件5：项目区TSP、噪声环境质量现状监测报告；

附件6：附件6 民航云监局函〔2023〕47号关于德宏产投保税物流管理有限公司建设项目净空高程审核意见的复函；
附件7：环评流程审核表；

附件8：会议纪要；

附件9：修改说明。
附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表 

	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]S N | T »
i o/ - i )
% » » > p \ " ' TR - - (
¥ . g S e T :

¥ N N "y ? ! ar k - . L

JA [ AR X : 3 -

* > i : - < :
- 4 o rAN \ =5l v N v
s i 4 & g \ S , "4 -
v \"‘ - e .\ . v : ¢ - "

g - B

- / 1 t( e E -

F ¥
¥y 4 rr '4' . 4 4
’ i —~—
‘ LT A At Jaia | : :
\ - ” * M .
\ -, — { - e
\ s 8 2 : \ 4 < y f .
§ | a4,

- » "). "/ 5 Y] 2 b -
b 5 . / : -5} { . /’
4 / 3 e s ¢ 3 botre \ % y
~ e { o 4 l £ < ) \ ¢
: . pe L2 4 - - N\ ' 3 S e
¥ ‘ - ™ | - K





	本项目现状
	项目区现状及评价人员现场勘查照片

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	项目区北侧现状
	项目区南侧现状

	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	项目区西侧现状
	项目区东侧现状


项   目   区   现   状  照 片

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	德宏芒市机场航空口岸进境水果、食用水生动物和冰鲜水产品综合性指定监管场地项目

	项目代码
	2211-533103-04-01-631075

	建设单位联系人
	王勇强
	联系方式
	199*****320

	建设地点
	 云南 省 德宏 州 芒市芒核村委会广母村五队东侧 

	地理坐标
	（ 98 度32分15.720秒， 24 度 24分 38.341秒）

	国民经济行业类别
	M7451检验检疫服务


	建设项目行业类别
	四十五、研究和（试验）基地 98.专业实验室、研发（试验）基地，其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	10397.29


	环保投资（万元）
	560

	环保投资占比（%）
	5.386%
	施工工期
	2023年5月至2025年5月

(共24个月）

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	12353

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价。具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。
表 1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表

专项评价的类别

设置原则

项目判定情况

是否设

置专题

大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气不涉及有毒有害污染物

否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目排水及污水处理方式分以下2种情况：①若项目在芒市第二污水处理厂建成前投运，则本项目污水（检测废液；仪器、器皿清洗废水，经建设单位自建消毒池（一个，容积为4m3），采用次氯酸钠消毒后排入化粪池；生活污水、实验室清洁卫生废水进入化粪池），经过化粪池处理后，委托环卫部门清运。②远期在芒市第二污水处理站建成之后，则本项目污水（检测废液；仪器、器皿清洗废水，经建设单位自建消毒池，采用次氯酸钠消毒后排入化粪池；生活污水、实验室清洁卫生废水进入化粪池），经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准排放限值后，排入项目区北侧市政污水管网，进入芒市第二污水处理厂处理。
否

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质

否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染物类建设项目

项目不涉及取水工程
否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及向海洋排放污染物

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

（1）与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析

表1-2“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析
文件要求

项目情况

是否符合

明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线

（一）生态保护红线
（一）生态保护红线和一般生态空间。执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间

本项目已经取得了不动产权证，不涉及生态保护红线

符合

（二）环境质量底线

1.水环境质量底线。到2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在6%以内，省级考核的50个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良水体比例分别达到68.7%、50%和91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达到97.2%、95%以上；地级城市建成区黑臭水体消除比例达到95%以上。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。

本项目最近的地表水体为南侧2m处的浪光洒河，是芒市大河的一条支流。根据《2021年德宏州环境状况公报》，芒市河（木康断面—入瑞丽江口）区域地表水可满足Ш类水质要求，不涉及集中式饮用水水源地，项目建成后，无废水外排，不会对地表水体造成污染
符合

2.大气环境质量底线。到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降1%；细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准

本项目位于芒市，根据《2021年德宏州环境状况公报》及补充监测报告，项目所在地环境空气质量能达到国家二级标准。同时项目建成后采取治理措施，做到达标排放，不触及大气环境质量底线。
符合

3.土壤环境风险防控底线。到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

本项目废物暂存间按照要求做好“三防”措施。定期检查消除污染隐患，发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补，可避免对土壤环境造成影响。
符合

（三）资源利用上线

1.水资源利用上线。到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。

项目年用水量为107.64m3，主要为员工生活用水、检验、冲洗清洁用水。不会超过水资源利用上线。
符合

2.土地资源利用上线。到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。

项目占地属于国有建设用地，用途为机场用地。不占用基本农田。
符合

3.能源利用上线。到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。

项目不使用燃煤等高能耗资源。不会超过能源利用上线
符合

构建生态环境分区管控体

（一）生态环境管控单元划分

1.优先保护单元。共383个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在滇西北山区、南部边境山区、哀牢山和无量山、滇东南喀斯特石漠化防治区、金沙江干热河谷、高原湖泊湖区等重点生态功能区域。

不涉及
符合

2.重点管控单元。共652个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在滇中城市群、九大高原湖泊流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。

项目地块属于“水环境城镇生活污染重点管控区”和“大气环境受体敏感重点管控区”。
符合

3.一般管控单元。共129个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。

不涉及
符合

（二）总体管控要求。

严格落实生态环境保护法律法规标准和有关政策，强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。按照区域环境承载能力，优化产业空间布局，加快产业结构调整，严格环境准入，强化污染物排放管控，实现固定污染源排污许可全覆盖。充分考虑水资源、水环境承载力，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。保护优良水体和饮用水源，整治不达标水体，统筹推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，全面改善水环境质量。巩固提高环境空气质量，调整优化产业、能源、运输和用地结构，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，加强“散乱污”企业综合整治。深化工业污染治理，加大机动车污染防治和扬尘综合治理力度，加强秸秆综合利用，强化大气污染联防联控。加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。严守资源利用上线，实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控，实施工业节能增效，加快发展清洁能源和新能源

本项目将采取污染治理措施，降低项目污染物对周边环境的污染，通过分区防渗，降低土壤和地下水风险。

符合

1.优先保护单元

生态保护红线优先保护单元按照国家生态保护红线有关要求进行管控。一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。

不涉及。
符合

2.重点管控单元

开发区及工业集中区重点管控单元。合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合开发区规划要求的项目入区；合理规划居住区与工业功能区，在居住小区和工业区、工业企业之间按照要求设置环境防护距离及生态隔离带。加强污染防治，在实现稳定达标排放基础上，根据区域环境质量改善目标，实施污染物排放总量控制，降低排放强度。开发区及区内企业实现“雨污分流”、“清污分流”，开发区按照规定建成污水集中处理设施并确保稳定运行，加强土壤和地下水污染防治。强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。推进开发区生态化、循环化改造，提高资源能源利用效率。

城镇生活污染重点管控单元。完善城镇污水收集管网，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，取缔城市建成区内生活污水直排口，加快污水处理设施建设与提标改造，加强污泥资源化利用处置能力建设。推动州、市人民政府所在地城市建成区现有重污染企业搬迁改造或关闭退出。县级及以上城市划定高污染燃料禁燃区，严格建筑工地施工扬尘监管，加强噪声、臭气异味、油烟、挥发性有机物等污染防治。遵循减量化、资源化、无害化原则，加快完善城市垃圾分类收集、分类投放、分类运输、分类处置设施。深入推进节水型社会和节水型城市建设，加强非常规水资源开发利用和节水产品推广普及，严控高耗水服务业用水。

土壤污染重点管控单元。制定土壤污染风险管控与修复方案，开展土壤和农产品协同监测与评价。加强涉镉等重金属重点行业企业污染源排查整治，强化监督检查，严格排放管控，实行重金属污染物排放浓度和排放总量双控。矿产资源开发活动集中区域按照要求执行重点污染物特别排放限值。加快处理历史遗留冶炼废渣，全面整治固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。

农业面源污染重点管控单元。围绕环境质量改善目标，加强农业农村污染防治，推进农村环境综合整治和农村环保基础设施建设。加快开展九大高原湖泊流域农田径流污染防治，优化农业种植结构，推行生态种植模式，推广使用测土配方施肥、生物防治、精细农业等技术，严格控制高耗水、高耗肥作物种植，实现化肥农药减量增效。

矿产资源重点管控单元。推进矿产资源开发规模化、集约化和转型升级，推动绿色矿山建设，严格执行矿山最低开采规模标准，加强矿产资源绿色勘查开发。强化矿产资源开发污染综合治理，降低污染物产生量和排放量。加强矿山生态修复和环境治理，严格采矿选矿废渣环境管理，加强固体废物综合利用，提高矿产资源回收利用率。

大气环境布局敏感、弱扩散重点管控单元。优化产业布局，加强大气污染排放管控，严格论证新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色冶炼等高污染项目，确保大气环境质量达标。
根据查询，项目地块属于“水环境城镇生活污染重点管控区”和“大气环境受体敏感重点管控区”

项目不属于高耗水项目，采用“雨污分流”的方式，无废水外排，可降低污染物排放强度，通过分区防渗的方式，加强土壤和地下水污染防治；生活垃圾、化粪池废水委托环卫部门清运；本项目不属于高污染项目，使用柴油作为焚烧炉燃料对焚烧炉产生的废气经过处理后能达标排放，熏蒸废气大部分回收循环使用，少部分无组织排放，对周围环境影响不大，不改变环境空气质量现状；同时项目采用本项目固体废物合理处置。
符合

3.一般管控单元

落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。

不涉及
符合

（2）与《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施意见》符合性分析
表1-3 项目与德宏州“三线一单”分区管控实施意见相符性分析
项目

单元名称
管控要求

本项目情况

符合性

各县市一般管控单元

空间布局约束

1.新建企业应入工业园区，未建立工业园区的县（市），新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求。

2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。

3.禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。
本项目为新建项目，是为芒市机场及芒市海关配套服务的检验检疫项目。由于芒市工业园区距离芒市机场较远，为了节省时间以及能更快速高效地对进境水果、食用水生动物以及冰鲜水产品进行检验检疫，该项目紧靠芒市机场建设，不进入芒市工业园区。项目用地性质为国有建设用地，用途为机场用地，不涉及占用基本农田。
符合
污染物排放管控

1.落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。

2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。

3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

项目废水经过化粪池处理后，委托环卫部门清运处置；焚烧炉燃料为柴油，燃烧废气经处理后达标排放；项目符合产业政策及总量控制等规定。
符合
环境风险防控

1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

2.严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险。

各污染源均设置了相应的污染治理措施，将制定相应的应急机制。

符合

资源开发效率要求

1.优化能源结构，加强能源清洁利用。

2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。

项目使用清洁能源（柴油）作为焚烧炉燃料，项目不涉及基本农田用地。
符合

芒市水环境城镇生
活污染重
点管控区
和大气环
境受体敏感重点管
控区
空间
布局
约束
1.严格按照城镇规划进行人口聚集区建设，控制城镇开发强度。 
2.合理布局生产与生活空间，优化产业空间布局，对不符合准入要求的既有项目，依法依规实施整改、退出等分类治理方案，促进企业向园区集中，产业向园区集聚。 
3.合理规划和布局畜禽养殖业，科学划定禁养区、限养区范围。对芒市大河两侧各 100 米范围内的大牲畜和畜禽养殖的摸底调查，对清查出的畜禽养殖进行清理整顿。分期取缔芒市大河木康断面至风平断面之间河道流域内零散的鱼塘（含洗马塘）。 
4.加强芒市大河源头区域执法力度，严厉打击非法采砂行为；对围垦芒市大河河道管理范围内的土地进行恢复，并进行生态化改造
本项目不涉及畜禽养殖、河道采砂等工业项目，属于检验检疫服务

项目，符合城镇规划。
符合
污染
物排
放管
控
1.对澡地河、南麻河、南喊河、板过河、南秀河、南木黑河6条主要穿城河流进行生态综合治理。 
2.实施污水处理设施提标改造，芒市污水处理厂出水执行一级 A 排放标准，芒市建成区实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。 
3.实施如何排污口综合整治，取缔芒市大河及其支流的各类入河排污口。 
4.全面推行建筑工地六个百分百，严格渣土运输车辆规范化管理，严格执行餐饮业油烟排放标准，开展重点时段秸秆禁烧专项巡查，建设芒市秸秆禁烧视频监控信息系统。 
5.开展 PM2.5和O3 协同控制，全面大气污染成因及来源解析，实施大气污染防治精细化管控项目，开展芒市环境空气O3污染来源解析和季节性大气环境承载力核算。 
6.开展与东南亚国家针对生物质燃烧对环境空气质量影响研究的交流合作。 
本项目采用“雨污分流”的方式，并自建化粪池对废水进行处理达标排放；不涉及高污染物排放，不会改变所在区域环境质量。
符合
环境
风险
防控
1.对勐板河水库实现防护隔离；建立行政区域内从水源地到水龙头的全过程监管体系，定期监测、检测和评估饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮用水安全状况。芒究水库集中式备用饮用水水源地在未调换完成前，对芒究水库定期监测、检测和评估饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮用水安全状况。
2.建立芒市城市环境空气质量预报预警平台，提升预报预警准确率，建立健全污染应急响应机制。 
3.与瑞丽市建立大气污染防治联防联治机制，实现信息互通。 
4.禁止建设排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，严格控制持久性有机污染物的项目。 
项目所在区域不属于水源保护区，项目不属于排放重金属、“三致物”、剧毒物质污染物的项目，不会改变所在区域环境空气质量。
符合
资源
开发
效率
要求
1.鼓励将城市污水处理厂再生水、分散污水处理设施尾水以及经收集和处理后的雨水用于河道生态补水。 
2.禁燃区内全面禁止使用原（散）煤、洗选煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油等高污染燃料，全面禁止将废弃沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革及其他焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭的物质作为燃料使用。 
3.推进“煤改气”“煤改电”，加快柴油建设和推广，加大燃气汽车、 
混合动力汽车和电动汽车等清洁能源汽车的使用力度，进一步提高清洁能源使用率。 
本项目不使用煤等高污染燃料。
符合
项目用地为国有建设权利用地，用途为机场用地。未涉及水源涵养、生态多样性维护、水土保持、防风固沙、海洋生态等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。本项目不占用生态红线。综上，本项目符合云南省、德宏州“三线一单”管控要求。
2、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）及《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析
（1）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）相符性分析
2019年1月12日，推动长江经济带发展领导小组办公室印发《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》，建设项目与其相符性分析如下。
表1-4与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）相符性分析
序号
清单内容
建设项目
相符性
1
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
项目为检验检疫服务项目，不属于全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目和过长江通道项目
符合
2
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
项目位于云南省德宏州芒市芒核村委会广母村五队东侧，不在自然保护区和风景名胜区内
符合
3
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物投资建设项目。
项目位于云南省德宏州芒市芒核村委会广母村五队东侧，不在饮用水水源保护区内
符合
4
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
项目为检验检疫服务项目，项目废水、生活污水经化粪池处理后委托环卫部门清运；项目不涉及挖沙、采矿
符合
5
禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
项目位于云南省德宏州芒市芒核村委会广母村五队东侧，不属于不利于水资源及自然生态保护的项目
符合
6
禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
项目位于云南省德宏州芒市芒核村委会广母村五队东侧，不在云南省生态保护红线范围内，已取得土地证，土地性质为国有建设用地，用途为机场用地。
符合
7
禁止在长江干支流1km范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。
项目位于云南省德宏州芒市芒核村委会广母村五队东侧，选址处不属于长江干支流1km范围，且不属于高污染项目
符合
8
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
项目为检验检疫服务项目，不属于石化、现代煤化工等产业项目
符合
9
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
建设项目符合国家现行法律法规和产业政策
符合
10
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
建设项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目
符合
综上所述，建设项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行）相关要求。
（2）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析
2019年11月1日，云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知，项目与其相符性分析如下。
表1-5 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析一览表
序号
清单内容
建设项目
相符性
1
禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目
项目位于云南省德宏州芒市芒核村委会广母村五队东侧，不在云南省生态保护红线范围内，已取得土地证，土地性质为国有建设用地，用途为机场用地。
符合
2
禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
项目位于云南省德宏州芒市芒核村委会广母村五队东侧，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内
符合
3
禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理
项目厂址不在云南省生态保护红线范围内
符合
4
禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划
项目位于云南省德宏州芒市芒核村委会广母村五队东侧，项目检验检疫服务项目；已取得土地证，土地性质为国有建设用地，用途为机场用地。
符合
5
禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”
符合
6
禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目
建设项目不涉及
符合
7
禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外
项目不涉及自然保护区
符合
8
禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施
项目不涉及风景名胜区
符合
9
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
项目不涉及饮用水水源保护区
符合
10
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动
建设项目不涉及
符合
11
禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定
项目不属于金沙江、长江一级支流岸线边界1km范围内，且不属于化工项目。
符合
12
禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库
项目为检验检疫服务项目，不涉及
符合
13
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换
项目为检验检疫服务项目，不属于高污染项目
符合
14
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
建设项目符合国家、云南省和德宏州的产业布局规划
符合
15
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令），本项目属于鼓励类。
符合
16
禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能
建设项目不涉及
符合
17
禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准
建设项目不属于危险化学品生产项目，不涉及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》
符合
综上，建设项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相关要求。
3、产业政策符合性分析

根据建设单位提供资料，本项目为专业实验室（非P3、P4生物安全实验室，转基因实验室）项目，查阅《产业结构调整指导目录（2019年本，2021年修订）》，项目属于鼓励类“四十四、公共安全与应急产品”中的 “7、食品药品安全快速检验技术、仪器设备开发及应用；45、农产品及其产地环境的有害元素监测技术开发与应用”。
项目已经于2022年11月18日取得了芒市发展和改革局下发的投资项目备案证（见附件3）。因此，项目的建设符合相关产业政策。

4、土地利用符合性分析

根据建设单位提供的土地证（详见附件4），项目用地性质为国有建设用地，用途为机场用地，本项目用地面积属于不动产权证的一部分，土地权属清楚无争议，项目不涉及基本农田。

5、项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号 ）中的相关要求的符合性分析

表1-6 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》中的相关要求符合性分析
《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号 ）中相关要求
本项目情况

是否符合

（一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。

重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等 行业产业结构调整任务。

鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 

   本项目运营期建设单位对焚烧炉工段产生的废气设置“二次燃烧工艺+冷热交换措施+除酸系统+布袋除尘器+活性炭净化除尘+一根15m 高排气筒”处理后达标排放，布袋除尘对废气的治理效率为99.6%，配套的除酸系统对二氧化硫的治理效率为70%，治理设备为高效环保治理设施。

   项目不属于新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能的项目；项目焚烧炉燃料为柴油，不燃烧煤，不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。项目使用的焚烧炉自动化程度较高，使用过程密闭，外排废气中可达《生活垃圾焚烧污染控制标准》
（GB18485-2014）要求
符合
（二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度。2020 年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用柴油条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10 吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。
项目焚烧炉燃料为柴油，不使用煤、石油焦、渣油、重油、高硫石油焦（硫含量大于 3%）等作为燃料。
符合
实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施， 确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；

重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300 毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。

全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。 煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。

推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。

推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 加大煤气发生炉VOCs 治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。 

本项目位于芒市芒核村委会广母村五队东侧，项目区不属于京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域。

项目为检验检疫服务，运营工段均于封闭车间内进行，焚烧炉产生的废气建设单位设置“二次燃烧工艺+冷热交换+除酸系统+布袋除尘器+活性炭净化除尘+一根15m 高排气筒”，水果焚烧现无地方标准及相关行业标准，参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）限值，通过以上措施处理后无组织粉尘能够达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》
（GB18485-2014）限值
符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来

德宏芒市机场航空口岸进境水果、食用水生动物和冰鲜水产品综合性指定监管场地项目是为了建设一个布局合理、配套齐全、功能完善、专业高效、安全稳定的综合服务平台，打造一个立足云南面向东南亚、辐射大西南的优质水果、食用水生动物和冰鲜水产品进口贸易枢纽。从经济产业及可持续发展角度出发，以市场为导向，以采购中心带动、引导地方农业产业转型升级，遵循市场经济规律，满足消费需求。
项目指定监管场地是指符合海关监管作业场所（场地）的设置规范，满足动植物疫病疫情防控需要，对特定进境高风险动植物及其产品实施查验、检验、检疫的监管作业场地。监管场地的设立进一步加强了海关生物安全风险防控和治理体系建设，提升了海关生物安全治理能力，防范了动植物疫病疫情输入风险，保障了国门生物安全。根据相关检验检疫规定，对于一切外来有害生物的水果一律不得入境，对于不符合检验检疫要求的水果，需要在监管场地进行焚烧、销毁，因此本项目设置了1台焚烧炉，以清洁能源柴油为燃料，用来处理不符合入境要求的水果。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）属于“四十五、研究和实验发展 98.专业实验室、研发（试验）基地 其他（不生产实验室废气、废水、危险废物的除外）”因此需要编制环境影响评价报告表。建设单位于2022年8月8委托我单位进行项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，由专业技术人员开展现场踏勘，现场调查并结合德宏产投保税物流管理有限公司提供的技术资料以及云南浩辰环保科技有限公司提供的噪声、大气环境质量现状监测报告（见附件5），对项目认真分析后，按照国家有关技术规范，编制完成了《德宏芒市机场航空口岸进境水果、食用水生动物和冰鲜水产品综合性指定监管场地项目环境影响评价报告表》以供建设单位上报审批。
2、项目基本情况

项目名称：德宏芒市机场航空口岸进境水果、食用水生动物和冰鲜水产品综合性指定监管场地项目

建设单位：德宏产投保税物流管理有限公司

项目建设性质：新建

用地面积：（12353平方米）18.53亩

项目总投资：10397.29万元
项目建设地点：芒市芒核村委会广母村五队东侧

2、工程建设内容

本项目占地面积18.53亩（12353平方米），总建筑面积约5194.92平方米。本项目建设项目由海关指定监管仓库、检疫处理区、卡口、隔离围网等建设内容组成。海关指定性监管仓库占地面积2986.27㎡，建筑面积4298.50㎡，共两层，采用框架结构，分为水果、食用水生动物、冰鲜水产品三个检疫查验功能区，设置冷库、暂养池、营养池、实验室、会议室及相关配套的卫生间、强弱电用房等功能空间。检疫处理区占地面积440.67㎡，建筑面积440.67㎡，共一层，采用框架结构，设置水果粉碎室、药库、器械室、投药室、控制室、熏蒸库、热处理室、焚烧室等功能空间。卡口建筑面积441.75平方米，宽13米，设置一进一出通道。集中开展进境水果、进境食用水生动物和冰鲜水产品的查验、检疫。

项目主要建设见下表。

表2-1  项目工程内容一览表
工程分类及名称

主要建设内容

备注

主体工程
海关指定监管仓库

1栋2层的综合进境货品查验功能区，框架结构，占地面积约占地面积2986.27㎡，建筑面积4298.50㎡，分为：水果、食用水生动物、冰鲜水产品三个检疫查验功能区
新建
一楼设置有待检区、查验平台、扣检区、现场办公室、动植物检疫鉴定室、检疫查验（采样）室、样品存放室、监管冷库、冷处理库、药械存放室、暂养池等。其中，检验检疫查验平台（长31米、宽7米），可同时对6辆卡车进行查验，配置液压掏箱作业车，可进行掏箱作业。紧邻查验平台设有植物检疫鉴定室、检疫查验（采样）室、样品存放室、现场办公室，药械存放室设置于办公室外侧。

  此区域还设置了监管冷库和冷处理库，总容积为2240立方米，其中监管冷库面积为70.38平方米（容积280立方米，冷处理库的面积为70.38平方米/间（容积1960立方米/间），能够满足水果进口业务需求；冷库的调温能力可满足不同水果储存温度要求；冷库内安装温湿度传感器，库外设有温湿度监控系统，能够实现温湿度数据计算机自动记录、储存，可打印历史记录，配有温湿度异常状况报警装置
二楼设有样品储存室、培养室、实验室等配备有满足水果、食用水生动物和冰鲜水产品的检疫及农残快速检测要求的工具及设备，以及综合业务用房、会议室等。
新建
检疫处理区
此区域总占地面积440.67平方米，建筑面积440.67平方米共一层，采用框架结构。建有粉碎室、焚烧室、热处理室、药库、器械库、投药室、熏蒸库（采用溴甲烷做熏蒸剂）、操作室等功能空间，熏蒸库容积为210立方米，具备良好的密封效果，配备有温度控制、监测系统以及自动投药系统等功能

新建

辅助

工程
卡口
卡口建筑面积441.75平方米，宽13米，设置一进一出通道

新建
卫生间

每层楼都设置了卫生间，供员工使用
新建

门卫
门卫建筑面积14平方米
新建
公用工程
供电

由南方电网公司接入厂区供电
新建

供水

由芒市第二水厂供水
新建

排水
室外排水采用雨、污分流制

新建
本项目排水及污水处理方式分以下2种情况：①若项目在芒市第二污水处理厂建成前投运，则本项目污水（检测废液；仪器、器皿清洗废水，经建设单位自建消毒池（一个，容积为9m3），采用次氯酸钠消毒后排入化粪池；生活污水、实验室清洁卫生废水进入化粪池），经过化粪池处理后，委托环卫部门清运。②远期在芒市第二污水处理站建成之后，则本项目污水（检测废液；仪器、器皿清洗废水，经建设单位自建消毒池，采用次氯酸钠消毒后排入化粪池（化粪池容积为48m3）；生活污水、实验室清洁卫生废水进入化粪池），经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准排放限值后，排入项目区北侧市政污水管网，进入芒市第二污水处理厂处理。制备纯水产生的排污水经沉淀池（1个，容积为2m3），沉淀后回用于绿化。
新建
废气治理
设置通风橱；检测室空调净化系统1套、排气管道1条（至楼顶排放）、化粪池地埋，焚烧炉烟气通过“二次燃烧工艺+冷热交换措施+除酸系统+布袋除尘器+活性炭净化除尘+一根15m 高排气筒”，熏蒸废气大部分回收循环使用，少部分经过通风自然扩散
新建

固体废弃物治理

环保型垃圾桶10个，危废暂存间1间、固废暂存间1间，（做好“三防”，以及管理台账），包装固废集中收集存放于一般固废暂存库（20m2）；生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。报废化学试剂、化学试剂包装物、废活性炭、收集暂存于危废暂存间（20m2），委托有资质单位清运处理
环评提出
噪声治理

选用低噪设备；合理布置设备，设备均置于房间内；引风机设置隔声罩壳、消声器，定期维护设备日常加强机械设备的维修和保养
新建
储运工程

产品储存
货品储存于冷库内，药品储存在药品库
新建
产品运输

项目货品出入采用汽车运输，厂区内采用叉车、输送机等
新建
依托工程

/
/
/
3、场地配套功能建设清单

根据建设单位提供资料，本项目场地配套功能建设清单具体如下。

表2-2 项目场地配套功能建设清单
项目
单位
占地
面积
建筑
面积
建筑面积合计
层数
备注
总用地面积
㎡
12353
18.53亩
总建筑面积
㎡
5194.92
5194.92
其中
4#海关指定性监管仓库
㎡
2986.27
4298.50
2F
5#检疫处理区
㎡
440.67
440.67
1F
9#卡口
㎡
441.75
441.75
1F
10#门卫
14
14
1F
建筑占地面积
㎡
3882.69
建筑密度
%
容积率
~
绿地率
%
4、主要生产工艺和生产单元
项目建成后，货品检测的内容主要是进境水果、进境食用水生动物和冰鲜水产品的查验、检疫检验。检测方法及技术来源为我国国家标准、相关行业 
标准及国际标准。

表2-3项目主要检验检疫内容
类别
主要品种
检测项目
水果
樱桃、榴莲、火龙果、西瓜、龙眼、红毛丹、荔枝等
有机磷、有机氯、拟除虫菊酯类和氨基甲酸酯类农药等农残的检测
食用水生动物
鱼类、虾、螃蟹、软体类、甲壳类等
动物疫病、病原微生物、药物残留等检测

冰鲜水产品
4、原辅材料消耗

本项目熏蒸库使用的熏蒸剂主要为溴甲烷，主要靠溴甲烷气体汽化后发挥作用，对海关进口的木质包装货物等进行杀虫、灭菌，防治外来物种入侵；根据建设单位提供资料，项目常用的原辅材料用量见下表。
表2-4  项目原辅材料组成及使用情况表

序号

原料名称

规格

年用量
最大暂存量
1

氯化钠
500g
20瓶
5瓶
2
乙醇
30

500mL/瓶
5

3

一次性样品盒
250mL
3000个
100个
4
一次性滴管
3mL、500个/包
5包
2包
5
试管刷子
/
20个
20个
6
一次性手套
无尘
1000双
300双
7
一次性口罩
无尘
3000个
500个
8
抽样工具
/
1批
1批
9
水产品药物残留检测试剂盒
20盒
500份/盒
4盒
10
兽药残留检测试剂盒
20盒
500份/盒

4盒
11
农残检测试剂盒
30盒

500份/盒

5盒
12
离心管
10盒
20个/盒
2盒
13
比色皿
5盒
4个/盒
2盒
14
溴甲烷
6瓶
25kg/瓶
1瓶
15
R507制冷剂

3瓶
600kg/瓶
1瓶
16
次氯酸钠消毒粉
4袋
25kg/袋

1袋
17
柴油
12桶
200L/桶
1桶
项目配备专职管理人员，对药品室的试剂进行分类存放，按实验需求定量领取试剂，同时对试剂领取进行登记等。主要化学品理化性质见下表。

表2-5 主要化学品理化性质一览表
化学品
理化性质
储存管理要求
氯化钠
氯化钠 (Sodium chloride)，是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。  稳定性比较好，其水溶液呈中性，工业上一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法来生产氢气、氯气和烧碱（氢氧化钠）及其他化工产品（一般称为氯碱工业）也可用于矿石冶炼（电解熔融的氯化钠晶体生产活泼金属钠），医疗上用来配制生理盐水，生活上可用于调味品。

储存在药品间

乙醇
乙醇（ethanol）是一种有机化合物，结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH，分子式为C2H6O，俗称酒精。乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。 

乙醇可用于制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等，医疗上常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂。乙醇在化学工业、医疗卫生、食品工业、农业生产等领域都有广泛的用途。

储存在药品间
溴甲烷
无色气体。通常无味，在高浓度时，有甜味。分子式CH3-Br。分子量94.95。相对密度1.730(0/4℃)。熔点-93.66℃。沸点3.6℃。自燃点537.22℃。蒸气密度3.27。蒸气压243.18 kPa(1824mmHg 25℃)。蒸气与空气混合物爆炸限13.5%~14.5%。微溶于水；易溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯、四氯化碳、二硫化碳。腐蚀铝、镁和它们的合金。在氧气中易燃；在大气中遇高热、明火才燃。在大气压下,与空气混合形成爆炸性混合物范围较窄，在高压下范围较宽。加热分解，生成溴化物。不能与金属，如铝、二甲基亚砜、环氧乙烷共存。

主要常用于植物保护作为杀虫剂、杀菌剂、土壤熏蒸剂和谷物熏蒸剂。也用作木材防腐剂、低沸点溶剂、有机合成原料和制冷剂等。
储存于溴甲烷施药间，使用时做好台账记录
R507制冷剂
R507(R125 五氟乙烷 / R143 三氟乙烷)是R-502制冷剂的长期替代品(HFC类物质)，ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。R507的标准沸点为-46.7°C，由于R507制冷剂的制冷量及效率与R502非常接近，并且具有优异的传热性能和低毒性，因此R507比其他任何所知的R-502的替代物更适合中低温冷冻领域应用。

R507适用于中低温的新型商用制冷设备(超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输)、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备或更新设备，适用于所有R502可正常运作的环境。

储存在R507制冷剂钢瓶内，使用时做好台账记录
次氯酸钠
次氯酸钠，是一种无机化合物，化学式为NaClO。密度：1.25g/cm3，熔点：18℃沸点：111℃，外观：白色结晶性粉末，溶解性：可溶于水。次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等

储存在药品间

5、主要生产设施及设施参数 

项目主要生产设施及设施参数详见表2-3。
表2-3  主要设备清单一览表

序号

设备名称

规格、型号

单位

数量

备注

1

农残速测仪
/

台

2
新购
2

兽药残留检测仪
/

台

2
新购
3
水产品药物残留检测仪
/

台

2
新购
4

显微镜
/

台

2

新购
5

电导率仪
/

台

1

新购
6
酸度计
/

台

1

新购

7
移液枪
/

台

2

新购
8
离心机

/

台

2

新购
9
纯水仪

/

台

1

新购
10
电子天平
/

台

2

新购
11
冰柜 
/

台

2

新购
12
灭菌器

/

台

1

新购
13
恒温水浴锅
台

2
新购

14
焚烧炉
/

台

1

新购
15
制冷机
/
台

2

新购
16
水果粉碎机
/

台

1

新购
6、劳动定员及工作制度
（1）工作制度

项目年工作日365天，工作时间随航班变动。
（2）劳动定员

本项目劳动定员8人，均不在项目区内食宿。

7、平面布置

根据场地实际情况，芒市空港海关综合性指定监管作业场地卡口设于地块西侧，通过一条7.5米宽道路接入机场，海关指定监管仓库置于地块北侧，考虑风向、焚烧室的安全防护距离等因素，检疫处理区位于场地南侧。整个地块的中部及建筑物周围均有场内道路连接。在建筑物周围设置了绿化带，详见项目区平面布置图（附图4）

	工艺流程和产排污环节
	运营期总体工艺流程及产污节点分析

         
[image: image12.emf]检务受理报检

查验科接单

审单

合格

制定检疫方案 、

现场核对货证

是否具有冷

处理要求

是

冷处理温度记录核查

温度探针安插位置检查 、 校正

冷处理条件判定

合格

水果 、 冰鲜水产品

现场检疫

采样 、 实验室检疫

合格判定

放行 、 出具检疫检验证明

运输工具 、 辅助

包装检疫

退运 、 销毁或检疫处理

不

合

格

不合格

不合格

出具相关证书

销毁

处理合格放行

检务出证归档

否

不合格

废气、废水、

固废、噪声

废气、固废、

噪声

检疫处理

退运

废气、固

废、噪声


图2-1 本项目营运期总体业务工作流程示意图

2、总体业务工作流程简述：

（一）进境航班及其所载货物提前向海关传输数据通过机场货运通道进入指定监管场地；

（二）进境的载运货物车辆及其所载货物驶到指定监管场地的指定查验区，如果是水果进入进境水果检疫查验功能区，如果是食用水生动物，进入进境食用水生动物检疫查验功能区，如果是冰鲜水产品，进入进境冰鲜水产品检疫查验功能区，在待查验区等候检疫和查验；

（三）进境的载运货物车辆按顺序听指令进入查验平台，接受芒市海关现场科室关员的检疫和查验；

（四）检疫和查验达标后，允许进入市场渠道流通查出不合格的货物，经技术处理后可达标的，运至检疫处理区进行处置；

（五）无法进行技术处理或严重不合格的，退运或销毁处理。

3、检疫处理区工作流程

检疫处理区对不合格（破皮、腐烂、霉变等情形）的水果（每年约8.8吨）进行粉碎、焚烧、消毒处理以及对海关进出口的部分木质包装货物进行杀虫、灭菌，防止外来物种入侵。熏蒸处理：熏蒸气体通过昆虫的呼吸系统进入其体内而产生杀虫作用；蒸热处理：利用饱和水蒸气在水果表面冷凝释放热量使水果温度均匀迅速升高，当果心温度达到预设要求后维持温度一定时间，以此来杀灭水果上的有害生物且不影响水果品质。
检疫处理区不对食用水生动物、冰鲜水产品进行焚烧处理，也不对检疫不合格的水果进行焚烧处理。对病死、检疫不合格的食用水生动物、冰鲜水产品以及检疫不合格不符合焚烧条件（如携带致病菌、虫害等禁止入境规定情形）的水果按退件处理，不纳入本次检疫处理评价范围。
水果查验
进境水果在卸货/拆箱查验过程中，如发现水果破皮、腐烂、霉变等情形的，应将该水果及受污染的其他水果分拣出来，并与受污染的内外包装收集到密闭容器桶，然后转移到检疫处理区进行焚烧、粉碎及消毒处理。如发现进境水果携带有害生物或虫卵，应立即采取有效措施防止有害生物的逃逸，并移至扣检区，专人看管并做好拍照和录像工作，同时业务主管将具体情况报告芒市海关现场查验科室工作人员。

检疫处理

协检员协助芒市海关现场查验科室工作人员定期把破皮、腐烂、霉变的水果运至处理区进行消毒杀虫除害进行无害化处理销毁，并做好拍照和详细记录。

对携带有害生物或虫卵的水果，进行熏蒸和蒸热处理后，协检员认真配合现场查验人员做好抽样、抽查工作，若检疫合格则放行，检疫不合格符合焚烧条件的水果进行焚烧处理，不符合焚烧且达不到入境条件的水果进行退件处理。

在进境水果查验过程中，协助芒市海关现场查验科室工作人员做好检疫水果后的垃圾收集，垃圾不得随地乱扔或私自携带出查验区。

熏蒸过程产生熏蒸废气；

焚烧炉焚烧处理过程产生烟气、噪声、飞灰、炉渣。


[image: image13.emf]水果

合格

放行

运输车辆

待检及查验区

不合格

检疫处理区

废气

检

疫

处

理

合格

不合格

合格判定

退运或销毁

焚

烧

炉

烟气、噪声、飞灰、炉渣

销毁

退运

熏

蒸

处

理

蒸

热

处

理




	与

项

目

有

关

的

原

有

环

境

污

染

问

题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有项目环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据环境空气质量功能区的分类，项目区属于二类区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行保护。根据《2021年德宏州环境状况公报》，芒市城市环境空气质量总体保持良好。6项污染物年均值及相应百分位数平均值均达到或优于环境空气质量二级标准，其中，二氧化氮年均值、一氧化碳相应百分位数达到一级标准，二氧化硫、可吸入颗粒、细颗粒物年均值及臭氧相应百分位数达到二级标准。具体的监测数据见表3-1。

表3-1  2021年德宏州芒市环境空气质量类别评价表

城市

SO2
（μg/m3）
NO2
（μg/m3）
PM10
（μg/m3）
PM2.5
（μg/m3）
CO

（ mg/m3）
O3-8h

（μg/m3）
达标
情况

年均值

98百分位

年均值

98百分位

年均值

95百分位

年均值

95百分位

年均值

95百分位

年均值

90百分位

芒市
7

18

21

41

47

114

27

62

0.7

1.0

80

127

二级

一级

一级

一级

一级

二级

二级

二级

二级

--

一级

--

二级

根据项目特点，本项目特征污染物为TSP，本环评委托云南浩辰环保科技有限公司于2022年10月26日-2022年10月29日项目区内下风向处，进行了TSP现状监测（详见附件6），监测结果详见表3-2。
表3-2 无组织废气检测结果一览表（标准状态）
分析项目

采样日期/时段
样品编号
项目区
单位

TSP

2022.10.26(10:00)~2022.10.27(10:00)
2210092HQ01-1A
0.035
mg/m3
2022.10.27(10:20)~2022.10.28(10:20)
2210092HQ01-2A
0.038
mg/m3
2022.10.28(10:30)~2022.10.29(10:30)
2210092HQ01-3A
0.034
mg/m3
经过调查，项目周边除了芒市机场外无其他大型工业、企业，项目周边以居民、农田为主，项目所在区域环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。
2、地表水环境质量现状

根据现场勘查，项目区最近的地表水体为南侧2m处的浪光洒河，属于是芒市大河的一条支流。根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，芒市河（木康断面—入瑞丽江口）水质类别为Ⅲ类保护目标，水体功能为农业及景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《2021年德宏州环境状况公报》，2021年芒市大河木康断面为Ⅱ类水质，水质状况评价为优，芒市大河风平断面为Ⅲ类水质，水质状况评价为良好。2021 年所有河流断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。
表3-3  2021年河流监测断面水质状况监测结果

监测断面

地表水水质类别（年平均）

水质状况

功能区类别

芒市河木康

2021年

Ⅱ
优

Ⅲ

芒市河风平

2021年
Ⅲ

良

Ⅲ

声环境质量现状

项目厂址位于云南省德宏州芒市芒核村委会广母村五队东侧，根据《云南省德宏州芒市声环境功能区划分》（2019~2029），项目所在区域属2类声环境功能区。项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

根据现场调查，项目周边除了芒市机场外无其他大型高噪声工业、企业，厂界周边50米范围内无声环境保护目标。为了更好地了解项目敏感点的声环境质量现状，建设单位于2022年10月28日委托云南浩辰环保科技有限公司对项目声环境质量现状的昼间进行了监测，具体监测结果见表3-4。

表3-4   噪声监测结果一览表

监测类型
监测日期
监测点位
采样时段
样品编号
噪声值dB(A)
工业企业厂界环境噪声
2022.10.28
项目区
昼间
10:26
2210092ZS01-1-1
50
夜间
22:05
2210092ZS01-1-2
46
根据监测结果显示，项目所在区域的声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境现状

经现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被，项目周边主要以水田、农田为主。项目区内生物多样性一般，植被覆盖率低，根据现场踏勘走访，项目评价区域内未发现国家及云南省珍稀濒危保护动植物物种，没有狭域分布或区域特有动植物物种；所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点，声环境评价范围为项目周边50m内的敏感点。本项目无声环境保护目标、地下水环境保护目标、生态环境保护目标。项目环境保护目标详见表3-5。
表3-5大气环境主要环境保护目标

环境要素

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

N

E

大气环境

98°32′0.058″
24°24′40.176″
后谷庄园、农场小区
约600人

二

类

区

西
288
声环境

/
/
/
/
/
/
/
地下水环境

/

/

/

/

/

/

/

生态环境

/

/

/

/

/

/

/



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气  

（1）项目施工期、运营期过程中产生的颗粒物污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的无组织监控浓度限值，项目无组织具体标准限值见表3-6。
表3-6项目无组织标准限值 （mg/m3）

排放标准
项目

无组织排放最高允许浓度

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

颗粒物
1.0
（2）本工程设置1台焚烧炉，燃料为柴油。本项目焚烧炉主要用来处理不符合检疫要求且需要焚烧销毁的水果。由于水果焚烧无相关的焚烧污染控制标准，因此，本环评评价水果焚烧参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。其中SO2和NOx执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的二级标准限值；烟（粉）尘、烟气黑度（林格曼黑度）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级标准；标准见表3-7。
表3-7 焚烧炉废气污染物排放浓度限值
污染源

炉窑类别

标准限值（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）

执行标准
烟尘

干燥炉、窑

200

/

《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级标准
烟气黑度

参照燃煤（油）炉窑

1级
/

NOx

干燥炉、窑

240
0.77

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值
SO2
干燥炉、窑
550
2.6
备注：排气筒高度不低于15m。

2、废水

（1）近期

项目近期（目前芒市第二污水处理厂未建成，项目废水无法排入市政污水管网）检测废液、仪器、器皿清洗废水经收集后排入消毒池，采用次氯酸钠消毒后排入化粪池处理，生活污水、实验室清洁卫生废水进入化粪池处理，经化粪池处理后的废水委托环卫部门用吸污车清运。不设废水排放标准。

远期

远期（待芒市第二污水处理厂建成后，接通市政污水管网。检测废液、仪器、器皿清洗废水经收集后排入消毒池，采用次氯酸钠消毒后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理；生活污水、实验室清洁卫生废水进入化粪池处理，经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入芒市第二污水处理厂处理。

远期项目执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级排放限值。标准值见表3-8。  

表3-8 项目水污染物排放标准限值    单位：mg/L（ph除外）
标准          项目
pH

COD
BOD5
SS

NH3-N
TP

GB8978-1996
6~9

≤500
≤300
≤400

—
—
GB/T31962-2015
—

—

—

—
≤45

≤8

3、噪声   

（1）施工期噪声评价执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），详见表3-9。
表3-9  建筑施工场界噪声限值  单位：dB（A）

执行标准

噪声限值

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15dB（A）

（2）运营期噪声执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，具体标准值详见3-10。
表3-10  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

执行类别

适用区域

昼间

夜间

2类

项目区厂界

60
50
4、固废
（1）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

（2）项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

	总量

控制

指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制建议指标如下：

1、废气：废气量：365000m3/a，SO2：0.00389t/a，NOx ：0.0111t/a；




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本次施工主要为主体建筑的建设、环保设施的施工，施工期为2年，施工期产生的环境影响随施工结束而消失。具体的施工期环境保护防护措施如下：

1、大气污染防治措施
①运输车辆进入施工场地要限速行驶，建筑垃圾外运时应加盖篷布遮盖。

②加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。
③粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等。

④粉尘逸散性的工程材料如砂石，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取覆盖篷布，定期洒水降尘；粉状物料场所尽量远离关心点，缩短堆放时间，减少堆存量。

⑤施工场地定期洒水降尘，大风及干燥天气增加洒水频次。

2、水污染防治措施

①施工废水设置沉淀池收集，经沉淀处理后回用或洒水降尘，严禁直接将施工废水排入周边水体。

②选用先进的设备、机械，以减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数；出现施工设备故障及维修保养情况，委托周边专业修理单位作业，维修固废及废液由修理单位自行带走处置；避免维修废物对地表水体造成影响。
③施工人员为项目区附近村民，不在场地内食宿，施工人员生活污水依托项目区卫浴间化粪池处理。

3、噪声污染防治措施
①优先低噪声设备，合理安排施工时间；从规范施工秩序着手，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响。
②合理进行施工总平面布置，将施工场区设置在项目区中部，以有效利用施工场区的距离衰减少对项目周边的影响。

③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响。

④加强管理和设备维护，尽量减少人为噪声和设备非正常工作噪声；汽车运输材料时，尽量低速、限重，禁鸣喇叭。

⑤若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。

4、固体废弃物管理措施
①施工人员的生活垃圾统一收集，并及时清至周边村寨垃圾收集点，最后委托环卫部门清运处置，避免长期堆放。

②建筑垃圾能回收利用的全部回收利用，不可回收部分由于厂区回填或清运至住建部门指定地点清处置，严禁随意丢弃和私自焚烧。
③运输车辆应控制运输量，严禁超载，避免运输过程中垃圾散落路面。

5、生态环境保护措施
（1）加强用地规划范围内的土地资源的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

（2）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。对弃渣应及时清运。

（3）合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。建筑垃圾外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。
6、其他保护措施
（1）加强监督管理，运输车辆采取封闭措施，以避免运输途中土石撒漏，且运输车辆不得超量运载，运输车辆出现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，以避免施工运土石车辆对城市道路的污染。

（2）项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照德宏州生态环境局芒市分局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级生态环境部门的检查监督。 




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1  1、废气影响分析

1一、污染源源强核算分析  

本项目废气主要为柴油焚烧炉产生的烟气以及运输车辆尾气、熏蒸废气、检验废气。

  表4-1废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排环节
污

染

物

种

类

核算

方法－
废气产生量
污染物产生

排放类型
治理措施

污染物排放

浓度（mg/m3）

量（t/a）

工艺

效率（%）
浓度（mg/m3）

量（t/a）

焚烧炉
颗粒物
类比
365999m3/a
866
0.3161
无组

织
采用“二次燃烧工艺+冷热交换器+除酸系统+布袋除尘器+活性炭净化除尘+一根15m 高排气筒

99.6
3.464
0.001264
SO2
类比
34.51
0.01296
70
10.657
0.00389
NOX
类比
30.41
0.0111
0
30.41
0.0111
熏蒸废气
溴甲烷
/
少量
2
0.1533kg
无组织
通过回收系统回收并储存在回收系统内
/
2
0.1533kg
检验废气
酸性、碱性等气体
/
/
/
无组织
通风橱通风系统，机械通风引至建筑物楼楼顶排放
/
/
/
运输车辆

汽车尾气
/

/
/
少量
无

组

织
加强车辆管理、自然扩散、绿化吸收

/

/
少量
二、废气产排计算过程简述

①焚烧炉废气

项目设置1台焚烧炉，以柴油为燃料。主要用来处理不符合检疫要求且需要焚烧销毁的水果。本项目采用柴油作为助燃剂，焚烧物（若体型较大的水果如）送入一次燃烧室，由点火温控燃烧机点火燃烧，根据燃烧三T（温度、时间、涡流）原则，在一次燃烧室内650°C - 950°C环境下充分氧化、热解、燃烧，清除焚烧物中含有的病原体及致病微生物并有效控制臭气及氮氧化合物产生，使产生之烟气达到无异味、无恶臭、完全燃烧的效果，燃烧后产生的残留烟气及物质进入二次燃烧室在 900°C- 1200°C环境下再次经高温氧化焚烧、进一步分解烟气中的有害物质，使之燃烧更完全。而后，烟气进入（冷热交换器+除酸系统），对其进行冷却降温、除酸（二次燃烧室高温处理的烟气出口温度在1000°C以上，经过冷热交换器、除酸系统后，烟气中的二氧化硫与除酸系统喷入的碱性碳酸钙吸收剂中和反应，减少了二氧化硫的排放，同时烟气经过冷热交换器，从1000°C快速降至200°C以下，跳过了二噁英的产生），最后经布袋除尘器除尘后经过活性炭吸附后，由烟囱达标排放至大气中。
本环评按照最不利原则以每天1个小时进行计算，年运行365天。根据业主提供的焚烧炉设计资料，焚烧炉运行能力为40kg/h。其焚烧过程中产生的烟气里含有烟尘、酸性气体（正常情况下，废气中无二噁英类污染物产生。同时，在设计中考虑了非正常情况，焚烧炉采用“二次燃烧工艺+冷热交换措施+除酸系统+布袋除尘器+活性炭净化除尘+一根15m 高排气筒”达标排放的除尘方式，最大限度避免二噁英类物质的产生。）其中烟尘主要是水果中的无机物、有机挥发物或无机盐、附着在无机颗粒物上的未燃尽有机物等；酸性气体主要为SO2、NOX（以NO2计）等。
由于水果焚烧无相关的焚烧污染计算标准，根据类比同类型项目（目前已验收正常营运）的竣工验收监测数据，作为废气污染可行性的实例类比，目前与本项目处理规模、生产工艺、生产设备以及污染物治理措施相似，且通过验收可稳定达标的项目为《重庆果园港口岸开放综合查验设施项目》。具体类比情况如下：

工程基本概况类比分析

《重庆果园港口岸开放综合查验设施项目》位于重庆市两江新区果园港用地范围内，工程主要建设内容为：建设内容包括口岸大楼 1 栋（5 层）、卡口、综合查验库、冷链查验库、室外暂扣区及查验区、热处理室、熏蒸库等主要工程，及给排水、供电、环保等公辅工程。主要对进出口肉类、水果、粮食及其他普通货物（矿石，建材，服装，电子产品等）集装箱进行查验。主要生产工艺流程为：货物到港→机检，机检合格后离港，若不合格则进行人工查验（肉类、水果、粮食）→检疫处理平台拆箱、消毒、分类。若人工查验不合格则进入检疫处理区进一步处理，处理方式根据查验及分类结果为熏蒸、热处理、焚烧，其中焚烧为最终销毁处理。

与本项目的工作流程及处理方式基本一致，可作类比分析。

废气防治措施类比分析

《重庆果园港口岸开放综合查验设施项目》采用柴油为助燃剂，与本项目采用的柴油一致。本项目采用的烟气处理工艺（采用二次燃烧工艺+冷热交换措施+除酸系统+布袋除尘器+活性炭净化除尘+一根15m 高排气筒）与《重庆果园港口岸开放综合查验设施项目》相似，为（二次燃烧工艺+急冷塔措施+除雾器（除酸）+旋风除尘器+活性炭净化除尘+一根15m 高排气筒达标排放）。采用的1 套高温无害化焚烧炉日处理能力（50kg/h））相同，类比可行。
《重庆果园港口岸开放综合查验设施项目》于2020年8月取得重庆市生态环境局两江新区分局环评批复渝（两江）环准〔2020〕096 号。于2022 年 3 月投入运行，于2021年4月委托重庆环科源博达环保科技有限公司（以下简称“博达公司”）开展项目竣工环境保护验收，目前稳定运行。本次环评采用的类比数据为《重庆果园港口岸开放综合查验设施项目竣工环境保护验收监测报告》2022年6月23日-24日竣工验收监测数据。详见下表。

表4-2焚烧炉排气筒（烟尘、SO2、NOX）监测结果
[image: image14.png]£92

G1 BBEIPHS M (SO NOx. M) BRZER

- | BHER
%#WIEJ il i HEARE = e =
HFTRSEE (mh) 1077 1071 1049
EEHE (@) 10.6 104 104
LPRE (mg/ m®) 52 60 60
ig{’a HAUEE (mg/ m®) 50 57 57
Gl 5Bk FAUEE (ke/h) 0.0560 0.0643 0.0629
ﬁﬁﬁ#ﬂ _ LPRE (mg/ m®) 24 20 21
ggzé gﬁfﬁig ,gﬂg HAUEE (mg/ m) 23 19 20
mE HERUEE (ke/h) 0.0258 0.0214 0.0220
15m) FTESHE (m¥/h) 1077 1071 1049
EEHE (@) 103 10.6 104
By | EWRE (mg/ m®) 8.8 8.7 91
HAUEE (mg/ m®) 82 8.4 8.6
HERUEZE (ke/h) 048X103 | 932X10° | 9.55X103




[image: image15.png]- | BER
PRAFERSR] Bl HEARE F e =0
HFTRESEE (’h) 1053 1028 1049
EEHE (@) 104 10.6 105
LIRE (mg/ m?) 66 62 55
ig{’a HAUEE (mg/ m®) 62 60 52
HRCEE (kgh> 0.0695 0.0637 0.0577
_ LPRE (mg/ m®) 21 20 21
52_222‘; ,gﬂg HAUEE (mg/ m®) 20 19 20
HRCEE kg 0.0221 0.0206 0.0220
HFTRSRE (mh) 1053 1028 1049
EEHE (@) 105 104 111
By | EWRE (mg/ m®) 49 50 48
HAUEE (mg/ m®) 47 47 48
HERUEZE (kg/h) 5.16X10% | 514X10% | 5.04X103

E: HAORE: BRIREREASESEEN 1%ME (mgm®; p= Q21-1D / (21-9s (07)) X
ps RF, ¢s(02): ERFEEE, % 8B (EEHRFEESASHIRE) (GB18485-2014).




根据验收监测结果，验收监测期间《重庆果园港口岸开放综合查验设施项目》项目焚烧炉经过（二次燃烧工艺+急冷塔措施+旋风除尘器+除雾器（除酸）+活性炭净化除尘+一根15m 高排气筒达标排放）处理后，排气筒二氧化硫排放浓度为 19~23mg/m3，平均排放浓度为20.17mg/m3，平均排放速率为0.0223kg/h，满足参照的《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求；氮氧化物平均排放浓度为 50~62 mg/m3，平均排放浓度为57.67mg/m3，平均排放速率为0.0624kg/h，满足参照的《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的二级标准限值；颗粒物排放浓度为 4.7~8.6mg/m3，平均排放浓度为6.57mg/m3，平均排放速率为0.00728kg/h，满足参照的《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级标准。烟气流量为1028~1077m3/h，平均烟气流量为1054.5m3/h，排气筒高度 15m。
按照《重庆果园港口岸开放综合查验设施项目竣工环境保护验收监测报告》平均监测数据，焚烧炉排放时间按照300小时/ 年计，平均烟气流量1054.5m3/h，颗粒物平均排放浓度为6.57mg/m3、排放速率为0.006928kg/h；氮氧化物平均排放浓度为57.67mg/m3、排放速率为0.0608kg/h；二氧化硫平均排放浓度为20.17mg/m3、排放速率为0.0213kg/h。根据建设单位提供资料以及4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉，焚烧炉的去除效率为：（石灰石/石灰-石膏湿法）二氧化硫脱硫效率70%、（袋式除尘）烟尘去除效率99.6%。氮氧化物为0%。因此烟尘产生速率1.732kg/h，SO2产生速率0.071kg/h，NOX产生速率为0.0608kg/h。   

本项目焚烧炉年运行365天，每天运行1小时计。燃烧后经（处理每天运行1个小时，每小时焚烧水果约24.1kg/h，本环评按25kg/h计算，为类比项目50kg/h的一半，引风机风量为1000m3/h），焚烧炉燃烧烟尘的产生速率为0.866kg/h，产生浓度为866mg/m3，产生量为0.3161t/a；SO2产生速率为0.0355kg/h，产生浓度为34.51mg/m3，产生量为0.01296t/a；NOx产生速率为：0.0304kg/h，产生浓度为30.41mg/m3，产生量为0.0111t/a。经（二次燃烧工艺+冷热交换措施+除酸系统+布袋除尘器+活性炭净化除尘+一根15m 高排气筒）处理后，（烟尘去除效率为99.6%，SO2为70% ，NOX为0%）。烟尘的排放速率为0.003464kg/h，排放浓度为3.463mg/m3，排放量为0.001264t/a；SO2排放速率为0.01065kg/h，排放浓度为10.657mg/m3，排放量为0.00389t/a；NOx排放速率为0.0304kg/h，排放浓度为30.41mg/m3，排放量为0.0111t/a。焚烧炉烟气中颗粒物可达《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中干燥炉、窑的二级标准；外排烟气中SO2、NOX均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定的排放限值，对大气环境影响不大。
②熏蒸尾气

本项目熏蒸尾气主要为熏蒸气体CH3Br，国外提出和研究了一些在熏蒸过程中回收溴甲烷的技术。所谓回收是把熏蒸过程中的溴甲烷进行收集和贮藏。由于技术和经济上的原因， 目前只有三种回收方法已经商业应用活性炭吸附法、冷凝法和反应性液体吸收法等。此外，还有一些方法正在积极研究之中。如果，确定密封(是在实际熏蒸处理过程中确保熏蒸场所不会发生泄漏)和回收作为减少溴甲烷散发至大气的方法，需要规定溴甲烷的散发最大允许量或浓度，这样就必须考虑回收。设备应该具备的有效规格。通过回收的溴甲烷可能在特定场合中仍排放到大气，也可以在重蒸装置中循环使用或被销毁。   

本项目溴甲烷回收，采用活性炭纤维（Activated Carbon Fiber，简称ACF）吸附回收设备。该回收设备由多个ACF吸附塔并联在同一回路管道上，回路管道的两端与熏蒸库相通，构成溴甲烷ACF循环系统；溴甲烷ACF循环系统还分别与一个循环加热系统、一个真空解吸系统相通；其方法包括a、熏蒸库内的溴甲烷气体引入到溴甲烷活性炭纤维吸附回收设备；b、真空泵启动开始真空解吸（采用真空泵对炭材料填充柱抽真空后再加热解吸炭材料吸附的溴甲烷可提高解吸效果，降低加热解吸的温度；采用真空加热解吸的溴甲烷可直接排放至待熏蒸货物的熏蒸设施中，降低溴甲烷的再利用成本。）；c、循环加热；d、解吸结束后的ACF吸附塔准备进行下一次吸附；e、解吸出来的溴甲烷气体，通过阀门转换送入待熏蒸库区活性炭能吸附较多的溴甲烷。在低负荷下，回收率可以达到或接近100%。采用真空加热解吸的溴甲烷可直接排放至待熏蒸货物的熏蒸设施中，降低溴甲烷的再利用成本。

熏蒸结束后对剩余气体进行回收（根据建设单位提供资料，该设备回收效率为95%），回收的溴甲烷储存在回收设备，待熏蒸室内CH3Br气体浓度小于2mg/m3（安全阈值TLV《工业企业设计卫生标准》（TP36-79）中的规定）后，才能打开熏蒸室进行通风，这期间又极少量的CH3Br气体无组织排放。

根据建设单位提供资料，项目对检验检疫不合格的货物进行熏蒸，熏蒸时间、次数不确定，本环评按熏蒸室总容积为210m3，每天熏蒸1次计算，每次熏蒸室内CH3Br气体浓度2mg/m3计算，则熏蒸结束后排入大气环境中的CH3Br气体总量为420mg/d。熏蒸时严加密闭；操作人员须专门培训；熏蒸前提前通知周边区域，熏蒸过程中设置熏蒸警戒区和警戒标志；安装泄漏报警系统， 熏蒸库外区域置熏蒸警戒区和警戒标志；操作人员配备自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿密闭型防毒服，戴橡胶手套。
③检验废气

本项目检验检疫内容仅为进口货物粗筛检疫（理化性质、生物检验），不含转基因等检验不包含转基因等检验，检验过程中不使用难降解、毒性大、重金属等有毒物质，实验室检验过程中，会排放少量的酸性、碱性等污染气体，产生废气量少、产生时间不固定，故本次环评不进行定量分析。这些实验废气通过实验室自身的通风系统，即利用通风橱排风扇，通过机械通风设备将废气引至建筑物楼顶排放，对周围环境影响较小。
④汽车尾气

营运期间厂区原料、成品等运输车辆会产生少量汽车尾气，废气主要成分是CO、NOX及HC等，因该食品厂生产规模不大，使用汽车不多、启动时间较短、废气产生量小，在露天空旷条件下易扩散，对周围大气环境影响较小。

（3）排放口基本情况

本项目共设置1个有组织排放口，由于焚烧炉无相关排污许可证申请与核发技术规范 ，本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1124—2020），本项目排放口为一般排放口。排放口基本情况详见表4-3。

表4-3 排放口基本情况一览表
编号及名称

排放高度/m
排气筒内径/m
温度/℃

类型

地理坐标

DA001焚烧炉
15

0.25
103

一般排放口
东经98°32′18.18159″

北纬24°24′34.53659″

（4）废气排放可达性分析

本项目废气主要污染物为焚烧炉燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX，均为有组织排放，项目废气排放达标情况分析见下表4-4。
表4-4 项目废气排放达标情况分析

污染源
污染物

治理措施
排放速率kg/h
标准限值kg/h
达标情况

排放浓度mg/m3
标准限值mg/m3
达标情况
焚烧炉烟气
颗粒物
二次燃烧工艺+冷热交换措施+除酸系统+布袋除尘器+活性炭净化除尘+一根15m 高排气筒
0.003464
/
达标

3.464
30
达标

SO2
0.01065
/
达标

10.657
300
达标

NOX
0.0304
/
达标

30.41
100
达标

根据上表焚烧炉烟气中颗粒物可达《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中干燥炉、窑的二级标准；外排烟气中SO2、NOX均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定的排放限值，故本项目废气排放对周围大气环境影响较小。
（5）非正常情况下影响分析
根据项目生产工艺可知，项目出现非正常排放的情况为布袋除尘器、除酸系统故障。当布袋除尘器故障时则除尘效率将降至50%，其他生产工序按正常情况计，非正常情况焚烧炉有组织排放口颗粒物排放量为0.15805t/a，排放浓度为433.014mg/m3；当除酸系统故障时则除酸效率将降至35%，其他生产工序按正常情况计，非正常情况焚烧炉有组织排放口二氧化硫排放量为0.008424t/a，排放浓度为23.079mg/m3经过分析，非正常情况下，外排颗粒物、二氧化硫的量均比正常情况下所有增加，同时烤窑烟气中烟尘排放浓度不达标，因此在运营过程中需要加强对废气治理措施的维护和管理，避免非正常情况发生。
结合实际生产中停电频次、设备维修等因素，本项目除尘设备一年出现故障频次约为2~3次，每次非正常情况一般不超过60分钟，因此，建设单位应定期对环保设施进行检修，建立台账管理制度，保证去除效果，当出现设备故障时，应及时停止生产，并对除尘设备进行检修。
（6）可行技术对比分析
由于焚烧炉无相关排污许可证申请与核发技术规范，本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018），“对于锅炉燃烧排放的颗粒物，燃煤锅炉一般采用袋式除尘、电除尘或电袋复合除尘技术，燃油锅炉一般采用袋式除尘技术，燃生物质锅炉一般采用旋风除尘和袋式除尘组合技术。对于锅炉燃烧排放的氮氧化物，燃煤/燃生物质锅炉优先采用低氮燃烧技术，并结合脱硝效率达到要求的选择性还原法（包括 SCR、SNCR 及 SNCR-SCR 联合）烟气脱硝技术；燃油/燃气锅炉一般采用低氮燃烧技术，如还未实现达标排放，可采用 SCR 烟气脱硝技术。锅炉烟气污染防治可行技术详见表7”（详见下表）。

[image: image16.png]R RPBEUSROTRTITER

e
.
e - . 8
I ! L
i BRRE T ETE TR B
TR | BREA TR / 1| R
SEBBA sk
AP R. TR SNCR BmBOR . TR
s | SCRIUIHOR IR (SNCRSCR Bf) R | AR GAUIESCR B
. . SNCRB#E A, SCR A . SNCR-SCR B4 iR
o IR
TR TSNCR BT . IRRBEPORSSCR B |
SHIK | AL (CEMEES (SNCR-SCR BEA) BFEHEA. SNCR m*‘ﬁm"*‘i‘ﬁﬁi\‘ﬁ%”ﬁkﬂ
B EA . SCR BFHA . SNCR-SCRBE A B A -
T ux | BRBARA. ABAR A A
i AhantoR, | RS ;| smana
| Ehix
RS A /
T TS R T b T B

S




   

根据上表对比分析可知，本项目生产加工过程中粉尘、二氧化硫气体治理设施均采用《锅炉产排污量核算系数手册4430 工业锅炉（热力生产和供应行业），产污系数表-燃油工业锅炉固体物料堆存颗粒物产排核算系数手册》及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中推荐的“可行技术”，根据表4-9，焚烧炉烟气中颗粒物可达《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中干燥炉、窑的二级标准；外排烟气中SO2、NOX均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定的排放限值。本项目采取的技术为可行技术。
（7）项目废气对敏感点影响分析

本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点。为西侧288m后谷庄园、农场小区。根据废气达标分析，本项目废气均能够实现达标排放，本项目无组织废气均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 二级标准限值，焚烧炉烟气中颗粒物可达《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中干燥炉、窑的二级标准；外排烟气中SO2、NOX均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定的排放限值，故本项目废气排放对敏感点影响较小。
（8）废气环境影响评价结论
项目所在区域为大气环境质量达标区，本次评价对项目废气产排量及达标排放进行了分析，根据对比分析，项目运营期主要大气污染物均能达标排放。因此环境空气影响可接受，不会改变项目区周边环境空气质量现状，区域，本对周围环境影响较小。
 2、水环境影响分析
（1）废水产生情况
 项目不设置食堂、宿舍。用水环节主要为员工办公生活用水（冲厕、洗手）、实验室用水、冷却水（蒸发冷凝器）、暂养池用水。废水主要来自实验室废水（检测废液；仪器、器皿清洗废水；实验室清洁卫生用水、暂养池废水）以及员工生活污水（冲厕、洗手）。本项目用水情况见表4-5。
表4-5  项目用水情况一览表
用水项目
用水量m3/d
用水来源

产污系数

污水产生量m3/d
备注

生活用水
0.24
自来水
0.8
0.192
项目近期检测废液、仪器、器皿清洗废水经收集后排入消毒池，采用次氯酸钠消毒后排入化粪池处理，生活污水、实验室清洁卫生废水进入化粪池处理。经化粪池处理后的废水委托环卫部门用吸污车清运；远期（接通市政污水管网，检测废液、仪器、器皿清洗废水经收集后排入消毒池，采用次氯酸钠消毒后排入化粪池处理后再排入市政污水管网，进入污水处理厂处理；生活污水、实验室清洁卫生废水进入化粪池处理，经化粪池处理后的排入市政污水管网，进入芒市第二污水处理厂处理
实验室
检测、用水
0.2
纯水
0.95
0.19
仪器、器皿清洗用水

0.3（自来水0.1，纯水0.2）
自来水、纯水
0.95
0.285
卫生清洁用水

0.5
自来水
0.95
0.475
制备纯水
0.5
自来水
0.2
0.1
收集沉淀后回用于绿化，不外排
冷却水
2m3/d
自来水
-
-
循环使用不外排，因蒸发损失，每天需补充新鲜水2m3/d，730m3/a
暂养池用水
5m3/d
自来水
0.95
4.75
近期排入消毒池处理后排入化粪池处理，委托环卫清运；远期排入消毒池处理后排入市政污水管网，进入芒市第二污水处理厂处理
绿化用水
0.3（自来水0.2，纯水排污水0.1）
自来水、纯水
-
0
蒸发、植物吸收
合计
8.3
-
-
5.992
-
（2）项目废水产生情况简述
①生活污水

项目劳动定员为8人，不在项目区内食宿，全年工作 365d，本次环评按照《云南省用水定额》（DB53/T 168-2019）表 11 城镇公共服务用水定额“办公楼-无食堂”30L/（人·d）计，则项目生活用水量为 0.24m3/d （87.6m3/a），产污系数以 80%计，则项目生活污水产生量为 0.192m3/d （70.08m3/a），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TP、SS，经化粪池处理后，近期（芒市第二污水处理厂未建成，未接通市政污水管网）排入化粪池处理委托环卫部门处理，远期（芒市第二污水处理厂建成后接通市政污水管网，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理）。
②制备纯水用水
项目设1台纯水设备制备纯水，纯水采用两级反渗透工艺，纯化水效率约 80%。按纯水设备的设计效率，则纯水制备用自来水水量为0.5m3/d，182.5m3/a废水产生量为 0.1m3/d，36.5m3/a。主要污染物为溶解性固体Ca2+、Mg2+、SS，排入沉淀池经沉淀后回用于项目区内绿化，不外排。
③实验室废水 
a、检测废液：实验室检测产生的废液主要包括水果、冰鲜水产品、水生动物检测、试剂及检测样品配制。根据建设单位提供资料，检测、配制用水量约为0.2m3/ d，73m3/a，主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS。废水产污系数以0.95计，则废水产生量为0.19m3/ d，69.35m3/a。经过消毒池处理后近期（芒市第二污水处理厂未建成，未接通市政污水管网）排入化粪池处理委托环卫部门处理，远期（芒市第二污水处理厂建成后接通市政污水管网，经过消毒池处理后排入化粪池处理后，排入市政污水管网，进入污水处理厂处理）。
b、仪器、器皿清洗废水：项目仪器、器皿使用需要清洗后备用，主要采用自来水清洗后用纯水冲洗2次备用。根据设计资料，每天用自来水清洗用量约为0.1m3/d，用纯水冲洗用水量为0.2m3/d。总清洗用水量为0.3m3/d，109.5m3/a。主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS。清洗废水产污系数以0.95计，则废水产生量为0.285m3/d，104.025m3/a。该类废水沾染检测试剂，与检测废液一起收集经过消毒池消毒处理近期（芒市第二污水处理厂未建成，未接通市政污水管网）排入化粪池处理委托环卫部门处理，远期（芒市第二污水处理厂建成后接通市政污水管网，经过消毒池处理后排入化粪池处理后，排入市政污水管网，进入污水处理厂处理）。
④实验室清洁卫生用水 
项目实验室清洁卫生用水主要为设备外壳、操作台、地面清洁用水，用水量约为0.5m3/d，182.5m3/a。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TP、SS。废水产污系数以 0.95 计，则此类废水产生量为0.475m3/d，173.375m3/a。经污水收集管道收集进入化粪池，近期（芒市第二污水处理厂未建成，未接通市政污水管网）排入化粪池处理委托环卫部门处理，远期（芒市第二污水处理厂建成后接通市政污水管网，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理）。
⑤冷却水

根据建设单位提供资料，蒸发冷循环冷却水采用敞开式循环冷却水系统。蒸发式冷凝器利用自身配置的水泵加压，冷凝器下部水盘作为吸水水源，回水接至水盘，两台蒸发冷凝器用水量为96m3/d；不产生生产废水，循环使用。根据建设单位提供资料，因蒸发损失，每天需补充新鲜水2m3/d，730m3/a。
⑥暂养池废水

本项目设置暂养池，用于食用水生动物暂养，根据建设单位提供资料，本项目水生动物仅短暂停留，暂养池水每天更换。则项目用水量为5m3/d，1835m3/a。清洗废水产污系数以0.95计，则废水产生量为4.75m3/d，1743.25m3/a。主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS。该类废水可能含有动物携带的病毒、细菌。因此每天更换暂养池废水时，与检测废液一起收集经过消毒池消毒处理后，近期（芒市第二污水处理厂未建成，未接通市政污水管网）排入化粪池处理委托环卫部门处理，远期（芒市第二污水处理厂建成后接通市政污水管网，经过消毒池处理后排入化粪池处理后，排入市政污水管网，进入污水处理厂处理）。
⑦绿化用水

芒市雨季集中在 4～9 月，旱季为 10～4 月，雨天以170天计，晴天以195 天计。项目绿化用水量约为0.3m3 /次，绿化用水来源为纯水制备产生废水，不够部分用自来水补充。
项目废水污染物产生情况类比“中国（云南）自由贸易试验区德宏片区农产品质量检测中心建设项目”，该项目设置冷库、冷冻库、仓库、农产品品质检测实验室、绿色食品、产地环境、农业投入品等检验室、微生物、其他检验室、残留检验室、重金属检验室、生态环境实验室等综合功能，废水近期采用化粪池处理后委托环卫部门清运；远期接通市政污水管网，排入污水处理厂处理。与项目废水产生情况类似。其生产废水中污染物产生情况见下表。

表4-6项目废水污染物产排情况
废水源
污染物
污染物产生浓度（mg/L）
污染物产生量（t/a）
治理措施
排放去向
排放量
生活废水
废水量
--
70.08
化粪池，污水排放口（近期不使用）
近期委托环卫部门定期清运；远期排入市政污水管网，进入芒市第二污水处理厂
/
COD
250
0.017
BOD5
100
0.007
SS
80
0.006
NH3-N
30
0.002
总磷
6
0.0004
PH
6~9
--
卫生清洁废水
废水量
--
173.375
COD
100
0.017
BOD5
30
0.005
SS
280
0.049
NH3-N
10
0.002
总磷
3
0.0005
PH

6~9
--
仪器、器皿清洗、暂养池废水
废水量
--
1916.625
经收集后排入消毒池，采用次氯酸钠消毒后排入化粪池，污水排放口（近期不使用）
经收集后排入消毒池，采用次氯酸钠消毒后排入化粪池处理后再排入市政污水管网，进入污水处理厂处理
COD
80
0.153
BOD5
60
0.115
SS
80
0.153
NH3-N
6
0.011
总磷
3
0.011
PH
5~10
--
纯水制备废水
废水量
--
36.5
收集沉淀池
用于项目 
区内绿化， 
不外排
COD
250
0.009
SS
100
0.004
（3）项目水平衡图

近期废水不排放，委托环卫部门清运，远期接通市政污水管网，进入芒市第二污水处理厂。

[image: image17.emf]办公生活用水

新水

8.54

2

循环冷却塔

冷却水

制备纯水

0.192

排入 市政污水

管网 ， 进入芒

市第二污水处

理厂处理

化粪

池

实验室卫生清洁用水

0.5

0.475

0.1

0.475

5.892

2

0.025

0.048

消毒池

暂养池用水

检测 、 仪器 、 器

皿清洗用水

5.225

纯水

0.4

0.5

排污水

0.1

沉淀池

绿化

0.2

0.1

回用

94

94

0.24

5

4.75

0.25

（

8.34

）

（

0

）

0.025



图4-1  项目水平衡图   单位m3/d        损耗量   （）为雨天用水量
地表水环境影响及措施可行性分析

①治理设施：雨污分流、化粪池1座（48m3）、纯水制备废水收集沉淀池 1个（2m3）、消毒池 1个（9m3）、检验废液收集桶 10 只。 
②可行性分析 
a、化粪池处置方式可行性：项目生活污水0.192m3/d、实验室卫生清洁废水0.475m3/d，检验废水0.19m3/d，仪器、器皿清洗废水0.285m3/d，暂养池废水4.75m3/d。项目总排入化粪池的废水为5.892m3/d，化粪池容积为48m3，有足够的容积收集暂存生活污水、清洁废水、检验废水、仪器、器皿清洗废水、暂养池废水。实验室有完善的清污分流管网，沾染检验试剂的废水不会直接接入化粪池，委托环卫部门清运。近期（芒市第二污水处理厂未建成，未接通市政污水管网）排入化粪池处理委托环卫部门处理，远期（芒市第二污水处理厂建成后接通市政污水管网，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理）。
b、纯水制备废水收集沉淀池容积可行性分析：项目纯水制备产生的废水污染物主要为 SS、钙镁离子，无重金属、有毒有害污染物，经收集沉淀后可回用于绿化，此类废水产生量为 0.1m3/d，收集沉淀池容积为2m3，能保证项目收集20天的纯水制备，保证废水在雨季时此类废水不外排。 
c、检验废液收集桶、消毒池设置合理性：项目设置10只检验废液收集桶在检验室内，分类收集检验废液，不会导致酸、碱性不同的检验废液发生反应。样品检测废水为0.19m3/d、仪器、器皿清洗废水产生量为0.285m3/d，暂养池废水为4.75m3/d。总排入消毒池废水量为5.225m3/d，消毒池容积为9m3，且消毒集水坑池重点防渗，能有效收集此类废液。本项目防疫检测产生的污水可能含有细菌、病毒，根据防疫管理部门的要求，为了防止疫情传播，需要经过消毒处理。

因此本项目设置一个消毒间，内设置一个容积9m3的消毒池，消毒剂采用次氯酸钠，污水消毒池至少需要保证30分钟的接触时间，并确保满足当地卫生防疫的相关要求，消毒后的污水经过自动搅匀潜污泵（手动开启，并确保污水消毒时间大于30min）抽排至室外污水管网，排入自建化粪池（近期芒市第二污水处理厂未建成，未接通市政污水管网，排入化粪池处理委托环卫部门处理；远期（芒市第二污水处理厂建成后接通市政污水管网，经过化粪池处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂处理）。

d、进入芒市第二污水处理厂可行性分析

      项目区目前市政污水管网暂未接通、芒市第二污水处理厂未建成，但项目区处于芒市城市规划范围内，在芒市第二污水处理厂纳污范围内。待远期市政污水管网接通，芒市第二污水处理厂建成后，项目的废水能排入市政污水管网。
（5）废水环境影响分析结论

本项目排水及污水处理方式分以下2种情况：①若项目在芒市第二污水处理厂建成前投运，则本项目污水（检测废液；仪器、器皿清洗废水；暂养池废水，经建设单位自建消毒池（一个，容积为9m3），采用次氯酸钠消毒后排入化粪池；生活污水、实验室清洁卫生废水进入化粪池），经过化粪池处理后，委托环卫部门清运。②远期在芒市第二污水处理站建成之后，则本项目污水（检测废液；仪器、器皿清洗废水；暂养池废水，经建设单位自建消毒池，采用次氯酸钠消毒后排入化粪池；生活污水、实验室清洁卫生废水进入化粪池），经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准排放限值后，排入项目区北侧市政污水管网，进入芒市第二污水处理厂处理。

综上，项目运营期可做到废水达标排放；因此，项目对周边水环境影响不大。
3、噪声环境影响分析
（1）交通噪声影响分析

本项目运输车辆交通噪声级约为 60~75dB(A)，为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，设置禁鸣标志对进出厂的车辆进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷。

（2）生产设备噪声影响分析

1）源强及采取的降噪措施

本项目生产设备噪声源主要为焚烧炉引风机、水果粉碎机、实验室通风橱风机等设备运行产生的噪声，由于焚烧炉无相关噪声污染源强核算标准，本项目参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》设备噪声等效声级为75~90dB（A）。降噪后的噪声源强及距各厂界的距离下表4-7所示。
表4-7    噪声源强及距各厂界的距离
序号
声源

声压级dB(A）
监测位置
隔声

措施
声源

取值
隔声取值
到厂界的最近距离（m）

持续时间
东

南
西
北

1
焚烧炉引风机
75-90
罩壳外1m
厂房隔声、隔声罩壳、管道外壳阻尼、消音器
80
-5
32
46
10
24
1h/d
2
通风橱引风机
75-90
80
-5
33
47
109
33
12h/

3
粉碎机
75-90
设备外1m

厂房隔声、隔声罩壳底部设置橡胶减震垫
85
-5
39
56
23
114
1h/

4
高温循环风机1#
75-90

罩壳外1m

厂房隔声、隔声罩壳、管道外壳阻尼、消音器
80

-7

34
27
40
118
1h/d

5
高温循环风机2#

75-90

罩壳外1m

-7

33
25
40
120
1h/d

6
高温循环风机3#

75-90

罩壳外1m

-7

33
23
40
121
1h/d

备注：风机罩壳为自带罩壳，罩壳外声压级已考虑罩壳隔声效果

   ②采取的降噪措施
根据建设单位提供资料，本项目拟采取的噪声防治措施为：a、将引风机、粉碎机等置于车间内，车间封闭围挡，b、厂区四周设置了围墙，围墙高度2.5m。c、在粉碎引风机底部设置橡胶减震垫，d、加强对设备的维修保养，避免设备故障产生高噪声扰民。
③预测模式

根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：
                      [image: image18.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

0

0

lg

20

)

(

)

(

r

r

r

L

r

L

p

p


式中：[image: image19.wmf])

(

r

L

p

──预测点处声压级，dB；

[image: image20.wmf])

(

0

r

L

p

──参考位置[image: image21.wmf]0

r

处的声压级，dB；

r──预测点距声源的距离；
r0──参考位置距声源的距离，

噪声预测值：预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（[image: image22.wmf]eq

L

）计算公式为：

[image: image23.wmf](

)

Leqb

Leqg

eq

g

r

L

1

.

0

10

10

101

)

(

1

.

0

+

=


式中：[image: image24.wmf]eq

L

──预测点总声压级，dB（A）；
[image: image25.wmf]Leqg

──建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

[image: image26.wmf]Leqb

──预测点的背景噪声值，dB。

机场航空器噪声评价时，不叠加其他噪声源产生的噪声影响。
厂界预测结果及影响分析

 表4-8  厂界噪声预测结果表  单位dB（A）
[image: image27.png]=i e Sl P it R [ e |[(EIE |

Eeall el G ?ig weis TF VAR R e |l |28
BRI E ] B AT ) T®  wmw 5 @ u iz
B ke mwm W wip
505 4545 008 SO0 91063
B ~i64, 166|164, 10| 677,01 120 445 S0 L83 G000 a5
445 60 4981 w000 9963 5
445 4845 5L o0 9273 3
ETEE B2 M M | 650 500 Sl o0 60l 5
650 6o 4927 w000 953 5

650 4845 Sm SO0 9199 A

B B2 M MR a2 S0 SL03 000 6504 A
wsin;em 42 6o 4823 000 %45 I

5 4426 4545 4085 55.00 9064 A%





（4）噪声影响结论
厂界噪声预测结果表明：①厂界噪声昼夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。②项目运营期设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。
4、固体废物环境影响分析

（1）固体废物产生情况

本项目运营期产生的固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。项目生产过程仅使用少量润滑油对设备进行润滑保养，润滑油仅在保养设备过程中进行少量添加，无需更换，其有关车辆、设备的维修、更换机油、更换零部件等均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换，不在厂区内进行维修；因此本项目不产生废矿物油、废机油等危险废物；项目固体废物产生情况详见表4-9。
表4-9 项目固废产生量情况一览表
属性
名称

产生环节
产生量（t/a）

贮存方式
处置方式
固废代码 
一般固废

生活垃圾
办公、生活
1.46
生活垃圾桶
委托环卫部门清运处置
/
一般工业固废
废树脂
纯水制备
0.02
暂存一般固废暂存间

收集后由厂家定期回收

900-999-99
试剂包装材料
实验
0.2
定点收集后出售给废品收购站

900-999-99
布袋除尘器回收粉尘
焚烧炉布袋除尘器
0.88
暂存焚烧炉室

送往城市垃圾填埋场处理
900-999-66
危险废物

焚烧炉渣、飞灰
焚烧炉
0.88
暂存焚烧炉室
HW18

772-002-18
实验用品
检验检疫
0.2
分类暂存在危废间
委托有资质的单位定期清运处置
HW49

900-047-49

废试剂
检验检疫
0.1
HW03

900-002-03
废活性炭
实验室通风橱吸附
0.05
HW06
900-405-06
焚烧炉吸附除臭

0.1
HW18

772-005-18
合计
/
/
3.01
/
/
/
（2）固废产排计算过程简述

①生活垃圾 

项目劳动定员为8人，不在项目区内食宿，生活垃圾产生量按 0.5kg/d·人计算，则项目生活垃圾产生量为 4kg/d（1.46t/a），通过移动加盖垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运。 

②一般工业固体废物 

主要为纯水制备设备产生的废树脂、试剂包装材料。 

a、废树脂：项目设1台纯水设备，使用过程中需要定期更换树脂，产生量约为20kg/a，收集后由厂家定期回收。 

b、试剂包装材料：项目不沾染化学试剂的纸质、塑料包装材料，年产生量为 0.2t/a，定点收集后出售给废品收购站。 
③危险废物 

项目危险废物种类较多，主要为实验室中产生少量的实验室固废，主要包括废药品及检测废样品废料、废活性炭。属于《国家危险废物名录（2021年版）》中 HW49 其他废物，危废代码：900-047-49（生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等）。 

a、实验用品（一次性手套、口罩、一次性检验试剂样品、沾染化学试剂的纸质、塑料包装材料等）：项目一次性实验用品产生量约为0.2t/a，分类收集暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期清运处置。 

b、废试剂瓶：项目废试剂瓶产生量约为0.1t/a，分类收集暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期清运处置。 

c、废活性炭：项目使用活性炭吸附通风橱操作过程产生的废气、挥发性有机物，废活性炭产生量约为 0.05t/a，以及用活性炭吸附焚烧炉焚烧产生的废气，废活性炭产生量约为 0.01t/a。收集暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位定期清运处置。

d、焚烧炉渣、飞灰

本项目焚烧炉主要用来处理不符合检验检疫要求且需要焚烧销毁的水果，这些需要焚烧的水果量极少。由于水果焚烧无相关的焚烧污染控制标准，因此，本环评评价水果焚烧参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。其中SO2和NOx执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的二级标准限值；烟（粉）尘、烟气黑度（林格曼黑度）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级标准。

根据《生活垃圾填埋场污染物控制标准》(GB16889-2008)，生活垃圾焚烧飞灰、炉渣，经处理满足6.3条件的可以进入生活垃圾填埋场处置。根据相关检验检疫规定，对于一切外来有害生物的水果一律不得入境，本项目焚烧炉严禁对其进行焚烧。因此，如果本项目焚烧炉焚烧水果产生的飞灰、炉渣经固化处理后能满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB168892008)中的6.3条件，可以送往城市垃圾填埋场处理。

根据建设单位提供资料，项目远期(2035年)水果到达运量约为88万吨，咨询检验检疫部门，一般需要焚烧销毁的水果量占总量的比重小于十万分之一(本评价按十万分之一算)，即本项目需进行焚烧销毁作业的水果量为8.8吨/年。水果为碳水化合物，其焚烧后产生的飞灰、炉渣按 10%算，则本项目年产生飞灰、炉渣0.88吨。 

（3）危险废物暂存、管理要求： 

①危险废物储存间要求：危险废物暂存间为密闭间，必须设置避雷设备；危险废物暂存间应设置在阴凉通风处，避免日光直接照射，温度在30℃下；危险废物暂存间地面与裙脚要用坚固、防渗材料制造，建筑材料必须与危险废物相容；危险废物暂存间需要设置照明措施和观察口；危险废物暂存间地面必须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕；根据《危险废物贮 存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）》危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2毫米厚高密 度聚乙烯，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；危险废物暂存间四周设置导流沟，危废暂存间施工过程 做好佐证材料记录（防渗材质、施工照片、视频等）。 

②收集要求：项目危险废物种类较多，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，各类危废之间须设置隔断进行分类收集；其他液态危废采用的专用收集桶；收集桶必须完好无损桶内容器材质与要与危险废物相容（相容指不相互反应，下同）；收集桶为封闭式收集；收集桶内顶部与危险废物表面之间保留100mm以上空间；收集桶外必须贴上危险废物标签。

③危险废物管理措施 

企业应每一次都对危险废物产生量进行记录，记录内容包括：危险废物的名称、来源、数量、特性和收集容器的类别、入室日期、存放地点、出室时间以及回收单位名称；定期检查收集桶有无破漏、渗漏和污染，发现破损，应及时采取措施 清理更换。危险废物暂存间专人专管，双锁设置。 

④危险废物运行管理措施：危险废物收集桶之间必须留有搬运通道，采取必要的防火措施；危险废物不能混合装在同一个收集桶内；危险废物必须检验，确保收集桶外标签与储存危废一致。

固体废物环境管理要求

1）固体废物贮存、处置场按《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场(GB15562.2-1995)》设置图形标志。危险废物装载容器和包装物张贴标签；收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物警示标志和危险废物标签，标识标志正确、清晰、完好。

2）应制定危险废物管理计划，管理计划内容包括所产生的全部危险废物种类，根据实际生产情况预测产生量并提出减少产生量的措施。

3）一般工业固体废物贮存设施符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，危险废物贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。

4）按照危险废物特性分类进行收集、贮存。不同种类的危险废物分开存放，有明显间隔，摆放整齐划一，每一类危险废物单独设置标识牌，不存放除危险废物和应急工具以外的物品。

5）建设单位应结合自身实际生产情况，如实记载危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用处置等信息，定期汇总，并分类装订成册，由专人管理，防止遗失。

6）签订危险废物转移合同，且合同在有效期内。并办理危险废物转移联单，且转移联单上的危险废物种类、数量与实际产生情况相符，至少保存5年。

（5）固体废物环境影响分析
综上所述，项目产生的固废能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。建设单位在运行过程中应严格按照环境管理的要求执行，保证固体废物合理处置。项目产生固废均得到妥善处置，不会对周边环境产生影响。

5、地下水、土壤环境影响及处置措施 
5.1地下水环境影响和保护措施
通过查询《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目为“四十五、研究和（试验）基地 98.专业实验室、研发（试验）基地，其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，对应其报告表的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。

根据项目特征，对厂区内各单元进行分区防渗处理。应将全厂按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区以及非污染防渗区三类地下水污染防渗区域。

地面防渗采取分区防渗原则，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单防治区，分区情况见下表。
  表4-10  项目地下水污染防治区划分表

序号

区域名称

主要介质

分区类别

防渗系数

1
消毒池、危废暂存间、化粪池、检疫处理区
废水
重点污染防治区
1.0×10-10cm/s

2
沉淀池、固废暂存间
废水
一般污染防治区

1.0×10-7cm/s
注：建设单位应根据环评提出的防渗标准和要求进行厂区地面防渗，满足验收要 
求，避免由于防渗措施不到位导致污染物发生渗漏，造成土壤和地下水污染。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，项目不需开展地下水环境影响评价，不设置地下水跟踪监测点。 
5.2土壤环境影响和保护措施
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类，占地为12353m2，占地规模为小型（≤5hm2）。通过现场踏勘，项目周边无饮用水水源地，土壤环境敏感程度为不敏感。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。
6、生态 
营运期产生一定量的“三废”及噪声，为使其对环境的影响降到最低，项目产生的污染物均采取一定的治理措施或方案，可做到达标排放，不会改变周围生态环境现状。 
7、电磁辐射 
根据建设单位提供的设备资料，项目不涉及辐射设备，本次环评不包括辐射部分的评价。若后期购置设备时，增加辐射设备，建设单位应按《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（原国家环境保护总局令第 31 号）要求，向环境部门申请安全许可证，同时按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求办理相关手续。 
8、环境风险

1、环境风险评价依据

（1）评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存的建设项目可能发生突发性事故的应进行环境风险评价。本次环境风险评价的目的在于识别、分析、评估项目生产运行及物料储运中的风险所造成对人身安全与环境的影响和损害，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将项目建设中潜在的风险危害程度降至最低。
（2）风险调查

本项目涉及的危险化学品（包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物以及火灾和爆炸半生/次生物等）主要为各类化学试剂、药品，均存放在试剂药瓶间内。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B“表B.1 突发环境事件风险物质”，本项目涉及的突发环境事件风险物质乙醇、次氯酸钠、溴甲烷。

（3）风险潜势初判

经过物质危险性识别和生产设施危险性识别，根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，先进行QPME分级确定。危险物质的数量超过临界量的单元后，风险潜势依据PME分级确定风险潜势，危险物质的数量不超过临界量的单元时，可直接定性为风险潜势为Ⅰ级。
单元内存在的危险物质的数量与突发环境事件风险物质规定的临界量比较，即危险物质数量与临界量比值Q。单元内存在的危险物质的数量根据危险物质种类的多少区分为以下两种情况：

只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

[image: image28.png]0=

@
[

s
[




式中：q1，q2······，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2······，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q小于10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目内存放的乙醇、次氯酸钠、溴甲烷为《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中重点关注的危险物质。本项目涉及的危险物质临界量见下表。

表4-11 危险物质的临界量

危险物质名称

临界量（t）

最大存在总量（t）

该种危险物质Q值

乙醇
20
0.001
0.00005
次氯酸钠
5
0.025
0.005
溴甲烷
7.5
0.025
0.0033
合计

0.05335
（4）评价等级

项目环境风险评价等级划分见下表。

表4-12 环境风险评价等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析

经计算本项目Q值为0.05335，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价工作级别的划分原则，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜Ⅰ，因此确定本次风险评价工作等级为简单分析。

（5）环境风险防范措施及应急要求 
①风险防范措施 
ⅰ、重点防渗区（消毒池、化粪池、危废暂存间）采用防渗涂料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s； 
ⅱ、加强员工的安全意识，定期检查各类管道、收集设施，防止跑、 冒、漏现象出现； 
ⅲ、专人管理化学试剂，并做好台账记录； 
ⅳ、根据关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕4号）、《关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法的通知》（云环通〔2015〕39号）等文件，建设单位应编制《突发环境事件应急预案》送德宏州生态环境局芒市分局备案， 并定期进行演练。 
②应急要求 
发生突发情况，发生泄漏时，应急处置人员佩戴好防护措施的情况下进行应急处理，具体以《突发环境事件应急预案》为准。

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须制定与该项目特点合适的突发环境事件应急预案，上报当生态环境主管部门备案，定期开展全员培训和演练。
突发环境事件应急预案内容及要求见下表4-13。
表4-13 突发环境事件应急预案内容及要求
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：生产区、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
厂长、员工
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序。
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等。
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11
公众教育和信息
对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
8.4风险分析结论
通过对企业各个风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本项目存在的环境风险是可接受的。
9、环境管理及监测计划

（1）排污许可证管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本），通用工序简化管理的除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑属于简化管理的排污单位，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》( HJ 1121—2020)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）前往德宏州生态环境局芒市分局行政审批股或进入全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn/）办理相关排污许可材料。
（2）竣工环保验收及排污单位自行监测

根据生态环境部关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4 号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体；项目建成后，应该根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南－污染影响类》、等有关规定自主开展竣工环保验收，待项目验收合格后方可正式投入运行；竣工验收报告必须经过并在网上进行公示，及时向环境监督管理部门进行备案。

项目运营期自行监测、竣工验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据；项目无废水外排，项目主要监测内容为无组织废气、厂界噪声；环境监测可委托具有监测认证的监测单位进行，项目的监测内容和监测频次参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》( HJ 1121—2020)、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；监测分析按照原国家环保总局颁发的监测规范和分析方法执行；竣工验收监测计划见表4-14。
表4-14   项目验收监测和自行监测计划一览表

分类

采样点

监测指标

监测频次

执行标准
竣工验收

无组织废气

厂界上风向处设置一个点、下风向两个点

颗粒物
连续监测2天，每天3个样
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值要求
有组织废气

焚烧炉废气排放口（DA001）
烟尘、SO2、NOX、烟气黑度
连续两天，每天3个样
烟尘、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级标准；NOX、SO2、执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定的排放限值
噪声

东、南、西、北厂界各一个点

厂界噪声

连续监测2天，每天监测昼间1个时段
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求

废水总排口
流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷
连续监测2天，每次不少于3个样
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准
运营期自行监测

无组织废气
厂界上风向处设置一个点、下风向两个点

颗粒物
年/1次，1天，至少3个样
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值要求
有组织废气
焚烧炉废气排放口（DA001）
烟尘、SO2、NOX、烟气黑度
年/1次，1天，至少3个样
烟尘、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级标准；NOX、SO2、执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定的排放限值
噪声

东、南、西、北厂界各一个点

厂界噪声

季度/1次，1天，监测昼间1个时段
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求
废水
废水总排口
pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷
连续监测2天，每次不少于3个样
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准
（3）排污口规范化设置

根据《环境保护图形标志》（GB15562.1-1998-5）和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》的技术要求，企业所有排放口，包括气、声、固体废物必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标示牌，绘制企业排污口分布图。

①废气排放口规范化设置

排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和《污染源监测技术规范》的规定设置。

②固定噪声排放源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且外界影响最大处设置标志牌。

③固体废物存放点

生活垃圾应设置定点收集站，做好除臭、除害工作，避免给周围环境带来不良影响。

④设置标志牌要求

排污口中必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标志牌按标准制作，可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地生态环境部门规定。环境保护标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上沿离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物，设置平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	焚烧炉焚烧
	无组织颗粒物
	封闭车间，厂房围挡等
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）无组织排放监控浓度限

	
	熏蒸室
	/
	熏蒸结束后对剩余气体进行回收并储存在钢瓶内，当气体浓度小0.3mg/m3，通风自然扩散，熏蒸过程中设置熏蒸警戒区和警戒标志；安装泄漏报警系统, 熏蒸库外区域置熏蒸警戒区和警戒标志；操作人员配备自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿密闭型防毒服，戴橡胶手套。
	/

	
	焚烧炉（DA001）
	烟尘、SO2、NOX、烟气黑度（林格曼黑度）
	采用“二次燃烧工艺+冷热交换措施+除酸系统+布袋除尘器+活性炭净化除尘+一根15m 高排气筒
	SO2和NOx执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中的二级标准限值；烟（粉）尘、烟气黑度（林格曼黑度）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中干燥炉、窑的二级标准

	
	检验废气
	挥发性有机废气
	通风橱内操作，由通风橱收集，经引风机引至楼顶改性活性炭吸附净化装置处理达标后排放
	/

	
	运输车辆
	尾气
	自然稀释、扩散
	/

	地表水环境
	生活、实验室清洁卫生废水
	COD、BOD5、NH3-N、TP、SS
	近期经化粪池处理后，委托环卫部门清运；远期接通污水管网，经化粪池处理后进入芒市第二污水处理厂处理
	近期不外排，远期芒市第二污水处理厂建成后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	
	检测废液、仪器、器皿清洗废水、暂养池废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS

	近期排入消毒池，采用次氯酸钠消毒经化粪池处理后，委托环卫部门清运；远期接通污水管网。排入消毒池，采用次氯酸钠消毒后，经化粪池处理后进入芒市第二污水处理厂处理
	

	
	纯水制 

备废水
	SS、钙、镁离子）
	 沉淀池收集沉淀后回用于绿化
	不外排



	声环境
	生产设备
	噪声dB（A）
	选用低噪声设备、设备固定，墙体隔声、距离衰减、加强管理，定期维修保养，避免设备故障运行
	厂界，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	
	运输转运车辆
	
	运输车辆减速慢行、控制载重量、禁鸣等
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾通过加盖式生活垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运；纯水制备产生的废树脂收集后由厂家定期回收；生活垃圾委托环卫部门清运处置；废实验器材、废活性炭、焚烧炉炉渣、废试剂瓶等属于危废，分类收集于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。焚烧炉炉渣可以进入垃圾填埋场地运往垃圾填埋场，不合格的委托有资质的单位进行处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	消毒池、化粪池、沉淀池、危废暂存间、检疫处理区要求按照相关规范要求做好池体的防漏、地面防渗、防雨措施，并定期检查消除污染隐患，发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补，可确保不对地下水及土壤环境造成污染。

	生态保护措施
	施工期植被清理及基础施工尽量避开雨天施工；运营期做好项目区内绿化养护，不破坏周边 200m 内生态。

	环境风险

防范措施
	按现行要求编制《突发环境事件应急预案》送德宏州生态环境局芒市分局备案，并定期进行演练。 

	其他环境

管理要求
	执行国家环保“三同时制度”，认真做好环保设施维护和管理工作，保证各类环保设施正常运转；认真落实排污许可制度及自行监测；项目投入运行后，及时按照国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关规定要求开展自主竣工环境保护验收。

2、产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息：包括企业基础信息；排污信息（包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式和排放浓度/总量）、排放口数量和分布情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况；环境影响评价及“三同时”手续情况；以及其他根据法律法规应公开或临时公开的内容等；一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。


六、结论
	综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址可行，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。从环境保护角度，本项目的建设和运行是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量t/a）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥
	变化量（t/a）

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.001264t/a
	/
	0.001264t/a
	+0.001264t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.00389t/a
	/
	0.00389t/a
	+0.00389t/a

	
	NOX
	/
	/
	/
	0.0111t/a
	/
	0.0111t/a
	+0.0111t/a

	
	熏蒸废气
	/
	/
	/
	0.1533kg
	/
	0.1533kg
	+0.1533kg

	废水
	废水总量
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	/

	一般工业

固体废物
	废树脂
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	
	试剂包装材料
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	回收粉尘
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	危险废物
	焚烧炉渣、飞灰
	/
	/
	/
	0.88
	/
	0.88
	+0.88

	
	实验用品
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	废试剂
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.15
	/
	0.15
	+0.15


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


_1234567891.vsd
�

�

放行


熏蒸处理


蒸
热处理


水果


不合格


合格


焚烧炉


烟气、噪声、飞灰、炉渣


检疫处理区


废气


销毁


退运


运输车辆


待检及查验区


检
疫
处
理


合格


不合格


合格判定


退运或销毁



_1234567892.vsd
办公生活用水


新水8.54


2


循环冷却塔


冷却水


制备纯水


0.192


5


排入市政污水管网，进入芒市第二污水处理厂处理


化粪池


实验室卫生清洁用水



_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
�

检务受理报检


查验科接单


审单


合格


制定检疫方案、现场核对货证


是否具有冷
处理要求


是


冷处理温度记录核查


温度探针安插位置检查、校正


冷处理条件判定


合格


水果、冰鲜水产品现场检疫



采样、实验室检疫



合格判定


放行、出具检疫检验证明


运输工具、辅助包装检疫


退运、销毁或检疫处理


不
合
格


不合格


不合格


出具相关证书


销毁


处理合格放行


退运


检务出证归档


否


不合格


废气、废水、固废、噪声


废气、固废、噪声


检疫处理


废气、固废、噪声



