目  录
一、建设项目基本情况
1
二、建设项目所在地自然环境简况
10
三、环境质量状况
13
四、评价适用标准
16
五、建设项目工程分析
20
六、 项目主要污染物产生及预计排放情况
36
七、环境影响分析
37
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
57
九、结论与建议
59
附录：

附表1建设项目大气环境影响评价自查表

附表2废水类别、污染物及污染治理设施信息表

附表3废水间接排放口基本情况表

附表4废水污染物排放执行标准表

附表5废水污染物排放信息表

附表6环境监测计划及记录信息表

附表7建设项目地表水环境影响评价自查表

附图：

附图1项目区域位置图

附图2项目周边关系图

附图3项目水系图

附图4项目总厂平面布置图
一、建设项目基本情况

	项目名称
	德宏州中医医院建设项目

	建设单位
	德宏州中医医院

	法人代表
	沈赵留
	联系人
	黄贵忠

	通讯地址
	云南省芒市南蚌路87号

	联系电话
	139****9083
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内

	立项审批

部门
	德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会
	批准文号
	德发改社会〔2019〕302号

	建设性质
	■新建□改扩建□技改
	行业类别及代码
	Q8412中医医院

	占地面积
	17270.85m2
	绿化面积
	4317.25

	总投资（万元）
	15845.29
	其中：环保

投资（万元）
	125.5
	环保投资所占比例
	0.79%

	评价费用
	/
	预期

投产日期
	2021年9月

	项目背景
德宏州中医医院于2017年11月28日正式挂牌成立，其前身为中国人民解放军云南生产建设兵团第三师医院，1972年5月由上海市南市区产院、上海市第二人民医院等8家上海医疗机构，连同上海市南市区产院整体搬迁至德宏芒市组建而成的医院。1974年兵团撤消，划归德宏农垦分局管理，更名为德宏农垦分局职工医院，1980年收归云南省农垦总局直属管理，更名为云南省农垦总局第二职工医院。2012年医院整体划转德宏州人民政府管理，更名为德宏州第二人民医院。

根据2017年7月12日国家卫生和计划生育委员会、国家中医药管理局发布的《关于在公立医院综合改革中依法切实做好公立中医医院设置有关要求的通知》，该通知明确要求“在区域卫生规划中合理配置中医医疗资源，原则上在每个地市级区域设置1个市办中医医院，在每个县级区域设置1个县办中医医院；已经设置的中医医院，不得无故合并、撤销或者改变其中医医疗性质；原则上政府举办的中医医院不进行改制。”
2017年7月，经州委州政府研究决定，再次将德宏州第二人民医院更名为德宏州中医医院，加挂傣医医院、民族医药研究所和德宏州第二人民医院三块牌子，同时，承担德宏州精神卫生中心、艾滋病防治中心和传染病隔离治疗中心职责。

医院总占地面积157.25亩，业务用地111亩，现有业务用房48091平方米。截至2018年8月，医院共有职工687人，其中，编内人员315人，编外人员372人。卫生专业技术人员569人（编内288人；编外281人），其他专技人员33人（编内20人；编外13人），后勤人员85人（编内7人，编外78人）。有高级职称44人（编内43人，编外1人）；中级职称76人（编内74人，编外2人）；初级职称：363人（编内114人，编外249人）；未定职204人。

目前，医院有编制床位1110张（医疗主要病床610张，医养结合等其他病床500张）。开放科室：医技科室8个、职能部门19个、临床16个，其中省级重点专科4个（普外科、眼科、骨科、康复科），州级重点专科2个（妇产科、精神科)。

现医院已编制《德宏州中医医院突发环境事件综合应急预案》并于2018年7月26日报的芒市环境保护局备案，备案编号为533103-2018-007-L。

目前，医院是德宏职业学院非直属附属医院，昆明医科大学、保山高等中医药专科学校教学医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的二级甲等综合医院。

本项目拟在德宏州中医医院现厂址内新建3栋业务楼（门急诊楼、民族医药研发部和傣医综合业务楼），本项目的建设将德宏州中医医院建设成为一所中医、西医、民族医协同发展，以培养和推广传播中医药文化为己任的三级甲等综合中医医院。
项目已于2018年9月14日获得了德宏州卫生和计划生育委员会颁发的《医疗机构执业许可证》（43278598053310011A2101）,有效期为2018年9月14日至2033年9月13日。

项目已于2019年7月30日获得了《德宏州发展和改革委员会关于同意德宏州中医医院建设项目建议书的批复》（德发改社会〔2019〕302号）。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院682号令），本项目的建设必须进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（环境保护部令第44号）》及生态环境部令第1号《关于修改建设项目环境影响评价分类管理名录部分内容的决定》中“三十九、卫生，111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构”的项目，本项目设病床390张，小于500张，属于“其他（20张床位以下的除外）”，因此本项目的建设编制环境影响报告表。

建设单位委托我单位对该项目进行环境影响评价。在接受委托后，我单位工作人员通过现场踏勘、调查、工程分析和有关的资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位上报审批。

建设内容及规模
项目名称：德宏州中医医院建设项目

建设单位：德宏州中医医院

建设地点：芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内，不新增用地。

建设内容：新建1栋民族医药研发部（5F）、1栋傣医综合业务楼（6F）、1栋门急诊楼（6F），不设地下室，设置390张床位，用于傣医住院及康养（310床）及骨伤科（80床）；新建1座10m高的地面钢架立体停车场。

性质：新建

服务能力：医院最大接待量为1390人，其中：住院部最大接待人数390人/d，门诊就诊最大人数600人/d，陪诊人员500人。本项目不设置传染科，不做手术，只接收普通病人。

工作制度：项目拟新增200个医护人员，不在本项目内食宿，实行8小时工作制，3班倒，年工作时间为365天。
投资金额：15845.29万元。

建筑功能：

民族医药研发部主要用于中医、傣医等民族医的展览及宣传，中药煎药、中药饮片仓库、会议室等。

傣医综合业务楼主要为傣医、中医诊断（内科、妇科、皮肤科、针灸科、推拿科、康复医疗学科等）、治疗和住院康养。

门急诊楼主要用于门诊、急诊，门急诊楼设有急诊科、中、西药房、中医科门诊、儿科门诊、内科、外科、妇科、五官科等门诊科室。

本次环评不包括放射性环境影响评价。

本项目经济技术指标见表1-1、建设内容一览表见表1-2。

表1-1本项目主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

用地面积

㎡

17270.85
　

2

总建筑面积

㎡

29129.15

　

2.1

门急诊楼（6F）

㎡

10647.0

　

2.2

民族医药研发部（5F）

㎡

8001.50

　

2.3

傣医综合业务楼（6F）

㎡

10480.65

　

3

建筑占地面积

㎡

6039.36

　

4

硬地及停车面积

㎡

6854.10

　

5
停车位
个

111

钢架立体停车位90个（高10m），地面21个

6

绿地面积

㎡

4317.25

　

7
容积率
1.13
8

建筑密度

%

35

9

绿地率

%
25

10

床位数
床

390
表1-2建设项目组成一览表

工程类别

建设内容

工程规模

主体工程

民族医药研发部

1F

展厅、贵宾接待区

2F、3F

工作人员更衣、淋浴、会议室、煎药间、中药饮片仓库、会议室

4F、5F

病房、病人活动室、医务人员工作区以及配套的配餐间、污洗间、晾衣间等，每层设置床位40床

傣医综合业务楼

1F

门诊（住院）大厅、傣医特色门诊、傣医传统疗法中心、备用发电机房

2、3F

康养住院部

4、5、6F

傣医住院部及傣医特色治疗室

门急诊楼

1F

门诊大厅、急诊、儿科门诊

2、3、4F

内科、外科、妇科、五官科等门诊科室

5、6F

骨伤科住院部，设有病房、病人活动室、医务人员工作区

屋顶

出屋面楼梯间及设备用房

公用工程

供水

城市自来水公司供给

排水

生活污水与医疗废水排入化粪池后，依托老医院污水处理站处理后排入市政污水管网

供电

城市电网供给,配置1台100kw的柴油备用发电机

环保工程

废水处理

经容积不小于95m3的化粪池处理后，依托医院内现有处理规模为650m3/d的污水处理站

废气处理

煎药室废气经排风扇抽排，厂界种植绿化带

噪声处理

基础减振、封闭间、建筑隔声

固废处理

生活垃圾交由环卫部门统一处理

依托原有医废暂存间，医疗废物暂存于医疗废物暂存间内，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司处理。

3、原辅材料消耗情况

医疗卫生机构主要的材料是药品及其医疗器具，药品一般是一次性使用的物品，并具有时间性，不能重复使用和使用过期的药品；医疗器具主要有纱布、棉块、注射器具等，一般为一次性使用。药品以及一次性用品均有纸盒包装，保证其通风、干燥。项目原辅材料变化情况见下表。

表1-3项目原辅材料消耗情况一览表

序号

名称

形态

来源

1

注射器

10000套/年

外购

2

输液器

10000盒/年

外购

3

一次性PE手套

20000副/年

外购

4

一次性床单

20000支/年

外购

5

针灸针

8000盒/年

外购

6

棉签

5000包/年

外购

7

一次性输液贴

200盒/年

外购

8

酒精

800瓶/年

外购

9

一次性口罩

1000包/年

外购

10

一次性帽子

500包/年

外购

11

中药饮片药材

约50t/年

外购

4、主要生产设备
表1-4主要生产设备一览表

序号
设备名称
所在科室
数量
型号
1
半自动尿液化学分析仪
化验室
1
GEB-200
2
全自动血细胞分析仪
化验室
1
RT-7300
3
全自动生化分析仪
化验室
1
DS-401
4
 生物显微镜
化验室
1
XSP-6C型
5
台式低速离心机              
化验室
1
80-2角式
6
呼吸球囊            
治疗室
1
成人1600ml
7
吸引器
治疗室
1
鱼跃7E-A
8
必备手术刀包       
治疗室
1
10号-23号
9
   洗胃机
治疗室
1
鱼跃7D
10
心电图机
心电图室
1
JY-21
11
医用放大镜
中医科
1
SW-12
12
膏方包装机
煎药房
1

YB10-50A
13

自动煎药机
煎药房

4

SVK-2000X

14

中药汤剂包装机
煎药房

1

YB50-250E 
15

动态血压监测仪系统
诊疗室
1
ACF-D1

16

便携式彩色多普勒超声诊断系统
诊疗室
1
HY-M60

17

妇科手术台（多功能检查床）
诊疗室
1
/
18

自动电脑验光仪/角膜曲率仪
诊疗室
1
BJ-MRK-3100P

19

双向多普勒血流探测仪
诊疗室
2
ES-100V3 

20
各类针具
理疗室
10
0.35mm-0.55mm
21
紫外线杀菌灯       
医废室
6
TUV6W/T5
22
氧气瓶
治疗室
1
40L
23
氧气袋
治疗室
1
15L
24
针麻仪            
针灸室
2
GSM-Ⅱ型
25
手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器
消毒室
1
双哈牌YX280B
26
电冰箱
化验室
1
海尔
27
308紫外光治疗仪
中医科
1
XECL-308
28

艾灸仪

理疗科

1

/

29

紫外线消毒推车

供应室

1

/

30

多功能电疗综合仪

理疗科

1

/

31

不锈钢推车

理疗科

6

/

32

神灯

理疗科

2

/

33

血压计

病房

6

/

34
电子血压计

前台

1

/

35
病床

病房

20

/

36
艾灸包

理疗科

10

/

37
温湿度计

药房

5

/

38
冷藏柜

药房

3

/

39
粉碎机

药房

1

/

40
电子秤
药房

1

/

5、公用工程

（1）给水工程

医院供水引自芒市供排水公司提供，既满足医院日常生活供水要求，又可满足室内消防栓用水要求。

（2）排水工程

排水体制采用雨污分流的排水体制，雨水收集后汇入市政道路城市雨水管网。

本项目污水经单独的“化粪池+消毒”处理后，排入医院内污水管网，依托老医院内已有的污水处理站，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后进入市政污水管网。

室内排水管拟采用PVC-U管，室外排水管拟采用PVC-U双壁波纹管，性能符合现行国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道》（96S341）。

（3）供电工程

供电电源来自市政供电管网，傣医综合业务楼1楼设置1个专门的备用发电机房，配置1台100kw的柴油备用发电机，可以满足需求。

（4）热水供应

本工程屋顶设置集中供热，热水由置于屋面的集中太阳能热水系统提供，循环管道应采用同程的布置方式，热水系统采用强制循环，循环泵设置于屋面。太阳能热水系统辅助电加热采用热泵机组，确保医院热水用水的正常供应。

（5）供氧方式

医院内使用的氧气由管道经设备带终端供给，氧气由老医院液氧站统一提供，不另行建设。

（6）交通系统

项目西侧紧邻南蚌路，项目拟在西侧南蚌路新建1车型出入口和1人行出入口，可满足项目需求，并且可有效缓解现医院出入口拥挤问题。

（7）消毒方式

1）室内消毒

室内消毒主要采用空气消毒机，局部采用紫外线杀菌灯，30min/次，3次/d。

2）环境表面消毒

门诊厅桌、椅凳、门把手、窗、墙、地面均用0.2%过氧乙酸或300~500mg/L有效氯的消毒剂，每天喷洒或擦拭1次。

3）诊疗用品的消毒其消毒方法

①各种金属、玻璃器械、搪瓷、橡胶类,凡能用湿热方法消毒者，如注射器、压舌板等，先用300~500mg/L有效氯初泡后，送供应室消毒。

②血压计、手电筒、听诊器、扣诊锤使用后，可放在甲醛箱内熏蒸1h或用300~500mg/L有效氯消毒剂擦拭消毒。

③一次性用品消毒后毁形，集中回收。

④体温计用紫外线体温计消毒器。

4）床单被褥消毒

床单被褥收集后用次氯酸钠浸泡30~60分钟后，再进行清洗。

5）化粪池

厕所按每10床位每日投放含有效氯25％的漂白粉1kg，分3~4次投入。最佳投放时间可定在使用厕所高峰期末，投放的漂白粉随流水冲入化粪池内。

6、施工进度

本工程拟于2019年12月动工，至2021年9月完工，建设周期约18个月。

7、环保投资估算

本项目总投资为15845.29万元，环保投资约为125.5万元，占项目总投资的0.79%，项目环保投资明细表见下表。

表1-5环保投资一览表（万元）

工程项目

环保措施

可研提出
环评提出
施工期

废水

临时排水沟

3
临时沉淀池

1
废气

施工场地洒水设施

2

帷幕遮挡

5
场界围挡

5

出入口水泥硬化

0.5

土工布

2
噪声

隔声、减振措施

6
固废

垃圾委托清运

1

运营期

废水

雨污分流系统

30

化粪池总容积应不小于95m³
20

废气

机械排风装置（换气扇）

5

噪声

消声器、基础减震、禁鸣标志等

10

绿化4317.25m2
30

固体废弃物

带盖垃圾桶

5

合计

46

79.5

总计

125.5

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内，为预留用地。

根据现场踏勘，项目区植被主要人工绿化及杂草，占地范围内不涉及工业及重污染企业。项目区内无自然保护区、风景名胜区、世界文化及自然遗产地、生活饮用水水源保护区，森林公园、地质公园、重要湿地、天然林，国家级、省级文物保护单位分布。

项目西临南蚌路，属城市主干道，受到一定的交通噪声和扬尘影响。




二、建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1、地理位置

芒市地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°1′~98°44′，北纬24°5′~24°39′之间。东西长约71.5公里，南北宽约65.1公里。总面积2987平方公里，其中山区占74%，坝区（含海拔在1000米以下的低热河谷）占26%。市政府驻地芒市镇也是州府驻地，是全州政治、经济、文化中心和交通通信枢纽，距省会昆明679公里，空距427公里。全市辖5乡6镇，共80个村委员会，8个社区2个农场955个村民小组，其中，贫困村民小组382个。有4个乡镇与缅甸毗邻，国境线长68.23公里。

芒市镇位于芒市北部，是德宏州和芒市两级政府所在地，镇政府驻地遮安路。交通便捷，地理位置特殊，区位优势明显，辖区总面积364.2平方公里，东、北接保山市龙陵县象达乡、龙山镇、河头乡，西、南连风平镇、轩岗乡。境内320国道贯穿南北，有芒市至象滚塘，芒市至回贤等乡村道路，交通网络发达。

项目所在地位于德宏州芒市南蚌路87号德宏州中医医院内，地理坐标为北纬24°24′59.46″；东经98°34′25.26″；项目北侧20m为现医院门诊楼，东侧10m为现医院医技楼，东侧20m为现医院家属区，项目西面紧邻南蚌路，西侧35m为瑞祥宾馆、西侧30m为如意公寓，西侧40m为电池厂小区，西侧50m为佳和公寓，西侧70m为德宏州公安局森林警察支队，北侧150m为果园小区，东侧210m为金塔水乡，东南侧220m为南蚌小区，南侧10m为医药公司仓库，南侧100m为芒市第六小学，南侧50m为德宏州公安局在建办公楼，南侧30m为芒市乔安农资公司仓库，南侧50m为小河沟。

项目所在地理位置见附图1，项目周边关系图见附图2。

2、地形地貌

芒市属横断山系南段中切割中山盆地类型，呈现出“两山、两坝、两河”的地貌特征。地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷盆地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000米～2700米之间。西支自背阴山向西延伸至江东梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1米，最低点中山乡芒杏河河口为528米。在大地构造上，芒市位于青藏、滇、缅、印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构造带中南段及南岭纬向构造带西延部分的复合部位。地质构造比较复杂，褶皱、断裂构造发育。东部为沪水—赛干河断裂；西部为龙陵—瑞丽断裂，在两大断裂之间其它次生断裂比较发育。根据1990年中国地震局《国家地震烈度区划图》，芒市地震基本烈度为Ⅶ度。

项目位于德宏州中医医院内，地势平坦，拟建门诊楼处为耳鼻喉门诊楼，需拆除。
3、气候、气象
芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。风向多为静止风及西南风，多年平均风速1.0m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。

4、水文

芒市水资源丰富，多年平均总产水量31.8亿立方米（径流量）。水资源季节分布不均匀，雨季水量有余，5~10月为丰水期，径流量约占全年总量的77%，有山洪暴涨成灾现象；干季水源不足，3~5月缺水，径流量仅占全年总量5%左右。年均地表径流量23.11亿立方米，地下水8.69亿立方米。平均年径流量1085mm。

芒市河（亦称芒市大河）：发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300米。之后进入芒市盆地首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇，芒里寨出谷进入遮放盆地，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5平方公里，主河长102.1千米，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

芒市地处地下水水量丰富的怒江下侧面和伊洛瓦底江水系，孔隙水、裂隙水、岩溶水都较丰富。用枯季各河流实测值推算，市域地下水年均流量8.69亿立方米。

根据现场调查项目周边最近的地表水为南侧50m的小河沟，项目污水通过市政污水管网进入芒市污水处理厂处理后排入芒市大河，因此本项目纳污河流为芒市大河，芒市大河位于项目南侧200m。

项目水系图见附图3。

5、生物多样性

芒市森林资源丰富，境内最高海拔2889.1米，最低海拔528米，垂直高差2361.1米，水热资源丰富，具有多种多样的森林植被类型和动物类型，是一个天然物种基因库。据1999年高等植物调查，有高等植物257科，2564种亚种、变种和变型。其中：国家级重点保护植物26种、省级重点保护植物21种。

项目建设区域为德宏州中医医院内，西南角闲置地，不新增土地，有少量人工绿化植被，动物主要为老鼠、麻雀等，生物多样性单一。

6、文物古迹

经现场调查项目区及周边200m范围内无保护的文物和名胜古迹，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，区内无国家规定的保护动植物。




三、环境质量状况
	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内，功能区划属环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，芒市环境空气质量优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天,与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标达环境空气质量二级标准。

本项目位于芒市城区，因此环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、地表水环境质量现状

项目废水依托现医院内已建污水处理站处理达标后排入市政污水管网，经芒市污水处理厂处理后最终汇入到芒市大河。

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》规划，芒市大河（木康—入瑞丽江口）段主要功能为农业用水、工业用水，水功能区划为III类。
根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，2018年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的III类良变为Ⅳ类轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。主要污染物为氨氮，超标原因主要为农田面源污染及沿岸居民生活污水排入芒市大河。

根据现场踏勘，项目最近的水体为南侧50m的小河沟，小河沟为芒市大河支流，水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准进行保护。
3、声环境质量现状

项目位于德宏州芒市南蚌路87号德宏州中医医院内，属医疗卫生区域，项目所在区医院内声环境划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区，执行标准为昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)，周围居民点声环境执行2类，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；项目西侧紧邻南蚌路，项目西厂界靠南蚌路35m范围内噪声执行4a类区标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，芒市城市区域声环境评价等级昼间为较好（二级），夜间为一般（三级），道路交通声环境评价等级昼间为好（一级），夜间均为一般（三级）；功能区声环境平均等效声级，芒市各功能区噪声达标。

根据现场踏勘，项目所在区域声环境影响主要来自南蚌路的交通噪声，声环境质量现状较好；项目区可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，西侧邻南蚌路35m范围内可满足4a类标准要求。

4、生态环境现状

项目建设区域为德宏州中医医院内，西南角闲置地，不新增土地，由于长期的人为活动影响，已无原生植被，仅有少量人工绿化植被，动物主要为老鼠、麻雀等，生物多样性单一。

评价区域内无县级以上自然保护区、风景名胜区，未发现国家保护珍稀、濒危生物物种分布。



	主要保护目标（列出名单及保护级别）

评价范围内主要环境保护目标见下表：

表3-1主要环境保护目标及保护级别一览表

位置

名称

坐标
保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离
人数

X

Y

医院内

现门诊楼

456913

2700559

空气、声环境

二类、1类

北

25m

约500人
医技楼

456897

2700464

东

10m

约200人

家属楼

456920

2700367

东

20m

约40户150人
医院外

果园小区

456981

2700665

空气、声环境

二类、2类
北

150m

约40户150人

金塔水乡
457264

2700510

东

210m
约100户400人

佳和公寓

456696
2700493
西
50m
约40户150人

德宏州公安局森林警察支队
456634
2700456
西
70m
约40人
德宏州公安局

办公楼（在建）
456821
2700310
南
50m
约40人
南蚌小区

457178

2700238

东南

220m

约200户800人

芒市第六小学

456711

2700231

南

100m

约200人

电池厂小区

456745

2700611

西

60m

约40人

瑞祥宾馆

456803

2700576

空气、声环境
二类、4a类
西

35m

约20人

如意公寓

456756

2700536

西

30m
约18人

小河沟
456791

2700127

地表水

III类
南

50m

/

芒市大河
456803
2700141
III类
南

200m
/



四、评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	1、大气

项目环境空气质量属二类功能区，评级区常规六项因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体见下表。

表4-1环境空气质量标准

污染物名称

平均时间

标准浓度限(mg/Nm3)

执行标准

SO2
年平均

0.06

DB13/1577-2012中二级标准

24小时平均

0.15

1小时平均

0.50

NO2

年平均

0.04

24小时平均

0.08

1小时平均

0.20

一氧化碳（CO）
24小时平均

4

1小时平均

10

臭氧（O3）
日最大8小时平均

0.16

1小时平均

0.20

总悬浮颗粒物

（TSP）

年平均

0.20

24小时平均

0.30

颗粒物

(PM10)

年平均

0.10

24小时平均

0.15

颗粒物

(PM2.5)

年平均

0.035

24小时平均

0.075

2、地表水

项目纳污河流为芒市大河江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体标准见下表。

表4-2地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH值除外）

项目

pH

CODcr
BOD5
氨氮

石油类

挥发酚

标准

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.05

≤0.005

3、地下水

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，具体标准值见下表。

                                                                                         表4-3地下水质量标准（单位：mg/L，pH值除外）

污染物

pH
总硬度*
溶解性总固体
总大肠菌群CFUa/

100mL
菌落

总数

CFU/mL
亚硝

酸盐
铬

(六价)
挥发性酚类
标准值

6.5～8.5

≤450
≤1000
≤3.0
≤100
≤1.00
≤0.05
≤0.002
污染物

硫酸盐
氟化物
氰化物
硝酸盐
氯化物
氨氮
铁
锰
标准值

≤250
≤1.0
≤0.05
≤20.0
≤250
≤0.50
≤0.30
≤0.10
污染物

砷
汞
铅
镉
耗氧量

标准值

≤0.01
≤0.001
≤0.01
≤0.005
≤3.0
4、声环境

项目区医院内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类，周围居民点声环境执行2类，项目西侧紧邻南蚌路，西侧位于南蚌路35m范围内执行4a类标准，标准限值见下表:

表4-4《声环境质量标准》标准限值（单位：dB（A））

声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

1类

55

45

2类

60

50

4a类

70

55



	污染物排放标准
	废水
（1）施工期：施工期废水处理后回用不外排。

（2）运营期

项目废水经化粪池，预处理消毒后，依托老医院已有的污水处理站处理后排入南蚌路市政管网，最终进入芒市污水处理厂。

污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，氨氮、磷酸盐（以P计）排放参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准。

表4-5综合性医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号

控制项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000

2

pH

6～9

3

化学需氧量（mg/L）

250

4

生化需氧量（mg/L）

100

5

悬浮物（mg/L）

60

6

动植物油（mg/L）

20

7

石油类（mg/L）

20

8

阴离子表面活性剂（mg/L）

10

9

挥发酚（mg/L）

1.0

10

总氰化物（mg/L）

0.5

11

总汞（mg/L）

0.05

12

总镉（mg/L）

0.1

13

总铬（mg/L）

1.5

14

六价铬（mg/L）

0.5

15

总砷（mg/L）

0.5

16

总铅（mg/L）

1.0

17

总银（mg/L）

0.5

18

总A（Bq/L）

1.0

19

总B（Bq/L）

10

注：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。

表4-6污水排入城镇下水道水质标准

序号

污染物

最高允许排放浓度

1

NH3-N

45.0mg/L

2

磷酸盐（以P计）

8.0mg/L

废气

（1）粉尘、车辆尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准，标准值见下表：

表4-7大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放浓度限值（mg/m3）

依据

颗粒物

1.0

（GB16297-1996）表2标准

氮氧化物

0.12

（GB16297-1996）表2标准

（2）异味执行（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》中臭气浓度二级标准，即≤20无量纲。

3、噪声

（1）施工期噪声排放执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》排放标准，具体值见下表。

表4-8建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB（A））

昼间

夜间

70

55

（2）运营期项目区医院内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，周围居民点执行2类标准；西厂界靠南蚌路一侧35m范围内执行4类标准。详见下表。

表4-9工业企业厂界环境噪声排放限值

类别

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

1类

55

45

2类

60

50

4类

70

55

4、固废

项目一般固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的有关规定。

项目产生的医疗废物属于《国家危险废物名录》（2008年8月1日实施）中HW01类危废，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）和《医疗废物管理条例》中的相关规定。

	总量控制
	废水

本项目废水产生量为2.60765万t/a，废水总量控制的污染因子为COD及NH3-N排放总量见下表。
排放量（万m3/a）

COD(t/a)

NH3-N(t/a)

2.60765
1.33
0.11
项目营运期产生的废水经化粪池、消毒处理后，依托医院内原有污水处理站处理达标后，排入市政管网，最终进入芒市污水处理厂，因此废水污染物的排放不计入总量控制。

2、固体废物

固废处置率达到100%。




五、建设项目工程分析
	一、工艺流程简述

施工流程如下图所示：

图5-1工程工艺流程及产污工序图

运营期工艺流程图：

图5-2项目工作流程图及产污节点图

本项目为中医院，顾客前来接受医生的咨询、问诊、把脉等，必要时进行抽血检查化验，最终确定诊疗方案，然后进行治疗，必要时住院护理。

门急诊楼设急诊、儿科门诊、内科、外科、妇科、五官科等门诊科室，主要用于现门诊楼人流分流，以上各科室仅进行简单的诊断治疗，若需进一步治疗，到现老门诊楼内对应科室进行进一步治疗。

本项目不设置传染科，不做手术，只接收普通病人。

二、主要污染物及其污染工序

1、施工期

（1）建筑拆除

根据现场踏勘，除拟建门诊楼位置现为1栋3层的耳鼻喉门诊楼，其他待建区域均为预留空地，项目需对现有的耳鼻喉门诊楼进行拆除，该建筑为砖混结构，采用机械配合人工的方式拆除，拆除后的建筑垃圾运至住建部门指定地点堆放。

（2）场地平整

施工前首先对施工场地进行场地平整，由于场地平整时全场地兼有挖和填，而挖和填的体形常常不规则，所以一般采用方格网方法分块计算解决。平整场地前应先做好各项准备工作，如清除场地内所有障碍物；排除地面积水等。

（3）基坑开挖回填

本工程拟采用桩基基础以及天然地基上的柱下独立基础。土方开挖采用机械和人工相结合的方法。建筑基坑施工采用反铲掘机挖土，从外往内掏挖进去，用自卸汽车进行土石方的调用。回填采用机械和人工相结合的方法，土方由挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机铺土、摊平，用振动碾压机碾实夯实。

2、运营期

（1）废水：主要是医务人员产生的办公生活污水，人员诊疗、就医过程产生的医疗废水，洗衣房产生的洗衣废水；项目废水依托现医院内已有污水处理站处理，不另设污水处理站。
（2）废气：项目废气主要为煎药废气、汽车尾气等。

（3）噪声：主要为住院病人及陪护人员产生的社会生活噪声、交通噪声和备用发电机设备噪声。

（4）固废：主要为医务人员产生的生活垃圾、就医过程产生的医疗废物和中药废渣等。

三、项目施工期污染因素分析

1、项目施工布置方案

（1）场地情况及营地布设

本项目位于芒市南蚌路87号德宏州中医医院现址内，西面为南蚌路，交通运输十分方便，不再单独布置施工便道。

项目施工高峰期拟定施工人员约100人，施工人员自行租住周边民房，不在项目区内食宿，施工场内不设营地。

（2）施工主要材料及“三场”布置情况

项目工程建设所需的主要建筑材料为钢材、水泥、砂石、商品混凝土等。

①项目使用商品混凝土，从周边有合法手续的企业购买，场地内不设混凝土拌合场所。

②项目所需砂石、钢材、水泥等，均从周边有合法手续的企业购买，由周边城市道路运输至项目区内，不设取土场、采石场、砂石料场。

③项目不设地下室，建筑开挖量约为3000m³，均作建筑回填、场地平整、绿化回填使用，不外排，项目不设永久弃土场。

（3）主要施工设备

项目建设中主要使用的机械设备有：挖掘机、推土机及自卸汽车和其它小型辅助设备、工具等。

（4）预计施工时间

项目施工期为2019年12月至2021年9月，共18个月。
2、污染物源强

（1）废气
项目施工期废气主要来源于建筑施工中建筑拆除、场地平整、基础开挖、土石方回填、建筑材料运输及堆放所产生扬尘，运输、动力设备运行产生的尾气，装修时油漆和其它装修材料产生的废气等。

1）扬尘

施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境质量TSP指标升高。

施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。而本项目主要是在建材的装卸、使用过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用5吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：

[image: image1.wmf]75

.

0

85

.

0

)

5

.

0

/

(

)

8

.

6

/

)(

5

/

(

123

.

0

P

W

V

Q

=


式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表5-1不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘

P

汽车速度，km/h

道路表面粉尘量，kg/m2
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

5

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20

0.1133

0.1905

0.258

0.3204

0.3788

0.4371

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场、裸露场地、砂石堆放等产生的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：

[image: image2.wmf]W

e

V

V

Q

023

.

1

3

)

0

50

(

1

.

2

-

-

=


其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。

表5-2不同粒径尘粒的沉降速度

粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

从上表可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，可以认为当尘粒大于250μm时，尘粒基本沉降于施工场地近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响，影响范围主要在下风向150m处。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放、保证堆材表面有一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。

2）施工废气

施工废气主要来自于施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为NOx、CO和烯烃类等。施工活动场所的运输车辆和燃油机械产生的尾气均为间歇式无组织排放，对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100～150m范围内，机动车辆污染物排放系数见下表。

表5-3机动车辆污染物排放系数

污染物

以汽油为燃料(g/L)

以柴油为燃料(g/L)

小汽车

载重车

轻型机动车

CO

169.0

27.0

8.4

NOx

21.1

44.4

9.0

烯烃类

33.3

4.44

6.0

以重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按表5-3机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NOx1340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。而施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量较少，污染物产生量较少，且施工场地空旷，自然扩散条件良好。
3）装修废气

装修材料废气因采用的材料种类不同而异，其中，如甲醛、氨等废气将在运营期仍在缓慢释放，而油漆废气则主要在装修期间排放。由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗数量和油漆品牌也不相同，且油漆废气的排放属无组织排放。项目装修阶段尽量采用环保型的装修材料，装修废气产生量很少。

（2）废水

工程涉及建筑物拆除、场地平整、基础开挖、主体工程及辅助设施建设等，施工期共18个月，采用商品混凝土。本项目不设地下室，施工废水主要包括建筑施工废水、施工人员废水、雨季径流等。
1）建筑施工废水

建筑施工废水主要来自混凝土养护废水、工具清洗废水等。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）中建筑用水定额，本项目建筑结构为框架与砖混结构，主要使用商品砼，用水定额取0.8m³/m2，总建筑面积为29129.15㎡，施工用水量约为23303m³，根据类比同类项目，施工废水产生量约为用水量的5%，则施工废水量约1165m³，项目施工期为18个月，经计算，每天废水产生量为2.16m3/d，经沉淀池沉淀处理后回用于施工及降尘，不外排。

2）雨季径流

项目施工跨度稍长，遇雨季施工时雨天会有暴雨径流产生，雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水管网。项目拟设临时排水沟、沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后回用于施工过程或施工现场洒水降尘，回用不完的雨水沉淀后排入南蚌路雨水管网。
3）施工人员洗手废水
预计项目区施工人数约100人，不在项目区内食宿，使用现有厕所。施工人员生活污水排放量Qs按下式计算：


[image: image3.wmf]1000

i

i

s

q

V

K

Q

´

´

=


式中：Qs―生活区污水排放量，m3/d；

qi―每人每天生活用水量，（取qi＝20L）；

Vi―生活区人数，人；

K―生活区污水排放系数，一般为0.8。

经分析计算项目施工人员在施工期产生的洗手废水约为1.6m3/d，施工期18个月共产生污水964m3。施工人员的生活污水产生量较少，经施工场地设置的临时沉淀池沉淀处理后，可回用于施工现场洒水抑尘，不外排。

（3）噪声

施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和运输的交通噪声、物料装卸碰撞噪声。另外，在粉刷、贴壁砖和地砖等装修阶段，所产生的噪声主要为切割壁砖和地砖的机械噪声。常用施工机械的声级值在80-110dB(A)之间，为间断排放。主要施工机械峰值噪声及其传播声级见下表。

表5-4主要施工机械设备的噪声声级（单位：dB（A））

施工阶段

声源

噪声源强

土石方阶段

挖掘机

87

推土机

90

装载机

90

大型载重车

90

基础打桩阶段

静压打桩机

80

主体结构工程阶段

混凝土运送车

95

切割机

100

电焊机

90

空压机

105

装修、安装阶段

电钻

95

电锯

105

多功能木工刨

90

角向磨光机

110

（4）固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要为土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

1）建筑垃圾

根据《环境卫生工程》中“建筑垃圾的产生与循环利用管理”，建造过程中建筑垃圾产生量通常在20~50kg/m2之间、拆除过程中建筑垃圾产生量通常在1~2.5t/m2。本项目为新建，建筑面积为29129.15m2，产生系数按30kg/m2核算，经计算，项目建筑垃圾产生量为873.9t。拆除项目建设区为原医技楼3层，总建筑面积约为800m2，建筑垃圾产生量按2.5t/m2计，经计算，拆除垃圾产生量约为2000t。

综上，项目施工期建设过程建筑垃圾产生量为2873.9t，主要成分以废混凝土、废砖瓦、废钢筋等惰性材料为主，该部分建筑垃圾能回用的进行回用，不能回用的运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

2）废弃土石方

项目不设地下室，根据主体资料，建筑开挖量约为3000m³，均作建筑回填、场地平整、绿化回填使用，不外排，项目不设永久弃土场。

表5-5土石方平衡分析表单位：m³（自然方）

开挖量

回填量

废弃量

3000

3000

0

3）生活垃圾

施工高峰期约有施工人员100人，不在项目区食宿，生活垃圾产生按0.2kg/(人•d)计，则施工人员生活垃圾的产生量为20kg/d，施工期为18个月，生活垃圾产生量10.8t，统一收集后委托环卫部门清运。

（5）生态环境

项目施工期生态影响主要表现为水土流失、区域植被破坏等。

1）对当地水土流失的影响

项目施工期的开挖扰动破坏了原来的地表形态，使该地区土壤侵蚀强度增加，从而增加了土壤的流失量。项目建成后地表大多被建筑物和硬化覆盖，使得项目区水损失增大。通过实施主体设计的拦挡、排水、绿化、雨水收集等防护措施后，可以一定程度上缓解项目建设对当地水土资源的影响。

2）对当地生态环境的影响

本项目施工过程中土方开挖和砂石料堆存产生的扬尘，施工机械产生的噪音会影响周边居民的生活环境，若不做好施工期间的防护措施，降雨冲刷泥浆带入周边道路，影响居民出行；带泥浆水流入市政管网，易造成管网堵塞。

项目运营期污染因素分析

1、项目概况

运营期项目内主要设置一般门诊科室、检验科、住院部等：根据项目是实际情况：

（1）本项目不设置传染科，不做手术，只接收普通病人。

（2）项目影像科照片采用数码打印，无洗印废水产生。项目检验科为利用全自动生化分析仪或检验试纸进行常规生化检验，不涉及含氰废水及含铬废水等重金属废水。

（3）项目不设是食堂，病人就餐采取社会化解决或依托现医院食堂。

（4）项目配置1台100kw的柴油备用发电机，放置于地面1层专用发电机房内，仅在医院停电时启用。

（5）项目废水经化粪池处理后，依托现医院已有污水处理站进行统一处理，处理达标后排入市政污水管网。

（6）项目不设单独的洗衣房，依托现医院已有洗衣房统一清洗。

（7）项目所涉及到的放射性内容均由院方委托相关有资质单位进行专项评价分析，放射性环境影响评价不在本次评价范围内。

2、运营期污染源

（1）废气

项目不设食堂，废水依托现医院已有污水处理设施，不另行建设，营运期的废气主要为煎药异味、备用发电机废气和汽车尾气等。

1）煎药异味

项目民族医药研发部设置了专门的煎药间，设置了4台自动煎药机为顾客提供煎药服务，中药煎煮过程中产生一定的中药异味。煎药机煎药过程中是中药和水在密闭容器中熬制，在中药熬制完成后，在开起容器时才有气体放出，为间歇式排放。项目在煎药房内设置机械抽排风系统（换气扇），煎药异味经机械抽排风系统（换气扇）排放后经大气自然稀释扩散。

2）备用发电机废气

项目设置1台备用柴油发电机，功率为100KW，放置于地面1层专用发电机房内，柴油发电机运行时产生的污染物主要为烟尘、CO及NOx。经查阅相关资料，柴油发电机的污染物排放量和耗油量成正比，排放因子一般为烟尘0.7g/L、NOx2.56g/L、CO 1.52g/L。

由于备用发电机仅在医院停电时启用，项目建设地点位于芒市主城区，供电系统较为稳定，备用发电机使用频率较低，按每半年使用1次，每天工作1小时，柴油发电机的平均小时耗油量为50L/h,备用发电机柴油总消耗量为100L/a，运行时产生的废气通过房间内排风系统排至室外。

经计算，备用柴油发电机排污系数和排放量如下表所示：

表5-6 项目备用柴油发电机排污系数和排放量一览表

项目

单位

烟尘

CO

NOx

排放系数

g/L

0.7

1.52

2.56

排放量

kg/a

0.07
0.152
0.256
3）汽车尾气

根据规划设计，本项目运营期间共有停车位111个，其中钢架停车位90个，地面停车位21个，停车位均为地上停车位。汽车驶入项目区停车位过程将排放一定浓度的汽车尾气。汽车尾气中主要成份为一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）和总碳氢化合物（THC）。

出入项目区的车辆主要为小型车，小轿车排放的污染物主要是NOx、THC和CO，大气污染物排放量以《环境影响评价案例分析》（国家环保总局环境工程评估中心编，2008年版）作为类比资料。单个车位排量为：NOx0.00025kg/h，THC0.0016kg/h，CO0.0038kg/h。每天进出车辆按390辆计，按每辆汽车每天进出1次，每次不超过10分钟计，则停车场大气污染物排放量见下表。

表5-7汽车尾气中主要污染物排放量一览表

产生污染物

车辆数（个）

排污系数（kg/h）

产生量

kg/d

t/a

NOx
390

0.00025
0.02
0.006
THC

0.0016

0.10
0.038
CO
0.0038

0.25
0.090
项目停车场汽车尾气、备用柴油发电机废气属于无组织排放，主要通过大气扩散和被植物吸收，具体排放情况如下表所示：
表5-8大气污染物无组织排放核算表
序号

排放口

编号

产污

环节

污染物

主要污染物

防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

1#

停车位

CO

自由扩散，设置绿化带

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

10

0.090
2

NO2
0.20

0.006
3

2#

备用发电机房

CO

机械排风、设置绿化带

10

0.00015

4

NO2
0.20

0.00026

5

TSP

0.90

0.00007

无组织排放总计

无组织排放总计

CO

0.09015

NO2
0.00626

TSP

0.00007

表5-9大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

CO
0.09015
2

NO2
0.00626
3

TSP

0.00007

（2）废水

1）门诊

本项目每天就诊人数最大约为1390人，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）门诊按20L /（人·次）计算，此部分用水量包含行政及医护人员、附属设施等综合用水。则门诊用水量为27.8m3/d，产污系数按0.8计，废水产生量为22.2m3/d。

门诊废水包括检验科废水，根据德宏州中医医院现门诊运行情况类比可知，此部分废水量约为0.2 m3/d，该部分废水主要为酸性废水，在综合预处理桶进行中和处理后，排入化粪池。

2）住院部

医院内共设有390张床位，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），住院部病房内不带洗浴（包含行政及医护人员、附属设施等综合用水）用水量按150L /（人·次）计算，则住院用水量为58.5m3/d，产污系数按0.8计，废水产生量为46.8m3/d。

3）陪诊人员

陪诊人员按门诊病人和住院病人的50%计，则陪诊人员约500人，陪诊人员用水量按门诊人员用水量20L /（人·d）计算。则陪诊人员用水量为10m3/d，产污系数按0.8计，废水产生量为8m3/d。

4）被褥清洗

本项目床单、被褥清洗依托老医院洗衣房，不另行设置，床单、被褥运至老医院洗衣房，单独用次氯酸钠浸泡消毒后，再进行清洗。用水量参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）医院生活用水定额，洗衣用水量为15~30L/kg，本项目洗衣用水取30L/kg，住院部内床单、被褥每3天清洗一次，共390床，以每天清洗130床，约50kg计，则用水量为1.5m3/d，产污系数按0.8计，废水产生量为1.2m3/d。

煎药废水：

本项目设有煎药房提供中药的煎煮服务。据查阅资料，一般煎药器加热时间以半小时左右为准，临床医师所要求的服用量一般以150～300毫升之间，本次取200毫升进行计算，加热过程中水蒸发量约为1.5kg/h，煎煮过程中，不同中药的吸水量不同，一般中药每50g的吸水量为10g，一般中药进行两煎，每副中药按250g计，则一副中药第一煎用水量为2.2kg，第二煎用水量为0.95kg，每副中药的总煎煮用水量为3.15kg。

项目日煎煮中药按200副计，中药煎煮量约50kg/d，则本项目煎药用水量为0.63m3/d，该环节用水一部分蒸发散失，一部分在药渣内，剩下的药液供患者服用，不产生废水。

项目每天煎药200副，根据类比同类型医院运营情况，每副药煎煮后都要对煎药器进行清洗，煎药器清洗用水量约为5L/副药，则本项目煎药器清洗用用水量为1m3/d，污水排放系数按90%计，则产生的废水量为0.9m3/d。

绿化用水

项目绿化面积4317.25㎡，绿化浇灌非雨天(非雨天按一年215 天计)一天实施一次，绿化用水量按照参考《云南省用水定额标准—城镇公共服务用水定额》(DB53/T168－2013)中园林绿化用水量0.003m³/(㎡•d)计，为13m³/d，2795m³/a。绿化旱季一天实施一次，绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水外排。

表5-10  项目供排水平衡一览表

序号

名称

用水定额

用水

单位

用水量

（m3/d）

消耗量

（m3/d）

排水量

（m3/d）

去向

1

门诊

20L/（人·次）

1390

27.8
5.6
22.2
预处理后经污水处理站处理后排入市政污水管网

2

住院部

150L/（床·d）

390

58.5
11.7
46.8
3

陪诊人员

20L/（人·d）

500

10
2
8
4

被褥

30L/kg

50

1.5
0.3
1.2
5

煎药设备

5L/副

200

1
0.1
0.9
6

绿化

0.003m³/(㎡•d)
4317.25
13

13

0

合    计

111.8

32.7

79.1

项目水平衡图如下图所示：


图5-3 项目水平衡图 （单位：m3/d）
项目进水浓度参考同类中医院项目，项目出水浓度参考2018年德宏州中医院在线监测系统年报和2018年12月7日云南道达沣环境科技有限公司对德宏州中医医院污水处理站出水水质进行的监测报告数值（云道监字[2018]484号），排放浓度取排放最大值进行核算，项目废水产生量及产生浓度见下表。

表5-11  废水污染物产生、排放情况表

产生环节

废水量

m3/d

污染物浓度mg/L、粪大肠杆菌单位为：个/L

氨氮

COD

BOD5
总磷
粪大肠菌群

门诊部

22.2
30
200
100
1
10000
住院部

46.8
50
300
180
2
15845.29
陪诊人员

8
35
100
80
0.5
5000
被褥清洗
1.2
50
300
150
5
12000
煎药设备清洗
0.9
5
50
10
0.5
/
混合浓度

/

42.4 
248.9 
145.0 
1.6 
12960.8 
产生量（t/a）

28871.5

1.22 
7.19 
4.19 
0.05 
/

排放浓度

/

4.34

51.19 
8.1

0.375

490

排放标准

/

45
250
100
8
5000
排放量t/a
26076.5
0.11 
1.33 
0.21 
0.01 
/

削减量t/a
2795
1.11 
5.85 
3.98 
0.036 
/

水污染物污染当量值(kg)
/

0.8 
1.0 
0.5 
0.3 
/

水污染物当量数（a）
/

141.5 
1334.9 
422.4 
39.1 
/

（3）噪声

项目运营期噪声包括设备噪声及人群噪声，噪声主要来源于人群活动、排风扇、交通噪声及备用发电机，噪声源强为65~85dB（A）之间。

项目运营期噪声源强见下表。

表5-12  项目噪声源强一览表  单位：dB(A)
序号

噪声源

等效声级值

控制措施

性质

1

备用发电机

85

基础减震垫、房间隔声

不连续

2

人群噪声

65

墙体及门窗隔声

不连续

3

排风扇

70

墙体及门窗隔声

连续

4

交通噪声

75

减速、禁鸣

不连续
（4）医疗废物

根据《医疗废物分类名录》（卫医发[2003]287号），医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物。项目区辐射检查过程，通过在电脑上查看病人片子，部分片子通过彩色打印机出片，不会产生辐射类胶片。
根据《国家危险废物名录》（2016年版），医疗废物属于“名录”所列的HW01类危险废物，《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，具体分类见下表。

表5-13  医疗废物分类目录
类别

特征

常见组分或者废物名称

感

染

性

废

物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：

棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料;

一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械;

废弃的被服;

其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

3、各种废弃的医学标本。

4、废弃的血液、血清。

5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械

病理

性

废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等

1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

2、医学实验动物的组织、尸体。

3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

损伤

性

废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

1、医用针头、缝合针。

2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

药

物

性

废

物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

1、过期的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。

2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：

致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、硫替派等；

可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；

免疫抑制剂。

3、废弃的疫苗、血液制品等。

化学

性

废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。

1、实验室废弃的化学试剂。

2、废弃的汞血压计、汞温度计。

本项目所产生的医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物。

医疗垃圾按照国家环保部的统计方法：“省会城市、计划单列市按照每个床位每天0.6kg计算，地级市、地区所在城市，按照每个床位每天0.48kg计算，一般城市、县级市按照每个床位0.4kg计算。”本项目属于地级市所在城市，本环评按照每个床位0.48kg/d计算，住院病人390床，产生医疗垃圾187.2kg/d（68.3t/a）；门诊病人医疗垃圾产生量0.05kg/d·人计算，门诊病人600人每天，产生医疗垃圾30kg/d（11t/a），因此医疗废物年产生量约为79.3t/a。另外在运输过程中会产生少量过期药品，产生量约为0.1t/a。因此，本项目医疗固废年产生量约为79.4t/a。

项目产生的医疗废物将严格按照《医疗废物管理条例》及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明；存放于现医院已有的医疗废物暂存间，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运和处置。 

 （2）生活垃圾

生活垃圾主要来自于陪同人员、住院病人、门诊病人和医护人员，其产生情况详见下表。

表5-14 生活垃圾产生量

类别

数量（人/d）

定额（kg/人·d）

日产生量（kg/d）

年产生量（t/a）

住院病人

390

0.5

195
71.18 
陪诊人员

500

0.01

5
1.83 
门诊病人

600

0.05

30
10.95 
医务人员

200

0.2

40
14.60 
合计

/

/

270
98.55 
由上表可知，本项目建成后，生活垃圾产生量为98.55t/a，产生的生活垃圾集中收集，委托环卫部门按日清运。

（3）化粪池污泥

在医院废水处理站处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。

本项目产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.1kg（含水率98%），项目废水产生量为79.1m3/d，则污泥产生量为7.91kg/d，2.89t/a。污泥经脱水消毒后委托有资质的单位进行处理。

（4）中药废渣

项目提供中药煎煮服务，每天煎药200副，则煮煎量为50kg/d、18.25t/a，煎煮后中药成分小部分进入药液，同时吸收部分水分，煎煮过程中不同中药吸水量不同，一般中药50g的吸水量为10g，因此中药药渣产生量约为62.5kg/d、22.8t/a，中药药渣不含重金属、有毒有害物质，属于一般固废，使用加厚塑料袋袋装后投放至带盖式生活垃圾桶内，与生活垃圾一起由环卫部门清运处置。

项目固体废物产生量及收集处置情况见下表所示。

表5-15 项目固体废物产生及收集处置情况一览表

名称

产生量（t/a）

废物属性

收集处置情况

医疗废物

79.4

危险废物

分类收集于专用收集容器内，存放于现医院已有的医疗废物暂存间，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运和处置。

生活垃圾

98.55

生活垃圾

集中收集于垃圾桶内，委托环卫部门每日清运处置。

中药药渣

22.8

一般固废

使用加厚塑料袋袋装后投放至带盖式生活垃圾桶内，与生活垃圾一起由环卫部门清运处置

污泥

2.89

危险废物

经脱水消毒后委托有资质的单位进行处理。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	主要污染物名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气污染物
	施工期
	扬尘
	TSP
	少量
	少量

	
	运行期
	停车场
	CO
	0.090t/a
	0.090t/a

	
	
	
	NO2
	0.006t/a
	0.006t/a

	
	
	备用发电机
	CO
	0.00015t/a
	0.00015t/a

	
	
	
	NO2
	0.00026t/a
	0.00026t/a

	
	
	
	TSP
	0.00007t/a
	0.00007t/a

	
	
	煎药室
	异味
	少量
	少量

	水污染物
	施工期
	施工期废水
	施工废水
	2.17m3/d
	沉淀后用于施工场地降尘，不外排。

	
	
	
	生活废水
	1.6m3/d
	

	
	运行期
	污水

（79.1m3/d）
	NH3-N
	42.4mg/L
	1.22t/a
	4.32mg/L
	0.11t/a

	
	
	
	COD
	248.9mg/L
	7.19t/a
	51.19mg/L
	1.33t/a

	
	
	
	BOD5
	145mg/L
	4.19t/a
	8.1mg/L
	0.21t/a

	
	
	
	TP
	1.6mg/L
	0.05t/a
	0.375mg/L
	0.01t/a

	固体废弃物
	施工期
	建筑拆除、施工
	建筑垃圾
	2873.9t
	处置率100%

	
	
	场地开挖
	弃土方
	0m3
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	20kg/d
	

	
	运行期
	治疗过程
	医疗废物
	79.4t/a
	

	
	
	生活
	生活垃圾
	98.55t/a
	

	
	
	煎药间
	中药药渣
	22.8t/a
	

	
	
	化粪池
	污泥
	2.89t/a
	

	噪声
	施工期
	施工机械运行
	噪声
	80～110dB(A)
	达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运行期
	备用发电机、人群噪声、交通噪声
	噪声
	65～85dB(A)


	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类、4a类

	主要生态影响

项目建设区域为德宏州中医医院内，西南角闲置地，不新增土地，由于长期的人为活动影响，已无原生植被，仅有少量人工绿化植被，动物主要为老鼠、麻雀等，生物多样性单一。评价区域内无县级以上自然保护区、风景名胜区，未发现国家保护珍稀、濒危生物物种分布，项目建设对项目区生态环境影响较小。




七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析
根据《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013修订版）（国家发改委[2011]第9号令，2013年2月16日修正）中鼓励类，第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第25项“医疗卫生服务设施建设”项目，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策。
二、规划相符性分析

项目建于德宏州中医医院内，使用老医院内原预留地不涉及新征占用土地，不会影响芒市城市发展规划，符合芒市城市发展规划要求。

项目用地已于1993年7月18日获得潞西县土地管理局（现已更名为芒市国土资源局）出具的国有土地使用证（潞国用1994字第011292号），项目土地用途为卫生（医疗）办公、宿舍，项目为医疗项目，符合规划的要求。

三、选址可行性分析

项目建于德宏州中医医院内，使用老医院内原预留地不涉及新征占用土地。项目所在地不涉及基本农田、饮用水源保护区，周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域。

项目运营期对污染物采取了有效合理的措施，污染物均可达标排放，不会造成大的环境污染。污水依托现医院污水处理站处理达标后排入市政管网，废气和噪声根据分析对周围敏感点的影响轻微，不会降低当地环境功能。根据本次评价预测，南蚌路交通噪声对本项目会有一定的影响较小，病房采取双层隔音玻璃、厂界种植绿化带、合理布局后，可将影响降至最低。
综上所述，从环境角度出发，本项目选址可行。
四、平面布局合理性分析

本项目共建设3栋楼。

北面为门急诊楼，主要用于现门诊楼人流分流及骨科治疗，距离老医院内现门诊楼最近，可对现门诊楼拥挤现象起到分流作用。

西面紧邻南蚌路的为民族医药研发部，主要用于中医、傣医的宣传，中药煎药、中药饮片仓库等。

东侧为傣医综合业务楼，主要为傣医、中医诊断（内科、妇科、皮肤科、针灸科、推拿科、康复医疗学科等）、治疗和康养，傣医综合业务楼已治疗、康养为主，病床分布较多，傣医综合业务楼距离南蚌路最远，且与南蚌路中间有民族医药研发部阻隔，南蚌路噪声对病房的影响可得到有效的削减。

各建筑均设置2个以上出入口，道路成环状，出入方便。

综上分析，环评认为本项目各建筑功能分区明确、布局合理。

五、施工三场布置合理性分析

砂石料场：项目所需的砂石料全部向合法砂石料场购买。混凝土直接购买商品混凝土，其他建筑材料就近购买。因此项目区不设置砂石料场。

取土场：项目所需外购土方为绿化覆土，从合法的料场外购，项目区不设置取土场。

弃渣场：项目不设地下室，开挖土石方均作建筑回填、场地平整、绿化回填使用，不外排，项目不设永久弃土场。

综上，项目施工期严格按照环评措施执行，三场布局是合理的。

六、施工期环境影响分析

1、废气环境影响分析

（1）扬尘

项目在施工期间，建筑物拆除、平整场地、基础地基的开挖、土石方以及有关建筑材料的运输、堆放等过程会产生一定量的粉尘；施工机械和运输车辆作业期间产生的燃油尾气；另外，施工的建筑垃圾常常堆放在现场，在有风的情况下，会使施工现场中尘土飞扬。
施工产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。根据同类施工现场的实测资料，施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物(TSP)超标，影响范围为100m之内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m～50m。

由分析可知，项目扬尘的影响主要在20~50m之间，项目位于德宏州中医医院西侧预留地，根据现场调查，项目距离较近的居民点为西侧35m的瑞祥宾馆、30m的如意公寓和西侧50m佳和公寓，医院内较近的建筑物为北侧25m的现门诊楼、东侧10m的医技楼、东侧20m的医院家属区，因此项目施工会对瑞祥宾馆、如意公寓、佳和公寓和现医院内较近的建筑（北侧现医院门诊楼、东侧医技楼、东侧家属区）有一定影响。

本次评价根据《云南省大气污染防治条例》有关规定，要在施工场地围挡、物料堆放、车辆进出入冲洗、场地硬化及车辆密闭运输等方面提出如下扬尘污染控制措施：

①施工场地围挡：施工场地四周设置高度不低于2.0m的施工临时拦挡，从传播途径上对施工扬尘进行有效阻隔。施工场地进行洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。每天不少于3次，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。

②物料堆放：建材堆放点要相对集中，对易起尘的材料采取帷幕遮盖料堆，利用防尘帷幕等设施减少粉尘传播和飞扬对周围环境的影响。

③车辆进出入冲洗：运输车辆进出项目区要经过1个车辆清洗池，深度不低于30cm，对驶出车辆进行冲洗。

④场地硬化：施工场地对进出口及道路区及时进行硬化，采取洒水降尘措施，减少扬尘的产生和排放。

⑤车辆密闭运输：运输车辆应覆盖措施，严禁沿路泼洒，限速行驶；

⑥施工前以公告的形式，提前告知周围居民。
⑦加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输。

⑧对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。

⑨专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

⑩建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清洁。

施工期采取上述措施后，施工期扬尘对环境的影响将会大大降低，由于项目施工为短期行为，项目产生的扬尘对敏感保护目标的影响随着施工期的结束而消失，在严格采取环评提出的防治措施后，施工期扬尘对周围保护目标及周围环境影响可接受。

（2）机械、车辆尾气

施工机械主要有挖土机和各型运输车辆等。大部分施工机械使用柴油作为能源，少量使用汽油，大部分机械主要在土石方阶段使用，是主要的废气污染源。

运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，建筑工地的NOx、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6倍，其中NOx、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内NOx、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/m3、10.03mg/m3和1.05mg/m3。NOx、CO是《环境空气质量标准》中二级标准的1.08倍和1.003倍，烃类物质不超标（我国无该污染物的质量标准，参照以色列国家标准2.0mg/m3）。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，影响范围为70m。

根据项目工程分析，项目单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NOx1340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km，而施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

由于施工区域相对广阔，而施工机械和运输车辆尾气排放相对较小，空旷的施工区域有利于施工机械和运输车辆尾气的污染物稀释扩散，因此施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区周边的空气环境质量影响轻微。

（3）装修废气

项目装修阶段产生的装修废气主要来源于人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。施工单位在装修油漆期间，再采取加强室内的通风换气的措施，并在油漆结束完成以后，每天进行通风换气。由于装修废气排放周期短，且作业点分散，经自然通风扩散后，对周围环境的影响很小。

综上所述，由于项目施工期有限，产生的大气环境影响时段短，随施工活动的结束产生的大气环境影响也将随之消失，施工单位在采取了相应的防治措施后，施工期产生的大气环境影响可以得到有效地控制，对周围环境影响较小。

2、废水环境影响分析

施工期废水主要为建筑施工废水、基础开挖产生的地下涌水、雨季地表径流和施工人员生活废水等。

1）建筑施工废水

项目的建筑施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水等。根据工程分析，施工废水量约1165m³，废水中所含污染物主要为SS，环评要求，在施工场地内设置适当的沉淀池对建筑施工废水进行沉淀处理后回用于场内施工及降尘，不外排，对周边地表水影响较小。

2）雨季径流

雨季径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，项目采取以下措施：

①设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆污、污水、废水外流或堵塞下水道。

②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；

③项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；

④雨天对粉状物料堆放场所进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷；

⑤施工单位在施工中造成下水道或其他地下管线堵塞或损坏的，应当立即疏通或修复；

⑥雨天应对各类机械进行遮盖防雨。

采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低，雨季地表径流经沉淀池处理后回用于施工过程或施工现场洒水降尘，回用不完的雨水沉淀后排入雨水管网。

3）施工人员废水

施工期施工人员不在施工场地内食宿，施工人员的生活污水产生量较少，项目产生的生活废水经沉淀池沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排。

综上所述，项目在加强管理，严格执行本报告提出的环保措施后，项目施工期对地表水体影响可以接受。

3、噪声环境影响分析

施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，基础施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等；主体建筑施工阶段主要使用吊车、升降机、电焊机等。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB（A）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB以上。见下表。

表7--1主要施工机械设备的噪声声级单位：dB（A）

施工阶段

声源

噪声源强

土石方阶段

挖掘机

87

推土机

90

装载机

90

大型载重车

90

基础打桩阶段

静压打桩机

80

主体结构工程阶段

混凝土运送车

95

切割机

100

电焊机

90

空压机

100
装修、安装阶段

电钻

100

电锯

100

多功能木工刨

90

角向磨光机

100

该项目在施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工。因此，施工期间对施工现场、周围声环境质量、环境保护目标和施工人员都将产生一定的影响。

据有关测试分析资料，项目施工过程中将使用多种施工机械，具体各种机械施工噪声测试结果如上表所示。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下：

距离传播衰减模式：

LP2=LP1－20lg（r2/r1）(r2＞r1)

式中：

LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]；

LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]；

r1—声源至P1处的距离（m）；

r2—声源至P2处的距离（m）。

各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如下表。

表7-2距声源不同距离处的噪声值单位：dB（A）

设备名称

1m

5m

10m

20m

40m

50m

100m

150m

200m

推土机

90

76

70

64

58

56

50

46.5

44

装载机

90

76
70
64
58
56
50
46.5
44

挖掘机

87

73

67

61

55

53

47

43.5

41

电钻

95

81

75

69

63

61

55

51.5

49

静压打桩机

80

66

60

64

48

46

40

36.5

34

运输车辆

90

76
70
64
58
56
50
46.5
44

由上表可以看出，施工机械中噪声影响较大且持续时间长的设备是装载机和打桩机。单台设备运行时，距施工点昼间20m外，夜间100m外可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

噪声叠加公式为：

LP=10lg(10Lp1/10+10Lp2/10)

多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，叠加后噪声为98.9dB（A）。
经隔声屏措施阻隔后，噪声可削减5~15dB（A），按衰减中间值10dB（A）计，噪声预测值见下表。

表7-3经过叠加后噪声源强表

距离(m)

1

9

10

20

25

28

30

50
55
90
160

△L

0
19.1
20
26
28
29
29.6
34
34.8
39.1
44.1
LP(dB(A))

88.9

69.8

68.9

62.9

60.9

59.9

59.3

54.9
54.1
49.8
44.8

注：△L为噪声削减值，L为噪声削减后的声值
由上表可知，距离声源28m以外的噪声贡献值均低于60dB(A)，90m以外均低于50dB(A)，项目夜间不施工，项目最近的保护目标为西侧的瑞祥宾馆和如意公寓，瑞祥宾馆和如意公寓位于南蚌路西侧35m范围内，因此项目施工噪声对其影响可以接受。
距离声源50m以外的噪声贡献值均低于55dB(A)，160m以外均低于45dB(A)，项目夜间不施工，医院内距离声源50m范围内的建筑有东侧10m的医技楼，东侧20m的家属区及北侧25m的现门诊楼，项目施工期噪声会对其产生一定的影响。
为了降低施工噪声对周围环境、敏感点及老医院内建筑物的影响，环评提出以下的措施：

（1）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的生态环境局申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

（3）禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。

（4）因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持建设行政主管部门证明，到所在地的环保局登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

（5）合理布局施工机械设备，尽量远离东侧、西南侧和南侧敏感点，并进行一定的隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作。

（6）在厂界四周设备需设置围挡，并使用减震垫，将噪声影响降至最低。

（7）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（8）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（9）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（10）合理安排施工时间，合理布局施工现场，避免对敏感人群造成严重影响；物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。

（11）建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

通过采取上述措施，将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响可以接受。

4、固体废弃物环境影响分析
施工期固体废物为施工活动产生的各种建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。

施工人员的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运。

建筑垃圾包括废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等，项目应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如木制(铁制)材料等，交回收商进行收购处置；不能回收利用的建筑垃圾，加强管理，工程完工后，要及时收集，统一清运，运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

项目厂区施工过程中废弃土石方产生量预计为3000m3，全部回用于厂区土地平整，不外运。

综上所述，项目固废处置率为100%，项目只要项目加强管理，施工期固体废物对周围环境影响可接受。

5、施工期物料运输对周边居民的影响分析

项目施工所需的砂、石、钢材、木材、商品混凝土等建筑材料需要在场外购买，并通过西侧南蚌路运至施工场地，则施工期运输车辆的增多会影响周边居民的出行安全及生活质量，同时还会导致经过施工路段的车辆堵塞或行车速度减慢等。另外，由于工程运输车辆一般为重型车辆，长时间的碾压可能会破坏项目区周边原有道路路面。

因此，建设单位在施工期间采取以下措施：①运输过程必须加盖篷布，必须做到加盖严实；②运输车辆货箱侧栏必须加高处理，防止运输材料的泼洒；③加强运输人员的管理，运输车辆在经过公路附近的居住点时应减速缓行；④合理安排施工时段，材料运输车辆尽量避开车流量高峰期，做好保通工作，以保证施工期道路畅通，尽量减小交通干扰；⑤对原有路面碾压出现破损的应及时修补，保证周边居民能够正常出行。另一方面，项目的建设有利于促进项目区周边的公共设施建设，提高人口素质，推动城市化进程，建设完成后还能为附近的居民提供较全面的社会服务，在一定程度上提高了当地居民的生活质量。

综上所述，经采取上述措施以后，施工期物料运输对周边居民的影响较小。

七、营运期影响分析

1、大气环境影响分析

（1）备用发电机燃油废气

为保证消防设备、应急照明及重要场所的供电可靠性，项目拟在傣医综合业务楼1楼设置1个专门的备用发电机房，配置1台应急柴油发电机。柴油发电机仅在市政电网停电时启用，使用频次较低，单次使用时间短，采用轻质柴油为燃料。柴油发电机在运行过程中将排放一定量的烟气，主要污染物为CH、CO、NOx、烟尘等。但由于使用时间不长，故烟气排放量不大，废气通过房间内排风系统排至室外，经自然稀释扩散后对环境空气的影响较小。

（2）煎药异味

项目民族医药研发部设置了专门的煎药间，设置了4台自动煎药机为顾客提供煎药服务，中药煎煮过程中产生一定的中药异味。煎药机煎药过程中是中药和水在密闭容器中熬制，在中药熬制完成后，在开起容器时才有气体放出，为间歇式排放。
医院煎药室只处理不含毒性的药材，煎药室产生异味不会对医院就医人员及医护人员产生毒害作用。项目采用全自动煎药机进行中药煎制，该设备密封性强、对蒸汽进行冷凝回收，能有效减少异味气体的逸散，同时在煎药间设置机械抽排风系统（换气扇）进行通风，减少煎药异味对内外的影响；项目区域扩散条件较好，厂界设置绿化带，煎药异味经机械抽排风系统（换气扇）排风后经大气自然稀释扩散及绿化吸收后，对周边环境影响不大。

（3）汽车尾气

项目设置地上停车位111个，经计算，污染物排放总量如下表所示：

表7-4汽车尾气中主要污染物排放量一览表

产生污染物

产生量

kg/d

t/a

CO

0.25
0.090
NOx

0.02
0.006
THC

0.10
0.038
1）预测分析

本次评价对汽车尾气（CO、NOx）进行预测。
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的面源估算模式（AERSCREEN）估算本项目汽车尾气的预测质量浓度以及占标率。采用的估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生，因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果，对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。

表7-5项目矩形面源参数表

编号

名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

排放工况(h/d)

污染物排放速率（g/s）

X

Y

1
停车位

456797

2700451
50

20

5

12

16

CO
0.00434

NOx
0.00035

表7-6估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

35

最低环境温度/℃

6

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中等湿润

是否考虑地形

考虑地形

(是(否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

(是(否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

表7-7主要污染源估算模型计算结果表

下风向

距离(m)
NOx
CO
预测质量预测浓度(mg/m3)

占标率/%

预测质量预测浓度/(mg/m3)

占标率/%

1

0.00025 

0.12

0.00302 

0.03

10

0.00035 

0.17

0.00424 

0.04

25

0.00051 

0.25

0.00620 

0.06

30

0.00053 

0.26

0.00649 

0.06

35
0.00054 

0.27

0.00664 

0.07

50

0.00057 

0.29

0.00702 

0.07

58

0.00057 

0.29

0.00706 

0.07

75

0.00056 

0.28

0.00691 

0.07

100
0.00053 

0.26

0.00647 

0.06

125

0.00048 

0.24

0.00588 

0.06

150

0.00043 

0.22

0.00529 

0.05

175

0.00039 

0.19

0.00474 

0.05

200

0.00035 

0.17

0.00426 

0.04

225

0.00031 

0.16

0.00411.55 

0.04

250

0.00028 

0.14

0.00349 

0.03

275

0.00026 

0.13

0.00318 

0.03

300

0.00024 

0.12

0.00291 

0.03

MAX

0.00057 

0.29

0.00706 

0.07

[image: image4.png]HIRE (%)
041 02 03

00

A 7 P max=. 2871268

[—
—+—

1000

2000
BRE2 AnE-BEd%

3000

B





根据预测结果可知，项目最大占标率Pmax为0.29%＜1%，评价等级为三级评价，项目无需进行进一步评价。

本项目车库尾气自由扩散，最大落地浓度距离为58m，下风向最大落地浓度CO为0.00706 mg/m3，NOx为0.00035  mg/m3，对环境空气的贡献值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

项目厂界周围栽种绿化植被，以起到吸收、阻挡汽车尾气的作用，减轻其对周围环境的不利影响。由于汽车进出车库排放时间短，尾气排放后经空气扩散稀释到达场界处，其对周围环境影响不大；项目区常年主导风向为西南风，西侧居民位于侧上风向，因此对周边敏感点的大气环境影响可以接受。

2）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，项目厂界（10m）CO最大浓度为0.00424 mg/m3，NOx最大浓度为0.00048mg/m3，不超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的要求。

因此，项目不设置大气环境防护距离。

2、水环境影响分析

（1）项目排水方式

从项目工程分析可知，项目采用雨污分流制，雨水经雨水收集池收集后排入市政道路雨水管网，不会对地表水体产生大的影响；项目区检验科的酸碱废水经预中和处理后与门诊部、住院部的废水进入老医院内已有的污水处理站进行处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准后，部分回用于绿化，其余排入市政污水管网。

（2）化粪池
经计算废水产生量约为79.1m3/d，化粪池容积可以满足污水在池内停留时间24h要求的需求，容积按1.2计，本项目化粪池的总容积应不小于95m³。

建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，严格按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)进行设计和施工，确保处理效果，其具体规模以最终设计为准。

只要建设单位严格按照相关法律法规以及本环评的要求，对化粪池进行设计和施工，保证污水的停留时间，则项目化粪池能够满足废水的处理效果。

（3）依托可行性分析

1）处理规模可行性分析

本项目废水依托老医院内已有的污水处理站统一处理。
本项目门急诊楼位置现为1栋3层的耳鼻喉门诊楼，项目建设需对其进行拆除，根据老医院提供资料，待拆除的耳鼻喉门诊楼污水产生量约为25m3/d，本项目建成后该污水不再产生。

根据现场调查，医院内待建项目有本项目傣医综合业务楼北面的残疾人康复中心，该项目已于2019年6也进行评审，根据《残疾人康复中心环境影响评价报告表》可知，该项目废水产生量为33.45m3/d，废水处置依托老医院内污水处理设施统一处理。

根据调查，现医院污水处理站规划时，已将本项目及院内远期规划建筑污水量均设计在内，现医院已建污水处理站处理规模为650m3/d，现医院废水处理总量约为230m3/d，污水处理站规模现余420m3/d，耳鼻喉门诊楼拆除后规模现余445m3/d，残疾人康复中心建成后，污水处理站规模余411.55m3/d，本项目污水产生量为79.1m3/d＜411.55m3/d，因此，已有污水处理站可以容纳本项目废水处理需求。

2）现污水处理站处理工艺

现医院污水处理站现采用的污水处理工艺为“好氧处理+消毒处理”，消毒方式主要是采用次氯酸钠作为消毒剂进行消毒处理；即：废水经管道汇集进入格栅井用以除去污水中较大颗粒的杂质，防止泵的阻塞和损伤，减轻原水负荷，经格栅除渣后进入调节池进行水质及水量的调节，调节后进入初级沉淀池，对水中的较大颗粒物进行沉降处理后进入氧化池，氧化池内活性污泥在曝气过程中对水中有机物进行降解后，废水进入二沉池沉淀后进入接触消毒池进行接触消毒，消毒时间大于1.5h后，经在线监测系统检测后，排入市政管网。

工艺流程图如下图所示：


根据项目出水浓度参考2018年德宏州中医院在线监测系统年报表和2018年12月7日云南道达沣环境科技有限公司对德宏州中医医院污水处理站出水水质进行的监测报告（云道监字[2018]484号），现污水处理站出水水质情况如下表所示：

表7-8 德宏州中医医院现污水处理站在线监测系统年报表
时间（月）

COD

余氯

pH

流量

实时流量

累计流量

mg/L

kg/月

mg/L

kg/月

L/S

m3/月

m3
1

16.23

24.398

0.12

0.173

6.77

0.55

1503 

49082

2

37.83

61.818

0.12

0.191

7.02

0.61

1634

50557

3

38.95

82.720

0.12

0.258

7.56

0.82

2124

52653

4

36.84

77.364

0.13

0.277

7.90

0.77

2100

54651

5

26.42

65.013

0.13

0.316

7.82

0.93

2461

57155

6

19.70

53.673

0.20

0.552

7.76

1.03

2724

59837

7

27.24

139.891

0.19

0.967

7.80

1.88

5135

64994

8

35.86

188.898

0.14

0.736

6.86

2.03

5267

70471

9

41.49

295.726

0.13

0.893

6.96

2.71

7128

77607

10

44.46

470.639

0.29

0.3055

8.09

3.88

10586

87976

11

47.23

208.010

0.15

0.661

7.99

1.62

4404

92465

12

51.19

258.361

0.22

1.091

7.48

2.02

5047

97860

最小值

16.23

24.398

0.12

0.173

6.77

0.55

1503

49082

最大值

51.19

470.639

0.29

3.055

8.09

3.88

10586

97860

平均值

35.29

160.54

0.16

0.76

7.50

1.57

4176

67942

年排放

1926.510

9.170

/

50113

标准值

250

/

2-8

/

6-9

/

/

/

达标分析

达标

/

达标

/

达标

/

/

/

表7-9 德宏州中医医院现污水处理站出水水质情况一览表
项目

监测时间

ph

BOD

SS

COD

氨氮

总磷（磷酸盐）
阴离子表面活性剂

石油类

动植物油

粪大肠菌群

排放浓度

2018.11.27

7.26

7.8

8

40

2.96

0.36

0.36

0.14

0.58

430

7.31

8.1

5

42

3.29

0.375

0.40

0.15

0.61

460

7.29

7.2

7

36

3.62

0.348

0.37

0.15

0.59

430

2018.11.28

7.33

7.0

6

35

3.96

0.338

0.35

0.15

0.56

460

7.35

6.6

4

33

4.34

0.354

0.39

0.17

0.55

430

7.42

7.5

5

37

3.77

0.368

0.32

0.18

0.57

490

排放标准

/

6-9

100

60

250

45

8.0

10

20

20

5000

达标分析

/

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

达标

根据上表监测数据可知，德宏州中医医院污水处理站出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，污水排入城市污水管网，氨氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准，因此出水水质可达标排放。
综上所述，从项目废水依托现医院已建污水处理站统一处理，该措施可行、可靠。建设单位认真落实本环评提出的环保措施后，污水处理方式合理可行，能够做到达标排放，对周围地表水环境影响较小。

废水类别、污染物及污染治理设施信息表、废水间接排放口基本情况表、废水污染物排放执行标准表、废水污染物排放信息表、环境监测计划及记录信息表、建设项目地表水环境影响评价自查表见附表。
3、地下水影响分析

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“三十九、卫生，111、医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构，报告表，地下水评价等级为IV类。为确保营运期的地下水不受本项目污染，项目拟采取的地下水的防治措施如下所述：

化粪池、污水处理站做防腐、防渗处理。

污水输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并作表面防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。

通过以上措施，项目能够有效避免对地下水的污染，项目对地下水的影响很小。
4、声环境影响分析

项目营运期噪声主要来自人群噪声、进出车辆产生的交通噪声、备用发电机噪声等运行噪声等。项目运营期主要的噪声源强详见下表。

表7-10营运期主要的噪声源强单位：dB(A)
序号

内容

噪声源强

数量（台）

备注

1

备用发电机
85
1

间歇式

2

人群噪声
65
/

间歇式
3

排风扇
70
/

连续

4

交通噪声
75
/

间歇式

噪声叠加公式：

[image: image5.wmf]å

=

=

n

i

Li

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

噪声叠加后，叠加总值为85.6dB(A)；

噪声衰减公式：

[image: image6.wmf]L

r

r

r

L

r

L

o

o

A

A

D

-

-

=

lg

20

)

(

)

(


式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

L——其它衰减因子，dB(A)。

项目备用发电机设置于独立设备房内，安装减震垫；车辆进出限速，噪声可削减5~15dB(A)，项目噪声削减量按10dB(A)进行预测，项目设备噪声对外界影响随距离衰减的情况见下表。

表7-11不同距离处的噪声贡献值单位：dB(A)

距离(m)

1

6

10

11

20

25

30

35

70

△L

0

15.6

20

20.8

26

28

29.5

30.9

35.6

L

75.6

60

55.6

54.8

49.6

47.6

46.1

44.7

40

注：△L为噪声削减值，L为噪声削减后的声值

由上表可知，噪声自由扩散，昼间距离声源11m，夜间距离声源35m以外，噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，项目老医院距离项目较近的建筑为北侧25m的现门诊楼，东面10m的医技楼，东侧20m的医院家属区，项目大部分设备均在昼间使用，因此，本项目运营后，现医院内位于南蚌路35m范围各建筑物噪声贡献值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其余区域可达1类标准，对其影响较小。
医院外最近的敏感点为西侧35m的瑞祥宾馆和30m的如意公寓，瑞祥宾馆和如意公寓位于南蚌路35m范围内，因此项目对其影响较小。

5、外界环境对本项目的影响

本项目属于医院，为了保证住院病人和医护人员能有一个良好的养病和医务人员的工作条件，在本项目营运期必须考虑外界环境对本项目的影响。项目位于德宏州芒市南蚌路87号德宏州中医医院内，经现场踏勘可知，项目周边无污染型企业，周边200m范围内均为住宿小区和一般商铺，污染程度较低，对本项目的影响较小。

外环境对本项目的影响主要是交通噪声的影响，项目西侧紧邻城市主干道南蚌路，交通噪声对本项目将产生一定的影响。

本项目为确保安全及病人得到良好的休息环境，将床设置较多的傣医综合业务楼布置于项目最东侧，距离南蚌路最远且中间有民族医药研发部阻隔，并且临道路病房均设置双层玻璃，厂界设置绿化带，采取以上措施后，可将外环境噪声对本项目的影响降至最低。

环评建议对西侧道路进行限速、禁止鸣笛等要求，减轻交通噪声对项目区的影响。

6、固废影响分析

（1）固废处置措施

项目生活垃圾集中收集，委托环卫部门按日清运；中药废渣使用加厚塑料袋袋装后投放至带盖式生活垃圾桶内，与生活垃圾一起由环卫部门清运处置；污泥经脱水消毒后委托有资质的单位进行处理。

医疗废物将严格按照《医疗废物管理条例》及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明；存放于现医院已有的医疗废物暂存间，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运和处置。 

 （2）医疗废物分类要求

医疗卫生机构应当按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求，及时分类收集医疗废物：

1）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

2）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；

3）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；

4）废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；

5）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；

6）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；

7）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

8）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

（3）医疗废物的暂存、转运要求

1）医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

2）盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

3）包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

4）盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

5）运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。

6）运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。

7）运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。

8）运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具，每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。

9）医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

10）暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

11）医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。

12）医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

13）医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

14）禁止医疗卫生机构及其工作人员转让、买卖医疗废物。

15）禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。

（4）小结

根据现场调查，现医院内已在医院东南角建设了1个规范化的医废暂存间，医废委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运和处置，医废的暂存和转移符合《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》。

综上所述，项目各种固体废物均得到了妥善处置，处置率为100%，对环境影响不大。
7、环境风险评价

本项目为中医，本项目不设置传染科，不做手术，只接收普通病人。仅在检验过程涉及少量的化学品，如盐酸、乙醇等，最大储存量仅为0.5kg，本项目不存在重大危险源。

根据调查，德宏州中医医院已编制《德宏州中医医院突发环境事件综合应急预案》并于2018年7月26日报的芒市环境保护局备案，备案编号为533103-2018-007-L。

现医院已建1容积为450m3的事故水池，老医院现污水处理量为230m3/d，已批待建项目《德宏州残疾人康复中心建设项目》废水产生量为33.45m3/d，项目建设拟拆除的耳鼻喉门诊楼污水产生量约为25m3/d，本项目建成后该污水不再产生，本项目废水产生量约为79.1m3/d，项目建成后，医院污水总处理量为344.1m3/d，344.1m3＜450m3，因此事故水池可以满足需求。

本环评认为该项目在加强管理，认真落实《德宏州中医医院突发环境事件综合应急预案》中各项防范措施后，项目环境风险是可以接受的。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	扬尘
	粉尘颗粒物
	洒水抑尘、施工场地设置围挡、场地硬化、车辆进出冲洗；运输过程对车进行遮盖
	满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》无组织排放标准

	
	运营期
	停车场、

备用发电机
	CO、NO2、TSP
	自由扩散、绿化吸收
	

	
	
	煎药房
	异味
	安装排风扇，加强通风，厂界设置绿化带
	达（GB 14554-93）《恶臭污染物排放标准 》二级标准

	污染物
	施工期

施工期
	施工废水
	SS
	沉淀池处理后回用
	对周围环境影响小

	
	运营期
	污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
	经化粪池处理后，依托现原污水处理站处理达标后，排入市政污水管网
	达（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准

	固体废物
	施工期
	建筑垃圾
	废渣
	回收利用、运至建设部门指

定地点堆放
	处置率100%

	
	
	施工弃土
	弃土
	回填
	处置率100%

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	处置率100%

	
	运营期
	诊室
	医疗废物
	分类收集于专用收集容器内，存放于现医院已有的医疗废物暂存间，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运和处置。
	处置率100%

	
	
	生活
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	处置率100%

	
	
	煎药间
	中药药渣
	使用加厚塑料袋袋装后投放至带盖式生活垃圾桶内，与生活垃圾一起由环卫部门清运处置
	处置率100%

	
	
	化粪池
	污泥
	经脱水消毒后委托有资质的单位进行处理。
	处置率100%

	噪声
	施工期
	施工机械运行
	机械噪声
	加强施工管理，实施文明

施工，合理安排高噪声设备施工时间
	达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	运营

期
	备用发电机、人群、车辆
	噪声
	采用设备房、绿化阻隔。
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12347-2008）1类、4a类

	生态保护措施及预期效果：

本项目拟建区为德宏州中医医院内，西南角闲置地，由于长期的人为活动影响，已无原生植被，仅有少量人工绿化植被，动物主要为老鼠、麻雀等，生物多样性单一。评价区域内无县级以上自然保护区、风景名胜区，未发现国家保护珍稀、濒危生物物种分布。
水土流失的影响主要集中在工程施工期间，施工结束后，场地裸露面经覆盖、绿化，项目造成的水土流失的影响同时消除。项目建设对项目区生态环境影响较小。


九、结论与建议

	一、结论

1、项目概况

本项目位于芒市南蚌路87号，为德宏州中医医院现址内预留地，项目投资15845.29万元，共建设3栋楼，不设地下室，设置390张床位，项目占地面积为17270.85m2，总建筑面积为29129.15m2。民族医药研发部主要用于中医、傣医等民族医的展览及宣传，中药煎药、中药饮片仓库、会议室等。傣医综合业务楼主要为傣医、中医诊断（内科、妇科、皮肤科、针灸科、推拿科、康复医疗学科等）、治疗和住院康养。门急诊楼主要用于门诊、急诊，门急诊楼设有急诊科、中、西药房、中医科门诊、儿科门诊、内科、外科、妇科、五官科等门诊科室。
医院最大接待量为1390人，其中：住院部最大接待人数390人/d，门诊就诊最大人数600人/d，陪诊人员500人。本项目不设置传染科，不做手术，只接收普通病人。

2、产业政策符合性论述

根据《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2013修订版）（国家发改委[2011]第9号令，2013年2月16日修正）中鼓励类，第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中的第25项“医疗卫生服务设施建设”项目，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策。

3、规划、选址符合性分析

项目建于德宏州中医医院内，使用老医院内原预留空地不涉及新征占用土地，不会影响芒市城市发展规划，符合芒市城市发展规划要求。

项目用地已于1993年7月18日获得潞西县土地管理局（现已更名为芒市国土资源局）出具的国有土地使用证（潞国用1994字第011292号），项目土地用途为卫生（医疗）办公、宿舍，项目为医疗项目，符合规划的要求。

项目建于德宏州中医医院内，使用老医院内原闲置地不涉及新征占用土地。项目所在地不涉及基本农田、饮用水源保护区，周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和其他需要特别保护的区域，项目选址可行。
4、区域环境质量现状评价

（1）大气环境质量

项目功能区划属环境空气质量二类区，根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，芒市各指标达环境空气质量二级标准。

本项目位于芒市城区，因此环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）地表水环境状况

项目的污水经现医院污水处理站处理达标后排入市政污水管网，经芒市污水处理厂处理后最终汇入到芒市大河。

根据《德宏州2018年环境质量状况公报》，2018年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的III类良变为Ⅳ类轻度污染，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。主要污染物为氨氮，超标原因主要为农田面源污染及沿岸居民生活污水排入芒市大河。

（3）声环境质量现状

根据现场踏勘，项目所在区域声环境影响主要来自南蚌路的交通噪声，声环境质量现状较好；项目区可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，西侧邻南蚌路35m范围内可满足4a类标准要求。

（4）生态环境现状

项目建设区域为德宏州中医医院内，西南角闲置地，不新增土地，由于长期的人为活动影响，已无原生植被，仅有少量人工绿化植被，动物主要为老鼠、麻雀等，生物多样性单一。

评价区域内无县级以上自然保护区、风景名胜区，未发现国家保护珍稀、濒危生物物种分布。

5、环境影响分析

5.1施工期环境影响结论

（1）大气环境影响结论

施工扬尘的影响范围在项目扬尘的影响主要在20~50m之间，项目距离较近的居民点为西侧35m的瑞祥宾馆和30m的如意公寓，项目施工会对瑞祥宾馆、如意公寓和现医院内建筑有一定影响。本次评价根据《云南省大气污染防治条例》有关规定，要在施工场地围挡、物料堆放、车辆进出入冲洗、场地硬化及车辆密闭运输等方面提出如下扬尘污染控制措施：

①施工场地围挡：施工场地四周设置高度不低于2.0m的施工临时拦挡，从传播途径上对施工扬尘进行有效阻隔。施工场地进行洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。每天不少于3次，若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。

②物料堆放：建材堆放点要相对集中，对易起尘的材料采取帷幕遮盖料堆，利用防尘帷幕等设施减少粉尘传播和飞扬对周围环境的影响。

③车辆进出入冲洗：运输车辆进出项目区要经过1个车辆清洗池，深度不低于30cm，对驶出车辆进行冲洗。

④场地硬化：施工场地对进出口及道路区及时进行硬化，采取洒水降尘措施，减少扬尘的产生和排放。

⑤车辆密闭运输：运输车辆应覆盖措施，严禁沿路泼洒，限速行驶；

⑥施工前以公告的形式，提前告知周围居民。
⑦加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输。

⑧对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。

⑨专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

⑩建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清洁。

施工期采取上述措施后，施工期扬尘对环境的影响将会大大降低，由于项目施工为短期行为，项目产生的扬尘对敏感保护目标的影响随着施工期的结束而消失，在严格采取环评提出的防治措施后，施工期扬尘对周围保护目标及周围环境影响可接受。

（2）水环境影响结论

施工人员不在现场食宿，使用现有厕所，施工期的废水主要是建筑施工废水、施工人员洗手废水，项目使用商品混凝土，施工废水量小，沉淀后用于施工场地降尘，不外排，对周围水环境影响不大。

（3）声环境影响结论

由上表可知，距离声源28m以外的噪声贡献值均低于60dB(A)，90m以外均低于50dB(A)，项目夜间不施工，项目最近的保护目标为西侧的瑞祥宾馆和如意公寓，瑞祥宾馆和如意公寓位于南蚌路西侧35m范围内，因此项目施工噪声对其影响可以接受。
为了降低施工噪声对周围环境、敏感点及老医院内建筑物的影响，环评提出以下的措施：

（1）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环保局申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

（3）禁止在12时至14时、22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外。

（4）因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持建设行政主管部门证明，到所在地的环保局登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。

（5）合理布局施工机械设备，尽量远离东侧、西南侧和南侧敏感点，并进行一定的隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作。

（6）在厂界四周设备需设置围挡，并使用减震垫，将噪声影响降至最低。

（7）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（8）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，合理安排工期，减短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（9）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（10）合理安排施工时间，合理布局施工现场，避免对敏感人群造成严重影响；物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。

（11）建设与施工单位还应与施工场地周围居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

通过采取上述措施，将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响可以接受。

（4）固废影响结论

施工人员的生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运。

建筑垃圾包括废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等，项目应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，例如木制(铁制)材料等，交回收商进行收购处置；不能回收利用的建筑垃圾，加强管理，工程完工后，要及时收集，统一清运，运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

项目厂区施工过程中废弃土石方产生量预计为3000m3，全部回用于厂区土地平整，不外运。

综上所述，项目固废处置率为100%，项目只要项目加强管理，施工期固体废物对周围环境影响可接受。

5.2运营期环境影响结论

废气

备用发电机仅在停电时应急使用，使用过程中将排放一定量的烟气，主要污染物为CH、CO、NOx、烟尘等。但由于使用时间不长，故烟气排放量不大，废气通过房间内排风系统排至室外，经自然稀释扩散后对环境空气的影响较小。

煎药间有一定的异味产生，项目采用全自动煎药机进行中药煎制，该设备密封性强、对蒸汽进行冷凝回收，能有效减少异味气体的逸散，同时在煎药间设置机械抽排风系统（换气扇）进行通风，减少煎药异味对内外的影响；项目区域扩散条件较好，厂界设置绿化带，煎药异味经机械抽排风系统（换气扇）排风后经大气自然稀释扩散及绿化吸收后，对周边环境影响不大。

项目设置1个地面立式钢架结构停车场，汽车停放过程有汽车车尾产生，成分主要为CO、NOx，根据预测，本项目CO、NOx自由扩散，最大落地浓度距离为58m，下风向最大落地浓度CO 0.00706 mg/m3，NOx为0.00035  mg/m3，项目厂界各污染物最大浓度为不超过满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此，项目废气对周围环境影响不大。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，项目厂界（10m）CO最大浓度为0.00424 mg/m3，NOx最大浓度为0.00048mg/m3，不超过《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准的要求。因此，项目不设置大气环境防护距离。

（2）地表水

项目采用雨污分流制，雨水经雨水收集池收集后排入市政道路雨水管网，不会对地表水体产生大的影响；项目区检验科的酸碱废水经预中和处理后与门诊部、住院部的废水进入老医院内已有的污水处理站进行处理，出水水质氨氮、磷酸盐达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准，其余指标达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，排入市政污水管网。

本项目建设的化粪池的总容积应不小于95m³。

（3）地下水

项目拟采取的地下水的防治措施如下所述：

1）化粪池做防腐、防渗处理。

2）污水输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并作表面防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。

通过以上措施，项目能够有效避免对地下水的污染，项目对地下水的影响很小。
（4）噪声

根据预测可知，噪声自由扩散，昼间距离声源11m，夜间距离声源35m以外，噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，项目老医院距离项目较近的建筑为北侧25m的现门诊楼，东面10m的医技楼，东侧20m的医院家属区，项目大部分设备均在昼间使用，因此，本项目运营后，现医院内位于南蚌路35m范围各建筑物噪声贡献值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，其余区域可达1类标准，对其影响较小。
医院外最近的敏感点为西侧35m的瑞祥宾馆和30m的如意公寓，瑞祥宾馆和如意公寓位于南蚌路35m范围内，因此项目对其影响较小。

（5）固废

项目生活垃圾集中收集，委托环卫部门按日清运；中药废渣使用加厚塑料袋袋装后投放至带盖式生活垃圾桶内，与生活垃圾一起由环卫部门清运处置；污泥经脱水消毒后委托有资质的单位进行处理。

医疗废物将严格按照《医疗废物管理条例》及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明；存放于现医院已有的医疗废物暂存间，委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行清运和处置。 

采取以上措施，项目固体废弃物可得到妥善处置，处置率为100%，对周围环境影响不大。

6、综合结论
综上所述，本项目符合国家产业政策，符合规划，选址合理，不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地等环境敏感区。

在实施过程中对环境产生的影响是废气、废水、噪声的产生，在采取相应的控制措施后各种影响都在可接受的范围内。项目废水依托现医院污水处理站统一处理，医废依托现医院已有医废暂存间暂存，统一委托处理，根据分析可行，项目依托措施可行可靠，因此，本评价认为，项目严格执行“三同时”和报告提出的环境保护对策措施的前提下，从环境保护角度分析项目实施是可行的。

7、环境管理

建设单位按要求设置环保管理机构，并设置专职环保管理技术人员，在环保部门的指导、监督下开展公司的环境管理工作。主要职责如下：

1）建立完善的环境保护管理规章制度，如岗位责任制度、操作规程、安全制度、环保设施运行记录制度、监测制度、检查制度等。

2）加强污染物治理设施监督管理，确保设备正常并高效运行，并根据污染物监测结果、设备运行指标等做好统计工作，建立污染源档案。

3）搞好本单位的环境保护宣传、职工环保意识教育和技术培训等工作。

4）为单位收集并积累各种环境资料，建立环境质量档案。

5）为全面掌握企业环境保护工作情况，进一步了解管理体系中可能存在的问题，建设单位内部每年应举行一次内部评审，检查环境管理工作的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。

6）人员、投资、设备应详细核算，确保公司的环境管理能够正常运行。

环境监测、监察计划一览表

环境监察一览表见表9-1、运营期项目环境监测计划下表9-2。

表9-1项目环境监察计划表

监察阶段

责任人

监督单位

监察内容

施工期

建设

单位

德宏州生态环境局芒市分局

1、全面监察各个环保措施的落实情况。施工废水是否回用不外排，是否采取洒水降尘措施、材料堆场是否遮盖土工布；固废处置率是否达100%。

2、全面监察环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况等，施工期间是否对周围居民产生影响。

3、全面监督和检查建设单位在施工期是否存在环境污染事故。

4、做好监察记录或监察报告。

运营期

建设

单位

德宏州生态环境局芒市分局

根据项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目运营期环境监察的项目和内容。

2、全面监察各个环保措施的实际落实情况。

3、全面监察环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况，危废收集和处置情况、台账记录等，及时处理和解决临时出现的环境污染实际和环保设施故障。

4、全面监督和检查建设单位在运营期间是否存在漏排、偷拍的情况。

5、在运营期间，做好监察记录或监察报告，落实环境监测的实施，审核有个环境监测报告等。

表9-2运营期监测计划表

环境要素

监测因子

监测地点

监测时间及频率

标准要求

废水
CODcr、pH、余氯、SS、BOD5、NH3 -N、TP、动植物油、粪大肠菌群
污水处理站总排放口（依托医院内原有）
每年监测一次
达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准及（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准

CODcr、pH、余氯
在线监测
废气

异味

下风向厂界

连续监测两天、每天3次
达（GB 14554-93）《恶臭污染物排放标准 》二级标准

汽车尾气

下风向厂界

达（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》无组织排放标准
噪声

等效连续A声级

厂界四周，共计四个点

监测2天，每天昼、夜间各监测1次
达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类、4a类标准

委托有资质的监测单位进行监测。

每次监测结束后，对监测资料进行分析，每年底应对当年所有的监测数据资料进行归纳、整理和评价，审核后的资料按档案规范编号存档，以备查询。如果监测结果表明，环境参数的监测值超过了既定目标，那么，本项目的环境管理部门应及时研究分析和找出存在问题，并采取措施加以解决。

二、环保设施“三同时”竣工验收一览表

（1）加强项目环保管理，环保设施与生产设施同时设计、同时施工、同时投入使用，严格执行“三同时”。项目竣工后建设单位应自行开展项目竣工环保验收工作，并严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》执行。

（2）如项目的设备、建设运营规模、主要建设内容、项目选址、投资等情况有较大变动时，应及时向有关部门申报，另行办理相关手续。

环保竣工验收一览表见下表。

表9-3建设项目“三同时”环保验收一览表

项目

污染源

污染物

环保设施名称

验收要求

废水

住院、门诊楼

医疗废水
检验科产生的酸碱废水中和处理后与其他废水合并，经容积不小于95m3的化粪池处理后，依托医院内已有处理规模为650m3/d的污水处理站处理达标后排入市政管网
达（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》中预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准（氨氮、TP），排入市政污水管网
雨水

雨水
实行雨污分流制度 
项目区实现雨污分流
废气

煎药间
异味

机械排风、厂界种植绿化带
达（GB 14554-93）《恶臭污染物排放标准 》二级标准

停车位

汽车尾气

自由扩散、种植绿化带

满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》无组织标准
噪声

备用发电机、停车场

设备噪声、交通噪声

备用发电机设置独立设备间、车辆设置减速禁鸣标志

厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类、1类标准

固废

诊室
医疗废物

设置专用收集容器10个，危废暂存于现医院已有的医疗废物暂存间
厂内暂存，不产生二次污染，处置率100%

生活
生活垃圾

设置20个垃圾桶
100%处置

煎药间
中药药渣

设置加厚塑料袋袋装和至带盖式生活垃圾桶
100%处置
化粪池
污泥

定期委托清运
100%处置
地下水

化粪池

污泥

做防渗、防腐处理
达《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准
污水管

污水

用管道输送，管道作表面防腐、防锈蚀处理
生态

绿化

/
种植4317.25m2绿化面积
/
三、建议

1、建设单位在规划建设过程中，应严格执行建设项目“三同时”制度，应认真将各项环保防治措施落实到位，以保证项目投入正式运营后能最大程度地减少对环境的影响。

2、加强运营过程的各项目污染防治措施和设施的控制和使用工作，充分利用项目区内可用的污染防治措施进行环境保护，做到项目的社会效益、环境效益和经济效益相统一和最大化。

3、加强和落实项目区的固废的管理工作，落实固废的分类收集与暂存工作，严禁乱排乱放乱倒，及时进行回收处理。




	预审意见：

公章                   
经办人     年    月   日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章               
经办人      年    月   日


	审批意见：

公章              
经办人   年   月  日



场地


平整





室内外装修





绿化





固废





噪声





扬尘





噪声





扬尘





固废





废水





固废





基础打桩





主体建筑及配套设施建设





噪声





扬尘





噪声





扬尘





废水





生态





固废





老建筑


拆除





噪声





扬尘





固废





扬尘





复查





中药药渣、煎药异味





挂号





医疗废物


医疗废水





门诊初步诊断





检验诊断





检验、化验废液、医疗废物





取药或煎药





出院





住院





检查治疗





生活废水、生活垃圾





治疗、护理





医疗废物


医疗废水





出院





医疗废物


医疗废水





门诊





住院部





陪诊人员





煎药设备清洗





被褥清洗





中和





自来水98.8





依托现已有污水处理站





污水管网





绿化





27.8





检验0.2





0.2





22





22.2





5.6





化粪池





58.5





10





1





8





46.8





1.5





0.9





1.2





晴天13





79.1





13





晴天66.1


雨季79.1





11.7





2





79.1





0.1





0.3





格栅





调节池





初沉池





接触氧化池





二沉池





接触消毒池





风机房





泵





次氯酸钠








污水





检查井





达标排放





污泥消化池





污泥





图7-1废水处理工艺流程图













_1234567890.unknown

