芒市鑫翠食品有限公司牛肉制品厂建设项目

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录
1

表一、建设项目基本情况

11

表二、建设项目所在地自然环境简况

14

表三、环境质量状况

17

表四、评价适用标准

22

表五、建设项目工程分析

34

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

36

表七、环境影响分析

52

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

54

表九、结论和建议




附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  大气环境影响评价自查表

附表3  地表水环境影响评价自查表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目基本信息底图

附图3  项目基本信息图

附图4  项目水系图

附件:

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  法人身份证
附件4  投资项目备案证

附件5  土地厂房租赁合同
附件6  食品安全生产许可证
附件7  原项目登记表
附件8  技术咨询合同
附件9  公司内部进度表、审核表
附件10 评审会会议纪要
附件11 修改清单
表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市鑫翠食品有限公司牛肉制品厂建设项目

	建设单位
	芒市鑫翠食品有限公司

	法人代表
	周*弟
	联系人
	周*弟

	通讯地址
	德宏傣族景颇族自治州芒市户允村

	联系电话
	15*****436
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	德宏傣族景颇族自治州芒市户允村

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	项目代码：2101-533103-04-01-280799

	建设性质
	新建(  改扩建(  技改(
	行业类别及代码
	C1353肉制品及副产品加工

	占地面积

（平方米）
	3500
	绿化面积

（平方米）
	200

	总投资

（万元）
	800
	其中：环保投资（万元）
	20.5
	环保投资占总投资比例%
	2.56

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产

日期
	2021年5月

	工程内容及规模：

1、项目背景及任务由来 

（1）项目背景

目前，我国休闲食品共有八大类：谷物膨化类、油炸果仁类、油炸薯类、油炸谷物类、糖食类、肉禽鱼类、干制果蔬类等。随着我国人均收入的不断上升，休闲食品越来越多地进入人们的生活，据统计，2006年我国食品工业销售收入24273.64亿元，同比增长22.36%，而与休闲食品有关的行业，从原料到制成品产量增长在15%至34%之间，我国休闲食品生产销售正在不断发展扩大。据统计表明，休闲食品市场的年销售额超过400亿美元。目前休闲食品在中国发展迅猛，肉制品等休闲食品更是尤为火爆，并且成为一种时尚。巨大的市场需求，不仅为我国休闲食品的发展带来良好的机遇，也为芒市鑫翠食品有限公司产品的生产与销售提供了有利条件。为了顺应市场的发展，芒市鑫翠食品有限公司决定扩大公司生产规模及产品种类，努力打造公司口碑，争取成为当地同类型食品企业中的龙头企业。经多方调研，芒市鑫翠食品有限公司（以下简称“建设方”）选址于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，租用德宏州芒市风平镇户允村村民唐永德名下厂房，建设“芒市鑫翠食品有限公司牛肉制品厂建设项目”（以下简称“本项目”），项目总投资800万元，总占地面积为3500m2，年消耗牛肉2万t，加工产品销往德宏、大理、昆明等各大城市的超市。

（2）原项目概况

原项目位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市河东路二巷41号，原项目于2021年1月建成投入生产，项目总投资10万元，其中环保投资2.5万元，项目建设200m2生产厂房，建设了一条牛肉粒生产线，年产牛肉粒2000t。
原有项目于2021年1月11日完成了建设项目环境影响登记表备案，备案号：202153310300000006（详见附件6）。

（3）环评工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十、农副食品加工业，18、屠宰及肉类加工”中“其他屠宰；年加工2万吨及以上肉类加工”的，本项目应编制环境影响报告表。

环评类别见表1-1。
表1-1  环评类别一览表
            环评类别

项目类别

报告书

报告表

登记表

十、农副食品加工业
18

屠宰及肉类加工

屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的

其他屠宰；年加工2万吨及以上肉类加工
其他

为此，受建设方委托，云南百源众环环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我单位接到委托后，在现场踏勘和收集相关资料的基础上，编制完成了《芒市鑫翠食品有限公司牛肉制品厂建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环境主管部门审批，作为该项目环境管理的依据。

2、项目概况

项目名称：芒市鑫翠食品有限公司牛肉制品厂建设项目

建设单位：芒市鑫翠食品有限公司

建设地点：德宏傣族景颇族自治州芒市户允村
建设性质：新建
投资总额：800万元

建设内容：本项目主要利用租用的原有厂房进行改造，建设内容主要包括牛肉粒生产车间、牛肉干生产车间、成品库，冷库等以及相关附属设施建设。项目总占地面积3500m2，总建筑面积2186m2，建成后年消耗牛肉共2万t，生产原切牛排14000t，牛肉干1200t，牛肉粒800t。

项目工程组成一览表如表1-2，主要经济技术指标如表1-3所示。

表1-2  项目工程组成一览表

项目

名称

项目组成

建设内容及规模

主体

工程

牛肉粒生产车间
位于项目区中部，建筑面积300m2，1F，砖混结构，用于牛肉粒生产加工。
牛肉干生产车间
位于项目区中部，建筑面积300m2，1F，砖混结构，用于牛肉干加工及原切牛排的切割。
配套工程

成品库

位于项目区中部，建筑面积为256m2。主要用于堆放成品牛肉干、牛肉粒。

冷库
位于项目区北侧，共设置有两间，建筑面积共200m2。主要用于存放用于制作牛肉干、牛肉粒的生牛肉。
更衣室
位于项目区东侧，建筑面积共20m2，1F，砖混结构，设置有男更衣室和女更衣室各一间，用于员工更换工作服。
辅料库
位于项目区东侧，紧邻更衣室，建筑面积共25m2，1F，砖混结构，用于存放制作牛肉干、牛肉粒所需的辅料。
配料室
位于项目区东侧，紧邻辅料库，建筑面积20m2，1F，砖混结构，用于调配制作牛肉干、牛肉粒的配料。
配料搅拌室
位于项目区东侧，紧邻配料室，建筑面积20m2，1F，砖混结构，用于牛肉粒、牛肉干与配料搅拌，拌匀。

化验室
位于项目区东侧，紧邻配料搅拌室，建筑面积20m2，1F，砖混结构，用于项目产品的检验，仅进行微生物实验，化验项目产品的微生物是否达标。
包装室

位于项目区东侧，紧邻化验室，建筑面积45m2，1F，砖混结构，用于项目产品包装。
门卫室

位于项目区东侧，紧邻包装室，建筑面积30m2，1F，砖混结构。
会议室
位于项目区西侧中部，建筑面积120m2，1F，砖混结构，用于公司会议交流，工作安排等。
办公室
位于项目区西南侧，建筑面积90m2，1F，砖混结构，用于办公。
接待室

位于项目区西南侧，建筑面积60m2，1F，砖混结构，用于客户接待。
宿舍

位于项目区北侧，建筑面积560m2，共设置有8间宿舍，均为1F，砖混结构，用于员工住宿使用。
厨房

位于项目区南侧，建筑面积110m2，1F，砖混结构，提供员工就餐使用。配备有两个灶头。
卫生间

位于接待室南侧，建筑面积10m2，1F，砖混结构，为水冲厕。

事故应急池
在污水处理设施旁建一个15m3的事故应急池，用于存储污水处理设施故障、废水处理不达标时产生的废水。

公用

工程

供水

由自来水管网供给
排水

项目实行雨污分流制。

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经隔油池处理后，与其它生活废水一起排入化粪池处理，再经一体化污水处理设施处理后外排项目东侧道路排水沟，最终汇入芒市大河。
远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经隔油池处理后，与其它生活废水一起排入化粪池处理，再经一体化污水处理设施处理后，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
供电

由市政电网供给。
能源

项目生产过程中供热及生活均使用电能作为能源。
环保

工程

废水

项目实行雨污分流；

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中PH值执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准后，外排项目东侧道路排水沟，最终汇入芒市大河。
远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准后，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
废气

生产车间炒制油烟：牛肉粒和牛肉干生产车间2台炒锅，每台搅拌炒锅上方均安装集气罩（单台风量为4000m3/h，总风量8000m3/h），将牛肉粒和牛肉干生产车间炒制油烟废气汇至一台静电式油烟净化器处理（净化效率须达85%以上），处理后经一根高于生产厂房房顶1.5m的排气筒排放。

食堂油烟：设置一台小型油烟净化器进行处理（风机风量2000m3/h，净化效率60%）后经一根高于厨房自身屋顶1.5m的排气筒外排。

固废

生活垃圾：设置若干生活垃圾收集桶，食堂泔水、隔油池废油设置带盖泔水桶4个进行收集。
一般生产固废：设置若干带盖塑料桶，一般固废收集桶进行收集。
噪声

设备减振措施；厂房隔声；进场道路地面硬化

表1-3  项目经济技术指标表

项目名称

单位

指标
备注

总用地面积

m2
3500
/
总建筑面积

m2
2186

/

其中
牛肉粒生产车间
m2
300
1F
牛肉干生产车间
m2
300
1F
成品库

m2
256
1F
冷库
m2
200
1F
更衣室
m2
20
1F
辅料库
m2
25
1F
配料室
m2
20
1F
配料搅拌室
m2
20
1F
化验室

m2
20
1F
包装室

m2
45

1F

门卫室

m2
30

1F

会议室

m2
120
1F
办公室

m2
90
1F
接待室

m2
60
1F
宿舍

m2
560
1F
厨房

m2
110
1F
卫生间

m2
10
1F
道路及空地
m2
1114
/

绿化
m2
200
/

总投资

万元

800

/

运营天数

d/a
300
8h/d

劳动定员
人
20
/

3、原辅材料及用量
本项目年消耗牛肉2万t，项目生产原料使用及供应方情况见表1-4。
表1-4  项目主要原辅材料及用量一览表
序号

名称

年用量

备注

1

牛肉

20000t
芒市农贸市场

2
铃兰味精

3t
山东铃兰味精有限公司

3
鸡精

1t
四川金宫川派味业有限公司

4
食盐

7t
芒市盐业公司

5
花椒

0.7t
芒市农贸市场

6
草果

0.5t
芒市农贸市场

7
五香粉

0.8t
芒市农贸市场

8
辣椒

1t
芒市农贸市场

9
生姜

1t
芒市农贸市场

10
八角
0.5t
芒市农贸市场

11
白砂糖
40t
云南陇川糖厂
12

麦芽糖

3t
合肥锦泰糖业有限公司

13

乙基麦芽酚

50kg

上海爱普食品工业有限公司

14

大豆蛋白制品

15t

山东三维大豆蛋白有限公司

15

植物油

7t
芒市农贸市场

16

包装袋

15万个

潮安县鸿运印务有限公司
4、产品方案及规模
表1-5  项目产品方案及规模一览表
序号

产品

单位

年产量

备注
1

原切牛排

t/a

14000

用于制作原切牛排的牛肉均为已处理好的牛排，运至项目区后不需要清洗，只需要简单切割成不同规格大小的牛排即进行外运。
2

牛肉干
t/a

1200

执行《肉干》（GB/T23969-2009）标准，其中微生物指标应满足《熟肉制品卫生标准》（GB2726-2005）

3

牛肉粒
t/a

800

表1-6  物料平衡一览表

进项

出项

名称

年用量（t/a）

百分比（%）

项目

年产量（t/a）

百分比（%）

鲜牛肉

20000

99.5989
原切牛排

14000

69.7192
铃兰味精
3
0.0149
牛肉干
1200

5.9759
鸡精
1
0.0050
牛肉粒
800

3.9840
食盐
7
0.0349
牛肉末

4

0.0199

花椒
0.7
0.0035
变质和不合格品

2

0.0100

草果
0.5
0.0025
水分

4074.55

20.2910

五香粉
0.8
0.0040
辣椒
1
0.0050
生姜
1
0.0050
八角
0.5
0.0025
白砂糖
40
0.1992
麦芽糖
3
0.0149
乙基麦芽酚
0.05

0.0002
大豆蛋白制品
15
0.0747
植物油
7
0.0349
合计

20080.55

100.0000
合计

20080.55

100.0000
5、项目化验室主要试剂及用量

根据建设单位提供的资料，项目运营期化验室的主要试剂及用量见表1-7。项目区只对牛肉干、牛肉粒水分和微生物进行检测，检测频率为每批次产品检验一次。其它检测项目委托有资质的单位进行检测。
表1-7  项目主要化验试剂及用量一览表
序号

名称

年用量

备注

1

牛肉膏

30kg

500g/瓶

当地食药局采购
2

蛋白胨

30kg

500g/瓶

3

酵母膏

30kg

500g/瓶

4

氯化钠

15kg

250 g/瓶

5

硫酸铵

30kg

500g/瓶

6

琼脂

10kg

/

7

磷酸氢二钠

30kg

500g/瓶

8

磷酸二氢钠

30kg

500g/瓶

9

葡萄糖

30kg

500g/瓶

10

可溶性淀粉

30kg

500g/瓶

6、主要设备

表1-8  项目主要设备配置一览表

序号

设备名称

型号（规格）

数量

厂家

一

生产设备

1

清洗漂洗桶
60×40×60cm
10只
市场购买
2

案板
2m×1.5m
3个

自制
3

刀具
大、中、小
15把
市场购买
4

不锈钢盆
60×40cm
9个
市场购买
5

塑料筐
60×40cm
7个
市场购买
6

夹层锅
163kg

1个
温州益坤电气有限公司
7
切肉机
SY80
2台

上海峰贤机床电器有限公司
8
电能导热锅
/
3个
瑞安万能不锈钢厂
9
炒煮锅
DG300
2个
瑞安万能不锈钢厂
10
液压机
/
3台
市场购买
11
电子秤
ACS型
2个
上海之花吉之礼电器有限公司
12
烤箱
JYCT-C-II
2个
江阴嘉源药化设备有限公司
13
不锈钢架
50×240×160cm
3个
自制
14
排风扇
FB40-5型
2个
佛山市骏特电器有限公司
15
高速双扭结包装机
ZP000038
5台
温岭市金鸿食品机械有限公司
16
自动打码机
ST1000A
2台
昆明奥特时代科技有限公司
17
冷库
BF524-26.8B
2个
市场购买
18

静电式油烟净化器

KL-H-12A

2台

广西科绿环保科技有限公司

19

空气快速杀菌消毒机

XH-305G

5台

广东祥环臭氧环保科技

20

一体化污水处理设施

15m3/d
1套

市场购买

二

化验设备

1

电子天平

FA2004 B型
1台

上海越平科学仪器有限公司
2

手提式压力蒸气灭菌器
XFS-280A
1台

浙江新丰医疗器械有限公司
3

电热恒温培养箱

303A-0型
1台

泸南电炉烘箱厂
4

超净工作台

VD-650型
1台

福建福安市科立龙电子有限公司
5

生物显微镜

XSD-36XC
1台

宁波京光学仪器有限公司
6

恒温干燥箱

2020-0型
1台

上海市东星建材设备有限公司
7

架盘天平

JPT-1
1台

常熟市百灵天平仪器有限公司
8
电热恒温水箱

HHW21-420型

1台
北京永光明医疗仪器厂

注：冷库的冷媒类型为R22，分子式为CHCLF2，常温下为无色，近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀，毒性比R12略大，但仍然是安全的制冷剂，安全分类为A1。R22的化学稳定性和热稳定性均很高。R22是一种低温制冷剂，可得到-80℃的制冷温度，是目前应用量最大、应用范围最广的一个制冷剂品种。但R22在高温下会发生裂解，并属于HCFC类制冷剂，根据《蒙特利尔议定书》发展中国家要求在2030年前淘汰及禁止使用。
6、项目工作制度及劳动定员

工作制度：年工作300d，每天8h。
劳动定员：项目劳动定员20人，所有人均在项目区食宿。
7、配套系统
（1）给水系统

项目用水由市政给水管网供水。

（2）供电系统

由市政电网供电。

（3）能源系统

生产生活均采用电能。

（4）排水系统

①雨水系统

项目实施雨污分流。

②排水系统

项目实行雨污分流制。

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中PH值执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准后，外排项目东侧道路排水沟，最终汇入芒市大河。
远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准后，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
环保设施

项目总投资800万元，其中环保总投资为20.5万元，占项目总投资的2.56%。环保投资一览表见下表。
表1-9  项目环保投资估算表

阶段

项目

金额

（万元）

运

营

期

废水

本项目实施雨污分流。
2

1个隔油池（3m3）；化粪池（20m3）

2.5

一体化污水处理设施（不小于15m3/d）
8
固废

生活垃圾：若干生活垃圾桶；食堂泔水、隔油池废油设置带盖泔水桶4个进行收集。
0.5

一般生产固废：设置若干带盖塑料桶，一般固废收集桶进行收集。
0.5
废气

生产车间炒制油烟：牛肉粒和牛肉干生产车间2台炒锅，每台搅拌炒锅上方均安装集气罩（单台风量为4000m3/h，总风量8000m3/h），将牛肉粒和牛肉干生产车间炒制油烟废气汇至一台静电式油烟净化器处理（净化效率须达85%以上），处理后经一根高于生产厂房房顶1.5m的排气筒排放。
4
食堂油烟：设置一台小型油烟净化器进行处理（风机风量2000m3/h，净化效率60%）后经一根高于厨房自身屋顶1.5m的排气筒外排。

1.0
噪声

选用低噪声设备，加装减震垫，厂房隔声，进场道路地面硬化

2
合计

20.5
与本项目有关的原有污染及主要环境问题

为了顺应市场的发展，芒市鑫翠食品有限公司决定对公司产品及产量进行提升，启动了本次迁建项目。经多方调研，芒市鑫翠食品有限公司租用德宏州芒市风平镇户允村村民名下厂房，建设“芒市鑫翠食品有限公司牛肉制品厂建设项目。
原项目位于云南省德宏傣族景颇族自治州芒市河东路二巷41号，原项目于2021年1月建成投入生产，项目总投资10万元，其中环保投资2.5万元，项目建设200m2生产厂房，建设了一条牛肉粒生产线，年产牛肉粒2000t。原项目运营至今未发生过环境污染事件，也未收到环保投诉，不存在环境污染问题。
原有项目于2021年1月11日完成了建设项目环境影响登记表备案，备案号：202153310300000006（详见附件6）。

本次迁建项目建设地点位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，据业主介绍，本项目租用场地原为一屠宰场，现状闲置。根据现场踏勘，遗留污染问题主要为原有的一些废弃生产设施，无其他原有污染问题。租赁方承诺对项目区废弃生产设施等进行拆除、清扫处理。


表二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，本项目中心地理坐标为东经98°34′37.17″，北纬24°24′3.69″，海拔904m。

项目周边关系见表2-1，项目基本信息底图见附图2。

表2-1  项目周边关系一览表
序号

名称

与本项目的相对方位及距离
属性

1

德宏州嘉隆工贸有限公司

东侧、10m

工厂
2

芒市风平镇喜洋洋洗涤中心

西南侧、36m

工厂
3
户允村散户1
东北侧、23m
村庄
4
户允村散户2
东南侧、105m
村庄
5
户允村

东侧、372m
村庄
6
鱼塘
南侧、24m
鱼塘
7
蔬菜种植基地
西南侧、115m
蔬菜种植基地
8
永顺村
西南侧、371m
村庄

9
那赛村

西南侧、578m

村庄

10
户允村散户3
西侧、82m

村庄

11
芒市泛亚竹木根艺商贸有限公司
西北侧、65m
工厂
12
德宏州极力新型建材有限公司

西北侧、165m
工厂
13
德宏彩迪涂料有限公司
西北侧、324m

工厂
14
芒市盛源机电设备有限公司
西北侧、164m
工厂
15
芒市风平镇幸福家园免烧砖厂
西北侧、318m

工厂
16
芒市泡沫厂
西北侧、303m

工厂
17
芒市国发木材加工厂
西北侧、296m
工厂
2、地形地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区，最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%，海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，本项目区域场地地形平坦，坡度不大，无滑坡、泥石流等不良现象。
3、气候

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃，极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5~10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170d，一日最大降水量158.3mm。日照时数2252.9h，蒸发量1723.6mm，无霜期315d，多年平均降水量1959.4mm，主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即 芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流 分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。

项目区域的地表水环境为项目西南侧约374m的浪光洒河，浪光洒河最终汇入项目区西北侧约5.2km的芒市大河。
芒市大河位于芒市北面和西面，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、 弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出 谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。
项目区水系图见附图4。

5、生态环境
芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257 科，2564 种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积 211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。根据实地调查和对植被、生境条件、文献数据及动物分布特征分析，随着乡村和城镇建设的不断扩大，生产、生活方式发生了较大的变化，在评价范围内野生动物栖息地基本遭到破坏，已无栖身之地，一些野生动物多迁徙异地，远离人为活动区。区域内无大型兽类、鸟类的隐蔽地、栖息地和生活场所。

项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、历史文化遗迹等需要特别保护的生态敏感目标。项目所在区域原有生态环境受到人类活动干扰和破坏，周边坡地以人工植被为主，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有特有种类存在。项目所在区域受到较大程度的人为开发，生物物种较少，生物多样性差。




表三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

环境空气质量现状


本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，为农村地区，属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，有效监测天数361天，优216天，比2018年多37天；良145天，比2018年少14天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为100%，与2018年相比上升6.1%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。各指标监测数据如下表所示。

表3-1  2019年芒市环境空气质量监测指标达标情况
监测指标
年均浓度（μg/m³）
二级标准（μg/m³）
达标情况
二氧化硫（SO2）
12

60

达标

二氧化氮（NO2）

18

40

达标

可吸入颗粒物（PM10）

44

70

达标

细颗粒物（PM².5）

23

35

达标

一氧化碳（CO）

800

4000

达标

臭氧（O3）

77

160

达标

由上表可知：各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，区域内环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的2级标准。
2、水环境质量现状

项目区域的地表水环境为项目西南侧约374m的浪光洒河，浪光洒河最终汇入项目区西北侧约5.2km的芒市大河。

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为 III 类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。浪光洒河为芒市大河支流，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

根据《德宏州2019年环境质量公报》，2019年芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”能满足区划要求，年均评价为Ⅲ类水质，属达标区。

项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。

3、声环境质量现状

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，为农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

经过调查，项目200m范围内企业已经采取了相应的环保设施，无高噪声产生；因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境现状

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，据现场踏勘，项目周边受人类开发建设，项目区内已无天然植被分布，评价区域内地表主要为人工植被，植被类型较为单一，主要为杂草，评价区域内基本无野生动物分布。据调查，评价区域内无珍稀动植物分布。

综上所述，评价区域属于农村生态系统，生态系统结构简单，生物多样性较差，主要受人为控制。

5、地下水环境现状
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“N、轻工”中的“99、肉禽类加工”，报告表地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，根据导则中4.1“Ⅳ类建设项目不需开展地下水环境影响评价”。
6、土壤环境现状
本项目为肉制品及副产品加工项目，根据查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目属于附录A表1土壤环境影响评价项目类别中的其他行业，项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价工作。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。

主要的环境保护目标为区域周边的居住区等敏感目标，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准。项目主要环境保护目标详见表 3-2。

表3-2  环境保护目标一览表

保护类别
保护目标
坐标

保护对象
保护内容
保护级别
相对厂址方向

相对厂界距离

X

Y

大气环境
户允村

98°34'57.41" 

24°24'8.82" 

266户，

1197人
居民区

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

东侧
372m
那赛村
98°34'14.54"

24°23'43.52" 

110户，

495人
居民区

西南侧
578m
户允村散户1
98°34'39.12"

24°24'7.14" 

9户，41人
居民区

东北侧
23m
户允村散户2
98°34'42.35"

24°23'53.48" 

32户，137人
居民区

东南侧
105m
户允村散户3
98°34'31.92"

24°24'5.46"

14户，

63人
居民区

西侧
82m
永顺村
98°34'19.25"

24°23'56.11"

49户，

221人
居民区

西南侧
371m
声环境
户允村散户1
98°34'39.12"

24°24'7.14" 

9户，41人
居民区

GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准

东北侧
23m
户允村散户2
98°34'42.35"

24°23'53.48" 

32户，137人
居民区

东南侧
105m
户允村散户3
98°34'31.92"
24°24'5.46"
14户，

63人
居民区
西侧

82m

地表水环境
浪光洒河
/

/

现状Ⅲ类
河流
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

西南侧
374m
芒市大河

/
/
河流
西北侧
5.2km



表四、评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量标准

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，为2类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。标准值见表4-1。

表4-1  环境空气质量标准  单位：ug /m3

污染物名称

取值时间

GB3095-2012《环境空气质量标准》

二级标准浓度限值
单位

总悬浮颗粒物(TSP)

年平均

200 

ug/m3
24小时平均

300 

颗粒物(PM10)

年平均

70 

24小时平均

150

颗粒物（PM2.5）

年平均

35 

24小时平均

75 

二氧化硫(SO2)

年平均

60 

24小时平均

150

1小时平均

500 

二氧化氮(NO2)

年平均

40 

24小时平均

80 

1小时平均

200 

氮氧化物（NOX）

年平均

50

24小时平均

100

1小时平均

250

一氧化碳（CO）

24小时平均

4000 

1小时平均

10000 

臭氧（O3）

日最大8小时平均

160 

1小时平均

200 

2、声环境质量标准

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，声环境功能分区属2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，其标准值见表4-2。

表4-2  声环境质量标准  单位：dB（A）

类  别

适用功能
等效声级dB（A）

昼  间

夜   间

2类

居住、商业、工业混杂区
60

50

3、地表水环境质量标准
项目区域的地表水环境为项目西南侧约374m的浪光洒河，浪光洒河最终汇入项目区西北侧约5.2km的芒市大河。

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。浪光洒河为芒市大河支流，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

标准限值见表4-3；
表4-3  地表水环境质量标准  单位：mg/L

项目

pH值

（无量纲）

化学需氧量（COD）

五日生化需氧量（BOD5）

氨氮（NH3-N）

总磷（TP）

溶解氧（DO）

Ⅲ类标准

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≥5



	污染物排放标准
	1、废气

（1）施工期大气污染物排放标准
施工期无组织扬尘执行排放GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监测浓度限值，详见表4-4。

表4-4  颗粒物无组织排放标准限值

污染物

最高允许排放浓度（mg/m³）

无组织颗粒物

1.0

（2）运营期大气污染物排放标准

①油烟排放标准
本项目运营期废气为生产车间炒制油烟和食堂油烟。项目运营期炒制油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的大型标准；食堂设置两个灶头，食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型标准。油烟排放执行标准值见表4-5.
表4-5  饮食业油烟排放标准
项目

小型

大型

基准灶头数

≥1，＜3

≥6

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

85

②异味排放标准
本项目设置一体化污水处理设施处理废水，过程会产生少量的异味，异味排

放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准，标准限值见表4-6。

表4-6  恶臭污染物排放标准
控制项目

厂界标准值（无量纲）--二级新改扩建

臭气浓度

20

2、噪声排放标准

（1）施工期
施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-7。

表4-7  建筑施工场界环境噪声排放限值

昼间  [dB(A)]

夜间  [dB(A)]

≤70

≤55

（2）运营期
项目运营期间，厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

表4-8  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

区域名称

类别

昼  间

夜  间

场界东、南、北、西

2类

60

50

3、废水排放标准

本项目运营期实行雨污分流，根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近期、远期两种情况进行。
近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中PH值执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准后，外排项目东侧道路排水沟，最终汇入芒市大河。因项目区废水最终汇入芒市大河，芒市大河现状水环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。因此本项目近期废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准中的较严者，本项目近期污水排放限值见表4-9。
表4-9  近期污水排放标准限值  单位：mg/L

标准类别
pH值

（无量纲）

COD
BOD5
SS

氨氮

动植物油

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
－
50
10
10
5
1
《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）

6.0~8.5

－
－
－
－
－
远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准后，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。远期污水排放限值见表4-10。
表4-10  远期污水排放标准限值  单位：mg/L
标准类别
pH值

（无量纲）

COD
BOD5
SS

氨氮

动植物油

《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准
6.0~8.5
500
300
350
－
60
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准

－
－
－
－
45
－
4、固体废弃物

项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量控制
	根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标。

总量控制指标为：

（1）废水
本项目运营期实行雨污分流，根据现场勘察，项目区周边尚未配套完善的雨污管网，目前废水尚不能进入芒市污水处理厂，因此分近期、远期两种情况进行。
近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中PH值执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准后，外排项目东侧道路排水沟，最终汇入芒市大河。总量控制指标为：
废水量：8.968m3/d，0.26904万m3/a；COD：0.13t/a；氨氮：0.013t/a。
远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准后，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂，总量控制指标纳入芒市污水处理厂，本项目远期废水不设置总量指标。
（2）固体废物
固体废弃物处置率：100%。


表五、建设项目工程分析

	一、工艺流程简述
1、施工期

项目租用已建场地，生产厂房、仓库、宿舍、等均利用原来的房屋，供水及供电原厂房均已敷设，本项目主要为厨房、办公室、会议室、接待室的建设，厂房内部改造及相关设备安装，施工期产生的污染源主要为废包装材料、噪声等。计划于2021年3月开工建设，于2021年5月完成，施工期较短且产生污染较小。施工期施工流程及产污节点见图5-1。
[image: image1.png]HEaiET Y| THIE | BEIE M RERE % RURER

v v v
B, B, EE RBES. REES. AR E
Ft. Bk L EFEGH B &
AR Bk, RHEO#
Bk poiil

METH





图5-1  项目施工期工艺流程及产污节点图
2、运营期主要生产工艺流程
项目年加工新鲜牛肉2万t，年产原切牛排14000t，牛肉干1200t，牛肉粒800t。
原切牛排生产工艺

原切牛排生产工艺流程见图5-2。


[image: image2.emf]切割

外运 购入新鲜牛肉


图5-2  项目原切牛排生产工艺

生产工艺流程简述：
用于制作原切牛排的牛肉均为已处理好的牛排，运至项目区后不需要清洗，只需要简单切割成不同规格大小的牛排即进行外运，每天切割完的原切牛排及时外运至各大超市等，不在项目区存储。用于制作原切牛排的牛肉购买于芒市各农贸市场，
（2）牛肉干、牛肉粒生产工艺

项目牛肉干和牛肉粒除了切割形状和包装不一样之外，其余生产工艺均一致。

[image: image3.emf]购入新鲜

牛肉

预煮

切肉

辅料

清洗

炒制

摊凉

烤制

摊凉杀菌

筛分包装

检验

入库

废水

固废

固废

废气

固废

固废、废水


图5-3  运营期牛肉干和牛肉粒生产流程及产污节点示意图

生产工艺流程简述：
项目区冷库用于存放购买来的新鲜肉，冷库采用R22作为制冷剂。项目生产加工过程中蒸煮、炒制、烤制等的热源均采用电能提供。
①清洗：本项目使用的牛肉均来自芒市各农贸市场，购买的牛肉均为已剔除皮、骨、筋、脂肪及肌膜的牛肉后退精瘦肉，肉块的重量约为0.5kg/块。采购回来的肉先进行清洗，洗净的肉用塑料桶装好，然后送往生产线加工。

②预煮：将生肉放到不锈钢煮锅里，加入清水，加水量为淹没肉块为度，预煮过程不加任何佐料，煮至沸腾，煮的过程应及时撇去汤汁中的浮沫，预煮时间通常为1h。预煮剩下的汤留着备用。预煮的过程主要是为了将牛肉里的血水挤出，使肉块变硬，以便切割。

③切肉：将预煮后的牛肉经切肉机切成各种规格的牛肉片、牛肉条、牛肉粒。

④炒制：在不锈钢炒锅炒锅里加入油，当油升到一定温度后将切好的肉片放入锅里炒，炒制一定时间后加入预煮过程剩余的汤，并加入所有的佐料（如：白糖、食盐、味精、花椒、草果粉、五香粉、鸡精、生姜等）对牛肉进行卤制，此过程的作用是进一步熟化牛肉并让牛肉入味。先用大火煮制30min左右，随着汤料的减少，改用文火收汤，以防焦锅。收汤时应勤翻肉片，以免粘锅。一般文火煨1h，卤汁基本收干即可出锅。

⑤摊凉：炒制好的牛肉出锅后进行自然摊凉以使其冷却。

⑥烤制：将经过摊凉冷却的卤制牛肉送至烤箱（55~60℃），摆放在不锈钢烤架上进行烘烤，一般烤2h。烤的时候每隔20min翻动一次牛肉，以免出现粘筛现象。

⑦摊凉杀菌：经烤箱烘烤的牛肉干、牛肉粒进行杀菌并冷却，杀菌时间一般为30min。

⑧筛分包装：烤好的牛肉干、牛肉粒送至包装间，先通过过筛机进行筛分，筛分出来的牛肉干、牛肉粒用电子秤按规格称重，之后通过真空包装机对其进行包装，包装好的牛肉干经自动打码机打码之后就得到产品。

⑨检验：本项目产品需检验微生物含量，检验频率为每个批次的产品检验一次，采用随机抽取的方式进行检验，检验主要通过微生物培养箱和微生物显微镜进行检验。其它检测项目委托有资质的检测单位进行检验。

⑩入库：检验合格的产品放入成品库保存，待外售。
二、施工期工程分析

项目租用已建场地，生产厂房、仓库、宿舍、等均利用原来的房屋，供水及供电原厂房均已敷设，本项目主要为厨房、办公室、会议室、接待室的建设，厂房内部改造及相关设备安装。
1、施工废气
（1）扬尘

施工产生的扬尘主要来自四个方面，一是来自部分裸露地表产生的风力扬尘；二是来自建筑材料、施工垃圾堆放、装卸过程中产生的扬尘；三是来自来往运输车辆引起的道路扬尘；四是化粪池、沉淀池、隔油池开挖过程会产生少量扬尘，开挖量小，扬尘产生量较小，施工过程每天定时洒水降尘，减少扬尘。

（2）施工机械尾气
施工期使用的机械都是以电为能源，如电焊机、电钻等，产生废气较少。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。

（3）运输车辆尾气
施工过程中运输车辆产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO、NOX和SO2，属无组织间歇性排放。本项目施工期较短，在施工过程中用到车辆运输仅为建筑垃圾运输，施工期结束后自然恢复，对环境影响可接受。

（4）装修废气

装修施工阶段，在处理墙面装饰吊顶与涂漆、处理楼面等作业，均需要大量使用胶合板、涂料、油漆等建筑材料。各类涂料的溶剂将挥发到空气中，挥发时间主要集中在装修阶段，装修时间较短，挥发量少，对周围环境空气质量影响较小。

2、施工废水

（1）生活污水

施工期进场施工的人数约为5人，项目施工人员均不在项目区内食宿，施工期厕所依托周边公厕。生活废水主要是洗手等废水，主要污染物为COD、SS、BOD5等，不含有毒有害污染物，按人均用水量30L/人·d计，生活用水量为0.15m3/d，排水系数按80%计，则施工生活污水排放量为0.12m3/d，依托周边公厕处理。
（2）施工废水

施工期废水主要为工具清洗废水，不含有毒物质，主要污染物为悬浮物，施工过程中工具清洗等产生的废水量较小，经收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 
3、施工期噪声

项目施工噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如电钻、电焊机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声等，多为瞬时噪声。对声环境影响最大的是机械噪声，项目施工所涉及其1m处A声级见表5-1所示。

表5-1  施工期主要噪声源强  单位：dB(A)

主要工程机械

A声级

电钻

85

电焊机

85

切割机

90

施工固废

固体废物主要来自于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。
（1）生活垃圾

施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾很少。施工高峰期的施工人员预计为5人，施工人员产生的生活垃圾以每人每天产生0.56kg固体废物计，则垃圾产生量为2.8kg/d，每日收集后交由环卫部门处置。

建筑垃圾

本项目为租用已建厂房，施工过程产生的建筑垃圾主要为施工渣土及部分设备安装建材垃圾。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
5、施工期对生态的影响

项目总占地面积3500m²，租用原有已建厂房，场地主要为人工植被及杂草，场地周边紧邻其他工厂企业。项目区周围无文物保护单位及风景名胜，项目建设对当地生态影响较小。

三、运营期污染物情况

项目正常运行后有员工20人，20人均在项目区食宿。本项目产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固废。

1、废水

根据现场调查及业主提供资料，本项目废水主要为生产废水、生活污水和绿化用水。生产废水主要为清洗牛肉废水、工作台和工作器具清洗废水、生产车间清洗废水及化验室废水。生活污水主要为员工办公、生活废水及食堂废水。
生活污水

①食堂废水
本项目劳动定员20人，均在项目区食宿。根据DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》规定，用水量按30L/（人·天）计，则厨房用水量为0.6m3/d，产污系数按0.8计，则厨房废水产生量为0.48m3/d、144m3/a。
②办公、生活废水
本项目劳动定员20人，均在项目区食宿。根据DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》规定，住宿员工生活用水以70L/(d·人)计，则住宿工作人员办公、生活用水量约为1.4m³/d，产污系数按0.8计，约为1.12m³/d，336m³/a。
（2）生产废水

①清洗牛肉废水
项目生产原切牛排的牛肉不需要进行清洗，需要清洗的牛肉为制作牛肉干、牛肉粒的新鲜牛肉，每年共需清洗6000t。根据建设方原项目生产经验，清洗1t新鲜牛肉需水量约为0.3t，则项目清洗牛肉的水量为6m3/d，1800m3/a，排水系数取80%，清洗牛肉废水排水量为4.8/m3/d，1440m3/a。

②工作台和工作器具清洗废水
项目的工作台和工作器具（如：切肉机、锅、案板等）每天工作结束后需清洗一次，此过程采用热水清洗，不使用洗洁精，根据建设方原项目生产经验，大约加工每吨牛肉需清洗水0.1t，项目加工牛肉干、牛肉粒的新鲜牛肉每年共需清洗6000t。则工作台和工作器具清洗用水量为2m3/d，600m3/a，排水系数取80%，工作台和工作器具清洗废水排水量为1.6m3/d，480m3/a。

③生产车间清洗废水
项目的生产车间需进行清洗，每天清洗一次，清洗面积为600m2，根据《建筑给水排水设计规范》，地面清洗用水量为2~3L/（m2·次），本项目按2L/（m2·次）计，则用水量1.2m3/d，360m3/a。排水系数取80%，生产车间清洗废水排水量为0.96m3/d，288m3/a。

④化验室废水
项目设有一个化验室对项目产品的微生物进行检测，根据建设方原项目生产经验，用水量大约为0.01m3/d，3m3/a。排水系数取80%，化验室废水排水量为0.008m3/d，2.4m3/a。

⑤绿化用水
项目绿化面积200m2，根据DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》，非雨天项目区绿化用水定额为3L/（m2·次），每天浇水一次，则非雨天绿化用水量为0.6m3/d，绿化用水经吸收、蒸发后，不外排。
（3）项目用排水核算小结

项目用排水情况见表5-2。
表5-2  项目用排水情况一览表  单位：m3/d

用水对象

用水情况

单位用水指标

用水量

回用水量

污水产生量

生活

食堂

20人

30 L/（人.天）

0.6

/

0.48

生活办公

20人

70 L/（人.天）

1.4

/

1.12

生产
清洗牛肉
6000t

0.3t/t牛肉

6

/

4.8

工作台和工作器具清洗
/

0.1t水/t牛肉

2

/

1.6

生产车间清洗
600m2
2L/ m2.d
1.2

/

0.96

化验室
0.01m3/d
0.01m3/d
0.01

/

0.008

绿化
绿化
200m2
3L/（m2·次）
0.6

/

/

合计
雨天
11.21

/

8.968

非雨天
11.81

/

8.968

项目水量平衡图见图5-4。

[image: image4.emf]隔油池 新鲜水

雨天11.21

一体化污水处理设施

办公生活

1.4

0.28

0.6

0.48

食堂

1.12

工作台和工

作器具清洗

2

0.12

0.4

绿化用水

非雨天0.6

非雨天11.81

雨天0

1.6

生产车间

清洗

0.24

1.2 0.96

化验室

0.01 0.008

0.002

7.848

清洗牛肉

6

4.8

1.2

0.6

化粪池

7.848

8.968

近期：外排至芒市大河

远期：进入芒市污水处理厂


图5-4  项目水量平衡图  单位：m3/d
根据上述核算，项目区产生的废水量为8.968m3/d，0.26904万m3/a。其中生产废水产生量为7.368m³/d（0.22104万m³/a），生活废水产生量1.6m³/d（0.048万m³/a），进入隔油池的废水量为7.848m³/d（0.23544万m³/a）。
①雨水系统

项目区实行雨污分流制，项目区地面硬化，雨水经项目区雨水沟外排至项目区外道路排水沟。
②污水系统

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中PH值执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准后，外排项目东侧道路排水沟，最终汇入芒市大河。
远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准后，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
（4）项目废水产排源强
经类比，生活污水中各污染物的浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：250mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：20m/L。项目生产废水污染物浓度参照《屠宰与肉类加工废水 治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中的肉类加工废水水质，本项目生产废水取值分别为COD：800mg/L、BOD5：500mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：35mg/L、动植物油：100m/L。项目废水污染物产排源强如下。
表5-3  废水经污水处理设施处理前后污染物产排情况表

项目

产排情况

排放量

（万m3/a）

COD
BOD5
SS

氨氮

动植物油

生活废水

产生浓度（mg/L）

0.048

350

250

350

30

20

生产废水

产生浓度（mg/L）

0.22104

800
500
500
35
100
混合后的废水

产生浓度（mg/L）

0.26904
720
424
450
33
63
产生量（t/a）

1.9371
1.1407
1.2107
0.0888
0.1695
经污水处理设施处置后的废水

排放浓度（mg/L）

0.26904
50
10
10
5
1
排放量（t/a）

0.13
0.027
0.027
0.013
0.003
消减量（t/a）

0

1.807
1.114
1.184
0.076
0.166
2、废气
项目生产生活均采用电能，本项目有组织废气主要为炒制油烟和项目区食堂油烟，无组织废气主要为生产车间煮锅烟气、烤箱烘烤烟气等。
（1）有组织废气
①炒制油烟
项目牛肉粒和牛肉干生产车间各设置1台炒锅，共2台，在生产搅拌时要加入食用油进行炒制，会有炒制油烟产生。项目使用植物油量约为7t/a，0.023t/d。在搅拌炒制时按挥发损失约3%计，即油烟废气产生量约0.18t/a（0.692kg/d）。项目每天搅拌炒制按8h计，油烟产生量为0.087kg/h。

本次环评要求牛肉粒和牛肉干生产车间2台炒锅，每台搅拌炒锅上方均安装集气罩（单台风量为4000m3/h，总风量8000m3/h），将牛肉粒和牛肉干生产车间炒制油烟废气汇至一台静电式油烟净化器处理（净化效率须达85%以上），处理后经一根高于生产厂房房顶1.5m的排气筒排放。

项目炒制油烟废气通过静电式油烟净化器处理，外排油烟量为0.013kg/h，0.031t/a，排放浓度为1.6mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。对大气环境影响较小。
②食堂油烟
本项目劳动定员20人，均在项目区就餐。员工每人每天食用油用量以30g计，则用油量为0.6kg/d。

据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，食用油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目厨房油烟产生量为0.017kg/d、0.0051t/a，每日厨房集中烹饪时间约3小时，油烟产生量约为0.0057kg/h。

项目区厨房设置两个灶头，拟设置一台小型油烟净化器进行处理（风机风量2000m3/h，净化效率60%）后经一根高于厨房自身屋顶1.5m的排气筒外排。处理后，油烟排放量约为0.0068kg/d、0.002t/a，排放浓度为1.11mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。对大气环境影响较小。
（2）无组织废气
生产车间加工异味
生产车间的加工异味主要为煮牛肉、烤牛肉时产生的异味，主要为水蒸气并伴有少量的香料挥发物，无有毒有害物质，对外环境影响较小。

（3）项目废气产排小结
项目运营期废气产排情况见表5-4。

表5-4  项目运营期废气产排情况一览表
名称

产生点

废气名称

产生量t/a

处置措施

排放量t/a

排放浓度

mg/m3
标准

有组织
生产车间

炒制油烟
0.18

每台搅拌炒锅上方均安装集气罩（单台风量为4000m3/h，总风量8000m3/h），将牛肉粒和牛肉干生产车间炒制油烟废气汇至一台静电式油烟净化器处理（净化效率须达85%以上），处理后经一根高于生产厂房房顶1.5m的排气筒排放
0.031

1.6

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）大型规模标准

厨房
厨房油烟

0.0051

一台小型油烟净化器进行处理（风机风量2000m3/h，净化效率60%）后经一根高于厨房自身屋顶1.5m的排气筒外排。
0.002

1.11

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准

3、噪声

本项目建设完成后，主要噪声源排放及治理措施见下表5-5所示。

表5-5  主要噪声源排放及治理措施

序号
设备名称
数量（台）
源强值dB(A)
降噪措施
1
切肉机
2
65
厂房隔声、设备减震、距离衰减
2
真空包装机
5
70
厂房隔声、设备减震、距离衰减
3
喷码机
2
70
厂房隔声、设备减震、距离衰减
4
烤箱
2
65
厂房隔声、设备减震、距离衰减
5
液压机
3

75
厂房隔声、设备减震、距离衰减

4、固体废物
项目生产过程中产生的固体废物主要有一般工业固废和生活垃圾。根据业主提供的资料，项目区主要固体废物产生量如下。

（1）生活垃圾

①生活垃圾

本项目员工为20人，根据建设方提供资料，生活垃圾产生量约0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a，统一收集后委托环卫部门处置。
②化粪池及污水处理设施污泥

根据用排水核算，污泥按SS产生量计，则化粪池污泥产生量为0.888t/a，污水处理设施污泥为0.161t/a，共计1.049t/a，定期委托环卫部门清运。
③食堂泔水

本项目员工为20人，根据建设方提供资料，厨房泔水产生量约0.2kg/人·d计，则食堂泔水4kg/d，1.2t/a，用带盖泔水桶收集后运至相关部门指定地点处理。

④隔油池废油

本项目产生的隔油废油产生量约为1.5kg/d、0.45t/a，统一收集后运至相关部门指定地点处理。

（2）一般固废

①牛肉末
本项目烤制好的牛肉干、牛肉粒在包装之前要过筛筛选，筛选出的牛肉末大约为0.2%，牛肉干、牛肉粒的年产量共为2000t，则牛肉末的产生量为13.33kg/d，4t/a，用带盖塑料桶收集后外售。
②变质和不合格产品
变质和不合格产品约占产品总量的0.1%，牛肉干、牛肉粒的年产量共为2000t，则变质和不合格产品产生量为6.67kg/d，2t/a。统一收集后委托环卫清运至芒市垃圾处理厂进行无害化处理。

③辅料包装废物
本项目产生的辅料包装废物产生量约为4kg/d、1.2t/a，统一集后委托环卫部门处置。

④化验室废物
化验室废物主要为做完化验后的培养基以及废药瓶，产生量约为0.5kg/d、0.15t/a，因本项目仅作微生物实验，所用的试剂不涉及有毒、刺激性、易燃、易爆、易挥发等试剂，因此化验室固体废弃物为一般固废，统一收集后委托环卫部门处置。
固体废物产排小结

表5-6  固废排放情况一览表

序号
固废名称

产生量t/a

处理方式

1
生活垃圾
3
统一收集后委托环卫部门处置
2
化粪池及污水处理设施污泥
1.049

委托环卫部门清运。
3
食堂泔水
1.2
统一收集后运至相关部门指定地点处理
4
隔油池废油
0.45
统一收集后运至相关部门指定地点处理
5
牛肉末
4
用带盖塑料桶收集后外售
6
变质和不合格品
2
用一般固废收集桶收集后委托环卫清运至芒市垃圾处理厂进行无害化处理

7
辅料包装废物

1.2
统一集后委托环卫部门处置

8
化验室废物

0.15
统一集后委托环卫部门处置




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度

（mg/L）
	产生量

（t/a）
	浓度

（mg/L）
	排放量

（t/a）

	大

气

污

染

物
	施工期
	扬尘
	TSP
	少量
	少量

	
	
	施工机械、汽车尾气，装修废气
	CO、NOx
	少量
	少量

	
	运营期
	厨房
	有组织
	食堂油烟
	/
	0.0051
	1.11mg/m3
	0.002

	
	
	生产区
	
	炒制油烟
	/
	0.18
	1.6mg/m3
	0.031

	
	
	生产区
	无组织
	生产车间加工异味
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	施工
	施工废水
	少量
	收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘

	
	
	施工
	生活污水
	少量
	主要为洗手等废水，依托周边公厕处理。

	
	运营期
	生产、生活
	污水量
	0.26904万m3/a
	0.26904万m3/a

	
	
	
	COD
	720
	1.103
	50
	0.13

	
	
	
	BOD5
	424
	0.915
	10
	0.027

	
	
	
	SS
	450
	0.888
	10
	0.027

	
	
	
	动植物油
	33
	0.538
	1
	0.003

	
	
	
	NH3-N
	63
	0.102
	5
	0.013

	固

体

废

物
	施工期
	施工
	生活垃圾
	2.8kg/d
	收集后交由环卫部门处置。

	
	
	施工
	建筑垃圾
	少量
	部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点。

	
	运营期
	生活
	生活垃圾
	生活垃圾
	3t/a
	统一收集后委托环卫部门处置。

	
	
	
	
	食堂泔水
	1.2t/a
	用带盖泔水收集桶收集后运至相关部门指定地点处理。

	
	
	
	
	隔油池废油
	0.45t/a
	统一收集后运至相关部门指定地点处理

	
	
	
	
	化粪池及污水处理设施污泥
	1.049t/a
	委托环卫部门清运

	
	
	生产
	一般工业固废
	牛肉末
	4t/a
	用带盖塑料桶收集后外售

	
	
	
	
	变质和不合格品
	2t/a
	用一般固废收集桶收集后委托环卫清运至芒市垃圾处理厂进行无害化处理

	
	
	
	
	辅料包装废物
	1.2t/a
	统一集后委托环卫部门处置

	
	
	
	
	化验室废物
	0.15t/a
	统一集后委托环卫部门处置

	噪

声
	施工期
	施工
	噪声
	85~90dB(A)
	设备减震、距离衰减、文明施工

	
	运营期
	设备运行
	噪声
	65~75dB(A)
	厂房隔声、设备减震、距离衰减

	主要生态影响

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，根据现场踏勘，项目所在区域受人类活动影响，已无原生植被，不存在原始生态系统，生物多样性一般，生态环境自身调控能力一般。植被为人工种植的植被和杂草等，区域动物以小型爬行类昆虫为主，主要为蚂蚁等爬行类昆虫。评价范围内不涉及风景名胜、文物古迹、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，评价区域内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种，本项目对周围生态环境影响很小。



表七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析

本项目属于C1353肉制品及副产品加工，根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正），项目不属于鼓励、限制、淘汰类项目，属于允许建设类项目，且项目所选用的生产设备无淘汰类设备。项目已取得芒市发展和改革局关于本项目的备案文件（项目代码：2101-533103-04-01-280799）。

综上，本项目符合国家及地方现有产业政策。

二、项目选址合理性分析及外环境相容性分析
与GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》符合性分析见表7-1所示。

表7-1  《食品企业通用卫生规范》相符性分析

项目

规范要求

本项目情况

符合与否

1
厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。
项目厂区选址不涉及有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。

符合

2
厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。
本项目厂区选址位于地势较高的丘陵地区，发生洪涝灾害的概率极低。

符合

3
厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。

厂区周围没有虫害大量孳生的潜在场所。

符合

项目厂区周边工厂企业位置情况见表2-1及附图2，其中德宏州嘉隆工贸有限公司、芒市风平镇喜洋洋洗涤中心距离项目区最近，芒市泛亚竹木根艺商贸有限公司、德宏州极力新型建材有限公司、德宏彩迪涂料有限公司、芒市盛源机电设备有限公司、芒市风平镇幸福家园免烧砖厂、芒市泡沫厂、芒市国发木材加工厂均位于本项目的侧下风向，且距离本项目距离较远。产生的污染物对本项目影响较小。污染物排放情况见表7-2。

表7-2  项目区周边工厂企业主要污染物排放情况一览表

序号

企业名称

与本项目相对方位及距离

污染物排放情况

1

德宏州嘉隆工贸有限公司
东侧、10m
德宏州嘉隆工贸有限公司为生物醇油混合分装项目，项目已于 2017 年建成并投产，主要建设生物醇油混合分装生产线一条，年产生物醇油 120 吨。项目主要产生废气、固废、噪声等污染物。项目的废气主要来自甲醇储罐的大小呼吸产生的甲醇以及分装时无组织排放的甲 醇、厂区道路扬尘、汽车尾气，会对项目区产生一定影响。德宏州嘉隆工贸有限公司生物醇油混合分装项目已经完善了相关环保手续，项目产生的各污染物均已落实了相应的环保措施。并且德宏州嘉隆工贸有限公司位于本项目的侧下风向，与本项目之间有围墙及高大的树木相隔，德宏州嘉隆工贸有限公司生物醇油混合分装项目产生的污染物对本项目影响较小。
2

芒市风平镇喜洋洋洗涤中心
西南侧、36m
芒市风平镇喜洋洋洗涤中心主要建设内容为设置一条衣 物清洗流水线，为芒市及其周边的酒店、宾馆等提供衣物的洗涤服务。项目主要产生的污染物为废水、废气。废气主要为项目生物质热水锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。芒市风平镇喜洋洋洗涤中心已经完善了相关环保手续，项目产生的各污染物均已落实了相应的环保措施。本项目位于芒市风平镇喜洋洋洗涤中心的下风向，但本项目周围建设围墙，有围墙与高大的树木与芒市风平镇喜洋洋洗涤中心相隔，并且本项目厂房全部封闭，可以进一步削弱废气对项目的影响。
3
芒市泛亚竹木根艺商贸有限公司
西北侧、65m
芒市泛亚竹木根艺商贸有限公司主要为竹木根雕、工艺品加工销售，红木家具销售。项目主要产生的污染物为废气，固废。其中废气主要为颗粒物。芒市泛亚竹木根艺商贸有限公司已经完善了相关环保手续，项目产生的各污染物均已落实了相应的环保措施，并且芒市泛亚竹木根艺商贸有限公司位于本项目的侧下风向，产生的废气对本项目的影响较小。
本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，项目区对保护目标的影响主要为生产产生的少量异味和噪声，距离项目区最近的保护目标为东北侧23m的户允村散户1、西侧82m的户允村散户3、东南侧105m的户允村散户2。根据预测项目区昼间厂界东、南、西、北均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，再通过距离衰减后，在保护目标处能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，对保护目标影响较小。户允村散户2和3位于项目区的侧风向上，项目区产生的异味对其影响较小。户允村散户1位于东北侧23m，在项目区的下风向，但项目区周围设置了高墙进行围挡，并种植高大树木，项目区生产厂房设置为封闭式，可以进一步削弱异味对保护目标的影响。
项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。项目租赁并沿用已建好厂房。环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。

综上所述，项目选址符合GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》中对食品企业有关选址的相关要求，选址合理。

三、项目平面布置合理性分析 

对照《熟肉制品企业生产卫生规范》（GB19303-2003）进行平面布置合理性分析见表7-3所示。
表7-3  《熟肉制品企业生产卫生规范》平面布置合理性分析
项目

规范要求

本项目情况

符合与否

1

厂区和进入厂区的主要道路铺设适于车辆通行的坚硬路面，路面平坦。

厂区内的所有路面均为坚硬路面，路面平坦，适于车辆通行。

符合

2

厂区内不得有臭水沟、垃圾堆及其他有碍卫生和环境整洁的处所。

厂区内无臭水沟、垃圾堆及其他有碍卫生和环境整洁的处所。

符合

3

生产作业区和生活区分开设置，生产区应有适当的封闭措施，防治外界人员和牲畜的费正常进出。

厂区内生产作业区和生活区已分开设置，产生区的各生产车间均设有门，不允许外界人员和牲畜随意进出。

符合

4

厂区内各生产车间和辅助用房应根据工艺流程有序而整齐的设置，各车间设置和工艺流程应符合生熟分开和防止交叉污染的卫生要求。其生产车间按原料处理、半成品加工存放、成品加工、杀菌、贮存的顺序设置。各工序按照高清洁区和低清洁区的要求，做到相对独立，避免交叉。

厂区内生产车间按原料处理、半成品加工存放、成品加工、杀菌、贮存的顺序设置，并按照高清洁区和低清洁区的要求设置，做到生熟分开，相对独立，避免交叉，整个厂区的布设有序而整齐。

符合

5

肉片原料、辅料和成品的存放场所分开设置，不得直接相通。

肉片原料、辅料和成品的存放场所分开设置，各生产车间不直接相通。

符合

6

易产生粉尘、蒸气的场所应与肉制品加工车间间隔一定距离。

厂区内的肉类加工区设置在厂房内，肉类加工区车间周边无易产尘场所。
符合

7

车间专用的污水或污物处理设施应与食品生产加工、储存场所分开，并间隔适当的距离。

车间专用的污水或污物处理设施均食品生产加工、储存场所分开，并间隔适当的距离。

符合

综上所述，项目平面布置符合《熟肉制品企业生产卫生规范》（GB19303-2003）的相关要求，平面布置合理。

项目区四周设有围墙，通过项目东侧的大门进入，项目生产区整体位于项目区中部，北侧为宿舍，南侧设置厨房，西南侧设置会议室、办公室、接待室，卫生间设置于接待室南侧，远离生产区，其余为硬化地面、道路及停车场。生产车间内的原料处理、加工、包装等各工序均按照高清洁区和低清洁区的要求，做到相对独立，避免了交叉污染。项目的各功能区布设合理。项目区设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境保护目标的影响，项目平面布置合理。

四、与“三线一单”符合性分析

本项目的“三线一单”符合性分析见下表。
表7-4  “三线一单”符合性分析
“三线一单”

符合性分析

是否

符合

生态保护红线

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不触及生态保护红线。

符合

资源利用上线

本项目生产过程中有一定量的电、水等资源消耗。本项目资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会  突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。

符合

环境质量底线

本项目附近声环境、水环境和大气环境质量能够满足相应的标准，本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小，废水不外排至地表水环境，本项目各项污染物不会改变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。

符合

负面清单

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，本项目不属于该区域禁止和限制发展项目，不在该环境功能区禁止进入的行业。

符合

五、施工期环境影响分析

项目租用已建场地，生产厂房、仓库、宿舍、等均利用原来的房屋，供水及供电原厂房均已敷设，本项目主要为厨房、办公室、会议室、接待室的建设，厂房内部改造及相关设备安装，施工期产生的污染源主要为废包装材料、噪声等。计划于2021年3月开工建设，于2021年5月完成，施工期较短且产生污染较小。

1、大气污染物对环境的影响分析
（1）施工扬尘
项目区常年平均风速为0.9m/s，施工扬尘影响主要集中在施工场地边界100m范围；施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。

根据现场勘查，距离项目区最近的保护目标为西侧82m的户允村散户，为减轻项目施工粉尘对保护目标的影响的影响，需采取措施降低影响。

对于施工场地扬尘需采取有效措施：

①合理选取进场施工道路，施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施。项目施工期区内进行洒水抑尘，在风速较大的天气情况下，增加项目区的洒水频次。

②使用商品混凝土。

③专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

④尽量避免在大风天气下进行施工作业。通过采取合理有效的环保措施，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量的污染影响，做到为环境可接受要求。

⑤加强施工现场运输车辆管理，运输建筑材料和建筑垃圾的车辆进行遮盖并设置防护措施，严禁沿路泼洒产生扬尘。

⑥施工产生的建筑垃圾和废弃土石方应及时处理、清运。

⑦施工场地每天定时洒水，有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。

⑧施工期环保对策措施的执行与落实纳入施工监理专项工作，设专人负责施工期环保管理和对策措施执行情况及效果巡查，发现环境污染、投诉和纠纷等问题，要及时上报并妥善和合理解决。

（2）施工机械尾气
施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生，产生量较小，产生点相对分散，易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

（3）运输车辆尾气
施工过程中运输车辆产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO、NOX和SO2，属无组织间歇性排放。本项目施工期较短，在施工过程中用到车辆运输仅为建筑垃圾运输，施工期结束后自然恢复，对环境影响可接受。

（4）装修废气
安装阶段，均需要大量使用胶合板，油漆等材料。胶合板中因含有各种黏合剂，常挥发出甲醛等有毒气体，挥发时间主要集中在装修阶段1个月以内。因此，为减轻废气污染物对周围环境的影响，对废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品。

2、施工废水环境影响分析

项目施工期约为3个月，施工人员食宿自行解决，生活废水依托周边公厕，施工期间产生的施工废水水经沉淀池处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，对周边环境影响较小。

3、施工噪声环境影响分析

本项目施工期3个月，噪声来源为项目区内房屋改造和设备安装等过程。施工噪声的特点是突发性和间歇性，持续时间短；

（1）预测分析

为了反映项目施工期噪声对周围环境的影响，利用距离传播衰减模式预测运营期噪声距离厂界处的噪声值，根据 HJ/T2.4－2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：

LA(r)=Lro-201g(r/ro)-△L

式中：LA(r)——距声源r米处受声点的A声级；

Lro——参考点声源强度(dB)；

r——预测受声点与源之间的距离(m)；

r0——参考点与源之间的距离(m)；

△L——其他衰减因素；（本次评价取值为15）。

根据噪声叠加公式：

LA=10lg(∑100.1Lpi）
式中：Li---第i个声源声值；

LA---某点噪声总叠加值；

n---声源个数
根据上述公式计算后的主要噪声源经距离衰减后噪声值见下表。

表7-5  距声源不同距离出的噪声值  单位：dB（A）
设备名称

1m
10m
20m
30m
50m
100m
200m

切割机

90

70

63.97

60.45

56.02

50

43.97

电焊机

85

65

58.97

55.45

51.02

45

38.97

电钻

85

65

58.97

55.45

51.02

45

38.97

多声源叠加值

96.24

76.24

70.21

66.69

62.49

56.24

50.21

根据预测的施工机械噪声贡献值和项目环境保护目标与项目所处的相对位置，考虑墙体隔声、距离衰减等对噪声的吸收衰减值大概为10dB～20dB，本项目取15dB；       

（2）预测结果

保护目标达标分析：根据上述分析，20m处即满足2类标准，本项目最近保护目标为西侧82m的户允村散户，对其影响较小。

厂界达标分析：施工厂界10m外能满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准。

（3）措施
为进一步减小噪声对周围环境的影响，环评提出措施如下：

① 从声源上控制：建议建设方采用低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②施工场地的施工车辆出入施工现场时应低速、禁止鸣笛。

③建筑施工过程中使用机械设备，产生环境噪声污染，施工单位应当在工程开工前向工程所在地的芒市环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

本建设项目在采取了上述措施后，只要加强管理，合理施工，就能尽量避免施工噪声影响。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

4、施工固废环境影响分析

固体废物主要来自于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。
（1）生活垃圾

施工人员不在项目区食宿，产生的生活垃圾很少。施工高峰期的施工人员预计为5人，施工人员产生的生活垃圾根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》查得每人每天产生0.56kg固体废物，则垃圾产生量为2.8kg/d，每日收集后交由环卫部门处置。

（2）建筑垃圾

本项目为租用已建厂房，施工过程产生的建筑垃圾主要为施工渣土及部分设备安装建材垃圾。建筑垃圾通过分类集中堆存，其中可再生利用部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
5、施工期对生态的影响

项目总占地面积3500m²，租用原有已建厂房，场地主要为人工植被及杂草，场地周边紧邻其他工厂企业。项目区周围无文物保护单位及风景名胜，项目建设对当地生态影响较小。

综上，施工期较短暂，影响将随着施工的结束而消失。

七、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析
项目生产生活均采用电能，本项目有组织废气主要为炒制油烟和项目区食堂油烟，无组织废气主要为生产车间煮锅烟气、烤箱烘烤烟气等。
（1）有组织废气
①炒制油烟

根据工程分析，项目炒制油烟废气油烟废气产生量约0.692kg/d，0.18t/a。本次环评要求牛肉粒和牛肉干生产车间2台炒锅，每台搅拌炒锅上方均安装集气罩（单台风量为4000m3/h，总风量8000m3/h），将牛肉粒和牛肉干生产车间炒制油烟废气汇至一台静电式油烟净化器处理（净化效率须达85%以上），处理后经一根高于生产厂房房顶1.5m的排气筒排放。

项目炒制油烟废气通过静电式油烟净化器处理，外排油烟量为0.013kg/h，0.031t/a，排放浓度为1.6mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。对大气环境影响较小。
②食堂油烟

根据工程分析，项目食堂油烟产生量为0.017kg/d、0.0051t/a，拟设置一台小型油烟净化器进行处理（风机风量2000m3/h，净化效率60%）后经一根高于厨房自身屋顶1.5m的排气筒外排。处理后，油烟排放量约为0.0068kg/d、0.002t/a，排放浓度为1.11mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。对大气环境影响较小。
（2）无组织废气
生产车间加工异味
生产车间的加工废气主要为煮牛肉、烤牛肉时产生的异味，主要为水蒸气并伴有少量的香料挥发物，无有毒有害物质，对外环境影响较小。

2、废水影响分析
根据表五工程分析，项目区产生的废水量为8.968m3/d，0.26904万m3/a。其中生产废水产生量为7.368m³/d（0.22104万m³/a），生活废水产生量1.6m³/d（0.048万m³/a），进入隔油池的废水量为7.848m³/d（0.23544万m3/a）。
（1）废水处置措施

①雨水系统

项目区实行雨污分流制，项目区地面硬化，雨水经项目区雨水沟外排至项目区外道路排水沟。
②污水系统

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中PH值执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准后，外排项目东侧道路排水沟，最终汇入芒市大河。
远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准后，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。

（2）废水处置措施可行性分析

①隔油池设置合理性分析

隔油池原理：水流沿进水区进入斜管沉淀墙，水中的颗粒悬浮物下沉到斜管下壁后滑落到进水区下部的集泥区，水中的油上浮进入集油区，后一级斜管沉淀墙主要是除油，水流沿斜管向下流的同时，水中的油会上浮，聚集到中间的集油区，最后经过沉淀除油的水进入项目区的隔油池。
[image: image5.jpg]21
HARR

E A8





图7-1  项目三级隔油池示意图
根据工程分析，项目进入隔油池的废水量为7.848m3/d。

根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计符合下列规定：

①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

②池内水流流速不宜大于0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

每天排入隔油池的废水产生时段大约为8h计，含油污水在池内的停留时间均为30min，最大排水量取变化系数1.2，则隔油池容积应不小于0.6m3，本项目拟设置1个3m3的隔油池，能满足废水的处置要求。

②化粪池容积合理性分析
本项目进入化粪池的废水量为8.968m3/d，最大排水量取变化系数1.2，化粪池内停留时间满足不小于24小时的要求，则本项目化粪池的容积应不小于10.8m3。本项目拟设置1个容积为20m3的化粪池，能够满足废水处置需求。

③污水处理设施设置合理性分析
项目废水产生量为8.968m3/d，最大排水量变化系数取1.2，项目污水处理设施处理能力应不小于10.8m3/d，项目拟在生活区设置处理能力为15m3/d的一体化污水处理设施，能满足生活污水处置要求。在污水处理设施旁建一个15m3的事故应急池，用于存储污水处理设施故障、废水处理不达标时产生的废水。
④一体化污水处理设施处理工艺

项目区生产废水和厨房废水经隔油池处理后，与其它生活废水一起排入化粪池处理，再经一体化污水处理设施处理，本项目一体化污水处理设施，拟采用A/O生物接触氧化工艺，其技术原理是在生物反应池内填充填料，已经充氧的污水浸没全部填料并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下，污水中的有机污染物得以去除，污水得到净化。项目一体化污水处理设备处理后的废水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的PH相关标准。项目一体化污水处理设施处理工艺见图7-2。
[image: image6.jpg]Bk —»| =

E

kedky

W
k)
i
W

RELH

‘?H:Aaﬁ w





图7-2  一体化污水处理设施处理工艺图
污水由化粪池收集后，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离后，沉淀池上清液流入消毒池，经投加氯片接触溶解，杀灭水中有害菌种后达标外排。

综上所述，项目运营期废水能得到有效处理，处理后的废水能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的PH相关标准后外排，对周围地表水（西南侧374m的浪光洒河、西北侧5.2km的芒市大河）的影响较小。

3、噪声影响分析
项目运营期生产设备噪声源强在65～75dB（A）之间，均设置于生产车间内，因此采用噪声叠加公式和噪声点源衰减公式进行声环境影响预测。本环评通过导则推荐的噪声预测软件对项目噪声进行影响预测和分析。厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

预测时假设各设备同时运行，首先对各噪声源进行叠加，分贝叠加公式如下：

LA=10lg(∑100.1Lpi）
式中：Li---第i个声源声值；

LA---某点噪声总叠加值；

n---声源个数
再通过距离衰减公式，分析运营期设备噪声对外环境的影响，即：

LA(r)=Lro-201g(r/ro)-△L

式中：LA(r)——距声源r米处受声点的A声级；

Lro——参考点声源强度(dB)；

r——预测受声点与源之间的距离(m)；

r0——参考点与源之间的距离(m)；

△L——其他衰减因素；（本次评价取值为15）。

（1）预测结果及评价

表7-6  项目各噪声源叠加值和距各厂界距离

序号

声源

数量（台）

噪声源强dB(A)

治理措施

降噪后多台声级dB(A)

厂界距离m

东

南

西

北

1
切肉机
2
65

安装减震垫、厂房隔声

53.01

12

39

9

50

2
真空包装机
5
70

61.99

14

42

12

47

3
喷码机
2
70

58.01

9

45

11

53

4
烤箱
2
65

53.01

13

40

13

56

5
液压机
3
75

64.77

10

47

10

57

表7-7  项目区厂界四周噪声贡献值  单位：dB(A)

预测点

时间段

贡献值

标准值

达标情况

厂界东

昼间

46.85

60

达标

厂界南

昼间

34.51

60

达标

厂界西

昼间

46.98

60

达标

厂界北

昼间

33.03

60

达标

根据表7-7可知，项目区昼间厂界东、南、西和北均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

项目仅白天运行，夜间不运行，且此类噪声具有短暂性和间歇性特点，且随着操作的停止而消失。
（2）厂界达标分析

根据上述预测结果，本项目厂界能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

（3）保护目标达标分析

项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，项目区最近的保护目标为东北侧侧23m的户允村散户，根据上述分析厂界即可满足2类标准，再通过23m衰减后，在保护目标处能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，对保护目标影响较小。

综上，项目的建设，不会降低周边声环境功能区质量。
为进一步降低运营期间噪声对周边环境的影响，本环评报告要求建设单位在运营期采取以下措施：

①选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。

②进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。

③在生产过程中如若噪声对周边居民造成影响，应进行积极整改。

④生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减震垫。

固体废弃物影响分析

项目生产过程中产生的固体废物主要有一般工业固废和生活垃圾。
（1）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a，统一收集后委托环卫部门处置。化粪池及污水处理设施污泥产生量共计1.049t/a，定期委托环卫部门清运。食堂泔水产生量为4kg/d，1.2t/a，用带盖泔水桶收集后运至相关部门指定地点处理。隔油池废油产生量为1.5kg/d、0.45t/a，统一收集后运至相关部门指定地点处理。
（2）一般固废
项目牛肉末的产生量为13.33kg/d，4t/a，用带盖塑料桶收集后外售。变质和不合格产品产生量为6.67kg/d，2t/a。统一收集后委托环卫清运至芒市垃圾处理厂进行无害化处理。辅料包装废物产生量约为4kg/d、1.2t/a，统一集后委托环卫部门处置。化验室废物产生量为0.5kg/d、0.15t/a，统一收集后委托环卫部门处置。
本项目产生的固废能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。

5、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“N、轻工”中的“99、肉禽类加工”，报告表地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类项目，根据导则中4.1“Ⅳ类建设项目不需开展地下水环境影响评价”。
表7-8  地下水环境影响评价类别

项目类别

报告书

报告表

地下水环境影响评价项目类别

报告书

报告表

99、肉禽类加工

/

年加工2万吨及以上

IV类

本项目类别

IV类
6、土壤环境影响分析

本项目为肉制品及副产品加工项目，根据查阅《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目属于附录A表1土壤环境影响评价项目类别中的其他行业，项目类别为IV类，可不开展土壤环境影响评价工作。

7、运营期环境风险分析

本项目涉及的风险事故主要为氟利昂R22使用中存在的隐患。

（1）风险因子识别

本项目主要物料及中间产品涉及国家《危险化学品目录》中的危险化学品，其中氟利昂，按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目所涉及的重大危险源识别见表7-9。 

7-9  危险化学品名称及临界量

序号

类别

物质名称

项目存量/t

临界量

是否构成重大危险源

1

有毒气体

氟利昂

0.001

50

否

从表中可以看出，本项目氟利昂最大贮存量远低于临界量，均未构成重大危险源。因此，根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，本项目不涉及重大危险源。本项目所使用氟利昂R22，有低毒，本项目一旦发生泄漏事故，将对环境造成一定的危害。

其次本项目原料仓库存放干辣椒、包装纸箱等，容易起火形成火灾。本项目环保设施不止常运行，废水、废气不达标就直接排入周围水体及环境空气中，将导致周围水体及环境空气受到一定的污染，形成环保事故。
按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）规定，本项目环境风险评价工作等级为不设等级，本评价重点进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

（2）物质危险因素

表7-10  主要危险物料特性

国际编号

22039

CAS号

75-45-6

中文名称

氯二氟甲烷
英文名称

Freon-22
别名

氟里昂22

分子式

CHCLF2

外观与性状

无色气体、有轻微的发甜气味

分子量

86.47

蒸汽压

13.33kPa(-76.4℃)

熔点

-146℃ 沸点：-40.8℃

溶解性

溶于水
密度

相对密度(水=1)1.18；

相对密度(空气=1)3

稳定性

稳定

危险标记

5(不燃气体)

主要用途

用作致冷剂

健康危害

侵入途径：吸入。

健康危害：本品毒性低，但用其制备四氟乙烯所发生的裂解气，毒性较大，可引起中毒。吸入高浓度裂解气，初期仅有轻咳、恶心、发冷、胸闷及乏力感、但经24-72小时潜伏期后出现明显症状，发生肺炎、肺水肿、呼吸窘迫综合征，后期有纤维增生征象。可引起聚合物烟热。
毒理学资料和环境行为

毒性：属低毒类。

亚急性和慢性毒性：兔、大鼠、小鼠吸入0.2%浓度，6h/d，共10个月，均无毒性反应；1.4%浓度，体重减轻，血清蛋白降低，球蛋白升高，剖检肺见肺泡间质增厚，肺水肿、心肝、肾及神经系统退行性变。

危险特性：不燃。若遇高热，容器内压增大、有开裂和爆炸的危险。
燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。

环境标准

前苏联  车间空气中有害物质的最高容许浓度 3000mg/m3
前苏联(1975)  水体中有害物质的最大允许浓度 10mg/L

从上表可以看出，本项目所使用氟利昂R22，有低毒，本项目一旦发生泄漏事故，将对环境造成一定的危害。

（3）风险防范措施

①严格控制外来人员出入冷库。

②定期维护冷库，以免氟利昂储罐出现破损，氟利昂发生泄漏。

③场内严禁烟火，固体废物及时收集存放，避免事故的发生。

④应加强操作人员培训，严格遵循相关操作制度，提高防范意识。

⑤建设单位环保管理人员应及时检查环保设施的运行状态，对有故障的设备及时维修，确保环保设施的正常运行，杜绝环保设施不正常运行而带来的环境风险，防止废水超标排放。在污水处理设施旁建一个15m3的事故应急池，用于存储污水处理设施故障、废水处理不达标时产生的废水。
⑥项目营运期建设单位应加强各种易燃易爆物质的管理，对各种环保设施运行状态及时检查，注意设备的维护保养，确保设施的正常运行，降低环境风险。
（4）应急预案

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下： 

①确定救援组织、队伍和联络方式。 

②制定事故类型、队伍和联络方式。 

③配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 

④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 

⑤制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。 

综上所述，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率极小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，达到可接受水平。



表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	场地洒水、物料遮盖
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监测浓度限值

	
	
	施工机械、汽车尾气，装修废气
	CO、NOx
	空气稀释扩散
	对周围环境影响较小

	
	运营期
	生产废气
	生产车间
	无组织废气
	生产车间加工异味
	空气稀释扩散
	达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

	
	
	
	
	有组织废气
	炒制油烟
	每台搅拌炒锅上方均安装集气罩（单台风量为4000m3/h，总风量8000m3/h），将炒制油烟废气汇至一台静电式油烟净化器处理（净化效率须达85%以上），然后经一根高于生产厂房房顶1.5m的排气筒排放
	达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》大型标准

	
	
	生活废气
	厨房
	有组织废气
	厨房油烟
	一台小型油烟净化器进行处理（风机风量2000m3/h，净化效率60%）后经一根高于厨房自身屋顶1.5m的排气筒外排。
	达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型标准

	水

污

染

物
	施工期
	施工
	施工废水
	收集沉淀后回用于施工或场地洒水降尘
	不外排

	
	
	施工
	生活污水
	厕所依托周边公厕
	不外排

	
	运营期
	项目区
	COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油
	近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达标后外排项目东侧道路排水沟，最终汇入芒市大河。
	达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中PH值执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准

	
	
	
	
	远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达相关标准后，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
	达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准

	固

体

废

物
	施工期
	生活
	生活垃圾
	收集后交由环卫部门处置。
	处置率100%

	
	
	施工
	建筑垃圾
	部分回收利用，不能利用的由施工单位及时清运到住建部门制定堆放点。
	

	
	运营期
	生活垃圾
	生活垃圾
	统一收集后委托环卫部门处置。
	处置率100%

	
	
	
	食堂泔水
	用带盖泔水收集桶收集后运至相关部门指定地点处理。
	

	
	
	
	隔油池废油
	统一收集后运至相关部门指定地点处理
	

	
	
	
	化粪池及污水处理设施污泥
	委托环卫部门清运
	

	
	
	一般工业固废
	牛肉末
	用带盖塑料桶收集后外售
	

	
	
	
	变质和不合格品
	统一收集后委托环卫清运至芒市垃圾处理厂进行无害化处理
	

	
	
	
	辅料包装废物
	统一集后委托环卫部门处置
	

	
	
	
	化验室废物
	统一集后委托环卫部门处置
	

	噪

声
	施工期
	施工
	施工噪声
	距离衰减、文明施工
	达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

	
	运营期
	生产
	噪声
	减震、厂房隔声
	达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	生态保护措施及预期效果（不够时可另附页）

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，项目区无原生天然植被，无水土流失、植被破坏等生态问题。加强厂区四周绿化建设，并加强管理，增加厂区绿化 面积和绿化品种，起到美化环境和吸声、降噪、降尘的目的，项目产生的污染物且均得到有效的治理，对周围的生态环境功能影响较小。




表九、结论和建议

	一、环境影响评论结论

通过对该项目的工程分析和环境分析可得如下结论。

1、产业政策符合性

本项目属于C1353肉制品及副产品加工，根据国家发展改革委《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正），项目不属于鼓励、限制、淘汰类项目，属于允许建设类项目，且项目所选用的生产设备无淘汰类设备。项目已取得芒市发展和改革局关于本项目的备案文件（项目代码：2101-533103-04-01-280799）。

综上，本项目符合国家及地方现有产业政策。

2、项目选址合理性分析及外环境相容性分析

项目选址符合GB14881-2013《食品企业通用卫生规范》中对食品企业有关选址的相关要求。

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，项目周围500米范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需特殊保护的环境敏感区，以及天然林、重要湿地等生态敏感区与脆弱区。项目区域交通建设基本完善，水、电供应有保障，为项目建设堤供了良好的条件。项目租赁并沿用已建好厂房。环境影响结果表明，项目废水、废气、噪声、固废等对环境影响不大，外环境对项目影响不大，项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标，项目建设不存在环境敏感制约因素。项目在运行过程中产生的污染物在采取处理措施后可达标，不会改变区域环境功能。

项目区东侧约10m为德宏州嘉隆工贸有限公司生物醇油混合分装项目，该项目会产生少量的废气、噪声、固废等，德宏州嘉隆工贸有限公司生物醇油混合分装项目已经完善了相关环保手续，项目相应的环保措施均已完善。德宏州嘉隆工贸有限公司位于本项目的侧下风向，与本项目之间有围墙及高大的树木相隔，德宏州嘉隆工贸有限公司生物醇油混合分装项目产生的污染物对本项目影响较小。项目区西南侧约36m为芒市风平镇喜洋洋洗涤中心，该项目会产生废水、噪声、固废。芒市风平镇喜洋洋洗涤中心建设项目已经完善了相关环保手续，项目相应的环保措施均已完善，芒市风平镇喜洋洋洗涤中心建设项目产生的污染物对本项目影响较小。因此，本项目与周边环境基本相容。

综上所述，本项目的建设选址合理。
3、项目平面布置合理性

本项目选址于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，项目平面布置符合《熟肉制品企业生产卫生规范》（GB19303-2003）的相关要求，平面布置合理。

项目区四周设有围墙，通过项目东侧的大门进入，项目生产区整体位于项目区中部，北侧为宿舍，南侧设置厨房，西南侧设置会议室、办公室、接待室，卫生间设置于接待室南侧，远离生产区，其余为硬化地面、道路及停车场。生产车间内的原料处理、加工、包装等各工序均按照高清洁区和低清洁区的要求，做到相对独立，避免了交叉污染。项目的各功能区布设合理。项目区设置的各污染治理设施能有效的收集处理项目区内产生的各种污染物，减小对周边环境保护目标的影响，项目平面布置合理。
4、“三线一单”符合性

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，不触及生态保护红线。本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗。本项目资源消耗量对区域资源利用总量较少，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线。

本项目附近声环境、水环境和大气环境质量能够满足相应的标准，本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小，废水经预处理后达标，对周围环境影响很小，本项目各项污染物不会改变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。

本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，本项目不属于该区禁止和限制发展项目，不在该环境功能区禁止进入的行业。

5、环境质量现状

①环境空气：根据《德宏州2019年环境质量状况公报》，有效监测天数361天，优216天，比2018年多37天；良145天，比2018年少14天；全年无超标天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为100%，与2018年相比上升6.1%。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达二级标准。项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，区域内环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的2级标准。
②地表水：项目区域的地表水环境为项目西南侧约374m的浪光洒河，浪光洒河最终汇入项目区西北侧约5.2km的芒市大河。

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为 III 类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。浪光洒河为芒市大河支流，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

根据《德宏州2019年环境质量公报》，2019年芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”能满足区划要求，年均评价为Ⅲ类水质，属达标区。

项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。
③声环境：本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，为农村地区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

经过调查，项目200m范围内企业已经采取了相应的环保设施，无高噪声产生；因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
④生态环境：本项目位于德宏傣族景颇族自治州芒市户允村，据现场踏勘，项目周边受人类开发建设，项目区内已无天然植被分布，评价区域内地表主要为人工植被，植被类型较为单一，主要为杂草，评价区域内基本无野生动物分布。据调查，评价区域内无珍稀动植物分布。

综上所述，评价区域属于农村生态系统，生态系统结构简单，生物多样性较差，主要受人为控制。

6、环境影响分析结论

（1）施工期环境影响分析结论

项目租用已建场地，生产厂房、仓库、宿舍、等均利用原来的房屋，供水及供电原厂房均已敷设，本项目主要为厨房、办公室、会议室、接待室的建设，厂房内部改造及相关设备安装，施工期产生的污染源主要为废包装材料、噪声等。计划于2021年3月开工建设，于2021年5月完成，施工期较短且产生污染较小。影响将随着施工的结束而消失。
运营期环境影响分析结论

本项目运营期产生的污染主要为废水、废气、固废、噪声。

①废水影响分析结论

根据现场调查及业主提供资料，本项目废水主要为生产废水、生活污水和绿化用水。生产废水主要为清洗牛肉废水、工作台和工作器具清洗废水、生产车间清洗废水及化验室废水。生活污水主要为员工办公、生活废水及食堂废水。
项目区实行雨污分流制，项目区地面硬化，雨水经项目区雨水沟外排。

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中PH值执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准后外排项目东侧道路排水沟，最终汇入芒市大河。
远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准后，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
②废气影响分析及结论

项目生产生活均采用电能，本项目有组织废气主要为炒制油烟和项目区食堂油烟，无组织废气主要为生产车间煮锅烟气、烤箱烘烤烟气等。
生产车间炒制油烟：项目牛肉粒和牛肉干生产车间共2台炒锅，每台搅拌炒锅上方均安装集气罩（单台风量为4000m3/h，总风量8000m3/h），将牛肉粒和牛肉干生产车间炒制油烟废气汇至一台静电式油烟净化器处理（净化效率须达85%以上），处理后经一根高于生产厂房房顶1.5m的排气筒排放。排放浓度为1.6mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。对大气环境影响较小。
食堂油烟：设置一台小型油烟净化器进行处理（风机风量2000m3/h，净化效率60%）后经一根高于厨房自身屋顶1.5m的排气筒外排。处理后排放浓度为1.11mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。对大气环境影响较小。
生产车间加工废气：生产车间的加工废气主要为煮牛肉、烤牛肉时产生的废气，主要为水蒸气并伴有少量的香料挥发物，无有毒有害物质，对外环境影响较小。
③噪声影响分析及结论

厂界达标分析

项目采取对设备安装减振措施，选用低噪声设备，距离衰减后，根据本项目声环境监测结果，项目区周边厂界噪声均达到GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。
项目仅白天运行，夜间不运行，且此类噪声具有短暂性和间歇性特点，且随着操作的停止而消失。

保护目标预测分析

项目区最近的保护目标为东北侧23m的户允村散户，根据上述分析厂界即可满足2类标准，再通过23m衰减后，在保护目标处能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，对保护目标影响较小。
④固废影响分析及结论

生活垃圾

本项目生活垃圾统一收集后委托环卫部门处置；化粪池及污水处理设施污泥定期委托环卫部门清运；食堂泔水用带盖泔水桶收集后运至相关部门指定地点处理；隔油池废油统一收集后运至相关部门指定地点处理。
一般固废

项目牛肉末用带盖塑料桶收集后外售；变质和不合格产品统一收集后委托环卫清运至芒市垃圾处理厂进行无害化处理；辅料包装废物统一集后委托环卫部门处置；化验室废物统一收集后委托环卫部门处置。

本项目产生的固废能够做到处置率100%，固体废弃物对环境影响较小。

因此，运营期采取本报告提出的措施后，项目建设对环境影响轻微，不会降低建设地环境现状质量。

7、总结论

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，符合相关功能规划，选址和布局合理可行。项目产生废气、噪声、废水、固体废弃物等会对周围环境产生一定的影响，通过采取环评提出的防治措施后，废气、噪声、可以做到达标排放，废水、固体废弃物等均得到妥善处置，不会对周围环境产生显著的影响。建设单位在营运过程中，严格落实本环评提出的各项污染防治对策措施，认真做好“三同时”建设及日常环境管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。
对策措施及有效性分析

1、废水对策措施

（1）项目区雨污分流；

（2）近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂），项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中PH值执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准后外排项目东侧道路排水沟，最终汇入芒市大河。远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂），项目区生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准后，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。

（3）定期检修项目污水管网，避免管道堵塞或是破裂造成溢流。
（4）在污水处理设施旁建一个15m3的事故应急池，用于存储污水处理设施故障、废水处理不达标时产生的废水。
2、废气对策措施

（1）食堂：设置一台小型油烟净化器进行处理（风机风量2000m3/h，净化效率60%）后经一根高于厨房自身屋顶1.5m的排气筒外排。

（2）生产车间
项目牛肉粒和牛肉干生产车间共2台炒锅，每台搅拌炒锅上方均安装集气罩（单台风量为4000m3/h，总风量8000m3/h），将牛肉粒和牛肉干生产车间炒制油烟废气汇至一台静电式油烟净化器处理（净化效率须达85%以上），处理后经一根高于生产厂房房顶1.5m的排气筒排放。
（3）加强厂区通风。

（4）加强设备的运行管理，实验设备运行同时，必须开启相应的环保设施。

3、噪声对策措施

（1）选用低噪声设备，且设备应定期维护保养，避免设备噪声增大。

（2）进入项目区内的运输车辆应减速并禁止鸣笛。

（3）在生产过程中如若噪声对周边居民造成影响，应进行积极整改。

（4）生产设备均设置于生产车间内，生产设备安装减震垫。

（5）夜间不进行高噪声生产作业，同时加强与周边居民沟通，避免扰民；若周边居民投诉，应采取相应措施。

4、固废对策措施

（1）设置若干垃圾桶，要及时分类收集，严禁乱堆乱放，及时委托环卫部门清运处置。

（2）建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集。

5、其他
①不得接收卫生不达标、变质的牛肉作为本项目的原料。

②购买的所有原料在运输时不应与有毒、有害、有异味物、有腐蚀性的货物混装，运输过程应防挤压、防雨、防潮、防晒。

③成品常温常压保存，成品库应清洁、卫生、通风、干燥、不能兼存有毒、有异味、易挥发、易腐蚀的物品，避免阳光直射。

三、建议

（1）珍惜水资源，对员工进行节约用水教育和宣传工作。

（2）定期对项目各管道进行检查维修，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，特别是对污水处理站等应定期检查其防渗漏情况，出现问题应及时采取补救措施。 

（3）可回收物品应做到分类收集，可回收再利用的物品，不应混入其他固废排放。

（4）建议在日常管理制度中加强环保管理的内容，包括：对有关人员进行有关的环境保护、节能减排的宣传教育工作。 

项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。

四、环保竣工验收、监测及监察计划

1、环境监察计划

根据本项目的建设特点，建议芒市环境监察大队对项目施工期、运行期的环境保护监察工作，具体监察计划见下表。
表9-1  项目环境监察计划

工程进度

环保措施要求

执行单位

监察部门

施工期

1. 施工期场地及时洒水抑尘，并及时打扫清理；

2. 施工废水全部回用，不外排；

3. 施工噪声不扰民；

4. 建筑垃圾全部妥善处置。

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

运营期

1. 环保设施运转效果如何，是否进行了环保设置竣工验收；

2. 强化环保设施管理，定期检查，排出故障，确保环保设施正常运行；

建设单位

德宏州生态环境局芒市分局

2、环境监测

根据项目污染排放特征及区域环境特点，项目环境监测重点在运行期，建议监测内容详见下表。
表9-2  监测计划一览表

监测时间

监测对象

监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

运营期

噪声

项目厂界四周各一个点

等效声级LeqdB（A）

按国家规定执行

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

废气

上风向一个点、下风向三个点
臭气浓度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级（新扩改建）标准

废水

污水排放口

COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中PH值执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准；

远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准
3、环保竣工验收

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收。项目环保竣工验收清单见下表。
表9-3  环境保护设施验收一览表

项目

排放源

处理对象

处理措施

处理效果

废气

生产车间
炒制油烟
牛肉粒和牛肉干生产车间共2台炒锅，每台搅拌炒锅上方均安装集气罩（单台风量为4000m3/h，总风量8000m3/h），将牛肉粒和牛肉干生产车间炒制油烟废气汇至一台静电式油烟净化器处理（净化效率须达85%以上），处理后经一根高于生产厂房房顶1.5m的排气筒排放
达B18483-2001《饮食业油烟排放标准》大型标准
厨房
食堂油烟
一台小型油烟净化器进行处理（风机风量2000m3/h，净化效率60%）后经一根高于厨房自身屋顶1.5m的排气筒外排。
达B18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型标准
废水

生活废水

CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等

近期（不能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达标后外排项目东侧道路排水沟，最终汇入芒市大河。
达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其中PH值执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中的相关标准
远期（能通过市政污水管网进入污水处理厂）：生产废水和厨房废水经1个隔油池（3m3）处理后，与其它生活废水一起排入化粪池（20m3）处理，再经一体化污水处理设施（15m3/d）处理达相关标准后，进入市政污水管网，最终进入芒市污水处理厂。
达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准，其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级相关标准
噪声

生产

设备

房屋隔声、设备减振

厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

固体废物

生活垃圾
生活垃圾
统一收集后委托环卫部门处置。

固废分类收集处置， 不乱堆乱放， 处置率100%。

食堂泔水
用带盖泔水收集桶收集后运至相关部门指定地点处理。
隔油池废油
统一收集后运至相关部门指定地点处理
化粪池及污水处理设施污泥
委托环卫部门清运
一般固废
牛肉末
用带盖塑料桶收集后外售
变质和不合格品
统一收集后委托环卫清运至芒市垃圾处理厂进行无害化处理。
辅料包装废物
统一集后委托环卫部门处置

化验室废物
统一集后委托环卫部门处置

其他
/
/
在污水处理设施旁建一个15m3的事故应急池

污水处理设施故障、废水处理不达标时产生的废水不外排



	预审意见：

                                                             公  章

经办人：                                                      年  月  日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                               公  章

经办人：                                                    年  月  日

	审批意见：

                                                               公  章

经办人：                                                年    月    日


PAGE  


_1234567891.vsd
购入新鲜牛肉


预煮


切肉


辅料


清洗


炒制


摊凉


烤制


摊凉杀菌


筛分包装


检验


入库


废水


固废


固废


废气


固废


固废、废水



_1234567892.vsd
办公生活


1.4


0.28


0.6


0.48


食堂


1.12


工作台和工作器具清洗


2


隔油池


新鲜水


雨天11.21


一体化污水处理设施


0.12


0.4


绿化用水


非雨天0.6


非雨天11.81


雨天0


1.6


生产车间清洗


0.24


1.2


0.96


化验室


0.01


0.008


0.002


7.848


清洗牛肉


6


4.8


1.2


0.6


化粪池


7.848


8.968


近期：外排至芒市大河
远期：进入芒市污水处理厂



_1234567890.vsd
切割


外运


购入新鲜牛肉



