
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

             送审稿
项目名称：芒市德斛石斛健康产品研发及生产项目          
    建设单位（盖章）：云南德斛生物科技有限公司    
编制日期：      2024年11月                
中华人民共和国生态环境部制
目 录

一、建设项目基本情况
1
二、建设项目工程分析
27

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
43

四、主要环境影响和保护措施
50
五、环境保护措施监督检查清单
85
六、结论
87


附表：建设项目污染物排放量汇总表
附图： 

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目总平面布置图；

附图3：项目环境保护目标分布图；

附图4：项目区水系图；

附图5：芒市工业园区帕底片区帕底组团用地布局规划图；

附图6：芒市工业园区帕底片区帕底组团产业布局规划图；

附图7：项目排水管网图。
附件：

附件1：委托书；

附件2：企业营业执照；

附件3：云南省固定资产投资项目备案证；
附件4：芒市工业园区标准化厂房（一期）6号厂房租赁合同；

附件5：云南芒市产业园区管理委员会证明；
附件6：项目生态环境分区管控查询结果；
附件7：环评咨询技术服务合同；
附件8：项目环评质量管理流程表及校审记录表。

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]7 /

4
r

aw i
id

[ ‘
| | “‘ ]

"

%ﬁ %

y






	项目区现状1
	项目区现状2

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]eEFD






	项目区西侧现状
	项目区东侧现状

	[image: image5.jpg]0040804
444 8080,
0 50,0084
7N

e S
T LA
W I G H 7K 777
T 7
754 .////A///’////////Zf /
7 %f/////'////’/,’//////////’ﬁ’éf





	[image: image6.jpg]/ e

\





	项目北侧现状
	项目区南侧现状

	[image: image7.jpg]ipae

N

e

i
U

__“""""IHHHMTEI ‘

|

=
I
' }
‘ «
(]
w !
'
T ah
L
'
]
.
e
?

| 4
Ji ,
+ ‘ i
AEEREE £ ‘x

—
T
T
e er?
G .

erert —=
wrary e





	[image: image8.jpg]




	项目负责人现场踏勘照片
	园区已配套设置雨污分流管网及垃圾收集设施


项  目  区  现  状  照  片
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	芒市德斛石斛健康产品研发及生产项目

	项目代码
	2410-533103-04-01-258840

	建设单位联系人
	杨威
	联系方式
	1391*******

	建设地点
	 云南 省 德宏 州芒市风平镇帕底工业园区一期6号

	地理坐标
	（ 98 度 28分44.133秒， 24 度 21分 51.878秒）

	国民经济行业类别
	C1523 果菜汁及果菜汁饮料制造
	建设项目行业类别
	12-26饮料制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1385.47
	环保投资（万元）
	50.0

	环保投资占比（%）
	3.6%
	施工工期
	2025年1月初至2025年5月底
（5个月）

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	4500

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价。具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。
表 1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表

专项评价的类别

设置原则

项目判定情况

是否设

置专题

大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放废气不涉及有毒有害污染物

否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目废水经园区污水管网排入园区内污水处理厂处理，不直接外排
否

环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质

否

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染物类建设项目

项目不涉及取水工程
否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及向海洋排放污染物

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。




	规划情况
	1、规划名称：《芒市工业园帕底组团（原食品产业园部分）控制性详细规划修改》（昆明市规划设计研究院）

2、审批文件：芒市人民政府关于芒市工业园帕底组团（原食品产业园部分）控制性详细规划修改的批复
3、审批机关：芒市人民政府

4、审批文号：芒政复〔2021〕31号

	规划环境影响

评价情况
	1、文件名称：《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》

2、审查文件：《德宏州环境保护局关于提交云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》，2018年2月27日

3、审查机关：德宏州生态环境局
4、审批文号：德环发[2018]28号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、本项目与《芒市工业园帕底组团（原食品产业园部分）控制性详细规划修改》的符合性分析如下：

表1-2  本项目与《芒市工业园帕底组团（原食品产业园部分）控制性详细规划修改》符合性分析

《芒市工业园帕底组团（原食品产业园部分）控制性详细规划修改》
符合性分析

符合性

1、建筑形态控制对重要地段的地块内建筑的形式、色彩、体量、风格提出设计要求。建筑物外墙宜使用明亮清新及与环境相协调的颜色。工业建筑建议采用当地工业色彩，如浅灰色、 白色为主；公共建筑宜主要采用亲和的暖色调，建筑局部可采用跳跃活泼的色彩。 建筑附属设备，如设备间、动力间等应尽量隐蔽并统一设置。 沿芒瑞大道的建筑应形成良好的与绿化相融的建筑界面。 
项目租用工业园区建好的标准化厂房（见附件4），依托园区已配置的供水、供电、排水等工程。本项目不对公共空间建设、改造，仅对建好的厂房进行分区使用，不改变公共空间环境。
符合

2、环境设计控制对园区公共空间环境建设、绿化形式等提出引导性控制要求。用地周边建筑后退红线空间内必须进行绿化或铺砌，在后退城市道路红线内，按照合理间距设置特色路灯、 垃圾箱、道路指示牌等设施，用地周边建筑后退红线范围内不得设置任何建（构）筑物。 绿化应当以乔木为主，适当配植灌木、地被、草地。鼓励垂直、屋顶、平台等绿化形式。公共空间应采用无障碍设计。不提倡设置实体围墙，如确实需要，必须得到相关行政主管部门 的批准；建议采用通透的围栏取代实体围墙。广告牌的设置必须有相关行政主管部门的批准。 

3、项目准入控制项目类别要求：应按照国家发改委《产业结构调整指导目录》相关要求， 
严格禁止“限制类”和“淘汰类”工业企业进入投资强度要求：按照国土资源部《工业项目建设用地控制指标》要求，结合芒市地区实际情况，进入企业投资业每ha不应小于100万。 

项目环保要求：进入企业必须满足国家相关行业环保标准，严格控制有污染、高能耗企业的进入。 

本项目生产规模、设备、生产工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列。项目投资1385.47万元，已于2024年10月25日取得了芒市发展和改革局下发的投资项目备案证，（见附件3）。项目属于饮料制造，不使用煤、重油等燃料，使用天然气作为锅炉燃料，产生污染物量较少。
符合
4、环境保护控制节能降耗要求：入园企业应满足“资源节约”“环境友好”的要求，严格执行国家相关行业标准，改进、升级技术与设备，具体落实节能降耗要求。对于高能耗、高污染企业，禁止进入园区。 

污染物排放要求：入园企业应当满足国家有关噪音、水、固体、大气等方面的废弃物排放标准，最大限度减少废气物排放；鼓励企业引进废气物处理工艺，实现园区废弃物达标排放。 

清洁生产要求：入园企业应推行清洁生产，贯彻实施《中华人民共和国清洁生产促进法》，按照州、市关于清洁生产的相关要求规划和建设，并建议于项目竣工投产试运行一年开展清洁生产审核验收。 

环保设施建设要求：园区采取预防与控制结合的环境保护策略，严格按照国家关于环境保护的相关法规、规范建设，在限制高污染企业进入的同时，采取积极有效的防护、控制措施，将可能存在的环境污染问题减小到最小，如科学规划建设生态防护、隔离带，污水处理厂，废弃物回收利用设施等。

本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造，不使用煤、重油等燃料，使用天然气作为锅炉的燃料，产生污染物量较少。项目满足达标排放要求，本项目外排生产废水均达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级排放限值，排入园区污水处理厂处理；本项目固废均得到合理妥善处置，处置率100%，符合入园要求。
符合
5、土地效益控制为更大限度体现土地价值，集约使用土地，应对土地效益进行控制。土地效益控制主要包括地块开发强度的控制和地均 GDP 的控制等。积极鼓励产量高、效益好、实力强的企业入园投资。入园企业产出每亩不应小于200万。

项目投资1385.47万元，根据云南固定资产投资项目备案证，项目建成投产后在2025年12月底实现工业产值不低于1200万元，实现纳税不低于60万元（努力实现2500万元，争取实现纳税120万）；2026年12月前实现工业产值不低于2000万元，实现年纳税不低于100万元（努力实现5000万元，争取实现纳税250万），2024年12月前实现工业产值不低于3000万元，实现年纳税不低于150万元。

符合
2、本项目与《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及《德宏州环境保护局关于对〈云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书〉审查意见的函》（德环发〔2018〕28号）的符合性分析如下：

表1-3  本项目与《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的函符合性分析

报告书及审查意见的函

符合性分析

符合性

报告书中提出严格限制以下项目入园：（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（或更新版本）中明令淘汰或限制的产业，规划实施过程应以最新版的《产业结构调整指导目录》为主。（2）地方产业政策淘汰或限制建设的项目。
本项目为饮料制造，不属于淘汰、限制类项目，符合要求

符合

报告书对于拟入驻或现有项目，必须满足以下环境保护要求：
（1）拟入驻企业应使用天然气等清洁能源，禁止使用煤、重油等燃料；
（2）现有企业在中缅燃气管道建成后，鼓励现有燃煤锅炉完成“煤改气”工程。
（3）项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求；
（4）入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施；
（5）对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本；
（6）入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的零排放；
（7）应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力。
（8）入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。
本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造，不使用煤、重油等燃料，产生污染物量较少。项目满足达标排放要求，本项目外排生产废水均达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级排放限值，排入园区污水处理厂处理；本项目固废均得到合理妥善处置，处置率100%，符合入园要求。

符合

审查意见提出园区应按照“雨污分流、清污分流”的原则建设排水系统，规范设计和建设园区生活污水、生产废水的收集处理系统和回用系统。建议优化园区污水集中处理系统，按照分散与集中处理相结合的要求，建设污废水处理设施对园区产生的污废水进行处理；园区原则上只允许设置一个排污口，并在排污口安装在线监测系统，与环保行政部门联网运行。

项目区实施雨污分流，生活污水经化粪池处理；生产废水主要为清洗废水、纯水制备浓水、软水制备废水、锅炉排污水、检验废水，经三级沉淀处理；外排废水浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及园区污水处理厂进水水质标准。
符合

审查意见提出园区固体废物应规范贮存并优先考虑综合利用，不能实现综合利用的，应按照分散与集中处理相结合的原则，提前规划好园区工业固废堆场选址的水文地质调查和建设工作，确保入园企业的固体废物得到妥善处置。

办公生活垃圾、坏条、烂条、石斛纤维渣、不合格品、检验废物、沉淀渣、检验废物等统一收集后，委托环卫部门清运处置；废包装材料集中收集后外售物资回收公司综合利用；废树脂、废活性炭、滤料由更换厂家更换回收利用。固体废物均得到妥善处理，处置率100%。
符合

根据上表对比分析，本项目符合《云南芒市食品产业园控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见的函对入园产业的控制要求。

3、与园区产业符合性分析
园区的总体定位为：面向南亚、东南亚的外向型产业发展基地。国际知名、省内领先的高原农特资源开发创新示范园区。中缅边境城镇群的产业加工高地。云南省“产城旅一体化”发展示范园区。
芒市工业园选择发展绿色农特产品加工、生物资源加工、加工制造业（家电及针织品出口加工、装备制造）、新型建材及物流仓储等产业，实施新型工业化，提高技术含量，实现可持续发展。同时，依靠丰厚的能源产业，扩展新型建材，逐步发展出口加工业，建设与产业布局有机结合的中心商务区，按现代物流发展的方向，逐步培育云南省面向南亚、东南亚的物流市场。
以高原特色食品产业为主导、以消费品制造、外向型制造业为辅助，集群发展、产城融合、宜居宜业、特色突出的省级工业园区。

芒市工业园区的土地利用规划主要包括工业用地规划、公共管理与公共服务设施用地规划、商业用地规划、道路与交通设施用地规划、公用设施用地规划、绿地用地、广场用地规划、居住用地、物流仓储用地等。各种用地类型的地块功能明确，相邻地块间有确定的边界，体现了因地制宜的基本原则。

项目位于芒市帕底工业园区，租用现有的标准化厂房，不新增征地。该土地性质属于工业用地。项目的建设与用地规划符合，与周边环境相容。项目建成后，主要进行果菜汁及果菜汁饮料制造，属于食品饮料加工。建设项目行业类别属于食品制造业。

因此符合园区产业定位。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于石斛深加工，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，2024年2月1日实施），项目不属于目录中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，项目符合国家的法律、法规和政策规定，为允许类，因此符合国家产业政策要求。

2、与“三区三线”、“德宏州生态环境分区管控动态更新方案”符合性分析
（1）生态保护红线和一般生态空间

根据德宏州人民政府办公室关于印发《德宏州生态环境分区管控动态更新方案》的通知（德政办发〔2024〕39号），综合考虑区域生态系统完整性、稳定性的要求，衔接《德宏州国土空间总体规划（2021—2035年）》、自然保护地优化调整成果、集中式饮用水水源地、公益林、天然林、重要湿地等，更新调整生态保护红线和一般生态空间。
更新后，全州生态保护红线面积 3244.8063平方千米，占国土面积比例为 29.04%。相比更新前，生态保护红线面积减少 62.9137平方千米，比例降低 0.57个百分点。
一般生态空间。更新后，全州一般生态空间面积 1772.39平方千米，占国土面积比例为 15.86%。相比更新前，生态空间面积增加 63.08平方千米，比例增加 0.57个百分点。

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，该项目所在区域属于工业园区范围，不涉及法定的国家公园、自然保护区、风景名胜区（一级保护区和二级保护区）、森林公园、湿地公园、集中式饮用水水源保护区、公益林、基本农田、重要湿地等环境敏感区，用地范围与生态保护红线、永久基本农田无交叉重叠情况。

（2）与环境质量底线符合性分析

在水、大气、土壤环境评价的基础上，落实上级考核要求，结合“十四五”国民经济与社会发展规划、生态环境保护规划等相关规划，衔接城镇开发边界、产业园区等各类开发区边界，更新水、大气、土壤环境质量底线目标、管控分区和管控要求。

1）水环境质量底线

德宏州“三线一单”提出，到2025年，全州水环境质量总体优良，9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”。

本项目租用的厂房已经预埋雨污管网，雨水收集后外排至园区雨水管网。运营期生产废水经沉淀池处理；生活污水经化粪池处理，处理后的生产废水、生活污水排入园区市政污水管网，进入园区污水处理厂处理，不会对区域地表水体产生不良影响。工程建设符合水环境质量底线要求。

2）空气环境质量底线

德宏州“三线一单”提出，到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。2035年，全州空气质量优良率保持稳定，中心城市、各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

根据《2023年德宏州生态环境状况公报》，2023年芒市6项污染物年均值及相应百分位数平均值均达到或优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。其中，二氧化硫、二氧化氮年均值、一氧化碳相应百分位数达到一级标准，可吸入颗粒、细颗粒物年均值及臭氧相应百分位数达到二级标准，因此项目区域环境空气质量达标，为达标区。

运营期本项目排放的主要污染物为粉尘、锅炉烟气。本项目实施过程中要求严格落实各项污染防治措施，对周围大气环境影响较小，工程建设符合大气环境质量底线要求。

3）土壤环境质量底线

德宏州“三线一单”提出，到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

本项目只要严格落实本环评提出的各项污染物处理措施和防渗措施，项目对土壤的环境质量影响较小，与土壤环境质量安全底线不冲突，不会降低区域土壤环境质量。

（3）资源利用上限

本项目建成以后需投入管理、维护成本，仅消耗少量的水资源、电、天然气能源等，不使用化石能源，不会超过当地资源利用上限。因此项目建设符合区域资源利用上线要求。

（4）生态管控单元、生态环境准入清单符合性分析

1）环境管控单元调整结果

依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全州经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元按照优化调整后的生态保护红线予以整合；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区和城镇开发边界进行细化；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。

更新后，全州国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为49个环境管控单元。其中，优先保护单元15个，面积5017.16平方千米，面积占比44.91%；重点管控单元29个，面积1535.26平方千米，面积占比13.74%；一般管控单元5个，面积4619.43平方千米，面积占比41.35%。

2）生态环境准入清单调整结果

生态环境准入清单调整结果保持一定的延续性，维持“州级总体管控要求—单元管控要求”二个层级框架，坚持目标和问题导向，以区域生态环境质量改善目标为核心，结合国家、省、州各级关于经济发展调控、产业优化升级、生态环境保护管理等方面新制定的规划政策文件，衔接各类产业准入、重点行业管控、生态环境保护等环境管理要求，并依据区域发展战略、行业管控和规划环评等最新要求，删除失效的管控要求、补充新增管控要求。

优先保护单元突出系统性保护，以维护生态系统服务功能为导向，确保生态安全。重点管控单元聚焦突出生态环境问题，突出精细化管理；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。

经过查询，该区域属于综合管控单元的芒市产业园区重点管控区 ，单元编码为：ZH53310320001，属于重点管控单元。（见附件6）
本项目与“德宏州生态环境管控总体要求”的符合性分析详见表1-4，与重点管控单元的符合性分析详见表1-5。

表1-4与德宏州生态环境准入清单总体准入要求符合性分析

管控

领域
管控要求
本项目建设情况
符合情况

空间布局约束

1.新建、扩建产业项目符合《产业结构调整指导目录（2024年版）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《产业发展与转移指导目录》、《禁止用地项目目录》、《限制用地项目目录》等准入文件要求。 
2.严格控制在生态脆弱或环境敏感地区中建设《环境保护综合名录》 “高污染、高环境风险”行业项目。 
3.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业规划、产业政策、环评审批、取水许可审批、节能审查等要求，采取先进适用的工艺技术和装备，提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。 
4.严管严控新增工业硅产能，2017 年12月1日后立项备案的新（改、扩）建工业硅项目，一律实施产能减量置换。 出让产能指标和建设项目产能均按照实际装置折算产能确定，装置产能折算标准为：装置产能（吨）=装置功率（千伏安）×0.9×6480（小时）×12000（千瓦时/吨）。 
5.对工业硅行业，全面淘汰工艺技术装备落后产能，依法依规关停布局不合理、资源能源消耗高、环保措施不到位、 污染物排放连续不达标、安全质量不达标的企业，由各县市人民政府依据相关的法规、政策依法实施关停淘汰。 
6.严格控制大盈江、瑞丽江等重点流域沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。
1.本项目为石斛深加工生产，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于允许类，不属于产能严重过剩行业的增加产能项目，项目不含环境污染大、资源消耗高、技术落后的生产工艺及设备。

2.本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，不属于生态脆弱或环境敏感地区，本项目也不属于高污染、高环境风险的行业。
3.本项目不属于高能耗、高污染排放的行业，符合园区产业规划、产业政策，目前正在办理环评审批手续，采用的工艺、原料、产品均符合国家的要求。
4.本项目不属于新增工业硅产能项目。

5.本项目不涉及工业硅行业。

6.本项目属饮料制造，不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。
符合

污染物排放管控
1.到2025 年，国家、省控断面地表水达到或好于Ⅲ类水体比例达 100% ，地表水劣Ⅴ类水体比例为零。

2.到 2025 年，全州化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物重点工程减排量分别为 1866 吨、102 吨、390 吨、280 吨。

3.深入推进芒市大河、陇川南宛河断面综合治理 ，开展城镇截污治污、农业面源污染治理、入河排污口整治、工业园区污水整治等专项行动。

4.严格保护城乡饮用水水源地 ，整治饮用水水源保护区内的污染源 ，确保饮水安全。

5.持续开展入河排污口“查、测、溯、治 ”，摸清重点流域排污口现状 ，对各县市建成区排污口进行清理整治。

6.加大现有开发区整治力度 ，对超标排放污染物和超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的企业开展强制性清洁生产审核。

7.加快污水处理厂提升改造及建设，推进城镇污水管网全覆盖，合理布设污水管网，促进城区污水全收集、全处理， 推动生活污水收集处理设施“厂网一体化” 。到 2025 年 ，县城污水处理率达到 95 % 以上 ，城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上。

8. 实施生活垃圾全面治理 ， 强化生活垃圾收集处理 ，到 2025 年 ，城市生活垃圾资源化利用率达到 60 % 以上 、焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到 65 % 以上。

9. 强化农业面源污染治理，实施化肥农药减量增效行动和农膜回收行动 ，到 2025 年底 ，全州化肥 、农药使用量较2020年分别减少 5% 、5%。

10.加快乡镇生活垃圾污水收集处理设施建设 ，实施农村人居环境整治提升五年行动 ，到2025年 ，二类县乡镇镇区  生活污水处理设施覆盖率达 80%以上，行政村生活污水治理率、收集处理率分别达 60% 、30% ； 乡（镇）镇区、村  庄生活垃圾收运处置体系基本实现全覆盖，处理设施覆盖率达 90%以上；三类县乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率  达 70%以上，行政村生活污水治理率、收集处理率分别达 30% 、8% ； 乡镇镇区、村庄生活垃圾治理水平有新提升， 处理设施覆盖率达 80%以上。

11.州府所在地芒市空气质量优良天数比率保持在 98.9%以上，城市细颗粒物（ PM2.5 ）平均浓度控制在 24 微克／立 方米以内 ，不出现重度及以上污染天气 ，其余县市细颗粒物和空气质量优良天数比率完成省级下达目标要求。

12.持续开展秸秆禁烧 、挥发性有机物和工业企业烟尘 、高污染燃料禁燃 、烟花爆竹禁（ 限）放 、建筑工地扬尘、 道路保洁、餐饮油烟、公路铁路扬尘、机动车污染等 16 个大气污染综合治理专项行动。

13.加快工业硅等大气污染重点行业的脱硫技术改造 ，新（ 改 、扩 ）建工业硅电炉必须为矮烟罩半封闭型或全密闭 型 ， 变压器容量达到 2×25000 千伏安及以上，并同步配套建设烟气净化及余热综合利用工程。

14. 实施工业污染源全面达标排放计划 ，加快工业硅等大气污染重点行业的脱硫技术改造。

15.加强土壤污染防治，落实推进污染地块和国土空间规划“ 一张图 ”管理 。落实农用地分类管理制度 ， 强化受污 染耕地风险管控和安全利用。动态调整耕地土壤环境质量类别。开展超筛选值区域土壤污染成因溯源，制定安全利 用方案。

16.深入开展重点行业重金属污染综合治理和重金属污染排放调查 、防治 ；开展涉重金属行业企业及重点区域环境风险评估研究 ，实施分级分类管控。开展重点区域流域重金属尾矿防治 ，加强尾矿库环境风险隐患排查整治。

1.根据《2023年德宏州生态环境状况公报》，芒市大河能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
2.不涉及。

3.不涉及。

4.项目区实施雨污分流，生活污水经化粪池处理；生产废水主要为清洗废水、纯水制备浓水、软水制备废水、锅炉排污水、检验废水，经三级沉淀处理；外排废水浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及园区污水处理厂进水水质标准。不会对区域地表水体产生不良影响。

3.本项目废水进入园区污水处理厂，未在芒市大河设置废水排污口。

4.本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，不涉及饮用水水源地。

5.本项目不设置入河排污口，最终废水排入园区污水处理厂集中处理。
6.本项目建成后各种污染物做到达标排放，不属于高污染、高能耗行业。
7.生产废水经三级沉淀池处理；生活污水经化粪池处理，则经过处理后的生产废水、生活污水排入园区市政污水管网，进入园区污水处理厂处理，不会对区域地表水体产生不良影响。

8.本项目生活垃圾委托园区环卫部门定期清运处置，不进行焚烧。
9.本项目不属于农业污染类项目。
10.不涉及。
11.不涉及。

12.本项目锅炉采用天然气，采用低氮燃烧，外排烟气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值；粉尘经过布袋除尘处理后，颗粒排放能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值。本项目使用天然气，不使用煤等高污染燃料。本项目可实现达标排放，满足规划区总量控制要求。

13.不涉及。

14.不涉及。
15.本项目对土壤的环境质量影响较小，只要严格落实本环评提出的各项污染物处理措施和防渗措施，不会降低区域土壤环境质量。

16.本项目不属于重金属行业，不涉及。
符合
环境风险防控
1.开展重点领域重点行业环境风险调查评估。加强危险化学品全链条安全监管。建设重点领域环境风险监测、排查治理、预警、联防联控和应急处置的信息化技术体系和物资储备体系。 
2.持续开展地下水污染状况调查和环境调查评估，推进地下水污染防治重点区划定，强化地下水重点污染源风险管控。 
3.开展大盈江、瑞丽江流域生态隐患和环境风险调查评估，划定高风险区域，严格两江流域布局环境风险行业企业。 
4.建立德宏州中心城市核心区（芒市、瑞丽市、陇川县）大气污染联防联控联席会议机制，协调大气污染治理工作，打好中心城市大气污染联防联治攻坚战。 
5.有效应对突发环境事件，强化“一废一品一库”管理，完善突发环境事件应急预案体系以及环境风险三级防控体系。 
6.强化重点领域风险预警示范，建立集中式地表水饮用水水源地或跨国界、跨省界以及其他重要环境敏感目标的基 本信息数据库，编制“一河一策一图”环境应急响应方案。 
7.建立健全尾矿库污染防治的长效机制，开展重点区域流域重金属尾矿防治，加强尾矿库环境风险隐患排查整治。
1.本项目不属于危险化学品生产行业，环境风险较低，只要严格落实本环评提出的各项风险防范措施，发生大气污染事故的可能性较小。

2.本项目按照环评要求加强风险物质的储存，进行分区防渗，可避免对地下水造成污染。
3.本项目不属于高环境风险行业。
4.不涉及。

5.本项目将严格落实本环评提出的各项风险防范措施，及时编制突发环境事件应急预案。

6.不涉及。

7.不涉及。
符合
资源开发利用效率
1.逐步降低水资源、土地资源、能源消耗强度，强化约束性指标管理。 

2.到 2025 年全州用水总量不得超过 7.76 亿立方米。全面实施建设项目和规划水资源论证，以水定城，以水定产，实现经济社会与水协调发展，控制用水总量增长。 

3.全面实施节约用水集中行动，推进县域节水型社会达标建设。大力推广节水新技术、新工艺、新设备，鼓励节约用水、循环用水，提高水资源重复利用率，2025 年单位 GDP 用水量较 2020 年下降 18%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降 16%，农田灌溉水利用系数 0.483。 

4.强化重点河流生态流量保障，建立完善全州水电站、闸坝生态流量下泄监管制度，突出重点区域监管，巩固小水电站生态流量问题整改成效，提高流域生态用水保障水平。 

5.2025 年，全州单位地区生产总值能源消耗比 2020 年下降 12.5%以上，能源消费总量得到合理控制，规模以上工业单位增加值能耗下降 8%。 

6.严格控制非农建设占用耕地，加大补充耕地力度；加强基本农田保护和建设，稳定数量，提高质量。
1.本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，属于工业用地。本项目不属于水资源、能源消耗大的行业。
2.本项目生产过程中用水量不大，不超过水资源控制上线。
3.本项目为饮料制造项目，由园区市政供水管网供水，用水量较少，不涉及取水。

4.本项目属于污染影响型，不属于水文要素影响型，不涉及生态流量。
5.本项目不属于高耗能产业，项目运营不会导致全州单位GDP能耗上升。

6.本项目未涉及生态红线、永久基本农田及耕地保护目标。

符合
表1-5  德宏州重点管控单元生态环境准入清单

单元名称

管控要求

项目情况

是否符合

芒市产业园区重点管控区
空间布局约束

1.园区以轻工消费品制造产业集群、先进装备制造产业集群、新型建材产业集 
群、新能源材料、现代物流产业为主导产业，构建“一心两轴两片”的空间发 
展构架，形成帕底片区、遮放片区两个片区。 

对入园企业实行严格的环境准入制度，禁止高污染、高消耗、高排放、环境保护不达标的企业进驻。

调整帕底片区西南部布局，合理布局与农特产品相关的产业。

 4.帕底片区应合理的对该区域产业布局进行组团式布置，进一步优化发展定位、功能布局、产业结构，减少不同产业间的相互影响，同时在该区域开展建设项目环评工作时应充分论证项目选址的合理性和相容性。 

5.不得引进无法解决水环境容量的企业，优先引进不排水或少排水企业。 

6.遮放片区主要布局轻工消费品制造（进出口加工方向）为主（投资强度按地方政府相关要求执行）的产业，结合园区招商引资与实际发展需求，在现状食品、建材和橡胶等产业基础上适度拓展新型建筑材料等产业。

7.严格执行《云南芒市产业园区总体规划（2021—2035 年）环境影响报告书》相关要求。
1.本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，属于食品加工产业区，符合园区规划。
2.本项目不属于高污染、高能耗企业，采取废气治理措施，可做到废气达标排放。
3.项目位于食品加工产业区，符合园区规划项目。

4.运营期项目生产废水经三级沉淀池处理；生活污水经化粪池处理，则经过处理后的生产废水、生活污水排入园区市政污水管网，进入园区污水处理厂处理，不会对区域地表水体产生不良影响。

5.本项目严格按照园区规划及园区规划环评的要求进行建设，不属于生产工艺及装备落后，大气污染排放量大的企业，废气可以做到达标排放，对周边大气环境影响较小。

符合
污染物排放管控

1.芒市大河水质稳定达标前，芒市产业园区新增企业产生的生产、生活废水应 

自行处理达到预处理标准后排入园区污水处理厂处理；不具备进入园区污水处理厂条件的，处理达标后方可排放。入驻企业应加强环境管理，提高中水回用 

率，能回用的尽量回用，严禁偷排漏排。 2.鼓励芒市产业园区现有燃煤锅炉完成“煤改气”工程，新入园企业应使用天然气等清洁能源，禁止使用煤、重油 

等燃料。 

3.遮放片区尽快规划建设污水处理设施，确保园区内废水集中处理率达 100%，达标排放率达 100%。

4.遮放片区严禁产能过剩行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。

1.项目实施雨污分流运营期项目生产废水经三级沉淀池处理；生活污水经化粪池处理，则经过处理后的生产废水、生活污水排入园区市政污水管网，进入园区污水处理厂处理，不会对区域地表水体产生不良影响。

2.本项目使用燃气锅炉。

符合
环境风险防控

1.加强园区内易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑区内污染防治、环境风险防范、环境管理等事宜。 

2.入园企业在选址布局时要充分考虑卫生防护距离和安全防护距离的要求，同时应进行环境风险评价，提出环境风险防范措施和应急预案。

3.对入园企业进行严格审查，严格禁止排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气等影响飞行安全的企业入园。4. 鼓励硅生产企业发展无木炭工业硅生产新工艺，避免大量使用木炭对区域生态造成破坏。 

5.生产、存储危险化学品及产生大量废水的各类企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水及因事故废水、废液直排污染地表水体。

6.产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的各类企业，规范设置危废储存间，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，严格落实防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。

1.项目建成后，按现行要求编制《突发环境事件应急预案》报德宏州生态环境局芒市分局备案，并定期演练，提升企业风险防控和应急处置能力。

2.项目不涉及生物安全的废水、废液。

3.生产区、沉淀池等场所，地面及四周墙裙脚采用“混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。厂区内包装区、办公区等一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级标准不低于等效黏土防渗层Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s，可避免对地下水环境造成污染。
4.设置专门的固废暂存区，做到分类储存，妥善处置，固废处置率为100%。
符合
资源开发效率要求

1.园区推进循环发展，推广国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备，提高水资 

源利用效率、工业用水重复率和中水回用率。 

2.统筹调配各供水水库的供水方式，加快园区配套污水处理厂建设，经处理后的污水优先考虑中水再生利用。 

3.严格限制企业使用地下水，确实需要使用地下水的企业，需要取得相关主管 

部门的许可证。

优化调整能源结构，原则上优先采用天然气、电能等。

5.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。

1.项目废水不直接排入地表水体。

2.项目全部采用电能、天然气等清洁能源。

3.项目位于工业园区，节约集约利用土地资源。

符合
综上所述，项目用地范围不涉及云南省生态保护红线及一般生态空间，不在当地风景区、自然保护区等生态保护区内，也不在当地饮用水源、自然保护区等生态保护区内，各项情况均符合《德宏州生态环境分区管控动态更新方案》中的要求。

综上分析可知，本项目符合“三线一单”的管理要求。

3、与《云南省主体功能区划》相符性分析

2014年1月6日，云南省人民政府以“云政发〔2014〕1号”发布了《云南省主体功能区划》，该规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地质公园，城市集中饮用水源保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。重点开发区包括国家层面如昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州的27个县市区和12个乡镇，以及省级层面集中连片重点开发区域的16个县市区。限制开发区域包括农产品主产区和重点生态功能区。

《云南省主体功能区划》指出，能源开发与布局的开发原则：应继续实施西电东送战略，建成西电东送清洁能源基地、国家四大能源战略通道之一，在保障云南省需求的基础上，外送富余部分清洁能源。围绕优化产业结构、促进低碳转型目标，大力发展清洁可再生能源，着力构筑稳定、经济、清洁、安全的能源体系。通过将流域生态保护作为能源开发的重要目标，加强生态恢复，环境治理。

根据云南省主体功能区划分总图得知，本项目所在区域属于其中的限制开发区域（农产品开发主产区）。 

限制开发区域（农产品开发主产区）的功能定位：以大理发展高原特色农业为重点，切实保护耕地，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，有效增强农产品供给保障能力，确保国家粮食安全和食品安全。 

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，项目用地属于工业用地，租用已有的标准化厂房，项目不涉及永久基本农田、耕地保护目标和生态保护红线，不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水水源保护区、国家湿地公园、水产种质资源保护区、生态保护红线等敏感区域，不属于禁止开发区，无制约限制性因素。
4、与《德宏傣族景颇族自治州“十四五” 生态环境保护规划》符合性分析 

（一）相关内容
（1）“十四五”时期主要目标
——绿色低碳发展水平不断提升。国土空间开发保护格局得到优化，绿色低碳发展加快推进，碳排放强度进一步降低，绿色低碳的生产生活方式加快形成。
——生态环境质量持续改善。主要污染物排放总量控制指标达到省级考核要求。水生态环境质量稳定优良，地表水国考断面达到或优于Ⅲ类的比例、集中式饮用水水源地水质达标率均保持在100%，芒市大河风平断面稳定达标。大气环境质量巩固改善，地级及以上城市空气质量优良天数比例不低于98.9%。土壤和地下水环境风险得到进一步管控，农村生态环境明显改善。
——生态安全不断夯实。生物多样性保护水平巩固提升，典型生态系统和重要物种得到有效保护，生态系统质量和稳定性进一步提升，森林覆盖率提升至72.5%。
——生态环境安全风险有效防范。涉危、涉重和医疗废物环境风险防控能力明显增强，补齐危险废物利用处置能力短板，核与辐射监管能力坚持加强，核安全和公众健康得到有效保障。
——生态环境治理体系和治理能力初步实现现代化。生态环境治理体系进一步完善，治理能力全面提升。生态文明制度改革深入推进，生态文明建设创建取得新突破。
（2）优化产业结构
①培育绿色发展新动能。大力发展水电硅材、高原特色现代农业、文旅康养等重点产业，推动资源优势、生态优势、开放优势向产业优势、经济优势、发展优势转变。以提质扩量为主线，对标“中国制造2025”，强化创新驱动，合理规划布局，做强工业园区，推进产业招商，培植骨干企业，实施品牌战略，着力打造装备制造、纺织服装、电子电器消费品制造和原材料产业四大工业集群。

②推动重点行业绿色化改造。全面实施工业绿色发展，推动绿色能源与绿色制造深度融合，推进以绿色硅为重点的水电硅材一体化发展，重点培育发展高纯度硅铁、多晶硅、单晶硅、电子芯片等下游产业产品，努力建成“硅光伏产业+硅电子产业+硅化工产业”硅产业链。推广硅冶炼行业余热发电，提升关键工艺技术和装备水平，实现硅冶企业资源消耗和污染物排放减量化和综合回收利用。以建材、造纸、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，全面推动传统优势产业绿色转型升级。提升高原特色食品、生物医药、矿冶炼、造纸等工业企业废水处理能力，削减化学需氧量及氨氮排放量。促进各类开发区整合提升，依法依规推进工业企业入园入区发展，提高各类开发区聚集水平，深入推进各类开发区循环化改造。
③推动落后低效和过剩产能淘汰。通过推进产能结构优化，严控新增低端产能，严格执行国家产业政策，停止新建硅冶炼、铝冶炼等产业项目。严格执行硅冶炼产业落后产能退出方案，实施产业链升级，加大兼并、联合、重组力度，提高产业集中度。
④构建绿色产业链供应链。以园区为载体，重点构建蔗糖业、咖啡加工、茶叶加工、橡胶加工、硅行业产业、建筑材料等循环经济产业链，实现产业链的横向耦合、纵向闭合和区域整合。
（3）推进污染源治理
①实施重点行业NOx深度治理。推进水电行业烟气脱硝处理，推广高效脱硫除尘技术和全能脱硫增效剂应用，推进烟气脱硝处理，完善生产过程中无组织排放治理。对应用于建材、机械制造等行业的工业炉窑进行升级改造和污染深度治理。
②大力推进重点行业VOCs治理。大力推进重点行业VOCs的污染深度治理，加强包装印刷、工业涂装、家具生产等重点行业的VOCs控制体系的建立。对涉及溶剂型的物料、生产过程和末端处理进行全过程控制，鼓励推行生产和使用环节抵VOCs原辅材料的源头替代，全面推进低溶剂类或水性类涂料、油墨、胶粘剂、清洁剂、提取剂的使用。加强生产过程中无组织VOCs的收集和处理，对重点行业实行VOCs排放总量控制，全面加大工业园区、企业集群和重点企业VOCs治理力度。
③加大其他涉气污染物的治理力度。加强矿山、冶炼、建材、制糖、造纸、化工、养殖等行业污染治理，加强企业一般污染源的控制，除关注污染物排放浓度外，还应加强治理设施脱除效率的控制。
（二）符合性分析
本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号。项目废水未直接排入地表水体，经过处理后的生产废水、生活污水排入园区市政污水管网，进入园区污水处理厂处理。本项目粉尘、锅炉烟气产生量不大，采用环保设施处理，废气排放量少，可达标排放，不属于大气重污染型企业。针对项目产生的污染物环评均提出了相应的治理措施，同时项目符合产业政策，符合园区规划要求，项目实施将紧紧围绕《德宏傣族景颇族自治州“十四五”时期生态环境保护规划》的相关要求开展，确保行业绿色低碳可持续发展。

5、《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析

根据《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》分析如下：

表1-6与“云南省长江经济带发展负面清单”相符性分析

相关内容

项目建设情况

是否符合

禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸边线规划（金沙江段2019年-2035年）》、《景洪港口总体规划（2019-2035年）》等州（市）级以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，所在区域不属于港口规划区域。
不涉及

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。
项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，不在瑞丽江大盈江风景名胜区、铜壁关自然保护区范围内。
符合

禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的投资建设项目。
项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，不在瑞丽江大盈江风景名胜区、铜壁关自然保护区范围内。

符合

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，不在饮用水源保护区范围。
符合

5、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或围填海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
项目所在区域不属于国家湿地公园。
符合

6、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
项目所在区域不属于长江流域。
不涉及

7、禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。
项目不属于金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域。
不涉及

8、禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁捕水域开展天然渔业资源生产性捕捞。

项目不属于金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域。
不涉及

9、禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。
项目不属于金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线。

不涉及

10、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，不属于禁止的高污染项目。
符合

11、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。
本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。不属于危险化学品生产项目。
符合

12、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。
本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目、高能耗项目。
符合

经以上检查表可知，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》。

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》分析如下：

表1-7 与“长江经济带发展负面清单”相符性分析

相关内容

项目建设情况

是否符合

1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不属于港口建设项目。

不涉及

2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线及其他禁止建设区。

符合

3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，不在饮用水源保护区范围，项目不涉及生态保护红线和永久基本农田、耕地保护区，不涉及铜壁关自然保护区、瑞丽江大盈江风景名胜区和公益林，不属禁建区。

符合

4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目所在区域不属于国家湿地公园区域。

符合

5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。

不涉及

6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

项目不属于长江流域，本项目无工业废水直排，项目废水经过处理后，排入园区污水处理厂集中处理。
不涉及

7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目所在区域不涉及“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区。

不涉及

8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不属于长江流域。
不涉及

9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

符合

10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目符合国家产业政策，不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

符合

11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于允许类，项目符合当前国家产业政策。

符合

经以上表对照分析可知，项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》，无冲突。
6、项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）符合性分析
根据2021年5月30日发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），严格“两高”项目环评审批的规定符合性分析如下：
表1-8与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析
序号

《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》

本项目

相符性

1

严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。
本项目符合相关的法律法规和规划，符合生态环境准入清单，满足环评审批的条件，项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，符合园区规划，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃等项目
符合
2

落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
本项目不属于大气污染防治重点区域，本项目不使用煤等高污染燃料，使用天然气。
符合
3
合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。
本项目不属于省级生态环境部门审批项目
符合
根据分析，项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）中相关要求。
7、选址合理性分析

项目租用芒市商融基础设施建设有限公司位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号的标准化厂房，根据现场踏勘，目前厂房处于闲置状态。所在区域供电、供水、交通等基础条件十分便利；根据环境质量数据，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；废水排入园区污水处理厂集中处理；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容；项目区用地类型为工业用地，同时，本项目实施区范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。

综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。

8、环境相容性分析

本项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号，属于食品加工产业区，根据实地调查，本项目周边企业主要以食品加工为主。周边企业主要产生废气、生活污水、噪声及固体废弃物等污染物。项目敏感目标为东北111m处的弄转村，500m范围内无学校等保护目标。本项目大气污染物主要为粉尘，经采取相应的对策措施能达标排放，主要设备布置于厂房内，无组织排放的粉尘对周边加工企业影响甚微，且周边加工企业主要生产均在厂房内，因此，总体分析后本项目对周边企业和环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。

表1-9  项目周边企业情况

编号

企业名称

方位

与项目的厂界距离（m）

企业性质

污染物

1

德宏德谷大米加工厂
西
15
大米加工
固体废弃物、噪声、废气、生活污水
2

德宏小匡粮油食品有限公司大米加工厂
西北

22
大米加工
固体废弃物、噪声、废气、生活污水



二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

全球石斛市场规模在未来几年内将逐步扩大。其中，亚洲市场需求量最大，占据铁皮石斛市场总需求的70%左右。随着中国等国家中高收入人群快速增加，对铁皮石斛的消费也在逐年增加。 其次，随着健康理念的普及，从国内市场来看，石斛的市场前景也非常广阔。

云南德斛生物科技有限公司是一家专业从事石斛种植、保健食品生产销售的企业，公司成立于2024年6月20日，计划投资1385.47万元，在云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号建设“芒市德斛石斛健康产品研发及生产项目”，该项目实际总占地面积4500m2，建筑面积3673.45m2，建设自主品牌鸿斛系列石斛产品的生产线，该项目将投入石斛系列深加工设备，包括原料的挑选、清洗、切制、干燥、粉碎、提取、过滤、浓缩、罐装、包装等核心工艺生产线。项目于2024年10月25日取得了芒市发展和改革局“云南省固定资产投资项目备案证”，备案号[项目代码]：2410-533103-04-01-258840。项目占地面积和建筑面积与备案证不一致，本次评价以实际情况来进行评价。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（第682号令）规定，建设项目需进行环境影响评价。

经查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及国家统计局关于《执行国民经济行业分类第1号修改单的通知》（国统字〔2019〕66号），本项目所属行业为C1523 果菜汁及果菜汁饮料制造；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“十二、酒、饮料制造业 26.饮料制造，因此需要编制环境影响评价报告表。为此，建设单位委托我公司为本项目编制环境影响报告表（见附件1）。我公司接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价后，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，编制完成《芒市德斛石斛健康产品研发及生产项目环境影响评价报告表》，提交给建设单位，供上报生态环境部门审查。

2、工程建设内容及规模
项目实际总占地面积4500m2，总建筑面积3673.45m2。租用云南省德宏州芒市风平镇帕底工业园区一期6号标准化厂房，项目使用的建筑区域均已完善，厂区内供电、供排水及道路、绿化等公用辅助设施已完善，目前厂房处于闲置状态。项目将已建好的厂房内部进行分区改造后使用，同时在生产车间西侧建设1座锅炉房。建设自主品牌鸿斛系列石斛产品的生产线，该项目将投入石斛系列深加工设备，包括原料的挑选、清洗、切制、干燥、粉碎、提取、过滤、浓缩、罐装、包装等核心工艺生产线。本项目工程内容主要包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程、依托工程。
项目主要具体内容建设见表2-1。

表2-1  项目工程内容一览表
工程分类及名称

主要建设内容

备注

主体工程
生产车间
建筑面积为3613.45m2。设置生产区、包装区、质检区及展厅、办公室、会议室、公共卫生间、更衣间等。生产区包括原料的挑选、清洗、切制、干燥、粉碎、提取、过滤、浓缩、罐装、纯水制备等核心工艺生产线，生产区位于生产车间的北侧及西侧，面积为1648.45m2；包装区主要集中在中部，面积为1200m2，主要包括包装设备及包材、原料库、添加剂间、成品库等。车间的南部为质检区及展厅、办公室、会议室、公共卫生间等，该区域的面积为765m2。
新建
辅助工程
锅炉房
位于生产车间的西北侧，建筑面积60m2，设置2台2t/h的蒸汽锅炉，采用天然气燃料，为生产提供蒸汽热源，配置软水系统，蒸汽回收系统。
新建
公用
工程
供水
由工业园区供水管网供水。

依托

供电
本项目用电依托工业园区已建供电系统（南方电网引入），不设置备用发电机应急电源。
依托
排水系统
①雨水：租用的厂房已经预埋雨污管网，雨水收集后外排至园区雨水管网。

②本项目生产废水经自建的沉淀池沉淀处理；生活污水进入园区化粪池处理，则经过处理后的生产废水、生活污水排入园区市政污水管网，进入园区污水处理厂处理。
依托
环保工程
废水

生活污水依托园区已建的化粪池进行处理。化粪池位于生产车间西侧，容积为20m2。
依托
石斛清洗废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、软化废水、锅炉污水、纯水制备浓水等废水设置1座三级沉淀池处理，容积为15 m3，位于生产车间的西侧绿化带下。
新建
废气
天然气蒸汽锅炉烟气：2套低氮燃烧器+1根35m高的排气筒排放。
新建
粗碎、破碎、造粒干燥设备各自带有布袋除尘器，收集效率为100%，净化效率为90%。共计3套。
新建
项目车间异味的产生量小，经过车间通风换气扩散，对周边环境影响不大。
/
固废

办公、生活垃圾、挑选的烂条等经垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。
依托
在包装区设置1间一般工业固废间10m2，一般工业固废妥善暂存，综合利用。
新建
噪声

主要产噪设备隔声、减震、软连接，降低厂界噪声。
新建
储运工程

原料及产品储存
原料、产品储存于生产车间内的包装区，内设有包材、原料库、添加剂间、成品库等。
新建
产品运输

项目原材料及产品出入采用汽车运输。
/
依托工程
本项目依托租用厂房及供电、供排水及道路、绿化等公用辅助设施；依托园区已建的雨水管网、化粪池。
2、主要产品与产能
项目产品为自主品牌鸿斛系列石斛产品，计划产品产量为石斛原浆990t/a，石斛粉10 t/a、石斛颗粒10t/a、石斛代用茶5t/a。项目产品方案详见表2-2。
表2-2  建设项目产品方案
序号

产品名称
生产能力（t/a）
包装方式
备注
1

 石斛原浆
990
袋装（3g/袋）
2
石斛粉
10
袋装（2g/袋）
3
石斛颗粒
10
袋装（3g/袋）

4
石斛代用茶
5
袋装（8-12g/袋）

合计
1015
3、主要生产单元及生产工艺  

项目主要进行石斛深加工生产，生产单元及生产工艺见表2-3。

 表2-3   主要生产单元及生产工艺

序号

生产单元

主要工艺

1

石斛深加工
挑选、清洗、切制、干燥、粉碎、提取、过滤、浓缩、调配、罐装、灭菌、包装
4、原辅材料消耗

本项目原材料为铁皮石斛、紫皮石斛鲜条。石斛从自有基地采摘后统一运入厂区内，石斛保证新鲜，不使用冷冻原料）。项目原辅材料使用情况见下表。
表2-4  主要原辅料及能耗用量表
序号

原料名称

消耗量
最大暂存量

规格
备注
1
石斛鲜条
500t/a
5t
散装
含水率约 80%，自有基地供应
2
木糖醇/葡萄糖
29.7t/a
1.0t
25kg/袋
市场采购
3
西洋参
3.5t/a
1.0t
25kg/袋
市场采购
4
枸杞
3.5t/a
1.0t
25kg/袋
市场采购
5
灵芝
2.0t/a
1.0t
25kg/袋
市场采购
6
标签

3.4万张/a
1万张
/
市场采购
7
包装袋
3.4万个/a
1万个
/
市场采购
8
纸箱

20万只/a
0.5万只
/
市场采购
11
过滤膜
5支
/
/
5年更换一次
12
活性炭
1m3
/
/
5年更换一次
13
石英砂
1m3
/
/
不更换，系统反冲洗后重复利用
14
自来水

7945.8m3/a
/
/
园区市政供水管网
15
天然气

72万m3/a
/
/
由园区燃气管网引入
16
电
20万KWh/a
/
/
由园区供电线路接入
17
蒸汽

9600m3/a
/
/
厂区锅炉自制
5、主要生产设施及设施参数 

项目主要生产设施及设施参数详见表2-5。
表2-5  主要生产设施及设施参数一览表

序号

设备名称

规格/型号

单位

数量

备注
1
三浦蒸汽锅炉
CZI-2000
台

2
新购入
2

气泡清洗机
QXJ-800
台
1
新购入
3

数控往复式切药机
SQW-300
台
1
新购入
4
缓存输送机
SS-600
台
1
新购入
5
振动烘干机
SHG-2000
台

1

新购入
6
药材干洗机
/
台
1
新购入
7
圆形振动筛
/
台
1
新购入
8
粗碎机
自带布袋除尘器
台

1

新购入

9
万能粉碎机
自带布袋除尘器
台

1

新购入

10
纯水处理设备
4m3/h2RO
套
1
新购入
11
空气压缩机
/

台

1

新购入

12
储气罐
/
台

1

新购入

13
冷干机
/
台

1

新购入

14
均质机
JZH2000-60
台
1
新购入
15
整套提取设备
SUS304/Q345R
套
1
新购入
16
沸腾制粒干燥机
FL-120
套
1
新购入
17
水浴式灭菌柜
AOS-4.0S（4m3）
套
2
新购入
18
水平式全自动包装线
SG-360（V）
套
1

新购入
19
管式杀菌机
UHT-2
台
1
新购入
20
翻转风干烘体机
5000×1450mm（网带1200mm）
台
1
新购入
21
方形横流式无底盆冷却塔
KH-244N-P-B
台
1
新购入
22
单螺杆泵
GF50-IAJDB-4BVPCJ327
台
1
新购入
23
TD管道泵
TD150-22G14
台
1
新购入
24
离心泵
10T-24M-3kw-51/51
5T-36M ABB3kw-51/38
台
3
新购入
25
压滤机
X10A30/800-UK
台
1
新购入
7、劳动定员及工作制度
（1）工作制度

项目年工作日300天（石斛成熟上市旺季为11月至来年3月），工作时间为每天8小时，一班制，夜间不生产。
（2）劳动定员

本项目劳动定员60人，均不在项目区内食宿。

8、平面布置

项目使用芒市产业园区标准化厂房（一期）6号厂房，整个厂房，按照生产工艺次序由东北向西南依次呈倒L布置，设置有清洗、切制、干燥、破碎、提取、过滤、浓缩、造粒、调配等设备，在厂房的中部设置包装区及包材、原料及食品添加剂仓库、成品仓库等，在厂房的南侧设置有质检、展厅、办公室、会议室、公厕等，同时在厂房西北角设置锅炉房。生产厂房在北、东、西侧分别设置有安全出入口，出入口接园区内部道路。项目严格实施雨污分流体系，设置有一套雨水收集管网，收集标准化厂房的雨水，经收集后由园区的雨水管网外排。项目依托园区配套建设的化粪池，卫生间及员工清洁废水排入化粪池处理，排入园区市政污水管网，最终排入园区污水处理厂集中处理，化粪池位于标准厂房西侧。项目产生的清洗废水、浓水、锅炉污水等经过自建的沉淀池（位于厂房的西侧绿化带下）沉淀处理后接入园区市政污水管网，最终排入园区污水处理厂集中处理。
项目具体平面布置见附图2。

9、水平衡

项目用水来源为自来水，废水主要为生活污水、生产废水。

（1）生产废水

①石斛清洗废水W1

石斛鲜条在加工前首先采用自来水进行清洗，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“137 蔬菜、菌类、水果和坚果加工行业系数手册”1373水果和坚果加工行业，由于本项目清洗废水循环使用，每天生产结束更换，因此清洗+烘干工序废水产物系数为1.0t/t-产品，因此需要清洗的石斛鲜条量为500t/a，则产生的石斛清洗废水产生量为500m3/a，考虑新鲜石斛成熟上市旺季为11月至来年3月，清洗集中在成熟季，按照5个月，150天进行核算，则平均每天清洗废水产生量为3.33m3/d，排污系数按照0.9计算，清洗量为3.0m3/d，450m3/a。

②设备清洗废水W2

在提取、过滤、浓缩调配、灭菌等环节需要每天对设备进行清洗，根据建设单位提供的数据，每天生产结束需要采用纯水对设备进行清洗，清洗用水量为3m3/d，900m3/a，排污系数按照0.9计算，设备清洗废水产生量为2.7m3/d，810m3/a。

③检验废水W3
本项目根据客户订单要求检测，检测内容为pH、原浆糖度等，使用PH试纸或PH计、糖度仪测PH和原浆糖度。根据建设单位提供的技术资料，检验用水量约为0.05m3/d，15m3/a。排水系数按0.8计，则检验废水产生量约为0.04m3/d，12.0m3/a。废水一般为设备仪器清洗、检验人员日常清洁用水，该类废水主要含有SS，不产生含重金属等污染废水。

④软水制备废水W4、锅炉排污水W5及蒸汽冷凝水

项目拟设置2台2t/h的生物质锅炉为生产过程提供所需的蒸汽，本项目生物质锅炉排污水及软水制备废水参照中华人民共和国生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》公告（公告2021年第24号）中《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和“化学需氧量”中生物质工业锅炉的产排污系数进行计算，产排污系数见表2-6。
表2-6 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表－工业废水量和“化学需氧量”

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

单位

产污系数

蒸汽/热水/其他

天然气
全部类型锅炉（炉外水处理）

所有规模

工业废水量

吨/万立方米－原料

13.56（锅炉排污水9.86+软化处理废水（纯水制备废水）3.7）

化学需氧量
克/万立方米-原料

1080
注：①锅外水处理：又称为锅外化学水处理，是指对进入锅炉之前的给水预先进行的各种预处理及软化、除碱或除盐等处理（主要是包括沉淀软化和水的离子交换软化），使水质达到各种类型锅炉的要求，是锅炉水质处理的主要方式。在锅外水处理过程中，会产生软化处理废水，同时锅炉运行过程中同样会产生锅炉排污水。因此对于锅污水处理的情况应同时考虑锅炉排污水和软化处理废水；表中锅外水处理系数包含锅炉排污水和软化处理废水两部分。
根据生产要求，本项目锅炉补充用水均采用炉外制备的软水。项目设置2台2t/h的生物质蒸汽锅炉为生产过程提供热量，天然气用量为300m3/h，72万m3/a，根据上表计算可知则锅炉排污水0.2958m3/h，锅炉软水制备废水量为0.111m3/h。锅炉每年运行时间为300天，每天运行8小时。根据建设单位多年运行经验，管道损失量为5%，蒸发损耗为20%，项目锅炉蒸汽平衡见图2-1、2-2、2-3所示。

[image: image9.emf]软化处理设备

管道损失

提取、浓缩、造

粒干燥、灭菌生

产工序

冷

凝

水

4.0

0.2

3.8

3.04

锅炉 蒸汽

蒸发损耗0.76

蒸汽回收机

3.04


图2-1项目蒸汽平衡图单位：m3/h

[image: image10.emf]软化处理设备

管道损失

提取、浓缩、造

粒干燥、灭菌生

产工序

冷

凝

水

32

1.6

30.4

24.32

锅炉 蒸汽

蒸发损耗6.08

蒸汽回收机

24.32


图2-2项目蒸汽平衡图单位：m3/d

[image: image11.emf]软化处理设备

管道损失

提取、浓缩、

造粒干燥、灭

菌生产工序

冷

凝

水

9600

480

9120

7296

锅炉 蒸汽

蒸发损耗1824

蒸汽回收机

7296


图2-3 项目蒸汽平衡图单位：m3/a
根据项目蒸汽及水平衡图可知，锅炉用水量为4.407m3/h，35.256m3/d（其中新水补充量为1.367m3/h，10.936m3/d，回流蒸汽冷凝水量为3.04m3/h，24.32m3/d）；软水制备废水产生量为0.111m3/h，0.888m3/d；锅炉排污水量为0.296m3/h，2.368m3/d。

根据核算，软水制备废水、锅炉排污水产生量为3.256m3/d，976.8m3/a，均属于较为清洁的废水。
⑤纯水制备废水W6
本项目采用RO反渗透纯水设备，纯水机处理能力为4m3/h的自来水，建设单位按照工艺需要，纯水机运行时间为2h，年运行300天，则纯水制水用水量为2400m3/a，根据纯水制备厂家提供的设备资料，反渗透制水率一般按80%-90%计，本次环评按照制备率80%计，则纯水制备量为6.4m3/d，1920m3/a。项目在提取、调配环节需要添加纯水，根据设计，浓缩环节会产生水蒸气通过冷凝后回用于提取工段，因此生产使用纯水用量为3.4m3/d，1020m3/a，设备清洗纯水用水量为3m3/d，900m3/a。纯水制备浓水排水量为480m3/a，1.6m3/d。
⑥冷却机系统补水

项目配套有冷却机，系统用水为冷却水，自然冷却后循环使用，不外排。根据设备厂家提供的技术资料，因蒸发损失，每天需补充新鲜水0.2m3/d，40m3/a。

⑦地面冲洗用水

按照本项目生产要求，需对生产区地面进行定期清洗。生产车间分干区及湿区，湿区地面每天清洗一次。根据《建筑给排水设计规范》（GB50019-2003）， 车间地面冲洗废水按2L/m2.d ，需要冲洗地面车间1648.65m2，用水量为3.3m3/d（990m3/a），排放系数按0.8计，则车间地面清洗废水量为2.64m3/d（792m3/a）。

（2）生活用水

根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员60人，项目员工均不在厂区内食宿，生产车间内设置有公共卫生间，产生的清洁用水，年生产天数按300天计。不在厂区内食宿的工作人员用水参照DB53/T 168-2019《云南省地方标准用水定额》标准，洗手和冲厕用水量按40L/（人.d）计，用水量约为2.4m3/d（720m3/a）。废水产生系数按照0.8计，则职工生活污水产生量为1.92m3/d（576m3/a）。

综上所述，项目运营期用排水情况详见表2-7。

表2-7 项目供排水情况一览表（单位：m3/d）

用水项目
给水
消耗/损耗
废水

进入下一道工序
去向

新鲜水
纯水

纯水制备用水
8
0

0

1.6
6.4
三级沉淀池
提取、调配工序
0
3.4
0
0
0
锅炉用水
10.936
32.0
7.68
3.256
32.0
石斛清洗用水
3.33
0
0.33
3.0
0
设备清洗用水
0

3.0
0.3
2.7
0

检验用水
0.05
0
0.01
0.04
0
地面冲洗用水
3.3
0

0.66
2.64
0

冷却机系统用水
0.2
0

0

0
0

 循环使用，仅需要补充
生活用水

2.4
0

0.48
1.92
0

化粪池

合计
18.647
38.4
9.46
15.156
36.4
综上所述，本项目总用水量约为28.216m3/d，7945.8m3/a；本项目废水产生量为15.156m3/d，4096.8m3/a，其中生活污水产生量为1.92m3/d，576m3/a，排入园区配套的化粪池进行处理；清洗废水、纯水制备浓水、软水制备废水、锅炉排污水、检验废水产生量为13.236m3/d，3520.8m3/a，排入自建的三级沉淀池处理。

项目水量平衡见图2-4。


[image: image12.emf]自

来

水

28.216

设备清洗用水 纯水制备

提取、调配

8

3.33

1.6

3.4

检验用水

3.0

锅炉软化处理

系统用水

单位：

m³/d

浓水

1.6

3.0

3.4

石斛清洗用水

沉淀池

2.7

0.3

13.236

设备冷却用水

蒸汽

地面冲洗用水

蒸汽锅炉

0.05

10.936

0.888

0.04

0.33

7.68

循环系统

24.32

32

0.01

3.3 2.64

0.66

3.256

34.368

2.368

0.2

0.2

生活污水

化粪池

排入园区市政污水

管网，进入园区污

水处理厂

2.4 1.92

0.48

1.92

排入园区市政污水

管网，进入园区污

水处理厂


图2-4项目水量平衡图     单位m3/d
10、物料平衡
项目物料平衡如下表：

表2-8  项目物料平衡表
进料

出料

纯水

1020t/a

石斛成品
1015t/a
石斛鲜条
500t/a
坏条、烂条
0.5t/a
木糖醇/葡萄糖
29.7t/a
石斛纤维渣
85.92t/a
西洋参
3.5t/a
不合格产品

0.1t/a

枸杞
3.5t/a
无组织粉尘
0.01095t/a
灵芝
2.0t/a
水分蒸发损耗
457.16905t/a
合计

1558.7t/a

合计

1558.7t /a

11、环保投资
项目总投资1385.47万元，其中环保投资50.0万元，占总投资比例的3.6%，其中投资明细表见表2-9。
表2-9项目环保投资的分项估算表

投资时段

投资项目

数量

投资金额（万元）

备注

施工期
废气

洒水降尘
/

0.2
环评要求

噪声
隔声降噪
/

0.3
环评要求

固废

垃圾清运处置
/

0.5
环评要求

运营期

废水

1座化粪池（单个容积约为20m3）

1

0

依托园区配套已建成的

雨污分流系统，铺设厂房内污水管网
1

3.0
设置三级沉淀池1座，容积15m3
1

10.0
环评要求
废气

锅炉烟气
2套低氮燃烧器+1根35m高的排气筒排放。
/

10.0
/
提取异味
加强车间换气

1

5.0
环评要求

粗碎、破碎、造粒干燥设备
各自带有布袋除尘器，收集效率为100%，净化效率为90%。共计3套。
1

10.0
环评要求

噪声

隔声、减震、软连接设施

/

5.0
环评要求

固体废弃物

带盖垃圾桶

2

0
依托园区配套
在包装区设置1间一般工业固废间10m2
1
1.0
环评要求
地下水
重点防渗：生产区、沉淀池等场所，地面及四周墙裙脚采用“混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。厂区内包装区、办公区等一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级标准不低于等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s。
1

5.0
环评要求
合计

/

50.0
/



	工艺流程和产排污环节

	1、施工期工艺流程以及产排污环节

本项目租用已建成的标准化厂房进行生产，根据项目实际情况以及现场踏勘，项目租用厂房目前处于闲置状态，建设单位计划取得环评批复后将对厂房进行分区改造，并将生产设备及环保设施进行安装，预计于2025年5月底建设完成。

施工期具体内容如下：

①标准厂房的内部分区改造过程中产生的少量粉尘、噪声、施工垃圾，运输车辆产生少量汽车尾气，及此过程施工人员生活废水，各污染物产生量较少。

②设备安装主要是环保设备以及生产设备的安装，在设备安装过程中，污染物主要为噪声及废包装材料等。

施工期各阶段产污环节见图2-5。


[image: image13.emf]厂房分区改造建设

废气 、 扬尘 、

噪声 、固废

噪声 、 固废

设备安装调试


图2-5施工期各阶段产污环节图

2、运营期工艺流程及产污节点分析

[image: image14.emf]人工挑选

石斛鲜条

S1

清洗

N

、

W1

切制

N

干燥

粗碎

N

、

G1

粉碎

自来水

蒸汽

调配

提取

N

、

G2

、

W2

过滤

浓缩

灭菌

N

、

S3

、

W2

N

、

W2

纯水

包装

布袋除尘器

（

TA001

）

图例：

G

废气、

W

废水、

N

噪声、

S

固废

N

N

、

G1

布袋除尘器

（

TA002

）

无组织排放

锅炉

自来水

纯水制备

系统

天然气

N

、

G4

、

W5

1

根

35m

高

排气筒排放

（

DA001

）

包装

石斛粉

S2

石斛颗粒

西洋参、枸

杞、灵芝

称量配制

西洋参、枸杞

包装 石斛代用茶

S2

蒸汽

软水

N

、

S6

、

W6

蒸汽

制粒干燥

G3

、

N

蒸汽

木糖醇

/

葡萄

糖

检验

S2

罐装 二次灭菌

外包装

石斛原浆

W3

、

S4 N

、

W2

、

S2 N

、

W2

N

、

W2

S2

蒸汽

软水制备

系统

自来水

N

、

S5

、

W4

蒸汽

纯水

W2

布袋除尘器

（

TA003

）

无组织排放


图2-6运营期生产工艺流程及产污环节图

石斛产品生产工艺流程简述：

（1）人工挑选：收购的石斛鲜条，在清洗之前，由人工进行挑选，选出坏条、烂条，此过程会产生固废S1。
（2）清洗：用自来水将石斛鲜条进行清洗，该环节采用气泡清洗机，不添加任何清洗剂，此过程会产生含SS的废水W1。
（3）切制：经过清洗后的鲜条，通过皮带输送至数控往复式切药机，切制成1-2cm的块状，由于石斛鲜条含有一定的水分，因此该过程无粉尘产生，仅有设备噪声产生。
     （4）干燥：切制的小块石斛，送入振动干燥机，采用天然气锅炉提供蒸汽进行烘干，使含水率由80%下降到12%。该环节有设备噪声产生。
 （5）制成石斛代用茶：干燥后的石斛块，部分与西洋参、枸杞按照4:3:3的比例进行称量调配后制成石斛代用茶，送入包装机进行包装成袋入库外售，包装过程会产生噪声、少量的废包装材料S2。
 （6）粗碎、粉碎：干燥后的石斛块进行二级粉碎后，制成石斛粉。该过程中会产生粉尘G1、噪声，粗碎、粉碎设备均自带有布袋除尘器（TA001、TA002），少量的无组织粉尘排放。
制成的石斛粉部分作为产品按照一定的规格进行包装入库外售，由于包装设备为密闭设备，包装过程不会产生粉尘，会产生少量的废包装材料S2。
（7）提取：将破碎后的石斛粉、与西洋参、枸杞、灵芝、纯水按照比例加入提取设备中，石斛液升温到 90℃进行蒸煮提取铁皮石斛多糖、石斛碱、生物碱等有效成分。提取热源由天然气锅炉提供蒸汽间接加热，该环节会产生噪声、少量的异味气体G2、设备清洗废水W2。
（8）过滤：通过高速离心机对石斛萃取液进行固液分离，该环节会产生无法溶解的石斛纤维渣S3、设备噪声、设备清洗废水W2。
（9）浓缩：获得高浓度的萃取液，全部进入到蒸煮浓缩工艺，进一步降低萃取液的水分，水蒸气冷凝后成为回用于生产。采用天然气锅炉提供蒸汽加热。
（10）制粒干燥：浓缩液部分进入沸腾制粒干燥机，通过蒸汽间接加热制成颗粒，包装成袋入库外售。该过程中会产生粉尘G3、噪声，设备自带有布袋除尘器（TA003），少量的无组织粉尘排放。
（11）灭菌：部分浓缩液进行超高温瞬时杀菌，通过高温（温度 135℃、压 力 0.7MPa）的方式将浓缩液内的细菌进行杀灭处理（加热时间为 2-8s）获得无菌的萃取浓缩液。杀菌过程在密闭设备中进行，分为预热段、杀菌段和冷却段。首先，料液通过短时间高温（温度设为 135℃） 杀菌处理，然后进行冷却。冷却过程先后由冷却水系统（冷却至 30-40℃）完成。加热过程由天然气锅炉提供蒸汽间接加热，该环节会产生设备噪声、设备清洗废水W2。
（12）调配：杀菌后的浓缩液，按照一定比例与纯水、木糖醇/葡萄糖按照比例进行混合。该环节会产设备清洗废水W2。
（13）检验：由实验室人员进行取样送检，根据客户要求，检测pH、原浆糖度等指标。此过程产生检验废水W3、不合格品、检测废物S4。
（14）灌装：项目灌装使用灌装机进行灌装，灌装机带大接口进料和料斗存料，并配备灌装计重平台，石斛原浆通过管道直接进入接料口，每个灌装口带独立阀门，下方设置灌装计重平台，配合灌装机出料口尺寸，称重合格后通过带有护栏的输送带（防止灌装袋倾倒）将灌装袋输送到封口机工位，使用连续式封口机进行封口。项目灌装使用包装袋灌装完成的石斛原浆规格为3g/袋，此过程会产生包装废料S2和设备噪声、设备清洗废水W2。

（15）二次灭菌：将灌装好的原浆进行二次高温杀菌。加热过程由天然气锅炉提供蒸汽间接加热。该环节会产生设备噪声、设备清洗废水W2。
（16）外包装外售：根据客户订单，进行产品包装成箱，外售。此过程产生废包装材料S2。
供热系统：本项目设置2台2t/h的天然气蒸汽锅炉为生产提供蒸汽作为热源，锅炉配置软水系统，蒸汽回收系统。锅炉用水需对自来水进行除泥沙、除铁锰、除钙镁、降低浊度和总硬度处理。项目设置1套软水制备系统对自来水进行处理，采用离子交换树脂进行处理后对锅炉进行供水。其设备最大制水量为4m3/h，设备由除泥沙过滤器、除铁锰过滤器、除钙镁过滤器及离子交换树脂组成，软水制备完成后暂存于项目区软化水箱内。全套设备实现水池水满自动停机、水池缺水自动开机，单独再生、连续运行的功能，保证随时用水需求。

设备原理：原水通过过滤器时，水中的钙、镁离子与树脂交换柱中的钠离子进行离子交换反应，去除原水中的钙、镁离子，从而使原水得到软化，此过程会产生软水制备废水，主要为浓盐水。

其交换过程原理如下：

2RNa+Ca2+= R2Ca+2Na
2RNa+Mg2+=R2Mg+2Na
软水制备过程中会产生废离子交换树脂S5、软水制备废水W4、设备噪声；锅炉采用天然气作为燃料，会产生锅炉烟气G4、锅炉排污水W5、设备噪声等。
纯水制备工艺：本项目生产过程中使用纯水处理设备制备纯水，采用反渗透（简称 RO）技术，即原水在高压力的作用下通过反渗透膜，水中的溶剂由高浓度向低浓度扩散从而达到分离、提纯、浓缩的目的。此过程将有浓水W6和废滤芯（废活性炭、反渗透膜）S6产生。纯水制备大致工艺流程如下：

[image: image15.emf]原水箱 原水泵 石英砂过滤

活性炭

过滤

图例：

W

废水、

N

噪声、

S

固废

二级反渗透

纯水箱

纯水用水点

N

S6

W6

、

S6

自来水


图2-7运营期纯水制备工艺流程及产污环节图



	与项目有关的原有环境污染问题
	项目租用芒市商融基础设施建设有限公司的标准化厂房，根据现场踏勘，该厂房已经装修完毕，属于闲置厂房，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）空气质量达标区判定

项目位于德宏州芒市风平镇帕底工业园区，功能区划属二类区，因此执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。

根据《2023年德宏州生态环境状况公报》，芒市2023年城市环境空气质量情况如下表所示：

表3-1 2023年芒市环境空气质量情况

城市

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO

O3
达标情况

年均值
年均值

年均值

年均值

95百分位数
905百分位数

芒市

13
16
48
26
1.1
132
二级

一级

一级

二级

二级

一级

二级
根据上表所示：6项污染物年均值及相应百分位数平均值均达到或优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。其中，二氧化硫、二氧化氮年均值、一氧化碳相应百分位数达到一级标准，可吸入颗粒、细颗粒物年均值及臭氧相应百分位数达到二级标准，因此项目区域环境空气质量达标，为达标区。

经过调查，项目周边已建的企业均采取一定的环保措施，因此项目所在区域环境空气质量良好，可满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。

（2）项目特征污染因子环境质量现状

为了解项目区特征污染物TSP，本环评引用《芒市吉盛建材中心节能环保改造项目》环评阶段TSP现状监测数据，根据调查，芒市吉盛建材中心节能环保改造项目位于云南省德宏州芒市风平镇帕底村委会南相章村民小组，该项目现状监测点位于本项目西南侧约2200m处，监测时间为2022年6月9日~11日，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》引用监测数据的要求（5km范围、3年内）。具体监测情况如下（仅描述本次引用数据）。

监测布点：芒市吉盛建材中心节能环保改造项目区设置1个监测点。
监测因子：TSP。

监测频率：2022年6月9日~2022年6月11日，连续监测3天，取24小时平均值。

表3-2  TSP环境空气质量监测结果
监测

点位

采样日期

采样时段

监测结果（μg/m3）

标准值（μg/m3）

达标

情况

项目区

2022/6/9
08:00-次日08:00
208
300

达标

2022/6/10
08:13-次日08:13
216
300

达标

2022/6/11
08:16-次日08:16
213
300

达标

由上表可知，项目所在区域TSP环境空气质量现状值能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单。

2、地表水环境质量现状

清塘河水库坐落芒市大河二级支流清塘河上，坝址位于勐戛镇勐戛村委会茶叶菁村民小组，距离芒市城区23公里，距离本项目约17公里。根据现场调查本项目距离最近的地表水为项目区东南侧282m的清塘河，由项目区东南流向东北，汇入芒市大河。根据《德宏州水功能区划复核和调整报告（2014年10月）》，清塘河属于芒市河芒市保留区，水质类别为Ⅲ类保护目标，水体功能为工业﹑农业﹑景观，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
根据《2023年德宏州生态环境状况公报》，2023年清塘河水库断面为Ⅱ类水质，芒市大河2个断面Ⅱ类水质，1个断面Ⅲ类，水质优良率为100%，各断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。
3、声环境

本项目位于德宏州芒市风平镇帕底工业园区，根据《云南省德宏州芒市声环境功能区划分》（2019~2029），项目所在区域属于3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》污染影响类（试行），项目厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量环境现状并评价达标情况。本项目厂界周边50米范围内无声环境保护目标，故无需进行声环境质量现状监测。
根据调查，目前园区入驻企业均按照环保要求办理相关的手续及落实了噪声治理措施，因此项目区目前声环境质量较好。
4、生态环境

经现场踏勘，工业园区内由于多年的人工活动干扰，原生的植被已经不存在，项目所在区域无野生动物生活的生境，无国家及云南省规定保护的野生动物。所在区域人为活动频繁，地表植被较为单一，不涉及古树名木，没有需要特殊保护的生物和植被，也不属于重点保护野生动物的迁徙通道。

5、地下水环境、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，报告表项目原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。建设项目采取分区防渗措施，加强管理，不会对土壤、地下水环境造成污染，因此本次评价不再进行背景值留底监测。 

	环境

保护

目标
	1、大气环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），确定本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点，根据现状调查，项目厂界外500米范围内无学校、自然保护区、风景名胜区、文化区。

2、声环境

声环境评价范围为项目周边50m内的敏感点，根据调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地表水

项目最近的地表水体为东南侧的282m处的清塘河，园区纳污水体为芒市大河。

4、地下水环境
根据现场调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。
5、生态环境

项目区位于德宏州芒市风平镇帕底工业园区，不属于在工业园区外建设项目新增用地的，无生态环境保护目标。

表3-3  主要环境保护目标

名称

中心坐标

保护目标

保护

内容

相对厂址方位

相对厂界距离/m

保护要求
经度

纬度

大气环境
98.481364085

24.365531735

弄转村
约56户，200人

东北面

111
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

地表水环境
97.779253

23.976891

清塘河
/
东南面

282
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水标准

97.791216
23.972332
芒市大河
/
北面

2000


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气  

（1）施工期

项目施工期产生废气有道路扬尘、汽车尾气，该部分废气均为无组织排放，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值，标准值见表3-4。

表3-4 施工期大气污染物排放限值  单位：mg/m3
序号

污染物因子

周界外浓度最高点

1

施工期周界

TSP

≤1.0

（2）运营期

项目设置2台2t/h蒸汽锅炉，燃料为天然气，锅炉烟气排放参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准，具体标准值见表3-5。烟囱高度参照表3-6。 
表3-5锅炉大气污染物特别排放浓度限值
锅炉类别
污染物名称

排放浓度（mg/m3）

污染物排放监控位置
燃气锅炉

颗粒物

20
烟囱或烟道
SO2
50
NOX
200
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
烟囱排放口

表3-6 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度
锅炉房装机总容量

MW

＜0.7

0.7~＜1.4

1.4~＜2.8

2.8~＜7

7~＜14

≥14

t/h

＜1

1~＜2

2~＜4

4~＜10

10~＜20

≥20

烟囱最低允许高度

m

20

25

30

35

40

45

*经过调查，本项目锅炉烟囱周围半径200m范围内最高的建筑物在23.4m左右，因此本项目排气筒设置高度不低于35m，符合烟囱高出最高建筑物3m以上的要求。
项目粉碎、造粒干燥过程中产生的粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准限值，见下表3-7。

表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点

1.0
厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）表1中的二级标准限值。

表3-8项目恶臭无组织废气污染物排放标准限值 

排放标准
项目

无组织排放最高允许浓度

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

臭气浓度（无量纲）

20

2、废水

施工期：施工人员不在现场食宿，不产生生活污水；施工期无生产废水产生。施工期不设废水排放标准。

运营期：项目实施雨污分流，屋面雨水排入园区市政雨水管网。

项目生产废水经过三级沉淀处理后进入园区污水管网再排入园区污水处理厂处理。项目生活污水经过化粪池处理后进入园区污水管网再排入园区污水处理厂。因此，项目运营期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级排放限值。标准值见表3-9。
表3-9项目水污染物排放标准限值    单位：mg/L（ph除外）
标准          项目
pH

COD
BOD5
SS

NH3-N
TP

总氮
GB8978-1996
6~9

≤500
≤300
≤400

—
—
—
GB/T31962-2015
—

—

—

—
≤45

≤8

70
3、噪声排放标准

（1）施工期

施工期产生噪声有机器调试噪声和车辆运输噪声，施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-10。

表3-10  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55

（2）运营期

本项目属3类声环境功能区，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类区标准限值，详见表3-11。

表3-11 厂界噪声排放标准  单位：dB（A）
项目

类别
时段

昼间

夜间

厂界噪声

3类

65

55

4、固体废弃物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。



	总量

控制

指标
	本项目建议排放总量：

1、废水

本项目污水排入园区市政污水管网，进入园区污水处理厂处理，废水总量控制指标已经纳入工业园区污水处理厂控制指标，因此不再设总量控制指标。

2、废气
项目运营期锅炉烟气排放量为775.8万m3/a，SO2：0.144t/a，NOX：0.09t/a。
3、固体废弃物

处置率为100%，固体废物不纳入总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目使用已建成的生产厂房进行生产，根据项目实际情况以及现场踏勘，项目使用厂房处于闲置状态，建设单位计划取得环评批复后，进行厂房内部分区改造及生产设备、环保设备的安装，预计于2025年1月底建设完成。因此，施工期主要污染是施工期噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。
1、施工期大气污染防治措施

为减少分区改造、设备安装过程中的粉尘，本次环评要求：

①内部改造建设时产生的粉尘，必要时应进行洒水降尘。

②运输车辆应限速慢行，并适量装车，以防运输过程中洒落引起二次扬尘。

③使用尾气达标排放的施工机械和运输车辆，不得使用劣质燃料。

2、施工期废水污染防治措施

本项目施工期员工均不在厂内食宿，依托工业园区已建好的公用卫生间，生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网进入工业园区污水处理厂处理，不外排。

3、施工期噪声污染防治措施

为减少施工期的噪声影响，本次环评要求：

①合理安排施工时间，禁止在夜间22:00~6:00施工，减少施工噪声对环境的影响。

②优先采用先进工艺的低噪声设备；设备不用时应立即关闭停止运行。
4、施工期固体废弃物防治措施

①施工期建筑垃圾主要是施工废弃材料。项目建设工程量较小。建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的建筑垃圾运至指定地点处置。
②设备废包装材料，设备安装产生的废包装集中收集后外售至废品回收站。
③施工人员产生的生活垃圾集中收集后委托园区环卫部门清运处置。

④工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。
5、生态环境保护措施
①加强用地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

②合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，严禁随意弃置，对弃渣应及时清运，建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置。
6、其他保护措施
①加强监督管理，运输车辆采取封闭措施，以避免运输途中弃渣等建筑垃圾撒漏，以避免对环境的污染。

②对环评报告提出的环境保护措施，以及各级生态环境部门提出的其他环保要求，在施工过程中应坚决实施。

③项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照德宏州生态环境局芒市分局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级生态环境部门的检查监督。  



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	 1、废气影响分析

（1）源强及排放情况

本项目称量调配、包装环节均在密闭的设备内进行，全自动化，因此，粉尘产生量极小，本次评价不再对其进行定量分析。

 ①粗碎、粉碎粉尘G1、制粒干燥粉尘G3
本项目粉尘主要产生在干燥后的石斛块进行二级粉碎（粗破、粉碎）环节及沸腾制粒干燥，由于本行业无废气排污源的核算方法和系数手册，因此本次环评参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“132饲料加工行业”：配合饲料（粉碎+混合+制粒）排污系数0.043kg/t-产品（将除尘系统纳入生产工艺设备，即产污系数已核算扣减污染治理设施去除颗粒物）。根据建设单位提供的设备清单，粗碎、破碎、沸腾制粒干燥机均自带有布袋除尘器，物料经过收集净化处理后，有少量的无组织粉尘排放。根据石斛鲜条的使用量为500t/a，通过干燥使含水率由80%降低至20%，则干燥后需要破碎的石斛量为125t/a，本次环评取粗碎、破碎的排污系数取0.028kg/t-产品（将除尘系统纳入生产工艺设备，即产污系数已核算扣减污染治理设施去除颗粒物），则破碎粉尘排放量为0.0035t/a，按照收集效率按99%计，根据《环境保护产品技术要求-脉冲喷吹类袋式除尘器》（HJ/T328-2006）表1脉冲喷吹类袋式除尘器的主要技术性能指标，脉冲式布袋除尘器的除尘效率＞99.5%，处理效率按99.5%计，则破碎工段粉尘产生量为0.707t/a，未收集的粉尘量为0.007t/a。经过核算破碎工段无组织粉尘排放量为0.0105t/a，0.0044kg/h。
造粒干燥产品为石斛颗粒，产量为10t/a，本次环评取排污系数为0.015kg/t-产品（将除尘系统纳入生产工艺设备，即产污系数已核算扣减污染治理设施去除颗粒物），则造粒干燥粉尘经过布袋除尘器收集净化处理后排放的粉尘量为0.00015t/a，按照收集效率按99%计，根据《环境保护产品技术要求-脉冲喷吹类袋式除尘器》（HJ/T328-2006）表1脉冲喷吹类袋式除尘器的主要技术性能指标，脉冲式布袋除尘器的除尘效率＞99.5%，处理效率按99.5%计，则造粒干燥工段粉尘产生量为0.0303t/a，未收集的粉尘量为0.0003t/a。经过核算造粒干燥工段无组织粉尘排放量为0.00045t/a，0.00019k/h。
经过分析，整个生产过程中无组织粉尘排放量0.01095t/a，0.00459kg/h，通过及时清扫车间地面，加强车间通风换气，可减少无组织排放。
②提取异味G2

本项目无发酵工艺，采用原材料主要为石斛鲜条，在蒸煮提取过程中会产生少量的异味气体，其成分复杂，但无毒无害，以臭气浓度表征。项目采用封闭式热提取设备，仅在进出物料时会有少量的异味逸散，异味产生量不大，产生时间短，故本次环评不做定量分析。建议加强车间通风。
③锅炉烟气G4
项目锅炉房使用天然气作为能源。天然气锅炉排放的废气主要污染物为 SO2、NOx和烟尘。项目设置2台2t/h蒸汽锅炉，采用天然气作为燃料。

本项目天然气耗用量按锅炉额定容量、最大运行时间来计算，则年天然气耗用量约为300m3/h，即约为72万m3 /a（按年运行300天，每天8小时）。 

天然气燃烧量为72×10 4Nm3 /a，工业废气量、二氧化硫、氮氧化物排污系数参考第二次全国污染源普查资料中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”，锅炉天然气燃烧产生的废气量为107753Nm3 /万Nm3·原料，则项目锅炉废气排放量为775.8×104Nm3/a。SO2废气产污系数为 0.02Skg/万Nm3·原料，其中S代表含硫量，参照《天然气》（GB17820-2018）中对天然气的质量要求，天然气按照标准中要求总硫含量不大于 100mg/Nm3计算，项目用天然气含硫量取100mg/m3，则项目SO2废气产污系数为2kg/万 Nm3·原料，NOx废气产污系数为3.03kg/万Nm3原料（低氮燃烧），根据《环境保护实用数据手册》（胡名操主编，1994 年）中表 2-69 典型的气体燃烧时产生的污染物的数量，颗粒物的产污系数为0.8~2.4kg/万m³-燃料，本评价取平均值 1.6kg/万m³-燃料。

表4-1 天然气锅炉废气产排情况
污染源

污染物指标

产生情况

治理措施

排放情况

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）

排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
天然气锅炉
工业废气量
775.8×104Nm3/a
/
/
低氮燃烧
77.58×104Nm3/a
/
/
SO2
0.144
0.06
18.6
0.144
0.06
18.6
颗粒物
0.115
0.048
14.8
0.115
0.048
14.8
NOX
0.218
0.09
28.1
0.218
0.09
28.1
综上分析，本项目锅炉通过使用清洁能源天然气作为燃料，再采取低氮燃烧法降低氮氧化物的产生，烟气最终通过35m高的排气筒排放。根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。本项目DA001排气筒废气量为3232.5m3/h，内径取0.28m，能够符合导则要求。

④汽车尾气 

项目内生产所需原辅料及生产的产品需通过运输汽车运输，在汽车的启动和停放过程中产生汽车尾气，废气中主要污染物为 CO、CH、NOx 等，呈无组织排放，通过自然空气扩散，周边农作物吸附后，对周围环境影响不大。

项目废气主要污染物排放情况如下表4-2所示。

表4-2 项目废气主要污染物排放情况表

排放源

污染物

名称

产生情况

治理措施

排放情况

排放

方式
产生量t/a

产生速率

kg/h

产生

浓度mg/m3
排放量t/a

排放

速率

kg/h

排放

浓度mg/m3
粗碎、粉碎工序
颗粒物
0.707
0.295
/

自带布袋除尘器，共2套，收集效率99%，净化效率99.5%
0.0105
0.0044
/

无组织

造粒干燥工序

颗粒物
0.0303
0.013
/

自带1套，布袋除尘器，收集效率99%，净化效率99.5%
0.00045
0.00019
/

无组织

天然气锅炉
SO2
0.144
0.06
18.6
低氮燃烧
0.144
0.06
18.6
有组织

颗粒物

0.115
0.048
14.8

0.115

0.048
14.8

NOX
0.218
0.09
28.1
0.218
0.09
28.1
提取工序
恶臭
少量
/
/
加强车间通风换气
少量
/
/
无组织
汽车尾气
 CO、CH、NOx 
少量
/
/

空气自然扩散，绿化吸附
少量

/

/

无组织

（2）项目大气排放非正常工况分析
项目设备自带布袋除尘器对粉尘进行处理。当环保设施不能正常运行时，项目大气污染物将进行事故排放，导致无组织排放加大，本次评价非正常工况考虑环保设施处理效果降低，即袋式除尘净化效率降低为50%，此时，项目大气污染物排放量即为产生量。项目非正常工况下各大气污染物排放情况见表4-3所示。

表4-3 项目大气污染物事故排放情况一览表

污染源

污染因子

非正常产生速率kg/h

单次持续时间h

粗破、粉碎工序

颗粒物

0.35
2
造粒干燥工序

颗粒物

0.015
2
排放量明显增大，大大增加了环境负担，所以本项目应加强废气处理装置的日常管理，定期更换布袋，避免非正常情况的排放。若设备发生故障，应立即使用备用设备进行更换；没有备用设备的，停止生产，等待厂家进行维修。确保损坏的设备尽快修复，修复以前不能恢复生产。

（3）治理措施可行性分析

本次可行技术主要参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中推荐的可行技术，见下表4-4、4-5。

表4-4 饮料制造工业废气污染防治可行技术参考表

工艺环节

污染物

可行技术

本项目处理工艺

对比说明

粗碎、粉碎工序

颗粒物

除尘装置（旋风除尘、袋式除尘、湿式除尘等）、其他

布袋除尘

与推荐可行技术一致

造粒干燥工序

颗粒物

布袋除尘

表4-5 锅炉废气污染治理设施对比分析表

设施名称

大气污染物

《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）
本项目处理工艺

对比说明

燃气锅炉
NOx
低氮燃烧技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术
低氮燃烧
与推荐可行技术一致

根据上表对比分析及类比同类企业分析可知，本项目生产过程中粉尘、锅炉烟气治理设施均采用《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ1028-2019）中推荐的“污染防治设施工艺”。
废气治理措施可行性分析：
本项目生产过程中收集的粉尘废气均采用脉冲式布袋除尘器进行处理。脉冲式布袋除尘器工作原理：含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管—排风道，经排风机排至大气。清灰过程先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。

根据《环境保护产品技术要求-脉冲喷吹类袋式除尘器》（HJ/T328-2006）表1脉冲喷吹类袋式除尘器的主要技术性能指标，脉冲式布袋除尘器的除尘效率＞99.5%，本项目脉冲布袋除尘器的除尘效率取值99.5%是可行的。

（4）废气排放可达性分析
①有组织废气达标性分析

根据废气计算结果对DA001有组织废气进行达标判定，本项目DA001排气筒排放的锅炉烟气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放浓度限值即颗粒物＜20mg/m3、SO2＜50mg/m3、NOx＜200mg/m3。采取的措施均属于可行技术，因此只要保证环保设施正常运行情况下不会对周围大气环境造成较大影响。
②无组织废气达标分析

根据类比同类型企业，厂界恶臭浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-1993）表 1 中二级新改扩建限值的要求（臭气浓度≤20（无量纲））；无组织粉尘可满足 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，颗粒物＜1.0mg/m3。本次环评重点考虑无组织粉尘对周围敏感点的影响，本次大气环境评价范围主要为项目周边500m范围内的敏感点，主要为东北侧111m处的弄转村。
环评采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行无组织废气估算，预测情景为正常排放。正常情况下（西南风）无组织最大占标率Pmax0.44% (TSP)，评价等级：三级，二级评价项目可不再进一步进行预测评价。本项目无组织粉尘距离污染物43m处达到最大落地浓度，TSP的最大地面浓度为3.92E-03mg/m3。因此根据预测分析，本项目无组织废气排放经扩散后最大落地浓度远低于（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准浓度限值要求，同时经过调查最大落地浓度处无居民区，为空地，因此本项目建成后，按照本环评提出的治理措施后，无组织废气不会对周围敏感目标造成影响。

为了进一步减少废气对生产车间环境空气的影响和保障工人健康，建议建设单位采取下列措施：

a加强生产车间内通风，并设置较强的排风系统；

b提高废气收集效率，加强破碎、造粒工段的风量控制，确保生产过程产生的废气能够有效收集；

c加强设备维护，防止不良工况下的废气产生；

d建议生产车间操作人员操作时佩戴口罩；

e加强操作工的培训和管理，所有操作严格按照既定的规程进行，以减少人为造成的对环境的污染。

综上，本项目废气对周边大气环境影响较小。

（5）污染物排放量核算

大气污染物有组织排放量核算见表4-6。

表4-6 大气污染物有组织排放量核算表

序号

排污口编号

产污环节

污染物

核算排放浓度

(mg/m³)
核算排放速率

(kg/h)
年排放量（t/a）

1
DA001
天然气锅炉

颗粒物

14.8
0.048
0.115
SO2
18.6
0.06
0.144
NOX
28.1
0.09
0.218
有组织排放总计

有组织排放总计

颗粒物

0.115
SO2
0.144
NOX
0.218
大气污染物无组织排放量核算见表4-7。

表4-7
大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量

（t/a）

标准名称

浓度限值

mg/m³

1

生产车间矩形面源

粗碎、粉碎工序
颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值

1.0
0.0105
2

造粒干燥工序
颗粒物
1.0

0.00045
无组织排放总计

无组织排放总计

颗粒物
0.01095
大气污染物年排放量核算见表 4-8。

表4-8大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物
0.12595
2
SO2
0.144
3
NOX
0.218
（6）排放口基本情况

经过调查，本项目锅炉烟囱周围半径200m范围内最高的建筑物在23.4m左右，因此本项目排气筒设置高度不低于35m，符合烟囱高出最高建筑物3m以上的要求。项目排放口基本情况见下表4-9。
表4-9  排放口基本情况表

排气筒编号及名称

地理坐标

高度（m）

排气筒内径（m）

温度（℃）

类型

经度（度）

纬度（度）

DA001

98.478602751

24.3646740987

35
0.28
103
一般排放口

[image: image16.png]B ¥§ﬁx R

’Ekﬁﬂiﬂﬁﬁﬁﬂl.\n

rJ-*—L_LJ._‘_ ’





图4-1 废气、废水环保措施的布设位置
（7）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，监测计划如下4-10。

表4-10 运营期大气环境监测计划表

项目

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

厂界无组织废气 

在厂界上风向20m处设1个参照点，厂界下风向设3个监测点

颗粒物、臭气浓度
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）表1中的二级标准限值
有组织废气 

锅炉35m排放口（DA001）

NOX
1次/月
执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准
颗粒物、SO2、林格曼黑度
1次/年
2、水环境影响分析

（1）废水源强及排放情况

运营期项目总用水量约为28.216m3/d，7945.8m3/a；本项目废水产生量为15.156m3/d，4096.8m3/a，项目废水分为生产废水以及生活污水，其中生活污水产生量为1.92m3/d，576m3/a，排入园区配套的化粪池进行处理；清洗废水、纯水制备浓水、软水制备废水、锅炉排污水、检验废水产生量为13.236m3/d，3520.8m3/a，排入自建的沉淀池处理。

①生产废水
根据水平衡分析，石斛清洗废水量为3.0m3/d，450m3/a。设备清洗废水产生量为2.7m3/d，810m3/a。检验废水产生量约为0.04m3/d，12.0m3/a。车间地面清洗废水量为2.64m3/d（792m3/a）。清洗及检验废水总产生量为8.38m3/d，2064m3/a，经过类比《霍山石斛等深加工项目环境影响报告表》同类型企业，该废水中主要含有的污染物为：CODcr约为234mg/L，BOD5约为140mg/L，SS约100mg/L，NH3-N约为0.5mg/L，TP约为0.4mg/L，经过沉淀处理的SS去除效率为50%。
根据核算，软水制备废水、锅炉排污水产生量为3.256m3/d，976.8m3/a，
纯水制备浓水排水量为1.6m3/d，480m3/a。废水量合计4.856m3/d，1456.8m3/a，均属于较为清洁的废水，经过类比《霍山石斛等深加工项目环境影响报告表》同类型企业，纯水制备及锅炉排污水中主要含有的污染物为：CODcr约18mg/L，BOD5约为17mg/L，SS约6mg/L，NH3-N约为0.8mg/L，总溶解性固体：1000mg/L，经过沉淀处理的SS去除效率为50%。
②生活污水

本项目劳动定员60人，项目员工均不在厂区内食宿，用水量约为2.4m3/d（720m3/a）。废水产生系数按照0.8计，则职工生活污水产生量为1.92m3/d（576m3/a）。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）可知，生活污水污染物浓度为：CODcr：325mg/L、BOD5：128mg/L、氨氮：37.7mg/L、SS：158mg/L、总磷：4.28mg/L。化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS、总磷去除效率分别为20%、9%、45%、30%、3%。

表4-11 项目废水水量水质情况一览表

废水种类
污染因子
废水处理前

治理措施
废水处理后
标准限值
达标情况
产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

生活污水576m3/a
CODcr
325
0.187
化粪池

260

0.15
500
达标
BOD5
128
0.074
116

0.067
300
达标

SS

158
0.091
110

0.063
400
达标

NH3-N

37.7
0.022
20.7

0.012
45
达标

TP
4.28
0.0025
4.2
0.0024
8
达标

软水/纯水制备废水、锅炉排污水1456.8m3/a
CODcr
18
0.026
三级沉淀池
18
0.026
500
达标

BOD5
17
0.025
17
0.025
300

达标

SS
6
0.0087
3
0.0044
400

达标

NH3-N
0.8
0.0012
0.8
0.0012
45

达标

总溶解性固体
1000
1.46
1000
1.46
/

/

清洗废水2064m3/a

CODcr
234
0.48
234
0.48
500

达标

BOD5
140
0.29
140
0.29
300

达标

SS

100
0.21
50
0.105
400

达标

NH3-N

0.5
0.001
0.5
0.001
45
达标

TP
0.4
0.00083
0.4

0.00083
8
达标

综合废水4096.8m3/a

CODcr
169.2
0.693
化粪池、三级沉淀池
160.1
0.656
500

达标

BOD5
94.95
0.389
93.2
0.382
300

达标

SS
75.6
0.3097
42.1
0.1724
400

达标

NH3-N
5.9
0.0242
3.5
0.0142
45

达标

TP
0.81
0.00333
0.79
0.00323
8

达标

由上表可知，项目综合废水出水浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，满足进入园区污水处理厂的水质要求。
（2）污水治理技术可行性分析

①生活污水处理可行性分析

项目生活污水成分简单，主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP，产生量为1.92m3/d，排入园区已经配套建设的1座化粪池（单个容积为20m3）进行预处理，根据《建筑给水排水设计规范》，化粪池停留时间为12～24小时即可满足要求。考虑到1.2的安全系数，则化粪池总容积≥24m³能满足要求，保证预处理效果。
②生产废水处理可行性分析
本项目生产废水主要为清洗废水、纯水制备浓水、软水制备废水、锅炉排污水、检验废水，经三级沉淀处理可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及园区污水处理厂进水水质标准。

本项目生产废水产生量（13.236t/d，3520.8t/a），因此建设单位自建三级沉淀池容积为15m3，能处理公司单日最大排放量所产生的生产废水。 
（3）依托园区污水处理厂可行性分析

①园区污水处理厂概况
根据调查，芒市工业园区帕底区污水处理厂已于2018年建设8月建设完成，一期设计处理能力为0.5万m3/d，二期处理规模达到1.1万m3/d，三期1.6万m3/d，目前已建成污水处理站一期工程，处理规模为0.5万m3/d，现实际处理水量为800m3/d，包括帕底组团80%的污水。采用“粗格栅+进水提升泵房+细格栅+平流沉砂池+CASS工艺+二沉池+纤维转盘滤池+二氧化氯消毒”工艺，废水处理可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

②排水路径及去向
本项目所在区域属于芒市工业园区帕底区污水处理厂收水范围。目前，项目所在区域污水管网已配套建设，废水接入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂。 
③接管可行性和可靠性分析 
本项目生活污水经化粪池处理；生产废水主要为清洗废水、纯水制备浓水、软水制备废水、锅炉排污水、检验废水，经三级沉淀处理；外排废水浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及园区污水处理厂进水水质标准。
经调查，项目周边市政污水管网已经建成，可进入园区污水处理厂处理，项目废水排入园区污水处理厂是可行的。
④处理规模可接纳性分析
根据分析，项目废水排放量为15.156m3/d，占园区污水处理厂处理能力的0.3%，园区污水处理厂尚有能力接纳本项目污水。进入园区污水处理厂不会对污水处理厂造成较大的冲击，规模上可以接纳本项目废水进入园区污水处理厂。
⑤对污水处理厂的影响 
建设项目废水排放浓度均达到污水处理厂接管要求，且项目水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对园区污水处理的处理造成冲击，因此，项目废水接管排入园区污水处理厂集中处理可行。 
综上，项目运营后废水进入园区污水处理厂是可行的，能做到达标排放。不会改变项目区现有水环境功能，建成后对区域水环境影响是可接受的。
（5）结论
项目经过处理后的生产废水、生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准，排入园区市政污水管网，进入园区污水处理厂，项目废水不直接外排，对地表水环境影响很小。
（6）自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  酒、饮料制造》（HJ1085-2020）制定本次监测计划，详见下表4-12。

表4-12 废水监测内容

监测点位

污染物名称

执行标准

标准限值

监测方法

监测频次

排污口

pH值
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准
6~9

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91—2002）

1次/半
悬浮物

400

五日生物需氧量

300
化学需氧量

500

氨氮

45

总磷

8

总氮
pH
20
（7）废水排放口基本信息
表4-13 废水间接排放口基本情况表

序号

排放口名称
排放口地理坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

间接排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值

1

污水排放口（DW001）
98.478427138°

24.364067751°

4096.8
园区污水处理厂
间歇排放
/
园区污水处理厂
COD、BOD5、SS、氨氮、总磷
COD≤50mg/L；

BOD5≤10mg/L；

SS≤10mg/L；

动植物油

≤1mg/L；

氨氮≤5mg/L；

总磷（以P计）≤0.5mg/L

3、噪声

（1）源强

本项目噪声的主要来源是：运输车辆进出时产生的交通噪声、设备运行产生的噪声。由于项目使用设备较多，本环评仅列举出使用过程中主要高噪声设备，设备噪声源主要为：锅炉、气泡清洗机、数控往复式切药机、缓存输送机、振动烘干机、粗碎机、万能粉碎机、空气压缩机、沸腾制粒干燥机、包装机、泵、压滤机、锅炉风机等，噪声源强约为80～90dB(A)，项目生产设备均放置在项目区厂房内，通过墙体隔挡、厂房墙壁阻隔及距离衰减下可以降低 10～15dB（A）。项目运营期噪声源及源强见表4-14。



	运营期环境影响和保护措施

	表4-14 项目各噪声设备预测参数（室内声源）
序号
声源名称
型号
台数
空间相对位置/m
声源源强（声压率级）dB(A)
声源控制措施

运行时间
距离室内边界距离m
室内边界声级（dB(A)）

建筑物插入损失（dB(A)）

建筑物外噪声

X
Y
Z
声压级（dB(A)）

建筑物外距离m
1
三浦蒸汽锅炉
CZI-2000
2
479
5
1.2
80
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础
连续运行8h
1

80
15
65
1

2
气泡清洗机
QXJ-800
1
515
-2
1.2
80
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础

1
80

15
65
1
3
数控往复式切药机
SQW-300
1
501
0
1.2
85
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础

1
85

15
70
1
4
缓存输送机
SS-600
1
506
-1
1.2
85
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础

1
85
15
70
1
5
振动烘干机
SHG-2000
1
500
0
1.2

85
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础

1
85
15
70
1
6
药材干洗机
/
1
503
4
1.2
80
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础
连续运行8h
1
80
15
65
1
7
圆形振动筛
/
1
503
1
1.2
85
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础

1
85
15
70
1
8
粗碎机
自带布袋除尘器
1
506
5
1.2
85
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础

1
85
15
70
1
9
万能粉碎机
自带布袋除尘器
1
508
-1
1.2
85
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础

1
85
15
70
1
10
冷干机
/
1
476
-37
1.2
85
建筑隔声、减振机座、风机消声及软连接
1
85
15
70
1
11
均质机
JZH2000-60
1
483
-10
1.2
80
建筑隔声、隔声罩壳、进风口设置消声器、管道外壳阻尼
1
80
15
65
1
12
整套提取设备
SUS304/Q345R
1
486
-11
1.2
80
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础
1
80
15
65
1
13
沸腾制粒干燥机
FL-120
1
484
-16
1.2
85
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础
1
85
15
65
1
14
管式杀菌机
UHT-2
1
479
-25
1.2
80
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础
1
80
15
65
1
15
翻转风干烘体机
5000×1450mm（网带1200mm）
1
480
-25
1.2
85
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础
1
85
15
70
1
16
泵类
/
5
491
1
1.2
90
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础
1
90
15
75
1
17
压滤机
X10A30/800-UK
1
491
-3
1.2
85
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础
1
85
15
70
1
18
锅炉风机
/
1
485
3
1.2
90
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础、软连接
1
90
15
75
1
19
纯水处理设备
4m3/h2RO
1
487
2
1.2
80
建筑物隔声，低噪声设备、减震基础
连续运行2h
1
80
15
65
1



	运

营

期

环

境

保

护

措

施
	（2）噪声预测分析
①预测模式

本次环评的噪声预测根据项目特点，按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。

A.首先计算出某个声源室内靠近围护结构处的等效声压级

[image: image17.jpg]. 9
=L, +10] 4
5(4;:#*5]




式中：

Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw— 点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时， Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本次Q取 2。

R—房间常数；R=Sa/（1-a ），S 为房间内表面面积，m2 ；α为平均吸声系数取0.01；

r— 声源到靠近围护结构某点处的距离，m

B.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级

[image: image18.jpg]L= lOlg(ilDﬂlL"')




Lp1i（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

C.计算出室外靠近围护结构处的声压级

Lp2i（T）=Lp1i（T）-(TLi+6)

式中：

Lp2i（T）—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—— 围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

D.将室外声级和透声面积换算成等效室外声源

LW=Lp2(T)+10lgS

式中：

S—透声面积，m2；

Lw—— 中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

E.预测点的声压级

[image: image19.jpg]Ly(N=Lu+Dc—(Ag+ Aum+ At Apar+ Amisc)




式中：

Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw—— 由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—— 几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；本次不考虑。

Abar—— 障碍物屏蔽引起的衰减，dB；本次不考虑。

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB；本次不考虑。

[image: image20.jpg]Ay, =201g(r/r)




Aatm=α×（r-ro ） × 10-3
式中：

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数，本次取2.8；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

[image: image21.jpg]L,(r)=L,(r,)-201g(r/r,)




式中：

Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置 r0 处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

E.预测点的等效声级贡献值

[image: image22.png]Ly~ lolg[ [Zuo‘ Z:,lo““~]]




式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

it—i 声源在 T 时间段内的运行时间，S；

tj—在 T 时间内j 声源工作时间，s；

ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个；
F.噪声预测值

[image: image23.jpg]L, =101g(10"" +|o""-)




式中：

Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

②厂界噪声预测结果及影响分析

由于项目仅在昼间生产，夜间不生产，本次环评只针对昼间进行厂界噪声预测，预测结果如下表：

表4-15  项目噪声影响预测结果一览表

序号
点名称
定义坐标（x,y）

真实坐标（x,y）
地面高程（m）
离地高度（m）
噪声贡献值/d

B(A)

评价标准/dB(A)
是否超标
昼间
昼间
1
厂界东
541，-26
541，-26
881.29
1.2
45.16
65
达标
2
厂界西
463，-10
463，-10
881.29
1.2
49.94
65
达标
3
厂界南
499，-56
499，-56
881.29
1.2
45.30
65
达标
4
厂界北
505，14
505，14
881.29
1.2
54.90
65
达标
5
网格（水平网格）
62，-4.9999
62，-4.9999
881.29
1.2
49.88
65
达标
[image: image24.png][
®
) 4

1000 1200 1400



图4-2  项目噪声预测图
本项目只在昼间生产，夜间不生产，机械设备运转产生的噪声经减振垫、墙体隔声、距离衰减后，经预测本项目厂区设备昼间噪声在东、南、西、北厂界均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，厂界噪声可实现达标排放。项目周围主要为工业企业，距离居民区距离较远，与项目距离均大于50m，项目运营期产生的噪声对周围环境保护目标影响较小。

为了减小噪声对区域声环境的不利影响，本环评要求采取如下噪声防治措施：

①合理安排强噪声设备位置，大大降低噪声对环境的影响，避免噪声改变区域声环境现状。 
②选用低噪声设备，加上合理布局、厂房隔声、距离衰减、加强绿化等措施。 
③合理布置高噪声位置，尽量远离项目区边界。 
④加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时 产生的高噪声现象。 
在严格采取上述对策防治措施后，项目厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，噪声对区域声环境影响不大。

（3）噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  酒、饮料制造》（HJ1085-2020）制定本次监测计划，详见表4-16。

表4-16  噪声监测计划表

监测点位
污染物名称
执行标准
标准限值
监测方法
监测频次
1#东
Leq（A）
（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准

昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）
《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）

1次/季
2#南
1次/季
3#西
1次/季
4#北

1次/季

4、固体废物环境影响分析

本项目不在厂区内进行维修，在设备保养均委托社会专门的维修单位进行维修，建设单位不自行进行更换、添加润滑油。因此本项目不产生废弃机油类危险废物，项目无危险废物产生。
（1）固体废物产生源及产生量

本项目产生的固废主要有生产固废和生活垃圾。项目主要固体废物产生情况如下：
1）生活垃圾

本项目产生的生活垃圾主要为职工生活垃圾。员工生活垃圾根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），我国目前城市人均生活垃圾为0.8～1.5kg/人.d，办公垃圾为0.5～1.0kg/人.d，则本项目按人员每人每天产生0.5kg计，年工作时间300天，根据建设单位提供的资料，项目员工共有60人，员工不在厂区内食宿，本项目仅产生办公垃圾，则职工办公垃圾产生量为30kg/ d、9.0t/a。办公垃圾委托园区环卫部门清运处置。化粪池污泥定期委托环卫清运处置。
2）一般工业固体废物

①坏条、烂条S1
石斛鲜条在进行加工前，先人工进行挑选，会选出坏条、烂条，项目使用石斛鲜条500t/a，产生量按照原料用量的0.1%，约坏条、烂条为0.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于SW80农业废物（废物代码：010-002-S80），垃圾桶收集后，委托园区环卫部门清运处置。

②废包装袋S2
本项目原料及产品包装袋为塑料袋，编织袋等。根据企业生产规模，包装袋产生量约为0.05t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于SW17可再生类废物（废物代码：900-003-S17），集中收集后外售物资回收公司综合利用。

③石斛纤维渣S3
通过高速离心机对石斛萃取液进行固液分离，该环节会产生无法溶解的石斛纤维渣，根据物料平衡，产生量为85.92t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于S13食品残渣（废物代码：152-001-S13），垃圾桶收集后，委托园区环卫部门清运处置。

④不合格品S4
金检会产生不合格品，产生量为产品量的0.01%，因此不合格品产生量为0.1t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于S13食品残渣（废物代码：152-001-S13），垃圾桶收集后，委托园区环卫部门清运处置。

⑤软水制备废树脂S5
软水制备产生的废的离子交换树脂，软水制备过程中需定期更换，根据企业提供，产生量约为0.05t/次，树脂每年更换一次，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于SW59其他工业固体废物（废物代码：900-009-S59）由更换厂家更换回收利用。

⑥废活性炭、反渗透膜S6
本项目纯水制备废活性炭、滤料产生量为 0.9t/次，五年更换一次，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于SW59其他工业固体废物（废物代码：900-008-S59），由更换厂家更换回收利用。

⑦检验废物
本项目根据客户要求，常规检验原浆糖度、pH酸碱度等数据，使用ph试纸时会产生PH试纸等废弃物，以及人员日常检验固废，产生量约为0.01t/a，由于不含重金属等污染物，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于SW92实验室固废（废物代码：900-001-S92），垃圾桶收集后，委托园区环卫部门清运处置。
⑧沉淀渣
本项目沉淀池对清洗废水进行沉淀池处理，会产生少量的沉淀渣，产生量约0.1t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），属于SW90城镇污水污泥（废物代码：462-001-S90），定期清掏，委托园区环卫部门清运处置。

运营期项目一般固体废物产生量见表4-17。

表4-17项目一般固体废物产生量一览表

序号

产生工序

名称

产生量（t/a）

类别

去向
类别代码
1
员工办公

办公垃圾

9.0
一般固废
委托园区环卫部门清运处置

SW64其他垃圾；（废物代码：900-002-S64）
2

生产过程
坏条、烂条
0.5
一般工业固废
委托园区环卫部门清运处置
SW80农业废物（废物代码：010-002-S80）
3
包装工段
废包装袋

0.05
一般工业固废

集中收集后外售物资回收公司综合利用

SW17可再生类废物（废物代码：900-003-S17）
4

生产过程
石斛纤维渣
85.92
一般工业固废

委托园区环卫部门清运处置

S13食品残渣（废物代码：152-001-S13）
5

生产过程
不合格品
0.1
一般工业固废

委托园区环卫部门清运处置

6

软水制备
废树脂
0.05
一般工业固废

更换厂家更换回收利用
SW59其他工业固体废物（废物代码：900-009-S59）
7

纯水制备
废活性炭、滤料
1.8
一般工业固废

更换厂家更换回收利用
SW59其他工业固体废物（废物代码：900-008-S59）
8
检验
检验废物
0.01
一般工业固废
委托园区环卫部门清运处置

SW92实验室固废（废物代码：900-001-S92）
9
沉淀池
沉淀渣
0.1
一般工业固废
委托园区环卫部门清运处置
SW90城镇污水污泥（废物代码：462-001-S90）
（2）固体废物管理要求
建设单位在生产车间包装区设置一处一般固废间，面积约10m2，用于堆放废包装材料、原料废弃物、不合格品、纯水制备废活性炭、滤料等。一般固废临时暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行设置，同时，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 

①控制固体废物的产生环节，加强管理和工艺改革，最大限度地减少废物的产生量，同时加强废物的回收及循环利用。 

②将不同产生环节产生的废物统一分类收集起来，运送至一般固废暂存间，作为专用的临时贮存场所，以便下一步进行处理。 

③加强对固体废物的管理和维护，保证配套建设的污染防治设施的容量满足 固体废物临时存储需求。

④贮存管理：对固体废物进行处置前在厂区内暂存应进行严格的控制，将一般工业固体废物分类存放，以便采取不同的方式进行安全处置。 

综上，只要企业强化管理，做好一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作,并采取恰当的安全处置方法，经处置后固体废物就不会对周围环境产生明显的不利影响。

（3）总结

采取上述固废处理处置措施后，项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，处置率为100%，满足环保要求，对周围环境影响较小。
5、运营期土壤和地下水环境影响分析

（1）地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径分析 
生产过程中产生的污染物主要以水为载体，通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透。在遇砂性土会较快进入地下水体，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，当遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入地下水体。 
包气带的防护能力大小，直接影响着地下水的防护，包气带防护条件与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，则地下水自然防护条件就差，污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续，稳定，则地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。 
项目地下水、土壤污染源主要集中在生产区。项目对地下水和土壤的污染途径主要为废水泄漏下渗对地下水造成的污染。 
（2）污染防控措施
本项目生产区、沉淀池等属于重点防渗区，按照相关要求做重点防渗保护；其他区域等做一般防渗。本项目重点防渗区渗层渗透系数为≤10-10cm/s，一般防渗区渗层渗透系数为≤10-7cm/s。

分区控制措施：对项目厂区地面进行全面防渗处理，及时将泄漏、渗漏的污水收集处理，有效地防止污染物渗入地下。根据项目场地可能泄漏至地面区域的污染物性质和场地的构筑方式，将项目场地划分为重点污染防治区和一般污染防治区。

①重点污染防治区：指位于地下或半地下的功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后，不容易被及时发现或处理的区域或部位，主要包括生产区、沉淀池等场所，地面及四周墙裙脚采用“混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。
②一般防渗区：指厂区内包装区、办公区等一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级标准不低于等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。

6、生态影响分析
本项目=位于德宏州芒市风平镇帕底工业园区，不属于在工业园区外建设项目新增用地的，无生态环境保护目标，对生态环境影响不大。

7、风险影响分析

（1）风险调查 
本项目火灾主要由于天然气等可燃物质遇明火或高温引起的事故。本项目原料一旦发生火灾，会产生有毒有害废气（氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳等），毒烟随风向厂周围扩散，若不及时控制火势，将危及周边厂房和居民的安全。

表4-18 风险物质消耗量及储存方式

序号
危险物质名称
CAS号
最大储存量
临界量
该危险物质Q值
1
天然气
74-82-8
0.005
10
0.0005
根据项目所用原料涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 
风险物质。附录 B 重点关注的危险物质及临界量中 B.1 突发环境事件风险物质及临界量表。项目危险物质数量与临界量比值 Q＜1。该项目环境风险潜势为Ⅰ。开展简单分析。 
（2）环境风险简单分析内容 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），简单分析需要填 写建设项目环境分析简单分析内容表，具体如下：
表4-19环境风险简单分析内容表

建设项目名称
芒市德斛石斛健康产品研发及生产项目
建设地点
（云南）省
（德宏）州
芒市
风平镇
帕底工业园区一期6号
地理坐标
经度
98°28'44.133"

纬度
24°21'51.878"

主要危险物质分布
项目涉及的风险物质主要有天然气，位于厂区管道。
环境影响途径及危害后果（大气

、地表水、地下水等）
大气：天然气遇明火等点火源引起火灾事故，产生大气污染。

风险防范措施要求
本项目涉及的危险物质为天然气，采用市政管道输送，不在厂区储存。环评要求建设单位现场作业区域严禁烟火，天然气管道应定期检查。确保无泄漏。设置可燃气体报警器，补充应急救援物资及个人防护器材。按照工艺设计及安评内容合理布局总平面、选用国内外当前先进工艺技术、采用自动控制系统、制定安全生产管理制度及环境管理制度。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据计算结果，Q＜1，该项目环境风险潜势为 I。根据评价工作等级划分，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。通过加强日常管理等措施，可有效防范环境风险事故的发生。
（3）大气环境风险分析及防范措施 
①风险源 
本项目主要的危险物质为天然气，主要风险源为分布在厂区的天然气管道。 
②可能影响环境的途径 
环境风险类型包括火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。本项目锅炉燃 
料为天然气，为可燃气体，引燃温度 650℃以上，综合考虑同类型企业事故情况， 项目环境风险事故类型主要是天然气的火灾事故。 
③环境风险防范措施 
本项目涉及的危险物质为天然气，采用市政管道输送，不在厂区储存。环评要求建设单位现场作业区域严禁烟火，天然气管道应定期检查。确保无泄漏。设置可燃气体报警器，补充应急救援物资及个人防护器材。按照工艺设计及安评内容合理布局总平面、选用国内外当前先进工艺技术、采用自动控制系统、制定安全生产管理制度及环境管理制度。 
④火灾、爆炸事故应急措施 
依照企业生产情况中止各工序的作业。 
将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护，由应急指挥小组指挥应急人员救护伤者和灭火，同时迅速撤离无关人员至上风向安全地带。 
根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据火源性质选用水或灭火器进行初期灭火，此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，设置隔离带，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 
如可能发生爆炸事故，应立即通知指挥中心，并立即对可能发生爆炸容器进行降温处理，同时尽量转移易发生连环爆炸的物质，尽量避免发生爆炸和连环爆炸事故；如爆炸事故不可避免，应立即将职工撤离至上风向安全地带，并通知指挥中心，由指挥中心负责通知周围企业和居民、公安、医院、消防、环保等部门，在以上部门工作人员未到达现场前，由指挥中心指挥应急小组设置安全隔离带，禁止周围人员进入厂区。待爆炸完成后，应立即组织医疗人员抢救伤员，组织应急人员进行救火。 
在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。 
消防过程中如采用泡沫灭火器、干粉灭火器或沙土等灭火物质，灭火后的泡沫、干粉、沙土等应作为危险废物委外处理，灭火后的冲洗水处理达标后排放。
（4）编制应急预案

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）的第三条规定：生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业应当进行应急预案备案。建设单位应按要求编制应急预案并备案。

（5）风险分析结论

本项目建成后，存在发生风险事故的可能，通过加强风险管理后，该项目的环境风险可降至最低，且由于该项目不属于重大危险源，发生环境风险事故的后果在可以接受的范围内，通过加强防范措施及配备相应的应急预案，可以最大程度地减少风险事故的发生以及风险事故发生时造成的环境和人身安全的伤害。
8、本项目与排污许可制度的衔接

本项目与排污许可制度的衔接为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），推进环境质量改善，现就做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4784-2017）本项目属于C1523果菜汁及果菜汁饮料制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本），26饮料制造，属于简化管理的排污单位，需要申请排污许可证，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》( HJ 1028-2019）、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ1085-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）到全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn/）办理相关排污许可材料。
9、竣工环保验收监测

根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定自主开展竣工环保验收，待项目验收合格后方可正式投入运行。严格按照环境保护措施监督检查清单中明确的措施及要求进行竣工环保竣工验收。项目运营期竣工环保验收主要进行废气、废水、厂界噪声监测；具体监测计划见下表。

表4-20 项目验收监测计划一览表

分类

采样点

监测指标

监测频次

执行标准
竣工验收

无组织废气

厂界上风向处设置1个点、下风向3个点

颗粒物、臭气浓度
连续采样2天，每天3个样
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值要求、《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）表1中的二级标准限值
有组织废气
锅炉35m排放口（DA001）
烟尘、SO2、NOX、林格曼黑度
连续采样2天，每天3个样
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准
噪声

四周厂界
等效声级
连续监测2天，每天测昼间时段
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求

废水
沉淀池出水口
pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量等
连续采样2天，每天3个样
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准
每次监测结束后，对监测资料进行分析、整理和评价，审核后的资料按档案规范编号存档，以备查询。如果监测结果表明，环境参数的监测值超过了既定目标，那么，本项目的环境管理部门应及时研究分析和找出存在问题，并采取措施加以解决。

（2）监测要求

①测定各污染项目所采用的测试方法，均按照《污染源统一监测分析方法》、《空气和废气监测方法》中的有关规定执行。

②监测项目应根据各生产装置的原辅料、产品种类与排污特点，对必测项目和选测项目酌情确定。

③大气环境监测的点位、项目可随条件改善适当增加，点位的布设应着重考虑主要污染源的下风向区域，每季取样一次，可外协监测。

④严格按规范取样、分析以获得准确的数据，及时发现污染物变化趋势反馈给生产。

（3）排污口规范化

根据《环境保护图形标志》（GB15562.1-1998-5）和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》的技术要求，企业所有排放口，包括气、声、固体废物必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标示牌，绘制企业排污口分布图。

①废气排放口规范化设置

排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和《污染源监测技术规范》的规定设置。

②固定噪声排放源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且外界影响最大处设置标志牌。

③固体废物存放点

生活垃圾应设置定点收集站，做好除臭、除害工作，避免给周围环境带来不良影响。

④设置标志牌要求

排污口中必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地生态环境部门规定。

环境保护标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上沿离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物，设置平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉烟气（DA001）
	烟尘、SO2、NOX
	2套低氮燃烧器+1根35m高的排气筒排放。
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准

	
	粗碎、破碎、造粒干燥设备
	颗粒物
	各自带有布袋除尘器，收集效率为100%，净化效率为90%。共计3套。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值要求

	
	提取
	异味
	加强车间换气
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）表1中的二级标准限值

	地表水环境
	生产废水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、总氮
	排入自建的三级沉淀池处理排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	
	生活污水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、总氮
	排入园区配套的化粪池进行处理，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理

	

	声环境
	生产设备
	噪声dB（A）
	选用低噪声设备、设备固定，墙体隔声、距离衰减、加强管理，定期维修保养，避免设备故障运行
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	
	运输转运车辆
	
	运输车辆减速慢行、控制载重量、禁鸣等
	

	电磁辐射
	/

	固体废物
	办公生活垃圾、坏条、烂条、石斛纤维渣、不合格品、检验废物、沉淀渣、检验废物等统一收集后，委托环卫部门清运处置；废包装材料集中收集后外售物资回收公司综合利用；废树脂、废活性炭、滤料由更换厂家更换回收利用。固体废物均得到妥善处理，处置率100%。

	土壤及地下水污染防治措施
	生产区、沉淀池等场所，地面及四周墙裙脚采用“混凝土+2mm厚HDPE+环氧树脂”进行重点防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。厂区内包装区、办公区等一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级标准不低于等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	本项目涉及的危险物质为天然气，采用市政管道输送，不在厂区储存。环评要求建设单位现场作业区域严禁烟火，天然气管道应定期检查。确保无泄漏。设置可燃气体报警器，补充应急救援物资及个人防护器材。按照工艺设计及安评内容合理布局总平面、选用国内外当前先进工艺技术、采用自动控制系统、制定安全生产管理制度及环境管理制度。

	其他环境

管理要求
	建设单位应设环保机构，建设单位负责环保设施的日常管理，监督、检查环保设施的运行和维护，制定环保管理制度，接受各级环保管理部门的监督。本项目必须全面落实各项污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。




六、结论
	通过对该项目工程分析和环境影响分析可得如下结论：

本项目建设符合国家产业政策，符合“德宏州生态环境分区管控动态更新方案”的要求，项目选址符合园区总体规划要求，选址可行；所采取的污染治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水环境、环境空气、声环境、土壤环境及地下水环境产生显著不利影响，不会降低区域环境功能区级别。在建设单位充分落实环评提出的各项污染防治对策措施，加强日常环保管理工作前提下，项目对环境的影响可接受，从环保角度分析，项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量t/a）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥
	变化量（t/a）⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.115
	/
	0.115
	+0.115

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.144
	/
	0.144
	+0.144

	
	NOX
	/
	/
	/
	0.218
	/
	0.218
	+0.218

	废水
	生产废水
	/
	/
	/
	3520.8
	/
	3520.8
	+3520.8

	
	生活废水
	/
	/
	/
	576.0
	/
	576.0
	+576.0

	一般工业固体废物
	坏条、烂条
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	石斛纤维渣
	/
	/
	/
	85.92
	/
	85.92
	+85.92

	
	不合格品
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废树脂
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废活性炭、滤料
	/
	/
	/
	1.8
	/
	1.8
	+1.8

	
	检验废物
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	沉淀渣
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

_1234567891.vsd
软化处理设备


管道损失


提取、浓缩、造粒干燥、灭菌生产工序


冷凝水


32


1.6


30.4


24.32


锅炉


蒸汽


蒸发损耗6.08


蒸汽回收机


24.32



_1234567893.vsd
自
来
水



_1234567895.vsd
人工挑选



_1234567896.vsd
原水箱



_1234567894.vsd
厂房分区改造建设


废气、扬尘、噪声、固废


噪声、固废


设备安装调试



_1234567892.vsd
软化处理设备


管道损失


提取、浓缩、造粒干燥、灭菌生产工序


冷凝水


9600


480


9120


7296


锅炉


蒸汽


蒸发损耗1824


蒸汽回收机


7296



_1234567890.vsd
软化处理设备


管道损失


提取、浓缩、造粒干燥、灭菌生产工序


冷凝水


4.0


0.2


3.8


3.04


锅炉


蒸汽


蒸发损耗0.76


蒸汽回收机


3.04



