
建设项目环境影响报告表
（报批稿）
项目名称:中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站

建设单位(盖章): 中国石化销售有限公司云南德宏石油分公司
编制日期：2017年7月
中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

    1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

    3、行业类别——按国标填写。

    4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站

	建设单位
	中国石化销售有限公司云南德宏石油分公司

	法人代表
	张华云
	联系人
	朱思源

	通讯地址
	德宏州芒市团结大街207号

	联系电话
	186*****833
	传 真
	——
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市机场大道中段

	立项审批部门
	德宏州商务局
	审批文号
	德商发【2016】169号

	建设性质
	新建(
改扩建□     技改□
	行业类别
及代码
	机动车燃料零售（F5264）

	占地面积

(平方米)
	3031
	绿化面积

(平方米)
	1359

	总投资

(万元)
	1900
	其中环保投资(万元)
	40.7
	环保投资占

总投资比例
	2.14%

	评价经费

(万元)
	1.7
	预期投产日期
	2017年12月

	项目由来及背景

近年来，芒市的经济有了较大的发展，城乡居民收入增加，消费水平不断提高，乡村公路及生产条件得到改善，芒市机动车总数也 迅速增长。正是在这样蓬勃发展的背景下，车辆保有量增加对成品油的需求也相应增加，本加油站的建设将为广大市民提供加油便利，也将为企业创造更好的发展前景。

2012年7月25日，中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站，取得了云南省商务厅关于同意本项目核准的批复（云商发〔2016〕64号），但后来项目一直未进行建设。
2016年12月1日，德宏州商务局出具《德宏州商务局关于同意芒市机场大道加油站延期建设的批复》（德商发〔2016〕169号），同意芒市机场大道加油站延期建设，该项目未按期进行建设，目前处于施工图设计阶段。

根据项目加油站施工图，该项目占地面积3031m2，建筑面积658.74m2，绿化面积为1359m2。该项目为新建二级加油站，拟设置4个埋地油罐（0#柴油罐30m³1个；92#汽油罐30m³1个；95#汽油罐30m³1个；98#汽油罐30m³1个），2台双枪加油机、2台4枪加油机。

中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站，目前还未动工建设。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）的要求，项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于加油站项目，应当编制环境影响评价报告表。

2017年2月，中国石化销售有限公司云南德宏石油分公司委托昆明翊佐环境科技有限公司承担了中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站环境影响评价工作，我单位在接受委托后，立即组织相关技术人员进行了现场踏勘和资料收集，在认真研究项目资料、分析项目特点和环境影响因素的基础上，根据相关法律法规、环评技术导则、相关标准要求编制了《中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，为今后环境保护主管部门提供科学、有效的环境管理依据。

2、项目基本情况

（1）项目名称：中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站

（2）建设单位：中国石化销售有限公司云南德宏石油分公司

（3）建设地点：芒市机场大道中段

（4）建设性质：新建

（5）总占地面积：3031m2
（6）总建筑面积：658.74m2，其中站房建筑面积389.24m2，加油棚建筑面积269.5m2（加油棚建筑面积按投影面积折半计算，罩棚投影面积为539m2）

（7）储油罐总容量：105m3（柴油折半计算），其中0#柴油罐30m³1个；92#汽油罐30m³1个；95#汽油罐30m³1个；98#汽油罐30m³1个
（8）加油站等级：二级加油站
3、工程内容及规模

（1）项目组成

项目工程内容可划分为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。项目组成及工程内容见表1-1。
表1-1  项目组成及工程内容情况表
工程类别
工程名称
工程内容
备注

主体工程
加油区
设置罩棚一个，罩棚建筑面积269.5m2（按投影面积折半计算，罩棚投影面积为539m2）；设双枪加油机2台、4枪加油机2台，共12枪。
罩棚
油罐区
油罐区设地埋式储油罐4个，其中0#柴油罐30m³1个；92#汽油罐30m³1个；95#汽油罐30m³1个；98#汽油罐30m³1个。
地埋式油罐

辅助工程

站房

建筑面积389.24m2，共2层；其中一层建筑面积194.62m2，设置有卫生间、便利店、站长室、储物间、配电室及发电室；二层建筑面积194.62m2，主要设置值班室。

砖混结构

消防设施区

项目消防设施区位于项目油罐区附近，主要设置消防柜和2m3砂池一个。

消防

道路广场用地
道路广场占地面积为1208m2。
——

卫生间

项目卫生间位于站房内，卫生间建筑面积约为32.4m2。

砖混结构

绿化
景观绿地占地面积为1359m2。
——

公用工程

供电

项目用电从周边电网接入，另外，项目设置备用柴油发电机1台，用于停电时供电。

给水

项目给水由周边市政供水管网引入自来水，能够满足项目用水需求。
排水

采用雨污分流体制，雨水由雨水沟收集后排入周边雨水管网，污水通过化粪池处理后，晴天全部用于项目区绿化，雨天暂存于化粪池内，待晴天回用，不外排。
环保工程
化粪池
设置化粪池1个，位于站房南侧，容积约16m3。
环评提出

油水分离池

油水分离池容积为3m3（3m×1m）。

环评提出

油气回收系统

油气回收系统包括：卸油油气回收系统（一次油气回收）、汽油密闭储存、加油油气回收系统（二次油气回收）组成。根据《加油站大气污染物排放标准》6.4节相关规定，本项目不位于城市建成区，且年销售汽油总量小于8000t，不用设置三次油气回收系统。

设计提出

油罐防渗池

根据（国发[2015]17号），加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设施；本项目设置4个单层油罐，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，项目油罐区设置2个防渗隔池。防渗罐池的设计应符合下列规定：（1）防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定；（2）防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座；（3）防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm；（4）防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层；（5）防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填；（6）防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。
环评提出

观测井

油罐区设置2眼观测井，位于储油罐区内，用于观测储油罐是否有渗漏的情况。观测井井深应该低于埋地油罐地基0.5m；两个观测井井深“落差”不小于0.8m。
设计提出

监测井

在油罐区外设置1眼监测井，地下水监测井应设

在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。监测井井管内径50mm/100mm，井管材质为井管专用PVC或不锈钢，监测井井深应低于近十年历史最低水位5m。

环评提出

（2）主要设备
项目设备包括加油枪、油罐及油气回收系统等，主要设备见表1-2。

表1-2  项目主要设备一览表
序号

名称

规格及型号

单位

数量

1
加油机

2枪2台，4枪2台，共12枪（0#柴油4，92#汽油4，95#汽油2，98#汽油2）

台
4

2

92#汽油储罐

30m3地埋式单层油罐

个

1

3

95#汽油储罐

30m3地埋式单层油罐

个

1

4

98#汽油储罐

30m3地埋式单层油罐

个

1

5

0#柴油储罐

30m3地埋式单层油罐

个

1

6

配电柜（箱）

/

台

1

7

卸油油气回收系统

/

套

1

8

加油油气回收系统

/

套

1

9

汽油密闭储存

/

套

1

10

液位监控仪

自动
台
1
11

液位仪探杆

/
个
4
（3）产品方案
项目主要供应0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油，根据建设单位提供资料，项目汽油、柴油储量和销量见表1-3。

表1-3  项目汽油、柴油储存和销量情况表

序号
名称

储存量（m3）

储罐数（个）
销量（t/d）
销量（t/a）
1

0＃柴油
30

1

3.5

1277.5

2
92＃汽油
30

1

1

365

2

95＃汽油
30

1

1

365

3

98＃汽油
30

1

1

365

合计
120

4

6.5

2372.5

4、总平面布置
项目平面布置主要分为油罐储区、加油区、站房及消防设施区。

加油区位于项目中部，加油区为罩棚形式，设加油机4台，可以提供0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油加油。场地内道路呈环状布置，进入项目区加油的车辆从西面机场大道进入加油区加油，加油完毕后从东侧出口至机场大道。

项目站房位于加油区南面，站房为2层混凝土装混建筑，一层主要设置便利店、卫生间、站长室、储物间、配电室及发电室；二层主要设置值班室。

油罐储区设在项目站房南面，项目油罐区设地埋式储油罐4个，其中0#柴油罐30m31个；92#汽油罐30m³1个；95#汽油罐30m³1个；98#汽油罐30m³1个。油罐区内设置有观测井2眼，油罐区外设置地下水监测井1眼。

消防设施区主要设置了砂池、消防柜，位于项目区西南角。设2m3砂池1个，旁边为消防柜。

项目总平面布置见附图一。
5、供电、给排水、绿化
（1）供电
项目用电从周边电网接入，另外，项目设置备用柴油发电机1台，用于停电时供电。
（2）给水
项目给水由周边市政供水管网引入自来水，能够满足项目用水需求。
（3）排水
项目采用雨污分流体制，雨水由雨水沟收集后排入周边雨水管网，污水通过化粪池处理后，晴天全部用于项目区绿化，雨天暂存于化粪池内，待晴天回用，不外排。
（4）绿化
项目绿化面积1359m2，绿化种类以灌木和草坪为主。

6、消防
按照国家《加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）要求以及《建筑灭火器配置设计规范》的规定，根据设计，项目区内设置灭火消防设施见下表。

表1-4  项目消防配置主要设备一览表

序号

设备名称

数量
备注

1
推车式35kg干粉灭火器
1台
/
2

手提式干粉灭火器
10具
每具4kg

3

手提式二氧化碳灭火器
2具
每具6L

4
灭火毯
5块
/

5

砂池

1个

容积为2m3
6

应急灯

2盏

/

7、劳动定员及工作制度
项目年运营365天，每天营业时间约为16小时，实行2班制。

职工人数为6人，项目设置有值班室，职工在项目内住宿。另外，经与建设单位核实，本项目内不设置厨房及备餐间，员工备餐依托项目西面250m处的广母加油站进行。

8、环保投资
项目总投资1900万元，其中环保投资40.7万元，占总投资的2.14%。具体内容见表1-5。

表1-5  环保投资一览表

项目

建设内容

规格

数量

投资（万元）

备注

施工期

废气治理

施工场地周边临时围墙、挡板

——

——

1.0

环评提出

材料运输遮盖

——

——

0.1

环评提出

废水治理

施工废水沉淀池

5m3（2.5m×2m×1m）

1个

0.5

环评提出

运营期

废气处理

油气回收系统

包含一次油气回收及二次油气回收系统

1套

10

设计提出

废水治理

化粪池

16m3（4m×2m×2m）

1个

1.0

环评提出

油水分离池

3m3（3m×1m×1m）

1个

1.0

环评提出

雨污分流管网

/

1套

1.5
环评提出

油罐区防渗隔池
——
2个

20
环评提出

监测井

——

1眼

2.0
环评提出
观测井

——

2眼
1.0

环评提出

固体废物处置

危废收集桶

密闭塑料桶
/

0.5

环评提出

危废暂存间
——

1间

2.0

环评提出
生活垃圾收集桶

/

5个

0.1
环评提出

合计

40.7



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。




表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、项目地理位置与周边环境关系

（1）地理位置及交通

中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站，位于芒市机场大道中段，项目地理坐标：东经98º32′12″，北纬24º24′56″，项目地理位置见附图2。

（2）周边环境关系

项目周围环境关系见表2-1，项目与周围环境关系图见附图3。

表2-1  项目周围环境关系

周围环境

方位

距离（m）
备注

机场大道
北

5

——

消防队

东

10

约100人

拱母居民

东北

100

218户1020人

后谷庄园

西南

490

57户200人

芒市大河

西北

800

——

2、地形、地貌

项目位于芒市机场大道中段，周边主要为农田及居民，项目区内地势平趟，海拔约873m。

芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低点在芒杏河河口为528m。
3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.5℃，年日照时数2402小时。年平均降水量1654.6mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。蒸发量1723.6mm，无霜期315天。芒市主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。
4、水文

本项目涉及地表水体主要为芒市大河。

芒市大河位于项目西北面800m处，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300米。之帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西南流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积 1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

5、植被及生物多样性

芒市森林分布在不同的气候带：热带、北热带季雨林，占全州森林总面积的5.4%，主要植被为龙脑香、阿萨姆娑罗双、柚木、美登木、竹类等；在亚热带，主要植被为阔叶林，以红椎、栎类、栲类、木荷、红椿、楠木、柚木、油茶、松树等为主，面积约占57.2%；在温暖带，主要植被为常绿阔叶林、杉木、松树、油茶、核桃等，面积约占36.1%；在温带山地，主要植被为铁杉、高山栎、杜鹃灌木丛等，面积约占1.3%。海拔900米—1600米为南亚热带季风阔叶林，大部分是次生植被。典型的森林群落有栲类林、石砾、楠木、木荷、桦木。海拔在900米以下的为亚热带山地苔藓林。分布以低山河谷阶地为主，无完整森林群落，常见的乔木有云南石梓、马蹄果、栲类、红木荷等。

经现场踏勘，项目区域属于芒市城郊，区域内主要植被为农田、桦木、实心竹、灰竹、杂草等，无珍稀和保护类野生动植物及名木古树分布，生物多样性一般，生态自我调节能力一般。

	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：
1、行政区划、人口

芒市，傣语为“黎明之城”，位于云南省西南部，是中华人民共和国云南省德宏傣族景颇族自治州州府所在地，全州的政治、经济、文化中心，是一个典型的以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族边境县市。芒市与缅甸毗邻，国境线长68.23公里，是我国通往东南亚、南亚和西亚的重要门户之一，市政府驻勐焕街道，交通便捷，政治地理位置特殊，区位优势明显，是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户。芒市位于热带季风气候区，全年气温较高，降水充足，商务繁荣，商贾云集，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地，傣语为“黎明之城”转站及边境口岸。
2014年芒市人口总数为40.56万人，其中男性20.81万人，女性19.75万人。累计从业人员2.38万人，其中城镇职工人数为2.13万人。

2、社会经济

芒市2014年全市实现生产总值77.97亿元。其中：第一产业20.28亿元，第二产业16.99亿元，第三产业40.70亿元，人均生产总值为1.93万元。2014年固定资产投资为76.5亿元，地方公共财政预算收入为7.11亿元，人均地方公共财政预算收入为1766原。地方公共财政预算支出为23.41亿元，人均地方公共财政预算支出5811元；社会消费品零售总额达29.20亿元；农、林、牧、渔业总产值为30.63亿元；农村居民年人均纯收入7656元。

3、文化教育
2014年，芒市共有各级各类学校141所，其中幼儿园22所（含私立6所）；小学100所，其中69所完小，31个教学点；普通中学15所，其中高级中学1所，初级中学12所，九年制学校初中部2所；职业高中1所；教育科研中心1所，独立建制的成人文化技术学校1所；青少年活动中心1个。全市现有教职工3909人；在校生64432人；其中：幼儿园（班）10779人，小学在校生32199人，初中在校生16002人，普通高中在校生2269人，职业高中在校生3183人。小学适龄儿童入学率达99.78%，小学辍学率控制在0.11%，初中阶段毛入学率达104.92%，初中辍学率控制在0.92%。

4、文物保护单位
芒市文物单位主要为芒市小礼堂、遮放毛主席请示牌、邦外佛爷墓群、滇缅公路南天门段等单位。经现场调查项目区内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，且项目区周围无国家规定的保护动植物。
根据现场踏勘，项目区内无地质遗迹分布，不属于地质遗迹保护区，项目所在地不属于自然保护区，附近没有国家、省、市级保护文物以及学校、医院等，项目所在区域无古树名树，无需保护的野生动物。



表三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状

项目位于芒市机场大道中段，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据德宏州环境监测站提供的2014年芒市地区大气监测平均值，项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气质量监测结果统计入表3-1。

表3-1  德宏州环境监测站2014年芒市地区大气监测平均值（mg/m3）
项目地点

SO2
NO2
PM10
监测浓度
监测浓度
监测浓度
芒市城区

0.01
0.006
0.055
GB3095-2012二级标准

0.06

0.04

0.10

2、地表水环境质量现状

根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），芒市大河属于伊洛瓦底江流域，一级支流为瑞丽江，项目涉及河段为木康至入瑞丽江口，水环境功能类别为Ⅲ类水，功能为工业用水，项目区域按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准进行保护。芒市大河位于项目西北面，直线距离约800m。根据德宏州环境监测站提供的2014年风平断面监测数据（见表3-2），项目涉及河段水环境质量各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。
表3-2  德宏州环境监测站2014年风平断面水质监测数据

序号

项目

监测值

1

pH（无量纲）

7.83

2

COD（mg/L）

13.5

3

BOD5（mg/L）

5

4

NH3-N（mg/L）

0.796

5

总磷（mg/L）

0.14

6

溶解氧（mg/L）

6.75

3、声环境质量现状

项目位于机场大道旁，项目北面紧邻机场大道，靠近机场大道一侧35m范围内属于4a类声环境功能区，其他区域属于2类声环境功能区，分别执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类、2类标准。

根据现场踏勘情况，项目周边主要噪声为机场大道过往车辆交通噪声，机场大道路面状况较好，过往车辆交通噪声较小，项目区声环境能够达到《声环境质量标准》4a类、2类标准。

4、生态环境现状

经过现场踏勘，项目区周边植被主要为农田、桦木、实心竹、灰竹、杂草等，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以城镇居民为主。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

5、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
根据项目现场踏勘情况，项目主要环境保护目标见表3-3：

表3-3   环境保护目标一览表
序号

保护对象

方位

距离(m)

人数

环境要素

保护级别

1

消防队

东

10

约100人

环境空气、声环境

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类、2类区标准

2

拱母居民

东北

100

218户1020人

3

后谷庄园

西南

490

57户200人

4

芒市大河
西北

800

——

地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准




表四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体情况详见表4-1：
表4-1  环境空气质量标准  单位：mg/m3
污染物名称

PM10
PM2.5
二氧化硫

二氧化氮

二级标准浓度值
年平均

0.07

0.035

0.06

0.04

24小时平均

0.15

0.075

0.15

0.08

1小时平均

-

-
0.50

0.20

2、地表水环境质量

地表水环境保护目标为芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020）规划，该河段为木康至入瑞丽江口，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，具体情况详见表4-2：
表4-2  地表水环境质量标准（Ⅲ类）  单位：mg/L
污染物名称
CODcr
BOD5
氨氮
总磷
总氮
石油类

粪大肠菌群(个/L)
标准值
20
4
1.0
0.2
1.0
0.05

10000
3、声环境质量
项目位于机场大道旁，项目北面紧邻机场大道，靠近机场大道一侧35m范围内属于4a类声环境功能区，其他区域属于2类声环境功能区，分别执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类、2类标准。标准限值详见表4-3。
表4-3  声环境质量标准   单位：dB（A）
类  别
昼  间（Leq）

夜  间（Leq）

4a类
70
55
2类

60

50



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气排放标准

项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准值见表4-4。
表4-4  大气污染物综合排放标准  单位：mg/Nm3
序号

污染物因子

无组织排放监控浓度限制

1

施工期周界外

TSP

≤1.0

运营期加油过程中产生的油气经过回收系统回收处理后，处理装置排放口油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），详见表4-5；

表4-5  加油站大气污染物排放标准

污染物

最高允许排放浓度

排气筒高度

油气

≤25g/m3
≥4m

运营期油罐卸油、储油及加油过程跑、冒、滴、漏产生的油气（非甲烷总烃）无组织排放，油气无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准，详见表4-6。

表4-6  大气污染物综合排放标准限值  单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

厂界浓度最高点

4.0

2、废水排放标准
项目废水主要为生活污水，产生的生活污水经过化粪池处理后，晴天全部用于项目区绿化，雨天暂存于化粪池内，待晴天回用，项目废水不外排，不涉及废水排放标准。

3、噪声排放标准
本项目施工期噪声排放标准执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》表1中标准限值要求。标准值见表4-7。

表4-7  建筑施工场界环境噪声排放标准限值
执行标准
昼  间[dB(A)]

夜  间[dB(A)]

GB12523-2011
70
55
项目营运期执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类、2类标准，具体指标见表4-8。

表4-8  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：Leq〔dB(A)〕

类  别

适用区域

昼间

夜间

4类

北面、西面、东面

70

55

2类

南面

60

50

4、固体废弃物排放标准
废油及油渣执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

	总

量

控

制

指

标
	建议的总量控制指标：

根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目总量控制指标为：
废气

项目油气排放446.69kg/a，不设总量控制指标。
（2）废水

项目废水不外排，不设总量控制指标。
（3）固体废物

固体废物处置率100%，不设总量控制指标。




表五、建设项目工程分析

	工艺流程简述及产污环节（图示）：

一、施工期工艺流程及产污环节
1、建设进度
项目计划2017年7月动工，2017年12.月竣工，建设期预计六个月。目前，项目未动工建设。
2、项目施工方案
（1）主要施工设备

项目建设中主要机械设备有：装载机、挖掘机、电焊机、卡车等。

（2）施工人数

根据建设方提供资料，建设期施工工地的施工人员约10人/d，施工人员不在工地食宿。

（3）施工组织
①建筑材料来源

本项目不单独设砂石料场，工程建设所需的砂石料在项目区周边具有合法开采手续的砂石料厂购买，混凝土采用商品混凝土，其他建筑材料就近购买。

②施工供电
施工用电从周边村庄引入，能够满足施工要求。
③施工用水
工程建设周边有居民和供水管，施工用水有保障。
④施工营地
本项目建设施工人员均为当地居民，不设施工营地。职工人员生活产生三废可依托市政设施处理。
⑤表土场及弃土场
项目场地较为平坦，不设表土场和弃土场，项目土石方在场内进行回填利用。
2、施工工艺流程
本项目为新建项目，根据设计资料，施工期预计6个月，项目进行施工时将产生粉尘、噪声、废水及固废等各类污染物。施工期工艺流程及产污节点见图5-1。

[image: image1.png]P 7 H





图5-1施工期工艺流程及产污环节图

二、营运期工艺流程及产污环节
1、工艺流程

（1）卸油

项目外购的柴油、汽油由汽车储油罐车运入站内，装卸人员把接卸软管与储油罐车的密封进口连接好，把软管的另一端插入站内储油罐中，打开车储油罐开关，利用汽车罐车与储油罐体内油液之间的高差，开始自流式卸油，将柴油、汽油分别卸入埋地卧式钢制储油罐体储存。
（2）加油

加油时柴油、汽油通过潜油泵，经自吸式加油机连接加油枪注入车辆加油箱，整个加油过程由电脑控制，自动化完成。

项目运营期工艺流程及产污环节如下图所示：


[image: image2.emf]噪声 、 汽车尾气

生活污水

生活垃圾

含油废砂

油气

油罐清洗废

水 、 油渣

卸油

油气

废弃滤芯

油气

加油车辆出入 加油区加油 油罐区 加油枪

加油顾客

油罐车

工作人员

大小呼吸

油品跑冒

滴漏损失

车辆油箱

置换损失

图5-2  运营期加油站工艺流程图

2、产污环节

（1）在加油车辆进出项目区过程中，会有汽车尾气及车辆噪声产生；

（2）项目油罐车通过输油管线向地下油罐内卸油过程中，由于油罐内液面上升而形成正压，地下油罐内的油气会通过呼吸阀向大气中排放，这一过程称为油罐的“大呼吸”；

（3）油品在地下储油罐储存期间，由于环境温度的变化，地下油罐内的油气会通过呼吸阀向大气中排放，这一过程称为油罐的“小呼吸”；

（4）在加油作业过程中，加油枪不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏的油品会自然挥发到空气中；

（5）车辆加油时，由于油品进入汽车油箱，油箱内的油气会被液体置换排入到空气中；

（6）项目地下油罐需要定期进行清洗，清洗过程中会有清洗废水及油渣产生；

（7）项目内的加油机由于长时间的使用，会有少量的油渣堵塞滤网，须定期对加油机过滤器内滤芯进行更换，会有部分废弃滤芯产生；

（8）项目在加油过程中滴漏在地上的废油，采用少量消防沙吸附清除地面的油污，此过程会有部分废砂产生；

（9）进入项目区加油的顾客及项目职工会产生部分生活污水及生活垃圾。

三、主要污染源分析
1、施工期污染源分析
施工期间主要产生污染物为运输车辆及施工机械尾气、地面扬尘、施工废水、雨天地表径流、施工噪声以及建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。
（1）废气
施工过程中的空气污染主要源自地基开挖、运输车辆产生的扬尘，运输车辆、施工机械产生的尾气。

①施工扬尘
拟建项目施工过程中将产生扬尘；根据起尘特征总体分为两类：

第一类主要指施工裸露场地，土方施工、主体施工、建筑材料及建筑垃圾堆放等过程中产生的粉尘、即由风蚀形成的风蚀尘。扬尘排放量与施工强度、方式方法、土壤干湿程度及气象条件密切相关。对可能散发粉尘的堆料进行覆盖及场地洒水后，扬尘产生量较小。
第二类主要指建筑材料、建筑垃圾运输时，车辆往来造成的地面扬尘。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面粉尘量越大，则扬尘量越大，因此，限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。应当采取经常清洁路面，并洒水保持路面湿润。

②汽车和施工机械设备尾气
拟建项目施工现场使用的挖掘机、装载机均以柴油为能源，当其运行时要排放废气，但废气产生量较少。运输车辆以汽、柴油为燃料，运行时有尾气排放。运输车辆排放尾气主要污染物为NOX、CO和烃类等，拟建项目施工车辆尾气排放量较少，且项目区地势开阔，容易扩散。
（2）水污染物
①施工期生活废水

项目施工期施工人员不在场地内食宿，不产生生活废水。
②施工废水

项目施工混凝土采用商品混凝土，不在项目区内拌合，无拌合废水产生。项目主要施工废水为混凝土养护及工具清洗废水，主要污染物为悬浮固体SS。项目混凝土养护和工具清洗废水产生量约3m3/d。根据国内外同类工程废水监测资料：施工废水悬浮物浓度2000mg/L，pH值9～12，施工过程中设备、工具清洗和其它等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物。

项目拟设置临时沉淀池（容积为5m3），将施工废水经过沉淀处理后，回用于施工中洒水降尘，以降低施工现场的扬尘量。

③雨天暴雨径流
项目基础施工期如遇到雨天，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量的悬浮物及其它地表固体污染物。项目区已设置单体容积5m3的施工废水沉淀池1个，可用于施工过程中出现暴雨天项目区产生的地表径流进行沉淀，雨天地表径流经沉淀处理后回用于施工过程，不外排。

（3）噪声污染

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生，运输车辆的噪声更具不规律性。

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为装载

机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级均在80dB以上，见表5-1。

表5-1  主要施工机械设备的噪声声级

序号

设备名称

测量声级dB

1

装载机

90

2

挖掘机

84

3

电焊机

85

4

卡车

85

（4）固体废弃物
项目施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

①土石方

项目区内场地较为平坦，开挖的土方主要来源于建筑基础开挖及油罐区开挖，土石方开挖量约为200m3，开挖出来的土方，部分用于基础及油罐区的回填，部分用于绿化覆土，无废弃土石方外排。
②建筑垃圾

建设过程建筑垃圾为施工过程中产生的废砖、混凝土、装修垃圾等。这些建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块、废钢筋等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废弃油漆和涂料等。产生量按100kg/m2计算，拟建项目总建筑面积为658.74m2，因此，施工期建筑垃圾约为65.9t。建筑垃圾及时清运，项目应对其进行分类集中堆存，能再生利用的部分，例如废弃的木制(铁制)材料及包装物等，交回收商进行收购处置，再生利用；不可再生利用的部分，加强管理，及时收集，统一清运至指定的地点妥善堆放，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

    ③生活垃圾

项目施工期平均施工人员约10人，垃圾产生量按每人每天0.5kg计，产生量为5kg/d，生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后，运送至附近垃圾收集点，交环卫部门处置。
2、运营期主要污染源分析
项目在营运过程中，不进行场地的清洗，无相应的场地冲洗废水产生。营运期主要污染物为油气、汽车尾气、生活污水、设备噪声和生活垃圾等。
（1）废气

项目营运期内产生的废气主要是油气及进出汽车尾气。
①油气
项目排放的油气主要来自储油罐大小呼吸、加油站加油作业损失、加油站作业跑、冒、滴、漏损失等。经查相关阅资料及类比同类型项目，项目油气排放量如下：

A.储罐小呼吸损失：储油罐在静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐小呼吸，它造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量。

B.储罐大呼吸损失：当储油罐装料时，停留在罐内的烃类气体被液体置换，通过排气孔进入大气，成为储油罐大呼吸损失，烃类排放率为0.88kg/m3通过量。

C.加油作业损失：加油作业损失主要指车辆加油时，由于液体进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被液体置换排入大气，车辆加油时造成烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时1.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。

D.油品跑冒滴漏损失：在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。
该加油站油品总销售量2372.5t/a（其中柴油1277.5t/a，汽油1095t/a），柴油密度为0.835g/ml，汽油密度平均约为0.74g/ml；则柴油通过量为764.97m3/a（由于柴油挥发性较弱，柴油通过量以50%计算），汽油通过量为1479.73m3/a。

项目每年汽油总通过量为2244.7m3/a，由此计算烃类气体的排放量，则可以计算出该加油站油气产生量，如表5-2。

表5-2  油气产生量一览表
项目

排放系数

通过量（m3/a）

油气排放（kg/a）

储油罐

大呼吸损失

0.88kg/m3通过量

2244.7
1975.34
小呼吸损失

0.12kg/m3通过量

2244.7
269.36

加油站

加油作业损失

0.11kg/m3通过量

2244.7
246.92
作业跑冒滴漏损失

0.084kg/m3通过量

2244.7
188.55
合计

2680.17
由表5-2可以看出，该加油站产生的油气量为2680.17kg/a。
项目设计提出，项目需要设置油气回收系统，对加油站产生的油气进行回收处理。

油气回收系统说明：

本项目油气回收系统包括：卸油油气回收系统（一次油气回收）、汽油密闭储存、加油油气回收系统（二次油气回收）组成。

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）6.4节相关规定，本项目不属于城市建成区，且年销售汽油总量小于8000t，不用设置三次油气回收系统。
项目二次油气回收系统分别如下：

一次回收系统，即卸油油气回收系统。《加油站大气污染物排放标准》定义为：“将油罐汽车卸汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统。”一次回收，是采用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐汽车相连接，形成一个回气管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时，油罐中的油气通过回气管路回到油罐车，油罐车将油气带回油库进行处理。

二次回收系统，即加油油气回收系统。《加油站大气污染物排放标准》定义为：“将给汽车油箱加汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入埋地油罐的系统”。二次回收，是针对加油机加油枪的改造。采用带回气管的加油枪，在给汽车加油的同时，用真空泵将汽车油箱中的油气抽吸回加油站油罐。
[image: image3.jpg]



图5-3  油气回收装置工艺流程图
本项目采用一次油气回收系统后，油罐大呼吸损失的油气进入油罐车，拉回油库进行处理；在采取油气密闭储存及二次油气回收后，油罐小呼吸损失、加油机作业损失的油气，排放量大约可减少50%，该部分油气经排气筒排放（H=4m）。

经过项目油气回收系统处理后油气排放量见下表：

表5-3  经过油气回收装置处理后油气排放量一览表

项目

处理前烃排放（kg/a）
处理效率（%）

处理后烃排放（kg/a）
备注

储油罐

大呼吸损失
1975.34
/

0

油罐车拉回油库处理

小呼吸损失
269.36
50%

134.68

通过4m高的排气筒达标排放

加油站

加油作业损失

246.92
50%

123.46
作业跑冒滴漏损失

188.55
0

188.55
无组织排放

合计

446.69

从上表可以看出，加油站排放的油气总量为446.69kg/a。其中油罐小呼吸损失、加油机作业损失的油气，经油气回收系统处理后排放量为258.14kg/a，该部分油气经排气筒排放（H=4m）。作业跑冒滴漏损失油气的量为188.55kg/a，为无组织排放。

②汽车尾气
项目运营时汽车进出加油站将会产生汽车尾气，汽车尾气中的主要污染物为烃类物质(HC)、一氧化碳(CO)等，产生量较少，呈无组织排放，大气稀释扩散后，对项目区大气环境影响轻微。
（2）废水
本项目不设汽车冲洗，项目区地坪也不冲洗，绿化用水不外排。项目产生的废水主要为储油罐清洗废水、生活污水及初期雨水。
①储油罐清洗废水

储油罐体清洗周期为3年，根据类比同等规模加油站，清洗储油罐体废水约为1m3/次，由具有专业清罐资质的储油罐体清洗单位进行清罐作业，抽掉罐内废水。由于储油罐清洗废水中油污含量较高，储油罐清洗废水按照危险废物进行管理，废水经收集后，委托有资质的单位处理。
②职工生活污水

项目区站内职工共6人，根据《云南省用水定额标准》，耗用的新鲜水按120L/人·d计，用水量为0.72m3/d，排水率以0.8计，排水量为0.58m³/d。根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别是CODcr400mg/L、BOD5200mg/L、SS220mg/L、NH3-N20mg/L。

③流动人员生活污水

项目柴油销售量为4.19m3/d，1529.94m3/a，汽油销售量为4.05m3/d，1479.73m3/a。加汽油的小车按照平均每辆车加油50L进行计算，则每天加汽油小车数为81辆。加柴油大车按照平均每辆车加油100L进行计算，则每天加柴油大车数为42辆。

经过以上分析，项目每日总车流量按123辆/d，每辆车入厕人数按1人计，则入厕人数最高为123人/d，用水量按2L(人·次)计，用水量为0.246m³/d；排水率以0.8计，排水量为0.197m³/d，根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别是CODcr400mg/L、BOD5200mg/L、SS220mg/L、NH3-N20mg/L。

④绿化用水

项目区内绿化面积为1359m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168- 2013）表10公共服务用水定额，园林绿化用水定额3L/（m2•次），则绿化用水量4.08m3/d。芒市雨量充沛，每年雨天约131d；非雨天约234d。项目区内绿地雨天不进行浇洒；非雨天天数按230天计算，则全年绿化用水量为955m3/a。绿化用水优先使用经处理后的生活污水，不够时使用自来水补入，绿化用水随地面吸收或蒸发，无废水产生。
综上，项目运营期生活污水产生量为0.777m3/d，283.6m3/a。生活污水经过化粪池处理后，晴天全部用于项目区绿化，雨天暂存于化粪池内，待晴天回用，不外排。

项目运营期水平衡图见图5-4、5-5。


[image: image4.emf]职工生活用水

流动人员生活用水

储油罐清洗

化粪池

委托有资质的

单位处理

0.72

0.246

0.14

0.58

0.049

0.197

0.777

1m

3

/次

1m

3

/次

4.269

自来水

0.777

绿化用水

3.303

4.58


图5-4  项目晴天水平衡图（单位：m3/d）


[image: image5.emf]职工生活用水

流动人员生活用水

储油罐清洗

化粪池内暂存 ， 待

晴天回用于绿化

委托有资质的

单位处理

0.72

0.246

0.14

0.58

0.049

0.197

0.777

1m

3

/次 1m

3

/次

0.966

自来水


图5-5  项目雨天水平衡图（单位：m3/d）

④初期雨水

本项目区最大日降雨量为158.3mm，项目道路及广场区汇水面积为1208平方米，暴雨情况下雨水产生量为191.2m3/d，地表径流系数取0.3，径流雨水水量为57.4m3/d，2.39m3/h。暴雨情况下，前面1个小时雨水油污含量较高，会对周边地表水体水质造成一定影响。

环评提出，项目需设置1个油水分离池（容积为3m3），初期雨水经过油水分离池处理后，再排入项目周边沟渠。
（3）噪声

①交通噪声

根据类比调查，汽车噪声源强见下表5-4。

表5-4  汽车噪声源源强一览表

车型

运行状态

噪声值dB(A)
小型车

怠速行驶

59~76

正常行驶

61~70

鸣笛

78~84

中型车

怠速行驶

62~76

正常行驶

62~72

鸣笛

75~85

大型车

怠速行驶

65~78

正常行驶

65~80

鸣笛

75~88

②设备噪声

项目设备噪声主要噪声源为供油泵、变配电间、空调等。噪声源的声级值见表5-5。

表5-5   主要设备噪声源源强一览表

序号

声源名称

声级值dB(A)

1

空调

70~85

2

供油泵

65~85

3

变配电房

55~65

4

备用柴油发电机

80~85

（4）固体废弃物

项目固体废弃物主要为油渣、含油废砂、含油手套、含油抹布及加油机产生的废弃滤芯、生活垃圾。

①油渣

项目储油罐一般3年清洗一次，委托有资质的专业单位进行清理，每清理一次，每个储油罐产生的油渣量约为50L，则项目4个储油罐每清理一次油渣产生量约为200L。

②含油废砂

项目在加油过程中滴漏在地上的废油，采用少量消防沙吸附清除地面的油污，用过的含油废砂集中收集在密闭容器内，产生量约为0.2t/a。

③含油手套、抹布

项目加油站在运行过程中，会产生部分的含油手套及抹布，产生量约为0.3t/a。

④废弃滤芯

项目内的加油机由于长时间的使用，会有少量的油渣堵塞滤网，须定期对加油机过滤器内滤芯进行更换，根据《2011-2012年中国加油站行业市场调查及企业分析报告》中数据，加油站废弃滤芯产生量约10kg/a。
⑤生活垃圾
项目劳动定员6人，职工生活垃圾按每人0.5kg/天计，则每天产生生活垃圾3kg/d；进出项目区人员生活垃圾产生量以12.3kg/d计。生活垃圾年总产生量约为5.58t/a（按365天计），生活垃圾经垃圾桶收集后，由加油站自行运送至附近垃圾收集点，委托环卫部门处理。
项目产生的油渣、含油废砂、含油手套、含油抹布、废弃滤芯等为危险废物。本环评提出，加油站危废需使用密闭容器进行收集，然后存储于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行清运处理。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
（mg/L）
	产生量
	排放浓度
（mg/L）
	排放量

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	2000
	3m3/d
	——
	0

	
	
	雨天地表径流
	SS
	——
	少量
	——
	0

	
	运

营

期
	生活污水
（Q=283.6m3/a）
	CODcr
	400
	0.113t/a
	340
	0.096t/a

	
	
	
	BOD5
	200
	0.057t/a
	182
	0.052t/a

	
	
	
	N-NH3
	20
	0.0057t/a
	19.4
	0.0055t/a

	
	
	
	SS
	220
	0.062t/a
	154
	0.044t/a

	
	
	油罐清洗废水
	油污
	1m3/3a
	按危废管理，收集后委托有资质单位处理

	大
气

污
染
物
	施工期
	施工场地扬尘
	扬尘
	少量，呈无组织排放

	
	
	车辆运输扬尘
	扬尘
	少量，呈无组织排放

	
	
	施工机械尾气
	NOx、CO
	少量，呈无组织排放

	
	运

营

期
	项目区
	油气
	2680.17kg/a
	446.69kg/a

	
	
	进出车辆
	汽车尾气
	少量
	稀释扩散无组织排放

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	84-90dB（A）
	昼间：≤70dB（A）
夜间：≤55dB（A）

	
	运营期
	空调、供油泵、车辆、备用柴油发电机
	噪声
	61～88dB(A)
	昼间：≤70dB（A）
夜间：≤55dB（A）

	固

体

废

弃

物
	施工期
	项目区开挖
	土石方
	200m3
	部分用于回填，部分用于绿化覆土，不外排

	
	
	建筑过程
	建筑垃圾
	65.9t
	清运至指定的地点妥善堆放

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	5kg/d
	运送至附近垃圾收集点，交环卫部门处置

	
	运营期
	储油罐清洗
	油渣
	200L/3a
	危险废物，委托有资质的单位处理

	
	
	废油吸附
	含油废砂
	0.2t/a
	

	
	
	运营过程
	含油手套、抹布
	0.3t/a
	

	
	
	过滤器内滤芯更换
	废弃滤芯
	10kg/a
	

	
	
	生活
	生活垃圾
	5.58t/a
	一般固废，委托环卫部门处理

	其它
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）
本项目为新建项目，据现场踏勘，项目区周边主要为农作物、杂草，无保护类动、植物分布，项目建设不会对当地群落结构、生态平衡造成不利影响，项目产生的污染物通过处理后对周边环境影响较小。




表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

施工期间主要产生污染物为运输车辆及施工机械尾气、地面扬尘、施工废水、雨天地表径流、施工噪声以及建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。

1、施工期大气影响分析

施工过程中的空气污染主要源自施工裸露场地，建筑材料堆放等过程中产生的粉尘，运输车辆产生的扬尘，运输车辆、施工机械产生的尾气。

（1）施工扬尘影响分析

项目施工期对空气质量环境影响的主要污染物为扬尘。在项目的施工建设过程中，地基开挖造成地表裸露，土地回填平整，建筑材料堆放，车辆运输等将产生不同程度的地面扬尘，扬尘呈无组织排放。

在旱季风速较大的情况下，施工过程导致施工现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度升高，影响项目所在区域周围的环境空气质量。施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，场区内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。

本工程施工过程中需采取如下防尘和抑尘措施：
①进出工地的物料输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗需用苫布遮盖严实。
②项目场地平整使用商品混凝土，不在现场露天进行混凝土搅拌。

③工地内建立挡墙或挡板对扬尘进行控制，同时洒水抑尘，避免扬尘。
④对于细沙、开挖的土方要定期洒水，并采取遮盖措施。
采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中：颗粒物无组织排放：周界外浓度最高点1.0mg/Nm3的限值要求。

综上所述，本项目产生的扬尘通过洒水降尘、遮盖和大气稀释扩散后对周围环境影响较小。

（2）汽车和施工机械设备尾气
建项目施工现场使用的挖掘机、装载机均以柴油为能源，当其运行时要排放废气，但废气产生量较少。运输车辆以汽、柴油为燃料，运行时有尾气排放。运输车辆排放尾气主要污染物为NOX、CO和烃类等，拟建项目施工车辆尾气排放量较少，且项目区地势开阔，容易扩散，汽车和施工机械设备尾气经过大气扩散后，对周边环境影响较小。
2、施工废水影响分析

项目施工期施工人员不在场地内食宿，不产生生活废水。施工期间废水包括施工废水和雨天暴雨径流。
（1）施工废水

项目主要施工废水为混凝土养护及工具清洗废水，主要污染物为悬浮固体SS。项目混凝土养护和工具清洗废水产生量约3m3/d。

项目拟设置临时沉淀池（容积为5m3），将施工废水经过沉淀处理后，回用于施工中洒水降尘，施工废水不外排，对周边地表水体影响较小。

（2）雨天暴雨径流
项目基础施工期如遇到雨天，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量的悬浮物及其它地表固体污染物。项目区已设置单体容积5m3的施工废水沉淀池1个，可用于施工过程中出现暴雨天项目区产生的地表径流进行沉淀，雨天地表径流经沉淀处理后回用于施工过程，不外排，对周边地表水体影响不大。
3、施工期噪声影响分析

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级均在80dB以上，见表7-1。

表7-1  主要施工机械设备的噪声声级

序号

设备名称

测量声级dB

1

装载机

90

2

挖掘机

84

3

电焊机

85

4

卡车

85

施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下：

距离传播衰减模式：

LP2=LP1－20lg（r2/r1）(r2＞r1)

式中：

LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]；

LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]；

r1—声源至P1处的距离（m）；

r2—声源至P2处的距离（m）。

各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表7-2。

表7-2  距声源不同距离出的噪声值   dB（A）

设备名称

1m

5m

10m

20m

30 m

40m

50m

100m

装载机

90

76

70

64

60

58

56

50

挖掘机

84

70

64

58

54

52

50

44

电焊机

85

71

65

59

55

53

51

45

卡车

85

71

65

59

55

53

51

45

项目夜间不施工，施工期昼间噪声在距离厂界10m处能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间限值为70dB（A））。
与项目最近的敏感点为东面10m处的消防队，昼间施工噪声在此处的贡献值最大为70dB（A），对消防队人员有一定影响。

因此，项目施工过程中需采取以下措施，以减小施工噪声对敏感点及周边环境的影响：

①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，禁止在夜间及人群休息时进行施工，以减少施工噪声的影响；

②合理布置施工机械，采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备设置在距居民区较远的一侧；

③汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭。

采取以上措施后，施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对周边敏感点影响不大。

施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。

4、施工期固废影响分析

项目施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

（1）土石方

项目区内场地较为平坦，开挖的土方主要来源于建筑基础开挖及油罐区开挖，土石方开挖量约为200m3，开挖出来的土方，部分用于基础及油罐区的回填，部分用于绿化覆土，无废弃土石方外排。
②建筑垃圾

项目施工期建筑垃圾约为65.9t。建筑垃圾及时清运，项目应对其进行分类集中堆存，能再生利用的部分，例如废弃的木制(铁制)材料及包装物等，交回收商进行收购处置，再生利用；不可再生利用的部分，加强管理，及时收集，统一清运至指定的地点妥善堆放，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

    ③生活垃圾

项目施工期平均施工人员约10人，垃圾产生量按每人每天0.5kg计，产生量为5kg/d，生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后，运送至附近垃圾收集点，交环卫部门处置。
经采取以上污染防治措施后，项目固废处理处置率达100%，不外排，环评认为项目施工期间的固废不会对周围环境产生较大影响。

二、运营期环境影响分析
1、大气环境影响分析
（1）油气影响分析

本项目油气回收系统包括：卸油油气回收系统（一次油气回收）、汽油密闭储存、加油油气回收系统（二次油气回收）组成。

根据工程分析：加油站排放的油气总量为446.69kg/a。其中油罐小呼吸损失、加油机作业损失的油气，经油气回收系统处理后排放量为258.14kg/a，该部分油气经排气筒排放（H=4m）。作业跑冒滴漏损失油气的量为188.55kg/a，为无组织排放。

①经油气回收系统处理排放油气

项目排气筒排放油气量为258.14kg/a，排放量较小，油气排放浓度<25g/m3，排气筒高度H=4m，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的排放限值的要求，对空气环境影响较小。

②无组织排放油气

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求，设置高度的低于15m的排气筒，有组织排放部分导致无组织监测点浓度增加的不予以扣除。本项目按《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中设置有组织排气高度为4m，低于15m。所以，在无组织排放油气预测中污染源强考虑有组织排放部分，即无组织排放量按446.69kg/a计算。

本次评价将对项目排放的无组织油气进行预测分析，具体预测情况见下：
预测模式：
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用估算模式SCREEN3模型进行估算。

项目污染源调查：
按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，项目面源污染源排污概况见表7-3。

表7-3  面源污染源排污情况汇总表
主要污染物

面源长度(m)
面源宽度(m)
面源高度(m)
排放量(t/a)
非甲烷总烃

24

22

5

0.4467

估算模式参数设置：
估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。

评价因子：
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）要求，筛选该项目的主要评价因子为：非甲烷总烃。

选取的环境质量标准：

参照取《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中“汽油（低硫石油气，以C计）”昼夜平均值1.5mg/m3，小时平均值以昼夜平均值的3倍计。

排放情况预测影响分析：
采用估算模式，计算污染源下风向2500m范围内浓度值和占标率，结果列于表7-4。

表7-5  无组织排放各源占标率最大值汇总表

序号

正常排放情况

下风距离（m）

落地浓度（mg/m3）

占标率（%）

1

10
0.01276
0.28
2

87
0.05231
1.16
3

100
0.05093
1.13
4

200
0.05063
1.13
5

300
0.04131
0.92
6

400
0.03095
0.69
7

500
0.0235
0.52
8

600
0.01832
0.41
9

700
0.01467
0.33
10

800
0.01215
0.27
11

900
0.01024
0.23
12

1000
0.008779
0.2
13

1500
0.004862
0.11
14

2000
0.003169
0.07
15

2500
0.002309
0.05
Pmax

0.05231
1.16
根据估算模式的估算结果，本项目非甲烷总烃无组织排放，在下风向的最大落地浓度为0.05231mg/m3，最大落地浓度占标率为1.16%，厂界非甲烷总烃无组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即非甲烷总烃厂界浓度最高点≤4mg/m3标准要求。

③大气防护距离

对于本项目油气无组织排放，采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离分别计算大气环境防护距离，计算结果见表7-5。
表7-5   大气防护距离预测结果
排放源
最大超标
距离（m）

标准（mg/m3）
最大占标率（%）
建议防护距离(m)
加油区
0
4.5

1.16

0
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定的大气环境防护距离的确定方法，计算得到的非甲烷总烃厂区外均未出现超标，因此不设大气环境防护距离。

④油气对周边环境敏感点的影响分析

经过预测分析，本项目非甲烷总烃无组织排放，在下风向的最大落地浓度为0.06172mg/m3，最大落地浓度占标率为1.37%，对敏感点处的贡献值较小，不会造成敏感点处非甲烷总烃超标。

与项目最近的敏感点为项目区东面10m处的消防队，项目所在地主导风向为西南风，消防队位于主导风向侧风向，项目产生的非甲烷总烃对消防队影响较小。

⑤油气无组织排放最大落地浓度处的影响

经预测分析，本项目非甲烷总烃，下风向的最大落地浓度距离为87m，在此处非甲烷总烃浓度为0.05231mg/m3，最大落地浓度占标率为1.16%。

项目所在地主导风向为西南风，下风向87m处目前为一片空地，且项目非甲烷总烃无组织排放对该处的贡献值较小，因此，非甲烷总烃无组织排放最大落地浓度处对环境影响不大。
（2）汽车尾气
项目运营时汽车进出加油站将会产生汽车尾气，汽车尾气中的主要污染物为烃类物质(HC)、一氧化碳(CO)等，产生量较少，呈无组织排放，大气稀释扩散后，对项目区大气环境影响轻微。
2、地表水环境影响分析
（1）储油罐清洗废水
根据工程分析，本项目产生清洗储油罐体废水约为1m3/次，由具有专业清罐资质的储油罐体清洗单位进行清罐作业，抽掉罐内废水。由于储油罐清洗废水中油污含量较高，储油罐清洗废水按照危险废物进行管理，废水经收集后，委托有资质的单位处理，对周边环境影响轻微。

（2）生活污水环境影响分析
根据工程分析，项目生活污水主要包括职工生活污水和流动人员生活污水，产生量共计0.777m3/d，283.6m3/a。生活污水经过化粪池处理后，晴天全部用于项目区绿化，雨天暂存于化粪池内，待晴天回用，不外排，对地表水环境影响较小。

项目化粪池容积为16m3，大约可容纳项目20天的生活污水，保证雨天生活污水不外溢，对地表水环境影响较小。

（3）初期雨水

本项目区最大日降雨量为158.3mm，项目道路及广场区汇水面积为1208平方米，暴雨情况下雨水产生量为191.2m3/d，地表径流系数取0.3，径流雨水水量为57.4m3/d，2.39m3/h。暴雨情况下，前面1个小时雨水油污含量较高，会对周边地表水体水质造成一定影响。

项目油水分离池（容积为3m3）足以容纳暴雨情况下前面1个小时的雨水，保证了油水分离池的除油效果，项目区产生的初期雨水经过油水分离池除油后，排入项目周边雨水管网，对周边地表水体影响较小。

3、地下水环境影响分析
储油罐和油管线的泄漏或渗漏对地下水会造成严重的污染，使地下水产生严重异味，且具有较强的致畸致癌性。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间，对地下水造成严重污染。

（1）地下水污染防治措施及要求

1）油罐区防渗池

项目设计采用单层油罐，油罐区设置2个防渗隔池，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关要求，防渗罐池的设计应符合下列规定：

①防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定；

②防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座；

③防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm；

④防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层；

⑤防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填；

⑥防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。
2）观测井

油罐区设置2眼观测井，位于储油罐区，用于观测储油罐是否有渗漏的情况。观测井井深应该低于埋地油罐地基0.5m；两个观测井井深“落差”不小于0.8m。

3）监测井

在油罐区外设置1眼监测井，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井井管内径50mm/100mm，井管材质为井管专用PVC或不锈钢，监测井井深应低于近十年历史最低水位面5m。
4）管线防渗措施

地埋输油管线采用无缝钢管，钢管壁厚不小于4mm，输油管线符合《汽车加油加气站设计与施工规范》的相关要求。项目输油管线施工时，应采取相应的防渗措施，在输油管线下方铺设有防渗土工膜，当发生油品泄漏时，能够阻挡油品进入地下水及土壤，避免造成污染。

（2）地下水污染影响分析

项目油罐区设置2个防渗隔池，避免油罐泄漏时油品直接进入到外环境，对地下水造成污染；项目在油罐装设液位自动监测系统，可用于检测油罐液位高度，及时发现油品泄露。

项目油罐区设置观测井2眼，油罐区观测井的设置，可以观测储油罐是否渗漏。观测员可以通过视觉、嗅觉直观的判断储油罐是否渗漏，若储油罐发生渗漏，观测井内将会出现油污及刺激性气味，能够及时采取相应措施，以免渗漏油品对地下水及土壤造成污染。

项目在油罐区外设置1眼监测井，观测井可用于定性监测及定量监测。定性监测可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次。通过地下水呢监测井的设置可及时发现项目储油罐油品泄漏情况，可避免油品大量泄漏对地下水环境造成污染。

另外，项目管线采取了相应的防渗措施，站区除了罐区顶部覆盖沙土外，其余地方均进行了硬化，可防止滴漏于地面的油污染地下水。
综上，项目通过设置油罐区防渗池后，可避免油罐泄漏时油品直接进入到外环境，对地下水造成污染，通过管线防渗及站区地表硬化，可以防止滴漏于地面的油污染地下水。通过观测井、监测井的设置，可及时发现油品渗漏情况，能够及时采取相应措施，以免渗漏油品对地下水及土壤造成污染，项目运行不会对地下水产生明显影响。

4、声环境影响分析
项目营运期噪声主要为交通噪声和设备噪声。
（1）交通噪声

根据工程分析可知，车辆在怠速行驶、正常行驶、鸣笛的情况下，噪声源强有所不同，但噪声源强范围约在59~88dB（A）之间，若项目区内禁止车辆鸣笛，则噪声源强约在59~80dB（A）左右，若项目区内车辆怠速行驶，则噪声源强约在59~78dB（A）之间。

项目通过禁止运输车辆鸣笛、降低车辆行驶速度等有效的噪声消减措施后，噪声衰减值大约为25dB（A），则交通噪声厂界最大源强约为53dB（A），噪声排放可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准，运营期交通噪声能达标排放。

项目区进出车辆噪声为移动噪声源，影响具有瞬时性。为了减小进出车辆噪声的影响：①进出加油站车辆必须怠速行驶；②车辆进出加油站严禁鸣喇叭。
（2）设备噪声

根据工程分析可知，空调、供油泵、备用柴油发电机噪声源强约为55~85dB（A）之间。

项目空调、供油泵、备用柴油发电机均设置在室内，经过加装减震垫、墙壁隔声和距离衰减之后，隔声效果较好，墙壁对噪声的衰减值大约为35dB（A），则空调、供油泵、备用柴油发电机噪声源在经过墙壁衰减后，噪声源强约为50dB（A）；噪声排放可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类、4类标准限值排放要求。

5、固体废物影响分析
项目产生固体废物主要为油渣、含油废砂、含油手套、含油抹布及加油机产生的废弃滤芯、生活垃圾。其中油渣、含油废砂、含油手套、含油抹布及加油机产生的废弃滤芯属于危险废物；生活垃圾属于一般固废。另外，由于项目储油罐清洗废水中油污含量较高，储油罐清洗废水按照危险废物进行管理。

（1）危险废物

①油渣
根据工程分析，项目储油罐一般3年清洗一次，清理一次油渣产生量约为200L。产生的油渣经过危废收集桶收集后，委托具有危废处理资质的单位进行处理，对周边环境影响较小。
②含油废砂
根据工程分析，本项目产生含油废砂0.2t/a，产生的含油废砂经过危废收集桶收集后，暂存于危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理，对周边环境影响较小。

③含油手套、抹布

项目加油站在运行过程中，会产生部分的含油手套及抹布，产生量约为0.3t/a。经过危废收集桶收集后，暂存于危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理，对周边环境影响较小。

④废弃滤芯

根据工程分析，项目废弃滤芯产生量约10kg/a，产生的废弃滤芯经过危废收集桶收集后，暂存于危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理，对周边环境影响较小。

⑤储油罐清洗废水
储油罐体清洗周期为3年，清洗储油罐体废水约为1m3/次，由具有专业清罐资质的储油罐体清洗单位进行清罐作业。由于储油罐清洗废水中油污含量较高，储油罐清洗废水按照危险废物进行管理，废水经收集后，委托有资质的单位处理，对周边环境影响较小。
⑤危险废物的存放要求

本环评提出，加油站危废需使用密闭容器进行收集，然后存储于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行清运处理。

危废暂存要求对照表详见表7-6、表7-7。
表7-6  危废暂存要求对照表

标准要求

本项目措施

建造专用的危险废物贮存设施，也可以利用原有构建物改建成危险废物贮存设施

环评要求建造专用的危险废物贮设措施。

用水降温，经行预处理，使之稳定后贮存

本项目危废为含油废砂、含油手套、废弃滤芯等，均为常温，不需要经行预处理

将危废装入专门的容器中

环评要求本项目废砂及废弃滤芯分别使用专用容器暂存

禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装

废砂及废弃滤芯、含油手套等分别使用专用容器暂存

装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间

按标准要求设计

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签

按标准要求设计

危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价

本环评已作要求

表7-7   危险废物贮存容器要求对照表

标准要求

本项目措施

应当使用符合标准的容器盛装危险废物

环评建议为铁器、硬质塑料容器
装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求

设计时要依据盛装的体积采用不同的强度

装载危险废物的容器必须完好无损

盛装危险废物的容器必须定期检查，试漏后方可重新使用

装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）

按标准要求设计

液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并放有气孔的桶中

按标准要求设计

装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间

按标准要求设计

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签

按标准要求设计

总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器加入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，防漏裙脚或漏盘的材料要与危险废物相容

本环评已作要求

⑥危险废物贮存设施的运行与管理

a.从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后方可接收。

b.危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册

c.不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

d.每个堆间应留有搬运通道。

e.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

f.危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。

g.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

h.泄漏液、清沉液、浸出液不得排放，须收集重新贮存，气体导出口排出的气体经处理后，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的要求。

⑦危险废物暂存间管理要求
a.危险废物暂存间都必须按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。

b.危险废物暂存间周围应设置围墙或其他防护栅栏。

c.危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

d.危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

e.按国家污染源管理要求对危险废物暂存间施进行监测。
危险废物在使用危废暂存桶收集后，然后存储于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行清运处理。危废转移时，需按要求填写转移联单。做到上述措施后，项目固体废弃物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成大的影响。
（2）一般固废

根据工程分析，项目生活垃圾年总产生量约为5.58t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后，由加油站自行运送至附近垃圾收集点，委托环卫部门处理，对周边环境影响不大。

6、环境风险分析与评价
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
本次评价设置有“环境风险评价专题”，专题内容附后。

根据“中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站环境风险评价专题”分析，加油站由于自身的特点在运营过程中对周围环境所造成的风险以火灾爆炸为主。加油站所经营的主要商品——汽油、柴油从其理化特性来讲不属于剧毒类物质，因此不会因泄漏造成大面积中毒的恶性环境灾害；汽油、柴油在爆炸燃烧过程中转化为H2O和CO2，因此也不会产生二次污染的问题。但汽油、柴油属于易燃易爆化学品，大量泄漏后如果在空气中的浓度达到其爆炸极限，将造成爆炸、火灾的隐患。

项目应加强应急管理、设备管理，同时编制突发环境事件应急预案到环保局备案。

本报告“环境风险评价专题”提出了环境风险防范措施及对策建议，这些措施的实施有利于进一步降低工程风险性，在此基础上工程的环境风险性能够降低，本工程从环境风险上讲是可以接受的。

三、项目平面布局合理性分析
项目平面布置主要分为油罐储区、加油区、站房及消防设施区。项目油气回收系统设置于油罐区及加油区。

本加油站为二级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中关于二级加油站级平面布置，本项目选址与标准情况对比分别见表7-8。

表7-8   项目平面布置与标准对比情况

序号

标准要求

本项目设计情况

符合情况

1

车辆入口和出口应分开设置
项目入口、出口分开设置
符合

2

加油站内单车道停车位宽度不应小于4m
单车道停车位约为5m左右
符合
3

站内的道路转弯半径不宜小于9m
站内的道路转弯半径不小于9m
符合
4

加油加气站内停车位和道路路面不应采用沥青路面
本项目为水泥路面
符合

5

加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”
加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”
符合

6

站内设施的防火距离储油罐之间不应小于0.5m
站内设施的防火距离距离储油罐均大于0.5m
符合

7
加油加气站的工艺设备与站外建构筑物之间应设置不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。
项目四周设置2.5m高不燃烧体实体围墙
符合

通过表7-8的对比，项目平面布局符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关规定，项目平面布局合理。
四、产业政策分析
经查阅，项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）限制类和淘汰类范围内，属于国家允许类，符合国家相关产业政策。

五、项目选址合理性分析
项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、古树名木、国家保护珍稀动植物、公共设施、水源保护区、军事禁区等；通过合理的环保措施后，项目产生的污染物能够得到有效处理处置，对周边环境影响较小。

对照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的选址要求：“城市建成区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站；城市建成区内的加油加气站宜靠近城市道路，不宜选在城市干道交叉口附近。”本项目位于芒市机场大道中段，靠近道路，建设规模为二级加油站，交通便利，项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的选址要求。

另外，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关要求，项目加油站设备与站外建构筑物的距离必须满足表7-9相关限值。

表7-9  汽油设备与站外建、构筑物的安全间距（m）(二级站摘要)

          项目

   级别

埋地油罐

加油机、通气管管口

无油气回收系统

有卸油油气回收系统

有卸油和加油油气回收系统

无油气回收系统

有卸油油气回收系统

有卸油和加油油气回收系统

重要公共建筑物

50

40

35

50

40

35

民用建筑物保护类别

一类保护物

20

16

14

16

13

11

二类保护物

16

13

11

12

9.5

8.5

三类保护物

12

9.5

8.5

10

8

7

城市道路

快速路、主干路

8

6.5

5.5

6

5

5

次干路、支路

6

5

5

6

5

5

从项目的建设规模分析，项目为二级加油站，且设计已要求建设单位安装卸油和加油油气回收系统。根据项目周边关系情况，与项目油罐区最近的建筑物为项目东面的消防队，为三类保护建筑物，与油罐区的距离为50m，能够满足地埋油罐与三类建筑安全距离8.5m的要求；与项目加油机最近的建构筑物为东面的消防队，与加油机的距离约为30m，能够满足加油机与三类建筑安全距离7m的要求；与项目区最近的道路为项目区北面的机场大道，为主干路，项目加油机距离机场大道15m，能够满足安全距离为5m的要求。

综上所述，项目选址合理。




表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	设置临时沉淀池（容积为5m3），沉淀处理后回用于施工过程及洒水降尘
	回用不外排，对地表水影响较小

	
	
	雨天地表径流
	SS
	
	

	
	运

营

期
	生活污水
	CODcr、BOD5、N-NH3、SS
	化粪池1个，容积为16m3
	污水通过化粪池处理后，晴天全部用于项目区绿化，雨天暂存于化粪池内，待晴天回用，不外排

	
	
	油罐清洗废水
	油污
	——
	按危废管理，收集后委托有资质单位处理

	
	
	油罐区
	油罐区防渗池
	油罐区设置2个防渗隔池
	对地下水环境影响较小

	
	
	
	观测井
	设置观测井2眼
	

	
	
	
	监测井
	设置地下水监测井1眼
	

	大
气

污
染
物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	洒水降尘、施工场地周边临时围墙、挡板；材料运输遮盖
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求

	
	
	机械尾气
	NOx、CO
	——
	

	
	运

营

期
	项目区
	油气
	设置油气回收系统
	排气筒排放浓度≤25g/m3，厂界无组织排放浓度监测最高点≤4mg/m3

	
	
	进出车辆
	汽车尾气
	大气稀释扩散
	无组织排放，影响不大

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	禁止夜间施工、合理布置施工场地、施工围挡
	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求

	
	运营期
	空调、供油泵、车辆、备用发电机
	噪声
	减震降噪
	噪声排放可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类、4类标准

	固

体

废

弃

物
	运营期
	储油罐清洗
	油渣
	按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行分类暂存后委托相关资质单位处理
	100%处理

	
	
	
	清洗废水
	
	

	
	
	废油吸附
	含油废砂
	
	

	
	
	运营过程
	含油手套、抹布
	
	

	
	
	过滤器内滤芯更换
	废弃滤芯
	
	

	
	
	人员生活
	生活垃圾
	由加油站自行运送至附近垃圾收集点，委托环卫部门处理
	100%处理

	其它
	无

	生态保护措施及预期效果：
项目区生态系统受人为影响较大，生态环境质量一般。项目主要污染物采取了一系列措施后，废气、废水、噪声达标排放，固体废弃物处理率100%，各项活动对周围生态环境影响较小。




表九、结论与建议

	1、环境质量现状结论

(1)环境空气质量现状

项目位于芒市机场大道中段，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据德宏州环境监测站提供的2014年芒市地区大气监测平均值，项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

(2)地表水环境质量现状

根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），芒市大河属于伊洛瓦底江流域，一级支流为瑞丽江，项目涉及河段为木康至入瑞丽江口，水环境功能类别为Ⅲ类水，功能为工业用水，项目区域按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准进行保护。芒市大河位于项目西北面，直线距离约800m。根据德宏州环境监测站提供的2014年风平断面监测数据，项目涉及河段水环境质量各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。
(3)声环境质量现状

项目位于机场大道旁，项目北面紧邻机场大道，项目区南面与机场大道的最远距离为35m，声环境功能区属于4a类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准。

根据现场踏勘情况，项目周边主要噪声为机场大道过往车辆交通噪声，机场大道路面状况较好，过往车辆交通噪声较小，项目区声环境能够达到《声环境质量标准》4a类标准。
(4)生态环境质量现状

经过现场踏勘，项目区周边植被主要为农田、桦木、实心竹、灰竹、杂草等，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以城镇居民为主。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

2、产业政策、选址、平面布置合理性结论

(1)产业政策符合性分析结论

经查阅，项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）限制类和淘汰类范围内，属于国家允许类，符合国家相关产业政策。

(2)选址合理性分析结论

项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、古树名木、国家保护珍稀动植物、公共设施、水源保护区、军事禁区等；通过合理的环保措施后，项目产生的污染物能够得到有效处理处置，对周边环境影响较小。

本项目位于芒市机场大道中段，靠近道路，建设规模为二级加油站，交通便利，项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的选址要求。

从项目的建设规模分析，项目为二级加油站，且设计已要求建设单位安装卸油和加油油气回收系统。根据项目周边关系情况，与项目油罐区最近的建筑物为项目东面的消防队，为三类保护建筑物，与油罐区的距离为50m，能够满足地埋油罐与三类建筑安全距离8.5m的要求；与项目加油机最近的建构筑物为东面的消防队，与加油机的距离约为30m，能够满足加油机与三类建筑安全距离7m的要求；与项目区最近的道路为项目区北面的机场大道，为主干路，项目加油机距离机场大道15m，能够满足安全距离为5m的要求。
综上所述，项目选址合理。
（3）平面布置合理性分析

项目平面布置主要分为油罐储区、加油区、站房及消防设施区。项目油气回收系统设置于油罐区及加油区。

本加油站为二级加油站，项目平面布局符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中相关规定，项目平面布局合理。
3、环境影响结论

施工期污染治理措施和环境影响分析

（1）施工期废气影响及治理措施

施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，场区内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。

本工程施工过程中需采取如下防尘和抑尘措施：
①进出工地的物料输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗需用苫布遮盖严实。
②项目场地平整使用商品混凝土，不在现场露天进行混凝土搅拌。

③工地内建立挡墙或挡板对扬尘进行控制，同时洒水抑尘，避免扬尘。
④对于细沙、开挖的土方要定期洒水，并采取遮盖措施。
采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中：颗粒物无组织排放：周界外浓度最高点1.0mg/Nm3的限值要求。

项目施工车辆尾气排放量较少，且项目区地势开阔，容易扩散，汽车和施工机械设备尾气经过大气扩散后，对周边环境影响较小。
（2）施工期废水影响及治理措施

项目拟设置临时沉淀池（容积为5m3），将施工废水经过沉淀处理后，回用于施工中洒水降尘，施工废水不外排，对周边地表水体影响较小。项目区已设置单体容积5m3的施工废水沉淀池1个，可用于施工过程中出现暴雨天项目区产生的地表径流进行沉淀，雨天地表径流经沉淀处理后回用于施工过程，不外排，对周边地表水体影响不大。

（3）施工期噪声影响及治理措施

项目夜间不施工，施工期昼间噪声在距离厂界10m处能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间限值为70dB（A））。与项目最近的敏感点为东面10m处的消防队，昼间施工噪声在此处的贡献值最大为70dB（A），对消防队人员有一定影响。

因此，项目施工过程中需采取以下措施，以减小施工噪声对敏感点及周边环境的影响：

①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，禁止在夜间及人群休息时进行施工，以减少施工噪声的影响；

②合理布置施工机械，采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备设置在距居民区较远的一侧；

③汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭。

采取以上措施后，施工场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对周边敏感点影响不大。

施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。

（4）施工期固废影响及治理措施
项目施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。

开挖出来的土方，部分用于基础及油罐区的回填，部分用于绿化覆土，无废弃土石方外排。项目应对其进行分类集中堆存，能再生利用的部分，例如废弃的木制(铁制)材料及包装物等，交回收商进行收购处置，再生利用；不可再生利用的部分，加强管理，及时收集，统一清运至指定的地点妥善堆放，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后，运送至附近垃圾收集点，交环卫部门处置。
经采取以上污染防治措施后，项目固废处理处置率达100%，不外排，环评认为项目施工期间的固废不会对周围环境产生较大影响。

综上所述，项目施工期对周边环境影响只是暂时的，随着施工期结束影响即消失，在采取本次评价提出的各项污染防治措施后，施工期对周边环境影响不大。

营运期污染物治理措施和环境影响分析
（1）大气污染物治理措施和影响分析

本项目油气回收系统包括：卸油油气回收系统（一次油气回收）、汽油密闭储存、加油油气回收系统（二次油气回收）组成。

项目排气筒油气排放量较小，排放浓度<25g/m3，排气筒高度H=4m，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的排放限值的要求，对空气环境影响较小。
根据估算模式的估算结果，本项目非甲烷总烃无组织排放，在下风向的最大落地浓度为0.05231mg/m3，最大落地浓度占标率为1.16%，厂界非甲烷总烃无组织排放可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即非甲烷总烃厂界浓度最高点≤4mg/m3标准要求。
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定的大气环境防护距离的确定方法，计算得到的非甲烷总烃厂区外均未出现超标，因此不设大气环境防护距离。

与项目最近的敏感点为项目区东面10m处的消防队，项目所在地主导风向为西南风，消防队位于主导风向侧风向，项目产生的非甲烷总烃对消防队影响较小。

项目运营时汽车进出加油站将会产生汽车尾气，产生量较少，呈无组织排放，大气稀释扩散后，对项目区大气环境影响轻微。
（2）水环境影响分析

本项目产生清洗储油罐体废水约为1m3/次，由于储油罐清洗废水中油污含量较高，储油罐清洗废水按照危险废物进行管理，废水经收集后，委托有资质的单位处理，对周边环境影响轻微。

项目产生的生活污水通过化粪池处理后，晴天全部用于项目区绿化，雨天暂存于化粪池内，待晴天回用，不外排，对地表水环境影响较小。

本项目暴雨情况下，前面1个小时雨水油污含量较高，会对周边地表水体水质造成一定影响。项目区产生的初期雨水经过油水分离池除油后，排入项目周边沟渠，对周边地表水体影响较小。

项目通过设置油罐区防渗池后，可避免油罐泄漏时油品直接进入到外环境，对地下水造成污染，通过管线防渗及站区地表硬化，可以防止滴漏于地面的油污染地下水。通过观测井、监测井的设置，可及时发现油品渗漏情况，能够及时采取相应措施，以免渗漏油品对地下水及土壤造成污染，项目运行不会对地下水产生明显影响。
（3）噪声环境影响分析

项目营运期噪声主要为交通噪声和设备噪声。

项目通过禁止运输车辆鸣笛、降低车辆行驶速度等有效的噪声消减措施后，噪声衰减值大约为25dB（A），噪声排放可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中4类标准，运营期交通噪声能达标排放。

项目区进出车辆噪声为移动噪声源，影响具有瞬时性。为了减小进出车辆噪声的影响：①进出加油站车辆必须怠速行驶；②车辆进出加油站严禁鸣喇叭。
项目空调、供油泵、备用柴油发电机均设置在室内，经过加装减震垫、墙壁隔声和距离衰减之后，隔声效果较好，噪声排放可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类、4类标准限值排放要求。
（4）固体废弃物影响分析

项目产生固体废物主要为油渣、含油废砂、含油手套、含油抹布及加油机产生的废弃滤芯、生活垃圾。其中油渣、含油废砂、含油手套、含油抹布及加油机产生的废弃滤芯属于危险废物；生活垃圾属于一般固废。另外，由于项目储油罐清洗废水中油污含量较高，储油罐清洗废水按照危险废物进行管理。

①危险废物

项目产生的危险废物，经过危废收集桶收集后，然后存储于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行清运处理，对周边环境影响较小。
②一般固废

项目生活垃圾年总产生量约为5.58t/a，生活垃圾经垃圾桶收集后，由加油站自行运送至附近垃圾收集点，委托环卫部门处理，对周边环境影响不大。

综上所述，项目固体废弃物处置率达100%，不外排，对外环境影响不大。

4、总结论

项目符合国家产业政策。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实项目提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。
5、建议

鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除在报告中提出的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：

（1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。

（2）加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。

（3）搞好绿化，实施清洁生产，使之美化和净化工作环境。

（4）关心并积极听取周边人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

6、环境管理与监测计划

本项目施工期环境监理一览表见表9-1，竣工环境保护验收一览表详见表9-2，环境监测计划一览表详见表9-3，运营期地下水监测指标见表9-4，运营期监察一览表见表9-5。

表9-1   施工期环境监理一览表

序号

工程名称

环保措施要求

执行单位

一

大气环境保护工程

1

洒水降尘

施工场地洒水

监理单位

2

运输车辆

车辆符合密闭运输

监理单位

3

施工围挡

施工围挡高2.5m

监理单位

二

水环境保护

1

施工废水处理设施

沉淀池

监理单位

2

暴雨径流处理设施

监理单位·

三

声环境保护工程

1

设备布置

将高噪声设备布置在离人群较远一侧

监理单位

2

施工围挡

施工围挡高2.5m

监理单位

四

固体废物处置

1

生活垃圾处理

临时收集设施

监理单位

2

固废回收

建筑钢材等废物回收利用

监理单位

表9-2  项目“三同时”竣工验收一览表
类别

主要污染物

环保措施

环保验收内容

雨水
/
雨污分流排水系统
落实措施情况，达到设计规范要求。
油水分离池1个

项目区产生的初期雨水经过油水分离池除油后，然后再外排
废水

储油罐体清洗废水

——

按危废管理，收集后与其余危废一起委托有资质单位处理

CODcr、BOD5
SS、氨氮
设置化粪池1个，容积16m3
污水通过化粪池处理后，晴天全部用于项目区绿化，雨天暂存于化粪池内，待晴天回用，不外排
储油罐

防渗池
油罐区设置2个防渗隔池，防渗罐池的设计应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求

观测井

油罐区设置2眼观测井

监测井

在油罐区外设置1眼监测井，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐

废气
油气
卸油油气回收系统

项目排气筒油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》中的排放限值要求，即油气浓度<25g/m3，排气筒高度H=4m；

油气无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准

加油油气回收系统

汽油密闭储存

噪声
设备噪声
设备置于室内，车辆禁止鸣笛

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准
交通噪声
固体废物

生活垃圾

盖式垃圾桶
措施落实情况，100%合理处置
危废
密闭危废收集桶

按要求设置危废收集桶及危废暂存间，危废委托有资质的单位处理
危废暂存间1间

生态景观
绿化面积1359m2
美化环境，降噪
液阻

油气回收管线

GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》相关要求
密闭性

油气回收系统

气液比

加油枪

表9-3  营运期监测计划一览表
监测对象

监测点位

监测内容

监测频率

执行标准或要求
油气

厂界
非甲烷总烃（油气）
每年1次

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，即非甲烷总烃厂界浓度最高点≤4mg/m3标准要求。
排气筒出口

油气

每年1次

GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》及排放油气浓度≤25g/m3。
噪声
项目区四周
等效A声级
每年1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准。
液阻

油气回收管线

最大压力

每年1次
GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》表1相关要求

密闭性

油气回收系统

最小剩余压力

每年1次
GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》表2相关要求

气液比

加油枪

气液比

每年1次
GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》相关要求

运营期地下水监测指标及频率

（1）定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

（2）定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。

表9-4  运营期地下水监测指标一览表

[image: image6.png]TRiFER

® OHF & B

RiIFHE

&
ki
23

224200
e

E

#. FE. ZF. WZFE, 8 ) ZFR

LiE-2 a2 )





表9-5  营运期监察一览表
序号
工程名称
环保措施要求
执行单位
监管
一
水环境保护
1

油水分离池

项目区产生的初期雨水经过油水分离池除油后，然后再外排

建设单位

环保

2

化粪池
污水通过化粪池处理后，晴天全部用于项目区绿化，雨天暂存于化粪池内，待晴天回用，不外排
建设单位
环保
二
大气环境保护
1

油气回收系统

减少油气无组织排放量

建设单位
环保
2
密闭措施
定期检查密闭情况，减少油气无组织排放，杜绝事故发生
建设单位
环保
三
声环境保护
1
设备置于室内

达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准
建设单位
环保
四
固体废物处置
1
生活垃圾处理
委托环卫部门定期清运处理
建设单位
环保
2

危废

按规范设置危废暂存桶、危废暂存间，委托有资质的单位处理

建设单位

环保

五
“三同时”验收
验 收
环保部门
环保



	注        释

本报告表应附以下专题、附表、附图、附件：

专题：中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站环境风险评价专题

附表：审批登记表

附图一  项目总平面布置图

附图二  项目地理位置图

附图三  项目周边关系卫星示意图

附件一  环评委托书

附件二  项目核准批复

附件三  项目延期建设批复件

附件四  国土局选址意见

附件五  住建局选址意见

附件六  规划许可证




	预审意见：

                                              公  章

经办人：

年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                               公  章

经办人：

                                               年    月    日




	审批意见：

公  章

经办人：

年    月    日




中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站
环境风险评价专题
1、编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国发[1998]253号）；
（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7）

（6）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006.1）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）；

（9）建设单位提供的其他相关技术依据。
2、环境风险评价的目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂(场)界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

3、风险识别
3.1风险识别范围和类型

风险识别范围包括汽油、柴油风险识别。

3.2生产设施风险识别

本项目不涉及汽油、柴油生产，仅为汽油、柴油的储存，其存在的潜在危险性识别如下：

由于贮存压力高，若设备在选材、结构、安装和使用中如不符合相关规范标准的要求，容易发生泄漏爆炸事故。在遇到明火容易发生火灾爆炸事故。

3.3物质风险识别与分析

中国石化销售有限公司云南德宏芒市机场大道加油站主要危险物质为汽油、柴油。

1、理化性质

汽油的理化性质见下表：

表1  汽油性质一览表

	中文名称
	汽油
	英文名称
	Gasoline；Petrol

	外观与气味
	无色至淡黄色的易流动液体（对于不同等级别挑拨离间油，数据变化较大）。

	熔点(℃)
	＜-60
	沸点(℃)
	40~200
	闪点(℃)
	-20
	引燃温度(℃)
	415~530

	相对密度
	水＝1
	0.70~0.79
	毒性
	级别
	

	
	空气＝1
	3.5
	
	危害程度
	

	爆炸极限(V%)
	1.4~7.6
	灭火剂
	雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉

	毒物侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	物质危险性类别
	第3.1类低闪点易燃液体
	火灾危险性分类
	甲B

	爆炸物质级别及组别
	级别
	IIA
	组别
	T3

	危险货物编号
	31001
	UN编号
	1203
	CAS No.
	

	包装类别
	Ⅱ类包装
	包装标志
	易燃液体

	危险特性
	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	健康危害
	为麻醉性毒物。主要引起中枢神经系统功能障碍，高浓度时引起呼吸中枢麻痹。轻度中毒的表现有头痛、头晕、短暂意识障碍、四肢无力、恶心、呕吐、易激动，步态不稳、共济失调等。重度中毒：高浓度汽油蒸气可引起中毒性脑病，少数患者发生脑水肿；吸入较高浓度可引起突然意识丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎，部分患者出现中毒性精神病症状。经口急性中毒出现消化道症状，严重者可出现类似急性中毒症状，汽油直接吸入呼吸道，可致吸入性肺炎。


柴油的理化性质见下表：
表2  柴油特性一览表

	中文名称
	柴油
	英文名称
	Diesel oil；Diesel fuel

	外观与气味
	稍有粘性的浅黄至棕色液体

	熔点(℃)
	-35~20
	沸点(℃)
	280~370（约）
	闪点(℃)
	50
	引燃温度(℃)
	350~380

	相对密度
	水＝1
	0.87~0.9
	毒性
	级别
	

	
	空气＝1
	无资料
	
	危害程度
	

	爆炸极限(V%)
	无资料
	灭火剂
	雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

	毒物侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	物质危险性类别
	第3.3类 高闪点易燃液体
	火灾危险性分类
	丙A

	爆炸物质级别及组别
	级别
	IIA
	组别
	T3

	危险货物编号
	无资料
	UN编号
	无资料
	CAS No.
	

	包装类别
	无资料
	包装标志
	7

	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	健康危害
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。


2、危险性

（1）油品自身火灾爆炸危险特性分析

项目所经营的汽油和柴油采用埋地式储罐进行储存，汽油为易燃液体，柴油为可燃液体，按照《石油库设计规范》（GB50074－2014）中油品的火灾危险性分类，汽油属于甲类，柴油属于丙A类，火灾危险性较高。

①油品的易燃、易爆性

油品挥发出来的蒸气与空气混合，浓度处于爆炸浓度范围内时，遇有一定能量的着火源，容易发生爆炸，爆炸浓度(或极限)范围越宽，爆炸危险性就越大。在油品储运过程中，爆炸和燃烧经常同时出现。由于油品蒸气具有燃烧和爆炸性，因此在生产操作过程中，应防止其可燃性蒸气的积聚，尽可能将其浓度控制在爆炸下限以下，以防止火灾、爆炸事故的发生。

②油品有较大的蒸气压

油库储存物品都是蒸气压较大的液体，它们易产生能引起燃烧所需要的最低限度的蒸气量，蒸气压越大，其危险性也越大。另外，温度对蒸气压的大小影响很大，温度升高，其蒸气压将迅速增大。所以盛装易燃油品的容器，如储罐、槽车等，应有足够的强度，以防止容器胀裂。此外，还应使油品远离热源、火源。

③油品易积聚静电

据资料介绍，电阻率在1010～1515Ωcm范围内的油品容易产生和积聚静电，且不易消散。油库储存的油品都具有易积聚静电荷的特点，在油品储运和生产过程中，其静电的产生和积聚量的大小与管道内壁粗糙度、流速、运送距离以及储运设备的导电性能等诸多因素有关。静电放电是导致火灾爆炸事故的一个重要原因。

④油品的易扩散、流淌性

易燃油品的粘度一般较小，容易流淌扩散。同时，由于其渗透、浸润和毛细管引力等作用，而扩大其表面积，使蒸发速度加快，并向四周迅速扩散，与空气混合，遇有火源极易发生燃烧爆炸。

⑤油品的受热易膨胀性

油品受热后，温度升高，体积膨胀，若容器灌装过满，管道输油后不及时排空而又无泄压装置，会导致容器和管道的损坏，可能引起油渗漏和外溢。另一方面，由于温度降低，体积收缩，容器内有可能出现负压，也会使容器变形损坏。
3、设备火灾爆炸危险特性分析

油罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故；油罐与外部管线相连的阀门、法兰、人孔等，若由于安装质量差，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因油罐底板焊接不良而产生疲劳造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故；另外，油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。装卸油泵所输送的介质为汽油、柴油等易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其它故障造成原油泄漏，当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。

4、卸油、发油过程火灾爆炸危险特性分析
①油罐漫溢。卸油时液位检测不及时易造成油罐漫溢。油罐漫溢后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸燃烧事故。

②油品滴漏。卸、发油时，若油管破裂、密封垫破损、接头、紧固螺栓松动等原因使油品泄漏至地面，遇明火即可发生燃烧。

③静电起火。由于油管线无静电接地连接、油罐车无静电接地或静电接地不良等原因，造成静电积聚可引起火灾、爆炸事故。
④操作过程遇明火。在非密闭卸油、发油过程中，大量油蒸气从卸油口逸出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。
5、其他火灾危险性分析

①电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起火灾。

②站房耐火等级达不到要求，一旦明火管理不当，生产、生活用火失控，就容易导致火灾。
4、评价工作等级

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，确定环境风险评价工作等级。

4.1物质危险性判定

经过对建设项目的工程分析，项目所涉及的主要化学品为汽油、柴油。建设单位所用的化学品中无剧毒物质，为易燃液体。确定本项目的评价因子为汽油、柴油。

4.2重大危险源识别

根据《重大危险源辨识》(GB 18218-2009)与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169－2004)中辨识重大危险源的依据和方法，对本项目所有重大危险源进行识别。识别范围主要为：根据前面识别出的风险物质（汽油、柴油），判别存在该类物质的生产系统、贮存运输系统、相关的公用工程和辅助系统等是否属于重大危险源。

根据建设项目工程分析，划分功能单元。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

汽油、柴油的运输由有资质的运输单位负责，本加油站不负责汽油和柴油的运输，故仅考虑汽油和柴油在项目内的存储和生产单元。对照《重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目所涉及的危险物质中的储存量见表3。

表3  易燃物质名称及临界量
	项目
	本项目量(吨)
	临界量（吨）

	物质名称
	贮存场所
	贮存场所

	汽油
	44.4
	200

	柴油
	50.1
	5000


注：项目0#柴油储存量计算方法：0#柴油密度为0.835g/ml，柴油储罐体积为60m3，0#柴油储存量为50.1t；

项目汽油储存量计算方法：汽油密度为0.74g/ml，汽油储罐总体积为60m3，汽油储存量为44.4t；

根据表3可以判定，汽油罐、柴油罐均“不构成重大危险源”。

4.3评价工作级别确定

建设项目储油量未达到最大临界量，为非重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的评价工作级别表，确定建设项目环境风险评价工作等级为二级，见表4。

表4  评价工作级别表

	项目
	剧毒危险

性物质
	一般毒性

危险物质
	可燃、易燃

危险性物质
	爆炸危险

性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），二级评价的基本内容为风险识别、最大可信事故及源项、风险管理及减缓风险措施。

5、评价范围

为了更好的进行风险防范和制定合理的应急措施，本次风险大气评价范围考虑设置为以项目所在地为半径3公里范围。
6、源项分析

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、泄露等几个方面，根据对生产过程中各个工序的工程分析结果及本产品生产过程的调查了解，本评价主要考虑火灾、爆炸及汽油、柴油的泄漏。

6.1最大可信事故

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。

在石油贮运系统中，国内建国至90年代初，出现损失较大事故1563例，按事故后果分布列于下表5：

表5  石油贮运事故分布表

	事故所在范围
	事故后果分类％

	
	火灾

爆炸
	跑冒

滴漏
	混油

事故
	设备

损坏
	行车

交通
	停工

停产
	人身

伤亡

	成品油储运
	30.8
	37.4
	22
	9.8
	0
	0
	0


本项目可能发生的事故主要有汽油储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染，油罐车、输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及水环境产生的危害。
与类似事故相比，本工程风险环节相对要少，本项目在设计和施工阶段就对风险防范很重视，对于一些不成熟的技术设备，没有经过验收的材料和产品严禁在工程中采用，为消除事故风险隐患作了大量工作，因此，本工程的风险事故概率应低于类比资料。

7、风险管理

7.1选址、总图布置和建筑安全防范措施

厂址及装置的平面布置就是将建设项目储存区、公用工程设施、配套设施以及主要道路等进行布置。根据厂址的环境条件，即自然条件、地形、周围环境、道路的基本基础条件及发展预测，进行整体分析和优化设计，充分考虑安全上的要求：

（1）适合于整套布置、设备的运行特点及性能要求；

（2）满足设备的整体维修和分部维修；

（3）满足装置与设备的安装及安全运转；

（4）相邻装置与设备协同一致，相互不危及安全；

（5）不危及周围环境的安全、卫生及环境保护。

装置平面设计方案对厂区各类装置及组成装置的设备进行了安排及布置，这是一项安全性，经济性、操作性很强的系统工程。

项目装置总平面布置应当区域化，这样有利管理和操作，有利安全和环境。本项目建设规模较小，但企业仍应采取以下措施，确保总平面和建筑物对加油站及周边的影响。

(1)对于储罐应顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m。

(2)项目管理部门的办公用建筑物要布置在项目的管理区，管理区与储罐区之间应设隔离墙。公用设施区要设在远离储存装置区。罐区要在便于监护的位置，厂外进入厂区的公用工程管道不要通过危险区：如果不能避免，应采取必要的防护措施。

(3)储罐区应与居民区、公路、工业企业保持一定的安全距离（按石油化工防火设计规范的要求进行设计）。

(4)罐区、办公区和辅助区之间保持足够的安全距离：罐区、公路之间要留出足够有效的空地，罐区最好设在比装置较低的地带，决不允许设在高坡处。

(5)用于接运油品和发送油品的装卸设备应设计在能够充分利用厂区周围运输设备的位置上。各装置之间应该设计合理的交通运输路线。尽量避免原料交叉和迂回运输。

(6)设备与设备之间、运输通道与设备之间应铺设符合要求的通道和保持一定的距离。装置内的道路不能有死路。两个方向都能行驶，以便在发生火灾时消防车的进出。

(7)罐区周围应按安全防护要求设置围堰。

(8)项目中厂房建筑物及构筑物的耐火等级、层数、占地面积、防火间距、厂房防爆、安全疏散、建构筑物结构以及建筑消防等都应该符合规范要求。

(9)按照石油化工企业防火设计规范规定，石油化工企业装置或设施与居民住区、公共福利设施、村庄、相邻工厂、厂外公路、变配电站、架空电力线路、国家架空通信线路等都应该符合安全规定。

(10)在进行平面设计时，要充分考虑火灾条件下的防火间距，以防止火灾时靠近的装置和设备（施）不会受到火焰辐射引起事故，邻近设备中的可燃性物质也不会被辐射热引燃，防灾空地的面积和防火间距的确定，要充分考虑装置内操作条件下的温度、压力、介质状态、泄漏后引燃危险性及影响波及的范围，留有必需的抢救火灾的活动空间，尽可能避免把几个危险装置集中布置。

7.2环境风险管理措施及对策分析

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目是新建项目，在项目建设和运营过程中应采取的安全对策措施如下：

（1）运输风险防范措施

①本项目成品油的运输应按照《道路交通安全管理法》规定执行，如：需使用专用车辆，应由经过专业训练有相应资质的人员负责运输等。
②运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。

③对运输的驾驶员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须掌握相关运输的安全知识。装卸作业应当在装卸管理人员的现场指挥下进行，采取必要的防泄漏、防静电、防火等措施。

④驾驶员、装卸人员和押运人员应当了解所运载物品的性质、危险、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。在运输、装卸过程中，应当依照有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，按照成品油的危险特性，采取必要的安全防护措施。

⑤运输应使用密闭车厢运输，应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。

⑥运输时，必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下。不得超装、超载，不得进入危险物品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，并由公安部门为其指定行车时间和路线，且运输车辆必须遵守公安部门为其指定的行车时间和路线。

⑦在公路运输途中发生流散、泄漏等情况时，承运人及押运人员应当立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。公安部门接到报告后，应当立即向其他有关部门通报情况；及时采取必要的安全措施。

（2）泄漏防范措施

泄漏事故的防止是运营和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

①加强操作工人防护

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建立健全各项安全、消防、卫生应急防护制度，配备完善的防护设施，如氧化呼吸器、防护眼镜等。

②选用可靠设备

选用先进可靠的泵、阀门、管道、管件，对受压操作的设备和管道，除对焊缝进行严格探查外，进行气密性试验，加强维护与管理，及时更换损坏部件，严禁跑、冒、滴、漏现象发生。

③储罐的检查

储罐的结构材料应与储存的物品和储存条件（温度、压力等）相适应。新罐应进行适当的整体试验、外观检查或非破坏性的测厚检查。定期对储罐外部检查，及时发现破损和漏处，对储罐性能下降应采取补救措施。贮罐区内不得堆放易燃物品及强还原剂。
④设置燃油泄漏观测井

观测井设计要点：

A.加油站油罐区相邻油罐至少设置一个观测井，每个油罐区观测井设置不得少于两个。

B.观测井井深应该低于埋地油罐地基0.5m；两个观测井井深“落差”不小于0.8m。

C.相邻两观测井水平间距不小于0.8m。

D.观测井用渗水建筑材料建造，利于地下水顺利渗透到观测井，便于真实反映油罐渗漏与否。

E.观测井建造时，应该避免油罐区埋地管线，静电接地等其他设备设施。

（3）储油罐及管线防渗措施

储油罐及管线应当铺设防渗层，铺设防渗层应落实以下措施：

①铺设防渗土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。

②防渗土工膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，一般不宜按图示尺寸裁切，应逐片编号，详细记录在专用表格上。

③铺设HDPE土工膜时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。

④膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm，通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度，即沿坡度方向排列。

⑤通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。

⑥防渗土工膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。

⑦防渗土工膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对HDPE膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。

⑧防渗土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽，避免尖锐物刺伤。

A.应从底部向高位延伸，不要拉得太紧，应留有1.50%的余幅，以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况，边坡采取从上到下的铺设顺序；

B.相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上，应相互错开1m以上；

C.纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上，应设在平面上；

D.先边坡后场底；

E.边坡铺设时，展膜方向应基本平行于最大坡度线。
（4）防渗池建设

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）中“八、全力保障水生态环境安全”中第二十四条：加油站地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设施，本项目建设防渗池。

防渗罐池的设计应符合下列规定：

①防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定；

②防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座；

③防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm；

④防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层；

⑤防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填；

⑥防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。
（5）火灾和爆炸的预防

①设备的安全管理

定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

在储罐、管道以及其它设备上，设置永久性接地装置。防止操作人员带电，在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作服和具有导电性能的作业鞋。

②防雷、抗震

据规定本工程的建、构筑物均为第二、第三类防雷建、构筑物。对第二类建、构筑物按规定设置防直击雷和感应雷的措施；对第三类建、构筑物按规定设置防直击雷的措施。对于需要防静电的场所还需要采取防静电措施。对各种接地共存的地方，除有特殊要求外，各种接地宜采用共用的接地装置。

建筑设计应根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)及《构筑物抗震设计规范》(GB50191-93)中的规定进行设计，并采取合理的抗震结构措施。
③火灾的控制

在重要岗位，设置火警报警系统。并经常检查确保设施正常运转。在现场布置小型灭火器材。

④消防系统

根据《建筑设计防火规范》的规定，在储罐区、装置区内沿道路及在必要的位置安装消防装置，并按规定设置一定数量的干粉或泡沫灭火器。
（6）风险应急预案

根据《国家安全生产法》第六十九条和《中华人民共和国消防法》第十六条之规定，为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。业主应与政府有关部门协调一致，企业的事故应与政府的事故应急网络联网。

①应急管理

1）应急小组

成立应急小组，作为处理应急、突发事件的组织机构，组长由站总经理担任，副组长由站现场主管担任，成员由本站员工组成。险情发生应急组长即为应急指挥。

应急小组成员名单：

组长：加油站负责人

副组长：现场主管
成员：现场所有员工
2）应急职责

应急组长职责：负责应急状态的起始应急组织，有权调动站内各种资源进行应急处理。负责各部门之间的协调及信息传递，保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实，承担各级应急抢救救助、恢复生产等任务。

副组长职责：突发事件发生后负责现场应急处理，组织报警并保护现场，消防队伍未到之前视险情采取妥当的处置措施，并对应急现场负责。

应急人员职责：在险情发生后，立即派人报警并执行应急程序，在力所能及的范围内尽可能控制险情带来的后果，无法控制时撤离现场。

3）应急原则

尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失，一切听从指挥的命令。一般先救人后救物，发现火灾报警后灭火。当险情已无法控制时，应及时组织人员采取求生自救方案。

4）应急报告程序与应急联络图

事故发现者立即报告现场主管；

现场主管迅速报告站总经理；并且视事故类型立即通知公安部门、消防队、急救中心。封锁公路进出口，防止过往车辆进入加油站事故影响范围内,站总经理及时报告主管上级。


图1 应急联络图
5）救援

当自己消防力量不足需要外援救助时，启动应急救援预案。

消防支队联系电话：119

医疗救急单位的电话：120

6）应急演练

演练目的：通过开展应急演练，使员工熟悉并掌握各类事故发生后所采取的正确方法及应急程序，以便将事故造成的损失降至最低。

演练方法

a以现场应急事故处理，消防设施的使用，人员急救、抢险模拟演练为主；

b在可能发生同类事故的地点、部位进行模拟演练；

c加油站定期开展事故应急救援预案的演练；

（7）应急预案分级响应
针对事件危害程度、影响范围和公司控制事态的能力，本厂将应急响应共分为两级：
①厂级：(一级事件)
影响环境较小的生产事件，如加油站火灾、爆炸等事故事件为公司级。
②涉及厂外环境级(二级事件)
事件严重危害或威胁着加油站及周围人员安全，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或事件排放物大量进入厂区外围环境，如需要芒市人民政府统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。
发生突发环境事件时，公司启动本级的应急预案，开展应急处置工作。超出本级应急处置能力时，及时请求上一级应急救援指挥机构，启动上一级应急预案。

项目风险应急预案见表6。

表6  应急预案一览表

	加油机跑油应急预案
	（1）加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。

（2）暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场主管或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。

（3）其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

（4）地面油品处理干净后，现场主管宣布恢复加油作业。

	罐车卸油冒罐的应急预案


	（1）当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场主管（或班长）汇报。

（2）必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场主管（或班长）及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。

（3）在溢油处上风向，布置消防器材。

（4）对现场已冒油品用沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

（5）给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。

（6）检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。

（7）计量确定跑冒油损失数量，做好记录台账。

（8）检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。

（9）现场主管根据油状况记录数量，及时做好记录并逐级汇报。

	站内大面积起火的扑救预案
	（1）一人负责向当地消防部门报警（报警电话119），说明火灾类型及地点，并立即报告上级主管部门。

（2）现场主管组织在场人员利用现有消防器材扑灭油火。灭火人员按照灭火器材的使用方法，占据有利地形，从上风向由近及远扑灭地面火灾。

（3）在灭火同时，立即停止加油，关闭闸阀，包裹在油罐通气管，关闭操作井口，切断电源。

（4）疏散现场无关人员及车辆，清理疏通站内、外消防通道。

（5）消防车一到，加油站员工立即配合消防队按预定方案投入灭火战斗。

	油罐汽车火灾扑救预案
	由于加油站处于偏远地区，主要应以自救为主，尽可能把火灾控制在初期阶段。

（1）加油员立即关闭罐车卸油阀，停止卸油。

（2）司机迅速将罐车驶离现场，将车开到开阔安全的地方再进行扑救。

（3）加油站工作人员应拨打119火警电话，请求外援，并向上级汇报。

（4）如油罐车罐口着火，可首先用石棉毯将罐口盖上，或使用其他覆盖物（如湿棉衣、湿麻袋等）堵严罐口将油火扑灭。当火势较猛时，应使用推车式及手提式干粉灭火器对准罐口将大火扑灭。

（5）当专业消防人员尚未到达，且火势无法控制时，放弃扑救，现场主管立即将人员撤离到安全场所。

	加油站车辆火灾扑救预案
	（1）如果是车辆的油箱口着火，加油员立即脱下衣服将油箱口堵严使其窒息，或用石棉毯将油箱口盖住，另外一名加油员用灭火器扑救。

（2）如果是摩托车发动机着火，加油站应立即停止加油，先设法将油箱盖盖上或用灭火毯盖住，再用灭火器扑灭。

	电气火灾的扑救方法
	（1）发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭。电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射。

（2）无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。

	环境污染事故应急预案
	本项目环境污染事故主要包括加油机跑油、罐车卸油冒罐、站内大面积起火、油罐汽车火灾、加油站车辆火灾、电气火灾等泄漏、火灾事故，发生上述情形应按照上表所列方案进行环境污染事故应急预案来避免爆炸事故产生。


8、工程环境风险分析小结

通过以上分析，在风险事故预测的危害距离内不可避免地存在环境敏感目标等，如果在条件最不利情况下发生风险事故，对敏感人群造成伤害是巨大的，轻者受伤，重者死亡。对建筑物及树木的影响也是很大的，经济损失不言而喻。因此，尽管本工程发生风险事故的可能性小，但仍然应对此引起高度重视。

加油站由于自身的特点在运营过程中对周围环境所造成的风险以火灾爆炸为主。加油站所经营的主要商品-汽油、柴油从其理化特性来讲不属于剧毒类物质，因此不会因泄漏造成大面积中毒的恶性环境灾害；汽油、柴油在爆炸燃烧过程中转化为H2O和CO2，因此也不会产生二次污染的问题。但汽油、柴油属于易燃易爆化学品，大量泄漏后如果在空气中的浓度达到其爆炸极限，将造成爆炸、火灾的隐患。
项目应加强应急管理、设备管理，同时应急预案应到环保局备案。

本报告提出了环境风险防范措施及对策建议，这些措施的实施有利于进一步降低工程风险性，在此基础上工程的环境风险性能够降低，本工程从环境风险上讲是可以接受的。
事故发现者





现场主管（或班长）直接向上报告





消防队119





急救中心120





公安报警110





站负责人上级主管部门










_1234567891.vsd
职工生活用水


流动人员生活用水


储油罐清洗


化粪池


委托有资质的单位处理


0.72


0.246


0.14


0.58


0.049


0.197


0.777


1m3/次


1m3/次


3.303


4.269


自来水


0.777


绿化用水


4.58



_1234567892.vsd
职工生活用水


流动人员生活用水


储油罐清洗


化粪池内暂存，待晴天回用于绿化


委托有资质的单位处理


0.72


0.246


0.14


0.58


0.049


0.197


0.777


1m3/次


1m3/次


0.966


自来水



_1234567890.vsd
�

含油废砂


噪声、汽车尾气


工作人员


加油车辆出入


油气


废弃滤芯


油气


卸油


生活污水生活垃圾


油罐清洗废水、油渣


油气


加油区加油


油罐区


加油枪


加油顾客


油罐车


大小呼吸


油品跑冒滴漏损失


车辆油箱置换损失



