 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
                           送审稿
项目名称：德宏国腾矿业有限公司洞渣石加工、机制砂生产项目                        
建设单位（盖章）：德宏国腾矿业有限公司              
编制日期：       2022年11月                       

 中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.jpg]FTEN4R5: 1668135119000

Sy B AN ] A R IR DR

fiisttalif= P i s e AT IRA SRS A N L BB AT H

ARG H 245

21-0S6RETL. T hH L gibt il

BRBE AN 2

— ENRRAIINS

TR A AT PR 7]

F—3 S (E A 91533103MA6QB83ETH
BEEREZAN (&)
FEATAN (&)

HEAFMEEAR ()

LA
HHATR (HE)

K L{F ARG

=. BEARER \QV

"7,
%, 2020012
ARy >

L i EFA

WER 07355343506530357 BH005008 g ih!

2. FHEYHIA G
W44

FERE A

AT AN Bl IR0 | T4}
B RIS IR, AT |
AT BRI 2 SRR (T
i TR O TSt
f’l’l’ i/l'\A

.





[image: image2.jpg]\

-~

A R AR DA TR
HARPEHRANL. CANIEALL
AR B R, KRR 5
anmmsgn.

i s conify tht the B of the Cerificse
o s nosl exunion o by the
Clinese ot et nd s it
N S —p - —






[image: image3.jpg]-4 sxe U
H-HERARD =y !k m Fﬁ Mg 1o
91533100MAGKSTSC2N =3 [} R ovensi

THEL G,

LT

B &) s R

= TR AEEHTR AT ) E M A A whio

E B ARSHEA (AN X 3L B HB 2016604512711

EERERA Wkl 2l H PR 20650411270 E K

28 SE B SRR e SRR TR CE I B TR ERATEEETIRG B0 KR8

o (HGEAGAMMER T, LM ILE IG5 T Re SR (—R)
5 5h)

WFREIALE-6A0AERREUEAERARRYE (Z8) ik E—FRER
AR HERLEICH, B FERREFAT. BNRERN, KL,






目 录


1一、建设项目基本情况


17二、建设项目工程分析


26三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


26四、主要环境影响和保护措施


65五、环境保护措施监督检查清单


67六、结论


68附表


68建设项目污染物排放量汇总表




附图： 

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目总平面布置图；

附图3：项目环境质量现状监测布点图。

附件：

附件1：委托书；

附件2：芒市至梁河高速公路工程环境影响报告书批复，云环审〔2017〕5号；

附件3：项目投资备案信息；

附件4：德自然资复〔2022〕75号德宏州自然资源和规划局关于芒市至梁河高速公路工程项目（芒市段第四批）临时用地的批复； 
附件5：芒市自然资源局关于德宏国腾矿业有限公司洞渣石加工、水洗沙项目土地情况的回复意见；
附件6：H202210089 德宏国腾矿业有限公司洞渣石加工、水洗砂项目大气环境质量现状监测；

附件7：建设单位营业执照复印件；

附件8：建设单位法人身份证复印件；

附件9：项目环评质量管理流程表及校审记录表。

	[image: image4.jpg]s




	[image: image5.jpg]




	项目表土堆场卫星图
	项目表土堆场现状照片

	[image: image6.jpg]\i‘ \\ v
- 3

~

e
7
8





	[image: image7.jpg]




	项目生产线用地现状照片
	评价人员现场勘查照片

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	表土堆场东侧八连河现状照片
	S318芒那公路现状照片


项   目   区   现   状  照  片

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	德宏国腾矿业有限公司洞渣石加工、机制砂生产项目

	项目代码
	2210-533103-04-01-538085

	建设单位联系人
	刘新华
	联系方式
	138***

	建设地点
	云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点

	地理坐标
	（ 98 度 17分40.441秒， 24 度 29 分 2.566秒）

	国民经济

行业类别
	C3039其他建筑材料制造
	建设项目行业类别
	27-56.砖瓦、石材等建筑材料制造303

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资（万元）
	100.00
	环保投资（万元）
	35.0

	环保投资占比（%）
	35.0
	施工工期
	2022年12月至2023年1月

（共2个月）

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	15660（23.49亩）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价。具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。
表 1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表

专项评价的类别

设置原则

项目判定情况

是否设

置专题

大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目排放废气不涉及有毒有害污染物
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目产生的废水经沉淀、絮凝处理后回用，不外排
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
项目涉及的风险物质为柴油，最大暂存量为6.8t，未超临界量
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染物类建设项目
项目不涉及取水工程
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
项目不涉及向海洋排放污染物
否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/


	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

（1）与《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的符合性分析

表1-2“三线一单”生态环境分区管控的意见符合性分析

文件要求

项目情况

是否符合

明确生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线

（一）生态保护红线
（一）生态保护红线和一般生态空间。执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。

根据2022年8月31日芒市自然资源局关于项目土地情况的回复意见本项目不涉及芒市生态保护红线（公开版和调整版）用地意见见附件4，经查阅相关资料和现场勘查了解，项目不涉自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划，所以项目不涉及一般生态空间
符合

（二）环境质量底线

1.水环境质量底线。到2020年底，全省水环境质量总体良好，纳入国家考核的100个地表水监测断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）的比例达到73%以上、劣于Ⅴ类的比例控制在6%以内，省级考核的50个地表水监测断面水质达到水环境功能要求；九大高原湖泊水质稳定改善，达到考核目标；珠江、长江和西南诸河流域优良水体比例分别达到68.7%、50%和91.7%以上；州市级、县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类的比例分别达到97.2%、95%以上；地级城市建成区黑臭水体消除比例达到95%以上。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。

项目最近地表水体为东侧约130m的八连河（龙江支流），龙江位于项目西侧约2200m，据《德宏州2021年环境质量状况公报》龙江（瑞丽江）水质为Ⅱ类，达到水环境功能要求；本项目附近不涉及集中式饮用水水源；项目无废水外排
符合

2.大气环境质量底线。到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良，二氧化硫、氮氧化物排放总量较2015年下降1%；细颗粒物（PM2.5）和可吸入颗粒物（PM10）等主要污染指标得到有效控制；州市级城市环境空气质量达到国家二级标准，优良天数比率达到97.2%以上。到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

根据《德宏州2021年环境质量状况公报》芒市年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准；项目位于芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点；生产线采取湿式除尘等降尘措施，项目周边无工况污染企业存在，项目区域环境质量状况优于芒市城区，能够满足环境空气质量达到二级标准
符合

3.土壤环境风险防控底线。到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控；受污染耕地安全利用率达到80%左右，污染地块安全利用率不低于90%。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

项目设置的柴油罐、危废暂存间，分别对柴油和废机油进行暂存；罐体、暂存间设置做好“三防”措施。定期检查消除污染隐患，发现有污染物泄漏或渗漏，及时修补，可避免对土壤环境造成影响
符合

（三）资源利用上线

1.水资源利用上线。到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。

项目主要用水为洗砂用水，每天最大用水量为650.38m3，生产用水循环使用，不外排
符合

2.土地资源利用上线。到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。

项目地块为芒梁高速公路堆料场，已办理临时用地手续，临时用地使用期限为2年（自2022 年6月28日至2024年6月27日），用地手续到期后严格按照《土地复垦方案》中确定的土地复垦要求和标准履行土地复垦职责和义务
符合

3.能源利用上线。到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。

项目不使用燃煤等高能耗资源
符合

构建生态环境分区管控体

（一）生态环境管控单元划分。

1.优先保护单元。共383个，包含生态保护红线和一般生态空间，主要分布在滇西北山区、南部边境山区、哀牢山和无量山、滇东南喀斯特石漠化防治区、金沙江干热河谷、高原湖泊湖区等重点生态功能区域。

根据查询，项目地块属于芒市大气环境弱扩散重点管控区，项目不涉及优先保护单元
符合

2.重点管控单元。共652个，包含开发强度高、污染物排放强度大、环境问题相对集中的区域和大气环境布局敏感、弱扩散区等，主要分布在滇中城市群、九大高原湖泊流域、各类开发区和工业集中区、城镇规划区及环境质量改善压力较大的区域。

根据查询，项目地块属于芒市大气环境弱扩散重点管控区，管控要求为：优化产业布局，严格限制新（改、扩） 

建燃煤电厂、钢铁、水泥、 

有色冶炼、铁合金冶炼、石化、化工等对大气污染严重的项目，确需建设该类项目应严格进行科学论证，确保不对周边敏感目标造成严重环境影响，项目不属于以上管控项目
符合

3.一般管控单元。共129个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。

不涉及
符合

（二）总体管控要求。

严格落实生态环境保护法律法规标准和有关政策，强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。按照区域环境承载能力，优化产业空间布局，加快产业结构调整，严格环境准入，强化污染物排放管控，实现固定污染源排污许可全覆盖。充分考虑水资源、水环境承载力，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。保护优良水体和饮用水源，整治不达标水体，统筹推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，全面改善水环境质量。巩固提高环境空气质量，调整优化产业、能源、运输和用地结构，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，加强“散乱污”企业综合整治。深化工业污染治理，加大机动车污染防治和扬尘综合治理力度，加强秸秆综合利用，强化大气污染联防联控。加强土壤污染防治，对农用地实施分类管理，对建设用地实行准入管理，确定土壤环境重点监管企业名单，实施土壤污染风险管控和修复名录制度，对污染地块开发利用实行联动监管。严守资源利用上线，实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控，实施工业节能增效，加快发展清洁能源和新能源。

本项目属于新建工业污染项目，经采取污染治理措施，降低项目污染物对周边环境的污染，通过分区防渗，降低土壤和地下水低风险。

符合

优先保护单元

生态保护红线优先保护单元按照国家生态保护红线有关要求进行管控。一般生态空间优先保护单元以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统稳定。涉及占用一般生态空间的开发活动应符合法律法规规定，没有明确规定的，加强论证和管理。

不涉及
符合

重点管控单元

开发区及工业集中区重点管控单元。合理规划产业分区和功能定位，禁止不符合开发区规划要求的项目入区；合理规划居住区与工业功能区，在居住小区和工业区、工业企业之间按照要求设置环境防护距离及生态隔离带。加强污染防治，在实现稳定达标排放基础上，根据区域环境质量改善目标，实施污染物排放总量控制，降低排放强度。开发区及区内企业实现“雨污分流”、“清污分流”，开发区按照规定建成污水集中处理设施并确保稳定运行，加强土壤和地下水污染防治。强化企业环境风险防范设施设备建设和运行监管，制定突发环境事件应急预案，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。推进开发区生态化、循环化改造，提高资源能源利用效率。

城镇生活污染重点管控单元。完善城镇污水收集管网，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集，取缔城市建成区内生活污水直排口，加快污水处理设施建设与提标改造，加强污泥资源化利用处置能力建设。推动州、市人民政府所在地城市建成区现有重污染企业搬迁改造或关闭退出。县级及以上城市划定高污染燃料禁燃区，严格建筑工地施工扬尘监管，加强噪声、臭气异味、油烟、挥发性有机物等污染防治。遵循减量化、资源化、无害化原则，加快完善城市垃圾分类收集、分类投放、分类运输、分类处置设施。深入推进节水型社会和节水型城市建设，加强非常规水资源开发利用和节水产品推广普及，严控高耗水服务业用水。

土壤污染重点管控单元。制定土壤污染风险管控与修复方案，开展土壤和农产品协同监测与评价。加强涉镉等重金属重点行业企业污染源排查整治，强化监督检查，严格排放管控，实行重金属污染物排放浓度和排放总量双控。矿产资源开发活动集中区域按照要求执行重点污染物特别排放限值。加快处理历史遗留冶炼废渣，全面整治固体废物堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。

农业面源污染重点管控单元。围绕环境质量改善目标，加强农业农村污染防治，推进农村环境综合整治和农村环保基础设施建设。加快开展九大高原湖泊流域农田径流污染防治，优化农业种植结构，推行生态种植模式，推广使用测土配方施肥、生物防治、精细农业等技术，严格控制高耗水、高耗肥作物种植，实现化肥农药减量增效。

矿产资源重点管控单元。推进矿产资源开发规模化、集约化和转型升级，推动绿色矿山建设，严格执行矿山最低开采规模标准，加强矿产资源绿色勘查开发。强化矿产资源开发污染综合治理，降低污染物产生量和排放量。加强矿山生态修复和环境治理，严格采矿选矿废渣环境管理，加强固体废物综合利用，提高矿产资源回收利用率。

大气环境布局敏感、弱扩散重点管控单元。优化产业布局，加强大气污染排放管控，严格论证新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色冶炼等高污染项目，确保大气环境质量达标。

根据查询，项目地块属于芒市大气环境弱扩散重点管控区，项目不属于燃煤电厂、钢铁、水泥、有色冶炼、铁合金冶炼、石化、化工等对大气污染严重的项目，根据《德宏州2021年环境质量状况公报》芒市年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准；项目位于芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点；生产线采取湿式除尘等降尘措施，项目周边无工况污染企业存在，项目区域环境质量状况优于芒市城区，能够满足环境空气质量达到二级标准
符合

一般管控单元

落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。

不涉及

符合

（2）与《德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施意见》符合性分析
表1-3 项目与德宏州“三线一单”分区管控实施意见相符性分析

项目

单元名称
管控要求

本项目情况

符合性

各县市一般管控单元

空间布局约束

1.新建企业应入工业园区，未建立工业园区的县（市），新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求。

2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。

3.禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。
芒市工业园区，规划为“一园三区”，其中：风平帕底片区以生物资源加工、绿色农特产品加工、出口加工业、创新产业和矿冶为主，遮放片区以机电加工、冶金建材、化工、物流产业为主；龙江片区以林产品、食品工业及旅游产品加工产业为主；项目不符合相关入园要求，项目就地取材，在高速公路表土堆场直接将洞渣破碎、筛分、水洗生产建筑石料和机制砂。项目地块已在芒市至梁河高速公路工程项目（芒市段四批） 临时用地范围内，经德宏州自然资源和规划局 （德自然资复〔2022〕75 号） 批准，批准用途为弃土场用地，临时用地使用期限为2年（自2022 年6月28日至2024年6月27日），期满后必须严格按照《土地复垦方案》中确定的土地复垦要求和标准履行土地复垦职责和义务
符合
污染物排放管控

1.落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。

2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。

3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

项目符合国家产业政策，废水不外排，不涉及二氧化硫、氮氧化物等污染物不涉及总量控制要求，经环评提出的措施后废气、噪声均能达标排放
符合
环境风险防控

1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

2.严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险。

项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）6.5防渗措施落实柴油储罐防渗措施，废机油暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求建设与运行管理；加强生产线、表土场、生产废水沉淀池的巡查，编制突发环境事件应急预案并到当地主管部门备案
符合

资源开发效率要求

1.优化能源结构，加强能源清洁利用。

2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。

项目地块为芒梁高速公路堆料场，已办理临时用地手续，期满后必须严格按照《土地复垦方案》中确定的土地复垦要求和标准履行土地复垦职责和义务

符合

芒市
大气

环境

弱扩

散重

点管
1.不得在大气环境弱扩散区内建设大气污染物排放较大项目。禁止新建、改扩建钢铁、建材、有色、石化、化工等高污染行业项目。
2.芒市建成区及周边的水泥等大气污染企业进行搬迁改造或关闭退出，鼓励入园发展。

3.禁止农作物秸秆、城市清扫废物、园林废物、建筑废弃物等生物质的违规露天焚烧。
根据查询，项目地块属于芒市大气环境弱扩散重点管控区，项目不属于燃煤电厂、钢铁、水泥、有色冶炼、铁合金冶炼、石化、化工等等高污染行业项目，项目不符合相关入园要求，项目就地取材，在高速公路表土堆场直接将洞渣破碎、筛分、水洗生产建筑石料和机制砂；项目不对建筑、生活垃圾进行焚烧
符合
项目地块属于芒市大气环境弱扩散重点管控区，未涉及水源涵养、生态多样性维护、保水土保持、防风固沙、海洋生态等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域；本项目不占用生态红线。
综上，本项目符合云南省、德宏州“三线一单”管控要求。

2、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）及《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析
（1）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）相符性分析
2019年1月12日，推动长江经济带发展领导小组办公室印发《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》，建设项目与其相符性分析如下。
表1-4与经济带发展负面清单指南》（试行）相符性分析
序号
清单内容
建设项目
相符性
1
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
项目为建筑石料、机制砂项目，不属于全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目和过长江通道项目
符合
2
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，不在自然保护区和风景名胜区内
符合
3
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物投资建设项目。
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，不在饮用水水源保护区内
符合
4
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
项目为建筑石料、机制砂项目，生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏做农肥；项目不涉及挖沙、采矿
符合
5
禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，不属于不利于水资源及自然生态保护的项目
符合
6
禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，不在云南省生态保护红线范围内，已办理临时用地手续，期满后必须严格按照《土地复垦方案》中确定的土地复垦要求和标准履行土地复垦职责和义务
符合
7
禁止在长江干支流1km范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，选址处不属于长江干支流1km范围，且不属于高污染项目
符合
8
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
项目为建筑石料、机制砂项目，不属于石化、现代煤化工等产业项目
符合
9
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。
建设项目符合国家现行法律法规和产业政策
符合
10
禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
建设项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目
符合
综上所述，建设项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行）相关要求。
（2）与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析
2019年11月1日，云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知，项目与其相符性分析如下。
表1-5 与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相符性分析一览表
序号
清单内容
建设项目
相符性
1
禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目
项目位于云南省德宏州芒市，芒市属项目所在区域属于限制开发区-农产品主产区，项目地块为芒梁高速公路堆料点，已办理临时用地手续
符合
2
禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内
符合
3
禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理
项目厂址不在云南省生态保护红线范围内
符合
4
禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，项目为建筑石料、机制砂项目；项目地块为芒梁高速公路堆料点，已办理临时用地手续，期满后必须严格按照《土地复垦方案》中确定的土地复垦要求和标准履行土地复垦职责和义务
符合
5
禁止擅自占用和调整已经划定的永久基本农田特别是城市周边永久基本农田，不得多预留永久基本农田为建设占用留有空间，严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划规避占用永久基本农田的审批，严禁未经审批违法违规占用。禁止在永久基本农田范围内建窑、建房、建坟、挖沙、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永久基本农田的活动；禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层；禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施，坚决防止永久基本农田“非农化”
符合
6
禁止在金沙江、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过江基础设施项目
建设项目不涉及
符合
7
禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外
项目不涉及自然保护区
符合
8
禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施
项目不涉及风景名胜区
符合
9
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
项目不涉及饮用水水源保护区
符合
10
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动
建设项目不涉及
符合
11
禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定
项目不属于金沙江、长江一级支流岸线边界1km范围内，且不属于化工项目。
符合
12
禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库
项目为建筑石料、机制砂项目，不涉及
符合
13
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换
项目为建筑石料、机制砂项目，不属于高污染项目
符合
14
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
建设项目符合国家、云南省和德宏州的产业布局规划
符合
15
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令），本项目属于允许类。
符合
16
禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能
建设项目不涉及
符合
17
禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准
建设项目不属于危险化学品生产项目，不涉及《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》
符合
综上，建设项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相关要求。




	其他符合性分析
	3、与十部门《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239号） 的符合性分析
机制砂企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。
本项目原料为隧道洞渣，主要花岗岩废石，不含有毒有害、腐蚀性等污染物，其废土石属性为一般工业固废。项目对生产线进行半封闭，破碎、输送等产尘工段均采取管道进行喷淋降尘的湿式作业手段，筛分工段设置封闭式钢架大棚，大棚内设置喷淋管道，筛分粉尘经密闭大棚、喷淋降尘后经15m排气筒（DA001）达标外排；生产废水经过多级沉淀后絮凝处理后循环使用不外排；洗砂废水沉砂池泥渣暂存表土堆场一侧，作为后期表土堆场恢复覆土，项目建设基本符合十部门《关于推进机制砂石行业高质量 发展的若干意见》中的相关要求。
4、产业政策符合性分析

本项目利用隧道洞渣作为原料经破碎、筛分、水洗后制成建筑石料和机制砂，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不在限制和淘汰类产品，属于允许类项目。项目于2022年10月24日在云南省投资项目在线审批监管平台进行备案，项目代码为：2210-533103-04-01-538085，项目投资备案信息见附件3，项目的建设符合相关产业政策。
5、土地利用符合性分析

项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，根据2022年6月28日德宏州自然资源和规划局关于芒市至梁河高速公路工程项目（芒市段第四批）临时用地的批复（德自然资复〔2022〕75 号），项目地块作为弃土场已经取得了临时用地批复，临时用地使用期限为2年（自2022 年6月28日至2024年6月27日），批复具体见附件4。根据2022年8月31日芒市自然资源局关于德宏国腾矿业有限公司洞渣石加工、机制砂生产项目土地情况的回复意见，项目在芒市土地利用总体规划中为林地、草地，局部占用永久基本农田和稳定耕地；在芒市城市总体规划（2017-2035) 中为非城乡建设用地；不涉及芒市生态保护红线 （公开版和调整版）。该项目地块已在芒市至梁河高速公路工程项目（芒市段第四批） 临时用地范围内，该临时用地于2022年6月28日经德宏州自然资源和规划局 （德自然资复〔2022〕75 号） 批准 ，批准用途为弃土场用地 ，请用地单位严格按照批准的用途使用，不得修建永久性设施。临时用地批准年限为2年（自2022 年6月28日至2024年6月27日），期满后必须严格按照《土地复垦方案》中确定的土地复垦要求和标准履行土地复垦职责和义务，用地意见具体见附件5；项目已取得临时用地批复，总体来说，符合土地利用规划。

6、选址可行性分析
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，为芒市至梁河高速公路工程环境影响报告书中设计的B7表土堆场，中心桩号K24+500。项目利用芒梁高速公路隧道洞渣作为原料经破碎筛分、水洗后制成建筑石料和机制砂；项目直接在堆场上进行生产作业，不新增占地，缩短原料的运送和转载距离，减轻运输废气对周边环境的影响；项目地块周边500m范围内没有居民区和其他敏感目标分布，项目周边以林地为主。项目不涉及生态红线、国家级和省级公益林、风景名胜区等生态环境敏感目标，项目选址合理可行。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，为芒市至梁河高速公路工程环境影响报告书中设计的B7表土堆场，中心桩号K24+500；主要堆存芒市至梁河高速公路大新寨隧道产生的弃渣，目前项目表土堆场堆内存约30万m3表土和弃渣，后期预计还会入场堆存5万m3弃渣和表土。为了减少弃渣量，利用弃渣作为建筑材料而建设本项目；本项目为高速公路工程的配套项目，项目用地为临时用地，临时用地使用期限为2年（自2022 年6月28日至2024年6月27日），建筑物均属于临时建筑，临时用地期限满后将对所有建筑进行拆除恢复。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令），建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“27-56.砖瓦、石材等建筑材料制造30”，因此本项目应编制环境影响报告表。受建设单位德宏国腾矿业有限公司委托，我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我公司组成环评项目组，对项目场地及周边环境进行了现状调查、实地踏勘和调研工作，对项目进行资料收集，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依据生态环境部编制的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的有关规定和要求，编制《德宏国腾矿业有限公司洞渣石加工、机制砂生产项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查。
2、工程内容及规模

项目总占地面积约15660m2，总建筑面积约350m2，设置建筑石料生产线1条，年产建筑石料16万m3，主要产品为公分石（1#料）、公厘石（2#料）瓜米石（3#料）、石粉（4#料，机制砂原料）；设置机制砂生产线1条，年产机制砂3.8万m3，配套设置水喷淋、沉淀池、供水、供电等配套设施；项目工程组成见表2-1。
表2-1项目工程组成一览表

工程分类及名称

主要建设内容

备注

主体工程

建筑石料生产线、机制砂生产线
总占地面积约2000m2，建设1条建筑石料生产线和1条机制砂生产线；石料生产线设置给料机、颚式破碎机、除铁器、反击式破碎机、皮带、振动筛等设备，对原料洞渣进行破碎、筛分处理，主要产品为公分石（1#料）、公厘石（2#料）瓜米石（3#料）、石粉（4#料，机制砂原料）；机制砂生产线，设置洗砂机、脱水筛对建筑石料生产线产生的石粉进行洗砂、脱水处理，主要产品为机制砂；生产线为半封闭结构，全生产线配套设置喷淋管道进行洒水降尘
新建
辅助

工程

成品料场
位于生产线北侧，占地面积约2000m2，采用防尘网覆盖，配套架设喷淋管道降尘，用于暂存砂石料和机制砂
新建
办公生活区
位于生产线东侧，建筑面积约340m2，1层，活动板房，设置职工宿舍、办公室、食堂、危废间、卫浴间等
新建
柴油储罐
厂区北侧办公生活区旁设置1个容积8m3单层柴油储罐，暂存柴油；油罐设置于防渗池上，并根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）6.5防渗措施要求进行设计和施工
新建
地磅系统
设置1个120t的地磅，配套设置1个地磅开单室，建筑面积约10m2
新建
公用工程

供电系统
由芒市供电部门供给，设置1台750KV的变压器，项目不设置备用发电机应急电源
新建

供水系统
项目用水主要为洗砂、降尘用水和少量生活用水，生产用水引用周边溪沟；少量生活用水，从周边农户临时住所引入
新建
排水系统
厂区雨污分流，雨水经厂区内的雨水沟渠收集后排入厂区外的雨水沟；降尘、洗砂用水经絮凝沉淀后循环使用不外排；餐饮废水经油水分离器处理后，同其他生活污水经化粪池处理后，定期委托周边村民定期清掏做农肥，项目区废水不外排
新建
储运工程
储存系统

项目在高速公路表土堆场上建设；产品砂石料和机制砂暂存生产线北侧，采用防尘网覆盖，配套架设喷淋管道降尘
新建

运输系统
厂区内原料采用挖掘机、装载机、皮带输送机进行转载，产品由卡车转载运输
新建

环保工程
废水治理

雨污分流，雨水经厂区雨水沟收集后，排入周边水体；
新建
厂区西北侧地势最低处设置1个容积为90m3的初期雨水收集池，池体高于地面30cm，并设置截断阀门和遮盖措施；初期雨水经沉淀后回用于生产，不外排；后期清净雨水外排
新建
食堂设置1个容积为0.3m3的油水分离器，排入办公生活区6m3化粪池处理后委托周边村民清运做农肥不外排
新建
机制砂生产线旁设置1个总容积为225m3（15m×10m×1.5m）三级沉淀池，1个容积为225m3（15m×10m×1.5m）的絮凝沉淀池，1个容积为50m3（10m×5m×1m）的清水池，池体均高于地面30cm，并设置截断阀门和遮盖措施，配备包括管道和泵等废水循环使用设备，降尘、洗砂废水经沉淀、絮凝后循环使用不外排。
新建
厂区东南侧出入口设置1个车轮冲洗池，对进出厂区车辆轮胎进行冲洗，避免车辆带泥上路，配套设置1个总容积约3m3（2m×1.5m×1m）的沉淀池，冲洗废水沉淀后用于运输道路洒水降尘
新建
废气治理

生产线设为半封闭结构，生产线上料、破碎、输送等工段均配套设置喷淋管道和喷头进行降尘；筛分工段设置封闭式钢架大棚，大棚内设置喷淋管道，筛分粉尘经密闭大棚、喷淋降尘后经15m排气筒（DA001）达标外排；成品库采用防尘网覆盖，配套架设喷淋管道降尘，及时进行清扫，保持卫生清洁
环评提出
厂区运输道路喷淋设施，定期对厂区道路、进行洒水降尘
环评提出

固体废弃物治理

生活垃圾采用2个有盖环保型垃圾收集，清运至周边村寨垃圾收集点，一并由当地环卫部门清运处置；絮凝、沉淀沉渣定期清掏脱水后，后暂存于表土堆场一侧，用于后期表土堆场恢复覆土；原料杂质能回收利用的回收利用，泥渣清运至表土堆场一侧作为后期表土堆场恢复覆土，不可回收部分建筑材料、建筑垃圾暂存表土堆场一侧严禁随意丢弃和焚烧

环评提出
废机油暂存于危险废物暂存间（5m2），交由有资质单位进行收运处置
环评提出
噪声治理

优先低噪声设备，高噪声设备进行固定、设置橡胶减震垫、定期进行维修保养，避免故障运行，严禁夜间运行，生产线半封闭，运输车辆减速慢行、控制载重量等
环评提出
地下水、土壤
格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）6.5防渗措施落实柴油储罐防渗措施；防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。储油罐防渗罐池应根据油罐配套设置隔池，卸油口设置应急池，并做防渗处理，加油枪加油处地表进行硬化和防渗处理，避免因卸油导致跑冒滴漏污染地下水、土壤环境。

废机油暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求建设与运行管理，设有遮挡，地面水泥硬化，满足防风、防雨、防渗要求。

环评提出
依托工程
芒市至梁河高速公路工程环境影响报告书中设计的B7表土堆场，在表土上进行项目的建设
2、产品方案

项目产品为公分石（1#料）、公厘石（2#料）瓜米石（3#料）、石粉（4#料，机制砂原料）及机制砂，具体产品方案见表2-2
表2-2  项目产品方案一览表

主要产品

单位

产量

备注

建筑石料生产线
公分石（1#料）
 万m3/a

4.0
粒径25~31.5mm

公厘石（2#料）
万m3/a

4.0
粒径10~25mm
瓜米石（3#料）
万m3/a
4.0
粒径5~10mm
石粉（4#料）
万m3/a

4.0
粒径0~5mm
合计

/

万m3/a

16
/
机制砂生产线
机制砂

万m3/a
3.8
石粉为原料，粒径＜4.75mm
密度取：1.8t/m3
3、主要生产单元及生产工艺  

项目主要进行公分石（1#料）、公厘石（2#料）瓜米石（3#料）、石粉（4#料，为机制砂原料）及机制砂，生产单元及生产工艺见表2-3。
 表2-3   要生产单元及生产工艺
序号

生产单元

主要工艺

1

建筑石料生产单元
给料、破碎、筛分、外售

2

机制砂生产单元
石粉进行洗砂、脱水、外售
3

公共单元

供电、供水、运输等辅助生产系统工艺
4、主要生产设备

根据建设单位提供的资料，项目生产线设备清单见表2-4。

表2-4  主要设备一览表
序号

设备名称

设备型号

功率

单位

数量

备注

一

建筑石料生产线
1

给料机

TSW4911
18.5kw
台

1

2

颚式破碎机

PE750x1060
110kw
台

1

/

3

除铁器

/
/
台

1

4

反击式破碎机

PE1515
250kw
台

1

/

5

四层振动筛
2470
37kw
台

2

/

6

皮带输送机

宽0.8~1.0m，长20~32m
条

7
/

二
机制砂生产线
7

洗砂机
2830
11kw
台
1
8

脱水筛
2245
11kw
台
1
三
生产线公用设备
9
水泵

/

37kw
台

5
/

10
装载机

50
/

辆

1
/

11

挖掘机
60
/

辆
1
12
卡车

东风双桥
/
辆
3

五、主要原辅材料、能源消耗及物料平衡
1、主要原辅材料、能源消耗

项目利用芒梁高速公路隧道洞渣作为原料经破碎筛分、水洗后制成建筑石料和机制砂，主要原辅材料及能耗用量见表2-5。

表2-5  本项目主要原辅料及能耗用量表

序号

名称

年用量

来源

备注

1

洞渣

约17.78万m3/a

芒梁高速公路隧道表土堆场，目前表土堆场堆内存约30万m3表土和弃渣，后期预计还会入场堆存5万m3
约90%的出产率
2

絮凝剂

约147.7~295.5t/a
外购

最大暂存10袋，约2.5t
3

水

约191914t/a

生产用水引用这边溪沟，少量生活用水，从周边农户临时住所引入
生产用水循环使用，不外排
4

柴油

约100t/a

外购

设置1个8m3柴油储罐暂存柴油
5
电

约160万kwh/a

电网公司
/
絮凝剂：主要成分为聚丙烯酰胺（PAM) ，主要用于加速含泥水的沉淀分层。聚丙烯酰胺（PAM）是一种线状的有机高分子聚合物，是一种高分子水处理 絮凝剂产品，可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。在污水处理中，PAM可用于污泥脱水；PAM 在作为污泥脱水剂使用的时候一般要与水的配比在0. 1%~0.2%之间（洗砂废水约147744t/a，絮凝剂用量约147.7~295.5t/a）。理化指标：PAM俗称絮凝剂或凝聚剂， 是线状高分子聚合物，分子量在300-2500万之间，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解。PAM属非危险品、无毒、无腐蚀性。固体PAM有吸湿性、絮凝性、粘合性、降阻性、增稠性、同时稳定性好。

2、物料平衡

项目利用芒梁高速公路隧道洞渣作为原料经破碎筛分、水洗后制成建筑石料和机制砂，主要产生原料杂质、粉尘、泥渣等，具体项目物流平衡图见图2-1。

[image: image10.emf]外排

78.424t

洞渣

32

万

t

降尘量

643.466t

公厘石 （ 2#料 ） 72000t

瓜米石 （ 3#料 ） 72000t

杂质

31278.11t

公分石 （ 1#料 ） 72000t

泥渣

3600t

外排

石粉 （ 4#料 ）

72000t

粉尘

721.89t

石粉

68400t

产生

洗砂



6、平面布置
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，利用堆料点隧道洞渣加工制成建筑石料和机制砂；出入口位于项目区南侧与S318芒那公路相连，生产线集中设置于堆料点北侧，根据生产工艺进行布置，生产线自南向北设置破碎机、筛分机、洗砂机、成品堆场，生产废水处理系统位于生产西侧，办公生活区位于生产线东侧；项目生产线根据生产工艺、生产工序顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便；项目平面布置图合理可行，项目总平面布置详见附图2。
7、人员配置及劳动定员

    项目年工作300天，每天一班制，每班8小时，夜间不生产；本项劳动定员15人，均在厂区食宿。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污节点分析

项目施工期主要进行生产设备安装，办公生活区、生产废水沉淀池、絮凝沉淀池等建设施工；项目施工方式简单，施工期较短；不进行大规模土石方开挖，不使用大型施工设备，主要有少量粉尘、噪声、土石方等污染因子产生。项目区根据工程特点，施工量不大，施工人员约10人，不在项目区食宿，施工期计划1个月；项目施工期工艺流程图见图2-2。




图2-2  施工期工艺流程图
2、运营期工艺流程及产污节点分析

项目设置1条建筑石料生产线和1条机制砂生产线，主要生产工艺为隧道洞渣经破碎、筛分后制成建筑石料；建筑石料中的石粉经洗砂、脱水后制成机制砂；具体生产工艺为见图2-3。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



生产工艺流程简述：
（1）上料：原料由装载机从表土堆场运输至料仓中，通过料仓进入颚式破碎机，给料工序主要产生粉尘、噪声、降尘废水等。
（2）颚式破碎：给料机将原料输送至颚式破碎机内进行第一次破碎，颚式破碎工序主要产生粉尘、噪声、固废、降尘废水。

（3）传送：颚式破碎后石料经输送带传送至反击式破碎机进行二次破碎，该工序主要产生粉尘、噪声、降尘废水。
（4）反击式破碎：石料经颚式破碎除铁后经输送带传送进入反击式破碎二次破碎，该工序主要产生粉尘、噪声、固废、降尘废水。

（5）筛分：二次破碎后经输送带送入振动筛进行筛分处理，分别筛分出瓜米石、12石子、13石子、石粉（机制砂原料），石粉作为机制砂原料进入下一步生产工序，其他石料外售；该工序主要产生粉尘、噪声、不合格产品、降尘废水。

（6）洗砂、脱水：经振动筛分后的砂料粒径小于5mm的细砂直接经皮带输送机进入洗砂机中，由清水池中引入的清水对轮式洗砂机上的叶轮进行冲洗。在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水。同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗和脱水作用；洗砂过程产生粉尘、废水、噪声。

（7）生产废水处理：破碎、筛分、输送、洗砂过程产生的降尘废水、生产废水经污水管道收集进入沉淀池内，经控制器投加絮凝剂后沉淀处理，上清液进入清水池内用于生产；底泥经脱水后暂存表土堆场，用于后期表土堆场恢复覆土。

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目在芒市至梁河高速公路工程设计的B7表土堆场，中心桩号K24+500，设置破碎、筛分、洗砂等设备对堆场弃渣进行加工生产建筑石料和机制砂，《芒市至梁河高速公路工程》于2017年2月9日取得了云南省环境保护厅的环境影响报告书批复，批复文号为：云环审〔2017〕5号，具体见附件2；表土堆场暂未存出现环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

根据环境空气质量功能区的分类，项目位于农村山区，属于二类区，按GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准进行保护。根据《德宏州2021年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数362天，优良352天，优良天数比率为97.2%，年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准，具体的监测数据见表3-1。

表3-1  2021年德宏州芒市城市空气监测结果
城市

SO2
（μg/m3）
NO2
（μg/m3）
PM10
（μg/m3）
PM2.5
（μg/m3）
CO

（ mg/m3）
O3-8h

（μg/m3）
达标

情况

年均值

98百分位
年均值

98百分位
年均值

95百分位
年均值

95百分位
年均值

95百分位
年均值

90百分位

芒市
7

18

21

41

47

114

27

62

0.7

1.0

80

127

二级

一级

一级

一级

一级

二级

二级

二级

二级

--

一级

--

二级

根据项目特点，本项目特征污染物为TSP，根据2022年10月26日-2022年10月28日云南浩辰环保科技有限公司对本项目区域进行的现状监测，监测报告编号（H202210089）详见附件6，项目区域TSP监测结果详见表3-2。
表3-2 无组织废气检测结果一览表（标准状态）

分析项目

采样日期/时段
样品编号

项目区

单位

执行标准
总悬浮

颗粒物
2022.10.26(15:40)~2022.10.27(15:40)
2210089HQ01-1A
0.025
mg/m3
0.3
2022.10.27(15:45)~2022.10.28(15:45)
2210089HQ01-2A
0.028
mg/m3
0.3
2022.10.28(15:50)~2022.10.29(15:50)
2210089HQ01-3A
0.024
mg/m3
0.3
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，项目周边无大型污染企业，环境空气质量优于芒市城区；根据《德宏州2021年环境质量状况公报》及项目区域现状监测数据，项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。
2、地表水环境质量现状

根据现场勘查，项目最近地表水体为东侧约130m的八连河（龙江支流），龙江位于项目西侧约2200m，根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，瑞丽江（龙江）（入州境处断面—芒市遮冒断面）水质类别为Ⅲ类保护目标，水体功能为瑞丽江腾冲-芒市保留区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《德宏州2021年环境质量状况公报》，2021年瑞丽江戛中断面水质状况为Ⅱ类水，水质状况优。
表3-3  2021年环境质量公报河流年均监测结果

监测断面

地表水水质类别（年平均）

水质状况

水质类别

瑞丽江戛中
2021年

Ⅱ
优

Ⅲ（瑞丽江腾冲-芒市保留区）

3、声环境质量现状
项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，北、东、西一侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；南侧靠近（S318）芒那公路一侧执行4a类标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。
项目区属于乡村地区，根据现场勘查，项目所在区域厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标；项目所在区工业活动少，项目区周围无工业噪声污染源，所在区域声环境质量较好。
4、生态环境现状 

项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，项目直接在弃土场上进行生产作业，不新增占地；经过现场踏勘，项目地块现状已堆渣约30万m3，已无植被、动物存在，表土堆场未出现水土流失等生态环境问题。项目地块作为弃土场已经取得了临时用地批复；所在地区及周边无各级自然生态保护区、风景名胜区等生态环境敏感保护目标。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目厂界300m范围内无生态环境保护目标，项目无大气环境、声环境、地下水环境保护目标、生态环境保护目标，项目环境保护目标详见表3-4。
表3-4 大气环境主要环境保护目标

环境要素

坐标（°）

保护对象

保护人数（人）
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

经度

纬度

大气环境

/
/
/
/
/
/
/
声环境
/
/
/
/
/
/
/
地下水环境
/
/
/
/
/
/
/
地表水环境
/

/

八连河（龙江支流）
/

Ⅲ类
N
130
/
/
龙江
/
W
2200
生态环境
/
/
/
/
/
/
/


	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准
项目所在区域属环境空气功能区二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。标准值见表3-5。
           表3-5环境空气质量标准   单位：mg/m3
污染物名称
取值时间
二级标准浓度限值
标准来源
TSP

年平均

0.2

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单
24小时平均

0.3

PM10
年平均

0.07

24小时平均

0.15

PM2.5
年平均

0.035

24小时平均

0.075

SO2
年平均

0.06

日平均

0.15

1小时平均

0.5

NO2
年平均

0.04
日平均

0.08
1小时平均

0.2

CO

24小时平均

4

1小时平均

10

O3
日最大8小时平均
0.16
1小时平均

0.2
2、地表水环境质量标准
项目最近地表水体为东侧约130m的八连河（龙江支流），龙江位于项目西侧约2200m，根据《德宏州人民政府关于水功能区划复核和调整报告》（德政复〔2014〕257号）区划水质标准，瑞丽江（龙江）（入州境处断面—芒市遮冒断面）水质类别为Ⅲ类水功能，具体标准值见表3-6。

  表3-6 地表水环境质量限值     单位：mg/L

项目

pH

CODcr
溶解氧
BOD5
  TP

NH3-N

石油类
粪大肠菌群（个/L）
Ⅲ类标准

6~9

≤20

≥5

≤4

≤0.2

≤1.0

≤0.05

≤10000

3、声环境质量标准
项目所在区域噪声功能划分为GB3096-2008《声环境质量标准》2类和4类声环境功能区；根据《声环境功能区划分技术规范（GB/T 15190–2014)》项目南侧靠近（S318）芒那公路一侧40m范围内执行4a类标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其余区域执行2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；具体标准见3-7。  

表3-7 《声环境质量标准》标准限值  （dB（A））
类别

适用区域
昼间

夜间

2类
以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域
≤60
≤50
4a类
高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干 路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域
≤70
≤55


	污染

物排

放控

制标

准
	 1、废气

（1）1、废气

项目施工期、运营期厂界无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源排放浓度限值；运营期筛分有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源表2，二级标准排放限值要求，标准值见表3-8。
表3-8 大气污染物综合排放标准

类别

污染物

排放方式
允许排放浓度（mg/m3）
备注

二级标准

粉尘

有组织

≤120
排气筒

无组织
≤1.0
厂界

（2）餐饮业油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值，见表3-9。

  表3-9《饮食业油烟排放标准》表2 小型规模标准限值 （mg/m3）

项目

油烟最高允许排放浓度

净化设施最低去除率

小型规模标准

＜2.0

60%

2、废水

运营期项目区雨污分流；降尘、洗砂用水经沉淀、絮凝后循环使用不外排；餐饮废水经油水分离器处理后，同其他生活污水经化粪池处理后，定期委托周边村民定期清掏做农肥，项目区污水不外排，因此，不设排放标准。
3、噪声

（1）施工期

施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表3-10。
表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

（2）运营期

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准限值，标准值见表3-11所示。
  表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值  单位：dB(A)

类别

适用区域

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

北、东、西、厂界三面
60
50
4类
南侧靠近（S318）芒那公路一侧
70
55
4、固废

1、一般固体废物处置执行《一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
2、危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

  

	总量

控制

指标
	无



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工周期较短，为1个月左右；目前项目区场地已经平整，施工工程量较小，主要进行生产设备安装，办公生活区、沉淀池、絮凝沉淀池等建设等，施工期不设置施工营地。

大气环境影响保护措施
项目施工期间不设置施工营地，无餐饮油烟产生，产生的主要废气污染物为施工扬尘、施工机械及汽车尾气。

（1）及时清理施工场地，定期洒水降尘，防止粉尘污染，洒水次数根据天气状况而定。若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数，车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗并限速行驶。

（2）施工运输车辆严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，加强施工现场运 输车辆管理，运输的车辆必须保持车身整洁，装载车厢完好，装载物料要采用篷布遮盖，密闭运输，不得污染道路。

（3）车辆应进行保养维护，及时发现燃油动力部件的工作异常状态并及时更 换或维修。

（4）施工过程中粉尘逸散性的工程材料、砂石临时堆料场地，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取洒水降尘、覆盖篷布或袋装等扬尘防范措施；粉状物料尽量减少堆放时间及堆存量。

（5）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运，不允许现场乱堆放，弃土要随取随运，防止二次扬尘污染，及时清理场地，改善施工场地的环境。

（6）施工机械和车辆燃油废气经自然扩散和稀释后对空气环境质量的影响不 大。

（7）加强施工工人的环保教育，提高施工人员的环保意识，坚持文明施工。

（8）优选建设出入口车辆冲洗设施，出厂车辆进行冲洗后外出，避免车辆带泥上路。

根据现场调查，项目厂界300m范围内无生态环境保护目标，施工过程中产生的扬尘、废气均为无组织排放，本项目须按照相关要求落实废气污染防治措施，尽可能将影响控制在施工场地范围内，以减少对周边环境的影响；随着施工活动的结束，施工废气对环境空气的影响也就随之结束。

2、施工期水环境保护措施

施工期废水主要为施工人员清洁废水及施工废水。

（1）在施工过程中设置临时沉淀池，收集施工人员清洁废水及施工废水，将沉淀处理后的废水回用于施工场地洒水降尘等，不外排。

（2）项目施工工程合理安排施工时间，施工时间在旱季12~1月进行，避开雨天进行基础施工。

（3）优选建设出入口车辆冲洗设施，出厂车辆进行冲洗后外出，冲洗废水，沉淀处理后洒水抑尘，不外排； 

（4）优选建设办公生活区卫浴间，施工生活污水经化粪池处理后，定期委托周边村民清掏做农肥。
本项目施工期废水产生量较小，通过采取上述施工废水防治措施后，施工期产生的废水对周边水环境造成的影响不大。

3、施工期声环境保护措施

施工期的噪声主要来源于施工机械、施工作业和运输车辆等；施工作业噪声主要为施工机械运行声、一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、车辆运行 声、吆喝声等。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

（1）施工现场的强噪声设备尽可能合理放置，选用低噪声设备，同时尽量避免多噪声源工序同时施工。

（2）合理安排作业时间，禁止夜间施工，尽量避开午休时间施工；运输车辆减速慢行、禁鸣、控制载重量。

（3）定期对设备进行保养和维护，避免设备故障运行，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（4）做好施工人员的环境保护意识的教育，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。

项目施工期短，施工量小，施工期噪声影响随施工结束而消；在严格落 实上述减噪措施后，可将影响大幅降低，对声环境的影响不大。

4、施工期固废防护措施

（1）项目主要开发土石方为三级沉淀池、絮凝沉淀池、初期雨水收集池、应急池的开挖，池体容积，开挖土石方约600m3，部分土石方用于厂区低洼处回填，部分清运至表土堆场暂存。

（2）建筑垃圾包括废弃砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质及木质建材等，项目应对其进行分类集中堆存，可回收部分进行回收利用；不能回收利用的清运至表土堆场暂存，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（3）施工人员产生的生活垃圾经清运至周边村寨垃圾收集点，一并由当地环卫部门清运处置。

5、施工期生态环境影响分析

项目位于云南省德宏州芒市江东乡芒那公路尖山桥旁芒梁高速2号堆料点，项目直接在弃土场上进行生产作业，不新增占地，项目地块作为弃土场已经取得了临时用地批复；经过现场踏勘，项目用地区域内地表已无原生植被。项目开发建设需要挖土、填土等作业工序，施工过程易使环境稳定性下降，在风力、水力作用下，极易造成扬尘和水土流失。因此，施工单位须加强管理，做好防护工作，施工期安排在旱季施工工作，减少雨水冲刷，以有效控制施工期水土流失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响分析
（1）废气产排情况 

项目为建筑石料和机制砂生产项目，主要废气污染物为上料、破碎、筛分、输送、产品暂存、运输等工段产生的粉尘，食堂油烟和汽车尾气；由于项目为阶段性项目，芒梁高速公路隧道洞渣用完后将拆除项目，项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-1。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产排环节
污染物种

类

核算方法-产污
系数
原料、产品年使用量
污染物产生

排放类型
治理措施

污染物排放

浓度（mg/m3）

量（t/a）

工艺

效率（%）
浓度（mg/m3）

量（t/a）

上料

颗粒物
0.0007kg/t原料
32万t
/

0.22

无组织

设置喷淋管道、喷头，湿式除尘

90

/
0.02

破碎

颗粒物

0.89kg/t产品
28.8万t

/

256.32
无组织

生产线半封闭，设置喷淋管道、喷头，湿式除尘

90

/
25.63
筛分

颗粒物
1.0kg/t产品
28.8万t

5571.3
259.2
有组织
生产线湿法作业，筛分设置密闭大棚+喷淋除尘，设置15m高排气筒
98
113.7
5.184
/
28.8
无组织
/
/
28.8
皮带输送

颗粒物

0.02kg/t物料
32万t

/

6.4
无组织

生产线半封闭，设置喷淋管道、喷头，湿式除尘

80
/

1.28
运输扬尘

颗粒物

公式法

28.8万t

/
4.17
无组织

购置洒水车，湿式除尘

80
/

0.83
产品堆场粉尘

颗粒物

产排污/公式法

28.8万t

/
166.78
无组织

设置喷淋管道、喷头遮盖措施，湿式除尘

90
/
16.68
食堂
油烟
类比调查
/
3.25
3.9kg/t
无组织
油烟净化器

60
1.95
2.34kg/t
运输车辆

汽车尾气

/

/

/
少量
无组织

加强车辆管理、自然扩散、周边绿化吸收

/

/
少量



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）废气产排计算过程简述

①上料粉尘

根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社1989年）“第十八章粒料加工厂”中“7 贮堆送料上堆”，碎石（进料）的粉尘排放因子为 0.0007kg/t，本项目原料量约为32万t/a（17.78万m3/a，密度取1.8t/m3），则上料粉尘产生量为0.22t/a (0.09kg/h)，采用湿式除尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3039其他建筑材料制造行业）末端治理技术去除效率，湿式除尘，除尘效率为90%，则无组织粉尘排放量为0.02t/a 。
②破碎粉尘

原料经破碎、筛分时会产生粉尘，此工序粉尘产生系数根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3039其他建筑材料制造行业）的排污系数，破碎、筛分产尘系数为1.89kg/t产品，破碎粉尘产生量取0.89kg/t产品，项目产品规模为28.8万t/a建筑材料（16万m3/a，密度取1.8t/m3），则项目破碎、水洗无组织粉尘产生量为256.32t/a (106.8kg/h)，采用半封闭生产、湿式除尘，除尘效率为 90%，无组织粉尘排放量为25.63t/a(10.68kg/h)。
③筛分粉尘

原料经破碎、筛分时会产生粉尘，此工序粉尘产生系数根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3039其他建筑材料制造行业）的排污系数，破碎、筛分产尘系数为1.89kg/t产品，筛分粉尘产生量取1.0kg/t产品，项目产品规模为28.8万t/a建筑材料（16万m3/a，密度取1.8t/m3），则项目筛分粉尘产生量为288t/a (120kg/h)，筛分工段设置封闭式钢架大棚，大棚内设置喷淋管道，筛分粉尘经密闭大棚、喷淋降尘后经15m排气筒（DA001）达标外排，（集气效率为90%，风机处理风量为19000~25000m3/h，生产线所有工段均为湿法作业，筛分密闭大棚+喷淋除尘效率取98%），则筛分有组织粉尘排放量为5.184t/a(2.16kg/h)，排放浓度小于113.7mg/m3，无组织粉尘排放量为28.8t/a(12kg/h)。
④输送粉尘
项目设置7条皮带输送机用于传送物料，输送过程中会产生少量粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，矿石粒料输送转运粉尘产尘系数取0.02kg/t，项目物料需皮带运输量为32万t/a，则项目破碎加工生产线皮带输送转运粉尘产生量为6.4t/a；项目生产工段全部为湿式作业，沿皮带输送机设置喷淋设施，根据《逸散性工业粉尘控制技术》相关数据，对原料转运和运输采取半封闭和湿式作业的措施，可降尘80%以上，则皮带输送转运粉尘排放量约为1.28t/a以无组织形式外排。

⑤运输车辆动力起尘

项目运输均采用装载机及运输车辆运输，车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，将产生不可定量的扬尘；运输扬尘可按下列经验公式计算：

Qp=0. 123(V/5) (W/6. 8)0. 85 (P/0. 5) 0. 72
Qp'=Qp×L×Q/W
式中：Qp：汽车行驶时的扬尘，kg/km ·辆；
Qp'——道路扬尘量，kg/a；
V：汽车速度，km/h ，取10km/h；
W：汽车载重量，吨，取30吨；
P：道路表面粉尘量，kg/m2 ，取0.3kg/m2；
L：运距，km （取0. 5km ） ；
Q：运输量，t/a ；主要运输量为成品，取最大量28.8万t/a。
根据上述公式计算，则项目车辆运输扬尘量为4.17t/a，环评要求运输道路定时洒水降尘、运输车辆减速慢行、控制载重量，并采用篷布进行遮盖，厂区出入口设置冲洗设施，避免车辆带泥上路；除尘效率在80%以上，则无组织排放量为0.83t/a。
⑥产品堆存区粉尘

砂、石料堆场主要的大气环境问题是粒径较小的颗粒在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染；物料堆放会产生一定扬尘，扬尘起尘量与物料粒及径、料场作业强度、物料的含水量及环境风速有关。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（附1工业源-附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册）核算产品堆场粉尘的产生量和排放量。

颗粒物产生量核算

工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘，颗粒物物产生量核算公式如下：

𝑃 = 𝑍𝐶𝑦 + 𝐹𝐶𝑦 = {𝑁𝐶 × 𝐷 × (𝑎⁄𝑏) + 2 × E𝑓 × 𝑆} × 10−3
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）166.7768
 ZCy  指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

 FCy  指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

            Nc  指年物料运载车次（单位：车）；9600车
D  指单车平均运载量（单位：吨/车）；30吨/车
(a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数：0.0009，b指物料含水率概化系数：0.0017 ；
Ef 指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米）；3.6062 
S 指堆场占地面积（单位：平方米）2000。

颗粒物排放量核算

工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

𝑈𝑐   =  𝑃 × (1 − 𝐶𝑚) × (1 − 𝑇𝑚)
式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）；166.7768
Uc 指颗粒物排放量（单位：吨）；1.33
Cm 指颗粒物控制措施控制效率（单位：%）（洒水74%、编制覆盖86%、出入车辆冲洗78%，总除尘效率取：90%）

Tm 指堆场类型控制效率（单位：%）。0
本项目物料堆场的面积为2000m2，粉尘控制措施为洒、编织覆盖、出入车辆冲洗等设施，总除尘效率取：90%，产品堆场扬尘产生量为166.78t/a，经过采取降尘措施后产品堆场粉尘无组织排放量为16.68t/a。

⑦食堂油烟

项目设有员工食堂，项目共有员工15人，年运行300天，食堂采用瓶装液化气、电为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。项目设基准灶头数为1个，根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用的油用量约10g/人·餐，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。项目每天供应3餐，每天耗油0.45kg/d，则油烟产生量约为0.013kg/d。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000 m3/h，食堂供应3餐，排风量按2小时计则1个灶头排风量为4000m3/d，则排放浓度为3.25mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，环评要求食堂安装油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后排放量为2.34kg/a，排放浓度降至1.95mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001要求，对周围环境影响不大。
⑧运输车辆尾气
本项目产品在外售装车时需要使用装载车，主要以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、碳氢化合物等，尾气排放量较小，均为无组织排放，项目所在地的地域空阔，扩散情况好，少量汽车尾气经扩散降解后，对环境影响不大。

（3）排放口基本情况

本项目共设置1个有组织排放口，对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（ HJ 954—2018），本项目排放口为一般排放口，排放口基本情况详见表4-2。
表4-2 排放口基本情况一览表
编号及名称

排放高度/m
排气筒内径/m
温度/℃

类型

地理坐标

筛分废气排放口（DA001）
15

0.25
30
一般排放口

东98°17′38.099″

北纬24°29′7.505″

评价要求建设单位根据《环境保护图形标志》（GB15562.1-1998-5）和原国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》的技术要求，设置“便于计量监测、便于日常现场监督检查”废气排放口。
（4）废气排放可达性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018），本行业的主要污染物为颗粒物，处理的可行技术为湿法作业或采用袋式除尘等技术；项目生产线全线为半封闭结构、湿式作业，通过采取环评提出的大气防治措施后，项目外排颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中其他行业有组织和无组织排放监控浓度120mg/m3、1.0mg/m3，对周围大气环境影响较小。
（5）废气结论影响分析
项目厂界周围500m范围内无大气环境保护目标，项目污染物主要有颗粒物及汽车尾气；其中颗粒物主要是运输扬尘、上料、破碎、筛分、输送扬尘及暂存区扬尘；由于为短暂性生产项目，若不采取有效的降尘措施，则会对周边环境空气造成不利影响。环评要求项目生产线设置为半封闭结构，在上料、破碎、输送、暂存等全部产尘工段设置喷淋管道和喷头进行洒水降尘，筛分工段设置封闭式钢架大棚，大棚内设置喷淋管道，筛分粉尘经密闭大棚、喷淋降尘后经15m排气筒（DA001）达标外排；运输道路定时洒水降尘、运输车辆减速慢行、控制载重量，并采用篷布进行遮盖，厂区出入口设置冲洗设施，避免车辆带泥上路。通过采取以上降尘措施，项目颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中其他行业有组织和无组织排放监控浓度120mg/m3、1.0mg/m3，对周边环境空气影响不大。
（6）非正常情况环境影响分析
项目非正常情况下主要为项目区停水、停电、降尘设施故障等情况，若项目出现停水、停电、除尘设备故障等非正常情况，生产线粉尘将会对周边环境产生一定的影响，环评要求建设单位立即进行停产检修，并根据实际情况对堆场进行遮盖，避免大风天气成品堆场产生扬尘；待环保设施进行检修恢复正常运行后方可开展生产。
2、水环境影响分析
（1）项目用水情况分析
项目主要包括生产线降尘用水、成品堆场降尘用水、运输道路降尘用水、车辆冲洗用水、洗砂用水、初期雨水及生活用水；项目用水及废水产生情况如下见表4-3。
表4-3项目用水排水情况一览表
用水项目

用水定额

数量

用水量

污水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

生产线降尘用水
5h/m3；
8h
40
12000
4
120
生产线降尘用水沉淀池处理后回用
堆场、道路降尘用水
2L/（m2.次）
4000m2
32
6400
0
0
自然蒸发不外排
车辆冲洗用水

0.04m3/ （车·次）
9600次
1.28
384
1.024
307.2
沉淀后洒水降尘
洗砂用水

2.16吨/吨-产品（废水量）
68400
615.6
184680
492.48
147744
沉淀，絮凝后回用
办公生活区
100L/人.d

15人
1.5
450
1.2
360
油水分离器、化粪池处理
合计
/
/
690.38
203914
498.704
148531.2
/
初期雨水
/
6000m2
88.97m3/次

沉淀后回用于生产
从表4-3可以看出，项目建设完成后，项目每天总用水量为690.38m3，污水量为498.704m3；项目水平衡图见图4-1。


[image: image12.emf]絮凝池

污泥脱水

新

鲜

水

沉淀池

化粪池

降尘用水

洗砂用水

办公生活用水

0.3

123.12

车辆冲洗用水

清水池

1.5

615.6

1.28

72

496.48

1.024

（ 656.88）

1.2

492.48

4

688.88

补充新水

192.4

清掏做农肥

0.256

初期雨水

隔油池

运输道路洒水降尘

（ 88.97）

新

鲜

水

沉淀池

损耗 、 蒸发 、 产品带走 36

（ 雨天 ）

（ 40）

688.88

496.48

（ 585.45）


   

（2）废水产生情况简述
①降尘用水

项目生产线为半封闭结构，生产线全线为湿式作业，项目生产线、成品堆场、运输道路均需要配套设置喷淋降尘设施，环评要求生产线生产期间必须全天候进行喷淋降尘，成品堆场、运输道路每天喷淋降尘次数不少于3次；生产线每天运行8h，每小时用水量按5m3计，生产线降尘40m3/d，12000m3/a；生产线降尘洒水约90%蒸发消耗和被物流带走，约4m3/d的生产线降尘用水经洗砂沉淀池沉淀后循环使用，不外排。成品堆场、运输道路面积为4000m2，降尘用水量参考《云南省地方标准用水定额 》(DB53/T168-2019)中的场地浇洒用水量2L/（m2.次）；喷淋降尘仅在非雨天进行，雨天则不需要喷淋降尘，本项目年生产300d，除去雨天，非雨天以200d计，喷淋用水量为32m3/d，6400m3/a；成品堆场、运输道路降尘用水全部蒸发消耗，无废水产生。
②车辆冲洗用水
项目主要成品的运输，运输总量按最大量计为28.8万t/a，按每辆车每次运输30t计，共运输9600次/a；出口拟设置洗车平台，参考《云南省地方标准用水定额》(DB53T168- 2019)，车辆冲洗用水量按0.04m3/ （车·次）计，则车辆冲洗用水量为384m3/a，1.28m3/d；废水量按照用水量的80%计，车辆冲洗废水产生量为307.2m3/a，1.024m3/d；冲洗废水经单独1.5m3沉淀池沉淀处理后，用于运输道路洒水降尘，不外排。
③洗砂用水
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3039其他建筑材料制造行业）的排污系数，破碎、筛分、水洗工业废水量系数为2.16吨/吨-产品，项目产品规模为6.84万t/a机制砂（3.8万m3/a，密度取1.8t/m3），则项目洗砂废水产生量为147744m3/a，492.48m3/d，按照废水量为用水量的80%计，项目洗砂用水量为615.5m3/d、184680m3/a。洗砂用水约 10%(61.55m3/d、18465m3/a )水量损耗，10%由成品带走（61.55m3/d、18465m3/a)，剩余80%(492.48m3/d、147744m3/a ) 进入总容积为225m3的三级沉淀池处理，处理后的上清液进入容积为225m3的絮凝沉淀池处理，经絮凝处理后进入容积为50m3的清水池进行回用，洗砂用水不外排。
④初期雨水
根据昆明市设计暴雨强度2015版公式：

1226.623×(1 +0.958lgP)

 (t+6.714)0.618
式中：q为设计暴雨强度 （单位：L/( s ·hm2 ) ）
t 为降雨历时（单位：min ），取15min
P 为重现期（单位：年），取1年
计算结果 q= 183.065L/ ( s ·hm2 )
Q= qF ψT
式中：Q——初期雨水排放量（单位：L） ；

F——汇水面积（单位：hm2 ），取0.6hm2；
Ψ——为径流系数（取0.9） ；

T——为收水时间（单位：min ）  （取15分钟） 。
雨季受暴雨径流的影响区域主要为露天地面，地面汇水面积按 6000m2计，径流系数取0.9，降雨过程中的前15分钟降雨作为初期雨水收集，计算出最大初期雨水量为88.97m3/次；项目厂区生产线西北侧地势最低处设置1个容积为90m3的初期雨水收集池，池体高于地面30cm，并设置截断阀门和遮盖措施；在降雨15分钟后将阀门关闭；初期雨水经沉淀后用于洗砂，不外排，后期清净雨水外排。
⑤ 生活用水及废水产生情况
项目职工定员15人，均在厂内食宿，项目区使用水冲厕，根据《云南省地方标准用水定额》(DB/T168-2019) ，用水定额按100L/（人·d） 估算。 日用水量1.5m3/d，450m3/a；按用水量的80%计算污水量，污水量为1.2m3/d，360m3/a；生活污水经油水分离器、化粪池处理后，定期委托周边村民清掏做农肥，生活污水不外排。

（3）项目废水收集处理设施可行性分析

①生产废水三级沉淀池、絮凝沉淀池、初期雨水收集池
根据分析项目降尘废水产生量约为0.8m3/d，洗砂废水产生量为492.48m3/d，最大初期雨水量为88.97m3/次；废水均排入生产废水处理系统，项目拟建设1个容积为225m3的三级沉淀池，1个容积为225m3的絮凝沉淀池对生产废水进行絮凝沉淀处理，并配套建设1个容积为50m3的清水池，废水经三级沉淀、絮凝沉淀处理后排入清水池用于生产。项目每天运行8h，每小时最大废水量为72.78m3，项目三级沉淀池、絮凝沉淀池容积均可满足生产废水暂存3h的时间，并且项目生产线运行过程中废水不间断地一直进行回用，项目设置三级沉淀池、絮凝沉淀池容积可以满足生产需求。
②车辆冲洗废水沉淀池
根据工程分析，车辆冲洗废水产生量为1.024m3/d；冲洗废水经单独3m3沉淀池处理后，用于运输道路洒水降尘，不外排；冲洗废水沉淀池容积可以满足项目生产需求。
③办公生活区化粪池

根据分析，项目生活污水产生量为1.2m3/d，360m3/a；项目拟建设1个容积为6m3的化粪池，能够满足污水停留5天以上，化粪池容积可以满足办公生活需求。
项目降尘、洗砂废水排入三级沉淀池处理，处理后上清液进入絮凝沉淀池处理，经絮凝沉淀处理后进入清水池进行回用；项目废水污染物主要为SS，洗砂用水对水质要求较低，经过沉淀絮凝处理后的废水水质能满足洗砂用水的要求，无有害物质。项目工艺用水量需求较大，生产工艺产生的洗砂废水能全部回用，并定期补给新鲜用水。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018），排污单位废水污染防治可行技术，项目生产废水主要污染物为ph、悬浮物，废水处理可行技术为均质+絮凝+沉淀等；项目通过设置三级沉淀池、絮凝沉淀池等废水回收暂存及回输设施，并辅以严格的管理，可以实现生产废水闭路循环不外排，措施可行。

④事故废水池

为防止项目废水未经处置发生外排，本次环评要求设置事故应急池对项目非正常工况废水进行收集；项目降尘、洗砂废水产生量为493.28m3/d，项目每天运行8h，每小时最大废水量为61.66m3，项目拟设置容积约225m3的事故应急池，用于暂存非正常情况下产生的废水；当发生非正常排放时，要求企业立即停止生产，产生的事故废水不会超过62m3，并确保生产废水全部进入事故水池，在废水处理设施维护检修完成后再将事故应急池中的废水分批次排入废水处理设施处理，首先进入三级沉淀池处理，处理后上清液进入絮凝沉淀池处理，经絮凝处理后进入清水池进行回用，不外排。

综上分析，项目运营期可做到废水达标排放，对周边水环境影响较小。

3、声环境影响分析

（1）交通噪声影响分析

本项目交通声主要来自进出项目的运输车辆、装载机、原料堆场挖机等运输转载机械，噪声源强在65～85dB（A），评价要求在项目区内设置禁鸣标志，对进出车辆加强管理，减速慢行，控制载重量，严禁超载，加强对运输机械的维修保养，避免故障运行。
（2）机械设备噪声影响分析
项目主要生产设备为给料机、破碎机、筛分机、输送带、洗砂及、脱水筛、水泵等等机械设备；参照《污染源源强核算技术指南 陶瓷制品制造》（HJ 1096—2020）附录J，陶瓷制品制造主要噪声源声压级在70～95dB（A）；评价要求优先低噪声设备，高噪声设备进行固定、设置橡胶减震垫、定期进行维修保养，避免故障运行，严禁夜间运行，生产线设置半封闭厂房等降噪措施，可将噪声等级降低15-20dB（A）；项目主要设备噪声源强及治理措施距各厂界的距离情况详见表4-4。



	运营期环境影响和保护措施


	表4-4主要设备噪声源强及治理措施距各厂界的距离情况表
序号

声源
同时运行数量
声功率等级dB(A)
声源

取值

隔声、降噪措施

隔声、降噪取值
到厂界的最近距离（m）

持续时间

东

西

南

北

1

破碎机
2
75-95
90
优先低噪声设备，高噪声设备进行固定、设置橡胶减震垫、定期进行维修保养，避免故障运行，严禁夜间运行，生产线半封闭结构
-15
35
25
300
30
8h/d

2

振动筛
2

70-85
80
-15
35
25
305
35
8h/d

3

输送机
7

60-75

70
-15
35
25
300
30
8h/d

4

洗砂机
1

70-85

75
-15
10
15
330
20
8h/d

5

脱水筛
1

75-80
75
-15
35
25
320
25
8h/d

6

水泵
5

75-90
80
-15
10
10
320
20
8h/d

7

装载机

1

70-90
80
优先低噪声设备，禁鸣、减速慢行，控制载重量，严禁超载，加强对运输机械的维修保养，避免故障运行
-15
移动声源
8h/d

8

挖机

1

70-90
80
-15
8h/d

9

卡车

3

65-85
70
-15
8h/d

（2）项目噪声预测结果及评价
根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：L2=L1–20lg(r2/r1)；项目生产线仅在昼间生产，项目主要预测噪声源对厂界的影响，详见表4-5，噪声预测网格结果简图见图4-2。

表4-5 厂界噪声贡献值预测结果一览表单位：dB（A）

[image: image13.png]@ G\EEH\2022\2022.10\E.PrjN
Y‘#F) FeER WE\E((V) IRM ERO) #=EH)

=0 #lu=8 & =

AR HHER |1 CELS
% AR [Pl
B R HiRxS) [FAEGAR -] | PAERS
ERal10) iR2RIe = —
B TR0 L — I~ STSNERD. sEEH
B 4%E© EXUT | EERHT
) ¥ - 15 i 2
o casamm N e e CEal o ol il
L%iﬁ;]!lh_ﬁ(l) 134, 121 134, 121 1081.22 3 B A
0 HUREQ) = I = X
2 1R (1) 35,18 35,78 5
2@ ;Iﬁ;%g!“}ﬁﬁ(u) F 97. 20001, 227| 97. 20001, 227| 105430
L4
2 1gAEAR T (0)
O minAgEE 0)
(0 HUH AR (0)

Jalalal

I i A =
VIR AEER
V! R

£k =33

s Windows,
20225118118
EHFH





[image: image14.jpg]



图4-2 噪声预测网格结果简图



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震、隔声、距离衰减等措施后，项目厂区东、南、西、北厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

项目在生产运营时，运输车辆、装载机、原料堆场挖机等运输转载机械会产生交通噪声，该部分噪声具有突发性和间歇性的特点，声源噪声约为65～85dB（A）；项目昼间厂界噪声源强贡献值经过叠加运输车辆噪声后，各点噪声贡献值有所增加，评价要求禁止进行作业；昼间运输车辆行驶必须限速、禁止鸣笛、控制载重量，加强管理制度，规范运输方式，将交通噪声降到最低限度。
综上，项目运营期设备在正常运营情况下，经环评提出的各项措施后噪声对周边环境影响不大。
4、固体废物环境影响分析

（1）项目固体废物产生及处置情况

本项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾、沉淀池泥渣、机械设备维修过程产生的废机油等；项目固体废物种类和排放情况详见下表。
表4-6 项目固体废物产生和排放情况表

属性
产生环节

名称

物理性状

年产生量（t/a）

处置利用、管理情况

一般固体废物分类与代码GB_T 39198-2020、国家危险废物名录（2021）

一般固体废物

办公生活
生活垃圾
固态

2.25t/a
清运至周边村寨垃圾收集点，一并由当地环卫部门清运处置
/
原料
建筑垃圾、泥沙、塑料、废金属等杂质

固态
31278.11t/a
能回收利用的回收利用，泥沙清运至表土堆场作为后期表土堆场恢复覆土，不可回收部分建筑材料、建筑垃圾暂存表土堆场一侧严禁随意丢弃和焚烧

900-999-99
沉淀池

沉淀池泥渣
固态

3600t/a
脱水后，后暂存于表土堆场用于后期表土堆场恢复覆土

900-999-99
危险废物

机械设备维修保养

废机油
液态

0.1t/a
暂存于危险废物暂存间（5m2），交由有资质单位进行收运处置

HW08，900-214-08（危险特性：T、I）
（2）固体废物产生情况简述
①生活垃圾

本项目劳动定员15人，每人每天产生生活垃圾按0.5kg计算，则年产生量为7.5kg/d，2.25t/a，经垃圾桶收集后清运至周边村寨垃圾收集点，一并由当地环卫部门清运处置。
②建筑垃圾、泥沙、塑料、废金属等原料杂质
由于项目使用高速公路隧道洞渣作为原料，洞渣中含有一定的建筑垃圾、泥沙、塑料、废金属等杂质；根据业主单位提供的经验数据，项目原料杂质量约占原料（32万t/a）量的9.77%，则项目产生的杂质量为31278.11t/a，原料杂质能回收利用的回收利用，泥沙清运至表土堆场作为后期表土堆场恢复覆土，不可回收部分建筑材料、建筑垃圾暂存表土堆场一侧严禁随意丢弃和焚烧。

③沉淀池泥渣

降尘、洗砂废水等经沉淀、絮凝处理后循环利用，因生产废水中含有大量SS，沉淀后会产生沉淀泥渣；本项目采用湿法工艺制砂，有大量废泥渣产生，脱水后，使其含水率降至40%后暂存于表土堆场用于后期表土堆场恢复覆土，原料中泥土约占总量的5%，机制砂原料量为72000t/a，则废泥渣产生量6000t/a（含水 2400t/a，干重3600t/a）正常生产工况下，泥渣约产生20t/d。
④废机油

项目在设备维修保养过程会产生少量废机油，废机油产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 版），其危险废物类别代码为HW08，900-214-08，危险特性：T、I，暂存后定期委托有资质的单位进行处置。本次评价要求项目设置1座面积为5m2的危废暂存间，并配备加盖危废暂存桶，废机油按规范暂存，定期委托具有危废处置资质的单位进行处置。

由上可知项目营运期产生的工业固废均能得到合理处置，能够做到资源化、 无害化，不对外随意排放。

本次评价要求规范设置危险废物暂存间，对其应进行防渗处理，及遮盖措施，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及2013  年修改 单的要求《危险废物转移联单管理办法》 （国家环保总局5号令） 相关要求对其 进行贮存及转移。评价要求危废贮存需满足以下要求：

危险废物专用贮存库必须密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好 硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）；地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中提出的防渗要求进行设计，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土 （渗透系数≤10-7cm/s ），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透数≤10-10cm/s ） 。门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》；不同种类危险废物应有明显过道，墙上张贴危废名称，固态危废包装需完好无损并系挂危险废物标签，需按要求填写。危废暂存间地面应进行硬化、涂环氧树脂，并设收集设施；设施内要有安全照明设施和观察窗口。

2) 各种危废必须装入符合标准的器具内。

3) 盛装危险废物的器具上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB-2013修改单） 的标签。

4) 危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物。

5) 必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、 特性和包装器具的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物处置后应继续保留三年。

6）必须定期对所贮存的危险废物包装器具及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。

7) 危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。

8) 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交 当地环境保护“行政主管部门”，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

9) 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮 存期限相同。

本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废 物的管理，保证得到及时处理，防止造成二次污染。收集后的危废必须委托有 危废处置资质的单位进行回收处置。

（3）固体废物环境影响结论

综上所述，本项目所产生的固体废物通过采取以上处理处置措施后，将不 会对周围的环境产生影响，亦不会造成二次污染。同时，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善 处置和利用，对外环境的影响可减至最低程度。

5、地下水、土壤环境保护措施
（1）严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）6.5防渗措施落实柴油储罐防渗措施；防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。

（2）储油罐防渗罐池应根据油罐配套设置隔池，卸油口设置应急池，并做防渗处理，加油枪加油处地表进行硬化和防渗处理，避免因卸油导致跑冒滴漏污染地下水、土壤环境。
（3）储油罐防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。
（4）储油罐防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 
（5）储油罐防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。 
（6）储油罐防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部世漏油品渗入池内的措施。

（7）废机油暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求建设与运行管理，设有遮挡，地面水泥硬化，满足防风、防雨、防渗要求。
6、环境风险分析
（1）风险源调查

风险识别对象：包括生产设施风险识别、生产过程所涉及物质风险识别、受影响的环境要素和环境保护目标风险识别。生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等；物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质；受影响的环境要素识别应根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态等，明确受影响环境保护目标。

根据对风险物质调查：本项目涉及的风险物质为柴油、废机油；主要风险为柴油、废机油暂存引起的泄漏、火灾和爆炸事故，生产废水外溢污染周边地表水体，生产线南侧表土堆场弃渣在暴雨冲刷下形成滑坡和泥石流灾害。
（2）风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危险程度进行概化分析，按照4-7确定环境风险潜势。

表4-7 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）

Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）

Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险
根据经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B.1，废机油、柴油临界量为2500t。经过分析，Q＜1，因此确定风险潜势为Ⅰ。

表4-8 危险物质数量与临界量比值（Q）

序号

物质名称

临界量t

储存量t

Q

1

废机油

2500

0.01
0.002724
2

柴油

6.8
（3）环境风险评价工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价等级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，确定本项目风险评价为简单分析。

本项目环境风险评价等级判定详见表4-9。

表4-9本项目环境风险评价等级判定表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三
简单分析a
本项目环境风险

简单分析a
（4）风险影响分析

本项目不构成重大危险源，主要为储存柴油、废机油等的容器发生倾倒泄漏风险和生产废水事故外排。本项目生产期间，项目区设置1个容积为8m3的柴油储罐暂存柴油；项目设置1间危险废物暂存间对废机油进行暂存，采用油桶储存，在储存过程存在一定风险；①项目在柴油、废机油在储存过程中由于不可预见的原因，可能造成油品泄漏事故，导致石油类污染物污染所在区域地表水、土壤以及地下水环境；②还会有爆炸事故发生的可能性。由于柴油、废机油属于易燃、易爆物质，泄漏到空气中遇明火、高热易燃烧爆炸；火灾爆炸事故产生大量的二氧化碳、氮氧化物、一氧化碳等污染物对环境的影响较为严重。

项目在洗砂过程中会产生大量洗砂废水，设置三级沉淀池、絮凝沉淀池、清水池对生产废水进行处理回用，若沉淀池池体损坏、沉淀池废水剧增导致废水未经处理外溢，将会对周边水体造成污染；表土堆场弃渣在暴雨冲刷下形成滑坡和泥石流灾害，导致项目生产线和人员造成损伤。
（5）环境风险防范对策

①柴油储罐设置泄露报警装置，设置专职人员管理储油罐和危废间，定期进行安全检查，并设置检查台账，责任到人。
②易燃、可燃材料，不应到处乱堆放，应整齐堆放在指定地点，并与储油罐、危废间留有一定的安全距离。

③项目区内严禁吸烟和动用明火。如因生产需要必须动用明火时，在动火前，应严格执行动火审批制度。切实落实防范措施，并设有专人负责。在工作结束后，要细致检查，彻底熄灭残火。在危险性大的地方作业结束后，应设专人监护，确实无火险后，方可离去，防止死灰复燃。 

④项目设置消防灭火用具，储罐区、危废间严禁烟火；生产线明灯及电器开关符合防火安全技术要求；加强安全保卫工作，严格做到有检查、有记录，发现问题及时报告。

⑤设置备用水泵，用于火灾和生产废水外溢事故应急处置。
⑥加强生产废水沉淀池的运维管护，避免池体损坏，完善雨污分流系统，堆场、生产线雨水沟定期疏通，避免雨水汇入沉淀池；厂区西北地势最低处设置1个容积225m3的事故应急池，用于暂存项目事故废水。
⑦完善表土堆场截排水沟，暴雨天气停产，可移动设备和人员全部撤离项目区，雨季加强对项目区及表土堆场的巡查，发现异常情况及时处理，避免产生滑坡、泥石流等灾害。
⑧严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改清单）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）中的相关要求，加强防渗措施符合国家法律法规要求，同时设置备用空桶进行泄漏物的收集等措施。

（6）突发环境事件应急预案

当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

项目的建设必然伴随着潜在的危害，如果安全措施水平高，则事故的概率必然会降低，但不会为零。一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。一旦有毒有害物质泄漏至环境，就需要实施社会救援，因此必须根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制突发环境事件应急预案，并上报当地生态环境部门备案，定期开展全员培训和演练；突发环境事件应急预案内容及要求见下表4-10。
表4-10突发环境事件应急预案内容及要求
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：生产区、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
厂长、员工
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序。
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等。
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11
公众教育和信息
对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
（7）风险分析结论

通过对企业各个风险源分析表明，风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中要以“预防为主，防治结合”为指导，采取有效的风险预防措施，风险一旦发生，必须立即采取应急措施。企业应加强风险隐患的排查，一旦发现安全隐患立即清除，一旦发生事故立即妥善处理。在严格落实各项安全、环保对策措施后，本厂存在的环境风险是可以接受的。
7、环境管理及监测计划

（1）排污许可证管理要求

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4784-2017）本项目属于其他建筑材料制造C3039行业，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版本），其他建筑材料制造C3039属于简化管理的排污单位，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（ HJ 954—2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn/）办理相关排污许可材料。

（2）竣工环保验收及监测
根据生态环境部关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4 号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体；项目建成后，应该根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南－污染影响类》等有关规定自主开展竣工环保验收，待项目验收合格后方可正式投入运行；竣工验收报告必须经过并在网上进行公示，及时向环境监督管理部门进行备案。

项目运营期自行监测、竣工验收监测，不仅为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据；项目无废水外排，项目主要监测内容为无组织废气、厂界噪声；环境监测可委托具有监测认证的监测单位进行，项目的监测内容和监测频次参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（ HJ 954—2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）监测分析按照原国家环保总局颁发的监测规范和分析方法执行；具体监测计划见表4-11。

表4-11项目竣工环境保护验收监测一览表
分类

采样点

监测指标

监测频次

执行标准
竣工验收

无组织废气

厂界上风向处设置一个点、下风向两个点

颗粒物

连续监测2天，每天3组有效数据
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值1.0mg/m3的要求
有组织废气
筛分废气排放口（DA001）
颗粒物

连续监测2天，每天3组有效数据

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源有组织排放限值120mg/m3的要求
噪声

东、南、西、北厂界各一个点

厂界噪声

连续监测2天，每天监测昼间、夜间2个时段
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2、4类标准要求

运营期自行监测
无组织废气
厂界上风向处设置一个点、下风向两个点

颗粒物

年/1次；连续监测1天，每天3组有效数据
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源无组织排放限值1.0mg/m3的要求
有组织废气
筛分废气排放口（DA001）
颗粒物

年/1次；连续监测1天，每天3组有效数据
达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源有组织排放限值120mg/m3的要求
噪声

东、南、西、北厂界各一个点

厂界噪声

季度/1次；连续监测1天，每天监测昼间、夜间2个时段
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2、4类标准要求



五、环境保护措施监督检查清单

	内容 要素
	排放口（编号、 名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	上料、破碎、输送、暂存

	颗粒物
	生产线半封闭结构，设置喷淋管道、喷头，全生产线作业
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表

2中其他行业有组织和无组织排放监控浓度120mg/m3、1.0mg/m3

	
	筛分
	
	筛分工段设置封闭式钢架大棚，大棚内设置喷淋管道，筛分粉尘经密闭大棚、喷淋降尘后经15m排气筒（DA001）达标外排
	

	
	运输
	
	生产线半封闭结构，设置喷淋管道、喷头，湿式除尘
	

	
	汽车尾气
	TCH、NOx、 CO 等
	大气扩散和植物吸收
	对环境影响不大

	
	食堂油烟
	油烟
	设置1套油烟净化器处理
	满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值

	地表水环 境
	降尘废水
	SS
	经收集后排入三级沉淀池（容积225m3）处理，处理后上清液进入絮凝沉淀池（容积225m3）处理，经絮凝处理后进入清水池（容积50m3）进行回用，不外排
	不外排

	
	洗砂废水
	
	
	

	
	初期雨水
	SS
	设置1个容积为90m3的初期雨水收集池，池体高于地面30cm，并设置截断阀门和遮盖措施；初期雨水经沉淀后回用于生产，不外排；后期清净雨水外排
	

	
	车辆冲洗废水
	SS
	经沉淀池处理后用于运输道路洒水降尘，不外排
	

	
	堆场及运输道路降尘废水
	/
	降尘洒水全部蒸发消耗，无废水产生。
	

	
	生活污水
	PH值、CODCr、BOD5、SS 、NH3-N、TP、动植物油、总氮等
	设置1个油水分离器（容积0.3m3）、1座化粪池总容积6m3，生活污水经隔油池、化粪池处理后定期委托周边村民清掏做农肥
	不外排

	声环境
	生产设备、运输、转载机械
	噪声Leq  (A)
	优先低噪声设备，高噪声设备进行固定、设置橡胶减震垫、定期进行维修保养，避免故障运行，严禁夜间运行，生产线半封闭结构
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾清运至周边村寨垃圾收集点，一并由当地环卫部门清运处置；沉淀池泥渣脱水后暂存表土堆场，用于表土堆场后期恢复覆土；原料杂质能回收利用的回收利用，泥沙清运至表土堆场作为后期表土堆场恢复覆土，不可回收部分建筑材料、建筑垃圾暂存表土堆场一侧严禁随意丢弃和焚烧；少量废机油设置危险废物暂存间，定期委托有资质的单位进行处置

	土壤及地 下水污染防治 措施
	进行分区防渗，三级沉淀池、絮凝沉淀池、清水池、事故废水池、化粪池进行一般防渗，柴油储罐防渗池、危废暂存间进行重点防渗，避免对地下水、土壤环境造成污染

	生态保护 措施
	项目营运过程中严格落实“三废”防治措施，加强厂区管理和对周围环境的保护，切实做到不污染、不破坏、不明显影响周围生态环境

	环境风险 防范措施
	设置生产废水事故应急池，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）6.5防渗措施落实柴油储罐防渗措施，废机油暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求建设与运行管理；加强生产线、表土场、生产废水沉淀池的巡查，编制突发环境事件应急预案并到当地主管部门备案。

	其他环境 管理要求
	项目用地为临时用地，批准年限为2年，用地手续到期后必须按照德宏州自然资源局要求进行复垦；若，临时用地期满后，芒梁高速尚未竣工、项目需要继续投产运行，则必须向德宏州自然资源局申请办理临时用地手续延续，严禁非法占用土地。



六、结论
	本项目建设符合国家产业政策，选址可行，采取相应的环境保护对策措施后，项目可做到废水不外排，废气达标排放，固体废弃物合理处置，噪声达标、不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，项目建成对外环境的影响可以接受。从环境保护角度，本项目的建设和运行是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	无组织颗粒物
	/
	/
	/
	462.69t/a
	/
	73.24t/a
	-389.45t/a

	
	有组织颗粒物
	/
	/
	/
	259.2t/a
	/
	5.184t/a
	254.016t/a

	
	汽车尾气
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	/

	
	食堂油烟
	/
	/
	/
	3.9kg/t
	/
	2.34kg/t
	-1.56kg/t

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般
固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	2.25t/a
	/
	2.25t/a
	+2.25t/a

	
	杂质
	
	
	
	31278.11t/a
	
	31278.11t/a
	+31278.11t/a

	
	沉淀池泥渣
	/
	/
	/
	3600t/a
	/
	3600t/a
	+3600t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
图2-1项目物料平衡图 








粉尘、噪声、废水、土石方





建筑垃圾





生产设备安装、办公生活区、道路、沉淀池、絮凝沉淀池等





场地清理





竣工验收





上料





原料（弃渣场）








装载机运输





噪声、粉尘





鄂式破碎





粉尘、噪声、废水





降尘水





输送





建筑垃圾、废铁、塑料、泥沙等杂质





降尘水





降尘水





反击式破碎





粉尘、噪声、废水





废水





降尘水





输送





筛分





粉尘、噪声、废水





外售





公分石（1#料）





洗砂





噪声、废水





絮凝剂





脱水





水





石粉





机制砂





弃渣场恢复覆土





外售





三级沉淀池





降尘水





新鲜水





公厘石（2#料）





瓜米石（3#料）





外售





外售





废水





清水池





絮凝沉淀池





泥渣脱水





水





图2-3项目建筑石料、机制砂生产工艺流程及产排污节点图





降尘水





不合格产品





图4-1 项目水平衡图     单位：m3/d         损耗量








q=









_1234567890.vsd
外排78.424t


洞渣32万t


石粉68400t


降尘量643.466t


公厘石（2#料）72000t


瓜米石（3#料）72000t


杂质31278.11t


粉尘721.89t


产生


公分石（1#料）72000t


泥渣3600t


外排


石粉（4#料）72000t


洗砂



_1234567891.vsd
絮凝池


清掏做农肥


损耗、蒸发、产品带走36


污泥脱水


新鲜水


沉淀池


新鲜水


688.88


沉淀池


化粪池


（雨天）


降尘用水


洗砂用水


办公生活用水


隔油池


运输道路洒水降尘


（40）


车辆冲洗用水


清水池


（88.97）


补充新水192.4


0.3


123.12


1.5


615.6


1.28


72


496.48


1.024


（656.88）


1.2


492.48


4


（585.45）


0.256


初期雨水


688.88


496.48



