目录

1

一、建设项目基本情况

9

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

11

三、环境质量状况

13

四、评价适用标准

17

五、建设项目工程分析

28

六、建设项目主要污染物产生及排放情况

30

七、环境影响分析

64

八、污染防治措施及有效性评估

66

九、结论与建议



附件：

1、建设项目环评审批基础信息表；

2、委托书；

3、土地使用证；

4、供地方案；

5、建设用地规划设计条件通知；

6、投资备案证；

7、芒市人民政府督办专报；
8、德宏州生态环境局芒市分局行政处罚决定书（德环芒罚字[2019]22号）；
9、评审会议纪要；
10、修改对照表。
附图：

附图1：总平面布置图；

附图2：交通位置图；

附图3：水系图；

附图4：项目周边关系图；

附图5：风险评价范围图。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒市中和加油站（南边）项目

	建设单位
	芒市中和加油站

	法人代表
	吴玉坤
	联系人
	杨建

	通讯地址
	云南省德宏傣族景颇族自治州芒市风平镇

	联系电话
	139*****626
	传真
	/
	邮政编码
	678407

	建设地点
	芒市风平镇忙瑞大道西北侧，水泥管制品厂西侧

	立项审批

部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案[2017]130号

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	机动车燃料零售

H6564

	占地面积

（m2）
	3466.68
	绿化面积

（m2）
	600

	总投资

(万元)
	162.69
	其中：环保投资（万元）
	60.16
	环保投资占

总投资比例
	36.93%

	评价经费

(万元)
	1.2
	投产日期
	2019年6月1日

	项目内容及规模：

1、项目由来

随着芒市经济的快速增长和交通运输网络的不断完善，对成品油的需求量也不断增加，为了适应车辆增加对成品油的需求，芒市中和加油站经过市场调研，拟投资162.69万元，在芒市风平镇芒瑞大道北侧新建加油站一座，主要从事各种机动车使用的汽油和柴油的零售。

本项目总占地面积3466.68平方米，总建筑面积800平方米，建设站房、公厕、加油罩棚、油罐区等配套设施。项目建成后正常年可供应3200t成品油，能有效减缓芒市成品油市场压力。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国家关于建设项目环境保护管理的有关规定，项目建设需要编制环境报告表。项目于2018年7月8日开始建设，于2019年1月18日基本建成，但尚未投入运营。由于项目还未办理环评手续，属于未批先建，德宏州生态环境局芒市分局于2019年6月14日对芒市中和加油站作出处罚决定（德环芒罚字[2019]22号），收到处罚决定书后加油站按处罚处罚要求于2019年6月14日已缴纳相应的罚款，并停止了相关建设工作。受中和加油站的委托，重庆浩力环境影响评价有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、收集资料的基础上，根据国家建设项目环境管理的有关规定和省环保局的有关要求和规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成了《芒市中和加油站（南边）项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。
2、项目名称、建设单位及建设性质

项目名称：芒市中和加油站（南边）
建设单位：芒市中和加油站；

建设性质：新建；

加油站等级：二级；

建设规模：项目占地面积为3466.68m2，新建2座50m3地下卧式汽油罐一（座92#，一座95#），1座50m3地下卧式0#柴油罐，总储量150m3，折合计算储量125m3，为二级加油站，站内建616m2的加油罩棚，加油罩棚下设6台双枪加油机，92#汽油加油机2台、95#汽油加油机2台，0#柴油加油机2台。预计可实现年加油量3200t。

3、建设地点

项目建设地点位于德宏州芒市风平镇芒瑞大道西北侧，地理位置为北纬24º23´49.78″，东经98º30´37.00″，交通位置见图3。

4、工程内容

（1）建设内容

生产规模：预计年均油品销售量3200t，其中汽油销售量为2000t/a，柴油销售量为1200t/a。

建设内容：依照项目可行性研究报告，该加油站的建设主要包括站房（二层）325.6m2；加油棚616m2，油罐区采用地埋卧式布置在站房北侧，共设3座地下卧式储油罐，其中50m392#、95#汽油罐各一座，50m30#柴油罐1座，柴油总容量50m3，汽油总容量80m3，折合计算容量为125m3，为二级加油站。加油棚下设6个独立加油岛，设双枪加油机6台，其中2台92#汽油加油机，2台95#汽油加油机，1台0#柴油加油机。

项目主要建设内容详见表1-1：

表1-1建设内容一览表

工程规模

项目名称

建设内容

备注

主体工程

油罐区

地埋卧式：0#柴油储罐1个（容积为50m3）；92#汽油储罐（容积为50m3）1个，95#汽油储罐（容积为50m3）1个，储油罐均采用双层储油罐，储油罐底部周边设防渗池，采用钢筋混凝土整体浇筑，设一个卸油区配置消防沙池、消防器材箱、密闭卸油口，油罐区占地面积106.92m2。

新建

加油棚

钢混结构，罩棚占地616m2；设置6个加油岛、双枪加油机6台，0#柴油、92#汽油、95#汽油各配两台加油机，每台加油机配加油枪2支。

新建

油罐管道

连接油罐油罐与加油机，采用不低于加强级防腐绝缘保护层的无缝钢管。铺设了卸油油气回收管道和加油油气回收管道。
新建
油罐通气管

每个油罐设一根通气管，通气管口距地面高度为4.5m，通气管直径为50mm，通气管管口安装阻火器及机械呼吸阀。

新建
站房

2层砖混结构，占地面积162m2，建筑面积200m2，站房1层内设置营业厅（便利店）45m2、配电房20m2、厨房及餐厅35m2，2层设置洗漱间20m2、员工宿舍2间20m2和活动室20m2，办公室20m2。

原有
洗车区
在加油区区西南侧设置一个洗车区，仅对小型车辆进行清洗，占地面积6420m2，配套自动洗车系统
新建

辅助工程

消防器材柜

项目设置1个消防器材柜，柜内配备有消防铲、消防桶、消防毯等消防设施。

新建
消防砂箱

1个，容积2m3
新建
公用工程

给水系统

由当地供水管网供给或自备井，水质和水量有保证。

新建

排水系统

项目区内设置截排水沟，场地内涉油雨水经油水分离池分离后排入站后排水沟，最后排入加油站后方农灌沟渠，厨房废水经过隔油池处理后与其他生活废水和冲厕废水一同进入化粪池处理后用于加油站后方农用大棚施肥，洗车废水经洗车棚下方隔油池处理后用于加油站后方农用大棚浇水。
新建

公厕

站房东侧设置一个水冲厕，占地24m2。

新建

供电

项目用电由当地电网供给。

新建

环保工程

大气环境

油气回收系统

建设一套1套油气回收系统，包括卸油油气回收系统，加油油气回收系统。

新建
水环境

油水分离池（洗车棚）
在洗车棚下方设置一个3m3的油水分离池，用于处理洗车废水
新建

隔油池

位于员工食堂旁，容积为1m3，地埋式加盖，采用钢筋混凝土进行浇筑防渗。
新建

化粪池

位于公厕旁，容积为8m3，地埋式加盖，采用钢筋混凝土进行浇筑防渗。
新建

截排水沟

在加油区外围一圈以及项目区外围设置截排水沟，雨水经过截排水沟从加油站后方进入农灌水沟。

新建

油水分离池

1个，10m3，设置与项目区西侧，加油区涉油雨水经过加油区外围截排水沟流入油水分离池处理后再流入项目厂界外围截排水沟。
新建

固废

垃圾收集设施

站内设置垃圾桶，项目内不设垃圾中转站，生活类垃圾均委托环卫部门日清。

新建

危废暂存间

项目区设置1个危废暂存间，面积2m2。储罐委托有资质单位定期进行清掏清洗，产生的含油废渣、废液均全部按规范要求处置。

新建

噪声

项目厂界围挡（施工期）

施工期间采用2m高彩钢瓦对施工厂界进行围挡，施工完成后拆除。

已实施

实体围墙、禁止鸣笛

项目区外围出芒瑞大道一侧均布置2.2m高的实体围墙，在入口及加油站罩棚设置禁鸣标志。

绿化

加油站内设置600m2绿化带，种植草坪和景观树木。

新建

5、总平面布置

根据项目的设计情况，项目西南面为芒瑞大道，本加油站呈东北—西南走向布置，加油棚位于项目区中部，由东北向西南依次布置：公厕及地埋式化粪池、站房地埋式隔油池和生活废水处理池、生活污水收集池、加油罩棚以及外围截排水沟和地埋式油水分离池、储油罐及消防沙箱、外围除忙瑞大道一侧建2.2m高实体围墙和截排水沟。项目区总平面布置见图1。
6、公用工程

（1）供水

项目供水水源由当地供水管网供给。

（2）排水

项目区在加油区外围一圈以及加油区外围设置截排水沟，雨水经过截排水沟从加油站后方进入农灌水沟，最后排入芒市大河。

（3）供电

由附近市政电网引入。采用380/220V低压交流电源，由VV22-1kv-4*35mm电力电缆由站区外埋地引入，设置备用电源发电机一台。

消防

拟建加油站属于二级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订）的要求及《建筑灭火器配置设计规范》)GB50140-2005的规定，配置了MFZ4型4kg手提式干粉灭火器9个、MFZ/ABC35型35kg手推式干粉灭火器1个，配置有消防毯5床、2m3的消防沙箱1个、消防铲5把，消防桶4只。且项目区内的消防设备、设施由加油站安全员负责检查及维护保养。加油站需定期由当地公安局对站内进行日常消防监督检查，并出具消防监督检查记录。

7、主要设备

根据统计，项目全厂主要设备见一览表1-2。

表1-2主要设备一览表

序号

设备名称

型号

单位

数量

备注

一、生产设备

1

双枪汽油加油机

台

4

配2支加油枪，92#2台、95#2台

2

双枪柴油加油机

台

2

配2支加油枪

3

汽油罐

卧式

个

2

容积均为50m3
4

柴油罐

卧式

个

1

容积为50m3
5

油品储罐呼吸通气管

跟

3

每根高4m

6

液位仪（计）

套

3

7

加油泵

个

3

8

加油站管理系统

套

1

9

备用柴油发电机组

台

1

15kw

二、消防设备及环保应急设备

1

消防沙箱

2m3
个

1

油罐区

2

防爆阻隔装置

套

1

3

消防铲

把

5

4

推车式干粉灭火器

35kg

具

1

5

灭火毯

块

5

6

手提式干粉灭火器

5kg

个

9

加油区、办公区、配电房

7

消防桶

只

4

8

二氧化碳灭火器

个

2

办公区、配电房

9

安全警示标志

个

15

严禁烟火、停车熄火、禁打手机、限速行驶等标志

8、建设项目主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表1-3。

表1-3主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

设计指标

备注

1

经营规模

1.1

折合汽油储量

m3
125

二级加油站

2

经营制度

2.1

年工作日

天

365

2.1

班次

班/天

3

2.3

劳动定员

人

11

3

年销售量

t/a

3200

4

占地面积及建筑面积

4.1

占地面积

m2
3466.68

4.2

总建筑面积

m2
800

钢架棚罩按投影面积1/2算

4.3

绿化面积

m2
600

5

项目总投资

万元

162.89

5.1

环保投资

万元

60.16

9、劳动定员和劳动制度

项目目前处于待建状态，施工期间施工人数最多约达30人，施工周期预计90天。

项目运营期间劳动定员为3人，全年工作365天，每天24小时。

10、项目总投资及环保投资

本项目总投资为162.89万元，其中环保投资60.16万元，占总投资的36.93%。各部分环保投资详见表1-4。

表1-4项目环保投资情况表
服务时段

序号

项目

数量、规格

金额（万元）

备注

施工期

1

洒水软管

一套

0.5

已落实

2

施工围挡（彩钢瓦）

高2m

2.0

已落实
3

沉淀池

1个，2m3
1.0

已落实
运营期

4

油气回收装置

2套

29

已建设

5

油烟净化器

1套

1.0

环评新增
6

油水分离池（初期雨水）

1个、10m3
3.0

已建设
7

化粪池

1个、10m3
3

已建设
8

隔油池（厨房废水）

1个、2m3
1.0

环评新增
9

油水分离池（洗车区）
1个、3m3
2
已建设
10

生活污水收集池

1个、12m3
3.0

已建设
11

截排水沟

300m

3.0

已建设
12

垃圾桶

8个

2

已建设
13

油罐清洗废物及油水分离池油污的清掏
3年/次
4.0
已建设
14

危废暂存间
2m2
1.0
环评新增
15
绿化

600m2
4.66

已建设
合计

60.16

11、产业政策

本项目属于成品油批发行业，按2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》（修正），本项目不被列入淘汰类或限制类项，因此该项目建设符合国家产业政策。

12、防雷、防静电及消防

防雷：加油站的建筑物主要包括埋地油罐、站房、办公区、宿舍区、浴室、厕所等，根据GB50156－2002《汽车加油加气站设计与施工规范》，本项目应定为第二类防雷建筑物，本项目根据相关规范进行防雷设施的建设。

防静电：加油站产生静电的主要因素有汽车油罐车在运油过程中产生静电、接卸过程中储油罐产生静电、油品在输油管线中流动产生静电、油品流经过滤器、泵和计量器时产生静电、作业人员人体产生静电。

消防：本站设计为三级加油站，建有2m3的消防砂池箱一个，并配备灭各类灭火器数支。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
本项目为新建项目，并于2018年7月8日开始建设，于2019年1月18日加油站主体工程及配套设施基本建成，但尚未投入运营，项目属于未批先建，德宏州生态环境局芒市分局于2019年6月14日对芒市中和加油站作出处罚决定（德环芒罚字[2019]22号），建设单位已于2018年6月14日按照处罚决定书缴纳罚款。经了解，项目建设期间未受到相关环境的投诉，未与建设地点周边群众发生过纠纷。经现场踏勘，项目周边没有施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾堆存现象。
加油站主体工程及配套设施基本建成，经踏勘后，对照加油站建设情况，加油站厨房未设置油烟净化器，厨房排水口为设置抽油烟机，加油站未设置危废暂存间。针对现状问题，本环评提出以下措施：

1、厨房设置一套油烟净化器，油烟净化器需满足环保要求，油烟排气管需高于建筑物1.5m；
2、厨房废水出口设置一个隔油池，并接通化粪池。运营阶段厨房废水应经隔油池处理后再排入化粪池。

3、加油站需设置一个危废暂存间，用于存放隔油池沉渣、处理跑、冒、滴、漏的油品的沙子等危险废物。收集暂存并委托有资质的单位定期清运处置。



二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置及交通

芒市地处云南西部，德宏州东南部，位于东经98°01′-98°44′，北纬24°05′-24°39′之间，东、东北接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西、西北与梁河县、陇川县隔龙江（陇川江）相望，南与缅甸交界，国境线长68.3公里。市政府驻地芒市镇（城镇规划面积25平方公里），同时是州府驻地。

项目所在地位于芒市风平镇芒瑞大道北侧，水泥管制品厂西侧。行政区划隶属风平镇街道办事处管辖，地理位置为北纬24º23´49.78″，东经98º30´37.00″，海拔876，西南临芒瑞大道，交通条件便利。水、电等基础设施条件齐备。

2、地形、地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米（背阴山主峰），最低海拔807米（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

3、气候、气象特征

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年积温7170℃。年平均降水量1654.6㎜，年最多降水量2294.4㎜（2001年），年最少降水量1177.3㎜（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3㎜（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6㎜，无霜期315天。风向多为静止风及西南风，多年平均风速1.0m/s，最大风速15.7m/s（1986年4月27日）。
4、水文

芒市地跨伊洛瓦底江、怒江两大流域，水系发达，地处滇西南多雨区，降雨量充沛，水资源丰富。市境西缘的龙江，在芒市境内流域面积2260.3km2，龙江干流过境水量49.9亿m3，其一级支流有芒市河，二级支流有果朗河、广沙河、轩岗河、南木河、中河等及其他小支流共138条，为坝区和大部分山区的主要水系，年产水量26.6亿m3。东南角边缘的怒江水系支流有赛干河、万马河、小青河、勐古河等及其它小支流88条，年产水量6.35亿m3。芒市多年平均总水量31.8亿m3（径流量），其中地表水23.11亿m3，地下水8.69亿m3，平均年径流量1085mm。水资源比较丰富。

项目位于芒市风平镇芒瑞大道北侧，水泥管制品厂西侧，周边主要河流位于项目位置北面的芒市大河。项目区域水系图见附图3。

5、植被
芒市森林资源丰富，境内最高海拔2889.1米，最低海拔528米，垂直高差2361.1米，水热资源丰富，具有多种多样的森林植被类型和动物类型，是一个天然物种基因库。根据1999年高等植物调查，有高等动植物257科，2564种、变种和变型。其中：国家级重点保护植物26种、省级重点保护植物21种。

芒市林业用地面积211300公顷，其中：有林地172700公顷，疏林地1800公顷，灌木林地9200公顷，未成林造林地6500公顷，无立木林地1900公顷，宜林地荒山荒地19200公顷，森林覆盖率61.22%。全市活立木总蓄积1707.07万立方米（不包括经济林橡胶），其中：有林地蓄积1600.52万立方米，疏林地蓄积3.7万立方米，散生木蓄积84.44万立方米，四旁树蓄积18.41万立方米。

加油站所在位置位于城镇，周边无野生植被，项目区北侧为农田塑料大棚现状种植蔬菜，南侧为忙瑞大道，有道路绿化植被。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

本项目位于芒市风平镇，所处区域为城镇规划的居民区、商业交通居民混合区，按环境功能区划为二类区。

根据《德宏州城市环境空气质量月报》（2019年4月），芒市城市环境空气质量优良率为100%。全市二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳日均值均在一级标准内。PM10月均值比上月上升了2.8%，20.0%的日均值达到一级标准，80.0 %的日均值达到二级标准。臭氧日最大8小时平均月均值比上月上升了33.3%，100%的日均值达到二级标准。PM2.5月均值与上月持平，33.3%的日均值达到一级标准，66.7%的日均值达到二级标准。

2、地表水环境质量现状

项目周边主要地表水体为芒市大河，属Ⅲ类水体。根据《芒市水体质量报告》（2019年3月），芒市大河芒市风平断面水质为Ⅴ类，超标指标为五日生化需氧量、氨氮和总磷。超标原有主要为河道两岸农村生活废水散排影响。
3、声环境质量现状

项目所在区域主要为居住、商业、工业混杂区，该区域声环境划分为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，能达到昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。项目紧靠芒瑞大道，道路两侧35m范围内噪声满足4a类区标准，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

根据现场调查情况，项目所在区域周边无高强度噪声污染型企业分布，声环境影响主要来自于芒瑞大道的交通噪声，声环境质量现状较好，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。

4、生态环境

据现场调查发现，评价区域内植被主要为项目周边的绿化树，无天然植被林，生物多样性一般，生态环境主要受人为控制，自身调控能力较弱。

主要环境保护目标（名单及保护目标）：

1、水环境保护目标

本项目水环境保护目标为芒市大河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020），芒市大河执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。

2、大气环境保护目标

大气环境保护目标为项目区周围居民。项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
3、声环境保护目标

声环境保护目标主要为项目区周围居民。紧邻芒瑞大道一侧30m内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，周边关心点声环境执行GB3096—2008《声环境质量标准》中的2类标准标。
4、生态保护目标

生态保护目标主要为项目区及周边农田及河道生态环境。

5、详细环境保护目标

本项目保护目标见表3-1，建设项目与周围关心点的位置关系见图5。

表3-1 主要环境保护目标表　

环境类别

保护

目标

地理坐标

方位

最近距离(m)

人数

保护标准

距厂界

距油罐

距加油机

大气环境、声环境

芒波

北纬 24º23´47.29″

东经 98º30´32.06″

西

110

123

133

720

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准、4a类标准

项允

北纬 24º23´41.95″

东经 98º30´33.79″

西南

210

240

240

400

龙昌村

北纬 24º46´46.79″

东经 98º30´42.82″

南

125

142

158

800

风平镇

北纬 24º23´53.69″

东经 98º30´41.87″

东北

140

157

180

2000

地表水环境

芒市大河

位于本项目南450m，由东北向西南流过

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类

地下水环境

站区水文地质单元

GB14848-1993《地下水质量标准》Ⅲ类标准

生态环境

保护周边农田、河道生态环境。

[image: image1.emf]油品运输 卸油 存储 （ 油罐 ） 加油机加油

噪声 油气 油气 油渣 噪声 油气

卸油油

气回收

卸油油

气回收

图例 ： 工艺流程 主要产污 油气回收




四、评价适用标准


7

		ug/m³


		24 小时平均

	150

	
	颗粒物（PM2.5）

	年平均

	35

	
		24 小时平均

	75

	
	总悬浮颗粒物（TSP）

	年平均

	200

	
		24 小时平均

	300

	
	二氧化氮（NO2）

	年平均

	40

	
	颗粒物（PM10）

总悬浮颗粒物（TSP）

二氧化氮（NO2）

	24 小时平均

	80

	
	颗粒物（PM10）

总悬浮颗粒物（TSP）

二氧化氮（NO2）

	1 小时平均

	200

	
	氮氧化物（NOx）

	年平均

	50

	
	氮氧化物（NOx）

环

	24 小时平均

	100

	
	氮氧化物（NOx）

环

	1 小时平均

	250

	
	二氧化硫（SO2）

	年平均

	60

	
		24 小时平均

	150

	
		1 小时平均

	500

	
	非甲烷总烃

	一次浓度限值

	2000

	

	﹡非甲烷总烃：根据环评手册 1.6 大气污染物综合排放标准详解的相关内容：“由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为 5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过 1.0mg/m3。”因此，我国选用 2mg/m3作为非甲烷总烃环境质量标准。
2、水环境质量标准

项目周边地表水主要是芒市大河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河（木康断面---入瑞丽江口）水环境功能为农业用水、工业用水，属Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准；标准限值见表4-2。

表4-2地表水环境质量标准  单位：mg/L　

项目

pH

CODCr

BOD5
总磷

氨氮

石油类

Ⅲ类标准

6-9

≤20

≤4

≤0.2

≤1.0
≤0.05

3、声环境质量标准

项目西南侧边界紧邻芒瑞大道，紧邻芒瑞大道一侧30m内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域声环境执行GB3096—2008《声环境质量标准》中的2类标准标准如表4-3。

表4-3  声环境质量标准  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4a

70

55


	

	污染物排放标准
	施工期

废气

施工期大气污染物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值标准。

表4-4  大气污染物排放限值  单位：mg/m3

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0

废水

施工期主要废水为施工废水和生活污水，施工废水和生活污水经污水收集沉淀池处理后用于场地洒水降尘，不外排。

噪声

施工期噪声：GB12523—2011《建筑施工场界噪声限值》。

表4-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）     

                                        单位：等效声级Leq［dB(A)］
类 别

昼间

夜间

噪声限值

70

55

固废

一般工业固废储存：执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》Ⅰ类标准；

生活垃圾按《生活垃圾处理技术指南》的要求处理；

运营期

1、废气

（1）运营期非甲烷总烃执行GB16297-1996《大气污染排放综合排放标准》表2标准。

表4-6  大气污染排放综合排放标准限值

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

周界外浓度最高点

4.0

（2）运营期食堂设置1个基准灶头，厨房油烟执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中小型类排放标准。

表4-7  饮食业油烟排放标准
标准类别

油烟最高允许排放浓度（mg/m3）

净化设施最低去除效率（%）

基准炉灶数

（个）

中型炉灶标准

2.0

60

≥1，＜3

2、废水

由于项目区目前还未建设市政管网，本项目厨房废水经处隔油池后、与其他生活废水一起进入化粪池处理后用作加油站西北面农业大棚施肥；项目洗车废水经油水分离池隔油沉淀处理后用于加油站西北面大棚浇灌。因此，本项目运营期废水不外排，故本项目不设废水排放标准。

3、噪声

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，芒瑞大道一侧30m范围内执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准，具体标准值见表4-5。

表4-5工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB(A)

时段

功能区

昼间

夜间

3

60

50

4a

70

55

4、固废

·一般工业固废储存：执行GB18599-2001《一般工业固体废弃物储存、处置场污染控制标准》Ⅰ类标准；

·危险废物存储：执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）。

·生活垃圾按《生活垃圾处理技术指南》的要求处理。



	总量控制指标
	根据本工程的具体项目情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目执行的总量控制指标如下：

（1）废水

加油站运营期间生活废水、冲厕废水经隔油池、化粪池处理后用于加油站后方农用大棚施肥；洗车废水经洗车棚下方油水分离池处理后用于加油站后方农用大棚浇灌，不外排。故不设水污染物总量控制指标。

（2）废气

目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃控制建议指标为537.34kg/a。
（3）固体废弃物

固体废弃物妥善处置，处置率100%，固不设固体废弃物总量控制指标。




五、建设项目工程分析


加油机作业

	冒滴漏损失

	0.084kg/m3 
	1080

	126

	——

	126


	小计

	——

	——

	——

	1791

	——

	36.4


	柴油

	储罐、加油岛

			46.44

	——

	46.44


	合计排放量

	——

	——

	1837.44

	——

	537.34



	根据上表可知，本次技改后，项目卸油和加油增加油气回收系统，对加油站运营过程中产生的非甲烷总烃进行回收，处理后，项目非甲烷总烃的排放量为537.34kg/a。

1.2进出加油车辆车尾气及扬尘

本加油站每天销售成品油约10.9m3（汽油6.8m3、柴油4.1m3），按单车平均加油量（汽油车单车平均加油量30L，柴油车单车平均加油量100L）计，则进出加油车辆的数量约为267辆，同时由于项目建有公共厕所，加油站未设临时停车位，所以不考虑在加油站临时停靠的车辆；进站加油的车辆会排放少量的汽车尾气汽车尾气中主要成份为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），其中CO是汽油燃烧的产物，类比参照昆明市停车场单车尾气排放，项目进出汽车尾气污染物排放核算见表5-3。

表5-4停车场大气污染物排放

项目

总烃

CO

NOX
NO2
单车排放（g/h）

1.6

3.8

0.25

0.077

本项目采用单车位系数法计算项目区域进出汽车尾气中各污染物的排放量，计算公示如下：

[image: image5.png]=C; xTxNx10?





式中：Qi——第i种（THC、CO、NOx或NO2）污染物排放量（kg/d）；

Ci——第i种污染物单车位排放系数（g/h），按表5-3取值；

T——单车位每天平均使用时间（h），取20min；

N——进出车量总数（辆），取270个。

根据上述公式，可计算得项目露天停车场大气污染物如下表：总烃排放量为0.144kg/d、0.5256t/a；CO排放量为0.342kg/d、0.125t/a；NOx排放量为0.0225kg/d、0.008t/a；NO2排放量为0.007kg/d、0.0025t/a。
1.3厨房油烟

本项目设有食堂，为员工提供餐饮，产生的主要污染物为油烟。

项目厨房在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。在高温的条件下，食用油产生大量热氧化分解产物，当发烟点达到170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度的继续升高，分解速度加快，当温度达到250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激烈碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01-10μm之间，形成飘尘—可吸入颗粒物，飘尘可在空气中长时间停留，造成大气环境的污染。

项目食堂就餐人数为11人/d，根据有关统计资料分析，人均油脂用量为30g/人·d，则本项目耗油量约0.33kg/d，0.12t/a油烟产生量按使用量的2%计，则油烟产生量为0.0066kg/d，0.209kg/a。

针对厨房油烟，项目厨房设置一台处理效率为60%，风量为2500m3/h烟净化器，项目加油站餐厅厨房油烟经油烟净化器机脱油净化后，经油烟机排气筒排出；经过油烟净化器处理后油烟排放量为0.00264kg/d，0.9636kg/a，按每天运行4小时计算，油烟排放浓度为0.264mg/m3，满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》油烟浓度限值2mg/m3。
2、废水

项目营业期营业区采用干法清洁，无清洁废水产生。加油站的储油罐定期交由有资质单位进行清洗，故本环评的不涉及储油罐清洗废水。

（1）职工生活用水

加油站劳动定员3人，项目员工在项目区内住宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），用水定额为120L/人.日，则员工生活用水量为0.36m3/d、排水系数取0.8，则员工生活污水产生量为0.288m3/d。

（2）冲厕用水

根据《云南省地方用水定额》(DB53/T168-2013)，公厕用水定额为7L/(人.次)，厕所使用频率初步估算100人次/d，则公厕用水量为0.7m3/d，排水系数取0.8，冲厕污水产生量为0.56m3/d。

（3）洗车用水

项目设有洗车棚，洗车服务仅提供给进站加油的车辆，且只对小车进行冲洗，仅用清水冲刷，不添加洗涤剂，根据油品销售核算，每天进行洗车按50辆次，项目洗车房配备有高压水枪，根据《云南省地方标准用水定额》DB53/T168-2013，洗车用水量以60L/（辆.次）进行核算，则项目洗车用水量为3m3/d，废水产生系数取0.9，则洗车废水产生量为2.73m3/d。
（4）绿化用水

项目内绿化面积约为600m2，绿化用水采用自来水，浇灌频率为非雨天一天一次，绿化用水量按DB53/T168-2013《云南省地方标准用水定额》中市内绿化按园林绿化3L/(m2•次)计，浇水周期为每天一次，则用水量约为1.8m3/d。完全由植物蒸发或吸收。

表5-5本项目生活用水和冲厕用水量及污水产生量一览表单位：m3/d
序号

用水项目

用水指标

设计最大数量

用水量

废水产生量

备注

一、用水情况
1

员工生活用水

120L/人.日

3人

0.36

0.288

2

冲厕用水
7L/人.次

100人

0.7

0.56

3
洗车用水
60L/（辆.次
50辆
3
2.7

二、其他用水情况

1

绿化
3.0L/m2·d

600m2
0（非雨天1.8）

/
旱季浇洒

合计

/

/

5.86（非雨天4.06）

3.548

根据对项目废水的核算，项目区产生的废水量约为3.548m3/d，由于项目周边无污水管网，本加油站西北面有约8.5hm2的农用大棚，项目洗车废水经油水分离池隔油、沉淀后用于大棚内浇水使用，厨房废水经隔油池处理后与其他生活废水一起进入化粪池处理，最终用于大棚内作物施肥。

（4）初期雨水

项目建设罩棚遮盖加油区，避免雨水对加油区的冲刷，雨水中石油类的含量很低。根据芒市日最大降雨量1700mm，本项目加油区占地面积616m2，径流系数0.65，收集前0.5小时的初期雨水，则初期雨水产生量约需要9.73m3的油水分离池，所以环评建议设置1座10m3油水分离池对初期雨水进行隔油处理，处理后的雨水排入加油站后方农灌沟渠。

项目水平衡图见图5-5。


[image: image6.emf]自

来

水

员工生活用水

冲厕用水

0.36

（

0.36

）

0.288

0.72

0.7

（

0.7

）

0.56

0.14

5.86

（

4.06

）

单位 ：

m3/d

图

5-4   

项目水量平衡图

化粪池

0.384

（

0

）

注 ：（） 代表雨天用水

洗车

绿化浇水

0.384

3

（

3

）

0.3

2.7

油水分离池

2.7

0.848

大棚作物浇水

大棚作物施肥

隔油池

0.288

绿化浇水

初期雨水

9.73

9.73

加油站后方农

灌沟渠

3、噪声
项目运行期间主要噪声源为站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和备用发电机、加油泵等设备噪声。洗车设备、发电机、加油泵噪声声级为65～80dB（A）；进出车辆噪声声级为65～75dB（A），且为间断排放。

4、固废
（1）生活垃圾

本项目站内共3名员工，按0.5kg/d·人，员工日常生活垃圾产生量约为1.5kg/d；；站内过往、来加油的人员生活垃圾产生量约为5kg/d；则加油站每天产生生活垃圾6.5kg，2.37t/a，统一收集于垃圾桶内，委托当地环卫部门清运处置。

（2）油水分离池隔油沉渣

项目油水分离池隔油池沉渣每年产生量约为0.02t。需委托有资质单位进行定期清掏以及处理。

（3）化粪池污泥

项目化粪池污泥每年产生量约为0.4t，委托环卫部门清掏清运。

（4）清洁油罐产生的含油棉纱、油罐残渣等

储油罐经过一段时间（3～5年）的使用后，因冷热温差的变化及其它因素的影响，罐底油泥及部分残存的油品会逐渐增多，不仅使油品质量下降，罐壁受到腐蚀，还会给车辆造成不应有的损失。因此，储油罐必须定期做好清洗工作。

储油罐需委托有资质单位进行清洗。资质单位专业清洗队伍用锯末稀释后，用纯棉棉纱对油罐进行擦洗，把油罐残渣和含油棉纱收集到铁质容器中带走。

（5）处理跑、冒、滴、漏的油品的沙子

针对跑、冒、滴、漏的油品，本项目内主要采用砂子进行清理，产生的含油废砂产生量约80kg/a，清理后的含油废为危险废物，本环评要求设置一个危废暂存间，含油废砂经单独收集后于危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。




六、建设项目主要污染物产生及排放情况

	内容

类型
	排放

时期
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	
	浓度
	产生量
	浓度
	产生量

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘、机械废气
	颗粒物、碳氢化合物、NOx、CO
	少量
	少量

	
	运营期
	进出

车辆汽车尾气
	碳氢化合物、NOx、CO
	少量
	少量

	
	
	储油罐、加油机等
	非甲烷

总烃
	1837.44kg/a
	537.34kg/a

	
	
	厨房油烟
	油烟
	0.007kg/d，0.0024t/a
	0.00264kg/d，0.9636kg/a
	0.264mg/m3

	水污

染物
	施工期
	施工施工场地
	施工废水（SS）
	200-2000mg/L
	经污水收集沉淀池处理后，用于场地洒水降尘，不外排

	
	
	
	生活废水
	0.50m3/d
	

	
	运营期
	生活废水及冲厕废水0.848m3/d，309.52m3/a
	SS
	138mg/L
	0.042t/a
	80mg/L
	用于加油站后方农用大棚作物施肥

	
	
	
	COD
	298mg/L
	0.092t/a
	193mg/L
	

	
	
	
	BOD
	72.9mg/L
	0.023t/a
	36.5mg/L
	

	
	
	
	总磷
	1.49mg/L
	0.00046t/a
	0.86mg/L
	

	
	
	
	NH3-N
	24.1mg/L
	0.0075t/a
	0.98mg/L
	

	
	
	
	动植物油
	0.73mg/L
	0.00023t/a
	0.4mg/L
	

	
	
	洗车棚
	洗车废水
	2.7m3/d，985.5m3/a
	经油水分离池处理后用于加油站后方农用大棚作物浇水

	固

体

废

物
	施工期
	土石方阶段
	土石方
	500m3
	全部用于回填

	
	
	施工过程
	建筑垃圾
	0.4t
	回收综合利用

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.65t
	经垃圾桶统一收集后委托及经开区环卫部门清运。

	
	运营期
	员工、过往人员
	生活

垃圾
	6.5kg/d、2.37t/a
	

	
	
	储油罐
	含油棉纱、油罐残渣
	储油罐委托资质单位进行清洗，油罐残渣和含油棉纱收集到铁质容器中带走，按照国家和行业相关规定进行处理处置。
	处置率100%

	
	
	加油区
	含油废砂
	80kg/a
	收集于危废暂存间后交由有资质的单位处置。

	
	
	化粪池
	化粪池污泥
	0.4t/a
	委托环卫部门清掏清运，处置率100%

	
	
	油水分离池
	油水分离池隔油沉渣
	0.02t/a
	收集于危废暂存间后交由有资质的单位处置。

	噪

声
	施工期
	设备、车辆
	噪声
	75~95dB(A)
	夜间禁止施工，随施工结束而消失。

	
	运营期
	设备、车辆
	噪声
	70~90dB(A)
	＜50dB(A)

	其它
	环境风险：

本项目为加油站，油品属于易然易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。根据项目储油罐的容积计算，项目属于二级加油站，具有一定环境风险。

	主要生态影响（不够时可附另页）

营运期：项目应充分利用厂区周围空地进行绿化，增加绿化面积，合理选择树种、花卉等品种，乔灌结合，选用常绿品种，起到美化、净化作用，降低厂区对周围环境的影响，对生态环境的改善有一定的意义。




七、环境影响分析


埋

	油罐

	加油机、通气管管口


		二级站
		二级站

	
		有卸油和加油油气回收系统
	有卸油和加油油气回收系统
	有卸油和加油油气回收系统
	有卸油和加油油气回收系统


	5

	周边35m范围内无


	明火地点或散发火花地点
	17.5

	12.5

	油罐区及加油区周围距离约17.5m范围内无食堂等散发火花地点


	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	14

	11

	周边14m范围内无


		二类保护物
	11

	8.5

	周边11m范围内无


		三类保护物
	8.5

	7

	油罐区8.5m范围内无


	甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐
	15.5

	12.5

	汽油设备周围15.5m处无甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐


	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	11

	10.5

	汽油设备周围11m处无甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐


	室外变配电站
	15.5

	12.5

	油罐区周围15.5m内无室外变配电站
	加油机周围12.5m内无室外变配电站

	铁路
	15.5

	15.5

	油罐区周围15.5m内无铁路

	加油机周围15.5m内无铁路


	城市
道路
	快速路、主干路
	5.5

	5

	油罐区距离芒瑞大道40.5m

	加油机距离忙瑞大道18m


		次干路、支路
	5

	5

	油罐区周边5m范围内无次干路、支路
	加油机周边5m范围内无次干路、支路

	架空通信线

	5

	5

	周边5m范围内无架空通信线


	架空电力线路
	无绝缘层

	6.5

	6.5

	周边6.5m范围内无无绝缘层架空电力线路

		有绝缘

	5

	5

	周边5m范围内无有绝缘层架空电力线路


	表7-15 柴油罐、加油机和通气管管口与站外构筑物的距离与标准对照表单位:m

站外建（构）筑物
站内汽油设备
标准值

实测值

埋地油罐

加油机、通气管管口

埋地油罐

加油机、通气管管口

二级站
二级站

重要公共建筑物
25

25

周边25m范围内无

明火地点或散发火花地点
12.5

10

油罐区及加油区周围距离约12.5m范围内无食堂等散发火花地点

民用建筑物保护类别
一类保护物
6

6

周边6m范围内无

二类保护物
6

6

周边6m范内无

三类保护物
6

6

油罐区周边6m范围内无三类保护物

加油机周边6m范围内无三类保护物

甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐
11

9

加油机、油罐设备周围9m范围内无甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
9

9

加油机、油罐设备周围9m范围内无甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐

室外变配电站
12.5

15

油罐区周围距离约12.5m内无室外变配电站
加油机周围距离约15m内无室外变配电站
铁路
15

15

油罐区、加油机周围15m范围内无铁路

城市
道路
快速路、主干路
3

3

油罐区距离芒瑞大道40.5m

加油机距离芒瑞大道18m

次干路、支路
3

3

油罐区周边3m范围内无次干路、支路
加油机周边3m范围内无次干路、支路
架空通信线

5

5

周边5m范围内架空通信线

架空电力线路
无绝缘层

6.5

6.5

周边6.5m范围内无无绝缘层架空电力线路
有绝缘

5

5

周边5m范围内无有绝缘层架空电力线路
根据表7-14、7-15得知，站区与周边构筑物的安全距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订）的相关要求；要求今后在安全距离内不得新建学校、居民住宅等环境敏感点，与本项目站内设置保持足够的安全距离。

项目周边50m范围内无居民区、商业中心、公园等人口密集区域；无学校、医院、影剧院、体育馆等公共设施；无供水水源、水厂及水源保护区；无车站、码头、机场以及铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域；无种畜、水产苗种生产基地；无湖泊、风景名胜区和自然保护区；无军事禁区、军事管理区；无法律、行政法规规定予以保护的其他区域。站区与周边的构筑物的安全距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订）的相关要求，要求今后在安全距离内不得新建学校、居民住宅等环境敏感点，与本项目站内设置保持足够的安全距离，项目与周边已有项目互不影响，与周边环境相容，无环境制约因素，故从安全角度分析，项目选址合理。

6、平面布局合理性分析

本项目平面布置严格按照《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修订）中第5章平面布置要求，车辆出入口分开布置；站内停车位宽度按车辆类型确定，且停车位均为平坡；加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”

项目平面布置主要分为加油区、油罐区、站房。西南面为芒瑞大道，本加油站呈东北—西南走向布置，加油棚位于项目区中部，由东北向西南依次布置：公厕及地埋式化粪池、站房地埋式隔油池和生活废水处理池、生活污水收集池、加油罩棚以及外围截排水沟和地埋式油水分离池、储油罐及消防沙箱、外围除忙瑞大道一侧建2.2m高实体围墙和截排水沟。周边无重要建、构筑物、生态保护区和水源地以及军事设施。

综上所述，本项目的平面布置是合理的。




八、污染防治措施及有效性评估

	内容

类型
	
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	设置围墙、洒水等措施
	对环境影响小

	
	
	施工期废气、尾气
	烯烃类、CO和NOx等
	维护施工机械的正常运行
	对环境影响小

	
	运营期
	罐区、油罐车、卸油、加油岛
	非甲烷总烃
	安装油气回收装置、加强管理，减少跑、冒、滴、漏、
	厂界无组织非甲烷总烃满足GB16297-1996《大气污染排放综合排放标准》表2标准，环境影响较小

	
	
	汽车、发电机
	CO、NOX、发电机废气
	空气稀释
	排放量少，对环境影响小。

	
	
	厨房
	油烟
	经抽油烟机，通过烟气管道排入大气环境，大气自由扩散。
	满足GB18483—2001《饮食业油烟排放标准》油烟浓度限值，对环境影响小

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	经过污水收集沉淀池处理后，用于场地洒水降尘
	对环境影响小

	
	
	生活污水
	SS
	
	

	
	运营期
	生活废水和冲厕废水
	CODCr

SS

氨氮

总磷

动植物油
	经化粪池、隔油池、化粪池处理后全部回用于项目区后方农用大棚施肥

	
	
	洗车废水
	CODCr

SS

石油类
	经洗车区下方油水分离池处理后用于加油站后方农用大棚浇灌

	
	
	初期雨水
	SS

石油类
	经油水分离池处理后外排至加油站后方农灌渠

	固

体

废

物
	施工期
	施工场地
	土石方
	用于回填
	处置率100%

	
	
	
	建筑垃圾
	通过分类集中堆存、回收利用，不能利用的及时收集并统一清运
	

	
	
	
	生活垃圾
	统一收集，按环卫部门要求处理
	

	
	运营期
	加油机、卸油区
	清理跑、冒、滴、漏油品的含油废砂
	加强管理，减少跑、冒、滴、漏；委托有资质单位清运处置
	尽量减少油品的跑、冒、滴、漏、含油废砂严格按照危废处理处置的相关要求规范化

	
	
	油罐、油水分离池
	油罐、油水分离池产生的油渣
	委托有资质单位清运处置
	严格按照危废处理处置的相关要求规范化

	
	
	办公、生活
	职工办公住宿垃圾
	集中收集，委托环卫部门定期清运。
	处置率100%

	
	
	化粪池污泥
	化粪池污泥
	化粪池污泥委托环卫部门定期清运。
	

	噪声
	施工期
	施工场地
	机械噪声
	加强项目的施工管理，严禁夜间施工；合理布局施工机械，噪声大的机械尽量布置在远离关心点的地方；施工运输车辆限速、禁鸣，较小运输车辆产生的噪声
	GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

	
	运营期
	加油机、进出汽车
	噪声
	加强管理，汽车禁止鸣笛，加油机通过距离衰减削减噪声
	西南厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准；其余厂界满足2类标准；关心点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准中的昼、夜标准值

	异

味
	运营期
	加强管理，有效减少油品的跑、冒、滴、漏，从而减少油气的产生及排放量，减少油气的异味

	生态保护措施及预期效果

项目四周采取草坪绿化，根据项目场地特点，起到绿化、美化环境的作用，同时对周围空气的净化亦有一定辅助作用。

同时，如发生突发的泄漏事故，项目应立即采取有效的工程措施，制止泄漏并及时清理受污染的土壤，减小油品渗透及扩散范围，同时禁止将泄露油品排入地表水体，减小对生态环境的不良影响。




九、结论与建议

	1、产业政策

本项目属于成品油零售行业，按2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》（修正），本项目不被列入淘汰类或限制类项，因此该项目建设符合国家产业政策。
2、选址合理性

项目位于芒市风平镇芒瑞大道旁，交通便利，来往车辆多。对加油站具有一定的需求；本项目布局方式合理，对交通无影响；加油站有关设施与站外建、构筑物之间的距离满足安全防护距离的要求，根据大气环境影响评价部分，本项目排放的非甲烷总烃排放量较小，在采取相关的环境保护措施后，对周围环境影响小。

结合选址合理性分析章节及本报告表“环境风险评价”相关内容及经济效益与社会需求后，本环评认为加油站在采取相关安全防范措施，严格按照操作规程作业的基础上，该加油站选址合理。

3、项目区域环境现状

项目位于芒市风平镇芒瑞大道旁。项目所在地区人类开发活动一般，评价范围内无国家级和省级濒危动、植物，自然生态环境一般。

项目所在地环境空气质量现状可以满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准；芒市大河水质现状为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；项目所在区域周边无高强度噪声污染型企业分布，声环境影响主要来自于芒瑞大道的交通噪声，声环境质量现状较好，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。

4环境影响分析结论

4.1施工期环境影响

施工期的环境影响主要是施工作业过程中的机械噪声和施工时产生的扬尘、建筑垃圾对环境的影响。随着项目施工结束，影响随即消失，因此在施工期需采取施工期环境影响分析中提出的措施，有效控制扬尘和噪声污染。项目通过合理安排施工时间、合理布局施工场地、采取有效措施降低各施工设备声级；对施工地每天定期洒水，对场地内运输通道及时清扫、冲洗、运输车辆进入施工场地应低速行驶，避免扬尘污染。通过采取上述污染防治措施后，可有效控制施工期扬尘和噪声污染，对周围环境影响较小。

4.2运营期

大气环境影响：

本项目营运期产生的废气主要为油罐车卸油灌注过程、加油作业产生的非甲烷总烃，通过采取安装在卸油装置和汽油罐呼吸阀处安装油气回收装置（1套）和加油油气集中回收系统(1套)处理后，油气经两级回收处理后，回收效率达95%以上。营运期油罐呼吸及跑、冒、滴、漏产生的非甲烷总烃，主要采取卧式双层埋罐、保证各接口处的密封性、使用具有自封性的加油机等措施。

经采取以上措施后，经预测，本项目周界外非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2中的非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境影响较小。

水环境影响：

加油站运营期间生活废水、冲厕废水经隔油池、化粪池处理后用于加油站后方农用大棚施肥；洗车废水经洗车棚下方油水分离池处理后用于加油站后方农用大棚浇灌，初期雨水经油水分离池处理后排至加油站农灌沟渠。因此，项目对加油站废水均作出相应的处置和利用，不会对周围水环境造成大的影响。
地下水环境影响：项目对地下水的影响主要是通过储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水环境有影响，项目在建设施工过程中采用双层储油罐，并严格做好防渗作业，运营中只要加强管理，项目在采取合理应急措施后地下水环境的影响较小。

声环境影响：

运营期产生的噪声主要来源于备用发电机、加油机等工艺设备和加油车辆。其特点是突发性和间歇性。经过对设备采取基础减振和墙体隔声、距离衰减等措施后对关心点的影响小。

固体环境影响：
一般生活固废由环卫部门收集清运处理；

储油罐委托有资质的单位进行清洗。资质单位专业清洗队伍用锯末稀释后，用纯棉棉纱对油罐进行擦洗，把油罐残渣和含油棉纱收集到铁质容器中带走，按照国家和行业相关规定进行处理处置。

清理跑、冒、滴、漏的油品的含油废砂应存储于单独暂存间，暂存间应满足三防要求，危险废物贮存须遵守《危险废物贮存污染控制标准》的要求。
环境风险分析：

本项目为二级加油站，环境风险潜势为Ⅰ。其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，但发生的概率极小。加油站内油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物之间的距离满足安全防护距离的要求，本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全，具有针对性，可操作性强。只要采取相关安全防范措施，加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业的基础上，本工程环境风险影响较小。
5、总结论

总的来说，项目符合国家产业政策、选址合理，项目的建设不会改变当地的环境功能；项目废水经处理后全部回收利用，不外排，不会周边水环境质量造成影响。项目产生的废气、固废、噪声经采取各项污染治理措施后，污染物达标排放，对外环境影响较小；本工程无大的环境制约因素。因此，只要建设单位认真落实各项环境保护措施，严格执行“三同时”制度，本工程建设从环保角度看是可行的。
二、环境对策措施

表9-1对策措施一览表

污染源

污染形式

环保措施

大气环境

非甲烷总烃

安装卸油油气回收系统及加油油气回收系统，并规范操作。厂界外油气排放浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤4.0 mg/m3
厨房油烟

项目厨房设置一台处理效率为75%，风量为3000m3/h烟净化器，项目加油站餐厅厨房油烟经油烟净化器机脱油净化后，经油烟机排气筒排出

地表水环境

生活污水

设置一个容积为1m3的隔油池，一个容积为8m3化粪池。厨房废水经过隔油池处理后和其他生活废水及冲厕废水一起进入化粪池处理，最终用于加油站后方农用大棚作物施肥 

洗车废水
经一个3m3的油水分离池处理后用于加油站后方农用大棚作物浇水。
雨水

设置1座10m3油水分离池对初期雨水进行隔油处理，处理后的雨水排入加油站后灌溉沟渠。

固体废物

生活垃圾

设置两个垃圾桶统一收集生活垃圾后由当地环卫部门收集清运处理；

危废

储油罐委托有资质的单位进行清洗。资质单位专业清洗队伍用锯末稀释后，用纯棉棉纱对油罐进行擦洗，把油罐残渣和含油棉纱收集到铁质容器中带走，按照国家和行业相关规定进行处理处置。

设置危废暂存间，用于储存清理跑、冒、滴、漏的油品的含油废砂，暂存间应满足三防要求，危险废物贮存须遵守《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

三、竣工验收

项目竣工验收一览表见表9-2

表9-2竣工验收一览表

序号

项目

验收装置

治理措施

治理效果

一

废气

1

油气

油气回收装置
卸油口安装油气回收装置并使用油气回收装置。

达GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》(表2)二级标准要求。

二

废水

1

废水

隔油池

容积为1m3
厨房废水经过隔油池处理后与其他生活废水及冲厕废水一起进入化粪池处理后用于加油站后方农用大棚施肥，不外排。

2

3

4

化粪池

容积为8m3
油水分离池（洗车区）

容积为3m3

汽车废水经油水分离池处理后用于加油站后方农用大棚作物浇水，不外排。
5

截排水沟

雨污分流

处理后的雨水排入加油站后方农灌沟渠

油水分离池（雨水）
10m3
三

固体废物方面

1

一般生活固废

化粪池污泥委托环卫部门定期清运。

处置率100%

化粪池污泥

2

油罐清理沉渣

委托有资的质单位进行清运处置，按照国家和行业相关规定进行处理处置。

3

处理跑、冒、滴、漏的油品的沙子

暂存间

设于存储区，约2m2，满足“三防要求”，严格按照危险废物的相关规定规范处置处理跑、冒、滴、漏的油品的沙子委托有资质单位处理按照国家和行业相关规定进行处理处置。

四

环境风险事故应急设施

1

消防

消防设施

项目存储区消防沙箱，容积2m3。35kg推车式干粉灭火器MFT35型，项目油罐区有3支35kg干粉灭火器。项目区有9支5kg手提式干粉灭火器，5把消防铲。项目区共有5块灭火毯。

满足消防设置要求

2

防渗

油罐防渗

项目埋地油罐底部周边设立防渗罐池、采用双层油罐，防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗罐池的内表面设置防渗层。防渗罐池内的空间，应采用中性沙回填。防渗罐池的上部采取混凝土浇灌密封，可有效防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内。

满足防渗要求

四、运营期环境监测

项目运营期环境监测是项目建成后的环境监测，为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据。主要为废水监测。具体监测计划见表9-3。

表9-3项目营运期环境监测计划表

监测时段

监测项目

点位/断面

监测参数

监测频率

监测方法

运营期

废气

厂界（无组织排放源）

非甲烷总烃

每年一次，每次7天

按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）方法进行

噪声

厂界、周边保护目标

等效A声级LeqA

每年一次，每次2天

按《声环境质量标准》

（GB3096-2008）监测方法进行

废水

地下水监测井

PH、高锰酸盐指数、石油类、浑浊度，井深

每年2次，

2次/天

按《水和废水监测分析方法》进行

五、建议

1、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置；

2、制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人；

3、建立健全环保机构，分工负责，加强监督，完善环境管理；

4、本项目竣工必须报环境保护行政主管部门对项目的环境保护设施进行竣工验收，合格后方可投入使用。



	预审意见：

经办人：

公章

年月日
当地环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：

公章

年月日

审批意见：

经办人：

公章

年月日



[image: image9.jpg]HERHEN | EROER

G W

Py -
am

g

g8




_1234567891.vsd
自来水


化粪池


油水分离池


员工生活用水


冲厕用水


0.384


3
（3）


2.7


0.3


5.86（4.06）


2.7


0.848


大棚作物浇水


大棚作物施肥


隔油池


0.36
（0.36）


0.288


0.72


0.7
（0.7）


0.56


0.14


0.288


        单位：m3/d


图5-4   项目水量平衡图


0.384（0）


注：（）代表雨天用水


洗车


绿化浇水


绿化浇水


初期雨水


9.73


9.73


加油站后方农灌沟渠



_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
油品运输


卸油


存储（油罐）


加油机加油


噪声


油气


油气


油渣


噪声


油气


卸油油气回收


卸油油气回收


图例：


工艺流程


主要产污


油气回收



