
建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 天空之岛建设项目      
  建设单位（盖章）：德宏华江现代农业科技有限公司

编制日期：2020年5月

生态环境部制
现 场 照 片

	[image: image10.png]5SS ZFR HE By #E

1 K FIER 349993.9279 m2
2 AOEER 2556.7863 o
3 RERGATREANOK 6429.8525 m
4 SOIBT. SOBESATERNX 21247.68 m
5 AKX 1229.802 m
6 EEICITEE 2947.0982 '
7 BAEAX 6158.2 m
8 JLERERR 13023.1169 m

BEEBAES (451) . KR (4%) WO (5

BEMMIX S, HREEES (7] T (38) %

p

R KBTI (205) . EEi (105) .

HEEERK ‘A%ﬁ' (é:;) #g E(E" 4; li)i S, HRERES

MRS o) RAERIGTEYS:

9 42399.59 m TEEUEERR (68) . FERHTR (10R) . BB

RS ALYRRRE I gj{ ) ﬁtim | FREBES ( 4(@ ) xz)@mm

ST ) T

. [ (62) . 7 R) . IR (25)

WREAME (Fh AR (58) AiBSmRS S
10 AESFEFIRX 21480.28 w
kil MEHBRERRK 15649.59 m
12 RIEASERK 25334.9443 o
13 MR AR 23638.638 m
14 FIONGERE, ERIAIK 12358.49 m
15 FEDRERERRR 58583.89 m
16 IR B3 12t 42492761 m
17 BE. POMEERRK 8342.7429 m
18 [ERW. TERR. KRENRAEESFAR| — 35819.1007 m
19 IR 48644.85 o
Sit 349993.9279 m





	[image: image2.jpg]




	项目地块现状

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	瑞丽江
	弄坎村

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	瑞丽江史迪威码头湿地公园—启动区
	光拉村


《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1一、建设项目基本情况


9二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况


13三、环境质量状况


16四、评价适用标准


19五、建设项目工程分析


34六、项目主要污染物产生及预计排放情况


36七、环境影响分析


59八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


62九、结论与建议




附表：
附表1  建设项目环评审批基础信息表
附表2  大气环境影响评价自查表
附表3  地表水环境影响评价自查表
附图：
附图1  项目地理位置图
附图2  项目总平面布置及功能分区图

附图3  项目周围环境关系示意图

附图4  项目区水系图

附图5  瑞丽江—大盈江风景名胜区总体规划图

附图6  史迪威码头旅游度假区总体规划图
附件：
附件1  委托书
附件2  投资项目备案证

附件3  关于“天空之岛”项目与《瑞丽江—大盈江风景名胜区》位置关系的情况说明（芒市林业和草原局）
附件4  项目租地协议

附件5  项目洪水影响评价审批行政许可

附件6  环境敏感区确认函

附件7  史迪威码头旅游度假区总体规划审查意见

附件8  项目环评技术咨询合同及进度表、审核表

附件9  生活垃圾承包清运合同书

附件10 评审意见及修改对照表

一、建设项目基本情况

	项目名称
	天空之岛建设项目

	建设单位
	德宏华江现代农业科技有限公司

	法人代表
	陈燕飞
	联系人
	张孝云

	通讯地址
	云南省德宏州芒市阿露窝罗路59号华江水岸星城商业街1栋S1-7号

	联系电话
	137*****373
	传真
	——
	邮政编码
	678499

	建设地点
	芒市遮放镇弄坎村

	立项审批

部门
	芒市人民政府发展和改革局
	批准文号
	芒发改备案【2018】20号

	建设性质
	■新建 □改扩建 □技改
	行业类别

及代码
	旅游会展服务(L7282)

	占地面积

(平方米)
	349993.93
	绿化面积

(平方米)
	38979.69

	总投资

(万元)
	3000万元
	其中：环保投资(万元)
	159.1
	环保投资占总投资比例
	5.30%

	评价经费

(万元)
	2.8
	预期投产日期
	2021年3月

	1、项目由来

德宏华江现代农业科技有限公司（以下简称“建设单位”）拟依托德宏州文化为优势，结合国际高科技旅游农业引进，在进行生态综合开发运营的基础上，结合高端休闲游憩，走出一条花海与旅游、生态与农业、度假与运动的新路。

因此，建设单位拟开发天空之岛建设项目，项目综合运用旅游、农业、产业规划、民族体育竞技、滩涂运动等多方面的理论，通过合理的景观项目和旅游项目的综合开发，互为依托，互相促进，使天空之岛的资源价值得到最大限度的发挥，实现其巨大的生态效益、景观效益和经济效益，实现“天空之岛”的民族体育、沙滩运动综合价值的大幅提升。

天空之岛建设项目位于云南省德宏州芒市遮放镇西部和西山乡南部，是龙江和芒市大河冲击而成的三角洲地带，距州府芒市68公里，南距瑞丽市39公里。规划区中的泛亚铁路西线（大理-瑞丽铁路）、杭瑞高速（龙陵-瑞丽高速）均经过项目地东侧，并规划有高速公路出入口，项目区交通方便。

天空之岛建设项目于2017年租用遮放镇弄坎村委会弄坎村民小组及芒桑村民小组土地进行建设。项目属于史迪威码头旅游度假区总体规划的一部分，《史迪威码头旅游度假区总体规划（2015—2025）》于2015年5月取得了德宏州旅游发展委员会的审查意见（德旅发【2015】5号）；项目于2018年2月取得了芒市人民政府发展和改革局核发的项目投资备案证（芒发改备案【2018】20号），根据项目投资备案证：项目用地面积约455亩，主要建设沙滩运动、农耕文化、民族体育竞技等，项目总投资3000万元，计划开工时间2018年3月，计划竣工时间2019年3月；由于前期工作延后，项目目前尚未开始建设。
2019年9月委托云南农业大学园林园艺学院编制了《“天空之岛”方案规划设计》，根据该规划设计，项目用地面积349993.93m2，设计项目以民族体育沙滩竞技为支撑，以休闲健康旅游发展为目标，以创意生活为重点，突出德宏风韵特色和天空之岛民族体育竞技项目的核心优势，重点塑造农耕体验、观光游览、休闲游憩、康体养身、花卉展销、体育竞技、滩涂畅享等核心功能，成为新经济模式下集合旅游、运动、农业、观光“四位一体"的现代创意休闲生活基地，德宏州创业基地，云南省休闲旅游示范区，德宏州天空之岛休闲旅游新空间。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定及要求，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属于旅游开发，不涉及环境敏感区的缆车、索道建设，不涉及海上娱乐及运动、海上景观开发，项目应编制环境影响报告表。

受建设单位委托，昆明璞雄环保科技有限公司（以下简称“评价单位”）承担了天空之岛建设项目环境影响评价工作，对项目运营过程中产生的污染和环境影响进行评价，从环境保护的角度评价项目建设的可行性。接受委托后，我单位收集和核实了有关材料，并进行了实地踏勘、调研，在此基础上，编制了《天空之岛建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。

2、建设项目基本概况

①项目名称：天空之岛建设项目；

②项目建设单位：德宏华江现代农业科技有限公司；

③项目建设性质：新建；

④项目建设地点：芒市遮放镇弄坎村；

⑤项目投资：3000万元；

⑥计划开工时间：2020年4月；
⑦计划竣工时间：2021年4月；

⑧建设内容及规模：占地面积349993.93m2，建设生态停车场区、滩涂综合游乐主入口区、综合服务区、自然景观，竹排体验，休闲垂钓及芦苇荡生态保护区、儿童游乐区、奇瓜异果种植观赏区、婚庆活动区、农耕文化体验区、野生动物观赏互动区、房车服务区、生态保护涵养区、沙滩车竞速体验区等。

3、工程内容及规模

拟建项目位于芒市遮放镇弄坎村，占地面积349993.93m2，不建设永久性建筑，项目主要包括芦苇地、旱地景观区、沙滩体育休闲区三大部分组成，每天接待游客约600人次。项目建设内容见下表1-1。
表1-1 项目建设内容一览表
主体工程

工程内容

建设内容及规模
占地面积(m2)

芦苇地

生态廊道景观区

位于项目地块最北部，呈条带状分布，以保护原生态芦苇荡为主，利用现状已有芦苇地进行建设，占地面积21480.28m2。
21480.28 
野生动物观赏互动区

位于项目西北部，包括明星动物区、热带动物互动区、本土物种展示区、萌宠互动区，其中：明星动物区有鸵鸟（4只）、长颈鹿（4头）、斑马（5头）等动物，并配置有笼舍（7间）、遮雨棚（3间）等设施；热带动物互动区有环尾狐猴（20只）、普通狨（10头）、松鼠猴（20头）、水豚（4头）等动物；本土物种展示区有猕猴（6只）、菲氏叶猴（10只）、黄麂（10只）等本土动物；萌宠互动区有普通浣熊（10只）、耳廓狐（10只）、南浣熊（6只）、赤颈袋鼠（10只）、设特兰矮马（2只）等动物。总占地面积42399.59 m2。项目野生动物养殖需办理野生动物主管部门行政许可手续后方可养殖。

42399.59 
芦苇荡沙滩车竞技体验区

位于项目东北部，主要设置沙滩车竞赛跑道，用于沙滩车竞赛，占地面积58583.89m2。 

58583.89 
廊道景观、竹筏体验、休闲垂钓及芦苇生态保护区

位于项目生态廊道保护区以内，围绕着野生动物观赏互动区成环形，以河道景观、竹筏体验和垂钓等休闲活动为主，占地面积35819.1007m2。

35819.1007

旱地景观区
奇异瓜果种植观赏区

位于项目西南部儿童游乐区西南侧，用于种植奇异瓜果，占地面积2947.0982m2。

2947.0982
儿童游乐区

位于旱地景观区西南角，设置儿童游乐设施，占地面积13023.1169 m2。

13023.1169 
农耕文化体验区

位于旱地景观区中部，设置有游客服务区、特色民宿体验区、QQ农场、农耕文化体验区，占地面积48644.85 m2。
48644.85

房车、户外露营体验区

位于农耕文化体验区北侧，设主要为房车及户外露营提供场地，不设置房车酒店，占地面积8342.7429 m2。

8342.7429 

户外烧烤、美食体验区

位于旱地景观区东部，搭建临时设施，为游客提供烧烤场地及休闲美食，占地面积58583.89m2，每天烧烤人数约为250人，美食体验区提供食品均为已加工好的成品，不在美食体验区加工。
58583.89

沙滩体育休闲区

沙滩骑行、沙雕文化活动区 

位于项目西南部靠近瑞丽江一侧，占地面积21247.68m2，包括沙滩骑行区、沙雕艺术区和观景索道，沙滩骑行区设置5辆燃油沙滩车。

21247.68

河岸特色民宿体验区

位于沙滩体育休闲区中部，临近瑞丽江一侧，特色民宿为临时性建筑，采用两层木结构阁楼，共设置25栋，拟设置特色民宿25间，占地面积15549.59m2。

15549.59 
民族体育竞技区

位于沙滩体育休闲区中部，设置民族体育竞技活动舞台和民族体育竞技活动广场，占地面积25334.9443m2。 

25334.9443 
沙滩综合游乐区

位于沙滩体育休闲区东部，设置户外攀岩体验区、大型沙滩游乐体验区（排球、足球等），占地面积23638.638m2。 

23638.638 
码头停泊区

位于沙滩体育休闲区东北角，临瑞丽江一侧，设置观光游船停泊码头，占地面积6158.2m2。
6158.2
配套工程

停车区

位于项目西南角入口处，设置停车位约120个，占地面积2556.7863m2。
2556.7863
滩涂综合游乐主入口区 

位于项目西南角入口处，占地面积6429.8525 m2。

6429.8525 
动物园大门区 

位于野生动物观赏互动区南侧，占地面积1229.802m2。

1229.802 
临时服务设施 

位于项目中心区域，占地面积4249.2761m2。 

4249.2761 

公用工程

给水
项目给取自瑞丽江，采用水泵抽至项目内自建水塔，经过石英砂+活性炭过滤后供给项目各用水区，设计供水规模为40m3/d；项目内餐饮点、特色民宿及员工生活等所需饮用水采用桶装或瓶装矿泉水；项目内奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水采用直接取自瑞丽江。取用瑞丽江江水应经水务主管部门许可，目前建设单位正在办理中。
排水
采用雨污分流制，雨水经过雨水管网收集后经过沉淀池处理后排入瑞丽江；项目含油废水先经过隔油池处理后，与其余生活污水一起经化粪池处理，最终排入项目拟自建的地埋式污水处理站进行处理，达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中绿化用水水质要求后，全部回用于项目内奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水，不外排。
供配电
接入电源为10kV，通过项目内设置的变压器变压后，低压配电电压为380V/220V。
能源

项目内不设计锅炉，涉及餐饮及小吃采用电能或液化气作为热能，属于清洁能源；户外烧烤一般采用木炭。

环保工程

隔油池

项目户外烧烤及美食体验区拟设置隔油池，处理该区域产生的含油污水，项目设计方案尚未对隔油池进行设计。本次环评提出：项目隔油池容积应不小于1 m3，可保证含油污水的处理效果。

化粪池

项目拟设置化粪池对经隔油池预处理的含油污水和其他生活污水进行处理，项目设计方案尚未对化粪池进行设计。本次环评提出：项目化粪池容积应不小于22m3。 

污水处理站

项目拟设置污水处理站对经过化粪池处理的污水进行处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水标准后，全部回用于项目奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水。本次环评提出：污水处理站规模应不小30m3/d，处理工艺可采用“周期循环式活性污泥法（CASS工艺）+过滤消毒”工艺，确保出水水质达标。

雨污分流排水系统

采用雨污分流制，雨水经过雨水管网收集后经过沉淀池处理后排入瑞丽江；污水经过隔油池、化粪池及污水处理站处理达标后全部回用。

调节池

项目应设置中水调节池，用于雨天储存经污水处理站处理达标的中水，待非雨天回用于项目奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水及绿化用水，调节池容积应不小于88m3。
绿化

项目绿化包括生态廊道景观区和旱地景观区绿化，总绿化面积38979.69 m2。其中：生态廊道景观区占地面积21480 m2，旱地景观区绿化面积约为17499.69m2。
项目经济技术指标详见表1-2。

表1-2 项目经济技术指标一览表
[image: image1.jpg]


4、项目区总平面布置

拟建项目位于芒市遮放镇弄坎村，占地面积349993.93m2，不建设永久性建筑，项目主要包括芦苇地、旱地景观区、沙滩体育休闲区三大部分组成，项目区总体平面布置图详见附图2。

项目场地呈不规则的形状，总体沿瑞丽江呈带状分布。项目设置有一个出入口，位于项目西南角临弄坎村一侧，进入项目内分为北部、中部和南部三个条带状区域，分别为芦苇地、旱地景观区、沙滩体育休闲区，其中：芦苇地从西往东依次分布有河道景观、竹筏体验、休闲垂钓及芦苇荡生态保护区，野生动物观赏互动区、芦苇荡沙滩车竞速体验区，最北部条形区域为生态廊道景观区；旱地景观区从西往东依次分布有滩涂综合游乐主入口区、动物园大门区、奇异瓜果种植观赏区、儿童游乐区、农耕文化体验区、房车、户外露营体验区、临时服务设施、户外烧烤、美食体验区；沙滩体育休闲区临瑞丽江而建，从西往东依次设置沙滩骑行、沙雕文化活动区、河岸特色民宿体验区、民族体育竞技区、滩涂综合游乐区、码头停泊区。

5、公用工程
（1）给排水规划

①给水系统

项目给水水源取自瑞丽江，采用水泵抽至项目内自建水塔，经过石英砂、活性炭过滤后供给项目各用水区，设计供水规模为40m3/d；项目内餐饮点、特色民宿及员工生活等所需饮用水采用桶装或瓶装矿泉水；项目内奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水采用直接取自瑞丽江。取用瑞丽江江水应经水务主管部门许可，目前建设单位正在办理中。

②排水系统

拟建项目采用分流制排水系统，分别为雨水排水系统和生活污水排水系统。

A.项目雨水排水系统

本项目为新建项目，须新建雨水管网，雨水管网须覆盖整个项目区。项目区雨水经过新建雨水管网收集后经过沉淀池处理后排入瑞丽江。

B.生活污水排水系统

项目含油废水先经过隔油池处理后，与其余生活污水一起经化粪池处理，最终排入项目拟自建的地埋式污水处理站进行处理，达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中绿化用水水质要求后，全部回用于项目内奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水，不外排。

(2)供电

拟建项目位于芒市遮放镇，该地区已有电网覆盖。本项目从高压10KV电源引至项目变压器，低压配电电压为380V/220V。
6、工程占地
项目使用土地为租赁遮放镇弄坎村委会弄坎村民小组及芒桑村民小组土地，租赁期限为40年（租赁合同详见附件），项目建设均采用搭建临时性设施，不建设永久性建筑。项目占地面积为349993.93m2，占地类型包括旱地和芦苇地等。
7、工作制度及劳动定员

项目年工作日365天，后勤及管理人员35人。项目员工拟优先聘用当地人员，项目内不设置员工宿舍及员工食堂。
8、环保投资估算

项目总投资3000万元，其中用于环保的约159.1万元，占总投资的5.30%；主要是用于废水、废气、噪声治理等，环保投资分项估算见表1-3。
表1-3  环保投资明细表   （单位：万元）

序号

项目名称

数量

投资概算

备注

一

施工期
1

沉淀池
1个

0.5

用于施工废水沉淀，容积5m3
2

沉砂池

1个

1.5

用于施工期暴雨径流沉淀，容积20m3
3

截洪沟

——

2

沿瑞丽江一侧设置截洪沟，将施工期暴雨径流汇入沉砂池内

4

洒水设施

1套

1.2

用于施工期扬尘防治
5

施工围挡

场地四周

6.8

用于施工噪声、防尘防治

6

施工垃圾清运

——

1.6

清运至指定地点

二

运营期
1
烧烤油烟废气集气罩
——
3.5
每个烧烤桌配置一套
2

项目区雨污分流管网

1套

15

——

3

化粪池

1套

8

总容积不小于22m3
4

隔油池

1个

0.5
容积不小于1m3
5

污水处理站

1个

20
处理规模不小于30m3/d，出水水质达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中绿化用水水质
6

调节池

1个

12
容积不小于88m3
7

垃圾桶

20个

0.5
用于生活垃圾收集

8

垃圾收集桶

4个

0.6

用于生活垃圾收集点收集

9

餐厨垃圾收集桶

2个

0.4

用于餐厨垃圾的集中收集

10

粪便无害化处理设施

1套

3

用于动物粪便无害化处理

11
绿化

38979.69m2
82

包括生态廊道景观区和旱地景观区绿化
合计

159.1
——


	与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

拟建项目位于芒市遮放镇弄坎村，项目租赁用地为遮放镇弄坎村委会弄坎村民小组及芒桑村民小组的旱地和芦苇地，项目用地范围内不存在环境遗留问题。拟建项目属于新建项目，项目周边无重大污染企业，经过现场踏勘，不存在与拟建项目有关的原有环境污染问题。




二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

	一、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置与交通

拟建项目位于芒市遮放镇弄坎村，地理坐标：北纬24°10′8.96"，东经98°6′32.85"。项目拟建场址南侧紧邻瑞丽江，项目距离瑞丽市39公里，距遮放镇20公里，芒市68公里，项目区交通比较方便。项目地理位置图见附图1。

拟建项目位于芒市遮放镇弄坎村，南侧紧邻瑞丽江。项目西侧约80m处为弄坎村；项目南侧紧邻瑞丽江，隔瑞丽江距离项目边界约330m处为史迪威码头湿地公园—启动区；项目北侧和东侧均与农田相邻。项目不涉及搬迁，区域内无珍稀濒危动植物分布。项目区周边位置关系示意图详见附图3。

2、气候

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.5℃，年日照时数2402小时，年辐射总量为6077.18兆焦耳，生理辐射2970.40兆焦耳/平方米。年平均降水量1654.6mm，年最少降水量 1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。芒市主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

遮放镇平均海拔1160米，属南亚热带季风气候，年平均气温为19.8℃，年日照在2000—2452小时之间，无霜期达300天以上，年平均降雨量1300—1653毫米。

3、地形、地貌

芒市有国土总面积2987平方公里，其中：海拔在1001～2889.1米的面积占2209平方公里，海拔528～1000米的面积占778平方公里，全市有耕地面积54万亩，其中：水田24.9万亩，旱地29.32万亩。
项目区地形为平地，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好。
4、水文、水系

瑞丽江傣语古称南卯江，即雾水河，元明时期称麓川江，清代既称龙川江，也称瑞丽江。瑞丽江上游叫龙江，发源于高黎贡山西侧，流经腾冲陇川、梁河等县，经畹町、瑞丽流入缅甸，在缅伊尼瓦附近江入伊洛瓦底江，瑞丽江其中20余公里属中缅两国界河，是云南省西部的重要河流之一，属亚热带长流河。龙江在芒市～陇川交界的深山峡谷中穿行，出谷后进入芒市遮放坝下段，与芒市大河交汇后称瑞丽江。瑞丽江于黑山门峡谷进入瑞丽市境内，流至中缅 86 号界碑附近与左支流畹町河汇合后，在棒蚌进入瑞丽坝，并在弄岛镇大用棒 55 号界碑附近与右支南宛河汇合后流入缅甸境内汇入伊洛瓦底江，终入南印度洋的安达曼海孟加拉湾。龙江～瑞丽江全长 378km，龙江段全长 312km，河道平均比降 5‰，瑞丽江段全长75km，其中中缅两国界河长19.9km，该段河道平均比降约 1‰。

芒市大河为伊洛瓦底江二级支流，龙江左岸一级支流，发源于龙陵县龙新乡乔家坟坡，源地高程 2260 m，从源地向西南流至洼子地进入芒市，入芒市断面地理位置为东经98°42′8.5″、北纬 24°33′0″，至帕连村进入芒市盆地首部，沿北东至南西流经遮告、芒黑、相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里村出谷进入遮放盆地，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相，在芒市西南部的遮放镇南蚌村注入龙江，汇口处地理位置为东经 98°7′29″、北纬 24°10′8.5″，汇口高程 783 m。芒市大河河道全长 102.1 km，流域面积 1830.5 km 2 ，河道平均坡度 11‰，多年平均径流量20.6亿m3 。

天空之岛项目位于龙江与芒市大河交汇口下游1.1km，该处河段由东北向西南方向流淌，河流走向呈“S”型，右岸地势较低，地形平坦开阔，种植了大量的农田。天空之岛项目建在瑞丽江右岸的滩地上，河槽宽 205m，河底平坦，水深较浅。

项目区域水系图详见附图4。

5、植被及生物多样性

德宏州在云南植被区划上属于滇南、滇西南山间盆地季节雨林和季雨林区，分布特点：垂直地带性明显。由于逆温层的存在，分布有倒置现象。并且迎风坡（即西坡、向阳坡）与背风坡（东坡、背阴坡）差异大。森林覆盖率61.8%，活立木总蓄积量2854万立方米，年产量62万立方米，采伐量52万立方米，多为阔叶杂木林，以栎树、栲树、木荷、木莲、楠木、桦木、杞木、椿木为主。野生植物资源呈垂直地带性分布，共有78科300多种重要经济乔木，其中主要有松科、杉科、柏科、木兰科、三尖杉科、樟科、苦木科、壳斗科、桦木科、榆科、桑科、龙脑香科、海桑科、马鞭草科、苏木科、茜草科、山茶科、木棉科、蝶形花科、卫矛科、梧桐科等。主要树种有：云南松、思茅松、文山杉、柳杉、秃杉、铁杉、侧柏、圆柏、龙柏、刺柏、淡玉兰、黄兰、木兰、高大含笑、缅桂、云南樟、香樟、肉桂、黄心楠、乌心楠、云南娑罗双、东京龙脑香、纤细龙脑香（盈江龙脑香）、八宝树等。藤本植物27科、130多种，常见草本植物160多种。菌类119种。
德宏州的野生动物也很丰富，其中不乏包括一些国家级、省级珍稀濒危保护的野生动物。兽类主要为食虫目、翼手目、皮翼目、灵长目、鳞甲目等；鸟类主要为鹤形目、雁形目、隼形目、鹳形目、鹦形目等；常见的两栖类有7科19种；爬行类12科33种；鱼类有6目15科63种，分属15科6目，其中鲤科31种，占盈江县鱼类的49.2%，常见的有鲤形目、鲇形目和合鳃鱼目；昆虫类记录有15目、107科、400种，常见的有蜻蜓目、蜉蝣目、螳螂目、竹节虫目等。主要珍贵动物有蜂猴、懒猴、白眉长臂猿、水鹿、黑鹿、山驴、黑熊、金钱豹、云南野牛、孟加拉虎、灰叶猴、蟒蛇、水獭、穿山甲、长尾雉、绿孔雀、双角犀鸟、光巴犀鸟等，享有“动植物王国”的美誉。铜壁关自然保护区，是云南省26个自然保护区之一，丰富的生物资源为生物研究及生物资源开发和林产品加工提供了资源保障，是生态旅游探险的首选之地。由于长期人为影响，项目区内地带性植被已不复存在，植被现状为项目种植的咖啡林以及少部分的荒草地，生态环境的特点是以人工植被为主导形成的半自然生态系统，生物量不高，生物多样性贫乏，生态环境不敏感。
芒市森林分布在不同的气候带：热带、北热带季雨林，占全州森林总面积的5.4%，主要植被为龙脑香、阿萨姆娑罗双、柚木、美登木、竹类等；在亚热带，主要植被为阔叶林，以红椎、栎类、栲类、木荷、红椿、楠木、柚木、油茶、松树等为主，面积约占57.2%；在温暖带，主要植被为常绿阔叶林、杉木、松树、油茶、核桃等，面积约占36.1%；在温带山地，主要植被为铁杉、高山栎、杜鹃灌木丛等，面积约占1.3%。海拔900米—1600米为南亚热带季风阔叶林，大部分是次生植被。典型的森林群落有栲类林、石砾、楠木、木荷、桦木。海拔在900米以下的为亚热带山地苔藓林。分布以低山河谷阶地为主，无完整森林群落，常见的乔木有云南石梓、马蹄果、栲类、红木荷等。

项目区属于农村生态系统、灌木丛生态系统。项目行政区域属于芒市遮放镇弄坎村，群落的外貌和结构比较简单，植被类型较少。野生动物主要为一些鸟雀、鼠虫等，生物多样性少，项目区所在地并未发现珍稀濒危野生动物或国家保护动物。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

该项目位于芒市遮放镇弄坎村，属于农村地区。周围主要是农田，无其他大型的企业污染，环境空气质量为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市2018年环境空气质量优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天，与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标可达到环境空气质量二级标准。
根据现场踏勘，项目周边主要为农田及村庄，周边2km范围内无重大的工业企业，区域环境空气质量较好，能够达到《环境空气质量标准》二级标准要求，属于环境空气质量达标区。

2、地表水环境质量现状

项目区地表水环境保护目标为瑞丽江和芒市大河，根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）规划，芒市大河“木康断面-入瑞丽江口”水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；瑞丽江（龙陵、梁河交界处—出境口）水环境功能为一般鱼类保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。
根据《芒市水体质量报告（2020年2月）》，2020年2月芒市大河风平断面、木糠断面水质均为Ⅲ类，瑞丽江嘎中大桥断面水质为Ⅲ类，均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，瑞丽江嘎中大桥断面位于项目下游约1.2km。

3、声环境质量现状

项目区属于声环境功能区属于2类区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。经现场勘察，项目区周围主要为村庄，无高噪声工业企业，声环境质量良好，项目区声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、生态环境质量现状

项目位于芒市遮放镇弄坎村，周围主要以农田为主，属于农田生态系统，植被群落简单，植被类型较少。项目周边农田主要种植玉米等作物，项目区内植被主要为一些杂草及芦苇。野生动物主要为一些鸟雀、鼠虫等，生物多样性少。项目评价区域内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家级和省级保护动植物、珍稀濒危物种和地方特有种，也无古树名木。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
拟建项目位于芒市遮放镇弄坎村，南侧紧邻瑞丽江。项目西侧约80m处为弄坎村，南侧紧邻瑞丽江，北侧和东侧均为农田。项目不涉及搬迁，区域内无珍稀濒危动植物分布。主要环境保护目标详见表3-1。

表3-1 主要环境保护目标一览表
保护目标
坐标
保护对象
保护内容
环境功能区
相对方位
相对距离/m
X
Y
弄坎村

408787.27

2672887.12

住宅居民
约386户，1289人

《环境空气质量标准》二类区，
《声环境质量标准》2类区
西侧
80
光拉村

408942.02

2672225.95

住宅居民

约128户，402人
《环境空气质量标准》二类区

南侧

580
瑞丽江

——
——
地表水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
南侧

紧邻

芒市大河

——

——

地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

东侧

1110
旱地、芦苇地、水生生态系统

——

——

生态环境

保护项目周围旱地、芦苇地及水生生态系统

——

——




四、评价适用标准

	环环境质量标准
	1、环境空气质量

本项目位于芒市遮放镇弄坎村，为农村地区，环境空气质量功能区属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，执行该标准中的二级标准，标准值见表4-1。
表4-1  环境空气质量标准单位：ug/Nm3

污染物名称
1小时平均
24小时平均
年平均
备注
PM10
—

150

70

GB3095-2012

《环境空气质量标准》二级
PM2.5
—

75

35

SO2
500

150

60

NO2
200

80

40

CO

10000

4000

—

O3
200

—

160

2、地表水环境

项目区地表水环境保护目标为瑞丽江及芒市大河，根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）规划，该河段地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，具体情况详见表4-2。

表4-2  地表水质量标准限值  单位：mg/L（pH为无量纲）
项目

pH

CODCr
BOD5
DO

总磷

总氮

石油类

氨氮

Ⅲ类标准

6～9

≤20
≤4

≥5

≤0.2

≤1.0

≤0.05

≤1.0

3、噪声

项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值详见表4-3。
表4-3  声环境质量标准   单位：dB（A）
项     目

昼  间（Leq）

夜  间（Leq）

2类
60

50



	污染物排放标准
	1、废气
（1）施工期
项目施工期会产生扬尘污染，施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准值见4-4。
表4-4  大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
浓度（mg/m3）
监控点
颗粒物
1.0
周界外浓度最高点
（2）运营期

项目设置垃圾收集设施、化粪池等，异味执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准：臭气浓度≤20(无量纲)。

2、废水

项目施工期施工废水及暴雨径流经过沉淀池、沉砂池沉淀处理后回用于项目区洒水降尘，不外排。

项目在运行过程产生的废水为生活污水，项目含油废水先经过隔油池处理后，与其余生活污水一起经化粪池处理，最终排入项目拟自建的地埋式污水处理站进行处理，达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中绿化用水水质要求后，全部回用于项目内奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水，不外排。标准值见下表4-5。

表4-5   《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准  单位：mg/L  
序号

项目指标

城市绿化

1

pH(无量纲)
——

6.0～9.0

2

色（度）

≤

30

3

浊度（NTU）

≤

5

4

溶解性总固体

≤

1000

5

五日生化需氧量BOD5
≤

20

6

氨氮
≤

20

7
阴离子表面活性剂

≤

1.0

8

溶解氧

≥
1.0

9

总余氯

——

接触30min后≥1.0，管网末端≥2.0
10

总大肠菌群（个/L）

≤

3

3、噪声

项目施工期噪声执行GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值见表4-6所示。

表4-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》  单位：Leq(dB(A))

昼 间

夜 间

70

55

项目运营期噪声的排放执行GB22337－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，标准值见表4-7所示。

表4-7  社会生活噪声排放限值   单位：dB（A）
类别

昼间

夜间

2类标准值

60

50

4、固体废弃物排放标准

项目产生的生活垃圾、化粪池污泥等均属于一般固废，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关规定。隔油池废油脂等危险废物处理和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

	总量控制指标
	环评建议总量指标： 

项目生活废水经过污水处理设施处理达标后全部回用，不外排。项目不设置废水总量控制指标。

本项目无废气污染物总量控制指标。

固体废物处置率100%。 

                                                                                                                                                  


五、建设项目工程分析


/

		3.58
	1.97
	0.18
	2.68
	0.06
	0.45
	
	隔油池—化粪池—污水处理站处理后排放浓度

	mg/L

	120
	20
	18
	60
	5
	20

	排放量（8942.5m3/a）

	t/a
	1.07
	0.18
	0.16
	0.54
	0.04
	0.18

	《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中绿化用水
	mg/L

	——
	20
	20

	——
	——
	——

	达标情况

	达标

	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


	由上表分析可知，本项目产生的污水经过项目设置的隔油池、化粪池及污水处理站处理后，所有污染物均能达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水标准，达标中水雨天储存在调节池内，全部回用于奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水及绿化用水，不外排。
③项目水量平衡图

本项目水量平衡图，详见图5-2。


[image: image7.emf]非雨天

68.88

非雨天

16.38

中水

中水

非雨天

52.5

雨天

30.64

非雨天

24.5

24.5

24.5

非雨天

75.02

1.2

30.64

6.02

1.51

0.31

7.53

项目

水塔

河岸特色民宿

体验区酒店

野生动物观

赏互动区

1.51

30.64

6.72

1.68

观光游客

8.4

0.56

0.14

员工生活

0.7

10

2.5

户外烧烤 、

美食体验区

12.5

瑞

丽

江

江

水

隔油池

10

化粪池

24.5

污水处理站

奇异瓜果种植

观赏区 、 农耕

文化体验区

江水

非雨天

44.38

， 雨天

0

绿化用水

调节池

      

图5-2 项目水量平衡图（单位：m3/d）
3、噪声

该建设项目主要为芦苇地、旱地景观区、沙滩体育休闲区，属于旅游观光项目，项目内无大的噪声源。运营期项目噪声主要为设备噪声（包括供水系统的水泵噪声、变压器）、人群活动噪声、车辆进出项目内的交通噪声。

（1）设备噪声

本项目的设备噪声包括供水系统的水泵噪声、变压器的噪声。依据同类工程类比数据，项目水泵产生的噪声声级一般在65~80dB(A)；配电室的噪声源强约为60~72dB(A)。噪声可通过机房隔声、合理布局及距离衰减进行处理。

（2）人群活动噪声

项目为休闲旅游项目，观光人群活动会产生一定的噪声。根据对相关商业噪声的监测结果，一般人群普遍商业交易对话的声级范围在60~65dB(A)。
（3）车辆噪声

项目停车场位于西南侧出入口处，项目内禁止车辆出入。进出停车场的车辆会产生噪声，车辆噪声主要影响地面停车位附近、项目区内车型道路两侧、项目区出入口附近，属于间歇性噪声。车辆进出项目区停车场时，车速较低，基本处于怠速运行状态，噪声源强不高，噪声源强约为65~75dB(A)。对于停车库噪声，主要通过项目内建筑物、植物吸声隔声以及距离衰减进行处理。

表5-5  项目主要噪声源强情况表

序号

噪声源

主要产噪设备

噪声值dB(A)

1

设备噪声

水泵

65~80
2

配电室
60~72
3
停车场
交通噪声

65~75
4
人群活动噪声
/

60~72
4、固废

项目沙滩车运行维护委托周边修理厂进行，项目内不产生废机油等固体废物；项目动物防疫委托遮放镇卫生防疫站进行，项目内不产生动物防疫相关医疗废物。项目营运期的固体废物主要来源于观光游客、特色民宿及员工产生的生活垃圾，户外烧烤产生的餐厨垃圾，野生动物观赏互动区产生的动物粪便，供水水塔过滤更换的滤料，隔油池废油及化粪池及污水处理站污泥。

（1）生活垃圾

项目生活垃圾主要来源于观光游客、特色民宿及员工生活日常产生。

项目每天观光游客数量为600人，垃圾产生量按照0.5kg/人·d，则游客生活垃圾产生量为300kg/d，109.5t/a； 

项目河岸特色民宿体验区设置有特色民宿25间，每天可入住50人，生活垃圾产生量约为1kg/人·d，则民宿生活垃圾产生量为50kg/d，年产生量为18.25t/a。
项目劳动定员35人，员工不在项目内食宿，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d，则员工生活垃圾产生量为17.5kg/d，6.39t/a； 

综上，项目生活垃圾总产生量为367.5kg/d，年产生量134.14t/a。生活垃圾采用垃圾桶垃圾袋统一收集后，委托芒市红运保洁有限责任公司清运(清运合同详见附件)。
（2）餐厨垃圾
项目内设置户外烧烤、美食体验区，每天烧烤人次按250人次计，类比类似餐饮场所餐厨废弃物产生情况，本项目餐厨垃圾产生量以1kg/人次•d计，则项目餐厨垃圾产生量约为250kg/d，91.25 t/a。

餐厨垃圾具有水分高、盐分高、蛋白质与油脂等有机物含量高，以及氮、磷、钾、钙等微量元素高等特点。本项目产生的餐厨废弃物进行单独存放和收集，采用密闭、防腐专用容器盛装，委托有资质的单位清运处理。
（3）动物粪便

野生动物观赏互动区设置明星动物区、热带动物互动区、本土物种展示区、萌宠互动区，设计养殖动物131头（只），其中：长颈鹿、斑马、设特兰矮马等较大型动物共11头，其余为环尾狐猴、松鼠猴、水豚等小型动物，共计120只。

类比其他类似项目动物粪便产生情况，平均每头（只）动物粪便产生量约为2kg/只，则项目动物粪便产生量为240kg/d，87.6t/a，项目动物粪便应采用干清粪方式清理。参照《畜禽养殖业污染防治规范》HJ/T81-2001规定：畜禽粪便必须经过无害化处理达标后方能土地利用，固体粪肥的堆制高温好氧发酵或其他适用技术和方法。

给水水塔滤料

项目给水水源取自瑞丽江，采用水泵抽至项目内自建水塔，经过石英砂、活性炭过滤后供给项目各用水区，设计供水规模为40m3/d。水塔供水采用石英砂、活性炭过滤，一般半年到一年需要对过滤用的石英砂和活性炭进行彻底更换，更换下来的滤料石英砂由厂家直接回收。
（5）隔油池废油

项目隔油池油污产生量按照经验估算，其浮油及杂质等油污产生量约0.6t/a，委托有资质单位及时收集清运。

（6）化粪池及污水处理站污泥

项目化粪池及污水处理站处理污水量为8942.5m3/a，污泥产生量按污水量的0.5%计，则化粪池沉淀污泥产生量为44.71t/a。污泥委托当地环卫部门定期清掏处理。
项目运营期固体废物产生情况如表5-6所示。

表5-6 项目运营期固废产生情况
序号

名称

产生量

（t/a）

处理或处置方式

1

生活垃圾
126.38

生活垃圾采用垃圾桶垃圾袋统一收集后，委托芒市红运保洁有限责任公司清运

2

餐厨垃圾

36.5

单独存放和收集，采用密闭、防腐专用容器盛装，委托有资质的单位清运处置
3
动物粪便
87.6

项目动物粪便应采用干清粪方式清理，经过无害化处理后，回用于项目内农耕文化体验区农田施肥

4

给水水塔滤料

少量

由厂家更换回收

5

隔油池废油
0.6

委托有相关资质的单位进行处理

6

化粪池污泥

44.71

污泥委托当地环卫部门定期清掏处理

综上所述，项目固废处理处置率达100%，不外排。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及

产生量
	排放浓度及

排放量

	大
气

污
染
物
	施工期
	施工场地
	扬尘
	少量，呈无组织排放

	
	
	施工机械及车辆尾气
	NOx、CO
	少量，呈无组织排放

	
	运
营
期
	户外烧烤
	油烟废气
	少量，呈无组织排放

	
	
	进出车辆及沙滩车
	总烃
	200g/h
	200g/h

	
	
	
	CO
	475g/h
	475g/h

	
	
	
	NOx
	31.25g/h
	31.25g/h

	
	
	垃圾桶、水处理设施
	异味
	少量，呈无组织排放

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	经过沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排。

	
	
	雨天暴雨径流
	经过沉砂池处理后用于洒水降尘，不外排。

	
	
	施工人员生活污水
	废水经沉淀池处理后用于项目区洒水降尘，不外排。

	
	运

营

期
	综合废水（8942.5m3/a）
	CODcr
	400mg/L，3.58t/a
	120mg/L，0t/a

	
	
	
	BOD5
	220mg/L，1.97t/a
	20mg/L，0t/a

	
	
	
	氨氮
	20mg/L，0.18t/a
	18mg/L，0 t/a

	
	
	
	SS
	300mg/L，2.68t/a
	60mg/L，0t/a

	
	
	
	总磷
	7mg/L，0.06t/a
	5mg/L，0t/a

	
	
	
	动植物油
	50mg/L，0.45t/a
	20mg/L，0t/a

	固

体

废

弃

物
	施工期
	废弃土石方
	项目土石方内部平衡，不产生废弃土石方

	
	
	建筑垃圾
	分类收集，可回收部分回收利用，不可回收部分清运至城建管理部门指定的地点妥善堆放

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾统一收集后，委托芒市红运保洁有限责任公司清运。

	
	
	旱厕粪便
	由周边村民挑走，作为农家肥使用

	
	运

营

期
	生活垃圾
	126.38
	采用垃圾桶垃圾袋统一收集后，委托芒市红运保洁有限责任公司清运

	
	
	餐厨垃圾
	36.5
	单独存放和收集，采用密闭、防腐专用容器盛装，委托有资质的单位清运处置

	
	
	动物粪便
	87.6
	采用干清粪方式清理，经过无害化处理后，回用于项目内农耕文化体验区农田施肥

	
	
	给水水塔滤料
	少量
	由厂家更换回收

	
	
	隔油池废油
	0.6
	委托有相关资质的单位进行处理

	
	
	化粪池污泥
	44.71
	委托当地环卫部门定期清运处置。

	噪

声
	施
工
期
	施工期的噪声源主要是运输车辆、推土机、挖掘机、装载机等机械设备在施工过程中产生的噪声，噪声源强在84-92dB（A），该噪声源多为瞬时噪声，经过相应措施处理及距离衰减后满足GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

	
	运

营

期
	本项目噪声源主要为来源于水泵、配电室等产生的机械噪声，噪声源强为60-75dB（A），以及人群活动噪声和车辆噪声，产生的噪声经过建筑物隔声、绿化吸收及距离衰减后，项目厂界达GB22337－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。

	主要生态影响（不够时可另附页）：

目占地对土地利用的影响

本项目租用遮放镇弄坎村委会弄坎村民小组及芒桑村民小组土地进行建设，占地面积349993.93m2，租用土地性质为旱地和芦苇地为主，植被以常见玉米、豆类等农作物及以芦苇为主的灌草植物，生物多样性单一。项目建设后，对北部芦苇地进行保护设置为生态廊道保护区，不会对原生植被产生破坏和损毁；其余地块建设后设置农耕文化体验区、奇异瓜果种植区等绿化率较高的区域，同时，整个项目内根据区域特色需求，规划为不同的绿化方案，项目建成后绿化面积可以达到38979.69 m2，不会对当地的土地利用格局产生较大的影响。
②工程对植被、动物的影响

项目占地面积349993.93m2，土地性质为旱地和芦苇地为主，植被为常见的玉米、豆类等农作物及以芦苇为主的灌草植物，施工过程中，对北部芦苇地进行保护设置为生态廊道保护区，不会对原生植被产生破坏和损毁，其余地面荒草等植被将被破坏。项目南侧紧邻瑞丽江，项目施工不在瑞丽江内施工，不会对水生动植物产生影响。经过现场踏勘，项目区域无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，不会对区域动植物产生较大的影响。
③施工区水土流失影响

工程开挖、建设等施工活动，不可避免地使工程施工区范围内的土壤、植被受到严重破坏，大面积裸露地表，将增强区域土壤侵蚀强度，造成新增水土流失危害，破坏区域生态环境。项目施工期间，场地平整、施工弃土弃渣和施工材料沿途堆放，雨天施工弃土弃渣、建筑材料经过雨水冲刷以及车辆碾压等会导致局部的水土流失，被侵蚀的土壤可随雨水最终进入地表水，将会引起水中SS的增加。因土壤侵蚀现象主要发生在施工期，随着工程的竣工投产，本项目区域路面将硬化并采取了水土保持措施，因此水土流失现象将逐渐消失。


七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析
项目施工期间产生的主要污染物为施工机械噪声、运输车辆汽车尾气、地面扬尘、焊接烟尘、建筑垃圾及施工废水等。

1、大气环境影响分析

废气主要为施工扬尘、车辆行驶产生的扬尘、施工车辆尾气和施工机械废气及装修废气。

（1）扬尘影响分析

施工期间，施工原料通常堆放在施工现场，短则几天，长达几个星期。堆放的粉状原料及裸露土石方遇到大风天气会产生扬尘，使周围环境空气中总悬浮颗粒物(TSP)浓度骤增，影响周围环境空气质量。根据云南省环境监测中心站对建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在200m处才低于1.0 mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放扬尘污染范围主要集中在200m以内。

车辆及施工机械来往造成的道路扬尘，其中以施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表7-1。

表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘   单位：kg/辆·km

P

车速

0.1

（kg/㎡）

0.2

（kg/㎡）

0.3

（kg/㎡）

0.4

（kg/㎡）

0.5

（kg/㎡）

1.0

（kg/㎡）

5(km/h)

0.0283

0.0476

0.0646

0.0801

0.0947

0.1593

10(km/h)

0.0566

0.0953

0.1291

0.1602

0.1894

0.3186

15(km/h)

0.0850

0.1429

0.1937

0.2403

0.2841

0.4778

20(km/h)

0.1133

0.1905

0.2583

0.3204

0.3788

0.6371

由表7-1可以看出，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。
表7-2  施工场地洒水抑尘试验结果

距离（m）

5

20

50

100

TSP小时平均浓度（mg/m3）

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒 水

2.01

1.40

0.67

0.60

由表7-2可以看出，结果表明每天对施工场地实施洒水1～2次，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20～50m范围之内。评价建议在施工期间建设方应对路面及时洒水，可有效降低粉尘对周围环境及居民的影响。

距离项目最近的环境保护目标为项目西侧80m的弄坎村，拟建项目施工可能会对其造成一定的影响，针对施工期产生的扬尘，可以采取以下措施，降低扬尘的污染：
①建筑工地场界应设置高度2m以上的围挡。
②对工地内可能散发粉尘的堆料进行覆盖或洒水，适时运进施工所需建筑材料(如石子、沙子等)，避免现场大量堆放。

③运输车辆进入施工场地要限速行驶，装卸渣土时严禁抛洒，道路定时洒水抑尘，一般每天洒水1～2次，这样将使扬尘污染影响降至最低。

④施工工地内及工地出口的车行道路，应保持清洁，可采取铺设钢板路面方式，辅以洒水降尘措施，防止机动车扬尘。

通过上述各项措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大幅度降低，其施工扬尘对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（2）燃油废气

燃油废气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。
拟建项目施工现场机械虽较多，但大多以电力为能源，不产生废气，只有推土机、装载机、挖掘机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有废气排放，成为环境空气的主要的污染源。施工机械废气主要是CO、碳氢化合物，NO2等，属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、易被扩散等特点。由于推土机、装载机、挖掘机等主要在基础施工阶段使用，使用期短，产生点相对分散、尾气排放量也较少。根据同类型建设项目现场监测结果，在距施工现场50m处CO、NO2小时平均增加值分别为0.2mg/m3和0.09mg/m3，分别为《环境空气质量标准》(GB3095—1996)二级标准中小时浓度限值的2%和37.5%，再加上项目区地形较开阔，大气扩散条件相对较好，拟建项目施工机械和车辆的尾气污染相对较轻。不会对周围环境空气质量产生明显的影响。

2、水环境影响分析

施工期产生的废水主要来源于施工场地施工人员的生活污水、施工时产生的废水和雨天形成的地表径流。 

（1）生活污水

拟建项目在施工营地旁建设旱厕，及时清运。

施工人员平均每天约50人，为项目区附近村民，不在场地内食宿，夜间只留5人在园区值班。根据工程分析可知，施工人员生活污水总产生量为0.6m3/d，废水经沉淀池处理后用于项目区洒水降尘，不外排。

（2）施工废水

项目施工废水主要为结构养护废水及施工机械设备冲洗废水，类比其它工程，施工废水产生量为3m³/d。施工过程中设备、工具清洗及其它环节产生废水量小，主要污染物为悬浮物，在施工区设置单体5m3的沉淀池1个，用于处理施工过程产生的废水，废水处理后用于洒水降尘，不外排，对地表水环境影响较小。
（3）暴雨地表径流
项目基础开挖和基础施工期如遇到雨天，雨水形成地表径流冲刷浮土、建筑砂石等形成的泥浆水，会携带大量的悬浮物及其它地表固体污染物。项目区设置单体容积20m3的沉砂池1个，并配备相应的截洪沟，用于施工过程中出现暴雨天项目区产生的地表径流进行收集，以免暴雨径流直接进入瑞丽江。暴雨径流收集沉淀处理后回用于施工过程及场地洒水降尘，不外排。
综上所述，项目施工期废水可全部进行内部处理消耗，无废水外排。另外，项目码头施工可能会会瑞丽江水进行扰动，环评提出：在瑞丽江水域施工应采取围堰施工等措施，尽量减小对瑞丽江水的扰动。通过采取以上措施，项目施工不会对瑞丽江产生明显影响。
3、施工噪声影响分析

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，基础施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。

（1）噪声源分析

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车、振捣棒等，其声级在80dB。

拟建项目在施工过程中将采用一定量的大、中型设备进行机械化施工。因此，施工期间对施工现场及周围敏感点将产生一定的不利影响。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下：

距离传播衰减模式：

LP2=LP1－20lg（r2/r1）(r2＞r1)

式中：

LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]；

LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]；

r1—声源至P1处的距离（m）；

r2—声源至P2处的距离（m）。

各施工机械设备噪声随距离衰减预测值如表7-3。

表7-3 距声源不同距离出的噪声值   dB（A）

设备名称

1m

5m

10m

20m

30 m

40m

50m

100m

推土机

86

72

66

60

56

54

52

46

装载机

90

76

70

64

60

58

56

50

挖掘机

84

70

64

58

54

52

50

44

电焊机

85

71

65

59

55

53

51

45

卡车

92

78

72

66

62

60

58

52

噪声叠加公式为：

LP =10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10)

多声源叠加时，按照最不利情况即各设备同时运行，施工期机械声源产生噪声经叠加后，具体噪声值见表7-4。

表7-4    经过叠加后噪声源强表

距离(m)
1

10

20

30

40

50

80

100

白天LP(dB(A))

95.5

75.5

69.5

65.5

63.5

61.5

57.5

55.5

由表7-3和表7-4可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，施工期会对周边村民造成一定的噪声影响，距离项目最近的环境保护目标位为西南侧约80m的弄坎村，项目白天施工对其的贡献值约为57.5 dB(A)，项目夜间不施工，项目施工不会对弄坎村村民日常生活造成较大影响。
为了降低施工期施工噪声的影响，采取以下噪声控制措施：

①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，以减少噪声的影响；
②从声源上控制，建设单位要与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期维护和维修，并负责对现场人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械；

③采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备设置在距居民区较远的一侧，不应设置在项目西部；

④合理布局施工场地，选用良好的施工设备，以降低设备噪声，加强管理，以降低人为噪声，从而达到降噪效果；

⑤汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭。

采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。

施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。在采取上述措施后，评价认为可在一定程度上降低施工期噪声对周围环境的影响。

4、施工期固体废物

项目施工期产生的固体废弃物主要是废弃土石方、生活垃圾、建筑垃圾及旱厕粪便。

（1）土石方

该项目土地平整过程中，开挖的土石方量约为24000m3，开挖过程中优先将较肥沃土地表土进行剥离，剥离厚度为15~30cm，表土剥离量约为6000m3，剥离的表土堆放于表土堆场内，全部用于后期绿化覆土。其余18000m3土石方用于地势低洼处回填，项目可以实现内部土石方平衡，无废弃土石方产生。由于项目不涉及永久性建筑的建设，不涉及建筑基础开挖，无基础开挖土石方产生。

综上所述，项目区开挖出来的表土全部用于后期绿化覆土填，项目土石方可以实现内部平衡，项目无废弃土石方外排。
（2）建筑垃圾

项目施工期产生的建筑垃圾主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、木材等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫、废弃油漆和涂料等。

根据工程分析结果，项目施工期建筑垃圾约为147.99t，建筑垃圾及时清运，项目应对其进行分类集中堆存，能再生利用的部分，例如废弃的木制(铁制)材料及包装物等，交回收商进行收购处置，再生利用；不可再生利用的部分，加强管理，及时收集，统一清运至城建管理部门指定的地点妥善堆放，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
（3）生活垃圾

项目施工期平均施工人员约50人，包括留守工地的5人，施工人员为周围村庄居民，不在项目区食宿。根据工程分析结果，项目施工期生活垃圾产生量为7kg/d，生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后，委托芒市红运保洁有限责任公司清运。

（4）旱厕粪便

项目施工期在项目区内设置临时旱厕，粪便产生量约为2t/a，由周边村民挑走，作为农家肥使用。
经采取以上污染防治措施后，项目施工期固废处理处置率达100%，施工期间的固废不会对周围环境产生较大影响。

5、生态环境影响
①项目占地对土地利用的影响

本项目租用遮放镇弄坎村委会弄坎村民小组及芒桑村民小组土地进行建设，占地面积349993.93m2，租用土地性质为旱地和芦苇地为主，植被以常见玉米、豆类等农作物及以芦苇为主的灌草植物，生物多样性单一。

项目建设后，对北部芦苇地进行保护设置为生态廊道保护区，不改变北部芦苇地土地利用性质，也不会对原生植被产生破坏和损毁；其余地块建设后，由现状旱地变为旅游开发用地，建设后设置农耕文化体验区、奇异瓜果种植区等绿化率较高的区域，同时，整个项目内根据区域特色需求，规划为不同的绿化方案，项目建成后绿化面积可以达到38979.69 m2，不会对当地的土地利用格局产生较大的影响。
②工程对植被、动物的影响

项目占地面积349993.93m2，土地性质为旱地和芦苇地为主，植被为常见的玉米、豆类等农作物及以芦苇为主的灌草植物，动物主要为栖息在芦苇地内的鸟类及两栖类动物，均为当地常见物种。项目施工过程中，对北部芦苇地进行保护设置为生态廊道保护区，不会对原生植被产生破坏和损毁，其余地面荒草等植被将被破坏。项目南侧紧邻瑞丽江，项目施工不在瑞丽江内施工，不会对水生动植物产生影响。经过现场踏勘，项目区域无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，不会对区域动植物产生较大的影响。
③施工区水土流失影响

工程开挖、建设等施工活动，不可避免地使工程施工区范围内的土壤、植被受到严重破坏，大面积裸露地表，将增强区域土壤侵蚀强度，造成新增水土流失危害，破坏区域生态环境。项目施工期间，场地平整、施工弃土弃渣和施工材料沿途堆放，雨天施工弃土弃渣、建筑材料经过雨水冲刷以及车辆碾压等会导致局部的水土流失，被侵蚀的土壤可随雨水最终进入地表水，将会引起水中SS的增加。
项目目前已委托编制水土保持方案，项目施工过程中应严格按照水土保持方案中提出的各项措施实施，可将水土流失降至最低。水土流失现象主要发生在施工期，随着工程的竣工投产，本项目区域路面将硬化并采取了水土保持措施，因此水土流失现象将逐渐消失。
6、施工期环境影响小结

拟建项目在施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失现象。但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。
二、运营期环境影响分析

项目投入运行后，会有游客到项目内进行观光游览、住宿、吃饭、体验体育竞技活动等，在此过程中不可避免的会有废水、废气、噪声及生活垃圾产生。
1、大气环境影响分析

项目运行过程中产生的废气主要是户外烧烤、美食体验区产生的油烟废气、停车场车辆尾气、项目动物饲养区及粪便无害化处理产生的异味、化粪池等产生的异味。

（1）油烟废气

项目区内设置户外烧烤、美食体验区，项目内还分散设置有6个餐饮点，为游客提供餐饮小吃等服务。分散餐饮点主要为饮品、冷餐及蒸煮食物为主，几乎不产生油烟废气；美食体验区提供食品均为已加工好的成品，不在美食体验区加工，不产生油烟废气。

项目拟对每张烧烤桌设置油烟废气集气罩，经集气罩处理后外排，项目油烟废气产生量较小，呈无组织排放。项目所在区域场地空阔，空气扩散条件较好，户外烧烤产生的少量油烟废气经过空气扩散，不会对周围环境空气产生较大影响；项目烧烤区位于场地中部偏东位置，远离项目西侧环境保护目标弄坎村，且位于项目区域主导风向侧风向，项目运营期油烟废气不会对周围环境保护目标产生较明显的影响。

（2）车辆尾气

项目区内各种机动车出入停车场会产生一定的机动车尾气，项目停车位均为地上式，不设置专门的措施，机动车尾气为无组织排放。由于地面停车位周围环境开阔，大气扩散条件相对较好，有利于大气污染物的稀释扩散，车辆废气在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响小。 
（3）异味

拟建项目设置垃圾收集设施、化粪池，运营期该部分处理设施不可避免产生异味，产生量较少，呈无组织排放。同时，项目内设置野生动物观赏互动区，动物养殖中产生的动物粪便及粪便无害化处理设施也会产生异味。异味均属于分散式分布，呈无组织排放。

垃圾收集设施周边分布有绿化带、道路等隔离，落实好卫生管理制度，做到及时清运等措施后，可有效地减少垃圾收集点的臭气产生量。垃圾收集设施距离周边居民较远，对外环境及居民的影响不大。

污水处理站、化粪池均位于地下，只有在清掏期间异味较浓，年清掏次数约2~3次，清掏时间每次约30min，清掏时间短，清掏次数少，异味产生量较小，影响可接受。
野生动物养殖区设置有专人进行动物粪便清理、动物圈舍打扫及清洁工作。根据相关规范要求，养殖区应采用干清粪方式，并对清理粪便进行收集，并设置无害化处理设施进行无害化处理达标后，方可回用于农田施肥。无害化处理主要采用高温、好氧、缺氧发酵等工艺，也会产生异味，项目无害化处理设施应严格按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）的要求设计和建设，确保不产生二次污染，选址远离项目西侧边界，可以有效较少异味对西侧环境保护目标的影响。
项目区周围均设置绿化，异味经绿化吸收、大气扩散后，预计厂界可达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中“臭气浓度≤20”要求，对周围环境影响较小。距离项目最近的环境保护目标为项目西侧80m处的弄坎村，位于项目区主导风向侧风向，项目异味不会对其产生明显的影响。
2、水环境影响分析

（1）项目废水产排情况

项目户外烧烤区及美食体验区产生的含油废水经过隔油池处理后，与其他生活废水一起进入化粪池、污水处理站，处理达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水水质要求后，非雨天回用于项目区奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水。项目废水可以全部达标回用，不外排。
根据工程分析，项目总用水量为24616.65m3/a（其中：新鲜水11185.15m3/a，中水+瑞丽江水13431.5m3/a），废水产生量24.5m3/d，8942.5m3/a。奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水及项目绿化用水采用中水及瑞丽江江水，无废水产生。

（2）项目废水处理设施

1）隔油池

项目运营后，拟设置隔油池处理户外烧烤区及美食体验区产生的含油废水目前项目设计方案尚未对隔油池进行设计。根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554--2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计符合下列规定：
①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

②池内水流流速不宜大于0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。
隔油池有效容积计算: Q=Az，V=Q×60×t（Q=污水设计流量，z=池内污水流速，A=隔油池有效容积的过水断面，V=隔油池的有效容积，t=含油水在池内的停留时间）。本项目含油废水产生量10m3/d，餐饮用水时间以8h计，则污水流量为1.25m3/h，水力停留时间取0.8h，经计算本项目设置的隔油池容积应不小于1m3，可保证含油污水的处理效果。

2）化粪池

项目运营后，拟设置化粪池处理经隔油池预处理的含油废水和其他生活废水进行处理。目前项目设计方案尚未对化粪池进行设计。

本次环评根据项目每天废水产生量为24.5m3/d，参照GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》（2009版）4.8.6中规范，化粪池停留时间为12~24小时。本次环评按照污水停留时间18小时，变化系数取1.2进行估算，化粪池容积应不小于22m3。化粪池具体情况应由专业单位进行设计和施工，以专业单位设计为准。
3）污水处理站

项目拟设置污水处理站，对经过化粪池处理后的生活废水进行处理，达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水标准。目前项目设计方案尚未对污水处理站进行设计。本次环评根据项目废水产生量及水质，参照污水处理相关规范对本项目污水处理站提出以下要求，污水处理站具体处理工艺及处理规模应委托有资质单位进行设计和施工，以专业单位设计为准。
规模：项目废水产生量为24.5m3/d，考虑1.2的安全系数，则污水处理站的规模应不小于30m3/d。
处理工艺：根据《我国城市生活污水水质统计数据》，各种污染物的浓度分别为CODcr400mg/L，BOD5220mg/L，SS300mg/L，NH3-N20mg/L，动植物油50mg/L，磷酸盐7mg/L，经过隔油池和化粪池处理后，进入污水处理站水质为CODcr280mg/L，BOD5150mg/L，SS150mg/L，NH3-N20mg/L，动植物油20mg/L，磷酸盐7mg/L，经过污水处理站处理后出水水质标准应达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水标准。类比其他类似项目，项目污水处理站处理工艺可采用“周期循环式活性污泥法（CASS工艺）+过滤消毒”。
①工艺简介

项目内的污水流入污水处理站之后经格栅截留大颗粒污染物后流入调节池，调节水量并使水质均化，同时利用调节池形成的厌氧环境，利用细菌在缺氧条件下短时间内的水解酸化反应，降解水中大分子有机物及难溶解的有机物，形成溶解性小分子有机物，有利于好氧细菌的利用并进行好氧分解；污水经提升泵提升CASS反应池进行好氧处理，该阶段是处理流程中最重要的部分，通过鼓风机的曝气，保持水中溶解氧的稳定，形成好氧条件，使大量有机物在这里被细菌好氧降解。同时污水中的NH3-N在好氧条件下被硝化细菌吸附氧化。通过沉淀、滗水降处理好的上清液滗出反应池，再经过滤系统过滤。工艺产生的剩余污泥委托当地环卫部分进行清运。
②处理后水质情况

根据同类项目污水在采取“周期循环式活性污泥法（CASS工艺）+过滤消毒”工艺后水质情况类比分析本污水处理站出水水质达标情况分析。具体见下表。
表7-5 污水站出水水质比较表 （mg/L）

项目

水量

（m3/a）

pH（无量纲）

CODCr
BOD5
SS
动植物油

NH3-N
总磷

处理前

8942.5
6~9

280

150

150

20

20

7

处理后

8942.5
6~9

120

20

60

20

18

5

GB/T18920-2002中的绿化标准

——

6~9

——

20

——

——

20

——

达标情况

——

达标

——

达标

——

——

达标

——

本项目产生的污水经过项目设置的隔油池、化粪池及污水处理站处理后，所有污染物均能达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水标准，回用于项目奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水及绿化用水。

4）调节池

项目产生的污水经过项目设置的隔油池、化粪池及污水处理站处理达标后的中水，非雨天回用于项目奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水及绿化用水，雨天则存储在调节池中，待非雨天回用。因此，项目应设置中水调节池，调节池容积按三天连续雨天估算，并考虑1.2的安全系数，项目每天中水产生量为24.5m3，则调节池容积应不小于88m3。调节池应与项目其他污水处理设施一起委托专业单位进行设计及施工，以专业单位设计为准。

（3）项目废水回用可行性分析

根据以上分析，本项目产生的污水经过项目设置的隔油池、化粪池及污水处理站处理后，所有污染物均能达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水标准。

项目废水产生量为24.5m3/d，经处理后产生的达标中水量约为24.5m3/d，8942.5m3/a。非雨天时回用于项目内奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水及绿化用水，非雨天回用中水，中水不够部分可以补充瑞丽江水，雨天则贮存在调节池内，待非雨天回用，根据工程分析结果，项目奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植及绿化需水量为非雨天68.88m3/d，13431.5m3/a，项目达标中水可以完全回用，不外排。

因此，通过对中水回用水质和水量分析可知，项目经过处理达标的中水回用于奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植及绿化用水具有可行性，可以实现项目废水全部达标回用，不外排。
（4）地表水环境影响分析

项目户外烧烤区及美食体验区产生的含油废水经过隔油池处理后，与其他生活废水一起进入化粪池处理后，进入项目污水处理站处理，处理达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水水质要求后，非雨天回用于项目区奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水及绿化用水。经分析，项目达标中水全部回用不外排具有可行性，只要项目加强管理，确保污水处理设施稳定运行，项目运营期废水对周围水环境影响较小。
3、噪声环境影响分析

（1）噪声源强

运营期项目噪声主要为设备噪声（包括供水系统的水泵噪声、变压器）、人群活动噪声、车辆进出项目内的交通噪声。项目设备噪声源强为60-75dB（A）。安装过程中采用减震垫等噪声消减措施。项目主要噪声源的声压级见表5-5。

（2）预测模式

水泵噪声为点声源，采用点声源模式预测噪声源对环境的影响，预测仅考虑距离衰减。预测噪声源强采取措施后的噪声值，预测时噪声源强取采取措施后的噪声值。

A、点声源至某一监测点声级理论计算衰减公式

预测模式如下：
[image: image8.wmf]L

r

r

r

L

r

L

A

A

D

-

-

=

)

lg(

20

)

(

)

(

0

0


式中：
LA(r) ——距声源r(m)处声级，dB(A)；
LA(r0) ——距声源r0 (m)处声级，dB(A)；
r ——距声源的距离，m；
r0 ——距声源1m；
△L——其他衰减因素（项目水泵及配电室位于机房内，隔音取20dB(A)）。
B、多声源在某点声压级的叠加公式


[image: image9.wmf]10

1

10lg(10)

i

L

n

p

i

L

=

=

å


式中：Lp—多个噪声源叠加后的总声压级dB(A)；

Li—第i个噪声源对该点的声压级dB(A)；

n—噪声源的个数。

（3）厂界噪声预测结果及评价
根据项目噪声源强，采用以上预测模式对本项目运营期噪声进行预测，预测结果详见下表7-6。

表7-6 项目运营期噪声预测结果一览表 单位：dB（A）
项目

东侧厂界
南侧厂界
西侧厂界
北侧厂界
弄坎村

光拉村

水泵

源强dB(A)
80

80

80

80

80

80

距离

46

28

1182

32

1262

1168

贡献值dB(A)
26.7

31.1

——
29.9

——
——
配电室

源强dB(A)
72

72

72

72

72

72

距离

995

78

272

188

274

737

贡献值dB(A)
——
14.2

——
——
——
——
人群活动

源强dB(A)
65

65

65

65

65

65

距离

5

5

5

5

85

665

贡献值dB(A)
51.0

51.0

51.0

51.0

26.4

8.5

车辆
源强dB(A)
75

75

75

75

75

75

距离

1169

142

10

10

85

670

贡献值dB(A)
——
32.0

55.0

55.0

36.4

——
叠加后预测值
昼间dB(A)

51.0

51.1

56.5

56.5

36.4

——
夜间dB(A)

26.7

31.1

——
29.9

——
——
标准值
昼间dB(A)

60

60

60

60
——

——

夜间dB(A)

50

50

50

50
——

——

预测评价结果
昼间dB(A)
达标
达标
达标
达标
——

——

夜间dB(A)
达标
达标
达标
达标
——

——

由上表预测可知，在采取水泵、配电设备设置于设备房内，项目运营期厂界噪声昼间可满足昼间≤60dB(A)；项目为休闲旅游项目，夜间不运营，夜间贡献值可以满足≤50dB(A)；因此，项目运营期厂界噪声可以达到GB22337－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准。

敏感目标噪声噪声预测结果及评价

项目建成后，夜间不运营，水泵和配电室可能昼夜运营，人群活动噪声和车型进出噪声均可忽略不计。根据上表7-6的预测结果，项目运行期噪声对距离最近的环境保护目标弄坎村的贡献值，白天为36.4dB(A)，夜间可以忽略不计，则项目运营期噪声对环境保护目标影响较小，不会对周围居民的日常生活产生影响。
4、固体废物影响分析

项目沙滩车运行维护委托周边修理厂进行，项目内不产生废机油等固体废物；项目动物防疫委托遮放镇卫生防疫站进行，项目内不产生动物防疫相关医疗废物；项目营运期的固体废物主要来源于观光游客、特色民宿及员工产生的生活垃圾，户外烧烤产生的餐厨垃圾，野生动物观赏互动区产生的动物粪便，供水水塔过滤更换的滤料，隔油池废油和化粪池污泥。

（1）生活垃圾

项目生活垃圾主要来源于观光游客、特色民宿及员工生活日常产生。根据工程分析，项目生活垃圾总产生量为367.5kg/d，年产生量134.14t/a。生活垃圾采用垃圾桶垃圾袋统一收集后，委托芒市红运保洁有限责任公司清运。
（2）餐厨垃圾
根据工程分析，项目餐厨垃圾产生量约为250kg/d，91.25 t/a。餐厨垃圾进行单独存放和收集，采用密闭、防腐专用容器盛装，委托有资质的单位清运处置。
（3）动物粪便

根据工程分析，项目野生动物观赏互动区动物粪便产生量为240kg/d，87.6t/a。参照《畜禽养殖业污染防治规范》HJ/T81-2001规定：畜禽粪便必须经过无害化处理达标后方能土地利用，固体粪肥的堆制高温好氧发酵或其他适用技术和方法。因此，本次环评提出：项目应采用干清粪方式，并建设无害化处理设施，对动物粪便进行无害化处理后，回用于项目内农耕文化体验区农田施肥，无害化处理设施参照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）的要求设计和建设。
（4）给水水塔滤料

项目给水水源取自瑞丽江，采用水泵抽至项目内自建水塔，经过石英砂、活性炭过滤后供给项目各用水区，设计供水规模为40m3/d。水塔供水采用石英砂、活性炭过滤，一般半年到一年需要对过滤用的石英砂和活性炭进行彻底更换，更换下来的滤料由厂家直接回收。
（5）隔油池废油

项目隔油池油污产生量按照经验估算，其废油产生量约0.6t/a，委托有资质单位及时收集清运。

（6）化粪池污泥

项目化粪池污泥产生量为44.71t，委托当地环卫部门定期清运处置。
项目运营期应加强管理，禁止向瑞丽江排放生活垃圾及其他固体废弃物，并严格按照以上要求对项目产生的垃圾分类集中收集，定期清理，确保固体废弃物处置率达到100%。项目运营期产生的固体废弃物对外环境的影响不大。

5、小结

运营期拟建项目的废气均得到了有效的控制，对周围环境影响不大；项目产生的污水经隔油池、化粪池及污水处理站处理后，可以全部达标回用，对地表水环境影响较小；项目水泵及配电设备设置在设备机房内，噪声在经过墙体隔声、距离衰减后，项目运营期间昼间噪声可达到GB22337－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准限值要求，噪声对项目区周围环境及环境保护目标影响较小；项目产生的垃圾分类集中收集，定期清理，处置措施合理，固体废弃物处置率可达100%，禁止向瑞丽江排放，对外环境的影响不大。

二、产业政策及选址合理性分析

1、产业政策符合性分析
本项目属于休闲旅游项目，查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类的“三十四 旅游业中文化旅游、健康旅游、乡村旅游、生态旅游、海洋旅游、 森林旅游、草原旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情 游及其他旅游资源综合开发、基础设施建设及信息等服务”。不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本》中的禁止用地和限制用地项目，故项目符合国家产业政策。
2、选址合理性分析

（1）拟建项目位于芒市遮放镇弄坎村，本项目规划方案总体布局合理，功能分区明确，与自然环境有机结合，符合用地规划，项目用地租赁合同附后。

（2）建设项目选址及周围没有需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于水源保护区的保护范围。芒市林业和草原局已核实：本项目用地不在瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区保护法定保护区域内（详见附件）。

（3）本项目污水、废气、噪声、固废通过采取行之有效的污染防治措施妥善处理后，不会对环境造成大的影响，不会改变项目选址区域环境质量功能。

综上所述，本项目选址合理。

3、平面布置合理性分析

拟建项目位于芒市遮放镇弄坎村，占地面积约349993.93m2，建成集合旅游、运动、农业、观光“四位一体"的现代创意休闲生活基地。项目主要包括芦苇地、旱地景观区、沙滩体育休闲区三大部分组成，项目区总体平面布置图详见附图2。

拟建地块位于瑞丽江右岸，项目场地呈不规则的形状，总体沿瑞丽江呈带状分布。东西向中心长约1200m，南北向中心长约320m。项出入口位于地块西南角临弄坎村一侧，临近320国道，大大方便了项目区车辆的出入。项目从北到南依次分为芦苇地、旱地景观区和沙滩体育休闲区。项目北侧沿边界利用现状已有芦苇地设置生态廊道景观区；项目南侧利用临瑞丽江处沙滩设置沙滩骑行、沙雕文化活动区、沙滩综合游乐区；中间位置则设置奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区、房车、户外露营体验区、户外烧烤、美食体验区等。

项目垃圾收集点位于项目区西北角，项目区主导风向为西南风，垃圾收集点位于主导风向下风向，可以减少垃圾收集点异味对项目区及环境保护目标弄坎村的影响；项目户外烧烤、美食体验区位于项目中间位置，远离项目西侧环境保护目标弄坎村，可有效减缓油烟废气对周围环境和居民的影响。

因此，项目平面布局合理。

4、项目建设对瑞丽江行洪的影响分析
本项目南侧紧邻瑞丽江，位于瑞丽江右侧的滩地上。建设单位于2019年12月委托昆明勘察设计研究院编制了《“天空之岛”建设项目洪水影响评价报告》，并取得了《云南省水利厅关于准予“天空之岛”建设项目洪水影响评价审批的行政许可决定书》（云水许可[2019]93号）。该项目洪水影响评价报告及其行政许可决定书结论如下：

“天空之岛”项目位于龙江和芒市大河交汇冲击而形成的三角洲地带上，上游1.1公里为龙江和芒市大河的汇入口，下游 1.2 公里为戛中水文站。项目的建设不会对河段行洪带来明显不利影响及项目对河岸稳定及河势影响较小；项目工程建设不会对下游戛中水文站的测验设施和测验项目造成影响；工程施工期对防汛抢险交通影响小，运行期对防汛抢险交通无不利影响；项目对第三人合法水事权益基本无影响。云南省省水利厅决定准予“天空之岛”建设项目洪水影响评价审批的行政许可。

依据国家标准《防洪标准》（GB50201-2014），右岸休闲旅游功能区防洪标准应为 20 年一遇洪水。项目右岸休闲旅游功能区地势较低，不满足防洪标准要求，由于项目区无永久性建筑物，也未建设堤防或其他防洪工程对项目区进行防护，洪水临时淹时所造成的损失需由项目业主自行承担。

目前云南省正在开展全省范围的河湖管理范围划定及保护规划工作，项目所在河段工作尚未完成，在《德宏州水利发展“十三五”规划》中规划对瑞丽江芒市河道进行治理，项目所在河段将规划新建堤防。今后工作中，项目业主要结合河道管理范围划定、规划河道治理工程建设等需要，及时与地方水行政主管部门对接，妥善处理好本项目对河道行洪断面占用及退出问题。

《云南省水利厅关于准予“天空之岛”建设项目洪水影响评价审批的行政许可决定书》（云水许可[2019]93号）详见附件。

5、项目对瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区的影响分析

瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区位于云南省西部，与缅甸接壤。周边有腾冲热海、保山博南古道以及缅甸北部的风景旅游资源，形成境内三个景区鼎足而立。1994年景区由国务院审定第三批公布为国家重点风景名胜区，景区景点遍布德宏州，主要以潞西、瑞丽江流域、大盈江流域集中成片。面积为1100平方公里，其中，一、二级保护景区面积为672.31平方公里，风景名胜区景观资源构成丰富，景观独特，环境质量好，容量大。

风景区总体结构为“二线、三片区、一边”，即：瑞丽江、龙川江和大盈江游览线：瑞丽江，上游称龙川江，发源于高黎贡山西侧的腾冲县境内，由瑞丽流入缅甸，注入伊洛瓦底江，以交错变化的峡谷及平坝河流景观，田园牧歌式的边地风光为景观特征。大盈江游览线，以江岸迂回曲折，水流平缓的坝区河流景观，南亚热带植物景观与星罗棋布的傣家村寨构成一幅山水如画的田园风光。

潞西片区、瑞丽片区、盈江片区：潞西片区含芒市景区和三仙洞景区。芒市景区以水库景观、名胜古迹、历史建筑等人文景观构成景区特色。三仙洞景区以岩溶景观、民间传说和温泉为景区特色。瑞丽片区，含畹町景区、瑞丽姐告景区和南姑河景区。畹町景区以江河、瀑布、亚热带雨林、边境口岸城市为主要特色。瑞丽姐告景区以榕树群落、佛教建筑、历史文化古迹、边境口岸城市为主体构成。南姑河景区以文物古迹、铬尖晶沙矿区河流为景观。盈江片区，含允燕景区、凯邦亚湖景区和铜壁关自然保护区。允燕景区以盈江允燕山公园及民族文化风情为主要特色。凯邦亚湖景区以多岛屿、多水湾的大型人工水库和植物景观构成。铜壁关自然保护区以原始森林、热带季雨林—桫椤林及珍稀动植物景观资源为主要特色。

“一边”即漫长的边境线，国境线长503.8公里，与缅甸接壤的边境口岸城镇，通道如瑞丽、畹町、弄岛、拉影、姐告等的边境贸易、宝玉石交易，热带、亚热带风光、异国情调和南传上座部佛教文化为背景的民俗风情，众多的口岸城镇及通道，为边贸往来和出入境旅游创造了良好条件。

根据芒市林业和草原局文件（见附件3）“关于‘天空之岛’建设项目与《瑞丽江—大盈江风景名胜区》位置关系的情况说明”，项目不在瑞丽江—大盈江风景名胜区保护区范围内。

根据附图5“瑞丽江—大盈江风景名胜区景区规划总图”，项目不在瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区范围内，与项目最近的景区为洞上允榕树群，位于项目北面，与项目的距离约为600米，项目建设对瑞丽江—大盈江风景名胜区景区影响不大。

6、规划符合性分析

（1）与瑞丽江—大盈江风景名胜区规划相符性

拟建项目位于芒市遮放镇弄坎村，位于农村地区，与城市建设规划不冲突。另外，根据芒市林业和草原局文件（见附件3）“关于‘天空之岛’建设项目与《瑞丽江—大盈江风景名胜区》位置关系的情况说明”，项目不在瑞丽江—大盈江风景名胜区保护区范围内，与风景名胜区规划不冲突。

（2）项目与《史迪威码头旅游度假区总体规划（2015—2025）》相符性

2015年，芒市文体旅游局委托昆明艺嘉旅游规划设计有限公司编制了《史迪威码头旅游度假区总体规划（2015—2025）》，该规划于2015年5月13日，通过了德宏州旅游发展委员会组织的专家评审，并于2015年5月19日取得了审查意见（德旅发【2015】5号）及芒市住房和城乡建设局意见、水利局意见（详见附件）。

根据以上审查意见，该规划是德宏州长期以来重点推动开发的项目，符合德宏旅游产业发展实际，是《德宏旅游产业发展总体规划》当中的一个项目子规划。

《史迪威码头旅游度假区总体规划（2015—2025）》总体上分为“一环、两带、六片区”，即：
一环：湿地景区观光旅游环线；
二带：傣族风情体验带、史迪威湿地观光游览带；
六片区：旅游综合服务区、二战文化体验区、温泉湿地休闲度假区、田园风光游憩区、山地运动主题区、佛教禅修区。

根据史迪威码头旅游度假区总体规划分区项目分布图（附图6），本项目位于“二战文化体验区”，属于“二战文化体验区”中的一部分。

“二战文化体验区”位于龙江西岸，史迪威公路穿区而过，景观生态原始，总规划面积为11524亩。该区域以二战历史文化为背景，通过设置一系列的户外体验项目，将二战文化与旅游产品相结合，实现二战文化“体验化”的目标，首创滇西二战文化户外体验旅游先河，将其打造成为景区旅游的核心吸引力。
综上所述，本项目为户外运动、休闲旅游项目，项目建设与《史迪威码头旅游度假区总体规划（2015—2025）》是相符的。

（3）项目与德宏州旅游规划相符性分析

①德宏旅游产业发展总体规划

《史迪威码头旅游度假区总体规划（2015—2025）》是《德宏旅游产业发展总体规划》当中的一个项目子规划。本项目建设与《史迪威码头旅游度假区总体规划（2015—2025）》是相符的，因此，项目符合《德宏旅游产业发展总体规划》。

②德宏旅游总体规划

根据《德宏旅游总体规划（2009—2020）》，规划范围为德宏州全境，规划中包含有“瑞丽江风情游”。

“瑞丽江风情游”选址位于瑞丽江流域（龙江、芒市河交汇地至瑞丽姐告大桥的整个区域）。将瑞丽江进行分段，根据不同区段的资源特点等综合设施，确定不同的开发主题，分别为“原生态瑞丽江”、“文化瑞丽江”、 “神奇瑞丽江”、“创意瑞丽江“、“边境瑞丽江”五个主题。其中，“文化瑞丽江”以史迪威码头湿地公园、莫里热带雨林和扎朵温泉为核心，引导游客进入体验文化瑞丽江的风光。结合史迪威公路的历史文化，开发抗战主题的旅游产品，如驾驶二战吉普进行越野体验、主题情景参与演艺、湿地休闲等项目，开启瑞丽江之游。突出莫里和扎朵的佛脚印、佛浴的文化旅游要素，以及开发主题的产品体验。

本项目位于史迪威码头湿地公园，属于“文化瑞丽江”建设内容。因此，项目的建设符合《德宏旅游总体规划（2009—2020）》。

（4）项目与芒市旅游规划相符性分析

根据《潞西市旅游发展规划修编（2005—2020）》，潞西市全市范围分为芒市休闲度假旅游区、遮放榕树林生态旅游区、三台山民俗风情旅游区、芒海口岸边境旅游区、江东漂流探险旅游区五大功能区。

其中“遮放榕树林生态旅游区”位于潞西市西南部，与瑞丽市、陇川县相邻，320国道穿境而过，交通条件优越，具体包括遮放镇和西山乡。发展策略为：进一步整合其资源，特别是应联合开发具有“榕树王国”之称的洞三允榕树林、遮放湿地保护区与附近的芒丙佛塔及藏佛洞，使其成为旅游片区，由近期的观光旅游产品向中远期的度假旅游产品过渡。

本项目为休闲旅游开发项目，与《潞西市旅游发展规划修编（2005—2020）》发展策略是相符的。




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容
类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期处理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	TSP
	洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求

	
	
	施工机械
	CO、HC、NOX
	——
	

	
	营运期
	户外烧烤
	油烟废气
	油烟集气罩处理
	对周围环境影响较小

	
	
	进出车辆及沙滩车
	CO、HC、NOX
	自然扩散
	对周围环境影响较小

	
	
	垃圾收集设施、化粪池、动物养殖区及动物粪便无害化处理设施
	异味
	生活垃圾委托环卫部门及时清运；化粪池设置为地埋式，清运时采用密闭操作；动物粪便及时清理圈舍及时打扫
	达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》

	水
污
染
物
	施工期
	施工废水
	悬浮物
	临时沉淀池沉淀后回用于洒水降尘
	回用不外排，对地表水影响较小

	
	
	雨天暴雨径流
	悬浮物
	经过沉砂池处理后用于洒水降尘，不外排
	

	
	
	生活污水
	SS、COD
	统一收集经沉淀处理后用于洒水降尘
	

	
	运营期
	生活污水
	COD、BOD5、SS、
动植物油、氨氮、总磷
	隔油池、化粪池、污水处理设施处理
	GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水水质要求后，非雨天回用于项目区奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水。

	固

体

废

弃物
	施工期
	场地平整
	废弃土石方
	项目土石方内部平衡，不产生废弃土石方
	100%处置，对周围环境影响小

	
	
	施工
	建筑垃圾
	分类收集，可回收部分回收利用，不可回收部分清运至城建管理部门指定的地点妥善堆放
	

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	生活垃圾统一收集后，委托芒市红运保洁有限责任公司清运
	

	
	
	旱厕
	旱厕粪便
	由周边村民挑走，作为农家肥使用。
	

	
	运营期
	观光游客、特色民宿及员工生活
	生活垃圾
	集中收集，委托芒市红运保洁有限责任公司清运
	

	
	
	户外烧烤、美食体验区
	餐厨垃圾
	单独存放和收集，采用密闭、防腐专用容器盛装，委托有资质的单位清运处置
	

	
	
	野生动物观赏区
	动物粪便
	采用干清粪方式，经无害化处理后，回用于项目内农耕文化体验区农田施肥
	

	
	
	给水水塔
	滤料
	由厂家更换回收
	

	
	
	隔油池
	废油
	委托有相关资质的单位进行处理
	

	
	
	化粪池、污水处理站
	污泥
	委托当地环卫部门定期清运处置。
	

	噪声
	施工

噪声
	建筑工地
	施工设备
	选用低噪声设备，加设防振设施
	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求

	
	运营期
	机械设备
	设备噪声
	通过机房隔声、距离衰减、植物吸收等有效控制措施，达《GB22337－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，对周围环境无影响。

	项目对生态环境的影响主要发生在项目的施工期，主要分为对土地利用的影响、对所在地原有植被的影响以及水土流失。

拟建项目的生态保护措施如下：

1．项目区的生态景观建设应遵循“统一协调、循序渐进、功能多样、经济适用”的原则，将生态环境保护与经济发展有机结合起来，形成立体屏障，减轻污染；

2．加强生态管理：建立完善的生态环境保护管理体系，在项目区开发建设过程中建设部门与环保部门密切配合，制定切实可行的生态环境保护措施。

3．项目区周边营造的绿化带、道路绿化应同时满足景观、减缓水土流失及削减路面扬尘污染三个方面的要求。

4．对于地表裸露且短时间无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失。

5. 项目区内的企业按照要求对污染物进行处理及采取相应措施，减少对生态的影响。

采取以上环境保护治理措施后，大气污染物、固体废弃物及噪声均达标排放，施工区的生态影响较小，在运营期间也不会对周边的生态环境造成明显的不利影响。




九、结论与建议

	一、项目概况

拟建项目位于芒市遮放镇弄坎村，地理坐标：北纬24°10′8.96"，东经98°6′32.85"。项目总投资3000万元，占地面积349993.93m2，不建设永久性建筑，项目主要包括芦苇地、旱地景观区、沙滩体育休闲区三大部分组成。 

二、环保对策措施

1、施工期环保对策措施

（1）大气环境对策措施 

①建筑工地场界应设置高度2m以上的围挡。
②对工地内可能散发粉尘的堆料进行覆盖或洒水，适时运进施工所需建筑材料(如石子、沙子等)，避免现场大量堆放。

③运输车辆进入施工场地要限速行驶，装卸渣土时严禁抛洒，道路定时洒水抑尘，一般每天洒水1～2次，这样将使扬尘污染影响降至最低。

④施工工地内及工地出口的车行道路，应保持清洁，可采取铺设钢板路面方式，辅以洒水降尘措施，防止机动车扬尘。

（2）地表水环境对策措施 

①在施工区设置单体5m3的沉淀池1个，用于处理施工过程产生的废水及生活污水，废水不外排。

②项目区设置单体容积20m3的沉砂池1个，并配备相应的截洪沟，用于施工过程中出现暴雨天项目区产生的地表径流进行收集，收集后经沉淀处理后回用于施工过程，回用不完的用于施工区域洒水降尘。
③在瑞丽江内施工应采取围堰施工等措施，尽量减小对瑞丽江水的扰动。
（3）声环境对策措施 

①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，以减少噪声的影响。
②从声源上控制，建设单位要与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期维护和维修，并负责对现场人员进行培训，严格按照操作规范使用各类机械。
③采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备设置在距居民区较远的一侧，不应设置在项目西部。
④合理布局施工场地，选用良好的施工设备，以降低设备噪声，加强管理，以降低人为噪声，从而达到降噪效果。
⑤汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭。
（4）固废对策措施 

①项目区开挖出来的表土及土石方，全部用于后期绿化覆土及项目区回填，项目无废弃土石方外排。

②建筑垃圾及时清运，项目应对其进行分类集中堆存，能再生利用的部分，交回收商进行收购处置，再生利用；不可再生利用的部分，加强管理，及时收集，统一清运至指定的地点妥善堆放，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

③生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后，委托芒市红运保洁有限责任公司清运。
④旱厕粪便由周边村民挑走，作为农家肥使用。
2、运营期环保对策措施
（1）大气环境保护措施 

①户外烧烤区：项目拟对每张烧烤桌设置油烟废气集气罩，经集气罩处理后外排；

②垃圾收集设施：垃圾收集设施周边分布有绿化带、道路等隔离，落实好卫生管理制度，做到及时清理。 

③化粪池、污水处理站：化粪池和污水处理站均设置为地埋式，定期清运，清运时采用密闭操作。
④野生动物养殖区设置有专人进行动物粪便清理、动物圈舍打扫及清洁工作，可以有效较少异味对周围环境影响。

⑤项目无害化处理设施应严格按照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）的要求设计和建设，选址远离项目西侧边界。
水环境保护措施 
①配套建设雨水管网、污水管网。
②项目拟设置隔油池处理户外烧烤区及美食体验区产生的含油污水，本次环评提出：隔油池容积应不小于1m3。

③项目拟设置化粪池处理经隔油池预处理的含油污水和其他生活污水进行处理，并对达标污水进行贮存。本次环评提出：化粪池容积应不小于22m3。

④项目拟设置污水处理站，对经过化粪池处理后的生活废水进行处理，达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水标准。本次环评提出：污水处理站的规模应不小于30 m3/d，处理工艺可采用“周期循环式活性污泥法（CASS工艺）+过滤消毒”。

⑤项目应设置中水调节池，用于雨天储存经污水处理站处理达标的中水，待非雨天回用于项目奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水及绿化用水，调节池容积应不小于88m3。
（3）噪声污染防治措施 

①对汽车交通噪声采取规范管理，设置限速、禁鸣等措施。
②对于水泵及配电设备设置在机房内，通过机房隔声，项目夜间不运营。
③企业需与周边居民加强沟通，及时采纳居民提出的合理意见，避免噪声扰民事故的发生。

（4）固废控制措施 

①生活垃圾采用垃圾桶垃圾袋统一收集后，委托芒市红运保洁有限责任公司清运。
②餐厨垃圾单独存放和收集，采用密闭、防腐专用容器盛装，委托有资质的单位清运处置。
③项目动物粪便应采用干清粪方式，并建设无害化处理池，对动物粪便进行无害化处理后，回用于项目内农耕文化体验区农田施肥；无害化处理设施参照《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）的要求设计和建设。

④水塔石英砂、活性炭由厂家进行更换，更换下来的滤料石英砂由厂家直接回收。

⑤隔油池废油脂委托有资质单位及时收集清运。

⑥化粪池、污水处理站沉淀污泥委托环卫部门定期清掏处理。

⑦严禁向瑞丽江排放固体废弃物。

（5）相关管理措施

项目野生动物观赏区野生动物养殖需办理野生动物主管部门行政许可手续，办理许可手续后方可养殖，未经许可不得养殖。

三、结论

1、产业政策符合性结论

查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类。本项目不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本》中的禁止用地和限制用地项目。因此，本项目建设符合国家相关产业政策。
2、选址合理性分析
建设项目选址及周围没有需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于水源保护区的保护范围。芒市林业和草原局已核实：本项目用地不在瑞丽江—大盈江国家级风景名胜区保护法定保护区域内。因此，本项目选址合理可行。
3、规划符合性结论

本项目为休闲旅游开发项目，项目不在瑞丽江—大盈江风景名胜区保护区范围内，与风景名胜区规划不冲突；项目建设与《史迪威码头旅游度假区总体规划（2015—2025）》相符；本项目位于史迪威码头湿地公园，项目的建设符合《德宏旅游总体规划（2009—2020）》；本项目与《潞西市旅游发展规划修编（2005—2020）》发展策略是相符的。因此，本项目建设符合相关规划要求。
4、环境质量现状

（1）环境空气

该项目位于芒市遮放镇弄坎村，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《德宏州2018年环境质量公报》，区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》二级标准要求，属于环境空气质量达标区。
（2）地表水环境

项目区地表水环境保护目标为瑞丽江及芒市大河，该河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。根据《芒市水体质量报告（2020年2月）》，芒市大河及瑞丽江均可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。

（3）声环境

项目区周围主要为村庄，无高噪声工业企业，声环境质量良好，项目区声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（4）生态环境

项目位于芒市遮放镇弄坎村，属于农田生态系统，植被群落简单，植被类型较少。项目周边农田主要种植玉米等作物，项目区内植被主要为一些杂草及芦苇。野生动物主要为一些鸟雀、鼠虫等，生物多样性少。项目评价区域内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家级和省级保护动植物、珍稀濒危物种和地方特有种，也无古树名木。

5、环境影响分析结论

施工期影响分析结论

拟建项目在施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，在采取本报告提出的对策措施后，可大大减小对周围环境的影响。另外，施工期间产生的污染因素对环境和周围人群的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。
运营期影响分析结论

①大气环境影响分析

项目油烟废气产生量较小，经过空气扩散，不会对周围环境空气产生较大影响；地面停车位周围环境开阔，大气扩散条件相对较好，有利于大气污染物的稀释扩散，车辆废气在空气中经自然扩散和稀释后，对项目区域的空气环境质量影响小；项目区异味采取及时清理、打扫等措施后，经绿化吸收、大气扩散后，可达GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中“臭气浓度≤20”要求，对环境影响较小。
②水环境影响 

项项目户外烧烤区及美食体验区产生的含油废水经过隔油池处理后，与其他生活废水一起进入化粪池处理后，进入项目污水处理站处理，处理达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水水质要求后，非雨天回用于项目区奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水及绿化用水。经分析，项目达标中水全部回用不外排具有可行性，只要项目加强管理，确保污水处理设施稳定运行，项目运营期废水对周围水环境影响较小。
③声环境影响 

项目运营过程，水泵及配电设备经过机房隔声、距离衰减后，项目运营期间昼间噪声可达到GB22337－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准限值要求，项目夜间不运行，噪声对项目区周围环境及环境保护目标影响较小。
④固体废物 

项目产生的垃圾分类集中收集，定期清理，处置措施合理，固体废弃物处置率可达100%，对外环境的影响不大。
6、总结论

项目的建设符合国家产业政策，符合相关规划，符合国家的环保政策和相关法律、法规，项目选址合理。项目在运营过程中，只要坚持“三同时”原则，充分落实本评价提出的各项污染防治措施，严格执行各种污染物排放标准，本项目的实施对区域环境影响较小，本项目从环境保护的角度是可行的。
四、建议

（1）珍惜水资源，对员工进行节约用水教育和宣传工作；可以考虑对项目经过污水处理站处理达标的中水可采用人工湿地等方式进行进一步净化处理。
（2）定期对项目各管道进行检查修缮，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，特别是对隔油池、化粪池及污水处理站，检查其防渗漏情况，出现问题应及时采取补救措施。

（3）关心并积极听取周边人员、单位的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。

（4）遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

五、环境管理与监测计划
本项目施工期环境监理一览表见表9-1，运营期环境监察一览表见表9-2，环境监测计划一览表见表9-3。
表9-1   施工期环境监理一览表
   序号

工程名称

环保措施要求

执行单位

一

大气环境保护工程

1

洒水降尘

施工场地洒水

监理单位

2

料堆覆盖

料堆覆盖、洒水

监理单位

3

施工围挡

施工围挡高2m

监理单位

二

水环境保护

1

施工废水处理设施

沉淀池

监理单位

2

暴雨径流处理设施

沉砂池

监理单位·

三

声环境保护工程

1

设备布置

将高噪声设备布置在离人群较远一侧

监理单位

2

施工围挡

施工围挡高2m

监理单位

四

固体废物处置

1

生活垃圾处理

临时收集设施

监理单位

2

固废回收

建筑钢材等废物回收利用

监理单位

表9-2  营运期监察一览表
序号
工程名称
环保措施要求
执行单位
监管
一
水环境保护
1

隔油池

项目户外烧烤区及美食体验区产生的含油废水经过隔油池处理后，与其他生活废水一起进入化粪池处理后，进入项目污水处理站处理，处理达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水水质要求后，非雨天回用于项目区奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水及绿化用水，雨天则存储在调节池内，待非雨天回用。

建设单位

生态环境部门

2

化粪池
3

污水处理站

4

雨污分流管网

5

调节池

二
声环境保护
1
机房

水泵及配电设备设置在机房内

建设单位
生态环境部门
三
固体废物处置
1
生活垃圾
集中收集，委托芒市红运保洁有限责任公司清运

建设单位
生态环境部门
2
餐厨垃圾

单独存放和收集，采用密闭、防腐专用容器盛装，委托有资质的单位清运处置
3
动物粪便
采用干清粪方式，进行无害化处理后，回用于项目内农耕文化体验区农田施肥
4
给水水塔滤料

由厂家定期更换，废滤料由厂家直接回收
5
隔油池废油

委托有相关资质的单位进行处理

6

化粪池污泥

委托当地环卫部门定期清运处置

五
“三同时”验收
验 收
表9-3  环境监测计划一览表

项目

监测点布置

监测项目

监测内容

监测频率

污水

污水处理站出口

CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油
浓度

1次/年，按监测技术规范进行
噪声

厂界四周

等效A声级Leq
/

1次/年，每次2天，昼夜各一次
六、项目竣工环境保护验收
项目竣工环境保护验收一览表详见表9-4。

表9-4 项目竣工环境保护验收一览表

拟建项目

序号

环境要素

污染物处理措施

规格

处理效果

验收监测因子

1
大气
油烟废气集气罩
每个烧烤桌配一套
经集气罩处理后经大气扩散，对周围环境影响较小
——
2
水环境
生活污水
隔油池

容积不小于1m3
项目户外烧烤区及美食体验区产生的含油废水经过隔油池处理后，与其他生活废水一起进入化粪池处理后，进入项目污水处理站处理，处理达到GB/T 18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准中的绿化用水水质要求后，非雨天回用于项目区奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区种植用水及绿化用水。
CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

动植物油

化粪池

总容积不小于22m3
污水处理站

1座，处理规模不小于30m3/d

雨污分流管网

——

调节池
容积不小于88m3
33
固体

废弃物

垃圾桶
20个

处置率100%
——

垃圾收集桶

4个

餐厨垃圾收集桶
2个

粪便无害化处理设施

1套

4
噪声

机房

水泵、配电设备设置在机房内

GB22337－2008《社会生活环境噪声排放标准》2类

Leq（dB（A））
5
生态

绿化

面积38979.69m2
——

——




	预审意见：

                                                  公  章

        经办人：                       年    月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                          公  章

        经办人：                      年    月    日


	审批意见：

                                              公   章

        经办人：                      年    月    日


噪声、扬尘





场地平整





道路及景观施工








噪声





施工废水、


建筑垃圾





施工


期





临时建筑搭建








噪声





绿化





噪声





工程验收





生活污水、


生活垃圾





运营期





噪声、废气





运营使用








PAGE  

_1234567890.vsd
非雨天52.5


雨天30.64


非雨天24.5


24.5


24.5


非雨天75.02


1.2


30.64


6.02


1.51


0.31


7.53


项目水塔


河岸特色民宿体验区酒店


野生动物观赏互动区


1.51


30.64


6.72


1.68


观光游客


8.4


0.56


0.14


员工生活


0.7


10


2.5


户外烧烤、美食体验区


12.5


瑞丽江江水


隔油池


10


化粪池


24.5


污水处理站


奇异瓜果种植观赏区、农耕文化体验区


江水
非雨天44.38，雨天0


绿化用水


非雨天16.38


调节池


中水


中水


非雨天68.88



_1234567891.unknown

