目  录

1

一、建设项目基本情况

9

二、建设项目工程分析

9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

31

四、主要环境影响和保护措施

64

五、环境保护措施监督检查清单

66

六、结论

67

附表




附图

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  项目周边关系及环境保护目标分布图

附图4  项目水系图

附件

附件1  委托书

附件2  项目备案证明
附件3  芒市自然资源局关于德宏泰林木业有限公司木材加工项目土地情况的回复意见

附件4  土地证

附件5  现状监测报告

附件6  营业执照

附件7  法人身份证

附件8  生物质成分检测报告

附件9  环评合同

附件10  公司内部进度表、审核表
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	德宏泰林木业有限公司木材加工项目

	项目代码
	2204-533103-04-02-331289

	建设单位联系人
	刘志国
	联系方式
	177*****168

	建设地点
	云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场

	地理坐标
	东经98°10′34.806″，北纬24°11′27.468″

	国民经济

行业类别
	2039 软木制品及其他木制品制造
	建设项目

行业类别
	十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20-33 木材加工 201；木质制品制造 203-年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的；含木片烘干、水煮、染色等工艺的

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	芒市发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2204-533103-04-02-331289

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	30.65

	环保投资占比（%）
	6.13
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：               
	用地（用海）

面积（m2）
	4700

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1  专项评价设置原则表”，本项目专项评价设置情况对比分析如下。

表1-1  专项评价设置对照表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目废气主要为颗粒物、SO2、NOx等，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无生产废水产生，生活废水经预处理后委托环卫部门清运，不直接外排。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目不使用和存储有毒有害和易燃易爆危险物质，不属于前述情形。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目用水来自市政管网，不涉及取水口，不属于前述情形。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于向海排放污染物的海洋工程建设项目

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

根据上表分析，本项目不设置专项评价，专项评价设置情况为“无”。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目产业政策符合性分析

本项目为2039 软木制品及其他木制品制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》2021修订，该项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类的项目，视为允许类项目，且本项目生产设备不属于限制、淘汰设备，符合相关产业政策。同时，项目已经芒市发展和改革局预审通过，项目代码：2204-533103-04-02-331289，同意项目的建设。

综上，本项目符合国家及地方现行产业政策。
2、与“三线一单”符合性分析

2021年10月22日，德宏州人民政府发布了《关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发[2021]15号），全州共划分42个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。
本项目选址于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，经现场踏勘及相关部门咨询，项目所在区域属于一般管控单元。项目与“三线一单”符合性分析如下。
表1-2  “三线一单”符合性分析
类别

内容要求

项目情况

符合情况

生态保护红线和一般生态空间

生态保护红线执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、湿地公园、重要湿地、集中式饮用水水源地等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划入一般生态空间。

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，根据芒市自然资源局关于德宏泰林木业有限公司木材加工项目土地情况的回复意见（见附件3），项目用地性质为建设用地，不占用永久基本农田，不占用生态保护红线，不涉及饮用水水源保护区等，不涉及生态功能重要区域、生态环境敏感区域。

符合

环境质量底线

水环境质量底线

到2025年，全州水环境质量总体优良，9个河流地表水断面中优良水体断面（达到或优于Ⅲ类）比例稳定达到100%，“十四五”新增监测断面水质达标率100%，水生生态系统功能进一步提升，县市及以上集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，全州水环境质量持续优良，水生生态系统全面提升，实现“人水和谐”。

根据《德宏州2020年环境质量公报》，2020年芒市大河（木康断面—入瑞丽江口）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。

项目无生产废水产生，生活废水经预处理后委托环卫部门清运，不直接排入周边地表水环境，不会突破水环境质量底线。

符合
大气环境质量底线

到2025年，全州空气质量优良率达到省级要求，中心城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。2035年，全州空气质量优良率保持稳定，中心城市、各县市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。

根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染3天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。污染发生的时间为3~4月份。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准，环境质量状况较好。

项目营运期开料、断料、粗加工、细加工粉尘经集气罩收集后经一套布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒呈有组织排放，烘干过程产生的非甲烷总烃经一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒呈有组织排放，锅炉烟气采取低氮燃烧技术，烟气经一套旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过一根25m高排气筒呈有组织排放，生产工序设置于半封闭厂房内，地面硬化等措施处理后能够实现达标排放。
符合
土壤环境风险防控底线

到2025年，全州土壤环境质量保持优异，土壤环境风险管控水平不断提升，受污染耕地安全利用率达到85%以上，受污染建设用地地块安全利用率达到95%以上。2035年，全州土壤环境风险防范体系全面建立，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，占地范围不涉及永久基本农田，项目营运期各项目污染物均采取有效治理措施，对项目区土壤污染较小。

符合
资源利用上线
强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到云南省下达的总量和强度控制目标。
本项目主要涉及资源为项目建设土地利用资源、水、电等资源，项目占地面积较小水资源消耗量较小，用电量较小，符合资源利用上限要求。
符合
德宏州一般管控单元生态环境准入清单

空间布局约束

1.新建企业应入工业园区，未建立工业园区的县（市），新建企业的布局应符合当地相关产业布局的要求。

2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。

3.禁止新建、改扩建中小水电（25万千瓦以下）项目，现有中小水电站应按照环评批复（环评批复未明确生态流量的根据来水量科学确定生态流量），确保连续稳定下泄生态流量。

项目为改建项目，选址于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，占地不涉及永久基本农田和基本农田保护区，土地规划情况为建设用地，符合《芒市土地利用总体规划（2015-2020年）》。且本项目不属于中小水电项目。
符合
污染物排放管控

1.落实生态环境保护基本要求，项目建设和运行应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理规定。

2.现有工业企业应达标排放，逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放量。

3.加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。

本项目符合现行的产业政策要求，满足总量控制，开料、断料、粗加工、细加工粉尘经集气罩收集后经一套布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒呈有组织排放，烘干过程产生的非甲烷总烃经一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒呈有组织排放，锅炉烟气采取低氮燃烧技术，烟气经一套旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过一根25m高排气筒呈有组织排放，生产工序设置于半封闭厂房内，地面硬化等措施处理后能够实现达标排放。项目生活废水经预处理后委托环卫部门清运，不直接排入周边地表水环境，厂界噪声达标排放，固废处置率100%。
符合
环境风险防控

1.加强环境风险防范应急体系建设，加强环境应急预案管理，定期开展应急演练，持续开展环境安全隐患排查整治，提升应急监测能力，加强应急物资管理。

2.严格管控类农用地，不得在特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定受污染耕地等安全利用方案，降低农产品超标风险。

项目建成后将制定风险应急预案，并对员工进行培训，开展应急演练，环境安全隐患排查整治。

符合
资源开发利用

1.优化能源结构，加强能源清洁利用。

2.提高土地利用效率，节约集约利用土地资源。

项目能源来源于电及成型生物质燃料，消耗量相对较小，能够节约能源。项目区各建筑物在场地合理布置，做到土地利用最大化。

符合
综上，项目符合《关于印发德宏州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（德政发[2021]15号）三线一单的管理要求。
3、与“水十条”、“气十条”、“土十条”的相符性分析

表1-3  项目与“水十条”相符性
文件要求

项目情况

相符性

一、全面控制污染物排放狠抓工业污染防治。取缔"十小"企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业；专项整治十大重点行业；集中治理工业集聚区水污染。

本项目实行雨污分流制，初期雨水经厂区设置的排水沟汇集后初期雨水收集池收集处理后回用于项目区洒水降尘，其余外排至周边雨水沟；生活废水经预处理后委托环卫部门清运，不直接排入周边地表水环境。
符合

二、推动经济结构转型升级调整产业结构。严格环境准入。

本项目不采用淘汰设备，不属于产能过剩产业。

符合

备注：其他与项目无关的条数未罗列在表格中。

表1-4  项目与“气十条”相符性
文件要求

项目情况

相符性

一是加强综合治理力度，减少多污染物排放。
项目营运期开料、断料、粗加工、细加工粉尘经集气罩收集后经一套布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒呈有组织排放，烘干过程产生的非甲烷总烃经一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒呈有组织排放，锅炉烟气采取低氮燃烧技术，烟气经一套旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过一根25m高排气筒呈有组织排放，生产工序设置于半封闭厂房内，地面硬化等措施处理后能够实现达标排放，有效减少污染物排放，运营期对周围环境影响较小。
符合

二、调整优化产业结构，推动产业转型升级。

本项目不属于高耗能、高污染生产项目，不属于产能过剩产业。

符合

三是加快企业技术改造，提高科技创新能力。大力推行清洁生产，大力发展循环经济
项目采用市场主流工艺，满足清洁生产要求。
符合
四是加快调整能源结构，增加清洁能源供应。推进煤炭清洁利用，提高能源使用效率
本项目设备使用电能及成型生物质燃料。
符合
五是严格节能环保准入，优化产业空间布局。对未通过能评、环评的项目，不得批准开工建设，不得提供土地，不得提供贷款支持，不得供电供水。
对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》2021修订，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。项目已取得经芒市发展和改革局备案的《云南省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2204-533103-04-02-331289）。
符合
备注：其他与项目无关的条数未罗列在表格中。

表1-5  项目与“土十条”相符性

文件要求

项目情况

相符性

一、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险

本项目土地规划情况为建设用地，为允许发展的行业，不会出现人居环境风险。

符合

二、加强污染源监管，做好土壤预防工作

本项目固废均得到合理处置，处置率100%，对周围土壤环境影响较小。

符合

备注：其他与项目无关的条数未罗列在表格中。

4、项目选址合理性分析

（1）土地利用规划

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，根据芒市自然资源局关于德宏泰林木业有限公司木材加工项目土地情况的回复意见（见附件3），土地规划情况为建设用地，符合《芒市土地利用总体规划（2015-2020年）》，项目用地范围不占用永久基本农田，不涉及芒市生态保护红线，不涉及饮用水源地保护区，不涉及基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、森林公园等环境敏感区，项目选址不违反国家相关法律法规，该地交通运输条件便利，所在区域开阔，水、电、通信等可搭接附近基础设施。
（2）与周边环境相容性分析

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场。根据现场踏勘，项目区域周边及评价范围内无特殊保护文物古迹、风景名胜区、自然保护区和特殊环境制约因素。项目区周边主要为芒市糖厂闲置空地和绿化，具体周边关系如下表所示。

表1-6  周边关系一览表

序号

名称

与本项目相对方位

距离（m）

1
二分场四队散户

东侧
30
2
二分场四队

东侧
103
3
晓阳社区
东北侧
265
4
遮放镇户拉明德小学
东北侧
360
5
弄门村
北侧
235
项目周边现无食品、医药等敏感企业分布，项目运营期间主要污染物为废气、固废、废水和噪声，通过采取有效的环境保护和污染防治措施，项目废气、废水、噪声可实现达标排放，固体废物100%，妥善合理处置，项目环境风险可控可接受，不会改变周围环境功能。故项目与周边环境相容。 

（3）建设条件可行性分析

项目所在地紧邻沪瑞线（G320国道），并已有较为平整的道路与项目区连接，总的来说，项目区选址路网畅通，位置优越，交通便利。项目给水由市政管网供给，供电由市政电网引入，项目所在区域配套设施基本完善，交通便利。为项目建设堤供了良好的建设条件。

（4）环境承载力可行性分析

本项目选址于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，根据《德宏州2020年环境质量公报》及现状补充监测，项目区域大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，芒市大河（木康断面—入瑞丽江口）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据工程分析，项目内产生废气污染物的各个节点均采用有效的污染防治措施，污染物均能做到达标排放，废气通过大气稀释、扩散后对附近居民及周边企业影响较小，项目产生的噪声经厂房隔声、距离衰减后在厂界处的环境噪声叠加较小，满足声环境2类要求，因此，项目运营过程噪声对附近居民的影响较小。项目生活废水经预处理后委托环卫部门清运，不直接排入周边地表水环境，对周围地表水环境产生影响较小。综上可知，项目所在区域环境具有一定承载能力。

综上所述，项目选址符合“三线一单”的管控要求、符合当地土地利用规划，水、电、通信等有保障，项目周边无明显制约因素，区域环境具有一定承载能力，此外项目的建设可提供工作岗位，能促进当地经济发展，从环境保护的角度而言，项目选址合理。
5、平面布置合理性分析

项目区占地整体呈不规则矩形，南面设置1个出入口，出入口西北侧为办公区、东侧为展示区，办公区东侧为过磅处，北侧为烘干区，烘干区东侧为原木加工区，原木加工区南侧从西向东依次布置原料堆场、晾晒区，原木加工区东南侧为半成品堆放区，原料堆场、晾晒区南侧为成品堆放区，成品堆放区南侧为成品加工区，项目区东北侧为生活区，办公区旁设置1个隔油池、1个化粪池，生活区旁设置1个化粪池，初期雨水收集池设置于项目区出入口处。

生产厂房根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便。厂房周边原已设置绿化带，厂内道路可做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。其余空地根据项目实际情况在各建筑物四周因地制宜的进行绿化。
综上，项目区总体平面布置总体合理。
 


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

（1）项目名称：德宏泰林木业有限公司木材加工项目
（2）建设单位：德宏泰林木业有限公司
（3）建设地点：云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场
（4）建设性质：改建
（5）投资总额：500万元

（6）用地情况：项目租用芒市农垦实业有限公司原木具厂用地及已建设厂房，土地规划情况为建设用地，符合芒市土地利用总体规划（2015-2020），项目总占地面积为4700m2，建筑面积为3000m2。

特别说明：根据土地证，权利人为芒市农垦实业有限公司已办理不动产权证的土地占地范围为8992m2，但根据本项目实际情况，项目生产用地范围仅为芒市农垦实业有限公司原木具厂已建设部分（其具体关系见附图2），占地面积为4700m2，建筑面积为3000m2。
（7）建设规模：利用原有1条已建成的木材加工生产线，建设1条木材加工生产线，年加工木材10000m2，生产日用木材半成品。
2、项目建设内容
项目工程组成分为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，项目建设情况见下表。
表2-1  项目工程组成一览表

项目组成

建设内容及规模

备注

主体工程

原料堆场
位于项目区偏西南面中央，为露天堆场，占地面积约为600m2，地面采取混凝土硬化；用于原木堆放。
依托原有，本次进行地面硬化
原木加工区
位于项目区偏西面偏南，为1层半封闭式钢架结构厂房，占地面积约为800m2，地面采取混凝土硬化；用于原木开料。
依托原有，本次进行地面硬化
晾晒区
位于原料堆场东北面，为露天晒场，占地面积约为300m2，地面采取混凝土硬化；用于开料后的半成品晾晒。
依托原有，本次进行地面硬化
烘干区
位于项目区西面偏南角落，为1层半封闭式钢架结构厂房，占地面积约为300m2，地面采取混凝土硬化；用于晾晒后的半成品烘干。
依托原有闲置厂房，本次进行地面硬化
半成品堆放区
位于晾晒区东北面，为1层半封闭式钢架结构厂房，占地面积约为1500m2，地面采取混凝土硬化；用于晾晒及烘干后的半成品堆放。
依托原有
成品加工区
位于项目区东面偏南，为1层半封闭式钢架结构厂房，占地面积约为600m2，地面采取混凝土硬化；用于烘干后半成品的粗加工、细加工。
依托原有
成品堆放区
位于成品加工区北面，为1层半封闭式钢架结构厂房，占地面积约为300m2，地面采取混凝土硬化；用于成品堆放。
依托原有
辅助工程

展示区
位于项目区出入口东面，为1层钢架结构厂房，占地面积约为60m2，地面采取混凝土硬化；用于成品展示。
依托原有
办公区
位于项目区出入口西北面，为1层钢架结构厂房，占地面积约为200m2，地面采取混凝土硬化；包括办公室、食堂等。
依托原有
生活区
位于项目区东北面，为1层钢架结构厂房，占地面积约为200m2，地面采取混凝土硬化；主要为员工提供住宿。
依托原有
过磅处
位于办公东面，占地面积约为30m2，主要用于原料及成品过磅。
依托原有
公用工程

给水
由市政自来水管网供给。

依托原有
供电

由市政电网供给。

依托原有
排水

项目场地实行雨污分流；

厂区设置排水沟，初期雨水经厂区设置的排水沟汇集后经初期雨水收集池收集处理后回用于项目区洒水降尘，其余外排至周边雨水沟；

生活废水经隔油池、化粪池预处理后委托环卫部门清运，不外排。
新建排水沟、初期雨水收集池，隔油池、化粪池进行防渗
环保工程

废水

项目场地实行雨污分流；

厂区设置排水沟，初期雨水经厂区设置的排水沟汇集后经1个20m3的初期雨水收集池（项目区出入口旁）收集处理后回用于项目区洒水降尘，其余外排至周边雨水沟；

生活废水经经1个20m3化粪池（位于生活区旁）、1个35m3化粪池（位于办公区旁）预处理后委托环卫部门清运，不外排，其中食堂废水经1个0.5m3隔油池（位于办公区旁）处理后排入35m3化粪池。
新建排水沟、初期雨水收集池，隔油池、化粪池进行防渗
废气

有组织废气：

①开料、断料、粗加工、细加工粉尘：在开料、断料、粗加工、细加工工段分别设置集气罩（集气罩尺寸大于工段尺寸，罩口距离废气源高度约0.4m），各废气源分别收集后统一汇集到一套布袋除尘器（处理效率90%）处理后通过一根15m高排气筒（DA001）呈有组织排放。
②烘干非甲烷总烃：设置集气管直接连接烘干房，废气经一套活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）呈有组织排放。
③锅炉烟气：锅炉拟采取低氮燃烧技术，烟气通过一套旋风除尘器+布袋除尘器对锅炉烟气进行处理，通过一根高度为25m的排气筒（DA003）呈有组织排放。
无组织废气：

①开料、断料、粗加工、细加工工段集气罩未收集粉尘：生产工序设置于半封闭厂房内，地面定期清扫后采用密封袋与固废一同储存处置。
②原料堆场：原木含水率高，且及时对原木进行加工。原木锯切成的半成品暂存半成品堆放区，为半封闭厂房，地面硬化并且相对封闭措施。
粗加工、细加工粉尘收集及处置措施依托原有，其余均为新建
噪声

生产设备：设备基础减震、合理布局、厂房隔声等。

车辆：强化行车管理制度，设置降噪标志，严禁鸣号，进入厂区低速行驶等。 
依托原有
固废

①生活垃圾：设生活垃圾收集桶若干，用于收集生活垃圾。

②食堂泔水：设1个泔水桶。

③隔油池废油：设1个废油桶。

④一般固废：设1间一般固废暂存间，面积50m2，划分至少两个暂存区。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、施工，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。
生活垃圾桶依托原有，其余为新建
3、主要产品及产能

根据建设单位提供资料，项目产品比重为0.832t/m3，项目产品方案详见下表。

表2-4  项目产品及产能一览表

产品名称

单位
产能
备注
日用木材半成品

m3/a（t）
10000（8320）
包括木质化妆镜底座、木质饭勺、锅铲等，具体规格根据客户需求决定
4、项目原辅料及能源消耗
本项目主要原辅料及能源消耗详见下表。
表2-5  项目原辅料用量一览表

序号

名称

单位

年消耗量
来源

备注

1

桉树原木
t/a

30981.00571

外购
含水率为65%左右
2

成型生物质燃料

t/a
1500

盈江碧蓝生物科技有限公司
/
3

水
t/a
3492
市政自来水管网
/
4

电
KW/h
15
市政电网
/
4.1、生物质燃料

（1）生物质燃料品质控制标准

生物质燃料品质控制标准参照《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T1878-2010）及《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T1052-2012）中对应指标中最严要求，详见下表。

表2-6  生物质成型颗粒燃料性能指标

项目

单位

成型燃料产品指标

全水分（Mt）

%

≤13

灰分（Ad）

%

≤5

挥发分（Vd）

%

≥70

全硫（St，d）

%

≤0.1

氮（Nt，d）

%

≤0.5

氯（Clt，d）

%

≤0.8

钾（Kt，d）

%

≤1

成型燃料密度（ρ）

g/cm3
≥1.0

截面尺寸（D）

Mm

≤25

长度（L）

Mm

≤4D

抗碎强度（As）

%

≥95.0

破碎率（SR）

%

≤5

干基低位发热量（Qnet.v,d）

MJ/kg

草木类≥13.4木本类≥16.9

添加剂含量（ADt，d）

%

≤2，无毒无害无异味，不产生二次污染

（2）本项目生物质成分质量分析

根据建设单位提供资料，本项目生物质燃料来自盈江碧蓝生物科技有限公司，根据盈江碧蓝生物科技有限公司提供的生物质成型燃料成分分析报告（见附件7），本项目生物质成分分析见下表。

表2-7  项目生物质成分分析表

成分

单位

成型燃料成品指标

本项目生物质产品指标

全水分

%

≤13

7.12

灰分

%

≤5

2.63

挥发分

%

≥70

79.94

固定碳

%

/

17.43

全硫

%

≤0.1

0.039

低位发热量

MJ/kg

≥16.9

17.3085

由上表可以看出，盈江碧蓝生物科技有限公司提供的生物质成型燃料质量可以满足《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T1878-2010）及《工业锅炉用生物质成型燃料》（DB44/T1052-2012）中对应指标中最严要求。

5、主要设备

本项目主要设备见下表。

表2-5  项目主要设备一览表

序号

名称

规格型号/功率

单位

数量

对应工序
1
带锯
台
2
开料
2
多边锯
台
2
3
断料机
台
1
断料
4
烘干房

台
4

烘干
5
生物质锅炉

LHG1-009-T

台
1

6
压刨机
台
2
粗加工
7
多片机
台
1
8
四面刨机
台

1
9
平刨机
台

1
10
打磨机
台

1
细加工
11
砂光机
台

1
12
雕刻机
台

1
13
仿形机
台

1
14
小带锯
台

1
15
叉车
ZL940
辆
2
/
本项目设备均为外购，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备不属于指导目录中限制类及淘汰类设备。
6、工作制度和劳动定员

本项目运营过程中主要工作制度及劳动定员情况备见下表。 

表2-6  项目劳动定员及生产作息制度一览表

劳动定员

总定员

40人

管理人员

2人

生产工人

38人
生产制度

年生产天数

300天

班次

白班，一班制，夜间不生产

工作时间

8h/d，早上8:00-12:00，下午2:00-6:00

注：项目设置食宿，在项目区食宿劳动定员共计20人，其余劳动定员为附近居民，食宿自行解决。

7、总平面布置

项目区占地整体呈不规则矩形，南面设置1个出入口，出入口西北侧为办公区、东侧为展示区，办公区东侧为过磅处，北侧为烘干区，烘干区东侧为原木加工区，原木加工区南侧从西向东依次布置原料堆场、晾晒区，原木加工区东南侧为半成品堆放区，原料堆场、晾晒区南侧为成品堆放区，成品堆放区南侧为成品加工区，项目区东北侧为生活区，办公区旁设置1个隔油池、1个化粪池，生活区旁设置1个化粪池，初期雨水收集池设置于项目区出入口处。

生产厂房根据生产工艺、生产制造顺序进行合理布设，做到分区合理，生产方便。厂房周边原已设置绿化带，厂内道路可做到厂内运输不交叉，人流、物流互不干扰。其余空地根据项目实际情况在各建筑物四周因地制宜的进行绿化。项目区总体平面布置总体合理。

具体布置详见附图2。

8、环保投资

项目总投资500万元，其中环保总投资为30.65万元，占项目总投资的6.13%。环保投资一览表见下表。

表2-9  项目环保投资估算表

治理对象
污染源
环保设施
投资额

（万元）
废气
开料、断料、粗加工、细加工

在开料、断料、粗加工、细加工工段分别设置集气罩（集气罩尺寸大于工段尺寸，罩口距离废气源高度约0.4m），各废气源分别收集后统一汇集到一套布袋除尘器（处理效率90%）处理后通过一根15m高排气筒（DA001）呈有组织排放。
5
烘干
设置集气管直接连接烘干房，废气经一套活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）呈有组织排放。
5
锅炉
采取低氮燃烧技术，烟气通过一套旋风除尘器+布袋除尘器对锅炉烟气进行处理，通过一根高度为25m的排气筒（DA003）呈有组织排放。
8
废水
雨水
雨污分流，设置排水沟、1个初期雨水收集池（20m3）；
2
生活废水
1个隔油池（0.5m3）、1个化粪池（20m3）、1个化粪池（35m3）
5
固废
生活垃圾
若干生活垃圾收集桶

0.1
食堂泔水、隔油池废油
设1个泔水桶，1个废油桶
0.05
一般固废
设1间一般固废暂存间，面积50m2
5
噪声
噪声
设备基础减震、合理布局、厂房隔声等

0.5
合计
/
/
30.65


	工艺流程和产排污环节
	（一）工艺流程简述

1、施工期

本项目主要在原有厂房的基础上进行改造，不涉及土建工程。施工期仅为厂房改造、生产、环保设施设备安装及建设等。工艺流程如下图所示。


[image: image1.emf]厂房改造

生产设备

安装

环保设施、设备

安装及建设

试生产

粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声



[image: image2.emf]施工人员 生活废水、生活垃圾


图2-1  项目施工期工艺流程及产污节点图

2、运营期

（1）工艺流程及产污节点图

本项目具体工艺流程及产污节点如下图所示。


[image: image3.emf]开料

断料

烘干

原木

N1

噪声

G1

粉尘

S1

边角料

粗加工

细加工

成品交付

N2

噪声

G2

粉尘

S2

边角料

N3

噪声

G4

非甲烷总烃

生物质锅炉

蒸汽

(间接烘干)

晾晒

G3

水蒸气

N4

噪声、

G5

锅炉烟气、

S3

灰渣

N5

噪声

G6

粉尘

S4

边角料

N6

噪声

G7

粉尘

S5

边角料

人工检查

S6

不合格产品

成型生物质

集气罩

集气罩

设备自带

集气管

设备自带

集气管

布袋除尘器

15m

排气筒

(DA001)

旋风除尘器+布

袋除尘器

25m

排气筒

(DA002)

活性炭吸附装置

15m

排气筒

(DA003)


注：N、G、S分别表示噪声、废气、固体废物
图2-2  项目运营期生产工艺流程及产排污节点图

（2）工艺流程简述
①开料：根据生产需求，将原木用带锯、多边锯锯成木条或木片。

此过程中会产生噪声N1、粉尘G1、边角料S1。

②断料：根据客户订单尺寸，用断料机将原木材切割成相同长度的木材料。

此过程中会产生噪声N2、粉尘G2、边角料S2。
③晾晒：木材需经过晾晒2d后方可放入烘干房进行烘干处理。

此过程中会产生水蒸气G3。
④烘干：将晾晒处理过的木料推入烘干房（项目设置4个大型烘干房）进行烘干处理，使用生物质蒸汽锅炉（项目设置1个生物质蒸汽锅炉）提供热量进行烘干，蒸汽不与木料接触，为间接烘干，烘干温度控制在80℃左右，烘干时间为4d，4d后停止供热，让木料在烘干房内经预热闷10d，即整个烘干工序完成。

此过程中会产生噪声N3、噪声N4、非甲烷总烃G4、烟气G5、灰渣S3。

⑤粗加工：粗加工包括压刨、裁边、平刨等工序，主要将半成品加工成为客户订单要求的基本形状。
此过程中会产生噪声N5、粉尘G6、边角料S4。
⑥细加工：细加工包括打磨、砂光、雕刻、仿形等工序，主要将粗加工过的产品进一步精细加工，即得到成品。
此过程中会产生噪声N6、粉尘G7、边角料S5。
⑦人工检查、成品交付：成品经人工肉眼进行筛查，主要挑出有较大瑕疵的产品，其余合格产品暂放于成品堆放区，完成订单数量后即可交付产品。
此过程中会产生不合格产品S6。
（二）产排污环节
1、施工期产污环节

根据现场踏勘，项目无需土建工程。主要产生的污染环节如下：

（1）废气：施工期产生的主要大气污染物主要为施工扬尘、运输及动力设备运行时产生的燃油废气。因项目工期短，工程量极少，各大气污染物排放量较少。

（2）废水：主要为施工人员产生的生活污水和建设施工产生的施工废水。

（3）噪声：施工机械噪声及车辆运输产生的噪声。

（4）固废：主要为废包装材料、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。
2、营运期产污环节

项目污染物产排环节如下表所示：
表2-10  污染物产生点及处置措施一览表

项目

产污环节

污染物

排放

特性

治理措施

去向
废气

开料G1
颗粒物

间断
各工段废气分别经集气罩收集汇集后经一套布袋除尘器（处理效率90%）处理后通过一根15m高排气筒（DA001）呈有组织排放
有组织排放

断料G2
颗粒物
间断
粗加工G6

颗粒物
间断
细加工G7

颗粒物
间断
晾晒G3
水蒸气
间断

自然扩散
无组织排放

烘干G4
非甲烷总烃
间断

集气管直接连接烘干房，废气经一套活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）呈有组织排放
有组织排放

锅炉G5
颗粒物、SO2、NOx
间断
采取低氮燃烧技术（抑制效率约为30.4%），烟气经一套旋风除尘器+布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过一根25m高排气筒（DA003）呈有组织排放
有组织排放

废水

初期雨水
SS
间断
厂区设置排水沟，1个20m3的初期雨水收集池，收集前15min的雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘
不外排
员工生活、食堂等
COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、TP、动植物油等
间断
经1个20m3化粪池（位于生活区旁）、1个35m3化粪池（位于办公区旁）预处理后委托环卫部门清运，不外排，其中食堂废水经1个0.5m3隔油池（位于办公区旁）处理后排入35m3化粪池。
不外排
固废
生活、办公
生活垃圾
间断
运至附近村庄垃圾收集点集中处置
不外排

化粪池污泥
间断
定期清掏外运给周边农户做农田肥料，综合利用

不外排

食堂泔水
间断
定期运至附近村庄垃圾收集点集中处置

不外排

隔油池废油
间断

委托有资质的单位进行处置

不外排

生产

厂房内沉降粉尘
间断

外售给生物质燃料厂，综合利用

不外排

边角料S1、S2、S4、S5

间断
不外排

不合格产品S6
间断
不外排

除尘灰
间断

不外排

锅炉
灰渣S3
间断
定期清理外运给周边农户做农田肥料，综合利用
不外排

初期雨水收集池
初期雨水收集池沉渣

间断
运至附近村庄垃圾收集点集中处置
不外排

噪声

生产

给料机、打砂机、筛分机等设备噪声。

间断

设备基础减震、合理布局、厂房隔声等
外环境

（三）物料平衡

根据工艺分析，项目物料平衡如下：

表2-11  项目物料平衡一览表

进项
出项

名称

年用量（t）

占比（%）

名称

年用量（t）

占比（%）

原木
30981.00571
100
产品
8320
26.85
厂房内沉降粉尘

3.42
0.01
边角料
2500
8.07
不合格产品
2
0.01
除尘灰
15.37
0.05
排放粉尘
2.562
0.01
水蒸气
20137.65371
65
合计

30981.00571
100
合计

30981.00571
100
注：物料平衡中的粉尘为开料、断料、粗加工、细加工工段排放粉尘（有组织+无组织）。
 

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，根据现场踏勘，本项目尚未开始建设。项目为改建项目，原有1条已建成的木材加工生产线，原有项目情况如下：
1、原有项目环保手续情况

原有项目生产工艺为：原木→开料→断料→晾晒→粗加工→细加工→成品，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的规定，原有项目无需办理环评手续，故原有项目也无验收手续；

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，原有项目需办理排污登记管理，现尚未办理，本环评要求建设单位尽快补齐相关手续。
2、原有项目主要建设内容

本次改建仅新增烘干工序，烘干房依托原有闲置厂房，根据建设单位介绍及现场调查情况，原有项目建设内容如下表2-1所示。

3、原项目产品方案

根据建设单位介绍及现场调查情况，原项目主要生产日用木材半成品，年加工10000方木材。

4、原项目原辅材料及能源消耗
根据建设单位介绍及现场调查情况，原项目原辅料及能源消耗情况如下表所示。

表2-5  原项目原辅料用量一览表

序号

名称

单位

年消耗量（t）

来源

1

桉树原木
t/a

30981.00571

外购
2

水
t/a
960
市政自来水管网
3

电
KW/h
15
市政电网
5、原项目主要设备

根据建设单位介绍及现场调查情况，原项目主要设备情况如下表所示。

表2-5  原项目主要设备一览表

序号

名称

规格型号/功率

单位

数量

对应工序
1
带锯
台
2
开料
2
多边锯
台
2
3
断料机
台
1
断料
4
压刨机
台
2
粗加工
5
多片机
台
1
6
四面刨机
台

1
7
平刨机
台

1
8
打磨机
台

1
细加工
9
砂光机
台

1
10
雕刻机
台

1
11
仿形机
台

1
12
小带锯
台

1
13
叉车
ZL940
辆
2
/
6、原项目生产工艺

根据建设单位介绍及现场调查情况，本次改建后，仅新增烘干工序及其配套使用的设备设施，其他工序不发生任何变化。原项目生产工艺详见下图：


[image: image4.emf]开料

断料

原木

N1

噪声

G1

粉尘

S1

边角料

粗加工

细加工

成品交付

N2

噪声

G2

粉尘

S2

边角料

晾晒

G3

水蒸气

N5

噪声

G6

粉尘

S4

边角料

N6

噪声

G7

粉尘

S5

边角料

人工检查 S6

不合格产品

设备自带

集气管

设备自带

集气管

布袋除尘器

无组织排放


图2-3  原项目生产工艺及产污节点图 
7、原有项目污染产排情况及污染防治措施

根据建设单位介绍及现场调查情况，原有项目污染产排情况及污染防治措施如下：
（1）废水

原有项目生产过程不涉及用水，厂区地坪不用水冲洗，无地坪冲洗水产生。废水仅有少量生活污水产生。劳动定员40人，生活用水量为3.2t/d，960t/a，生活污水量为2.56t/d，768t/a。主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、总磷、动植物油等。

生活污水经化粪池处理后由周边农户定期清掏用作农肥使用。

（2）废气

原有项目废气主要为开料、断料、粗加工、细加工过程产生的粉尘及食堂油烟。根据表四核算结果可知：

①开料、断料粉尘产生量为4.9t/a（2.042kg/h），粗加工、细加工粉尘产生量为16.45t/a（6.854kg/h）；开料、断料过程为设置废气处置措施，直接呈无组织排放，排放量为4.9t/a（2.042kg/h），粗加工、细加工过程粉尘经集气罩（收集效率80%）收集后经布袋除尘器（处置效率99%）处置后呈无组织排放，排放量为4.606t/a（1.919kg/h）。原项目运行过程中未受到周围企业及居民投诉。
②食堂产生油烟量约为0.017kg/d，0.005t/a，高峰时段以4小时计，则食堂产生油烟量约为0.004kg/h。未设置处置措施直接呈无组织排放。
（3）噪声

原有项目运营期噪声主要来源于汽车运输及设备噪声。噪声级约为70~85dB(A）之间。设备噪声采取措施：设备基础减震、合理布局、厂房隔声等；车辆噪声采取措施：强化行车管理制度，设置降噪标志，严禁鸣号，进入厂区低速行驶等。原项目运行过程中未受到周围企业及居民投诉。
（4）固体废物
原有项目固废主要有生活垃圾、化粪池污泥、食堂泔水、隔油池废油、厂房内沉降粉尘、边角料、不合格产品、除尘灰。其中，生活垃圾量为6t/，设置生活垃圾收集桶，生活垃圾分类收集后，运至附近村庄垃圾收集点集中处置。化粪池污泥产生量约为0.5t/a，定期清掏外运给周边农户做农田肥料，综合利用。食堂泔水产生量约1.2t/a，设1个泔水桶收集，定期运至附近村庄垃圾收集点集中处置。隔油池废油产生量为0.04t/a，设1个废油桶收集，定期委托有资质的单位进行处置。厂房内沉降粉尘产生量约为3.42t/a，定期清扫收集后分类暂存于一般固废暂存间，外售给生物质燃料厂，综合利用。边角料产生量为2500t/a，集中收集后分类暂存于一般固废暂存间，外售给生物质燃料厂，综合利用。不合格产品约为2t/a，集中收集后分类暂存于一般固废暂存间，外售给生物质燃料厂，综合利用。除尘灰产生量为11.844t/a，集中收集后分类暂存于一般固废暂存间，外售给生物质燃料厂，综合利用。固体废物处置率100%。

8、原有项目存在的主要环境问题及整改

根据现场调查，原有项目目前存在一些问题。

（1）原有项目环境问题
1）废气：

①食堂未设置油烟净化器，油烟在大气环境中自然稀释。
②开料、断料过程产生的粉尘未收集处置，直接呈无组织排放，对外环境影响较大。

③粗、细加工过程产生的粉尘经设备自带集气管收集后经布袋除尘器处置后在厂房内呈无组织排放。 
2）废水：

食堂废水未设置隔油处理，不符合相关要求，且化粪池未进行防渗措施。 

3）固废：

厂区功能分区不明确，生产过程中产生的固废随意堆放，管理不规范。
4）其他：
厂区道路未硬化，无规范排水沟，雨水不易排出场外，运输车辆行驶造成路面泥泞不堪，车轮会将淤泥携带到厂区以外的道路，晴天会产生大量的无组织粉尘，对环境影响较大。 
（2）整改措施
1）废气：

①食堂安装一台小型油烟净化器对油烟进行处理后经1根高于屋顶1.5m的排气筒排放。
②本次改建对开料、断料过程产生的粉尘采用集气罩进行收集后与粗、细加工过程产生的粉尘经布袋除尘器处置后设置一根15m高排气筒呈有组织排放。

③③粗、细加工过程产生的粉尘经设备自带集气管收集后经布袋除尘器处置后设置一根15m高排气筒呈有组织排放。 
2）废水：

食堂旁设置一个0.5m3的隔油池，对食堂废水进行收集预处理，隔油池设置应符合HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》相关要求，隔油池、化粪池进行重点防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
3）固废：

改建后严格按本次环评平面布置图规范生产厂房功能区，建设一间固废间，用于暂存生产过程中产生的固废，规范管理。封闭生产厂房。
4）其他：
厂区全部采用混凝土硬化，设置规范排水沟，厂内雨水汇集后经统一雨水排放口排出厂外。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、地表水环境质量现状

根据现场勘查，项目区附近主要地表水为项目区西侧840m处的芒市河，于项目区西南侧5500m处汇入瑞丽江。
根据《云南省水功能区划（2014版）》，芒市河（遮放团结—入龙江口）现状水质为Ⅲ类，2020年、2030年水质目标为Ⅲ类，水环境功能为农业、景观用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准限值如下。

表3-1  地表水环境质量标准限值  单位：mg/L

项目

III类标准值

执行标准

pH值（无量纲）

6~9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准
BOD5
≤4
CODcr

≤20

氨氮

≤1.0
总磷

≤0.2
石油类

≤0.05

根据《德宏州2020年环境质量公报》，2020年芒市大河（木康断面—入瑞丽江口）满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，属达标区。

综上，项目区河段水环境功能良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求。
2、环境空气质量现状

（1）区域达标性判断

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，属于环境空气功能区二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单。具体标准限值如下。

表3-2  环境空气质量标准  单位：µg/m3
污染因子

二级标准浓度限值

执行标准

1小时平均

24小时平均

年平均

SO2
500

150

60

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单

NO2
200

80

40

NOx
250

100

50

TSP

/

300

200

PM10
/

150

70

PM2.5
/

75

35

CO

10

4

/

O3
200

/

/

非甲烷总烃
2000
/
/
参照《大气污染物综合排放标准详解》
根据《德宏州2020年环境质量状况公报》，芒市有效监测天数359天，优235天，良121天，轻度污染3天。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为99.2%，与2019年相比下降0.8%。污染发生的时间为3~4月份。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。年度综合评价，芒市环境空气质量达到二级标准，环境空气质量综合指数为2.83。各指标监测数据如下表所示。

表3-3  2020年芒市环境空气质量监测指标达标情况
监测指标
年均浓度（μg/m³）
二级标准（μg/m³）
达标情况
二氧化硫（SO2）
9

60

达标

二氧化氮（NO2）

19

40

达标

可吸入颗粒物（PM10）

42

70

达标

细颗粒物（PM2..5）

22

35

达标

一氧化碳（CO）

800

4000

达标

臭氧（O3）

71

160

达标

由上表可知：各指标浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单的要求。根据现场踏勘，周边区域主要为村庄及林地，无其他工业大气污染源存在。因此判定项目所在区域属于达标区。
（2）补充监测
为了解项目区特征污染物TSP、非甲烷总烃环境质量状况，建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目区TSP、非甲烷总烃环境质量进行检测，具体检测情况如下。

监测布点：项目区设置1个监测点。
监测因子：TSP、非甲烷总烃。

监测频率：2022年9月16日~2022年9月19日，连续监测3天，TSP取24小时平均值、非甲烷总烃取1小时平均值。

表3-4  TSP环境空气质量监测结果
检测

点位

采样日期

采样时段

检测结果（ug/m3）

标准值（ug/m3）

达标

情况

项目区下风向

2022/9/16
10:03-次日10:03

90
300

达标

2022/9/17
10:29-次日10:29

88
300

达标

2022/9/18
10:53-次日10:53

93
300

达标

根据检测结果，项目区域TSP环境空气质量现状值能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。
表3-2  非甲烷总烃环境空气质量监测结果
检测

点位

采样日期

采样时间
检测结果（mg/m3）

平均值（mg/m3）
标准值（mg/m3）

达标情况

项目区

2022/9/17

02:04

0.56

0.59

2

达标

02:19

0.66

2

达标

02:34

0.58

2

达标

02:49

0.56

2

达标

08:12

0.54

0.57

2

达标

08:27

0.57

2

达标

08:42

0.60

2

达标

08:57

0.58

2

达标

14:06

0.66

0.64

2

达标

14:21

0.64

2

达标

14:36

0.65

2

达标

14:51

0.63

2

达标

20:08

0.64

0.64

2

达标

20:23

0.63

2

达标

20:38

0.66

2

达标

20:53

0.65

2

达标

2022/9/18

02:05

0.59

0.61

2

达标

02:20

0.62

2

达标

02:35

0.62

2

达标

02:50

0.62

2

达标

08:04

0.67

0.66

2

达标

08:19

0.65

2

达标

08:34

0.68

2

达标

08:49

0.66

2

达标

14:07

0.58

0.56

2

达标

14:22

0.60

2

达标

14:37

0.53

2

达标

14:52

0.52

2

达标

20:03

0.53

0.51

2

达标

20:18

0.50

2

达标

20:33

0.50

2

达标

20:48

0.51

2

达标

2022/9/19

02:09

0.56

0.55

2

达标

02:24

0.56

2

达标

02:39

0.53

2

达标

02:54

0.56

2

达标

08:05

0.60

0.58

2

达标

08:20

0.60

2

达标

08:35

0.57

2

达标

08:50

0.55

2

达标

14:09

0.59

0.60

2

达标

14:24

0.61

2

达标

14:39

0.58

2

达标

14:54

0.62

2

达标

20:06

0.66

0.63

2

达标

20:21

0.60

2

达标

20:36

0.62

2

达标

20:51

0.64

2

达标

根据检测结果，项目区域非甲烷总烃环境空气质量现状值能满足《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境质量标准的推荐限值。
3、声环境质量现状

项目位于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。具体标准限值如下。
表3-6  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

声环境功能区类

时段

执行标准

昼间

夜间

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

2类

60

50

4a类
70
55
《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准
为进一步了解项目区声环境现状，建设单位委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目区厂界东侧二分场四队散户处噪声进行监测，具体监测情况如下。

监测布点：项目区厂界东侧30m处二分场四队散户设置1个监测点。
监测因子：等效连续A声级。

监测频率：2022年9月16日，检测1天，昼间、夜间一次。
表3-7  环境噪声监测结果  单位：dB(A)

检测地点

检测日期

检测时间

现状值

dB（A）

标准值

达标情况

项目区厂界东侧二分场四队散户

2022/9/16
昼间(11:22-11:32)

57.6

60

达标

夜间(22:31-22:41)

48.6

50

达标

根据检测结果，项目区厂界东侧30m处二分场四队散户处声环境质量能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。
根据现场踏勘，项目所在地四周主要为村庄、林地，周边无明显噪声源，项目区东侧紧邻G320沪瑞线，周边道路多属于乡镇道路，车辆噪声源强也不大，项目区域声环境质量总体上满足GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准要求。
4、生态环境质量现状

本项目位于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，项目占地性质为建设用地，现状为已建设厂房，受人类开发利用较早，项目区内植被覆盖极少，项目区周边现状为居民点、裸地及绿化带，区域动物极少，经常出没的动物为常见的小型野生动物，主要有褐家鼠（Rattus norvgicus）、小家鼠（Mus musculus）、树麻雀（Passer montanu）、家燕（Hirundo rustica）等。根据调查，项目用地范围内无国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有种，无国家级和省级规定保护的古树名木。工程区域内生物多样性单一，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较低，受人为影响较大。

总体来说，评价区域植物类型较为单一，生态系统受人为控制，自身调节能力较弱。

5、土壤环境和地下水

项目占地性质为建设用地，现状为已建设厂房，周边为林地及村庄，周边区域内目前尚未发现土壤、地下水过度开采和被受污染的现象，土壤、地下水环境状况总体良好。

	环境保护目标
	根据生态环境部办公厅印发的“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”（环办环评[2020]33号），本项目环境保护目标如下所示。

1、大气环境保护目标

根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标主要是村庄等。

2、地表水环境保护目标

本项目废水不外排。地表水水质按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准进行控制，保护区域地表水保护目标芒市大河水环境质量，不因本项目而降低区域水环境质量级别。

3、声环境保护目标

根据现场踏勘及调查，项目厂界外50m范围内声环境敏感点为项目区厂界东侧30m处二分场四队散户。

4、地下水环境保护目标

根据现场踏勘及调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源点和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本次评价不设地下水环境保护目标。

5、生态环境保护目标

根据现场踏勘及调查，项目区周边不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境敏感点。
本项目主要保护目标情况见下表。
表3-8  项目主要环境保护目标一览表

环境要素
名称
经纬度
高程
保护内容
相对厂址方向

相对厂界距离/m

保护级别

经度
纬度
大气环境
二分场四队散户

98°10′

36.094″

24°11′

25.220″
829
7户，38人
东侧
30
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单

二分场四队
98°10′

44.552″

24°11′

27.383″
829
95户，515人
东侧
103
晓阳社区
98°10′

57.144″

24°11′

32.288″
836
574户，1653人

东北侧
265
遮放镇户拉明德小学
98°10′

51.273″

24°11′

40.390″

830

师生1475人
东北侧

360

弄门村
98°10′

32.038″

24°11′

48.308″
816
78户，360人
北侧
235
地表水环境

芒市河

/

/

/

河流

西侧
840
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

声环境
二分场四队散户

98°10′

36.094″

24°11′

25.220″

829

7户，38人
东侧

30

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

地下水环境

项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态环境

项目区周边不涉及自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标
 

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准

（1）施工期废水排放标准

项目施工期不提供给食宿，产生的施工废水和施工人员生活废水设置临时沉淀池，经沉淀后回用于施工及场地洒水降尘，不外排，不设排放标准。

（2）运营期废水排放标准

本项目运营期无生产废水产，项目生活污水经隔油池+化粪池收集处理后委托环卫部门清运，不外排，不设排放标准。
2、废气排放标准

（1）施工期大气污染物排放标准

本项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，具体指标详见下表。

表3-10  大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）运营期大气污染物排放标准

1）有组织废气
①锅炉烟气：项目区域内未接通天然气，项目建成后使用1台1t/h的生物质锅炉，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的要求，污染物排放控制参照表2燃煤锅炉标准执行，锅炉房烟囱高度要求按照表4执行：最低高度为25m，标准限值见下表。

表3-11  锅炉大气污染物排放标准限值  单位：mg/m3

项目

限值

污染物排放监控位置

燃煤锅炉

颗粒物

50

烟囱或烟道

二氧化硫

300

氮氧化物

300

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

烟囱排放口

注：本项目锅炉热源为外购成型生物质燃料，烟气中不含汞及其化合物，故未罗列。

②非甲烷总烃：烘干过程产生的非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准。
③粉尘：开料、断料、粗、细加工烘干过程产生的粉尘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准。
表3-10  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3
污染物

限值

标准来源

颗粒物

120

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中相应标准

非甲烷总烃

120

2）无组织废气
厂区无组织非甲烷总烃、粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，标准限值详见下表。

表3-11  无组织废气排放标准限值
项目

无组织排放限值（mg/ m³）

标准来源
颗粒物

1.0

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
非甲烷总烃
4.0

厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值。

表3-11  挥发性有机物无组织排放控制标准
污染物项目

排放限值

（mg/m3） 

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

10

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值

3）食堂油烟
食堂为小型食堂，设置1个灶头，设置1套小型油烟净化装置处理后经1根高度高于屋顶1.5m的排气筒排放，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型饮食业单位规模要求。

表3-14  饮食业油烟排放标准

项目
小型
基准灶头数
≥1，＜3
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0
净化设施最低去除效率（%）
60
3、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标详见下表。

表3-15  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)
昼间

夜间

70

55

（2）运营期噪声排放标准

本项目营运期噪声东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余三侧执行2类标准，具体指标详见下表。

表3-16  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

类别

等效声级

昼间
夜间
2类

60

50

4类
70
55
4、固体废物控制标准

项目运营过程中所产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	总量控制指标
	根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标。

1、废水

项目运营期废水不外排，不设总量控制指标。

2、废气

本项目废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，颗粒物不属于总量控制的范畴，SO2排放量：0.99t/a，NOx排放量：1.07t/a，非甲烷总烃：0.000546t/a。
3、固体废物

项目固体废物处置率达100%。排放量为0，不设总量控制指标。
 


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目利用原有已建厂房进行改造，改造后进行设备的安装和调试，无土建施工。施工期的主要污染源及采取的环境保护措施如下：
（一）施工期废气污染防治措施
1、施工过程中扬尘

项目施工扬尘主要来源于厂房改造、材料装卸、堆放和运输、建筑垃圾堆放和运出、施工车辆和施工机械行驶等，属无组织排放。

建设单位在施工场地周围用彩钢板围挡；在施工频繁的道路上可适时进行现场洒水降尘，在干燥季节和夏季的中午时段应增加洒水的频率；禁止在大风天进行土地平整作业，风速过大时应停止施工，对裸露地面覆盖处理；在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶；选择对周围环境影响较小的固定运输路线，定时对运输路线进行清扫。

2、施工机械和运输车辆尾气

施工机械一般燃用柴油作动力，开动时会产生一些燃油废气；施工运输车辆一般是大型柴油车，产生机动车尾气。排放污染物主要为CO、NOx、HC，无组织排放。建设单位在施工期多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而可以避免施工机械因病态而使产生的废气超标的现象发生。加之项目施工场地较为开阔，尾气经大气稀释扩散后，对周围环境影响不大。

（二）施工期废水污染防治措施
施工过程中产生的施工废水设置1个2m3的临时沉淀池，对废水进行沉淀处理后，回用施工过程或于施工场地洒水降尘等；施工人员不在施工现场食宿，施工人员洗手等生活废水依托现有化粪池收集处理后委托周边村民清运作为农家肥使用。废水不直接排入周边地表水环境。对周围环境的影响很小。

（三）施工期固废污染防治措施
项目施工期固体废弃物主要为废包装材料、建筑垃圾和生活垃圾。

（1）废包装材料能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置，对周围环境影响很小。

（2）建筑垃圾不得乱堆乱放，固体废物产生后须及时收集清运至指定的建筑垃圾堆放场所进行处置。

（3）施工期施工人员不在现场食宿，项目施工期短，生活垃圾的产生量较少。施工期生活垃圾集中收集后，由环卫部门清运处置，对周围环境影响很小。

（四）施工期噪声污染防治措施
项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，噪声为间歇性噪声。施工期间噪声多来源于自卸运输车辆等设备的发动机噪声以及设备安装产生的噪声。

为减小施工期间噪声对周围环境的影响，防止声污染事故的发生，环评要求工程施工时应采取以下措施：

（1）施工单位应合理安排好施工时间，严禁在12:00~14:00、22:00~6:00期间施工；

（2）材料采用定尺定料，减少现场切割；

（3）加强机械设备的维护管理，保证其处于正常的工作状态；

（4）加强对施工人员的管理，避免人为噪声的产生，做到文明施工；

（5）合理布设施工场地，尽量使高噪声设备远离厂界。

只要施工单位在施工中加强管理、合理操作，同时合理安排作业时间，则施工噪声影响将得以减小；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，其噪声影响随着施工期的结束而结束，影响较小。

综上，项目施工期产生的污染物都采取了合理可行的防治措施，对周围环境影响较小，措施可行。 

	运营期环境影响和保护措施
	（一）废气影响和保护措施

1、废气污染物产排核算

本项目运营期产生的废气主要为开料、断料、粗加工、细加工过程产生的粉尘、烘干过程产生的非甲烷总烃、锅炉烟气以及食堂油烟。
1.1、有组织废气
（1）开料、断料、粗加工、细加工粉尘

①污染物源强核算

A、开料粉尘
参照生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“203 木质制品制造行业系数手册”，木材下料（开料）颗粒物产污系数为0.245kg/m3-产品，本项目产品以10000m3/a计，故本项目开料过程粉尘产生量为2.45t/a（1.021kg/h）。
B、断料粉尘
根据项目实际情况，断料与开料工艺基本相同，产污系数相同，参照生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“203 木质制品制造行业系数手册”，木材下料（开料）颗粒物产污系数为0.245kg/m3-产品，本项目产品以10000m3/a计，故本项目开料过程粉尘产生量为2.45t/a（1.021kg/h）。
C、粗加工粉尘
项目粗加工主要包括压刨、裁边、平刨等工序，参照生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“203 木质制品制造行业系数手册”，机加工过程颗粒物产污系数为0.045kg/m3-产品，本项目产品以10000m3/a计，故本项目开料过程粉尘产生量为0.45t/a（0.188kg/h）。
D、细加工粉尘
项目细加工包括打磨、砂光、雕刻、仿形等工序，参照生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“203 木质制品制造行业系数手册”，木材打磨、砂光过程颗粒物产污系数为1.6kg/m3-产品，本项目产品以10000m3/a计，故本项目开料过程粉尘产生量为16t/a（6.667kg/h）。
根据上述核算结果，项目开料、断料、粗加工、细加工粉尘产生量共计21.35t/a（8.896kg/h）。
②处置措施

为了减少逸散性粉尘，项目在开料、断料、粗加工、细加工工段分别设置集气罩（集气罩尺寸大于工段尺寸，罩口距离废气源高度约0.4m），各废气源分别收集后统一汇集到一套布袋除尘器（处理效率90%）处理后通过一根15m高排气筒（DA001）呈有组织排放。
集气罩效率：本项目配置废气处置风机风量为10000m3/h，环评要求每个集气罩污染物往吸入口方向控制风速不小于0.5m/s，废气收集效率以80%计。
处置效率：根据生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“203 木质制品制造行业系数手册”，袋式除尘平均去除效率为90%，本项目布袋除尘器除尘效率以90%计。
③污染物排放量

经采取以上措施后，则项目开料、断料、粗加工、细加工粉尘有组织排放量1.708t/a（0.712kg/h），排放浓度为71.2mg/m3。

集气罩未收集到的粉尘量为4.27t/a。 
（2）烘干非甲烷总烃

①污染物源强核算

木材在烘干过程中会产生少量的挥发性有机物，以非甲烷总烃表征，参照生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“203 木质制品制造行业系数手册”，木材烘干挥发性有机物产污系数为0.273g/m3-产品，本项目产品以10000m3/a计，故本项目烘干过程非甲烷总烃产生量为2.73kg/a（0.001kg/h）（项目年烘干天数为80d，每天24h，共计烘干时间1920h/a）。
②处置措施

项目烘干房为全密闭，设置集气管直接连接烘干房，废气经一套活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）呈有组织排放。
处置效率：根据生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“203 木质制品制造行业系数手册”，活性炭吸附平均去除效率为80%，本项目活性炭吸附装置对非甲烷总烃的去除效率以80%计。

废气处置风机风量：5000m3/h。 
③污染物排放量

经采取以上措施后，则本项目烘干过程非甲烷总烃排放量为0.546kg/a（0.0003kg/h），排放浓度为0.06mg/m3。

（3）锅炉烟气
项目运营期设置1台生物质锅炉，用于木料烘干，锅炉热源为成型生物质燃料，生物质燃烧会产生一定量的烟气，主要含颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。

运营期生物质燃料来自盈江碧蓝生物科技有限公司，根据盈江碧蓝生物科技有限公司提供的生物质颗粒燃料检测报告（见附件8），其燃料挥发分Vdaf=79.94%≥15%，低位发热量Qnet,ar=17.3085MJ/kg。

本项目锅炉大气污染源排放量核算参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中经验公示估算法计算：

Vgy=0.393Qnet,ar+0.876≈7.6783Nm3/kg

①污染物源强核算
本项目锅炉年使用成型生物质颗粒燃料不超过1500t，本次以1500t考虑，故计算出2#锅炉烟气排放量约为1151.75万m3/a。

锅炉的产排污系数参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表”的数据，详见下表。

表4-4  燃生物质工业锅炉产污系数表（节选）

产品

名称

燃料名称

工艺名称

规模等级

污染物指数

单位

产污系数

蒸汽/热水/其它

生物质

室燃炉

所有规模

SO2
千克//吨-燃料

17S

NOx（低氮燃烧）

千克//吨-燃料

0.71

颗粒物（成型燃料）

千克//吨-燃料

0.5

注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，本项目生物质中含硫量（S%）为0.039%，则本项目S=0.039。

本项目锅炉生物质颗粒燃料使用量为1500t/a，则锅炉烟气污染物产生情况如下（项目年烘干天数为80d，每天24h，共计烘干时间1920h/a，故锅炉工作时间为1920h/a）：

表4-5  锅炉烟气污染物产生情况一览表
污染物指数

单位

产污系数

废气产生量

（万m3/a）

产生浓度

（mg/m3）
产生速率

（kg/h）

产生量

（t/a）
SO2
kg//t-燃料

17S

1151.75

（4798.96m3/h）
107.52
0.516
0.99

NOx
kg//t-燃料

1.02

166.08
0.797
1.53

颗粒物
kg//t-燃料

0.5

81.48
0.391
0.75

②处置措施

本项目锅炉拟采取低氮燃烧技术，烟气通过一套旋风除尘器+布袋除尘器对锅炉烟气进行处理，通过一根高度为25m的排气筒（DA003）呈有组织排放。

处理效率：参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表”的数据，使用低氮燃烧技术产污系数0.71kg//t-燃料（抑制效率约为30.4%），旋风除尘器+袋式除尘器除尘效率可达99%。

③污染物排放量核算

经采取上述措施，项目锅炉烟气排放情况如下：

表4-6  锅炉烟气污染物排放情况一览表

工段名称

污染物指标
废气排放量

（万m3/a）

排放浓度

（mg/m3）
排放速率

（kg/h）

排放量

（t/a）
烘干

SO2
1151.75

（4798.96m3/h）
107.52
0.516
0.99
NOx
116.07
0.557
1.07
颗粒物
8.75
0.042
0.08
1.2、无组织废气
（1）开料、断料、粗加工、细加工工段集气罩未收集粉尘
根据上述核算，开料、断料、粗加工、细加工工段集气罩收集效率为80%，约20%粉尘未收集，未收集粉尘量为4.27t/a（1.780kg/h），本项目生产工序设置于半封闭厂房内，根据调查，约80%粉尘在厂房内沉降，地面定期清扫后采用密封袋与固废一同储存处置，20%的粉尘逸散到大气环境中，即呈无组织排放。则开料、断料、粗加工、细加工工段粉尘无组织排放量为0.854t/a（0.356kg/h）。
（2）原料堆场粉尘

本项目原木进入厂区原料堆场堆存，由于原木含水率高，约65%，几乎不产生粉尘，且及时对原木进行加工。原木锯切成的半成品暂存半成品堆放区，为半封闭厂房，地面硬化并且相对封闭措施，减少粉尘逸散。故不进行定量分析。
1.3、食堂油烟
①产生源强
项目设有1个食堂，共计20人就餐，年工作300d，根据《中国居民平衡膳食宝塔》按每人每天食用30g食用油计算，则食堂用油量为0.6kg/d。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经计算，本项目食堂产生油烟量约为0.017kg/d，0.005t/a，高峰时段以4小时计，则食堂产生油烟量约为0.004kg/h。

②处置措施
项目设置一个灶台，在灶台上方设置一台小型油烟净化器（风量为2000m3/h，净化效率60%）对油烟进行处理后经1根高于屋顶1.5m的排气筒排放。
③排放量
通过采取小型油烟净化器处置后，食堂油烟排放量为0.002t/a（0.002kg/h），排放浓度为0.8mg/m3。能满足GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》油烟最高允许排放浓度2mg/m3。
 


	运营期环境影响和保护措施
	2、废气产排核算汇总
本项目废气污染源源强核算结果汇总如下表所示。
表4-7  本项目废气污染源源强核算结果汇总表
工序/生产线

污染源

污染物

核算方法

污染物产生情况

治理措施

污染物排放情况

废气产生量

m3/a

产生速率

kg/h

产生量

t/a

收集效率

%

工艺
去除效率

%
是否为可行技术

有组织

无组织

年排放时间/h

废气排放量

m3/a
排放浓度

mg/m3
排放量
排放量
kg/h
t/a
kg/h
t/a
木材生产线
开料、断料、粗加工、细加工
颗粒物

产污系数法

2400万
8.896
21.35
80
布袋除尘器
90
是
2400万
71.2
0.712
1.708
/
/
2400
烘干

非甲烷总烃
1200万
0.001
0.00273
100
活性炭吸附
80
是
1200万
0.06
0.0003
0.000546
/
/
1920
锅炉

SO2
1151.75万

0.516
0.99

100
低氮燃烧技术，旋风除尘器+布袋除尘器

0
/
1151.75万

107.52
0.516
0.99

/
/
NOx
0.797
1.53

30.4
是
116.07
0.557
1.07

/
/
颗粒物
0.391
0.75

99
是
8.75
0.042
0.08

/
/
开料、断料、粗加工、细加工
颗粒物

/
1.780
4.27
/
生产工序设置于半封闭厂房内，地面定期清扫
80
/
/
/
/
/
0.356
0.854
2400
食堂
食堂
油烟
产污系数法
240万
0.004
0.005
100
小型油烟净化器

60
是
240万
0.8
0.002
0.002
/
/
1200
本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总如下表所示。

表4-2  本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表

工序

污染源

污染物

排气筒信息

排放情况及执行标准

高度

m

直径

m

温度

℃

编号

名称

地理坐标

排放口类型

浓度

mg/m3
速率

kg/h

标准名称

经度

纬度

木材生产线
开料、断料、粗加工、细加工
颗粒物

15

0.4

50

DA001

开料、断料、粗加工、细加工废气排气筒
98°10′

35.207″

24°11′

26.902″

一般排放口

71.2
0.712
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准
烘干

非甲烷总烃
15

0.4

50

DA002

烘干废气排气筒
98°10′

32.899″

24°11′

27.144″

一般排放口

0.04
0.0002
锅炉

SO2
25

0.4

25

DA003

锅炉废气排气筒
98°10′

33.020″

24°11′

26.970″
一般排放口

107.52
0.516
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
NOx
116.07
0.557
颗粒物
8.75
0.042
本项目各污染物年排放量汇总如下表所示。

表4-9  大气污染物年排放量核算表

类别

污染物

年排放量（t/a）

有组织
颗粒物
1.788
SO2
0.99
NOx
1.07
非甲烷总烃
0.000546
无组织
颗粒物
0.854
 


	运营期环境影响和保护措施
	3、大气影响分析

（1）有组织废气环境影响分析

1）开料、断料、粗加工、细加工粉尘
环评要求项目在开料、断料、粗加工、细加工工段分别设置集气罩（集气罩尺寸应大于吹膜机风环尺寸，罩口距离废气源高度约0.4m，集气效率80%），产生的粉尘经集气罩收集后统一由1台引风机（风量10000m3/h）引至一套布袋除尘器（处理效率90%）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。

经核算分析，开料、断料、粗加工、细加工工段产生的粉尘有组织排放浓度为71.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3。达标排放，对周围环境影响较小。
2）烘干非甲烷总烃
项目烘干房为全密闭，设置集气管直接连接烘干房，废气经一套活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）呈有组织排放。
经计算分析，烘干产生的非甲烷总烃有组织排放浓度为0.04mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，即非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3。达标排放，对周围环境影响较小。
3）锅炉烟气
本项目锅炉拟采取低氮燃烧技术（抑制效率约为30.4%），烟气通过一套旋风除尘器+布袋除尘器（除尘效率99%）对锅炉烟气进行处理，通过一根高度为25m的排气筒（DA003）呈有组织排放。

经计算分析，锅炉烟气污染物SO2、NOx、颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准，均达标排放，对周围的环境影响较小。
（2）无组织废气环境影响分析

项目无组织排放的废气主要有开料、断料、粗加工、细加工工段集气罩未收集粉尘、原料堆场粉尘。

项目生产工序设置于半封闭厂房内，厂房内地面定期清扫，可有效减少粉尘逸散，经自然通风扩散，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，对周围环境影响很小；

项目原木进入厂区原料堆场堆存，由于原木含水率高，约65%，几乎不产生粉尘，且及时对原木进行加工。原木锯切成的半成品暂存半成品堆放区，为半封闭厂房，地面硬化并且相对封闭措施，可有效减少粉尘逸散，经自然通风扩散，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，对周围环境影响很小。 

根据同类项目调查及验收情况，本项目无组织粉尘厂界排放浓度均可实现达标排放。对周围大气环境影响较小。

（3）保护目标环境影响分析

项目内产生废气污染物的各个节点均采用有效的污染防治措施，基本都采取了有组织排放形式，有组织排放废气污染物均能做到达标排放；项目无组织排放的粉尘主要在厂房内沉降，通过及时清扫后进行密封收集可有效降低粉尘逸散至厂房外，经自然稀释后对周围环境影响较小。距离项目较近的大气环境保护目标主要为二分场四队散户（东侧30m）、二分场四队（东侧103m）、晓阳社区（东北侧265m）、遮放镇户拉明德小学（东北侧360m）、弄门村（北侧235m），基本位于项目侧风向，且之间有灌木林等形成天然屏障，项目产生的污染物通过大气稀释、扩散后对保护目标影响较小。

4、废气处置措施及可行性分析

（1）开料、断料、粗加工、细加工粉尘处置措施及可行性分析

1）废气处理流程 


[image: image5.emf]集气罩 引风机

布袋除尘器

15m

排气筒

80%

废气 达标排放


图4-1  项目开料、断料、粗加工、细加工粉尘处置流程示意图

2）处置流程说明

项目在开料、断料、粗加工、细加工工段分别设置集气罩（集气罩尺寸应大于吹膜机风环尺寸，罩口距离废气源高度约0.4m，集气效率80%），产生的粉尘经集气罩收集后统一由1台引风机（风量10000m3/h）引至一套布袋除尘器（处理效率90%）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。

3）处置原理

布袋除尘器运用的是过滤机理是重力、筛滤、惯性碰撞、吸附效应和扩散与静电吸引等各种力的综合效应。当含尘气流流经滤布时，比滤布空隙大的微粒，由于重力作用沉降或由于惯性作用被滤布挡住；比滤布空隙小的微粒，由于和滤布发生碰撞或被滤布纤维吸附，而停留在滤布的表面和空隙中。因此，布袋除尘器对于比滤布空隙小的粉尘微粒同样也可以取得很好的效果。布袋除尘器的除尘作用是依靠滤袋来实现的。当含尘气体由滤袋的一面到达另一面时，粉尘被阻留在滤袋的表面，气体便被净化。积附在滤袋表面的粉尘层也能起滤尘作用，从而得到很高的除尘效率。

处理效果分析

布袋除尘器对于含尘气体有着优良的处理效果，参照生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“203 木质制品制造行业系数手册”，袋式除尘平均去除效率为90%，可有效降低粉尘的排放。根据工程分析内容，经处理后的粉尘排放情况满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。

综上，项目开料、断料、粗加工、细加工粉尘采取布袋除尘，能够满足达标排放原则，运营过程中废气治理设施仅消耗电就可运行，消耗量较小，运行成本低，维护方便，企业长期使用，从经济合理性来说该设备及技术是可行、合理的。
（2）烘干非甲烷总烃处置措施及可行性分析
1）废气处理流程 


[image: image6.emf]集气管 引风机 活性炭吸附装置

15m

排气筒

100%

废气 达标排放


图4-4  项目烘干非甲烷总烃处置流程示意图

2）处置流程说明

项目烘干房为全密闭，设置集气管直接连接烘干房，废气经一套活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）呈有组织排放。
3）处置原理

活性炭吸附原理：采用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸引到固体表面并浓集保持其上，此现象称为吸附。在进行气态污染物治理中，被处理的流体为气体，因此属于气-固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质，多孔固体物质称为吸附剂。

活性炭吸附材料采用蜂窝状活性炭，其与粒（棒）状相比具有优势的热力学性能，低阻低耗，高吸附率等，极适用于大风量下使用拥有优良的吸附性能，其结构为多孔蜂窝状，具有孔隙结构发达，比表面积大，流体阻力小等优点，该产品特别适用于大风量，低浓度工厂有机废气净化治理，如工厂的甲醛、苯、甲苯、二甲苯等有毒有害废气治理。

处理效果分析

活性炭吸附对于有机气体有着优良的处理效果，参照生态环境部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“203 木质制品制造行业系数手册”，活性炭吸附平均去除效率为80%，可有效降低非甲烷总烃的排放。根据工程分析内容，经处理后的非甲烷总烃排放情况满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值。

综上，项目烘干非甲烷总烃采取活性炭吸附，能够满足达标排放原则，运营过程中废气治理设施仅消耗电就可运行，消耗量较小，运行成本低，维护方便，企业长期使用，从经济合理性来说该设备及技术是可行、合理的。

（3）锅炉烟气治理设施可行性分析

①技术可行性分析
本项目锅炉污染因子主要有三种，分别是SO2、NOx、颗粒物，NOx采取低氮燃烧技术、颗粒物采取旋风除尘器+布袋除尘器。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）“废气处理工艺可行性技术”管理要求，本项目对废气污染物采取的治理措施均是可行的。

并且根据污染源产排核算，锅炉烟气污染物SO2、NOx、颗粒物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准。

②经济合理性分析

本项目废气采用低氮燃烧技术、旋风除尘器+布袋除尘器，运营过程中废气治理设施仅消耗电就可运行，消耗量较小，运行成本低，维护方便，企业长期使用，从经济合理性来说该设备及技术是可行、合理的。

③长期稳定运行、达标排放可靠性分析

项目采用的废气治理措施主要为采用低氮燃烧技术、旋风除尘器+布袋除尘器，设备及相关技术日常使用、维护均较为简便，建设单位可快速学会对环保设施的维护和管理，建设单位在以后的生产运行中应加强对环保设施的维护和管理，采购时选用符合国家规定的优质设施，在后续运营生产中能够长期稳定运行，保证项目废气达标排放。
（4）食堂油烟处理措施分析

项目食堂油烟中主要含有食用油及食材烹制过程中挥发的油污及挥发性有机物质，通过专门的油烟净化器进行净化处理后对周围环境影响不大。

综上所述，项目设置的废气污染治理设施有效可行。

5、评价结论

项目选址位于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，所在区域环境空气质量属于达标区。

项目排放废气主要为开料、断料、粗加工、细加工过程产生的粉尘、烘干过程产生的非甲烷总烃、锅炉烟气以及食堂油烟，经采取有效合理的处置措施后，有组织非甲烷总烃、有组织粉尘以及锅炉烟气均可达标排放。同时项目所有工序均设置在半封闭厂房内等，减少了无组织粉尘的排放。

项目500m范围内大气环境保护目标主要为二分场四队散户（东侧30m）、二分场四队（东侧103m）、晓阳社区（东北侧265m）、遮放镇户拉明德小学（东北侧360m）、弄门村（北侧235m），基本位于项目侧风向，且之间有灌木林等形成天然屏障，项目产生的污染物通过大气稀释、扩散后对保护目标影响较小。

综上所述，项目各废气污染物达标排放，对周围大气环境及保护目标影响较小。

6、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）表1的废气监测指标要求，制定了项目废气监测计划，具体内容如下：
表4-5  本项目废气例行监测要求汇总表

监测

对象

监测点位

监测项目

监测

频率

执行标准

有组织废气

开料、断料、粗加工、细加工废气排气筒（DA001）
颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值
烘干废气排气筒（DA002）
非甲烷总烃
1次/年

锅炉废气排气筒（DA003）
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
1次/年

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准
无组织废气

厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点

颗粒物、非甲烷总烃
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值
烘干房外
非甲烷总烃

1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值

废气排放口设置采样孔和采样平台的技术要求：

①排气简（烟囱）应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。

②采样位置

A.采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。

B.采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。

③采样孔

在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔臂长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。

④采样平台

采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2~1.3m，采样平台的承重应不小于200kg/m2。

（二）废水影响和保护措施

1、废水产排核算

根据工艺分析，本项目运营期废水主要为生活废水，无生产废水。
1.1、生活废水产排核算
（1）食堂废水

项目职工定员为40人，仅20人在食堂餐饮，每天两餐，用水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）并结合项目实际情况，按40L/（d·人）计，用水量为0.8m3/d，240m3/a。排污系数取0.8，污水产生量为0.64m3/d，192m3/a。
食堂用水为自来水，食堂废水经一个0.5m3的隔油池处理后与员工生活、办公废水一同进入35m3的化粪池处理。
（2）住宿员工生活、办公废水

本项目共计20人在项目区住宿。用水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）并结合项目实际情况，按70L/(人·d)核算，则住宿员工办公、生活用水量为1.4m3/d，420m3/a。排污系数取0.8，污水产生量为1.12m3/d，336m3/a。

住宿员工生活、办公用水为自来水，员工生活、办公废水经一个20m3的化粪池处理后，定期委托环卫部门清运处理。
（3）非住宿员工生活、办公废水

本项目共计20人不在项目区住宿。用水参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）并结合项目实际情况，按50L/(人·d)核算，则非住宿员工办公、生活用水量为1m3/d，300m3/a。排污系数取0.8，污水产生量为0.8m3/d，240m3/a。

非住宿员工生活、办公用水为自来水，员工生活、办公废水经一个35m3的化粪池处理后，定期委托环卫部门清运处理。
1.2、锅炉用水

木材生产过程中需要蒸汽提供热量进行烘干，本项目使用1t/h生物质锅炉为烘干房提供热量，项目设置一条生产线，每天工作8小时，年生产300天。

（1）蒸汽用水

木材生产过程中需要蒸汽提供热量进行烘干，本项目使用1t/h生物质锅炉，不考虑管道蒸发损耗和锅炉排水，锅炉蒸汽用水量为8m3/d，全部蒸发，无废水产生。
（2）管道蒸发损耗

锅炉产生蒸汽经管道输送至生产线烘干房使用，输送过程中会因冷凝、接口泄漏产生一定的损耗量，管道蒸发损耗量占锅炉蒸汽用水量的3%，经计算得，锅炉蒸发损耗水量为8×3%=0.24m3/d，72m3/a。

（3）锅炉排水

根据工艺设计参数及建设单位提供的以往生产经验数据，锅炉定期排水，每天排水1次，锅炉排水为清净下水，含少量细小颗粒物。根据锅炉参数，锅炉排水量为锅炉蒸汽用水量的2.5%，经计算的锅炉排水量约为8×2.5%=0.2m3/d，60m3/a。

综上，考虑管道蒸发损耗及锅炉排水损耗，锅炉用水量为8×（1+3%+2.5%）=8.44m3/d，2532m3/a，其中3%为管道蒸发损耗，2.5%为锅炉排水。

锅炉排水为清净下水，直接外排至周边雨水沟。 
1.3、初期雨水

厂区周围设置雨水沟，在降雨初期项目区内地面冲刷会带走地面及厂房顶部粉尘，初期雨水不得直接进入地表水体。本次环评提出对全厂初期雨水（前15min）进行收集，初期雨水产生量采取下面公式计算：
Q=Ψ×q×F

式中：Q—雨水流量（L/s）；

Ψ—径流系数，取0.9；

q—设计暴雨强度（L/s·hm2）

F—汇水面积（hm2），取4000m2。

降雨强度参照云南腾冲暴雨强度公式计算：

q=4342（1+0.96lgP）/t+13P0.762
式中：P—设计降雨重现期1a；

t—降雨历时（min）；取120min；

按照上述公式进行计算，项目暴雨天气时设计暴雨强度32.65L/s·hm2，42.31m3/h。

雨水中污染物主要成分为SS，前期含量较高，后期较少，本次考虑收集前15min的雨水，则项目区初期雨水产生量约为10.58m3。项目在厂区出入口旁设置1个容积20m3的初期雨水收集池，用于收集整个项目区的初期雨水，收集后用于非雨天厂区洒水降尘。经核算，能够满足初期雨收集需求。
（4）水量平衡

本项目用排水情况表见下表：

表4-9  项目给排水情况一览表  单位：m3/d
用水对象

用水情况

单位用水指标

新鲜水用量(m3/d)

回用水量(m3/d)

废水量(m3/d)

排水量(m3/d)
生活

食堂
20人

40L/人·d

0.8
0
0.64
0
住宿员工生活、办公

20人
70L/人·d
1.4
0
1.12
0
非住宿员工生活、办公

20人
40L/人·d
1
0
0.8
0
生产

锅炉
/
/
8.44
0
0.2
0.2
合计
/
/
3.2
0
2.56
0
厂区初期雨水
/

/

/

10.58m3/次
10.58m3
/

项目给排水水量平衡见下图。

[image: image7.emf]住宿员工生活办公

1.4

自来水

11.64

损耗

0.28

食堂 隔油池

0.8 0.64

损耗

0.16

2.56

委托环卫

部门清运

非住宿员工生活办公

损耗

0.2

1

初期雨水收集池

初期雨水

10.58

化粪池

0.8

1.12 2.56

10.58

非雨天用于厂区

洒水降尘

管道损失

烘干

锅炉排水

蒸发

8

0.24

0.2

锅炉

8.44

周边雨水沟


图4-1  本项目水量平衡图  单位：m3/d 


	运营期环境影响和保护措施
	2、废水产排核算汇总

生活废水源强：参照《城市生活污水中的污染物分类及处理性评价》（给水排水：Vol.30 NO.9 2004；王晓昌，金鹏康，赵红梅，孟令八），污染物浓度为：COD：250mg/L、BOD5：130mg/L、SS：150mg/L、氨氮：35mg/L、总磷：8mg/L、总氮：40mg/L、动植物油：50mg/L。本项目废水污染物源强见下表：
表4-12  本项目废水污染源源强核算结果汇总表
类别
污染源

污染物

核算方法

污染物产生情况

治理措施

污染物排放情况

废水产生量

m3/a

产生浓度

mg/L

产生量

t/a

治理工艺

治理能力

m3/d
治理效率

%
是否为可行技术

废水排放量

m3/a
排放浓度

mg/L
排放量

t/a
年排放时间/d

生活废水

员工生活办公
CODcr

产污系数法

768
250
0.1920
隔油池+化粪池
1个隔油池容积为0.5m3，1个化粪池容积为20m3，1个化粪池容积为35m3
/
/

0

/

0

不外排
BOD5
130
0.0998
/
/

0

SS

150
0.1152
/
/

0

氨氮

35
0.0269
/
/

0

总磷

8
0.0061
/
/

0

总氮
40
0.0307

动植物油
50
0.0384
/
/

0

 


	
	3、项目废水处置措施及其可行性分析
（1）废水处置措施

项目区实行雨污分流：
雨水：厂区周围设置排水沟，前15min雨水经1个20m3初期雨水收集池（位于项目区出入口旁）收集沉淀后用于非雨天厂区洒水降尘，其余外排至周边雨水沟。
生活废水：经1个20m3化粪池（位于生活区旁）、1个35m3化粪池（位于办公区旁）预处理后委托环卫部门清运，不外排，其中食堂废水经1个0.5m3隔油池（位于办公区旁）处理后排入35m3化粪池。
（2）处置措施可行性分析
①隔油池容积合理性分析
根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计符合下列规定：

①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

②池内水流流速不宜大于0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

③人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

项目食堂废水产生量为0.64m3/d，食堂废水按每日产生时间2小时计，含油污水在池内的停留时间均为30min，且预留25%的存油空间，则隔油池理论容积应不小于0.16m3，项目建设1个容积为0.5m3隔油池，能满足食堂废水的处置要求。

②化粪池容积合理性分析

本项目废水量为2.56m3/d，为满足生活废水24h的熟化时间且保证废水不外溢，安全系数取1.2，应设置容积不小于3.072m3的化粪池，根据建设单位提供资料，项目区在办公区旁设置1个35m3的化粪池、生活区旁设置1个20m3的化粪池，化粪池总容积为55m3，可容纳约21天废水量，能够满足项目营运需求。
③初期雨水收集池设置合理性分析

本项目厂区北高南低，整个厂区为一个整体，初期雨水可统一收集，项目区初期雨水产生量为10.58m3。考虑1.2的最大排水量变化系数，初期雨水收集池容积应不小于12.696m3，项目在厂区出入口旁设置1个容积20m3的初期雨水收集池，能够初期雨水满足收集要求。

4、废水评价总结

本项目在生产运营期间，生产不涉及用排水；生活废水经隔油池、化粪池处理后委托环卫部门清运，项目区距镇区较近，交通方便，可做到不外排；初期雨水能全部回用厂区洒水抑尘，不外排。 

综上所述，本项目废水处理措施是合理可行的，对项目周边地表水环境等环境影响较小。
（三）噪声影响和保护措施

项目运营期间噪声来源主要为生产设备运行产生的噪声，其次为车辆产生的噪声。

1、车辆噪声
项目在正常营运时车辆进出厂区会产生噪声。经类比调查可知，车辆进出厂区噪声值一般在65～80dB（A），会对周围环境造成一定影响。项目通过强化行车管理制度，设置降噪标志，严禁鸣号，进入厂区低速行驶等措施，可有效减轻车辆进出场区产生的噪声对周围环境的影响较小。

2、设备噪声
（1）噪声源强及治理措施

本项目噪声主要来源于带锯、多边锯、断料机、压刨机、多片机、四面刨机、平刨机、打磨机、砂光机、雕刻机、仿形机、小带锯等生产设备的运行噪声，其噪声在70~85dB(A）之间。拟采取设备基础减震、合理布局、厂房隔声等降噪措施。具体的噪声防治措施如下：

①总平布置

从总平面布置的角度出发，将带锯、多边锯、断料机等高噪声设备设置于厂房中部。

②设备减震降噪措施

在设备选型时尽量选择噪声低的设备，主要设备设置台基减震、橡胶减震接头等减震设施，采用全封闭厂房，厂房内部设置双层0.6mm厚的彩钢结构，彩钢内部为泡沫板。厂区四周设置2.5m高24cm砖墙（围墙）隔声。

③加强管理

建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

另外，由于生产车间内部高噪声设备较多，因此建设单位应该加强职工的职业卫生防护措施，高噪声设备操作人员应该佩戴防噪声耳塞或耳罩，以减轻噪声对职工的职业危害。

表4-13  噪声源强调查清单

序号

建筑物

声源名称

数量

声源源强
声源控制措施

空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行

时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

声压级/距离声源距离（dB(A)/m）

X
Y
Z
声压级/dB(A)

建筑物外距离

1
生产厂房

带锯
2
85/1
设备基础减震、合理布局、厂房隔声等

-32
0
0
1

85

昼间

15

70
1
2
多边锯
2
85/1
0
20
0
1

85

15

70
1
3
断料机
1
85/1
30
0
0
1

85

15

70
1
4
压刨机
2
70/1
27
-1
0
1
70
15
55
1
5
多片机
1
75/1
24
-2
0
1
75

15
60
1
6
四面刨机
1
70/1
21
-4
0
1
70
15
55
1
7
平刨机
1
70/1
18
-6
0
1
70
15
55
1
8
打磨机
1
75/1
15
-12
0
1
75

15
60
1
9
砂光机
1
75/1
12
-13
0
1
75

15
60
1
10
雕刻机
1
75/1
9
-15
0
1
75

15
60
1
11
仿形机
1
75/1
6
-16
0
1
75

15
60
1
12
小带锯
1
80/1
3
-19
0
1
80
15
65
1
（2）噪声环境影响分析

A.预测范围、点位与评价因子

预测范围：厂界外1m处。

预测点位：在厂界东、南、西、北厂界各设置一个。

预测因子：等效连续A声级。

B.预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐计算模式，并考虑多声源及声环境本底值迭加和相应的噪声防治措施的效果，计算本项目噪声对外环境的影响。本评价以点声源噪声衰减模式预测项目实施后的场界噪声，预测公式如下：

声源衰减公式： 

[image: image8.png]LA(r)=LA(n,)—201g(ri)




式中：LA(r)——距离声源 r 处的噪声值，dB（A）；

LA(r0)——距离声源 r0 处的噪声值，dB（A）；

R——预测点至声源的距离，m；

r0——参考点距声源的距离，m。

各受声点的声源叠加公式：

[image: image9.png]4 =101g[i10ﬁ3]




式中：Li——第i个声源声值；

LA——某点噪声总叠加值；

N——声源个数。

C.噪声源与预测点距离
各噪声源与预测点距离见下表。

表4-14  各噪声源与预测点距离一览表

序号

设备名称

运行数量

(台/套)

排放源强dB(A）

设备与预测点距离(m)

东

南

西

北

1
带锯
2
70
58
54
36
12
2
多边锯
2
70
48
71
61
12
3
断料机
1
70
8
75
87
48
4
压刨机
2
55
7
72
85
51
5
多片机
1
60
8
69
82
54
6
四面刨机
1
55
7
66
80
57
7
平刨机
1
55
8
63
77
60
8
打磨机
1
60
7
60
74
63
9
砂光机
1
60
8
57
71
66
10
雕刻机
1
60
7
54
68
69
11
仿形机
1
60
8
51
65
72
12
小带锯
1
65
7
48
62
75
D.预测结果与分析

背景值选取项目区厂界东侧30m处二分场四队散户处的现状监测值，项目运营期主要设备噪声厂界预测结果见下表。

表4-15  运营期噪声厂界贡献值预测结果表 单位：dB（A）

时段

项目

东侧厂界

南侧厂界

西侧厂界

北侧厂界

昼间

贡献值
55.4 
42.0 
43.8 
54.5 
背景值
57.6
预测值
59.7
57.7
57.8
59.3
2类标准值

70
60

60

60

达标情况

达标

达标

达标

达标

项目夜间不进行生产，由上表可知，项目运营期厂界东的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，厂界南、西、北的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
项目区厂界外50m范围内声环境敏感点为项目区厂界东侧30m处二分场四队散户，根据预测分析，项目区厂界噪声可达标排放，即厂界东侧30m处二分场四队散户处声环境敏感点能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。故本项目运营期产生的噪声对周围环境保护目标影响较小。
综上，在采取设备基础减震、合理布局、厂房隔声等措施下，项目运营期噪声厂界排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，厂界外50m范围内的保护目标声环境能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，对周围环境及保护目标的影响较小，措施可行。 

（3）噪声污染源自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，项目运营期噪声污染源自行监测计划见下表。

表4-16  项目运营期厂界噪声监测要求一览表

监测对象
监测点位
监测指标
监测频率
执行标准
噪声

项目东、南、西、北厂界外1m处

等效声级

LeqdB(A)

1次/季度

东侧执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余三侧执行2类标准
（四）固体废物影响和保护措施

1、固废产生及处置情况

本项目生产过程中产生的固体废物主要有生活垃圾和一般工业固废等，项目设备维修由第三方单位进行，产生的废机油等废物由其带走，统一委托资质单位处置，不在本项目区存放。具体产生情况如下：
（1）生活垃圾

项目劳动定员40人，年工作300天。员工产生垃圾按0.5kg/（人·d）计算，则每天产生垃圾量为20kg/d，年产生垃圾量为6t/a。环评要求厂区设置生活垃圾收集桶，生活垃圾分类收集后，运至附近村庄垃圾收集点集中处置。

（2）化粪池污泥

项目化粪池污泥产生量约为0.5t/a，定期清掏外运给周边农户做农田肥料，综合利用。
（3）食堂泔水

员工食堂泔水产生量按0.2kg/人.d 计，本项目就餐职工20人，泔水产生量约4kg/d，1.2t/a。设1个泔水桶收集，定期运至附近村庄垃圾收集点集中处置。
（4）隔油池废油

根据废气油烟核算，有20名员工在项目内就餐，食用油量为30g/（人·d）人，则食堂用油量为0.6kg/d，0.18t/a。隔油池产生的废油按用油量的20%计，为0.12kg/d，0.04t/a，设1个废油桶收集，定期委托有资质的单位进行处置。
（5）厂房内沉降粉尘

项目生产厂房内产生的无组织粉尘经厂房阻挡后，大部分粉尘在封闭厂房内沉降，产生量约为3.42t/a，定期清扫收集后分类暂存于一般固废暂存间，外售给生物质燃料厂，综合利用。
（6）边角料
本项目在加工过程中会产生边角料，原木开料、断料、粗加工、细加工过程产生的木屑、边角料均在生产厂房内产生，定期清扫收集。企业通过合理设计利用，废木料产生系数控制30%以内，根据建设单位以往经验，年加工10000方木材，边角料产生量为2500t/a，集中收集后分类暂存于一般固废暂存间，外售给生物质燃料厂，综合利用。

（7）不合格产品
本项目成品会有一定量的不合格产品，根据建设单位以往生产经验，年加工10000方木材，不合格产品约为2t/a；集中收集后分类暂存于一般固废暂存间，外售给生物质燃料厂，综合利用。

（8）除尘灰
木制品加工工序产生粉尘，通过除尘装置收集的粉尘量为15.37t/a，集中收集后分类暂存于一般固废暂存间，外售给生物质燃料厂，综合利用。
（9）灰渣
经查询资料，生物质燃料的灰分含量一般为3%左右，本项目使用成型生物质燃料约1500t/a，则项目热风炉产生的炉灰为45t/a，锅炉灰渣冷却后袋装收集，暂存于一般固废暂存间，统一外运给周边农户做农田肥料，综合利用。
（10）初期雨水收集池沉渣
项目区初期雨水收集池沉渣主要为木渣等，其污染物主要为SS，根据同类型项目调查，产生量约为1.5t/a，截留下来的沉渣由职工定期清掏，运至附近村庄垃圾收集点集中处置。
综上所述，项目运营期产生的所有固体废物均得到妥善处置，去向明确，处置率达100%，对周围环境的影响较小，措施可行。
 


	运营期环境影响和保护措施
	本项目固体废物产生及处理方式详见下表。
表4-17  固体废弃物产生及处理情况一览表

产生环节

名称
属性

废物类别及代码

物理

性质

危险特性

估算产生量

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量

环境管理要求

员工生活

生活垃圾
一般固体废物

99 其它废物

900-999-99
固态

/
6t/a
设若干垃圾收集桶
运至附近村庄垃圾收集点集中处置

6t/a
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

化粪池污泥

固态
/
0.5t/a
即掏即运
定期清掏外运给周边农户做农田肥料，综合利用

0.5t/a
食堂泔水
半固态
/
1.2t/a
泔水桶
定期运至附近村庄垃圾收集点集中处置

1.2t/a
隔油池废油
半固态
/
0.04t/a
废油桶
委托有资质的单位进行处置

0.04t/a
生产

厂房内沉降粉尘

99 其它废物

900-999-99
固态
/
3.42t/a
一般固废暂存间
外售给生物质燃料厂，综合利用

3.42t/a
边角料

固态
/
2500t/a
2500t/a
不合格产品
固态
/
2t/a
2t/a
除尘灰
固态
/
15.37t/a
15.37t/a
灰渣
固态
/
45t/a
定期清理外运给周边农户做农田肥料，综合利用

45t/a
初期雨水收集池沉渣

固态
/
1.5t/a
即掏即运
运至附近村庄垃圾收集点集中处置

1.5t/a
 


	运营期环境影响和保护措施
	2、固废影响分析

项目运营期产生的固体废物较少，处置率100%，实现“零”排放，固废环境保护措施可行，对环境不会产生二次污染，对环境影响不大。
项目设置一间一般固废暂存间，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行设计、施工，做到防渗漏、防雨淋、防散失处理，避免对环境造成二次污染。建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。

（五）环境风险

本项目为木材加工项目，其环境风险主要来源于原料及产品发生火灾。因此由于原料及产品发生火灾等风险，从而产生火灾等次生污染物，并可能会导致消防事故废水渗透进土壤，进而对土壤及地下水水质造成影响。

如上述事故发生，则会导致建筑物被破坏、危及人身安全、污染周围空气等影响。该风险发生的概率很低。一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大，立即报警，采取紧急措施，并立即向社会求援。

为减少事故发生，必须增加管理力度，严格按照原料及产品储存标准，加强员工的操作意识，尽量杜绝因人为因素造成原料及产品燃烧。加强用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，认真落实应急预案，提高企业应急能力，从而确保生产安全。

评价遵照国家环保总局环发[2005]152号文《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，通过对本项目进行风险识别和源项分析，进行风险评价，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

1、风险调查

本项目运营期使用的原料及产品均为木材，属于易燃品，在运输、贮存、使用过程中都有发生燃烧的可能。

2、环境风险识别

本项目可能产生的环境风险类型有危险物质泄漏，以及火灾引发的伴生/次生污染物排放。项目环境风险识别结果见下表。

表4-19  项目环境风险识别表

序号

风险源

主要危险物质

环境风险类型

引发风险故事的原因
可能影响环境的途径

可能受影响的环境敏感目标

1
除尘器
粉尘
生产厂房内粉尘浓度超过爆炸下限为40g/m3，设备内的摩擦撞击火花或操作工人点火使木屑粉尘燃烧达到自然点430℃，发生尘爆。

生产设备或除尘设施发生故障

粉尘爆炸时会分解产生CO、CO2，同时大量颗粒物逸散到空气中，将对大气环境造成极大影响。

大气环境
2
原料、成品暂存区域
原料、成品
遇明火可燃的伴生/次生污染物排放

遇明火可燃

如发生火灾，将会放出大量热辐射，危及火区周围人员的生命及财产安全，而燃烧散发出的大量浓烟也将对区域大气环境质量造成污染。

大气环境、周围人员的生命及财产安全
3、环境风险分析
（1）项目区粉尘非正常排放，造成区域粉尘浓度超过爆炸下限，粉尘爆炸时会分解产生CO、CO2，同时大量颗粒物逸散到空气中，将对大气环境造成极大影响。

（2）原料、成品遇明火，发生火灾事故会伴生/次生CO、SO2等废气污染物，扩散至周围大气环境，可能对周边大气环境敏感目标的空气质量产生影响。 
4、环境风险防范措施

（1）火灾事故风险防范措施

①生产厂房易燃物品贮存区须确保通风良好、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、按安全部门要求预留必要的安全间距，远离火种和热源。

②生产车间和易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，其照明、通风、空调、报警设施及相关用电设备均应采用防爆型装置。

③按规范使用各类电器设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换。

④禁止在生产车间和原料暂存区、成品暂存区等存放处有明火、吸烟、焊接等，厂区内生产车间及仓库应在显眼位置设置禁火标识。

⑤定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的安全控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。
（2）除尘设备防损措施

①加强设备日常的维护和管理，定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行。

②设置备用风机和除尘器，一旦运行的风机、除尘器出现故障，及时开启备用设备，确保除尘系统的正常工作。

③进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。

④进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。
5、应急措施

（1）火灾事故应急措施

①在保证安全情况下将人员转移至安全地带，并将其他易燃易爆物品及时移到安全位置。并第一时间通知周边村民，必要是让村民疏散至安全地带。

②使用厂区消防器材进行灭火，尽量将火势控制在一定范围内，防止其蔓延。

③事故处理过程中对事故区域设置围堰收容泄漏的消防废水和废物，采用抽水泵、水管联合作业将围堵的消防废水收集引流或收集至应急事故池内。

④事故处置完毕后，对处置过程中产生的消防废水、废物进行收集存储，后期交由资质单位进行集中处置。

（2）除尘设备损坏应急措施
①若出现除尘器彻底失效或备用风机也无法正常运行等严重的污染事故，应停止生产，待设备修复正常后再恢复生产。
②对外逸的粉尘，应尽量采取办法清扫回收，而不能以大量清水冲洗，防止对水体造成影响。
6、分析结论

综上所述，项目环境风险潜势为Ⅰ级，环境风险影响范围较小，影响程度轻微，在采取相应风险管理防范措施的情况下，项目环境风险影响可控。
建设项目环境风险简单分析内容详见下表。
表4-18  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

德宏泰林木业有限公司木材加工项目

建设地点

云南省德宏州云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场
中心地理坐标

东经98°10′34.806″，北纬24°11′27.468″

主要危险物质及分布

无

环境影响途径及危险后果

（1）环境影响途径

本项目可能产生的环境风险类型有泄漏以及火灾等引发的伴生/次生污染物排放。具体影响途径见下表。

序号

风险源

主要危险物质

可能影响环境的途径

1
除尘器
粉尘
粉尘爆炸时会分解产生CO、CO2，同时大量颗粒物逸散到空气中，将对大气环境造成极大影响。

2
原料、成品暂存区域
原料、成品
如发生火灾，将会放出大量热辐射，危及火区周围人员的生命及财产安全，而燃烧散发出的大量浓烟也将对区域大气环境质量造成污染。

（2）危险后果

①项目区粉尘爆炸时会分解产生CO、CO2，同时大量颗粒物逸散到空气中，将对大气环境造成极大影响。

②原料、成品遇明火，发生火灾事故会伴生/次生CO、SO2等废气污染物，扩散至周围大气环境，可能对周边大气环境敏感目标的空气质量产生影响。
风险防护措施要求

（1）火灾事故风险防范措施

①生产厂房易燃物品贮存区须确保通风良好、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温技术措施、按安全部门要求预留必要的安全间距，远离火种和热源。

②生产车间和易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，其照明、通风、空调、报警设施及相关用电设备均应采用防爆型装置。

③按规范使用各类电器设备，避免漏电、短路、过流、过载、过热等而造成的绝缘失效或线路着火，定期检查厂房内的电源、线路，对老化电线及时更换。

④禁止在生产车间和原料暂存区、成品暂存区等存放处有明火、吸烟、焊接等，厂区内生产车间及仓库应在显眼位置设置禁火标识。

⑤定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的安全控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。
（2）除尘设备防损措施

①加强设备日常的维护和管理，定期对除尘系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保集气系统和除尘系统的正常运行。

②设置备用风机和除尘器，一旦运行的风机、除尘器出现故障，及时开启备用设备，确保除尘系统的正常工作。

③进行安全化管理来改善设备的安全性、改进工艺的安全性；完善标准及操作规程，定期进行安全检查。

④进一步加强职工的岗位操作培训，提高职工的安全意识和风险防范能力，规范操作，将安全隐患降到最低。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目存在的危险物质数量较小，对环境造成污染的风险较小。

（六）地下水、土壤环境影响分析

本项目可能对地下水产生影响的主要为化粪池渗漏等，项目废水中无有毒有害物质。

为了降低本项目对地下水、土壤环境造成的影响，项目应严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2011)以及《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治控制，本环评提出以下几点措施：

（1）简单防渗区：根据工程分析，该项目厂区地坪、排水沟等地面均采用混凝土硬化。

（2）重点防渗区：厂区内实行“雨污分流、清污分流”。化粪池、隔油池、初期雨水收集池等采用钢筋混凝土结构进行重点防渗，采用厚度为200mm厚的水泥材料或其它防渗材料，防渗体系防渗性能达到等效黏土层厚度≥6.0mm，K≤1.0×10-7cm/s的要求。

经以上防护措施后，可有效防止对地下水、土壤的污染。

（七）生态影响

项目位于云南省德宏州芒市遮放镇国营农场户拉分场，厂区占地范围现状为生产厂房，根据现场踏勘，厂区内无天然植被分布，项目建设及营运对生态环境影响较小。
（八）排污许可证申请

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，在项目取得经批准的环境影响评价文件及批复文件后，应按照《排污许可证管理办法》、《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942-2018）等要求申请排污许可证，不得无证排污。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“十五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20——34、木材加工 201，木质制品制造 203，竹、藤、棕、草等制品制造 204——其他”，需进行登记管理。因此，建设单位应根据HJ 942-2018《排污许可证申请与核发技术规范 总则》到德宏州生态环境局或到全国排污许可证管理信息平台－公开端办理相关排污许可材料。 
（九）排污口规范化管理

噪声源和固体废物贮存必须按照国家有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

1、排污口管理
建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

2、环境保护图形标志
在厂区的废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、 GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志具体标识见下表。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。
表4-24  排污口图形标志一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1
[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]



废气排放口
表示废气向大气环境排放
2
[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



一般固体废物
表示一般固体废物贮存、处置场
3
[image: image14.jpg]B




[image: image15.jpg]



噪声排放源
表示噪声向外环境排放
（十）环境管理与监测计划

1、环境管理

（1）建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其他环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

（2）控制和预防污染，加强生产设备的管理与维护，严防非正常工况事故的发生，确保环保设施正常运行，并指定专人负责对环保设备的大、中修的质量验收。

（3）认真对待和组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故遗留隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司管理层。

2、机构设置

根据公司的实际情况，公司应配置 1 名兼职环保管理人员。负责厂区的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对站点实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括：

（1）贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规；

（2）负责全公司环境保护工作计划的制定和实施；

（3）监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理；

（4）组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况；

（5）组织环境管理宣传教育和技术交流活动，掌握最新环境保护动态以及有关信息。

3、环境管理制度制定

制定相应的企业环境保护制度。如：“三废综合利用方法”、“颗粒物排放及管理规定”、“排污申报管理制度”、“环境保护奖惩条例”、“固废清运管理台账”等，危废应实行转移联单制，针对危险废物在转移、运输、处置过程中的监管措施，并建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法制化、标准化轨道。
4、环境监测计划

（1）污染物排放监测

根据《排污单位自行监技术指南 总则》（HJ819-2017）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监技术导则》（HJ/T55-2000）等要求，项目常规监测包括大气污染源、噪声污染源等，详见下表。

表4-25  项目环境监测计划一览表

监测类别

监测点位

监测因子
监测频率

执行标准

监测单位

污染源监测
有组织废气
开料、断料、粗加工、细加工废气排气筒（DA001）
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值
委托有资质的监测单位

烘干废气排气筒（DA002）
非甲烷总烃
1次/年
锅炉废气排气筒（DA003）
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
1次/年
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准
无组织废气
厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点
颗粒物、非甲烷总烃
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值
烘干房外
非甲烷总烃
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值
噪声
项目东、南、西、北厂界外1m处
等效声级

LeqdB(A)
1次/季度
东侧执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余三侧执行2类标准
（2）信息记录和公开要求

手工监测记录应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求执行，应包括采样记录、样品保存和交接记录、样品分析记录、监控记录等应详细记录生产及污染治理设施运行状况，日常生产中应参照以下内容记录相关信息，并整理成台账保存备查。

生产运行状况记录：按月记录原辅料用量及产量：主要原辅料使用量和产品产量等。

污染治理设施运行状况记录：应包括设备运行效验关键参数，能充分反映生产设施及治理设施运行管理情况。

（3）信息报告、应急报告、信息公开要求

按照《排污单位自行监技术指南 总则》（HJ819-2017）要求执行，排污单位应编写自行监年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

①监测方案的调整变化情况及变更原因；

②企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监次数、超标情况、浓度分布情况；

③按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

④自行监测开展的其他情况说明；

⑤排污单位实理达标排放所采取的主要措施。

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等：若因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）及《国家重点监控企业自行监及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部分确定。

（4）监测管理

排污单位应对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，并应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。
（十一）“三同时”验收监测计划
项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展自主环保验收。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，项目针对大气污染源、噪声污染源制定验收监测计划。环境保护“三同时”竣工验收内容按照表五执行。
表4-26  竣工验收监测计划一览表

监测时段

监测

对象

监测地点

监测项目

监测

频率

执行标准

运营期

有组织废气
开料、断料、粗加工、细加工废气排气筒（DA001）
颗粒物
竣工验收时，连续监测2天，每天3次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值
烘干废气排气筒（DA002）
非甲烷总烃
锅炉废气排气筒（DA003）
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准
无组织废气
厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个监测点
颗粒物、非甲烷总烃
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值
烘干房外
非甲烷总烃
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值
噪声
项目东、南、西、北厂界外1m处
等效声级

LeqdB(A)
竣工验收时，连续监测2天，昼、夜各1次

东侧执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余三侧执行2类标准
（十二）“三本账”核算

项目改建后，“三本账”核算内容详见附表 建设项目污染物排放量汇总表。

 


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织废气
	开料、断料、粗加工、细加工废气排气筒（DA001）
	颗粒物
	各工段废气分别经集气罩收集汇集后经一套布袋除尘器（处理效率90%）处理后通过一根15m高排气筒（DA001）呈有组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值

	
	
	烘干废气排气筒（DA002）
	非甲烷总烃
	集气管直接连接烘干房，废气经一套活性炭吸附装置（处理效率80%）处理后通过一根15m高排气筒（DA002）呈有组织排放
	

	
	
	锅炉废气排气筒（DA003）
	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
	采取低氮燃烧技术（抑制效率约为30.4%），烟气经一套旋风除尘器+布袋除尘器（处理效率99%）处理后通过一根25m高排气筒（DA003）呈有组织排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤锅炉标准

	
	无组织废气
	开料、断料、粗加工、细加工
	颗粒物
	生产工序设置于半封闭厂房内，地面定期清扫后采用密封袋与固废一同储存处置
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

	
	
	原料堆场
	颗粒物
	原木含水率高，且及时对原木进行加工。原木锯切成的半成品暂存半成品堆放区，为半封闭厂房，地面硬化并且相对封闭措施
	

	地表水环境
	初期雨水
	SS
	厂区设置排水沟，1个20m3的初期雨水收集池，收集前15min的雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘
	雨污分流，不外排

	
	生活废水
	员工
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、TP、动植物油等
	经1个20m3化粪池（位于生活区旁）、1个35m3化粪池（位于办公区旁）预处理后委托环卫部门清运，不外排，其中食堂废水经1个0.5m3隔油池（位于办公区旁）处理后排入35m3化粪池。
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	设备基础减震、合理布局、厂房隔声等。
	东侧执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余三侧执行2类标准

	
	车辆
	
	强化行车管理制度，设置降噪标志，严禁鸣号，进入厂区低速行驶等
	

	固体废物
	一般

固废
	生活、办公
	生活垃圾
	运至附近村庄垃圾收集点集中处置
	处置率100%

	
	
	
	化粪池污泥
	定期清掏外运给周边农户做农田肥料，综合利用
	

	
	
	
	食堂泔水
	定期运至附近村庄垃圾收集点集中处置
	

	
	
	
	隔油池废油
	委托有资质的单位进行处置
	

	
	
	生产
	厂房内沉降粉尘
	外售给生物质燃料厂，综合利用
	

	
	
	
	边角料
	
	

	
	
	
	不合格产品
	
	

	
	
	
	除尘灰
	
	

	
	
	锅炉
	灰渣
	定期清理外运给周边农户做农田肥料，综合利用
	

	
	
	初期雨水收集池
	初期雨水收集池沉渣
	运至附近村庄垃圾收集点集中处置
	

	电磁辐射
	——

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）简单防渗区：根据工程分析，该项目厂区地坪、排水沟等地面均采用混凝土硬化。

（2）重点防渗区：厂区内实行“雨污分流、清污分流”。化粪池、隔油池、初期雨水收集池等采用钢筋混凝土结构进行重点防渗，采用厚度为200mm厚的水泥材料或其它防渗材料，防渗体系防渗性能达到等效黏土层厚度≥6.0mm，K≤1.0×10-7cm/s的要求。

	生态保护措施
	——

	环境风险防范措施
	（1）粉尘非正常排放防范措施

①设置应急水池、应急电源，保障喷雾用水、用电。

②加强日常管理，严格按操作规程操作和运行，做好洒水喷雾降尘设施的维护管理。

③定期对工人进行培训，定期检查除尘设施，若出现损坏或故障，须及时更换和检修，确保除尘设施正常运转。

④出现粉尘大量排放情况，立即停止产生粉尘的生产作业，并对粉尘进行喷雾降尘。

（2）初期雨水直接排放防范措施

①厂区应安排专人每天对厂区道路及露天堆放场进行打扫。

②应在各堆场、道路两侧等区域设置排水沟。

③定期对排水沟中的沉渣及时进行清理，保证暴雨情况下不会造成地面径流。

④派专人对雨污管道进行巡查，保证管道的畅通。保持对天气的关注，在大雨来临前夕及时对管道进行疏通。

	其他环境管理要求
	①根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》执行相关排污管理。

②根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。

③按照要求做好开展台账记录、自行监测等，建立环境保护制度。 


六、结论
	本项目建设符合国家及地方现行的产业政策，符合相关规划、选址合理；项目总平面布置合理，采取的污染防治措施有效可行；建设单位在认真落实本环评提出的各项污染防治措施后，能够确保污染物达标排放，不会改变区域的环境功能。因此，在严格落实本报告提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度，加强环境管理，确保污染设施的稳定运行和污染物的达标排放的前提下，从环境影响分析的角度上，本项目的建设是可行的。
 


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	9.506t/a
	/
	/
	2.642t/a
	-6.944t/a
	2.642t/a
	-6.864t/a

	
	SO2
	0
	/
	/
	0.99t/a
	/
	0.99t/a
	+0.99t/a

	
	NOx
	0
	/
	/
	1.07t/a
	/
	1.07t/a
	+1.07t/a

	
	非甲烷总烃
	0
	/
	/
	0.000546t/a
	/
	0.000546t/a
	+0.000546t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	6t/a
	/
	/
	6t/a
	/
	6t/a
	0

	
	化粪池污泥
	0.5t/a
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	0

	
	食堂泔水
	1.2t/a
	/
	/
	1.2t/a
	/
	1.2t/a
	0

	
	隔油池废油
	0.04t/a
	/
	/
	0.04t/a
	/
	0.04t/a
	0

	
	厂房内沉降粉尘
	3.42t/a
	/
	/
	3.42t/a
	/
	3.42t/a
	0

	
	边角料
	2500t/a
	/
	/
	2500t/a
	/
	2500t/a
	0

	
	不合格产品
	2t/a
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	0

	
	除尘灰
	11.844/a
	/
	/
	15.37t/a
	/
	15.37t/a
	+3.526t/a

	
	灰渣
	0
	/
	/
	45t/a
	/
	45t/a
	45t/a

	
	初期雨水收集池沉渣
	0
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	1.5t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

施工人员
生活废水、生活垃圾



开料
断料
原木
N1噪声
G1粉尘
S1边角料
粗加工
细加工
成品交付
N2噪声
G2粉尘
S2边角料
晾晒
G3水蒸气
N5噪声
G6粉尘
S4边角料
N6噪声
G7粉尘
S5边角料
人工检查
S6不合格产品
设备自带集气管
设备自带集气管
布袋除尘器
无组织排放



集气管
引风机

活性炭吸附装置
15m排气筒
100%废气
达标排放



住宿员工生活办公
1.4
自来水11.64
损耗0.28
食堂
隔油池
0.8
0.64
损耗0.16
2.56
委托环卫部门清运
非住宿员工生活办公
损耗0.2
1
初期雨水收集池
初期雨水10.58
化粪池
0.8
1.12
2.56
10.58
非雨天用于厂区洒水降尘
管道损失
烘干
锅炉排水
蒸发
8
0.24
0.2
锅炉
8.44
周边雨水沟



集气罩
引风机

布袋除尘器
15m排气筒
80%废气
达标排放



开料
断料
烘干
原木
N1噪声
G1粉尘
S1边角料
粗加工
细加工
成品交付
N2噪声
G2粉尘
S2边角料
N3噪声
G4非甲烷总烃
生物质锅炉
蒸汽
(间接烘干)
晾晒
G3水蒸气
N4噪声、G5锅炉烟气、S3灰渣
N5噪声
G6粉尘
S4边角料
N6噪声
G7粉尘
S5边角料
人工检查
S6不合格产品
成型生物质
集气罩
集气罩
设备自带集气管
设备自带集气管
布袋除尘器
15m排气筒
(DA001)
旋风除尘器+布袋除尘器
25m排气筒
(DA002)
活性炭吸附装置
15m排气筒
(DA003)



厂房改造
生产设备
安装
环保设施、设备
安装及建设
试生产
粉尘、噪声
粉尘、噪声
粉尘、噪声



