
一、建设项目基本情况
	项目名称
	芒市2012年公共租赁住房建设项目-南蚌小区污水处理建设项目

	建设单位
	德宏嘉鸿房地产开发经营有限公司

	法人代表
	赵飞
	联系人
	万永波

	通讯地址
	芒市经济开发区第二片区人行家属区北侧

	联系电话
	139*****279
	传真
	/
	邮政编码
	678400

	建设地点
	芒市城区

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	批准文号
	芒发改字[2019]124号

	建设性质
	(新建□扩建□技改
	行业类别
及代码
	管道工程建筑

E4852

	占地面积
(平方米)
	7046.4
	绿化面积
（平方米）
	/

	总投资
(万元)
	1588.0
	其中：环保投资(万元)
	150.0
	环保投资占总投资比例
	9.45%

	评价经费
(万元)
	
	预期投产日期
	2020年12月                                  

	工程内容及规模：

一、项目由来

芒市大河为芒市的母亲河，发源于龙陵县荆竹坪乡和芒市象滚塘乡诸山溪，至木康以下进入芒市坝，至遮放坝尾弄坎与龙江汇合成瑞丽江，流域面积 1823 平方千米，主河长 107.27 千米，多年平均径流量 20.6 亿立方米。芒市大河流经芒市、风平、三台山、遮放 4 个乡镇、16个村，是沿线地区农田灌溉和工业用水的取水体，也是芒市的主要纳污水体，设木康、风平、嘎中三个监测断面，且风平断面为国家重点监测断面。2013 年以来，由于生活污水污染、农业和农村面源污染等原因，芒市大河水质呈逐年下降趋势，2017 年 3 月被环保部通报。芒市大河的污染问题引起了州、市人民政府的高度重视，相继出台了《芒市大河风平断面水体达标方案》、《芒市水污染防治工作实施方案》、《芒市全面推行河长制工作方案》和《芒市大河环境治理工作实施方案》等一系列方案，建立“三级河长”制度(市长为一级河长、市环保局为责任单位)，明确各职能部门的职责，压实工作任务。 

根据《芒市城市总体规划》 （2011—2030），中心城区污水规划图，东南片区污水沿南蚌路，经芒西线，穿过法帕片区，最终排入风平镇规划第二污水处理厂，目前该污水处理厂尚未建设，南蚌小区污水不能按照原规划排放。现状南蚌小区污水通过小区污水管道排入小区南侧的河道，污水直接排入河道对河道水体造成一定程度的污染。为解决该问题，芒市住房和城乡建设局委托昆明市政工程设计科学研究有限公司开展了南蚌小区污水处理方案研究工作，提出“芒市2012年公共租赁住房建设项目-南蚌小区污水处理建设项目”，该项目总投资1588万元，主要新建污水提升泵2座，污水提升泵站总规模1200立方米/小时，南蚌小区污水提升泵站1座规模600立方米/小时；环南路西二环交叉口一体化泵站1座规模600立方米/小时；新建污水管道长6047米，其中压力管道1688米。该项目是在完善片区污水收集管网的基础上，经两次泵站提升排入芒市第一污水处理厂。本项目的实施主要解决东南片区和南蚌小区的污水排水问题。项目已经于2019年6月17日取得了芒市发展和改革局关于项目实施方案的批复，批复文号：芒发改字[2019]124号。（见附件2）芒市住房和城乡建设局已经委托德宏嘉鸿房地产开发经营公司对该项目进行代建。（见附件3代建合作协议书）

根据项目具体的设计资料，项目新建管道长6047米，其中压力管道1688米，与芒市发展和改革局关于项目实施方案的批复中的新建管道长5872米，其中压力管道1702米不一致，本次评价以设计新建管道长度6047米，其中压力管道1688米为准来进行环境影响评价分析。
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，受建设单位委托，云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作（见附件1委托书）。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号<修改版>）本项目属于第四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业中“175城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道）”，因此应编制环境影响报告表。我单位在接受委托后立即组成了工作组，对项目区环境现状开展了实地调查、资料收集，在此基础上，按照国家有关技术规范，编制完成了环境影响报告表，于2019年11月12日德宏州生态环境局芒市分局组织有关专家和相关单位召开了报告表技术评审会，之后在专家评审意见的基础之上，修改完善形成了《芒市2012年公共租赁住房建设项目-南蚌小区污水处理建设项目环境影响报告表（报批稿）》，以供建设单位上报审批。
污水排放现状及污水处理工程的方案

1、南蚌小区泵站至营水路河道 
南蚌小区泵站至营水路河道全长约1800米，全段有6座穿过河道的桥，河道平均坡度约为 0.0057，河道宽从10几米到3米左右不等。河岸坡度较大，全段水质较差，水体有泡沫，有刺鼻臭味，河道两岸均有污水管，河岸北侧共 8 根污水管，南侧4 根污水管，最小的污水管 0.2 米，最大的污水管 0.8 米，沿线污水散排入河道，河道全段无截污管。本方案考虑在河道岸边新建一条d600截污管，距离河堤2米，遇桥需要从桥底穿过的河段，埋深控制在河底 1 米左右。收集河道沿线的污水，排入下游南蚌小区污水泵站。沿河污水管统计见表1-1。河道截污管布置图见图1-1。

表1-1沿河污水管统计

序号

桩号

位置

管径

序号

桩号

位置

管径

1

南侧

d300

7

K0+1069

北侧

d800

2

南侧

d300

8

K0+1062

南侧

d200

3

K0+235

北侧

d300

9

K0+1084

南侧

d800

4

K0+279

北侧

d300

10

K1+448

北侧

d800

5

K0+711

北侧

d300

11

K1+1725

北侧

d800

6

K0+721

北侧

d300

12

K1+1729

北侧

d800

[image: image1.png]



图1-1河道截污管布置图
2、南蚌小区泵站 

南蚌小区污水排出口顺河道向下和东南片区污水顺南蚌路由北向南在芒市军分区北侧河道边绿化带处相交，该处河道绿化带为东南片区和南蚌小区污水排放的低点。本方案设计在该河道绿化带处新建一座污水泵站。泵站占地面约 240m2，污 水泵站有效容积为66m3，水泵采用两台 QW 型潜水排污泵：250JYWQ600-25-75，一备一用，地下式泵站，地上建有值班室。泵房室外地面高于该出河道约3米，可保证证河道洪水期泵站不会被淹没。南蚌小区泵站选址点位置坐标为 N24°24'44.37"、E 98°33'58.38"。具体南蚌小区提升泵站的平面设计见附图。
3、南蚌路污水排水现状 

经现场勘查，东南片区污水沿南蚌路方向至印金地块南侧截止，距离拟建泵站约 532 米。本方案考虑新建一根长 532 米 d600 污水管，连接南蚌路现状已建污水系统，沿南蚌路从北向南排入污水提升泵站。南蚌路靠近泵站位置有一横穿道路拱桥，结合河道和桥的标高污水管道敷设时可考虑从桥侧穿过，也可以考虑从河底穿过。南蚌路污水管标准横断面见图1-2。
[image: image2.png]



图1-2南蚌路污水管标准横断面图
4、南蚌小区泵站至环南路中特加油站 

经过现场勘查，南蚌小区泵站至环南路中特加油站段芒西线道路，全段为水泥路面，未见雨、污水管道。本方案南蚌小区泵站输出污水经芒西线道路输送至环南路的中特加油站附近的现状污水系统。芒西线压力输水管标准横断面见图1-3。
[image: image3.png]L=





图1-3芒西线压力输水管标准横断面图
5、环南路中特加油站至西二环段 

环南路中特加油站至西二环段，经过现场勘查，环南路中特加油站至金孔雀大街东北侧已建一颗d500 污水管，西南侧未见污水管道。由片区服 50000人，600m3/h 污水量计算，d500污水管按《室外排水设计规范》GB50014～2006（2016 年版）最小允许坡度 0.0012 计算，管径不满足流量要求，其输水量无 法满足环南路沿线开发及南蚌小区周边污水排水需求。污水重力流最小管径为d600。本方案考虑在环南路西（南）侧新建一根 d500 污水管，该新建污水管与东 （北）侧现状 d500 污水管共同使用，可满足东南片区污水重力排放要求。环南路污水标准横断面见图 1-4。
[image: image4.png]



图1-4环南路污水标准横断面图
6、环南路与西二环交叉口一体化泵站 

南蚌小区污水泵站把污水提升至环南路中特加油站位置，接入重力流污水系统， 

经重力流污水管顺环南路输送至环南路与西二环交叉口，因该交叉口位置至污水处 

理厂无法实现重力流。故本方案考虑在该交叉口位置新建一座一体化污水泵站。泵 

站占地面约 120m2，水泵采用两台 QW 型潜水排污泵：250JYWQ600-25-75，一备一 

用，地下式泵站。该交叉口现状为农田，环南路与西二环交叉口一体化泵站选址点 

位置标准为N24°25'33.96"，E 98°32'31.84"，一体化泵站平面设计见附图，西二环标准横断面见图 1-5。 

[image: image5.png]35 O oam s w0 s 0w am o, w0 s

T sar me e e AR COMEC T TN AT
ENR R
!
¥y

o OO 4 Ry

35, 38 s 80 N
t t





图1-5西二环压力输水管道标准横断面图
7、环南路与西二环交叉口至西二环与第一污水处理厂交叉口 

一体化泵站转输污水顺西二环从南向北输送至西二环与第一污水处理厂交叉口 

处的现状截污干管系统，再经截污干管转输至污水处理厂。因西二环规划路尚未 

建设，现状西二环道路多为农田。该段总平面图见1-6。 
[image: image6.png]*® A

O





图1-6 一体化泵站至污水处理厂平面图
8、受纳污水处理厂情况
芒市城区有建设规模 30000m3 /d 的第一污水处理厂，位于芒市镇芒核村西边， 紧邻芒市大河，该厂一期建设规模 15000m3 /d，于2004 年建设投产，二期工程建设规模 15000m3 /d，2014 年6月完成建设并运行。根据设计核算，项目收集范围内的生活污水量为98.4L/s，即8501.76m3 /d，经过调查了解，目前，该厂污水处理能力有较大富余，东南片区和南蚌小区的污水经泵站提升最终排入芒市第一污水处理厂方案可行。
9、项目所涉及道路的建设情况

本项目所涉及道路建设情况见表1-2，本项目管网为新建工程，不与道路施工同步进行。
表1-2  本项目所涉及道路建设情况一览表  单位m 
分类

分段名称

道路建设情况

管线建设情况

管网长度（m）

规格（mm）

重力管道

南蚌小区泵站至营水路河道

不涉及

未建

1848

DN600

南蚌路

已建

未建

532

DN600

环南路
已建
本项涉及段未建
1979
DN500
压力管道

芒西线
已建
未建
586
DN400
西二环路

未建

未建

1102

DN400

10、污水处理工程方案 

现状南蚌小区污水通过小区污水管道排入小区南侧的河道，污水直接排入河道对河道水体造成一定程度的污染。南蚌小区污水排放不符合《室外排水设计规范》GB50014～2006（2016 年版）和《芒市城市总体规划》雨、污分流的要求，需要通过管道收集后排入污水处理厂。 

按照芒市总体规划本片区的污水排入芒市规划第二污水处理厂，但该污水处理厂目前尚未建设，目前片区污水排入河道对水体造成一定程度的污染。为解决该问题，计划在完善片区污水收集管网的基础上，经两次泵站提升排入芒市第一污水处理厂。考虑到南蚌小区污水排出口顺河道下游和东南片区污水顺南蚌路由北向南在芒市军分区北侧河道边绿化带处相交，该处河道绿化带为东南片区和南蚌小区污水排放的低点。根据设计方案，拟在军分区北侧河道边绿化带处新建一座提升泵站，泵站采用常规钢筋混凝土泵站，泵站设计流量为600m3 /h，采用两台水泵，一备一用，水泵采用 QW 型潜水排污泵：250JYWQ600-25-75。西二环与环南路交叉口处设置二次提升泵站，为节约用地，采用一体式泵站。将污水提升至西二环与污水处理厂道路交叉口处的现状 d1000 截污干管，通过截污干管自流排入芒市第一污水处理厂，项目的具体区位图见附图1。

工程主要建设内容

根据设计资料，本工程主要建设内容包括2座污水提升泵站及配套的管网，具体建设内容如下：
1、新建污水提升泵2座，污水提升泵站总规模1200立方米/小时，南蚌小区污水提升泵站1座规模600立方米/小时；环南路西二环交叉口一体化泵站1座规模600立方米/小时；

2、新建污水管道长6047米，其中压力管道1688米。

表1-3   项目主要建设内容一览表

工程分类
名称

建设内容
备注
泵站工程
南蚌小区污水提升泵站
泵站占地面约 240m2，设计流量为600m3/h污 水泵站有效容积为66m3，水泵采用两台 QW 型潜水排污泵：250JYWQ600-25-75，一备一用，地下式泵站，地上建有值班室。
新建
一体化泵站
泵站占地面约 120m2，设计流量为600m3/h，水泵采用两台 QW 型潜水排污泵：250JYWQ600-25-75，一备一用，地下式泵站。
新建
管网工程
污水重力管
河道截污管布置于南木黑河距河堤 2.0m 处，截污管桩号K0+000～K1+848，布置d600污水管道，管长 1848m。污水沿南木黑河自东向西排入南蚌小区泵站。
新建
在南蚌路西侧管道桩号 K0+000～K0+532，机非混行道下，距人行道 1.5m，布置 d600 污水管道，管长 532 米，污水由南蚌路自北向南排入南蚌小区泵站。
新建
在环南路南侧管道桩号 K0+000～K1+979，人行道下，距道路红线 2.0m，布置 d500 污水管道，管长 1979m，污水由环南路自东向西排入西二环与环南路交叉口处的一体化泵站。
新建
污水压力管
芒西线道路西侧距道路边 2.0m 处，布置d400压力污水管道，污管压力管桩号 K0+000～K0+587，管长586m，污水经南蚌小区泵站沿芒西线自北向南排入环南路新建污水系统。
新建
西二环东侧人行道下，距道路红线边 2.0m 处，布置d400压力污水管道，污管压力管桩号 K0+000～K1+102，管长 1102m，污水经一体化泵站沿西二环自南向北排入西二环 d1000截污干管。
新建
工程设计方案

污水泵站的设计方案

（1）泵站设计流量计算 

根据《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 版），污水泵站的设计流量， 
应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 
综合生活污水计算流量公式：
[image: image7.png]



式中： Q1—— 居民生活污水设计流量，L／s； 
n ——居民生活污水量定额，L／(cap·d)； 
N ——设计人口数，cap； 
KZ——生活污水量总变化系数。 
查芒市城市总体规划（2011-2030）： 
①人均综合生活用水量指标： 
最高日人均综合生活用水量指标取 200 升/人.日。 
②综合污水排放系数：0.85 

③根据建设单位提供的设计人口数：50000 人。 
④平均日综合生活污水量

[image: image8.png]20050000

20030000  0.85=98.
g <0-85=98.4L/5

0




 ⑤查表 KZ=1.6 

⑥泵站设计计算流量 
Q1=98.4×1.6=157.4L/S=567m3/h 

⑦泵站选用2台潜污泵，一备一用。 
⑧泵站集水池容积： 
根据《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016 版），污水泵站集水池的 
容积，不应小于最大一台水泵 5min 的出水量。

[image: image9.png]-





（2）南蚌小区传统混凝土泵站 

①本泵房采用地下式泵房,跟随所及值班室采用地面式。 
②本泵站为一体化无人值守泵站，电力负荷等级为二级负荷，拟采用一路10KV 专用回路供电，在泵站内设置一座10/0.4KV 200KVA箱式变电站为泵站内所有用电负荷供电。泵站设置控制柜一套(由泵站厂家配套)，低压工作电源引自箱变相应馈线回路，泵站其他设施用电均从箱变内预留馈电回路引接。10/0.4KV箱变及外线由当地供电部门负责规划设计安装。 
③本泵站污水设计流量为600m3/h，泵站有效容积66m3，选用2台潜污泵（一用一备）,泵房上部设电动葫芦起吊设备。 
④泵站内配两台潜水泵。单泵设计参数为Q=600m3 /h，H=26m，N=75Kw。采用无堵塞潜水排污泵。一用一备，并可定时切换运行。提升泵采用液位浮球开关自动控制，亦可手动控制。在系统处于自动控制时，低水位强制停泵（主泵 及备用泵），高水位提升主泵启动，当水位达到报警水位，发出报警信号。 
⑤格栅采用机械清除栅渣。维修人员须定期检修泵站内机械设备，保证泵房正常运行。
表1-4 传统混凝土泵站

泵站型式

传统混凝土泵站

泵站形式

地下式泵站

占地面积

240m2
水泵型号

250JYWQ600-25-75
水泵扬程

26m

水泵功率

75kw

水泵流量

600m3/h

设计计算流量

567m3/h

泵站有效容积

66m3
（3）西二环与环南路交叉口一体化泵站 

①本泵站为一体化无人值守泵站，电力负荷等级为二级负荷，拟采用一路10KV 专用回路供电，在泵站内设置一座10/0.4KV 200KVA箱式变电站为泵站内所有用电负荷供电。泵站设置控制柜一套(由泵站厂家配套)，低压工作电源引自箱变相应馈线回路，泵站其他设施用电均从箱变内预留馈电回路引接。10/0.4KV箱变及外线由当地供电部门负责规划设计安装。 

②泵站考虑施工、维护方便，因此采用一体化预制泵站；智能一体化预制泵站为污水泵站，泵站内设两台水泵,一用一备。泵站地面标高873.50，进水管管底标高871.30,出水管中心标高872.00。泵站进水管管径DN800，出水管设为DN400。 

③泵站筒体内配两台潜水电泵。单泵设计参数为Q＝600m3 /h，H＝26m，N＝75kW。 采用无堵塞潜水排污泵。 

表1-5 一体化泵站

泵站型式

一体化泵站
泵站形式

地下式泵站

占地面积

120m2
水泵型号

250JYWQ600-26-75
水泵扬程

26m

水泵功率

75kw

水泵流量

600m3/h

设计计算流量

567m3/h

泵站有效容积

25m3
2、污水重力管设计 
2.1管道布置 
（1）河道截污管系统：河道截污管布置于南木黑河距河堤 2.0m 处，截污管桩号K0+000～K1+848，布置d600污水管道，坡度 i=0.0015～0.0058，管长 1848m，污水沿南木黑河自东向西排入南蚌小区泵站。 
（2）南蚌路污水管系统：在南蚌路西侧管道桩号 K0+000～K0+532，机非混行道下，距人行道 1.5m，布置 d600 污水管道，坡度 i=0.0015～0.0015，管长 532 米，污水由南蚌路自北向南排入南蚌小区泵站。 
（3）环南路新建污水管系统：在环南路南侧管道桩号 K0+000～K1+979，人行道下，距道路红线 2.0m，布置 d500 污水管道，坡度 i=0.002～0.025，管长 1979m，污水由环南路自东向西排入西二环与环南路交叉口处的一体化泵站。 
（4）一体化泵站污水进水管系统：在一体化泵站污水进水前，通过d800污水管，汇集环南路南、北两侧污水，接入一体化泵站前污水检修井，再由污水检修井接入一体化站。管道桩号 K0+000～K0+048，坡度 i=0.002，管长 48m，污水由环南路排入一体化泵站。 
2.2 重力污水管管材选择 
本工程重力污水管采用埋地式聚乙烯（PE）双波峰内肋增强缠绕管，橡胶圈密封承插连接，环刚度采用 12.5KN/m2。
3、污水压力管设计 
3.1 管道布置 
（1）芒西线污水压力输水管系统：污水压力输水管布置于芒西线道路西侧距道路边 2.0m 处，布置d400压力污水管道，污管压力管桩号 K0+000～K0+587，管长586m，污水经南蚌小区泵站沿芒西线自北向南排入环南路新建污水系统。 
（2）西二环污水压力输水管系统：污水压力输水管布置于西二环东侧人行道下，距道路红线边 2.0m 处，布置d400压力污水管道，污管压力管桩号 K0+000～K1+102，管长 1102m，污水经一体化泵站沿西二环自南向北排入西二环 d1000截污干管。 
3.2 压力污水管管材选择 
本工程压力输水管材选用球墨铸铁管，球墨铸铁管采用经过防腐处理的成品管。开槽施工，T 型滑入式柔性连接。压力等级 1.0Mpa。施工完毕应进行试压，管道试验压力为 1.2MPa。 
4、附属构筑物 
4.1 排水检查井 
检查井： 
选用钢筋混凝土排水检查井。 
污水流槽方型检查井昆明图集S-26、S-27和S-28施做； 
污水沉泥槽方形检查井按昆明图集S-29、S-30和S-31施做; 
污水交汇检查井按昆明图集S-36施做。 
本工程检查井采用昆明市工程建设地方标准《昆明市市政排水管道和附属构筑物设计、安装图集》： 
检查井盖板： 
检查井盖选用标准参照《检查井盖》(GB/T23858-2009)。 
检查井井盖选用可调式防沉降井盖 d400类型。 
污水管、雨水管的检查井盖应有标识，应在井盖上分别标识“污”和“雨”。 
防坠网： 
根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2016 年版）中 4.4.7A 规定，排水系统检查井应安装防坠落装置，因此雨污水检查井均应设计防坠落网，并购买符 合国家安全标准的成品，承受力不小于 100kg。 
4.2管槽回填及开挖 
埋地式聚乙烯（PE）双波峰内肋增强缠绕管采用砂基础。埋地式聚乙烯（PE）双波峰内肋增强缠绕管排水管管槽断面回填图开挖及回填图按昆明市工程建设地方标准《昆明市市政排水管道和附属构筑物设计、安装图集（2013 版）》S-25 施工。埋地式聚乙烯（PE）双波峰内肋增强缠绕管施工应严格按标准《聚乙烯塑钢缠绕排水管管道工程技术规程》CECS 248:2008》及《聚乙烯塑钢缠绕排水管》 CJ/T270-2007 实施。
球墨铸铁管槽槽开挖边坡为 1:0.33。沟槽回填材料采用中粗砂。
4.3 压力输水管附属设施 
（1）阀门 
干管沿线按有需求处设检修阀，以便管道分段检修。预留支管均设置检修阀，阀门选用给水软密封闸阀。 
（2）阀门井 
阀门安装于阀门井内，阀门井做法详见《市政给水管道工程及附属设施》 07MS101-2-66。 
（3）排气阀 
在给水管最高点处设置排气阀，排气阀应安装于排气阀井内，排气阀井做法详见《市政给水管道工程及附属设施》07MS101-2-162。 
（4）排泥阀 
在供水管网各片区的最低点设置排泥阀，以定期排除管网中的沉淀物，提高供水质量，并在出现供水事故时，放空管道便于抢修，其中过河处检修时需采用机械抽排放空管道。排泥阀安装于排泥阀井内。 
（5）压力输水管与其它管线交叉处理 
设计污水压力管与其它管线高程冲突时，按压力管让重力管原则避让，小管径 压力管道让大管径压力管道的原则避让，保证给水管最小覆土1.2米，压力管与其它管线垂直净距大于0.15，在相交点1.0米外增加22.5°、45°或90°弯头连接。 
（6）管道支墩 
在管道转弯处、三通、阀门、管道端头均应设置支墩。 
7.4 管道接口 
对于埋地式聚乙烯（PE）双波峰内肋增强缠绕管，采用橡胶圈密封承插连接。
1、 埋地式聚乙烯（PE）双波峰内肋增强缠绕管，采用橡胶圈密封承插连接。 
2、 球墨铸铁管，采用T型滑入式柔性连接。 

表1-6  项目主要工程量
序号
名称
规格
数量
备注
一
排水工程
1
埋地式聚乙烯（PE）双波峰内肋增强绕管
DN500 环刚度SN12.5KN
1742m
2
DN600 环刚度SN12.5KN

2380m
3
DN800 环刚度SN12.5KN

48m
4
检查井
1000×1000（含可调节防沉降井盖及防护网）
161座
5
挖方
24090m3
6
填方
中粗砂
8708m3
7
填方
原土回填
13062m3
8
余方弃置
11028m3
二
给水工程
1

球墨铸铁管
DN400  PN=1.0Pa
1702m
2

球墨铸铁管件
DN400  PN=1.0Pa

10套
3

闸阀
DN200  PN=1.0Pa

1套
4

伸缩节
DN400  PN=1.0Pa

1套
5

自动排气阀
DN50  PN=1.0Pa

2套
6

排泥阀
DN75  PN=1.0Pa

2套

7

闸阀井
AB=1.3×1.3m
1套

8

排气阀井
AB=1.2×1.2m
2套

9

排泥阀井
AB=1.1×1.1m
2套

10
挖方

6900m3
11
填方

中粗砂

6072m3
12
余方弃置
6900m3
三
南蚌小区泵站
（一）

设备
1
潜污泵
Q=600m3/h、N=75KW、

H=26m
2套
2
牵引格栅清污机
B=0.8m、N=1.5KW、H=7m
2套
3
液位传感保护管
1套
4
电动葫芦
CD3-180 N=5kw
1套
5
电动方形闸门
5套

6
浮箱拍门
1套
7
运渣小车
2辆
8
钢格板
1000×1000
3.4m2
9
埋地式聚乙烯（PE）双波峰内肋增强绕管

DN800
10m
10
DN600

20m
11
DN1000

20m
12
球墨铸铁管
DN300

1个
13
DN400

2个
14
刚性套管
DN800

6个
15
DN600

2个
16
DN1000

2个
17
DN250

3个
18
盲板
2个
19
踏步
3套

20
栏杆
20m
21
接头
球墨铸铁 DN300
2m
22
止回阀
2个
23
手动闸阀
2个
24
压力表
2个
25
弯头
球墨铸铁 DN30

2个
26
通气管
球墨铸铁 DN30

3m
27
法兰
球墨铸铁 DN30

2m
28
甲级防火防盗门
2樘
29
铝合金推拉窗
6扇
（二）
土建

1
C30混凝土
263.2m3
2
C20混凝土
6m3
3
C15混凝土基础
10.3m3
4
碎石垫层
25.8m3
5
砖砌体
24m3
6
抹面
363.2m2
7
钢筋
62.08t

8
挖方
1800m3
9
填方
原土回填

1152m3
10
余方弃置
648m3
11
装修
30m2
（三）
支护

1

SMW围护桩
800.1m3
2

插拔型钢桩
119.85t
3

钢支撑
10.3t
4

C30冠梁
44.8m3
5

钢筋
3.417t
6

预埋钢板
0.014t
7

土沟
22.5m3
8

C20硬化
4.64m3
9

C20喷射混凝土
5m3
10

集水井
1m3
11

安全防护栏杆钢管
464m
12
挖方
1124m3
13
填方
原土回填
524m3
14
余方弃置
600m3
四
一体化泵站
（一）

一体化设备
1套
（二）

土建
1

C30混凝土

23.5m3
2

C20混凝土

1.4m3
3

C15混凝土基础

2.2m3
4

碎石垫层

5.6m3
5

抹面
34m2
6

钢筋
5.48t

7

挖方
904m3
8

填方
362m3
9

余方弃置

543m3
（三）

支护

1

48×3.5mm注浆锚杆
800.1m
2

螺母及垫板
238套
3

C30冠水泥浆（喷浆）
3.01m3
4

钢筋

2.08t

5

泄水管

39m

6

土沟

21.83m3
7

C20硬化

8.69m3
8

C20喷射混凝土

36m3
9

集水井

1m3
10

安全防护栏杆钢管

564m

11

挖方

1060m3
12

填方

原土回填

600m3
13

余方弃置

460m3
五、建筑材料及运输条件
1、施工材料

项目区附近均有已经开采的、材质良好的砂石料场，项目所需砂、石料直接在具有合法开采资格的采场购买，完全能满足施工要求。道路建设过程中所需要的其他材料（如管材、混凝土、钢材等）均可在本地购买。

2、工程用水及电

沿线已通电及有城市供水，工程用电、用水可就近接入。

 3、运输条件

工程所需用钢材、砂料、混凝土以汽车运输方式运输到线路上。

六、施工道路、施工场地和施工营地情况
1、施工场地

    根据本项目所在地路网建设情况，在管网基坑一侧设置施工作业带。由于项目施工期较短，故不单独设置机修、汽修设施，整个施工期所有设施设备的维修依托项目周边的机修、汽修厂。项目不设置混凝土搅拌场，直接外购商品混凝土。

2、施工营地

施工人员就近租用民房解决。不在工地上居住、也不新建施工营地。施工人员依托沿线的公厕解决，不在施工范围内设置厕所。施工人员高峰人数为100人。

 3、临时堆场

本项目不设专门临时堆场，土方量开挖随挖随运，留有回填的土方就近堆放在开挖基坑两侧。根据施工设计资料，本项目土石方开挖量为35878m3，填方30480m3（其中原土回填量为15700m3，调入中粗砂回填量为14780m3），弃方20178m3，将弃方用于周边其它场地填土或者运至政府在轩岗乡指定的地点堆存。本项目土石方平衡表见表1-7。
表1-7 项目土石方平衡表    单位m3
项目
重力管网土石方
压力管网土石方
南蚌小区泵站土石方
一体化泵站土石方

合计
挖方
24090
6900
2924
1964

35878
填方
21770
6072
1676
962

30480
调入中粗砂
8708
6072
0
0

14780
调出弃方
11028
6900
1248
1002

20178
4、临时渣场

本项目建设过程中产生的建筑垃圾及时清运，不设置渣场，主要为混凝土渣等，统一收集后由施工单位清运至住房部门指定的地点集中堆存。

5、施工便道

     本工程所在位置属于芒市城区，周边已建成众多道路与本项目相交或邻近，可作为施工道路使用，不需要修筑施工便道。

七、施工进度安排

项目整体计划实施进度为1年（12个月），初步计划如下：

2019年11月前完成施工方案设计编制与其他审批、招标工作；

2019年12月—2020年12月完成项目全部建设。

具体实施计划，以上级主管部门最后审批意见为准。  
八、项目用地现状

本项目管网建设不占用土地。项目占地主要分为临时占地和永久占地，临时占地主要为项目占用的施工作业带，其宽度约1.1m，根据现场调查，临时占地的土地面积为6686.4m2，主要城市道路用地、河堤、旱地；永久占地主要为泵站用地，占用土地目前为道路用地、旱地，面积约为360m2，具体情况见表1-8。不占用基本农田及生态林基地，环评要求建设单位本项目用地必须报有关部门审批后方可动工。 
表1-8 项目用地一览表

占地性质

占地面积（m2）

城市道路用地

河堤

旱地

合计

临时占地（施工作业带）

3995.4

2043

648

6686.4

永久占地（泵站用地）

240

0

120

360

九、征地拆迁

根据建设单位提供的资料， 项目管网布设位置主要涉及南木黑河河堤、南蚌路、芒西线、环南路、西二环路。管线布置主要沿南木黑河河堤、道路人行道下敷设，不占用河堤、道路以外土地，以利于收纳沿线区域污水因此项目管线布置以河堤、道路为主要的载体。项目污水提升泵站设于军分区北的河道边绿化带处、环南路与西二环交叉口，均属于道路围合的地块范围，不涉及拆迁。根据芒市住房和城乡建设局出具的项目用地规划许可的情况说明，由于项目建设过程中西二环埋设管道为临时性管道，需要临时租用土地外(待西二环配套管网建成后废除），其他管道建设均在原有道路红线范围内实施，未涉及拆迁及新增建设用地。（见附件6）
十、工程运行管理

    本项目建成后，由德宏嘉鸿房地产开发经营有限公司统一管理，管理的主要内容为泵房的维护、管道巡检和维护，不设日常值班人员，泵站配置远程监控系统，通过GPRS或以太网进行远程控制，并提供配套远程监控平台，能够及时将泵站的运行及故障信息通过手机短信发送至指定人员手机上。通过在线终端设备可以看到泵站的运行状态。
十一、投资规模

本工程投资具体范围为管网工程、泵站建筑物工程等建设。项目总投资1588万元，其中环保投资150万元，占总投资的9.45%，水土保持措施不计入环保投资，具体环保投资的细项列于表1-9。
表1-9  项目环保投资估算一览表

环境保护措施
实施部位
规 模
工     艺
投资
（万元）
预期效果
备注
水环 境
保护措施
施工废水处理

施工现场
根据实际施工情况进行
沉淀池
10.0

回用施工场地洒水降尘，有效保护水体环境。
环评新增
地下涌水

施工现场

根据实际施工情况进行

设置钢板桩止水，在基坑顶外侧及基坑底设置排水明沟，再在沟底设置集水井，使基坑内的水经排水沟流向集水井内，然后用水泵抽出坑外。
20.0

正常情况下，地下涌水抽出后排入施工沉淀池，用于施工回用于施工过程和场地洒水抑尘；地下涌水量较大时，经沉淀池简单沉淀后，就近排入市政雨水管网或周边沟渠，不会对地表水造成污染。
设计提出

环境空气
保护措施
扬尘污染控制
全线
—

配置洒水车1辆、篷布、敏感点处限速，同时在施工场地进出口设置冲洗设施
10.0
减少施工扬尘及运输车辆扬尘
环评新增
施工人员保护

—

—

配备防尘劳保

2.0
保护施工人员健康

环评新增
声环 境
保护措施

施工期施工噪声
全线

—

敏感点附近设置1.8m高围挡
25.0
对沿线敏感目标

进行防护
环评新增
运营期机械噪声

—
—
设置的减震基础，加强维护保养管理等
4.0
固体废弃物
处理措施
建筑弃渣
挖方
—

清运回填周边施工场地回填及政府制定地点堆存；建筑垃圾按建设部门指定的地点堆存
20.0
不造成弃渣污染

周围环境
环评新增
栅渣、污泥
泵站、管网排泥井
—

及时清掏，委托当地环卫部门统一清运处置
2.0
不污染周围环境
设计提出
生态保护措施
施工场地植被恢复
全线

—

施工结束后，施工场地进行复垦及绿化恢复
50.0

减少生态破坏
设计提出

环境保护竣工验收
—
—
5.0
—
环评新增

环境监测费用
—
—

2.0
—
环评新增
合     计
150.0
与项目有关的原有污染情况及主要环境问题:
芒市东南片区目前存在的主要环境为片区发展尚处于发展阶段，区内污水管网等环保基础设施还不够完善，配套的污水干管及芒市第二污水处理厂均未建成，导致区域内污水未能进入芒市第二污水处理厂。



二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置与交通

芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。

本项目位于芒市东南片区及南蚌小区，具体区位详见附图1。
2、气候

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。

3、地形、地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。轩岗乡地势西北高，东南低，最高海拔2224米，最低海拔810米，
4、水文、水系

德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。

芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。（详见附图6项目区水系图）

5、土壤
据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

6、植被及生物多样性

芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。

项目建设用地区域范围属于芒市东南片区，不属于自然保护区，项目周围无风景名胜区，未发现列入保护的珍稀野生动、植物。

7、矿产资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）：

1、行政区划

芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐戛镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。

2、社会经济概况

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是围绕“全省率先脱贫摘帽”下苦功、打硬仗、迎国考的关键一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预计实现生产总值112.9亿元，同比增长8.5 %；完成固定资产投资80.25亿元，增长20.9%;一般公共财政预算收入6.2亿元，增长4%；社会消费品零售总额53.4亿元，增长8%;城乡常住居民人均可支配收入分别为28337元和11400元，增长8.5%和10%;居民消费价格指数为102.5%。全市呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

大力改善农村环境。坚持以“提升城乡人居环境五年行动计划”为抓手，大力实施乡村振兴战略，全面改善农村人居环境。继续抓好第二批农村环境连片整治试点项目，完善乡镇垃圾收运设施，建设垃圾热解站10座。积极探索建立村庄保洁和垃圾收费制度，实现80%以上的村庄生活垃圾得到有效治理。新建污水处理设施5座，基本实现集镇污水处理设施全覆盖。完成风平弄么、遮放芒丙等15个示范村、传统村落建设，打造一批发展可持续、经验可复制、成效可示范的美丽乡村。坚持法治、自治和德治并重，积极引导群众制定村规民约，开展移风易俗行动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断提高乡村社会文明程度，着力构建“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的农业农村发展新局面。

3、文化教育

2018年，教育事业长足发展，实施风平中心小学、轩岗和谐小学等112个教育项目，新增8所幼儿园。加固改造和拆除C、D级校舍7.8万平方米。第七小学顺利招生办学，市幼儿园入选省现代教育示范学校。“宽带网络校校通”实现全覆盖。“控辍保学”工作成效明显，学前三年毛入园率81.21%，九年义务教育巩固率95.56%，高中阶段毛入学率78.61%。荣获云南省教育先进县称号。卫生健康事业全面发展，市妇幼保健院迁建项目顺利实施，德宏友谊医院投入运营，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。国家基本公共卫生服务项目与中医药事业深度融合发展。传染病发病率控制在较低水平。公立养老机构医疗卫生服务实现全覆盖。全国残疾预防综合试验区稳步推进。非洲猪瘟防控有力。连续10年无食品药品安全重大事故发生。
4、文物古迹及古树名木

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。

经现场调查项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。

5、芒市相关规划 
5.1《芒市城市总体规划》（2011-2030 年） 
1、规划范围 
为有效统筹芒市城乡发展，本次规划区范围确定为芒市 11 个乡镇，包括芒市、遮放、 勐戛、芒海、风平 5 个为建制镇，轩岗、江东、西山、中山、三台山、五岔路 6 个为乡集镇。 
2、规划期限 
规划期限：2018 年-2030 年，近期：2018 年-2020 年；远期：2020 年-2030 年。 
3、污水排放 
污水处理程度采用二级处理流程（氧化沟生物脱氮、除磷工艺）。污水处理厂的出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918—2002）一级 A 标准。将芒市各 镇的污水全部收集到污水处理厂进行集中处理。同时应建设再生水系统，对污水进行深度处理后作为绿化、道路浇洒及景观用水，以提高水资源利用率，减少污水排放，剩余水量达标排入芒市大河、轩岗河等水系。 
5、污水管网规划 
（1）污水管网规划至主次干道级，以主干道为主。 
（2）新区建设、旧区改造应建立城市雨、污水排水双管网系统。 
（3）30M 及 30M 以上道路双侧布管。 
（4）规划污水管道最大管径 d1000、最小管径 d500。 
6、固体废弃物控制规划 
制定固体废物资源化政策，开展综合利用。对于工业固体废弃物中不能重复利用的含 有毒有害、放射物质或“三致”物质，必须经过物理或化学方法进行处理后填埋。健全垃 圾收集设施，均衡布局垃圾转运站。推行生活垃圾袋装、分类收集、运输。城镇及景区都要建立固体废弃物收集制度，防止乱堆乱倒。加强工业固体废物和危险废物的处置与综合利用，危险废物处置率达到 100%。 
5.2《云南省芒市镇（乡）供水、污水和生活垃圾处理设施建设体系规划（2014-2030 年）》 
1、规划年限：近期：2020 年；远期： 2030 年； 

2、服务范围： 

供水服务范围：应包含镇区及周边 3k m 以内村庄。

污水服务范围：集镇中心区及近期规划区域。 

垃圾服务范围：近期收集范围为集镇中心区及周 10 km 以内村庄，远期收集范围应扩至 20km 以内村庄。 

3、服务人口： 

按照总体规划取值，各镇（乡）的人口自然增长率一般在 5 ‰~7 ‰，机械增长率可 根据情况而定。

供水服务人口：近期 27.1 万人，远期 42.54 万人； 

污水服务人口：近期 22.25 万人，远期 36.07 万人； 

垃圾服务人口：近期 42.16 万人，远期 57.96 万人。 

4、规划目标： 

（1）总体目标：到 2020 年底，芒市各建制镇供水、污水及生活垃圾处理设施全面 建成。镇区供水普及率达到95%以上；污水处理达到 80 %以上；垃圾无害化率达到 85%以上。 

（2）阶段目标到 2015 年底，芒市各建制镇集中供水普及率达到 90 %，污水处理率 达 45 % ，垃圾无害化处理率达到 60 %。 

（3）建设任务目标：规划至 2017 年，新增输配水管网 105.4 km ，新增供水规模 68000m3/d ，新建集镇生活污水处理项目11个，新增污水处理规模36050m3/d ，新建配套排水管网 82.10km ；新建集镇生活垃圾收运及处理项目11个，新增垃圾处理能力371t /d。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目涉及区域属于芒市东南片区及南蚌小区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天,与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标可达到环境空气质量二级标准。

表3-1  2018年德宏州芒市城市空气监测结果

监测指标

二氧化硫

（mg/m3）
二氧化氮（mg/m3）
CO（mg/m3）
臭氧-8h
颗粒物（mg/m3）
细颗粒物（mg/m3）
芒市
年均值
0.015
0.022
0.7
0.08
0.053
0.034
日均值浓度范围
0.007~0.036
0.009~0.059
0.3~1.5
0.010~0.172
0.010~0.146
0.008~0.130
经过调查，项目周围无大型污染工业企业，因此工程涉及的区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。

2、地表水质量现状

工程所在区域主要属于芒市大河流域，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，芒市大河属于伊洛瓦底江一级、二级支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

根据《德宏州2018年环境质量公报》，2018 年芒市大河风平断面水质有所下降，由上年的Ⅲ类良变为Ⅳ类轻度污染；风平断面1月至5月未达水功能区划要求，1月、2 月、5 月份主要污染指标为氨氮；3月份主要污染指标为氨氮和总磷；4月份主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。
3、声环境质量现状

项目涉及芒市城区，根据芒市声功能区划属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。交通干线边界外35±5m范围内执行GB3096-2008中4a类标准。经过调查项目所在区域属于城区，主要以商住为主，周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准要求。
4、生态环境现状

项目所在区域为芒市城区，根据相关资料及实地调查，项目区原生植被已很少，主要为人工种植的绿化树种和农田植被为主，规划区内生态环境更多为人工控制。区内无重要植被类型及保护动植物分布。生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

5、水土流失及水土保持现状

5.1区域水土流失现状

根据水利部“关于划分国家级水土流失重点防治区的公告”（2006年第2号）和 “云南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告” （云政发〔2007〕165号），项目所在地被划为国家级“重点治理区”，同时也属于省级“重点监督区”和“重点治理区”，项目区水土流失防治标准执行I级标准。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》的划分，工程区域位于西南土石山区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，水土流失允许值为500t/（km2•a）。

根据现场调查，平均土壤侵蚀模数通过计算为243.65t/（km2•a），根据土壤侵蚀分类分级标准，区域水土流失判定为微度流失。

项目开工建设，全面施工后水土流失主要为地表层遭破坏后抗蚀力降低，在雨水冲刷下造成水土流失。

5.2项目区水土流失情况

本工程建设区天然状态下，水土流失较轻，属轻度侵蚀区，其水土流失的主要形式是水力侵蚀。工程占地区有轻度水土流失。混凝土路面为微度侵蚀。工程建设区也未发现存在滑坡、泥石流等地质灾害现象。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目周围未发现有价值的历史文物古迹和珍稀动植物。根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，评价范围为厂界周边区域，主要环境保护目标详见表3-2。

表3-2 项目环境保护目标
环境要素

序号

名称

与项目位置关系及最近距离
保护级别

备注

声环境、大气环境

1
南蚌小区提升泵站
康佳小区
东北侧，57m
声环境按《声环境质量标准》2类、4a类标准保护
环境空气按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准保护

保证其不受工程建设的影响

森茂花园
东北侧，140m
临时性建筑
北侧，20m
西侧，45m

芒市军分区
东南侧，150m

南蚌小区
东北侧，200m

2
一体化泵站
芒市熙和府（在建）
南侧，270m

海贝曦谷
东南侧，222m
广母村
南侧，550m
芒核村
东南侧，550m
3
河道截污管
南蚌小区
北侧，85m

西北侧，20m

东南侧，32m

芒市第六小学
北侧，40m

芒市军分区
南侧，92m

芒市瑞恩幼儿园
北侧，65m
4
南蚌路重力污水管
芒市印金居住区 
西北侧，紧邻
东南侧，20m

5
芒西线压力污水管
芒市军分区
东南侧，150m

拉茂村散户
北侧，15m

6
环南路重力污水管
拉茂村
南侧，5m

雷门
北侧，30m

广母村
西侧，10m

7
西二环路压力污水管
芒核村
南侧，70m
水环境

南木黑河
本工程与南木黑河最近距离约2m
按GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准保护

地表水水质

芒市大河
本工程与芒市大河最近距离约950m
社会环境

芒市城市规划区
项目周边

施工及运行不影响周边居民及办公人员正常生活环境




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量标准

项目所在区域属环境空气功能区二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中未列出的 NH3、H2S引用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度，具体见表4-1。

表4-1      环境空气质量标准  单位：mg/m3（标态）
污染物名称
取值时间
二级标准浓度限值
标准来源
TSP

年平均

0.2

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
24小时平均

0.3

PM10
年平均

0.07

24小时平均

0.15

PM2.5
年平均

0.035

24小时平均

0.075

SO2
年平均

0.06

日平均

0.15

1小时平均

0.5

NOx
年平均

0.05

日平均

0.1

1小时平均

0.25

CO

24小时平均

4

1小时平均

10

NH3
一次（最高允许浓度）

0.2

《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）
H2S

一次（最高允许浓度）

0.01

2、地表水环境质量标准
根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，工程涉及芒市大河流域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准限值，标准限值见表4-2。

表4-2《地表水环境质量标准》标准限值  单位：mg/L

项目

pH

CODcr

溶解氧

BOD5
  TP

NH3-N

石油类

粪大肠菌群

Ⅲ类标准
6~9
≤20
≥3
≤4
≤0.2
≤1.0
≤0.05
≤10000

3、声环境质量标准
工程涉及区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类。具体标准值见表 4-3。

 表4-3 声环境质量评价标准值     dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4a类
70
55
4、地下水质量标准
项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准限值见表4-4。

表4-4地下水质量标准    单位：mg/L

污染物名称

PH

（无量纲）

NH3-N

总硬度

硫酸盐

挥发性酚类

氟化物

细菌总数（个/L）

总大肠菌群（个/L）

标准值

6.5-8.5

0.5

450

250

0.002

1.0

100

3.0

5、水土流失控制标准

水土流失评价标准采用SLl90-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，标准限值见表4-5。
表4-5水力侵蚀强度分级指标

级别

平均侵蚀模数[t/(km2.a)]

平均流失厚度（mm/a）

微度

<200，<500，<1000

<0.15，<0.37，<0.74

轻度

200，500，1000~2500

0.15，0.37，0.74~1.9

中度

2500~5000

1.9~3.7

强烈

5000~8000

3.7~5.9

极强烈

8000~15000

5.9~11.1

剧烈

＞15000

＞11.1

注：本表流失厚度系按土的干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土的干密度计算。



	污染物排放标准
	1、大气污染物排放标准

①施工期大气污染物主要为粉尘，执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准，参见4-6。

表4-6 《大气污染物综合排放标准》二级标准 （mg/m3）

污染物
无组织排放监控
颗粒物
监控点
浓度
周界外浓度最高点
1.0

③运行期泵站运行恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准（新扩改建），具体指标值详见表4-7。

表4-7项目恶臭的排放浓度

序号

控制项目

单位

数值

1
氨

mg/m3
1.5

2
硫化氢

mg/m3
0.06

3
臭气浓度

无量纲

20

2、废水

项目施工区用水主要是洒水抑尘用水。本项目不设置施工营地，施工人员就近租用民房解决，施工期产生的废水经沉淀处理后回用于施工过程及场地洒水降尘等。运营期不产生废水，因此不设废水排放标准。
3、噪声排放标准

①本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表4-8所示。

表4-8  建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

昼间
夜间
70
55
②运营期泵站四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4类标准限值，标准值见表4-9所示。

表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准限值  单位：dB(A)

类别
适用区域
等效声级[dB(A)]

昼间
夜间
2类
其余三面区域
60

50

4类
临道路一侧
70
55
4、固体废物排放标准

①一般固体废弃物

项目产生的固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）其2013年修改单要求。

②生活垃圾执行《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）。


	总
量
控
制
指标
	根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标：

废气：本项目无SO2、NOX产生，因此本项目不再设废气总量控制指标。
废水：本项目无废水外排，因此本项目不再设废水总量控制指标。

固废：处置率100%。

因此，本项目不设总量控制指标。




五、建设项目工程分析


0.43

	223

	0.512146

	0.861323


	25(km/hr)

	0.255279

	0.429326

	0.58191

	0.722038

	0.853577

	1.435539



	表5-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁、湿度是减少汽车扬尘的有效手段。

B、施工扬尘

项目施工扬尘的产生源主要包括路面破除、管槽开挖、回填土方、路面恢复、堆场扬尘、装卸扬尘等。类比云南省环境监测站对相关施工场地周围的实测结果，随地面风速，开挖土方和弃土的湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准中日平均值0.3 mg/m3 的1－40倍，污染较严重。施工期间若不采取措施，扬尘会对周围区域产生影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为突出。建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内。

    （2）作业机械废气及运输车辆尾气

施工机械废气和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，故不会对当地环境空气质量造成不良影响。

（3）焊接烟尘

本工程中所需部分钢筋、污水管道考虑到需将现场进行焊接，焊接过程中将产生少量的焊接烟尘，由于排放量不大，且工程所在地空旷，通过大气扩散后无组织排放，不会对当地环境空气质量造成不良影响。

（4）沥青路面铺设产生的沥青烟

本项目管道开挖的区域基本在人行道及河堤绿化带处，基本不涉及现状道路路面的开挖，仅横穿道路的部分施工涉及到路面恢复，则会产生少量的沥青烟气，会有少量沥青烟挥发出来，主要成分为酚类、化合物。本次要求项目不在现场设置沥青熬制点，所使用的沥青铺料由合法的厂家供给，故不存在现场熬制产生的沥青烟、苯并（a）芘，仅在铺设过程中有少量沥青烟挥发出来，但随施工结束而结束。

1.2废水
由于不在项目区内设置施工营地，施工人员就近租用民房解决、施工人员依托沿线的公厕解决，不在施工范围内设置厕所。施工人员生活污水由所租民房消纳。

项目施工期产生的废水主要为施工废水及试压废水，降雨后形成的地表径流、地下涌水等。

（1）施工废水

本项目砂石料直接外购，混凝土购买商品混凝土，不另设砂石料加工系统和混凝土拌和系统，项目工程所有设施设备的维修、清洗均依托项目周边的机修、汽修厂，本项目不再建设设备维修、清洗设施，因此施工过程中生产废水主要来自混凝土养护废水，根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度为500mg/L～2000mg/L，pH值9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。如果不妥善收集，随意排放，将直接排入周边沟渠或者附近的地表水体，造成地表水污染。因此需要修建沉淀池保证有效的收集施工废水，经过沉淀池处理后的施工废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。
（2）降雨后形成的地表径流

项目施工期间的废水还包括降雨后地表径流形成的泥浆水以及其中所携带的污染物。同时工程建设过程中的开挖的土石方时，在工程区降雨量较大时，会造成一定量的水土流失。暴雨后的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物。上述地表径流通过设置沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘。回用不完经沉淀池后汇入附近的雨水管网或者周边沟渠。

（3）试压废水
本工程管道基本铺设完毕后需试压，管道采用清洁水为试压介质，管道试压分段进行，约 1km试压一次，为节约用水，避免水资源的浪费，上一管道试压合格以后再将试压用水引至下一个试压管道中重复使用，仅在最后一段试压管道处的试压水需要外排，由于市政污水管道在排水管道之前敷设并运行，因此本工程最后一段试压管道处产生的试压水通过市政污水管网排入芒市第一污水处理厂。管道试压后产生的最大试压水量约282.6m3，本工程试压废水中主要污染物为 SS，由于管道内壁较清洁，SS 浓度较小，其浓度约为80mg/L，可达到 GB 8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准。
（4）基坑涌水

由于本项目泵站污水池、地基及管道铺设需开挖一定深度，因此基础施工阶段会产生少量的基坑废水，主要包括基坑涌水和下雨时累积的雨水，基坑废水中的主要污染物为SS，浓度一般为800～1200 mg/L。用排水泵抽入施工场内的沉淀池，经沉淀池处理后晴天可回用于施工过程和场地洒水抑尘，回用不完剩余部分排入周边市政雨水管网或者周边沟渠。

1.3噪声
施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、施工作业噪声以及物料运输造成的交通噪声。

（1）施工机械噪声

施工现场噪声主要为机械噪声和施工作业噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如装载机、挖掘机、推土机等，以点声源为主；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

根据类似施工过程的调查，各阶段项目施工所涉及其1m处A声级见下表。

表5-3施工期主要噪声源强单位：dB （A）

[image: image14][image: image15.png]TR B BELH PR (AB(A)|
FeHHL 7896
et 7595
AL 7595
[ 7593
R RER R s 7095
EHE R AL 85-88
JERRHL 75~88
HEH 91-100
A 7590
i % 100~105
R AR A 95-100
[T 100110
TRARS SHH B HERHL 75~85
R T 75-95
B 71~79
iz 7590





（2）施工交通噪声

根据设计资料，类比同类项目，本项目施工阶段物料运输车辆引起的噪声声级见下表。

表5-4 交通运输车辆声级

施工阶段

运 输 内容

车 辆 类 型

声级 dB(A)

士石方、基础阶段

管槽开挖施工
土石方运输

大型载重车、装载机

79~85
基础、结构阶段

钢筋、商品混凝土

载重车

65~74
管材运输

各种装修材料及必要的设备

轻型载重卡车

60~69
1.4固体废物
施工人员不在施工场地食宿，并依托沿线村庄的厕所解决，因此无施工人员生活垃圾产生。项目施工期将产生大量的固体废物，主要包括土石方、废弃施工材料。
（1）土石方
根据设计资料，土方量开挖随挖随运，留有回填的土方就近堆放在开挖基坑两侧。本项目土石方开挖量为35878m3，填方30480m3（其中原土回填量为15700m3，调入中粗砂回填量为14780m3），弃方20178m3，因为本工程具有分段施工、施工线路长的特点，开挖弃土如果无组织堆放、倒弃，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失，影响周边水环境水质。 根据现场调查，项目施工沿线属于开发区域，可将弃方用于周边其它场地填土，回填不完的多余部分运至政府在轩岗乡指定的地点堆存。 本工程土石方平衡情况见表1-7。      
    （2）废弃施工材料
本工程施工过程中会产生的废弃施工材料，本主要包括碎砖、废混凝土、砂浆、包装材料等，施工废料产生量与施工组织和管理关系较大，按产生量以12t/km计，项目施工总长度6047m，产生量约72.56t。在施工现场进行定点分类收集处理，能回收利用的回收利用，不能回收再利用的运送至当地建设部门指定的地点集中堆存。

1.5施工期生态影响分析

（1）对植物的影响
本工程占地面积7046.4m2，管网工程属于临时占地，泵站占地属于永久占地。占地类型以城市道路用地、河堤、旱地等，植被类型主要为农田、人工绿化植被为主，影响区域内不涉及重要的保护物种和敏感目标。项目施工过程中对原有植被进行消除，清除后整个区域的植被覆盖率将有一定程度的降低。通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。
（2）占地对土地资源、景观的影响
本项目管线铺设需要进行少量开挖工程，在管道工程完毕后，将及时进行回填土方 或植被恢复。 
本工程临时占地主要用于管道挖掘土的堆积，堆管、设备及材料存放用地等，仅在施工期内及以后较短时间内影响土地的利用，经过一定恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能。 
（3）对动物的影响分析
评价人员对评价区域内实地勘察期间未发现国家保护、省级保护或珍惜濒危动物，据走访了解评价区域内常出没的动物主要为鼠类动物，不涉及动物迁徙路线，因此项目施工对区域内动物不会产生大的影响。
（4）对农业生态环境的影响
项目管网工程施工临时占用道路一侧的绿化带，用于施工建筑材料、开挖土方的堆放，降低局部生态环境功能。目前芒西线、环南路、西二环路施工区域周边现有村民种植的农作物，项目施工期对场地进行开挖、填筑和平整，施工过程将不可避免的造成农作物的破坏。施工过程产生的扬尘等废气会导致作业区附近一定范围内空气中粉尘浓度增加，可能会影响农作物的光合作用，从而使农作物生长受到抑制，但这种影响是局部和暂时的，在过程完工后很快可以得到恢复。
（5）水土流失影响

施工过程中，项目区内部分土壤裸露、结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。

本项目管槽开挖、泵站地基整理阶段会将地表植被清理，表土裸露，土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而发生面状、片状、浅沟状侵蚀，引起水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。

扰动地表造成的水土流失量公式如下：

Q=A•E•S•T

式中：Q——水土流失预测量（t）；

S——新增水土流失面积（km2）；

A——加速侵蚀系数，本项目取7.0；

T——预测时段（a）；

E——土壤侵蚀模数背景值（t/km2.a），南方红壤取1000 t/km2.a。

本项目建设泵站及管网施工扰动地面面积共7046.4m2，项目施工期共约12个月。经计算，在不采取任何水保措施的情况下，本项目施工期扰动地表造成的水土流失总量约为49.3t。

1.6施工期社会影响分析
（1）对居民生产、生活的影响

污水管网主要沿现状道路，局部会穿越农田。施工对社会环境的影响主要是管线施工如遇农民耕作期会对管线周围的部分农田耕作产生一定的影响。另外，项目污水管网在施工过程中可能造成部分道路临时中断、供水临时中断及交通阻隔等，对部分居民、企业、机关、学校、医院的生产、生活造成一定的不利影响。

（2）对交通的影响

项目施工期间需运送大量的物料，施工期间工程的物料运送基本依靠沿线附近乡村道路。施工期间运输车辆将有所增加，扰乱正常交通运输格局，局部交通量增大。另外，与现有道路设置交叉处，由于建设施工、车辆作业以及物料堆放，短期内将出现交通不畅、堵塞以及出行不便等现象。 
同时管网工程施工过程中有部分管线将横穿道路，同时管线多沿道路开挖，使道路交通受阻，同时由于堆土建筑材料的占地，使道路变得狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使城区交通变得拥挤和混乱，较易造成交通阻塞，因此管线施工将对城区道路交通产生不利影响。 

2、运营期环境影响因素
本项目设置的泵站属于无人值守泵站，因此无生活垃圾、生活污水及食堂油烟等产生。运营期主要产生的污染物为恶臭、泵站噪声、栅渣及排污井污泥等。
2.1废气

项目建成运营后对大气环境的影响主要为泵站内收集的城市污水散发的臭气。

本项目主要建设2个泵站，污水泵站会产生少量的恶臭，主要来自进水井、格栅、集水池。考虑到西二环路与环南路交叉口处的泵站为一体化泵站，污水在封闭管道输送及泵站停留的时间较短，又为地埋式，因此恶臭产生量较南蚌小区提升泵站小，因此影响范围可以接受，本次评价主要针对南蚌小区提升泵站运行过程中恶臭对周围环境的影响进行分析。

恶臭程度与污水水质和气象条件有关，其主要成分为NH3、H2S和臭气浓度等。根据《污水泵站的恶臭评价与治理对策》（环境工程2012第30卷增刊），泵站污水构建物单位面积恶臭产生源强：NH3：0.62mg/m2·s，H2S：0.00135mg/m2·s。项目南蚌小区提升泵站面积240m2，其中格栅井面积22.5m2，集水池面积28.26m2，经计算得本项目南蚌小区提升泵站恶臭源强为NH3：0.015g/s，H2S：0.032×10-3g/s。

表5-5污水处理构筑物单位面积恶臭污染物产生源强
项目
NH3（mg/m2·s）
H2S（mg/m2·s）
格栅
0.52
1.091×10-3
集水池
0.103
0.26×10-3
合计
0.623
1.351×10-3
由于污水处理池中的格栅井、集水池均采用全封闭设计，因此本项目污水均在地埋式泵站和全封闭管道中处理和输送，因此污水中产生的恶臭仅在泵站处可能产生极少量的溢出，为无组织排放。根据类比，约10%散逸，因此南蚌小区提升泵站恶臭排放量为NH3：0.0015g/s，H2S：0.0032×10-3g/s。
2.2噪声

营运期管网运行过程中基本无噪声产生，噪声主要来自于2座泵站运行时的设备噪声，泵站噪声主要为潜水泵及配电间变压器运行噪声，每座泵站均设置有2台水泵（一用一备），1台变压器。类比同类建设项目，项目各机械设备噪声源源强见表5-6。

表5-6  项目营运期主要生产设备噪声源强一览表

序号

噪声源

噪声级（dB）

备注

1

潜水泵

80
位于地下泵池内

2

变压器

55

位于室内

2.3固体废物

本项目运营期泵站均属于无人值守泵站，因此无工作人员生活垃圾产生，运营过程中的污染物主要格栅池清理出的格栅渣、排泥井产生的污泥。

南蚌小区提升泵站机械格栅运行时自动根据格栅前后水位或定时清除被格栅拦截的夹带在污水中较粗大的颗粒物，在格栅间设计时考虑栅渣输送机和运送栅渣的小车，使栅渣不落地，收集后交由环卫部门处置，避免二次污染。根据类比调查，本项目泵站格栅清理出的栅渣量约为10t/a。

排泥井产生的污泥为一般固体废物，根据类比调查，污泥产生量为1t/a，由环卫部门吸粪车定期清理集中清运处置。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	TSP
	少量
	少量，＜1 .0mg/m3

	
	
	运输车辆及作业机械
	燃油尾气
	少量
	少量

	
	
	焊接
	烟尘
	少量
	少量

	
	
	路面恢复
	沥青烟气
	少量
	少量

	
	营运期
	南蚌提升泵站
	NH3
	0.473t/a
	0.0473t/a

	
	
	
	H2S
	0.001t/a
	0.0001t/a

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	少量
	沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘。

	
	
	地表径流
	SS
	少量
	沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘，回用不完的情况下，经沉淀处理后就近排入市政雨水管网或周边沟渠。

	
	
	地下涌水
	SS
	少量
	正常情况下，地下涌水抽出后排入施工沉淀池，用于施工回用于施工过程和场地洒水抑尘；地下涌水量较大时，经沉淀池简单沉淀后，就近排入市政雨水管网或周边沟渠。

	
	
	试压废水
	SS
	282.6m3
	通过市政污水管网排入芒市第一污水处理厂。

	
	营运期
	————
	————
	————
	————

	固

体

废

物
	施工期
	基坑开挖
	施工弃土
	20178m3
	弃方用于周边其它场地填土或者运至政府在轩岗乡指定的地点堆存。

	
	
	施工过程
	废弃施工材料
	 72.56t
	不能回收再利用的运送至当地建设部门指定的地点集中堆存。

	
	营运期
	泵站
	栅渣
	10t/a
	及时清掏，由当地环卫部门统一清运处置。

	
	
	排泥井
	污泥
	1t/a
	

	噪

声
	施工期
	本项目施工期主要的施工机械产生的噪声较大，其主要施工机械1m处的噪声值在71-110dB（A）之间，交通噪声值在60-85dB（A）之间。

	
	营运期
	营运期噪声主要是项目变压器、潜水泵等设备噪声，噪声值在55~80dB（A）之间。

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目是在城区现状河堤、道路的基础上进行施工。项目对于生态环境的影响主要是施工期间对道路两侧绿化带、部分农田植被的暂时性破坏，短时的水土流失，属于临时被占用。项目竣工后需按开挖前原貌进行恢复，并尽可能地进行绿化，本项目对生态环境造成的负面影响较小。

施工期基坑开挖使地表裸露、开挖土石方就地堆放、建筑材料堆放，会加重施工地段的水土流失。必须及时回填基坑，余方可回用于周边施工场地回填及政府指定地点堆存建。下雨天尽量不施工，避免因雨水冲刷造成的水土流失。




七、环境影响分析

	一、产业政策符合性分析
本项目建设内容包括污水管道、泵站，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于第一类鼓励类项目第二十二条“城市基础设施”中第9条中“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程，为鼓励类。

另外，已经取得了芒市发展和改革局关于芒市2012年公共租赁住房建设项目-南蚌小区污水处理建设项目可行性研究报告的批复，批复文号：芒发改字[2019]124号，（见附件2）。

因此，本项目建设符合国家产业政策。
规划符合性分析

南蚌小区污水规划分析

根据《芒市城市总体规划》（2011-2030），中心城区污水规划图，东南片区污水沿南蚌路，经芒西线，穿过法帕片区，最终排入风平镇规划第二污水处理厂，目前该污水处理厂尚未建设，东南片区污水不能按照原规划排放。 
2、环南路污水规划分析 
按总规环南路采用d400 污水管自南向北排入规划路，顺规划路自北向南排入布置在风平镇西北的第二污水处理厂。该污水处理厂现状未建设，故不能按照规划的排水走向。项目初期考虑将东南片区和南蚌小区污水经污水泵站提升至环南路现状污 水系统，沿环南路排入西二环，再经西二环自流排入第一污水处理厂。根据 2018 年 7 月实际测量数据，西二环与污水处理厂支路交叉口处 d1000 截污干管管顶高程约为 874.11m，现状水面高程约为 875m；按照室外排水规范规定的 d800 管最小坡度 0.0008 推算，环南路（海贝路）处污水管管底标高应为 874.2 左右，污水管高于设计地面，且接通后易导致截污干管污水倒灌至环南路周边地块。因此原定的污水排放方案（从环南路重力排放至现状截污干管）无法实现，进而影响到东南片区南蚌路片区拟建污水泵站转输的污水排放。 

《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）是当前和今后一个时期全国水污染防治工作的行动指南。为了解决芒市东南片区污水直接排入河道，对河道水体造成一定程度的污染的问题，特提出本项目的实施方案，保证东南片区的污水顺利的到达芒市第一污水处理厂，便于处理达标排放，符合《水污染防治行动计划》。

本项目已经取得了建设工程规划许可证，符合城乡规划的要求。（见附件5建设工程规划许可证），根据芒市住房和城乡建设局出具的项目用地规划许可的情况说明，由于项目建设过程中西二环埋设管道为临时性管道，需要临时租用土地外(待西二环配套管网建成后废除），其他管道建设均在原有道路红线范围内实施，未涉及拆迁及新增建设用地。（见附件6）
三、“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“ 生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单” 约束， 建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制， 更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

生态保护红线：根据调查，项目所在区域不属于云南省及芒市划定的生态保护红线，因此本项目与划定的生态保护红线不冲突。
环境质量底线：根据本项目所在区域属于芒市城区，声环境、环境空气质量均能够满足相应的质量标准要求；本项目的建设为了保证芒市东南片区的污水进入芒市第一污水处理厂进行集中处理达标排放，因此满足环境质量的要求。

资源利用上限：本项目属于市政设施项目，不涉及资源开发利用，项目施工及运营用电、用水不超过当地水电符合，且项目管道敷设完毕后，进行覆土、恢复，项目建设用地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。

环境准入负面清单： 本项目符合国家产业政策，符合当地规划， 因此本项目不属于环境准入负面清单之列。

四、“三场”设置分析

1、三场设置

本项目全线不设置取土场。

本项目不设置专门弃渣场，废弃建筑垃圾能回收的回收利用，不能利用的全部按照当地建设部门的指定的地方集中堆存。
本项目不设置临时堆土场，土方量开挖随挖随运，留有回填的土方就近堆放在开挖基坑两侧。将弃方用于周边其它填方场地填土或者运至政府指定的预留地回填场地。
项目附近有合法砂石料场，所需的砂石料从周边的砂石料场外购后直接利用。砂石料不在项目区加工和堆放。

项目基础施工所需混凝土全部外购商品混凝土，不在项目区进行混合和拌合。

综上所述，项目区内不设置取土场、砂石料场、弃土场、表土堆场、混凝土搅拌站。

2、施工营地和施工便道

项目所在区域内有众多道路与本项目相交或邻近，道路可以满足本工程建设需要。所需施工材料可通过现有道路直接运至项目点，无需另设施工便道。
项目不设置施工营地，施工人员就近租用民房解决。

为满足建设的需要在管网基坑一侧设置施工作业带。由于项目施工期工期较短，故不单独设置机修、汽修设施，整个施工期所有设施设备的维修、清洗均依托项目周边的机修、汽修厂。

因此，本项目区内不设置施工便道、施工营地、专门的施工指挥部和施工场地。
五、管网工程选线的环境合理性分析

本项目位于芒市城市规划区，项目所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。本项目为地下工程，属于市政基础设施建设项目，沿道路进行敷设施工。不涉及新增建设用地。项目采取一定的防治措施，对施工沿线环境影响较小。项目不设永久性渣场，表土堆场、施工便道、取土场等，尽可能减少占地，项目符合芒市城市总体规划。综上分析，本项目选线上是可行的。

六、泵站选址合理性分析
（1）泵站选址原则

站址选择应符合城市规划的要求；

站址应靠近污水汇集区，地势低洼，有利于排水；

泵站站址应选择在岩土坚实抗渗性能良好的天然地基上，应尽量避免不良地段；

站址应位于城市防洪水位以上，避免泵站被洪水淹没；

尽量减少占地，避免拆迁。

（2）泵站位置概述

本项目建设2座泵站，南蚌小区提升泵站位于芒市军分区北侧河道边绿化带处；另外一体化泵站位于环南路与西二环交叉口。根据现场勘查，南蚌小区提升泵站周围为现状道路及河道，最近的保护目标为北侧20m的临时性建筑；一体化泵站周围为农田，最近的保护目标为东南侧222m海贝曦谷。现状地质条件较好，无不良地质现象。本项目建设的泵站均为埋地式泵站，无地面建筑，仅电器及控制设备设置于地面。

（3）泵站位置合理性分析

综上分析，本方案所选的泵站的位置满足泵站选址原则要求及泵站使用要求，符合城市规划的要求，并且选址有利于污水的汇集及排水。同时不存在不良地质现象，无征地拆迁问题，经过调查周边环境现状及预测分析，项目泵站运行期噪声、废气对周围环境不会造成较大影响，因此选址合理，符合泵站的选址原则。
七、施工期环境影响分析

本项目施工期环境问题主要表现在开挖造成的水土流失和施工对周围环境空气、地下水以及区域声学环境的影响；施工期机械噪声、扬尘和废气、材料运输的交通噪声和汽车尾气对沿线居民的影响。

1、大气环境影响分析

1.1扬尘

本项目在施工期产生的大气污染物主要为扬尘，主要是路面破除、管槽开挖堆土及运输车辆、施工机械行走车道、施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）及管槽开挖弃土的装卸、运输、堆放过程中造成的扬尘。产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于施工中开挖及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在砂石料的装卸中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。
（1）运输车辆扬尘

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。根据工程分析，一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表5-2，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表7-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将TSP污染距离缩小到20～50m范围。
表7-1施工场地洒水抑尘试验结果

距离(m)

5

20

50

100

TSP小时平均

浓度、mg/m3
不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒  水
2.01
1.40
0.67
0.60
为了减少项目施工对运输道路沿线环境及居民点影响，应采取如下办法：①建材的运输路线将在施工前仔细选定，避免超载破坏沿线道路，同时加强粉状物料运输管理，使用篷布遮盖运输，以减少尘土和噪声污染；②与沿线村民点协商，合理选择横穿现有道路的临时施工便道；③粉状建材的运输应加盖篷布等防止扬尘污染；④将制定建材运输计划，要求运输车辆途径敏感点附近限速行驶，避开现有道路交通高峰，防止交通堵塞，并做好路段的交通疏导；⑤同时如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4～5 次），可以使空气中粉尘量减少 70%左右，可以收到很好的降尘效果。⑥施工过程中同时施工场地配置冲洗设施，禁止车轮带泥上路等措施来减少汽车扬尘对环境的影响。
（2）施工扬尘

基础开挖造成地表裸露，土石方的开挖、搬运和回填，建筑材料的运输和堆放等施工作业都会产生扬尘和粉尘。扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风速较大的情况下，以上施工作业会导致施工现场尘土飞扬，使空气中粉尘浓度升高，影响所在区域的环境空气质量。

根据工程分析，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-2。

表7-2不同粒径尘粒的沉降速度
粒径，μm

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度，m/s

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径，μm

80

90

100

156.06

200

250

350

沉降速度，m/s

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径，μm

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度，m/s

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

从表7-2可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

根据工程分析，在不采取防治措施情况下，一般施工工地产生的扬尘对下风150m范围内的周边环境影响明显，特别是晴天大风天气下。本工程管线施工现场线路长，但是横向距离较小，因为管槽开挖、敷管及回填土方过程产生的扬尘比一般大型工地开挖施工要小。若在施工时采取控制措施，包括对开挖裸露处洒水、设置围挡等，可明显的减少扬尘量，此外规定运输车辆在施工区路面减速行驶、清洗车轮和车体用篷布遮盖易起尘的物料等，可减少管线施工时车辆运输产生扬尘量。在采取以上措施后，施工扬尘量可减少70%-80%。只要做好以上防治措施，可大大减少管线、泵站施工扬尘对周围敏感目标的环境影响。
1.2作业机械废气及运输车辆尾气

施工机械废气和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。加之项目施工边界紧邻交通干线，本项目施工增加交通量所占比例较小，加上本项目施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，本项目施工区域周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，只要加强管理，施工机械和运输车辆所产生尾气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

1.3焊接烟尘

所需部分钢筋、污水管道将现场进行焊接，焊接过程中将产生少量的焊接烟尘，由于排放量不大，且工程所在地空旷，通过大气扩散后无组织排放，不会对当地环境空气质量造成不良影响。

1.4沥青烟影响分析

在路面恢复过程中，沥青烟是一个主要的空气污染源，本项目所需的沥青均采用商品沥青，不进行现场熬制和搅拌，因此沥青烟主要产生在运输和摊铺过程。

本项目不在现场设置沥青拌和站，而采用外购成品沥青，用无热源或高温容器将沥青运至铺浇工地，沥青混合料摊铺温度控制在 135～165℃，对施工现场的影响只有沥青冷却固化过程中挥发的少量烟气，该部分烟气产生量相对于沥青熔融和搅拌过程要小的多，并且沥青摊铺采用全幅一次摊铺成型，摊铺工序具有流动性和短暂性，对周围环境的影响时间也比较短暂。施工单位在沥青路面铺设过程应严格注意控制沥青的温度，以免产生过多的有害气体。建议施工过程中施工人员佩戴口罩等防护措施，以减少吸入的沥青烟气量。因随着沥青路面的摊铺完成，沥青烟气亦不再产生，所以对环境空气影响较小。

综上分析，施工期对环境空气的主要影响为施工扬尘，对施工沿线的敏感点等有一定影响，因管道施工场扬尘的产生源是移动的，仅在有扬尘产生的施工在该路段进行的时候，空气颗粒物浓度比较高。通过采取相应的工程及管理措施，在距敏感点较近的区域施工、车辆运输过程中，增加洒水抑尘的频率等，可降低其对周围环境和关心点的不利影响。
2、水环境影响分析

本项目施工期废水主要来源于工程开挖等产生的裸露地表雨天经暴雨径流冲刷产生的含大量泥沙的废水、施工废水、地下涌水、试压废水。
2.1施工废水影响分析

本项目砂石料直接外购，混凝土购买商品混凝土，不另设砂石料加工系统和混凝土拌和系统，项目工程所有设施设备的维修、清洗均依托项目周边的机修、汽修厂，本项目不再建设设备维修、清洗设施，根据分析，项目施工过程产生的生产废水为混凝土养护废水，主要污染物为SS，根据实际施工情况修建沉淀池，保证有效的收集施工废水，经过沉淀池处理后的施工废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排，对周围地表水环境影响不大。
2.2降雨后形成的地表径流影响分析

施工场地对水环境的影响主要是降雨冲刷建材的地表径流流入地表水系，生产废水的排放等影响。施工时需要的物料如果管理不严，遮盖不密，则可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入水体；粉状物料的堆场若没有严格遮挡、掩盖等措施将会起尘从而污染水体；废弃的建材堆场残留物质随地表径流进入水体也会造成水污染。上述地表径流通过施工沿线设置沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘。回用不完经沉淀池后汇入附近的雨水管网或者周边沟渠，不会对地表水体造成污染。

2.3试压废水

本工程管道基本铺设完毕后需试压，管道采用清洁水为试压介质，管道试压分段进行，约 1km试压一次，为节约用水，避免水资源的浪费，上一管道试压合格以后再将试压用水引至下一个试压管道中重复使用，仅在最后一段试压管道处的试压水需要外排，由于市政污水管道在排水管道之前敷设并运行，因此本工程最后一段试压管道处产生的试压水通过市政污水管网排入芒市第一污水处理厂。管道试压后产生的最大试压水量约282.6m3，本工程试压废水中主要污染物为 SS，由于管道内壁较清洁，SS 浓度较小，其浓度约为80mg/L，可达到 GB 8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准。因此，本项目试压水对水环境影响较小。 
在施工中只要做好防护工作，做到施工渣土不下河，能保证施工不对附近水体水质造成影响。建设单位施工期间，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象，在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入南木黑河等水域。

2.4地下涌水影响分析

由于本项目泵站基础施工、管槽开挖阶段会产生少量的基坑废水，主要包括基坑涌水和下雨时累积的雨水，基坑废水中的主要污染物为SS，通过设置沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘，回用不完经沉淀池后汇入附近的雨水管网或者周边沟渠，可防止施工废水排放对地表水体水质造成影响。
对于基坑开挖施工应尽量选在旱季，以减少施工成本及降低施工难度。基坑开挖时，如遇到地下水，采用碎石盲沟和集水井明排处理（即明沟排水法）。明沟排水法：又称集水井排水法，是采用截、疏、抽的方法来进行基坑等施工的排水。即在基坑顶外侧及基坑底设置排水明沟，再在沟底设置集水井，使基坑内的水经排水沟流向集水井内，然后用水泵抽出坑外。如果坑较深，可采用分层明沟排水法，一层一层地加深排水沟和集水井，逐步达到设计要求的基坑断面和坑底标高。

正常情况下，地下涌水抽出后排入施工沉淀池，用于施工回用于施工过程和场地洒水抑尘；地下涌水量较大时，经沉淀池简单沉淀后，就近排入市政雨水管网或周边沟渠，不会对地表水造成污染。

2.5施工对河流的影响分析

南蚌路、南木黑河施工沿线有几处道路拱桥，结合河道和桥的标高污水管道敷设时可考虑从桥侧穿过，也可以考虑从河底穿过，在施工过程中会对地表水体产生一定的影响。
在管道穿桥施工及临河施工将造成施工区域附近水中SS浓度增高，影响水体局部水质。本项目在靠近水域施工时采取围堰法，施工过程在围堰内完成，对围堰外水域的影响较小，因此对水体的扰动仅发生在安装和拆除围堰的过程。根据同类工程类比分析，围堰施工时，局部水域的SS浓度在80~160mg/L之间，但施工点下游100m范围外SS增量不超过50mg/L。在严格的施工管理下，水体下部结构施工须采用围堰法，不会对沿线河流水质造成明显影响。

同时要求河流周边区域施工须避开雨季，施工场地外设置截排水沟导流，施工场地雨水经过沉淀后抽排，减少雨水径流对河流的影响；此外临时弃土、建筑垃圾、生活垃圾须及时清运妥善处理，严禁进入河道，施工结束后及时进行植被恢复及河道治理工作。采取这些措施后本项目施工对河流的影响可以得到最大程度的减缓。

2.6施工期地下水环境影响分析
本工程施工期对地下水的影响主要为工程开挖对地下水的破坏以及施工废水等的渗漏对地下水的污染。项目开挖深度处于地下水最低水位之上，施工开挖基本不会出现大量的地下涌水，工程的开挖基本不会对地下水位造成影响。

施工过程中将产生一定量的施工废水，主要的污染物为SS等。施工废水若通过渗透等方式进入地下，将对所在区域的地下水环境造成一定的影响，但施工期间施工废水通过沉淀池集中收集后回用，做到不外排，同时做好沉淀池防渗措施后，对沿线地下水环境产生的影响较小。

3、声环境影响分析

3.1 噪声源及源强

施工期间的施工机械作业噪声、车辆运输噪声、道路破碎作业噪声以及建筑物拆除噪声等组成，其中施工机械噪声和车辆运输噪声由于持续时间较长，对周围环境的影响相应较大。施工机械类型较多，如地基处理时主要有打桩机、钻井机和空压机等；路面回填主要有推土机、压路机、装载机和平地机等；路面恢复施工时主要有平地机、压路机、沥青砼推铺机等；工程土方阶段主要有钻井机、挖掘机和装载机；基础阶段主要有打桩机、平地机、空压机、风镐等；结构阶段主要有振捣机、混凝土泵等。需要控制的各阶段的主要机械噪声源如表5-3所示。各施工阶段物料运输车辆引起的噪声声级见表5-4。

3.2施工机械噪声衰减预测模式

考虑到本项目作业机械的种类、台数、具体分布情况，所有施工设备噪声源均看作固定点声源。采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr =Lr0-20lg(r／r0)

式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lr0---距声源r0处的A声压级，dB(A)；

r一预测点与声源的距离，m；

r0—监测设备噪声时的距离，m。

首先预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-3。

（1）评价标准

施工现场噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（2）预测结果

根据项目施工特点，将整个施工阶段进行划分。各施工阶段所涉及典型设备及其噪声情况如表5-3所示。假设施工设备与施工场界距离均为5m，各施工阶段所涉及设备同时运行，根据上述预测模型，各施工阶段采用的主要施工机械在周围环境的噪声贡献值见表7-3。

表7-3 主要施工机械噪声贡献值预测结果 单位：dB(A)

工段

主要工程机械

源强

施工厂界不同距离处噪声贡献

5m

10m

30m

50m

100m

190m

200m

土石方、管槽开挖

挖掘机

90

76.02

70

60.46

56.02

50

44.42

43.98

铲土机

93

79.02

73

63.46

59.02

53

47.42

46.98

平土机

93

79.02

73

63.46

59.02

53

47.42

46.98

夯土机

100

86.02

80

70.46

66.02

60

54.42

53.98

机械噪声贡献值

87.96

81.94

77.40

67.94

61.94

56.36

55.92

基础阶段

震捣机

81

67.02

61

51.46

47.02

41

35.42

34.98

风锤

98

84.02

78

68.46

64.02

58

52.42

51.98

摇臂式起重机

88

74.02

68

58.46

54.02

48

42.42

41.98

机械噪声贡献值

86.12

80.10

70.56

66.12

60.10

54.52

54.08

结构阶段、管网安装
振捣棒

81

67.02

61

51.46

47.02

41

35.42

34.98

电锯

93

79.02

73

63.46

59.02

53

47.42

46.98

卷扬机

79

65.02

59.00

49.46

45.02

39

33.42

32.98

塔吊

95

81.02

75

65.46

61.02

55

49.42

48.98

机械噪声贡献值

83.31

77.29

67.75

63.31

57.29

51.71

51.27

项目各施工工段场界噪声预测值如表7-4 所示。

表7-4 施工期场界噪声预测结果

施工时段

Leqg dB(A)

达标距离（m）

昼间（70dB（A））

夜间（55dB（A））

土石方阶段

87.96

39.53

222.32

基础阶段

86.12

31.99

179.87

结构阶段

83.31

23.15

130.16
根据上述计算，由表7-4可知，施工期项目各工段场界噪声均不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求，即：昼间噪声限值为70dB（A），夜间限值为55dB（A），以土石方阶段对周边环境产生的影响最大，昼间约距项目场界40m外，夜间约距项目场界222m外，其排放噪声才可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。

经过调查了解，项目施工周边敏感点调查，项目南蚌小区提升泵站最近的敏感点为北侧的临时性建筑（饭店）；河道截污管道敏感点南蚌小区、芒市第六小学；南蚌路重力污水管沿线敏感点芒市印金居住区；芒西线压力管道沿线敏感点拉茂村；环南路重力污水管敏感点拉茂村、雷门、广母村等均位于项目施工边界40m内，将不可避免会受到项目施工影响。
为降低施工期噪声对保护目标的影响，在施工过程中必须对作业时段进行合理的安排，禁止午休、夜间施工，并做好机械的维修养护，在靠近敏感点一侧加强有效的封闭围挡防护屏障等环保措施，把噪声对周围环境的影响减至最低限度，具体见措施章节。

项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响是可以接受的。

3.3运输噪声影响分析

项目施工时运输量的增加，影响交通畅通，同时还对运输路线周边住户的出行带来不便，但这些影响都是暂时的，随着施工的结束，该区段的交通影响也随之消失。

交通噪声源强噪声计算模式如下：

[image: image16.png]KA L, =77.240.18y,
PR L, =62.6+032v,
NI L, ¢ =59.3+0.23v




式中：i——表示大（L）、中（M）、小（S）型车；

vi——各型车平均行驶速度，km/h。

根据业主提供的资料，项目渣土及建筑垃圾运输、材料运输采用载重10t的大型车辆进行清运。运输车高峰车流量以40辆/h计，车速以20km/h计，根据大型车交通噪声源强计算公式，运输车辆在厂区运输道路上行驶时的辐射噪声级为78.1dB。

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中公路（道路）交通运输噪声预测模式（附录A.2）对施工车辆道路运输交通噪声进行预测，预测模型详见声导则5.6.3.2节。

假设项目外运车辆均以高峰车流量计，本项目运输车辆所产生的交通噪声贡献值预测见表7-5。

表7-5本项目交通运输噪声预测结果dB（A）

路段

距运输道路中心线距离（m）

7.5

20

30

50

70

100

运输线路

75.54

72.44

70.53

68.23

66.75

65.19

在不考虑空气吸收、绿化阻隔等噪声衰减因素，由上述计算可知，本项目建筑垃圾及废土石运输车辆所产生的噪声，对运输道路中心线两侧30m处所产生的噪声贡献值为70.53dB（A）。

从上述预测结果来看，项目物料等运输对交通影响主要体现在对运输道路的交通的影响上，加强运输车辆的管理，限速禁鸣等减缓措施，可减少施工期交通噪声对周边敏感点的影响，详见措施章节。

4、固体废物环境影响分析
项目施工期将产生大量的固体废物，主要包括土石方、废弃施工材料。
4.1土石方
根据设计资料，本项目土石方开挖量为35878m3，填方30480m3（其中原土回填量为15700m3，调入中粗砂回填量为14780m3），弃方20178m3，根据现场调查，项目施工沿线属于开发区域，可将弃方用于周边其它场地填土或者运至政府在轩岗乡指定的地点堆存，将不会出现乱堆乱放的现象，建设方及时清运回填，不会造成水土流失及影响周边水环境水质。
    4.2废弃施工材料
本工程施工过程中会产生的废弃施工材料产生量约72.56t。在施工现场进行定点分类收集处理，能回收利用的回收利用，不能回收再利用的运送至当地建设部门指定的地点集中堆存，不因废弃物乱堆乱放污染环境，废弃物处理得当，将不会产生较大水土流失。

综上所述，施工期固体废物均得到妥善处理，处置率为100%，对周边环境影响不大。

5、生态环境影响分析

5.1土地利用影响分析

本工程临时占地主要用于管道挖掘土的堆积，堆管、设备及材料存放用地等，仅在施工期内及以后较短时间内影响土地的利用，经过一定恢复期后，土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有的使用功能。 
5.2对动植物的影响分析

项目管槽、基坑开挖是在河堤、道路的基础上进行，不另外设施工临时场地，项目建设不需要再次征地，项目临时占用道路一侧的人行道，用于施工建筑材料、开挖土方的堆放，降低局部生态环境功能。经过评价人员现场实地勘察，未发现国家保护、省级保护或者珍稀濒危动植物，目前施工区域周边为人工绿化、农田植被为主，项目施工期对场地进行开挖、填筑和平整，施工过程将不可避免的造成绿化植被、农作物的破坏，妥善的与农户协商赔偿损失，同时这种影响是局部和暂时的，项目在穿越农田施工过程中将表层土堆放在基坑一侧，待项目建设完成后，首先采用开挖表层的可耕作土进行回填，并对土地复垦及道路绿化恢复，本项目施工可避免对农田的破坏，因此施工期对生态环境的影响可以得到恢复。
5.3水土流失影响

施工期在地面清理及管槽、基坑开挖阶段，会造成项目区表土裸露和改变了原有的地形地貌，产生土壤侵蚀，下大雨天气增加项目区内的水土流失。地表开挖还将破坏开挖场地现有的植被，破坏植被；临时堆场管理不当时，容易发生片蚀、浅沟蚀等形式的水土流失。

本项目分段施工，土方量开挖随挖随运，项目开挖一段回填一段，开挖土石方需回填的就近堆放在开挖基坑两侧，余方及时清运至回填场地或指定地点堆放。雨天时采取覆盖措施防治水土流失，并且土石方堆放要与河道保持一定的距离，避免水土流失造成水体污染。同时本项目减少施工场地内砂石料、石灰、水泥等建筑材料堆存，在建筑材料堆存过程采用篷布覆盖，尽量缩短堆存时间，减少雨水冲刷带来的水土流失影响。在采取上述措施后，由项目建设造成的水土流失较小，同时项目施工期不长，施工完成后对施工场地进行绿化恢复，其可能造成的水土流失影响逐步恢复，水土流失影响逐渐消失。
6、施工期社会影响分析
6.1征地拆迁影响分析

项目为地下工程，不涉及新增占地及居民拆迁。本项目施工现场临时占地利用河堤、道路，本项目不设置施工营地、临时堆放场地、渣场、施工便道，弃方统一运至余方可回用于周边场地回填建设，剩余土石方运至当地政府指定的地点堆放。施工完成后进行恢复原有土地利用类型和绿化，对区域土地利用和生态功能影响较小。

6.2交通影响分析

本项目施工对交通的影响主要表现在两个方面，一是土方的堆置和道路的开挖阻碍交通；二是运输车辆的增加将使道路上的车流量增大。因而在施工期内，难免造成局部路段暂时有堵车甚至断道不能通行的现象，在一定程度上影响了现有交通正常运行。

项目施工方应合理安排施工作业时间，避让交通高峰；联合交通运输部门做好道路的疏导工作，分散交通车辆，对紧邻道路两侧的环境敏感目标进出口设置临时进出匝道；合理组织施工活动；减少管网施工场地的弃方弃渣堆放，及时清运或回填；合理安排运输路线，缩短施工时间；做好宣传解释工作，在工段施工3天前公告附近居民和单位，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督；施工材料集中堆放，施工垃圾和弃方集中收集、及时清运，避免施工垃圾和弃方长期堆放给居民出行带来不便。通过采取以上措施，可缓解施工期的交通紧张局面。

6.3对其它地下设施的影响分析

由于本项目为管网建设项目，根据前期调查及其管线探测资料，现状道路两侧分布有给水、电力、电信、雨水管线等，各类地下管线主要分布在人行道下，管线埋深大多在0.2m-5m之间，管线空间排列较拥挤，空间立体分布，部分交叉现象比较多。在施工时将不可避免地涉及大量土方开挖的问题，故在管槽开挖过程中不可避免会涉及城市供水、雨水管网以及电力、通讯管线等地下设施。项目建设前需向相关部门调查沿线地下管线的分布情况，施工前需制定管槽开挖过程中一旦损坏城市供水、雨水等地下设施后的应急预案，施工时严格执行相关操作规程，不得野蛮施工。

据调查，本项目沿途无文物保护区分布。如管槽开挖过程中一旦发现保护文物，应立即停止施工，同时保护施工现场并报文物保护主管部门，待其对现场文物进行彻底发掘后，才能进行下一阶段的施工。

    6.4工程施工对景观的影响

本工程的管网主要铺设在河堤及道路人行道下。在施工过程中，由于破路开挖和土方堆置，会使这一地区显得较为零乱；在土方外运过程的遗洒，不仅使路面变脏，而且易引起道路扬尘，也会对这一地区的景观产生不良影响。因此，做好施工场地的清洁工作十分重要。

6.5对施工沿线住户的影响

    项目建设会对区域内的居民生活、学习、交通、出行带来不便。项目施工区均位于道路一侧，只要采取相应得到防治及减缓措施，对周边敏感点的上述影响将会降低到最低程度，并随着施工期的结束而消失。

八、运营期环境影响分析
1、大气环境影响分析

（1）恶臭源强分析
本项目主要建设2个泵站，污水泵站会产生少量的恶臭。西二环路与环南路交叉口处的泵站为一体化泵站，污水在封闭管道输送及泵站停留的时间较短，又为地埋式，因此只要做好泵站的管理及维护，一体化泵站产生的恶臭对周围环境影响不大。

南蚌小区提升泵站的恶臭来源主要来自格栅井、集水池。由于污水处理池中的格栅井、集水池均采用全封闭设计，因此本项目污水均在地埋式泵站和全封闭管道中处理和输送，因此污水中产生的恶臭仅在泵站处可能产生极少量的溢出，为无组织排放。根据分析，约10%散逸，因此南蚌小区提升泵站恶臭排放量为NH3：0.0015g/s，H2S：0.0032×10-3g/s。

（2）影响预测方案
预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放。

①预测因子

评价等级及评价范围确定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数（NH3、H2S），分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

②预测内容

项目预测内容为无组织正常排放的最大落地浓度和距离。

③预测模式

根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期主要特征污染因子是NH3、H2S，分别按照排放方式面源进行预测。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。

根据工程分析结果，本项目南蚌小区提升泵站无组织废气的估算参数见表7-6。
表7-6项目无组织废气估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市
人口数（城市选项时）

/
最高环境温度/ ℃

36.2
最低环境温度/ ℃

-0.6
土地利用类型

建设用地
区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是  □否

地形数据分辨率 / m

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  □否

岸线距离/ km

/

岸线方向/ °

/

面源长度

20m

面源宽度

12m

源高

5m

污染源类型

面

NH3
标准

0.2mg/m3
H2S
标准

0.01mg/m3
污染源强

南蚌小区提升泵站
NH3
0.0015g/s
H2S
0.0032×10-3g/s

（3）影响预测结果

表7-7南蚌小区提升泵站恶臭气体扩散预测结果

距源中心下风向距离D/m

NH3
H2S
小时浓度mg/m3
占标率%

小时浓度mg/m3
占标率%

10
3.59E-03
1.79
7.65E-06
0.08
23
4.36E-03
2.18
9.30E-06
0.09
25
4.35E-03
2.17
9.28E-06
0.09
50

3.61E-03
1.80
7.69E-06
0.08
75
3.36E-03
1.68
7.16E-06
0.07
100
3.09E-03
1.54
6.59E-06
0.07
125
2.73E-03
1.36
5.82E-06
0.06
150

2.38E-03
1.19
5.08E-06
0.05
175

2.19E-03
1.09
4.67E-06
0.05
200

2.02E-03
1.01
4.30E-06
0.04
225

1.86E-03
0.93
3.97E-06
0.04
250

1.72E-03
0.86
3.67E-06
0.04
275

1.60E-03
0.80
3.41E-06
0.03
300

1.48E-03
0.74
3.17E-06
0.03
325

1.38E-03
0.69
2.95E-06
0.03
333

1.35E-03
0.68
2.89E-06
0.03
350

1.31E-03
0.65
2.79E-06
0.03
375

1.22E-03
0.61
2.61E-06
0.03
400

1.15E-03
0.57
2.45E-06
0.02
425

1.08E-03
0.54
2.30E-06
0.02
450

1.02E-03
0.51
2.17E-06
0.02
475

9.60E-04
0.48
2.05E-06
0.02
500

9.09E-04
0.45
1.94E-06
0.02
525

8.62E-04
0.43
1.84E-06
0.02
550

8.19E-04
0.41
1.75E-06
0.02
575

7.79E-04
0.39
1.66E-06
0.02
600

7.42E-04
0.37
1.58E-06
0.02
625

7.09E-04
0.35
1.51E-06
0.02
650

6.77E-04
0.34
1.44E-06
0.01
675

6.48E-04
0.32
1.38E-06
0.01
700

6.21E-04
0.31
1.33E-06
0.01
725

5.96E-04
0.30
1.27E-06
0.01
750

5.73E-04
0.29
1.22E-06
0.01
775

5.51E-04
0.28
1.17E-06
0.01
800

5.30E-04
0.26
1.13E-06
0.01
825

5.11E-04
0.26
1.09E-06
0.01
850

4.93E-04
0.25
1.05E-06
0.01
875

4.75E-04
0.24
1.01E-06
0.01
900

4.59E-04
0.23
9.80E-07
0.01
925

4.44E-04
0.22
9.47E-07
0.01
950

4.30E-04
0.21
9.17E-07
0.01
975

4.16E-04
0.21
8.88E-07
0.01
1000

4.03E-04
0.20
8.60E-07
0.01
1500

2.41E-04


0.12
5.14E-07

0.01
2000

1.66E-04

0.08

3.53E-07

0.00
2500

1.23E-04


0.06
2.63E-07

0.00
最大占标距离m
23
最大占标率%

2.18
0.09
D10%最远距离m
0
0
[image: image17.png]25

HIRE (%)

20

05 10

0.0

A 7 EPmax=2. 180058

p—
—+— s

1000 1500 2000
FHREO3 AR BRI

B





图7-1 南蚌小区提升泵站恶臭占标率-距离曲线图
（4）计算结果分析
根据预测结果可知，评价等级：二级，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价。根据本环评对南蚌小区提升泵站站分别进预测，根据预测结果可知，恶臭气体中H2S最大地面浓度9.30E-06mg/m3，占标率PH2S=0.09%。NH3最大地面浓度为4.36E-03mg/m3，占标率PNH3=2.18%。大气污染物排放经扩散后浓度远低均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）关于居住区大气有害物质的最高容许浓度限值的要求。
项目区常年主导风向为西南风，平均风速不大。根据分析，南蚌小区提升泵站主要影响下风向23m处范围，经过调查最大落地浓度处无居民区，为空地，因此不会对周围关心点造成影响，南蚌小区提升泵站与关心点之间均有一定的安全距离，并且位于主导风向的侧风向或下风向较远处。因此泵站运行时恶臭污染物对保护目标影响较小。
（5）大气防护距离确定
大气环境保护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。
泵站无组织排放污染物主要为NH3、H2S。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）上有关规定，利用环境保护部环境工程评估中心发布的大气环境防护距离标准计算程序计算结果如下：
表7-8 南蚌小区提升泵站大气环境防护距离计算表
污染源
污染物名称
长度（m）
宽度（m）
排放高度（m）
污染物源强
计算大气环境防护距离，m
南蚌小区提升泵站
NH3
20
12
5
0.0015g/s
无超标点
H2S
0.0032×10-3g/s
无超标点
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）上的要求，该项目计算得到的大气环境防护距离为0米，因此本项目不设大气环境防护距离。

（6）卫生防护距离
卫生防护距离指产生有害因素的部门的边界至居民区边界的最小距离。由于泵站恶臭污染物为无组织排放，通过设立卫生防护距离可以控制其对周围居住区产生的影响。
根据恶臭污染物NH3、H2S排放速率计算卫生防护距离。
计算公式：
[image: image18.emf]
式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；
L——工业企业所需卫生防护距离，m；
r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=（S/π）0.5；
A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取。
Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。
项目各污染物的影响因子见表7-9。
表7-9项目废气卫生防护距离的影响因子

污染源
污染物名称
长度（m）
宽度（m）
排放高度（m）
污染物源强
计算大气卫生防护距离，m
南蚌小区提升泵站
NH3
20
12
5
0.0015g/s
3.18
H2S
0.0032×10-3g/s
0.056
根据卫生防护距离的核算，项目南蚌小区提升泵站无组织污染源中提级后卫生防护距离为50m（产生于污染物氨和硫化氢）。根据GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》7.2 节中的规定“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过TJ36-79规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居住区之间应设置大气环境防护距离。” 以及《城市污水处理工程项目建设标准》中规定产生臭气的污水、污泥处理生产设施“应尽量远离厂外居住区，且符合国家的有关规定，当不能满足时，厂外居住区与污水处理站产生臭气的生产设施的距离，不宜小于50～100m”。本评价认为，在今后的建设中应注意在距南蚌小区提升泵站50m以内禁止建设住宅区、医院、学校等，以避免受到南蚌小区提升泵站臭气的不利影响。本评价建议50m为本工程大气环境防护距离。
经过调查，南蚌小区提升泵站周围敏感点除了北侧、西侧的临时性建筑在卫生防护距离内，居住区（康佳小区、森茂小区、军分区、南蚌小区）保护目标均在50m以外。经过调查50m范围内的临时建筑不属于居民区，为了进一步减少恶臭气体对周围环境的影响，本评价建议建设方在泵站四周设置绿化隔离带。 
（7）臭气浓度
根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），氨排放浓度1.5mg/m3相当于臭气排放浓度20，经过预测分析泵站的厂界浓度均远远小于1.5mg/m3，因此，南蚌小区提升泵站厂界臭气浓度小于20，能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。
2、水环境影响分析

项目运营期泵站不设值班人员，只需对管道进行日常巡检和维护，并在泵站运行异常的情况下，由建设单位派遣技术人员进行检修和维护，因此，项目运营期不产生废水，不会对周边水环境产生影响。
3、噪声环境影响分析

（1）噪声源强分析
本项目建设完成投入运营后，噪声主要来自于2座泵站运行时的设备噪声，泵站噪声主要为潜水泵及配电间变压器运行噪声，每座泵站均设置有2台水泵（一用一备），1台变压器。类比同类建设项目，设备噪声级55~80dB(A)。

主要机械设备将设置在专用的设备房或地下，并采取了一定的减震基础如弹簧减震垫、软管等。厂区四周建设2.0m高围墙进行阻隔，噪声源强见表7-10。

表7-10单座泵站设备噪声产生情况
编号
设备名称
噪声级（dB(A)）
数量（台/套）
治理措施
降噪后的噪声源强
1
水泵
80
2台（1用1备）
专用设备间隔声，基础减震
60
2
变压器
55
1台
45
（2）厂界影响预测分析
根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：
[image: image19.png]L,(r)=L,(r,)-201g—
p

o




式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；
LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；
ro、r  ——距声源的距离，m；
表7-11 距声源不同距离出的噪声值dB（A）
设备名称
1m
5m
10m
20m
40m
50m
90 m
100m
水泵
60
46.0
40
34
28
26
20.9
20
变压器
45
31.0
25
18.9
13.0
11.0
5.9
5
  影响预测的复合声压采用噪声叠加公示：
[image: image20.png]L=10Lg> 10™*
i=1




式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；
Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；
n——声源个数。
   噪声叠加公式为：
LP =10lg(10Lp1/10+ 10Lp2/10)
多声源叠加时，逐次两两叠加，与次序无关，机械声源产生噪声。
表7-12   经过叠加后噪声源强表
距离(m)
1
5
10
20
40
50
90
100
LP(dB(A))
60.14
46.14
40.14
34.13
28.14
26.14
21.04
20.14
由表7-12可知，泵站设备满负荷正常运行时，采取隔声、减震降噪措施后，经过预测分析，噪声经过距离衰减至5m处，昼夜间噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
经过对各泵站周围环境现状调查，南蚌小区提升泵站周围为现状道路及河道，最近的保护目标为北侧20m的临时建筑（饭店）；一体化泵站周围为农田，最近的保护目标为东南侧222m海贝曦谷。因此泵站距离环境保护目标均在5m以上，故设备产噪对周围环境影响较小。 
4、固体废弃物影响分析

营运期固废主要是格栅池清理出的栅渣、排泥井污泥。

在格栅间设计时考虑栅渣输送机和运送栅渣的小车，使栅渣不落地，收集后交由环卫部门处置，避免二次污染。

排泥井产生的污泥由环卫部门吸粪车定期清理集中清运处置。

采取以上措施后，项目产生的固体废物均能妥善处置，对周围环境影响较小。

5、环境风险分析

项目营运期可能存在的风险主要为泵站排污泵故障或停电导致泵站不能正常运行等特殊情况下产生的风险，污水在事故状态下无法排至芒市第一污水处理厂，不经处理直接排入芒市大河。

项目由于泵站潜水排污泵发生故障将影响污水正常排放，每座泵站设计采用潜水泵2台，均为1用1备，因此污水提升泵出现故障时，可以采用备用泵进行提升，不会对污水排放造成较大影响。如泵站停电，将造成泵站污水不能正常输送至芒市第一污水处理厂，污水事故状态直接排入芒市大河，将会对芒市大河水质造成影响。根据建设方提供的资料，项目设置2路电源专线，其中一路出现故障时，另一路电源可承担泵站全部用电需求，避免因泵站停电造成污水不能正常输送，不再配备柴油发电机，因此供电有保障。
综上所述，项目风险事故发生概率较低，为减少项目发生以上风险事故时，本次环评建议采取以上防治措施予以控制：

项目配电设备定期检修，掌握配电设备的运行状态，发生设备老化及时进行更换，避免因停电事故造成污水非正常排放。

24小时安排泵站管理人员对泵站进行管理，当污水提升泵发生故障时应及时更换备用提升泵，并及时维修故障提升设备。

（3）制定相应的管理制度及应急方案，编制突发环境事件应急预案，并报德宏州生态环境局芒市分局备案。
采取本项目提出的相应处理措施后，项目风险排放的情况能够得到有效控制。

6、社会环境影响分析

该项目的实施完善了芒市东南片区和南蚌小区的污水收集管网的覆盖，并将该片区的污水收集后排入芒市第一污水处理厂集中处理，不仅解决东南片区和南蚌小区的污水排水问题，而且减轻了对芒市大河水质的影响，提升了城市生态环境、生活环境质量。



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工场地
	TSP
	运输车辆及材料堆场篷布遮盖，晴天施工场地洒水，敏感点附近设置施工围挡，运输车辆采取限速行驶及保持路面清洁，同时在施工场地出入口配置冲洗设施
	满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物≤1.0 mg/m3

	
	运输车辆、施工机械
	燃油尾气
	自然散逸
	对环境影响不大

	
	钢筋焊接过程
	焊接烟尘
	
	

	
	路面恢复
	沥青烟气
	
	

	
	营运泵站
	NH3、H2S、恶臭
	泵站各构筑物设置为地埋式，封闭设计；同时加强泵站四周绿化阻隔
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准（新扩改建）

	废

水

污

染

物
	施工期废水
	SS
	沉淀池处理后回用于施工过程及场地洒水抑尘
	不外排

	
	地表径流
	SS
	沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘，回用不完的情况下，经沉淀处理后就近排入市政雨水管网或周边沟渠
	不对地表水造成污染

	
	地下涌水
	SS
	在基坑顶外侧及基坑底设置排水明沟，再在沟底设置集水井，使基坑内的水经排水沟流向集水井内，然后用水泵抽出坑外。正常情况下，地下涌水抽出后排入施工沉淀池，用于施工回用于施工过程和场地洒水抑尘；地下涌水量较大时，经沉淀池简单沉淀后，就近排入市政雨水管网或周边沟渠
	不对地下水及地表水造成污染

	
	试压废水
	SS
	排入芒市第一污水处理厂集中处理
	不对地下水及地表水造成污染

	
	运营期
	——
	——
	——

	固

体

废

物
	施工期土石方
	土石方
	合理堆放，及时清运回填周边场地或政府在轩岗乡指定地点堆存，不随意丢弃
	合理处置

	
	施工场地
	建筑材料
	全部清运至当地建设部门的指定的地方集中堆存
	合理处置

	
	运营期泵站、排泥井
	栅渣、污泥
	及时清掏，委托当地环卫部门统一清运处置
	合理处置

	噪

声
	施工机械及运输车辆
	噪声
	施工期措施：合理安排施工时间，午休12:00~14：00、夜间22:00~次日6:00禁止施工；环评要求在敏感点附近设置1.8m以上围挡；加强运输车辆管理。
	通过加强管理，对周围保护目标影响不大


	
	变压器及水泵
	噪声
	设置减震基础，定期对设备进行维护管理
	

	其他
	/

	生态保护措施及预期效果：

   及时回填基坑和清运弃方，下大雨天气尽量避免施工，环境敏感目标施工场地设置围挡封闭施工，临时堆土场雨天用篷布覆盖，减少水土流失。施工过程中将破坏原有路面工程，造成地表裸露，采取逐步施工，施工结束及时恢复，影响将随之消失。

在施工过程中加强施工管理，尽量避免破坏路两边的绿化。在施工结束后，对施工场地进行绿化恢复，生态环境可得到相应的恢复。



九、环境保护管理

	一、环境保护措施

1、施工期环境保护措施

（1）大气污染防治措施
1）当项目施工途径的敏感点附近应设置不低于1.8m的施工围挡，将施工场地及施工人员与行人分离开，保证施工安全，同时减少扬尘逸散。
2）施工作业应尽量避开大风天气，施工期配备专用洒水车洒水降尘，并对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生。尤其是土石方、基础施工阶段及风速较大的天气应加大洒水频率。
3）加强施工现场运输车辆管理。混凝土成料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；在施工场地进出口设置冲洗设施，对进出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥土上路，限制车速，严禁超高、超载运输；必须有遮必须有遮盖和防护措施，易撒露物质全部实行密封运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。

4）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。
5）粉尘逸散性的工程材料、砂石或废弃物，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取下列扬尘防范措施：1.覆盖篷布；2.定期洒水降尘；3.袋装。粉状物料场所尽量远离关心点，减少堆放时间及堆存量
6）粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护。配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等。
7）加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。

8）施工期间，随工程进度及时进行已布设管段的回填和植被恢复，减少裸露地面和临时土方堆场。 

9）工程建设期间，建设和施工单位应负责工地周边道路的保洁与清洗责任。

10）除以上外，建筑工地大气污染物防治要严格落实“六个百分百”，施工现场100%围挡；工地砂土100%覆盖；工地地面100%硬化；拆除工程100%洒水压尘；出工地车辆100%冲净车轮车身；暂不开发的场地100%绿化。
（2）地表水污染防治措施
1）应根据各路段情况，本项目分段施工，土方量开挖随挖随运，项目开挖一段回填一段，开挖土石方需回填的就近堆放在开挖基坑两侧，余方及时清运至回填场地。雨天对开挖的土石方进行遮盖，减少水土流失避免对地表水体造成污染。
2）工程承包合同中应明确筑路材料（如水泥、砂、石料等）在运输过程中的防止洒漏条款；距南木黑河较近的施工区域内严禁设立物料堆场、废物堆放场等。禁止将施工余土及垃圾清运入地表水体，应加强监管，避免施工对水体造成影响。

3）对于临地表水体一侧的基础的开挖尽量避开大雨日施工，临近水体施工时，沿河一侧必要时应设置临时挡护措施，防止泥土和石块阻塞河流或沟渠排水系统，避免对水体造成的影响；对于施工期间的积水应抽排至路面工程区布设的临时排水沟，经沉淀处理后排放。

4）施工废水尽量循环使用，最终排水经沉淀池处理后回用。

5）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

6）在施工沿线起点、终点及临水体附近设置沉淀池，保证雨水冲刷的废水、施工废水有效收集。施工废水经过沉淀处理后回用施工过程或场地洒水降尘，不外排，地表径流经过沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘，回用不完的情况下，经沉淀处理后就近排入市政雨水管网或周边沟渠，不会对地表水体造成影响。
7）本环评要求施工中车辆维修、清洗到芒市社会车辆维修清洗中心维修清洗。

（3）地下水污染防治措施

为减少基坑涌水的影响，建议建设单位采取以下措施：

1）基坑开挖应进行专门的支护设计，并在相应地段采取必要的降水、止水措施，建议采用深搅止水帷幕进行止水。

2）基坑开挖、支护施工过程中应作好基坑涌水监测工作。

3）尽可能选择在旱季施工，分段施工为宜，严禁无序大开挖作业，并采用信息化施工。施工产生的基坑涌水正常情况下，抽出后排入施工沉淀池，用于施工回用于施工过程和场地洒水抑尘；地下涌水量较大时，经沉淀池简单沉淀后，就近排入市政雨水管网或周边沟渠，对水环境影响较小。

4）采用基坑内降水，做好基坑支护和基坑围护止水，可以较好减弱基坑内外地下水的水力联系，有效减少抽排地下水量和控制基坑外的水位下降。工程广泛采用的地下连续墙维护结构即有良好的防渗、止水效果；在满足降水要求的前提下，降水管井优先选用细目过滤器，可以有效减少抽排水中的细径沙粒，对控制地面沉降也有一定效果。 

采取围护措施后少量的基坑渗水经沉淀处理后排入就近的市政雨水管网或者周边沟渠。路段采用钢板桩或放坡开挖方式进行基坑施工；引出口过路埋管区域采用放坡开挖敷设管线，可减缓施工期对地下水水量的影响。在基坑开挖中保证施工机械的清洁，并严格文明、规范施工，避免油脂、油污等跑冒滴漏进而污染地下水。

（4）噪声污染防治措施
1）施工期间，施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

2）施工时通过采取合理布局，选用低噪声设备。

3）合理安排施工时间，禁止在12时至14时午休时间、22时至次日6时夜间进行施工作业。
4）加强对施工人员的环境宣传和教育，做到文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等，作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

5）建设方应严格按照施工规范加以控制。途径的敏感点处施工工地实行围挡封闭施工，围档高度不低于1.8m；并避开居民休息时间，避免施工噪声对附近的居民生活产生不良影响。选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。

6）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。 

7）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。
8）合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工机械设备布置在远离居民的位置。
9）项目施工期间应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对声环境的不利影响，并防止扰民纠纷。建设单位还应在施工前应提前告知周边住户，希望能取得周边居民的理解，如果产生噪声纠纷，建设单位应与周边住户协商解决。

（5）施工期固体废弃物管理措施
1）规范施工期间施工车辆在物料运输过程中的操作，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，以免造成物料泄漏，给区域环境卫生带来不良影响，避免形成道路扬尘二次污染。
2）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。
3）工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。
4）施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，全部清运至当地建设部门在轩岗乡的指定的地方集中堆存。
（6）施工期水土保持措施

为了防止水土流失，本工程采取的防治措施主要有以下几点：

1）本工程施工方案应符合水土保持有关规范要求。

2）对工程施工方案进行优化设计，特别是优化挖填工序，减少土石方开挖量，避免弃土、石、渣乱堆乱放，注意加强临时防护措施的布设，减少临时占地面积，凡不涉及本次工程的树木及植被，必须保护其原有的完整性，不得任意砍伐和破坏。

3）合理安排施工时间，缩短施工周期，做好工程施工的各种准备工作，减少开挖基坑、沟槽的裸露时间，尽量避开雨季和汛期施工。

4）对建设过程中的临时堆料场、弃土场地做好防护，其周边应设置栏护、排水设施，以减少水土流失。

5）项目竣工后应尽快完成回填，工程弃渣应及时清运，需按开挖前原貌进行恢复，并尽可能地进行复垦及绿化，以防止水土流失，改善环境。

6）工程竣工后，开挖裸露面应全面防护，植被应部分予以恢复，避免泥流发生，减少水土流失的危害，保障配套管道周边的安全。

7）工程运行过程中，应加强管道沿线的管理工作，对不管因人为原因或自然原因引起的植被破坏和水土流失都应该积极治理，恢复植被，防治水土流失进一步扩大。
（7）生态环境影响防治措施

1）合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。

2）在管道施工中执行“分段施工，边开挖边回填原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。

3）对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。

4）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。

5）在管道施工过程中，回填应按原有的土层顺序进行。
6）在满足工程施工要求的前提下，尽量节省占用土地，合理安排施工进度，工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，施工场地进行复垦及绿化恢复。

通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。
（8）社会影响防治措施

1）尽量维护群众的经济利益

首先要尽量少占地，项目需要临时用地，由业主与当地农民签订合同租用，并在合同中明确占用时间与复垦、复原时限。

其次，对项目合法使用的土地要作经济补偿，避免侵犯群众的经济利益。
2）保护群众的环境权益

①施工前应充分做好各种准备工作，对工程涉及的内容如：道路、供电、通信等进行详细的调查了解，做好各项应急准备工作，保证社会生活的正常状态。

⑵在施工现场安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间，敬请公众谅解由于施工带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。

③施工期间用电量和用水量均较大，为此施工单位应提前与有关部门联系，确定管线接引方案，并做好临时管线的接引准备工作，对局部容量不足地段，应事先进行水电管线的改造，防止发生临时停水、停电，影响沿线居民的正常供电供水。

④夜间施工时，施工照明灯的悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。

⑤在施工前规定施工界线，将施工范围控制在道路两侧较小区域内（具体范围由业主、当地政府及临路居民代表协商确定），不可越界施工和破坏界线范围外的植被和建筑物；一旦发生越界占地和破坏建筑物行为，施工单位应按照相关政策法规对受影响群众进行补偿。

⑥在施工现场安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间，敬请公众谅解由于施工带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。

（10）其他保护措施
1）为保证现有道路的时时畅通，环评要求建设、施工单位加强施工地段的施工和交通组织，必须采取半幅施工半幅通车的施工方式，禁止断道作业。

2）对环评报告提出的环境保护措施，以及环保部门提出的其他环保要求，在施工过程中应坚决实施。

3）项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照德宏州生态环境局芒市分局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受环保部门的检查监督。
2、运营期环境保护措施

（1）废气防治措施
1）保持泵站环境卫生，及时清运垃圾；合理安排栅渣清运时间采用密闭车辆及时清运。

2）加强泵站周围的绿化面积，同时在泵站四周临近围墙处的绿化树种选择高大乔木。

3）泵站各收集池做到全封闭，并在运行过程中做好泵站的管理及维护，避免事故运行，可进一步减小恶臭影响。
（2）噪声污染防治措施
完善各类警示和导向标志，在设备选型时选用优质低噪声的设备，安装时采用隔声减振材料，按照标准方法进行安装，加强地下管道及设施的安全巡查，建立设备定期维护、保养管理制度，避免非正常运行噪声。

（3）固体废弃物管理措施
1）建立完善的管理制度，明确责任，及时清扫收集、处置，不得长期堆放。
2）项目产生的各种固体废物必须分类收集、处置。

（4）地下水污染防治措施
1）在施工期，做好泵站格栅井、集水池等构筑物的防渗。采用复合防渗结构用压实粘土（厚度不小于1m，渗透系数≤10-7cm/s）+600g/m2无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），池体采用抗渗混凝土（厚度不小于250mm，渗透系数≤10-8cm/s）浇筑。污水构筑物内采用环氧树脂系列化学涂料防腐，外壁地面以下采用非焦油型聚氨酯涂膜。钢制件采用聚氨酯涂层防腐。
2）选用优质设备和管件，加强日常管理和维修维护工作，沿线日常巡查、对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。
3）为提高砼抗工业废水的浸蚀能力，有针对性的选择砼的外加剂，使其能与水泥的水化产物形成不溶凝胶，阻塞砼的毛细胞通道，以提高砼的密实度，达到砼防腐，钢筋防腐蚀的作用。外露铁件刷无毒环保防腐涂料二遍。
4）对设备选材及防腐作出不同的选择，选取不同的防腐措施。有针对性的选择抗老化不易腐蚀的材料增加设备的耐久性，如与酸性废水接触的水泵等设备均采用耐酸型材质，周边传动刮泥机、污泥浓缩机等均采用防腐良好的产品。
5）各单元应按GB15562.2的要求设置环境保护图形标志，加强监督管理。
6）在项目投产后，加强现场巡查，下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况。若发现问题、及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

（5）风险防治措施

制定相应的管理制度及应急方案，编制突发环境事件应急预案，并报德宏州生态环境局芒市分局备案。
二、项目环境管理及监测计划

 1、环境监察计划
环境监察计划详见表9-1。

表9-1   环境监察计划一览表

序号

监察内容

监察对象

监督部门

1

施工期

施工场地是否进行洒水降尘；施工场地是否出入口配置冲洗设施；运输车辆是否要求限速禁鸣；输车辆及堆场是否加盖篷布；敏感地段是否设置了不低于1.8m的围挡；废弃建筑垃圾、弃土是否按相关规定合理处置；是否出现施工扰民现象及相关环保投诉。
建设方/业主

德宏州生态环境局芒市分局
施工废水设置沉淀池沉淀后回用，不外排；是否出现地表水污染事件。
是否基坑顶外侧及基坑底设置排水明沟，再在沟底设置集水井，使基坑内的水经排水沟流向集水井内，然后用水泵抽出坑外。地下涌水抽出后是否排入施工沉淀池，是否设置止水设施，是否出现地下水污染事件。
2

运行期

是否加强机械设备（水泵、配电设备）维护和保养。
泵站运行恶臭是否明显影响周边居民生活。
栅渣、污泥是否妥善处置。
2、环境监测计划

本项目运营期、竣工验收对环境的影响主要为泵站噪声、废气，监测内容及频率见表9-2，监测方法按照国家有关技术标准和规范。
表9-2  项目竣工环保验收监测计划一览表
环境
要素
监测点位
监测项目
监测频率
实施机构
噪声

2座泵站边界四周
LAeq
每次连续监测2天，每天2次，昼、夜各一次。

委托具备环境监测资格的有关单位
废气
2座泵站上风向1个点，下风向2个点
恶臭、NH3、H2S
每次连续监测2天，每天3个样。
3、环境管理简要分析
本项目建成后应强化环境管理。应针对项目特点，建立废水、固废、大气、噪声、水土流失等相应的环境管理制度，且应有专人分管环境保护工作，赋予其执行职能和必需的权力。关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 

为确保项目区域环境质量不断提升，该项目管理者也应建立一套针对自身的《环境管理手册》，制定出相关的“环境方针”、“环境目标”、“环境指标”，并按照“运行控制程序”进行严格实施，遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，实现社会效益、经济效益与环境效益相统一。 
三、“三同时”竣工验收一览表

表9-3 环保竣工验收一览表
序号

项目

处理措施

处理对象

处理效果

1

施工期

大气污染防治措施

配置洒水车1辆，敏感点附近设置1.8m围挡；堆场、运输车辆篷布遮盖
对施工扬尘进行控制

减少施工扬尘影响

运输车辆经过敏感点处限速，同时在施工场地进出口设置冲洗设施
对运输车辆扬尘进行控制

配备防尘劳保

对施工员进行保护

保护施工人员健康
声环境防治措施

1.8m高围挡、车辆限速禁鸣
对沿线敏感点进行防护
减轻施工期声环境影响，做到不扰民
水污染防治措施

施工场地建设沉淀池，个数及位置可根据实际施工情况设置

对施工废水、地表径流、基坑涌水进行处理

回用施工过程与施工场地洒水降尘，不污染地表水体

设置钢板桩止水，在基坑顶外侧及基坑底设置排水明沟，再在沟底设置集水井，使基坑内的水经排水沟流向集水井内，然后用水泵抽出坑外。
地下涌水

正常情况下，地下涌水抽出后排入施工沉淀池，用于施工回用于施工过程和场地洒水抑尘；地下涌水量较大时，经沉淀池简单沉淀后，就近排入市政雨水管网或周边沟渠，不会对地表水造成污染。

固体废物

建筑垃圾全部清运至当地建设部门的指定的地方堆存
建筑垃圾

固废清运处置率100%，改善沿线容貌；不引发二次污染

弃方合理堆放，及时用于周边其它场地填土或者运至政府指定的地点，不随意丢弃
弃方

生态环境

对施工场地进行复垦及绿化恢复

生态影响

减少水土流失

2

营运期

声环境防治措施
设置减震基础，加强设备维护保养
对机械设备噪声防护

关心点声环境达标，不扰民

废气防治

泵站各构筑物设置为地埋式，封闭设计；同时加强泵站四周绿化阻隔
泵站恶臭
异味不明显
固体废物

及时清理，委托环卫部门集中清运处置
栅渣、污泥
固体废物处置率100%
风险防范措施
制定突发环境事件应急预案，上报德宏州生态环境局芒市分局备案
风险事故
避免发生不必要的环境风险发生



十、结论与建议

	1、结论

“芒市2012年公共租赁住房建设项目-南蚌小区污水处理建设项目”总投资1588.0万元，设计新建污水提升泵2座，污水提升泵站总规模1200立方米/小时，南蚌小区污水提升泵站1座规模600立方米/小时；环南路西二环交叉口一体化泵站1座规模600立方米/小时；新建污水管道长6047米，其中压力管道1688米。项目通过工程分析和环境影响分析，得出结论如下：

1.1与产业政策的符合性结论
本项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修订》第一类鼓励类。另外该项目已经取得了芒市发展和改革局关于芒市2012年公共租赁住房建设项目-南蚌小区污水处理建设项目可行性研究报告的批复，批复文号：芒发改字[2019]124号。

经过分析，本项目的建设符合国家相关的产业政策的要求。
1.2与规划符合性结论
本项目已经取得了建设工程规划许可证，符合城乡规划的要求。根据芒市住房和城乡建设局出具的项目用地规划许可的情况说明，由于项目建设过程中西二环埋设管道为临时性管道，需要临时租用土地外(待西二环配套管网建成后废除），其他管道建设均在原有道路红线范围内实施，未涉及拆迁及新增建设用地。
1.3管网工程选线的环境合理性结论

本项目位于芒市城市规划区，项目所在区域不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。本项目为地下工程，属于市政基础设施建设项目，沿道路进行敷设施工。不涉及新增建设用地。项目采取一定的防治措施，对施工沿线环境影响较小。项目不设永久性渣场，表土堆场、施工便道、取土场等，尽可能减少占地，项目符合芒市城市总体规划。综上分析，本项目选线上是可行的。

1.4泵站选址合理性结论

本方案所选的泵站的位置满足泵站选址原则要求及泵站使用要求，符合城市规划的要求，并且选址有利于污水的汇集及排水。同时不存在不良地质现象，无征地拆迁问题，经过调查周边环境现状及预测分析，项目泵站运行期噪声、废气对周围环境不会造成较大影响，因此选址合理，符合泵站的选址原则。
1.5施工期环境影响分析结论

施工期针对施工扬尘、施工机械噪声、施工废水以及降雨地表径流、地下涌水、生态环境、社会环境进行了影响分析，以上污染物的影响范围主要是施工现场及周围200m范围内，环境保护目标会受到一定的不利影响，但按照环评所提的建议采取必要的有效的防治措施后，可降低对环境保护目标的影响；施工期短对周围环境影响是短暂的，局部的，随项目施工结束而消失。
1.6营运期环境影响分析结论
项目运营期泵站污水处理池中的格栅井、集水池要求按照全封闭设计施工，并做好泵站的管理及维护，同时加强边界绿化，经过预测分析泵站的厂界浓度均远远小于1.5mg/m3，因此，南蚌小区提升泵站厂界臭气浓度小于20，能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。
项目运营期泵站不设值班人员，只需对管道进行日常巡检和维护，并在泵站运行异常的情况下，由建设单位派遣技术人员进行检修和维护，因此，项目运营期不产生废水，不会对周边水环境产生影响。
经过对各泵站周围环境现状调查及噪声预测，南蚌小区提升泵站周围为现状道路及河道，最近的保护目标为北侧20m的临时性建筑（饭店）；一体化泵站周围为农田，最近的保护目标为东南侧222m海贝曦谷。因此泵站距离环境保护目标均在5m以上，故设备产噪对周围环境影响较小。 

项目运营期产生的栅渣、污泥及时清掏清运，固废处置率100%，不会对周围环境造成影响。

每座泵站设计采用潜水泵2台，均为1用1备，因此污水提升泵出现故障时，可以采用备用泵进行提升，不会对污水排放造成较大影响。加强泵站及管道沿线的巡检，可变风险事故发生。
 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，为鼓励类项目，选线、选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废气达标排放，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。
2、建议

为使本工程的不利环境影响得到最大限度的减免，使工程的社会效益、经济效益和环境效益得到充分发挥，建议做好如下几项工作：

（1）施工前应详细了解沿线地下的电线、电讯、燃气管道及排水管道布置，避免受到施工破坏。

（2）下管填埋后及时进行覆土、并做好植被恢复工作。
（3）做好道路交通引导和安全提示工作，避免在道路上施工给交通带来拥堵和安全隐患。

（4）营运期间加强管网沿线、泵站安全管理工作。



	预审意见:

                                               公  章

经办人:                                  年     月     日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

                                                公  章

经办人:                                    年    月    日

	审批意见:

                                          公  章

 经办人:                                     年    月    日


47

_1234567891.vsd
�

泵坑开挖


基础建设


设备安装


试运行


投入运行


G、N、S、W


G、N、S


N


N、G


G：废气  W：废水  N：噪声  S：固废



_1234567892.vsd
发生胶水大面积泄露、火灾爆炸波及周边居民，各种自然灾害引发的Ⅰ极事件


进行总结、预防


发生胶水泄露、危废违规处置、污染治理设施非正常运行Ⅱ极事件


自主扑救


污染处置组（朱荣高15287229459）、医学救援组（普剑秀13887867811）、应急保障组（杨世多13578226947）


自主扑救


进行围堵、截流；对非正常运行的污染治理设施进行维修等相应的措施实施救援


发生火灾、爆炸Ⅱ极事件


污染处置组（朱荣高15287229459）、医学救援组（普剑秀13887867811）、应急保障组（杨世多13578226947）


NO


根据应急救援实施抢险


抢险结束、进行结束


环保12369


消防119


医院120


兴桥社区06923067057


公安、交警110


灭火器、消防栓扑灭


抢险结束、进行结束


应急救援指挥部（叶金杨1908829999)


污染处置组（朱荣高15287229459）、医学救援组（普剑秀13887867811）、应急保障组（杨世多13578226947）


报警（0692-2912888）


副指挥
（陶选存，14787332243）


环境应急办公室
（杨福辉，13578230619）


医学救援组
（普剑秀，13887867811）


应急保障组
（杨世多，13578226947）


总指挥
（叶金杨，19908829999）


上级应急机构支援


污染处置组
（朱荣高，15287229459）


G、N


集水池（提升泵站）


阀门井


消能井


南蚌路重力污水管


芒西线压力污水管


环南路重力污水管


一体化泵站


S


N


S


排至芒市第一污水处理厂


S


S


S


G废气、N噪声、S固废


截污管


粗格栅


西二环路压力污水管



_1234567890.vsd
�

放线


路面破除


管槽开挖


下管和稳管


管道接口


试压（水）


回填


G、S、N


G、S、N


G、N


G：废气  W：废水  N：噪声  S：固废



