德环芒审〔2025〕5号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

德宏州生态环境局芒市分局关于芒市维静液化气储备站建设项目环境影响报告表的批复

芒市维静燃气有限公司：

你公司提交的《芒市维静液化气储备站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由我局依法受理。结合评审组意见，经审查研究，现批复如下：

一、项目概况

芒市维静液化气储备站项目位于云南芒市产业园区帕底片区帕底组团，项目性质属于新建，总投资3000万元，环保投资26.5万元，占总投资的0.88%；项目总占地面积6666.7m2。主要建设卸车区、机泵间、充装间、瓶库、储罐区及相关辅助设施，设置烃泵2台、7个50m³的地下卧式液化石油气储罐和1个50m³的地下卧式残液罐，站内储罐总容积为400m³，年充装液化石油气3000吨。项目代码：2208-533103-04-05-207370。

我局同意该项目按照《报告表》中的性质、规模、地点、采用的工艺和环境保护对策措施进行建设。

二、环境管理要求

（一）《报告表》作为项目施工期和营运期环境管理的依据，你公司应认真落实《报告表》中提出的各项环保对策措施。

（二）做好大气污染防治，确保大气污染物达标排放。施工期

加强管理，文明施工，定期进行洒水降尘，施工扬尘排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值；运营期做好设备动静密封点及充装废气泄漏管控，厂区内挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；厂界外无组织非甲烷总烃排放浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

- （三）做好水污染防治，施工期废水经沉淀处理后回用于施工场地洒水降尘；运营期做好雨污分流，生活污水经化粪池处理后排污园区污水管网，进入芒市工业园区帕底污水处理厂处理。

- （四）控制噪声污染，确保厂界达标。合理安排施工时间，降低施工噪声对周围环境的影响，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界东噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，厂界西、厂界南、厂界北噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）加强固体废弃物分类管理和处置。施工期产生的建筑垃圾须及时处置，不得乱堆乱放。运营期做好一般固废的管理，并执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物按照《国家危险废物名录》（2025版）分类，贮存应符合《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等要求。

（六）加强土壤及地下水污染防治。重点做好储罐区、卸车位及生产用房地面防渗措施。

（七）加强环境风险管控。运营期必须严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，加强风险排查与防控；编制突发环境事件应急预案，并到我局备案。

（八）项目污染物总量控制指标：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）0.387吨/年。

三、其他要求

（一）认真落实环保资金的投入，严格按照《报告表》提出的环保投资概算执行，建立健全环境管理工作机构，明确工作职责，认真开展环境管理工作。

（二）项目建设必须严格执行“三同时”制度和排污许可制度，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，积极配合生态环境部门的环境检查工作；项目建设完成后，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，在全国排污许可证管理信息平台-公开端(http://permit.mee.gov.cn)自主进行排污许可登记备案；严格按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行。运营期间按照相关要求开展自行监测，建立环境管理台账，如实公开有关环境信息，确保污染物达标排放。

（三）项目的性质、规模、地点、采用防治污染和防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

（四）建设单位应在收到本批复30日内，将《报告表》送芒市生态环境保护综合行政执法大队。请芒市生态环境保护综合行政执法大队加强项目施工期和营运期的环境保护监督检查工作。

德宏州生态环境局芒市分局

2025年4月30日

────────────────────────────────────────────────────────────

德宏州生态环境局芒市分局办公室           2025年4月30日印发

───────────────────────────────────────────────────────────