表一  建设项目基本情况

| 项目名称 | 芒市遮放镇宏畜生猪屠宰场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芒市遮放镇宏畜屠宰场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 多秋蓉 |  |  |  | 联系人 |  |  | 多秋蓉 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 云南省德宏州芒市遮放镇街道一队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 136*****696 |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮编 |  |  | 678411 |  |
| 建设地点 | 芒市遮放镇街道一队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芒市发展和改革局 |  |  |  |  | 备案证号 |  |  |  |  | 芒发改备案[2018]61号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 □ 扩建√技改□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | 牲畜屠宰C1351 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5569.7 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 总投资 (万元) | 110.0 | 其中：环保投资 |  |  |  | 30.0 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  |  | 27.3% |
| 评价经费 (万元) | 1.0 |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2018年6月底 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、任务由来 动物及动物产品事关人民群众食品安全、生命安全，是社会关注的热点和重大的民生问题，党和国家历来高度重视，从中央到地方都一再强调，齐抓共管，不断开展各种产品质量和食品安全专项整治工作，并将猪肉质量安全摆上重要的议事日程。要求县城、乡镇所有市场、超市、集体食堂、餐饮单位销售和使用的猪肉100%来自定点屠宰企业。 芒市遮放镇宏畜屠宰场原名为潞西市遮放屠宰场，该屠宰场成立于1999年，位于芒市遮放镇街道一队，主要从事生猪屠宰及销售，于2007年8月27日已经办理了潞西市遮放镇生猪定点屠宰点建设项目环境影响登记表（潞环评309号）。该企业于2009年1月28日取得了德宏州人民政府颁发的生猪定点屠宰证，批准号：云德准字043号；于2011年取得了芒市畜牧兽医局颁发的动物防疫条件合格证。 随着国家一系列鼓励政策及要求，考虑企业的发展及确保人民能吃上放心肉、安全肉，芒市遮放镇宏畜屠宰场决定向机械化、规模化、标准化方向发展，在原址基础上进行扩建，将原有的传统的人工屠宰工艺改为机械化屠宰工艺，规模由日屠宰生猪10头扩大为50头，扩建完成后可达到年屠宰生猪18250头。 “芒市遮放镇宏畜生猪屠宰场建设项目”属于扩建项目，总投资110.0万元，总用地面积为5569.7m2（约8.4亩），其中2036.2m2为预留用地，不在本次评价范围内，为企业后期开发使用，若需要办理环评手续的企业单独办理。屠宰场占地面积3533.5m2（5.3亩），总建筑面积为1138.8m2，分为生产区、办公生活区，主要包括待宰间、屠宰间、隔离间、办公生活用房等。已经于2018年5月24日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2018]61号。（详见附件6投资项目备案证） 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，受建设单位委托，云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作。(见附件1委托书) ## 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版），本项目属“第二、农副食品加工业中5款屠宰”中的“其他”，本项目年屠宰生猪18250头，不超过10万头，因此应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了报告表，供建设单位上报审查。2018年6月13日，芒市环境保护局组织有关专家和相关单位召开了《芒市遮放镇宏畜生猪屠宰场建设项目环境影响报告表（送审稿）》技术审查会，之后在专家评审意见的基础之上，修改完善形成了《芒市遮放镇宏畜生猪屠宰场建设项目环境影响报告表（报批稿）》，以供建设单位上报审批。 2、项目概况 项目名称：芒市遮放镇宏畜生猪屠宰场建设项目 建设单位：芒市遮放镇宏畜屠宰场 建设项目建设性质：扩建 建设地点：芒市遮放镇街道一队，项目中心区域地理位置坐标为：N24°15'33.96"、E 98°16'45.11" 。经过现场勘查，项目区东侧为团结中路，向南连接贡米大道，向北连接G320可通往芒市方向，交通便利。（具体位置见附图1项目地理位置图） 总投资：110万元，企业自筹 项目用地性质：项目在原址上进行扩建，建设不新增占地，建设单位以国有土地出让的方式取得土地使用权，项目用地性质属于综合用地，现已取得了《国有土地使用证》。（见附件7） 3、工程内容及规模 芒市遮放镇宏畜屠宰场总用地面积为5569.7m2（约8.4亩），其中2036.2m2为预留用地，不在本次评价范围内，为企业后期开发使用，若需要办理环评手续的企业单独办理。屠宰场占地面积3533.5m2（5.3亩），总建筑面积为1138.8m2，在原址基础上进行扩建，本项目充分的依托现有项目的建筑设施，主要在现有设施的基础上进行改造修缮，同时增加一套屠宰机械设备，并完善相关环保设施，进一步使屠宰场达到标准化、机械化。屠宰场分为生产区、办公生活区，主要包括待宰间、屠宰间、隔离间、办公生活用房等，项目扩建完成后规模可达到年屠宰生猪18250头。 由于屠宰场年代已久，围墙倒塌、屋顶渗漏、大门、窗户破旧、车间地面防渗效果差，因此本项目工程内容主要对围墙倒塌的地方进行修缮；对旧房屋顶上瓦；对大门、窗户翻新；屠宰车间拆除重建，地面涂地坪漆防渗，并增加1套机械屠宰设备，并修建烫池、清洗池、屠宰台等；同时环评提出项目存在的环保问题进行整改，要求建设单位将现有的无害化处理间设置在锅炉房的旁边，焚烧炉与锅炉共用1套水膜除尘装置+20m高排气筒；对现有的雨污分流系统及污水处理站进行改造，并将所有的污水引入污水处理站进行处理达标后部分回用，余量外排；食堂增设1套油烟净化装置。 本项目厂区具体工程内容见表1-1。 表1-1 项目区主要工程内容一览表 类别; 工程名称; 规模/建筑面积/体积; 建筑物结构; 功能用途; 备注. 主体 工程; 屠宰间; 300m2; 钢架结构; 一层建筑，包括屠宰区（用于对检疫合格的生猪进行宰杀、放血、劈半等处理）；副产品处理区（对分割过程中产生的猪头、蹄等进行加工处理）; 拆除重建，并增加1套机械屠宰设备. 待宰间; 160m2; 砖砌结构; 待宰间的圈舍容量为50头生猪，为生猪进场后暂存场所，主要为便于检疫人员对进场生猪进行初步检疫，对初步检疫合格的生猪断食观察; 依托现有，修缮屋顶. 辅助 工程; 同步检疫室; 35m2; 砖砌结构; 用于对被屠宰生猪进行检疫; 依托现有. 宰前检疫办公室; 60m2; 砖砌结构; 主要为办公、检疫活畜、物质仓库; 依托现有. 锅炉房; 45m2; 砖砌结构; 为烫毛提供蒸汽、热水; 依托现有房屋改造，并增设1台汽水两用锅炉. 生活用房1#; 64m2; 砖砌结构; 作为员工生活使用; 依托现有. 生活用房2#; 120m2. 食堂; 20m2; 砖砌结构. 洗澡间; 12m2; 砖砌结构. 办公区; 167.8m2; 砖砌结构; 作为管理人员办公使用; 依托现有改造. 隔离间; 60m2; 砖砌结构; 一层建筑，用于对断食阶段发现可疑病猪进行隔离观察; 依托现有. 急宰间; 15m2; 钢架结构; 一层建筑，用于对病猪以人工方式进行快速宰杀，宰杀后将病猪送至项目无害化处理间进行处理; 依托现有改造. 无害化间; 25m2; 砖砌结构; 一层建筑，设置焚烧炉，用于项目病猪身体组织的暂存及无害化处理; 环评要求将无害化间设置在锅炉房的旁边. 门卫室; 20m2; 砖砌结构; 值班; 依托现有. 仓库; 35m2; 砖砌结构; 存放物资; 依托现有. 公用 工程; 给水系统; 1套; /; 目前场外引入一路供水管网，本项目用水依托现有项目已有的供水设施; 依托现有. 排水系统; 1套; /; 实现雨污分流制，本项目对现有项目污水处理设施进行改造，污水处理工艺设计采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧处理+好氧处理+深度处理+消毒”工艺，经处理后的污水，部分回用，剩余部分外排; 依托现有改造. 供电系统; 1套; /; 目前整个场区用电由遮放镇供电电网接入，本项目依托现有项目已有的供电系统，不设置其余备用能源; 依托现有. 环保 工程; 雨污分流系统; 1套; /; 进一步的完善雨污分流系统的建设，将生活污水排入污水处理站; 环评提出整改. 污水处理站; 1套; /; 依托现有的2座沉淀池，并整改污水处理站，处理规模45m3/d; 依托现有需整改. 水膜除尘装置+20m高排气筒; 1套; /; 处理锅炉、焚烧炉烟气; 环评提出整改新增. 油烟净化装置; 1套; /; 处理食堂油烟; 环评提出整改新增. 机械设备隔声、减震；厂区四周设置3m高围墙; /; /; 噪声不扰民; 依托现有改造. 垃圾桶; 若干; /; 收集生活垃圾等; 依托现有. 地面硬化防渗处理; /; /; 避免对地下水造成污染; 依托现有改造. 绿化; 100m2; 美化环境; 依托现有. 景观池塘（兼事故应急池）; 1座; 容积为1000m3; 依托现有. （2）公用工程 a.给水 本项目用水为自来水，项目用水由遮放镇市政供水管网直接接入，供给本项目各个用水点，本项目用水依托现有项目已有的供水设施，能够满足本项目用水需求。 b.排水 项目实行雨污分流，排水系统设计。雨水采用有组织排水，屋面雨水经汇集后排入室外雨水沟，和场地雨水一道排入项目区雨水沟，最后就近排入项目区外的排水沟渠。 经过了解，项目所在区域未建设污水处理厂，目前项目设置1座3格化粪池+5格沉淀池简单处理后，外排用于周边农田浇灌，现有污水处理方式不符合环保要求，因此本环评提出对现有的自建污水处理站进行整改，经过整改后污水处理站采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧处理+好氧处理+深度处理+消毒”工艺，废水经集中处理达标后除回用部分余量外排。 c.供电 根据业主提供的资料可知，本项目运营期用电量为0.3万KWh/a，目前整个场区用电由遮放镇供电所供电，从附近的供电电网接入，本项目依托现有项目已有的供电系统，不设置其余备用能源，供电可靠，能够保证本项目的用电需求。 d.供热 项目场区采用太阳能供应热水；锅炉采用生物质作为燃料。 e.交通 项目厂址所处地区以公路运输为主，项目区东侧为团结中路，向南连接贡米大道，向北连接G320可通往芒市方向，交通便利。本项目原料及产品均靠社会力量来完成，生产运输以输送带为主，工具车为辅。 （3）主要设备 本项目主要设备清单如表1-2所示。 表1-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格; 备注. 1; 麻电器; 台; 1; 电压可调，含控制箱; 外购新增. 2; 毛猪提升机; 台; 1; 功率10.5kw; 外购新增. 3; 下猪装置; 套; 1; 弯道下猪，自重式，热镀锌; 外购新增. 4; 200型刨毛机; 台; 2; 功率10.5kw（U型仿进口，双轴软刨毛机）; 外购新增. 5; 白条提升机; 台; 1; 功率：1.5kw，机架为热镀锌; 外购新增. 6; 手推双轨; 米; 6; 含龙门、吊架，弯道，道岔，弯道及标准件; 外购新增. 7; 毛猪套脚链; 根; 20; 镀锌，载重链条; 外购新增. 8; 烫池; 个; 1; 304不锈钢，厚度3毫米 2.0m×1.8m×0.75m，含温度表，排水阀; 新增. 9; 清洗池; 个; 1; 3.0m×2.0m×0.75m，排水阀; 新增. 10; 汽水两用锅炉; 台; 1; LSG0.15-0.04-AⅡH,额定蒸发量0.15t/h，开水产量1200kg/h，容水量600kg; 外购新增. 11; 焚烧炉; 台; 1; /; 外购新增. （4）原料及使用量 本项目为生猪屠宰生产项目，其运营所需主要原料为符合相关卫生标准生猪，项目屠宰规模为年18250头（平均每头活重以150kg计），所选生猪主要来源于遮放镇及周边合法养殖场或经检疫合格的养殖户。 主要原辅材料及能耗用量见表1-3。 表1-3 本项目主要原、辅、燃料消耗表 序号; 名 称; 规格及质量; 单位; 数 量; 来源; 运输方式. 1; 生猪; 每头活重150kg计; 头/a; 18250; 遮放镇及周边; 汽车. 2; 生物燃料; /; t/a; 18.0; 市场购买; 汽车. 3; 电; 380/220V; kw·h/年; 3000; 市政供电; 电线. 4; 水; 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); m3/a; 13811.6; 市政供水; 管道. (5)产品方案 扩建完成后，年屠宰生猪为18250头，主要产品为猪白条以及由红白内脏、头、蹄、尾等组成的副产品。 表1-4 本项目产品方案 序号; 产品名称; 质量标准; 年产量（t）. 1; 猪白条; GB2707-1994; 1785.7. 2; 副产品（内脏、头蹄等）; 754.0. 服务对象：主要供应遮放镇及周边地区。 产品执行标准：主要产品质量执行《猪肉卫生标准》（GB2707-1994）相关要求。 4、项目区总平面布置 项目用地呈矩形，以充分合理利用场地为原则，场区布置满足防火、卫生、安全、劳动保护等有关的法律、规范。 整个地块北部为预留用地，南侧为屠宰场，项目在东侧邻公路一侧设置1个出入口，项目办公位于出入口处，便于前来人员办事，而屠宰车间、待宰间则集中布置在整个场地的南部，屠宰车间北侧设置的有锅炉房、同步检疫室；屠宰车间东侧为依次为门卫、隔离间、宰前检疫办公室、待宰间、寄宰间；屠宰间西侧为鱼塘和、污水处理站；生活区分为西北、东北2处，与生产区有一定的距离，避免交叉影响。具体详见附图2项目总平面布置图。 5、工作制度及劳动定员 1）工作制度 项目年运营天数达365天，一班制，每天工作3小时，从凌晨4：00到7：00生产，锅炉运行时间一般1.5小时。 2）劳动定员 项目共配置工作人员7人，其中管理人员1人，技术工人6人；均在项目区内食宿。 6、施工进度现状 根据建设单位提供的资料，本项目建设周期7个月。从2017年12月初开工改造建设，预计于2018年6月底，各种设施建设完毕。 7、环保投资估算 项目总投资110.0万元，其中用于环保的约30.0万元，占总投资的27.3%；主要是用于废水、废气治理等。环保投资分项估算见表1-5。 表1-5 主要环保投资估算明细表 单位：万元 时段; 类别; 环保措施; 数量; 投资概算; 备注. 施工期; 废气; 洒水设施、材料篷布遮盖; 1套; 2.0; 环评提出. 噪声; 施工期加强管理; /; 0.5; 环评提出. 固废; 建筑垃圾清运; /; 1.0; 环评提出. 营运期; 废气; 喷洒除臭剂等除臭防式; /; 2.0; 环评提出. 锅炉、焚烧炉设置水膜除尘装置+20m高排气筒; 1套; 5.0; 环评提出. 食堂安装油烟净化装置，净化效率不低于60%; 1套; 0.5; 环评提出. 废水; 雨污分流系统改造; 1套; 1.0; 环评提出. 消毒池（容积为0.6m3）; 1座; 0.2; 环评提出. 整改污水处理站，处理规模45m3/d; 1座; 12.0; 环评提出. 规范化排污口; /; 0.8; 环评提出. 噪声; 减震、防振措施，隔声措施等; /; /; 依托现有. 固废; 无害化处理设备; 1套; 1.0; 设计提出. 猪粪、胃肠溶物等清运; 2.0; 环评提出. 生态; 绿化; 100m2; /; 依托现有. 地下水防治措施; 地面硬化防渗处理; /; 2.0; 环评提出. 合计; 30.0. 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为扩建项目，在现有项目的基础上进行扩建，将原有的传统的人工屠宰工艺改为机械化屠宰工艺，规模由日屠宰生猪10头扩大为50头，扩建完成后可达到年屠宰生猪18250头。 1、现有项目的概况 芒市遮放镇宏畜屠宰场原名为潞西市遮放屠宰场，于2007年8月27日已经办理了潞西市遮放镇生猪定点屠宰点建设项目环境影响登记表（潞环评309号）。由于登记表填报内容较为简单，本次环评结合登记表相关内容及现场调查实际情况，对现有项目运营过程中污染物产排及治理措施做简单的分析，以现场调查及企业提供的经验数据为依据。 2、现有项目工程内容 现有项目用地面积3533.5m2（5.3亩），总建筑面积为1138.8m2，主要包括待宰间、屠宰间、隔离间、办公生活用房等，现有项目规模可达到年屠宰生猪3650头。 3、现有项目主要生产设备 经过调查，现有项目自动化程度较低，采用传统的人工屠宰工艺，未设置锅炉、焚烧炉等设施。现有项目的生产设备见表1-6。 表1-6 现有项目生产设备一览表 序 号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 土灶; /; 眼; 1. 2; 烫锅; /; 口; 1. 3; 屠宰工具; /; 套; 1. 4、现有项目原料消耗 现有项目屠宰规模为年3650头（平均每头活重以150kg计），所选生猪主要来源于遮放镇及周边合法养殖场或经检疫合格的养殖户。 现有项目主要原辅材料及能耗用量见表1-7。 表1-7 现有项目主要原、辅、燃料消耗表 序号; 名 称; 规格及质量; 单位; 数 量; 来源; 运输方式. 1; 生猪; 每头活重150kg计; 头/a; 3650; 遮放镇及周边; 汽车. 2; 生物燃料（柴）; /; t/a; 35; 市场购买; 汽车. 3; 电; 380/220V; kw·h/年; 220; 市政供电; 电线. 4; 水; 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); m3/a; 4507.85; 市政供水; 管道. 5、现有项目产品方案 项目设计年屠宰生猪为3650头，主要产品为猪白条以及由红白内脏、头、蹄、尾等组成的副产品。 表1-8 现有项目产品方案 序号; 产品名称; 质量标准; 年产量（t）. 1; 猪白条; GB2707-1994; 357.14. 2; 副产品（内脏、头蹄等）; 150.6. 6、现有项目工作制度及劳动定员 1）工作制度 项目年运营天数达365天，一班制，每天工作5小时，从凌晨2：00到7：00生产。 2）劳动定员 项目共配置工作人员7人，其中管理人员1人，技术工人6人；均在项目区内食宿。 - 现有项目工艺介绍 现有项目的屠宰工艺流程与本项目基本一致，仅在屠宰方式是采用人工屠宰、放血、刨毛，烫毛是采用土灶烧热水进行烫毛，而不是采用锅炉供热。无害化处理采用高温蒸煮填埋的方式，而不是焚烧处理，具体工艺流程参照图5-2。 8、现有项目的污染物产排情况及污染防治措施 8.1废水 - 废水来源分析 （1）绿化用水 现有项目绿化面积约为100m2，根据建设单位提供的数据，晴天项目区绿化用水定额为3.0L/（m2·d），雨天绿化用地不用水。晴天绿化用水量为0.3m3/d，根据查询当地气象资料可知，平均雨季170天，旱季195天计。则项目全年绿化用水量为58.5m3/a，雨天不用浇洒。 （2）生猪待宰间清洁用水 现有项目生猪待宰间采用干法清粪，生猪待宰间每日结束后清洗一次。待宰间面积为160m2，根据建设单位提供的数据，用水指标2L/m2·次，则生猪待宰间冲洗耗水量为0.32m3/d，116.8m3/a；排水率以80%计，则废水产生量为0.256m3/d，93.44m3/a。 （3）隔离间清洁用水 现有项目隔离间面积为60m2。根据建设单位提供的数据，用水指标2L/m2·次，则生猪隔离间冲洗耗水量为0.12m3/d，43.8m3/a；排水率以85%计，则废水产生量为0.096m3/d，37.23m3/a。 - 急宰间用水 现有项目急宰间面积为25m2。根据建设单位提供的数据，用水指标2L/m2·次，则生猪急宰间冲洗耗水量为0.05m3/d，排水率以85%计，则废水产生量为0.043m3/d。 （5）屠宰用水 现有项目屠宰废水主要由生猪冲洗废水、猪屠体冲洗废水、烫毛废水、修毛清洗废水、内脏清洗废水以及刀具清洁废水组成。根据建设单位提供的数据，屠宰猪用水量为1.0m3/头，年屠宰生猪3650头，则屠宰用水量为10m3/d，3650m3/a，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），排水率以90%计，则屠宰废水产生量为9m3/d，3285m3/a。 （6）检疫室用水 现有项目设置检疫室对生猪内脏、胴体等进行检疫，检验室废水由地面清洁废水、显微镜载玻片清洗废水组成，根据建设单位提供的数据，其日耗水量为0.1m3/d，排水率以80%计，产生量为0.08m3/d。 （7）生活用水 现有项目劳动定员7人，全部在项目区内食宿，设置旱厕，根据建设单位提供的数据，生活用水量按90L/人·d计，生活用水量为0.6m3/d，219.0m3/a，污水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为0.48m3/d，175.2m3/a。 （8）车辆清洗用水 现有项目需对生猪运输车辆进行清洗，运输车辆清洁用水为1.0m3/d，排水率以80%计，则其废水产生量为0.8m3/d。运营车辆冲洗废水中可能含有机油、猪粪等，该部分污水全部排入自建污水处理站处理。 B.水量平衡 现有项目用水及污水排放量情况如下表1-9所示。 表1-9 现有项目用水及污水排放情况 用水单元; 用水部位; 用水量 （m3/d）; 排水量（m3/d）; 供水来源; 排水去向. 生猪待宰间; 地面冲洗用水; 0.32; 0.256; 自来水补给; 统一收集后排入现有污水处理站处理. 屠宰过程; 生猪一次冲洗用水; 10.0; 9.0; 自来水补给; 统一收集后排入现有污水处理站处理. 猪屠体冲洗用水. 烫毛用水. 修毛清洗耗水. 猪白条清洗用水. 刀具清洗. 办公及休息室; 生活用水; 0.6; 0.48; 自来水; 统一排入现有污水处理站处理. 其他; 检验室用水; 0.1; 0.08; 自来水补给; 排入现有污水处理站处理. 急宰间清洁用水; 0.05; 0.043; 自来水补给. 隔离间清洁用水; 0.12; 0.096; 自来水补给. 运输车辆冲洗; 1.0; 0.8; 自来水补给; 排入现有污水处理站处理. 绿化; 0.3; 0; 自来水补给; /. 从表1-9可以看出，项目用水旱季12.49（雨季12.19）m3/d，4507.85m3/a。废水产生量为10.755m3/d，3925.575m3/a。项目水平衡图如图1-1所示。 1.0 9.0 10.0 0 屠宰加工用水 0.02 0.08 0.1 检疫用水 0.12 0.48 0.6 生活用水 0.007 0.043 0.05 急宰间清洁用水 新水12.49（12.19） 10.755 污水处理站 0.024 0.096 0.12 隔离间清洁用水 外排水10.755 0.064 0.256 0.32 待宰间用水 0.2 0.8 1.0 车辆清洗用水 0.3（0） 0.3（0） 绿化用水 图1-1现有项目水量平衡图 （）表示雨季 单位m3/d C.现有项目废水处置方式 现有项目设置1座3格化粪池+5格沉淀池简单沉淀过滤处理后，外排，现有的污水处理方式不能达标排放。现有项目综合废水水质情况如表1-10所示。 表1-10 现有项目综合废水污染物产生情况表 类别; 水量(t/d); 污染物产生浓度（mg/L）. CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油类. 生产废水; 10.275; 2300; 1035; 943; 121; 172. 生活废水; 0.48; 250; 150; 150; 25; 25. 综合废水; 10.755; 2208.5; 995.5; 907.6; 116.7; 165.4. D.现有项目污水排放情况 现有项目水污染物排放情况见表1-11。 表1-11 现有项目综合废水污染物排放量情况表 类别; 水量(t/a); CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 3925.575; 2208.5; 995.5; 907.6; 116.7; 165.4. 产生量(t/a); 8.7; 3.9; 3.6; 0.46; 0.65. 排放浓度（mg/L）; 3925.575; 2000; 895; 820; 100; 150. 排放量(t/a); 7.9; 3.5; 3.2; 0.39; 0.59. 8.2废气 大气污染物主要为土灶烟气、恶臭、食堂油烟、进出车辆尾气等。 （1）土灶烟气 现有项目采用1个土灶为屠宰烫毛提供发热水，根据登记表及业主提供的资料，土灶烧柴，年用量为35t/a，土灶运行365天，每天运行5小时，则燃料用量约为19.2kg/h。本环评根据杭州能源协会等编制《能源管理节能实用手册》“生物质燃料的发热量为3000kcal/kg，不含硫，含碳约50%，含氧45%，含灰量1.0%。 根据《全国污染源第一次普查 工业污染源产排污系数手册》的第十分册中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”确定的系数（见表5-8）进行土灶烟气的排放核算。经计算，本项目土灶烟气中烟尘的产生量为1.32t/a，NOX的产生量为0.0357t/a，未设置降尘措施，直接无组织排放。 （2）恶臭 恶臭气体主要来源于生猪待宰间、屠宰和副产品加工过程以及污水处理站。 ①生猪待宰间、屠宰车间臭气 本环评类比同类屠宰项目恶臭生产情况，在正常情况下，项目生产车间内恶臭气体NH3浓度约在15～30mg/m3之间，产生速率约为0.4～0.8kg/h之间；H2S的浓度约在1.0～8.0mg/m3之间，产生速率约在0.02～0.16kg/h间。 ②污水站站臭气 现有项目污水处理站会产生一定的恶臭气体，主要来源于沉淀池，成分包括NH3和H2S等臭气物质。臭气污染源源强参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，污水处理站NH3和H2S的产生量为0.03kg/h和0.0015kg/h。 项目生猪待宰间处于半封闭，其恶臭属无组织排放，将通过对待宰间周边种植乔灌结合的立体绿化对其运营过程中产生的臭气进行吸附、阻隔，以减少其对周边环境产生的影响。 （3）汽车尾气 现有项目原料及产品运输车辆驶入、驶出时为间歇进出，排放的少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放，通过自然空气扩散，绿化吸附后，对周围环境影响不大。 （4）油烟 现有项目区设有1个小型食堂，供员工就餐，经过调查，食堂设置烧柴1个土灶，按人员7人计算，油烟产生量约为0.005kg/d，1.825kg/a，未采取任何油烟净化装置，不符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 8.3噪声 现有项目运营期间产生的噪声主要为断食生猪发出的嚎叫声及运输车辆交通噪声，一般噪声值在60～80dB(A)之间。主要噪声源及源强如表1-12所示。 表1-12 现有项目主要噪声源及源强 序号; 噪声源名称; 台数（台）; 所在位置; 声级dB(A). 1; 生猪嚎叫; /; 屠宰车间、待宰间; 80. 2; 水泵; /; 污水处理站; 85. 3; 进出车辆; 若干; 场区道路; 60～75. 经过现场勘查，水泵设置在地下，合理安排产噪设备作业时间以及房屋自然隔声、墙壁吸声，并经距离衰减、建筑物阻隔后自然降噪，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，运营至今没有居民投诉问题发生。 8.4固废 主要固体废弃物分述如下： （1）猪粪 现有项目生猪待宰间猪粪采用干清粪工艺，项目日排放猪粪便量0.04t/d，14.6t/a。产生的猪粪经人工清扫后，统一由坚果种植户清运至种植基地堆肥使用。 （2）病猪 根据建设单位提供，病死猪的概率约为2‰，生猪按150kg/头计，则现有项目年病猪产生量为1.1t，一旦发现病猪立即急宰高温蒸煮后清运至周边农田填埋处置。 - 猪鬃毛 现有项目脱毛工序采用人工脱毛的方式，鬃毛产生量为1.46t/a，统一收集后作为工业原料外售相关单位。 （4）胃肠容物 现有项目胃肠容物产生量为18.5t/a，由当地坚果种植户自行运走，作为养殖的饲料。 - 不可食用的内脏 现有项目产生的不可食用的内脏包括修整产生的淋巴、碎肉渣等，产生量为4.1t/a。统一收集后作为饲料原料外售。 （6）污水处理系统污泥 本项目污水产生量为3925.575m3/a，污泥负荷约为0.8 kg/kg BOD5，平均污泥产生量为0.009t/d，3.16t/a。污泥中主要含有有机质，不含重金属，由坚果种植户清运，作为农家肥使用。 （7）生活垃圾 现有项目劳动定员为7人，根据建设单位提供的数据，垃圾产生量为2.45kg/d，0.89t/a。项目生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运处置。 现有项目产生的固体废物的处置方式详见表1-13。 表1-13 现有项目运营期固废处置方式一览表 单位:t/a 固体废弃物名称; 产生量; 处理措施; 固废性质. 正常 情况 下; 工业 固体 废弃 物; 猪粪; 14.6; 由坚果种植户清运至种植基地堆肥使用; 一般固废. 猪鬃毛; 1.46; 作为工业原料外售; 一般固废. 胃肠容物; 18.5; 由当地坚果种植户自行运走，作为养殖的饲料; 一般固废. 不可食用内脏; 4.1; 作为饲料生产原料外售; 一般固废. 污水处理站污泥; 3.16; 由坚果种植户清运，作为农家肥使用; 一般固废. 生活垃圾; 0.89; 委托当地环卫部门清运处置. 合 计; 42.71; /; /. 非正常情况下; 病猪; 1.1; 立即急宰高温蒸煮后清运至周边农田填埋处置; 危险固废. 9、现有项目存在的环境问题及整改措施 根据现场勘察及以上分析，现有项目存在主要的环境问题如下： - 目前食堂未安装油烟净化装置，不符合环保要求。 - 经过现场勘查，现有项目土灶已经停用，已经设置了1台汽水两用锅炉，但未设置废气净化处置装置，不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放标准。 - 项目产生生产废水、生活污水仅设置了沉淀池处理后不达标排放，不能满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准排放限值。 - 现有项目病猪采用高温蒸煮消毒后，清运至周边农田填埋处置，未设置填埋井，不符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》，经过现场勘查，建设方已经设置了1台小型的焚烧炉采用焚烧处理，但是未设置废气净化装置。 本环评针对现有项目存在的环境问题提出的整改措施如下： - 在食堂设置1套油烟净化装置，引至屋顶排放，厨房油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值。 - 对于项目锅炉烟气，本环评要求安装一套水膜除尘器（除尘效率为87%），经处理后通过一根20m高的排气筒高空排放。 （3）在水膜除尘器旁设置一座容积为3.0m3的循环水池，用于收集处理除尘废水，经处理后循环使用。 （4）非正常情况，产生的病死猪将采用焚烧的方式进行无害化处理，将会产生焚烧烟气，本环评建议将现有的无害化处理间设置在锅炉房的旁边，焚烧炉与锅炉共用1套水膜除尘装置+20m高排气筒（并采用除臭剂喷洒）。 （5）完善整个场区的雨污分流系统，本环评提出在现有污水处理设施的基础上进行整改，经整改后污水处理站拟采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧处理+好氧处理+深度处理+消毒”工艺，经集中处理达标后除回用部分余量外排，外排废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准排放限值。 （6）进一步加强屠宰间、污水处理站恶臭的防治措施，如：喷洒除臭剂等。 |

表二  建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置与交通 芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。 本项目位于芒市遮放镇街道一队，遮放镇位于芒市西南部，东与三台山、勐戛镇相连，南与芒海镇及友好邻邦缅甸接壤，北与西山乡交界，西与瑞丽市相通，国境线长8.1公里，距市政府所在地39公里，既是潞西市中心集镇之一，又是320国道出境线上的一个重要交通枢纽。项目东侧为企业预留地，隔路为天尊KTV量贩，北侧紧邻街道一队居民住宅2户；南侧紧邻街道一队居民住宅6户；西侧为农田。 2、地形地貌 芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。 芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。 本项目场地地形属于缓坡山地，南高北低、坡度不大，无滑坡、泥石流等不良现象。 3、气候、气象 芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。 4、水文水系 德宏水系主要有“三江四河”。“三江”即大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；“四河”即芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属伊洛瓦底江和怒江水系。其中属伊洛瓦底江水系河流139条，流域面积约2360km2，主要河流有龙江、芒市大河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等，属怒江水系有大小河流90多条，流域面积570 km2，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河等。 芒市共有大小河流229条，多年平均总产水量31.8亿m3，年均地表径流量23.11亿m3，流域面积2360平方公里。 本项目最近的地表水体为项目区西侧250m处的芒市大河支流南冷河，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300m。至帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西北流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783m。（详见附图4项目区水系图） 5、水文地质条件 本区域地下水水文地质条件较简单、地下水类型受地形地貌的影响较大，低山丘陵残坡积成因造成其地下水主要为第四系松散岩类孔隙水。地下水主要受大气降水的补给，并与地表水形成补给关系。大气降水经山间河流出山口后沿山前冲洪积扇渗入地下对地下水进行侧向补给，地下水的径流方向与山脉的坡向、地表水流向基本一致。 6、土壤、植被 （1）土壤 据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。 项目区土壤以红壤为主。 （2）植被 芒市地处亚热带地区，终年丰富的热量和充沛的降雨量形成了复杂的植被类型；在云南植被区划上，芒市地处热带季雨林、雨林区域，季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林地带，滇西南中山宽谷高榕、麻楝林亚区。全市有高等植物179科、710属、1142种。根据《云南省芒市森林资源规划设计调查报告》可知，芒市植被初步划分为6个植被型、10个植被亚型和15个群系。 本项目区所在区域以农田生态结构为主，仅有少量杂草和本地常见树种，无云南及地方保护树种。整个区域内生物多样性较低，生态环境的调控基本靠人为控制。项目建设用地区域范围不属于自然保护区，项目周围无风景名胜区，未发现列入保护的珍稀野生动、植物。 7、矿产资源 芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）： # 1、行政区划及人口 芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。 本项目位于芒市遮放镇街道一队，全镇辖13个村委会121个村民小组，国土面积422平方公里，共有耕地112290亩，总人口51021人。其独特的区域优势、资源优势、热区优势和民族文化优势，形成了魅力四射的遮放优势，同时也造就了全国闻名、香飘万里的遮放贡米。 # 2、社会经济结构及发展状况 2017年，市三届人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，有效应对复杂的发展形势，主动适应经济发展新常态，全力以赴决战决胜脱贫摘帽攻坚战，积极稳妥处置各种困难和挑战，凝心聚力，狠抓落实，各项工作取得了显著成效。全年实现生产总值108.7亿元，同比增长10%；完成固定资产投资102.3亿元，增长10%；一般公共财政预算收入6亿元，增长3.2%；社会消费品零售总额49.4亿元，增长12%；外贸进出口总额34.1亿元，增长9.9%；城乡常住居民人均可支配收入分别为25997元和10402元，增长8.2%和10%，居民消费价格指数控制在103.5%以内，顺利实现了“高开稳走”的目标。全市呈现出经济发展持续向好、环境质量明显改善、民生保障更加有力、和谐社会不断巩固、各民族团结进步的良好局面。 全面落实粮食安全行政首长责任制，完成粮食播种面积62.8万亩，产量实现十五年连增。咖啡、坚果、核桃、蚕桑等特色产业种植面积达61.5万亩，总产值14.8亿元。甘蔗、茶叶保有面积稳定在20万亩和15万亩以上。以烟叶、冬早蔬菜为主的冬农开发实现产值7.8亿元，同比增长16.3%。生态畜牧业快速发展，肉蛋奶总产量达4.1万吨，产值8.4亿元。农机装备水平位居全州第一，综合机械化率达52.7%。新型农业经营主体发展至616个，龙头企业44户。预计实现农林牧渔业总产值35.4亿元，增长5.5%。食品产业园建设稳步推进，全年融资到位资金4亿元，收储土地953亩。后谷2万吨速溶咖啡生产线，北汽专用汽车厂、志成3000吨精制茶生产线投入运营。帕底大道、污水处理厂、标准化厂房、园区投资服务中心等项目有序推进。新增规模以上工业企业2户，总数达32户。制糖、水泥、硅、电力等传统产业稳步发展。预计实现工业增加值15.2亿元，增长18%。深入实施旅游产业转型升级三年行动计划，完成芒市广场灯光秀、生态田园观光区（一期）等项目建设，孔雀谷原始森林公园（一期）投入运营，瑞丽江史迪威码头湿地旅游度假区、银塔等项目进展顺利。全年接待海内外游客668.1万人次，增长72.8%，实现旅游业总收入116亿元，增长63.8%。建成芒市电子商务运营中心和4个乡镇服务站。培育“两个10万元”微型企业80户，新增限额以上商贸企业5户，总数达66户。非公经济增加值占GDP比重达41%。预计实现第三产业增加值61.4亿元，增长10.4%。 # 3、文化、教育 2017年，教育均衡发展水平进一步提升，完成29所学校改扩建，“全面改薄”工程有序实施。芒市职教中心、轩岗和谐小学等项目前期工作取得实质性进展。投入7000万元大力实施教育信息化工程，500人以上的中小学在全省率先实现教育基本信息化。芒市第一小学荣获“全国文明校园”称号。人民健康水平不断提高，市妇幼保健院迁建项目加快建设，乡镇卫生院、村卫生室达标率均为100%。全面取消市级公立医院药品和耗材加成，启动家庭医生签约服务，新型农村合作医疗与城镇居民医疗保险顺利并轨，医疗费用“一站式”即时结算覆盖全市定点医疗机构。传染病发病率控制在较低水平。文体广电事业蓬勃发展，累计投入资金3200万元，全面实施文化中心、文化活动室、广电数字化3个覆盖工程；新增《德昂族酸茶制作技艺》等3个省级非遗项目。成功举办全省青少年举重锦标赛，取得州第二届运动会、第九届老健会团体第一的优异成绩。社会保险体系持续完善，参加社会保险66.4万人次，享受待遇93万人次7.4亿元。全面启动全国残疾预防综合试验区创建。 # 4、风景名胜及文物保护单位 芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。 经现场调查项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。

表三  环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） # 1、环境空气质量现状 项目区属于乡镇地区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。项目周围无大型污染工业企业，因此项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。 # 2、地表水质量现状 本项目区最近的地表水体为西侧250m的南冷河，最终汇入芒市大河，项目区涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为III类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 根据德宏州环保部门的近期监测，2017年8月芒市大河为Ⅱ类水质，远超功能区划Ⅲ类水质要求，为近5年来的最好水质，芒市河水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。 # 3、声环境质量现状 项目位于芒市遮放镇街道一队，属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区环境噪声限值标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。经过调查项目周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 # 4、地下水质量现状 根据现场踏勘，项目所在区域地下水埋藏较深，水质为良好，地下水环境质量达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。 # 5、生态环境现状 # 本项目在现有项目原址上扩建，不另外占用土地，经过现场勘查，场地周围主要为农田、杂草跟低矮灌木丛，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周围未发现有价值的历史文物古迹和珍稀动植物。根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，主要环境保护目标详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 环境因子; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 人口; 执行标准. 环境空气; 街道一队; 北; 紧邻; 2户，6人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 街道一队; 北; 34m; 300人. 南; 11m; 500人. 东; 70m; 200人. 地表水; 南冷河; 西; 250; ——; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 芒市大河; 北; 1800; ——. 地下水; 项目区地下水水文地质单元; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 生态环境; 当地动植物及土壤; 项目周边附近; 保护现有动植物、土地不受破坏及次生影响.

表四  评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 项目所在区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 单位： mg/Nm3 污染物名称; TSP; PM10; CO; SO2; NO2. 浓度限值; 年平均; 0.2; 0.07; -; 0.06; 0.04. 24小时平均; 0.3; 0.15; 4; 0.15; 0.08. 1小时平均; --; --; 10; 0.5; 0.2. 本项目特征污染因子NH3、H2S的大气环境质量标准参照TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高允许浓度，其评价标准值见表4-2。 表4-2 工业企业设计卫生标准限值（特征因子） 单位：mg/ m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(mg/m3). H2S; 一次（最高允许浓度）; 0.01. NH3; 0.2. 2、地表水 项目区地表径流为芒市大河支流南冷河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，标准限值见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》标准限值 单位：mg/L 项目; pH; CODcr; 溶解氧; BOD5; TP; NH3-N; 石油类; 粪大肠菌群. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≥3; ≤4; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤10000. 3、噪声 项目声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 表4-4声环境质量标准 （单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4、地下水质量标准 项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准限值见表4-5。 表4-5地下水质量标准 单位：mg/L 污染物名称; PH （无量纲）; NH3-N; 总硬度; 硫酸盐; 挥发性酚类; 氟化物; 细菌总数（个/L）; 总大肠菌群（个/L）. 标准值; 6.5-8.5; 0.5; 450; 250; 0.002; 1.0; 100; 3.0. |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 （1）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，标准限值见表4-6。 表4-6《大气污染物综合排放标准》无组织标准限值 （mg/m3） 项目; 无组织排放最高允许浓度. 无组织排放标准; 1.0. （2）本项目锅炉采用生物质燃料，锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）新建锅炉大气污染物排放标准，相关标准值见表4-7。 表4-7 锅炉大气污染物排放标准排放限值 标准类别; 颗粒物; NOx; SO2; 汞及其化合物; 烟气黑度 （林格曼黑度，级）. 新建锅炉; 50mg/m3; 300 mg/m3; 300mg/m3; 0.05; ≤1.0. （3）本项目在无害化处置车间设置一个焚烧炉，用于焚烧病死猪，该焚烧炉废气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值。 表4-8 焚烧炉大气污染物排放标准 污染物名称; 二级标准值; 排气筒高度m. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h). 烟（粉）尘; 120; 5.9; 20. NOx; 240; 1.3. （4）恶臭气体厂界处执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中的二级新建标准，其评价标准限值见表4-9。 表4-9 恶臭污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 二级新建. 1; NH3; 1.5. 2; H2S; 0.06. 3; 臭气浓度(无量纲); 20. （5）食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值，标准限值见表4-10。 表4-10 《饮食业油烟排放标准》表2小型规模标准限值 （mg/m3） 灶头; 油烟最高允许排放浓度; 净化设施最低去除率. 2个; ＜2.0; 60%. 2、废水 项目回用水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中车辆冲洗、道路清扫及绿化等标准，相关标准值见表4-11。 表4-11 城市污水再生利用城市杂用水水质标准 序号; 控制项目; 城市绿化; 道路清扫、消防; 车辆冲洗. 1; pH值; 6.0~9.0. 2; 色（度）≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）≤; 10; 10; 5. 5; 溶解性总固体/（mg/L)≤; 1000; 1500; 1000. 6; BOD5（mg/L）≤; 20; 15; 10. 7; 氨氮（mg/L）≤; 20; 10; 10. 8; 阴离子表面活性剂（mg/L）≤; 1.0; 1.0; 0.5. 9; 铁（mg/L）≤; —; —; 0.3. 10; 锰（mg/L）≤; —; —; 0.1. 11; 溶解氧（mg/L）≥; 1.0. 12; 总余氯（mg/L); 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2. 13; 总大肠菌群（个/L）≤; 3. 项目外排废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准排放限值。标准值见表4-12。 表4-12 项目外排废水执行标准限值 （mg/L） 加工类别; 项目; SS; BOD5; CODcr; 动植 物油; NH3-N; 大肠菌群 数(个/L). 畜类屠宰加工; 排放浓度(mg/l); 60; 30; 80; 15; 15; 5000. 排放总量(Kg/t活屠重); 0.4; 0.2; 0.5; 0.1; 0.1. 3、噪声 （1）施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过表1建筑施工场界环境噪声排放限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)。 （2）运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。标准值如表4-13。 表4-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改清单。 |  |
| 总量控制标准 | 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标： 废水：排放量11433.525m3/a； CODcr：0.34t/a；氨氮：0.017t/a； 废气：NOX：0.01862t/a； 固废：处置率100%。 |  |

表五  建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程 # 经过现场踏勘，本项目主体改造修缮及机械设备安装已经结束，仅需要对本环评提出的环保整改措施进行施工建设，主要是污水处理设施的改造施工及烟气治理设备安装及其他环保工程，由于项目施工工序比较简单，不再进行大型的土石方开挖及大型施工设备，基础开挖量较小，仅产生少量的噪声、扬尘、建筑垃圾等。因此本次评价对项目主要对环保措施整改过程中产生的污染源进行核算。 施工期工艺流程图见图5-1。 粉尘、噪声、土石方 建筑垃圾 雨污分流系统施工 竣工验收 场地清理 粉尘、噪声 新增环保设备安装 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程 1、生猪屠宰工艺 生猪屠宰工艺流程简述： 1）生猪接纳 经检疫的合格的养猪基地（或农户）运来的生猪，过磅后送入待宰间断食观察。 2）待宰、清洗 生猪经15h断食观察后，健康猪经水淋洗干净，使猪体表面无灰尘、污泥、粪便，经喷淋后生猪分批次送进屠宰车间进行屠宰。 如断食阶段发现可疑病猪，则将该猪送入隔离间进一步进行检疫观察，经过饮水和充分休息后，恢复正常的，重新送入待宰间；如症状仍不见缓解的，送往急宰间处理。 急宰处理 项目设置有急宰间，对断食检疫中出现的异常猪进行宰杀处理。项目急宰采用人工宰杀的方式对病猪进行宰杀，宰杀后将病猪送至项目无害化处理间进行焚烧化尸处理。 急宰间运营所产生的固体废弃物全部送至项目无害化处理车间无害化处理，污水单独收集经消毒池消毒处理后排入项目污水处理站。 3）麻电 项目设置有一个特殊的通道，让喷淋后生猪有序排队单行，依序用麻电器将猪击晕。 项目所采用麻电器是通过电击淋浴后的生猪脑门两侧电击，瞬间将猪击晕，生猪暂时失去知觉，处于昏迷状态，以便刺杀放血。 4）刺杀、放血 猪晕后经斜提升机提升后吊挂，对生猪刺杀。刺刀对准第一肋骨咽喉正中偏右向心脏方向刺入，再侧刀下拖切断颈部动脉和静脉，不刺破心脏。项目设置有两套刺杀刀具，经清洗后由刀具消毒柜紫外线消毒，刀具经清洁消毒后轮换使用。 刺杀后，生猪经5-6min放血，送入清洗。 5）清洗、头部检疫 对经刺杀放血后猪进行清洗，以去除其表面血污。 项目设置有专业检疫人员进行头部检疫，主要目的是为了检疫炭疽和结核病，检疫合格后按照生产需求对猪进行剥皮或烫毛处理；检疫不合格则将猪送至项目无害化处理车间无害化处理。 病猪S2 无害化处理间 急宰间 隔离间 恢复 疑 病 W4 W2 W3 待宰 （断食观察） 清洗 合格生猪进场 G2、N2 人工麻电 G2、W1、N1、S1 刺杀放血 血 W3 清洗 副产品 不合格S2 头部检疫 生物质燃料 W3、S3 头、蹄、尾 锅炉 蒸汽 烫毛处理 G1、S6、N3 S4、S5 不合格S2 开膛、刨腹 （同步检疫） 板油 胴体劈半 W3 G-废气 W-废水 N-噪声 S-固废 复清洗 产品 图5-2 项目生猪屠宰工艺流程及产污流程图 6）烫毛处理工艺简述 根据建设单位提供资料，项目采用冷凝式烫毛工艺对毛猪进行烫毛处理。 将检疫合格的猪酮体输送至冷凝式烫毛池内进行烫毛，池内温度保持在59℃~62℃左右，烫毛时间为6min~8min，烫毛后的猪进入自动刨毛机脱毛。经脱毛后，猪屠体输送至清洗池清洗，然后通过人工修毛处理后进一步清洗。洗净后猪屠体通过白条提升机吊挂，去头、蹄、尾后进行开膛、剖腹处理。所得头、蹄、尾统一收集后进一步加工。 项目烫毛处理工艺流程及产污节点如图5-3所示。 新鲜水 新鲜水 清洗池 人工修毛 刨毛机 冷凝式汤 毛池 检疫合格 屠体 W3 S3 W3 开膛、剖腹 去头、蹄、尾 G-废气 W-废水 N-噪声 S-固废 副产品加工 头、蹄、尾 图5-3 烫毛处理工艺流程及产污节点图 7）开膛、剖腹、净腔及检疫 对烫毛处理后的猪酮体，采用专用刀具对其进行开膛、剖腹处理，开腔剖腹后，进行内脏分检及摘取，取出的内脏经分类收集后送至副产品加工区进行处理。摘除内脏各部位的同时，由检疫人员按《肉品卫生检验试行规程》对内脏及胴体进行同步检验。检疫合格胴体进行劈半处理，可疑病胴体及内脏转检疫室检查，不合格的送无害化车间进行无害化处理。 8）胴体劈半、取板油、复清洗 项目以带型劈半机对检疫合格的猪胴体进行劈半处理，劈半后对胴体进行去板油处理，最后对胴体进行清洗后外售。 2、副产品加工工艺 项目生猪屠宰过程中有副产品（头、蹄、内脏等）产生，按照各副产品具体情况，部分进一步加工，部分统一收集后外售。 表5-1 项目各副产品主要产生工段及去向 副产品; 产生工段; 处置去向; 备注. 猪血; 屠宰车间; 刺杀; 统一收集后当地外售; /. 猪头; 去头、蹄、尾; 经去毛、洗净后外售; /. 猪蹄. 猪尾. 心; 取红内脏; 经检疫、分离、清洗后外售; /. 肝. 肺. 猪肚; 取白内脏; 经肠容物分离、清洗后外售; /. 大肠. 小肠. 板油; 去板油; 统一收集后外售; /. 由上述分析可知，项目屠宰过程中产生的猪血、板油等经收集后直接外售，不进行进一步加工；猪头、蹄、尾，红、白内脏等经分类收集后，进一步加工后外售。 项目副产品加工工艺流程简述： 猪头、蹄、尾加工 屠宰车间去头蹄尾工段所产生的猪头、蹄、尾，经统一收集后进一步加工，根据建设单位提供资料，同样采用蒸汽烫毛工艺进行烫毛，烫毛后以人工脱毛的方式去除表面猪毛，之后对脱毛之后的头、蹄、尾进行清洗，进一步去除表面灰尘、残留猪毛等，洁净的头、蹄、尾分类收集后外售。 白内脏加工 猪白内脏主要包括大肠、小肠、猪肚等白色内脏，该部分内脏主要属于猪消化系统，其中大量未消化物被包裹其中。屠宰车间取红、白内脏工段所产生的白内脏经检疫合格后，人工对其进行分拣，将大肠、小肠、猪肚等分离归类，归类后对其中胃、肠容物进行去除，被去除的胃肠容物统一收集至项目周边的种植基地堆肥处理，洗净的白内脏分类进入库待售。 红内脏加工 猪红内脏主要包括心、肝、肺等红色内脏，屠宰车间取红、白内脏工段所产生的红内脏经检疫合格后统一收集后进一步加工。根据建设单位提供资料，项目人工对红内脏进行分拣，将其按类收集，分拣同时对内脏所带碎肉进行剔除，碎肉经统一收集后外售。分拣后，对上述内脏进行清洗，完成后分类外售。 项目副产品加工工艺流程如图5-4所示。 新鲜水 新鲜水 产品外售 清洗 脱毛 烫毛 猪头、蹄、尾 S3 W3 W3 新鲜水 产品外售 清洗 分拣、去胃肠容物 白内脏 G2、S4 W3 新鲜水 G-废气 W-废水 N-噪声 S-固废 产品外售 清洗 分拣 红内脏 G2、S5 W3 图5-4 项目副产品加工及产污节点示意图 3、项目运营其他工艺简述 项目制冷系统 本项目不设置冷库，因此本次环评不涉及冷库相关内容。 生猪及猪屠体检疫 （1）生猪检疫 项目屠宰生猪入厂前已经进行了相关初步检疫，本次环评不包含入厂前检疫过程。 （2）猪屠宰体检验 检验一般分成头部检验、初检（皮肤、肠系膜淋巴结和脾脏检验）、内脏检验、寄生虫检验、酮体复检。 头蹄部检疫：观察头部表面有无明显病变情况，口腔内有无水疱、溃疡等病变，在观察蹄部有无肿胀等。 初检：通过视检、触检法将结果综合判定。视检通常判定皮肤的病理变化；触检则是剖检判定肠系膜淋巴结和手触脾脏，视其组织结构的变化。对于猪的典型三大传染病（猪瘟、猪丹毒、猪肺疫），视检皮肤可以检出。 内脏检查：观察肺脏外形、色泽、大小；观察心脏形态、大小、色泽、心外膜，在心室肌肉处切一小口，检查有无囊虫；观察肝脏形态、触摸硬度与弹性、看有无淤血、槟榔肝。 寄生虫检疫：取生猪左右隔膜肌肉50g，制成压片，检验肌纤维组织，放在显微镜下观察是否有悬毛虫与住肉孢子虫。 酮体检验：首先判断放血情况，再观察皮肤、脂肪、胸腹腔、关节是否有传染病而引起坏死、肿胀、炎症等。肌肉检验，检查股部内侧肌、深腰肌、肋骨两侧小血管有无血醋瘤和肌断面湿润，以判断放血程度好坏；观察脊椎骨纵面色泽和有无出血、畸形等病理变化。 项目检疫以视检为主，仅寄生虫检疫需制成载玻压片以显微镜观察，项目检验不涉及药品使用。 4、物料平衡 根据建设单位提供的资料，被屠宰生猪按150kg/头计，本评价按该数据进行物料平衡核算。 根据建设单位提供的资料，不计生猪清洗过程引起的质量变化，本评价按扩建后，项目满负荷运营（屠宰18250头/a）对项目基本物料变化情况进行核算。为能更清晰描述项目各工段物料变化情况，根据项目生猪屠宰工艺特点，本评价对各工段物料变化情况分别描述。 A、生猪进场、屠宰加工物料平衡 项目生猪进场、屠宰加工物料平衡计算见表5-2。 表5-2 项目生猪进场、屠宰加工物料衡算表 单位：t/a 物料名称; 进料; 出料; 备注. 生猪; 2737.5; 按150kg/头计. 病猪; 5.5; 被屠宰生猪的2‰. 猪粪便; 73.0; 4kg/头•15h计. 猪血; 155.1. 猪鬃毛; 6.4. 猪头、蹄、尾; 250.9. 红内脏; 205.3. 白内脏; 164.3; 含胃肠容物. 板油; 91.3. 猪白条; 1785.7. 合计; 2737.5; 2737.5. B、副产品加工物料平衡 项目屠宰过程中产生的猪血、板油等经收集后直接外售，不进行进一步加工；猪头、蹄、尾，红、白内脏等经分类收集后，进一步加工后外售。 副产品加工物料平衡计算见表5-3。 表5-3 项目副产品加工物料衡算表 单位：t/a 物料名称; 进料; 出料. 红内脏; 205.3; 184.7. 白内脏; 164.3; 72.9. 猪头、蹄、尾; 250.9; 250.0. 猪鬃毛; 0.9. 胃肠容物; 91.5. 不可食用内脏; 20.5. 合计; 620.5; 620.5. 主要产污环节及污染物： 本工程建设施工期和营运期主要产污工序分述如下： 一、施工期环境影响因素 # 本次整改工程施工将不可避免的产生废气、废水、噪声及固废，产污环节分析如下： 1、废气 项目整改工程施工期产生的大气污染物主要是扬尘。扬尘产生节点为设备基础及沉淀池开挖及施工材料临时堆放、颗粒料、粉料（沙、水泥）卸装、运输，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、使用过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 （1）风力扬尘 整改工程施工期扬尘主要原因是开挖造成的裸露场地、颗粒料和粉料（沙、水泥）、施工弃土临时堆场等产生的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响，起尘风速与粒径和含水率有关。 （2）动力扬尘 整改工程施工扬尘、颗粒料、粉料（沙、水泥）及渣土的卸装、运输扬尘、运输道路扬尘等均属于动力扬尘。 a. 工程施工扬尘：项目内场地堆料库的建设、雨水沟渠的开挖、环保工程的建设等，均会产生少量扬尘，施工过程中采取边洒水边施工的方式可大大减少施工粉尘。 b. 颗粒料、粉料（沙、水泥）及渣土的卸装、运输扬尘：施工期间装卸运散装建筑材料及渣土、送散装建筑材料及渣土的车辆在行驶过程中将有少量物料洒落进入空气中，将有路面扬尘产生，因施工工程量较小，施工所需物料较少，产尘量很小。 c. 运输道路扬尘：在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。施工期对场内外运输道路进行洒水降尘，可减少车辆运输产生的扬尘。 2、废水 （1）工程废水 项目外购的建筑材料砂、石均已清洗加工，项目内不进行砂石清洗。项目站区周边配套设施完善，故施工机械清洗不在施工场地内进行，定期委托相关单位对本项目施工机械进行定期清洗，因此，本项目无施工机械清洗废水产生。 项目施工过程中会在作业面进行洒水，洒水量约为1L/m2，该部分水量较少，经渗透、蒸发后无废水产生。 （2）生活污水 项目整改工程施工施工人员约为10人，均不在站内食宿，施工人员产生的废水主要为洗手等清洁废水，清洁用水量约为5L/人·d，用水量为0.05m3/d，排水量按80%计算，清洁废水产生量为0.04m3/d，由于废水量较少，水质清洁，可排入场地现有的生产废水沉淀池，沉淀处理后回用施工场地洒水降尘。 （3）暴雨径流 暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加。 由于项目施工开挖区域较小，故暴雨径流量极少，经场地现有的生产废水沉淀池收集后回用于施工场地洒水降尘。 3、噪声 本项目施工期的噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如：挖土机械、装载机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械施工噪声。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-4。 表5-4 施工期主要施工设备噪声源强值 施工阶段; 主要噪声源; 声功率级别dB(A). 基础施工阶段; 挖掘机、装载机和运输车辆等; 80～95. 设备安装阶段; 吊机、焊接机等; 90～100. 4、固体废弃物 （1）建筑垃圾：施工过程中产生的废砖、混凝土、装修垃圾等。施工期建筑垃圾产生量不大，可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 （2）土石方：项目整改工程建设是在现有的厂区内进行平面布局的调整，根据企业提供的设计资料及现场调查，本工程建设区域地势平坦，土石方开挖量不大，可以做到挖填平衡，无废弃的土石方产生。 （3）生活垃圾：项目整改工程施工人员约为10人，均不在施工场地内食宿，不会产生较多的生活垃圾。施工人员垃圾产生量按0.1kg/d▪人计算，施工人员生活垃圾约为1kg/d，清运至遮放镇圾收集点，由环卫部门清运处置。 5、生态 本项目建设过程中对的生态环境的影响主要为：地表土壤、植被的扰动破坏、水土流失加剧危害周边生态环境。本项目通过排水沟以及厂区绿化、地面硬化等措施减缓了水土流失，厂区绿化，在一定程度上弥补了植被损坏而造成的影响。 6、小结 综上所述，施工污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。 二、运营期环境影响因素 1、废水 A．废水来源分析 （1）锅炉用水 本项目设置1台LSG0.15-0.04-AⅡH汽水两用锅炉，为烫毛工序处理工序提供热源，根据锅炉产品质量证明书显示，该锅炉热水产量为1.2m3/h，锅炉每天工作1.5h，用水量为1.8m3/d，损耗量约为80%，需要补充水量为1.44m3/d，525.6m3/a。 （2）水膜除尘器循环水 本项目锅炉运行时拟采用1套水膜除尘装置对锅炉、焚烧炉烟气进行烟尘治理，经过类比，项目除尘用水量约为3.0m3/d，设备运行时产生的回流水进入设备旁的沉淀水池沉淀出悬浮物固体颗粒后循环使用。喷淋水蒸发及损失的水量按照用水量的10%进行补充，需水量为0.3m3/d，109.5m3/a。 （3）绿化用水 本项目绿化面积约为100m2，分雨天和晴天分别计算绿化用水量。根据《云南省地方标准-用水定额》（GB53/T163-2013），晴天项目区绿化用水定额为3.0L/（m2·d），雨天绿化用地不用水。晴天绿化用水量为0.3m3/d，根据查询当地气象资料可知，平均雨季170天，旱季195天计。则项目全年绿化用水量为58.5m3/a，雨天不用浇洒。 （4）生猪待宰间清洁用水（W1） 本项目生猪待宰间采用干法清粪，即将猪粪先人工单独清出，然后对该区域进行冲洗。这样大大减少了冲洗水的用量，同时降低了冲洗废水中污染物含量。 生猪待宰间每日结束后清洗一次。根据建设单位提供资料，待宰间面积为160m2，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）及建设方经验数据，用水指标2L/m2·次，则生猪待宰间冲洗耗水量为0.32m3/d，116.8m3/a；排水率以80%计，则废水产生量为0.256m3/d，93.44m3/a。该部分废水主要含有生猪尿液、粪便等，污染物为COD、BOD5、NH3-N、TP、SS和粪大肠菌群。 （5）隔离间清洁用水（W2） 项目设置有隔离间，对疑病猪进行隔离观察，隔离间面积为60m2。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）及建设方经验数据，用水指标2L/m2·次，则生猪隔离间冲洗耗水量为0.12m3/d，43.8m3/a；排水率以85%计，则废水产生量为0.096m3/d，37.23m3/a。隔离间地面冲洗废水可能含有致病菌，该部分废水必须单独收集消毒后方可排入污水处理站处理。 （6）屠宰用水（W3） 本项目屠宰废水主要由生猪冲洗废水、猪屠体冲洗废水、烫毛废水、修毛清洗废水、内脏清洗废水以及各车间设备清洁废水组成。 根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）表8中屠宰猪用水量为0.7m3/头，年屠宰生猪18250头，则屠宰用水量为35m3/d，12775m3/a，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），排水率以90%计，则屠宰废水产生量为31.5m3/d，11497.5m3/a。 该部分废水主要含有大量生猪血渍、鬃毛、体液、动物油脂等，属高浓度有机废水，是本项目主要水污染源。其主要污染物为COD 、BOD5、SS、动植物油、NH3-N。 （7）急宰间用水（W4） 本项目设置急宰间对被检疫出病猪进行急宰，急宰间面积为25m2。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）用水指标2L/m2·次，则生猪急宰间冲洗耗水量为0.05m3/d，排水率以85%计，则废水产生量为0.043m3/d。急宰间冲洗用水全部为回用水，使用后全部排入污水处理站。由于项目急宰间污水含有致病菌，该部分废水需经消毒池消毒后方可排入项目污水处理系统处理。 （8）检疫室用水（W5） 本项目设置检疫室对生猪内脏、胴体等进行检疫，检疫室主要用于对内脏、胴体切片进行显微观察，检疫以视检为主，不涉及细菌培养，理化检验。检验室废水由地面清洁废水、显微镜载玻片清洗废水组成，根据业主提供的经验数据，其日耗水量为0.5m3/d，排水率以80%计，产生量为0.4m3/d。该部分废水主要污染物为COD 、BOD5、SS、粪大肠菌群。 （9）生活用水（W6） 本项目劳动定员7人，全部在项目区内食宿，旱厕，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2013）规定，生活用水量按90L/人·d计，生活用水量为0.6m3/d，219.0m3/a，污水排放系数以0.8计，则生活污水产生量为0.48m3/d，175.2m3/a。 （10）车辆清洗用水（W7） 本项目需对生猪运输车辆进行清洗，运输车辆清洁用水为4m3/d，排水率以80%计，则其废水产生量为3.2m3/d。运营车辆冲洗废水中可能含有机油、猪粪等，该部分污水全部排入自建污水处理站处理。 B.水量平衡 项目用水及污水排放量情况如下表5-5所示。 表5-5 项目用水及污水排放情况 用水单元; 用水部位; 用水量 （m3/d）; 排水量（m3/d）; 供水来源; 排水去向. 生猪待宰间; 地面冲洗用水; 0.32; 0.256; 处理达标后 回用水; 统一收集后排入污水处理站处理. 屠宰过程; 生猪一次冲洗用水; 35.0; 31.5; 自来水; 统一收集后排入污水处理站处理. 猪屠体冲洗用水. 冷凝式烫毛用水. 修毛清洗耗水. 猪白条清洗用水. 设备清洗. 锅炉房; 锅炉用水; 1.44; 0; 自来水补给; /. 除尘用水; 0.3; 0; 自来水补给; /. 办公及休息室; 生活用水; 0.6; 0.48; 自来水; 经化粪池处理后排入污水处理站. 其他; 检验室用水; 0.5; 0.4; 自来水; 单独收集消毒后排入污水处理站处理. 急宰间清洁用水; 0.05; 0.043; 处理达标后回用水. 隔离间清洁用水; 0.12; 0.096; 处理达标后回用水. 运输车辆冲洗; 4.0; 3.2; 处理达标后回用水; 排入污水处理站处理. 绿化; 0.3; 0; 处理达标后回用水; /. 从表5-5可以看出，本项目用水总量为37.84m3/d，13811.6m3/a。废水产生量为35.975m3/d，13130.875m3/a。最终废水外排量为旱季31.185（雨季31.485）m3/d，11433.525m3/a。项目水平衡图如图5-6所示。 1.44 0.36 1.44 0.36 烫毛供热 锅炉用水 0.3 2.7 0.3 3m3循环水池 除尘系统用水 2.7 3.5 31.5 35.0 屠宰加工用水 新水37.84 0.1 0.5 0.4 消毒池 检疫用水 32.38 0.12 0.6 0.48 化粪池 生活用水 外排水31.185（31.485） 4.79（4.49） 污水处理站 0.007 0.05 0.043 急宰间清洁用水 0.138 0.024 消毒池 0.12 3.595 0.096 隔离间清洁用水 0.8 3.2 4.0 车辆清洗用水 0.064 0.32 0.256 待宰间用水 0.3（0） 0.3（0） 绿化用水 图5-6 项目水量平衡图 （）表示雨季 单位m3/d C.废水处置方式 目前项目设置1座3格沉淀池+5格沉淀池简单沉淀过滤处理后，外排用于周边农田浇灌，现有的污水处理方式不能达标排放，因此本环评要求在现有污水处理设施基础上进行整改。污水站处理工艺推荐采用目前国内生猪屠宰场污水处理站广泛采用的污水处理工艺，该处理工艺“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧处理+好氧处理+过滤+消毒” 工艺。 由上述分析可知，考虑到生活污水也属有机废水，与屠宰废水性质相同，一并经企业自建污水处理站处理。项目污水处理站所处理综合废水量为35.975m3/d，13130.875m3/a，废水中含有的主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、SS和动植物油。 经过整改后，项目部分废水经过预处理后，则全部废水排入污水处理站处理。假设各股废水于污水处理站调节池内完全混合，其混合水质参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中对生猪屠宰废水污染物产生情况，并类比省内相关屠宰加工企业废水水质资料及相关监测资料，采用均值法对数据进行分析，本项目综合废水水质情况如表5-6所示。 表5-6 本项目综合废水污染物产生情况表 类别; 水量(t/d); 污染物产生浓度（mg/L）. CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油类. 生产废水; 35.495; 2300; 1035; 943; 121; 172. 生活废水; 0.48; 250; 150; 150; 25; 25. 综合废水; 35.975; 2272.6; 1023.2; 932.4; 120.0; 170.0. D.项目污水排放情况 扩建完成后，项目对污水处理站进行整改，将产生污水35.975m3/d，全部进入污水处理站处理，经处理达标后旱季4.79m3/d（雨季4.49m3/d）回用于绿化、急宰间、隔离间、待宰间清洁等用水，余量达标外排。水污染物排放情况见表5-7。 表5-7 项目综合废水污染物排放量情况表 类别; 水量(t/a); CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; 13130.875; 2272.6; 1023.2; 932.4; 120.0; 170.0. 产生量(t/a); 29.84; 13.4; 12.2; 1.6; 2.2. 排放浓度（mg/L）; 11433.525; 30; 6; 10; 1.5; 0.5. 排放量(t/a); 0.34; 0.069; 0.11; 0.017; 0.006. 2、废气 大气污染物主要为锅炉烟气、焚烧烟气、恶臭、食堂油烟、进出车辆尾气等。 （1）锅炉烟气（G1） 本项目采用1台LSG0.15-0.04-AⅡH汽水两用锅炉为本项目烫毛工序提供蒸汽或热水，根据业主提供的锅炉资料，每小时生物质燃料用量为33.0kg，本次环评对锅炉废气量按照满负荷运行来进行核算，锅炉运行365天，每天运行1.5小时，则用量约为18.0t/a。本环评根据杭州能源协会等编制《能源管理节能实用手册》“生物质燃料的发热量为3000kcal/kg，不含硫，含碳约50%，含氧45%，含灰量1.0%。 根据《全国污染源第一次普查 工业污染源产排污系数手册》的第十分册中的“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉”确定的系数（见表5-8）进行锅炉烟气的排放核算。 表5-8 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅炉 产品; 原料; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽; 生物质燃料; 所有规模; 烟尘; 千克/吨-原料; 37.6. 氮氧化物; 1.02. 经计算，本项目锅炉烟气中烟尘的产生量为0.68t/a，产生浓度为310.5mg/m3；NOX的产生量为0.018t/a，产生浓度为8.2mg/m3，则因此本环评建议锅炉烟气经过1套水膜除尘装置对其进行除尘净化处理后，引至1根20m烟囱排放，其除尘效率为87%。配置1台风机风量为4000m3/h，经过除尘处理后外排烟气中烟尘的排放量为0.09t/a，排放浓度为40.36mg/m3；NOX的排放量为0.018t/a，排放浓度为8.2mg/m3，各污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表2规定的大气污染物排放限值，烟尘排放浓度≤50mg/m3；NOX排放浓度≤300mg/m3。 锅炉烟气产生的各污染物排放情况见表5-9。 表5-9 锅炉烟气污染物排放情况表 污染源 项目; 锅炉. 烟气量m3/h; 4000.0. 污染物; 烟（粉）尘; NOx. 产生量(t/a); 0.68; 0.018. 治理措施; 烟气经过1套水膜除尘装置除尘处理后，引至1根20m烟囱排放，其除尘效率为87%. 排放浓度（mg/m3）; 40.36; 8.2. 排放速率(kg/h); 0.16; 0.033. 排放量(t/a); 0.09; 0.018. 烟囱高度(m); 20. 允许排放浓度(mg/m3); 50; 300. （2）恶臭（G2） 恶臭气体主要来源于生猪待宰间、屠宰和副产品加工过程以及污水处理站。 ①生猪待宰间、屠宰车间臭气 该项目设置有与屠宰主厂房相配套的待宰间，该部分恶臭主要来自猪的粪便，粪便中含有大量有机物质，排出体外后会迅速发酵，便会产生NH3、H2S等恶臭有害气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味增加并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。 项目生猪待宰间处于半封闭，其恶臭属无组织排放，将通过对待宰间周边种植乔灌结合的立体绿化对其运营过程中产生的臭气进行吸附、阻隔，以减少其对周边环境产生的影响。 项目生猪屠宰采用半自动化生产线，主要恶臭产生源为屠宰加工线上。由于屠宰加工过程许多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积水，所以空气湿度很高。副产品加工过程较屠宰过程更加严重，各种牲畜的湿皮、血、胃内容物和粪尿等的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，如果不加以防范，恶臭气体易扩散到整个车间，进而扩散到整个工厂直至外界。 本环评类比同类屠宰项目恶臭生产情况，在正常情况下，项目生产车间（内含生猪待宰区域、屠宰、初步副产品加工车间）内恶臭气体NH3浓度约在15～30mg/m3之间，产生速率约为0.4～0.8kg/h之间；H2S的浓度约在1.0～8.0mg/m3之间，产生速率约在0.02～0.16kg/h间。 ②污水站站臭气 本项目扩建完善后，污水处理站会产生一定的恶臭气体，主要来源于调节池、厌氧池和污泥处理单元，成分包括NH3和H2S等臭气物质。臭气污染源源强参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，污水处理站NH3和H2S的产生量为0.03kg/h和0.0015kg/h。 综上分析，本项目大气污染最主要的是污水处理站、待宰间和屠宰车间产生的恶臭气体对环境造成的影响，其中重点又是待宰间产生的恶臭气体。由于恶臭气体是以无组织形式产生排放的，因此全部收集十分困难，本项目拟采用生物除臭剂喷洒去除臭，根据《自然科学》现代化农业，2011 年第6 期(总第383 期)“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试养殖场生物除臭剂（大力克、万洁芬等）对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。经过喷洒除臭剂后，整个项目的NH3和H2S的排放量为0.06kg/h和0.018kg/h。 （3）汽车尾气 本项目原料及产品运输车辆驶入、驶出时为间歇进出，排放的少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放，通过自然空气扩散，绿化吸附后，对周围环境影响不大。 （4）油烟 项目区设有1个小型食堂，供员工就餐，经过调查，食堂设置烧柴1个土灶，未采取任何油烟净化装置。本环评要求对土灶进行整改，采用瓶装液化气、电作为燃料。按人员7人计算，根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用的油用量约10g/人·餐，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.5%。项目每天供应三餐，每天耗油0.21kg/d，则油烟产生量约为0.005kg/d，1.825kg/a。排风量按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000m3/h，食堂供应3餐，排风量按1.0小时计则排风量为2000m3/d，则排放浓度为2.5mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，根据调查，目前企业未安装油烟净化装置，因此本环评要求建议企业安装1套合格的油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后引至食堂的屋顶排放，属间歇性排放，油烟排放量为0.73kg/a，排放浓度降至1.0mg/m3，净化后浓度低于标准2mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 - 非正常情况下焚烧炉废气 本项目采用1台小型的焚烧炉对病猪进行焚烧无害化处理。焚烧废气主要为烟尘、氮氧化物和臭气。根据建设单位提供的经验数据，一般一头病猪，需要焚烧0.5h，每头约生物质燃料用量为16.5kg，结合本项目病猪产生量为总屠宰生猪的2‰，大约一年需要焚烧37头病猪，约需要生物质燃料量为0.61t/a，需要一年焚烧的运行时间为18.5h，属于间歇进行。考虑到本项目以屠宰为主，出现病猪概率较小，而且焚烧炉规模不大，焚烧炉产生的废气量不大，因此本环评建议将现有的无害化处理间设置在锅炉房的旁边，焚烧炉与锅炉共用1套水膜除尘装置+20m高排气筒（并采用除臭剂喷洒），其除尘效率为87%，除臭效率为90%。处理风量为2000m3/h。 表5-10 项目焚烧炉污染物产排情况 污染物; 排污系数（千克/吨-原料）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 处理效率%; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 烟尘; 37.6; 0.023; 621.6; 1.24; 87; 0.003; 80.8; 0.16. NOX; 1.02; 0.00062; 16.75; 0.034; 0; 0.00062; 16.75; 0.034. 恶臭; /; /; >2000; /; 90; /; ≤20; /. 经过净化处理后的焚烧废气中各污染物均能满足行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的排放限值：烟尘排放浓度≤120mg/m3；NOX排放浓度≤240mg/m3及满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲）。 3、噪声 项目运营期间产生的噪声分主要为各生产设备运营所产生的机械噪声以及断食生猪发出的嚎叫声。运输车辆交通噪声，一般噪声值在60～75dB(A)之间。主要噪声源及源强如表5-11所示。 表5-11 主要噪声源及源强 序号; 噪声源名称; 台数（台）; 所在位置; 声级dB(A). 1; 生猪嚎叫; /; 屠宰车间、待宰间; 80. 2; 提升机; 2; 80. 3; 刨毛机; 1; 85. 4; 锅炉风机; 1; 锅炉房; 90. 5; 水泵; 1; 污水处理站; 90. 6; 进出车辆; 若干; 场区道路; 60～75. 4、固废 主要固体废弃物分述如下： （1）猪粪（S1） 生猪需在待宰间内停留15小时，生猪存栏不大于50头。类比同类项目，猪粪便的产生量按4kg/头•15小时计，则项目日排放猪粪便量0.2t/d，73t/a。 项目生猪待宰间猪粪采用干清粪工艺，产生的猪粪经人工清扫后，统一由坚果种植户清运至种植基地堆肥使用。 （2）病猪（S2） 被屠宰生猪可能有病猪产生，类比云南地区同类项目及建设单位生产实际，病猪产生量为总屠宰生猪的2‰，生猪按150kg/头计，则项目年病猪产生量为5.5t，一旦发现病猪立即进行急宰处理，急宰后病猪尸体送至项目无害化处理车间进行焚烧处理。焚烧的炉渣（灰渣）交当地坚果种植户运走作肥料。 （3）猪鬃毛（S3） 项目脱毛工序会有猪鬃毛产生，鬃毛产生量为7.3t/a。猪鬃毛可用作为毛刷生产原料，也可提取胱氨酸、谷氨酸等蛋白质；可用于纺织业、化妆品生产原料等，本项目不对猪鬃毛进行加工，统一收集后作为工业原料外售相关单位。 （4）胃肠容物（S4） 猪白内脏主要包括大肠、小肠、猪肚等白色内脏，该部分内脏主要属于猪消化系统，其中大量未消化物被包裹其中。胃肠容物产生量为91.5t/a。基本是未消化的饲料，由当地坚果种植户自行运走，作为养殖的饲料。 （5）不可食用的内脏（S5） 不可食用的内脏包括修整产生的淋巴、碎肉渣等，产生量为20.5t/a。统一收集后作为饲料原料外售。 （6）锅炉炉渣（S6） 本项目燃料使用量为18.0t/a，经过类比，生物质燃料燃烧炉渣产生量按用量20%计算，约为3.6t/a，通过人工除渣集中暂存于锅炉房的一角，由当地坚果种植户定期清运，作为农家肥使用。 （7）循环水池沉淀渣（S7） 本项目拟采用1套水膜除尘装置对锅炉烟气、焚烧炉废气进行除尘，根据项目燃料使用量，除尘效率为87%，则年产生沉淀渣约0.61t，同炉渣性质一致，由当地坚果种植户定期清运，作为农家肥使用。 （8）污水处理系统污泥（S8） 本项目污水产生量为13130.875m3/a，污泥负荷约为0.8 kg/kg BOD5，平均污泥产生量为0.03t/d，10.72t/a。污泥中主要含有有机质，不含重金属，由当地坚果种植户定期清运，作为农家肥使用。 （9）生活垃圾（S9） 劳动定员为7人，根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》产生量按每人每天0.35kg计，则垃圾产生量为2.45kg/d，0.89t/a。项目生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运处置。 （10）废油脂（S10） 扩建完成后，项目废水经过隔油池预处理产生一定量的废油脂，产生量不大，委托专业单位定期清掏处置。 项目产生的固体废物的处置方式详见表5-12。 表5-12 本项目运营期固废处置方式一览表 单位:t/a 固体废弃物名称; 产生量; 处理措施; 固废性质. 正常 情况 下; 工业 固体 废弃 物; 猪粪; 73.0; 由坚果种植户清运至种植基地堆肥使用; 一般固废. 猪鬃毛; 7.3; 作为工业原料外售; 一般固废. 胃肠容物; 91.5; 由当地坚果种植户自行运走，作为养殖的饲料; 一般固废. 不可食用内脏; 20.5; 作为饲料生产原料外售; 一般固废. 锅炉炉渣; 3.6; 由当地坚果种植户定期清运，作为农家肥使用; 一般固废. 循环水池沉淀渣; 0.61; 一般固废. 污水处理站污泥; 10.72; 一般固废. 生活垃圾; 0.89; 委托当地环卫部门清运处置. 隔油池废油脂; 少量; 委托专业单位定期清掏处置; 一般固废. 合 计; 208.12; /; /. 非正常情况下; 病猪; 5.5; 送至项目无害化处理车间进行焚烧处理。焚烧的炉渣（灰渣）交当地坚果种植户运走作肥料; 危险固废. 四、本项目扩建完成前后排污“三笔账”计算 扩建完成后，在现有项目的基础上进行扩建，将原有的传统的人工屠宰工艺改为机械化屠宰工艺，规模由日屠宰生猪10头扩大为50头，扩建完成后可达到年屠宰生猪18250头。 扩建工程完成前后项目运营期污染物排污“三笔账”情况详见下表5-13。 表5-13项目扩建完成后总各污染物排放总量一览表 项目; 污染物; 现有工程; 本工程; 以新带老削减量（t/a）; 扩建后总排放量（t/a）; 增减量（t/a）. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 烟尘; 1.32; 1.32; 0.703; 0.093; 1.32; 0.093; -1.227. NOX; 0.0357; 0.0357; 0.01862; 0.01862; 0.0357; 0.01862; -0.01708. NH3; 1.51; 1.51; 0.909; 0.0657; 1.51; 0.0657; -1.4443. H2S; 0.295; 0.295; 0.177; 0.002; 0.295; 0.002; -0.293. 汽车尾气; 少量; 少量; 少量; 少量; 0; 0; 增加. 油烟; 0.001825; 0.001825; 0.001825; 0.00073; 0.001825; 0.00073; -0.001095. 废水; 废水量; 3925.575; 3925.575; 13130.875; 11433.525; 3925.575; 11433.525; +7507.95. CODcr; 8.7; 7.9; 29.84; 0.34; 7.9; 0.34; -7.56. NH3-N; 0.46; 0.39; 1.6; 0.017; 0.39; 0.017; -0.373. 固体 废弃物; 猪粪; 14.6; 0; 73.0; 0; 0; 0; 0. 病猪; 1.1; 0; 5.5; 0; 0; 0; 0. 猪鬃毛; 1.46; 0; 7.3; 0; 0; 0; 0. 胃肠容物; 18.5; 0; 91.5; 0; 0; 0; 0. 不可食用内脏; 4.1; 0; 20.5; 0; 0; 0; 0. 炉渣; 0; 0; 3.6; 0; 0; 0; 0. 沉淀渣; 0; 0; 0.61; 0; 0; 0; 0. 污泥; 3.16; 0; 10.72; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0.89; 0; 0.89; 0; 0; 0; 0. 废油脂; 0; 0; 少量; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，随着屠宰规模的增加，扩建项目完成后，废水外排量增加7507.95t/a。但建设单位严格落实本环评提出污水处理站整改措施，经整改后的污水处理站拟采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧处理+好氧处理+深度处理+消毒”工艺，经集中处理达标后除回用部分余量外排，最终外排废水中CODcr消减量为7.56t/a、NH3-N消减量为0.373t/a。 - 扩建完成后，将屠宰土灶更换为1台汽水两用锅炉为屠宰烫毛提供热源，同时安装一套水膜除尘器（除尘效率为87%），经处理后锅炉废气及焚烧炉废气通过一根20m高的排气筒高空排放，整个项目烟尘消减量为1.227t/a，NOX消减量为0.01708t/a。 扩建完成后，食堂设置油烟净化装置，油烟排放量消减量0.001095t/a。通过加强屠宰间、污水处理站恶臭的防治措施后，NH3-N消减量为1.4443t/a，H2S消减量为0.293t/a。 综上分析，虽然项目屠宰规模扩大，屠宰场不仅向标准化、机械化发展，同时严格落实本环评提出的整改措施后，污染物的排放量趋于消减状态。

表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 |  | 排放量 |
| 废 气 | 施 工 期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 |  | 少量 |  |  |
|  | 运营期 | 锅炉 | 烟尘 | 310.5mg/m3，0.68t/a |  | 40.36mg/m3，0.09t/a |  |  |
|  |  |  | NOX | 8.2mg/m3，0.018t/a |  | 8.2mg/m3，0.018t/a |  |  |
|  |  | 生产加工过程、污水处理站 | NH3 | 0.83kg/h |  | 0.06kg/h |  |  |
|  |  |  | H2S | 0.1615kg/h |  | 0.0018kg/h |  |  |
|  |  | 进出运输车辆 | 汽车尾气 | 少量 |  | 少量 |  |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 2.5mg/m3，1.828kg/a |  | 1.0mg/m3，0.73kg/a |  |  |
|  |  | 焚烧炉（非正常情况下） | 烟尘 | 621.6mg/m3，0.023t/a |  | 80.8mg/m3，0.003t/a |  |  |
|  |  |  | NOX | 16.75mg/m3，0.00062t/a |  | 16.75mg/m3，0.00062t/a |  |  |
|  |  |  | 恶臭 | 少量 |  | 少量 |  |  |
| 废 水 | 施 工 期 | 施工 废水 | SS | 1.0m3/d |  | 0 |  |  |
|  |  | 施工 人员 | SS、COD、BOD5、NH3-N | 0.04m3/d |  | 0 |  |  |
|  | 运 营 期 | 综合废水 | 废水 | 13130.875t/a |  | 11433.525t/a |  |  |
|  |  |  | COD | 2272.6mg/L | 29.84t/a | 30mg/L | 0.34t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 1023.2mg/L | 13.4t/a | 6mg/L | 0.069t/a |  |
|  |  |  | SS | 932.4mg/L | 12.2t/a | 10mg/L | 0.11t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 120.0mg/L | 1.6t/a | 1.5mg/L | 0.017t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 170.0mg/L | 2.2t/a | 0.5mg/L | 0.006t/a |  |
| 固 废 | 施 工 期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | ### 少量 |  | 无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃 |  |  |
|  |  |  | 废弃土石方 | ### 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.0kg/d |  | 委托当地的环卫部门清运处理 |  |  |
|  | 运 营 期 | 待宰间 | 猪粪 | 73.0 t/a |  | 由坚果种植户清运至种植基地堆肥使用 |  |  |
|  |  | 隔离间 | 病猪 | 5.5t/a |  | 送至项目无害化处理车间进行焚烧处理。焚烧的炉渣交当地坚果种植户运走作肥料 |  |  |
|  |  | 脱毛工序 | 猪鬃毛 | 7.3t/a |  | 统一收集后作为工业原料外售相关单位 |  |  |
|  |  | 白内脏加工工序 | 胃肠容物 | 91.5t/a |  | 由当地坚果种植户自行运走，作为养殖的饲料 |  |  |
|  |  | 红内脏加工工序 | 不可食用内脏 | 20.5t/a |  | 收集后作为饲料原料外售 |  |  |
|  |  | 锅炉 | 炉渣 | 3.6t/a |  | 由当地坚果种植户定期清运，作为农家肥使用 |  |  |
|  |  | 除尘循环水池 | 沉淀渣 | 0.61t/a |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理系统 | 污泥 | 10.72t/a |  |  |  |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 0.89t/a |  | 委托当地的环卫部门负责清运处理 |  |  |
|  |  | 隔油池 | 废油脂 | 少量 |  | 委托专业单位定期清掏处置 |  |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工机械、运输车辆 | 80～100dB(A) |  | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |  |
|  | 运 营 期 | 生产设备 | 机械噪声 | 80～90dB(A) |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不扰民 |  |  |
|  |  | 进出运输车辆 | 交通噪声 | 60～75dB（A） |  |  |  |  |
| 其他 | -- |  | -- | -- |  | -- |  |  |
| 主要生态影响 经过调查场地周围主要以农田植被为主，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。项目施工期将对地表开挖，将造成一定量的水土流失。施工量不大，项目建设完成后对生态环境造成影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表七  环境影响分析

一、产业政策相符性分析 本项目为生猪屠宰项目，经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目为鼓励类项目，已经于2018年5月24日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2018]61号。因此，符合国家现行的产业政策。 二、项目选址合理性分析 本项目位于芒市遮放镇街道一队，紧邻团结中路，项目所在地具有优越的区位、便捷的交通条件，为企业提供了良好的发展环境，同时电源、水源、通信等基础设施完善，具有良好的地质条件。经现场踏勘，厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和无饮用水源保护区等敏感区域。 项目在原址上进行扩建，建设不新增占地，建设单位以国有土地出让的方式取得土地使用权，项目用地性质属于综合用地，现已取得了《国有土地使用证》。（见附件7） 根据区域污染源调查，项目区周边多为农田及居民区，已无其他工业企业。项目所在区域范围内没有大的工厂及其大的废气排放源，所在地大气环境质量良好，且远离污染源及易燃易爆场所；虽然项目屠宰规模扩大，屠宰场不仅向标准化、机械化发展；同时根据预测，项目落实环评提出的环保对策措施后较扩建前各项污染物排放量减少，对周围环境的不利影响显著下降。 考虑到项目区周边距离居民区较近，不能完全满足《农副食品加工业卫生防护距离 第一部分：屠宰及肉类加工业》（GB18078.1-2012）规定的300m卫生防护距离要求，建设单位对周边的公众发放了调查表，从本次公众参与调查结果可以看到，所有接受调查的社会公众支持项目的建设。 因此本环评认为该项目的选址可行。 三、平面布局合理性分析 本项目为扩建项目，在现有项目的基础上进行建设，不另占土地，充分的利用现有的基础设施，本项目平面布置满足生产工艺要求和流程，使各生产车间系统环节紧密衔接。各类管线布置顺畅简捷，减少能耗，节省能源。 功能分区合理明确，生产作业区应与办公生活区分开设置，生产作业区集中布置在项目区的南半部，各生产厂房的设置位置以及工艺流程符合卫生要求。厂房一般按饲养、屠宰的顺序合理设置。无害化处理间、污水与污物处理设施与生产作业厂房间隔一定距离。 从工程总平面布置于外环境关系上分析，恶臭气体主要产污源在生猪待宰间和污水处理站，这两个单元布置在厂区的南半部分，又位于主导风向的侧风向，虽然距离居民区较近，但是采取一定的除臭措施后，通过空气扩散，树木吸附后，减轻恶臭气体对周边居民住宅的影响。 在东侧邻团结中路一侧设置1个出入口，厂区内道路结构与功能分区协调，保障了人、物分流不交叉，能量输送损失最小。 整个厂区中间为6米宽主干道，其余支路与主干道联通，形成消防环路，畅通无阻。 厂区的整体协调性，做到公用工程一体化、服务设施一体化、物料配送一体化；可满足厂区生产使用，因此本项目布局合理。 四、施工期环境影响分析 # 本项目仅需要整改工程进行施工建设，因此本次评价对项目整改工程施工污染进行分析。 1、大气环境影响分析 项目整改工程施工期产生的大气污染物主要是扬尘。扬尘产生节点为雨污分流沟渠开挖及施工材料临时堆放、颗粒料、粉料（沙、水泥）卸装、运输，污染因子为总悬浮颗粒物（TSP），扬尘以无组织排放的形式，借助风力在施工现场引起空气环境TSP指标升高。 因整改工程量较小，工程施工粉尘产生量较小。此外，项目整改工程开挖面积较小，产尘量很小（TSP），且不含有毒有害的特殊污染物。因此，按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）中的相关规定，建设单位在运输或作业中扬尘大时要洒水降尘，运输车辆必须采取遮盖措施，物料堆放要规整，土石方、建筑垃圾及时清运出场，使施工期扬尘污染降低到最低限度，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放要求，对周边敏感点影响较小。 2、地表水环境影响分析 项目外购的建筑材料砂、石均已清洗加工，项目内不进行砂石清洗。项目周边配套设施完善，故施工机械清洗不在施工场地内进行，定期委托相关单位对本项目施工机械进行定期清洗，因此，本项目无施工机械清洗废水产生。 项目施工过程中会在作业面进行洒水，洒水量约为1L/m2，该部分水量较少，经渗透、蒸发后无废水产生。 项目整改工程施工施工人员约为10人，均不在站内食宿，施工人员产生的废水主要为洗手等清洁废水，由于废水量较少，水质清洁，可排入场地现有的生产废水沉淀池，沉淀处理后回用施工场地洒水降尘。 由于项目施工开挖区域较小，故暴雨径流量极少，经场地现有的生产废水沉淀池收集后回用于施工场地洒水降尘。 由于施工工程量较小，施工期短，施工影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此，在采取了防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生大的影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声源分析 本项目施工期的噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。噪声源强值80～100dB(A) （2）噪声影响分析 1）预测模式 整改施工机械设备类型、数量以及位置均在变化，要准确预测时的超标范围，施工场地各厂界噪声值比较困难，因此在环评中只预测各施工机械单独运行时的噪声超标范围，本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为： L2＝L1－20lgr2/r1－△L 式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]； L1 ——距声源r1处声源值[dB(A)]； r2、r1——与声源的距离(m)； △L——场界围墙引起的衰减量。 由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； n——声源个数。 2）预测结果 评价区域声环境执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。通过计算，可得出项目主要施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离，见表7-1。 表7-1 各种施工机械的施工场界噪声达标的衰减距离 预测值dB(A) 噪声源强值; 预测距离; 备注. 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 150m; 200m. 设备基础开挖; 95; 75; 69; 65.5; 61; 55; 51.5; 49; 以施工期最强噪声级值预测. 设备安装; 100; 80; 74; 70; 66; 60; 56.5; 54. 从上表可以看出，在没有采取防治措施时，项目施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所需的衰减距离昼间最大为30m，夜间最大为200m。 3）施工噪声对周边敏感点的影响 综合上述预测结果，施工期间产生的施工噪声昼间将对30米范围内，夜间将对200米范围内造成噪声污染。根据现场勘查，本项目厂界外北侧、南侧紧邻街道一队的居民，与本项目相距较近，禁止夜间施工作业，为了进一步降低施工期施工噪声，采取以下噪声控制措施： ①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，严禁在夜间22时至次日6时、中午12:00至14:00； ②从声源上控制，施工时使用的主要设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期维护和维修，严格按照操作规范使用各类机械； ③采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备设置在距居民区较远的一侧； ④合理布局施工场地，选用良好的施工设备，以降低设备噪声，加强管理，以降低人为噪声，从而达到降噪效果； ⑤汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭。 采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，同时减小对周围居民的影响，若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。 - 固体废物影响分析 （1）建筑垃圾：施工期建筑垃圾产生量不大，可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至城建部门指定的地点堆放处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 （2）土石方：本工程建设区域地势平坦，土石方开挖量不大，可以做到挖填平衡，无废弃的土石方产生。 （3）生活垃圾：项目整改工程施工人员均不在施工场地内食宿，不会产生较多的生活垃圾，及时清运至遮放镇垃圾收集点，由环卫部门清运处置。 项目施工产生的固废能够得到妥善去处，不会对外环境造成二次污染。 综上所述：本项目在整改施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失现象。但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。 五、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 - （1）烟气 - 源强分析 - ①锅炉烟气 - 扩建完成后，项目采用1台LSG0.15-0.04-AⅡH汽水两用锅炉为本项目烫毛工序提供蒸汽或热水，经计算，本项目锅炉烟气中烟尘的产生量为0.68t/a，产生浓度为310.5mg/m3；NOX的产生量为0.018t/a，产生浓度为8.2mg/m3，则因此本环评建议锅炉烟气经过1套水膜除尘装置对其进行除尘净化处理后，引至1根20m烟囱排放，其除尘效率为87%。配置1台风机风量为4000m3/h，经过除尘处理后外排烟气中烟尘的排放量为0.09t/a，排放浓度为40.36mg/m3；NOX的排放量为0.018t/a，排放浓度为8.2mg/m3，各污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）中表2规定的大气污染物排放限值，烟尘排放浓度≤50mg/m3；NOX排放浓度≤300mg/m3。 - ②非正常情况下焚烧炉废气 - 扩建完成后，项目采用1台小型的焚烧炉对病猪进行焚烧无害化处理。焚烧炉产生的废气量不大，因此本环评建议将现有的无害化处理间设置在锅炉房的旁边，焚烧炉与锅炉共用1套水膜除尘装置+20m高排气筒（并采用除臭剂喷洒），其除尘效率为87%，除臭效率为90%。处理风量为2000m3/h。经过净化处理后的焚烧废气中烟尘的排放量为0.003t/a，排放浓度为80.8mg/m3；NOX的排放量为0.00062t/a，排放浓度为16.75mg/m3，各污染物均能满足行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的排放限值：烟尘排放浓度≤120mg/m3；NOX排放浓度≤240mg/m3及满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲）。 B、大气预测分析 按导则将周围地形取为简单地形。本次环评以锅炉、焚烧炉同时运行时，最大源强进行预测分析，烟气中烟尘、NOx的小时浓度限值分别为0.90mg/m3、0.25mg/m3。各污染物的排放参数见表7-2。 表7-2 项目锅炉烟囱污染物排放参数 排 放 源; 坐标; 主要污染物; 小时浓度限值mg/m3; 排放量 g/s; 烟气流量m3/h; 等效烟囱参数. H/m; Φ/m; 烟气出口温度/℃. 锅炉烟囱; (0，0); 烟尘; 0.90; 0.09; 6000; 20; 0.21; 100. NOx; 0.25; 0.019. 采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式分别对污染源两种污染物下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率，结果见表7-3。 表7-3 采用估算模式计算结果表 距源中心下风向距离D/m; TSP; NOx. 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%; 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%. 1; 0; 0; 0; 0. 100; 0.01031; 1.14556; 0.002177; 0.8708. 200; 0.01454; 1.61556; 0.00307; 1.228. 285; 0.01531; 1.70111; 0.003231; 1.2924. 300; 0.01524; 1.69333; 0.003217; 1.2868. 400; 0.01309; 1.45444; 0.002764; 1.1056. 500; 0.01281; 1.42333; 0.002704; 1.0816. 600; 0.0124; 1.37778; 0.002618; 1.0472. 700; 0.01141; 1.26778; 0.002408; 0.9632. 800; 0.01027; 1.14111; 0.002169; 0.8676. 900; 0.009182; 1.02022; 0.001938; 0.7752. 1000; 0.008194; 0.910444; 0.00173; 0.692. 最大落地浓度; 0.01531; 1.70111; 0.003231; 1.2924. 距离; 285; 285. 根据表7-3的计算结果，本项目建成后锅炉烟囱排放口外排烟气中污染物的最大地面浓度占标率PTSP=0.01531%。根据HJ2.2-2008的要求，不再用预测模式进一步进行预测。NOx、烟尘的最大落地浓度位于污染源下风向285m处，由于贡献值较低，低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值中限值，不改变环境空气质量现状，经分析可知，本项目采用生物质作为燃料，采用水膜除尘装置处理后，锅炉烟气、焚烧废气对区域环境空气质量影响不大。 - 无组织恶臭分析 A.源强分析 恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，各成分之间即有协同作用也有拮抗作用。恶臭污染主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境。由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对恶臭的敏感程度、厌恶程度和可耐受程度也不同。恶臭的影响也与污染源的性质、大气状况和距污染源的方位及距离有关。 恶臭本身不一定具有毒性，但会使人产生不快感，长期遭受恶臭污染，会影响居民的生活，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐，甚至会诱发某些疾病。在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为6级，见表7-4。 表7-4 臭气强度分级表 强度等级; 嗅觉判别标准. 0; 无 臭. 1; 勉强可以感到轻微臭味(检知阈值浓度). 2; 容易感到轻微臭味(认知阈值浓度). 3; 明显感到臭味(可嗅出臭气种类). 4; 强烈臭味. 5; 无法忍受的强烈臭味. 与屠宰场有关的恶臭物质大多为H2S、NH3、硫醇类和醛类等，国外研究出七种主要与屠宰场有关的恶臭物质的浓度与臭气强度之间的关系，见表7-5。 表7-5 恶臭物质浓度与臭气强度的关系 臭气强度; NH3; 硫醇; H2S; 甲基硫; 二甲硫; 三甲胺; 乙醛. 1; 0.1; 0.0001; 0.0005; 0.0001; 0.0003; 0.0001; 0.002. 2; 0.5; 0.0007; 0.006; 0.002; 0.003; 0.001; 0.01. 2.5; 1.0; 0.002; 0.02; 0.01; 0.009; 0.005; 0.05. 3; 2; 0.004; 0.06; 0.05; 0.03; 0.02; 0.1. 3.5; 5; 0.01; 0.2; 0.2; 0.1; 0.07; 0.5. 4; 10; 0.03; 0.7; 0.8; 0.3; 0.2; 1. 5; 40; 0.2; 8; 2; 3; 3; 10. 臭气特征; 刺激臭; 刺激臭; 臭蛋味; 刺激臭; 刺激臭; 臭鱼味; 刺激臭. 由工程分析可知，该项目恶臭主要来自待宰间、屠宰加工过程、污水处理站，主要的恶臭气体是NH3、H2S等，如未采取任何措施，这些恶臭气体会扩散至整个厂区及周围地区。本项目屠宰车间、待宰间的恶臭气体NH3的浓度约在15-30mg/m3之间，H2S的浓度在1.0-8.0mg/m3之间。由表7-7可知，其臭气强度为4-5级，属于无法忍受的强烈臭味。根据经验数据，在不采取任何措施的情况下，厂界外顺风向200-300m处的臭气强度等级为1级；在夏季逆温静风的条件下，厂界外400-500m的范围内都会受到不同程度的影响。 本项目拟采用生物除臭剂喷洒去除臭，经过喷洒除臭剂后，整个项目的NH3和H2S的排放量为0.06kg/h和0.018kg/h。 B.大气预测分析 通过工程分析以及根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，扩建完成后，项目恶臭废气污染物主要为NH3和H2S。 根据工程分析，扩建完成后，项目各污染源排放参数见表7-6。 表 7-6污染源排放参数表 污染物; 正常情况; 非正常情况; 面源排放特征. 排放速率kg/h; 排放速率kg/h. NH3; 0.06; 0.83; 长45m×宽25m×高5m. H2S; 0.018; 0.1615. 备注：以生产区为面源1125m2。 表 7-7 采用估算模式计算结果表（正常情况下） 距源中心下风向距离D/m; NH3; H2S. 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%; 下风向预测浓度 Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%. 1; 0.003695; 1.8475; 0.001087; 10.87. 39; 0.01787; 8.935; 0.005255; 52.55. 100; 0.005615; 2.8075; 0.001651; 16.51. 200; 0.001517; 0.7585; 0.0004462; 4.462. 300; 0.0006575; 0.32875; 0.0001934; 1.934. 400; 0.0003394; 0.1697; 9.983e-005; 0.9983. 500; 0.0001896; 0.0948; 5.577e-005; 0.5577. 600; 0.0001102; 0.0551; 3.241e-005; 0.3241. 700; 6.935e-005; 0.034675; 2.04e-005; 0.204. 800; 4.644e-005; 0.02322; 1.366e-005; 0.1366. 900; 3.262e-005; 0.01631; 9.593e-006; 0.09593. 1000; 2.393e-005; 0.011965; 7.038e-006; 0.07038. 最大落地浓度; 0.01787; 8.935; 0.005255; 52.55. 距离; 39; 39. 表 7-8 采用估算模式计算结果表（非正常情况下） 距源中心下风向距离D/m; NH3; H2S. 下风向预测浓度Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%; 下风向预测浓度 Cil/（mg/m3）; 浓度占标率Pil/%. 1; 0.004999; 2.4995; 0.00978; 97.8. 39; 0.02417; 12.085; 0.04729; 472.9. 100; 0.007597; 3.7985; 0.01486; 148.6. 200; 0.002053; 1.0265; 0.004016; 40.16. 300; 0.0008896; 0.4448; 0.00174; 17.4. 400; 0.0004592; 0.2296; 0.0008985; 8.985. 500; 0.0002565; 0.12825; 0.0005019; 5.019. 600; 0.0001491; 0.07455; 0.0002917; 2.917. 700; 9.383e-005; 0.046915; 0.0001836; 1.836. 800; 6.283e-005; 0.031415; 0.0001229; 1.229. 900; 4.413e-005; 0.022065; 8.634e-005; 0.8634. 1000; 3.237e-005; 0.016185; 6.334e-005; 0.6334. 最大落地浓度; 0.02417; 12.085; 0.04729; 472.9. 距离; 39; 39. 根据以上预测结果可以看出，扩建完成后，通过对屠宰车间、待宰间、污水处理站采取喷洒除臭剂措施后，外排废气对外环境影响小。正常情况下预测氨最大落地浓度为0.01787mg/m3，最大占标率8.935%，硫化氢最大落地浓度为0.005255mg/m3，占标率52.55%，项目区域环境质量可以达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度，即：NH3≤0.20mg/m3，H2S≤0.01mg/m3。 非正常情况下氨最大落地浓度为0.02417mg/m3，最大占标率12.085%，硫化氢最大落地浓度为0.04729mg/m3，占标率472.9%，非正常情况下氨和硫化氢最大落地浓度及占标率较正常情况下增长很多，每天应安排专人负责对整个项目生产区进行除臭剂喷洒，降低恶臭对保护目标的影响。 C.对附近村庄的影响分析 项目区常年主导风向为西南风，平均风速不大。根据分析，污染物主要影响厂区下风向（东北面）2.5km范围，扩建完成后，项目大气污染物排放经扩散后最大落地浓度位于污染源下风向39m处，经过调查，下风向39m处为荒地，同时最大落地浓度远低于环境空气质量标准。虽然项目距离居民区较近，但是位于项目区的侧风向，扩建完成后，通过采取一定的除臭措施后，项目区恶臭不会导致评价区的环境空气质量下降，对附近村庄影响可以接受。周边村庄NH3、H2S最大小时平均浓度均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度，即：NH3≤0.20mg/m3，H2S≤0.01mg/m3。 D.大气防护距离计算 根据工程分析，本环评在提出的大气污染物强化治理措施完成后，无组织排放废气主要为待宰间、污水处理站产生的恶臭，各污染源基本情况见表7-9。 表7-9 项目各污染源基本参数 恶臭来源; 长（m ）; 宽（m）; 排放源高度; 恶臭物质; 产生速率; 最高容许浓度; 大气环境防护距离. 生产区; 45; 25; 5m; 氨; 0.06kg/h; 0.2mg/m3; 无超标点. 硫化氢; 0.018kg/h; 0.01mg/m3; 无超标点. 根据预测结果所示，采取本环评提出的各种废气治理措施以后，本项目在运行期恶臭气体满足达标排放要求。根据大气环境防护距离计算结果，无超标点，项目区不需设置大气防护距离。根据预测，项目无组织恶臭气体排放对区域及敏感点的环境空气质量影响较小。 因此通过分析，扩建完成后，屠宰场采用生物除臭剂喷洒去除臭，经过喷洒除臭剂后，厂界浓度为NH3 ≤0.2mg/m3，H2S ≤0.01mg/m3，能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1排放标准值，即：NH3≤1.5 mg/m3，H2S≤0.06mg/m3；臭气浓度≤20（无量纲）。 （3）汽车尾气 扩建完成后，整个屠宰场原料及产品由外来的运输车辆进行运输，运输车辆间歇进出入厂区，由于规模增加，排放的尾气量也随之增加，其中尾气包含CO、HC化合物、NOX等污染物，属为无组织排放，通过空气自然扩散，对周围大气环境影响不大。环评建议扩建完成后企业要进一步加强对场区进去车辆的管理，减少汽车尾气对周围环境的影响。 （4）食堂油烟 扩建完成后项目劳动定员不变，仍为7人，依托现有项目的食堂设施，改用清洁的能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放，扩建完成后，就餐人数不变，油烟产生量不变，考虑到现有项目未安装油烟净化装置，本环评建议在食堂安装1套油烟净化装置（净化率达60%以上），由专用烟道引至于屋顶上方排放，扩建完成后，由于排放时间不长，且采用合格的油烟净化产品，油烟气可做到达标排放，且排气筒的设置符合规定要求，因此本项目扩建完成后，厨房油烟能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的规定“餐饮油烟废气最高允许排放浓度不得超过2.0mg/m3、油烟净化设施最低去除效率不得低于60%”， 对周围环境影响不大。 综上所述，项目营运期的各种废气能过做到达标排放，对周围环境影响不大。 # 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 A.废水源强 扩建完成后，项目营运期废水来源为生猪待宰间、隔离间、急宰间、车辆等清洁废水、屠宰废水、检疫室废水、生活污水。 项目用水总量为37.84m3/d，13811.6m3/a。废水产生量为35.975m3/d，13130.875m3/a。最终废水外排量为旱季31.185（雨季31.485）m3/d，11433.525m3/a。 B.废水的处理方式 进一步的完善雨污分流系统的建设，项目排水体制采用雨污分流制，雨水经过项目区内雨水沟渠汇集后直接外排；污水处理站经过整改后，项目部分废水经过预处理后，则全部废水排入污水处理站处理集中处理达标后除回用部分余量外排。 C.废水处理的工艺 项目运营产生的污水以生产性废水为主，主要污染物包括COD、BOD5、氨氮、SS和动植物油。其水质特征如表7-10所示。 表7-10 污水水源特征 污水水源; 特 征. 生产性废水、生活污水; 项目污水以生产性废水为主，水质相对稳定，无旱季、雨季的差别，污染严重但可生化性好，工艺选择时以去除COD、BOD、SS、NH3-N为主；为保证生化及细菌学指标，还将进行消毒处理。. 本项目的污水处理站委托有资质单位进行设计，推荐采用目前国内生猪屠宰场污水处理站广泛采用的污水处理工艺，该处理工艺“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧处理+好氧处理+过滤+消毒” 工艺。工艺流程如图7-1。 图7-1 污水处理流程 上图的废水治理典型工艺流程是综合式的，建设单位可以根据实际情况进行选择，污水处理工艺设计采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧处理+好氧处理+深度处理+消毒”工艺。《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》中典型工艺流程中有推荐处理工艺单元和可选处理工艺单元，并对格栅、沉砂池、隔油池、集水池、调节池、初沉池或气浮池等预处理设施、生化处理单元、恶臭污染控制、污泥处理单元、主要工艺设备和材料、检测与过程控制、主要辅助工程等均进行了比较详细的说明。 工艺流程简述： ①预处理阶段 项目污水经管网收集后首先经过预处理阶段，这个阶段主要有格栅池、固液分离池、隔油池、调节池及气浮池，本阶段主要去除水中悬浮物和油类，调节冲击负荷，并能有效的去除水中的COD、BOD5、SS等物质。 ②生化处理阶段 生化处理是屠宰及肉类加工废水处理工程的核心，主要用于处理废水中可降解的有机污染物及氨氮等营养型污染物。主要包括厌氧处理、缺氧处理和好氧处理。 厌氧池一般采用ABR池（即厌氧折板反应器），污水经气浮机自流进入厌氧反应池中。主要利用厌氧菌和兼性菌的共同作用，将不容易生物降解的大分子物质降解为小分子物质，并将固形有机物转化为溶解性有机物，进一步提高废水的可生物降解性和提高生化处理效率，从而进一步提升后续处理阶段处理效率。 经过厌氧反应的污水从底部自流进入缺氧池，同时还有一部分通过好氧处理的硝化液（混合液）回流到缺氧池，在缺氧池内进行反硝化。 缺氧池是生物脱氮的主要工艺设备，废水中NH3-N在下一级好氧硝化反应池中被硝化菌与亚硝化菌转化为NO3-N与NO2-N的硝化混合液，循环回流于缺氧池，通过反硝菌生物还原作用，NO3-N与NO2-N转化为N2。 经过缺氧池反应的污水自流进入活性污泥好氧池中，好氧池采用推流式活性污泥法，在此完成含氨氮污水的硝化过程。 好氧池采用微孔曝气，以供给微生物足够的DO，强化硝化反应和磷的压抑释放过程，池中的活性污泥在新陈代谢过程中的有机物氧化分解。 ③深度处理阶段 污水经过前端各个生化处理设施处理后，有机污染负荷很大程度得到降解。废水水质指标已可以达到《肉类加工工业水污染物排放标准》。为节约用水，需对部分回用水做进一步处理，去除污水中色度，并同时考虑对COD的降低和氨氮及总磷的降低，使得出水可以达到中水回用标准，因此设置混凝沉淀池并且投加针对性的混凝药剂。 絮凝剂与污水同时进入管道混合器进行充分混合，经过絮凝反应的污水再进入高密度斜管沉淀。污水中的COD及硫化物等污染物在混凝反应中得到去除，悬浮物沉淀在斜管上慢慢滑入净水器污泥斗中，经泥斗下方排入污泥浓缩池。 混凝沉淀后的出水经进入消毒工序，根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），屠宰场废水必须进行消毒处理，一般采用二氧化氯或者次氯酸钠消毒，消毒接触时间不小于30min，有效质量浓度不小于50mg/L，消毒后，可保证出水中的污染物和大肠杆菌达到回用标准要求。 ④清水池 本项目会使用再生水对项目待宰区域、急宰间地面清洁以及绿化回用，为此污水处理站配套建设有清水池，满足项目中水回用的储存量。 ⑤污泥脱水 该水处理工艺设有污泥池，用于好氧池、混凝沉淀产生的污泥储存，污泥处理采用压滤机压滤干化，将污泥压缩脱水后收集暂存，外售供给周边农户做农肥使用。滤液则回到调节池中循环使用。 D.废水处理工艺可行性 由上述分析可知，项目污水处理站进水水质稳定，扩建完成后，项目综合废水经“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧处理+好氧处理+深度处理+消毒”工艺，出水水质可满足肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中车辆冲洗、道路清扫及绿化等标准。 E.污水处理站处理能力分析 检疫废水、急宰间及隔离间清洁废水需要单独消毒处理后排入污水处理，而这三部分的废水总量为0.538m3/d，则本环评建议建设一个0.7m3的消毒池，可以满足使用要求。 本项目设计污水处理站的规模为45m3/d，根据工程分析，项目污水处理站所处理综合废水量为35.975m3/d，因此污水处理站的处理规模完全可以容纳本项目的废水产生量，防止废水未经过处理不达标外排。 综上，扩建完成后，项目污水处理站经过整改后，产生的废水经过污水处理站处理后，可以做到达标排放，且各种池子的容积均能满足处理和贮存需求。从保护环境的角度出发，实现污水资源化，使污染物就地消纳转化，因此，对地表水体影响不大。 F.污染事故防范措施 本工程废水总的特点是：污水量相对较小、有机物含量较高；为保护工程纳污水体，工程废水必须经处理达标后排放。 当废水处理站因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。为防止这种情况出现，本环评要求：（1）废水处理站设置事故应急池，污水处理站不能正常运行时污水排入事故应急池，其容积能贮存项目正常生产时一天所排需处理废水的总量，本环评建议将现有的1座池塘作为事故应急池，该池塘容积为1000m3，在废水处理站设备出现故障时，可将废水排入，若废水处理站设备出现故障应立即检修，在污水处理站检修过程中，企业应暂停生产，待污水处理站恢复正常运行后再投入生产。通过扩大调节池容积，可确保污水不会发生外排而进入到地表水体内，不会对水环境造成污染；（2）废水站必须配置备用发电机；（3）废水处理主要设备均必须配备用设备。一旦出现事故时，立即将废水排入事故应急池，不得外排，同时必须将生产设施停止运行。废水站恢复正常运行后，必须将事故池中污水逐步泵出，全部处理达标。 （2）地下水环境影响分析 项目用水由市政给水管网提供，不抽取地下水，项目污水预处理后排至项目区管网中，不排入地下水中，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响。 本项目产生的固体废物和污水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。 ①污水的渗漏 该项目产生的屠宰废水如果渗漏下排，少量经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解及生物积累等过程使污水中一些物质得到去除外，其它污染物全部渗入地下。 污水中含有COD、BOD5、SS、NH4+-N、肠胃病菌和寄生虫卵等多种污染因子，将对地下水造成严重污染。若该项目生产废水下渗污染地下水体，会给其下游人民的生产及生活带来严重影响。调查分析说明，地下中有机污染物的绝大部分与近年来畜牧屠宰业污水、粪便管理不当有关。 ②固体废弃物的渗漏 本项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的猪粪便、猪毛、肠胃内容物、不合格的内脏及胴体、污水处理站污泥和生活垃圾等。 本项目生产过程中产生的粪便、肠胃内容物等均属于可降解有机物，其在自然腐烂的过程中会放出大量热，使作物嫩芽死亡，降低作物产量。同时，病胴体、活禽粪便等携带有病毒、病菌的传播源，随雨水的淋溶作用渗入地下，污染地下水。 生活垃圾中含有25%的水分，堆存过程中能渗滤溶出，渗滤液中主要污染因子是氨氮，浓度平均值约220mg/l。渗滤液在土层的渗漏过程中会发生硝化作用，大部分氨氮转化成硝酸盐氮，使地下水的硝酸盐氮浓度升高。据有关资料表明，1Kg生活垃圾所释放的污染物可以使1吨水的NO3--N升高0.2mg/l，硬度升高约0.21德国度，SO42-和Cl-分别升高3.04和0.78mg/l。因此，生活垃圾不能随意丢弃，应集中管理、处置。 建设单位采取已经采取对生产车间地面进行硬化，为保护该区地下水，但是本环评要求项目必须采取以下防治措施： ①项目污水处理站地面及池体均需做防渗处理，防渗后渗透系数应小于10-7cm/s。防渗须由有资质单位设计并建设，建议防渗方式为硬化层下铺设“两布一膜”； ②项目区污水收集管道尽量采取架空设置，并经常检查，发现渗漏及时补救； ③加强污水处理站管理，回用中水需达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准； ④病胴体及时进行无害化处理，粪便等要立即清运，不得随意堆放、处置； ⑤应定期对项目附近的水井进行水质监测，若发现监测异常应及时向主管环保部门汇报，并及时查清污染原因，采取补救措施。 本项目在采取以上措施后，可将项目建设对地下水的影响降低，项目的运营对项目所在区域地下水产生的影响是可以接受。 表7-11 厂区分区防渗一览表 编号; 设施名称; 防渗方式; 备注. 1; 生产加工车间; 水泥硬化并涂防渗漆处理; 渗透系数小于10-7cm/s. 2; 污水处理站(含集水池); 池体采用混凝土结构. 3; 无害化处理间; 按《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设. 4; 排水系统; 污水收集管道架空设置、雨水沟渠硬化处理; /. 5; 其他办公区域; 地面硬化处理; /. 3、声环境影响分析 A.源强分析 项目运营期间产生的噪声分主要为各生产设备运营所产生的机械噪声以及断食生猪发出的嚎叫声，一般噪声值在，80～90dB(A)之间。运输车辆交通噪声，一般噪声值在60～75dB(A)之间。 根据本项目产噪设备分布情况，将各个设施内的噪声源概化为点声源考虑，本环评建议机械采取以下降噪措施： ①生产设备集中布置于屠宰车间中部，设备安装减震橡胶垫，接口处采用软连接处理； ②场界种植高大的树木，可阻隔生产设备噪声对项目区最近的保护目标的影响； ③选择低噪声设备，锅炉风机采取消声、减震措施，并对设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染； ④合理安排工作时间，对高噪声设备的运行，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，若发生扰民将停止高噪声、振动设备运行。 噪声经采取消音减噪、减震、房屋及围墙隔声治理措施后，本项目噪声源强及位置见表7-12。 表7-12项目噪声源强 产噪设备; 降噪后的噪声源强dB(A); 距厂界边界距离（m）. 东; 西; 南; 北. 生猪嚎叫; 60; 37; 10; 5; 30. 提升机; 60; 20; 30; 25; 35. 刨毛机; 65; 20; 30; 25; 35. 锅炉风机; 70; 20; 35; 35; 25. 污泥水泵; 65; 40; 10; 40; 30. B.厂界影响预测分析 ①预测模式 根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算： L2=L1–20lg(r2/r1) 式中：r1、r2---距声源的距离，m； L1、L2---- r1、r2距离处的声强级，dB（A）； 各受声点的声源迭加按下列公式计算： L = 10lg(100.1L1+100.1L2+…+100.1Ln) 式中：L--- 总声压级，dB(A)； L1……Ln---第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级； ②噪声预测结果及影响分析 本项目各种噪声源距厂界距离参照表7-12，主要预测噪声源对厂界的影响，详见表7-13。 表7-13 各厂界噪声预测结果 单位： dB(A) 预测点; 贡献值. 1#（东厂界）; 45.8. 2#（西厂界）; 47.35. 3#（南厂界）; 47.53. 4#（北厂界）; 43.8. C.噪声环境影响预测评价 综上可知，根据噪声源衰减预测结果分析，噪声对周围影响较小，扩建完成后，项目正常营运过程，能够满足《工业企业厂界环境噪声标准》GB12348-2008 中的2类要求。 D.对关心点预测分析 扩建完成后，通过对敏感点保护目标进行预测，虽然项目采用一定的机械设备，但是不会对周围居民产生大的不利影响，通过距离衰减和采取隔声降噪措施后可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，但必须保证设备的正常运行以及安装的降噪设施能正常工作。 表7-14关心点噪声预测值结果表 单位：dB(A) 预测点; 昼间; 夜间. 贡献值; 贡献值. 街道一队（北侧紧邻2户); 43.8; 43.8. 街道一队（南侧11m）; 26.7; 26.7. 街道一队（东侧70m）; 8.9; 8.9. 扩建完成后，随着屠宰量的增加，运出场区车辆增多，将对周围的居民产生一定的影响，通过加强场区内车辆管理、低速行驶及较少鸣笛等措施减少对项目区周围及沿途环境的影响。 生猪嚎叫属于瞬间噪声，具有突发性、偶发性的特点，将会影响周边关心点处居民的正常休息，为了减少生猪嚎叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能的白天进行生猪的进出运输工作，避免夜间下猪，同时应减少外界噪声等对生猪的干扰，避免因惊吓而产生不安，使生猪只保持安定平和的气氛，以缓解生猪的不安情绪；同时与周边居民搞好关系，一旦出现扰民情况，要求尽快协商解决。 综上，扩建完成后，项目设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。 4、 固废影响分析 （1）固废处置方式 项目生产过程中产生的猪粪、胃肠容物、猪毛均具备回收利用价。根据建设单位提供资料，项目不设废弃物集存间，仅在车间设置临时储存桶，分类盛装具回收利用价值固体废物，避免相互污染。储存桶内固体废物由回收方负责清理和运输，做到"日产日清”，同时储存桶需采取防渗、防漏措施，并要求回收方配备专业的粪便清运车运输粪便等有机肥料，杜绝运输途中的撒漏及其污染扰民事故的发生。项目一般工业固废在厂区的临时贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定。其临时贮存均符合国家相关法规要求。 （2）病死猪处置方式 病死动物处置应完全按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、环保部办公厅下发的《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办凼[2014]789号）、2017年7月发布《病死及病害动物无害化处理技术规范》中的规定进行。如出现疫情，按照《中华人民共和国动物防疫法》（2008年1月1日起施行）、《重大动物疫情应急条例》（国务院令第450号）等相关法规的规定，划定并封锁疫点、疫区，采取相应的动物防疫措施。根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、《病死及病害动物无害化处理技术规范》，通过用焚烧的方法将病害动物尸体和病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除病害因素，保障人畜健康安全为目的。经过焚烧后产生的炉渣（灰渣）交当地坚果种植户运走作肥料。 综上分析，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，固废处置率100%。 5、清洁生产分析 （1）生产工艺与装备先进性 1）工艺和设备 项目采用的生产工艺和设备是在国内生产厂家的先进工艺基础之上，再经改进提高，属国内先进水平。其先进性体现在以下几点： ①项目生产设备齐全，为确保生产线的卫生标准，本项目主要的生产设备采用国内最先进的，可替代进口设备的肉猪屠宰加工成套设备。 ②在生产工艺和设备水平上力求达到国际先进水平和国内同行的领先水平，生产工艺采用目前最先进的三点式低压麻电、自动空钩返回、胴体同步分级、同步检验、生产技术方案，是具国际先进水平的成熟技术，通过选择先进生产工艺，控制厂内用水量，节约资源，减少污染物的排放，既减少了对环境的污染又综合利用了资源。 ③项目食品质量检测上采用了美国的HACCP标准，HACCP是一种简便、合理的专业性又很强的先进的食品安全质量控制体系，该体系是强调企业自身的作用，而不是依靠对最终产品的检测或政府部门取样分析来确定产品的质量，通过对加工过程的每一步进行监视和控制，从而降低危害发生的概率。 2）能源 能源是人类的宝贵财富和重要资源，是发展国民经济的主要物质基础，节约和合理利用能源是提高企业经济效益和环境效益，降低生产成本的主要途径之一。根据可研，本项目采取的节能措施有： ①项目在设备选型时首先选用节能型，对国家明令禁止的耗能设备决不选用。 ②合理布局生产工艺流程，减少物料迂回运输，降低动力消耗。 ③对全部废水污水处理站处理后，部分回用，节约了水源。 ④强化节能管理，加强节能宣传，不断提高全员职工节能意识。实行车间、班组岗位能耗计量、开展节能竞赛，做好节能工作。 （2）产品及工艺技术 1）产品 食品安全是21世纪食品发展的主题，市场对食品的需求已从简单的数量过渡到食品的质量与安全，食品卫生、营养、方便，深受消费者的欢迎，市场反应强烈，发展势头迅猛。本项目的最终的产品主要是猪白条以及副产品。为保证农产品的质量，建设单位严格按照《生猪屠宰操作加工规程》和《肉品检验制度》的各项规定执行，符合国家、有关肉类工业及食品安全发展的方针政策。 2）原料 生产过程中不使用有毒有害原料，设备自动化水平高。屠宰车间设有兽医卫生检验设施，对生产全过程严格按照《肉类加工厂卫生规范》进行控制，以保证产品的清洁性。肉产品按《鲜猪肉卫生标准》和《鲜（冻）畜肉卫生标准》执行，严格保证产品质量。本项目使用的水、电、生物质燃料均属于清洁能源，在使用过程中不会对环境造成不良影响； （3）有价物质回收与综合利用 进行有价物质回收及综合利用，不仅可最大限度地降低废水中污染物负荷，同时可提高经济效益，对有价物质回收，工程清洁生产的内容有： ①生产加工过程中，对猪粪、猪毛、屠宰废弃物等进行了收集与回收，最大限度地防止这些物质流失于生产加工过程中，产生的猪毛可外售作为生产毛刷的材料，猪粪及屠宰废弃物经堆肥发酵后还田使用，综合利用率为100%。 ②项目对污水处理站定时清出的污泥渣，因含有有机物等，经脱水处理后，用作肥料处理；对生产过程中产生的屠宰废弃物人工收集后采取外售作饲料处理。既提高了资源的再利用率，又减少了废渣对环境的污染，不仅具有明显的环境效益还具有一定经济效益。 （4）污染物排放 ①据国内资料统计，屠宰每头猪排水量为0.3-1.1m3。根据工程分析，本项目每头猪废水排放量为0.7m3/头，处国内同行业的领先水平。 ②通过采用先进工艺(蒸汽烫毛等)和提高水回用率本工程可最大限度降低废水排放量。 ③通过选用先进、可靠的污水处理工艺，废水经污水处理站水质达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准。一部分回用于厂区内，另一部分外排。符合云南省水污染物防治实施方案中控制用水量，提高用水率，促进再生水利用、加强水污染治理等规定。 ④本项目采用生物质燃料清洁能源，不使用煤炭作为锅炉燃料，避免对大气环境造成污染，符合云南省水污染物防治实施方案的规定。 ⑤大部分固体废弃物均已得到综合利用，病害生猪可直接送至无害化处理间进行化尸无害化处理。 （6）企业管理 ①严格按卫生标准规范企业工作，包括对员工的教育、岗位培训，总体卫生要求，变换操作范围的人员注意事项，生猪屠宰规程等。 ②把清洁生产作为重要内容，纳入企业规范化管理。 从以上分析看出，本项目采用了先进的生产工艺技术，合理利用资源，提高“三废”污染源治理水平，强化环保治理设施和肉食品管理等措施，较好地贯彻了“节能、降耗、减污和达标排放”的清洁生产。拟建工程从原料到产品，从先进工艺及设备的选择，从有价物质的回收与综合利用，从污染物排放量，从企业管理等方面都说明项目符合清洁生产要求。 6、生物安全性分析 （1）生物安全性检疫 收购的生猪必须取得有关部门的检疫证或非检疫证明，防止地区流行病及其它传染病传播。宰杀前、宰杀过程及宰杀后应同步检疫和检验并记录，重点做好微生物检验记录和对生产过程的消毒进行监督，防止病疫传播。 （2）操作人员卫生检疫 定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿着规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。 （3）生物安全性应急措施 检验时如发现炭疽病及其它传染病传播，立即将其隔离，装袋，送危险品销毁场所，按有关规定进行焚烧或深埋处理。经检验不合格的猪肉和副产品，按GB12694-1990《肉类加工厂卫生规范》中7.8规定处理；不符合信用条件的猪肉和副食品控GB12694-1990中7.9规定处理；同时应遵循GB16548-1996《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》。本项目不合格生猪、不可食用肉脏和旋毛虫经检验后的废弃物，均按照该规则进行安全处置。 7、公众参与 公众参与是环境影响评价的重要部分，一个建设项目的环境影响评价，首先考虑的是对区域环境质量的影响问题。但是，其开发建设对当地居民和公众的影响同样也十分重要。 考虑到本项目周边环境的特殊性，为了解本项目所在地周围公众对本工程及周围环境的意见和建议，本次环评公众参与方式采用请被调查对象填写“环境影响评价公众参与调查表”的形式征求意见。建设单位于2018年5月23日进行了调查表的发放与回收工作。发放采用抽样调查的方式，主要调查距离本项目较近的居民、单位对本项目建设的意见。 本次公众意见调查共发放和回收调查表25份，其中社会公众24份，包括项目周围的居民；社会团体1份，经过社会公众调查绝大部分被调查者知道项目；100%被调查者知道项目；100%的调查者大力支持本项目建设运营，无反对者；100%的调查者认为项目运营产生的恶臭不影响居民生活；100%调查者认为项目运营废水未对周边农田及地表水造成污染；部分被调查者认为项目营运期主要影响为噪声，同时认为营运期应加强对其的治理工作；在调查者中100%认为项目存在会对当地居民生活质量提高。 在接受调查的社会团体中，能接受项目建设和营运中可能出现的环境问题，并都支持项目的建设。 从本次公众参与调查结果可以看到，所有接受调查的社会公众支持项目的建设。项目运营过程中要注意噪声、恶臭的防治工作，在公众的配合和监督下，将噪声、恶臭对周边环境的影响降到最小，避免出现扰民投诉问题，杜绝其他不必要的环境影响。 综上所述，在做好污染防治工作、保证环境质量的前提下，公众支持该项目的建设。

表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 施 工 期 | 施工场地 | 扬尘 | 洒水降尘、材料篷布遮盖 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 机械设备、运输车辆 | 机械废气 | 自然扩散 | 对周围环境影响不大 |
|  | 运 营 期 | 锅炉 | 烟气 | 采用1套水膜除尘装置净化处理后通过20m高的烟囱排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值 |
|  |  | 生产加工过程、污水处理站 | 恶臭 | 喷洒除臭剂、加强管理 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲) |
|  |  | 进出运输车辆 | 汽车尾气 | 自然扩散 | 对周围环境影响不大 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 设置1套油烟净化装置，净化效率不低于60% | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值 |
|  |  | 焚烧 | 废气 | 将无害化间设置在锅炉房旁边，焚烧炉与锅炉共用1套水膜除尘装置 | 对周围环境影响不大 |
| 废 水 | 施工期 | 施工废水 | SS | 沉淀池 | 用于施工场地洒水降尘或综合利用 |
|  |  | 施工人员 | SS、COD、BOD5、NH3-N |  |  |
|  | 运营期 | 综合废水 | COD | 部分废水经过预处理后随其它废水一起排入整改后的污水处理站处理，污水处理站规模45m3/d | 部分回用，余量外排，外排废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准要求 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
| 固 废 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃 | 对周围环境无影响，处置率100% |
|  |  |  | 废弃土石方 | 回填场地 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 委托当地的环卫部门负责清运处理 |  |
|  | 运营期 | 待宰间 | 猪粪 | 由坚果种植户清运至种植基地堆肥使用 | 对周围环境无影响，处置率100% |
|  |  | 隔离间 | 病猪 | 送至项目无害化处理车间进行焚烧处理。焚烧的炉渣交当地坚果种植户运走作肥料 |  |
|  |  | 脱毛工序 | 猪鬃毛 | 统一收集后作为工业原料外售相关单位 |  |
|  |  | 白内脏加工工序 | 胃肠容物 | 由当地坚果种植户自行运走，作为养殖的饲料 |  |
|  |  | 红内脏加工工序 | 不可食用内脏 | 收集后作为饲料原料外售 |  |
|  |  | 锅炉 | 炉渣 | 由当地坚果种植户定期清运，作为农家肥使用 |  |
|  |  | 除尘循环水池 | 沉淀渣 |  |  |
|  |  | 污水处理系统 | 污泥 |  |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 委托当地的环卫部门负责清运处理 |  |
|  |  | 隔油池 | 废油脂 | 委托专业单位定期清掏处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 合理安排施工时间；对施工过程及运输车辆加强管理 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  | 运输车辆 |  |  |  |
|  | 运营期 | 生产设备 | 机械噪声 | 减震、隔声措施等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不扰民 |
|  |  | 进出运输车辆 | 交通噪声 | 加强管理，限速和禁止鸣笛 |  |
| 其他 | -- |  | -- | -- | -- |
| 生态保护措施及预期效果（不够时可附另页） 本项目所在区域自然生态系统已经演化成人工生态系统。该区域无珍稀和受保护的物种。本项目建成后在厂区内合理种植花草树木，绿化美化环境。因此，本项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对本项目厂址及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。 |  |  |  |  |  |

表九  环境保护管理

一、环境保护措施 1、施工期环境保护措施 （1）大气污染防治措施 1）建设单位在运输或作业中扬尘过程中洒水降尘，物料堆放要规整，土石方、建筑垃圾及时清运出场。 2）粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，配备防尘劳保用品，如口罩、风镜等。 3）运输车辆进入施工场地要限速行驶，建筑材料运输时应加盖篷布遮盖。 4）粉尘逸散性的工程材料、砂石或废弃物，应当集中堆置于工地区域避风处，并采取下列扬尘防范措施：1.覆盖篷布；2.定期洒水降尘；3.袋装。粉状物料场所尽量远离关心点，减少堆放时间及堆存量。 5）加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。尽量缩短工期，减少施工废气的影响面与影响时间。 （2）水污染防治措施 1）施工人员产生的清洁废水，可排入场地现有的生产废水沉淀池，沉淀处理后回用施工场地洒水降尘。 2）由于项目施工开挖区域较小，故暴雨径流量极少，经场地现有的生产废水沉淀池收集后回用于施工场地洒水降尘。 3）开挖土石方需回填的就近堆放在开挖基坑两侧。雨天对开挖的土石方进行遮盖，减少水土流失避免对地表水体造成污染。 4）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。 5）本环评要求施工中车辆维修、清洗到社会车辆维修清洗中心维修清洗。 （3）噪声污染防治措施 1）选用低噪声设备和施工工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排施工； 2）合理布置机械设备，尽量远离保护目标一侧布置； 3）合理规划施工时间，优化施工方案；禁止在夜间22时至次日6时、中午12:00至14:00进行建筑施工作业； 4）加强施工人员环保意识教育及宣传，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （4）施工期固体废弃物管理措施 1）规范施工期间施工车辆在物料运输过程中的操作，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，以免造成物料泄漏，给区域环境卫生带来不良影响，避免形成道路扬尘二次污染。 2）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。 3）工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。 4）施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，全部清运至当地建设部门的指定的地方集中堆存。 （5）生态环境保护措施 1）加强用地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。 2）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏，对弃渣应及时清运。 3）合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。 4）建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。 2、运营期环境保护措施 （1）大气污染防治措施 1）扩建完成后企业要进一步加强对场区进去车辆的管理，减少汽车尾气对周围环境的影响。 2）恶臭防治措施 为减轻恶臭对外环境的不利影响，同时也为了防止恶臭气积聚过多对操作工人及牲畜的健康带来危害，项目应采取如下措施： ①加强绿化，厂界边缘种植高大树种，使厂区绿化形成多层隔离，尽量降低恶臭污染的影响程度； ②及时清理待宰间以及屠宰车间内的牲畜粪便、肠胃内容物等废弃物；场区排水沟设置一定坡度，上铺铁篦子，便于清洗地面及排水；屠宰车间和待宰间及时清洗地面，并对设备和地面进行冲洗和消毒；地面铺设防血、防水和耐机械损坏的不透水材料，且表面防滑； ③加强日常监督管理，在高温天气，进一步加强防臭措施，比如：喷洒除臭剂，避免影响周边大气环境。车间工作人员佩戴口罩等劳动保护用品。 ④污水处理站产生恶臭主要污染源格栅间、调节池、进水泵房、厌氧池、污泥浓缩池均设计为地下加盖密封式，减少废气的排放； ⑤污水处理站设置于建筑物的侧风向，并在中间设置有绿化带相隔，并采取定期喷洒消毒液、除臭剂等措施进行除臭，可有效减轻恶臭的影响； ⑥污水处理站运行过程中加强管理，控制污泥发酵。污泥脱水后要及时清运，定时清洗污泥脱水机；粗细格栅所截留的栅渣及时清运，清洗污迹；避免固体废弃物在厂内长时间堆放。 ⑦本项目在工程建设过程中，对无害化处理间采用严格的防渗、防漏方案。化尸过程产生恶臭气体，通过自带除臭装置处理后排放。 - 环评建议锅炉烟气经过1套水膜除尘装置对其进行除尘净化处理后，引至1根20m烟囱排放，其除尘效率为87%。保证其正常运行，避免除尘装置故障运行，造成不达标排放。 5）非正常情况下，焚烧炉废气本环评建议将现有的无害化处理间设置在锅炉房的旁边，焚烧炉与锅炉共用1套水膜除尘装置+20m高排气筒（并采用除臭剂喷洒），其除尘效率为87%，除臭效率为90%。处理风量为2000m3/h。 - 6）在食堂安装1套油烟净化装置（净化率达60%以上），由专用烟道引至于屋顶上方排放，采用合格的油烟净化产品，油烟气可做到达标排放，且排气筒的设置符合规定要求。 （2）地表水污染防治措施 1）排水体制采用雨污分流制，雨水经过项目区内雨水沟渠汇集后直接外排；本项目污水处理站经过整改后，项目部分废水经过预处理后，则全部废水排入污水处理站处理集中处理达标后除回用部分余量外排。 2）本环评建议污水处理工艺设计采用“隔油沉淀+混凝气浮+厌氧处理+好氧处理+深度处理+消毒”工艺，污水处理站的设计规模为45m3/d 3）检疫废水、急宰间及隔离间清洁废水需要单独消毒处理后排入污水处理，本环评建议建设一个0.7m3的消毒池，可以满足使用要求。 5）本环评建议将现有的池塘作为事故应急池，该池塘容积为1000m3，在废水处理站设备出现故障时，可将废水排入，若废水处理站设备出现故障应立即检修，在污水处理站检修过程中，企业应暂停生产，待污水处理站恢复正常运行后再投入生产。 （3）地下水防治措施 建设单位采取已经采取对生产车间地面进行硬化，为保护该区地下水，但是本环评要求项目必须采取以下防治措施： 1）项目污水处理站地面及池体均需做防渗处理，防渗后渗透系数应小于10-7cm/s。防渗须由有资质单位设计并建设，建议防渗方式为硬化层下铺设“两布一膜”； 2）项目区污水收集管道尽量采取架空设置，并经常检查，发现渗漏及时补救； 3）加强污水处理站管理，回用中水需达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准； 4）病胴体及时进行无害化处理，粪便等要立即清运，不得随意堆放、处置； 5）应定期对项目附近的水井进行水质监测，若发现监测异常应及时向主管环保部门汇报，并及时查清污染原因，采取补救措施。 （4）噪声污染防治措施 1）生产设备集中布置于屠宰车间中部，设备安装减震橡胶垫，接口处采用软连接处理； 2）场界种植高大的树木，可阻隔生产设备噪声对项目区最近的保护目标的影响； 3）选择低噪声设备，锅炉风机采取消声、减震措施，并对设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染； 4）合理安排工作时间，对高噪声设备的运行，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响。 5）加强场区内车辆管理、低速行驶及较少鸣笛等措施减少对项目区周围及沿途环境的影响。 6）为了减少生猪嚎叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能的白天进行生猪的进出运输工作，避免夜间下猪，同时应减少外界噪声等对生猪的干扰，避免因惊吓而产生不安，使生猪只保持安定平和的气氛，以缓解生猪的不安情绪。 7）同时与周边居民搞好关系，若发生扰民，将停止高噪声、振动设备运行，要求尽快协商解决。 （5）固体废弃物管理措施 1）项目生猪待宰间猪粪采用干清粪工艺，产生的猪粪经人工清扫后，统一由坚果种植户清运至种植基地堆肥使用。 2）一旦发现病猪立即进行急宰处理，急宰后病猪尸体送至项目无害化处理车间进行焚烧处理。焚烧的炉渣（灰渣）交当地坚果种植户运走作肥料。 3）本项目不对猪鬃毛进行加工，统一收集后作为工业原料外售相关单位。 4）不可食用内脏统一收集后作为饲料原料外售。 5）胃肠容物、锅炉炉渣、循环水池沉淀渣、污水处理系统污泥由当地坚果种植户定期清运，作为农家肥使用。 6）生活垃圾统一收集后委托环卫部门定期清运处置。 7）废油脂委托专业单位定期清掏处置。 8）项目不设废弃物集存间，仅在车间设置临时储存桶，分类盛装具回收利用价值固体废物，避免相互污染。储存桶内固体废物由回收方负责清理和运输，做到"日产日清”，同时储存桶需采取防渗、防漏措施，并要求回收方配备专业的粪便清运车运输粪便等有机肥料，杜绝运输途中的撒漏及其污染扰民事故的发生。项目一般工业固废在厂区的临时贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定。 9）病死动物处置应完全按照《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、环保部办公厅下发的《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办凼[2014]789号）、2017年7月发布《病死及病害动物无害化处理技术规范》中的规定进行。如出现疫情，按照《中华人民共和国动物防疫法》（2008年1月1日起施行）、《重大动物疫情应急条例》（国务院令第450号）等相关法规的规定，划定并封锁疫点、疫区，采取相应的动物防疫措施。 二、项目环境管理及监测计划 1、项目环境监察一览表 表9-1 环境监察计划一览表 阶段; 项目; 监察内容. 施工期; 废水; 施工废水是否重复利用。. 废气; 晴天施工场地是否洒水降尘；建筑材料堆放是否设置覆盖篷布。. 噪声; 声源布置是否合理，是否存在夜间施工。. 固废; 废弃土石方、建筑垃圾是否妥善处理。. 运营期; 废水; 是否按照污水处理站，是否做到达标排放。. 噪声; 风机、水泵等产噪设备是否进行减震、隔声处理；污水处理站是否设置为地埋式，是否采用减震基础；运营期间是否扰民。. 固废; 一般固体废物是否严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相应规定进行暂存处置；病死猪处置方式是否严格按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求进行无害化处置。. 废气; 锅炉是否设置水膜除尘装置，是否做到达标排放；项目区是否喷洒除臭剂，是否对周围环境造成影响。. 地下水; 是否进行分区防渗，是否对地下水造成污染。. 2、监测计划 表9-2 项目环境监测计划表 监测时间; 监测内容; 污染源或监测点名称; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 竣工验收监测; 废水; 废水外排口; CODcr、BOD5 SS、氨氮、总磷、动植物油等; 连续2天，每天3个混合样; 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准要求. 废气; 锅炉排气口; 颗粒物、NOX; 连续2天，每次采3个样; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值. 厂区上风向1个点、下风向2个点，共3个点; 恶臭; 连续2天，每次采3个样; 《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准，即：恶臭污染物厂界浓度≤20(无量纲). 噪声; 四周场界; 等效声级LeqdB（A）; 连续2天，每天昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 3、监测要求 a.测定各污染项目所采用的测试方法，均按照《污染源统一监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测方法》中的有关规定执行。 b.监测项目应根据各生产装置的原辅料、产品种类与排污特点，对必测项目和选测项目酌情确定。 c.污水处理站排水口应按照国家和芒市环保局有关规范排污口的要求进行设计施工和立标管理。 d.污水处理站下设运行监测人员，负责环保指标以及污水处理运行参数的日常和应急监测，监测范围应包括处理前来水、各处理单元以及总出水水质及水量、各处理单元污泥负荷等，每日取样一次。 e.大气环境监测的点位、项目可随条件改善适当增加，点位的布设应着重考虑主要污染源的下风向区域，每季取样一次，可外协监测。 f.严格按规范取样、分析以获得准确的数据，及时发现污染物变化趋势反馈给生产。 4、排污口规范化 根据《环境保护图形标志》（GB15562.1-1998-5）和生态环境部《排污口规范化整治技术要求》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标示牌，绘制企业排污口分布图，同时对厂区污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。 （1）废水排放口规范化设置 建设项目设一个总排水口，排污口位置根据实际地形位置和排放污染物的种类情况确定，且应在建设项目边界内侧。 排污口须满足采样监测要求。经环保部门批准允许用暗管或暗渠排污的，需设置能满足采用条件的采样井或采样渠。压力管道式排污口应安装取样阀门。 （2）废气排放口规范化设置 排气筒设设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》和《污染源监测技术规范》的规定设置。 （3）固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且外界影响最大处设置标志牌。 （4）固体废物存放点 生活垃圾应设置定点收集站，做好除臭、除害工作，避免给周围环境带来不良影响。 （5）设置标志牌要求 排污口中必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。 环境保护标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上沿离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物，设置平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 三、“三同时”竣工验收一览表 本项目环保竣工验收一览表详见表9-3。 表9-3 竣工环境保护验收一览表 序号; 类别; 设施; 处理对象; 治理效果; 验收要求. 1; 废气治理措施; 喷洒除臭剂等除臭防式; 恶臭; 对周边环境无明显影响; 厂界满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1中的二级新建标准. 2; 设置1套水膜除尘装置，通过20m高排气筒排放，最低除尘效率达到87%; 锅炉烟气; 达标排放; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值. 焚烧炉废气; 达标排放; 对周围环境影响不大. 3; 油烟净化装置1套，净化效率不低于60%; 食堂油烟; 达标排放; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值. 4; 废水治理措施; 雨污分流系统; /; 达标排放; 外排废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3一级标准要求. 消毒池0.7m3; 检疫废水、急宰间及隔离间清洁废水. 污水处理站45m3/d; 全厂生产及生活污水. 池塘（兼事故应急池）容积为1000m3; 非正常排放; 避免废水外排; /. 5; 噪声治理措施; 设备减震垫、设备安装在厂房内等隔声、降噪设施; 各设备噪声; 不扰民; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 6; 固体废物治理措施; 无害化设施（焚烧炉）; 病死猪尸体; 无害化处置，灰渣交当地坚果种植户运走作肥料; 符合环保要求. 垃圾桶; 生活垃圾; 不随意丢弃; 合理处置. 临时储存桶若干; 猪粪、胃肠容物、猪毛等一般固废. 7; 其他; 各生产车间地面硬化防渗处理; /; /; 避免对地下水造成污染. 厂区绿化面积100m2; /; /; 生态恢复，美化环境.

表十  结论与建议

一、结论 “芒市遮放镇宏畜生猪屠宰场建设项目”属于扩建项目，总投资110.0万元，占地面积3533.5m2（5.3亩），总建筑面积为1138.8m2，分为生产区、办公生活区，主要包括待宰间、屠宰间、隔离间、办公生活用房等，扩建完成后可达到年屠宰生猪18250头。项目通过工程分析和环境影响分析，得出结论如下： 1、产业政策符合性结论 本项目为生猪屠宰项目，经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类项目为鼓励类项目，因此，符合国家现行的产业政策。 2、选址可行性结论 本项目位于芒市遮放镇街道一队，紧邻团结中路，项目所在地具有优越的区位、便捷的交通条件，为企业提供了良好的发展环境，同时电源、水源、通信等基础设施完善，具有良好的地质条件。经现场踏勘，厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和无饮用水源保护区等敏感区域。 项目在原址上进行扩建，建设不新增占地，建设单位以国有土地出让的方式取得土地使用权，项目用地性质属于综合用地，现已取得了《国有土地使用证》。 根据区域污染源调查，项目所在区域范围内没有大的工厂及其大的废气排放源，所在地大气环境质量良好。根据预测，项目落实环评提出的环保对策措施后较扩建前各项污染物排放量减少，对周围环境的不利影响显著下降。建设单位对周边的公众发放了调查表，从本次公众参与调查结果可以看到，所有接受调查的社会公众支持项目的建设。 因此本环评认为该项目的选址可行。 3、平面布局合理性分析结论 本项目平面布置满足生产工艺要求和流程，使各生产车间系统环节紧密衔接。各类管线布置顺畅简捷，减少能耗，节省能源。功能分区合理明确，从工程总平面布置于外环境关系上分析，恶臭气体主要产污源在生猪待宰间和污水处理站，布置合理，位于主导风向的侧风向，这有利于减轻恶臭气体对周边居民住宅的影响。厂区的整体协调性，做到公用工程一体化、服务设施一体化、物料配送一体化；可满足厂区生产使用，因此项目布局合理。 4、施工期环境影响分析结论 本项目施工期产生的环境影响主要是噪声和扬尘，将对临近的周边环境产生一定程度上的影响，但只要建设单位严格执行本环评报告提出的对策措施，通过加强管理、合理安排施工时间、设置减振措施及防尘设施、尽量缩短施工时间，则施工期环境影响可以接受。 5、营运期环境影响分析结论 （1）对水环境质量影响结论 排水体制采用雨污分流制，雨水经过内雨水沟汇集后直接外排；污水处理站经过整改后，项目部分废水经过预处理后，则全部废水排入污水处理站处理集中处理达标后除回用部分余量外排。本项目正常生产情况下，废水排放不会引起地表水水质恶化，对芒市大河的影响不大。 此外，为避免污染地下水应加强对设备检修及时维护污水处理设备证正常运行防止跑、冒、滴、漏现象。 （2）对大气环境质量影响结论 扩建完成后，项目锅炉采用生物质作为燃料，燃烧烟气设置水膜除尘装置处理后通过1根20m高的烟囱排放，各污染物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2规定的大气污染物排放限值。 扩建完成后，项目采取一定的除臭环保措施后，恶臭浓度可达《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级新建标准，即NH3的浓度1.5mg/m3，H2S的浓度0.06mg/m3，对周围环境产生的影响可以接受。 本环评建议在食堂安装1套油烟净化装置（净化率达60%以上），由专用烟道引至于屋顶上方排放，本项目扩建完成后，厨房油烟能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的规定“餐饮油烟废气最高允许排放浓度不得超过2.0mg/m3、油烟净化设施最低去除效率不得低于60%”， 对周围环境影响不大。 将无害化间设置在锅炉房旁边，焚烧炉与锅炉共用1套水膜除尘装置（并加入除臭剂喷洒除臭）进行净化处理后通过设置的20m高排气筒排放，其除尘效率为87%，除臭效率为90%，对周围环境影响不大。 （3）对声环境影响结论 扩建完成后，高噪声设备采取基础减震、隔音等措施后，经过预测厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，对周围保护目标影响不大。 （4）固废对环境的影响结论 扩建完成后，项目产生的固体废物全部综合利用，固体废物处置率100%，对周边环境产生的影响较小。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废水达标排放，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。 二、建议 （1）建设项目要落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。 （2）加强环境管理，遵循“节能降耗”原则。 （3）当项目的环境影响评价文件经过批准后，若今后建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日