
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别--按国标填写。

4、总投资--指项目投资总额。

5、主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目可不填。

8、审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况

	项目名称
	芒海少数民族特色小镇建设项目

	建设单位
	芒市芒海镇人民政府

	法人代表
	李明
	联系人
	高徐刚

	通讯地址
	云南省德宏州芒市芒海镇

	联系电话
	136*****060
	传真
	/
	邮政编码
	678499

	建设地点
	云南省德宏州芒市芒海镇

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√
	行业类别及代码
	K7010房地产开发经营

	占地面积
(平方米)
	3132000
	绿化面积
(平方米)
	26000

	总投资(万元)
	39767
	其中：环保投资(万元)
	783
	环保投资所占比例
	1.97%

	评价经费(万元)
	/
	预计投产日期
	2020年6月

	工程内容及规模
1、项目背景及任务由来

近年来，我省按照科学发展观要求，以旅游小镇建设为重点，努力发展不同类型的特色小镇。积极探索政府引导、市场运作方式建设特色小镇的新路子并取得了明显成效。但是，小城镇建设发展思路不清晰、结构不合理、特征不明显、产业支撑缺乏等问题仍然突出。需要充分发掘云南资源优势，加快特色小镇建设，促进城乡协调发展。
2005年云南省提出大力实施“兴边富民工程”，2007年国家制定了《兴边富民“十一五”规划》，2015年国务院出台了《国务院关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》（国发〔2015〕72 号），2016年初云南省提出了对民族“直过区”和人口较少民族（景颇族）相关扶持政策，诸多政策叠加，惠及经济社会发展诸多领域，作为边境小镇的芒海镇将迎来新的历史发展机遇。
芒海镇是省镇政府确定的重点特色小镇之一。2012年，芒市提出打造“五个中心”，即在芒市11个乡镇中，确立芒海镇等5个初具发展规模的乡镇作为中心集镇进行建设。同时，芒海镇于2015年成功创建成为省级生态文明乡镇。
基于芒海镇以上独特优势，芒市芒海镇人民政府提出了拟实施“芒海少数民族特色小镇建设项目”（以下简称：“本项目”）。本项目以根据芒海镇域自然资源分布差异和不同区域类型及区位的关联度，以资源丰度、人口密度和开发方式的区域差异等特征为区分依据，将全镇划分为三片，即东部芒海农产品特色生产区；中部滇缅边贸市场、缅甸农副产品加工特色区；西部热带植物园、芒海文化风情区。通过项目建设，集中有效保护和发展具有历史记忆、文化脉络、地域特色、民族特点的特色小镇，对改善群众生产生活条件，保存民族文化赖以生存的载体，扶持民族地区特色产业发展，传承少数民族传统文化，完善民族地区公共服务，提高各民族的凝聚力、向心力，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系具有重要意义。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设单位芒市芒海镇人民政府委托云南七彩环境咨询有限公司（以下简称“我公司”）对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司派专业技术人员通过实地考察、收集有关资料，依据相关法律法规及技术导则的要求，编制完成了《芒海少数民族特色小镇建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保部门审批，并作为日常环境保护管理工作的依据。

2、建设内容及规模

本项目规划用地面积313.2公顷（3132000m2），总建筑面积20776m2，不设地下建筑。项目建设内容包括：芒海镇基础设施建设项目、芒海镇产业发展建设项目、芒海镇特色旅游发展项目、芒海镇社会事业建设项目以及相关辅助配套设施等，将芒海镇建设成为集边贸、旅游为一体的特色边贸小城镇。
本项目主要建设内容详见下表1-1。

表1-1 项目主要建设内容

工程名称

项目组成

建设内容及规模

备注

主体工程

芒海镇基础设施建设项目
芒海镇市政道路工程项目
改造芒海镇区10条道路，总长15公里，宽7m、12m、20m；占地面积260亩，建设内容包括路基、路面、人行道、桥涵、供排水、雨水管、路缘石及流水石安装、路灯、绿化、河道改造、强弱电入地、公厕、饮水改造、特色民居改造、污水处理土建工程及附属工程等
改扩建
芒海通道物流货场
新建出口货场一座，规划占地面积建设25亩，建筑面积5533m2；新建进口货场一座，规划占地面积建设25亩，建筑面积5533m2
新建

芒海镇旅游基础设施建设项目
新建游客服务车站一座，建筑面积1500m2，停车场1000m2及其附属设施
新建

芒海至遮放公路建设项目

改扩建芒海辖区内三级公路21km

改扩建（交通局另做环评，不在本项目评价范围内）

芒海镇产业发展项目
芒海边民互市项目

占地20亩，建筑面积6670m2，新建中缅边民互市贸易市场

新建

芒海镇特色旅游项目
芒海傣族民族文化特色村寨

新建傣族特色文化活动室2个，建筑面积约为700m2，打造特色民居250间，傣特色寨门牌楼2座，村寨内部道路硬化11km，绿化美化工程总面积20000m2
新建

芒海景颇族民族文化特色村寨

新建景颇族特色文化活动室1个，建筑面积约为300m2，打造特色民居80间，景颇族特色寨门牌楼1座，村寨内部道路硬化3公里，绿化总面积约为6000m2
新建

芒海景观道

项目规划种植特色景观树1万棵，沿景观道每间隔2m种植1棵景观树

新建

芒海野生动植物摄影基地及一坝两国观景台建设项目

新建观景台11个，林区栈道13km

新建

芒海镇社会事业项目
芒海民族文化体育运动中心

占地面积10005m2，建设具有傣族、景颇族、傈僳族、汉族等多民族特色兼容并包的文化体育运动中心

新建

芒海中缅睦邻国际足球场

占地面积11325m2，打造中缅睦邻国际足球场

新建

公用及辅助辅工程

供电

依靠芒市供电系统的220kV芒变电站提供电源，通过110kV遮放变电站出线至35kV芒海变电站，将35kV芒海变电站作为全乡供电枢纽，放射引出数回10kV出线至中心村10/0.4kV变配电所，确保各村均通电

/

供水

由芒海镇自来水站（位于项目区内）供水管道提供

/

排水
项目区设置雨污分流系统；雨水收集后经管沟排入芒海镇雨水导排管网；项目区废水均为生活废水，汇总后进入自建的污水处理站，处理达标后排入勐古河

/

供热

项目区内居民生活采用太阳能热水器供热
/
通讯
项目区通讯管网已覆盖，电话、互联网及电视网络完善，可直接引入
/

环保工程

隔油池

项目建成后，设计将在项目区引进数家餐饮业。本环评要求引进的餐饮业再单独办理环评手续，并按照环保要求自行配套建设隔油池、油烟净化装置等必要的环保设施

环评提出

油烟净化装置
公厕

镇区内新建9座卫生公厕，占地面积4亩，建筑面积540m2
新建

人工湿地
13个（总容积不小于320m3，单个容积由设计单位具体设计），处理村寨居民生活污水

新建

化粪池

项目区共设若干个化粪池，（总容积不小于800m3，单个容积由设计单位具体设计），处理镇区居民生活污水、游客生活污水和商业废水
新建

污水处理站

本目设置1个污水处理站，处理规模为800m3/d；镇区居民生活污水、游客生活污水和商业废水经各片区综合化粪池预处理后，通过管网进入污水处理站处理

新建

垃圾收集工程
镇区内沿道路及建筑等产生垃圾的地方每隔100m左右设置一个垃圾桶，定期委托环卫部门进行清运处置；村寨内每个村配置相应的垃圾设施，并在吕尹村和赖南村配置统一垃圾收集点，村寨集中收集的垃圾按就近原则先运至垃圾收集点，再由垃圾收集点转运至垃圾热解炉进行无害化处理
新建

绿化
项目区根据景观绿化规划布局，建设26000m2绿化带
/

3、服务人口及工作制度
本项目服务人口约1万人；设计游客接待数8万人/年，220人/天；项目区新增物管及职工约60人。项目年运营356天。
4、平面布置情况

项目区总体呈不规则形状，根据芒海镇的地形、地貌、资源分布特点及区域发展背景条件、现状经济布局等发展条件，形成“一个核心、两条轴线、两个组团、两片区域”。

一个核心即：芒海镇区综合服务中心；两个组团即边境商贸旅游服务组团、现代加工物流产业组团；两片区域即山地生态绿色产业区、坝区现代高效产业区。其中，芒海镇区综合服务中心覆盖了芒海老镇区、南部明珠大道两侧新区；边境商贸旅游服务组团位于芒海镇区南部，边防检查站附近，现代加工物流产业组团布局于芒海镇域中心、镇区东部；山地生态绿色产业区位于镇域北部景党大山、雷邦朗山及新寨山、明子山等，坝区现代高效产业区位于镇域南部坝区。根据各个区域的特点有重点地引导镇域经济发展。

项目区平面布置图见附图1。

5、实施进度
本项目实施期为2017年1月-2020年12月。其中：

2017年1月-2月：项目审批备案，完成可行性研究编制；

2017年2月-3月：工程方案设计；

2017年4月-12月：办理水保及环评相关手续，办理项目土地、建设、施工报批手续；

2018年1月-2019年12月：施工招标，土建工程施工；

2020年1月-6月：项目场地绿化；

2020年7月-11月：项目工程竣工验收；

2020年12月：项目投入使用。

6、总投资及环保投资

本项目总投资为39767万元，其中环保投资为783万元，占总投资的1.97%。项目环保投资详见下表1-3所示。

表1-3 本项目环保工程投资一览表

序号

环保措施

环保措施说明

金额（万元）

备注

施

工

期

大气环境

施工场地洒水降尘

10

可研提出

水环境

临时沉淀池

1

6个临时沉砂池

6

环评提出

固体废弃物

建筑垃圾、生活垃圾妥善收集处置

5

环评提出

运

营

期

大气环境

污水处理站周边设置绿化隔离带，吸收恶臭

8

可研提出

水环境

人工湿地13个（总容积不小于320m3，单个容积由设计单位具体设计，分别建于拱卡村、户古村、户那村、吕尹村、帕芽村、芒海村、景党村、南碧壁村、抗洪村、赖南村、拱母村、邦瓦村、明子山新寨等13个村寨低洼处）
26

环评提出；要求建设单位对各污水处理设施严格按照相关规范要求做好防渗处理措施

化粪池（总容积不小于800m3，单个容积按市政建设需求建设）
15

配套市政雨污管网

180

1座污水处理站，处理规模为800m3
160

固体废弃物

镇区沿道路及建筑每隔100m左右设置一个垃圾桶，定期委托环卫部门进行清运处置

5

环评提出

村寨内每个村配置相应的垃圾设施，并在吕尹村和赖南村配置统一垃圾收集点

7

其

他

环境监理、环评、竣工验收

30

绿化（项目区绿化面积为26000m2）

330

合计

783

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目位于芒海镇。根据现场踏勘，项目区周围200m范围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源保护区、文物保护地及其他世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园等敏感区域，周边环境良好（详见现场照片）。项目区无其他污染情况及环境问题存在。



表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置及周边关系
芒市位于云南省西南部，其经纬位置介于东经98°05′~98°44′、北纬24°05′~24°39′之间。东部和东北部与保山市龙陵县接壤，西南部与瑞丽市、畹町经济开发区相连，西、西北部与陇川县隔龙江（陇川江）相望，南部与缅甸毗邻，国境线长68.3㎞。市政府驻地芒市镇，同时是州府驻地，陆距省会昆明679km，空距427km。芒市冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、果结终年，具有良好的生态环境，是典型的南亚热带季风气候。近年来，云南省政府将芒市列入全省47个县域经济试点县、30个省级重点工业园区、40个省级重点工业强县和25个“兴边富民”县之一。

项目区位于芒海镇。芒海镇地处东经98°15′15″～98°27′18″、北纬24°08′00″～25°05′00″之间，位于芒市最南部，距州、市府所在地芒市82公里，距302国道和将要修通的大瑞铁路40公里，芒市唯一、最大的边境通道。项目区地理位置见附图2。
2、地形、地貌
芒市是云南省土地资源最为丰富多样的县（市）之一。其区位条件独特，处于德宏州对外开放的咽喉位置，是我国连接东南亚南亚的重要纽带和桥梁中的关键环节，优势明显；地貌上属中低山宽谷盆地区，拥有芒市坝、遮放坝等著名的坝子（盆地）。

本项目位于德宏州芒市，项目区属山间盆地地貌。芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377m（背阴山主峰），最低海拔807m（广母村）。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%；海拔210.0m至3404.6m，山脊线多在海拔2000m上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

芒海镇地质构造属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分。芒海镇地处东西向畹町大断裂上，为压扭逆堆断层，地势起伏较大，属横断山系高黎贡山余脉，地形北高南低，地势凌乱，沟壑纵横。

3、气候、气象
芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月（6月）平均气温24.1℃，最冷月（1月）平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃（1960年4月29日），极端最低气温-0.6℃（1963年1月5日），年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm（2001年），年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。

经芒市气象站的历年统计资料，累年极端最高气温36.20℃，累年极端最低气温-0.60℃；累年平均气压909.90hPa，累年平均水汽压18.40hPa，累年平均相对湿度80％；累年平均风速为0.9m/s，累年最大风速为38.5m/s，主导风向为西南风；累年平均年雷暴日数76.9天，累年平均年冰雹日数0.4天，不见沙尘天气。

芒海镇属于低纬南亚亚热带雨林区湿润性气候，常年气候温和，雨量充沛。年降雨量为1650mm，日照时间较长，年平均气温19.5℃。最高海拔2174m，最低海拔870m，镇政府驻地海拔900m。
4、水文水系

芒市水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。芒市年平均总产水量31.8亿m³，其中地表水23.11亿m³，地下水8.69亿m³。

芒市年均地表水量为23.11亿m3，河流分别属于伊洛瓦底江和怒江水系。其中伊洛瓦底江流域面积为2360km2，占全市总流域面积的80.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流139条，主要河流有南乃河、芒岗河、户阳河、邵址河、板过河、二级支流主要有放马桥河、中河、户养河、轩岗河等；怒江流域面积为570.7km2，占全市总流域面积的19.5%，流域内水系发育呈叶脉状，有大小河流90条，主要支流有：朗油河、即毕河、万马河、清水河和芒辛河等。
芒海镇镇域内有南碧河、户古河，两河最后都汇入勐古河，勐古河最终流入怒江。勐古河为中缅两国国界河之一，河道为自然断面，常年河水流量在5m2/s-10m2/s。每年8月下旬，洪峰经过时，南碧河河水流量为50m2/s，勐古河90m2/s。项目区域水系情况详见附图3所示。

5、植被及生物多样性
芒市属滇西横断山半湿润常绿阔叶林区，森林植被类型主要属盈江、镇康中心宽谷高榕、麻栎；部分划入“腾冲中山宽谷刺斗石栎、滇木荷林、云南松树林小区。”分布特点为垂直地带性明显。另外竹类资源、牧草资源都十分丰富；市境内有高等植物257科，2564种，主要优势树种为思茅松、西南桦、旱冬瓜、木荷、栎类。全市林业用地面积211300hm2，森林覆盖率61.2%。因气候雨热同期，环境湿润，食用菌类植物生长繁多，品种约有30种以上，年产100吨左右。

通过现场调查，本项目评价区范围内未发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种，占地范围内未发现珍稀濒危保护动植物和地方特有种。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1、行政区划及人口
2015年，芒市辖区设有1个街道、5个镇、5个乡、1个民族乡：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡，80个村民委员会，13个社区委员会，719个自然村1008个村民小组，辖1个国营农场（遮放国营农场），遮放农场辖4个农业分场31个生产对，2个直属单位。

芒海镇辖3个村民委员会，21个村民小组，居住着汉族、景颇族、傣族、傈僳族等民族。
2、社会经济结构及发展状况
2015年芒市实现生产总值638998万元，按可比价计算比上年增长12.5%。第一产业稳定增长，实现增加值176170万元，增长7.6%，对全市经济增长的贡献率为14%，拉动GDP增长1.8个百分点。第二产业较快增长，实现增加值206139万元，增长16.5%，对全市经济增长的贡献率为45%，拉动GDP增长5.6个百分点。其中，工业实现增加值158215元，增长15.9%，对全市经济增长的贡献率为33%，拉动GDP增长4.1个百分点；建筑业实现增加值501324元，增长18.5%，对全市经济增长的贡献率为12%，拉动GDP增长1.5个百分点。第三产业平稳增长，实现增加值264389万元，增长11.9%，对全市经济增长的贡献率为41%，拉动GDP增长5.1个百分点。全市累计完成税收收入87157万元。

2015年，芒海镇经济总收入为10218万元，与上年相比，总收入增加1400万元，增加16%，近5年平均增长率为28%。全镇人均收入为17398元，其中农民人均收入为5985元，近5年年均增长率为17%。

3、人口
截止2015年底，芒市城镇、农村居民住户102998户，比上年增加8.3%；总人口391766人，比上年增加2.2%，其中：男性200939人，女性190827人。城镇人口148010人，农村人口243756人，城镇化率36%，人口自然增长率7.13%，出生率11.4%，死亡率7.02%。总人口总汉族204541人，占总人口的52.3%，傣族132718人，占34%，景颇族29274人，占7.5%，德昂族10008人，占2.6%，傈僳族3789人，占1%，阿昌族2530人，占0.6%，其它少数民族7906人，占2%，人口密度每平方公里130.8人。

2015年末，芒海镇户籍总户数1470户，户籍人口6283人，其中，农业人口1445户，6053人，占全镇人口的96.4%。镇域内居住有汉族、景颇族、傣族、傈僳族等民族，少数民族人口3497人，占全镇人口的55.7%；汉族2786人，占44.3%。中心镇区（镇镇政府所在地）常住人口2757人，暂住人口达1021人。

4、教育文化
2015年，芒市镇继续大力实施“科技兴镇”战略，加大教育投入，改善办学条件，中小学教育教学质量稳步提高。一是继续加大对教育的支持力度，确保“两基”教育成果巩固提高；二是加大扶贫助学工作力度，管好、用好中、小学生“两免一补”基金，同时抓好控辍保学工作，保证每一个适龄儿童都能上学。初中毛入学率：市下达指标109%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成103.13%，在校初中生年辍学率控制在0.97%。小学入学率：市下达指标99.5%以上，年辍学率控制在1%以内；实际完成99.63%，年辍学率控制在1%以下。

5、风景名胜及文物保护单位
芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞、勐巴娜西珍奇园等风光名胜，距离本项目最近的是勐巴娜西珍奇园，位于云南省德宏州芒市城东南，是国家AAAA级景区，现已建成具有古朴、自然、珍奇特色的高品位景点，是全国罕见的生态园林。




表三、环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

本项目所在区域为云南省德宏州芒市芒海镇，为环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目区周边属居住及商业混杂区，无较大的污染型企业，环境空气质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准。

2、地表水质量现状

项目区域周边地表水关联水体为项目区南面的勐古河。勐古河属于怒江的支流。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），怒江规划为Ⅲ类水体，根据支流不低于干流原则，项目区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

勐古河支流众多，包括朗约河、南育河、南毕河、南龙河、邦瓦河、邦外孔河等，根据《云南省芒市芒海镇环境规划》（2013-2020），芒海政委委托芒市疾病预防控制中心检测南毕河水质，结果显示基本能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水的标准。检测结果见表3-1。
表3-1  芒海镇南毕河水质检测结果
检测项目

单位

GB5749-2006
检测结果

检测项目

单位

GB5749-2006
检测结果

色度

度

15

15

硝酸盐（以N计）

mg/L
10

0.7
臭味

无异臭、异味

无

铁

mg/L
0.3
0.2806

肉眼可见物

无

无

锰

mg/L
0.1

＜0.0011

浑浊度

NTU

1

4.5

砷

mg/L
0.01

0.01

pH

6.5-8.5
7.17

氨氮

mg/L
0.5

0.07

耗氧量

mg/L
3

1.99

溶解性总固体

mg/L
1000

280.0

总硬度

mg/L
450

54.0

细菌总数

CFU/mL
100

530

氯化物

mg/L
250

2.0

总大肠杆菌

MPN/100mL
不得检出

540

氟化物

mg/L
1.0

0.1

耐热大肠菌群

MPN/100mL
不得检出

540

硫酸盐

mg/L
250

10

根据《2016年云南省环境质量公报》中的内容可知，怒江干流红旗桥断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准，水质较好。
3、声环境质量现状

项目区位于云南省德宏州芒市芒海镇，周边主要为农业、商业、居住混合区。为了解项目所在地声环境质量现状，建设单位委托了云南坤发环境科技有限公司于2017年6月26日至6月27日对项目区内芒海边民集贸市场、芒市芒海镇委员会、芒市芒海镇九年制学校、芒市芒海镇卫生院、S320、明珠宾馆、勐龙河北面散户、吕尹村、赖南村，共9个检测点位进行了检测，检测点位图见图3-1，检测结果见表3-2。

[image: image1.png]87

HHIREIN

it

L

EFEEIER

$320

Ll

i

Ay





图3-1  项目噪声监测布点图

表3-2  环境噪声检测结果一览表         单位：dB(A)
检测点位

主要声源
检测日期

检测时间（时:分）
样品编号

昼间

检测时间（时:分）
样品编号

夜间

芒海边民集贸市场
人员

2017.06.26
08:46

N170626N01-1
59.5
22:03

N170626N01-2
48.6

2017.06.27
09:03

N170627N01-1
58.2
22:09

N170627N01-2
48.0

芒市芒海镇委员会
2017.06.26
08:59

N170626N02-1
54.3
22:14

N170626N02-2
44.6

2017.06.27
09:16

N170627N02-1
55.4
22:21

N170627N02-2
45.3

芒市芒海镇九年制学校
2017.06.26
09:16

N170626N03-1
52.8
22:26

N170626N03-2
43.0

2017.06.27
09:28

N170627N03-1
53.5
22:33

N170627N03-2
42.9

芒市芒海镇卫生院
2017.06.26
09:30

N170626N04-1
50.6

22:37
N170626N04-2
41.5

2017.06.27
09:40

N170627N04-1
51.3

22:45

N170627N04-2
40.5

S320
车辆

2017.06.26
11:00

N170626N05-1
63.7

23:59

N170626N05-2
49.5

2017.06.27
11:11

N170627N05-1
61.5

24:05

N170627N05-2
48.3

明珠宾馆
人员

2017.06.26
09:59

N170626N06-1
57.3

23:01

N170626N06-2
47.2

2017.06.27
10:03

N170627N06-1
56.4

23:09

N170627N06-2
46.9

勐龙河北面散户
2017.06.26
10:12

N170626N07-1
49.2

23:13

N170626N07-2
39.2

2017.06.27
10:26

N170627N07-1
48.5

23:20

N170627N07-2
40.1

吕尹村
2017.06.26
10:27

N170626N08-1
48.8

23:26

N170626N08-2
40.2

2017.06.27
10:39

N170627N08-1
49.0

23:32

N170627N08-2
39.5

赖南村
2017.06.26
10:39

N170626N09-1
51.7

23:38

N170626N09-2
41.5

2017.06.27
10:51

N170627N09-1
52.5

23:45

N170627N09-2
42.6

由检测结果可以看出，项目所在地声环境质量良好，S320周围的噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余区域可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4、生态环境现状

项目区内无国家和省级重点保护野生动植物，无自然保护区、风景名胜和饮用水源地等环境敏感目标。不涉及古树名木，也不是国家和省级重点保护动物的主要迁徙通道。经现场踏勘得知，项目用地范围内主要为农业、商业、居住混合区，生态结构较差，物种单一，生态环境自身调控能力较弱，受人为影响较大。由于人为活动频繁，项目区已无大型动物出没，区域内动物以老鼠、昆虫和麻雀为主。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据项目区环境质量现状情况，确定本项目环境保护目标详见下表3-3所示。
表3-3  本项目环境保护目标一览表
序号
保护类别
保护目标
方位、距离（米）
基本情况
保护级别
1
大气环境
声环境
芒海镇
项目区内机关单位

/
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准
项目区内居民

约820户，7304人居住

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

2

地表水环境
勐古河
南面，48m
Ⅲ类水体

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准




表四、评价适用标准

	环

环境质量标准
	1、环境空气质量

根据芒市空气质量环境功能区划，项目位于云南省德宏州芒市芒海镇，环境空气功能为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见下表4-1。
表4-1  环境空气质量标准  单位:mg/m3
污染因子
标准限值
标准
1小时平均
24小时平均
年平均
SO2
0.50

0.15

0.06

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
NO2
0.20

0.08

0.04

TSP

/

0.30

20

PM2.5
/

0.075
0.035
PM10
/

0.15

0.07

2、地表水环境质量

项目区域周边地表水体为项目区南面的勐古河。勐古河属于怒江的支流。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），怒江规划为Ⅲ类水体，根据支流不低于干流原则，项目区地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准值见表4-2。
表4-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L

项目

pH值

COD

BOD5
NH3-N

总磷

石油类

Ⅲ类标准

6～9

≤20

≤4
≤1.0
≤0.2
0.05
3、声环境质量

根据芒市噪声环境功能区划，项目位于云南省德宏州芒市芒海镇，镇区内没有疗养院、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域，也没有工业区，镇区次干道两侧临路第一排建筑声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；支路和周边生活区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；学校、机关单位执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。标准值见下表4-3。

表4-3  声环境标准限值  单位：dB（A）
类别

适用区域

昼 间

夜 间

1类

单位文教机关为主的区域

55

45

2类

居住、商业、工业混杂区

60

50

4a类

城市中的道路交通干线两侧区域等

70

55



	污染物排放标准
	施工期污染物排放标准

1、废气

项目施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度监控标准，标准值见下表4-4。

表4-4  大气污染物无组织排放监控浓度限值  单位：mg/m3
项目

颗粒物

无组织排放监控浓度限值

1.0

2、噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值，排放限值见表4-5。

表4-5  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

营运期污染物排放标准

1、水污染物排放标准

项目运营期产生的废水经化粪池预处理后汇入自建的污水处理站，污水处理站出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准，具体标准如下表4-6所示。

表4-6  污水处理厂出水水质标准
指标

pH

SS

COD

BOD5
NH3-N

TN

标准限值（mg/L）

6～9

≤20

≤60

≤20

≤8

≤20

指标

TP

LAS

Hg

Cr

Cr6+
Cd

标准限值（mg/L）

≤1.0

≤1

≤0.001

≤0.1

≤0.05

≤0.01

指标

As

Pb

石油类

动植物油

粪大肠菌群

标准限值（mg/L）

≤0.1

≤0.1

≤3

≤3

≤10000

2、废气污染物排放标准

项目运营期化粪池、污水处理站等会产生一定的异味，异味排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准，标准限值见下表4-7。

表4-7  恶臭污染物场界标准值
控制项目

恶臭污染物厂界标准值
（二级、新改扩建，mg/m3）

氨

1.5

硫化氢

0.06

臭气浓度

20

甲烷（%）

1.0

3、环境噪声排放标准

项目营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）1类、2类及4类标准，具体标准限值见下表4-8。
表4-8  社会生活噪声排放源边界噪声排放限值  单位：dB(A)

声环境功能区
适用区域

排放限值

昼间

夜间

1类

单位文教机关为主的区域

55

45

2类
居住、商业、工业混杂区

60
50
4类
城市中的道路交通干线两侧区域等

70

55

4、固体废物排放标准
项目施工期及运营期产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）。

	总量控制指标
	本项目建议总量控制指标如下：
污染物总量控制是我国目前环境管理的重点工作，也是建设项目的管理及环境影响评价的一项主要内容。根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标。
1、废水

项目废水外排量：654.24m3/d，227269.2m3/a（CODCr：8.11 t/a，N-NH3：2.27t/a）。

2、固体废弃物

本项目固体废弃物处置率为100%，不设置总量指标。


表五、建设项目工程分析


具

	臭鸡蛋气味



0.

		0.14

	
	密度（g/L）

	0.5971

	1.19


	比重

	0.5971，空气=1.00

	1.19，空气=1.00


	熔点

	-77.7℃

	-85.5℃


	沸点

	-33.5℃

	-60.7℃


	其他性质

	易被液化成色的液体，如水、乙醇

	有毒性



	（3）汽车尾气

汽车尾气主要在汽车怠速状态或启动时产生，其主要污染物为CO、NOX及THC。汽车尾气由于排入开放性的空间，易于自然扩散和迁移，汽车尾气呈分散、无规律的形式排放，排放量小，浓度积累小，对区域大气环境影响很小，外排废气不会对外环境大气造成明显影响。

（4）餐饮油烟

项目建成后，设计将在项目区引进数家餐饮业，餐饮进驻会产生餐饮油烟。本环评要求引进的餐饮业再单独办理环评手续，并按照环保要求自行配套建设隔油池、油烟净化装置等必要的环保设施。
2、废水

本项目运营期产生的废水均为生活废水，主要包括镇域居民生活废水和旅游商业服务区生活废水。

（1）镇域居民用排水情况
本项目建成后镇域用水均能实现集中供水，服务人口约为1万人，其中镇区人口为5851人，村寨人口为4149人，根据《云南省用水定额标准》（DB53/T 168-2013），镇区居民生活用水定额按100L/（人·d）计，村寨居民生活用水定额按80L/（人·d）计，则镇区居民生活用水量为585.1m3/d（213561.5m3/a）；村寨居民生活用水量为331.92m3/d（121150.8m3/a）。生活污水排放量按所用水量的80%计算，则镇区居民生活污水量为468.08m3/d（170849.2m3/a）；村寨居民生活污水量为265.536m3/d（96920.64m3/a）。

其中，镇区居民生活污水通过化粪池处理后进入污水管网，最终进入自建的污水处理站处理，村寨居民生活污水由于距离较远，不在污水处理站纳污范围内，故在拱卡村、户古村、户那村、吕尹村、帕芽村、芒海村、景党村、南碧壁村、抗洪村、赖南村、拱母村、邦瓦村、明子山新寨等13个村寨低洼处设置人工湿地进行生态处理后用于农田灌溉，不外排。

（2）游客用排水情况
项目建成后游客接待数8万人/年，220人/天，游客生活用水主要为洗浴用水及冲厕用水，用水量按镇区居民生活用水定额的50%计，即50L/（人·d），则游客生活用水量为11m3/d（4015m3/a）；生活污水排放量按所用水量的80%计算，则游客生活污水量为8.8m3/d（3212m3/a）。

游客生活污水通过化粪池处理后进入污水管网，最终进入自建的污水处理站处理。
商业用排水情况

本项目商业区主要集中在芒海边民互市交易市场及芒海通道物流货场，总建筑面积17736m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），农贸市场用水量按12.5 L/m2·d计，项目年运营时间按300天计，则项目商业用水量约为221.7m³/d，66510m³/a，按水的消耗率为20%计算，排水量约为177.36m³/d，53208m³/a。

生活用水通过化粪池处理后进入污水管网，最终进入自建的污水处理站处理。

（4）项目区绿化用水

项目区配套建设绿化面积为26000m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）中“城镇公共服务用水定额——园林绿化用水定额为3L/m2·次”，旱季每天浇灌，雨季选择少雨、干旱天气浇灌。根据芒市气候气象条件，全年绿化天数以195天计，每天浇灌一次，则绿化洒水用水量合计为78m3/d，15210m3/a。绿化洒水用水采用污水处理站处理达标的中水。

综上，项目运营期用水量合计为1080.52m3/d，430227.3m3/a，废水产生量合计为864.416m3/d，307581.84m3/a。

（4）人工湿地

项目共在拱卡村、户古村、户那村、吕尹村、帕芽村、芒海村、景党村、南碧壁村、抗洪村、赖南村、拱母村、邦瓦村、明子山新寨等13个村寨各建设1个人工湿地，建在各个村寨低洼处，顺应道路及地形自然坡度铺设污水管道，尽量用最短的管线，较小的埋深，把最大排水面积上的污水送至人工湿地。

人工湿地主要用于处理不在污水处理站纳污范围内的村寨居民生活污水，污水量为265.536m3/d（96920.64m3/a），经过人工湿地处理后的污水，可用于农业灌溉，既节省了水资源，又获得了经济收益。
（5）污水处理站

本项目产生的废水均为一般生活废水，类比同类型项目，废水水质情况详见下表5-6。

表5-6  本项目生活废水水质情况  单位：mg/L

项目

废水中污染物浓度及产生量
废水量

单位

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

TP

阴离子表面活性剂

污染物浓度

227269.2m3/a

mg/L

300

250

200

30

8

10

污染物产生量

t/a
68.18

56.82

45.45

6.82

1.82

2.27

本项目自建1个处理规模为800m³/d的污水处理站。项目镇区生活污水、旅游区、商业服务区生活废水分别经各区设置的化粪池预处理后，通过管网汇总进入自建的污水处理站，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准后排入勐古河。

本项目污水处理站进、出水污染物排放情况详见下表5-7。
表5-7  污水处理站进、出水排放源强

项  目

废水中污染物

废水量

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

TP

阴离子表面活性剂

化粪池出水水质（mg/L）

227269.2m3/a
255
228
140
23.19
8

10

污水处理站去除效率

86%

96%

98%

65.60%

90%

95%

污水处理站出水（mg/L）
35.7
9.12
4.13
7.98

0.72

0.5

执行标准（mg/L）
/

≤60

≤20

≤20

≤8
≤1

≤1.0

产生量(t/a)

227269.2m3/a

68.18
56.82
45.45
6.82
1.82
2.27
削减量(t/a)

60.07

54.75

44.51

4.55

1.46

2.16

排放量(t/a)

8.11

2.07

0.94

2.27

0.36

0.11

（5）水平衡情况

本项目运营期用、排水平衡情况详见下图5-3。


[image: image4.emf]镇区居民用水

游客用水

商业用水

177.36

新

鲜

水

585.1

1149.72

221.7

11

44.34

2.2

117.02

化粪池 污水处理站

8.8

468.08

654.24 654.24

排入勐古河

654.24

村寨居民用水

66.384

331.92

氧化塘

265.536

农灌用水

265.536


图5-3 项目水平衡图（m3/d）

3、噪声
本项目建成后噪声主要集中产生在芒海边民互市交易市场、芒海通道物流货场及进出项目区的车辆。

（1）芒海边民互市交易市场噪声

芒海边民互市交易市场运营期间会产生商业性噪声，商业噪声主要由人群噪声和商业宣传的噪声构成。噪声值一般在80 dB（A）左右。商业噪声具有较大的波动性和随机性，随着人群往来的增减而改变，其噪声来源主要为人群喧哗声及商户吆喝及招徕顾客的音响声音，在商业高峰期噪声值最大，可达75~85 dB（A）左右，在歇业以后逐渐趋于安静。

（2）芒海通道物流货场噪声

作为集边贸、旅游为一体的特色边贸小城镇，芒海通道物流货场承担了绝大部分的货物装卸作业，噪声源主要为进出场区货运车辆，噪声源强为70~95dB（A）。

（3）车辆噪声
项目区进出车辆较多，车辆噪声主要是汽车启动或停放时产生的噪声。车辆噪声属于间歇性噪声。项目区用车多为小型家庭用车和货物运输车，小型家庭用汽车噪声一般不会超过73.1dB（A）；货物运输车噪声的主要特点的间歇性，噪声一般在75~86.2dB（A）范围内。
本项目运营期产生的噪声类别和噪声源强见表5-8。

表5-8  运营期噪声一览表

序号

噪声源

噪声源强dB（A）

1

芒海边民互市交易市场噪声
60~90

2

芒海通道物流货场噪声
65~86.2
3

车辆噪声
70~95

4、固体废物
本项目运营期产生的固体废物主要为商业垃圾、生活垃圾、化粪池及污水处理站产生的污泥。
商业垃圾

项目商业区主要集中在芒海边民互市交易市场及芒海通道物流货场，总建筑面积17736m2，商业区会产生较多的商业垃圾，商业垃圾包括变质产品、腐坏产品、产品包装物等。项目运营天数按每年300天计，项目区垃圾产生量按1.5 kg/100 m2·d计算，则每天产生垃圾266.04kg。则项目运营期产生的垃圾量为79.812t/a。商业垃圾经垃圾桶收集后，对能回收利用的垃圾进行回收利用，不能回收利用的部分集中收集并清运到垃圾热解炉处理。

（2）生活垃圾
项目区生活垃圾主要由当地居民及游客产生。项目建成后服务人口约为1万人，其中镇区人口为5851人，村寨人口为4149人，游客人数约220人/d，生活垃圾产生量平均按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5.11t/d，1865.1t/a。项目镇区内沿道路及建筑等每隔100m左右设置一个垃圾桶；村寨内每个村配置相应的垃圾设施，并在吕尹村和赖南村配置统一垃圾收集点，村寨集中收集的垃圾按就近原则先运至垃圾收集点，再由垃圾收集点转运至垃圾热解炉进行无害化处理。垃圾经统一收集后，对能回收利用的垃圾进行回收利用，不能回收利用的部分集中收集并清运到垃圾热解炉处理。

（3）化粪池、污水处理站产生的污泥

化粪池和污水处理站滤渣污泥等固体垃圾的大致日平均产生量按照类比计算，化粪池污泥产生量按污水量的0.2%进行核算平均约为2.16 t/d，648.38 t/a；污水处理站污泥产生量按污水量的1%进行核算平均约为10.81t/d，3241.84t/a。污泥共计产生量为12.97t/d，3890.22t/a。

交通影响分析

运营期项目已完成了镇区内相关道路的改造，项目极大地改善了区域的交通运输条件，改善了当地人民生活条件，加快了经济和文化交流速度；同时，周围良好的交通环境的搭建为区域发展创造了良好的基础条件，是对外商贸流通、人员往来、经济合作、物质文化交流的重要通道，为经济发展创造了条件。
6、生态环境影响分析

运营期项目完成了绿化，并配有完善的给排水体系，道路也变成硬性路面，同时施工期间大面积表土裸露的情况将不复存在。同时，通过乔木与灌木、花卉与小品的搭配形成宜人、丰富而有层次的小区景观；有利于生态环境的恢复，其影响是正面的，而且是长期的。




表六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前
	处理后（排放）

	
	
	
	产生量
	浓度
	排放量
	浓度

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	基础开挖、场地平整
	施工扬尘
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	机械设备运作、运输车辆
	燃油机械尾气
（CO、NOX、烟尘）
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	运营期
	垃圾
	异味
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	化粪池及污水处理站
	异味
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	汽车
	尾气
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	餐饮
	油烟
	单独办理环评手续，并按照环保要求自行配套建设隔油池、油烟净化装置等必要的环保设施

	水

污

染

物

质
	施工期
	施工废水
	SS
	2.5m3/d
	沉淀处理后全部回用，不外排

	
	
	地表径流初期雨水
	SS
	6257.06m3
	经6口沉砂池沉淀处理后排入附近沟箐

	
	运

营

期
	村寨居民生活污水
	生活污水
	265.536m3/d

96920.64m3/a
	265.536m3/d

96920.64m3/a

	
	
	综合废水654.24m3/d
227269.2m3/a
	CODcr
	300mg/L
	68.18t/a
	35.7mg/L
	8.11t/a

	
	
	
	BOD5
	250mg/L
	56.82t/a
	9.12mg/L
	2.07t/a

	
	
	
	SS
	200mg/L
	45.45t/a
	4.13mg/L
	0.94t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L
	6.82t/a
	9.98mg/L
	2.27t/a

	
	
	
	TP
	8mg/L
	1.82t/a
	1.6mg/L
	0.36t/a

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	10mg/L
	2.27t/a
	0.5mg/L
	0.11t/a

	固

体

废

弃

物
	施

工

期
	基础开挖土石方
	8.53万m3
	全部回填

	
	
	建筑垃圾
	62.328t
	收集后堆放于指定地点，可再生利用的回收利用，出售给废品站，剩余不可回收利用部分全部用于项目场地硬化

	
	
	生活垃圾
	3kg/d
	集中收集后，运送到相关部门指定地点处置

	
	
	旱厕粪便
	少量
	委托周边农户清掏作为农家肥使用

	
	运营期
	商业垃圾
	79.812t/a
	处置率100%

	
	
	生活垃圾
	1865.1t/a
	

	
	
	化粪池、污水处理站污泥
	3890.22t/a
	

	噪声
	施工期
	施工机械设备运行噪声
	75～95dB(A)
	距离削减，对环境影响较小

	
	运营期
	芒海边民互市交易市场噪声
	60~90dB(A)
	对环境影响较小

	
	
	芒海通道物流货场噪声
	65~86.2dB(A)
	

	
	
	车辆噪声
	70~95dB(A)
	

	主要生态影响

本项目生态影响主要表现在施工期，其影响主要从以下几个方面进行分析：

（1）施工对农业生态系统的影响

项目建设对农业生态的影响主要表现在：由于本项目的建设，评价区一部分土地利用功能由原有的农业用地、林业用地转变为以居住、旅游、休闲生态功能该为主的人工生态系统，对生态系统会产生不利的影响。

（2）施工对生态系统稳定性的影响

项目区原有的生态系统主要以坡耕地、林地构成的生态系统。这类人工生态系统结构单一，功能不尽完善。项目的建设将在完全打破原有生态系统的前提下，重新形成新的以居住、旅游、商业三者有效整合的符合性生态系统。项目区内符合生态系统需要经过一段时间的调节后才能逐渐趋于稳定。

（3）对植被的影响

本项目主体建构筑物建设主要在坡耕地内进行，不涉及破坏占地内的植被。项目建设完成后项目区绿化面积较大。另外，项目区域无古树名木、珍稀植物。因此，本项目的建设对所在地植物多样性不会造成明显影响，只是改变了所在区域的景观。

（4）对野生动物的影响

本项目对野生动物的影响主要为栖息地环境改变的影响，具体表现为项目区内及周边野生动物的种类和种群数量的变化。项目区内受人类活动影响，除老鼠类、鸟类等常见物种外，已几乎无其它物种。项目所在区域未见国家保护的珍稀动物。因此，项目建设对野生动物的影响甚微。

（5）水土流失

项目施工期由于开挖地面、土地平整等原因，施工期间将扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，造成植被涵养水量的损失。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而水土流失，特别是暴雨径流的冲刷更为严重。所以施工期土石方工程尽量避开暴雨季节，施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作。

本项目建成后，区域面貌将焕然一新，美观的主题建筑和绿化景观相协调，不仅提高了土地的利用水平，还为人们提供一个舒适、优美的旅游休闲环境。




表七、环境影响分析

	一、施工期环境影响分析

1、环境空气影响分析

（1）施工扬尘

施工扬尘的主要污染因子为TSP。施工过程中扬尘的产生是不可避免的，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途，施工现场扬尘尤其是在风力比较大和干燥气候条件下尤为严重。本项目施工期扬尘主要产生于土方开挖、道路修筑、物料装卸、运输机械施工过程，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。这些扬尘排放源均为无组织排放面源，其源强与扬尘颗粒物的粒径大小、比重及环境风速、湿度等因素有关，风速越大、颗粒越小，沙土的含水率越小，扬尘的产量就越大。

本环评采用类比法，利用原有的施工现场实地测量资料对大气环境影响进行分析。北京市环境科学研究院曾经对7个建筑工程施工工地的扬尘进行了测定，结果如下：

（1）当风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘污染严重，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.4～2.5倍，平均1.98倍。

（2）建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.6倍。

尘粒在空气中的传播扩散情况也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-1。
表7-1   不同粒径尘粒的沉降速度
粒    径 (mm)
10
20
30
40
50
60
70
沉降速度 (m/s)
0.003
0.012
0.027
0.048
0.075
0.108
0.147
粒    径 (mm)
80
90
100
150
200
250
350
沉降速度 (m/s)
0.158
0.170
0.182
0.239
0.804
1.005
1.829
粒    径 (mm)
450
550
650
750
850
950
1050
沉降速度 (m/s)
2.211
2.614
3.016
3.418
3.820
4.222
4.624
由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同，根据芒市长期气象资料，芒市年平均风速为0.9m/s，远小于风速2.4m/s。故本项目的影响范围小于类比的监测分析结果，原因如下：
类比其它建筑施工工地扬尘污染情况（表7-2）当风速＞2.5m/s时，项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍。
        表7-2  类比其它建筑施工工地扬尘污染情况  单位：mg/m3
监测值
工地上风向50m
工地内
工地下风向
备注
50m
100m
150m
200m
平均风速2.5m/s
平均值
0.317
0.596
0.487
0.390
0.322
0.260
表7-3为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。
           表7-3  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/km·辆
P车速
0.1(kg/m2)
0.2(kg/m2)
0.3(kg/m2)
0.4(kg/m2)
0.5(kg/m2)
1(kg/m2)
5(km/hr)
0.051056
0.085865
0.116382
0.144408
0.170715
0.287108
10(km/hr)
0.102112
0.171731
0.232764
0.288815
0.341431
0.574216
15(km/hr)
0.153167
0.257596
0.349146
0.433223
0.512146
0.861323
25(km/hr)
0.255279
0.429326
0.58191
0.722038
0.853577
1.435539
根据以上分析，施工扬尘主要影响施工点周围200m范围内，这样对项目区敏感点影响都超标，根据粉尘特性，本环评提出以下防治措施：

1）在施工过程中，作业场地应采取围挡以减少扬尘扩散。在施工现场周围，应设置不低于1.5m高的围挡，以避免对周围环境造成影响。

2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1-2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。

3）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。

4）尽量避免在大风天气下进行施工作业。

5）对建筑垃圾及弃土及时清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

本项目通过采取以上措施，可使粉尘产生量减少60%以上，且施工期产生的扬尘是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目区内绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束。因此，本项目施工扬尘对周边居民和机关单位的影响可以接受。

（2）施工机械尾气

施工期各类燃油动力机械在场地运作、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、烟尘。施工过程产生的各类燃油废气属无组织、间歇性排放。根据类拟施工机械环境影响分析，其燃油污染物以无组织间歇方式排放，污染影响局限于施工场地和道路沿线40m内。

我国已颁布实施燃油机械污染物排放标准并实行年检制度，项目施工时应使用经检审合格和工况稳定的燃油机械，做到尾气污染物达标排放，燃油产生的污染物对周围空气环境的影响可接受。

2、水环境影响分析

根据工程分析，施工人员不在项目区食宿，施工期产生的废水主要为混凝土养护水、设备清洗水及地表径流产生的初期雨水。

混凝土养护水全部消耗，无外排废水。

设备清洗水经施工过程的施工机械设备清洗用水量约为2.5m3/d，主要污染物为SS，经设置的3m3临时沉淀池处理后，回用于洒水降尘，不外排。
施工过程经历一定的降雨天气，对地表径流初期雨水进行收集。根据工程分析，初期雨水产生量为6257.06m3，产生的初期雨水通过6口临时沉砂池沉淀处理后排入附近沟箐。

综上，本项目施工期废水均得到妥善处理，不直接排入周边水体，对周边地表水体环境影响较小。

3、噪声影响分析

本项目施工期噪声主要来自于土方开挖和交通运输等过程，主要为施工机械设备产生的机械噪声和运输卡车噪声。各施工机械设备运行噪声源强详见工程分析表5-1所示。
（1）施工场界环境噪声排放预测分析
施工期噪声来源于工程建设中的一切活动，在这些活动中，各种施工机械、汽车运输等作业行为产生的噪声影响最为明显。
不同的机械设备产生的声源强度不同，据实际调查和类比分析，对环境影响较大的是推土机、装载机、挖掘机、发电机组和振动碾等施工机械。根据常用机械的实测资料，以上施工设备作业时的噪声测试值见表7-4。
表7-4 施工机械噪声测试值

序号
机械类型
型号
测点距施工机械距离（m）
最大声级Lmax

（dB（A））
1

轮式装载机
ZL50型
5

90

2

推土机
T140型
5

86

3

轮胎式液压挖掘机
W4－60C型
5

84

4

发电机组（2台）
FKV－75型
5

84

5

振动碾
5

85

1）施工期噪声预测模式
施工期间各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此各工场的施工机械噪声可近似作为点声源处理。根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间离噪声声源不同距离处的噪声值。噪声源强为点声源，预测模式如下：
LA=LO－20lg(r/rO)

式中：
LA——距声源r m处的施工噪声预测值；
LO——距声源ro m处的参考声级；
r——声源至预测点的距离；
rO——声源至参考测点的距离。

各声源在某一预测点产生的合成声级采用以下计算模式：

[image: image5.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

TP

pi

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：
LTP——多台施工机械在某一点处产生的合成噪声级

LPi——每种施工机械在某一点处的噪声级

2）施工期噪声预测结果

运用上式预测计算出单台施工机械噪声对环境的影响，预测结果见表7-5。

表7-5 各种施工机械距场界不同距离条件下的噪声预测值 

                                                           单位：dB（A）
序号
距施工点距离（m）
机械类型
5

10

20

30

40

60

80

100

150

200

280

300

1

装载机
90

84
78
74
72
68
66
64
60
58
55
54
2

平地机
90

84
78
74
72
68
66
64
60
58
55
54
3

推土机
86

80
74
70
68
64
62
60
56
54
51
50
4

挖掘机
84

78
72
68
66
62
60
58
54
52
49
48
5

发电机组（2台）
84

78
72
68
66
62
60
58
54
52
49
48
6

振动碾
85

79
73
69
67
63
61
59
55
53
50
49
项目的施工活动中通常是多台施工机械同时作业，一般情况下土方阶段同一施工点上可能同时使用且影响较大的高噪机械设备主要是挖掘机、推土机和装载机等，项目主体建设阶段同一施工点上可能同时使用且影响较大的高噪机械设备主要是振动碾、装载机等。本报告将对不同情况下三种高噪机械设备产生的噪声采用声级合成模式进行预测，计算结果见表7-6。

表7-6   高噪设备叠加噪声预测值               

                                                           单位：dB（A）
叠加机

械名称

叠加噪声预测值

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

300m

挖掘机、推土机、装载机

92
86
80
74
71
68
66
63
60
56
振动碾、装载机、发电机
92
86
80
74
71
68
66
63
60
56
3）施工期噪声影响分析

① 如果将施工机械看作点声源，根据《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间噪声限值为70dB（A）和75dB（A），夜间限值为55dB（A），从表7-6可以看出，昼间单台施工机械噪声在距声源30m以外区域可符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求，夜间单台施工机械噪声在距声源280m以外区域可符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大；如果同一施工点上同时使用三台高噪设备，如不考虑背景噪声值，上述三台机械产生的噪声经叠后，昼间在距声源约35m以外区域方可符合标准限值，夜间则需在距声源约350m以外区域方可符合标准限值。

② 根据现场勘查，本项目占地面积较大，施工沿线分布有较多声环境敏感点。项目主要工程内容均在项目区中部，在边界施工的时间较短，施工期流动性较大，施工期间对道路两侧的周围居民和机关单位影响较大，但影响周期较短。

根据目前的机械制造水平，施工噪声既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强对施工产噪设备的管理来进一步减轻施工噪声对施工场地周围的居民和机关单位的噪声影响。本环评提出以下措施，以确保施工噪声尽可能做到不扰民。
A、合理安排施工时间，以及施工计划和施工机械设备组合：

避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12532-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀使用；不得夜间施工，若由于工程要求，不得不夜间施工，必须提前向当地环保局申请，并通告周边居民，避免发生纠纷。
B、项目运输机动车辆应当安装完整有效的消声设备和符合规定的喇叭，整车噪声应当符合机动车辆噪声排放标准。运输车辆在项目区内减速，禁止鸣笛，尽量在白天运输。
C、施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止施工。禁止在中午12点至14点、夜间22点至次日6点进行建筑施工作业；

D、项目所涉及建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育工人在施工作业时不得敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声；

E、与周边单位和居民区建立良好关系，在施工场地显著位置标识和设立热线投诉电话，接收周边居民监督。如果收到噪声扰民的投诉，必须立即停止施工，进行措施整改，直到噪声不扰民后，方可继续施工。
F、建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备，同时在施工过程中的应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
通过采取上述措施，可将项目施工期噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失。

（2）交通噪声预测

机动车辆产生的噪声，距行驶路面中心7.5m处的平均辐射噪声级，可按下列各式计算：

小型车（2t以下）：LS=59.3+0.23V

中型车（2.5-7.0t）：LM=62.6+0.32V

大型车（7.5t以上）：LH=77.2+0.18V

施工区以大型车辆为主，选择单车种（10t）进行预测，经计算，大型车辆距行驶路面中心7.5m处的昼、夜平均辐射噪声级为80.8dB(A)、79dB(A)。交通噪声预测范围在距道路中心线200m内。预测点接受到的交通噪声值为：


[image: image6.wmf](

)

(

)

16

lg

10

5

.

7

lg

10

lg

10

2

1

-

D

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

L

r

T

V

N

L

h

L

i

i

i

OE

i

eq

p

y

y


式中：

[image: image7.wmf](

)

i

eq

h

L

— 第i类车的小时等效声级，dB（A）； 


[image: image8.wmf](

)

i

OE

L

— 第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； 

Ni— 昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； 

r — 从车道中心线到预测点的距离，m；（A12）适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。 

Vi — 第i类车的平均车速，km/h； 

T — 计算等效声级的时间，1h； 

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度；式中取Ψ1=Ψ2=π/2；

△L—由其他因素引起的修正量，dB(A)。

经预测，本工程产生的交通噪声预测详见表7-7。

表7-7  交通噪声影响预测

水平距离(m)

10

20

30

50

噪声预测值(dB（A）)

46.7

42.3

40.1

37.5

由预测结果可看出：车辆行车速度为20km/h时，位于交通公路两侧10m范围内，即可达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）。10 m范围内无环境敏感点分布，交通噪声影响较小。

4、固体废弃物影响分析

本项目施工期产生的固体废弃物主要为开挖的土石方、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。根据工程分析，项目共产生开挖土石方8.53万m3。其中表土剥离1.91万m3，剥离的表土（1.91万m3）集中堆放至规划表土临时堆场（设计堆土量为2.55万m3），用作后期绿化覆盖土；场地平整开挖6.62万m3，用于项目区场地平整回填。

项目产生的建筑垃圾大部分为钢结构，少部分为砖混结构，建设过程中会产生少量的建筑废料，主要为少量的金属边角料，破损的截砖。根据工程分析，本项目建筑垃圾产生量为62.328t。项目建筑垃圾主要为钢筋及彩钢瓦废料，大部分可进行回收利用，项目建筑垃圾经收集后堆放于指定地点，可再生利用的回收利用，出售给废品站，剩余不可回收利用部分全部用于项目场地硬化，严禁随意丢弃，对周边环境影响较小。

施工期垃圾产生量为3kg/d，统一收集后，运送到相关部门指定地点处置。

项目施工期在没有公厕的区域建设临时旱厕。临时旱厕产生的粪便委托附近居民清掏后作为农家肥使用，施工期完后，进行回填处理。

综上，本项目施工期产生的故土废物均得到妥善处理，通过采取以上措施后，对外环境影响较小。
5、对交通的影响分析

（1）施工对交通的影响

施工对当地交通的影响主要是施工过程中由于工程土方、建材、水泥等运输量较大，施工车辆增加。施工期间每天约有50－100辆次汽车进出施工现场。项目的施工增加了车流量，必然加重道路的运输负荷，造成交通拥挤。

（2）措施及结论

为缓解周围地区施工期交通压力，施工单位对运输车辆要经常检修，防止运输汽车半路抛锚；施工车辆运行线路要尽量避开交通繁忙的地段和时间；施工组织要合理安排，尽可能缩短工期。施工运输应避开交通高峰，夜间运输应在不扰民的前提下进行。

采取以上措施后，项目施工对交通的影响是暂时的，可以承受的。

6、生态环境影响分析

本项目施工期生态影响主要表现以下几个方面：

（1）施工对农业生态系统的影响

项目建设对农业生态的影响主要表现在：由于本项目的建设，评价区一部分土地利用功能由原有的农业用地、林业用地转变为以居住、旅游、休闲生态功能该为主的人工生态系统，对生态系统会产生不利的影响。

（2）施工对生态系统稳定性的影响

项目区原有的生态系统主要以坡耕地、林地构成的生态系统。这类人工生态系统结构单一，功能不尽完善。项目的建设将在完全打破原有生态系统的前提下，重新形成新的以居住、旅游、商业三者有效整合的符合性生态系统。项目区内符合生态系统需要经过一段时间的调节后才能逐渐趋于稳定。

（3）对植被的影响

本项目主体建构筑物建设主要在坡耕地内进行，不涉及破坏占地内的植被。项目建设完成后项目区绿化面积较大。另外，项目区域无古树名木、珍稀植物。因此，本项目的建设对所在地植物多样性不会造成明显影响，只是改变了所在区域的景观。

（4）对野生动物的影响

本项目对野生动物的影响主要为栖息地环境改变的影响，具体表现为项目区内及周边野生动物的种类和种群数量的变化。项目区内受人类活动影响，除老鼠类、鸟类等常见物种外，已几乎无其它物种。项目所在区域未见国家保护的珍稀动物。因此，项目建设对野生动物的影响甚微。

（5）水土流失

项目施工期由于开挖地面、土地平整等原因，施工期间将扰动表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，土壤侵蚀加剧，造成植被涵养水量的损失。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而水土流失，特别是暴雨径流的冲刷更为严重。所以施工期土石方工程尽量避开暴雨季节，施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作。

本项目建成后，区域面貌将焕然一新，美观的主题建筑和绿化景观相协调，为人们提供一个舒适、优美的旅游休闲环境。

二、运营期环境影响分析

1、环境空气影响分析

（1）垃圾异味

项目区内的产生的生活垃圾会产生异味，在项目区内摆设密闭式可移动垃圾桶，垃圾经垃圾桶收集后，对能回收利用的垃圾进行回收利用，不能回收利用的部分集中收集并清运到垃圾热解炉处理，能最大限度减少异味的影响。

（2）化粪池及污水处理站异味

本项目产生的异味主要为化粪池及污水处理站污水处理过程中散发的恶臭污染物，氨、硫化氢等。
本评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的SCREEN3估算模式进行预测计算，其预测模式如下：


[image: image9.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

å

=

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

-

-

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

+

+

-

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

-

+

-

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

-

-

-

+

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

+

-

+

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

¶

-

-

¶

¶

=

k

z

e

z

e

z

z

z

y

z

H

nh

z

H

nh

h

z

h

z

U

Q

C

1

n

2

2

z

e

2

2

z

e

2

2

2

2

2

2

2

2

2

z

H

nh-

2

exp

2

z

H

nh

2

exp

2

2

exp

2

2

exp

2

exp

2

exp

2

p


式中，c为接受点的污染物落地质量浓度，mg/m3；
Q为污染源排放强度，g/s；U为风速，m/s；
[image: image10.wmf]y

¶

为y方向扩散参数，m，
[image: image11.wmf]z

¶

为z方向扩散参数，m；z为接受点离地面的高度，m/s。
[image: image12.wmf]e

H

为面源有效高度，m；h为混合层高度，m；k为烟羽从地面到混合层之间的反射次数，一般取4。
根据大气导则（HJ2.2-2008）采用点源源估算模式计算TSP的最大落地浓度及距离。污水处理站排放源的源强清单见表7-8。
表7-8  污水处理站排放源强参数一览表
面源名称

X坐标m
Y坐标m
面源长度
面源宽度
面源初始排放高度
NH3排放源强
H2S排放源强
污水处理站

0
0
68m
44m
3.5m
0.03kg/h
0.002 kg/h
其估算结果见表7-9。
表7-9  估算结果表

序号

下风距离
（m）

NH3浓度
（mg/m3）

NH3占标率
（%）

H2S浓度
（mg/m3）

H2S占标率
（%）

1

10

0.005415
2.71
0.000361
3.61
2

100

0.01102
5.51
0.0007348
7.35
3

189

0.01363
6.82
0.0009084
9.08
4

200

0.01359
6.79
0.0009058
9.06
5

300

0.01171
5.86
0.0007805
7.8
6

400

0.009732
4.87
0.0006488
6.49
7

480

0.00848

4.24

0.0005653

5.65

8

500

0.008208
4.1
0.0005472
5.47
9

600

0.007043
3.52
0.0004695
4.69
10

700

0.006119
3.06
0.000408
4.08
11

800

0.00538
2.69
0.0003587
3.59
12

900

0.004761
2.38
0.0003174
3.17
13

1000

0.004237
2.12
0.0002825
2.82
14

1100

0.003802
1.9
0.0002534
2.53
15

1200

0.003431
1.72
0.0002287
2.29
16

1300

0.003111
1.56
0.0002074
2.07
17

1400

0.002834
1.42
0.000189
1.89
18

1500

0.002594
1.3
0.0001729
1.73
19

1600

0.002383
1.19
0.0001588
1.59
20

1700

0.002198
1.1
0.0001465
1.46
21

1800

0.002034
1.02
0.0001356
1.36
22

1900

0.001889
0.94
0.0001259
1.26
23

2000

0.001762
0.88
0.0001174
1.17
24

2100

0.001651
0.83
0.00011
1.1
25

2200

0.001552
0.78
0.0001035
1.03
26

2300

0.001464
0.73
0.00009762
0.98
27

2400

0.001383
0.69
0.00009222
0.92
28

2500

0.001309
0.65
0.00008725
0.87
最大值

0.01363

6.82

0.0009084

9.08

D10%，m

189

189

由上表可见，NH3、H2S最大地面浓度分别为0.01363mg/m3、0.0009084mg/m3，均出现于距离污水处理车间189m处。由此可见，项目各污染物在正常排放时，预测最大地面浓度均低于标准浓度值，符合GB18918-2002《城镇污水处理站污染物排放标准》中表4中二级标准。

因此本项目恶臭气体排放对周围大气环境质量影响较小，对周围环境无明显不利影响。

（3）汽车尾气

汽车尾气主要在汽车怠速状态或启动时产生，其主要污染物为CO、NOX及THC。汽车尾气由于排入开放性的空间，易于自然扩散和迁移，汽车尾气呈分散、无规律的形式排放，排放量小，浓度积累小，对区域大气环境影响很小，外排废气不会对外环境大气造成明显影响。

（4）餐饮油烟

项目建成后，设计将在项目区引进数家餐饮业，餐饮进驻会产生餐饮油烟。本环评要求引进的餐饮业再单独办理环评手续，并按照环保要求自行配套建设隔油池、油烟净化装置等必要的环保设施。
2、水环境影响分析

（1）项目废水排放情况

本项目实行雨污分流，雨水收集后经雨水排口，排入芒海镇雨水导排沟渠。本项目运营期废水包括镇域居民生活污水（包括镇区居民生活污水和村寨居民生活污水）、游客生活污水和商业废水。其中，村寨居民生活污水通过在拱卡村、户古村、户那村、吕尹村、帕芽村、芒海村、景党村、南碧壁村、抗洪村、赖南村、拱母村、邦瓦村、明子山新寨等13个村寨低洼处各建设1个人工湿地进行生态处理后用于农田灌溉，不外排；镇区居民生活污水、游客生活污水和商业废水则进入污水处理站处理，项目在镇区南部自建1个污水处理站。镇区废水分别经各区设置的化粪池预处理后，汇总进入污水处理站，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准后排入勐古河。
本项目废水经污水处理站处理后各污染物产排情况详见工程分析中表5-5及5-6所示。

（2）人工湿地处理工艺及可行性分析
①人工湿地规模分析
本项目村寨居民生活污水产生总量为265.536m3/d，人工湿地总处理规模不小于320m³/d，单个容积由设计单位具体设计，废水处理规模安全系数为1.2倍，具有较高的安全性，满足环保设计要求。

②污水处理工艺

本项目人工湿地拟采用氧化塘系统工艺对村寨居民生活污水进行处理，工艺流程如图7-1所示。

图7-1  村寨污水处理工艺流程图
③污水处理可行性分析

各村寨在处理工艺选择上，充分考虑村庄环境特点，根据各村寨生活污水量的大小建设相应规模的人工湿地，人工湿地采用无动力的氧化塘系统工艺，该工艺对于合流制的村庄污水水量及污染物浓度波动较大的特点较为合适，且无运转费用，运行管理简单，运行费低，适合于农村地区运行管理，防止因管理困难或运行费用高造成处理设施闲置的现象。另一方面，经过人工湿地处理后的污水，可用于农业灌溉，既节省了水资源，又获得了经济收益。因此，项目村寨居民生活污水经过人工湿地处理后用于农业灌溉，具有可行性。

（3）污水处理站处理工艺及达标可行性分析

①污水处理站规模分析
本项目镇区废水产生总量为654.24m3/d，污水处理站设计规模为800m³/d，废水处理规模安全系数为1.2倍，具有较高的安全性，满足环保设计要求。

②污水处理工艺

本项目污水处理站拟采用A/O+过滤+消毒工艺对产生的生活废水进行处理，处理达标后排入勐古河。

本项目污水处理站工艺流程如下图7-2所示：


[image: image13.png]b

»f it

-

e

of okt

.-

E L]

it

okl





图7-2  镇区污水处理工艺流程图

③污水达标外排可行性分析

根据类比同类污水处理工程及查阅相关资料，该污水处理工艺对生活废水类水质有较好的处理效率，处理率见工程分析表5-5，其出水水质完全能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准。因此，本项目镇区废水经污水处理站处理后排入勐古河，具有可行性。

（4）水环境影响分析

本项目排水方案为雨污分流。项目区雨水通过总排口排入芒海镇雨水导排沟渠，最终汇入勐古河。项目区雨水收集沟按相关规范要求进行了硬化处理，雨天收集的雨水可能会带有一部分悬浮物或泥沙。本项目为集边贸、旅游为一体的特色边贸小城镇，地面硬化率高，雨水冲刷过程中带走的泥沙及悬浮物量极少。项目区雨水进入勐古河，对其水质影响很小。

综上分析，本项目村寨居民生活污水经过人工湿地处理后用于农业灌溉，不外排；镇区废水经污水处理站处理后能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准，可达外排标准，对周围地表水体影响较小。
3、噪声环境影响分析

根据工程分析，项目运营期噪声主要为芒海边民互市交易市场噪声、芒海通道物流货场噪声、车辆噪声。

（1）芒海边民互市交易市场噪声

芒海边民互市交易市场运营期间会产生商业性噪声，商业噪声主要由人群噪声和商业宣传的噪声构成。噪声值一般在80 dB（A）左右。商业噪声具有较大的波动性和随机性，随着人群往来的增减而改变，其噪声来源主要为人群喧哗声及商户吆喝及招徕顾客的音响声音，在商业高峰期噪声值最大，可达75~85 dB（A）左右，在歇业以后逐渐趋于安静。商铺运营时及人群活动所产生的噪声会对周围环境产生一定的影响。

为了减轻对周围环境的影响，建设单位在规划时应对芒海边民互市交易市场周围地块进行合理规划，尽量将周围地块规划为商服用地，且在项目投入使用后应加强物业管理及市场的引导和管理，限制市场的商业噪声源，禁止夜间22:00以后仍进行商业营业活动；另外，随着芒海边民互市交易市场的投入使用，进出该地的人员及车辆迅速增加，为防止噪声扰民，建设单位应加强对进出车辆的管理，进出车辆降低车速和禁鸣喇叭，有效降低噪声；此外，项目区应加强绿化，利用树木的吸声和阻挡作用，以降低噪声对环境的影响。

（2）芒海通道物流货场噪声

作为集边贸、旅游为一体的特色边贸小城镇，芒海通道物流货场承担了绝大部分的货物装卸作业，噪声源主要为进出场区货运车辆，噪声源强为70~95dB（A），取90dB（A）。

环评采用点声源衰减公式，对关心点进行预测：


LA(r)=Lr0 -20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；

Lr0----参考点声源强度；

r-----预测受声点与源之间的距离（m）；

r0-----参考点与源之间的距离（m）。

△L---其它衰减因素

影响△L取值的因素很多，主要考虑墙体隔声，建筑物反射等影响，本次车辆噪声预测取△L=10dB(A) 。空气吸收的衰减很少，在200m内近似为零。

各受声点的声源叠加按下列公式计算：


[image: image14.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

=

å

1

10

10

lg

10

n

L

i

LA


式中：Li--- 第i个声源声值；

LA---某点噪声总叠加值；

n---声源个数
根据以上预测模式，项目噪声源贡献值见表7-10，项目各噪声源强经叠加后贡献值见表7-12。
表7-10  主要噪声源强    dB（A）
噪声源

噪声源强
噪声削减、衰减措施

削减后的噪声源强
货运车辆噪声

90

建筑物隔声、绿化吸收
80
表7-11  主要噪声距离各场界的距离  单位：m
噪声源

距离场界距离

厂界北侧
厂界西侧
厂界东侧
厂界南侧
货运车辆噪声

80
400

50

55
表7-12  项目厂界及周边关心点噪声预测  单位：dB（A）
保护目标

贡献值

标准值
是否达标
厂界北侧
42.0

70

达标
厂界南侧
46.9

70
达标

厂界东侧
46.1

60
达标

厂界西侧
忽略不计

60
达标

注：本项目夜间不运营，因此仅对昼间噪声进行预测。
芒海通道物流货场厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准，即临近道路一侧昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；其余场界昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。根据上表预测结果，芒海通道物流货场厂界四周昼间噪声均达到相关标准。对周围环境的影响较小。
为了进一步减轻对周围环境的影响，建设单位在规划时应对芒海通道物流货场周围地块进行合理规划，尽量将周围地块规划为商服用地，且为了防止货物装卸过程产生的人为噪声污染，应加强管理，禁止在夜间进行装卸作业，限制运输车辆时速在20 km以内，并禁止运输车辆大声鸣笛，通过以上措施，芒海通道物流货场对环境的影响不大。

（3）车辆噪声

项目区进出车辆较多，车辆噪声主要是汽车启动或停放时产生的噪声。车辆噪声属于间歇性噪声。项目区用车多为小型家庭用车和货物运输车，小型家庭用汽车噪声一般不会超过73.1dB（A）；货物运输车噪声的主要特点的间歇性，噪声一般在75~86.2dB（A）范围内。

项目建成后由于人员密集，进出项目区的车辆均为怠速行驶，产生的噪声较小，且通过合理安排货物装卸时间、控制鸣笛次数等可大大降低噪声的影响，再经距离衰减和绿化吸声后对区域环境影响不大。    

4、固体废弃物影响分析

本项目运营期产生的固体废物主要为商业垃圾、生活垃圾、化粪池及污水处理站产生的污泥。
（1）商业垃圾

项目商业区主要集中在芒海边民互市交易市场及芒海通道物流货场，总建筑面积17736m2，商业区会产生较多的商业垃圾，商业垃圾包括变质产品、腐坏产品、产品包装物等。项目运营天数按每年300天计，项目区垃圾产生量按1.5 kg/100 m2·d计算，则每天产生垃圾266.04kg。则项目运营期产生的垃圾量为79.812t/a。商业垃圾经垃圾桶收集后，对能回收利用的垃圾进行回收利用，不能回收利用的部分集中收集并清运到垃圾热解炉处理，对环境的影响较小。

（2）生活垃圾
项目区生活垃圾主要由当地居民及游客产生。项目建成后服务人口约为1万人，其中镇区人口为5851人，村寨人口为4149人，游客人数约220人/d，生活垃圾产生量平均按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5.11t/d，1865.1t/a。项目镇区内沿道路及建筑等每隔100m左右设置一个垃圾桶；村寨内每个村配置相应的垃圾设施，并在吕尹村和赖南村配置统一垃圾收集点，村寨集中收集的垃圾按就近原则先运至垃圾收集点，再由垃圾收集点转运至垃圾热解炉进行无害化处理。垃圾经统一收集后，对能回收利用的垃圾进行回收利用，不能回收利用的部分集中收集并清运到垃圾热解炉处理，对环境的影响较小。

综上所述，项目建成后进入热解炉处理的垃圾量为5.376/d，1944.912t/a。根据现场踏勘及业主提供的资料，芒海镇现阶段建有的热解炉处理能力为6t/炉，烟气量1210m3/h，烟气含湿量7.9%，空气过量系数2.83。热解炉每天热解一炉，能够完全消纳本项目生产的垃圾，不会对环境产生不良影响。

（3）化粪池、污水处理站产生的污泥

化粪池和污水处理站滤渣污泥等固体垃圾的大致日平均产生量按照类比计算，化粪池污泥产生量按污水量的0.2%进行核算平均约为2.16 t/d，648.38 t/a；污水处理站污泥产生量按污水量的1%进行核算平均约为10.81t/d，3241.84t/a。污泥共计产生量为12.97t/d，3890.22t/a。化粪池、污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏，清掏后的污泥作为农家肥施用于周边农田，对环境无不良影响。
综上，本项目运营期固废处置率为100%，对周围环境影响较小。

5、交通影响分析

运营期项目已完成了镇区内相关道路的改造，项目极大地改善了区域的交通运输条件，改善了当地人民生活条件，加快了经济和文化交流速度；同时，周围良好的交通环境的搭建为区域发展创造了良好的基础条件，是对外商贸流通、人员往来、经济合作、物质文化交流的重要通道，为经济发展创造了条件。
6、生态环境影响分析

运营期项目完成了绿化，并配有完善的给排水体系，道路也变成硬性路面，同时施工期间大面积表土裸露的情况将不复存在。同时，通过乔木与灌木、花卉与小品的搭配形成宜人、丰富而有层次的小区景观；有利于生态环境的恢复，其影响是正面的，而且是长期的。
三、相关符合性分析

1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2013年国家发改委第21号令），本项目属鼓励类中“三十四、旅游业”中的“2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情旅游及其他旅游资源综合开发服务”，因此，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。

《云南省人民政府关于加快推进特色小镇建设的意见的要求》（云政发[2011]101号）中将芒市芒海镇列为边境口岸行特色小镇，项目的建设符合地方产业政策。

2、项目选址合理性分析
本项目位于云南省德宏州芒市芒海镇，芒海至遮放已建成柏油路面，交通便利。

芒海镇属多民族聚居乡镇，主要有景颇族、傣族、傈僳族三种世居少数民族，各民族跨境而居，民族文化丰富多彩、相互包容、和谐共生，景颇族的目瑙纵歌节、傣族的泼水节、傈僳族的阔时节组成了多姿多彩、独具魅力的民俗文化，民族与宗教浑然一体，构成特优的边境民族宗教文化景观。边境小镇特优的地域文化和民族风情，加之良好的小气候条件，具有开展休闲假日旅游、边境旅游、跨境旅游的良好基础条件。同时，芒海镇是芒市通往东南亚、南亚国家的重要非指定性通道，也是芒市对外开放的窗口重镇。东可达龙陵、临沧，西紧连国家边境经济合作区畹町和瑞丽国家重点开发开放试验区，南接壤缅甸勐古，纵深直达木姐、腊戌等缅甸腹地，北连德宏州次中心城市、芒瑞经济走廊重镇遮放镇。尤为重要的是芒海镇具有与缅甸通商的边贸、边民互市的便捷条件。通过芒海少数民族特色小镇及基础设施的建设，将芒海镇打造成为集边贸、旅游为一体的特色边贸小城镇。

综上分析，本项目选址合理。

3、平面布置合理性分析

镇区的发展架构呈“串珠”形态（即通过主要道路形成发展轴将用地组团串连起来，形成沿发展轴间隔发展的组团空间结构）。由于芒海镇镇区规模较小，在功能分区上将公共服务中心、产业用地组团作集中布置，以达到集聚发展的综合效应；考虑到集镇水体绿地等贯穿整个镇区，以及基于对居民现有社会生活习惯的尊重，集中布置集镇共公设施用地、公共绿地的同时，将部分共公设施用地、公共绿地分散布置于各组团用地，以形成点、线、面相结合的城镇公共绿地生态系统，更好地为镇区居民服务。
芒海镇镇区依托明珠大道和边境巡逻道为主要发展轴，以北部山林为背景，现有镇区主要沿明珠大道向南发展为主要发展方向，形成 “两轴四组团”布局结构。
“两轴”：依托明珠大道形成的南北向的主要发展轴，依托边境巡逻道为东西向的发展轴。
“四组团”：芒海镇老城区用地组团，芒海镇沿明珠大道发展的新镇区组团，沿南部桥头堡的边贸开发区组团和芒海生产设施用地组团。
芒海镇现有的工业基础十分薄弱、后续发展的潜力以及对城镇发展的综合影响，综合规划用地适宜建设情况以及未来可发展条件等，考虑将产业用地选址于南毕河以东芒海镇边境巡逻到南侧。按远期产业变化发展的可能，规划配套布置相应的公共服务设施用地，将芒海镇生产设施用地布置为相对独立的综合用地组团。

综上，项目总平面布置合理。


表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施

工

期
	土方开挖、道路修筑、物料装卸、运输机械
	施工扬尘
	设置围挡、洒水降尘、加盖篷布运输物料、对建筑垃圾及弃土及时清运
	对外环境影响较小

	
	
	燃油动力机械
	CO、NO2、烟尘
	产生量较小，自然逸散，大气稀释扩散
	

	
	运营期
	垃圾
	异味
	定期清运
	对环境影响较小

	
	
	化粪池及污水处理站
	异味
	定期清掏，加强化粪池及污水处理设施周围绿化
	

	
	
	汽车
	尾气
	大气稀释扩散
	

	
	
	餐饮
	油烟
	单独办理环评手续，并按照环保要求自行配套建设隔油池、油烟净化装置等必要的环保设施
	

	水

污

染

物

质
	施工期
	施工废水
	SS
	设置临时沉淀池进行沉淀处理
	回用于洒水降尘，不外排

	
	
	地表径流（初期雨水）
	SS
	经6口沉砂池沉淀处理
	排入附近沟箐

	
	运

营

期
	村寨居民生活污水
	生活污水
	分别于拱卡村、户古村、户那村、吕尹村、帕芽村、芒海村、景党村、南碧壁村、抗洪村、赖南村、拱母村、邦瓦村、明子山新寨等13个村寨低洼处各建设1个人工湿地进行处理
	用于农业灌溉，不外排

	
	
	综合废水
654.24m3/d
227269.2m3/a
	CODcr
	经各区设置的化粪池预处理后，汇总进入污水处理站处理
	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准后排入勐古河

	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	
	TP
	
	

	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	

	固

体

废

弃

物
	施

工

期
	土石方
	全部回用于厂区回填、平整及绿化覆土
	不外排，对环境影响较小

	
	
	建筑垃圾
	项目建筑垃圾经收集后堆放于指定地点，可再生利用的回收利用，出售给废品站，剩余不可回收利用部分全部用于项目场地硬化，严禁随意丢弃
	

	
	
	旱厕粪便
	委托附近居民清掏后作为农家肥使用
	

	
	
	生活垃圾
	集中收集后运送到相关部门指定地点处置
	处置率100%

	
	运营期
	商业垃圾
	集中收集后对能回收利用的垃圾进行回收利用，不能回收利用的部分集中收集并清运到垃圾热解炉处理
	处置率100%

	
	
	生活垃圾
	
	

	
	
	化粪池、污水处理站污泥
	委托环卫部门定期清掏，清掏后的污泥作为农家肥施用于周边农田
	

	噪声
	施工期
	施工机械设备噪声
	设置围挡、合理安排施工时间和施工协作、避免夜间施工、加强管理等
	对周围环境影响较小，不扰民；施工期噪声随施工结束影响消除

	
	运营期
	商业性噪声
	禁止夜间22:00以后仍进行商业营业活动；加强对进出车辆的管理，进出车辆降低车速和禁鸣喇叭，有效降低噪声；加强绿化，利用树木的吸声和阻挡作用，以降低噪声对环境的影响
	对环境的影响较小

	
	
	车辆噪声
	车辆怠速行驶、控制鸣笛次数、距离衰减和绿化吸声
	

	
	
	装卸噪声
	禁止在夜间进行装卸作业，限制运输车辆时速在20 km以内，并禁止运输车辆大声鸣笛
	

	生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）

项目建设完成后，经采取各项措施后，废水、噪声、固废均能做到达标排放。项目建设过程应采取相应的措施防止项目区的水土流失的发生。总体而言，项目建设丰富了区域生态系统，对区域生态环境质量具有一定的改善作用。




表九、结论与建议

	（一）结论

一、产业政策符合性结论
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2013年国家发改委第21号令），本项目属鼓励类中“三十四、旅游业”中的“2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情旅游及其他旅游资源综合开发服务”，因此，本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。

《云南省人民政府关于加快推进特色小镇建设的意见的要求》（云政发[2011]101号）中将芒市芒海镇列为边境口岸行特色小镇，项目的建设符合地方产业政策。

二、项目选址合理性结论
本项目位于云南省德宏州芒市芒海镇，芒海至遮放已建成柏油路面，交通便利。

芒海镇属多民族聚居乡镇，主要有景颇族、傣族、傈僳族三种世居少数民族，各民族跨境而居，民族文化丰富多彩、相互包容、和谐共生，景颇族的目瑙纵歌节、傣族的泼水节、傈僳族的阔时节组成了多姿多彩、独具魅力的民俗文化，民族与宗教浑然一体，构成特优的边境民族宗教文化景观。边境小镇特优的地域文化和民族风情，加之良好的小气候条件，具有开展休闲假日旅游、边境旅游、跨境旅游的良好基础条件。同时，芒海镇是芒市通往东南亚、南亚国家的重要非指定性通道，也是芒市对外开放的窗口重镇。东可达龙陵、临沧，西紧连国家边境经济合作区畹町和瑞丽国家重点开发开放试验区，南接壤缅甸勐古，纵深直达木姐、腊戌等缅甸腹地，北连德宏州次中心城市、芒瑞经济走廊重镇遮放镇。尤为重要的是芒海镇具有与缅甸通商的边贸、边民互市的便捷条件。通过芒海少数民族特色小镇及基础设施的建设，将芒海镇打造成为集边贸、旅游为一体的特色边贸小城镇。

综上分析，本项目选址合理。

三、平面布置合理性结论

镇区的发展架构呈“串珠”形态（即通过主要道路形成发展轴将用地组团串连起来，形成沿发展轴间隔发展的组团空间结构）。由于芒海镇镇区规模较小，在功能分区上将公共服务中心、产业用地组团作集中布置，以达到集聚发展的综合效应；考虑到集镇水体绿地等贯穿整个镇区，以及基于对居民现有社会生活习惯的尊重，集中布置集镇共公设施用地、公共绿地的同时，将部分共公设施用地、公共绿地分散布置于各组团用地，以形成点、线、面相结合的城镇公共绿地生态系统，更好地为镇区居民服务。
芒海镇镇区依托明珠大道和边境巡逻道为主要发展轴，以北部山林为背景，现有镇区主要沿明珠大道向南发展为主要发展方向，形成 “两轴四组团”布局结构。
“两轴”：依托明珠大道形成的南北向的主要发展轴，依托边境巡逻道为东西向的发展轴。
“四组团”：芒海镇老城区用地组团，芒海镇沿明珠大道发展的新镇区组团，沿南部桥头堡的边贸开发区组团和芒海生产设施用地组团。
芒海镇现有的工业基础十分薄弱、后续发展的潜力以及对城镇发展的综合影响，综合规划用地适宜建设情况以及未来可发展条件等，考虑将产业用地选址于南毕河以东芒海镇边境巡逻到南侧。按远期产业变化发展的可能，规划配套布置相应的公共服务设施用地，将芒海镇生产设施用地布置为相对独立的综合用地组团。

综上，项目总平面布置合理。
四、环境质量现状
项目位于云南省德宏州芒市芒海镇，周边主要为农业、商业、居住混合区，无重大污染源，环境空气环境质量现状良好、地表水体水质现状良好、生态环境一般；根据检测结果可知，项目区声环境质量良好。
五、施工期环境影响结论

1、废气

本项目产生的施工扬尘通过采取洒水降尘及围护结构措施后对周围环境影响较小；机械废气通过自然逸散、大气稀释扩散后对环境影响较小。

2、废水

本项目施工废水通过临时沉淀池处理后回用于洒水降尘和施工环节，不外排；暴雨径流产生的初期雨水经初级雨水收集池收集沉淀后回用于洒水降尘，不外排。总体而言，施工期废水得到妥善处置，对地表水环境影响很小。

3、噪声

根据预测分析，项目施工噪声对项目区内的居民会造成一定影响。通过采取适当措施后可使影响减到最小，且施工期影响是短暂的、局部的，随施工的结束而消失。
4、固体废弃物

项目施工期固废主要为开挖土石方、建筑垃圾、生活垃圾及旱厕粪便，开挖土石方全部用于厂区平整及回填，表土用于绿化；建筑垃圾收集后堆放于指定地点，可再生利用的回收利用，出售给废品站，剩余不可回收利用部分全部用于项目场地硬化，严禁随意丢弃；生活垃圾收集后运送到相关部门指定地点处置；旱厕粪便委托附近村民清掏后作为农家肥使用。在采取上述措施后，对环境影响较小。

六、运营期环境影响结论
1、废气

本项目运营期废气主要包括垃圾异味、化粪池及污水处理站异味、汽车尾气等。垃圾异味通过使用密闭式可移动垃圾桶收集降低异味影响；化粪池及污水处理设施污泥清掏过程会产生一定的异味，由于清掏频率低，每次清掏时间较短，对周围环境影响有限，同时加强化粪池及污水处理设施周围绿化减轻对周围环境的影响；汽车尾气由于排入开放性的空间，易于自然扩散和迁移，汽车尾气呈分散、无规律的形式排放，排放量小，浓度积累小，对区域大气环境影响很小。

2、废水

本项目实行雨污分流，雨水收集后经雨水排口，排入芒海镇雨水导排沟渠，项目区雨水携带泥沙及悬浮物量极少，进入勐古河，对其水质影响很小。项目村寨居民生活污水通过在拱卡村、户古村、户那村、吕尹村、帕芽村、芒海村、景党村、南碧壁村、抗洪村、赖南村、拱母村、邦瓦村、明子山新寨等13个村寨低洼处各建设1个人工湿地进行处理，经过人工湿地处理后的污水，可用于农业灌溉，不外排；镇区居民生活污水、游客生活污水和商业废水分别经各区设置的化粪池预处理后，汇总进入污水处理站，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准后排入勐古河。各污水处理设施如人工湿地、化粪池及污水处理站等应严格按照相关规范做好防渗措施，避免出现污水下渗污染可能污染地下水的情形。通过采取上述措施后，本项目废水对地表水体基本无影响。
3、噪声

项目运营期噪声主要为商业性噪声、车辆噪声、装卸噪声。在做好本环评提出的措施的前提下，噪声经建筑物隔声、距离衰减以及绿化吸声后对环境的影响是可以接受的。

4、固体废弃物

项目运营期固废包括商业垃圾、生活垃圾、化粪池及污水处理站产生的污泥。商业垃圾、生活垃圾集中收集后，对能回收利用的垃圾进行回收利用，不能回收利用的部分集中收集并清运到垃圾热解炉处理；化粪池、污水处理站污泥委托环卫部门定期清掏，清掏后的污泥作为农家肥施用于周边农田。项目运营期产生的固废均得到妥善处理，对外环境影响很小。

七、评价总结论

综上所述，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，本项目符合国家产业政策及相关规划，布局合理可行，选址符合规划要求；项目区内水环境质量、环境空气质量及声环境质量现状均能满足相应的质量标准要求，生态环境一般；项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可达标排放，对周围环境影响较小。在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，在方案不变的情况下，产生的污染物对环境的影响较小，从环境影响的角度分析，本项目建设可行。

（二）建议

为确保项目建成投产后达到相关环境保护要求，本环评特提出以下建议：

（1）根据工程环境影响评价中提出的运行期环境保护措施，落实环境保护经费，并
按计划实施环境保护对策措施。
（2）建议请专业设计单位对人工湿地、化粪池、污水处理站进行设计，并指导施工。

（3）对化粪池及污水处理站污泥进行定期清掏，清掏频率1~2次/年，从而保证化粪池及污水处理站的污水处理能力。

（4）做好各污水处理设施如化粪池、蓄水池及污水处理站的防渗工作。

（5）加强项目居民、管理人员及游客的环保宣传工作。

（三）环境管理、环境监理及环境监测计划

一、环境管理
本项目施工期产生的固体废弃及扬尘对周围环境影响相对较突出。根据项目实际运行情况，应设置相应的环境管理机构，并设置一名环保工作人员专职或兼职负责环保日常工作，以及环保设施的运行管理，保证各环保设施正常运转。同时配合上级环保行政主管部门和环境监测机构做好工程竣工验收、环保宣传、治理监督等工作，按各级生态环境部门及行业部门的要求如实填报环境统计报表、污染源申报登记表等。

二、环境监理

本项目施工期应根据环境保护设计要求开展环境监理。全面监督和检查环境保护措施的实施情况，及时处理和解决临时出现的环境污染问题，确保环评中提出的环保措施得以落实到位。本项目环境监理计划详见下表9-1所示。

表9-1 环境监理计划一览表

序号

监理内容

执行单位

监督部门

施工期

废气

设置表土临时堆场，施工材料密闭储存；运输车辆采取帆布遮盖，车辆减速慢行；施工场地经常洒水降尘

工程监理单位

环境监察部门

废水

施工设备机械冲洗水设置2.5m3临时沉淀池，处理后回用于洒水降尘；地表径流产生的初期雨水经6口临时沉砂池沉淀处理后，排入附近沟箐
噪声

合理安排施工时间，合理布置施工机械；在施工场地显著位置标识和设立热线投诉电话，接收周边居民监督
固体废物

垃圾集中分类收集，分类处置，生活垃圾委托环卫部门处理；建筑垃圾委托有资质单位进行处理；开挖的土石方用于项目区回填，表土剥离土石方用于后期绿化覆土
3、环境监测

环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理实施政策运行的重要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有力于监督各项环保措施的落实

本项目环境监测计划详见下表9-2。

表9-2  环境监测计划一览表

监测
时段

因素

监测点位

监测项目

时间及频次

执行机构

监督机构

试

运

营

期

无组织废气

污水处理站厂界外10m处上、下风向

NH3、H2S、臭气、CH4浓度
按照国家监测技术规范执行

有资质的监测单位

芒市环保局
废水
污水处理站出水口

pH、SS、COD、BOD5、TN、TP、NH3-N、石油类、动植物油、Hg、Pb、As、Cd、Cr、Cr6+、粪大肠菌群
按照国家监测技术规范执行

有资质的监测单位

芒市环保局

噪声

场界四周
LeqdB（A）

按照国家监测技术规范执行

有资质的监测单位

芒市环保局

（四）环保竣工验收一览表

本项目竣工验收一览表详见下表9-3所示。

表9-3  本项目环保竣工验收一览表

项目

处理措施

处理对象

处理效果

验收标准

废水

人工湿地13个（总容积不小于320m3，单个容积由设计单位具体设计，分别建于拱卡村、户古村、户那村、吕尹村、帕芽村、芒海村、景党村、南碧壁村、抗洪村、赖南村、拱母村、邦瓦村、明子山新寨等13个村寨低洼处）
村寨居民生活污水

可用于农业灌溉
可用于农业灌溉
化粪池（总容积不小于800m3，单个容积按市政建设需求建设）；
污水处理站一座，处理规模不小于800m3/d
镇区居民生活污水、游客生活污水和商业废水

达标后排入勐古河

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准
废气

密闭式可移动垃圾桶，垃圾经垃圾桶收集后，对能回收利用的垃圾进行回收利用，不能回收利用的部分集中收集并清运到垃圾热解炉处理

垃圾异味

场界达标排放

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准
绿化带吸收削减

污水处理站、化粪池异味

自然扩散和迁移
汽车尾气

对区域大气环境影响很小
对区域大气环境影响很小
噪声

禁止夜间22:00以后仍进行商业营业活动；加强对进出车辆的管理，进出车辆降低车速和禁鸣喇叭，有效降低噪声；加强绿化，利用树木的吸声和阻挡作用，以降低噪声对环境的影响

商业性噪声
场界达标排放

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准
车辆怠速行驶、控制鸣笛次数、距离衰减和绿化吸声

车辆噪声

禁止在夜间进行装卸作业，限制运输车辆时速在20 km以内，并禁止运输车辆大声鸣笛
装卸噪声

固废

集中收集后对能回收利用的垃圾进行回收利用，不能回收利用的部分集中收集并清运到垃圾热解炉处理

商业垃圾

固废处置率100%

对环境影响较小

生活垃圾
委托环卫部门定期清掏，清掏后的污泥作为农家肥施用于周边农田
化粪池、污水处理站污泥
本评价通过评审后，项目必须按照本评价的要求的环保设施和环保投资，并按照国家有关标准和规范通过环保验收后，才能投入营运。

预审意见：
公     章

经办人：                                      年      月      日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
公    章

经办人：                                      年       月       日

	审批意见：
                                         公    章

经办人                                        年      月       日




空气





污水





污泥回流





格栅





调节池





排入城市污水管网





兼性池





一级反应池





二级反应池





沉淀池





消毒池





农灌





氧化塘





调节池





格栅井





村寨生活污水









_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

垃圾收集装置


                 


异味


镇域居民生活居住


游客旅游观光及商业服务


化粪池


生活垃圾


生活污水


垃圾热解炉


生活、商业废水


生活、商业垃圾


垃圾收集装置


垃圾热解炉


噪声


绿化带削减


污水处理站


污泥


异味


污泥



_1234567892.vsd
�

镇区居民用水


游客用水


商业用水


177.36


新
鲜
水�

585.1


1149.72


221.7


11


44.34


2.2


117.02


化粪池


污水处理站


8.8


468.08


654.24


654.24


排入勐古河


654.24


村寨居民用水


66.384


331.92


氧化塘


265.536


农灌用水


265.536



_1234567890.vsd
�

筹建工程
包括征地、工程招投标等前期工作


准备工程
主要指三通一平等基础工程


主体工程
包括芒海镇基础设施建设项目、芒海镇产业发展建设项目、芒海镇特色旅游发展项目、芒海镇社会事业建设项目


投入试运营


完建工程
装修及公用辅助设施


工程验收


正式运营


基础开挖


场地平整


开挖土石方


开挖表土可作为后期绿化覆土用，其余开挖土方全部用于项目区平整


施工废水


机械尾气


装修粉尘及废气


施工扬尘


建筑垃圾


机械噪声



