德宏州图创建材有限公司炉渣综合利用项目                                   云南大学科技咨询发展中心

表一  建设项目基本情况

	项目名称
	德宏州图创建材有限公司炉渣综合利用项目

	建设单位
	德宏州图创建材有限公司

	法人代表
	孟军
	联系人
	程刚

	通讯地址
	云南省德宏州芒市大街57-11号

	联系电话
	187*****153
	传真
	/
	邮编
	678499

	建设地点
	芒市轩岗乡芒广村芒朗河桥旁

	立项审批部门
	芒市发展和改革局
	备案证号
	芒发改备案[2020]34号

	建设性质
	√新建□扩建□改建
	行业类别及代码
	固体废物治理N7723

	占地面积

(平方米)
	8000.0
	绿化面积

（平方米）
	1000.0

	总投资

(万元)
	1000.0
	其中：环保投资
	53.0
	环保投资占总投资比例
	5.3%

	评价经费

(万元)
	1.0
	预期投产日期
	2020年10月

	工程内容及规模：

1、任务由来

在中央“资源开发与节约并举，把节约放在首位”方针政策指引下，我国节能、节水、节地、节材和资源综合利用等资源节约工作取得了很大成绩，但总体上仍是一个资源紧缺和资源浪费较为严重的国家。随着经济高速发展、人口增长和人民生活水平的不断提高，传统经济模式的资源浪费观象日渐突出，资源紧张状况日益突显。因此，大力发展循环经济，建设资源节约型社会，通过以资源的高效利用和循环利用为核心，追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济和社会效益，实现可持续发展已成为当务之急。

城市生活垃圾焚烧发电处理，已被实践证明是一种切实可行的垃圾处理的重要方式，但焚烧后的炉渣如果不能有效处理，仍然会对环境造成严重的“二次污染”，随着我国经济快速发展和人民生活水平的日益提高，生活垃圾处理量将保持快速增长的态势，大力推广生活垃圾焚烧炉渣综合利用，对于建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义，国务院于2011年4月19日发出《关于进一步加强城市生活垃

圾处理工作意见的通知》，对城市生活垃圾处理和资源化综合利用做出了部署，这一政策的制定为我国生活垃圾处理环保产业的发展带来了巨大的历史机遇，也蕴藏着巨大的市场商机。

在此背景下，德宏州图创建材有限公司拟投资1000万元，在芒市轩岗乡芒广村芒朗河桥旁（即芒市生活垃圾焚烧发电厂旁）建设“炉渣综合利用项目”，作为芒市生活垃圾焚烧发电厂炉渣处理的配套项目，该项目将与芒市生活垃圾焚烧发电厂同时建成投运，并同步处理其产生的炉渣。项目总占地8000.0m2（约12亩），建筑面积3657.58m2，主要利用芒市生活垃圾焚烧发电厂产生的炉渣建设生产加工线1条，自建厂房、综合楼等，年处理生活垃圾焚烧炉渣10.2万t，年产99347.732t制砖骨料，年筛选废旧金属510t的生产规模。本项目的建设可将生活垃圾焚烧炉渣回收再利用，减少污染物的排放，具有环境正效益。 

该项目已经于2020年3月26日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2020]34号。（详见附件3投资项目备案证）实际设计建设内容与备案中的内容进行对比，实际项目设计建设内容与投资备案中建筑面积（6500m2）不一致，因此本次环评按照实际设计情况来进行评价。    
根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等法律法规的规定，受建设单位委托，云南大学科技咨询发展中心承担本项目的环境影响评价工作。(见附件1委托书)  

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版），本项目属第三十、废弃资源综合利用业中86款废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“其他”，因此应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制《德宏州图创建材有限公司炉渣综合利用项目环境影响报告表（送审稿）》，2020年5月25日，德宏州生态环境局芒市分局组织有关专家和相关单位召开了报告表的技术评审会，之后在专家评审意见的基础之上，修改完善形成了《德宏州图创建材有限公司炉渣综合利用项目环境影响报告表（报批稿）》，以供建设单位上报审批。
2、项目概况

项目名称：德宏州图创建材有限公司炉渣综合利用项目
建设单位：德宏州图创建材有限公司
建设性质：新建
建设地点：芒市轩岗乡芒广村芒朗河桥旁，项目中心区域地理位置坐标为：N24°26'39.11"、E98°25'22.03"。经过现场勘查，项目区南侧有一条进厂道路与北侧的芒那公路相连接，交通便利。（具体位置见附图1项目地理位置图）

总投资：1000.0万元，企业自筹

项目用地性质：已经于2019年11月与德宏海创环保科技有限责任公司签订了炉渣处置委托合同，建设单位采用土地租赁的方式取得了土地使用权，签订合同的周期为10年，根据芒市自然资源局关于“芒市生活垃圾焚烧发电项目”拟用地选址意见，该地块属于工业用地，不属于基本农田。（见附件4芒市生活垃圾焚烧发电项目炉渣处置委托合同、附件5用地选址意见）

3、芒市生活垃圾焚烧发电厂的建设情况及与本项目依托关系
芒市生活垃圾焚烧发电厂由德宏海创环保科技有限责任公司投资建设，该项目于2019年4月委托南京国环科技股份有限公司编制了《芒市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》，并于2019年7月8日由云南省环境工程评估中心组织专家召开了项目报告书的技术评审会，已经于2019年9月3日取得了云南省生态环境厅关于芒市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复，批复文号为：云环审[2019]1-57号。（见附件6）
本项目环评阶段，该发电厂正在建设中，预计于2020 年10月建设完成并投运，为了保证生活垃圾焚烧炉渣能够得到合理的处置，因此德宏海创环保科技有限责任公司与淮北图南机电设备安装有限公司签订了炉渣处置委托合同。（见附件4）

淮北图南机电设备安装有限公司的下属子公司“德宏州图创建材有限公司”利用德宏海创环保科技有限责任公司“芒市生活垃圾焚烧发电厂”的炉渣进行生产。项目供水、供电将从德宏海创环保科技有限责任公司芒市生活垃圾焚烧发电项目接入。经过现场勘查，目前场地为矩形，地势平坦，租用场地东侧为芒市生活垃圾焚烧发电厂的施工指挥部，随着项目的工程的推进施工方将自行拆除。本项目不存在移民拆迁安置问题，不涉及新征用地。
工程内容及规模

（1）工程内容
项目总占地面积约8000.0m2，总建筑面积约3657.58m2，主要由生产车间、综合楼组成，其中生产车间1栋，采用1层轻钢架结构，建筑面积3300m2，生产车间内部分设原渣库、炉渣处理生产线、废铝库、废铜库、工器具库、成品库等；综合楼1栋，采用2层框架结构，建筑面积357.58m2，主要设置办公、员工宿舍、食堂等；配套设有绿化1000m2。
本项目工程内容及建设规模见表1-1。

表1-1  项目建设组成一览表

序号
工程类别

工程名称
工程内容和规模

备注

1

主体工程

生产车间

1栋，1层轻钢架结构，密闭结构，建筑面积为3300m2，生产车间内部分设原渣库、炉渣处理生产线、废铝库、废铜库、工器具库、成品库等。设置炉渣生产加工线1条。
新建
2

辅助工程

综合楼
1栋，2层框架结构，建筑面积为357.58m2，设置设置办公、员工宿舍、食堂等，作为办公、生活用房。
新建
3
公用工程

给水

来源为自来水，从芒市生活垃圾焚烧发电厂供水管网接入。
新建
排水

项目采用雨污分流制，生产废水循环使用，不外排；生活污水经隔油、化粪池简单沉淀发酵后绿化施肥综合利用，不外排。
新建
供电

从芒市生活垃圾焚烧发电厂供电电网接入，不设置备用电源。
新建
消防
本项目按照规范在项目各区配备灭火器，以便应急。
新建
4
环保工程

废气治理

生产车间全封闭，筛选、大块物料破碎设备上方设置喷淋装置。
新建
食堂设置油烟净化装置1套，净化效率不低于60%。

新建
废水治理

雨污分流管网，1座化粪池（容积为    10.0m3）处理生活污水。
新建
在食堂出水口设置1个油水分离器（容积为0.5m3）。
新建

设置3级循环水池，总容积 600m3，生产
废水经三级沉淀后循环使用，定期补给新
鲜水，生产废水不外排。 
新建
噪声治理

软连接、减震垫；厂区四周设置2.5m高围墙。
新建

固废治理
设置生活垃圾收集桶2个。
新建
生态保护
绿化面积1000.0m2。

新建
（2）公用工程

a.给水

本项目用水为自来水，从北侧的芒市生活垃圾焚烧发电厂供水管网接入，项目区铺设供水管网，通过管道输送至各个用水单元，能够满足本项目用水需求。
b.排水

实行雨污分流系统，雨水经厂区雨水管网收集后排至项目区外雨水沟渠。
经过了解，项目所在区域未建设污水处理厂，本项目生产用水主要包括喷淋用水、原料破碎及金属重选用水、冲洗用水（设备、地面、车辆），生产废水经三级循环水池沉淀处理后全部回用于生产，不外排。餐饮废水经油水分离器隔油处理后同其它生活污水一起排入化粪池简单沉淀发酵处理后由建设方定期清掏厂区绿化施肥综合利用，不外排。

c.供电

根据业主提供的资料可知，本项目运营期用电量为75.0万kW·h /a，项目用电从北侧的芒市生活垃圾焚烧发电厂供电电网接入，供电可靠，能够保证本项目的用电需求，不设置其余备用能源。

d.供热
项目场区采用电能供应热水；不使用煤、生物质作为燃料。

e.消防系统
本项目的消防设计依据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）和《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)，根据项目的性质和消防要求，设计时在项目各区配备灭火器，以便应急。

f.交通

项目厂址所处地区以公路运输为主，项目区南侧有一条进厂道路与北侧芒那公路相连接，交通便利。本项目原料采用载货汽车20t从北侧紧邻的芒市生活垃圾焚烧发电厂西南侧预留的通道运输至生产车间的原渣库；产品均靠社会力量来完成，生产运输以输送带为主，工具车为辅。

（3）主要设备

本项目主要设备清单如表1-2所示。
                    表1-2  主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

数量(台)

备 注

1

装载机
柳工50CN型
2
/

2

运输车
乘龙汽车
1
/

3
电磁除铁器
潍坊旭日RCYC（D）-8
3
4
破碎机
800型
2
/

600型
3
5
浮力机
锯齿波跳汰机JT6-3
1
/

6
摇床
双曲波摇床6-s
4
/

7
湿选机
bbh-700
3
/

8
输送机
武汉东电
4
/

9
水泵
天津雨辰泵业
7
/

10
移动吊机
回转支承吊机HGQ-8
1
/

11
压滤机
厢式XMYZ200/1250-UB
1
/

12
滚笼机
旋转式滚笼600×1.5
2
/

13
上料斗
3-4梯形料斗
1
/

14
振动给料器
江苏金华机电
1
/

15
振动分选筛
3-4卧式分选筛
2
/

16
涡流分选器
沈阳隆基
2
/

（4）原料及使用量

本项目设计日处理炉渣300t，主要原辅材料见表1-3。

表1-3 项目主要原辅材料

序号

名称

年用量

主要化学成分及性质
来源及储运方式
1

炉渣
10.2万t/a
炉渣、玻璃、石子、砖块、陶瓷、有机物、金属固体、粒径为2-50mm
来源芒市生活垃圾焚烧发电厂，采用载货汽车运输至生产车间的原渣库
2
水
9828.0m3/a
/
自来水，由芒市生活垃圾焚烧发电厂供水管网接入
3
电
75万KW.h/a
/
由芒市生活垃圾焚烧发电厂电网接入
原辅材的性质：

炉渣：生活垃圾焚烧炉渣主要指炉床尾端排出的残余物，不含焚烧过程中产生的飞灰，主要由熔渣、黑色及有色金属、陶瓷碎片、玻璃及其他不燃物质及少量未燃有机物组成，未列入《国家危险废物名录》（2016版）。
炉渣的粒径分布比较均匀，主要在 2~50mm 之间，大于 2mm 颗粒占 60%以上。炉渣中所含的主要元素为 Si、Ca、Al，其坚固性好、化学性质稳定、耐久性好，并具有一定的强度。

表1-4生活垃圾焚烧炉渣粒径分布

粒径（mm）

＞50

20~50

10~20

2~10

0.9~2

0.45~0.9

0.07~0.45

＜0.07

含量（%）

5.68

16.89

16.97

34.17

6.48

6.70

12.57

0.54

表1-5 生活垃圾焚烧炉渣主要组分
物理组成
熔渣
玻璃
石子
砖块
陶瓷
有机物
金属
含量（%）

65

7.6

4.9

15.4

4.8

0.5

1.8

表1-6 生活垃圾焚烧炉渣物理性质

物理性质
比重

（t/m3）
松散密度

（t/m3）
压实密度

（t/m3）
热灼

减率
摩擦角

（度）
粒度分布

（mm）
渗透率

（m/s）
炉渣
2.67
1.17
1.54
2.7
46.5
＜5
3.3×10-5
由于芒市生活垃圾焚烧发电厂尚未投运，因此无炉渣监测报告，本次评价类比《湖南天合嘉能再生资源有限公司》的炉渣监测报告，（见附件7）原料炉渣的无机化学组成成分如下表所示：

表1-7 项目原料炉渣的组成成分
项目
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
灼失
H2O-
Cl
炉渣
58.64%
8.01%
5.80%
12.59%
1.90%
2.34%
0.5%
3140mg/kg
表1-8 水浸出毒性指标检测结果

序号

检测项目

浸出液中危害成分检测结果（mg/L）

浸出液中危害成分浓度限值（mg/L）

浸出毒性分析结果

1

Cu

0.076

100

达标

2

Pb

0.016

5

达标

3

Zn

0.032

100

达标

4

Cd

0.012

1

达标

5

Cr

0.1

15

达标

6

As

0.014

5

达标

7

Hg

0.0047

0.1

达标

8

Ni

0.014

5

达标

9

Be

0.013

0.02

达标

10

Ba

1.38

100

达标

11

F

7.0

100

达标

备注：检测报告单位为mg/kg,折算后即为mg/L。
表1-9酸浸出毒性指标检测结果

序号

检测项目

浸出液中危害成分检测结果（mg/L）

浸出液中危害成分浓度限值（mg/L）

浸出毒性分析结果

1

Cu

0.064
100

达标

2

Pb

0.012
5

达标

3

Zn

0.012
100

达标

4

Cd

0.012

1

达标

5

Cr

0.12
15

达标

6

As

0.013
5

达标

7

Hg

0.0044
0.1

达标

8

Ni

0.012
5

达标

9

Be

0.014
0.02

达标

10

Ba

1.37
100

达标

11

F

6.65
100

达标

备注：检测报告单位为mg/kg,折算后即为mg/L。
根据以上检测结果，生活垃圾焚烧炉渣中Ba、Cr、Zn、Cd、Pb、As、Hg、Ni、Cu、Be、F均未超出《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）“表1浸出毒性鉴别标准值”，根据《国家危险废物名录》（2016版）第八条“经鉴别不具有危险特性的，不属于危险废物”，因此生活垃圾焚烧发电厂的炉渣不属于危险废物。

按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）规定方法进行浸出试验而获得的浸出液中，任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）污染物最高允许排放浓度，且pH值在6至9范围之内的为第Ⅰ类一般工业固废废物；有一种或一张以上的污染物浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）污染物最高允许排放浓度，且pH值在6至9范围之外为第Ⅱ类一般工业固体废物。由于该炉渣未检测浸出液的pH，不能最终判别是否属于第几类工业固废。另外我国《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》中规定“垃圾焚烧产生的炉渣经鉴别不属于危险废物的，可回收利用或直接填埋”。因此本项目经加工处理后的废渣参照一般工业固体废物进行处理，可执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改清单中相应的规定。

（5）产品方案

本项目建成后将利用德宏海创环保科技有限责任公司“芒市生活垃圾焚烧发电项目”产生的炉渣制作制砖骨料，并筛选出废旧金属，具体产品方案见表1-10。

表1-10 本项目产品方案一览表

序号

名称

年产量

产品规格、种类
备注

1

制砖骨料
99347.732t/a
粗骨（4-10mm、10-30mm）、细骨料或砂（0-2mm、2-4mm）
市场外售
2

废旧金属
510t/a
主要含铜、铁、铝
外售收购站
5、项目区总平面布置

项目用地不规则呈矩形，以充分合理利用场地为原则，场区布置满足防火、卫生、安全、劳动保护等有关的法律、规范。

整个地块南侧有一条进厂道路，在南侧设置2个出入口，功能分区为生产区、办公生活区，生产区设置1栋东西横向的生产车间，内部分为原渣库、生产线、成品库等，项目原料堆区紧邻生产线，成品料堆场设置在生产线尾端，平面布局基本保证了工艺流畅，各生产区域功能明确，减少了物料的周转路径；场内实现了办公生活区和生产区的有效分区，避免交叉污染，分区合理。

总体来说，项目的布置体现了工艺的连贯性，项目总平面布置较为合理。项目总平面布置图见附图2。

6、工作制度及劳动定员

（1）工作制度

项目年运营天数与芒市生活垃圾焚烧发电项目相同达340天，保证炉渣日产日清，一班制，每天工作8小时。全年设备运行基数为8200h。
（2）劳动定员

项目共配置工作人员12人，其中管理人员1人，技术工人3人，普通工人8人；均在项目区内食宿。
7、施工进度

根据建设单位提供的资料，本项目计划于2020年6月施工，2020年9月底竣工，施工期共4个月。

8、环保投资估算

项目总投资1000万元，其中用于环保的约53.0万元，占总投资的5.3%；主要是用于废气治理等。环保投资分项估算见表1-11。

表1-11   主要环保投资估算明细表     单位：万元

时段

类别

环保措施

数量

投资概算

备注

施工期

废气

洒水设施、材料篷布遮盖

1套

1.0
环评提出

废水

临时沉淀池（10m3）
1座
0.5
环评提出
噪声

施工期加强管理
/

0.5

环评提出

固废

建筑垃圾清运

/

1.0

环评提出

运营期
废气

生产车间密闭、筛选、大块物料破碎机加设喷淋装置；车辆运输篷布遮盖
1套

1.0
环评提出

油烟净化装置，净化效率不低于60%
1套
0.5
环评提出
废水

雨污分流系统铺设

1套

5.0
设计提出
化粪池（容积为10.0m3）
1座

1.5
设计提出
油水分离器（容积为0.5m3）
1个
0.2
环评提出
循环水池（3级，总容积600m3）
1座
20.0
设计提出
噪声

减震、防振措施，隔声措施等

/

2.0
环评提出
固废

环保垃圾收集桶
2个
0.1
设计提出
地下水防治措施
生产车间、化粪池、道路等分区硬化防渗
/

15.0
环评提出
生态防护措施
绿化面积1000m2
/

4.7
设计提出
合计
    53.0
与项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，租用场地原属于由德宏海创环保科技有限责任公司“芒市生活垃圾焚烧发电厂”用地，现租用场地内东侧设置了芒市生活垃圾焚烧发电厂的施工指挥部，随着项目的工程的推进施工方将自行拆除。后期建设单位督促施工方将拆除的建筑垃圾及时清运妥善处置，无其他现有污染源存在。



表二  建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置与交通
芒市位于我国西南部，位于北纬 24°05′～24°39′，东经 98°01′～98°44′之间。古为"滇越乘象国"地，是中国历史上较早通向世界的门户之一，是古代著名"南方丝绸之路"的重要驿站，素有"滇西边陲第一镇"之称，是德宏州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国通向东南亚、南亚的重要门户。芒市国土总面积2987平方公里（其中山区占74%，坝区占26%），东西距71公里、南北距62公里，城市建成区面积18.66平方公里。

本项目位于芒市轩岗乡芒广村芒朗河桥旁，轩岗乡位于芒市西部，距市政府所在地芒市16公里，东西最大横距18.4公里，南北最大纵距19.3公里。东与风平镇、芒市镇接壤，南与风平镇、三台山乡相连，西与五岔路、江东乡毗邻，北连芒市镇和龙陵县龙山镇，轩五通乡油路、芒那路穿境而过，交通便利，物产丰富。经过调查项目区北侧为芒市生活垃圾焚烧发电厂（在建），其余三面均为农田，200m范围无居民区。

（见附图3项目区周边环境关系图）

2、地形地貌

芒市全境是以中、低山山地为主的低纬山原地区。最高海拔2377米(背阴山主峰)，最低海拔807米(广母村)。山地面积占89%，盆坝平地河谷占11%;海拔210.0米至3404.6米，山脊线多在海拔2000米上下，山体多为东北至西南走向，东北高而峻峭，西南低而宽缓，向西南倾斜展布，河谷与断裂带走向一致，甚至发育在断裂带上。

芒市海拔高差悬殊很大，山谷、河流、盆谷走向一致，并呈相间平行排列势态，展现了两山夹一峡谷、一条河、一个盆坝的地貌特征。以溶蚀槽谷、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、落水洞、溶牙、溶峰等地貌较为显著。

本项目场地地形平坦，东高西低、坡度不大，无滑坡、泥石流等不良现象。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.6℃，最热月(6月)平均气温24.1℃，最冷月(1月)平均气温12.3℃，极端最高气温36.2℃(1960年4月29日)，极端最低气温-0.6℃(1963年1月5日)，年积温7170℃。年平均降水量1654.6mm，年最多降水量2294.4mm(2001年)，年最少降水量1177.3mm(2006年)，雨季(5~10月)降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm(2002年10月25日)。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s，月平均风速最大为1.2m/s，静风频率46%。

4、水文水系

德宏州水系主要有“三江四河”。三江：大盈江、瑞丽江（陇川江）、怒江；四河：芒市河、南畹河、户撒河、芒东河（萝卜坝河）。大盈江和瑞丽江属于伊洛瓦底江水系，四河皆为大盈江和瑞丽江的支流。芒市境内江河纵横，共有 229 条大小河流呈树枝状穿流于高山、峡谷、盆地之间，年均地表径流量 23.11 亿 m3。主要河流有怒江、伊洛瓦底江（境内称龙江）和芒市河，无天然湖泊。其中伊洛瓦底江在芒市境内集雨面积 2360.3km2，占全 市总面积的 80.5%；怒江在市境内集雨面积 570.7km2，占全市总面积的 19.5%。 
根据对项目现场的踏勘，距离项目区最近的地表水为西侧 90m 处的芒朗河和东侧310m 的芒杏河。芒杏河和芒朗河整体流向为北东向南西，水流量较小，最终汇入轩岗河。 
（1）轩岗河：为芒市大河右岸一级支流、瑞丽江二级支流，在东经 98°18′～ 98°32′、北纬 24°24′～24°34′之间。发源于芒市河心厂，源地高程 2255m，河流自东北向西南绕行，先与芒朗河交汇后，于轩岗乡芒滚附近有南灌河加入后汇入芒市大河。流域呈羽形分布，流域面积 209km2，主河道长 26.5km，河道平均比降 17.3‰，多年平均流量 8.15m3 /s（计算值，无实测资料），河段划定在轩岗河芒市保留区内，从贺弄到轩岗河入芒市河口为轩岗河芒市保留区（州级水功能区），水质管理目标为Ⅲ类。轩岗河支流多分布于右岸，较大支流有芒朗河、南灌河。 

（2）芒朗河：为轩岗河右岸一级支流，发源于江东乡河头村，源地高程2013m，河流自北向东南绕行，上源称坝竹河，流域呈羽形分布，流域面积 34.8km2，主河道长 13.8km，多年平均流量 1.35m3/s（计算值，无实测资料）。河段划定在轩岗河芒市保留区内，从贺弄到轩岗河入芒市河口为轩岗河芒市保留区（州级水功能区），水质管理目标为Ⅲ类。 

芒别水库：位于本项目东南侧约 5km，是以灌溉为主要功能的引流蓄水水库。

（详见附图4项目区水系图）

5、水文地质条件

本区域地下水水文地质条件较简单、地下水类型受地形地貌的影响较大，低山丘陵残坡积成因造成其地下水主要为第四系松散岩类孔隙水。地下水主要受大气降水的补给，并与地表水形成补给关系。大气降水经山间河流出山口后沿山前冲洪积扇渗入地下对地下水进行侧向补给，地下水的径流方向与山脉的坡向、地表水流向基本一致。

6、土壤、植被  

（1）土壤

据芒市土壤普查资料分析，芒市河流域从低到高依次呈地带性分布的土壤类型有赤红壤、红壤、黄壤。由于地势起伏，气候条件差异较大，土壤的垂直分布较为明显：海拔1500m以下的低热层主要为赤红壤，主要分布在低山丘陵主坝区，海拔1500～2000m地区为红壤，耕地为旱粮地、茶园和一部分红壤性水稻土。海拔2000～2600m为温凉多雨雾条件下形成的黄壤，高于此限的地区为森林、疏林和草地自然土。流域因降水丰富，因而土壤垂直带具有偏湿型特色，表现为红壤、黄色砖红壤性红壤亚类占优势。

（2）植被

德宏州由于各地海拔悬殊，地貌多样，有北热带、亚热带、温带的立体气候特点，植物分布镶嵌交错，种类繁多，从而形成了不同的森林植被类型，主要植被类型如下所述。 
（1）热带季节雨林和季雨林主要分布在德宏州海拔 800 米以下的瑞丽坝、万马河河谷、芒幸河河谷及海拔 210 米的盈江那邦坝一带，占全州森林总面积的5.4%。主要植被为龙脑香、阿萨姆娑罗双、柚木、美登木、竹类等。 
（2）亚热带常绿阔叶林主要分布在海拔 800~1500 米的河谷盆地的边缘半山 区，占全州森林总面积的 57.2%。主要植被为阔叶林，以红椎、栎类、栲类、木荷、红椿、楠木、柚木、油茶、松树等为主。 
（3）暖温带山地苔藓林主要分布在海拔 1500~2500 米的山区，约占全州森林总面积的 36.1%。主要植被为常绿阔叶林、杉木、松树、油茶、核桃等。 
（4）温带高山针叶林主要分布在海拔 2500 米以上的盈江县和芒市的箐口、亮山、黑河老坡高寒山区，占全州森林总面积的 1.3%。主要植被为铁杉、高山栎、杜鹃灌木丛等。 
德宏州植物资源种类特别繁多，全州有高等植物 339 科 1908 属 6033 种（含 变种、亚种和变型，下同），其中苔藓植物 43 科 88 属 147 种，蕨类植物 49 科 115 属 337 种；种子植物 247 科 1705 属 5549 种，包括裸子植物 10 科 22 属 52 种，被子植物 237 科 1683 属 5497 种；原生植物 5349 种，栽培植物 684 种（包括新近引种栽培植物 57 种）。 
德宏州境内有国家级保护植物 97 种，其中属国家一级保护植物 14 种，国家二级保护植物 59 种，国家三级保护植物 24 种，占中国正式公布的国家级保护植物 389 种的 24.9%，占云南省内分布的国家级保护植物 159 种的 61%；德宏州境内有省级保护植物 60 种，其中属云南省一级保护植物 1 种，云南省二级保护植物 15 种，云南省三级保护植物 44 种，占云南省公布的省级保护植物 218 种的 27.5%。此外，德宏竹类品种繁多，还有野生稻、野生甘蔗、胡秃果、西番莲、橄榄、篓瓜、猕猴桃、番石榴等，云南大叶茶群体种遍布全州，德宏小粒咖啡以味香质优享誉世界。
本项目区所在区域以农田生态结构为主，无云南及地方保护树种。整个区域内生物多样性较低，生态环境的调控基本靠人为控制。项目建设用地区域范围不属于自然保护区，项目周围无风景名胜区，未发现列入保护的珍稀野生动、植物。

7、矿产资源

芒市境内蕴藏着丰富的矿产资源，有色金属有锡、铅、锌、铜、钨、铬、镍，黑色金属矿有铁，能源矿产有煤和石油，稀有金属矿产有铍、铀、锗、粘土，特种非金属、建筑材料及其它非金属矿有云母、水晶、宝石、石灰石等，但储量都不多，开采少。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）：

1、行政区划及人口

芒市辖区设有6乡、5镇、1个街道、1个农场管委会：勐焕街道；芒市镇、遮放镇、勐嘎镇、芒海镇、风平镇；轩岗乡、江东乡、西山乡、中山乡、五岔路乡、三台山德昂族乡、遮放农场。80个村委会，15个社区居委会，1022个村民小组，536个居民小组，总人口41.0426万人，以傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族为主的少数民族人口占总人口的49%。
本项目位于芒市轩岗乡芒广村芒朗河桥旁，轩岗乡辖芒广、丙茂、芒棒、筠竹园、芹菜塘5个村民委员会和遮相华侨社区1个居民委员会，51个自然村66个村（居）民小组。行政区总面积163.7平方公里，实有耕地面积58453亩，其中水田22773亩，旱地35680亩，旱地多水田少。有6055户23871人，其中，农业人口23522人，傣族14056人，汉族9678人，景颇族137人。2017年，农村经济总收入6.88亿元，财政总收入231.84万元，地方一般公共预算收入121.83万元,农民人均纯收入9761元。
2、社会经济结构及发展状况

2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是围绕“全省率先脱贫摘帽”下苦功、打硬仗、迎国考的关键一年。一年来，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，市人民政府在州委、州政府和市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，全力打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全年预计实现生产总值112.9亿元，同比增长8.5 %；完成固定资产投资80.25亿元，增长20.9%;一般公共财政预算收入6.2亿元，增长4%；社会消费品零售总额53.4亿元，增长8%;城乡常住居民人均可支配收入分别为28337元和11400元，增长8.5%和10%;居民消费价格指数为102.5%。全市呈现出经济持续向好、民生保障有力、环境质量改善、民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

3、文化、教育
2018年，教育事业长足发展，实施风平中心小学、轩岗和谐小学等112个教育项目，新增8所幼儿园。加固改造和拆除C、D级校舍7.8万平方米。第七小学顺利招生办学，市幼儿园入选省现代教育示范学校。“宽带网络校校通”实现全覆盖。“控辍保学”工作成效明显，学前三年毛入园率81.21%，九年义务教育巩固率95.56%，高中阶段毛入学率78.61%。荣获云南省教育先进县称号。卫生健康事业全面发展，市妇幼保健院迁建项目顺利实施，德宏友谊医院投入运营，遮放镇中心卫生院荣获“全国百佳卫生院”称号。国家基本公共卫生服务项目与中医药事业深度融合发展。传染病发病率控制在较低水平。公立养老机构医疗卫生服务实现全覆盖。全国残疾预防综合

试验区稳步推进。非洲猪瘟防控有力。连续10年无食品药品安全重大事故发生。

4、风景名胜及文物保护单位

芒市城及附近有菩提寺、五云寺、佛光寺等南传上座部佛教寺庙，有民族文化宫、树包塔、中缅友谊树、滇西抗战纪念碑、果朗王城遗址、风平佛塔、法帕温泉、励基观音寺、三仙洞等风光名胜。
经现场调查项目区500m范围内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的文化遗产保护区、生态保护区、自然保护区、风景名胜区﹑水源保护区等。


表三  环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

项目区属于乡镇地区，根据环境空气质量功能区的分类，项目所在区域为二类区。根据《德宏州2018年环境质量公报》，芒市优179天，比上年少10天；良159天，比上年少7天；轻度污染21天，比上年多13天；中度污染1天,与上年无变化；无重度污染和严重污染天数。按空气质量指数（AQI）评价，优良率为93.9%，与2017年相比下降3.6%。污染发生的时间为1月份至5月份，其中2月份1天，3月份10天，4月份10天，5月份1天。首要污染物为可吸入颗粒物、细颗粒物和臭氧。按年均值评价，各指标可达到环境空气质量二级标准。
经过调查，项目周围无大型污染工业企业，仅有在建的芒市生活垃圾焚烧发电项目，根据调查该项目施工采取了相应的大气治理措施，因此项目所在区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，总体环境空气质量较好。

2、地表水质量现状

本项目区最近的地表水体为芒朗河、芒杏河，属于芒市大河支流，项目区涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，芒市大河木康断面至入瑞丽江口河段水环境功能为农业用水、工业用水，水质保护类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

本次评价地表水环境质量现状引用《芒市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》中地表水现状监测结果，监测时间为2019年6月17日-19日，委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目芒朗河、芒杏河断面进行监测。类比监测结果为近三年内监测数据，同时监测断面属于项目所在区域断面，因此采用监测结果数据具有可类比性。

表3-1 地表水水质监测结果  单位：mg/L，pH无量纲[image: image1.jpg]wm| i [ [con[son.| NS y mus [FERE wm | 4R
A | 709 27| 2 087 | 008 6x10° 002 39 048 | 359
okt |7 18 | 35 | 2 51 [om w0 o | 16 s [
W ysom |723 31|87 091 [0087 7.3x10% 0023 43 051 3643
fat e o o o o o o o | o o [
5 [093]os [ ass [ 0w oot | ass o v | o s [
k| o0 < [0 <10 | 202 | =0 |zomor < | = <0 |/
A | 746 AR oss | o1 5105 001 3 027 | 3%
okt [ 5 | 25 | 0 oo [on o oz | 38 o s
w2 v [ w7 | 23 |57 o [om o oo | 30 0 oo
[ j@tsfat] o o o o o o o 0 o '
s [o4]oss |ow [omr oo [ os ) R o [
ks |60 < [0 <10 | =02 | 20 |zomor < | = <0 |/





根据以上监测结果，项目周边的地表水体（芒杏河和芒朗河）各监测断面各项指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准值要求；SS 满足水利部《地表水资源质量标准》中Ⅲ类标准值要求。
地下水质量现状

本项目所用地属于芒市生活垃圾焚烧发电厂，本次评价地下水环境质量现状引用《芒市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》中地表水现状监测结果，监测时间为2019年5月2日、5月13日，委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目芒广村地下水井GW1、项目所在地的长观井GW2、芒牙村地下水井GW3进行监测。类比监测结果为近三年内监测数据，因此采用监测结果数据具有可类比性。

表3-2地下水水质监测结果表   单位：mg/L（除 pH）
项目

GW1

GW2

GW3

标准值

达标分析

监测值

Pi

监测值

Pi

监测值

Pi

水温（℃）
19.7

/
19.5

/
18.9

/
/
/
pH（无量纲）
6.65

0.70

6.79

0.42

6.58

0.84

6.5~8.5
达标

总硬度
86

0.19

186

0.41

89

0.20

≤450

达标

溶解性总固体
169

0.17

413

0.41

193

0.19

≤1000

达标

铁

0.05

0.17

0.23

0.77

0.22

0.73

≤0.3

达标

锰
0.02L
0.10
0.07
0.70
0.06
0.60
≤0.1
达标
挥发酚

0.0003L

0.08

0.0003L

0.08

0.0003L

0.08

≤0.002

达标

耗氧量

0.8

0.27

0.32

0.11

0.9

0.30

≤3.0

达标

硝酸盐

6.95

0.35

0.3

0.02

4.86

0.24

≤20

达标

亚硝酸盐

0.031

0.03

0.003

0.00

0.018

0.02

≤1

达标

氟化物

0.19

0.19

0.18

0.18

0.16

0.16

≤1

达标

氨氮

0.11

0.22

0.339

0.68

0.373

0.75

≤0.5

达标

汞

0.00038

0.38

0.00013

0.13

0.00022

0.22

≤0.001

达标

砷

0.0084

0.84

0.0097

0.97

0.0087

0.87

≤0.01

达标

镉

0.001L

0.10

0.001L

0.10

0.001L

0.10

≤0.005

达标

六价铬

0.007

0.14

0.005

0.10

0.005

0.10

≤0.05

达标

铅

0.01L

——

0.01

1.00

0.01L

——

≤0.01

达标

铜

0.01L

0.01

0.01L

0.01

0.03

0.03

≤1

达标

锌

0.013

0.01

0.038

0.04

0.041

0.04

≤1

达标

总大肠菌群

(MPN/100mL)

20

6.67

50

16.67

40

13.33

≤3

不达标

K+

11.17

/
3.1

/
11.58

/
/
/
Na+
12.28

0.06

96.67

0.48

19.72

0.10

≤200

达标

Ca2+

22.12

/
22.12

/
21.2

/
/
/
Mg2+

7.27

/
3.36

/
7.83

/
/
/
CO32-
0
/
0
/
0
/
/
/
HCO3-
92.85

/
231.33

/
83.41

/
/
/
Cl-
12.16

0.05

8.6

0.03

12.19

0.05

≤250

达标

2-
SO4
27.18

0.11

111.82

0.45

83.39

0.33

≤250

达标

根据监测结果，本次评价区域地下水水质除大肠杆菌群外其余监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；大肠杆菌群超标倍数为5.67～15.67，芒广村民井 GW1 及芒牙村民井 GW3 超标原因主要为周边居民牛羊圈的冲洗，冲洗水直接下渗进入地下水造成总大肠杆菌群超标；项目所在地GW2 超标原因主要为农家肥施肥造成的。区域环境质量改善的相应措施：建议当地政府加强周边居民环境保护意识， 避免发生类似情况。

4、声环境质量现状

项目位于芒市轩岗乡芒广村芒朗河桥旁，根据《芒市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》，项目所在区域厂界属于3类声环境功能区、周边敏感目标属于2类声功能区，因此分别执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类、3类声环境功能区环境噪声限值标准。

本次评价声环境质量现状引用《芒市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》中噪声现状监测结果，监测时间为2019年5月4日-5日，委托云南环绿环境检测技术有限公司对项目所在厂界进行监测。类比监测结果为近三年内监测数据，采用监测结果数据具有可类比性。

表3-3 声环境质量监测结果表  单位：dB(A）

检测时间
检测点位
时间
噪声值Leq
标准值
达标分析
2019/5/4

北厂界外1m处

昼间（10:30-10:40）

54
65
达标
夜间（22:10-22:10）

48
55
达标
东厂界外1m处

昼间（10:45-10:55）

47
65
达标
夜间（22:25-22:35）

41
55
达标
南厂界外1m处

昼间（11:01-11:11）

46
65
达标
夜间（22:41-22:51）

40
55
达标
西厂界外1m处

昼间（11:17-11:27）

46
65
达标
夜间（22:57-23:07）

42
55
达标
2019/5/5

北厂界外1m处

昼间（15:25-15:35）

53
65
达标
夜间（23:18-23:28）

48
55
达标
东厂界外1m处

昼间（15:40-15:50）

47
65
达标
夜间（23:32-23:42）

40
55
达标
南厂界外1m处

昼间（15:56-16:06）

45
65
达标
夜间（23:48-23:58）

40
55
达标
西厂界外1m处

昼间（16:12-16:22）

46
65
达标
夜间（00:04-00:14）

41
55
达标
从监测结果看，4个监测点噪声监测值均能够满足到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。根据环评人员调查，目前项目周围除了芒市生活垃圾焚烧发电厂在建外，周围无大型工业噪声源，因此区域声环境质量良好，因此可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。
5、生态环境现状

经过现场勘查，场地周围主要为农田、杂草跟低矮灌木丛，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目周围未发现有价值的历史文物古迹和珍稀动植物。根据项目排污特征和区域环境质量状况，考虑区域风向和拟建项目位置，主要环境保护目标详见表3-4。

表3-4  主要环境保护目标
环境因子

环境保护目标

方位

距离（m）

人口

执行标准

环境空气

下邦瓦
西北
475m
163人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

芒牙
西南 
1170m
1243人
郭家寨
东南
930m
421人

芒广村
东
580m
1227人

轩蚌
东北
1225m
1981人

棒丙
东南
1820m
826人
费茂
西南
2040m
243人
拉哏
北
2083m
145人
遮相
东南
2380m
4836人
上邦瓦
西北
2380m
403人
芒项
西南
2950m
735人
洪发
西南
4697m
410人
拉片（拉乐）
东北
3305m
860人
芒棒
西南
3300m
1164人
坝竹河度假村
西北
3600m
20人
拉卡
东北
3420
703人
等布
东北
3970m
558人
芒滚
西南
4563m
354人
地表水

芒朗河
西

90m
——

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准

芒杏河
东
310m
——

轩岗河
南
1400m
——

地下水

项目区地下水水文地质单元

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

生态环境

当地动植物及土壤

项目周边附近

保护现有动植物、土地不受破坏及次生影响




表四  评价适用标准

	环境质量标准
	1、环境空气质量

项目所在区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表4-1。

                 表4-1环境空气质量标准    单位： mg/Nm3
污染物名称

TSP

PM10
CO

SO2
NO2
PM2.5
浓度限值

年平均

0.2

0.07

-

0.06

0.04

0.035
24小时平均

0.3

0.15

4

0.15

0.08

0.075
1小时平均

--

--

10

0.5

0.2

--

2、地表水
项目区地表径流为芒市大河支流芒朗河、芒杏河，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，标准限值见表4-2。

表4-3《地表水环境质量标准》标准限值  单位：mg/L

项目

pH

CODcr

溶解氧

BOD5
  TP

NH3-N

石油类

粪大肠菌群

Ⅲ类标准
6~9
≤20
≥5
≤4
≤0.2
≤1.0
≤0.05
≤10000

3、噪声

项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准；周边环境敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。
表4-4声环境质量标准 （单位：dB(A)）

类别

昼间

夜间

2类

≤60

≤50

3类
≤65
≤55
4、地下水质量标准

项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，标准限值见表4-5。

表4-5地下水质量标准    单位：mg/L

污染物名称

PH

（无量纲）

NH3-N

总硬度

硫酸盐

挥发性酚类

氟化物

菌落总数（CFU/mL）

总大肠菌群（个/L）

标准值

6.5-8.5

0.5

450

250

0.002

1.0

100

3.0



	污染物排放标准
	1、废气

（1）项目施工、生产过程产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。

表4-6  废气排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg /m3）
颗粒物
周界外浓度最高点

1.0

（2）项目设置有员工食堂，使用电等清洁燃料，根据设计资料，将设置2个灶头，餐饮业油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值，见表4-7。

表4-7《饮食业油烟排放标准》表2 小型规模标准限值 （mg/m3）

项目

油烟最高允许排放浓度

净化设施最低去除率

小型规模标准
＜2.0
60%

2、废水
本项目运营期生产废水循环使用，不外排；生活污水经过隔油、化粪池简单沉淀发酵处理后，由建设方定期清掏作为厂区绿化施肥综合利用使用，不外排；因此不设置排放标准。
3、噪声

（1）施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过表1建筑施工场界环境噪声排放限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55 dB(A)。
（2）运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。标准值如表4-8。

      表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准

类别

昼间

夜间

3类

≤65
≤55
4、固废

  一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改清单。

	总量控制标准
	根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标：

本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水经隔油、化粪池简单处理后由建设方定期清掏作为厂区绿化施肥综合利用，不外排，因此项目无废水排放。本项目无SO2、NOX产生，固体废物处置率为100%，因此本项目无需申请总量指标。



表五  建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

一、施工期工艺流程

根据建设方提供资料，该项目施工期计划为4个月，对于场地现有的施工指挥部由芒市生活垃圾焚烧发电厂的施工方自行拆除，不属于本项目施工范围内，因此本项目主要施工内容为生产车间、综合楼的建设，地面硬化及并修建相应的环保设施、安装调试生产设备；施工采用机械结合人工的施工方法。施工机械主要有推土机、挖掘机、载重车、电焊机等。

1、施工期施工布置

项目施工人员约为20人，其中管理人员2人。不在项目区之外另行征占土地和设置临时施工建筑，本项目不设置施工营地，依托租用场地现有的施工指挥部的厕所，施工人员均为当地人故施工人员不在场内食宿。施工机械开工后进驻场地，按工程进度安排不同的机械入场，布置位置一般不固定。

2、施工“三场”设置情况

本项目施工使用商品混凝土，场地内不设混凝土拌合场所。项目所需的建筑材料来源于项目周边地区，项目建设用钢材、水泥、沙、石材料等从周边具有合法手续的企业购买，本项目不设取土场、采石场和弃渣场；由于开挖量不大，因此项目无弃土石方产生，全部用于回填场地。

3、主要施工方法及工艺
①场地平整及基础开挖

包括土方（挖方、填方）、地基处理与基础施工。在基础工程施工过程中推土机、挖掘机、装载机等运行时将产生噪声，同时产生扬尘。

基础工程主要对项目进行场地平整及基础开挖，由于开挖量不大，因此项目无弃土石方产生，全部用于回填场地。

②主体建筑施工方式

主体建筑采用机械与人工施工结合的方式，将产生施工机械的运行噪声，在挖土、填土和运输过程中产生的扬尘等环境问题。

③装饰工程施工

在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气。

从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：建筑扬尘、施工噪声、施工废水、施工固废。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。

4、施工期工艺流程及产污环节

[image: image2.jpg]S, v

[N T

CILNS

it

yﬂ\ K [E P BOK [EHE
4 4
IR e I e I e 1 e B Al e P





图5-1    施工期工艺流程及产污节点图

二、运营期工艺流程

   1、运营期生产工艺

①原料入场：芒市生活垃圾焚烧发电炉渣（含水率约10%）经运渣车（加盖篷布）散装运输至厂区内，堆放在生产车间内的原渣库（800m2）。生产车间整体采用封闭钢架结构，生产车间西侧及东侧各设置铲车出入口1个，出入口安装可移动彩钢卷帘门，卸料完毕后关闭彩钢卷帘门。

②筛选：经焚烧产生的炉渣，组成成份混杂，需要对炉渣进行一次筛选。炉渣由铲车送入料斗，进入滚笼。滚笼是可以连续旋转的喇叭状筛网。炉渣由喇叭状滚笼小口端进入，经过旋转的滚笼后，直径小于100mm的炉渣颗粒透过滚笼侧面网孔流出，进入下一道工序；而未燃尽垃圾则通过喇叭状滚笼的大口端流出， 集中后送回芒市生活垃圾焚烧炉重新焚烧。大块物料比如石子、砖块等粒径大于100mm的则进入破碎机直接破碎成制砖骨料。

③一级磁选：经过旋转的滚笼后，直径小于100mm的炉渣颗粒透过滚笼侧面网孔，流入料斗，由料口底部均匀流出，均匀分布在传送带上。传送带上方设置悬挂式磁力除铁器。当炉渣随传送带经过悬挂式磁力除铁器下方时，炉渣中的磁性金属被磁选出来，通过输送金属的传送带送去除杂分离及金属分类。

④破碎：经过磁选后的炉渣，通过传送带送入打砂机，打砂机进料口有冲洗水连续注入。炉渣在湿式打砂机内进行粉碎，粉碎后的渣粒随冲洗水流出打砂机。打砂机能将炉渣中100mm以下的渣块、石块及混凝土块等坚硬的物质充分打碎，根据实际要求，可以将炉渣粉碎成规定的颗粒大小，目前的技术可以将颗粒细度调整到1~4mm。

⑤二级磁选：湿式打砂机出口设置滚筒式磁力除铁器，由湿式打砂机出口流出的炉渣及冲洗水混和物，流经滚筒式磁力除铁器下方，炉渣中所含有磁性金属被二级磁选出来，通过输送金属的传送带送去除杂分离及金属分类。

⑥浮力重选其他金属：经二级磁选后的炉渣及冲洗水混和物，流入锯齿波跳汰机。锯齿波跳汰机根据跳汰床层理论分层规律，其跳汰脉动曲线呈锯齿形，上升水流快于下降水流，使炉渣中的重颗粒物质得到充分沉降，因此比重较重的金属颗粒随着下降水流沉降到跳汰机床层底部；而比重较轻的物质（基本上已经去除了所有金属物质）则分布在跳汰机床层的上部，随水流经跳汰机出料口流入水砂分离器。沉降于跳汰机床层底部比重较重的金属混杂物，被定期清理出来，进行金属分类。

⑦水砂分离：砂水混合液从水砂分离器一端顶部输入，混合液中比重大的砂粒将沉积于槽形底部，在螺旋叶片的推动下，砂粒沿斜置的U型槽底提升，离开液面后继续推移一段距离，在砂粒充分脱水后经排砂口卸至输送带，经输送带输送至成品库（1100m2）暂存，而与砂分离的水则从溢流口排出，达到分离目的。

⑧金属分类：从炉渣中回收的金属，区分为强磁性及弱磁性两类，因此需要对回收金属进行分类，同时要去除金属中混杂的泥沙。利用摇床去除金属中混杂的泥沙，同时采用悬吊式磁力除铁器区分强磁性及弱磁性两类金属。摇床是目前较为理想的节能选矿设备之一。摇床具有双曲波床面，床面有一定倾斜度，在电机及皮带轮的带动下，可以作纵向往复运动，同时摇床侧边有横向冲击水流横向流过床面。去除泥沙的过程是在具有双曲波床面上进行的，金属及泥沙混和物从床面上角的给矿槽送入，同时由给水槽提供横向冲洗水，于是金属及泥沙混和物在重力，横向流水冲力，床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下，按比重和粒度分层，并沿床面做纵向运动和沿倾斜床面做横向运动。因此比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向逐渐沿对角线呈扇型流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区域排出，金属集中在精矿端，而泥沙则由尾矿侧排至循环水池内，在摇床的精矿端上方，设置悬挂式磁力除铁器，流经其下方的强磁性金属被磁选出来，而弱磁性金属则由摇床精矿端出口收集。

⑨尾砂储存：成品库底部设置排水沟及细格栅，库中沥出的水导入循环水池，循环利用。沥干后的尾砂（含水率约20%）作为制砖骨料外售。

⑩金属储存及风干：摇床精矿端收集的金属暂存于金属库房，金属库房底部设置排水沟及细格栅，金属库房中沥出的水导入循环水池，循环利用。金属在库房经自然风干（含水率约10%）后外售。

注：本项目工艺废水进入循环水池后，加入絮凝剂进行沉淀，沉淀处理后的废水回用于生产，循环水池底泥经抽泥机抽起后，通过泥浆压滤机压滤后可作为制砖骨料外售。


[image: image3.emf]二级磁选

一级磁选

制砖骨料储存

铲车

上料

N6

未燃尽垃圾 S1

N5

破碎

运输车

防尘洒水

外售

N8

金属重选

G2、 N2

垃圾焚烧炉渣

外售

水砂分离

金属库房

N9

N10

筛选

芒市生活垃

圾焚烧发电

厂回炉焚烧

磁性金属

金属重选用水

自然风干

生产用水

N噪声 G废气 S固废 W废水

主流程 回用水 工艺废水

重选金属

产污节点

图例 ：

原渣库

G1、 N1

制砖骨料外售

制砖骨料外

售

水喷淋降尘

破碎

大块物料

中 、 细小物料

N4

G3、 N3

磁性金属

湿式打砂机用水

循环水池

过滤

/

沉淀

金属分类

金属摇床用水

非金属砂

N7

抽泥 、 压滤

N7

皮带输送

皮带输送


图5-2 营运期垃圾焚烧炉渣处理工艺流程及产污节点图
 2、运营期产污环节
项目运营期产污环节如下表所示。

表5-1   项目运营期产污环节表

污染类别

产污节点

成分

主要污染物

废气

筛选、大块物料破碎工序
无组织粉尘

TSP

散装物料堆放装卸过程

无组织粉尘

TSP

运输道路
扬尘
TSP

食堂

油烟

运输车辆
尾气
废水
生产废水
SS
办公生活区

生活污水

CODcr、SS、NH3-N、TP等

食堂

食堂污水

CODcr、SS、NH3-N、TP、植物油等
噪声

生产设备及车辆
设备噪声、交通噪声
LeqdB（A）

固废

筛选过程

未燃尽垃圾
生活区

生活垃圾、泔水、废油脂
化粪池
污泥
3、物料平衡

根据建设单位提供的经验数据，本项目制砖骨料约占炉渣的97.4%，废旧金属约占炉渣的0.5%，因此制砖骨料99347.732t/a，其中包括沉淀污泥量约10200t/a。本项目生产过程中工艺废水全部进入循环水池自然沉淀处理，沉淀池中污泥主要成分为泥浆，本项目沉淀污泥经压滤机压滤至含水率约为20%后，可作为制砖骨料外售，不属于固废。
                      表 5-2 项目物料平衡表

投入

产出
序号
名称

数量(t/a)

序号
物名称
数量（t/a）
1
炉渣

102000.0
1
制砖骨料
99347.732
2
废旧金属
510.0
3
粉尘
0.268
4
未燃尽垃圾
2142.0

合计

102000.0
合计
102000.0
主要产污环节及污染物：

本工程建设施工期和营运期主要产污工序分述如下：

一、施工期环境影响因素

1、非污染因素

（1）对土地利用的影响
工程建设将占用土地全部为永久占地。所占土地为芒市生活垃圾焚烧发电厂。本项目不单独征用其它用地，因此本项目建设不改变原有的土地使用性质。由于土地格局未发生改变，不会使区域自然体系的生产能力受到影响。

（2）工程对植被及动植物种类的影响
施工对植被及动植物种类的影响主要为项目施工期间。施工将破坏施工区域内的地表植被和土壤，并对施工区域内的植物种类造成破坏，土地的占用及施工人员的活动，将影响区域内的野生动物。但因项目使用场地属于芒市生活垃圾焚烧发电厂，目前场地仅有少量杂草及少量的橘子树，所在区域人为活动频繁，因此不存在对施工区域内的植物种类造成破坏和影响区域内野生动物的情况。
（3）水土流失的影响
工程施工过程中将产生开挖土石方，土石方开挖和堆放占地将对现有地表状况造成一定破坏；在堆放过程中，若不加强管理，产生的水土流失将影响周围环境。

（4）景观影响
项目建筑物及构筑物的建设施工会对周围环境造成一定的景观影响；基础设施工程在施工过程中，施工场地的开挖与建设、产生的扬尘、土石方和建筑材料的堆放会对周围景观产生不利影响。
2、污染因素
施工期项目产生的污染物质主要有施工扬尘、燃油废气、施工废水、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾，具体产生情况分析如下。

（1）废气
废气主要为施工扬尘、装修废气、运输车辆及其他燃油机械施工时产生的尾气。

①施工扬尘

A、施工扬尘
在项目的施工建设过程中，基础开挖、回填和建筑材料的装卸以及土石方和建筑材料的运输等环节均会产生粉尘污染，将不同程度地影响项目周边环境。
扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致较大的尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量，对施工场地、周围地表、附近居民的居住环境及办公、生活环境带来一定影响。施工扬尘主要为无组织排放，对环境的影响除与排放量有关外还可受多种因素制约，如与空气湿度、风速、风向等气象条件有关，影响面主要集中在施工场地100m范围内。最不利气象条件为干季大风情况，在干季风大的情况下，施工现场扬尘飞扬，对小区周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。

B、运输车辆扬尘

施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍。本项目在施工过程中须从外运输大量的建筑材料，产生的废建筑垃圾也须及时清运，车辆在运输过程中产生的扬尘对环境有一定影响。项目主要运输路线为沿着项目区北侧芒那公路，项目运输车辆运输产尘对场地及运输道路两侧居民影响也较大。

根据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

[image: image4.wmf]75

.

0

85

.

0

)

5

.

0

/

(

)

8

.

6

/

)(

5

/

(

123

.

0

P

W

V

Q

=


式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。
表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km
P

车速

0.1

(kg/m2)

0.2

(kg/m2)

0.3

(kg/m2)

0.4

(kg/m2)

0.5

(kg/m2)

1.0

(kg/m2)

5(km/hr)

0.051056

0.085865

0.116382

0.144408

0.170715

0.287108

10(km/hr)

0.102112

0.171731

0.232764

0.288815

0.341431

0.574216

15(km/hr)

0.153167

0.257596

0.349146

0.43223

0.512146

0.861323

25(km/hr)

0.255279

0.429326

0.58191

0.722038

0.853577

1.435539

表5-3为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁、湿度是减少汽车扬尘的有效手段。
②装修废气

该项目在对主体工程进行装修时，将会有少量的油漆废气产生,该废气的排放属无组织排放。本评价只对油漆废气作一般性估算，根据市场调查，每150m2的面积装修时需耗涂料15组份左右（包括地板漆、墙面漆、内墙涂料等），每组份涂料为10kg，即每150m2需耗涂料约150kg。涂料废气中有害气体主要为油漆废气，油漆废气的主要污染因子为油性涂料中的甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙醇等。油漆在油漆过程挥发成废气的含量约为涂料耗量的30%，每150m2油漆废气的排放量约45kg，其中含甲苯和二甲苯约20%，因此每150m2建筑面积装修完成，需向周围大气环境排放甲苯和二甲苯9kg。项目建筑面积为3657.58m2，则项目装修完成后，甲苯和二甲苯排放量为219.5kg。
③施工机械废气及汽车尾气

施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX。属无组织排放，间歇性排放。本项目施工期较长，在施工工程中用到的推土机、挖掘机、装载机及运输卡车，按耗油150t/a计，约排放有害物质烯烃类有机物3～4t、CO 9～10t、SO2 0.4～0.5t、NOx 1.7～2.0t。项目施工场地空旷，扩散条件较好，CO不会产生局部浓度过高的情况，对环境影响较小。

（2）废水

项目施工废水分为施工废水和施工人员生活污水。具体产生情况分析如下。

①工程建设废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用少量的商品混凝土进行基础施工，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、施工车辆轮胎冲洗废水等。经过类比，施工期废水产生量约0.5m3/d，项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗、车辆轮胎冲洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置沉淀池处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘。因此本项目施工期无外排的施工废水。
②施工人员生活污水

本项目不设置施工营地，依托租用场地现有的施工指挥部的厕所，施工人员均为当地人故施工人员不在场内食宿。根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），并结合本项目实际，环评取施工人员人均日用水量为30L，则项目施工期日耗水量为0.6m3，产污系数按0.8计，则废水产生量为0.48m3/d，主要污染物质为SS和BOD，水质比较清洁，排入施工区设置的临时沉淀池沉淀处理后，可回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排。
③暴雨径流

暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水沟渠。项目拟设沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程或施工现场洒水降尘禁止直接外排。

（3）噪声
本项目施工期的噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如：挖土机械、装载机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械施工噪声。参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-4。

表5-4 施工期主要施工设备噪声源强值

施工阶段

主要噪声源

声功率级别dB(A)

基础施工阶段

挖掘机、装载机和运输车辆等

80～95
设备安装阶段

吊机、焊接机等

90～100

（4）固体废物

施工期产生的固体废物仅有少量的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

①建筑垃圾：建筑垃圾为施工过程中产生的废砖、混凝土、装修垃圾等。这些建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块、废钢筋等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。参照城市建筑垃圾计算标准与方法，本工程新建的建筑面积为3657.58m2，建筑垃圾量按0.03t/m2计算，因此施工期建筑垃圾约为110t。建筑垃圾可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至当地建设部门指定的地点堆放处置，禁止随意丢弃。

②土石方：根据企业提供的设计资料及现场调查，本工程建设区域地势平坦，土石方开挖量不大，可以做到挖填平衡，无废弃的土石方产生。

③生活垃圾：根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》施工人员的生活垃圾按每人每天产生生活垃圾0.35kg计，施工人员以平均20人计算，施工人员产生垃圾量为7.0kg/d，施工期间（施工期按120d计）产生的生活垃圾量为0.84t，清运至当地乡镇的垃圾收集点由环卫部门集中收集处置。

综上所述，施工期环境污染因素主要是：施工扬尘、施工机械尾气、施工废水、施工期噪声、废弃土石方、建筑垃圾，生活垃圾。这些污染存在于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同，随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。
二、运营期环境影响因素

1、废水

A．废水来源分析

（1）生产用水
由于电厂需要对其产生的炉渣进行洒水冷却，出电厂的炉渣含水率约为10%，则产品带入水量为30m3/d；在炉渣破碎、金属重选过程中水分蒸发量约为用水量的2%，整个生产过程水用量为125m3/d，因此蒸发损耗量为2.5m3/d，产品制砖骨料含水20%带走水量为52.5m3/d，生产过程降尘用水损耗量为1.14m3/d，因此损耗量约26.14m3/d，其余生产废水进入循环水池沉淀处理后回用于生产，不外排。经过类比攀枝花爱绿城环保科技有限公司“攀枝花市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目环境影响报告表”，
该部分废水主要水质污染因子为SS，其浓度大致为2000mg/L。主要其中地面、车辆、设备冲洗废水7.74m3/d经过收集后进入循环水池作为补充水回用于生产，因此生产过程需要补充新水用量为18.4m3/d。
（2）降尘用水

考虑到原料在装卸、堆放、筛选、破碎过程中表层失水后易起尘，为了减少粉尘的产生，采取洒水降尘；降尘水按0.6L/m2.d计，需洒水面积为1900m2，则降尘用水量为1.14m3/d，387.6m3/a，降尘水全部蒸发。

（3）地面冲洗废水

本项目工作区面积约3300m2，根据建设单位提供的设计资料，每天停止作业后，要对工作区进行冲洗，避免地面上的原料随意的散失。其冲洗水量按2L/m2.d计算，该部分废水产生量为6.6m3/d，排放系数按0.9计算，其废水排放量为5.94m3/d（2019.6m3/a）。经过类比攀枝花爱绿城环保科技有限公司“攀枝花市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目环境影响报告表”，该部分废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1500mg/L。地面冲洗废水经车间集水沟收集后排入循环水池，经沉淀处理后回用于生产，不外排。
（4）车辆、生产设备冲洗废水

根据建设单位提供的设计资料，本项目车辆及设备冲洗废水产生量为2.0m3/d（680m3/a）。排放系数按0.9计算，其废水排放量为1.8m3/d（612.0m3/a）。经过类比攀枝花爱绿城环保科技有限公司“攀枝花市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目环境影响报告表”，该部分废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为1500mg/L。该部分冲洗废水经车间集水沟收集后排入循环水池，经沉淀处理后回用于生产，不外排。

（5）生活污水

生活污水主要为食堂废水、员工生活污水。本项目劳动定员12人，全部工作人员均在场内食宿。

①食堂废水

本项目食堂每天为员工提供三餐，按12名员工计算，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），水量以40L/(d·人)计，约为0.48m3/d，163.2m3/a，排放系数按0.8计算，食堂废水产生量约为0.384m3/d，130.56m3/a。该部分废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、磷酸盐、动植物油。

②生活污水

本项目劳动定员12人，生活用水主要为办公、生活洗漱用水，根据《云南省地方用水定额标准》（DB53/T168-2019），水量以60L/(d·人)计，则员工办公生活用水量约为0.72m3/d，244.8m3/a，排放系数按0.8计算，生活污水产生量约为0.576m3/d，195.84m3/a。该部分废水中主要污染物为COD、SS、氨氮和磷酸盐。

（6）绿化用水

项目建成后绿化面积为1000.0m2，绿化用水定额取2.0L/m2.d，根据芒市气象资料统计，旱季天数约180d，按照2/3的旱天需要浇灌绿地计算，则旱季绿化用水量为2.0m3/d，年用水量为240m3/a，自然蒸发。

B.水量平衡

项目用水及污水排放量情况如下表5-5所示。
表5-5  项目用水及污水排放情况

类型

功能

数量

用水定额

用水量

（m3/d）

水源

产污

系数
废水量

（m3/d）

排放去向
生产用水
破碎、重选、摇床
/

/

18.4
自来水
/
0
车间循环水池（三级）沉淀处理后回用于生产
地面冲洗

/
/
6.6
自来水
0.9
5.94
车辆、设备冲洗

/
/
2.0
自来水
0.9
1.8
降尘用水
1900m2
2L/m2.d
1.14
回用水
/
0
/
生活污水
员工盥洗水

120人

60L/（人·d）

0.72
自来水
0.8
0.576
食堂废水油水分离器预处理后同其它生活污水一起化粪池，由建设方定期清掏用于厂区绿化施肥综合利用，不外排
食堂用水

12人

40L/（人·d）

0.48
0.8
0.384
其他
绿化用水
1000m2
2L/m2.d
2.0
自来水
/

损耗蒸发
/
从表5-5可以看出，本项目用水总量为旱季30.2（雨季28.2）m3/d，9828.0m3/a。最终废水产生量为0.96m3/d，326.4m3/a。项目水平衡图如图5-3所示。


[image: image5.emf]生活用水

化粪池

原料 、 筛选 、 破

碎降尘用水

地面冲洗

车辆 、 设备冲洗

新水

30.2

（

28.2

）

0.72

0.48

0.096

0.144

0.2

0.66

油水分离器 餐饮用水

0.384

5.94

6.6

2.0

7.74

1.8

炉渣带入

2.0（ 0）

0.96

绿化用水

由建设方定期清掏

用于厂区绿化施肥

综合利用

0.576

106.6

生产用水

100.0

18.4

30.0

循环水池

2.0（ 0）

蒸发损耗 、 产

品带走 55.0

1.14

1.14

0.384


          图5-3项目水量平衡图     单位m3/d 
废水水质情况分析

经过经过类比攀枝花爱绿城环保科技有限公司“攀枝花市生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目环境影响报告表”，可知，生活污水采用化粪池处理，其废水的源强见表5-6。
表5-6 废水产生源强

废水
种类
废水量(t/a)

污 染 物 产 生 量
COD

动植物油
SS

NH3-N

磷酸盐
浓度(mg/l)

产生量(t/a)

浓度(mg/l)

产生量(t/a)

浓度(mg/l)

产生量(t/a)

浓度(mg/l)

产生量(t/a)

浓度(mg/l)

产生量(t/a)

生活
污水
326.4
280

0.09
80

0.026
150
0.049
45

0.015
8
0.0026
生产废水

2631.6
-

-

-

-

1500
3.9
-

-

-

-

D.废水处置方式

经过以上分析，项目区采用雨污分流系统，本项目生产废水经循环水池（3级，总容积为600m3）沉淀处理后回用于生产，不外排；环评要求建设单位在食堂废水出水口设置1个0.5m3油水分离器预处理后同其它生活污水一起排入化粪池，经过简单沉淀发酵处理后，由建设方定期清掏作为厂区绿化施肥综合利用，不外排。
2、废气

本项目大气污染物主要为无组织粉尘、进出车辆尾气、食堂油烟等。

（1）无组织粉尘 
本项目在二次破碎、重选、摇床、皮带输送皆带水作业，因此无粉尘产，因此项目运营期间无组织粉尘主要来源于散装物料的储存、装卸及筛选、一次破碎、车辆运输等工序。 
①筛选、破碎粉尘（G1、G2） 
本项目在筛选、大块物料破碎过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），破碎筛选工序粉尘产生量为 0.25~0.75kg/t。因本项目原料含水率为10.0%，因此筛选、破碎粉尘产生量较小，故本次环评筛选、破碎粉尘产生量以0.25kg/t计，本项目垃圾焚烧炉渣用量为10.2万t/a，则项目筛选、破碎粉尘产生量为25.5t/a。为了减少粉尘的产生，本项目将滚笼机整体进行封闭，仅留物料出入口；并且在筛选设备、破碎机上方设置喷淋装置，在进行原料筛选、大块物料破碎过程中开启喷淋系统，采取该措施后，可使得筛选、破碎粉尘减小99%，因此筛选、破碎无组织粉尘排放量为0.255t/a。

 由于项目二级破碎过程中打砂机进料口有冲洗水连续注入，破碎过程中炉渣浸泡在水中，不易产生粉尘，因此对周围环境影响不大。
②物料储存、装卸粉尘

本项目运输过程中采取封闭式运输车辆对炉渣进行运输，由于项目紧邻芒市生活垃圾焚烧发电厂，运输距离较短，且出厂炉渣（电厂已对炉渣洒水冷却）含水率约为 10%，运输过程中不易起尘。进厂后堆存于生产车间内的原渣库；而产品也堆存于生产车间内的成品库内，且制砖骨料也含水率保持在20%，车间密闭仅在装卸时打开大门，因此在堆料过程中基本无粉尘排放。

炉渣进厂卸料过程中产生的粉尘，自卸汽车起尘量采用山西环保科研所、武汉水 

运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 

[image: image6.png]Q=e"*"* XM/13.5




式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； 

μ—平均风速，m/s； 

M—汽车卸料量，t。 

芒市平均风速μ为 0.9m/s，本项目每年用炉渣 M 取 10.2万吨。 其产生的粉尘主要以无组织形式排入大气环境，经计算本项目物料卸料过程中粉尘产生量为 0.013t/a。 环评建议尽量避免大风天进行原料的装卸车作业，装卸区要求靠近堆放区，可进一步降低无组织粉尘排放。
③运输道路扬尘

本项目需要对原料及产品进行运输，运输过程中将产生运输道路扬尘，在完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘量按照以下经验公示计算：

[image: image7.wmf]M

Q

L

Q

Q

P

M

v

Q

P

P

P

/

)

5

.

0

(

)

8

.

6

(

)

5

(

123

.

0

1

72

.

0

85

.

0

´

´

=

´

´

=


式中：QP——道路扬尘量（kg/km·辆）；
         QP1——总扬尘量（kg/a）；
         V——车辆速度（km/h）；
         M——车辆载重（t/辆）；
         P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）；
         L——运输距离（km）；
         Q——运输量（t/a）。
原料运输由建设方自行负责，产品运输工作靠社会力量完成，汽车载重量为20t，道路灰尘覆盖量P取0.1kg/m2，厂区内运输车辆时速约20km/h，因此通过计算可得出道路扬尘量为0.386kg/km·辆。

本项目运输道路总长约100m，按照最大的进出物料的量来进行核算，年运输频次为10200次，则年运输扬尘量为0.39t/a。

本项目设计将对场地道路进行硬化，同时定期进行道路洒水降尘，同时要求运输车辆设置篷布遮盖，运输过程中限制车速，经过采取降尘措施后，可使得降尘率可达85%，则道路交通运输起尘量降低为0.06t/a。

综上分析，项目无组织粉尘总排放量为0.328t/a。
（2）汽车尾气 
项目内生产所需原辅料及生产的产品需通过运输汽车运输，在汽车的启动和停放过程中产生汽车尾气，废气中主要污染物为 CO、CH、NOx 等，呈无组织排放，通过自然空气扩散，厂区绿化及周边农作物吸附后，对周围环境影响不大。

（3）食堂油烟 
项目区综合楼内设有1个职工食堂，供员工就餐，经过调查，食堂采用瓶装液化气、电作为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。项目设基准灶头数为2个，按人员12人计算，根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用的油用量约10g/人·餐，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。项目每天供应三餐，每天耗油0.36kg/d，则油烟产生量约为0.0102kg/d。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000 m3/h，食堂供应3餐，排风量为4000m3/d，则排放浓度为2.55mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，要求企业必须安装1套合格的油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后由项目厨房的专用烟道排放，属间歇性排放，排放浓度降至1.02mg/m3，油烟排放量为0.004kg/d，1.36kg/a。烟气由设置于项目厨房的专用烟道排放，排放量较小，属间歇性排放。
3、噪声

本项目运营期间产生的噪声分主要为各生产设备运营所产生的机械噪声以及运输车辆交通噪声，一般噪声值在60～90dB(A)之间。主要噪声源及源强如表5-7所示。

表5-7  主要噪声源及源强

序号

噪声源名称

台数（台）

所在位置

声级dB(A)

1

电磁除铁器
3

生产车间
85
2

破碎机
5

90
3

浮力机
1

80
4

摇床
4
85
5
湿选机
3

80
6
输送机
4

75
7

水泵
7
85
8
移动吊机
1
80
9
压滤机
1

75
10
滚笼机
2
85

11
振动给料器
1

80
12
振动分选筛

2
85
13
涡流分选器
2
80
14
装载机
2
/

75
15
运输车
1
/
60~75
4、固废

本项目生产过程中工艺废水全部进入循环水池自然沉淀处理，沉淀池中污泥主要成分为泥浆，本项目沉淀污泥经压滤机压滤至含水率约为20%后，可作为制砖骨料外售，不属于固废。本项目固体废弃物主要来源有未燃尽垃圾、职工办公生活垃圾、化粪池污泥等。

（1）未燃尽垃圾（S1）
根据建设单位提供可行性研究报告，炉渣中未燃尽垃圾约占2.1%，经过核算，本项目未燃尽垃圾量约2142.0t/a，日产生量约6.3t，该部分垃圾集中堆置于生产车间内，及时由运渣车转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂回炉焚烧处理。

（2）生活垃圾

生活垃圾主要为办公、生活的废弃物，厂区内12名工作人员，根据《第一次全国污染源普查排污系数手册》产生量按每人每天0.35kg计，生活垃圾产生量为4.2kg/d，1.428t/a。生活垃圾通过集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分采用垃圾桶收集后，及时转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。食堂泔水企业采用塑料桶分类收集后，按照当地相关政府部门管理要求进行处置，不外排。化粪池污泥定期由建设方清掏作为厂区绿化施肥综合利用，不外排。

此外，本环评要求企业增设的油水分离器建设单位定期清掏清运处置。
项目产生的固体废弃物的量见表5-8。

表5-8  本项目固废产生量及治理措施
序号

废弃物名称

排放量

来源

废物类别

处理方法

1
未燃尽垃圾
2142.0t/a

生产过程
一般固体废物

及时由运渣车转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂回炉焚烧处理。
2
生活垃圾

1.428t/a

办公、生活

一般固体废物

垃圾桶收集后，及时转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。
3
食堂泔水

少量

食堂

一般固体废物

按照当地相关政府部门管理要求进行处置。
4
化粪池污泥

少量

化粪池

一般固体废物

由建设方定期清掏作为厂区绿化施肥使用。
5
废油脂

少量

油水分离器
一般固体废物

建设单位定期清淘处置。




表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	浓度
	排放量
	浓度
	排放量

	废

气
	施

工

期
	施工场地
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	装修过程
	装修废气
	少量
	少量

	
	
	施工机械及车辆
	机械废气及汽车尾气
	少量
	少量

	·
	运营期
	筛选、大块物料破碎等工序
	无组织粉尘
	25.5t/a
	0.255t/a

	
	
	散装物料堆放、装卸、转运粉尘
	无组织粉尘
	0.013t/a
	0.013t/a

	
	
	车辆运输
	扬尘
	0.39t/a
	0.06t/a

	
	
	进出运输车辆
	汽车尾气
	少量
	少量

	
	
	食堂
	油烟
	2.55mg/m3，0.0035t/a
	1.02mg/m3，0.00136t/a

	废水

	施

工

期
	施工

人员
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	0.48m3/d
	0

	
	
	施工过程
	SS
	0.5m3/d
	0

	
	运

营

期
	生产废水
	废水量
	2631.6t/a
	0t/a

	
	
	
	SS
	1500mg/L，3.9t/a
	排入循环水池沉淀处理后回用于生产，不外排。

	
	
	生活污水
	废水
	326.4t/a
	0t/a

	
	
	
	COD
	280mg/L
	0.09t/a
	食堂废水设置的油水分离器预处理后同其它生活污水一起排入化粪池，经过简单沉淀发酵处理后，由建设方定期清掏作为厂区绿化施肥综合利用，不外排。

	
	
	
	SS
	150mg/L
	0.049t/a
	

	
	
	
	NH3-N
	45mg/L
	0.015t/a
	

	
	
	
	总磷
	8mg/L
	0.0026t/a
	

	
	
	
	动植物油
	80mg/L
	0.026t/a
	

	固

废
	施

工

期
	施工场地
	土石方
	少量
	回填场地，挖填平衡。

	
	
	
	建筑垃圾
	110t
	无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

	
	
	
	生活垃圾
	7.0kg/d
	清运至当地乡镇的垃圾收集点由环卫部门集中收集处置。

	
	运

营

期
	生产过程
	未燃尽垃圾
	42142.0t/a
	由运渣车转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂回炉焚烧处理。

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	1.428t/a
	垃圾桶收集后，及时转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。

	
	
	食堂
	食堂泔水
	少量
	按照当地相关政府部门管理要求进行处置。

	
	
	化粪池
	化粪池污泥
	少量
	由建设方定期清掏用于厂区绿化施肥。

	
	
	油水分离器
	废油脂
	少量
	建设单位定期清淘处置。

	噪

声
	施

工

期
	施工场地
	施工机械、运输车辆
	80～100dB(A)
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

	
	运

营

期
	生产设备
	机械噪声
	75～90dB(A)
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，不扰民。

	
	
	进出运输车辆
	交通噪声
	 60～75dB（A）
	

	其他
	--
	--
	--
	--

	主要生态影响

经过调查场地周围主要以农田植被为主，植物种类结构单一；项目区内区域无珍稀动物，生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。项目施工期将对地表开挖，将造成一定量的水土流失。施工量不大，项目建设完成后对生态环境造成影响不大。


表七  环境影响分析

	产业政策相符性分析

本项目为生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目，经查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目被列入鼓励类条款第 四十三款 “环境保护与资源节约综合利用”第 20 条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。同时项目于2020年3月26日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2020]34号。因此，符合国家现行的产业政策。
二、“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“ 生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单” 约束， 建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制， 更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

生态保护红线：由于本项目租用芒市生活垃圾焚烧发电项目的土地，因此根据芒市自然资源局出具的关于芒市生活垃圾焚烧发电项目用地有关情况说明，项目所在区域与芒市生态保护红线数据无重叠，不在芒市生态保护红线的管控范围内。（见附件8）

环境质量底线：根据区域环境质量状况，声环境、环境空气、地表水环境质量均能够满足相应的质量标准要求；本项目无生产废水、生活污水排放，不排入地表水体。根据大气预测分析，项目产生的废气采取环评提出的措施后，不会改变环境现状。厂界噪声可做到达标排放，对周围环境影响不大。固废处置率为100%。
资源利用上限：本项目采用生活垃圾焚烧发电厂的炉渣作为原料，属于废物利用，不会造成资源的浪费。因此本项目符合资源利用上限的要求。

环境准入负面清单： 本项目符合国家产业政策，符合当地规划，因此本项目不属于环境准入负面清单之列。
三、项目选址合理性分析

本项目位于芒市轩岗乡芒广村芒朗河桥旁，项目所在地具有优越的区位、便捷的交通条件，为企业提供了良好的发展环境，同时电源、水源、通信等基础设施完善，具有良好的地质条件。选址位于芒市生活垃圾焚烧发电厂旁，缩短了原料的运输距离，减小了物流成本；同时项目用地符合用地规划，项目厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和无饮用水源保护区等敏感区域。
根据区域污染源调查，项目区周边多为农田，项目所在区域范围内没有大的工厂及其大的废气排放源，所在地环境质量良好，且远离污染源及易燃易爆场所；根据预测，项目落实环评提出的环保对策措施后，对周围环境的影响不大。

因此本环评认为该项目的选址可行。

四、平面布局合理性分析
本项目平面布置满足生产工艺要求和流程，使各生产车间系统环节紧密衔接。各类管线布置顺畅简捷，减少能耗，节省能源。

功能分区合理明确，生产作业区集中布置在项目区的中部，生产车间内部布局依次按照工艺流程需要合理布设。生产区与办公生活区分开布设，可避免相互影响。
从工程总平面布置于外环境关系上分析，项目的污染源主要生产车间，又位于主导风向的侧风向，采取一定的措施后，通过空气扩散，树木吸附后，可减轻对周边村寨的影响。

在南侧进厂道路一侧设置2个出入口，厂区内道路结构与功能分区协调，保障了人、物分流不交叉，能量输送损失最小。

  厂区的整体协调性，做到公用工程一体化、服务设施一体化、物料配送一体化；可满足厂区生产使用，因此本项目布局合理。

五、施工期环境影响分析

1、施工期环境空气影响分析

（1）扬尘污染的影响分析

 A.施工扬尘
基础开挖中，机械挖掘作业、土石方装运、堆置等产生的扬尘；主体机构、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；来往运输的车辆产生的道路扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。主要是由施工过程破坏了地表结构，泥土发生松动、破碎，以及建筑材料使用被扰动等形成。

施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。本项目采用类比方法对环境空气影响进行分析。最不利气象条件为干季大风情况，在干季风大的情况下，施工现场扬尘飞扬，对小区周围环境空气质量的影响范围和影响程度加重，反之，在静风、小雨湿润条件下，其对空气环境的影响范围将减小、程度减轻。

施工场地的扬尘情况类比北京市环科所对施工扬尘所做的实测资料及石家庄市环境监测中心对施工场地扬尘的实测资料。扬尘污染情况见表7-1、表7-2。

表7-1    北京建筑施工工地扬尘污染情况       单位：mg/m3

监测

位置

工地上

风向50m

工地内

工地下风向

备注

50 m

100 m

150 m

浓度

范围

0.303～0.328

0.409～0.759

0.434～0.538

0.356～0.465

0.309～0.336

平均风

速2.5m/s

平均值

0.317

0.596

0.487

0.390

0.322

表7-2  石家庄市某工地近场大气TSP浓度变化表   单位：mg/m3
距工地距离m

10

20

30

40

50

100

备注

场地未洒水

1.75

1.30

0.78

0.365

0.345

0.33

春季

测量

场地洒水

0.437

0.350

0.31

0.265

0.250

0.238

由上表中统计数据可知：

①建筑施工扬尘较严重，当风速为2.5m/s时，工地内的TSP浓度为上风向对照点的1.9倍；在场地下风向150m处TSP超过《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准（二级标准0.3 mg/m3）0.07倍。同时，由表7-2的统计数据可知，在采取洒水降尘措施和未采取洒水降尘措施的情况下，施工期扬尘的产生量及浓度有很大的区别。在对施工场地实施洒水降尘措施后，施工场地下风向40m处浓度值可达《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准（二级标准0.3 mg/m3）的要求，下风向30m处的浓度值仅超过《环境空气质量标准》GB3095－2012二级标准0.01mg/Nm3，超标倍数为0.03倍。

②依据同类工程类比数据，施工期扬尘的产生量与环境风速严密相关，风速越大，施工扬尘的产生量越大。区内表土为红壤土，粘性好。施工期在采取帷幕施工、遮盖粉状料堆、对干燥工作面定期洒水、及时平整场地和恢复植被等有效的防尘措施后，施工扬尘的影响程度和范围较小。项目施工期间扬尘的产生量将低于表7-2中相等距离点的粉尘量，受影响的区域主要集中在施工场地的下风向即东北面。

根据建设项目施工场地周围的大气环境保护目标分布情况，距离相对较远，受项目施工粉尘及施工机械废气影响较小。但是为了减少施工扬尘对周围环境的影响，施工期间必须做好施工管理、洒水降尘（干季大风情况增加洒水频率）、敏感点附近配置工地细目滞尘防护网及防护屏障；对易产生扬尘的材料堆存场及运输车辆篷布覆盖，切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。    

B.运输车辆扬尘

运输车辆在沿线道路产生的扬尘量为0.64kg/（km.车辆），在工程开挖期，弃土临时堆放场附近的道路扬尘量达到2.46kg/（km.车辆）。施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。汽车运输产生的道路扬尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49 mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中1小时平均值的2.9倍。

为了减少项目施工对运输道路沿线环境及居民点影响，应采取如下办法：①建材的运输路线将在施工前仔细选定，避免超载破坏沿线道路，减少尘土和噪声污染；②粉状建材的运输应加盖篷布等防止扬尘污染；③将制定建材运输计划，要求运输车辆途径敏感点附近限速行驶，避开现有道路交通高峰，防止交通堵塞，并做好路段的交通疏导；④同时如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4～5 次），可以使空气中粉尘量减少 70%左右，可以收到很好的降尘效果。⑤施工过程中同时施工场地配置冲洗设施，禁止车轮带泥上路等措施来减少汽车扬尘对环境的影响。

（2）装修废气

本项目工程量较小，装修废气产生量不大，要求建设单位严格把好材料关，选择污染少的优质材料，装修时加强室内通风，尽可能减少装修带来的气体污染。从类似或相同建筑施工现场考察情况看，装修过程室内有机废气浓度较大，甚至存在超标现象，但是对周围环境空气的影响轻微，不会造成污染。

（3）施工废气及机械尾气

施工机械及各型运输车辆，使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如混凝土搅拌及输送泵、振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械废气和运输车辆尾气所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对周围空气环境影响较小。

综上所述，施工期废气经过采取本环评提出的防治措施后，对项目所在区域的空气环境质量影响不大，且随着施工期的结束影响也随之结束。

2、施工期地表水环境影响分析
施工期对地表水的环境影响主要来自于施工期的施工废水、施工人员的生活废水及地表径流。

（1）施工废水

由于施工场内不设混凝土拌和，使用少量的商品混凝土，施工废水主要为混凝土养护废水、工具清洗废水、车辆轮胎冲洗废水等。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据国内外同类工程施工废水监测资料：混凝土养护废水悬浮物浓度约为500mg/L-2000mg/L，pH值9-12。施工过程中设备、工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。在施工场区内设置临时沉淀池（容积10m3）处理后的废水可回用于施工过程和场地洒水抑尘，施工废水不外排，对环境的影响较小。

（2）施工人员生活污水影响分析

本项目不设置施工人员的施工营地，施工人员不在项目区食宿。本项目施工期间施工人员生活废水产生量较小，主要污染物质为SS和BOD，水质比较清洁，排入施工区设置的临时沉淀池沉淀处理后，可回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排，对地表水环境影响不大。
（3）雨天地表径流影响分析

施工场地对水环境的影响主要是降雨冲刷建材的地表径流流入地表水系，生产废水的排放等影响。施工时需要的物料如果管理不严，遮盖不密，则可能在雨季或暴雨期受雨水冲刷进入水体；粉状物料的堆场若没有严格遮挡、掩盖等措施将会起尘从而污染水体；废弃的建材堆场残留物质随地表径流进入水体也会造成水污染。上述地表径流通过施工场地设置沉淀池收集沉淀，可回用于施工过程和场地洒水抑尘。回用不完经沉淀池后汇入附近的雨水沟渠，不会对地表水体造成污染。

综上所述，项目施工废水、生活污水可通过设置沉淀池等措施处理后回用。施工期废水产生随施工结束而结束，因此施工期污水对附近地表水的水质影响轻微。

3、施工期地下水环境影响分析

本工程施工期对地下水的影响主要为工程开挖对地下水的破坏以及施工废水、施工生活污水等的渗漏对地下水的污染项目施工期间产生的少量生活污水，生活污水进入地下的方式主要经过土地渗透进入地下。生活污水中不含有重金属等物质，经过土地渗透进入地下后不会对地下水产生明显的影响。

项目开挖深度处于地下水最低水位之上，施工开挖基本不会出现大量的地下涌水，工程的开挖基本不会对地下水位造成影响。

施工过程中将产生一定量的施工废水，主要的污染物为 SS等。施工废水若通过渗透等方式进入地下，将对所在区域的地下水环境造成一定的影响，但施工期间施工废水通过沉淀池集中收集后回用，做到不外排，同时做好沉淀池防渗措施后，对沿线地下水环境产生的影响较小。

4、 施工期声环境影响分析
（1）噪声源分析

本项目施工期的噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。噪声源强值80～100dB(A)

（2）噪声影响分析

1）预测模式

施工机械设备类型、数量以及位置均在变化，要准确预测时的超标范围，施工场地各厂界噪声值比较困难，因此在环评中只预测各施工机械单独运行时的噪声超标范围，本预测采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、场界围墙屏障等因素，其噪声预测公式为：

L2＝L1－20lgr2/r1－△L

式中：L2——距声源r2处声源值[dB(A)]；

                  L1 ——距声源r1处声源值[dB(A)]；

                  r2、r1——与声源的距离(m)；

△L——场界围墙引起的衰减量。

由上式预测单个噪声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下：

                    
[image: image8.wmf]L

Li

i

n

=

=

å

10

10

10

1

lg

/


            式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]；

                    Li——各声源的噪声值[dB(A)]；

                    n——声源个数。

2）预测结果

评价区域声环境执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。通过计算，可得出项目主要施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离，见表7-3。
表7-3 各种施工机械的施工场界噪声达标的衰减距离

噪声源强值
预测值dB(A)

预测距离

备注

10m

20m

30m

50 m

100m

150m

200m

基础开挖

95

75

69

65.5

61

55

51.5

49

以施工期最强噪声级值预测

设备安装

100

80

74

70

66

60

56.5

54

从上表可以看出，在没有采取防治措施时，项目施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所需的衰减距离昼间最大为30m，夜间最大为200m。

3）施工噪声对周边敏感点的影响

综合上述预测结果，施工期间产生的施工噪声昼间将对30m范围内，夜间将对200m范围内造成噪声污染。根据现场勘查，本项目周围200m范围内无居民居住，对敏感点影响不大，但为了进一步降低施工期施工噪声对周围企业的影响，采取以下噪声控制措施：

①从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，严禁在夜间22时至次日6时、中午12:00至14:00进行施工建设；

②从声源上控制，施工时使用的主要设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备定期维护和维修，严格按照操作规范使用各类机械；

③采用距离衰减防护措施，在不影响施工的情况下将高噪声设备设置在距周边企业生活区较远的一侧；

④合理布局施工场地，选用良好的施工设备，以降低设备噪声，加强管理，以降低人为噪声，从而达到降噪效果；

⑤汽车运输尽量低速，禁鸣喇叭。

采取以上措施后，施工场界噪声满足标准要求，同时减小对周围居民及企业的影响，若发生噪声扰民事件，建设单位应及时处理，协调解决。

5、施工期固体废物影响分析

（1）建筑垃圾：施工期建筑垃圾产生量不大，可进行分类处理，分别捡出具有回收价值的废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等，送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运至城建部门指定的地点堆放处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（2）土石方：本工程建设区域地势平坦，土石方开挖量不大，可以做到挖填平衡，无废弃的土石方产生。

（3）生活垃圾：项目施工人员均不在施工场地内食宿，不会产生较多的生活垃圾，及时清运至当地的垃圾收集点，由环卫部门清运处置。

 综上分析，项目施工产生的固废能够得到妥善去处，不会对外环境造成二次污染。

6、生态环境影响分析

（1）对土地利用的影响

工程建设将占用土地，所占土地为芒市生活垃圾焚烧发电厂，本项目建设不改变原有的土地使用性质。由于土地格局未发生改变，不会使区域自然体系的生产能力受到影响。

同时项目建设将提高整个区域的绿化率，可以在一定程度上弥补项目永久占地损失的生物量，而且通过对项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境具有一定的积极作用。

（2）工程对动植物的影响

 施工对植被及动植物种类的影响主要为项目施工期间，将破坏施工区域内的地表植物和土壤，并对施工区域内的植物造成破坏。但因项目所处区域为人为活动较频繁的区域，区内无野生动植物，植物仅为少量的人工植物及杂草，项目建设对动物的影响是可以接受的。

（3）水土流失

施工期使水土流失增加至中度侵蚀，水土流失影响范围主要为项目区及周边约10m内，因此，项目基础工程施工应尽量避开雨天，减少物料的堆存量，对物料采用篷布覆盖等。项目通过规划永久性水土保持工程、绿化工程；施工期采取临时水保措施，合理安排工期，合理选择施工工序，避开雨天施工。项目建设竣工后，区域均为建筑物、道路和绿地所覆盖，因施工造成的水土流失将有效得到控制。水土流失影响主要来自施工期，且影响是暂时的，建设期完成后，随着绿化的加强，影响将消失，水土流失影响是可接受的。

7、施工期社会环境影响分析

本项目施工期间运输建筑材料的车辆均为大型车，运输量的增加使得道路负荷增加，遇到高峰期将会使交通变得拥挤和混乱，容易造成交通事故。另外运输过程中遗漏的弃土等建筑垃圾使道路在雨天时泥泞不堪，影响道路的通畅。

综上所述：本项目在施工期间不可避免的会对周围环境造成一定的影响，其污染物主要是施工扬尘、废水、噪声和固体废物，且施工期在遇雨水季节不可避免的会产生一定量的水土流失现象。但施工期间产生的污染因素对环境和周围居民的影响只是暂时的，将随着施工期的结束而消失。

六、运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析
1.1废气影响预测分析

（1）无组织粉尘源强及治理措施分析

项目运营期间无组织粉尘主要来源于散装物料的储存、装卸及筛选、一次破碎、车辆运输等工序。
①筛选、破碎粉尘
为了减少粉尘的产生，本项目将滚笼机整体进行封闭，仅留物料出入口；并且在筛选设备、破碎机上方设置喷淋装置，在进行原料筛选、大块物料破碎过程中开启喷淋系统，采取该措施后，可使得筛选、破碎粉尘减小99%，因此筛选、破碎无组织粉尘排放量为0.255t/a。

②物料储存、装卸粉尘

项目所堆放的物料均在生产车间内堆存和装卸，不露天堆放、装卸，通过缩短堆放时间，并定期洒水，保持物料堆表层湿润，提高其表层含水率，保持表层含水率≥10%。环评建议尽量避免大风天进行原料的装卸车作业，装卸区要求靠近堆放区，可进一步降低无组织粉尘排放。经计算本项目物料卸料过程中粉尘产生量为0.013t/a。 
③运输道路扬尘

本项目设计将对场地道路进行硬化，同时定期进行道路洒水降尘，同时要求运输车辆设置篷布遮盖，运输过程中限制车速，经过采取降尘措施后，可使得降尘率可达85%，则道路交通运输起尘量降低为0.06t/a。

综上分析，项目无组织粉尘总排放量为0.328t/a。
无组织废气排放量汇总如下表：

表7-4大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污
环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值/

（μg/m3）

1
/

散装物料堆放、装卸粉尘

TSP

室内堆存和装卸，不露天堆放、装卸，通过缩短堆放时间，并定期洒水，车间封闭
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1000

0.013
2
筛选、大块物料破碎
在筛选设备、破碎机上方设置喷淋装置
0.255
3
/

运输车辆
地面硬化，道路洒水降尘，同时要求运输车辆设置篷布遮盖，运输过程中限制车速
0.06
无组织排放总计

无组织排放总计

颗粒物

0.328
（2）无组织废气影响预测分析
预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AerScreen估算模式进行估算，预测情景为正常排放。

①预测因子

评价等级及评价范围确定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数（TSP），分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

②预测内容

项目预测内容为无组织正常排放的最大落地浓度和距离。

③预测模式

根据评价区气象特征和本项目污染源特征，项目营运期主要特征污染因子是TSP，按照排放方式面源进行预测。本次大气评价采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AerScreen方法预测。

④无组织废气预测分析

根据工程分析结果，本项目无组织粉尘的估算参数和估算模型计算结果见表7-5、7-6。

表7-5项目无组织废气估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村
人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/ ℃

36.2
最低环境温度/ ℃

-0.6
土地利用类型

农业用地
区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

□是  □否

地形数据分辨率 / m

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  □否

岸线距离/ km

/

岸线方向/ °

/

面源长度

110m

面源宽度

30m

源高

8m

污染源类型

面

TSP

污染物

标准0.9mg/m3
释放速率

0.033g/s
表7-6 项目无组织废气估算模型计算结果
距源中心下风向距离D/m

TSP
小时浓度mg/m3
占标率%

10

3.58E-02

3.98
25

4.32E-02
4.80
50

5.26E-02
5.85
75
5.43E-02

6.03

85
5.49E-02

6.10

100

5.32E-02

5.91

125
4.66E-02
5.18
150

4.19E-02
4.65
175

3.84E-02

4.26

200
3.54E-02
3.93
225

3.32E-02
3.69
250
3.14E-02
3.49
275

2.97E-02
3.30
300

2.81E-02
3.12
325

2.67E-02
2.96
350

2.55E-02
2.83
375

2.43E-02
2.70
400

2.36E-02
2.62
425

2.30E-02
2.56
450

2.25E-02
2.50
475

2.19E-02
2.44
500

2.14E-02
2.38
525

2.09E-02
2.32
550

2.04E-02

2.27

575

1.99E-02

2.21

600

1.95E-02

2.16

625

1.90E-02

2.11

650

1.88E-02

2.09

675

1.83E-02

2.04

700

1.79E-02

1.99

725

1.75E-02

1.94

750

1.71E-02

1.90

775

1.67E-02

1.85

800

1.63E-02

1.81

825

1.59E-02

1.77

850

1.56E-02

1.73

875

1.52E-02

1.69

900

1.49E-02

1.65

925

1.46E-02

1.62

950

1.43E-02

1.58

975

1.40E-02

1.55

1000

1.37E-02

1.52

1500

9.40E-03

1.04

2000

6.96E-03

0.77
2500

5.43E-03

0.60
最大占标距离m

85
最大占标率%

6.1
D10%最远距离
0

[image: image9.png]RIE (na/m3)

0.06

0.04

0.02

0.00

100 150
FESEHAAE RE BEME

T
2500
EEm





图7-1项目无组织废气浓度—距离曲线图
⑤计算结果分析
根据预测结果，最大占标率Pmax:6.1% (TSP)，评价等级：二级，二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价。本项目距离污染物85m处达到最大落地浓度，TSP最大地面浓度3.58E-02mg/m3。
项目区常年主导风向为西南风，平均风速不大。根据分析，本项目污染物主要影响厂区下风向（东北面）85m范围，本项目大气污染物排放经扩散后浓度远低《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，同时经过调查最大落地浓度处无居民区，为农田，因此不会对周围关心点造成影响，项目区与敏感点相距较远，有农田阻隔，因此项目生产期无组织废气污染物对保护目标影响较小。

（3）大气防护距离确定

大气环境保护距离是为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。

根据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.2-2018）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算。本项目无组织排放污染物主要为TSP，大气防护距离计算表见表7-7。

表7-7大气环境防护距离计算表

污染物

排放源强

面积

有效高度

计算大气环境防护距离，m

TSP
0.033g/s
30m×110m
8m
0
经计算，本项目TSP下风向无超标点。无需设置大气环境防护距离。 
（4）废气污染物达标分析

为了尽可能的减少无组织粉尘对场区及周围敏感点的影响，派工作人员定期车间洒水抑尘，并进行及时清扫收集车间沉降的粉尘，将车间沉降的粉尘及时清扫，原料避免露天堆放，以减少粉尘对厂区以及周围环境的影响，在源头上降低粉尘对环境的影响。厂界可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织粉尘排放限值1.0mg/m3要求。
综上所述，项目营运期的废气经过降尘措施后，均能做到达标排放，对周围环境影响不大。

1.2汽车尾气

项目原料及产品由外来的运输车辆进行运输，运输车辆间歇进出入厂区，其中尾气包含CO、HC化合物、NOX等污染物，属为无组织排放，通过空气自然扩散，对周围大气环境影响不大。环评建议企业要加强对场区进去车辆的管理，减少汽车尾气对周围环境的影响。

1.3食堂油烟

项目区内设有1个职工食堂，供员工就餐，食堂采用瓶装液化气、电作为燃料，属清洁能源，使用时无大的燃烧废气污染物排放。项目设基准灶头数为2个，按人员12人计算，油烟产生量约为0.0102kg/d，排放浓度为2.55mg/m3，大于排放允许浓度2.0mg/m3的要求，要求企业必须安装1套合格的油烟净化装置（净化率达60%以上），油烟经过净化后由项目厨房的专用烟道排放，属间歇性排放，排放浓度降至1.02mg/m3，油烟排放量为0.004kg/d，1.36kg/a。

本项目油烟排放时间不长，规模较小，只要采用合格的环保油烟净化设备，做到达标排放，在烟道设计时应严格按照相应规定进行设计，对周围环境影响不大。
综上所述，项目营运期的各种废气能过做到达标排放，对周围环境影响不大。

2、水环境影响分析

2.1地表水环境影响分析

（1）生产废水影响分析
由工程分析可知，本项目生产用水主要为金属破碎、重选、摇床用水及车辆、地面、设备冲洗用水，根据建设单位提供的资料，本项目炉渣主要为生活垃圾焚烧产生的，主要成分有磁性金属、有色金属、玻璃等，根据类比浸出炉渣毒性检测结果，炉渣浸出液中各类有害成分均未超出《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准，因此产生生产废水主要污染物为SS，进入废水中的金属含量很少，废水的沉淀性较好，可以做到循环使用，因此设计采用循环水池（3级，总容积600m3）进行沉淀处理后，回用于生产。根据工程分析，地面、车辆、设备冲洗废水可以做生产用水的补水，同时循环水池的容积也可以满足生产用水的沉淀需求，因此可以做到生产废水循环使用，不外排，对周围水环境影响不大。
（2）生活污水影响分析
根据工程分析可知，本项目生活污水产生量为20.96m3/d，326.4m3/a。污染物水质为CODCr 280mg/L；氨氮45mg/L；悬浮物：150mg/L；磷酸盐8mg/L，考虑到本项目排放废水为生活废水，污染物较简单，污水水量小等特点，且不连续排放，项目所在区域不属于污水处理厂纳污范围，因此无法进入污水处理进行处理，难以采用合适的废水处理设施处理，建议建设单位产生的生活污水经过化粪池简单沉淀发酵后由建设方自行定期清掏用于厂区绿化施肥综合利用。由于项目建成后，将保留项目区西侧现有的植被，并增加绿化景观，可达绿化面积1000m2，需要定期施肥，本项目废水产生量不大，可以厂区内自行消纳，因此措施可行。
项目食堂废水产生量约为0.384m3/d，为保证食堂废水在油水分离器内有足够的停留时间，则项目需新建1个容积为0.5m3隔油池。
本项目废水排放量为0.96m3/d，设计化粪池容积为10m3，可满足废水在化粪池的停留时间不小于24小时，可连续储存10天废水，合理安排清掏时间，可满足使用。

   综合分析， 在落实相关治理措施后，企业合理的安排化粪池清掏时间，防止废水外溢，项目区不设排污口，不会对周围环境及附近水体芒朗河、芒杏河造成不利影响。
2.2地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。分析本工程废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

（1）堆场防渗措施不足，导致渗滤液渗入地下造成对地下水的污染；

（2）循环水池防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

（3）物料露天堆放，污染物随雨水渗漏而污染地下水环境；

根据以上主要影响环节分析，评价认为工程在采取相关措施后可避免评价区地下水的影响：

（1）物料不得露天堆放，洒落的原料及产品及时清扫，避免雨水的冲刷；

（2）本项目一般防渗区域有生产车间（重点是原料、成品库）、循环水池、化粪池等。评价要求项目需对一般防渗区采取粘土铺底，再在上层铺 10~15cm 的水泥进行硬化，使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。

项目办公生活区、厂区道路等其他区域进行混凝土硬化处理，可满足简单防渗要求。
综合分析，本项目的建设，在做好环保要求的措施后，对地下水造成影响较小。
3、声环境影响分析

本项目营运期噪声主要来源于汽车、生产机械设备的噪声。 

3.1交通噪声影响分析

本项目运输车辆交通噪声级约为 60~75dB(A)，为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，鉴于此，运输车辆出入厂区的时间，应充分考虑到村民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感保护目标时应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线村民不满而和村民产生纠纷。

3.2生产设备噪声影响分析 

   （1）源强及采取的降噪措施
本项目主要产噪设备为加工设备，其产生的噪声约75～90dB(A)，通过设备选型尽可能选用低噪声、振动小的设备，对产噪设备安装橡胶减震垫，降低噪声；合理布局，充分利用建筑物隔声、距离衰减减低噪声。落实以上降噪、隔声治理措施后，可降噪15-20dB(A)。本次环评按照同时运行最大数量来进行预测，降噪后的噪声源强及距各厂界的距离见表7-8。

表7-8  降噪后的噪声源强及距各厂界的距离

序号
声源

同时运行最大数量
（台/套）

降噪后的单台源强

降噪后叠加源强

 到厂界的最近距离（m）

东

西

南

北

1
电磁除铁器
3
65
69.77
140
60
25
15
2
破碎机
3
65
69.77
130
70
25
15
3
浮力机
1
60
60
100
100
25
15
4
摇床
4
65
71.99
100
100
20
20
5
湿选机
3
60
64.77
100
100
25
15
6
输送机
4
60
66.02
110
90
25
15
7
水泵
3
65
69.77
100
100
20
20
8
移动吊机
1
60
65
110
90
20
20
9
压滤机
1
55
55
100
100
20
20
10
滚笼机
2
65
68.01
130
70
25
15
11
振动给料器
1
65
65
130
70
25
15
12
振动分选筛
2
60
63.01
90
110
20
20
13
涡流分选器
2

60
63.01
100
100
20
20
   （2）厂界影响预测分析

     ①预测模式

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则》（声环境），无指向性点声源几何发散衰减按下列公式计算：

L2=L1–20lg(r2/r1)

式中：r1、r2---距声源的距离，m；

L1、L2---- r1、r2距离处的声强级，dB（A）；

各受声点的声源迭加按下列公式计算：

L = 10lg(100.1L1+100.1L2+…+100.1Ln)

式中：L--- 总声压级，dB(A)；

      L1……Ln---第1个至第n个噪声源在某一预测点处的声压级；

②厂界噪声预测结果及影响分析

本项目各种噪声源距厂界距离参照表7-8，由于该项目只进行一班生产，白天生产，夜间停工，因此本次环评针对昼间进行预测，选用声环境质量现状监测结果中南厂界46dB(A)作为背景值，主要预测噪声源对厂界的影响，详见表7-9。

 表7-9 各厂界噪声预测结果     单位： dB(A)

预测点

贡献值

背景值
叠加值
1#（东厂界）

37.46
46.0
46.57
2#（西厂界）

40.26
47.03
3#（南厂界）

51.42
52.52
4#（北厂界）

53.83
54.49
由表7-9可知，本项目正常运行时，经过环评提出的以上降噪、减震措施后，厂区东、南、西、北各厂界昼间噪声贡献值较低，叠加背景后，维持现状水平，因此各个厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。
（3）对关心点预测分析

通过对最近的敏感点保护目标为下邦瓦进行预测可知，生产机械噪声采取以上降噪措施，传播至噪声敏感点时的噪声贡献值较小，由于下邦瓦周边无大型的高噪声企业，噪声背景值较低，叠加背景值后，下邦瓦能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求，项目生产机械噪声对周边敏感点影响不大，但必须保证设备的正常运行以及安装的降噪设施能正常工作。

表7-10关心点噪声预测值结果表     单位：dB(A)

预测点

贡献值

下邦瓦（西北475m）
-6.5
综上，项目运营期设备在正常运营情况下，经以上措施及远距离衰减后对周边环境影响不大，不扰民。
4、 固废影响分析

（1）生产固废

本项目未燃尽垃圾量约2142.0t/a，该部分垃圾集中堆置于生产车间内，及时由运渣车转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂回炉焚烧处理。

（2）生活垃圾

生活垃圾通过集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分采用垃圾桶收集后，及时转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。食堂泔水企业采用塑料桶分类收集后，按照当地相关政府部门管理要求进行处置，不外排。化粪池污泥定期由建设方定期清掏用于厂区绿化施肥。

此外，本环评要求企业增设的油水分离器建设单位定期清掏清运处置。
综上分析，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，固废处置率100%。

5、清洁生产分析

清洁生产是将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加

生态效率，减少对人类和环境的风险。推行清洁生产就是改变高消耗、高投入的资源

型生产模式，用最小的环境代价获取最大的发展。

由于我国还没有该行业的清洁生产标准，本次评价按照《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求，同时结合该新建项目的工程特点，与同类行业先进清洁

生产水平的企业比较，从生产工艺与装备指标、产品指标、资源指标、污染物产生指

标、废物回收利用指标和环境管理要求等指标分析本项目的清洁生产水平。

生产原料和产品分析

本项目生产所需生活垃圾焚烧炉渣，根据毒性浸出检测结果表明，期不属于有毒有害物质，且项目将利用炉渣变废为宝，有利于环境保护，符合清洁生产要求。

（2）资源、能源利用指标

项目生产过程不燃煤，均使用电，为清洁能源，符合清洁生产要求。该项目生产工艺简单，操作方便，资源利用率高。
（3）生产工艺与装备要求

本项目为炉渣综合利用，主要通过物理生产原理进行炉渣处置及金属回收，其生产过程中主要以噪声、少量的粉尘污染为主，其余各生产环节工艺简单，技术可靠，因此本项目采用先进的设备具有耗少、原材料利用率高、污染物产生量少的优点，是清洁生产选择的对象。本工程采用机械化设备，不属于淘汰落后生产工艺装备，可降低了工作劳动强度，提高了劳动效率。

（4）污染物产生指标

该项目充分运用近年来国内领先水平的新技术，生产过程无废水产生；废气产生量小，污染物产生量小。

（5）废物回收利用指标

废物回收利用是清洁生产的重要组成部分，就建设项目而言，本项目的原料为炉渣等，均属于废弃物，通过处理加工后变废为宝；另本项目产生的未燃尽的垃圾返回电厂回炉焚烧、污泥经压滤脱水后均可作为制砖骨料外售，不外排，因此本项目符合清洁生产的要求。

（6）环境管理要求

根据评价提出的污染防治措施，项目各项污染物均能达标排放，符合国家环保要

求，公司应重视环保工作，不断加强环保设施的投入，更新改造设备，持续实施节能降耗。

综上所述，项目所采用的工艺技术成熟、可靠，物耗、能耗、新鲜水用量指标均较低，污染物产生指标均较低、产品指标符合相关清洁生产要求、环保措施的落实可以使废物更好地得到回收利用，满足清洁生产的要求。

因此，项目的清洁生产水平处于国内同行业清洁生产基本水平。

6、风险影响分析
6.1评价依据

（1）风险调查

项目所使用的原料及生产过程不涉及有毒、有害物质。因此，本项目无重大危险源。

（2）风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危险程度进行概化分析，按照7-13确定环境风险潜势。
表7-11 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险
经过分析，Q＜1，因此确定风险潜势为Ⅰ。

（3）环境风险评价工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价等级。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅰ，确定本项目风险评价为简单分析。
本项目环境风险评价等级判定详见表7-12。

表7-12 本项目环境风险评价等级判定表

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一

二

三
简单分析a
本项目环境风险

简单分析a
6.2风险因素分析
主要的风险类型是除尘设备故障、沉淀池渗漏、机械伤害等风险。

（1）除尘设备故障

当喷淋除尘设备发生故障不能正常运行时，筛分滚笼、大块物料破碎粉尘将超标排入大气，对周围环境造成较大的影响。

循环水池渗漏

主要是将生产过程产生的废水进行沉淀处理，一旦其发生破裂或者渗漏等事故，将有大量的生产废水排放至周边水环境中，对环境影响相对较大。

（3）机械伤害

由于本项目在作业过程中将使用较多的机械设备，操作人员在生产作业中会频繁接触各类设备，检修人员在检修工作中也经常接触各类设备，而各类机械的外露部分、传动机构以及往复运动部分都有可能对人体造成夹击、碰撞、剪切、绞、割等类型的机械伤害。一旦发生机械伤害事故，轻则导致人体受伤，重则导致人员伤亡。

6.3、环境风险控制及防范措施

（1）除尘设备故障风险分析及防范措施

当除尘设备发生故障不能正常运行时，若生产设备仍在正常运行，产生的大量粉尘将直接排放到周围环境空气中，造成环境污染。因此，建设单位应加强对除尘设备的检修和维护，确保其一直处于正常运行状态，一旦出现故障，应立即停产检修或更换设备。从而保证粉尘得到有效治理，保护项目所在区域的环境空气不受污染。

（2）循环水池渗漏风险分析及防范措施

循环水池一旦其发生破裂或者渗漏等事故，将有大量的生产废水排放至周边水环境中，对环境影响相对较大。因此，评价要求建设单位加强对循环水池的管理与维护，并定期对其进行加固，以防止渗漏；为此环评建议建设单位建造时需严控循环水池质量；一旦发生渗漏立即停止生产，由于循环水池属于三级，因此可考虑将渗漏池的中水全部抽入未渗漏的池中，并及时进行修护，待修护完毕后再投入使用。

（3）机械伤害风险分析及防范措施

在生产作业过程中导致机械伤害的常见因素有：

①检查或维修未按操作规程或作业规程进行；在检修和正常工作时，机器突然被别人随意启动。

②违章操作，穿戴不符合安全规定的服装进行操作。

③机械设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除等。

④操作人员疏忽大意，进入机械危险部位；身体接触机械设备运转部位等。

⑤操作人员在不安全的机械附近停留、休息。

（4）建立健全安全环境管理制度
①加强正常生产作业中的安全防护，保持安全防护设施的完好，按规定使用安

全防护用品等。

②加强安全管理力度，禁止违章作业和冒险接触机械危险部位，操作时集中精

力。

③防止非操作人员随意开机，做好设备检修时的安全防护措施。

④对作业现场进行有效监控，防止无关人员进入危险区域，即使是作业人员也

应尽量避免在危险区域长时间暴露。

6.4应急预案 

本评价要求建设方在下一阶段工作中制定突发环境事件应急预案并到当地生态环境主管部门进行备案，在今后的运营过程中严格落实应急预案中的应急措施，定期进行演练。根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表7-13，供项目决策人参考。

表7-13突发环境事件应急预案内容及要求
序号
项目
内容及要求
1
应急计划区
危险目标：生产区、环境保护目标
2
应急组织机构、人员
厂长、员工
3
预案分级响应条件
规定预案的级别及分级响应程序。
4
应急救援保障
应急设施，设备与器材等。
5
报警、通讯联络方式
规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6
应急环境监测、抢险、救援及控制措施
由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
7
应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
事故现场、邻近区域、控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备。
8
人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
事故现场、项目区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。
9
事故应急救援关闭程序与恢复措施
规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。
10
应急培训计划
应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。
11
公众教育和信息
对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。
6.5结论 

由以上分析可知，只要公司加强管理，搞好劳动保护，落实设备的维修管理工作， 采取适当的防范措施，本项目造成的风险是可控制的。本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行。

7、土壤的影响分析
（1）固废排放对土壤环境的影响分析
本项目固废包括未燃尽垃圾、生活垃圾。这些固废均得到妥善处置，因此不会因随意堆放占用土地或产生淋溶水而对土壤造成影响。
（2）废水排放对土壤环境的影响分析
本项目不排放废水，不设废水排污口，因此不会通过废水排放而对土壤造成影响。
厂区内生产车间、循环水池、化粪池、道路等采取硬化防渗措施，同时加强各收集池的维护，不出现渗漏，因此厂区生产废水及生活污水不会对厂区范围内的土壤造成影响。



表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	废

气
	施

工

期
	施工过程
	施工扬尘
	输车辆及材料堆场篷布遮盖，晴天施工场地洒水，场地周围设置施工围挡，在施工场地出入口配置冲洗设施
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值

	
	
	
	机械及运输车辆尾气
	自然扩散
	对周围环境影响不大

	
	
	
	装修废气
	用环保型材料，加强室内通风
	

	
	运营期
	生产过程
	无组织粉尘
	车间密闭、筛选设备、破碎机配置喷淋设施、道路硬化
	达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中污染物排放标准

	
	
	进出车辆
	尾气
	自然稀释、扩散
	对外界环境影响不大

	
	
	食堂
	油烟
	加装1套油烟净化器、设置专用烟道集中引至屋顶排放，并按规范布置排气口
	对周围环境影响不大

	废

水
	施工期
	施工废水
	SS
	沉淀池1座（容积10m3）
	用于施工场地洒水降尘或综合利用

	
	
	施工人员
	SS、COD、BOD5、NH3-N
	
	

	
	运营期
	生活污水
	COD
	设置1个油水分离器（容积0.5m3）、1座化粪池（总容积10.0m3）
	由建设方定期清掏作为厂区绿化施肥综合利用，不外排。

	
	
	
	BOD5
	
	

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	

	
	
	
	磷酸盐
	
	

	
	
	生产废水
	SS
	循环水池（3级，总容积为600m3）
	回用生产，不外排

	固

废
	施工期
	施工场地
	建筑垃圾
	有回收价值的送废品收购站回收利用；无回收价值的由施工方负责清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃
	对周围环境无影响，处

置率100%

	
	
	
	生活垃圾
	清运至当地乡镇的垃圾收集点由环卫部门集中收集处置
	

	
	
	
	土石方
	回填场地
	

	
	运营期
	生产过程
	未燃尽垃圾
	由运渣车转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂回炉焚烧处理
	对周围环境无影响，处置率100% 

	
	
	办公生活区
	生活垃圾
	垃圾桶收集后，及时转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理
	

	
	
	食堂
	食堂泔水
	按照当地相关政府部门管理要求进行处置
	

	
	
	化粪池
	化粪池污泥
	由建设方定期清掏作为厂区绿化施肥。
	

	
	
	油水分离器
	废油脂
	建设单位定期清淘处置
	

	噪

声
	施工期
	施工机械
	噪声
	合理安排施工时间；对施工过程及运输车辆加强管理
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

	
	
	运输车辆
	
	
	

	
	运营期
	生产设备
	机械噪声
	减震、隔声措施等
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，不扰民

	
	
	进出运输车辆
	交通噪声
	加强管理，限速和禁止鸣笛
	

	其他
	--
	--
	--
	--

	生态保护措施及预期效果（不够时可附另页）

本项目所在区域自然生态系统已经演化成人工生态系统。该区域无珍稀和受保护的物种。本项目建成后在厂区内合理种植花草树木，绿化美化环境。因此，本项目不会改变当地生态环境的基本功能和属性，也不会对本项目厂址及周边生态环境产生不可逆转的重大不利影响。




表九  环境保护管理

	一、环境保护措施

1、施工期环境保护措施

1.1大气污染防治措施
（1）施工期间，施工单位应根据《建设工程现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等标志牌。

（2）对施工场地和汽车行驶的路面经常洒水，约每日4～5次，可以使空气中的扬尘减少70%左右，使扬尘的影响范围缩小到20～50米的范围，大大减少施工扬尘对周围环境的影响。

（3）使用商品混凝土，项目施工场地内不得设置混凝土拌和场地或拌和站，减少搅拌扬尘的产生。

（4）对于建材和沙土的运输也应该加强管理，不得超载，减少建材和沙土的抛洒，定期清洗运输车辆轮胎等各种措施，防止在运输途中发生跑、冒、漏、滴。
（5）对易起尘物料存放点进行遮盖，并远离周边环境敏感点。
（6）将施工场地设置为半封闭区域，建筑工地场界应设置高度2.5m以上的围墙，进行围护施工，减小施工区域的风强，从而减少无组织粉尘的产生，并同时起到隔挡粉尘的作用，减小粉尘对周围保护目标的影响。

（7）优化施工期间运输车辆的出入场路径，对建筑物立面设置封闭的防护网，起到阻隔扬尘的作用。

（8）严格按照《城市建筑垃圾管理规定》规定，粉尘逸散性的工程材料、砂石、土石方或废弃物应当用袋子集中堆置于工地区域，并覆盖防尘布或防护网。

（9）建筑施工场地出口设置车辆冲洗平台，并配备沉淀池，对运输车辆进行冲洗，以防污染施工场地周边的城市道路。

（10）运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。及时清扫施工现场洒落的沙石、水泥等物料，砂石堆场、场内的运输线路应定时洒水抑尘。 

（11）选择优质高效设备，提高能源的使用率，并对各种燃油设备和车辆定期维护，保证其良好运行，减少废气的产生量。

（12）施工期间严禁焚烧橡胶、塑料、垃圾等可燃垃圾。
（13）加强施工管理，大风天气应停止土方作业。
根据类似工程及实践经验，上述大气污染防治措施简单有效，是施工场地经常采用的措施，在经济上可行。总之，切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，对周围敏感目标的影响也将得到最大限度的降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
1.2水污染防治措施
（1）在施工过程中应设置施工废水沉淀池（容积不低于10m3），将引入池中的施工废水进行沉淀处理后，回用于施工过程和施工场地洒水降尘等。

（2）地表径流经过沉淀处理后，回用施工过程及场地洒水抑尘，回用不完的情况下，经沉淀处理后就近排入项目区外的雨水沟渠，不会对地表水体造成影响。

（3）开挖土石方需回填的就近堆放。雨天对开挖的土石方进行遮盖，减少水土流失避免对地表水体造成污染。

（4）尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

（5）本环评要求施工中车辆维修、清洗到芒市社会车辆维修清洗中心维修清洗。

总之，以上措施简单有效，经济可行，切实落实好这些措施，将不会对附近的地表水体造成污染，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。
1.3噪声污染防治措施
（1）施工期间，施工车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。

（2）施工时通过采取合理布局，选用低噪声设备。

（3）合理安排施工时间，禁止在12时至14时午休时间、22时至次日6时夜间进行施工作业。 

（4）加强对施工人员的环境宣传和教育，做到文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等，作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声。

（5）建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。

（6）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进场道路，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。 

（7）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。
（8）合理布局施工场地，在允许的情况下，高噪声施工机械设备布置在远离居民的位置。
（9）项目施工期间应与施工方签订环境管理责任书，具体落实施工期噪声防治措施，减轻对声环境的不利影响，并防止扰民纠纷。建设单位还应在施工前应提前告知周边住户，希望能取得周边居民的理解，如果产生噪声纠纷，建设单位应与周边住户协商解决。

采取措施后，施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，采取的措施是可行的。施工期相对于运营期而言其影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。
1.4施工期固体废弃物管理措施
（1）规范施工期间施工车辆在物料运输过程中的操作，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，以免造成物料泄漏，给区域环境卫生带来不良影响，避免形成道路扬尘二次污染。
（2）对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。
（3）工程完工后，将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料净、场地洁。
（4）施工过程中产生的建筑垃圾，其中能回收利用的进行回收利用，不能回收利用部分，全部清运至当地建设部门的指定的地方集中堆存。

    （5）建设单位监督芒市生活垃圾焚烧发电厂施工方将拆除的建筑垃圾及时清运妥善处置。
通过以上分析，项目施工期固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境造成影响。

1.5生态环境保护措施
（1）加强用地规划范围内的土地资源与临时占地的管理与保护，精心设计，合理规划布局，严禁计划外占地，严禁不合理堆放。

（2）合理安排工期，尽可能避开暴雨季节进行大规模土石方开挖与回填，避免雨水对地表土壤的冲刷和破坏。对弃渣应及时清运。

（3）合理选择施工工序，在堆放临时渣料时，把易产生水土流失的表层土堆放在场地中间，开挖产生的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用，严禁随意弃置。

（4）建筑垃圾必须外运到指定的地点并合理处置，杜绝随意堆放或引发水土流失。

以上措施是一般施工过程采取的办法，从操作上是可行。
2、运营期环境保护措施

2.1废气污染防治措施

为了减少粉尘的产生，本项目将滚笼机整体进行封闭，仅留物料出入口；并且在筛选设备、破碎机上方设置喷淋装置，在进行原料筛选、大块物料破碎过程中开启喷淋系统，采取该措施后，可使得筛选、破碎粉尘减小99%。
项目所堆放的物料均在生产车间内堆存和装卸，不露天堆放、装卸，通过缩短堆放时间，并定期洒水，保持物料堆表层湿润，提高其表层含水率，保持表层含水率≥10%。环评建议尽量避免大风天进行原料的装卸车作业，装卸区要求靠近堆放区，可进一步降低无组织粉尘排放。
本项目设计将对场地道路进行硬化，同时定期进行道路洒水降尘，同时要求运输车辆设置篷布遮盖，运输过程中限制车速。
车间工作人员佩戴口罩等劳动保护用品。

（5）食堂内安装一套合格的油烟净化设施，净化效率达60%，经过净化处理后的烟气经过专用烟道排放。处理达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）的标准后排放。

（5）厂区四周设置2.5m高围墙的同时并种植绿化带阻隔；

（6）员工进行培训，规范原料、产品堆存、装卸过程，派工作人员定期车间洒水抑尘，并进行及时清扫收集车间沉降的粉尘。

2.2水污染的防治措施

（1）厂区建设雨污分流系统；在生产车间设置循环水池（3级，总容积600m3），回用于生产，不外排。 

（2）洒落的原料及产品及时清扫，避免雨水的冲刷。

（3）在食堂出水口设置1个0.5m3的油水分离器，对食堂废水进行预处理；同其它生活污水排入化粪池（容积为10m3）沉淀发酵，定期由建设方定期清掏用于厂区绿化综合利用，不外排。
（4）本项目一般防渗区域有生产车间（重点是原料库、成品库）、循环水池、化粪池等。评价要求项目需对一般防渗区采取粘土铺底，再在上层铺 10~15cm 的水泥进行硬化，使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。

项目办公生活区、厂区道路等其他区域进行混凝土硬化处理，可满足简单防渗要求。
（5）加强循环水池的管理，避免因管网或池体破损，造成污水渗透，影响地下水水质。并设置专人对其维护管理，确保其正常运行，同时配合各级生态环境部门检查。

2.3噪声污染防治措施

（1）选择低噪声设备，机械设备设置在车间内，采取消声、减震措施，并对设备进行定期检查，以避免设备不正常工作而产生较大的噪声污染；

（2）合理安排工作时间，对高噪声设备的运行，应避免在人群休息时进行，与敏感点工作时间错开进行，以减少噪声的影响，若发生扰民将停止高噪声、振动设备运行。
（3）加强场区内车辆管理、低速行驶及较少鸣笛等措施减少对项目区周围及沿途环境的影响。
（4）厂区四周设置2.5m高围墙、并种植绿化带阻隔。

（5）加强管理，运输汽车在厂区内禁鸣、限速；

2.4固体废弃物污染防治措施

（1）未燃尽垃圾集中堆置于生产车间内，及时由运渣车转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂回炉焚烧处理，不外排。

（2）循环水池中污泥主要成分为泥浆，沉淀污泥经压滤机压滤至含水率约为20%后，作为制砖骨料外售，做好循环水池定期抽泥清理，不会对周围环境造成污染。
（3）生活垃圾通过集中收集后，能回收利用部分回收，其余无法回收部分采用垃圾桶收集后，及时转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理。食堂泔水企业采用塑料桶分类收集后，按照当地相关政府部门管理要求进行处置，不外排。化粪池污泥定期由建设方清掏用于厂区绿化施肥使用。

此外，本环评要求企业增设的油水分离器建设单位定期清掏清运处置。

 2.5车辆运输污染防治措施
（1）加强运输车辆的管理，采用密封性能好的运输车辆，加强维修保养，杜绝车辆沿途撒漏现象。 

（2）定期清洗垃圾运输车，并加强垃圾运输道路沿线的保洁工作。 

（3）要求运输车应该限速行驶，避免交通事故的发生；在路况不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生交通事故或泄露性事故而污染水体。 

（4）在气象条件不好的天气，如暴雨、台风等，可暂时或推迟当日的运输安排，等天气好转再进行运输；小雨天气可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。 

（5）加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 

（6）运输过程中当发生翻车、撞车导致废物大量溢出、散落时，运输人员通过 GPS 
系统向建设单位负责人报警，建设单位根据主叫车辆、地点、通话记录来了解突发事件的事态发展等详细情况，并显示事发地点周围的区域电子地图以及车辆的情况，同时通知相关部门（如当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心等）并及时调派车辆进行运输并对相关车辆、场所进行消毒清洗处理。

2.6其他措施

2.6.1管理措施

（1）认真落实“三同时”制度，在工程竣工验收时要检查环保工程情况，达到环保要求，方可投产。

（2）各操作人员上岗之前，必须对其进行设备性能、装置构造、设计参数、运转常识、化验技能等方面的培训，等考核合格后方能单独上岗工作。在运转中发生意外情况或事故时，当班人员应及时向有关领导报告，以便及时处理。

（3）按本评价建议的监测制度进行监测。

2.6.2安全生产

企业必须加强管理和培训，使员工按照安全生产的操作规程和有关规章制度进行相关仪器的操作，消除事故隐患；另外，在生产过程中，应给生产工人发放口罩及手套，在生产中，要求工人戴上口罩和手套再进入生产车间，并加强管理，以保证人员健康、安全。

二、项目环境管理及监测计划

1、项目环境监察一览表

表9-1  环境监察计划一览表

阶段

项目

监察内容

施工期

废水

施工废水是否重复利用。

废气

晴天施工场地是否洒水降尘；建筑材料堆放是否设置覆盖篷布。

噪声

声源布置是否合理，是否存在夜间施工。

固废

废弃土石方、建筑垃圾是否妥善处理。

运营期

废水

是否设置油水分离器、化粪池、循环水池，废水是否外排。

噪声

产噪设备是否进行减震、隔声处理，运营期间是否扰民。

固废

固废是否得到妥善处理。 
废气

项目区是否洒水降尘、筛选、破碎机是否配置水喷淋设施、生产车间是否封闭，是否对周围环境造成影响。

地下水

是否进行分区防渗，是否对地下水造成污染。

监测计划

项目运营期、竣工环境保护验收监测内容主要为噪声及废气，监测计划表见表9-2。
表9-2  项目环境监测计划表
监测时间

监测内容

污染源或监测点名称

监测项目

监测频次

执行标准

营

运

期及环保竣工验收
废气

厂区上风向1个点、下风向2个点，共3个点

TSP
连续2天，每次采3个样

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织颗粒物最高允许排放限值1.0mg/m3
噪声

四周场界

等效声级LeqdB（A）

连续2天，每天昼、夜各1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

三、“三同时”竣工验收一览表

本项目环保竣工验收一览表详见表9-3。

表9-3 竣工环境保护验收一览表

 内容
类型
排放源

污染物
名称
防治措施
竣工验收要求

大
气
污

染
物

生产车间

无组织粉尘

生产车间密闭、筛选、大块物料破碎机加设喷淋装置；车辆运输篷布遮盖
满足(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求
食堂

油烟

设置1套油烟净

化设施，净化效率60%以上

对周围环境影响不大
水

污

染

物

生活污水

COD

NH3-N

SS

动植物油

磷酸盐

设置1个油水分离器（容积0.5m3）、1座化粪池（总容积10.0m3）
由建设方定期清掏作为厂区绿化施肥综合利用，不外排
生产过程
SS
循环水池（3级，总容积600m3）
回用于生产，不外排
雨污分流管网铺设，不设置排污口
噪声
生产场地

设备噪声

设备减震垫、设备安装在厂房内等隔声、降噪设施
达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
固废

生产过程
未燃尽垃圾
及时由运渣车转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂回炉焚烧处理
固废妥善处置
办公生活

生活垃圾
垃圾桶收集后，及时转运至芒市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理
食堂泔水
按照当地相关政府部门管理要求进行处置
化粪池污泥
由建设方定期清掏作为厂区绿化施肥使用
废油脂
建设单位定期清淘处置
其他
生产区

——

制定突发环境事件应急预案内容

避免发生不必要的环境风险

——
车间地面、循环水池、化粪池、道路等分区防渗处理
避免对地下水造成污染
——
——

加强原料的登记台账管理，提供收购炉渣是否属于一般固废的证明材料
避免污染环境



表十  结论与建议

	一、结论

德宏州图创建材有限公司总投资1000万元，目总占地8000.0m2（约12亩），建筑面积3657.58m2，主要利用芒市生活垃圾焚烧发电厂产生的炉渣建设生产加工线1条，自建厂房、综合楼等，年处理生活垃圾焚烧炉渣10.2万t，年产99347.732t制砖骨料，年筛选废旧金属510t的生产规模。
项目通过工程分析和环境影响分析，得出结论如下：

1、产业政策符合性结论

本项目为生活垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目，经查阅中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目被列入鼓励类，于2020年3月26日取得了芒市发展和改革局关于项目的投资备案证，备案证号为芒发改备案[2020]34号。因此，符合国家现行的产业政策。
2、选址可行性结论

本项目位于芒市轩岗乡芒广村芒朗河桥旁，厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生态保护区和无饮用水源保护区、生态保护红线等敏感区域。项目用地属于工业用地，不属于基本农田，符合用地规划。
根据区域污染源调查，项目区周边多为农田，项目所在地大气环境质量良好，且远离污染源及易燃易爆场所；根据预测，项目落实环评提出的环保对策措施后，对周围环境的影响不大。

因此本环评认为该项目的选址可行。

3、平面布局合理性分析结论

本项目平面布置满足生产工艺要求和流程，使各生产车间系统环节紧密衔接。各类管线布置顺畅简捷，减少能耗，节省能源。功能分区合理明确，从工程总平面布置于外环境关系上分析，污染主要产污源在生产车间，布置合理，位于主导风向的侧风向，这有利于减轻气体对周边居民的影响。厂区的整体协调性，做到公用工程一体化、服务设施一体化、物料配送一体化；可满足厂区生产使用，因此项目布局合理。

4、施工期环境影响分析结论

本项目施工期产生的环境影响主要是噪声和扬尘，将对临近的周边环境产生一定程度上的影响，但只要建设单位严格执行本环评报告提出的对策措施，通过加强管理、合理安排施工时间、设置减振措施及防尘设施、尽量缩短施工时间，则施工期环境影响可以接受。

5、营运期环境影响分析结论

（1）对水环境质量影响结论

实行雨污分流系统，本项目无生产废水排放，生产废水排入循环水池（3级，容积600m3）沉淀处理后回用于生产；生活污水由化粪池简单沉淀发酵处理后由建设单位清掏绿化施肥综合利用，不外排。
此外，为避免污染地下水应对生产车间、循环水池、化粪池等进行硬化防渗处理。

（2）对大气环境质量影响结论

项目所堆放的物料均在室内堆存和装卸，不露天堆放、装卸，通过缩短堆放时间，并设置喷水设施定期洒水，保持物料堆表层湿润，提高其表层含水率，保持表层含水率≥10%。在采取以上措施后可最大程度的降低扬尘的产生量。
本项目将滚笼机整体进行封闭，仅留物料出入口；并且在筛选设备、破碎机上方设置喷淋装置，在进行原料筛选、大块物料破碎过程中开启喷淋系统，采取该措施后，可使得筛选、破碎粉尘减小99%，呈无组织排放。

本项目设计将对场地道路进行硬化，定期进行道路洒水降尘，同时要求运输车辆设置篷布遮盖，运输过程中限制车速，降尘率可达85%，对周围环境影响不大。

     食堂油烟安装1套油烟净化装置净化处理引至屋顶排放，不会周围环境造成污染。
（3）对声环境影响结论

本项目高噪声设备采取基础减震、隔音等措施后，经过分析厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，对周围保护目标影响不大。

（4）固废对环境的影响结论

本项目产生的固体废物全部综合利用，固体废物处置率100%，对周边环境产生的影响较小。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废水不外排，废气达标排放，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，对项目外环境的影响可以接受。因此，本项目从环境的角度上考虑，项目的建设和运行是可行的。

二、建议

（1）建设项目要落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一协调发展。

（2）加强环境管理，遵循“节能降耗”原则。

（3）要求建设方收购处置的炉渣是属于经过检测为一般固废，建立台账管理制度。

（4）当项目的环境影响评价文件经过批准后，若今后建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。



	预审意见：

                                              公  章

        经办人：                       年    月   日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

   公  章

        经办人：                         年    月    日




	审批意见：
                                              公   章

        经办人：                      年    月    日


2

_1234567891.vsd
生活用水



_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
二级磁选


破碎


金属库房



